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Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелері медициналық бұйымының (медициналық мақсаттағы бұйымы мен медициналық техникасының) заттай нормаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2026 жылғы 10 шiлдедегi № 761 бұйрығы
[bookmark: z4]
      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 70-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери-медициналық бөлімшелері медициналық бұйымының (медициналық мақсаттағы бұйымы мен медициналық техникасының) заттай нормалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Бас әскери-медициналық басқармасы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2023 жылғы 11 шілдедегі № 472 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тізілімін, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкін жүргізу қағидалары 10-тармағының талаптарына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33059 болып тіркелген) қол қойылған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде электрондық түрде қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      2) алғашқы ресми жарияланғанынан кейін осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

      3) осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларының орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Заң департаментіне жіберуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің жетекшілік ететін орынбасарына жүктелсін.

      4. Осы бұйрық мүдделі лауазымды адамдарға және құрылымдық бөлімшелерге жеткізілсін.

      5. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
	
      Қазақстан Республикасының


Қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты

	
Д. Қосанов




      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрлігі

      2026 жылғы "___"_________
	 
	Қазақстан Республикасы
Қорғаныс министрінің
2026 жылғы 10 шілдедегі
№ 761 бұйрығымен
бекітілген


 Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери-медициналық бөлімшелері медициналық бұйымының (медициналық мақсаттағы бұйымы мен медициналық техникасының) заттай нормалары
 1-тарау. Амбулаториялық жағдайда медициналық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Дәрігерге дейінгі кабинет

	
1.
	
Кушетка
	
1
	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық термометр
	
1
	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Тонометр
	
1
	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Фонендоскоп
	
1
	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Пульсоксиметр
	
1
	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Көпарналық электрокардиограф
	

	
талап бойынша
	
1
	
1

	
8.
	
Қан құрамындағы глюкоза деңгейін жедел талдағыш
	

	
талап бойынша
	
1
	
1

	
9.
	
Қан құрамындағы холестерин деңгейін жедел талдағыш
	

	
талап бойынша
	
1
	
1

	
10.
	
Динамометр
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Таразы (электрондық)
	
1
	
1
	
1
	
1

	
12.
	
Бой өлшегіш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
14.
	
Шағын таңу жинағы
	

	
1
	

	


	
15.
	
Процедуралық жинақ
	

	
1
	

	


	
16.
	
Аяққа арналған тасымалдау шинасы
	
1
	
1
	

	


	
17.
	
Тасымалдау шинасы
	
1
	
1
	

	


	
18.
	
Манипуляциондық үстел
	
1
	
1
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
19.
	
Денсаулықты мониторингтеу және диагностикалау мобильді кешені
	

	
1
	
1
	
1

	
20.
	
Автоматтандырылған медициналық қарап-тексеру жүйесі
	

	
1
	
1
	
1

	
21.
	
Санитардың әскери сөмкесі
	
1 (әрбір маманға)
	
1 (әрбір маманға)
	

	


	
22.
	
Фельдшердің әскери сөмкесі
	
1 (әрбір маманға)
	
1 (әрбір маманға)
	

	


	
2-параграф. Жалпы практика дәрігерінің (терапевтің) кабинеті

	
1.
	
Кушетка
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық термометр
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Тонометр
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Фонендоскоп
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Пульсоксиметр
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Дәрігердің әскери сөмкесі
	
1 (әрбір маманға)
	
1 (әрбір маманға)
	

	


	
8.
	
Оттегі ингаляторы
	

	
1
	

	


	
9.
	
Небулайзер
	

	
1
	

	


	
10.
	
Медициналық таразы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Бой өлшегіш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
12.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	
1
	
1
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
13.
	
Медициналық ширма
	
1
	
1
	
1
	
1

	
3-параграф. Педиатр дәрігердің кабинеті

	
1.
	
Кушетка
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық термометр
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Тонометр
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Фонендоскоп
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Пульсоксиметр
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Медициналық таразы
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Бой өлшегіш
	

	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Дәрігердің сөмкесі
	

	
1
	
1
	
1

	
4-параграф. Акушер-гинеколог дәрігердің кабинеті

	
1.
	
Гинекологиялық кресло
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Кардиотокограф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
Кольпоскоп
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
4.
	
Медициналық шам (қолшам)
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Электрлік диатермокоагулятор
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Гинеколог дәрігерінің жұмыс орны
	

	

	
1
	
1

	
7.С
	
Медициналық үстел
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Медициналық орындық
	

	

	
2
	
2

	
9.
	
Манипуляциялық шағын үстел
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Медициналық ширма
	

	

	
1
	
1

	
5-параграф. Шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған керек-жарақ

	
1.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	
1
	
2
	
2

	
2.
	
Қан құрамындағы глюкоза деңгейін жедел талдағыш
	

	
1
	
2
	
2

	
3.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
1
	
2
	
2

	
4.
	
2 литрлік баллонымен оттегі бәсеңдеткіш-ингалятор
	

	
1
	
2
	
2

	
5.
	
ӘМ(М)П тыс шұғыл көмек көрсетуге арналған жинақ
	

	
1
	
2
	
2

	
6.
	
Қолға арналған тасымалдау шинасы
	

	
1
	
2
	
2

	
7.
	
Аяққа арналған тасымалдау шинасы
	

	
1
	
2
	
2

	
8.
	
Қол жетегі бар тыныс алу аппараты
	

	
1
	
2
	
2

	
9.
	
Оттегі ингаляторы
	

	
1
	
2
	
2

	
10.
	
Медициналық шкаф
	

	
1
	
1
	
2

	
6-параграф. Күндізгі стационар. Палата

	
1.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	
Бөлімшеге 1-еуден

	
7-параграф. Процедуралық (егу, таңу) кабинет

	
1.
	
Медициналық қарау шамы (мобильді)
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
1
	
бөлімшеге 1-еуден
	
бөлімшеге

1-еуден 

	
3.
	
Сыртқы автоматтық дефибриллятор
	

	
1
	
бөлімшеге

1-еуден
	
бөлімшеге

1-еуден

	
4.
	
Небулайзер
	

	
1
	
2
	
3

	
5.
	
Кушетка
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Гигрометр
	

	

	

	
1

	
7.
	
Процедуралық сағат
	

	

	

	
1

	
8.
	
Веновизор
	

	

	

	
1

	
9.
	
Қан алуға арналған штатив тұғырық
	

	

	

	
2

	
8-параграф. Биологиялық материалды алу және қабылдау пункті

	
1.
	
Гигрометр
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Тонометр
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Консерванттар мен материал тұрақтандырғышын сақтауға арналған тоңазытқыш
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Биологиялық материалды сақтауға арналған тоңазытқыш
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Центрифуга
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Кушетка
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Термометр (гигрометрмен біріктірілгенге жол беріледі)
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Биологиялық материалды тасымалдауға арналған контейнер (контейнер-термостат)
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Тасымалдау кезінде температураны бақылауға арналған құрылғы
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
10.
	
Термостат
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш немесе рециркулятор
	

	
1
	
1
	
1

	
12.
	
Веновизор
	

	

	

	
1

	
13.
	
Қан алуға арналған штатив тұғырық
	

	

	

	
1

	
9-параграф. Медициналық техника

	
1.
	
Медициналық (санитариялық) автомобиль
	

	
2
	
1
	
1

	
2.
	
Дезинфекциялық-душтық кешен
	

	
1
	

	


	
3.
	
Автотаңу
	

	
1
	

	


	
4.
	
Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер)
	

	
4
	

	



 2-тарау. Әскери медициналық (медициналық) бөлімшелерді консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Барлық бейіндегі дәрігер кабинеті

	
1.
	
Кушетка
	
1
	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық термометр
	
1
	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Тонометр
	
1
	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Фонендоскоп
	
1
	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Пульсоксиметр
	
1
	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Түзету көзілдірігі, медициналық
	

	
талап бойынша (тек мерзімді қызмет әскери қызметшісі, курсант, кадет, ұлан)
	

	


	
2-параграф. Процедуралық (таңу) кабинет

	
1.
	
Медициналық қарау шамы (мобильді)
	
1
	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	
1
	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Автоматты сыртқы дефибриллятор
	
1
	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Шокқа қарсы дәрі қобдишасы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Шағын операциялық жинақ
	
1
	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Үлкен операциялық жинақ
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Шағын таңу жинағы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Треостомияға арналған жинақ
	
1
	
1
	
1
	
1

	
10.
	
Жалпы хирургиялық жинақ
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Үлкен таңу жинағы
	

	
1
	
1
	
1

	
12.
	
Процедуралық жинақ
	

	
1
	
1
	
1

	
13.
	
Дәрігерлік қабылдау жинағы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
14.
	
Жалпы дәрігерлік жинақ
	

	
1
	
1
	
1

	
15.
	
Отоларингологтың құралдар жинағы
	

	
1
	
1
	
1

	
16.
	
Офтальмологтың құралдар жинағы
	

	
1
	
1
	
1

	
17.
	
Стоматологтың құралдар жинағы
	

	
1
	
1
	
1

	
18.
	
Шағын хирургиялық жинақ
	
1
	
1
	
1
	
1

	
19.
	
Үлкен хирургиялық жинақ
	

	
1
	
1
	
1

	
20.
	
Қиын интубацияға арналған жинақ
	
1
	
1
	
1
	
1

	
21.
	
Манипуляциялық үстел
	
1
	
1
	
1
	
1

	
22.
	
Құрал-жабдық үстелі
	
1
	
1
	
1
	
1

	
23.
	
Веновизор
	

	
1
	
1
	
1

	
24.
	
Қан алуға арналған штатив тұғырығы
	

	
3
	
3
	
3

	
25.
	
Кушетка
	

	
2
	
2
	
2

	
26.
	
Гигрометр
	

	
1
	
1
	
1

	
27.
	
Медициналық шкаф
	

	
2
	
2
	
2

	
28.
	
Процедуралық сағат
	

	
2
	
2
	
2

	
29.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
3-параграф. Эзофагогастродуоденоскопия кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Бейнеэндоскопиялық жүйе (бейнепроцессор, монитор, жарық түсіргіш, сорғыш, сөресі бар мобильді арба)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Бейнегастродуоденоскоп
	

	

	
2
	
2

	
3.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Асқазанішілік рН-метрияны жүргізуге арналған аспап
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Қатты және иілмелі эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Эндоскопты алдын ала тазалауға арналған құрылғы
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
7.
	
Жоғары жиілікті электр-хирургиялық аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
8.
	
Иілмелі эндоскопты сақтауға және кептіруге арналған шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
9.
	
Эндоскопиялық процедура кезінде жылы суды беруге арналған ирригациялық сорғы
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Эндоскопты алдын ала жууға арналған медициналық раковина
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Биіктігі реттелетін процедуралық диван
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
12.
	
Медициналық шкаф
	

	

	

	
1

	
13.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Медициналық үстел
	

	

	
4
	
4

	
16.
	
Медициналық орындық
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Медициналық ширма
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
18.
	
Медициналық арба
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
19.
	
Процедуралық шағын үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4-параграф. Бронхоскопия кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Бейнеэндоскопиялық жүйе (бейнепроцессор, монитор, жарық түсіргіш, сорғыш, сөресі бар мобильді арба)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Жиынтықтағы бейнебронхоскоп (ересектерге (балаларға) арналған)
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Қатты және иілмелі эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Эндоскопты алдын ала тазалауға арналған құрылғы
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
6.
	
Жоғары жиілікті электр-хирургиялық аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
7
	
Иілмелі эндоскопты сақтауға және кептіруге арналған шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
8
	
Биіктігі реттелетін процедуралық диван
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
9
	
Эндоскопты алдын ала жууға арналған медициналық раковина
	

	

	
1
	
1

	
10
	
Медициналық шкаф
	

	

	

	
1

	
11
	
Электр жетекті бронхоскопия креслосы
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
12
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
13
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
14
	
Медициналық орындық
	

	

	
4
	
4

	
15
	
Медициналық үстел
	

	

	
1
	
1

	
16
	
Медициналық ширма
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
17
	
Аппаратураны жеткізуге арналған медициналық арба
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
18
	
Процедуралық шағын үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5-параграф. Колоно- және ректоскопия кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Бейнеэндоскопиялық жүйе (бейнепроцессор, монитор, жарық түсіргіш, сорғыш, сөресі бар мобильді арба)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Бейнеколоноскоп
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Ректоскоп
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Қатты және иілмелі эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Эндоскопты алдын ала тазалауға арналған құрылғы
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
6.
	
Жоғары жиілікті электр-хирургиялық аппарат
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Иілмелі эндоскопты сақтауға және кептіруге арналған шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
8.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
9
	
Биіктігі реттелетін процедуралық диван
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
10
	
Медициналық шкаф
	

	

	

	
1

	
11
	
Эндоскопиялық процедура кезінде жылы суды беруге арналған ирригациялық помпа
	

	

	
1
	
1

	
12
	
Эндоскопиялық процедураны (колоноскопияны) орындау кезінде қуыс ағзаларды үрлеуге арналған CO2 инсуфляторы
	

	

	
1
	
1

	
13
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
14
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
15
	
Медициналық орындық
	

	

	
4
	
4

	
16
	
Медициналық үстел
	

	

	
1
	
1

	
17
	
Медициналық ширма
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
18
	
Аппаратураны жеткізуге арналған медициналық арба
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
19
	
Процедуралық шағын үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
20
	
Эндоскопты алдын ала жууға арналған медициналық раковина
	

	

	
1
	
1

	
6-параграф. Гистероскопия кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Гистероскоп
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Қатты және иілгіш эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Эндоскопты алдын ала тазалауға арналған құрылғы
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
4.
	
Жоғары жиілікті электр-хирургиялық аппарат
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Эндоскопты сақтауға және кептіруге арналған шкаф
	

	

	

	
1

	
6.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	

	
1

	
7.
	
Гинекологиялық кресло
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Медициналық орындық
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Құрал-сайман шағын үстелі
	

	

	
1
	
1

	
7-параграф. Рентген кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Рентгендік диагностикалық стационарлық цифрлық аппарат
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Ортопантомограф
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Рентгендік портативті цифрлық аппарат
	

	
1
	
1
	
2

	
8-параграф. Флюорография кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек)

	
1.
	
Цифрлық флюорограф
	

	

	
1
	
1

	
9-параграф. Ультрадыбыстық зерттеу кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Эксперттік сыныптағы ультрадыбыстық зерттеу аппараты
	

	

	
1
	
2

	
2.
	
Тікелей емес бауыр эластографиясы аппараты
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Түрлі-түсті доплері бар портативті ультрадыбыстық сканер
	

	

	
1
	
1

	
10-параграф. КТ кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Компьютерлік томограф
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Контрасты затты енгізуге арналған инжектор
	

	

	
1
	
1

	
3
	
Дәрігердің жұмыс станциясы (КТ зерттеуін көру үшін)
	

	

	
1
	
1

	
11-параграф. МРТ кабинеті (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Магниттік-резонанстық томограф
	

	

	

	
1

	
2.
	
Контрасты затты енгізуге арналған инжектор
	

	

	

	
1

	
3
	
Дәрігердің жұмыс станциясы (МРТ зерттеуін көру үшін)
	

	

	

	
1

	
12-параграф. Функционалдық диагностика бөлімшесі (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Электроэнцефалограф
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Эхоэнцефалограф
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	

	
2
	
2

	
4.
	
Электр-нейромиограф
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Артериялық қан қысымын тәуліктік мониторингтеуге арналған құрама аппарат және электрокардиограмма
	

	

	
2
	
5

	
6.
	
Артериялық қан қысымын тәуліктік мониторингтеу жүйесі
	

	

	
2
	
4

	
7.
	
Электрокардиограмманы тәуліктік мониторингтеу жүйесі
	

	

	
2
	
4

	
8.
	
Спирометр
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Электрокардиографпен жиынтықта велоэргометр
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Жүгіру жолымен жиынтықта электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
2
	
2

	
12.
	
Медициналық үстел
	

	

	
2
	
2

	
13.
	
Медициналық кушетка
	

	

	
2
	
2

	
14.
	
Медициналық ширма
	

	

	
2
	
2

	
13-параграф. Клиникалық-диагностикалық зертхана бөлімі. Экспресс-зертхана (стационар)

	
1.
	
Гематологиялық талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Несеп талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Биохимиялық талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Коагулометр
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Глюкометр
	

	
1
	
3
	
3

	
6.
	
Қанның қышқылдық-негіздік күйі мен ондағы газды талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Электролиттік талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Центрифуга
	

	
1
	
1
	
2

	
9.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Медициналық зертханалық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
12.
	
Медициналық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
13.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
14-параграф. Цитологиялық зертхана (стационар)

	
1.
	
Бинокулярлық микроскоп
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Цитологиялық центрифуга
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Жағындыны дайындауға және бояуға арналған құрылғылар
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Медициналық зертханалық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Медициналық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
15-параграф. Клиникалық-биохимиялық зертхана (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Гематологиялық талдағыш
	

	

	
1
	
2

	
2.
	
Жартылай автоматты зәр талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Автоматты немесе гибридті зәр талдағыш
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
4.
	
Зәр талдағыш
	

	

	
2
	
2

	
5.
	
Биохимиялық талдағыш
	

	

	
2
	
3

	
6.
	
Поноселективті автоматты талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Жартылай автоматты немесе автоматты электрофорез жүйесі
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Тромбоциттер агрегометрі
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
9.
	
Коагулометр
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Бинокулярлық микроскоп
	

	

	
2
	
2

	
11.
	
Заттық шыныда қан жағындысын жағуға және бояуға арналған аспап
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Иммуноферменттік талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Центрифуга
	

	

	
2
	
2

	
14.
	
Тоңазтқыш
	

	

	
1
	
2

	
15.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
2
	
2

	
16.
	
Медициналық шейкер
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	

	

	
1
	
4

	
18.
	
Ауаны ультракүлгін бактерицидті немесе кварцты сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
19.
	
Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтауға арналған талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
20.
	
Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтауға арналған құрылғы
	

	

	
3
	
5

	
21.
	
Заттық шыныда қан жағындысын бояуға арналған ванна
	

	

	
1
	
1

	
22.
	
Лейкоциттер формуласын есептеугеа арналған есептегіш
	

	

	
2
	
4

	
23.
	
Асқазан-ішек жолдары мен қуықтың зақымдану маркерлерін анықтауға арналған иммунологиялық эксперсс-тест жиынтығы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
24.
	
Гигрометр
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
25.
	
Гликолизденген гемоглобинді талдағыш
	

	
талап бойынша
	
1
	
1

	
26.
	
Тромбоциттер агрегометрі
	

	

	
1
	
1

	
27.
	
Автоматты тамшуырлы мөлшерлегіш жиынтығы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
28.
	
Жинайтын багы бар ультра таза суды алуға арналған жүйе
	

	

	
1
	
1

	
29.
	
Зертханалық шкаф (медициналық)
	

	

	
3
	
6

	
30.
	
Зертханалық үстел
	

	

	
4
	
6

	
31.
	
Зертханалық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
32.
	
Есірткі/прекурсорларды сақтауға арналған сейф
	

	

	
1
	
1

	
33.
	
Сору шкафы (медициналық)
	

	

	
1
	
2

	
34.
	
Кептіргіш шкаф
	

	

	
1
	
1

	
35.
	
Аквадистиллятор
	

	

	
1
	
1

	
36.
	
Нәжіс талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
37.
	
Медициналық зертханалық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
38.
	
Медициналық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
39.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
16-параграф. Гематологиялық зерттеу (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Гематологиялық талдағыш
	

	

	
1
	
2

	
2.
	
Эритроциттердің тұну жылдамдығын айқындау үшін талдағыш немесе құрылғы
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Бинокулярлық микроскоп
	

	

	
2
	
3

	
4.
	
Компьютерлік кескінді талдау жүйесі мен бағдарламалық қамтамасыз ету бар моторлы микроскоп
	

	

	
1
	
2

	
5.
	
Заттық шыныда қан жағындысын бояуға арналған ванна
	

	

	

	
1

	
6.
	
Лейкоцидтер формуласын есептеу үшін есептегіш
	

	
1
	
2
	
2

	
7.
	
Медициналық шейкер
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Центрифуга
	

	

	
1
	
2

	
9.
	
Медициналық зертханалық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
10.
	
Медициналық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
11.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
17-параграф. Химиялық-микроскопиялық (жалпы клиникалық) зерттеу (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)
	


	
1.
	
Жартылай автоматты несеп талдағыш
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2.
	
Автоматты немесе гибридті зәр талдағыш
	

	

	
1
	
2

	
3.
	
Бинокулярлық микроскоп
	

	

	
2
	
2

	
4.
	
Асқазан-ішек жолы мен қуықтың зақымдану маркерін анықтауға арналған иммунологиялық экспресс-тест жиынтығы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Ауаны ультракүлгін бактерицидті немесе кварцты сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Гигрометр
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Медициналық зертханалық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8.
	
Медициналық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
18-параграф. Биохимиялық зерттеу

	
1.
	
Биохимиялық автоматты талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Ионоселективті автоматты талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Жартылай автоматты (автоматты) электрофорез жүйесі
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Гликолизденген гемоглобин талдағышы
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Автоматты немесе жартылай автоматты коагулометр
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Тромбоциттер агрегометрі
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
7.
	
Бактерицидті немесе кварцты сәулелендіргіш
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Торсионды таразы
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Гигрометр
	

	
1
	
1
	
1

	
10.
	
Тоңазытқыш
	

	
1
	
1
	
1

	
19-параграф. Иммунологиялық зерттеу (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Автоматты немесе жартылай автоматты иммунофермент талдағышы
	

	

	
1
	
талап бойынша

	
2.
	
Автоматты тамшуырлы мөлшерлегіш жиынтығы
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Автоматты иммунохемилюминисцентті талдағыш
	

	

	
1
	
талап бойынша

	
4.
	
Автоматты ағынды цитометр
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Флуоресцентті микроскоп
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Центрифуга
	

	

	
2
	
2

	
7.
	
Бірарналы механикалық мөлшерлегіш
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8.
	
Бірарналы зертханалық электрондық мөлшерлегіш (6 мөлшерлегіштен тұратын жиынтық)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Көпарналы механикалық мөлшерлегіш. Көпарналы зертханалық мөлшерлегіш
	

	

	

	


	
10.
	
Бактерицидтік немесе кварцты сәулелендіргіш 
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Гигрометр
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Құрғақ ауа термостаты
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Медициналық зертханалық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
15.
	
Медициналық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
16.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
20-параграф. Молекулалық-генетикалық зерттеу (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Термоциклді зертханалық инкубатор (қатты затты термостат)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2.
	
Нуклеин қышқылының амплификаторы 
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Нуклеин қышқылын бөлуге арналған құрылғы
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Секвенатор
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Термостатталатын зертханалық араластырғыш
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Вортекс
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Қармағыш колбасы бар сорғы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8.
	
6 автоматты тамшуыр мөлшерлегіштен тұратын жиынтық
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Полимеразды тізбекті реакция жұмысына арналған абактериалды ауа ортасы боксы
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Зертханалық жиһаз
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
11.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
12.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
2

	
13.
	
Медициналық зертханалық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
14.
	
Медициналық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
15.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
21-параграф. Бактериологиялық зертхана (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар). Өсірінді, микроскопиялық, масс-спектрометриялық зерттеулер

	
1.
	
Автоматты микроорганизмдерді сәйкестендіріп талдағыш 
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Бинокулярлық микроскоп 
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Стерильді қоректік ортаны дайындауға арналған автоматты станция
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Қос тотықты көмірсутегі инкубаторы
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Денситометр
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Қан өсіріндісін автоматты талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Микроорганизмдерді сәйкестендіруге арналған автоматты бактериологиялық талдағыш
	

	

	

	
1

	
8.
	
Масс-спектрометриялық талдағыш, автоматты 
	

	

	

	
1

	
9.
	
Зертханалық термостат
	

	

	
6
	
8

	
10.
	
Ауа стерилизаторы
	

	

	
3
	
4

	
11.
	
Зертханалық таразы, электрондық 
	

	

	
2
	
2

	
12.
	
Жалпы мақсаттағы үстел центрифугасы
	

	

	
2
	
2

	
13.
	
Зертханалық су моншасы
	

	

	
2
	
2

	
14.
	
Электр плита
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Аса жоғары жиілікті пеш
	

	

	
1
	
1

	
16.
	
Зертханалық ыдысқа арналған жуу машинасы
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Клиникалық үлгілерден алынған микобактерияларды диагностикалауға арналған бактериологиялық талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
18.
	
Туберкулезге қарсы препараттарға төзімділікті анықтауға арналған тестілер
	

	

	
1
	
1

	
19.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
20.
	
Медициналық зертханалық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
21.
	
Медициналық орындық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
22.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
22-параграф. Патоморфология (стационар), патологиялық-анатомиялық диагностика көрсететін құрылымдық бөлімше

	
1.
	
Люминесцентті микроскоп
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Декальцинацияға арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Өнімділігі кемінде 300 тіндік үлгі автоматты вакуумдық гистологиялық процессор
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Ретракциямен және триммингомен автоматтандырылған ротациялық микротом 
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Бинокулярлық микроскоп (жай поляризация блогымен)
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Криостатты микротом
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Цифрлық фотоқондырғысы бар иммерсиялы биологиялық бинокулярлық микроскоп 
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Гистологиялық препараттарды бояуға арналған автоматты аппарат
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Тіндерді бояуға арналған автоматты аппарат
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Секциялық үстел
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
 Парафин құюға арналған станция 
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Операциялық материалды кесу станциясы
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Жабатыны шыны астына кесінді жасауға арналған автомат
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Гистокассеталарды таңбалауға арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Шыныны таңбалауға арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
16.
	
Аутопсияға арналған электр жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Сүйретпе
	

	

	
1
	
1


 3-тарау. Стационарлық жағдайда медициналық көмек көрсететін әскери медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Тіркеу бекеті (тіркеу орны – диспетчерлік)

	
1.
	
Ауруханалық медициналық сүйретпе
	

	

	
2
	
2

	
2.
	
Ауруханалық кресло-арбасы
	

	

	
1
	
1

	
2-параграф. Триаж-жүйе бойынша медициналық сұрыптау аймағы

	
1.
	
Ауруханалық медициналық сүйретпе
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Ауруханалық кресло-арба
	

	
1
	
2
	
2

	
3.
	
Пульсоксиметр
	

	
1
	
2
	
2

	
4.
	
Шұғыл көмек көрсетуге арналған мобильді жабдық жиынтығы
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Компрессия жиілігін, тереңдігі мен режимін теңшеуді өзгерту мүмкіндігімен балалар мен ересектерде жүрекке тікелей емес массаж жасауға арналған электр-механикалық рентген мөлдір аппараты
	

	
1
	
1
	
1

	
3-параграф. Амбулаториялық пациенттерді қарау аймағы, манипуляциялық кабинет

	
1.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Отоскоп
	

	
1
	
2
	
2

	
3.
	
Офтальмоскоп
	

	
1
	
2
	
2

	
4.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	
1
	
2
	
2

	
5.
	
Ауруханалық кресло-арба
	

	
1
	
2
	
2

	
6.
	
Гинекологиялық кресло
	

	
1
	
1
	
1

	
4-параграф. Рентгенологиялық, ультрадыбыстық, эндоскопиялық диагностика жүргізуге арналған аймақ

	
1.
	
Бейнескопиялық кешен (гастро, бронхо, колоноскоп)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Эндоскопты алдын ала тазалауға арналған құрылғы
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Эндоскопты алдын ала жууға арналған медициналық раковина
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Керек-жарағымен иілгіш эндоскопты автоматты жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған қондырғы
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Иілгіш эндоскопты сақтауға және кептіруге арналған шкаф
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
6.
	
Эндоскопиялық процедураны орындау кезінде жылы суды беруге арналған ирригациялық помпа
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Эндоскопиялық процедураны (колоноскопияны) орындау кезінде қуыс ағзаларды үрлеуге арналған CO2 инсуфляторы
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелік-рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Реттелетін процедуралық кушетка
	

	

	
3
	
3

	
10.ш
	
Медициналық шкаф
	

	

	
3
	
3

	
11.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Медициналық үстел
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Медициналық орындық
	

	

	
4
	
4

	
14.
	
Медициналық жабдықты тасымалдауға арналған арба
	

	

	
2
	
2

	
15.
	
Процедуралық шағын үстел
	

	

	
3
	
3

	
16.
	
Медициналық ширма
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Доплер функциясымен ультрадыбыстық цифрлық диагностикалық портативті сканер
	

	

	
1
	
1

	
18.
	
Мобильді рентген жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
5-параграф. Науқастың қысқа мерзімді болу аймағы (палатасы) (диагностикалық палата), пациенттерді бақылауға арналған бекеттер

	
1.
	
Пациенттің мониторы
	

	

	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1

	
2.
	
Фетальдық монитор
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	

	
2
	
2

	
4.
	
Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	

	
2
	
2

	
6.
	
Отоскоп
	

	

	
2
	
2

	
7.
	
Офтальмоскоп
	

	

	
2
	
2

	
8.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1

	
9.
	
Тасымалданатын өкпені жасанды желдету аппараты
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Портативті аэрозольді компрессорлық ингалятор (небулайзер)
	

	

	
2
	
2

	
11.
	
Ауруханалық кресло-арба
	

	

	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1

	
12.
	
Штативі бар функционалды мобильді кереует
	

	

	
3
	
3

	
13.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
6-параграф. Қарқынды терпаия палатасы (лары)

	
1.
	
Өкпені жасанды желдету аппараты
	

	

	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1

	
2.
	
Пациенттің мониторы
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
3.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
4.
	
Доплер функциясымен ультрадыбыстық цифрлық диагностикалық портативті сканер
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Мобильді рентген жүйесі
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Жаңа туған нәрестелерге арналған тасымалдау инкубаторы (босанатын әйелдерге көмек көрсететін ұйымдар үшін)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7.
	
Жаңа туған нәрестелерді жылытуға арналған құрылғы (босанатын әйелдерге көмек көрсететін ұйымдар үшін)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Синхрондау функциясы бар бифазиялық Дефибриллятор
	

	

	
1
	
1

	

	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	

	
2
	
2

	
10.
	
Қанды және көктамыр ішіндегі сұйықтықты жылытқыш
	

	

	
2
	
2

	
11.
	
Штативі бар функционалды мобильді кереует
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1

	
13.
	
Ларингоскоп
	

	

	
Қарқынды терапияның 1 палатасына 1
	
Қарқынды терапияның 1 палатасына 1

	
14.
	
Компрессия жиілігін, тереңдігі мен режимін теңшеуді өзгерту мүмкіндігімен балалар мен ересектерде жүрекке тікелей емес массаж жасауға арналған электр-механикалық рентген мөлдір аппараты
	

	

	
Қарқынды терапияның 1 палатасына 1
	
Қарқынды терапияның 1 палатасына 1

	
15.
	
Ауруханалық медициналық сүйретпе
	

	

	
3
	
3

	
16.
	
Реанимациялық жинақ
	

	

	
1
	
2

	
7-параграф. Шұғыл операциялық араласуға арналған операциялық зал

	
1.
	
Операциялық монитор
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Ауруханалық медициналық сүйретпе
	

	

	
3
	
3

	
3.
	
Наркозды-тыныс алу аппараты
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Монополярлы, биполярлы қимаға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Синхрондау функциясымен бифазалық дефибриллятор
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Көпфункциялы операциялық үстел
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Медициналық жылжымалы көлеңкесіз шам
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Медициналық төбедегі көлеңкесіз шам
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Жиынтықтағы электр медициналық бұрғы (сүйекті өңдеуге арналған күштік жабдық)
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Хирургияға, гинекологияға және урологияға арналған құрал-сайманымен диагностикалық лапароскопияға арналған бейнеэндоскопиялық кешен
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Қанның қышқылдық-негіздік күйі мен газын талдағыш (оның ішінде педиатрия бейіні бойынша)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
14.
	
Шприц мөлшерлегіші
	

	

	
2
	
2

	
15.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
2
	
2

	
16.
	
Медициналық үстел
	

	

	
2
	
2

	
17.
	
Операциялық құрал-сайманға арналған үстел
	

	

	
2
	
2

	
18.
	
Медициналық операциялық орындық
	

	

	
4
	
4

	
19.
	
Доғалы рентген аппараты (С-доға)
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
20.
	
Газбен жабдықтауға арналған медициналық хирургиялық консоль
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
21.
	
Аппаратураны тасымалдауға арналған арба
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
22.
	
Негатоскоп
	

	

	
1
	
1

	
23.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
2
	
2

	
24.
	
Бикстерді тасымалдауға арналған медициналық арба
	

	

	
2
	
2

	
8-параграф. Қабылдау бөлімінің оқшаулағышы

	
1.
	
Медициналық қарау (мобильді) шамшырағы
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Штативі бар функционалды мобильді кереует
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Өкпені жасанды желдету аппараты
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
8.
	
Пациенттің мониторы
	

	

	
1
	
1

	
9-параграф. Әскери клиникалық госпитальдің ұшқыш құрамына әскери-дәрігерлік сараптама жасау бөлімшесіне арналған

	
1.
	
Нормабарилық гипокситерапиялық басқаруға арналған аппарат (гипоксикатор)
	

	

	

	
1

	
2.
	
Медициналық объективті қадағалау жүйесімен "Статэргометр" бағдарламалық-аппараттық кешені 
	

	

	

	
1

	
3.
	
Тасымалднатын-гипобарийлік барокамера модулі
	

	

	

	
1

	
10-параграф. Терапия бөлімшесіне арналған

	
1.
	
Өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Штативі бар функционалдық мобильді кереует
	

	

	
10
	
20

	
3.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
2
	
2

	
7.
	
Тасымалданатын өкпені жасанды желдету аппараты 
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Кресло-сүйретпе 
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Медициналық кушетка
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Көпфункционалды ойылуға қарсы матрас
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Синхрондау функциясымен бифазалық дефибриллятор 
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Балдақ
	

	

	
2
	
2

	
11-параграф. Өкпе ауруын диагностикалауға және негізгі газ алмасуды айқындауға арналған аппараттар мен аспаптар

	
1.
	
Спирометр
	

	

	
1
	
1

	
12-параграф. Жүйке жүйесі ауруларын диагностикалауға арналған аппараттар мен аспаптар

	
1.
	
Электронейромиограф
	

	

	

	
1

	
2.
	
Электроэнцефалограф
	

	

	
1
	
1

	
13-параграф. Антропометрияға, диагностикаға және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар

	
1.
	
Фонендоскопы бар қан қысымын өлшеуге арналған аспап
	

	

	
3
	
3

	
2.
	
Медициналық таразы
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Бой өлшегіш
	

	

	
1
	
1

	
14-параграф. Сәулелік диагностика бөлімі. Ультрадыбыстық зерттеу аппарат

	
1.
	
Сараптамалық сыныптағы ультрадыбыстық диагностикалық жүйе
	

	

	
2
	
3

	
2.
	
Портативті түрлі-түсті доплерлік ультрадыбыстық сканер
	

	

	
1
	
3

	
15-параграф. Диагностикалық рентген бөлімшесіне (кабинетіне) арналған аппараттар

	
1.
	
Үш жұмыс орнына диагностикалық цифрлық рентген аппараты
	

	

	
1
	
3

	
2.
	
Жылжымалы рентген аппараты
	

	

	
2
	
2

	
3.
	
Панорамалық типтегі стоматологиялық рентген аппараты
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
С-доғасы бар хирургиялық диагностикалық рентген аппараты
	

	

	
2
	
3

	
5.
	
Цирлық флюорограф
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Рентген суретін цифрландыруға арналған аппарат
	

	

	
2
	
2

	
7.
	
Ортопантомограф
	

	

	
1
	
2

	
8.
	
PACS медициналық суретті беру, мұрағаттау және қарау жүйесі
	

	

	
1
	
3

	
16-параграф. Компьютерлік томографияға арналған аппараттар

	
1.
	
Компьютерлік томограф
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Инжектор
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Пациенттің электрокардиограмма мониторингі 
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Дәрігердің жұмыс станциясы (КТ зерттеуін қарау үшін)
	

	

	
1
	
1

	
17-параграф. Магнитті-резонансты томографияға арналған аппараттар

	
1.
	
Магнитті-резонансты томограф
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Инжектор
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Пациенттің электрокардиограмма мониторингі 
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Дәрігердің жұмыс станциясы (МРТ зерттеуін қарау үшін)
	

	

	
1
	
1

	
18-параграф. Мобильді медициналық жасақ. Қабылдау-сұрыптау бөлімшесі

	
1.
	
Медициналық қарау шамы (мобильді)
	

	

	

	
2

	
2.
	
Кушетка
	

	

	

	
3

	
3.
	
Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш
	

	

	

	
2

	
4.
	
Медициналық термометр
	

	

	

	
2

	
5.
	
Тонометр
	

	

	

	
2

	
6.
	
Фонендоскоп
	

	

	

	
2

	
7.
	
Медициналық шпатель
	

	

	

	
10

	
8.
	
Пульсоксиметр
	

	

	

	
2

	
9.
	
Қандағы глюкозаны экспресс-талдағыш
	

	

	

	
1

	
10.
	
Қандағы холестерин деңгейін экспресс-талдағыш
	

	

	

	
1

	
11.
	
Динамометр
	

	

	

	
1

	
12.
	
Таразы (электронды)
	

	

	

	
1

	
13.
	
Бой өлшегіш
	

	

	

	
1

	
14.
	
Тіл ұстағыш
	

	

	

	
1

	
15.
	
Шағын таңу жинағы
	

	

	

	
1

	
16.
	
Процедуралық жинақ
	

	

	

	
1

	
17.
	
Аяққа арналған жеткізу шинасы
	

	

	

	
2

	
18.
	
Аяққа арналған жеткізу шинасы
	

	

	

	
2

	
19.
	
Аурухана кресло-арбасы
	

	

	

	
1

	
20.
	
Шұғыл көмек көрсетуге арналған мобильді жабдық жиынтығы
	

	

	

	
2

	
21.
	
Компрессия жиілігі, тереңдігі және режимі теңшеуін өзгерту мүмкіндігімен балалар мен ересектерде жүрекке жанама массаж жасауға арналған электромеханикалық мөлдір рентген аппараты
	

	

	

	
1

	
22.
	
Көпарналы электрокардиограф 
	

	

	

	
1

	
23.
	
Штативі бар функционалды мобильді кереует 
	

	

	

	
3

	
24.
	
Қол жетегі бар тыныс алу аппараты
	

	

	

	
1

	
25.
	
Оттегі ингаляторы
	

	

	

	
1

	
19-параграф. Медициналық техника

	
1.
	
Медициналық (санитариялық) автомобиль 
	

	

	
1
	
2

	
2.
	
Жедел медициналық көмек көрсету автомобилі
	

	

	
1
	
2

	
3.
	
Дезинфекциялық-душ кешені
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Автотаңу
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Жылжымалы рентген кабинеті (кешен)
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Жылжымалы стоматологиялық кабинет (кешен)
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Далалық жедел госпиталь
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Жылжымалы (операциялық-реанимациялық) кешен
	

	

	
1
	



 4-тарау. Анестезиологиялық және реаниматологиялық көмек көрсететін әскери медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Реанимация және интенсивті терапия бөлімшесі

	
1.
	
Бассүйекішілік қысымды өлшеуге арналған монитор
	

	

	
2
	
2

	
2.
	
Ультрадыбыстық зерттеуге арналған портативті аппарат
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Церебралды оксиметр
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Транскраниалдық допплерографияға арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Жиынтықтағы бейнебронхоскоп
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Реанимациядағы портативтік фибробронхоскоп
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7.
	
Эндоскопты алдын ала тазалауға арналған құрылғы
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Керек-жарағы бар икемді эндоскопты автоматты жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған қондырғы
	

	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Аэрозольдік компрессорлық портативті ингалятор (небулайзер)
	

	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1

	
10.
	
Өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат
	

	
бөлімшедегі жатын орын саны бойынша плюс 1
	
бөлімшедегі жатын орын саны бойынша плюс 1
	
бөлімшедегі жатын орын саны бойынша плюс 1

	
11.
	
Глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
12.
	
Электрокардиостимулятор
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
13.
	
Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор
	

	
1
	
1
	
2

	
14.
	
Қосалқы қан айналымына арналған аппарат (ішкі аорталық баллонды контрпульсация)
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
1

	
15.
	
Медициналық қарау шамы (мобильді)
	

	
1
	
1
	
1

	
16.
	
Штативі бар функционалды мобильді кереует
	

	
Бөлімшедегі жатын орын саны бойынша
	
Бөлімшедегі жатын орын саны бойынша
	
Бөлімшедегі жатын орын саны бойынша

	
17.
	
Пациентті жылыту жүйесі
	

	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1
	
3 жатын орынға 1

	
18.
	
Пациенттің мониторы
	

	
әрбір жатын орынға 1 бірліктен
	
әрбір жатын орынға 1 бірліктен
	
әрбір жатын орынға 1 бірліктен

	
19.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	
1
	
1
	
1

	
20.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
21.
	
Көктамырішілік инфузияны жылытуға арналған аппарат
	

	
1 жатын орынға 
	
1 жатын орынға 
	
1 жатын орынға 

	
22.
	
Инфузиялық сорғы
	

	
1
	
1 жатын орынға 2
	
1 жатын орынға 2

	
23.
	
Мульти-диафильтрацияға арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
24.
	
Қанның қышқылдық-негізгі күйін және газын талдағыш
	

	
1
	
1 жатын орынға 6
	
1 жатын орынға 6

	
25.
	
Орталық көктамыр қысымын анықтауға арналған аппарат
	

	
1
	
1 жатын орынға 6
	
1 жатын орынға 6

	
26.
	
Гемодинамикалық модулі және пульсоксиметрі бар монитор
	

	
1
	
1 жатын орынға 6
	
1 жатын орынға 6

	
27.
	
Талшықты жарық өткізгіші, сына жиынтығы бар ларингоскоп
	

	
1
	
4
	
4

	
28.
	
Энтералдық қоректендіруге арналған сорғы (помпа)
	

	

	
жатын орын саны бойынша
	
жатын орын саны бойынша

	
29.
	
Өкпені жасанды желдетуге арналған жеткізу аппараты
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
30.
	
Жылжымалы диагностикалық рентген аппараты
	

	
1
	
1
	
1

	
31.
	
Көпфункционалды ойық жараға қарсы матрас
	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
32.
	
Ұзартылған бүйректі алмастырушы терапия аппараты
	

	
талап 

бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
33.
	
Аспартатаминотрансферазаны (белсенді ұю уақытын) анықтауға арналған аппарат
	

	
реанимация бөлімшесіне 1 бірлік
	
реанимация бөлімшесіне 1 бірлік
	
реанимация бөлімшесіне 1 бірлік

	
34.
	
Сүзгі қондырғысы, терезесі, орнатылған қолғабы бар оқшаулағыш жеткізу боксы (ОЖБ)
	

	
1
	
1
	
1

	
35.
	
Шприц сорғы
	

	
2
	
1 пациентке орынға кемінде 5 бірлік 
	
1 пациентке орынға кемінде 5 бірлік 

	
36.
	
Орталық мониторинг станциясы
	

	

	

	
1

	
37.
	
Қоршауы, баллон ұстағышы және инфузияға арналған тіреуі бар жұмсақ жабынды пациентті жеткізгіш
	

	
1
	
1
	
2

	
38.
	
Негатоскоп 
	

	
1
	
2
	
2

	
39.
	
Бифокальды резонансты виброакустикалық терапияны жүргізуге арналған жабдық
	

	

	

	
1

	
40.
	
Құрастырылған фонендоскоп
	

	
1 пациентке орынға 1 бірлік 
	
1 пациентке орынға 1 бірлік
	
1 пациентке орынға 1 бірлік

	
41.
	
Науқастарды ауыстырып жатқызуға арналған құрылғы
	

	
1
	
1
	
1

	
42.
	
Әртүрлі өлшемдегі сына жиынтығы бар бейнеларингоскоп
	

	
1
	
1
	
2

	
43.
	
Тромбоэластограф
	

	

	

	
1

	
44.
	
BIS монитор
	

	

	

	
2

	
45.
	
Флуометр
	

	
1 пациентке орынға 1 бірлік 
	
1 пациентке орынға 1 бірлік
	
1 пациентке орынға 1 бірлік

	
46.
	
Оттегі концентраторы
	

	
3
	
2
	
2

	
47.
	
Ылғалдандырғышы бар оттегі шығысын өлшегіш
	

	
1 пациентке орынға 1 бірлік 
	
1 пациентке орынға 1 бірлік
	
1 пациентке орынға 1 бірлік

	
48.
	
Медициналық ауа компрессоры
	

	

	
әрбір ӨЖЖ және НТА аппараты үшін
	
әрбір ӨЖЖ және НТА аппараты үшін

	
49.
	
Инвазивті қысымды өлшеу аспабы
	

	
1
	
2
	
5

	
50.,
	
Күрделі интубацияға арналған жинақ
	

	
1
	
2
	
3

	
51.
	
Реанимациялық жинақ
	

	
1
	
2
	
3

	
52.
	
Кардиопомпа
	

	
1
	
1
	
2

	
53.
	
Кереует жанындағы тумбочка
	

	
жатын орын саны бойынша
	
жатын орын саны бойынша
	
жатын орын саны бойынша

	
54.
	
Құрал-жабдық үстелі
	

	
2
	
5
	
10

	
55.
	
Анестезиологтың үстелі
	

	
2
	
3
	
5

	
56.
	
Реанимациялық арба
	

	
1
	
2
	
3

	
57.
	
Кірді тасымалдауға арналған арба
	

	
1
	
1
	
1

	
58.
	
Қалдықтарды тасымалдауға арналған арба
	

	
1
	
1
	
1

	
59.
	
Медициналық аппаратураны тасымалдауға арналған арба
	

	
1
	
1
	
1

	
60.
	
Реанимациялық консоль
	

	
жатын орын саны бойынша
	
жатын орын саны бойынша
	
жатын орын саны бойынша

	
61.
	
Инфузиялық тірек
	

	
жатын орын саны бойынша
	
жатын орын саны бойынша
	
жатын орын саны бойынша

	
62.
	
Дәрі-дәрмекке арналған медициналық шкаф
	

	
талап 

бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
63.
	
Анестезиологқа арналған медициналық орындық
	

	
2
	
5
	
10

	
64.
	
Медициналық үстел
	

	
1
	
1
	
3

	
65.
	
Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш-рециркулятор 
	

	
1
	
1
	
3

	
66.Ш
	
Медициналық ширма 
	

	
2
	
2
	
4

	
67.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	
1
	
1
	
3

	
68.
	
Портативті ӨЖЖ аппараты 
	

	
1
	
1
	
2

	
69.
	
Пульсоксиметр
	

	
1
	
2
	
5

	
70.
	
Реанимациялық көшпелі жинақ
	

	
1
	
1
	
2


 5-тарау. Хирургиялық көмек көрсететін әскери медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Хирург-дәрігердің таңу кабинеті

	
1.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Кушетка
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Жылжымалы немесе стационарлық операциялық шам
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Таңу құралдары жинағы
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Таңу үстелі (операциялық)
	

	
1
	
1
	
1

	
2-параграф. Проктологтың кабинеті (манипуляциялық)

	
1.
	
Тексеруге арналған әмбебап кресло
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Ректоскоп
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Геморроидтік түйіндерді биполярлы коагуляциялауға арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Тексеруге арналған медициналық (мобильді) шам
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Құралдар жинағы
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Қабырға рециркуляторы
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
3-параграф. Хирургиялық бөлімше

	
1.
	
Палаталық қабырға медициналық консолі
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
2.
	
Науқастарды жеткізуге арналған арба (сүйретпе)
	

	

	
1
	
2

	
3.
	
Қолға арналған стерильді майлығы, пинцетімен ыдыстары бар жылжымалы биксқа арналған үстелі
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Сұйық сабынға арналған мөлшерлегіш
	

	

	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін

	
5.
	
Стеризолға арналған мөлшерлігіш
	

	

	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін

	
6.
	
Бір рет қолданылатын сүлгіге арналған сүлгі ұстағыш
	

	

	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін

	
7.
	
Қауіпсіз кәдеге жарату контейнері
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Пайдаланылған құралдарды суға салып қоюға арналған ыдыс, 3 л
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Науаны суға салып қоюға арналған ыдыс, 10л
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Ағымдағы тазалау жұмысы үшін ыдыс
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Жалпы тазалау жұмысына арналған ыдыс
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Медициналық препараттарды сақтауға арналған тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Жылжымалы бактерицидті рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
4-параграф. Процедуралық кабинет

	
1.
	
Медициналық қарау кушеткасы
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Медициналық процердуралық мейіргердің үстелі 
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық процердуралық мейіргердің орындығы 
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Медициналық бұрандалы орындық
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Медициналық ширма
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Дәрілік препараттарға арналған медициналық шкаф
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Бикс ұстағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Стерильдеу қорабы
	

	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Стерильді құралға арналған манипуляциялық үстел
	

	
1
	
1
	
1

	
10.
	
Жылжымалы құрал-жабдық үстелі
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Портативті электрокардиограф 
	

	
талап 

бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
12.
	
Шұғыл көмек жиналмалы чемоданы
	

	
1
	
1
	
1

	
13.
	
"А" және "В" тобындағы медициналық препараттарға арналған шкаф
	

	
1
	
1
	
1

	
14.
	
Медициналық бір жармалы шкаф
	

	
1
	
1
	
1

	
15.
	
Күшті әсер ететін дәрілерге арналған шкаф-сейф
	

	
талап 

бойынша
	
1
	
1

	
16.
	
Ұзақ құюға арналған штатив
	

	
2
	
5
	
10

	
17.
	
Проибркаға арналған штатив
	

	
1
	
2
	
3

	
18.
	
Жылжымалы (стационарлық) бактерицидті сәулелендіргіш
	

	
1
	
1
	
1

	
19.
	
Персоналдың ЖИТС-ны жұқтыруының алдын алуға арналған дәрі қобдиша
	

	
1
	
1
	
1

	
20.
	
Жедел және шұғыл медициналық көмекке арналған жинақ
	

	
1
	
1
	
1

	
21.
	
Медициналық құралдарды өңдеуге арналған контейнер
	

	
1
	
1
	
1

	
22.
	
Санитариялық зембіл
	

	
1
	
1
	
1

	
23.
	
Жедел медициналық көмекке арналған сөмке
	

	
1
	
1
	
1

	
24.
	
Медициналық препараттарды сақтауға арналған тоңазытқыш
	

	
1
	
1
	
1

	
25.
	
Термоконтейнер
	

	
талап 

бойынша
	
1
	
1

	
26.
	
Дезинфекциялық ертінді ыдысына арналған үстел
	

	
1
	
1
	
1

	
27.
	
Бой өлшегіші бар медициналық таразы
	

	
1
	
1
	
1

	
28.
	
Бөлме термометрі
	

	
1
	
1
	
1

	
29.
	
Сұйық сабын мөлшерлегіші
	

	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін

	
30.
	
Стеризол мөлшерлегіші
	

	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін

	
31.
	
Бір рет қолданылатын сүлгіге арналған сүлгі ұстағыш
	

	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін
	
әрбір шүмек үшін

	
32.
	
Процедуралық бөлмені ағымдағы тазалауға арналған ыдыс
	

	
1
	
1
	
1

	
33.
	
Процедуралық бөлмені жалпы тазалауға арналған ыдыс
	

	
1
	
1
	
1

	
34.
	
Тұрмыстық медициналық қалдықтарды жинауға арналған ыдыс
	

	
1
	
1
	
1

	
35.
	
Қауіпсіз кәдеге жарату контейнері
	

	
1
	
2
	
2

	
5-параграф. Жалпы болу палатасы (стационар)

	
1.
	
Медициналық кереует
	

	
1 орынға
	
1 орынға
	
1 орынға

	
2.
	
Келушінің орындығы
	

	
1 орынға
	
1 орынға
	
1 орынға

	
3.
	
Медициналық жатын орын жанына қойылатын тумба
	

	
1 орынға
	
1 орынға
	
1 орынға

	
4.
	
Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш
	

	
1
	
1
	
1

	
6-параграф. Таңу бөлмесі

	
1.
	
Медициналық қарау шамы
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Жылжымалы көлеңкесіз медициналық шам
	

	
талап бойынша
	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Таңу үстелі (операциялық)
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Медициналық мобильді орындық
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Мобильді құрал-жабдық үстелі 
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Бактерицидті рециркулятор
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Бикс ұстағыш
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Легенге арналған тұғырық
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
10.
	
Медициналық шкаф
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
11.
	
Монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
12.
	
Медициналық экран
	

	
1
	
1
	
2

	
13.
	
Сұйық сабын мөлшерлегіші
	

	
1
	
1
	
1

	
14.
	
Стеризол мөлшерлегіші
	

	
1
	
1
	
1

	
15.
	
Персоналдың ЖИТС-ны жұқтыруының алдын алуға арналған дәрі қобдиша
	

	
1
	
1
	
1

	
16.
	
Мейіргердің үстелі
	

	
1
	
1
	
1

	
17.
	
Мейіргердің орындығы
	

	
1
	
1
	
1

	
18.
	
Пациенттің орындығы
	

	
1
	
1
	
1

	
19.
	
Медициналық бұрандалы орындық
	

	
1
	
1
	
1

	
20.
	
Бүйрек тәрізді науа 
	

	
3
	
5
	
5

	
21.
	
Хирургиялық шағын жинақ 
	

	
1
	
2
	
2

	
22.
	
Стерильді құралды сақтауға арналған камера
	

	
1
	
1
	
1

	
23.
	
Стерильді материалды сақтауға арналған бикстер
	

	
2
	
2
	
3

	
24.
	
Пайдаланылған құралдарды суға салып қоюға арналған ыдыс, 3л
	

	
2
	
2
	
2

	
25.
	
Науаны суға салып қоюға арналған ыдыс, 10л
	

	
2
	
2
	
2

	
26.
	
Таңу бөлмесін ағымдағы тазалауға арналған ыдыс
	

	
1
	
1
	
1

	
27.
	
Таңу бөлмесін жалпы тазалауға арналған ыдыс
	

	
1
	
1
	
1

	
28.
	
Бір рет қолданылатын сүлгіге арналған сүлгі ұстағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
29.
	
Тұрмыстық және медициналық қалдықтарды жинауға арналған ыдыс
	

	
1
	
1
	
1

	
30.
	
Қауіпсіз кәдеге жарату контейнері
	

	
1
	
1
	
2

	
31.
	
Сүйретпе кресло
	

	
талап бойынша
	
1
	
1

	
32.
	
Шұғыл көмек жиналмалы чемоданы
	

	
1
	
1
	
1

	
7-параграф. Күндіз болатын палатасы бар операциялық блок

	
1.
	
Анестезиологиялық консоль 
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Хирургиялық төбе консолі 
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
3.
	
Медициналық операциялық шам
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
4.
	
Көп функциялы операциялық үстел
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
5.
	
Микрохирургияға арналған операциялық микроскоп
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Монополярлық, биполярлық қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
7.
	
Аргон-плазмалық коагуляция блогы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8.
	
Ультрадыбыстық диссектор
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
10.
	
Наркоздық-тыныс алу аппараты 
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Анестезиологиялық реанимациялық монитор 
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
2
	
2

	
13.
	
Бейнеэндоскопиялық кешен, лапароскопиялық араласуға арналған базалық жинақ
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
14.
	
Ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Дефибриллятор
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
16.
	
Хирургиялық құрал-жабдық жинағы 
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
17.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
18.
	
Медициналық үстел
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
19.
	
Операциялық құрал-жабдыққа арналған шағын үстел
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
20.
	
Медициналық операциялық орындық
	

	

	
4
	
4

	
21.
	
Доғалы рентген аппараты (С-доға)
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
22.
	
Газбен жабдықтауға арналған медициналық хирургиялық консоль
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
23.
	
Аппаратураны жеткізуге арналған арба
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
24.
	
Негатоскоп 
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
25.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
26.
	
Бикстерді тасымалдауға арналған медициналық арба
	

	

	
2
	
2

	
8-параграф. Амбулаторлық хирургия орталығының эндоскопиялық кабинеті

	
1.
	
Жиынтықтағы бейнеэндоскопиялық тіреуіш (бейнепроцессор, монитор, электр сорғы, электр коагулятор, сөрелері бар мобильді арба)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Бейнеколоноскоп
	

	

	
1
	
2

	
3.
	
Бейнебронхоскоп
	

	

	
1
	
2

	
4.
	
Электр жетекті бронхоскопия креслосы
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Бейнегастроскоп
	

	

	
1
	
2

	
6.
	
Бейнедуоденоскоп
	

	

	
1
	
2

	
7.
	
Эндоскоптарды кептіруге және сақтауға арналған шкаф
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Қатты және иілмелі эндоскопиялық жабдықты жууға, дезинфекциялауға және зарарсыздандыруға арналған аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Эндоскопиялық процедураларды (колоноскопия) орындау кезінде қуыс мүшелерді үрлеуге арналған CO2 инсуфляторы
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Эндоскопиялық процедура кезінде жылы суды жеткізуге арналған ирригациялық помпа
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Эндоскопты алдын ала жууға арналған медициналық раковина
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Реттелетін процедуралық кушетка
	

	

	
3
	
3

	
15.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
3
	
3

	
16.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Медициналық үстел
	

	

	
1
	
1

	
18.
	
Медициналық орындық
	

	

	
4
	
4

	
19.
	
Медициналық жабдықты жеткізу арбасы
	

	

	
2
	
2

	
20.
	
Процедуралық үстел
	

	

	
3
	
3

	
21.
	
Медициналық ширма
	

	

	
1
	
1

	
9-параграф. Гипстік

	
1.
	
Тексеруге арналған медициналық (мобильді) шам
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Кушетка
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Таңу құрал-жабдығы жинағы 
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Гипс салатын үстел
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Гипс таңғышын салуға арналған тұғырық
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Негатоскоп
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Гипс таңғышын салу және алу жинағы
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Көлеңкесіз төбе шамы
	

	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Көлеңкесіз жылжымалы төбе шамы
	

	
1
	
1
	
1

	
10.
	
Бұрыш өлшегіш
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Ширма
	

	
1
	
1
	
1

	
12.
	
Гипсті сақтауға арналған шкаф
	

	
1
	
1
	
1

	
13.
	
Легенге арналған тұғырық
	

	
1
	
1
	
1

	
14.
	
Бактерицидті рециркулятор
	

	
1
	
1
	
1

	
15.
	
Қабырға рециркуляторы
	

	
1
	
1
	
1

	
10-параграф. Жылжымалы аппаратураны сақтайтын үй-жай

	
1.
	
Өкпені жасанды желдету аппараты
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	
1
	
1
	
1

	
11-параграф. Стационардағы операциялық блок. Операциялық зал

	
1.
	
Анестезиологиялық консоль
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Операциялық шам
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
3.
	
Жалпы хирургияға, гинекологияға, урологияға арналған керек-жарағы бар әмбебап операциялық үстел
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
4.
	
Жарық бағыттағышы бар бинокулярлық операциялық лупа
	

	

	
2
	
2

	
5.
	
Монополярлық, биполярлық қималар мен коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
6.
	
Медициналық аспиратор (сорғы)
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
7.
	
Наркоздық-тыныс алу аппараты
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Анестезиологиялық реанимациялық монитор
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Синхрондау функциясы бар бифазалық дефибриллятор
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Хирургтің операциялық креслосы
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Операциялық бөлменің бейініне сәйкес жиынтықтағы бейнеэндоскопиялық кешен
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
13.
	
Инфильтрациялық помпа
	

	

	

	
1

	
14.
	
Арнайы лазерлік аппарат
	

	

	

	
1

	
15.
	
Доплер функциясы бар ультрадыбыстық аппарат
	

	

	

	
1

	
16.
	
Ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Қосарлы әсері бар түйіспелі литотриптор
	

	

	
1
	
1

	
18.
	
Жалпы хирургиядағы лапароскопияға арналған құрал-жабдық жинағы
	

	

	
әрбір операциялық бөлмеге 3 жиынтық
	
әрбір операциялық бөлмеге 3 жиынтық

	
19.
	
Гинекологиядағы лапароскопияға арналған құрал-жабдық жинағы
	

	

	
әрбір операциялық бөлмеге 3 жиынтық
	
әрбір операциялық бөлмеге 3 жиынтық

	
20.
	
Үлкен операциялық құрал-жабдық жинағы
	

	

	
3
	
3

	
21.
	
Трансуретральді резекция жүргізуге арналған құрал-жабдық жинағы
	

	

	
2
	
2

	
22.
	
Перкутанды нефроскопияға арналған құралдар жинағы
	

	

	
1
	
1

	
23.
	
Шприц сорғы
	

	

	
3
	
3

	
24.
	
Анестезия тереңдігі мониторы
	

	

	
1
	
1

	
25.
	
Навигациялық жүйесі бар портативті ультрадыбыстық аппарат
	

	

	

	
1

	
26.
	
Нейростимулятор
	

	

	
1
	
1

	
27.
	
Анестезиологтың үстелі
	

	

	
1
	
1

	
28.
	
Құрал-жабдық үстелі
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
29.
	
Бикс ұстағыш
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
30.
	
Жылжымалы цифрлық рентген аппараты
	

	

	
2
	
2

	
31.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
32.
	
Медициналық үстел
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
33.
	
Операциялық құрал-жабдыққа арналған үстел
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
34.
	
Медициналық операциялық орындық
	

	

	
4
	
4

	
35.
	
Доғалы рентген аппараты (С-доға)
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
36.
	
Газбен жабдықтауға арналған медициналық хирургиялық консоль
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
37.
	
Аппаратураны тасымалдауға арналған арба
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
38.
	
Негатоскоп 
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
39.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
әрбір операциялық бөлме үшін
	
әрбір операциялық бөлме үшін

	
40.
	
Бикстерді тасымалдауға арналған медициналық арба
	

	

	
2
	
2

	
12-параграф. Бейнеэндоскопиялық хирургия

	
1.
	
Видеоэндскопиялық жүйе
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Бронхобейнескоппен жүретін бейнеэндскопиялық жүйе
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Керек-жарағымен иілгіш эндоскоптарды автоматты түрде жуу, дезинфекциялау және стерилизациялау қондырғысы 
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Электрохирургиялық коагулятор, перистальтикалық сорғы
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Эндоскопиялық ретроградты холангиопанкреатографияға, эндоскопиялық папиллосфинктеротомияға арналған құрал-жабдық жинағы
	

	

	
3
	
3

	
7.
	
Лигирлеуге арналған құрал-жабдық жинағы
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
УД навигациясы бар бейнеэндоскопиялық жүйе
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Эндоскопиялық функционалды кереует
	

	

	
1
	
3

	
10.
	
Эндоскоптарды сақтауға және кептіруге арналған шкаф
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Суды беруге арналған ирригациялық помпа
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Операциялық үстел
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Рентгенологиялық жүйе
	

	

	

	
1

	
13-параграф. Ояну палатасы

	
1.
	
Тексеруге арналған медициналық (мобильді) шам
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Медициналық кереует
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
Пациент мониторы
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
4.
	
Өкпені жасанды желдету аппараты
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
5.
	
Көпарналы электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
7.
	
Синхрондау функциясы бар бифазалық дефибриллятор
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Ларингоскоп
	

	

	
2
	
2

	
9.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1 жатын орынға 5
	
1 жатын орынға 5

	
14-параграф. Қанды сақтауға және дайындауға арналған үй-жай

	
1.
	
Қан компоненттерінің трансфузиясы алдында жібітуге және жылытуға арналған аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Медициналық тоңазытқыш 
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Қан компонентін сақтауға арналаған тоңазытқыш камерасы
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Медициналық центрифуга
	

	
1
	
1
	
1

	
15-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1.
	
С-доғасы бар мобильдік рентген аппараты
	

	
1
	
2
	
3

	
2.
	
Қанның интраоперациялық реинфузиясына арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Операциялық мультидисциплинарлық микроскоп
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Доплер функциясы бар ультрадыбыстық диагностикалық аппарат
	

	

	

	
1

	
5.
	
Интраоперациялық бергіші бар цифрлық ультрадыбыстық аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Лапароскопиялық бергіші бар цифрлық ультрадыбысты аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
16-параграф. Жылжымалы аппаратураны сақтайтын үй-жай

	
1.
	
Ересектерге арналған пациентті жылыту жүйесі
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2.
	
Жоғары ағынды сұйықтық жылытқышы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
17-параграф. Жүректі трансплантациялауға арналған трансплантаттау орталығы

	
1.
	
Гемодиализге және гемодиафильтрацияға арналған аппарат
	

	

	

	
3

	
2.
	
Аортаішілік баллонды контрпульсацияға арналған аппарат
	

	

	

	
2

	
3.
	
Центрифугалық қан сорғысы
	

	

	

	
3

	
4.
	
Донор жүрегін тасымалдауға арналған аппарат
	

	

	

	
1

	
5.
	
Экстракорпоральды мембраналы оксигенация
	

	

	

	
1

	
18-параграф. Бауырды трансплантациялау үшін

	
1.
	
Молекулярлы-адсорбциялы айналмалы жүйе
	

	

	

	
1

	
19-параграф. Өкпені трансплантациялау үшін

	
1.
	
Экстракорпоральді мембраналы оксигенацияға арналған аппарат
	

	

	

	
1

	
20-параграф. Бүйректі және ұйқы безін трансплантациялау үшін

	
1.
	
Лазерлік литотриптер
	

	

	

	
1

	
2.
	
Пневматикалы литотриптер
	

	

	

	
1

	
3.
	
Ригидті фиброуретероскоппен нефроскопияға арналған жинақ 
	

	

	

	
1

	
4.
	
Иілмелі фиброуретероскопы бар нефроскопияға арналған жинақ
	

	

	

	
1

	
21-параграф. Жалпы жабдық

	
1.
	
Масс-спектрометр
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
4 арналы ағынды цитоспектрофлюориметр
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Көпарналы амплификатор (термоциклер)
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Блот-гибридизатор
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Нақты уақыттағы полимеразды тізбекті реакцияға арналған көпарналы термоциклер
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Автоматты иммуноферментті талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Доплері бар сараптамалық сыныты ультрадыбыстық диагностика аппараты
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Компьютерлік томограф (бауыр-волюметрия көлемінің есебімен)
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Магнитті-резонансты томограф
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Ангиограф 
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Қанды тазалауға және аутотрансфузиялауға арналған жүйе
	

	
1
	
1
	
2

	
12.
	
Қыздыруға арналған аппарат (қан ерітіндісін және препаратын) 
	

	
1
	
1
	
2

	
13.
	
Мобильді рентгенографиялық жүйе
	

	
1
	
1
	
1

	
14.
	
Операциялық коагулятор
	

	
1
	
1
	
2

	
15.
	
Хирургиялық аспирациялық сору
	

	
1
	
1
	
2

	
16.
	
Кереует жанындағы монитор (АҚ инвазивті анықтағышпен және газ талдағышпен)
	

	

	
1
	
4

	
17.
	
Дәрілік заттар мөлшерлегіші 
	

	

	
1
	
10

	
18.
	
Жылжымалы тасымалдау контейнері
	

	
1
	
1
	
5

	
19.
	
Салқындатқыш элементі бар изотермиялық контейнер
	

	

	

	
6

	
20.
	
Көлік тоңазытқышы
	

	
1
	
1
	
6

	
21.
	
Стационарлық тоңазытқыш
	

	
1
	
1
	
2

	
22.
	
Доплері бар сараптамалық сыныпты мобильді ультрадыбыстық аппарат
	

	

	
1
	
2

	
23.
	
Қышқыл-сілтілі күйді талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
24.
	
Автоматты режимі бар үш арналы электрокардиограф
	

	
1
	
1
	
1

	
25.
	
Портативті жедел медициналық көмекке арналған өкпені жасанды желдету аппараты
	

	
1
	
1
	
2

	
26.
	
Үстелге қоятын медициналық таразы
	

	
1
	
1
	
2

	
27.
	
Бинокулярлық лупа (2,5 х, 4х, 6х)
	

	

	
1
	
5

	
28.
	
Микрохирургиялық құрал-жабдық жинағы
	

	
1
	
1
	
2

	
29.
	
Қантамыр құрал-жабдығы жинағы
	

	

	
1
	
2

	
30.
	
Нейрохирургиялық құралдар жинағы
	

	

	
талап бойынша
	
3

	
31.
	
Транспедикулярлы бекітуге арналған құрал-жабдық жинағы (ТПФ)
	

	

	

	
1

	
32.
	
Балаларға арналған наркоз аппараты
	

	

	
1
	
2

	
33.
	
С-доғалы рентгенологиялық аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
34.
	
Аргон плазмалы коагулятор
	

	

	
1
	
1

	
35.
	
Балаларға арналған операциялық үстелдегі пациентті жылыту жүйесі
	

	

	
1
	
2

	
36.
	
Эндобейнехирургиялық лапароскопиялық араласуға арналған тіреуіш (донордан орган – бауыр, бүйрек алу)
	

	

	
1
	
1

	
37.
	
Хирургиялық құрал-жабдық жинағы – миниассистент (жараны кеңейткіш)
	

	

	
1
	
1

	
38.
	
Артериялық қысымды бақылау, электрокардиограмма, оттегімен қанықтыру параметрлері бар пациентті бақылауға арналған монитор
	

	

	
1
	
2


 6-тарау. Стоматологиялық көмек көрсететін әскери медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Жалпы практикадағы стоматологтың кабинеті, стоматологиялық бөлімше, жылжымалы стоматологиялық кабинет

	
1.
	
Құрал-жабдықты ультрадыбыстық тазалауға арналған аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Стерильді құрал-жабдықты сақтауға арналған камера
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден

	
3.
	
Перодонтозды емдеуге арналған аппарат
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4.
	
Синхрондау мүмкіндігі бар бифазды дефибриллятор
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Стоматологтың құралдар жинағы
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына бесеуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына оннан
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына оннан

	
6.
	
Стоматологиялық қондырғы
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден

	
7.
	
Медициналық шкаф
	

	
әрбір дәрігердің кабинетіне біреуден
	
әрбір дәрігердің кабинетіне біреуден
	
әрбір дәрігердің кабинетіне біреуден

	
8.
	
Манипуляциялық стоматологиялық үстел
	

	
әрбір стоматологиялық қондырғыға біреуден
	
әрбір стоматологиялық қондырғыға біреуден
	
әрбір стоматологиялық қондырғыға біреуден

	
9.
	
Жабық типтегі бактерицидті сәулелендіргіш рецикулятор
	

	
әрбір дәрігердің кабинетіне біреуден
	
әрбір дәрігердің кабинетіне біреуден
	
әрбір дәрігердің кабинетіне біреуден

	
10.
	
Түзу ұштық
	

	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден

	
11.
	
Турбиналы ұштық
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына үшеуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына үшеуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына үшеуден

	
12.
	
Бұрышты ұштық
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына үшеуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына үшеуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына үшеуден

	
13.
	
Мобильді стоматологиялық қондырғы
	

	

	

	
әрбір жылжымалы стоматологиялық кабинет маманының штаттық лауазымына біреуден

	
14.
	
Тісті пломбалауға арналған құрал-жабдық жинағы
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына бесеуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына оннан
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына оннан

	
15.
	
Ұштықты стерильдеуге арналған майлы камера
	

	
1
	
1
	
1

	
16.
	
Композиттерді фотополимерлеуге арналған шам
	

	
әрбір стоматологиялық қондырғыға біреуден
	
әрбір стоматологиялық қондырғыға біреуден
	
әрбір стоматологиялық қондырғыға біреуден

	
17.
	
Эндомотор
	

	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден

	
18.
	
Жиналған тіс тасын кетіруге арналған құрал-жабдық жинағы
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден

	
19.
	
Стоматологиялық хирургиялық жинақ
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына бесеуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына оннан
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына оннан

	
20.
	
Жоғарғы және төменгі жаққа арналған тісті жұлатын қысқаш жинағы
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына бесеуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына оннан
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына оннан

	
21.
	
Дәрігерге арналған медициналық орындық
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден

	
22.
	
Ассистентке арналған медициналық орындық
	

	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден
	
маманның әрбір штаттағы лауазымына біреуден

	
2-параграф. Жақсүйек-бет хирургиясы бөлімшесі

	
1.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
2
	
5

	
2.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Стоматолог дәрігердің блогын, стоматологиялық креслоны, стоматологиялық гидроблокты, шаңсорғышы және сілекей сорғышы бар стоматологиялық қондырғы, стоматологиялық операциялық шам
	

	

	
1
	
2

	
4.
	
Су беруге арналған құрылғысы бар ультрадыбыстық стоматологиялық скалер
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Операциялық бөлме

	
1.
	
Жақсүйек-бет хирургиясына арналған бейнеэндоскопиялық кешен
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Керек-жарағымен остеотомияға арналған ультрадыбыстық хирургиялық жүйе
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Хирургиялық стоматологиялық жинақ
	

	

	

	
2

	
4.
	
Портативті бормашина
	

	

	

	
1

	
4-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1.
	
Жиынтығында пульті бар интраоральдық рентген аппараты
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Апекслокатор
	

	

	
2
	
2

	
5-параграф. Тіс техникалық зертхана

	
1
	
Иілгіш протез жасауға арналған термобаспақ
	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
2
	
Протезге арналған ультрадыбыстық ванна
	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
3
	
Балауыз басуға арналған аппарат
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4
	
Тіс гильзасын созуға арналған аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
5
	
Тіс протезін дәнекерлеуге арналған аппарат
	

	
әрбір штаттан тыс маман лауазымына бес
	
әр штаттан тыс маман лауазымына оннан
	
әр штаттан тыс маман лауазымына оннан

	
6
	
Пластмассаны экспресс полимеризациялауға арналған аппарат
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
7
	
Тіс-техникалық үстел бормашинасы
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
8
	
Екі кюветті бугель
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
9
	
Бір кюветті бюгель
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
10
	
Вакуумараластырғыш
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
11
	
Виброүстелше
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
12
	
Құйылған қондырғыға арналған тіс-техникалық корнцангы
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
13
	
Коппа коронканы алғыш
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
14
	
Автоматты взводы бар ортопедиялық коронканы алғыш
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
15
	
Тіс-техникалық дөңгелек тістеуіш
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
16
	
Техникалық тістеуіш
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
17
	
Қосарлану моделіне арналған тіс-техникалық кювет
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
18
	
Қола көпіртәріздес тіс протезіне арналған тіс-техникалық кювет
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
19
	
Жез көпір тәріздес тіс протезіне арналған тіс-техникалық кювет
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
20
	
Гипсті модельді кесуге арналған тіс-техникалық лобзик
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
21
	
Жоғарғы жақ сүйегінен көшірме алуға арналған қасық
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
22
	
Төменгі жақ сүйегінен көшірме алуға арналған қасық
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
23
	
Альгинантты массамен көшірме алуға арналған ЛСА-В-1 қасығы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
24
	
Альгинантты массамен көшірме алуға арналған ЛСА-В-2 қасығы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
25
	
Альгинантты массамен көшірмеалуға арналған ЛСА-В-3 қасығы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
26
	
Альгинантты массамен көшірме алуға арналған ЛСА-Н-1 қасығы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
27
	
Альгинантты массамен көшірме алуға арналған ЛСА-Н-2 қасығы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
28
	
Альгинантты массамен көшірме алуға арналған ЛСА-Н-3 қасығы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
29
	
Тез ерігіш қоспаны жылытуға арналған стоматологиялық қасық
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
30
	
Тіс-техникалық микрометр
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
31
	
Стоматологиялық болат балға
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
32
	
Металл-пластмасса тіс протезін жасауға арналған құрал жинағы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
33
	
Тіс-техникалық тірек
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына екіден
	
әр штаттан тыс маман лауазымына екіден

	
34
	
Тіс-техникалық ұштық
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
35
	
Гипске арналған пышақ
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
36
	
Үлкен тіс-техникалық пышақ
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
37
	
Вертикальды иілген коронкаға арналған қайшы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
38
	
Тік металлға арналған қайшы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
39
	
Үлкен тіс-техникалық қайшы
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
40
	
Тіс-техникалық пышақ-шпатель
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
41
	
Тіс-протез моделін салуға арналған окклюдатор
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына екіден
	
әр штаттан тыс маман лауазымына екіден

	
42
	
Координатты-анықтауыш параллелометр
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына екіден
	
әр штаттан тыс маман лауазымына екіден

	
43
	
Стоматологиялық (муфельді) термостатты пеш
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына екіден
	
әр штаттан тыс маман лауазымына екіден

	
44
	
Техникалық пинцет
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
45
	
Тіс протезін дәнекерлеуге арналған аппарат пистолеті
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
46
	
Техникалық никельденген тістеуіш
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
47
	
Кюветтен гипсті сығып шығаруға арналған қыспақ
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
48
	
Тіс-техникалық кюветаға арналған қыспақ
	

	

	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен
	
әр штаттан тыс маман лауазымына үштен

	
49
	
Қысыммен акрильді полимеризациялауға арналған аспап
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
50
	
Тіс-техникалық гипсті модельді өңдеуге арналған станок
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
51
	
Фрезерлік стоматологиялық станок
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
52
	
Айналмалы құм жұмыс циклі бар құм шашатын қондырғы
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
53
	
Құмның айналмалы циклі бар құм шашатын қондырғы
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
54
	
Орталықты айналмалы құйылған стоматологиялық қондырғы
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
55
	
Стоматологиялық тегістегіш машина
	

	

	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден
	
маманның әрбір штаттан тыс лауазымына бір-бірден

	
60
	
Компрессор
	

	

	
2
	
2


 7-тарау. Офтальмологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициалық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Окулист кабинеті

	
1.
	
Автокераторефрактометр
	

	
1
	
1
	
2

	
2.
	
Түйіспейтін (жанаспайтын) тонометр
	

	

	
1
	
2

	
3.
	
Көзішілік қысым тонометрі түйіспелі
	

	
1
	
1
	
2

	
4.
	
Көру өрісінің периметрі
	

	

	
1
	
2

	
5.
	
Саңылау шамы
	

	
1
	
1
	
2

	
6.
	
Тік офтальмоскоп
	

	
1
	
1
	
3

	
7.
	
Жанама офтальмоскоп
	

	
1
	
1
	
3

	
8.
	
Скиаскопиялық сызғыш жиынтығы
	

	

	
1
	
3

	
9.
	
Көзілдірік жақтауын таңдауға арналған сызғыш
	

	

	
1
	


	
10.
	
Поляк оптотипі (белгі) жиынтығы
	

	

	
1
	
2

	
11.
	
Көру өткірлігін анықтау кестесіне арналған жарықтандырғыш
	

	

	
1
	
2

	
12.
	
Сынақ көзілдірік линза жиынтығы
	

	

	
1
	
3

	
13.
	
Түс сезімін анықтауға арналған кесте
	

	

	
1
	
2

	
14.
	
Таңба проекторы
	

	
1
	
1
	
2

	
15.
	
Синоптофор
	

	

	
1
	
2

	
16.
	
Гониоскоп
	

	

	
1
	
2

	
17.
	
Диафаноскоп
	

	

	
1
	
2

	
18.
	
Офтальмоскопияға арналған диагностикалық офтальмологиялық әмбебап үш өлшемді линза
	

	

	
1
	
5

	
19.
	
Офтальмологияда қолдануға арналған диагностикалық ультрадыбыстық аппарат
	

	

	
1
	
2

	
20.
	
Көздің алдыңғы және артқы бөлігін сканерлеуге арналған оптикалық когерентті томограф
	

	

	
1
	
2

	
21.
	
КТФА үшін кескінді өңдейтін Фундус камерасы
	

	

	
1
	
2

	
22.
	
Кератотопограф
	

	

	
1
	
2

	
23.
	
Электрофизиологиялық зерттеуге арналған көпфункционалды компьютерлік кешен
	

	

	
1
	
2

	
24.
	
Цифрлық ретинальды камера
	

	

	
1
	
2

	
25.
	
Торикалық интракулярлық линзаны импнтациялауды есептеу және сүйемелдеу үшін диагностикалық аппарат (жүйе)
	

	

	

	
2

	
26.
	
Көз жасын ағатын жолды зерттеуге арналған жинақ
	

	

	

	
3

	
27.
	
Маңдайға тағылатын бинокулярлы офтальмоскоп
	

	

	
1
	
2

	
28.
	
Жасанды линзаны автоматты есептеуге арналған офтальмологиялық құрал
	

	

	

	
2

	
29.
	
Офтальмолог дәрігердің жұмыс орны
	

	

	
1
	
2

	
30.
	
Страбометр
	

	

	

	
2

	
31.
	
Эндотелий микроскопы
	

	

	

	
2

	
32.
	
Фороптор
	

	

	

	
2

	
33.
	
Тікелей және жанама офтальмоскопияға арналған диагностикалық линза жиынтығы
	

	

	
1
	
3

	
34.
	
Бинокулярлық ұлғайтқыш жиынтығы
	

	

	

	
3

	
35.
	
Экзофтальмометр
	

	

	

	
3

	
36.
	
Диоптриметр
	

	

	

	
2

	
37.
	
Диатермокоагулятор (электрхирургиялық)
	

	

	

	
2

	
38.
	
Автоклав, циклдік кассета
	

	

	

	
2

	
39.
	
Микроскоп
	

	

	

	
2

	
40.
	
Микрокератомдар жиынтығы
	

	

	

	
2

	
41.
	
Медициналық шкаф
	

	

	

	
3

	
42.
	
Биіктігі реттелетін процедуралық диван
	

	

	

	
2

	
43.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	

	
2

	
44.Х
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	

	
2

	
45.С
	
Медициналық кресло
	

	

	

	
6

	
46.С
	
Медициналық үстел
	

	

	

	
3

	
47.
	
Медициналық ширма
	

	

	

	
2

	
48.
	
Аппараттық құралдарды тасымалдауға арналған арба
	

	

	

	
3

	
49.
	
Процедуралық үстел
	

	

	

	
4

	
50.
	
Электр көтергіш үстел
	

	

	

	
6

	
2-параграф. Көру қабілетін контактілі, күрделі және арнайы түзету кабинеті

	
1.
	
Офтальмомиотренажер-релаксатор
	

	

	
1
	
2

	
2.
	
Магнитотерапияға арналған аппарат
	

	

	
1
	
2

	
3.
	
Объективпен және компьютерлік бағдарламамен жиынтықта аккомодацияны жаттықтыруға арналған құрылғы
	

	

	
1
	
2

	
4.
	
Қылилықты диплоптикалық емдеуге арналған призма жиынтығы
	

	

	
1
	
2

	
5.
	
Цилиарлы бұлшықетті ынталандыруға арналған трансклеральды лазерлік аппарат
	

	

	
1
	
2

	
6.
	
Вакуумдық массажға арналған аппарат
	

	

	
1
	
2

	
7.
	
Бинокулярлық көрудің бұзылуын диагностикалауға, емдеуге арналған кешен
	

	

	
1
	
2

	
3-параграф. Амбулаториялық көз микрохирургиясы кабинеті

	
1.
	
Офтальмологиялық операциялық үстел
	

	

	
1
	
2

	
2.
	
Хирург/көмекші орындық
	

	

	

	
2

	
3.
	
Офтальмологиялық операциялық микроскоп
	

	

	
1
	
2

	
4.
	
Факоэмульсификатор
	

	

	
1
	
2

	
5.
	
Офтальмологиялық коагулятор
	

	

	
1
	
2

	
6.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
2

	
7.
	
Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор
	

	

	
1
	
2

	
8.
	
Микрокератомдар жиынтығы
	

	

	

	
3

	
9.
	
Лазерлік хирургияға арналған құрал мен керек-жарақ жиынтығы
	

	

	

	
4

	
10.
	
Медициналық жарықтандырушы
	

	

	
2
	
2

	
11.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
3
	
3

	
12.
	
Биіктігі реттелетін процедуралық диван
	

	

	
2
	
2

	
13.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
2
	
2

	
14.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
2
	
2

	
15.
	
Медициналық орындық
	

	

	
6
	
6

	
16.
	
Медициналық үстел
	

	

	
3
	
3

	
17.
	
Медициналық қалқан
	

	

	
2
	
2

	
18.
	
Аппараттық құралды тасымалдауға арналған арба
	

	

	
3
	
3

	
19.
	
Процедуралық үстел
	

	

	
4
	
4

	
20.
	
Электр көтергіш үстел
	

	

	
6
	
6

	
4-параграф. Лазерлік офтальмологиялық бөлімше (кабинет)

	
1.
	
Офтальмологиялық операциялық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
2

	
2.
	
Хирург креслосы
	

	

	

	
2

	
3.
	
Саңылаулы лампасы бар жиынтықтағы лазерлік офтальмологиялық қондырғы
	

	

	
1
	
2

	
4.
	
Лазерлік офтальмологиялық коагулятор
	

	

	
1
	
2

	
5.
	
Алдыңғы және артқы сегментке арналған лазерлік қондырғы
	

	

	

	
2

	
6.
	
Наркоздық-тыныс алу аппараты
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7.
	
Науқастың мониторы
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Инфузиялық насос
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
10.
	
Транссклеральды циклофотокоагуляцияға арналған лазерлік аспап
	

	

	
1
	
2

	
11.
	
Эксимерлі лазерлік қондырғы
	

	

	

	
2

	
12.
	
Фемтосекундтық лазерлік қондырғы
	

	

	

	
2

	
13.
	
Тікелей және жанама офтальмоскопияға арналған диагностикалық линза жиынтығы
	

	

	

	
5

	
14.
	
Белгі проекторы
	

	

	
1
	
2

	
15.
	
Көру өткірлігін анықтауға арналған кесте
	

	

	
1
	
2

	
16.
	
Офтальмологиялық құрал жиынтығы
	

	

	
1
	
10

	
17.
	
Бинокулярлық ұлғайтқыш жиынтығы
	

	

	
1
	
3

	
18.
	
Лакримальды хирургияға арналған лазерлік жүйе
	

	

	

	
2

	
19.
	
Медициналық шкаф
	

	

	

	
3

	
20.
	
Биіктігі реттелетін процедуралық диван
	

	

	

	
2

	
21.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	

	
2

	
22.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	

	
2

	
23.
	
Медициналық кресло
	

	

	

	
6

	
24.
	
Медициналық үстел
	

	

	

	
3

	
25.
	
Медициналық ширма
	

	

	

	
2

	
26.
	
Аппараттық құралдарды тасымалдауға арналған арба
	

	

	

	
3

	
27.
	
Процедуралық үстел
	

	

	

	
4

	
28.
	
Электр көтергіш үстел
	

	

	

	
6

	
5-параграф. Офтальмологиялық бөлімше

	
1.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2.
	
Электрокардиограф многоканальный
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
Қандағы глюкоза деңгейін жедел-талдаушы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4.
	
Медициналық термометр
	

	

	
2
	
3

	
5.
	
Тонометр
	

	

	

	
3

	
6.
	
Фонендоскоп
	

	

	

	
3

	
7.
	
Пульсоксиметр
	

	

	

	
3

	
8.
	
Таразы (электрондық)
	

	

	

	
3

	
9.
	
Бой өлшегіш
	

	

	

	
2

	
10.
	
Кішкентай таңғыш жиынтығы
	

	

	

	
3

	
11.
	
Процедуралық жиынтық
	

	

	

	
3

	
12.
	
Гигрометр
	

	

	

	
3

	
13.
	
Центрифуга
	

	

	

	
2

	
14.
	
Медициналық штатив
	

	

	

	
6

	
15.
	
Шокқа қарсы қобдиша
	

	

	

	
2

	
16.
	
ЖМ(М)П-тен тыс шұғыл көмек көрсетуге арналған макеттер
	

	

	

	
2

	
17.
	
Автокераторефрактометр
	

	

	
1
	
2

	
18.
	
Түйіспейтін (жанаспайтын) тонометр
	

	

	
1
	
2

	
19.
	
Көзішілік қысым тонометрі түйіспелі
	

	

	
2
	
2

	
20.
	
Көру өрісінің периметрі
	

	

	
1
	
2

	
21.
	
Жарық шамы
	

	

	
1
	
2

	
22.
	
Тікелей офтальмоскоп
	

	

	
1
	
2

	
23.
	
Жанама офтальмоскоп
	

	

	
1
	
2

	
24.
	
Скиаскопиялық сызғыш жиынтығы
	

	

	
1
	
2

	
25.
	
Көзілдірік жақтауларын таңдауға арналған сызғыш
	

	

	
1
	
2

	
26.
	
Поляк оптотипінің (белгісінің) жиынтығы
	

	

	
1
	
2

	
27.
	
Көру өткірлігін анықтау кестесіне арналған жарықтандырғыш
	

	

	
1
	
2

	
28.
	
Көру өткірлігін анықтауға арналған кесте
	

	

	
1
	
3

	
29.
	
Сынақ көзілдірік линзасы жиынтығы
	

	

	
1
	
2

	
30.
	
Түс сезімін анықтауға арналған кесте
	

	

	
1
	
2

	
31.
	
Белгі проекторы
	

	

	
1
	
2

	
32.
	
Синоптофор
	

	

	

	
2

	
33.
	
Гониоскоп
	

	

	
1
	
2

	
34.
	
Диафаноскоп
	

	

	
1
	
2

	
35.
	
Офтальмоскопияға арналған диагностикалық офтальмологиялық әмбебап үш айналы линза
	

	

	
1
	
2

	
36.
	
Офтальмологияда қолдануға арналған ультрадыбыстық диагностикалық аппарат
	

	

	

	
2

	
37.
	
Көздің алдыңғы және артқы бөлігін сканерлеуге арналған оптикалық когерентті томограф
	

	

	

	
2

	
38.
	
ФАГД үшін кескінді өңдейтін Фундус камерасы
	

	

	

	
2

	
39.
	
Кератотопограф
	

	

	

	
2

	
40.
	
Электр физиологиялық зерттеуге арналған көпфункционалды компьютерлік кешен
	

	

	

	
2

	
41.
	
Цифрлы торлы камера
	

	

	

	
2

	
42.
	
Торикалық интракулярлық линзаны импнтациялауды есептеу және сүйемелдеу үшін диагностикалық аппарат (жүйе)
	

	

	

	
2

	
43.
	
Көз жасы ағатын жолды зерттеуге арналған жинақ
	

	

	

	
2

	
44.
	
Офтальмоскоп маңдай бинокулярлы
	

	

	

	
2

	
45.
	
Жасанды линзаны автоматты есептеуге арналған офтальмологиялық құрал
	

	

	

	
2

	
46.
	
Офтальмолог дәрігердің жұмыс орны
	

	

	

	
2

	
47.
	
Страбометр
	

	

	

	
2

	
48.
	
Эндотелий микроскопы
	

	

	

	
2

	
49.
	
Фороптор
	

	

	

	
2

	
50.
	
Тікелей және жанама офтальмоскопияға арналған диагностикалық линза жиынтығы
	

	

	

	
2

	
51.
	
Бинокулярлық ұлғайтқыш жиынтығы
	

	

	

	
2

	
52.
	
Жарықтандырушы
	

	

	

	
4

	
53.
	
Экзофтальмометр
	

	

	

	
2

	
54.
	
 Диоптриметр
	

	

	

	
2

	
55.
	
Диатермокоагулятор (электрохирургиялық)
	

	

	

	
2

	
56.
	
Автоклав, циклдік кассета
	

	

	

	
2

	
57.
	
Офтальмологиялық құрал жиынтығы
	

	

	

	
10

	
58.
	
Медициналық шкаф
	

	

	

	
4

	
59.
	
Биіктігі реттелетін процедуралық диван
	

	

	

	
4

	
60.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	

	
6

	
61.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	

	
4

	
62.
	
Медициналық кресло
	

	

	

	
10

	
63.
	
Медициналық үстел
	

	

	

	
10

	
64.
	
Медициналық ширма
	

	

	

	
5

	
65.
	
Аппараттық құралды тасымалдауға арналған арба
	

	

	

	
6

	
66.
	
Процедуралық үстел
	

	

	

	
6

	
67.
	
Электр көтергіш үстел
	

	

	

	
10

	
6-параграф. Офтальмологиялық операциялық бөлме

	
1.
	
Офтальмологиялық операциялық үстел
	

	

	
1
	
2

	
2.
	
Офтальмологиялық операциялық микроскоп
	

	

	
1
	
2

	
3.
	
Бинокулярлық ұлғайтқыш жиынтығы
	

	

	

	
2

	
4.
	
Көздің алдыңғы бөлігінде жұмыс істеуге арналған лазерлік жүйе (перфоратор)
	

	

	

	
2

	
5.
	
Лазерлік жүйе (коагулятор) артқы сегментте жұмыс істеуге арналған офтальмологиялық
	

	

	
1
	
2

	
6.
	
Глаукоманы емдеуге арналған лазерлік жүйе
	

	

	

	
2

	
7.
	
Криохирургиялық офтальмологиялық қондырғы
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Көз жасын ағызатын аппарат хирургиясына арналған лазерлік (электрохирургиялық) жүйе
	

	

	

	
2

	
9.
	
Офтальмохирургиялық араласудың негізгі түріне арналған керек-жарағы мен аксессуары бар офтальмологиялық хирургиялық әмбебап фако/витрео жүйесі
	

	

	
1
	
2

	
10.
	
Катаракта хирургиясына арналған Факоэмульсификатор/ хирургиялық жүйе
	

	

	

	
2

	
11.
	
Офтальмологиялық навигациялық жүйе
	

	

	

	
2

	
12.
	
Эксимерлі лазерлік қондырғы
	

	

	

	
2

	
13.
	
Фемтосекундтық лазерлік қондырғы
	

	

	

	
2

	
14.
	
Офтальмодиатермокоагулятор
	

	

	
1
	
2

	
15.
	
Маңдайға бекітілетін бинокулярлық офтальмоскоп
	

	

	
1
	
2

	
16.
	
Микрокератом жиынтығы
	

	

	

	
3

	
17.
	
Лазерлік хирургияға арналған құрал мен керек-жарақ жиынтығы
	

	

	

	
3

	
18.
	
Көз жарасын алғашқы хирургиялық емдеуге арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
10

	
19.
	
Лакримальды хирургияға арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
10

	
20.
	
Глаукома хирургиясына арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
10

	
21.
	
Катаракта хирургиясына арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
10

	
22.
	
Орбиталық хирургияға арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
10

	
23.
	
Тор қабықтың қабаттануы хирургиясына арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
10

	
24.
	
Нұрлы қабықтың хирургиясына арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
10

	
25.
	
Көз түбін лазерлік коагуляциялауға, трабекуло және гониопластикаға арналған линза жиынтығы
	

	

	
1
	
10

	
26.
	
Микрохирургиялық офтальмологиялық құрал жиынтығы
	

	

	
1
	
10

	
27.
	
Интраоперациялық гониоскопиялық линза
	

	

	
1
	
10

	
28.
	
Операциялық офтальмологиялық орындық
	

	

	
1
	
4

	
29.
	
Медициналық жарықтандырушы
	

	

	

	
2


 8-тарау. Отоларингологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Отоларинголог кабинеті (манипуляциялық)

	
1.
	
Оториноларингологтың жұмыс орны (Лор комбайны)
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Отоларингологиялық диагностикалық микроскоп
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Импедансометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ анализаторы
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Үлкейткіш әйнегі бар рефлектор
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Тонзиллор аппараты
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Нистагмотикалық көзілдірік
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Тонзилоген жинағы
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
"Сургитрон" аппараты
	

	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Аудиометр
	

	
1
	
1
	
1

	
10.
	
Вестибулярлық функцияны бағалау орындығы
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Камерон жиынтығы
	

	
1
	
1
	
1

	
12.
	
Оториноларингологиялық диагностикалық жинақ
	

	
1
	
1
	
1

	
13.
	
Алдыңғы рефлектор
	

	
1
	
1
	
1

	
14.
	
Роторды кеңейтетін үлкен кремальер
	

	
1
	
1
	
1

	
15.
	
Мұрын сүйегін түзетуге арналған элеватор
	

	
1
	
1
	
1

	
16.
	
Эхосинускоп
	

	
1
	
1
	
1

	
17.
	
Құлақ дабыл жарғағына пневматикалық массаж жасауға арналған аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
2-параграф. Отоларинголог бөлімшесі

	
1.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Инфузиялық насос
	

	
1 (10 жатын орынға)

	
3.
	
Көпканалды электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Ультрадыбыстық ингалятор
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Стерильді бұйымды сақтауға арналған камера жиынтығы
	

	

	
2
	
2

	
6.
	
Отоларингологтың жұмыс орны
	

	
1 (10 жатын орынға)

	
7.
	
Науқас күтімінің заттарын зарарсыздандыруға арналған жуу-дезинфекциялаушы машина
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
3SLЕD маңдайлық жіңішке жарық бағыттайтын медициналық жарық түсіргіш, жиынтықта
	

	
1 (10 жатын орынға)

	
9.
	
Медициналық сорғыш
	

	
1 (10 жатын орынға)

	
10.
	
Жарық көзімен жиынтықта портативтік фиброназофаринголарингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Отоларингологиялық диагностикалық микроскоп
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Медициналық шам (диагностикалық, тексеруге арналған еденде тұратын модель)
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Биіктікті гидравликалық реттейтін/тексеруге және тексеруге арналған медициналық үстел
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Операциялық бөлме

	
1.
	
Керек-жарағы мен архивация жүйесі бар отоларингологиялық хирургияға арналған бейнеэндоскопиялық кешен
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Керек-жарақпен остеотомияға арналған ультрадыбыстық хирургиялық жүйе
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
Интраоперациялық флюоресценция модулімен отоларингологиялық операцияға арналған операциялық микроскоп
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Құлаққа, мұрын қуысына, жұтқыншаққа және көмейге операция жасауға арналған керек-жарағы бар мотор жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Нейромониторинг аппараты (нерв тұтастығының аппараты)
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Көміртекті лазер диоксиді
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Отоларингологиялық операцияға арналған навигациялық жүйе
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Отоларингологиялық құрал жинағы, операциялық (онтологиялық)
	

	

	
1
	
2

	
9.
	
Операциялық (жұтқыншақ пен көмейге операция жасау) отоларингологиялық құрал жиынтығы)
	

	

	
1
	
2

	
10.
	
Отоларингологиялық құрал жиынтығы, операциялық (мұрын қуысына операция жасау)
	

	

	
1
	
2

	
11.
	
Иық қолдауымен оториноларингологиялық операциялық орындық
	

	

	

	
1

	
12.
	
Эндоназальды микрохирургияға арналған отоларингологиялық құрал жинағы (параназальды синусқа, бас сүйегінің негізіне операция жасау үшін)
	

	

	

	
1

	
13.
	
Тонзилогендік жиынтық
	

	

	

	
1

	
14.
	
Шейвері бар хирургиялық тірек
	

	

	

	
1

	
15.
	
Ауыз кеңейткіш жиынтығы
	

	

	

	
1

	
16.
	
Жара кеңейткіш жиынтығы
	

	

	

	
1

	
17.
	
Биполярлы және монополярлы коагуляция аппараты
	

	

	

	
1

	
18.
	
Жылжымалы операциялық ларингоскоп
	

	

	

	
1

	
19.
	
Трахеостомиялық жинақ
	

	

	
1
	
1

	
4-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1.
	
Лор-комбайн (отоларингологтың жұмыс орны) қарау микроскопымен, иілгіш назофарингоскоппен, монитормен, камерамен және архивация жүйесімен жиынтықта
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Мұрын қуысына арналған ультрадыбыстық сканер (эхосинускоп)
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Риноскоп, риноларингофиброскоп
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Электрондық ларингостробоскоп (стробоскоп)
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Импедансометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ талдағышы
	

	

	
1
	
1


 9-тарау. Кардиологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Кардиолог кабинеті

	
1.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
3 немесе 6 арналы электрокардиограф
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Пульсоксиметр
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Қандағы холестерин деңгейін экспресс-талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Қандағы тропонин деңгейін экспресс-талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
Параграф 2. Кардиологиялық бөлімше

	
1.
	
6 арналы электрокардиограф
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
2.
	
12 арналы электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
10 жатын орынға 1
	
1 на 10 коек

	
4.
	
Науқас мониторы
	

	

	
5 жатын орынға 1
	
5 жатын орынға 1

	
5.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
6.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Доплерлік картаға түсіру және эхокардиография функциясы бар ультрадыбыстық аппарат
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Медициналық кушетка
	

	

	
5
	
5

	
10.
	
Функционалды кереует
	

	

	
2
	
2

	
11.
	
Декубитке қарсы матрац
	

	

	
2
	
2

	
12.
	
Фонендоскопы бар механикалық тонометр
	

	

	
5 жатын орынға 1
	
5 жатын орынға 1

	
13.
	
Оттегі концентраторы
	

	

	
10 жатын орынға 1
	
10 жатын орынға 1

	
14.
	
Веновизор
	

	

	
2
	
2

	
15.
	
Орталықтандырылған оттегі лайнері
	

	

	
5 жатын орынға 1
	
5 жатын орынға 1

	
16.
	
5 арналы электрокардиография, импульстік оксиметр, қан қысымының инвазивті емес мониторингі бар кардиомонитор
	

	

	
10 жатын орынға 1
	
10 жатын орынға 1

	
17.
	
Еден таразысы (ересектерге арналған)
	

	

	
2
	
2

	
18.
	
Реанимациялық іс-шара жүргізуге арналған мобильді портативті жиынтық
	

	

	
1
	
1

	
19.
	
Негатоскоп
	

	

	
2
	
2

	
20.
	
Сүйретпе кресло
	

	

	
2
	
2

	
21.
	
Реанимациялық консоль
	

	

	
2
	
2

	
22.
	
Ингалятор (небулайзер)
	

	

	
2
	
2

	
23.
	
Қан алуға арналған медициналық кресло
	

	

	
2
	
2

	
24.
	
Медициналық термометр
	

	

	
5 жатын орынға 1
	
5 жатын орынға 1

	
25.
	
Науқасты жеткізуге арналған медициналық арба
	

	

	
1
	
1

	
26.
	
Медициналық тоңазытқыш
	

	

	
2
	
2

	
27.
	
Процедуралық сағат
	

	

	
1
	
1

	
28.
	
Айналмалы үстелі бар кереует жанына үстел
	

	

	
25
	
25

	
29.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
6
	
6

	
30.
	
Медициналық ширма
	

	

	
2
	
2

	
31.
	
Есірткі сақтауға арналған сейф
	

	

	
1
	
1

	
32.
	
Жабық типті бактерицидті сәулелендіргіш рециркулятор
	

	

	
4
	
4

	
33.
	
Гигрометр
	

	

	
2
	
2

	
34.
	
Ультрадыбыстық аппарат
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Интервенциялық кардиология

	
1.
	
Науқас мониторы
	

	

	
жатын орын бойынша
	
жатын орын бойынша

	
2.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
6 жатын орынға 1
	
6 жатын орынға 1

	
3.
	
Электрокардиостимулятор
	

	

	
3 кереуетке кемінде 1
	
3 кереуетке кемінде 1

	
4.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1 кереуетке 1
	
1 кереуетке 1

	
5.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор
	

	

	
2
	
2

	
4-параграф. Операциялық интервенциялық кардиология

	
1.
	
Электрофизиологиялық станция (бұдан әрі – ЭФ-станция)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Экстракорпоралдық мембраналық оксигенация жүргізуге арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
ЭФ-станциямен біріктірілген электрокардиостимулятор
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
ЭФ-станциясымен біріктірілген радиожиілік деструктор
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Импульстің таралу картасын құруға арналған карта жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Өңешті электрокардиостимуляцияны жүргізуге арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Қосалқы қан айналымына арналған аппарат (ішкі аорталық баллондық контрпульсация)
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат
	

	

	
үстел саны бойынша
	
үстел саны бойынша

	
9.
	
Қан ұйығышын аспирациялау жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
ОСТ-қа арналған аппарат (опти-когерентті томография)
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Инжектормен және гемодинамика жүйесімен жиынтықтағы ангиографиялық жүйе
	

	

	
1
	
1

	
5-параграф. Диагностикалық бөлімше (кардиология, интервенциялық кардиология)

	
1.
	
Ультрадыбыстық зерттеу аппараты
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Стресс-жүйе (велоэргометр немесе тредмил)
	

	

	
1
	
1

	
6-параграф. Кардиохирургия

	
1.
	
Функционалды төсек
	

	

	
жатын орын бойынша
	
жатын орын бойынша

	
2.
	
Жаңа туған нәрестелерге арналған жылытылатын реанимациялық үстел
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
Жаңа туған нәрестелерге арналған кювез
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4.
	
Жаңа туған нәрестелерге арналған фототерапия шамы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Кішкентай балаларға арналған қорғаныш торы бар төсек
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Орталықтандырылған оттегі жеткізу
	

	

	
жатын орын бойынша
	
жатын орын бойынша

	
7.
	
Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор
	

	

	
2
	
2

	
8.
	
12 арналы электрокардиограф
	

	

	
2
	
2

	
9.
	
Балалар тамағына арналған портативті бөтелке стерилизаторы
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Сыртқы уақытша электрокардиостимулятор
	

	

	
10 жатын орынға кемінде 1 
	
10 жатын орынға кемінде 1

	
11.
	
Жүрек және қан тамырларын ультрадыбыстық зерттеуге арналған стационарлықнемесе портативті аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
12.
	
5 каналды электрокардиография, пульсоксиметр, АҚ инвазивті емес мониторингі бар кардиомонитор
	

	

	
1 жатын орынға
	
1 жатын орынға

	
13.
	
Портативті импульстік оксиметр
	

	

	
2
	
2

	
14.
	
Едендік таразылар (ересектер, балалар)
	

	

	
1
	


	
15.
	
Балалардың электронды таразысы
	

	

	
1
	
1

	
16.
	
Ультрадыбыстық ингалятор (небулайзер)
	

	

	
10 жатын орынға 1-ден кем емес
	
10 жатын орынға 1-ден кем емес

	
17.
	
Перфузор
	

	

	
5 жатын орынға 1
	
5 жатын орынға 1

	
18.
	
Реанимациялық іс-шара жүргізуге арналған жылжымалы мобильді жиынтық
	

	

	
1
	
1

	
19.
	
Негатоскоп
	

	

	
1-ден кем емес
	
1-ден кем емес

	
7-параграф. Операциялық кардиохирургия үшін

	
1.
	
Операциялық үстел
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Операциялық мейіргердің жұмыс үстелі
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Операциялық шам (стационарлық, көлеңкесіз)
	

	

	
2
	
2

	
4.
	
Жүрек-тамыр хирургиясына арналған құрал жиынтығы
	

	

	
әр түрге 2 жиынтық
	
әр түрге 2 жиынтық

	
5.
	
Стернотомиялық ара
	

	

	
1 операциялық бөлмеге
	
1 операциялық бөлмеге

	
6.
	
Дефибриллятор-монитор
	

	

	
1 операциялық бөлмеге
	
1 операциялық бөлмеге

	
7.
	
Хирургиялық электрокоагулятор
	

	

	
1 операциялық бөлмеге
	
1 операциялық бөлмеге

	
8.
	
Электролиттерді анықтумен қышқылдық-негіздік тепе-теңдік анализаторы
	

	

	
1-ден кем емес
	
1-ден кем емес

	
9.
	
Хирургиялық аспиратор (сору)
	

	

	
1-ден кем емес
	
1-ден кем емес

	
10.
	
Бергіші және гемодинамикалық модулі және пульсоксиметрі бар монитор
	

	

	
1 операциялық бөлмеге
	
1 операциялық бөлмеге

	
11.
	
Наркоз-тыныс алу аппараты
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Электрокардиостимулятор сыртқы 
	

	

	
2 операциялық бөлмеге
	
2 операциялық бөлмеге

	
13.
	
Перфузор (шприцті мөлшерлегіш)
	

	

	
6
	
6

	
14.
	
Анестезиологиялық үстел
	

	

	
1 операциялық бөлмеге
	
1 операциялық бөлмеге

	
15.
	
Ағынның транзиторлық уақыты әдісімен шунттағы қан ағымының сапасын интрооперациялық бағалауға арналған аппарат
	

	

	
1 (талап ету бойынша)
	
1 (талап ету бойынша)

	
16.
	
Жасанды қан айналымы аппараты
	

	

	
1 операциялық бөлмеге
	
1 операциялық бөлмеге

	
17.
	
Екі айналым контуры бар термореттегіш құрылғы
	

	

	
1 операциялық бөлмеге
	
1 операциялық бөлмеге

	
18.
	
Аутогемотрансфузияға арналған аппарат (гемосепаратор)
	

	

	
1-ден кем емес
	
1-ден кем емес

	
19.
	
Экстракорпоралдық мембраналық оксигенация жүргізуге

арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
20.
	
Бронхоскоп
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
21.
	
Қиын интубацияға арналған жиынтық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
22.
	
Порталішілік баллондық контрпульсацияға арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8-параграф. Кардиохирургияға арналған анестезиология, реанимация үшін

	
1.
	
Желдетудің әртүрлі режимімен және дабыл сигналын автоматты түрде қосумен өкпені жасанды желдету аппараты
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2.
	
Электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Жылжымалы рентген аппараты
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4.
	
Синхрондау функциясы бар дефибриллятор
	

	

	
реанимация бөлімшесіне 1-ден аз емес
	
реанимация бөлімшесіне 1-ден аз емес

	
5.
	
Ингалятор
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Дәрілік затты шприцпен автоматты мөлшерлегіш
	

	

	
реанимация бөлімшесіне 1 жатын орынға 3
	
реанимация бөлімшесіне 1 жатын орынға 3

	
7.
	
Сорғыш (вакуумдық аспиратор)
	

	

	
2 жатын орынға 1
	
2 жатын орынға 1

	
8.
	
Жаңа мұздатылған плазманы тез ерітуге және жылытуға арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Қан алмастырғыш пен ерітінді жылытуға арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
10.
	
Термокөрпе
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
11.
	
Ойылуға қарсы матрас
	

	

	
1-ден кем емес
	
1-ден кем емес

	
12.
	
Ларингоскоп
	

	

	
2 реанимация бөлімшесіне
	
2 реанимация бөлімшесіне

	
13.
	
Науқасты тасымалдауға арналған медициналық арба
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
14.
	
Сырғытпа кресло
	

	

	
1-ден кем емес
	
1-ден кем емес

	
15.
	
Реанимациялық консоль
	

	

	
1 жатын орынға
	
1 жатын орынға

	
16.
	
Көп функциялы кереует
	

	

	
төсек орнының саны бойынша
	
төсек орнының саны бойынша

	
17.
	
Науқас монитор
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
18.
	
Өкпені жасанды желдетудің портативті жеткізу аппараты
	

	

	
реанимация бөлімшесіне 1-ден кем емес 
	
реанимация бөлімшесіне 1-ден кем емес 

	
19.
	
Газ және КШС талдағышы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
20.
	
Қанның ұюын анықтауға арналған аппарат (АСТ белсенді ұю уақыты)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
21.
	
Пациентті жылытуға арналған аппарат (ауамен жылыту)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
22.
	
Портативті глюкометр
	

	

	
1
	
1

	
23.
	
Бүйрек терапиясы алмастырғышы мобильді аппараты
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
24.
	
Сыртқы уақытша электрокардиостимулятор
	

	

	
1
	
1


 10-тарау. Инфекциялық ауру кезінде көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Инфекциялық бөлімше

	
1.
	
Глюкоза деңгейін экспересс-талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
1
	
4

	
3.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Көпканалды электрокардиограф
	

	

	
1
	
2

	
6.
	
Науқас мониторы
	

	

	
1
	
2

	
7.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
бір жатын орынға 2
	
бір жатын орынға 2

	
8.
	
Өкпені жасанды желдетуге арналған жеткізу аппараты
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Жабық типтегі бактерицидті сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	

	
5
	
10

	
10.
	
Дезинфекциялауға, тазартуға және ауаны баптауға арналған қондырғы
	

	

	
5
	
10

	
11.
	
Сұйықтыққа арналған дезинфекциялық бүріккіш
	

	

	
1
	
2

	
12.
	
Науқасты тасымалдауға арналған медициналық арба
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Сүйретпе кресло
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Медициналық кушетка
	

	

	
2
	
4

	
15.
	
Лор-комбайн (отоларингологтың жұмыс орны) бақылау микроскопымен, иілгіш назофарингоскоппен, монитормен, камерамен және архивация жүйесімен жиынтықта
	

	

	
1
	
1

	
2-параграф. Изолятор

	
1.
	
Қарау модификациясындағы медициналық шам
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Медициналық кереует 3 секциялы көпфункционалды электрлік (реанимация бөлімшесі үшін керек-жарақпен, таразымен)
	

	
1
	
1
	
2

	
3.
	
Науқасты жылыту жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Науқас мониторы
	

	
әр жатын орынға 1
	
әр жатын орынға 1
	
әр жатын орынға 1

	
5.
	
Өкпені жасанды желдетуге арналған көлік аппараты
	

	
әр жатын орынға 1
	
әр жатын орынға 1
	
әр жатын орынға 1

	
6.
	
Көпканалды электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
1
	
2
	
2

	
8.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Аэрозольдік компрессорлық ингалятор (небулайзер) портативтік
	

	

	
1
	
2

	
10.
	
Инфузияны жылытуға арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Инфузиялық насос
	

	
әр жатын орынға 1
	
әр жатын орынға 1
	
әр жатын орынға 1

	
12.
	
Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор
	

	
1
	
1
	
1

	
13.
	
Төбенің Қос реанимациялық консолі 2x O2, 2xcac, 2sin, 2x полка, 16x 220V, түсі, 2x штатив, қызметкерлерді шақыру түймесі
	

	
1
	
1
	
1

	
14.
	
Ылғалдандырғышы бар оттегі шығынын өлшегіш
	

	
1
	
1
	
1

	
15.
	
Ауа шығынын өлшегіш
	

	
1
	
1
	
1

	
16.
	
Аралық (интермиттейтін / ұзақ сору реттегіші
	

	
1
	
1
	
1

	
17.
	
Қабырғаға арналған таңу консолі O2, Vac, 220v (4 x), полка
	

	
1
	
1
	
1

	
18.
	
Қанның қышқылдық-негізгі күйін және газдарын талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
19.
	
Сүзгілеу қондырғысы, терезесі, орнатылған қолғабы бар оқшаулағыш тасымалдау боксы (ОТБ)
	

	
1
	
1
	
1

	
20.
	
Трахеостомия жинағы
	

	

	
1
	
1

	
21.
	
Сұйықтық қысымын өлшеуге арналған жинақ
	

	

	
1
	
1

	
22.
	
Науқасты көтеріп салуға арналған құрылғы
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1.
	
Мобильді компьютерлік томограф
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Мобильді рентгенологиялық аппарат
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Ультрадыбыстық цифрлық диагностикалық сканер, портативті
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Видеоскопиялық кешен (гастро, бронхо, колоноскоп)
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Фонендоскоппен қан қысымын өлшеуге арналған құрал
	

	

	
2
	
4

	
6.
	
Бой өлшегіш 
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Тасымалдау кезінде температураны бақылауға арналған құрылғы
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Термостат
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Биологиялық материалды сақтауға арналған тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1


 11-тарау. Урологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Әскери бөлімнің (мекеменің) әскери-медициналық (медициналық) бөлімшесі
	

	
Әскери госпиталь (лазарет)
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Уролог кабинеті (манипуляциялық бөлме)

	
1.
	
Урологиялық кресло
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Жылжымалы медициналық шам
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Цистоуретроскоп
	

	

	
1
	
4

	
4.
	
Урофлоуметр
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Кушетка
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Белге арналған тіреуіші бар медициналық жылжымалы орындық
	

	

	
2
	
3

	
7.
	
Еденге арналған көлеңкесіз шам
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Медициналық құрал үстелі
	

	

	
1
	
1

	
9.У
	
УДЗ аппараты
	

	

	
1
	
1

	
2-параграф. Урологиялық бөлімше

	
1.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Науқас мониторы
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Инфузиялық насос
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Электр жетегі бар урологиялық медициналық тексеру креслосы
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Резекциямен коагуляцияға арналған лазерлік аппарат
	

	

	
1
	
2

	
7.
	
Хирургия мен литотрипсияға арналған лазерлік аппарат (гольмий)
	

	

	
1
	
2

	
8.
	
Видеоцистоуретроскоп
	

	

	
1
	
2

	
9.
	
Тас тістеуіш
	

	

	
1
	
2

	
10.
	
Урологияға арналған бейнеэндоскопиялық кешен
	

	

	
1
	
2

	
11.
	
Литотриптор қашықтан, экстракорпоральды
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Контактілі литотриптор, интракорпоральды
	

	

	
1
	
2

	
13.
	
Ультрадыбыстық литотриптор
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Диагностикалық урологиялық жинақ
	

	

	
1
	
2

	
15.
	
Цистоскопқа арналған оптика
	

	

	
1
	
4

	
16.
	
Урологиялық стимулятор
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Уретерореноскоп қатты
	

	

	
1
	
4

	
18.
	
Перкутанды нефроскоп
	

	

	
1
	
4

	
19.
	
Ине жинағы бар биопсиялық тапанша
	

	

	
1
	
2

	
20.
	
Резектоскоп
	

	

	
1
	
4

	
21.
	
Уродинамиканы зерттеуге арналған жүйе
	

	

	
1
	
1

	
22.
	
Уретероренофиброскоп
	

	

	
1
	
2

	
23.
	
Уретротом оптикалық
	

	

	
1
	
2

	
24.
	
Уретротом-меатотом
	

	

	
1
	
2

	
25.
	
Цистоскоп
	

	

	
1
	
4

	
26.
	
Цистоуретрофиброскоп
	

	

	
1
	
2

	
27.
	
Электротом
	

	

	
1
	
2

	
28.
	
Портативті ультрадыбыстық аппарат
	

	

	
1
	
1

	
29.
	
Рентгендік операциялық жұмыс үстелі
	

	

	
1
	
1

	
30.
	
Электронды-оптикалық түрлендіргіш (С доға)
	

	

	
1
	
1

	
31.
	
Белге арналған тіреуіші бар медициналық жылжымалы орындық
	

	

	
3
	
4

	
32.
	
Төбеге арналған төбе шамы
	

	

	
1
	
1

	
33.
	
Медициналық құрал үстелі
	

	

	
1
	
2

	
3-параграф. Диагностикалық бөлімше
	

	

	

	

	
1

	
1.
	
Цистоуретроскоп
	

	

	
1
	
4

	
2.
	
Уродинамикалық жүйе
	

	

	
1
	
1


 12-тарау. Акушерлік-гинекологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Жатын орны бар медициналық пункт (рота)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Гинеколог кабинеті

	
1.
	
Гинекологиялық кресло
	

	
1
	
1

	
2.
	
Гидравликалық басқарылатын гинекологиялық кресло
	

	
1
	
1

	
3.
	
Кардиотокограф
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4.
	
Кольпоскоп
	

	
1
	
1

	
5.
	
Медициналық шам
	

	
1
	
1

	
6.
	
Гинеколог дәрігердің жұмыс орны
	

	
талап бойынша
	
1

	
7.
	
Медициналық үстел
	

	
1
	
1

	
8.
	
Медициналық орындық
	

	
2
	
2

	
9.
	
Манипуляциялық үстел
	

	
1
	
1

	
10.
	
Медициналық шкаф
	

	
1
	
1

	
11.
	
Медициналық қалқан
	

	
1
	
1

	
2-параграф. Акушерлік қабылдау (қарап-тексеру) кабинеті

	
1.
	
Гинекологиялық кресло
	

	
1
	
1

	
2.
	
Гидравликалық басқарылатын гинекологиялық кресло
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
Кольпоскоп
	

	
1
	
1

	
4.
	
Кардиотокограф
	

	
1
	
1

	
5.
	
Медициналық шам
	

	
1
	
1

	
6.
	
Гинеколог дәрігердің жұмыс орны
	

	
талап бойынша
	
1

	
7.
	
Медициналық үстел
	

	
1
	
1

	
8.
	
Медициналық орындық
	

	
2
	
2

	
9.
	
Манипуляциялық үстел
	

	
1
	
1

	
10.
	
Медициналық шкаф
	

	
1
	
1

	
11.
	
Медициналық қалқан
	

	
1
	
1

	
3-параграф. Перзентхана бөлімшесі

	
1.
	
Пульсоксиметр
	

	
жатын орынға 1
	
жатын орынға 1

	
2.
	
Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1

	
3.
	
Инфузиялық насос
	

	
жатын орынға 2
	
жатын орынға 2

	
4.
	
Тұрақты оң қысым режимімен өкпені инвазивті емес желдетуге арналған аппарат
	

	
босандыру палатасына 1
	
босандыру палатасына 1

	
5.
	
Жаңа туған нәрестеге арналған өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат
	

	
босандыру палатасына 1
	
босандыру палатасына 1

	
6.
	
Сәулелі жылу көзі бар ашық реанимациялық үстелдер
	

	
босандыру палатасына 1
	
босандыру палатасына 1

	
7.
	
Кувездер
	

	
босандыру палатасына 1
	
босандыру палатасына 1

	
8.
	
Науқастың мониторы
	

	
жатын орынға 1
	
босандыру палатасына 1

	
9.
	
Өкпені жасанды желдетуге арналған аппараты бар көліктік кювез
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 2

	
10.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
жатын орынға 1
	
жатын орынға 1

	
11.
	
Төсек жанындағы неонаталды монитор
	

	
жатын орынға 1
	
жатын орынға 1

	
12.
	
Жаңа туған нәрестені отоакустикалық эмиссияны (ТЕОАЕ, DPOAE) және есту қабілетінен туындаған әлеуетті (КСВП) тіркеу әдісімен аудиологиялық скринингке арналған құрылғы/аппарат
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1

	
13.
	
Жаңа туған нәрестеде скринингтік тимпанометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ талдағышы
	

	
талап ету бойынша
	
талап ету бойынша

	
4-параграф. Перзентхана бөлімшесінің операциялық бөлмесі

	
1.
	
Жаңа туған нәрестеге арналған өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат
	

	
1
	
1

	
2.
	
Жаңа туған нәрестеге арналған жылытқыш
	

	
1
	
1

	
3.
	
Жаңа туған нәрестеге арналған медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
1
	
1

	
4.
	
Пульсоксиметр
	

	
1
	
1

	
5.
	
Капнограф
	

	
1
	
1

	
6.
	
С-РАР опциясы және оттегі араластырғышы бар өкпені механикалық жасанды желдетуге арналған аппарат
	

	
1
	
1

	
7.
	
Жаңа туған нәрестеге арналған инфузиялық сорғы
	

	
1
	
1

	
5-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1.
	
УДЗ аппараты (биопсия жиынтығымен)
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1

	
2.
	
Кардиотокограф
	

	
1
	
1

	
3.
	
Цифрлық флюорограф
	

	
1
	
1

	
Параграф 6. Гинекологиялық бөлімше

	
1.
	
Гистероскопиялық эндоскоптар (бейнеэндоскопиялық кешен)
	

	
бөлімшеге 2
	
бөлімшеге 2

	
2.
	
Инфузиялық сорғы
	

	
1 орындық төсек
	
1 орындық төсек

	
3.
	
цифрлық кольпоскоп
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 2

	
4.
	
Жылжымалы УДЗ-аппараты
	

	

	
бөлімшеге 1

	
5.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1

	
6.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш-рециркулятор
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1

	
7.
	
Медициналық шкаф
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 2

	
8.
	
Медициналық диван
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 2

	
9.
	
Сүйретпе кресло
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1

	
10.
	
Каталка
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1

	
11.
	
Функционалды кереует
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 2

	
12.
	
Пациенттің төсек жанындағы мониторы
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 2

	
7-параграф. Гинекологиялық операциялық бөлме

	
1.
	
Операциялық гинекологиялық кресло
	

	
1
	
1

	
2.
	
Криохирургияға арналған гинекологиялық аппарат және/ немесе хирургиялық лазерлік аппарат
	

	
1
	
1

	
3.
	
Гинекологиялық операцияға арналған құрал жинағы бар бейнелапороскопиялық тірек
	

	
1
	
1

	
8-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1
	
Ультрадыбысты зерттеу құрылғысы (биопсия жинағымен)
	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1


 13-тарау. Травматологиялық және ортопедиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Травматологиялық пункт

	
1.
	
Медициналық қарау шамы (мобильдік)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Ортопедиялық операциялық үстел
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Монополярлы, биполярлы қимаға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Ортопедияға арналған күштік жабдық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Стерильді құралды сақтау камерасы
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Қол-аяққа, омыртқаға, мойынға арналған жеткізу шинасы жиынтығы
	

	

	
2
	
4

	
9.
	
Таңу үстелі
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Гипс үстелі
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Жылжымалы аспаптық үстел
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Гипсті таңуға арналған стенд
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Негатоскоп
	

	

	

	
1

	
14.
	
Стерильді құрал сақтау камерасы
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Бастапқы хирургиялық өңдеуге арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
2

	
16.
	
Сіңір тігуге арналған құрал жиынтығы
	

	

	
1
	
2

	
17.
	
Гипс таңғышын қолдануға және алып тастауға арналған жинақ
	

	

	
1
	
2

	
18.
	
Пациенттерді тексеруге арналған кушетка
	

	

	
1
	
1

	
19.
	
Медициналық металл шкаф
	

	

	
2
	
2

	
20.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
2
	
2

	
21.
	
Принтері бар компьютер жиынтығы
	

	

	
2
	
2

	
22.
	
Дәрі-дәрмекті сақтауға арналған тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
23.
	
Ширма 
	

	

	
1
	
1

	
24.
	
Бактерицидті рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
25.
	
Қабырғаға арналған рециркулятор
	

	

	
1
	
1

	
2-параграф. Травматология және ортопедия (манипуляциялық) кабинеті

	
1.
	
Видеартроскоп
	

	

	
талап бойынша
	
1

	
2.
	
Ортопедиялық операциялық үстел
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық қарау шамы (мобильдік)
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Гипс салуға арналған үстел
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Гипсті алуға және салуға арналған құрал жиынтығы
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Монополярлы, биполярлы қимаға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7.
	
Ортопедияға арналған күштік жабдық
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Көлеңкесіз төбе шамы
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Стерильді құралды сақтау камерасы
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Плазмалық терапияға арналған центрифуга
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Травматология

	
1.
	
Инфузиялық насос
	

	

	
3
	
3

	
2.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Науқас мониторы
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Гипс салуға арналған үстел
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Гипсті алуға және салуға арналған құрал жиынтығы
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Жылжымалы медициналық шам
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Скелетті тартуға арналған Беллер шинасы 
	

	

	
2
	
5

	
9.
	
Рама (Балкан)
	

	

	
2
	
әр жатын орынға

	
10.
	
Көп функциялы кереует
	

	

	

	
әр жатын орынға

	
11.
	
Кереует жанындағы үстел (тумбочка) 
	

	

	

	
әр жатын орынға

	
12.
	
Дәрілік затты сақтауға арналған тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Палатада пациентті жылытуға арналған жүйе (термокөрпе)
	

	

	
1
	
2

	
14.
	
Рециркуляциялық үлгідегі ауаны зарарсыздандыру қондырғысы
	

	

	
әрбір үй-жайға
	
әрбір үй-жайға

	
15.
	
Электр сорғы хирургиялық
	

	

	
1
	
1

	
16.
	
Термолобильді сөресі бар медициналық шкаф
	

	

	
әрбір үй-жайға
	
әрбір үй-жайға

	
17.
	
Мейіргердің жұмыс орны
	

	

	
1
	
1

	
18.
	
Скелетті тартуды салуға арналған жинақ (шабақ сым, қапсырма, леска, жүк)
	

	

	
1
	
2

	
19.
	
Ойық жараға қарсы матрац
	

	

	
1
	
2

	
20.
	
Манипуляциялық үстелі бар қан алуға арналған кресло
	

	

	
1
	
1

	
21.
	
Сүйретпе кресло
	

	

	
1
	
2

	
22.
	
Инфузия құюға арналған штатив
	

	

	
5
	
10

	
23.
	
Алып жүрілетін бактериацидті сәулелендіргіш
	

	

	
2
	
2

	
4-параграф. Операциялық бөлме

	
1.
	
Ортопедияға арналған күштік жабдық (медициналық бұрғы және тербелмелі ара)
	

	

	
1
	
2

	
2.
	
Видеоартроскоп
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Керек-жарағы бар остеотомияға арналған хирургиялық ультрадыбыстық жүйе
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Бастапқы хирургиялық өңдеуге арналған құрал жинағы
	

	

	
2
	
2

	
5.
	
Сіңір тігуге арналған құрал жиынтығы
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Скелет тартуды қолдануға арналған жинақ (шабақ сым, қапсырма, леска, жүк)
	

	

	
2
	
2

	
7.
	
Рентген үстелі-травматологиялық жинағы бар операциялық әмбебап 
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Ересектерге арналған травматологиялық құрал жиынтығы
	

	

	
2
	
2

	
9.
	
Ішкі жамбас остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Жамбас сүйегінің ішкі остеосинтезіне арналған құрал жинағы PFN
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Феморальды сүйекүсті остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Жамбас сүйегінің сүйекүсті остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Сүйек ішілік остеосинтезге арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Сүйекүсті остеосинтезіне арналған құрал жиынтығы
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Ішкі жіліншік остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
16.
	
Жіліншік сүйекүсті остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Иық сүйегінің ішкі остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
18.
	
Иық сүйегінің сүйекүсті остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
19.
	
Білек сүйегінің сүйекүсті остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
20.
	
Білек сүйегінің сүйекішілік остеосинтезіне арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
21.
	
Сыртқы бекітуге арналған шабақ сымды және өзекті аппарат жиынтығы (барлық учаске).
	

	

	
1
	
1

	
22.
	
Ірі буынды эндопротездеуге арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
23.
	
Шағын буынды эндопротездеуге арналған құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
24.
	
Ортопедиялық хирургияға арналған хирургиялық құрал жинағы
	

	

	
1
	
1

	
25.
	
Электронды-оптикалық түрлендіргіші бар рентген аппараты (С-доға)
	

	

	
1
	
1

	
26.
	
БХӨ үшін пульс лаваж жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
27.
	
Ультрадыбыстық кавитация аппараты
	

	

	
1
	
1

	
28.
	
Медициналық шағын ара
	

	

	
1
	
1

	
29.
	
Операциялық үстелде пациентті жылыту жүйесі (термо-тұрақтандыру матрасы)
	

	

	
1
	
1

	
5-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1.
	
Мобильді рентгенологиялық аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
6-параграф. Күйік бөлімшесі

	
1.
	
Жылжымалы медициналық шам
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Күйік бөлімшесі үшін пациентке арналған кереует
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Пульсоксиметр
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Портативтік аэрозольдік компрессорлық ингалятор (небулайзер)
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Инфузиялық сорғы
	

	
жатын орынға 1 ден
	
жатын орынға 1 ден
	
жатын орынға 1 ден

	
7.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Науқас мониторы
	

	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	
1
	
1
	
1

	
10.
	
Дерматом
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Көлеңкесіз медициналық жылжымалы шам
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Операциялық үстелде пациентті жылыту жүйесі (термо-тұрақтандыру матрасы)
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Таңу үстелі
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Аспаптық үстел
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Дәрілік затты сақтауға арналған тоңазытқыш
	

	

	
1
	
1

	
16.
	
Ойық жараға қарсы матрац
	

	

	
1
	
1

	
17.
	
Палатада пациентті жылытуға арналған жүйе (термокөрпе)
	

	

	
1
	
1

	
18.
	
Флюидизирлейтін күйікке қарсы төсек
	

	

	
1
	
1

	
19.
	
Торы бар функционалды күйік кереуеті
	

	

	
1
	
1

	
20.
	
Рециркуляциялық үлгідегі ауаны зарарсыздандыру қондырғысы
	

	

	
1
	
1

	
21.
	
Тері трансплантатын алуға арналған аппарат: кері-трансляциялық
	

	

	
1
	
1

	
22.
	
Тері трансплантациясын алуға арналған аппарат: - диск
	

	

	
1
	
1

	
23.
	
Торлы тері трансплантатын дайындауға арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
24.
	
Жанаспайтын газды аргоноплазмалық коагуляцияға арналған аппарат
	

	

	
1
	
1

	
25.
	
Жараны емдеуге арналған теріс қысым аппараты
	

	

	
1
	
1

	
26.
	
Ұзақ мерзімді энтеральды қоректендіруге арналған сорғы
	

	

	
1
	
1

	
27.
	
Ұзақ көктамырішілік инфузия көлемі мен режимін автоматты түрде ұстап тұруға арналған аспап (инфузиялық сорғы)
	

	

	
1
	
1

	
28.
	
Ұзақ көктамырішілік инфузия көлемі мен режимін автоматты түрде ұстап тұруға арналған аспап (шприцті диспенсер)
	

	

	
1
	
1

	
29.
	
Ұзақ мерзімді энтеральды қоректендіруге арналған сорғы
	

	

	
1
	
1

	
7-параграф. Операциялық бөлме

	
1.
	
Тұтқа жинағы бар ультрадыбыстық кавитацияға арналған аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
8-параграф. Реабилитация

	
1.
	
Күйікті емдеуге арналған ванна
	

	

	
1
	
1


 14-тарау. Пульмонологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Пульмонолог кабинеті

	
1.
	
Пикфлоуметр
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Спирометр
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
1
	
1

	
2-параграф. Пульмонология

	
1.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
2
	
2

	
2.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
Оттегі концентраторы (алып жүрілетін)
	

	

	
3
	
3

	
4.
	
Пикфлоуметр
	

	

	
жатын орны бойынша
	
жатын орны бойынша

	
5.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
жатын орынға 1
	
жатын орынға 1

	
6.
	
Төсек жанындағы монитор
	

	

	
жатын орынға 1
	
жатын орынға 1

	
7.
	
Аэрозольдік компрессорлық ингалятор (небулайзер) портативтік
	

	

	
5
	
5

	
8.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
2 жатын орынға 1
	
2 жатын орынға 1

	
9.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1.
	
Тер сынамасын анықтауға арналған аппаратура (балалар пульмонологиялық бөлімшесінде)
	

	

	
1
	
1


 15-тарау. Нейрохирургиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Нейрохирургиялық бөлімше

	
1.
	
Пациент мониторы
	

	

	
2
	
2

	
2.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
2
	
2

	
3.
	
Жылжымалы шам
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Медициналық хирургиялық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Көп функционалды ойық жараға қарсы матрас
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2-параграф. Нейрохирургиялық операция бөлмесі

	
1.
	
Операциялық микроскоп
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Инжекторы бар ангиографиялық жүйе (операциялық эндоваскулярлық нейрохирургия үшін)
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Нейрохирургияға арналған күштік жабдық
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Нейромониторинг жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Нейронавигация жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Электрондық-оптикалық түрлендіргіш
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Диагностикалық бөлімше

	
1.
	
Инжектормен жиынтықтағы ангиографиялық жүйе
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Бергіш жиынтығы бар ультрадыбыстық сканерлеуге арналған аппарат
	

	

	
1
	
1


 16-тарау. Ревматологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Ревматологиялық бөлімше

	
1.
	
Науқас мониторы
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Өкпені жасанды желдету аппараты портативтік
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Аэрозольдік компрессорлық портативтік ингалятор (небулайзер)
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7.
	
Ультрадыбыстық зерттеу аппараты
	

	

	
1
	
1


 17-тарау. Эндокринологиялық көмек көрсететін медициналық мақсаттағы бұйымдармен және медициналық техникамен жарақтандыру әскери медициналық (медициналық) бөлімшелердің қамтамасыз ету заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Эндокринолог кабинеті

	
1.
	
Қандағы глюкозаны экспресс-талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
2-параграф. Эндокринология бөлімі

	
1.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
3
	
3

	
2.
	
Қандағы глюкозаны экспресс-талдағыш
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Науқас мониторы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Ультрадыбыстық аппарат
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Көп арналы электрокардиограф 
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3-параграф. Диагностикалық бөлім

	
1.
	
Автокераторефрактометр
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Автоматты компьютерлік периметр
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Тікелей офтальмоскоп
	

	

	
1
	
1

	
4-параграф. Манипуляциялық

	
1.
	
Ретинальды лазерлік коагуляцияға арналған диодты лазер
	

	

	
1
	
1


 18-тарау. Дерматовенерологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйыматауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Дерматовенеролог кабинеті

	
1.
	
Дерматоскоп
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Зең ауруын диагностикалауға арналған люминесцентті шам
	

	

	
1
	
1


 19-тарау. Медициналық оңалту бойынша қызмет көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормасы
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МБ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Реабилитолог кабинеті

	
1.
	
Портативтік спирометр
	

	
1
	
1

	
2.
	
Пульсоксиметр
	

	
1
	
1

	
3.
	
Сүйретпе кресло (ересектер /балалар үшін)
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4.
	
Балаларды тасымалдауға арналған арба
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Таразы
	

	
1
	
1

	
6.
	
Бой өлшегіш
	

	
1
	
1

	
2-параграф. Физиотерапиялық емдеу кабинеті/бөлімшесі

	
1.
	
Гальванизация және электрофорезге арналған аппарат
	

	
2
	
5

	
2.
	
Электротерапияға арналған аппарат
	

	
2
	
5

	
3.
	
Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат
	

	
1
	
4

	
4.
	
УЖЖ терапияға арналған аппарат
	

	
2
	
4

	
5.
	
Магнитотерапияға арналған аппарат
	

	
3
	
4

	
6.
	
Оттегі ингаляторы
	

	
1
	
1

	
7.
	
Компрессорлық аэрозольдік ингалятор (небулайзер)
	

	
5
	
10

	
8.
	
Стационарлық ультрадыбыстық ингалятор
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Жоғарғы тыныс алу жолына арналған стационарлық ультракүлгін сәулелік терапияға арналған аппарат
	

	
2
	
3

	
10.
	
Жарықпен емдеу/ түспен емдеу аппараты
	

	
1
	
4

	
11.
	
Лазерлік терапияға арналған аппарат
	

	
1
	
2

	
12.
	
Электроконтерапияға арналған аппарат
	

	
1
	
2

	
13.
	
Аса жоғары жиілікті терапия аппараты
	

	
1
	
1

	
14.
	
Фототерапияға арналған аппарат
	

	
талап бойынша
	
5

	
15.
	
Дарсонвализацияға арналған аппарат
	

	
2
	
4

	
16.
	
Электростимуляцияға арналған аппарат
	

	
1
	
2

	
17.
	
Аяқ-қол прессотерапиясына арналған аппарат
	

	
1
	
2

	
18.
	
Аэрозольтерапия/ аэроионотерапия аппараты
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
19.
	
Аралас физиотерапияға (электротерапияға) арналған аппарат)
	

	
3
	
5

	
20.
	
Декомпрессиялық-тракциялық терапия аппараты (омыртқаны созу жүйесі)
	

	
талап бойынша
	
1

	
21.
	
Соққы-толқын терапиясына арналған аппарат
	

	
1
	
2

	
22.
	
Омыртқаны суасты тарту және гидромассаж жасау кешені
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
23.
	
Гидрокинезотерапияға, оның ішінде аяқ-қолға арналған судағы механотерапияға арналған жабдық кешені
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
24.
	
Жоғары қарқынды импульсті магнитотерапияға арналған аппарат
	

	
1
	
2

	
25.
	
Криотерапияға арналған аппарат
	

	
талап бойынша
	
1

	
26.
	
Аралық вакуумдық терапия аппараты
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
27.
	
Жергілікті және жалпы сәулелену үшін стационарлық ультрафиолетті сәулеленуге арналған аппарат
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
28.
	
Физиотерапиялық ағаш кушетка
	

	
әрбір аппаратқа 1 кушетка
	
әрбір аппаратқа 1 кушетка

	
29.
	
Жоғары қарқынды лазерлік терапия аппараты
	

	
талап бойынша
	
2

	
30.
	
Қайта қалпына келтіретін монша
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
31.
	
Парафин ваннасы
	

	
1
	
2

	
32.
	
Өкпе ауруларын емдеуге арналған діріл-акустикалық аппарат
	
талап бойынша
	
1
	
2

	
33.
	
Бактерицидті немесе кварцты сәулелендіргіш
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3-Параграф. Медициналық ұйымның бейініне сәйкес кабинет (бөлімше, зал) емдік дене шынықтыру (кинезиотерапия) жабдығы

	
1.
	
Кушетка/медициналық функционалдық кереует (травматологиялық бейінге арналған)
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2.
	
Вертикализация жүйесі бар оңалту динамикалық стендері (Вертикализатор)
	

	
талап бойынша
	
1

	
3.
	
Локомотив терапиясына арналған оңалту кешені
	

	
талап бойынша
	
1

	
4.
	
Механотерапиялық оңалту тренажері (әр түрлі орындау нұсқасы) аяқ-қол
	

	
талап бойынша
	
2

	
5.
	
Жүйке-бұлшықет диагностикасы және оңалту аппараты
	

	
талап бойынша
	
1

	
6.
	
Нейроортопедиялық оңалтуға арналған комбинезон
	

	
талап бойынша
	
1

	
7.
	
Әртүрлі мөлшердегі қалпына келтіруге арналған экзоскелет
	

	
талап бойынша
	
1

	
8.
	
Қолды пассивті оңалту аппараты
	

	
талап бойынша
	
1

	
9.
	
Қол, аяқ, денеге арналған оңалту тренажеры
	

	
талап бойынша
	


	
10.
	
Слинг-терапияға арналған құрылғы
	

	
талап бойынша
	
2

	
11.
	
Тірек-қимыл аппаратын/аяқ-қолды қалпына келтіруге арналған роботтандырылған оңалту кешені
	

	
талап бойынша
	
1

	
12.
	
Bobath and Voita әдісі бойынша жаттығуға арналған терапиялық үстел
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
13.
	
Кардиореспираторлық жүктемеге арналған велотренажер
	

	
талап бойынша
	
2

	
14.
	
Керек-жарағы бар жүру имитаторы (ересектер мен балаларға арналған)
	

	
талап бойынша
	
1

	
15.
	
Табанның тірек аймақтарын механикалық ынталандыру аппараттары (табан тіреуіш жүктемесінің имитаторы)
	

	
талап бойынша
	
1

	
16.
	
Балалар пневмокостюмі (нейрооңалту пациенті үшін)
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
17.
	
Балалардың еңбектеуіне арналған тірек
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
18.
	
Балаларға арналған тірек-жүріс арбасы
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
19.
	
Оңалту баспалдағы
	

	
талап бойынша
	
1

	
20.
	
Оңалту қоршауы
	

	
талап бойынша
	
1

	
4-параграф. Кабинет (бөлімше, зал) емдік дене шынықтыру (травматологиялық пациентті оңалту үшін қосымша)

	
1.
	
Жамбас және тізе буынының ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат
	

	
2
	
4

	
2.
	
Иық буынының ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат
	

	
2
	
2

	
3.
	
Шынтақ буынына ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат
	

	
2
	
2

	
4.
	
Жіліншік-табан буынына ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат
	

	
2
	
2

	
5.
	
Білезік буынының ТПҚ арналған механотерапиялық аппараты
	

	
2
	
2

	
6.
	
Фалангааралық буынның ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат
	

	
1
	
2

	
7.
	
Иық дамытуға (жұмыс істеуге) арналған штурвал
	

	
1
	
2

	
8.
	
Қол-аяққа арналған белсенді-пассивті тренажер
	

	
2
	
3

	
9.
	
Электр жетегі бар шағын велотренажер
	

	
2
	
2

	
10.
	
Аяқ-қолға арналған күштік тренажеры бар жиынтықтағы стеллаж
	

	
2
	
2

	
11.
	
Жоғары ажыратымдылықтағы телеметриялық бергіші бар велотренажер
	

	
1
	
1

	
12.
	
Ірі буынды диагностикалау және емдеу жүйесі
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
13.
	
Тракциялық тартуға арналған аппарат
	

	
талап бойынша
	
1

	
14.
	
Аяқ-қол буынына арналған электр жетегі бар маятник типті механотерапия аппараты
	

	
1
	
2

	
15.
	
4 типті қол тренажері
	

	
2
	
2

	
16.
	
Аяқ-қол мануалды жаттығуы үшін көп функционалды емдік оңалту үстелі
	

	
талап бойынша
	
1

	
17.
	
Биологиялық кері байланысы бар оңалту жүйесі
	

	
талап бойынша
	
1

	
5-параграф. Кабинет (бөлімше, зал) емдік дене шынықтыру (неврологиялық науқасты оңалту үшін қосымша)

	
1.
	
Антиспазм функциясы бар механотерапия аппараты
	

	
талап бойынша
	
1

	
2.
	
Аяқты дамыту функциясы бар роботты үстел вертикализаторы
	

	
талап бойынша
	
1

	
3.
	
Жұмыс істеу функциясы бар роботты механотерапия
	

	
талап бойынша
	
1

	
4.
	
Жатқан пациентке арналған механотерапиялық, кереует жанындағы оңалту тренажері (аяқ-қолды жаттықтыру үшін)
	

	
талап бойынша
	
3

	
5.
	
Нейробұлшықет жаттығу костюмі, әр өлшемге бір-бірден
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6-параграф. Кабинет (бөлімше, зал) емдік дене шынықтыру (кардиологиялық науқас үшін қосымша)

	
1.
	
Спироэргометр (жүктеме кезінде қан газын параллель өлшейтін велоэргометрия)
	

	
талап бойынша
	
1

	
2.
	
Жоғары ажыратымдылықтағы телеметриялық бергіші бар велотренажер
	

	
талап бойынша
	
1

	
3.
	
Эргометриялық тестілеуді өткізу және салмақты түсіру мүмкіндігі бар медициналық Тредмил (қажет болғанда)
	

	
1
	
1

	
4.
	
Мөлшерленген сатылы жүктемесі бар Тредбан (қажет болғанда)
	

	
талап бойынша
	
1

	
5.
	
Пикфлуометр
	

	
1
	
1

	
6.
	
Калиперметр
	

	
1
	
1

	
7.
	
Биокері байланыс жаттығуы
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8.
	
Биологиялық кері байланысы бар тұрақты платформа
	

	
талап бойынша
	
1

	
7-параграф. Емдік дене шынықтыру кабинеті (балаларға арналған ойын бөлмесі) (бар болса)

	
1.
	
Жұмсақ еден маты (білікше, тактильді панель, гимнастикалық доп, вертикализатор, палатада тамақтандыруға арналған балалар орындығы) (неврологиялық бөлімшеге арналған)
	

	
талап бойынша
	
1

	
8-параграф. Массажист кабинеті

	
1.
	
Массаж жиынтығы: бас жағы көтерілетін медициналық массаж кушеткасы; қолға арналған массаж үстелі; массаж кушеткасына баспалдақ; үлкен және кіші білікше, кардиологиялық науқасқа арналған массаж үстелі
	

	
әрбір массажистке 1
	
әрбір массажистке 1

	
9-параграф. Медициналық жиһаз

	
1
	
Медициналық тоңазытқыш
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2
	
Медициналық орындық
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3
	
Медициналық үстел
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4
	
Медициналық ширма
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5
	
Медициналық тумбочка
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6
	
Аппаратураны жеткізуге арналған арба
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7
	
Процедуралық үстел
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8
	
Медициналық шкаф
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9
	
Медициналық ширма
	

	

	


	
10
	
Физиокабинетке арналған медициналық перде
	
талап бойынша
	
талап ету бойынша
	
талап бойынша


 20-тарау. Филиалдың оңалту бөлімшесінде медициналық оңалту бойынша қызметтерді көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№"
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет

	
1-параграф. Реабилитолог кабинеті

	
1.
	
Портативті спирометр
	

	

	
1

	
2.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
1

	
3.
	
Сүйретпе кресло (ересектерге/балаларға арналған)
	

	

	
талап бойынша

	
4.
	
Балаларды жеткізуге арналған коляска
	

	

	
талап бойынша

	
5.
	
Таразы
	

	

	
1

	
6.
	
Бой өлшегіш
	

	

	
1

	
2-параграф. Жалпы практика дәрігерінің (терапевттің) кабинеті

	
1.
	
Кушетка
	

	

	
1

	
2.
	
Бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш
	

	

	
1

	
3.
	
Медициналық термометр
	

	

	
1

	
4.
	
Тонометр
	

	

	
1

	
5.
	
Фонендоскоп
	

	

	
1

	
6.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
1

	
7.
	
Әскери дәрігердің сөмкесі
	

	

	
талап бойынша

	
8.
	
Оттегі ингаляторы
	

	

	
талап бойынша

	
9.
	
Небулайзер
	

	

	
талап бойынша

	
10.
	
Медициналық таразы
	

	

	
1

	
11.
	
Бой өлшегіш
	

	

	
1

	
12.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	

	

	
талап бойынша

	
13.
	
Медициналық ширма
	

	

	
1

	
3-параграф. Шұғыл медициналық көмек көрсетуге арналған жабдық

	
1.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
1

	
2.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	

	
2

	
3.
	
2 литрлік баллонмен оттегі редуктор-ингаляторы
	

	

	
2

	
4.
	
ӘМ(М)Д-дан тыс шұғыл көмек көрсетуге арналған төсеніш
	

	

	
2

	
5.
	
Қолға арналған жеткізу шинасы
	

	

	
талап бойынша

	
6.
	
Аяққа арналған жеткізу шинасы
	

	

	
талап бойынша

	
7.
	
Қолмен басқарылатын тыныс алу аппараты
	

	

	
2

	
8.
	
Оттегі ингаляторы
	

	

	
2

	
9.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
2

	
4-параграф. Физиотерапиялық емдеу кабинеті/бөлімшесі

	
1.
	
Гальванизацияға және электрофорезге арналған аппарат
	

	

	
3

	
2.
	
Электротерапияға арналған аппарат
	

	

	
3

	
3.
	
Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат
	

	

	
1

	
4.
	
Ультра жоғары жиілікті терапияға арналған аппарат
	

	

	
1

	
5.
	
Магнитотерапияға арналған аппарат
	

	

	
3

	
6.
	
Оттегі ингаляторы
	

	

	
1

	
7.
	
Аэрозольді компрессорлы ингалятор (небулайзер)
	

	

	
3

	
8.
	
Стационарлық ультрадыбыстық ингалятор
	

	

	
талап бойынша

	
9.
	
Жоғарғы тыныс алу жолы үшін стационарлық ультракүлгін сәулелік терапияға арналған аппарат
	

	

	
2

	
10.
	
Жарықпен емдеу/түспен емдеу аппараты
	

	

	
3

	
11.
	
Лазерлік терапияға арналған аппарат
	

	

	
1

	
12.
	
Ұйқы электротерапиясына арналған аппарат
	

	

	
2

	
13.
	
Аса жоғары жиілікті терапия аппараты
	

	

	
1

	
14.
	
Фототерапияға арналған аппарат
	

	

	
2

	
15.
	
Дарсонвализацияға арналған аппарат
	

	

	
2

	
16.
	
Электрлік ынталандыруға арналған аппарат
	

	

	
1

	
17.
	
Аяқ-қол прессотерапиясына арналған аппарат
	

	

	
2

	
18.
	
Аэрозольтерапия/аэроионтерапия аппараты
	

	

	
талап бойынша

	
19.
	
Аралас физиотерапияға (электротерапияға) арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша

	
20.
	
Декомпрессиялық-тракциялық терапия аппараты (омыртқаны тарту жүйесі)
	

	

	
талап бойынша

	
21.
	
Соққы-толқынды терапияға арналған аппарат
	

	

	
1

	
22.
	
Омыртқаны су астында тарту және гидромассаж жасау кешені
	

	

	
талап бойынша

	
23.
	
Гидрокинезотерапия, оның ішінде аяқ-қолға арналған судағы механотерапия үшін жабдық кешені
	

	

	
талап бойынша

	
24.
	
Жоғары қарқынды импульстік магнитотерапияға арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша

	
25.
	
Криотерапияға арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша

	
26.
	
Интервалды вакуумдық терапия аппараты
	

	

	
талап бойынша

	
27.
	
Жергілікті және жалпы сәулелену үшін стационарлық ультракүлгін сәулелену терапиясына арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша

	
28.
	
Ағаш физиотерапиялық кушетка
	

	

	
әрбір аппаратқа 1 кушетка

	
29.
	
Жоғары қарқынды лазерлік терапияға арналған аппарат
	

	

	
талап бойынша

	
30.
	
Қалпына келтіретін монша
	

	

	
талап бойынша

	
31.
	
Микротолқынды терапия аппараты (СМВ-терапия)
	

	

	
1

	
32.
	
Жоғары қарқынды бағытталған электромагниттік терапия аппараты
	

	

	
1

	
33.
	
Галокамера, жиынтықтағы тұз шахтасы 
	

	

	
1

	
34.
	
Массаж креслосы
	

	

	
2

	
35.
	
Массаж кереуеті
	

	

	
2

	
36.
	
Фангопарафин дайындауға арналған ас үй
	

	

	
1

	
37.
	
Парафин жылытқыш
	

	

	
1

	
5-параграф. Сумен емдеу кабинеті

	
1.
	
Бу генераторы бар балқарағайдан жасалған фитобөшке
	

	

	
3

	
2.
	
Медициналық ванна
	

	

	
1

	
3.
	
Сумен емдеу кешені (Шарко душы, циркулярлы душ, көтерілетін душ)
	

	

	
1

	
4.
	
2 орындық инфрақызыл сауна
	

	

	
1

	
6-параграф. Медициналық ұйымның бейініне сәйкес емдік дене шынықтыру (кинезиотерапия) кабинеті (бөлімшесі, залы), жабдығы

	
1.
	
Кушетка/медициналық функционалды кереует (травматология бейіні үшін)
	

	

	
талап бойынша

	
2.
	
Вертикализациялау жүйесі бар динамикалық оңалту стендері (Вертикализатор (медициналық балалар ұйымының пациенттері үшін)
	

	

	
талап бойынша

	
3.
	
Локомоторлы терапияға арналған оңалту кешені
	

	

	
талап бойынша

	
4.
	
Аяқ-қолды оңалту механотерапиялық (орындаудың әртүрлі нұсқалары) тренажеры
	

	

	
2

	
5.
	
Нейробұлшықет диагностикасы және оңалту аппараты
	

	

	
талап бойынша

	
6.
	
Нейроортопедиялық оңалтуға арналған комбинезон
	

	

	
талап бойынша

	
7.
	
Әртүрлі өлшемдегі оңалтуға арналған экзоскелет
	

	

	
талап бойынша

	
8.
	
Қолды пассивті оңалту аппараты
	

	

	
талап бойынша

	
9.
	
Аяқ-қолға, денеге арналған оңалту тренажеры
	

	

	
талап бойынша

	
10.
	
Слинг-терапияға арналған құрылғы
	

	

	
талап бойынша

	
11.
	
Тірек-қимыл аппаратын/қолды қалпына келтіруге арналған роботтандырылған оңалту кешені
	

	

	
талап бойынша

	
12.
	
BobathandVoita әдістемесі бойынша жаттығуларға арналған терапиялық үстел
	

	

	
талап бойынша

	
13.
	
Кардиореспираторлық жүктемеге арналған велотренажер
	

	

	
талап бойынша

	
14.
	
Керек-жарағы бар жүру имитаторы
	

	

	
талап бойынша

	
15.
	
Табанның тірек тұсын механикалық стимуляциялау аппараты (табанның тірек жүктемесін имитатор)
	

	

	
талап бойынша

	
16.
	
Балалардың пневматикалық костюмі (нейрооңалту пациенттері үшін)
	

	

	
талап бойынша

	
17.
	
Балалардың еңбектеуіне арналған тірек
	

	

	
талап бойынша

	
18.
	
Балалардың жүру-тірегі
	

	

	
талап бойынша

	
19.
	
Оңалту баспалдағы
	

	

	
1

	
20.
	
Оңалту сүйеніші
	

	

	
1

	
7-параграф. Массаж жасаушы кабинеті

	
1.
	
Массаж жинағы: бас көтергіші бар медициналық массаж кушеткасы; қол массаж үстелі; массаж кушеткасына орындық; үлкен және шағын валик, кардиологиялық пациенттерге арналған массаж үстелі)
	

	

	
2


 21-тарау. Туберкулез кезінде медициналық көмек көрсететін әскер- медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф Туберкулезге қарсы бөлімше

	
1.
	
Спирометр
	

	

	
бөлімшеге 2
	
бөлімшеге 2

	
2.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
бөлімшеге 2
	
бөлімшеге 2

	
3.
	
Бронхофиброскоп
	

	

	
бөлімшеге 2 ден
	
бөлімшеге 2 ден

	
4.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
бөлімшеге 1
	
бөлімшеге 1

	
5.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
1
	
1

	
2-параграф. Диагностикалау бөлімшесі

	
1.
	
Рентгендік диагностикалық стационарлық аппарат
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Инжекторы бар жиынтықтағы компьютерлік томограф
	

	

	
1
	
1


 22-тарау. Неврологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Неврология бөлімшесі

	
1.
	
Аэрозольдік компрессорлық портативті ингалятор (небулайзер)
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Инфузиялық сорғы
	

	
2
	
4
	
4

	
3.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Синхрондау функциясы бар бифазалы дефибриллятор (аккумуляторы бар)
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Оттегі концентраторы
	

	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Қолмен ӨЖЖ үшін тыныс алу сөмкесі (Амбу қабы)
	

	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Көп функциялы ойық жараға қарсы матрас
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
9.
	
Медициналық кресло-коляска
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Жылжымалы рециркулятор
	

	

	
1
	
2

	
11.
	
Манипуляциялық үстелше (процедуралық кабинет үшін)
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Қан алуға арналған медициналық кресло
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Медициналық жүргіш
	

	

	

	
1

	
14.
	
Электроневромиограф (екі арналы)
	

	

	

	
1

	
15.
	
Ұзақ құюға арналған штатив
	

	
2
	
3
	
10

	
16.
	
Көп функциялы кереует жанындағы монитор
	

	

	

	
2

	
17.
	
Церебральды оксиметр
	

	

	

	
1

	
18.
	
Пульсоксиметр
	

	

	

	
2

	
19.
	
Оттегі ылғалдандырғыш
	

	

	

	
10

	
20.
	
Науқастардың орнын ауыстыруға арналған құрылғы
	

	

	

	
1

	
21.
	
Фонендоскопы бар АҚ өлшеу аспабы
	

	

	

	
4

	
22.
	
Медициналық таразы
	

	

	

	
1

	
23.
	
Неврологиялық балға
	

	

	

	
4

	
24.
	
Веновизр
	

	

	

	
1

	
25.
	
Омыртқаға арналған жартылай қатты корсет (кеуде және бел бөлігі)
	

	

	

	
6

	
26.
	
Шанец жағасы
	

	

	

	
3

	
27.
	
Ересектерге арналған балдақ
	

	

	

	
2

	
28.
	
Таяқ
	

	

	

	
2

	
29.
	
Стерильді медициналық бұйымды сақтау камерасы
	

	

	

	
1

	
30.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	

	

	

	
1

	
31.
	
Сұйықтыққа арналған дезинфекциялық бүріккіш
	

	

	

	
1

	
32.
	
Медициналық кресло зембіл
	

	

	

	
1

	
33.
	
Медициналық арба
	

	

	

	
1

	
34.
	
Бикстерді жеткізетін арба
	

	

	

	
1

	
35.
	
Медициналық қалдықты тасымалдайтын арба
	

	

	

	
1

	
36.
	
Медициналық тоңазытқыш
	

	

	

	
1

	
37.
	
Медициналық кушетка
	

	

	

	
1

	
38.
	
Есірткі сақтайтын сейф
	

	

	

	
2

	
39.
	
Медициналық шкаф
	

	

	

	
6

	
40.
	
Медициналық ширма
	

	

	

	
1

	
41.
	
Дәретке арналған ыдыс
	

	

	

	
2

	
42.
	
Функционалды кереует
	

	

	

	
25

	
43.
	
Айналмалы үстелшесі бар кереует жанындағы тумба
	

	

	

	
25

	
44.
	
Ерлердің несеп қабылдағышы (ыдыс)
	

	

	

	
2

	
2-параграф. Невропатолог дәрігердің кабинеті

	
1.
	
Әртүрлі манжетасы бар тонометр
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Неврологиялық жинақ
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Медициналық кушетка
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Неврологиялық балға
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Пульсоксиметр
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Гониометр/инклинометр
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7.
	
Медициналық шкаф
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Инсульт бөлімшесі

	
1.
	
Пациент мониторы
	

	

	
жатын орын саны бойынша
	
жатын орын саны бойынша

	
2.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	

	
2
	
2

	
4.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	

	

	
2 жатын орынға 1 ден
	
2 жатын орын 1 ден

	
5.
	
Жеткізілетін өкпені жасанды желдету аппараты
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1 жатын орынға 1 ден
	
1 жатын орынға 1 ден

	
7.
	
Өкпені жасанды желдету аппараты
	

	

	
3 жатын орынға 1 ден
	
3 жатын орынға 1ден

	
8.
	
Автоматты инъектор
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Синхрондау функциясы бар бифазалы дефибриллятор (аккумулятормен)
	

	

	
6 жатын орынға 1 ден
	
6 жатын орынға 1 ден

	
10.
	
Оттегі концентраторы
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Көп функциялы ойық жараға қарсы матрас
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3-параграф. Диагностикалау бөлімшесі

	
1.
	
Транскраниалдық допплерографияны, ұзақ транскраниалдық допплерлік мониторлауды, микроэмболодетекцияны орындау мүмкіндігі бар ультрадыбыстық допплерографияның көп функциялы жүйесі
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Брахиоцефалдық артерияның экстракраниалдық бөліктерін, трансторакалдық эхокардиографияны ультрадыбыстық дуплексті сканерлеуге арналған датчигі бар портативті ультрадыбыстық сканер
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Брахиоцефалды және ми ішіндегі артерияға эндоваскулярлық диагностикалық және емдік араласу мүмкіндігі бар ангиографикалық кешен
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Кемінде 1,5 Тесла инжекторы бар жиынтықтағы магниттік-резонансты томограф
	

	

	
1
	
1


 23-тарау. Қарқынды терапия бөлімшесіне токсикологиялық көмек көрсететін (экстракорпоральды детоксикация және гемодиализ кабинеті бар) әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Токсикология

	
1.
	
Пациент мониторы
	

	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	
1
	
1
	
1

	
3.
	
Инфузиялық сорғы
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Портативті өкпені жасанды желдету аппараты 
	

	
1
	
1
	
1

	
6.
	
Пульсоксиметр
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7.
	
Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдағыш
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2-параграф. Экстракорпоральды детоксикациясы бар реанимация және/немесе қарқынды терапия бөлімшесі (палата, блок).

Гемодиализге және детоксикацияға арналған аппарат, аспап пен жабдық

	
1.
	
Гемодиализге арналған аппарат
	

	
2
	
2
	
кемінде 2

	
2.
	
Гемосорбцияға арналған аппарат
	

	
кемінде 1
	
кемінде 1
	
кемінде 1

	
3.
	
Плазмаферезге арналған аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
4.
	
Тұрақты төмен ағынды көктамыр гемофильтрациясына (гемодиафильтрацияға) арналған аппарат
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Қанды сәулелендіруге арналған лазерлік аппарат
	

	

	

	
1

	
6.
	
Қанның ультракүлгін сәулелену аппараты
	

	

	

	
2

	
7.
	
Гемодиализ аппаратына арналған су тазарту жүйесі
	

	

	

	
1

	
8.
	
Жылжымалы үстелшесі және жеткізу жәшігі бар алып жүрілетін автоматты плазмоферезге арналған аппарат
	

	

	

	
1

	
9.
	
Автоматты цитоферез аппараты немесе автоматы сепаратор
	

	

	

	
1

	
10.
	
Қанның көктамырішілік сәулелену аппараты (ҚУКТ және ҚІЛТ диапазонында)
	

	

	

	
2

	
11.
	
Қанның ультракүлгін және инфрақызыл сәулелену режимінде қанның экстракорпоральды сәулелену аппараты
	

	

	

	
2

	
12.
	
Фотоферезге арналған аппарат
	

	

	

	
1

	
13.
	
Озон терапиясына арналған әмбебап медициналық аппарат
	

	

	

	
2

	
14.
	
Организмді жанама электрохимиялық детоксикациялауға арналған аппарат
	

	

	

	
2

	
15.
	
Экстракорпоральды мембраналық оксигенация аппараты (ECMO)
	

	

	

	
1

	
16.
	
Құрғақ ауа термостаты
	

	

	

	
1

	
17.
	
Центрифуга
	

	

	

	
1

	
18.
	
Қанды және оның компоненттерін ерітуге және жылытуға арналған аппарат
	

	

	

	
1

	
19.
	
Донорлық қанды араластырғыш-таразы
	

	

	

	
2

	
20.
	
Қанды дайындау және сақтау үшін полимерлі контейнердің түтікшесін дәнекерлеу құрылғысы 
	

	

	

	
1

	
21.
	
Полимерлі түтікшені стерильді қосу құрылғысы
	

	

	

	
1

	
22.
	
Центрифуга стаканын тегістегіш
	

	

	

	
1

	
23.
	
Плазмоэкстрактор
	

	

	

	
1

	
24.
	
Таразы (электронды)
	

	

	

	
1

	
25.
	
Қан алуға арналған медициналық кресло
	

	

	

	
2

	
26.
	
Керек-жарағы бар перитонеальды диализ аппараты
	

	

	
1
	
2

	
3-параграф. Қарқынды терапия үшін аппарат, аспап, жабдық пен құралдар

	
1.
	
ДК және VC басқару мүмкіндігімен, тыныс алуды үйлестіру тәсілдерімен-CMV, IMV, CSV, тыныс алу көлемін, минуттық желдетуді және аппарат контурындағы қысымды мониторингтеумен, графикалық мониторингті пайдаланып, капнография өңеш қысымын өлшеу мүмкіндігімен инвазивті емес, инвазивті желдетуді, жоғары ағынды назальды оксигенацияны жүргізу мүмкіндігімен реанимация және қарқынды терапия бөлімшесі жағдайында өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат (шәкіл-қысым/уақыт, ағын/уақыт, көлем/уақыт, ілмек-көлем/қысым, ағын/көлем). Жиынтықтағы ылғалдатқышпен
	

	

	
1 пациент-орынға 1 бірлік
	
1 пациент-орынға 1 бірлік

	
2.
	
Жеткізілетін өкпені жасанды желдету аппараты (аппараттың жиынтықтығы, орнатылған аккумулятор батареясы, ӨЖЖ режимі мен әдістері көлемі мен қысымы бойынша бақылаумен стационарлық аппаратпен салыстырылады. Графикалық мониторинг. Дабыл дабылдамасы (дыбыс, жарық, түс).
	

	

	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік
	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік

	
3.
	
Реанимациялық сыныпты көп функциялы электр кереуеті
	

	

	
1 пациент-орынға 1 бірлік
	
1 пациент-орынға 1 бірлік

	
4.
	
Қол тыныс алу аппараты (өкпені қолмен жасанды желдетуге арналған тыныс алу жиынтығы (бұдан әрі – ӨЖЖ)
	

	

	
1 пациент-орынға 1 бірлік
	
1 пациент-орынға 1 бірлік

	
5.
	
Кереует жанындағы монитор (оксиметрия, инвазивті емес қан қысымы, инвазивті артериялық қысым – 2 арна, капнография, электрокардиограмма, тыныс алу жиілігі, температура, орталық гемодинамика)
	

	

	
1 пациент-орынға 1 бірлік
	
1 пациент-орынға 1 бірлік

	
6.
	
Ларингеальды масканы, трахея интубациясы үшін ларингеальды маскныа және аралас түтікшені қоса алғанда, трахея интубациясы жинағы
	

	

	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік
	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік

	
7.
	
Қоршауы, баллон ұстағышы және инфузияға арналған тірегі бар үш секциялы жұмсақ жабыны бар пациенттің сүйретпесі
	

	

	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік
	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік

	
8.
	
Дефибриллятор-монитор
	

	

	
Бір бөлімшеге 1 бірлік
	
бір бөлімшеге 1 бірлік

	
9.
	
Шприц сорғысы
	

	

	
1 пациент-орынға кемінде 5 бірлік
	
1 пациент-орынға кемінде 5 бірлік

	
10.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
2 пациент-орынға кемінде 1 бірлік
	
2 пациент-орынға кемінде 1 бірлік

	
11.
	
Медициналық газбен және вакууммен орталықтандырылған жабдықтау жүйесі
	

	

	
бір бөлімшеге 1 бірлік
	
Бір бөлімшеге 1 бірлік

	
12.
	
Негізгі қышқыл күйі мен қан газын талдағыш
	

	

	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік
	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік

	
13.
	
Жалпы мақсаттағы негатоскоп
	

	

	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік
	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік

	
14.
	
Термотұрақтандырғыш матрац
	

	

	
бір бөлімшеге 1 бірлік
	
бір бөлімшеге 1 бірлік

	
15.
	
Түтікшелі ойық жараға қарсы матрац, ылғалға төзімді, "ауа өткізетін" жапқышпен жабылған, роторлы компрессоры бар басқару блогы. Жүйе кәдімгі матрацтың орнына кереуетке орналастырылады
	

	

	
2 пациент-орынға кемінде 1 бірлік
	
2 пациент-орынға кемінде 1 бірлік

	
16.
	
Электрлі аспиратор
	

	

	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік
	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік

	
17.
	
Электрокардиограмма аппараты
	

	

	
бір бөлімшеге 1 бірлік
	
бір бөлімшеге 1 бірлік

	
18.
	
Бифокальды резонанстық виброакустикалық терапияны жүргізу жабдығы
	

	

	
бір бөлімшеге 1 бірлік
	
бір бөлімшеге 1бірлік

	
19.
	
Біріктірілген фонендоскоп
	

	

	
1 пациент-орынға 1 бірлік
	
1 пациент-орынға 1 бірлік

	
20.
	
Үрлемелі көрпесі бар жылу зеңбірегі
	

	

	
2 пациент-орынға 1 бірлік
	
2пациент-орынға 1 бірлік

	
21.
	
Таразы кереует
	

	

	
бір бөлімшеге 1 бірлік
	
бір бөлімшеге 1 бірлік

	
22.
	
Әртүрлі өлшемдегі сына жинағы бар бейнеларингоскоп
	

	

	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік
	
бір бөлімшеге кемінде 1 бірлік

	
23.
	
Әмбебап фиброоптикалық ларингоскоп
	

	

	
бір бөлімшеге 1 бірлік
	
бір бөлімшеге 1 бірлік

	
24.
	
Күрделі интубацияға арналған сына жинағы
	

	

	
бір бөлімшеге 1 бірлік
	
бір бөлімшеге 1 бірлік

	
25.
	
Флуометр
	

	

	
1 пациент-орынға 1 бірлік
	
1 пациент-орынға 1 бірлік

	
4-параграф. Химиялық-токсикологиялық зертхана
	

	

	

	


	
1.
	
Жылу өткізгіштігі бойынша детекторы бар газды хроматограф
	

	

	

	
2

	
2.
	
Жалынды иондау детекторы немесе электронды қармау детекторы бар газды хроматограф
	

	

	

	
1

	
3.
	
Электрондық қармау детекторы бар газды хроматограф
	

	

	

	
1

	
4.
	
Азот-фосфор детекторы бар газды хроматограф
	

	

	

	
1

	
5.
	
Жұқа қабатты хроматографияға арналған жиынтық
	

	

	

	
1

	
6.
	
Иммуно-хроматографикалық тестілер жинағы
	

	

	

	
1

	
7.
	
Иммунды талдауға арналған жабдық жиынтығы (иммуноферментті немесе иммунофлюоресцентті)
	

	

	

	
1

	
8.
	
Фотоколориметр
	

	

	

	
1

	
9.
	
УК-спектрофотометр
	

	

	

	
1

	
10.
	
Зертханалық центрифуга
	

	

	

	
2

	
11.
	
Механикалық немесе электрондық мөлшерлегіш
	

	

	

	
10

	
12.
	
Дәрілік заттар метаболитін талдау үшін үш еселік квадруполы және тиімділігі жоғары сұйық хроматография жүйесі бар масс-спектрометр
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Биологиялық материалдағы ауыр металл мен изотоптың ізін талдау үшін индуктивті байланысқан плазмасы бар масс-спектрометр
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Қанның майқышқылды құрамын талдау үшін үш еселенген квадруполы бар газды хромато-масс спектрометр
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Құрамында монооксид пен көміртегі диоксидінің болуына қан талдауы үшін 190-1100 нм спектрофотометрдің ультракүлгін түрі
	

	

	
1
	
1

	
16.
	
Сұйық дәрілік заттың тығыздығы мен рефракция индексін өлшеуге арналған автоматтандырылған жүйе
	

	

	
1
	
1


 24-тарау. Трансфузиологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
1-параграф. Трансфузиялық терапияны жүзеге асыратын медициналық ұйымдар үшін жабдық. Суық тізбекті жабдық

	
1.
	
Жаңа алынған қан және эритроциттер салынған пакеттерді сақтайтын тоңазытқыш (t°С +2+10)
	
1

	
2.
	
Қан препаратын, диагностикалық реагенттерді сақтайтын фармацевтикалық тоңазытқыш (t°С +2+10)
	
1

	
3.
	
Плазма мен оның туындыларын сақтайтын мұздатқыш (t°С-25 және одан төмен)
	
1

	
4.
	
Тромбоциттерді сақтайтын құрылғы
	
1

	
5.
	
Плазманы ерітетін құрылғы
	
1

	
6.
	
Эритроциттерді қыздыратын құрылғы
	
1

	
7.
	
Контейнердің ішкі ортасының температурасын тіркеу датчигі бар қан мен оның компоненттерін сақтайтын және жеткізетін изотермиялық контейнер
	
талап бойынша

	
2-параграф. Трансфузияны сүйемелдеу кезінде зертханалық зерттеу үшін

	
1.
	
Колонналық агглютинацияның жартылай автоматты иммуногематологиялық талдағышы (ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) 
	
талап бойынша

	
2.
	
Колонналық агглютинацияның автоматты иммуногематологиялық талдағышы 
	
талап бойынша

	
3.
	
Тромбоэластограф
	
талап бойынша

	
4.
	
Микроскоп
	
1

	
5.
	
Су моншасы
	
талап бойынша

	
6.
	
Зертханалық центрифуга 
	
1

	
7.
	
Ауыспалы ұштығы бар көлемі ауыспалы бір арналы мөлшерлегіш жиынтығы 
	
талап бойынша

	
3-параграф. Қан мен оның компоненттерін, ерітіндіні құю үшін

	
1.
	
Реинфузияға арналған аппарат
	
талап бойынша

	
2.
	
Инфузиялық ерітінді мен донорлық қан компоненттерін құю процесінде оларды жылыту құрылғысы 
	
1

	
4-параграф. Жалпы мақсаттағы жабдық

	
1.
	
Экрандалған бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш 
	
1

	
2.
	
Зертхана жинағы
	
1

	
3.
	
Жалпыдәрігерлік жинақ
	
1

	
4.
	
Процедуралар жинағы
	
1

	
5.
	
Фельдшер жинағы
	
1

	
5-параграф. Трансфузиялық инфекция скринингі, клиникалық-биохимиялық, иммуногематологиялық, зертханалық зерттеу үшін жабдық

	
1.
	
Вошері және инкубаторы бар иммуноферментті талдағыш (ридер) 
	
талап бойынша

	
2.
	
Гемотрансмиссивті инфекция маркерлерін скринингтеу үшін жабық үлгідегі иммунохимиялық талдағыш
	
талап бойынша

	
3.
	
Полимеразды тізбек реакциясы әдісімен зерттеу жүргізу үшін жабық үлгідегі автоматты жүйе
	
талап бойынша

	
4.
	
Иммуноблотқа арналған талдағыш
	
талап бойынша

	
5.
	
Гематологиялық талдағыш
	
талап бойынша

	
6.
	
Коагулологиялық талдағыш
	
талап бойынша

	
7.
	
Биохимиялық талдағыш
	
талап бойынша

	
8.
	
Гемоглобинді экспресс-анықтауға арналған аспап
	
талап бойынша

	
9.
	
Аланинаминотрансфераза деңгейін анықтауға арналған экспресс-талдағыш
	
талап бойынша

	
10.
	
Бос гемоглобинді анықтауға арналған талдағыш
	
талап бойынша

	
11.
	
Колонналық агглютинацияның жартылай автоматты иммуногематологиялық талдағышы (ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер)
	
талап бойынша

	
12.
	
Колонналық агглютинацияның автоматты иммуногематологиялық талдағышы
	
талап бойынша

	
13.
	
Центрифуга-вортекс
	
талап бойынша

	
14.
	
Миллиосмометр
	
1

	
15.
	
Жылдамдығы жоғары зертханалық центрифуга
	
талап бойынша

	
16.
	
Ағынды цитофлюориметр
	
талап бойынша

	
17.
	
Эритроциттің тұну жылдамдығы үшін штатив
	
талап бойынша

	
18.
	
Мөлшерлегішке арналған штатив
	
талап бойынша

	
19.
	
1-8 арналы пипеткасы бар ауыспалы ұштығымен ауыспалы көлемді мөлшерлегіш жиынтығы
	
талап бойынша

	
20.
	
Зертханалық жарық бинокулярлық микроскоп
	
талап бойынша

	
6-параграф. Бактериологиялық зерттеу зертханасы үшін

	
1.
	
Ауа стерилизаторы
	
талап бойынша

	
2.
	
Мақта тығындарын жасайтын машина
	
талап бойынша

	
3.
	
Бу стерилизаторы
	
талап бойынша

	
4.
	
Дезинфекциялық-жуу аппараты
	
талап бойынша

	
5.
	
Ортаны дайындауға арналған автоматты құрал
	
талап бойынша

	
7-параграф. Тіндік типтеу зертханасы және лейкоцитарлық антиденелерді скринингтеу үшін жабдық 

	
1.
	
Мультипараметрлік флуоресцентті талдау үшін диагностикалық жүйе
	
1

	
2.
	
Компьютермен жиынтықта иммуноферментті талдау риддері
	
1

	
3.
	
96 ұяшықты иммуноферментті талдау планшеті үшін термошейкер
	
1

	
8-параграф. Молекулярлық-генетикалық зерттеу үшін

	
1.
	
Дезоксирибонуклеин қышқылын бөлетін автомат
	
1

	
2.
	
Спектофотометр
	
1

	
3.
	
Флуориметр
	
1

	
4.
	
 Микропробиркаға арналған термошейкер 
	
1

	
5.
	
Пробирка ұстағышы бар орбиталық шейкер
	
1

	
6.
	
 96 ұяшықты амплификатор, көлемі 0,2 мл жылытылатын қақпағы бар ұяшық 
	
талап бойынша

	
7.
	
 Төсемдерімен жиынтықтағы құю құрылғысы бар электрофоретикалық камера 
	
талап бойынша

	
8.
	
4 электрофоретикалық камераға дейін қосылу мүмкіндігі бар қуаттандыру көзі 
	
талап бойынша

	
9.
	
Компьютермен жиынтықтағы гель-электрофореграмманы визуализациялау, мұрағаттау және өңдеу жүйесі
	
1

	
10.
	
Трансиллюминатор
	
1

	
11.
	
Су ионсыздағышы
	
1

	
9-параграф. Серологиялық зерттеу үшін

	
1.
	
Автоматты жасуша есептегіш
	
1

	
2.
	
Терасаки бір арналы және алты арналы диспенсер жиынтығы
	
1

	
3.
	
Жылытқышы бар магнитті араластырғыш
	
1

	
4.
	
Суретті визуализациялауға және сақтауға арналған компьютермен жиынтықтағы Терасаки планшет ұстағышымен инверттелген микроскоп
	
1

	
5.
	
Зертханалық жарық бинокулярлық микроскоп
	
1

	
10-параграф. Капиллярлық секвенирлеу және (немесе) келесі буынды секвенирлеу үшін

	
1.
	
Компьютермен жиынтықтағы капиллярлық генетикалық талдағыш-секвенатор 
	
1

	
2.
	
Келесі (жаңа буындағы) генетикалық секвенатор
	
1

	
3.
	
96 ұяшықты амплификатор, көлемі 0,2 мл жылытылатын қақпағы бар ұяшық
	
1

	
4.
	
Амплификатор
	
талап бойынша

	
5.
	
Магниттік штатив
	
1

	
11-параграф. Қосымша жабдық

	
1.
	
Миницентрифуга-вортекс
	
талап бойынша

	
2.
	
Микропробиркаға арналған зертханалық микроцентрифуга
	
талап бойынша

	
3.
	
Көлемі 10-15 мл 5000 айн/мин дейінгі пробиркаға арналған центрифуга
	
талап бойынша

	
4.
	
Көлемі 1,5 мкл және полимеразды тізбек реакциясы жолақтары бар 96 ұяшықты микропланшетке арналған роторы бар центрифуга 
	
талап бойынша

	
5.
	
96 ұяшықты полимеразды тізбек реакциясы планшетіне арналған термошейкер 
	
1

	
6.
	
Ауыспалы көлемдегі бір арналы және сегіз арналы мөлшерлегіш жиынтығы
	
талап бойынша

	
7.
	
Мұздатқыш камерасы бар фармацевтикалық тоңазытқыш
	
талап бойынша

	
8.
	
Мұздатқыш камера (t°С -25 және одан төмен)
	
талап бойынша

	
9.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш (t°С +2+10)
	
талап бойынша

	
12-параграф. Жаңа алынған қан мен оның компоненттерін дайындауға, қайта өңдеуге арналған жабдық. Жаңа алынған қанды, плазманы, эритроцитті, тромбоцитті дайындау үшін

	
1.
	
Плазманы, жасушаларды автоматты жинауға арналған аппарат
	
талап бойынша

	
2.
	
Қанды мультикомпонентті сепарациялауға арналған аппарат
	
талап бойынша

	
3.
	
 Жаңа алынған қанды жинауға арналған таразы-араластырғыш 
	
талап бойынша

	
4.
	
Донорлық кресло
	
талап бойынша

	
5.
	
Инфузиялық ерітіндіге арналған штатив
	
талап бойынша

	
6.
	
Пластик магистральдың стационарлық дәнекерлегіші
	
талап бойынша

	
7.
	
Алып жүрілетін (мобильді) пластик магистральдың дәнекерлегіші
	
талап бойынша

	
8.
	
Қысқыш (стриппер)
	
талап бойынша

	
9.
	
Рефрижераторлық центрифуга
	
талап бойынша

	
10.
	
Центрифуга стаканын теңестіруге арналған таразы
	
талап бойынша

	
11.
	
 Центрифуга стаканына арналған адаптер 
	
талап бойынша

	
13-параграф. Жаңа алынған қанды, плазманы, эритроцитті, тромбоцитті өңдеу үшін

	
1.
	
Автоматты фракционатор
	
талап бойынша

	
2.
	
Плазмаэкстрактор
	
талап бойынша

	
3.
	
Қан компоненттеріндегі вирустың белсенділігін жоюға арналған аппарат
	
талап бойынша

	
4.
	
Қан компоненттерін радиоактивті сәулелендіруге арналған аппарат
	
талап бойынша

	
5.
	
Магистральды стерильді жалғауға арналған аппарат
	
талап бойынша

	
6.
	
Қан мен оның компоненттерін сүзу штативі
	
талап бойынша

	
14-параграф. Жасуша технологияларын бөлу үшін

	
1.
	
Қан жасушаларының автоматты сепараторы
	
талап бойынша

	
2.
	
Дің жасуша концентратын криоконсерацияға дайындауға арналған аппарат
	
талап бойынша

	
3.
	
Платформасы бар шейкер
	
талап бойынша

	
4.
	
Плазмаэкстрактор
	
талап бойынша

	
5.
	
Экстракорпоральды фотоферез аппараты
	
талап бойынша

	
6.
	
Үлгілерді ұзақ уақыт сақтауға арналған сұйық азоты бар Дьюар
	
1

	
7.
	
Сұйық азотты қысыммен сақтауға арналған ауыспалы ыдыс (дьюарды толтыру үшін)
	
1

	
8.
	
Сұйық азотты стационарлық сақтауға арналған ыдыс
	
1

	
9.
	
Криогендік түтік
	
1

	
10.
	
Криосақтау орнының ауасындағы оттегінің концентрациясын өлшеу аппараты
	
1

	
11.
	
Көміртек диоксиді – көмірқышқыл газы берілетін инкубатор (алып жүрілетін баллон немесе орталықтандырылған беру)
	
1

	
12.
	
Тік микроскоп
	
1

	
13.
	
Инверттелген микроскоп
	
1

	
14.
	
Горяев камерасы
	
талап бойынша

	
15.
	
II сыныпты биологиялық қауіпсіздік шкафы (ламинарлық шкаф)
	
1

	
15-параграф. Суық тізбекті жабдық

	
1.
	
Қан препараты мен зертханалық реагентті сақтауға арналған фармацевтикалық тоңазытқыш (t°С +2+10)
	
талап бойынша

	
2.
	
Мұздатқыш камерасы бар фармацевтикалық тоңазытқыш (t°С +2+10)
	
талап бойынша

	
3.
	
Плазма мен оның туындыларын сақтайтын мұздатқыш (t°c -25 және төмен)
	
талап бойынша

	
4.
	
Өте төмен температурасы бар мұздатқыш камерасы (t°С -80-150)
	
талап бойынша

	
5.
	
Жаңа алынған қан мен эритроциті бар пакетті сақтайтын тоңазытқыш (t°С +2+10)
	
талап бойынша

	
6.
	
Тромбоцитті сақтауға арналған құрылғы 
	
талап бойынша

	
7.
	
Плазманы ерітуге арналған құрылғы
	
талап бойынша

	
8.
	
Плазманы тез қатыруға арналған құрылғы 
	
талап бойынша

	
9.
	
Контейнердің ішкі ортасының температурасын тіркеу датчигі бар қан мен оның компоненттерін сақтайтын және жеткізетін изотермиялық контейнер
	
талап бойынша

	
10.
	
Контейнердің ішкі ортасының температурасын тіркеу датчигі бар қан үлгілерін сақтайтын және жеткізетін изотермиялық контейнер
	
талап бойынша

	
16-параграф. Жалпы мақсаттағы жабдық

	
1.
	
Экрандалған бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш
	
талап бойынша

	
2.
	
Ауаны тазартатын ультракүлгінді рециркулятор 
	
талап бойынша

	
3.
	
I сыныпты биологиялық қауіпсіздік шкафы (сорғыш шкаф)
	
талап бойынша

	
4.
	
II сыныпты биологиялық қауіпсіздік шкафы (ламинарлық шкаф)
	
талап бойынша

	
5.
	
Дефибриллятор
	
талап бойынша

	
6.
	
Медициналық сорғыш
	
талап бойынша

	
7.
	
Тіл ұстағыш 
	
талап бойынша

	
8.
	
Ауа өткізгіш 
	
талап бойынша

	
9.
	
Асортименттегі медициналық ұяшық 
	
талап бойынша

	
10.
	
Бой өлшегіші бар медициналық таразы
	
талап бойынша

	
11.
	
Сүйретпе кресло
	
талап бойынша

	
12.
	
Медициналық сүйретпе
	
талап бойынша

	
13.
	
Амбу қабы
	
талап бойынша

	
14.
	
Кондуктометр (тазартылған суды бақылау үшін)
	
1

	
15.
	
Пробиркаға арналған шейкер
	
талап бойынша

	
16.
	
Су моншасы
	
талап бойынша

	
17.
	
Құрғақ термостат
	
талап бойынша

	
18.
	
Аналитикалық сападағы бидистилденген су алуға арналған қондырғы
	
1

	
19.
	
Автоклав
	
талап бойынша

	
20.
	
Дәрігерлік қабылдау жинағы
	
талап бойынша

	
21.
	
Жалпыдәрігерлік жинақ 
	
талап бойынша

	
22.
	
Процедура жинағы 
	
талап бойынша

	
23.
	
Фельдшер жинағы 
	
талап бойынша

	
24.
	
Зертхана жинағы
	
талап бойынша

	
25.
	
Зертханалық, электрондық таразы
	
талап бойынша


 25-тарау. Гастроэнтерологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Гастроэнтерология

	
1.
	
Пациент мониторы
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
5.
	
Портативтік өкпені жасанды желдету аппараты
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2-параграф. Диагностикалау бөлімшесі

	
1.
	
Уреазды тыныс алу тестін жүргізу аспабы
	

	

	
1
	
1


 26-тарау. Психикалық денсаулық саласында көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Психикалық денсаулық саласындағы денсаулық сақтау ұйымының стационарлық бөлімшелері (күндізгі стационар)

	
1.
	
Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
1
	
1

	
2-параграф. Медициналық куәландыру кабинеті

	
1.
	
Алкометр (этанол бу талдағышы)
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Химиялық-токсикологиялық зерттеуге арналған талдағыш
	

	

	
1
	
1


 27-тарау. Гематологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым саны
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Гематология бөлімшесі (гемопоэздік дің жасушаларын транспланттау бөлімшесі)

	
1.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
бір жатын орынға 1-ден
	
бір жатын орынға 1-ден

	
2.
	
Көп арналы электрокардиограф
	

	

	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2-параграф. Күндізгі стационар

	
1.
	
Функционалдық кереует/кресло
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
2.
	
Инфузиялық сорғы
	

	

	
1 жатын орынға 1
	
1 жатын орынға 1

	
3.
	
Сүйретпе кресло
	

	

	
2
	
2


 28-тарау. Медициналық бұйымдарға стерильдеу-дезинфекциялау қызметін көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйыммен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Орталықтандырылған стерильдеу бөлімшесі (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар)

	
1.
	
Ультрадыбыстық жуу қондырғысы
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Керек-жарағы бар дезинфекциялық-жуу машинасы
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Өткізу түріндегі бу стерилизаторы
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Төмен температуралы плазмалық өтпелі стерилизатор
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Орнатылған кескіш құрылғысы бар орам ұстағышымен роторлы термодәнекерлеу машинасы
	

	

	
1
	
1

	
6.
	
Стерильдеу материалын буып-түю үстелі
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Буып-түю үстеліне арналған сөре
	

	

	
1
	
1

	
8.
	
Медициналық құралдарды стерильдеу алдында тазартуға арналған 2 раковинасы бар жуатын үстел
	

	

	
1
	
1

	
9.
	
Стерильдеу материалын буып-түюге арналған үстел
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Стерильдеу алдында буып-түю үшін қағазға арналған арба
	

	

	
1
	
1

	
11.
	
Тоқыма бұйымын бақылауға, сұрыптауға және стерильдеу алдында буып-түюге арналған орнатылған көмескі жарығы бар жұмыс үстелі
	

	

	
1
	
1

	
12.
	
Стерильдеу себеттері үшін стеллаж
	

	

	
1
	
1

	
13.
	
Табурет (аяқты ұстап тұру шығыршығымен жабдықталған және биіктігін реттейтін газ көтергіш)
	

	

	
1
	
1

	
14.
	
Стерильді материалға арналған жеткізу арбасы
	

	

	
1
	
1

	
15.
	
Екі есігі және бекіту механизмі бар алып-беретін терезе
	

	

	
1
	
1

	
16.
	
Ауа стерилизаторы
	

	

	
2
	
2

	
17.
	
Майсыз медициналық компрессор
	

	

	
1
	
1

	
18.
	
Суды тазарту (кері осмос негізіндегі суды тазарту жүйесі және ротациялық сорғы технологиясы)
	

	

	
1
	
1

	
19.
	
Кварцты сәулелендіргіш
	

	

	
8
	
8

	
20.
	
Бактерицидті рециркулятор
	

	

	
5
	
5

	
21.
	
Психометриялық гигрометр
	

	

	
4
	
4

	
22.
	
Зарарсыздандыруға және тазартуға, ауаны баптауға арналған қондырғы
	

	

	
2
	
2

	
23.
	
Бір есікті бу стерилизаторы, автономды
	

	

	
2
	
2


 29-тарау. Сурдологиялық көмек көрсететін әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелерді медициналық мақсаттағы бұйымен және медициналық техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Сурдолог дәрігерінің кабинеті (балалар/ересектер)

	
1.
	
Тональды шекті аудиометрияны, пациенттер туралы деректер банкін құруға үшін бағдарламалық қамтылымы бар ойын аудиометриясын жүргізуге арналған диагностикалық аудиометр
	

	

	
2
	
2

	
2.
	
Тональды шекті және шектен жоғары аудиометрияны, жоғары жиілікті аудиометрияны, еркін дыбыс өрісіндегі аудиометрияны, сөйлеу аудиометриясын, педиатриялық тестіні жүргізуге арналған, колонка жиынтығы және пациенттер туралы деректер банкін құру үшін бағдарламалық қамтылымы бар клиникалық аудиометр
	

	

	
2
	
2

	
3.
	
Импедансометрия жүргізу үшін ортаңғы құлақ талдағышы
	

	

	
2
	
2

	
4.
	
Отоакустикалық эмиссияны тіркеу модулімен жиіліктік-модульденген тонға есту дыбыс потенциалын (қысқа латентті дыбыс потенциалын) және есту потенциалын (стационарлық дыбыс потенциалын) тіркеу жүйесі
	

	

	
2
	
2

	
5.
	
Отоакустикалық эмиссияны тіркеу құрылғысы/аппараты/ жүйесі (дыбыстық отоакустикалық эмиссия, DPOAE)
	

	

	
2
	
2

	
6.
	
Отоакустикалық эмиссияны (отоакустикалық эмиссия, DPOAE) және есту әсерінен туындаған потенциалды (қысқа латентті дыбыстық потенциал) тіркеу әдісімен есту скринингіне арналған құрылғы/аппарат)
	

	

	
2
	
2

	
7.
	
Вестибулометрияны жүргізу жүйесі (бейненистагмография немесе электронистагмография)
	

	

	
2
	
2

	
8.
	
Импульстік тест жүргізу жабдығы (құрылғысы)
	

	

	
2
	
2

	
9.
	
Есту аппаратының талдағышы (есту аппараты сигналының шығыс деңгейін тексеру үшін 2СС камерасы/ құлақтағы нақты дыбыс қысымын өлшеу)
	

	

	
1
	
1

	
10.
	
Жасаушы фирмалардан кохлеарлық имплантация жүйесінің аудио- (сөйлеу) процессорын, ортаңғы құлақты имплантациялау жүйесін, сүйек өткізгіштігін баптау үшін бағдарламалық қамтылымы бар бағдарламашы 
	

	

	
дәрігерге 1 бірлік
	
дәрігерге 1 бірлік

	
11.
	
Әртүрлі есту аппаратын жасаушылардан бағдарламалық қамтылымы бар есту аппаратын теңшеуге арналған бағдарламашы
	

	

	
 

1
	
 

1

	
12.
	
Бейнеотоскоп
	

	

	
2
	
2

	
13.
	
Отоскоп
	

	

	
2
	
2

	
14.
	
Стерильді құрал-жабдықты сақтайтын камера
	

	

	
2
	
2

	
2-параграф. Есту-протездеу кабинетіне арналған жабдық

	
1.
	
Тональды шекті аудиометрияны, еркін дыбыс өрісіндегі аудиометрияны, пациенттер туралы деректер банкін құру үшінн бағдарламалық қамтылымы бар сөйлеу аудиометриясын жүргізуге арналған клиникалық/ диагностикалық аудиометр
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Есту аппаратын әртүрлі жасаушылардан бағдарламалық қамтылымы бар есту аппаратын таңдауға және теңшеуге арналған жүйе
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Есту аппаратының талдағышы (есту аппараты сигналының шығу деңгейін тексеру үшін 2СС камерасы/құлақтағы нақты дыбыс қысымын өлшеу)
	

	

	
1
	
1

	
4.
	
Жасаушы фирмалардан кохлеарлық имплантация жүйесінің аудио (сөйлеу) процессорын, ортаңғы құлақ жүйесін, сүйек өткізгіштігін баптау үшін бағдарламалық қамтылымы бар бағдарламашы
	

	

	
 

1
	
 

1

	
5.
	
Әртүрлі есту аппаратын жасаушылардан бағдарламалық қамтылымы бар есту аппаратын теңшеуге арналған бағдарламашы
	

	

	
 

1
	
 

1

	
6.
	
Бейнеотоскоп
	

	

	
1
	
1

	
7.
	
Отоскоп
	

	

	
1
	
1

	
3-параграф. Логопед және сурдопедагог кабинетіне арналған жабдық

	
1.
	
Естіп қабылдау қабілетін дамыту және жеке есту-сөйлеу оңалтуы үшін дыбысты айтуды қалыптастыру үшін есту-сөйлеу тренажері
	

	

	
1
	
1

	
2.
	
Сөйлеудің дыбыстық және лексикалық-грамматикалық жағын дамыту үшін дербес компьютер негізіндегі тренажер
	

	

	
1
	
1

	
3.
	
Қарапайым сөйлеу коммуникациясын меңгеруге және дамытуға арналған сөйлеу тренажері
	

	

	
1
	
1


 30-тарау. Санитариялық-эпидемиологиялық орталықты, санитариялық-эпидемиологиялық бөлімді (орталық филиалдарын), орталық әскери-дәрігерлік комиссияны және медициналық мүлік пен техниканы сақтау базасын медициналық мүлікпен және техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Санитариялық-эпидемиологиялық мекеме
	
Санитариялық-эпидемиологиялық бөлім (орталық филиалы)
	
Орталық әскери-дәрігерлік комиссия
	
Медициналық мүлік пен техниканы сақтау базасы

	
1-параграф. Аппарат, аспап, жабдық және құрал-жабдық

	
1.
	
Процедуралық жинақ
	

	

	

	
1

	
2.
	
Отоларингологтың құрал-жабдық жинағы
	

	

	
1
	


	
3.
	
Офтальмологтың құрал-жабдық жинағы
	

	

	
1
	


	
4.
	
Шұғыл көмек жиынтығы
	

	

	
1
	
1

	
5.
	
Автокераторефрактометр
	

	

	
1
	


	
6.
	
Аномалоскоп
	

	

	
1
	


	
7.
	
Диоптриметр
	

	

	
1
	


	
8.
	
Көзішілік қысым индикаторы
	

	

	
1
	


	
9.
	
Саңылау шамы
	

	

	
1
	


	
10.
	
Көзілдірік таңдауға арналған сызғыш
	

	

	
1
	


	
11.
	
Скиаскопиялық сызғыш
	

	

	
1
	


	
12.
	
Гольдман линзасы
	

	

	
1
	


	
13.
	
Оптика (белгі) жинағы
	

	

	
1
	


	
14.
	
Сынама көзілдірік шынысы мен призма жинағы
	

	

	
1
	


	
15.
	
Көру өткірлігін анықтауға арналған кестені жарықтандырғыш
	

	

	
1
	


	
16.
	
Офтальмоскоп
	

	

	
1
	


	
17.
	
Периметр
	

	

	
1
	


	
18.
	
Автоматты белгі проекторы
	

	

	
1
	


	
19.
	
Көздің көргіштігін анықтауға арналған кесте
	

	

	
1
	


	
20.
	
Көз көруінің төмендеуін симуляциялауды айқындау кестесі
	

	

	
1
	


	
21.
	
Түсті сезінуді зерттеуге арналған полихроматикалық кесте (Волков-Юстева)
	

	

	
1
	


	
22.
	
Жанаспайтын офтальмологиялық тонометр
	

	

	
1
	


	
23.
	
Құлақ қалқанына пневматикалық массаж жасауға арналған аппарат
	

	

	
1
	


	
24.
	
Аудиометр
	

	

	
1
	


	
25.
	
Камертон жиынтығы
	

	

	
1
	


	
26.
	
Отоскоп
	

	

	
1
	


	
27.
	
Маңдайға тағылатын рефлектор
	

	

	
1
	


	
28.
	
Эхосинускоп
	

	

	
1
	


	
29.
	
Негатоскоп
	

	

	
1
	


	
30.
	
Электрокардиограф
	

	

	
1
	


	
31.
	
Фонендоскоп бар артериялық қан қысымын өлшейтін аспап
	
1
	

	
3
	


	
32.
	
Медициналық таразы
	
1
	

	
1
	
1

	
33.
	
Динамометр
	
1
	

	

	


	
34.
	
Неврологиялық балға
	

	

	
1
	


	
35.
	
Бой өлшегіш
	
1
	

	
1
	
1

	
36.
	
Стетофонендоскоп
	

	

	
2
	
1

	
37.
	
Әмбебап медициналық бұрыш өлшегіш
	

	

	
1
	


	
38.
	
Эритроциттің тұну жылдамдығын автоматты талдағыш
	

	

	
1
	


	
39.
	
Тромбоцит агрегациясын талдағыш (агрегометр)
	

	

	
1
	


	
40.
	
Бактериологиялық талдағыш
	
2
	
1
	

	


	
41.
	
Биохимиялық талдағыш
	

	

	
2
	


	
42.
	
Қандағы газды талдағыш
	

	

	
1
	


	
43.
	
Қан электролитін және қандағы газды талдағыш
	

	

	
1
	


	
44.
	
Гематологиялық талдағыш
	

	

	
1
	


	
45.
	
Гемостазды талдағыш (коагулометр)
	

	

	
1
	


	
46.
	
Зәр талдағыш
	

	

	
1
	


	
47.
	
Қан жақпасын бояуға арналған аппарат
	

	

	
1
	


	
48.
	
Ақуызды электр-форездеуге арналған аппарат
	

	

	
1
	


	
49.
	
Атомды-абсорбционды спектрометр
	
1
	

	

	


	
50.
	
Батометр
	
4
	
2
	
2
	


	
51.
	
Сумен булау
	
5
	
1
	

	


	
52.
	
Ультрадыбыстық булау
	
5
	
1
	

	


	
53.
	
Заттық әйнекте жақпаны бояуға арналған ванна
	
1
	
1
	
1
	


	
54.
	
Талдамалық таразы
	
4
	
1
	
1
	


	
55.
	
Зертханалық таразы
	
4
	
1
	
3
	


	
56.
	
Техникалық таразы
	
2
	
2
	

	


	
57.
	
Торсионды таразы
	

	

	
1
	


	
58.
	
Электрондық таразы
	
4
	
2
	

	


	
59.
	
Әскери портативті экспресс-тестілеу
	
6
	
1
	

	


	
60.
	
Гемоглобинометр
	

	

	
2
	


	
61.
	
Гигрометр
	
30
	
5
	
2
	
20

	
62.
	
Глюкометр
	

	

	
2
	
1

	
63.
	
Дилютор
	

	

	
1
	


	
64.
	
Тамшуырлы мөлшерлегіш
	
6
	
2
	
2
	


	
65.
	
Бір арналы мөлшерлегіш
	
9
	
1
	

	


	
66.
	
Инфрақызыл спектрометр
	
1
	
1
	

	


	
67.
	
Қанның формалық элементін есептеуге арналған камера
	

	

	
3
	


	
68.
	
Жұлын сұйықтығының формалық элементін есептеуге арналған камера (Фукс-Розенталь)
	

	

	
1
	


	
69.
	
Цифрлы фото-электр колориметр
	
3
	
2
	
2
	


	
70.
	
Сынама алуға арналған медициналық жиынтық
	
24
	
4
	

	


	
71.
	
Иммуноферментті талдауға арналған жабдық жиынтығы
	
1
	
1
	
1
	


	
72.
	
Полимеразды тізбекті реакцияға арналған жиынтық
	
1
	
1
	
1
	


	
73.
	
Бірінші үлгідегі қорғаныш костюм жиынтығы
	
14
	
14
	

	


	
74.
	
Қорғаныш киім жиынтығы
	
200
	
200
	

	
10

	
75.
	
Зертханалық ыдысты жууға арналған машина
	
3
	
1
	
1
	


	
76.
	
Магнитті араластырғыш
	
2
	
1
	
1
	


	
77.
	
Микроанаэростат
	
2
	
1
	

	


	
78.
	
Бинокулярлы микроскоп
	
4
	
1
	
2
	


	
79.
	
Биологиялық микроскоп
	
2
	
1
	
1
	


	
80.
	
Люминесцентті микроскоп
	
4
	
1
	
1
	


	
81.
	
Компьютерлік кескінді талдау жүйесі және бағдарламалық қамтылымы бар моторлы микроскоп
	
2
	
1
	

	


	
82.
	
Фазалы-контрастты люминесцентті толық қараңғылық микроскопы
	
2
	
1
	

	


	
83.
	
Эритроциттің тұну жылдамдығын анықтауға арналған аспап
	

	

	
5
	


	
84.
	
Ротатор
	

	

	
1
	


	
85.
	
Спектрофотометр
	
1
	
1
	
2
	


	
86.
	
Лейкоцитарлық формуланы есептеуге арналған есептегіш
	

	

	
2
	


	
87.
	
Құрғақ ауа термостаты
	
8
	
2
	
1
	


	
88.
	
Тромбоэластограф
	

	

	
1
	


	
89.
	
Сұйық хроматограф
	
1
	

	

	


	
90.
	
Центрифуга
	
3
	
1
	
3
	


	
91.
	
Флуориметр
	
1
	

	

	


	
92.
	
Процедуралық сағат
	

	

	
2
	
1

	
93.
	
Биологиялық микроскопқа арналған препарат жібергіш
	
2
	
1
	

	


	
94.
	
Сорғыш-сынама алғыш
	
8
	
2
	

	


	
95.
	
Ауа сынамасын алуға арналған аспап
	
8
	
2
	

	


	
96.
	
Зат әйнегін сақтауға арналған планшет
	
5
	
2
	

	


	
97.
	
Ауаны бактериологиялық талдауға арналған аспап
	
2
	
2
	

	


	
98.
	
Бактерия бағанасын есептеуге арналған аспап
	
3
	
2
	

	


	
99.
	
Автоматты жуғыш планшет
	
3
	
1
	

	


	
100.
	
Секундомер
	
5
	
2
	

	


	
101.
	
Берілген температураны ұстау үшін және микроорганизм контаминациясын болдырмау үшін газды ортада ылғалды ұстауға арналған СО2 берілетін термостат (инкубатор)
	
2
	
1
	

	


	
102.
	
Бір тұтқалы құрғақ пешті электр шкаф
	
6
	

	

	


	
103.
	
Төмен температуралы медициналық тоңазытқыш (тасымалданатын)
	
8
	
2
	

	


	
104.
	
Зертханалық дабыл сағаты
	
3
	
1
	

	


	
105.
	
Зертханалық сорғыш шкаф
	
2
	
1
	

	


	
106.
	
Ламинарлы шкаф
	
2
	
1
	

	


	
107.
	
Кептіргіш-стерилизациялық шкаф
	
3
	
1
	

	


	
108.
	
Термометрмен сүт тығыздығын анықтауға арналған ареометр (лактоденсиметр)
	
2
	
1
	

	


	
109.
	
Сұйық тығыздығын анықтауға арналған ареометр жинағы
	
2
	
1
	

	


	
110.
	
Қауіптілігі 2-сыныпты биологиялық қорғау боксы
	
4
	
2
	

	


	
111.
	
Платиналық ине мен ілмек ұстағыш
	
10
	
2
	

	


	
112.
	
Көмір-қышқыл газ деңгейін өлшегіш
	
3
	
1
	

	


	
113.
	
Фотоэлектрлік фотометр
	
3
	
1
	

	


	
114.
	
Атмосфералық қысымды өлшеуге арналған аспап
	
2
	
1
	

	


	
115.
	
Радиоактивті сәулелендіруді өлшеуге арналған аспап
	
4
	
1
	

	


	
116.
	
Микробиологиялық ластануды экспресс-диагностикалауға арналған аспап
	
1
	
1
	

	


	
117.
	
Энергия ағымы тығыздығын және кернеуін өлшегіш
	
2
	
1
	

	


	
118.
	
Элетр-магниттік сәулелендіру параметрін өлшеуге арналған аспап
	
1
	
1
	

	


	
119.
	
Химиялық барлау аспабы
	
2
	
1
	

	


	
120.
	
Ауадағы газды талдағыш
	
2
	
1
	

	


	
121.
	
Радиобелсенді газды өлшегіш
	
4
	
1
	

	


	
122.
	
Альфа, бетта, гамма сәулелену дозиметр-радиометрі
	
2
	
1
	

	


	
123.
	
Сәуле шығаратын нуклидтің белсенділігін өлшеуге арналған спектрометриялық кешен
	
1
	
1
	

	


	
124.
	
Иономер (рН-метр)
	
2
	
1
	

	


	
125.
	
Люксметр
	
2
	
1
	

	


	
126.
	
Нитратомер
	
2
	
1
	

	


	
127.
	
Үлкен доға тәріздес магнит
	
2
	
1
	

	


	
128.
	
Бактериялық культураны өсіру үшін металл тостағанға арналған пенал
	
10
	
2
	

	


	
129.
	
Қақпағы бар зертханалық шыны спиртовкасы
	
15
	
5
	

	


	
130.
	
Медициналық термометр
	
7
	

	

	
5

	
131.
	
Бактериологиялық термостатқа арналған термометр
	
4
	
1
	

	


	
132.
	
Бағалық бөлінісі 1 градус 0 – 100 °С дейінгі зертханалық термометр
	
6
	
1
	

	


	
133.
	
Бағалық бөлінісі 1 градус 0 – 250 °С дейінгі зертханалық термометр
	
6
	
1
	

	


	
134.
	
Бағалық бөлінісі 1 градус 0 – 300 °С дейінгі зертханалық термометр
	
6
	
1
	

	


	
135.
	
Мақта тығынын дайындауға арналған құрылғы
	
2
	
1
	

	


	
136.
	
Сүзгі пластина диаметрі 30 мм Ф-30 сүзгі-құйғы
	
6
	
1
	

	


	
137.
	
Сүт центрифугасы
	
1
	
1
	

	


	
138.
	
Центрифуга-вортекс
	
3
	
2
	

	


	
139.
	
Металл дөңгелек қалып
	
2
	

	

	


	
140.
	
Агарды шабуға арналған зертханалық штатив
	
10
	
5
	

	


	
141.
	
Зертханалық штатив
	
30
	
10
	

	


	
142.
	
10 пробиркаға штатив
	
30
	
10
	

	


	
143.
	
20 пробиркаға штатив
	
30
	
10
	

	


	
144.
	
40 пробиркаға штатив
	
30
	
10
	

	


	
145.
	
Медициналық шейкер
	
6
	
1
	

	


	
146.
	
Шуды және дірілді өлшеуге арналған құрастырылған аспап
	
2
	
1
	

	


	
147.
	
Су сапасын экспресс диагностикалауға арналған аспап
	
6
	
1
	

	


	
148.
	
Тағам сапасын экспресс диагностикалауға арналған аспап
	
6
	
1
	

	


	
149.
	
Вакуумды сүзу аспабы
	
3
	
2
	

	


	
150.
	
Құрастырылған араластырғышы бар су моншасы
	
3
	
1
	

	


	
151.
	
Суды микробиологиялық талдауға арналған портативті зертхана
	
2
	
1
	

	


	
152.
	
Қиманы тасымалдау жүйесі бар электр-механикалық ротациялық микротом
	

	
1
	

	


	
153.
	
Стерилизациялауға арналған контейнер
	
6
	
6
	
3
	
2

	
154.
	
Ауа стерилизаторы
	
4
	
3
	

	
1

	
155.
	
Бу стерилизаторы
	
2
	
1
	

	
1

	
156.
	
Сүзгісіз стерилизациялық дөңгелек қорап
	
8
	
4
	

	


	
157.
	
Булы көлденең дөңгелек электр стерилизаторы
	
2
	
1
	

	


	
158.
	
Стерильденген медициналық бұйымды сақтауға арналған камера
	
1
	
1
	
1
	
1

	
159.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	
20
	
8
	
3
	
2

	
160.
	
Ауаны тазартуға, залалсыздандыруға және кондиционерлеуге арналған қондырғы
	
2
	
1
	
2
	


	
161.
	
Аквадистиллятор
	
3
	
2
	
1
	


	
162.
	
Мәйіт сақтауға арналған тоңазытқыш камерасы
	

	

	

	
2

	
163.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	
2
	
2

	
164.
	
Жылжымалы манипуляциялық үстелше
	

	

	
1
	


	
165.
	
Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер
	
4
	
2
	
2
	


	
166.
	
Кір жуу машинасы
	
2
	
1
	

	


	
167.
	
Стационарлық зертханалық электр плитасы
	
2
	
1
	

	


	
168.
	
Портативті зертханалық электр плитасы
	
4
	
2
	

	


	
169.
	
Муфельді пеш
	
2
	
1
	

	


	
170.
	
Эксикатор
	
10
	
5
	

	


	
171.
	
Көмірқышқыл газына арналған тасымалданатын баллон СО2
	
4
	
1
	

	


	
172.
	
Термаккумулятормен берілген температураны ұстау функциясы бар термоконтейнер
	
4
	
2
	

	


	
173.
	
Петри табағына тығыз қоректік ортаны құюға арналған аппарат
	
3
	
2
	

	


	
174.
	
Түтікке тығыз қоректік ортаны құюға арналған аппарат
	
3
	
2
	

	


	
175.
	
Тұзақ ыдысы бар аспиратор
	
3
	
2
	

	


	
176.
	
Микротүтікшеге арналған термостат
	
3
	
2
	

	


	
177.
	
Планшетке арналған термошейкер
	
3
	
2
	

	


	
178.
	
Төрт комфорлы стационарлық зертханалық электр плитасы
	
1
	
1
	

	


	
179.
	
Портативті зертханалық электр плитасы
	
5
	
3
	

	


	
180.
	
Зерханалық шкаф 
	
40
	
10
	

	


	
181.
	
Зертханалық үстел
	
40
	
10
	

	


	
182.
	
Зертханалық орындық 
	
60
	
20
	

	


	
183.
	
Зертханалық тумба
	
40
	
10
	

	


	
184.
	
Есірткі/прекурсорды сақтауға арналған сейф
	
2
	
1
	

	


	
185.
	
Ранецті бүріккіш 
	
4
	
2
	

	


	
186.
	
Дезинсекцияға арналған түтін генераторы
	
2
	
1
	

	


	
187.
	
Аспапқа арналған шкаф
	
4
	
2
	

	


	
2-параграф. Медициналық техника

	
1.
	
Жедел медициналық көмек автомобилі
	
1
	
1
	

	
1

	
2.
	
Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана
	
1
	
1
	

	


	
3.
	
Жылжымалы токсикологиялық-радиометриялық зертхана
	
1
	
1
	

	


	
4.
	
Дезинфекциялық-душ кешені 
	
2
	
1
	

	


	
5.
	
Мобильді зертханалық кешен
	
1
	
1
	

	


	
6.
	
Рефрижиратор
	

	

	

	
1

	
7.
	
Көтеру-тасу техникасы
	

	

	

	
4


 31-тарау. Дәрігерлік-ұшу сараптамасы бөлімін (авиациялық медицина зертханасын), авиациялық базаны, авиациялық персонал даярлайтын әскери оқу орнын медициналық мүлікпен және техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Дәрігерлік-ұшу сараптамасы бөлімі (авиациялық медицина зертханасы)
	
Авиациялық база (әскери-көлік, армиялық авиация)
	
Авиациялық база (майдан авиациясы)
	
Авиациялық персонал даярлайтын ӘОО

	
1-параграф. Аппарат, аспап, жабдық пен құрал-жабдық
	


	
1.
	
Шұғыл медициналық көмек шкафы
	
1
	
3
	
3
	
5

	
2.
	
Бүйрек тәріздес леген
	
6
	
10
	
10
	
10

	
3.
	
Шұғыл медициналық көмек үшін жиналатын жинақ (дәрігердің)
	
2
	
5
	
5
	
5

	
4.
	
Пневмошина
	
1
	
5
	
5
	
5

	
5.
	
Шынтақ дозаторы
	
10
	
10
	
10
	
10

	
6.
	
Көлеңкесіз шам
	
1
	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Медициналық аспиратор (сорғыш)
	
1
	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Таңу құралының жинағы 
	
1
	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Әмбебап медициналық көру креслосы (урологиялық, проктологиялық)
	
1
	

	

	
1

	
10.
	
Офтальмолог жұмыс орны 
	
1
	

	

	
1

	
11.
	
Авторефрактометр
	
1
	

	

	
1

	
12.
	
Адаптометр
	
1
	

	

	
1

	
13.
	
Никтоскоп
	
1
	

	

	
1

	
14.
	
Көзішілік қысым индикаторы
	
1
	

	

	
1

	
15.
	
Саңылау шамы
	
1
	

	

	
1

	
16.
	
Скиаскопиялық сызғыш
	
1
	

	

	
1

	
17.
	
Гольдман линзасы
	
1
	

	

	
1

	
18.
	
Сынама көзілдірік линзасы жинағы 
	
1
	

	

	
1

	
19.
	
Тік офтальмоскоп 
	
1
	

	

	
1

	
20.
	
Тік емес офтальмоскоп 
	
1
	

	

	
1

	
21.
	
Автоматты белгі проекторы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
22.
	
Жанаспайтын офтальмологиялық тонометр
	
1
	

	

	
1

	
23.
	
Лор комбаин (оториноларингологтың жұмыс орны) микроскоппен көру жиынтығымен, жұмсақ назофарингоскоппен, монитормен, архивация жүйесімен және камерасымен 
	
1
	

	

	
1

	
24.
	
Ультрадыбыстық мұрынға арналған сканер (эхосинускоп)
	
1
	

	

	
1

	
25.
	
Мандайға тағылатын шамалы бағытталған жарығы бар медициналық шам 3S LED жиынтықта
	
1
	

	

	
1

	
26.
	
Аудиометр 
	
1
	

	

	
1

	
27.
	
Отоскоп 
	
1
	

	

	
1

	
28.
	
Шпатель
	
30
	
30
	

	
30

	
29.
	
Мұрын айнасы 
	
30
	

	

	
30

	
30.
	
Құлақ воронкасы
	
30
	

	

	
30

	
31.
	
Найза тәріздес хирургиялық құлақ пинцеті 
	
2
	

	

	
2

	
32.
	
Негатоскоп
	
4
	
1
	
1
	
4

	
33.
	
Спирометр 
	
2
	
1
	
1
	
2

	
34.
	
Электроэнцефалограф
	
1
	

	

	
1

	
35.
	
Глюкометр
	
1
	
1
	
1
	
1

	
36.
	
Артериялық қан қысымын өлшейтін аспап
	
2
	
10
	
10
	
10

	
37.
	
Термометр медициналық 
	
5
	
10
	
10
	
10

	
38.
	
Пульсоксиметр 
	
2
	
2
	
2
	
2

	
39.
	
Медициналық таразы
	
2
	
2
	
2
	
2

	
40.
	
Динамометр 
	
2
	
1
	
1
	
2

	
41.
	
Неврологиялық балға
	
1
	
1
	
1
	
1

	
42.
	
Бой өлшегіш бойды өлшеуге арналған (отырып/тұрып)
	
2
	
2
	
2
	
2

	
43.
	
Стетофонендоскоп
	
1
	
1
	
1
	
1

	
44.
	
Әмбебап медициналық бұрыш өлшегіш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
45.
	
Медициналық керует
	
5
	
5
	
5
	
5

	
46.
	
Стоматологиялық қондырғы
	
1
	

	

	
1

	
47.
	
Ультракүлгін камера (стерильді құралды сақтауға арналған) УФО-3
	
3
	
3
	
3
	
3

	
48.
	
Тіс жегін алуға арналған ультрадыбыстық скалер
	
1
	

	

	
1

	
49.
	
Ауыз гигиенасына арналған аппарат
	
1
	

	

	
1

	
50.
	
Плмбаны қатайтуға арналған ультракүлгін шам
	
1
	

	

	
1

	
51.
	
Эндомотор
	
1
	

	

	
1

	
52.
	
Құрал-жабдыққа арналған орам машинасы 
	
1
	
1
	
1
	
1

	
53.
	
Гуттаперчи кесуге арналған аппарат
	
1
	

	

	
1

	
54.
	
Апекслокатор
	
1
	

	

	
1

	
55.
	
Ультрадыбыстық ванна 
	
1
	

	

	
1

	
56.
	
Ауыз кергіш 
	
2
	
10
	
10
	
10

	
57.
	
Залалсыздандыруға арналған контейнер
	
3
	
3
	
3
	
3

	
58.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш стационарлық
	
8
	
8
	
8
	
8

	
59.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш жылжымалы
	
2
	
2
	
2
	
2

	
60.
	
Ауаны тазартуға, залалсыздандыруға және кондиционерлеуге арналған жабдық
	
4
	
4
	
4
	
4

	
61.
	
Аквадистиллятор
	
1
	
1
	
1
	
1

	
62.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	
2
	
2
	
2
	
2

	
63.
	
Вестибуловизуалды функцияны бағалауға арналған кресло (Барани креслосы)
	
1
	
1
	
1
	
1

	
64.
	
Жылжымалы манипуляциялық үстел
	
4
	
4
	
4
	
4

	
65.
	
Иммобилизациялық тактикалық шина
	
2
	
10
	
10
	
10

	
66.
	
Денсаулықты мониторингтеу және диагностикалау мобильді жиынтығы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
2-параграф. Бақылау-тексеру жабдығы
	


	
1.
	
Нормабариялық гипокситерапиялық басқаруға арналған аппарат (гипоксикатор)
	
1
	
1
	
1
	
1

	
2.
	
Тасымалданатын гипобарикалық барокамералық модуль
	

	

	

	
1

	
3.
	
Оттегі жаттықтыру аспабы
	
1
	

	
1
	
1

	
4.
	
"Статэргометр" бағдарламалық-аппараттық кешені медициналық объективті бақылау жүйесімен 
	
1
	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Медициналық қарап-тексерудің автоматтандырылған жүйесі
	

	
2
	
2
	
3

	
6.
	
Оттегі баллоны 4 литрлік 
	
1
	

	
1
	
1

	
7.
	
Оттегі баллоны 8 литрлік
	
1
	

	
1
	
1


 32-тарау. Медициналық мүлік пен техниканы сақтау базасының филиалы үшін медициналық мүлікпен және техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
1-параграф. Аппарат, аспап, жабдық пен құрал-жабдық

	
1.
	
Гигрометр
	
талап бойынша

	
2.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	
талап бойынша

	
3.
	
Есірткі сақтайтын сейф
	
талап бойынша

	
4.
	
Аквадистиллятор
	
талап бойынша

	
5.
	
Медициналық шкаф
	
талап бойынша

	
6.
	
Медициналық термометр
	
талап бойынша

	
7.
	
Медициналық үстел
	
талап бойынша

	
8.
	
Медициналық таразы
	
талап бойынша

	
9.
	
Медициналық стеллаж
	
талап бойынша

	
10.
	
Процедуралық сағат
	
талап бойынша

	
11.
	
Вакцина/сарысу сақтайтын контейнер
	
талап бойынша

	
12.
	
Қаптама жабдығы
	
5

	
2-параграф. Медициналық техника

	
13.
	
Рефрижиратор
	
4


 33-тарау. Тактикалық медицина сыныбы, оқу-жаттығу орталықтары, әскери-медициналық факультет және әскери медицина орталығы үшін медициналық мүлікпен және техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Әскери бөлім мен мекеменің тактикалық медицина сыныбы
	
Тактикалық медицинаның оқу-жаттығу орталығы
	
Әскери-медициналық факультет (кафедра)
	
Әскери медицина орталығы

	
1-параграф. Аппарат, аспап, жабдық пен құрал-жабдық

	
1.
	
Кесінді мен жағындыны қолмен бояу жинағы
	

	

	

	
1

	
2.
	
Жұқа қабатты хроматография жинағы
	

	

	

	
2

	
3.
	
Мәйіттің ішін ашу және зерттеу үшін секциялық құрал-жабдық пен бұйым жинағы
	

	

	

	
5

	
4.
	
Процедуралық жинақ
	
1
	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Секциялық жинақ
	

	

	

	
5

	
6.
	
Санитардың әскери сөмкесі
	
1
	
1
	
1
	
1

	
7.
	
Фельдшердің әскери сөмкесі
	
1
	
1
	
1
	
1

	
8.
	
Дәрігердің әскери сөмкесі
	
1
	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Тіл ұстағыш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
10.
	
Бүйрек тәріздес леген
	
2
	
1
	
3
	
5

	
11.
	
Алғашқы көмек дәріқобдишасы (жеке)
	
1
	
1
	
1
	
10

	
12.
	
Алғашқы көмек дәріқобдишасы (топтық)
	
1
	
1
	
1
	
10

	
13.
	
Жеке медициналық таңу пакеті
	
10
	
10
	
10
	
10

	
14.
	
Химияға қарсы жеке пакет
	
10
	
10
	
10
	
10

	
15.
	
Қорғаныш киім жиынтығы
	
2
	
1
	
2
	
2

	
16.
	
Фонендоскопы бар артериялық қан қысымын өлшейтін аспап
	
1
	
1
	
1
	
1

	
17.
	
Медициналық таразы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
18.
	
Бой өлшегіш
	
1
	
1
	
1
	
1

	
19.
	
Стетофонендоскоп
	
1
	
1
	
талап бойынша
	
1

	
20.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	

	

	

	
4

	
21.
	
Әмбебап таңу үстелі
	
1
	

	
1
	
1

	
22.
	
Құрал-жабдық үстелшесі
	
1
	

	
1
	
1

	
23.
	
Медициналық ширма
	
1
	

	
1
	
1

	
24.
	
Ұзақ құюға арналған штатив
	
1
	

	
1
	
1

	
25.
	
Санитариялық зембіл
	
2
	
1
	
1
	
2

	
26.
	
Қан тоқтататын қысқыш
	
2
	
2
	
2
	
2

	
27.
	
Таңу материалына арналған қайшы
	
2
	
2
	
2
	
2

	
28.
	
Таңғыш кесетін қайшы
	
2
	
2
	
2
	
2

	
29.
	
Шаш қиятын қайшы
	
2
	
2
	
2
	
2

	
30.
	
Бір жақ ұшы өткір иілген хирургиялық қайшы
	
2
	
2
	
2
	
2

	
31.
	
Бір жақ ұшы өткір тік хирургиялық қайшы
	
2
	
2
	
2
	
2

	
32.
	
Пластина тәрізді анатомиялық пинцет
	
2
	
2
	
2
	
2

	
33.
	
Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет
	
2
	
2
	
2
	
2

	
34.
	
Пластина тәрізді хирургиялық пинцет
	
2
	
2
	
2
	
2

	
35.
	
Ауызды кергіш
	
2
	
2
	
2
	
2

	
36.
	
Шағын таңу жинағы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
37.
	
Трахеостомияға арналған жинақ
	
1
	
1
	
1
	
1

	
38.
	
Процедуралық жинақ
	
1
	
1
	
1
	
1

	
39.
	
Дәрігерлік қабылдау жинағы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
40.
	
Жалпыдәрігерлік жинақ
	
1
	
1
	
1
	
1

	
41.
	
Аяққа арналған жеткізу шинасы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
42.
	
Жеткізу шинасы
	
1
	
1
	
1
	
1

	
43.
	
Дұрыс жүрек массажын және өкпені жасанды желдетуді көрсететін жүрек-өкпе реанимациясын жасауға арналған манекен
	
1
	

	
1
	
10

	
44.
	
Тыныс алу жолының өткізгіштігін қалпына келтіру дағдысын жаттықтыруға арналған манекен, жоғары тыныс алу жолының анатомиялық құрылымы бар манекен 
	
1
	

	
1
	
5

	
45.
	
Кеуде қуысына окклюзиялық таңғыш салуға және инелі декомпрессияға арналған манекен (жөндеу жинағымен және қосымша төсеммен бірге), ортаңғы бұғана сызығы бойынша 2-ші қабырғааралық және алдыңғы қолтық асты сызығы бойынша 5-ші қабырғааралық тұсында ауыстырылатын силикон төсемдері бар манекен
	
1
	

	
1
	
5

	
46.
	
Артериялық қан кетуді симуляциялау жүйесін қосу мүмкіндігімен жара тампонадасын өңдеу муляжы, оқтан жаралануды имитациялайтын муляж 
	
1
	

	
1
	
7

	
47.
	
Оқу-жаттығу электроды және дефибрилляторға ырғақ симуляторы бар автоматты сыртқы дефибриллятор (бұдан әрі – АСД) 
	

	

	
1
	
10

	
48.
	
Ауыстырылатын маскалары бар көп рет пайдаланылатын Амбу силиконды тыныс алу қабы
	

	

	
1
	
10

	
49.
	
Салынатын муляж жинағы 
	

	

	
1
	
3

	
50.
	
Кесінді мен жағындыны бояйтын автоматты станция
	

	

	

	
1

	
51.
	
Жеке тактикалық дәріқобдиша 
	

	

	

	
30

	
52.
	
Автоматты тін процессоры
	

	

	

	
1

	
53.
	
Сұйық хроматограф базасындағы есірткі заттары мен дәрілік құралдарды және олардың метаболитін талдағыш
	

	

	

	
1

	
54.
	
Газды хроматограф базасындағы есірткі заттары мен дәрілік құралдарды талдағыш
	

	

	

	
1

	
55.
	
Атомды-абсорбциялық спектрометр
	

	

	

	
1

	
56.
	
Су моншасы
	

	

	

	
3

	
57.
	
Ультрадыбыстық монша
	

	

	

	
1

	
58.
	
Заттық әйнекте қан жағындысын бояйтын ванна
	

	

	

	
1

	
59.
	
Талдамалық таразы
	

	

	

	
2

	
60.
	
Зертханалық таразы
	

	

	

	
1

	
61.
	
Техникалық таразы
	

	

	

	
1

	
62.
	
Биологиялық тін гомогенизаторы
	

	

	

	
1

	
63.
	
Инфрақызыл спектрометр
	

	

	

	
1

	
64.
	
Роторлық буландырғыш
	

	

	

	
1

	
65.
	
Сынама алуға арналған медициналық жиынтық
	

	

	

	
1

	
66.
	
Зертханалық ыдысты жуатын машина
	

	

	

	
2

	
67.
	
Магнитті араластырғыш
	

	

	

	
2

	
68.
	
Биологиялық микроскоп
	

	

	

	
8

	
69.
	
Инверттелген микроскоп
	

	

	

	
1

	
70.
	
Люминесцентті микроскоп
	

	

	

	
3

	
71.
	
Криминалистік салыстыру микроскопы
	

	

	

	
1

	
72.
	
Стереоскопиялық микроскоп
	

	

	

	
2

	
73.
	
Микротом
	

	

	

	
4

	
74.
	
Ағынды су сорғысы
	

	

	

	
3

	
75.
	
Зертханалық рефрактометр
	

	

	

	
1

	
76.
	
Стационарлық хирургиялық шам
	

	

	

	
2

	
77.
	
Спектрофотометр
	

	

	

	
2

	
78.
	
Микротомды пышақты автоматты қайрайтын станок
	

	

	

	
1

	
79.
	
Операциялық материалды кесетін станция
	

	

	

	
1

	
80.
	
Гистологиялық материал парафинін блоктарға құятын станция
	

	

	

	
1

	
81.
	
Микротомға термостат-үстелше
	

	

	

	
1

	
82.
	
Су термостаты
	

	

	

	
1

	
83.
	
Су жейдесі бар парафинді құюға арналған термостат
	

	

	

	
1

	
84.
	
Құрғақ ауа термостаты
	

	

	

	
2

	
85.
	
Ультрамикротом
	

	

	

	
1

	
86.
	
Газды хроматограф
	

	

	

	
1

	
87.
	
Центрифуга
	

	

	

	
8

	
88.
	
Жиналмалы тактикалық зембіл 
	
1
	
1
	
1
	
10

	
89.
	
Сынған кезде жамбасты тұрақтандыруға арналған белдік 
	
1
	
1
	
1
	
7

	
90.
	
Мойын корсеті
	
1
	
1
	
1
	
7

	
91.
	
Жылытатын тактикалық көрпе
	
1
	
1
	
1
	
30

	
92.
	
Тактикалық иммобилизациялық шина
	
1
	
1
	
1
	
30

	
93.
	
Қан тоқтататын жгут/турникет 
	
1
	
1
	
1
	
50

	
94.
	
Созылмалы дәке 
	
1
	
1
	
1
	
100

	
95.
	
Назофарингеальды ауа өткізгіш
	
1
	
1
	
1
	
30

	
96.
	
Орофарингеальды ауа өткіізгіш (жинақта)
	
1
	
1
	
1
	
5

	
97.
	
Окклюзионды пластырь
	

	

	

	
30

	
98.
	
Гемостатикалық дәке (оқу-жаттығу)
	
1
	
1
	
1
	
100

	
99.
	
Медициналық бас орамал
	
1
	
1
	
1
	
30

	
100.
	
Декомпрессиялық ине
	

	

	

	
30

	
101.
	
Латексті стерильді емес қолғап (орамда 100 дана) 
	

	

	

	
10

	
102.
	
Лейкопластырь 
	

	

	

	
30

	
103.
	
Киім-кешекті кесетін қайшы 
	
1
	
1
	
1
	
10

	
104.
	
Стерильдеуге арналған контейнер
	

	

	

	
6

	
105.
	
Ауа стерилизаторы
	

	

	

	
3

	
106.
	
Бу стерилизаторы
	

	

	

	
1

	
107.
	
Стерильді медициналық бұйымды сақтайтын камера
	

	

	

	
1

	
108.
	
Бактерицидті сәулелендіргіш
	

	

	

	
2

	
109.
	
Ауаны тазарту, зарарсыздандыру және баптау қондырғысы
	

	

	

	
2

	
110.
	
Аквадистиллятор
	

	

	

	
2

	
111.
	
Мәйітті сақтайтын тоңазытқыш камерасы
	

	

	

	
2

	
112.
	
Адам денесі құрылымының моделі
	

	

	

	
1

	
113.
	
Адам денесін модельдейтін жаттықтыру манекені
	

	

	

	
1

	
114.
	
Жеткізілетін жылу оқшаулағыш контейнер
	

	

	

	
1

	
115.
	
Қан тоқтатқыш резеңке/турникет
	
4
	
4
	
талап бойынша
	



 34-тарау. Әскери-медициналық (медициналық) бөлімшелердің дәріханаларын медициналық мүлікпен және техникамен қамтамасыз етудің заттай нормалары
	
№
	
Медициналық бұйым атауы
	
Медициналық бұйым саны

	
	
	
Штат бойынша медициналық бөлімшесі жоқ медициналық құрамы бар әскери бөлім мен мекеме
	
Әскери бөлім мен мекеменің медициналық бөлімшесі (МП, МР, МВЗ, МЖ)
	
Әскери госпиталь мен лазарет
	
Әскери-клиникалық госпиталь

	
1-параграф. Аппарат, аспап, жабдық пен құрал-сайман

	
1.
	
Гигрометр
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
2.
	
Фармацевтикалық тоңазытқыш
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
3.
	
Есірткі сақтайтын сейф
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
4.
	
Аквадистиллятор
	

	
1
	
1
	
1

	
5.
	
Медициналық шкаф
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
6.
	
Медициналық термометр
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
7.
	
Медициналық үстел
	

	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап бойынша

	
8.
	
Медициналық таразы
	
талап бойынша
	
1
	
1
	
1

	
9.
	
Медициналық стеллаж
	
талап бойынша
	
талап бойынша
	
талап ынша
	
талап бойынша

	
10.
	
Процедуралық сағат
	

	
1
	
1
	
1

	
11.
	
Вакцина/сарысу сақтайтын контейнер
	

	
1
	
2
	
2

	
12.
	
Стерильді медициналық бұйымды сақтайтын камера
	

	
1
	
2
	
2

	
13.
	
Бу/ауа стерилизаторы
	

	
1
	
2
	
2

	
14.
	
Медициналық арбаша
	

	
1
	
1
	
1
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