Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 25 қазандағы № 120 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі техникалық реттеу туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа 9-қосымша) 4-тармағына және Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентіне № 2 қосымшаның 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

1. Қосымшаға сәйкес Кеден одағы Комиссиясының "Кеден одағының "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентін қабылдау туралы" 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешіміне өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

| Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының Төрағасы | Т. Саркисян |
| --- | --- |

|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 25 қазандағы № 120 шешіміне ҚОСЫМША |
| --- | --- |

Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешіміне енгізілетін ӨЗГЕРІСТЕР

1. 2. 2-тармақ тағы "өнімнің сәйкестігін бағалауды (растауды)" деген сөздер "техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды" деген сөздермен ауыстырылсын.

2. Көрсетілген Шешіммен бекітілген Кеден одағының "Төмен вольтты жабдықтың  қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің ((КО 004/2011 ТР) талаптарын сақтау оларды қолдану нәтижесінде ерікті түрде қамтамасыз етілетін стандарттардың тізбесі мынадай редакцияда жазылсын:

|  | "Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген |
| --- | --- |
|  | (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 25 қазандағы № 120 шешімі редакциясында) |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4-бап | МЕМСТ 15047-78 | Тұрмыстық электрмен жылыту приборлары. Терминдер мен анықтамалар |  |
| 2 |  | МЕМСТ 16012-70 | Тұрмыстық электр механикалық бұйымдар. Терминдер мен анықтамалар |  |
| 3 |  | МЕМСТ 17791-82 | Электрондық-сәуле приборлары. Терминдер мен анықтамалар |  |
| 4 |  | МЕМСТ 24127-80 | Үздіксіз әрекеттегі газ разрядты шамдар. Терминдер мен анықтамалар |  |
| 5 |  | МЕМСТ 27418-87 | Тұрмыстық радиоэлектрондық аппаратура. Терминдерменанықтамалар |  |
| 6 | 4-бап | МЕМСТ 12. 1. 004-91 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт қауіпсіздігі. Жалпы талаптар |  |
| 7 |  | Р МЕМСТ 12. 1. 009-2009 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электр қауіпсіздігі. Терминдер мен анықтамалар |  |
| 8 |  | Р МЕМСТ 12. 1. 019-2009 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электр қауіпсіздігі. Жалпы талаптар және қорғау түрлерінің номенклатурасы |  |
| 9 |  | МЕМСТ 12. 1. 030-81 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электр қауіпсіздігі. Қорғаныштық жерге қосу, нөлдеу |  |
| 10 |  | МЕМСТ 12. 1. 044-89 (ИСО 4589-84) | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Заттар мен материалдардың өрт-жарылыс қауіпсіздігі. Көрсеткіштер номенклатурасы және оларды анықтау әдістері |  |
| 11 |  | МЕМС 12. 2. 007. 0-75 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электр-техникалық бұйымдар. Жалпы қауіпсіздік талаптары |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 |  | МЕМС 12. 2. 007. 1-75 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Айналмалы электр машиналары. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 13 |  | МЕМС 12. 2. 007. 5-75 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Күштік конденсаторлар. Конденсаторлық қондырғылар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 14 |  | МЕМСТ12. 2. 007. 6-93 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Кернеуі 1000 В дейінгі коммутациялық электр аппараттары. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 15 |  | МЕМСТ 12. 2. 007. 8-75 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электрмен дәнекерлеуге және плазмалық өңдеуге арналған құрылғылар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 16 |  | МЕМСТ 12. 2. 007. 10-87 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электр термияға арналған қондырғылар, генераторлар және индукциялық қыздырғыштар, ультра дыбыстық қондырғылар мен генераторлар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 17 |  | МЕМСТ 12. 2. 007. 13-2000 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Электр шамдары. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 18 |  | МЕМСТ 12. 2. 007. 14-75 | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Кабельдер және кабельдік арматура. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 19 | 4-бап | МЕМСТ 21128-83 | Электрмен жабдықтау жүйелері, электр энергиясының желілері, көздері, түрлендіргіштері және оны қабылдағыштар. 1000 В дейінгі номиналдық кернеу |  |
| 20 |  | МЕМСТ 21130-75 | Электрлік техникалық бұйымдар. Жерге қосу қысқыштары және жерге қосу белгілері. Конструкциясы және мөлшерлері |  |
| 21 |  | 1 – 3 және 5-32-бөлімдер МЕМСТ 27179-86 | Аккумуляциялық тұрмыстық электрмен жылыту приборлары. Қауіпсіздік талаптары және оларды сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 |  | 1 - 7-бөлімдер МЕМСТ 31210-2003 | Жеке пайдаланымдағы ақпаратты бейнелеу құралдары. Жалпы эргономикалық талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 23 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 839-80 | Әуемен электр беру желілері үшін оқшауланбаған өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 24 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 2190-77 | Саперлік өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 25 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 6285-74 | Өнеркәсіптік жару жұмыстарына арналған өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 26 |  | 1 және 2-бөлімдер МЕМСТ 7006-72 | Кабельдердің қорғаныштық жабындары. Конструкциясы мен түрлері, Техникалық талаптары және оларды сынау әдістері |  |
| 27 |  | 3, 4, 7 – 9-бөлімдер МЕМСТ 7399-97 | Номиналдық кернеуі 450/750 В дейінгі өткізгіштер мен баулар. Техникалық шарттар |  |
| 28 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 17515-72 | Пластмасса оқшаулағышы бар монтаждау өткізгіштері. Техникалық шарттар |  |
| 29 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 26445-85 | Оқшауланған күштік өткізгіштер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 30 |  | 3, 4 және 7 – 9-бөлімдер МЕМСТ 28244-96 | Арматураланған өткізгіштер мен баулар. Техникалық шарттар |  |
| 31 |  | 4 – 6 және 9 – 11-бөлімдер МЕМСТ 31946-2012 | Өздігінен бекітілетін оқшауланған және әуемен электр беру желілеріне арналған өткізгіштер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 32 | 4-бап | 4 – 6 және 9 – 11-бөлімдер МЕМСТ 31947-2012 | 450/750 қоса алғанда, дейінгі номиналдық кернеудегі электр қондырғыларына арналған өткізгіштермен кабельдер. Жалпы техникалық шарттар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | 4-бап | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2341-2013 | Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған оқшаулағышы бар стационарлық кросстық өткізгіш. Техникалық шарттар |  |
| 34 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2462-2014 | Оқшауланбаған иілгіш мыс өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 35 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2526-2014 | Қыздыру өткізгіштері. Техникалық шарттар |  |
| 36 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2527-2014 | Полиэтиленнен жасалған оқшаулау-қорғау қабығы бар дала байланысына арналған өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 37 |  | ҚР СТ 2641-2015 | Телефонның бір жұпты бөлу өткізгіштері. Техникалық шарттар |  |
| 38 |  | ҚР СТ 2794-2015 | Өздігінен бекітілетін оқшауланған және әуемен электр беру желілеріне арналған өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 39 | 4-бап | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 433-73 | Резеңке өткізгіші бар күштік кабельдер. Техникалық шарттар |  |
| 40 |  | 1, 2 және 5 – 7-бөлімдер МЕМСТ 1508-78 | Резеңке және пластмасса оқшаулағышы бар бақылау кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 41 |  | 1, 2 және 5 – 7-бөлімдер МЕМСТ 10348-80 | Пластмасса оқшаулағышы бар көп талсымды монтаждау кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 42 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 18410-73 | Сіңірілген қағаз оқшаулағышы бар күштік кабельдер. Техникалық шарттар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 |  | 1, 2 және 5 – 7-бөлімдер МЕМСТ 18404. 0-78 | Басқару кабельдері. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 44 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 18404. 1-73 | Күшейтілген резеңке қабықты фторопластоқшаулағышы бар басқару кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 45 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 18404. 2-73 | Резеңке қабықты полиэтилен оқшаулағышы бар басқару кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 46 |  | 1, 2, 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 18404. 3-73 | Поливинилхлоридті пластикаттан жасалған қабықты полиэтилен оқшаулағышы бар басқару кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 47 |  | 1 – 6-бөлімдер МЕМСТ 18690-2012 | Кабельдер, өткізгіштер, баулар жәнекабельдікарматура. Таңбалау, буып-түю, тасымалдаужәнесақтау |  |
| 48 |  | 1 және 2-бөлімдер МЕМСТ 23286-78 | Кабельдер, өткізгіштер, баулар. Оқшаулағыштар, Қабықтар қалыңдығының және кернеумен сынаудың нормалары |  |
| 49 |  | 1 – 3 және 6 – 8-бөлімдер МЕМСТ 24334-80 | Стационарлық емес төсеуге арналған күштік кабельдер. Жалпы техникалық талаптар |  |
| 50 |  | 1 және 2-бөлімдер МЕМСТ 24641-81 | Кабельдің қорғасын және алюминий қабықтары. Техникалық шарттар |  |
| 51 |  | 1 – 3 және 6 – 8-бөлімдер МЕМСТ 26411-85 | Бақылау кабельдері. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 52 |  | МЕМСТ 31565-2012 | Кабель бұйымдары. Өрт қауіпсіздігінің талаптары |  |
| 53 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер МЕМСТ 31943-2012 | Полиэтилен оқшаулағышы бар пластмасса қабықты телефон кабельдері. Техникалық шарттар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 54 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер МЕМСТ 31944-2012 | Брондалған геофизикалық жүк көтергіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 55 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер МЕМСТ 31945-2012 | Жерасты және ашық кен қазу жұмыстарына арналған иілгіш кабельдер мен баулар. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 56 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер МЕМСТ 31995-2012 | Сигнал беруге және бұғаттауға арналған пластмасса қабықты полиэтилен оқшаулағышы бар кабельдер. Техникалық шарттар |  |
| 57 |  | 1 – 6-бөлімдер және 9 – 11 МЕМСТ 31996-2012 | Пластмасса оқшаулағышы бар номиналдық кернеуі 0, 66; 1 және 3 кВ күштік кабельдер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 58 |  | 1 – 3 және 6 – 8-бөлімдер МЕМСТ 16442-80 | Пластмасса оқшаулағышы бар күштік кабельдер. Техникалық шарттар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 59 |  | ҚР СТ 2203-2012 | Құрылымдалған кабель жүйелеріне арналған еспе жұпты кабельдер. Жалпы техникалық талаптар |  |
| 60 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2338-2013 | Поливинилхлоридті оқшаулағышы бар иілгіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 61 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2339-2013 | Пластмасса қабықтағы пластмасса оқшаулағышы бар аз жұпты телефон кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 62 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2340-2013 | Стационарлық телефон кабельдері. Техникалық шарттар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 63 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2643-2015 | Жоғары жиілікті жергілікті байланыс кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 64 |  | 1 – 5 және 8 – 10-бөлімдер ҚР СТ 2644-2015 | Бейне бақылау жүйелеріне арналып қиыстырылған кабельдер. Техникалық шарттар |  |
| 65 |  | 1 – 6 және 9 – 11 бөлімдер Р МЕМСТ 54429-2011 | Цифрлық беру жүйелеріне арналған симметриялық байланыс кабельдері. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 66 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | СТБ ИСО 11252-2005 | Лазер лер және Лазер лерге жататын жабдық. Лазер лік құрылғылар. Құжаттамаға қойылатын талаптар |  |
| 67 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және оныншы абзацтары, 5-бап | СТБ EN 41003-2008 | Телекоммуникациялық желілерге қосылатын Жабдыққа қойылатын қосымша қауіпсіздік талаптары |  |
| 68 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы – сегізінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ EN 50087-2014 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Жаңа сауылған сүтті салқындатқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 69 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы – сегізінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ ЕН 50085-1-2008 | Электр қондырғыларына арналған арналы электр өткізу жүйелері. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы – сегізінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ ЕН 50085-2-3-2008 | Электр қондырғыларына арналған арналы электр өткізу жүйелері. 2-3-бөлік. Бөлу шкафтарына орнатылған электр-монтаж арналарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 71 | 4-баптың бірінші, екінші және төртінші абзацтары | МЕМСТ EN 50274-2012 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. Электр тогымен зақымданудан қорғау. Ток жүретін қауіпті бөліктерге абайсыз тікелей жанасудан қорғау |  |
| 72 | 4-баптың бірінші, үшінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ EN 50428-2015 | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларының ажыратқыштары. Қосымша стандарт. Ажыратқыштар және оларға жататын тұрғын және қоғамдық ғимараттардың электрондық жүйелеріне қолдануға арналған жабдық |  |
| 73 | 4-баптың бірінші және бесінші абзацтары | МЕМСТ EN 50445-2013 | Байланыстық және доғалы дәнекерлеу және туыстас процестер жабдығы. Электр магниттік өрістердің адамға әсерін шектеу жөніндегі негізгі талаптарға сәйкестікті бағалау (0 Гц – 300 ГГц) |  |
| 74 | 4-баптың бірінші, екінші – төртінші, алтыншы – тоғызыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60034-1-2014 | Айналмалы электр машиналары. 1-бөлік. Параметрлердің номиналды мәндері және пайдалану сипаттамалары |  |
| 75 |  | МЕМСТ МЭК 60034-1-2007 | Айналмалы электр машиналары. 1-бөлік. Номиналды және жұмыс сипаттамалары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 76 | 4-баптың бірінші, төртінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60034-5-2011 | Айналмалы электр машиналары. 5-бөлік. Айналмалы электр машиналарының сыртымен қамтамасыз етілетін қорғану дәрежелерін сыныптау (IP коды) |  |
| 77 | 4-баптың бірінші, үшінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ МЭК 60034-6-2007 | Айналмалы электр машиналары. 6-бөлік. Салқындату әдістері (IC коды) |  |
| 78 | 4-баптың бірінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ МЭК 60034-7-2007 | Айналмалы электр машиналары. 7-бөлік. Шығару қораптарын монтаждау мен орналастыру тәсілдеріне қарай конструкциялық орындауларды сыныптау (IМ коды) |  |
| 79 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | МЕМСТ IEC 60034-8-2015 | Айналмалы электр машиналары. 8-бөлік. Шығарылымдарды және айналу бағатын таңбалау |  |
| 80 | 4-баптың бірінші және бесінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60034-9-2014 | Айналмалы электр машиналары. 9-бөлік. Шу шектері |  |
| 81 | 4-баптың бірінші, үшінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60034-11-2014 | Айналмалы электр машиналары. 11-бөлік. Жылулық қорғану |  |
| 82 |  | МЕМСТ 27888-88 (МЭК 34-11) | Айналмалы электр машиналары. Орнатылған температуралық қорғаныш. Қорғану қағидалары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 83 |  | МЕМСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2) | Айналмалы электр машиналары. Орнатылған температуралық қорғаныш. Температуралық қорғану жүйелерінде пайдаланылатын термодетекторлар мен қосалқы аппаратура | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 84 |  | МЕМСТ 27895-88 (МЭК 34-11-3) | Айналмалы электр машиналары. Орнатылған температуралық қорғаныш. Температуралық қорғау жүйелерінде пайдаланылатын температуралық-ток релесіне қолданылатын негізгі қағидалар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 85 |  | ҚР СТ IEC 60034-11-2012 | Айналмалы электр машиналары. 11-бөлік. Жылулық қорғану | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 86 | 4-баптың бірінші және тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ 28327-89 (МЭК 34-12–80) | Айналмалы электр машиналары. Кернеуі қоса алғанда 660 В дейінгі қысқа тұйық талған роторлы бір жылдамдықты үш фазалы асинхрондық қозғалтқыштардың іске қосылу сипаттамалары |  |
| 87 |  | Р МЕМСТ МЭК 60034-12-2009 | Айналмалы электр машиналары. 12-бөлік. қысқа тұйық талған роторлы бір жылдамдықты үш фазалы қозғалтқыштардың іске қосылу сипаттамалары |  |
| 88 | 4-баптың бірінші және бесінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60034-14-2014 | Айналмалы электр машиналары. 14-бөлік. Білігінің биіктігі 56 мм және одан да көп машиналардың кейбір түрлерінің механикалық дірілі. Діріл қаттылығын өлшеу, бағалау және оның шектері |  |
| 89 | 4-баптың бірінші және екінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60034-29-2013 | Айналмалы электр машиналары. 29-бөлік. Жүктеу мен салудың баламалы әдістері. Температураның асуын жанама анықтау |  |
| 90 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 30012. 1-2002(МЭК 60051-1–97) | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 1-бөлік. Барлық бөліктер үшін ортақ және негізгі талаптар |  |
| 91 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 8711-93 (МЭК 51-2–84) | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 2-бөлік. Амперметрлер мен вольтметрлерге қойылатын ерекше талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 8476-93 (МЭК 51-3–84) | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 3-бөлік. Ваттметрлер мен варметрлерге қойылатын ерекше талаптар |  |
| 93 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 7590-93 (МЭК 51-4–84) | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 4-бөлік. Жиілік өлшегіштерге қойылатын ерекше талаптар |  |
| 94 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 8039-93 (МЭК 51-5–85) | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 5-бөлік. Фазометрлерге, қуат коэффициентін өлшегіштерге және синхроноскоптарға қойылатын ерекше талаптар |  |
| 95 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 23706-93 (МЭК 51-6–84) | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 6-бөлік. Оммометрлерге (толық кедергіні өлшеуге арналған приборларға) және белсенді өткізгіштікті өлшеуге арналған приборларға қойылатын ерекше талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 96 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 10374-93 (МЭК 51-7–84) | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 7-бөлік. Көп функциялы приборларға қойылатын ерекше талаптар |  |
| 97 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 8042-93 (МЭК 51-8–84) | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 8-бөлік. Қосалқы бөлшектерге қойылатын ерекше талаптар |  |
| 98 | 4-баптың он екінші абзацы | МЕМСТ IEC 60061-1-2014 | Өзара алмасушылық пен қауіпсіздікті тексеру үшін калибрлі жарық көздеріне арналған цокольдер мен патрондар. 1-бөлік. Цокольдер |  |
| 99 |  | МЕМСТ 28108-89 (МЭК 61-1–69) | Жарық көздеріне арналған цокольдер. Түрлері, негізгі және қосқыш мөлшерлері, калибрлері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 100 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60061-4-2014 | Өзара алмасушылық пен қауіпсіздікті тексеру үшін калибрлі жарық көздеріне арналған цокольдер мен патрондар. 4-бөлік. Нұсқаулық және жалпы мәліметтер |  |
| 101 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60065-2013 | Аудио, бейне және соларға ұқсас электрондық аппаратура. Қауіпсіздік талаптары. |  |
| 102 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60110-1-2013 | Индукциялық қызу қондырғыларына арналған күштік конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер |  |
| 103 |  | ҚР СТ IEC 60110-1-2012 | Индукциялық қызу қондырғыларына арналған күштік конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 104 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-1-2010 | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 1-бөлік. Балқымалы шағын сақтандырғыштарға арналған терминология және балқымалы шағын қыстырғыларға қойылатын жалпы талаптар |  |
| 105 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-2-2013 | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 2-бөлік. Балқымалы түтік қыстырғыштар |  |
| 106 |  | Р МЕМСТ МЭК 60127-2-2010 | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 2-бөлік. Балқымалы түтік қыстырғыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 107 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-3-2013 | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 3-бөлік. Аса шағын балқымалы қыстырғыштар |  |
| 108 |  | Р МЕМСТ МЭК 60127-3-2010 | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 3-бөлік. Аса шағын балқымалы қыстырғыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 109 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-4-2011 | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 4-бөлік. Көлемдік және беттік монтаждауға арналған әмбебап модульдік балқымалы қыстырғыштар |  |
| 110 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-6-2013 | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 6-бөлік. Патрондық балқымалы шағын қыстырғыштарға арналған патрондар. Балқымалы шағын қыстырғыштары бар сақтандырғыштардың ұстағыштары |  |
| 111 |  | Р МЕМСТ МЭК 127-6-99 | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 6-бөлік. Балқымалы шағын қыстырғыштарға арналған сақтандырғыштардың ұстағыштары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 112 | 4-баптың бірінші және тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60143-2-2013 | Энергия жүйелері үшін дәйекті түрде іске қосылатын конденсаторлар. 2-бөлік. Дәйекті түрде іске қосылатын Конденсаторлық батареяларға арналған қорғау аппаратурасы |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 113 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, тоғызыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60155-2012 | Люминесцентік шамдарға арналған жалынсыз разрядты стартерлер |  |
| 114 |  | МЕМСТ МЭК 60155-2002 | Люминесцентік шамдарға арналған жалынсыз разрядты стартерлер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 115 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60204-1-2002 | Машиналардың қауіпсіздігі. Машиналар мен механизмдердің электр жабдығы. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 116 |  | Р МЕМСТ МЭК 60204-1-2007 | Машиналардың қауіпсіздігі. Машиналар мен механизмдердің электр жабдығы. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 117 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60204-31-2012 | Машиналардың қауіпсіздігі. Машиналар мен механизмдердің электр жабдығы. 31-бөлік. Қосымша қауіпсіздік талаптары және тігін машиналарының, қондырғылар мен жүйелердің электрмагниттік үйлесімділігіне қойылатын талаптар |  |
| 118 | 4 және 5-баптар | СТБ IEC 60215-2011 | Радио беруші аппаратураға қойылатын қауіпсіздік талаптары |  |
| 119 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-1-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 120 |  | СТБ IEC 60227-1-2012 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 121 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-3-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. Стационарлық төсеуге арналған қабықсыз кабельдер |  |
| 122 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-4-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. Стационарлық төсеуге арналған қабықты кабельдер |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 123 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-5-2013 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағыы бар кабельдер. 5-бөлік. Иілмелі кабельдер (баулар) |  |
| 124 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-6-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. Лифт кабельдері және иілмелі қосылыстарға арналған кабельдер |  |
| 125 |  | СТБ IEC 60227-6-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 6-бөлік. Лифт кабельдері және иілмелі қосылыстарға арналған кабельдер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 126 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-7-2012 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 7-бөлік. Ток өткізетін екі немесе одан да көп тал сымдары бар экрандалған және экрандалмаған иілмелі кабельдер |  |
| 127 |  | СТБ IEC 60227-7-2010 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 7-бөлік. Ток өткізетін екі немесе одан да көп тал сымдары бар экрандалған және экрандалмаған иілмелі кабельдер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 128 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және жетінші абзацтары | МЕМСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) | Кабельдерге, өткізгіштерге және бауларға арналған ток өткізетін мыс және алюминий тал сымдар |  |
| 129 | 4-баптың бірінші – төртінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60238-2012 | Шамдарға арналған бұрандалы патрондар |  |
| 130 |  | МЕМСТ МЭК 60238-2002 | Шамдарға арналған бұрандалы патрондар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 131 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-1-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 132 |  | СТБ IEC 60245-1-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 133 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-3-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Қызуға шыдамды кремний-органикалық оқшаулағышы бар кабельдер |  |
| 134 |  | СТБ IEC 60245-3-2012 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 3-бөлік. Қызуға шыдамды кремний-органикалық оқшаулағышы бар кабельдер |  |
| 135 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-4-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 4-бөлік. Баулар және иілмелі кабельдер |  |
| 136 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-5-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Лифт кабельдері |  |
| 137 |  | СТБ IEC 60245-5-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 5-бөлік. Лифт кабельдері |  |
| 138 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-6-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Электродтық доғалы дәнекерлеуге арналған кабельдер |  |
| 139 |  | СТБ IEC 60245-6-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 6-бөлік. Электродпен доғалы дәнекерлеуге арналған кабельдер |  |
| 140 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-7-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Қызуға шыдамды этилен винилацетаттық резеңке оқшаулағышы бар кабельдер |  |
| 141 |  | СТБ IEC 60245-7-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 7-бөлік. Қызуға шыдамды этилен винилацетаттық резеңке оқшаулағышы бар кабельдер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 142 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-8-2011 | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 8-бөлік. Жоғары иілімділікті талап ететін қолдану салаларына арналған баулар |  |
| 143 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60252-1-2011 | Ауыспалы токтың қозғалтқыштарына арналған конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер. Жұмыс сипаттамалары, сынақтар және номиналдық параметрлері. Қауіпсіздік талаптары. Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық |  |
| 144 | 4-баптың бірінші – төртінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60252-2-2011 | Ауыспалы токтың қозғалтқыштарына арналған конденсаторлар. 2-бөлік. Іске қосу конденсаторлары |  |
| 145 |  | СТБ МЭК 60252-2-2007 | Ауыспалы токтың қозғалтқыштарына арналған конденсаторлар. 2-бөлік. Қозғалтқыштарға арналған іске қосу конденсаторлары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 146 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60255-1-2014 | Өлшеу релесі және қорғаныштық жабдық. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 147 |  | МЕМСТ 30329-95 (МЭК 255-1-00- 75) | Логикалық электр релесі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 148 | 4-баптың бірінші, алтыншы, тоғызыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60255-5-2014 | Электр релесі. 5-бөлік. Өлшеу релесі мен қорғаныштық құрылғылар оқшаулағышын үйлестіру. Талаптар және сынақтар |  |
| 149 |  | МЕМСТ 30328-95 (МЭК 255-5–77) | Электр релесі. Оқшаулағышты сынау | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 150 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60255-16-2013 | Электр релесі. 16-бөлік. Толық кедергіні өлшеу релесі |  |
| 151 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60255-27-2013 | Өлшеу релесі және қорғау жабдығы. 27-бөлік. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 152 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60269-1-2012 | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 153 |  | Р МЕМСТ МЭК 60269-1-2010 | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 154 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31196. 2-2012(IEC 60269-2:1986) | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 2-бөлік. Өнеркәсіптік мақсаттағы балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 155 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31196. 2. 1-2012 (IEC 60269-2-1:1987) | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 2-1-бөлік. Өнеркәсіптік мақсаттағы балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар. I – III бөлімдер |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 156 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31196. 3-2012(IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3A:1978) | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 3-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 157 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60269-3-1-2011 | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 3-1-бөлік. Білікті емес персоналдың пайдалануы үшін балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар (тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы балқымалы сақтандырғыштар). I – IV бөлімдер |  |
| 158 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31196. 4-2012(IEC 60269-4:1986) | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 4-бөлік. Жартылай өткізгіш құрылғыларды қорғау үшін балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 159 | 4-баптың бірінші және жетінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60269-4-1-2011 | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 4-1-бөлік. Жартылай өткізгіш құрылғыларды қорғау үшін балқымалы қыстырғыштарға қойылатын қосымша талаптар. I -ІІІ бөлімдер. Стандартталған балқымалы қыстырғыштар түрлерінің үлгілері |  |
| 160 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60269-6-2013 | Төмен кернеудегі балқымалы сақтандырғыштар. 6-бөлік. Фотоэлектрлік энергетикалық күн жүйелері үшін балқымалы қыстырғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 161 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30849. 1-2002(МЭК 60309-1:1999) | Өнеркәсіптік мақсаттағы ашалар, штепсельдік розеткалар және қосу құрылғылары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 162 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30849. 2-2002(МЭК 60309-2:1999) | Өнеркәсіптік мақсаттағы ашалар, штепсельдік розеткалар және қосу құрылғылары. 2-бөлік. Қадаулар мен қосқыштардың байланыстық ұяшық тары мөлшерлерінің өзара алмасушылығына қойылатын талаптар |  |
| 163 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60309-4-2013 | Өнеркәсіптік мақсаттағы ашалар, розеткалар және қосу құрылғылары. 4-бөлік. Ауыстырылатын тармақ тағыштар және бұғаттағышы бар және онысыз қосқыштар |  |
| 164 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30851. 1-2002 | Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы электр қосқыштары. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 165 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30851. 2. 2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998) | Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы электр қосқыштары. 2-2-бөлік. Приборларда өзара қосу үшін ашалар мен розеткаларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 166 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30851. 2. 3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) | Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы электр қосқыштары. 2-3-бөлік. ІРХО астам қорғау дәрежесіндегі қосқыштарға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 167 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-1-2015 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 168 |  | СТБ IEC 60335-1-2013 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 169 |  | МЕМСТ МЭК 60335-1-2008 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 170 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-2-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 2-бөлік. Шаңсорғыштар мен сусорғыш тазарту приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 171 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-3-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-3-бөлік. Электр үтіктеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 172 |  | МЕМСТ МЭК 60335-2-3-2009 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-3-бөлік. Электр үтіктеріне қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 173 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-4-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 4-бөлік. Сығуцен трифугаларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 174 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-5-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-5-бөлік. Ыдыс жуу машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 175 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-5-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-5-бөлік. Ыдыс жуу машиналарына қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2017 дейін қолданылады |
| 176 |  | СТБ МЭК 60335-2-5-2005 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-5-бөлік. Ыдыс жуу машиналарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 177 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-6-2010 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-6-бөлік. Стационарлық асүй плиталарына, конфорлы панельдерге, тұмшапештерге және соларға ұқсас приборларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 178 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-7-2014 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 7-бөлік. Кір жуғыш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 179 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-8-2016 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-8-бөлік. Ұстараларға, шаш қию машинкаларына және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 180 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-8-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-8-бөлік. Ұстараларға, шаш қию машинкаларына және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 181 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-9-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 9-бөлік. Қақтамаларға, тостерлерге және соларға ұқсас тамақ дайындауға арналған жылжымалы приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 182 |  | СТБ IEC 60335-2-9-2008 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-9-бөлік. Қақтамаларға, тостерлерге және соларға ұқсас тамақ дайындауға арналған жылжымалы приборларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 183 | 4 және 5-баптар | МЕМСТIEC 60335-2-10-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-10-бөлік. Едендерді өңдеуге арналған машиналарға және ылғалдық тазарту машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 184 |  | СТБ МЭК 60335-2-10-2004 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-10-бөлік. Едендерді өңдеуге арналған машиналарға және ылғалдық тазарту машиналарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 185 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-11-2016 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-11-бөлік. Барабанды кептіргіштерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 186 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-11-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-11-бөлік. Барабанды кептіргіштерге қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 187 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-12-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-12-бөлік. Мармиттерге және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар. |  |
| 188 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-13-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-13-бөлік. Фритюрницаларға, табаларға және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 189 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-14-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-14-бөлік. Асүй машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 190 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-15-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-15-бөлік. Сұйықтықтарды жылытуға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 191 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-15-2012 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-15-бөлік. Сұйықтықтарды жылытуға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2017 дейін қолданылады |
| 192 |  | СТБ МЭК 60335-2-15-2006 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-15-бөлік. Сұйықтықтарды жылытуға арналған приборларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 193 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-16-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-16-бөлік. Тамақ қалдықтарын ұсақтағыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 194 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-17-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-17-бөлік. Көрпелерге, жастықтарға, киімге және соларға ұқсас иілмелі жылыту приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 195 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-17-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-17-бөлік. Көрпелерге, жастықтарға, киімге және соларға ұқсас иілмелі жылыту приборларына қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 196 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-21-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-21-бөлік. Аккумуляциялық су жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 197 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-21-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-21-бөлік. Аккумуляциялық су жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2017 дейін қолданылады |
| 198 |  | СТБ МЭК 60335-2-21-2005 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-21-бөлік. Аккумуляциялық су жылытқыштарға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 199 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-23-2009 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. 2-23-бөлік. Теріні және шашты күту приборларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 200 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-24-2016 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-24-бөлік. Тоңазыту приборларына, балмұздақ аспабына және мұз қатыру құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 201 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-24-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-24-бөлік. Тоңазыту приборларына, балмұздақ аспабына және мұз қатыру құрылғыларына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 202 |  | СТБ IEC 60335-2-24-2013 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-24-бөлік. Тоңазыту приборларына, балмұздақ аспабына және мұз қатыру құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 203 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-25-2014 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-25-бөлік. Қиыстырылған қысқа толқынды пештерді қоса алғанда, қысқа толқынды пештерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 204 |  | СТБ IEC 60335-2-25-2012 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-25-бөлік. Қиыстырылған қысқа толқынды пештерді қоса алғанда, қысқа толқынды пештерге қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 205 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-26-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-26-бөлік. Сағаттарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 206 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-27-2014 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-27-бөлік. Теріні күтуге арналған ультракүлгі н және инфрақызыл сәулелі приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 207 |  | МЕМСТ МЭК 60335-2-27-2009 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-27-бөлік. Теріге ультракүлгін және инфрақызыл сәулемен әсер ететін приборларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 208 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-28-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-28-бөлік. Тігін машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 209 |  | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-28-бөлік. Тігін машиналарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 210 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-29-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-29-бөлік. Батареяларды зарядтау құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 211 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-30-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-30-бөлік. Бөлме жылытқыштарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 212 |  | СТБ IEC 60335-2-30-2013 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-30-бөлік. Бөлме жылытқыштарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 213 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-31-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-31-бөлік. Асүй ауа тазартқыштарына және асүй буларын аластауға арналған басқа да құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 214 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-31-2010 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-31-бөлік. Асүй ауа тазартқыштарына және асүй буларын аластауға арналған басқа да құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 215 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-32-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-32-бөлік. Массаж приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 216 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-34-2016 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-34-бөлік. Мотор-компрессорларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 217 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-34-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-34-бөлік. Мотор-компрессорларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 218 |  | СТБ IEC 60335-2-34-2010 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-34-бөлік. Мотор-компрессорларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 219 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-35-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-35-бөлік. Ағынды су жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 220 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-35-2009 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-35-бөлік. Ағынды су жылытқыштарға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 221 | 4 және 5-баптар | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-36-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін асүйлік электр плиталарына, тұмшапештерге, конфоркаларға және қыздыру элементтеріне қойылатын қосымша талаптар |  |
| 222 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-37-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-37-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған электр фритюрницаларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 223 |  | СТБ IEC 60335-2-37-2011 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-37-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған электр фритюрницаларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 224 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-38-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-38-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін өнімдерді байланыстық өңдейтін бір және екі жылыту беттері бар электр аппараттарына қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 225 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-39-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-39-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған әмбебап электр табаларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 226 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-40-2016 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-40-бөлік. Электр жылу сорғыларына, ауа баптағыштарына және кептіргіштерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 227 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-40-2010 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-40-бөлік. Электр жылу сорғыларына, ауа баптағыштарына және кептіргіштерге қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 228 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-41-2015 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-41-бөлік. Сорғыларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 229 |  | МЕМСТ МЭК 60335-2-41-2009 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-41-бөлік. Сорғыларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 230 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-42-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-42-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін ауаны мәжбүрлеп айдайтын электр шкафтарына, бумен пісіру аппараттарына және бумен пісіру-конвекциялық шкафтарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 231 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-43-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-43-бөлік. Киім кептіргіштерге және сүлгілерге арналған кермелерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 232 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-44-2016 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-44-бөлік. Тегістегіш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 233 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-44-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-44-бөлік. Тегістегіш машиналарға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 234 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-45-2014 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-45-бөлік. Қозғалмалы қыздыру аспаптары мен соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 235 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-47-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-47-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған ас пісіретін электр қазандарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 236 |  | СТБ IEC 60335-2-47-2011 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-47-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған ас пісіретін электр қазандарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 237 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-48-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-48-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған электр қақ тағыштары мен тостерлерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 238 | 4 және 5-баптар | СТБ IEC 60335-2-49-2010 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-49-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған электр жылу шкафтарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 239 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-50-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-50-бөлік. Тамақ блогына арналған электрлі су моншаларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 240 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-51-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 51-бөлік. Жылыту жүйелеріне және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған стационарлық су айдау сорғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 241 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-52-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 52-бөлік. Ауыз қуысының гигиенасына арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 242 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-53-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2.53-бөлік. Сауналар мен инфрақызыл кабиналарға арналған жылыту приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 243 |  | СТБ МЭК 60335-2-53-2005 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-53-бөлік. Сауналарға арналған жылыту приборларына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 244 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-54-2014 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 54-бөлік. Сұйықты немесе буды пайдаланып бетті тазартуға арналған тұрмыстық приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 245 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-54-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 54-бөлік. Сұйықты немесе буды пайдаланып беттерді тазартуға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 246 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-55-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-55-бөлік. Аквариумдерде және бақша су айдындарында пайдаланылатын электр приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 247 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-56-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-56-бөлік. Проекторларға және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 248 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-58-2009 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-58-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған ыдыс жуу машиналарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 249 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-59-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-59-бөлік. Жәндіктерді жоюға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 250 |  | Р МЕМСТ 52161. 2. 59-2008 (МЭК 60335-2-59:2006) | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 59-бөлік. Жәндіктерді жоюға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 251 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-60-2002 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Гидромассаж ванналарына қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 252 |  | Р МЕМСТ 52161. 2. 60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 60-бөлік. Ағынды ванналарға және СПА-салондарға арналған ағынды ванналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 253 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-61-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-61-бөлік. Бөлмедегі аккумуляциялық жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 254 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-62-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-62-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін электрмен жылитын шаю ванналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 255 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-65-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-65-бөлік. Ауанытазартуға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 256 |  | СТБ IEC 60335-2-65-2011 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-65-бөлік. Ауаны тазартуға арналған приборларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 257 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-66-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-66-бөлік. Сулы төсектерге арналған жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 258 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-70-2015 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Бөлмедегі аккумуляциялық жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 259 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-70-2011 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Бөлмедегі аккумуляциялық жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 260 |  | СТБ IEC 60335-2-70-2013 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-70-бөлік. Сауу қондырғыларына қойылатын қосымша талаптар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 261 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-71-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-71-бөлік. Жануарларды асырауға және өсіруге арналған электрмен қыздырғыш приборларға қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 262 | 4 және 5-баптар | Р МЕМСТ 52161. 2. 73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 73-бөлік. Бекітілетін жүзбелі қыздырғыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 263 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-74-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-74-бөлік. Жылжымалы жүзбелі қыздырғыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 264 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-75-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-75-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған мөлшерлеуіш құрылғылар мен сауда автоматтарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 265 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-76-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-76-бөлік. Электрлі қоршаудың қоректендіру блоктарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 266 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-77-2011 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Қолмен басқарылатын көгал орақтарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 267 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-78-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-78-бөлік. Көше барбекюлеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 268 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-79-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-79-бөлік. Жоғары қысымды тазартқыштарға және бумен тазартқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 269 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-80-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 80-бөлік. Желдеткіштерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 270 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-81-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-81-бөлік. Аяққа арналған жылытқыштарға және жылытпалы кілемшелерге қойылатын қосымша талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 271 | 4 және 5-баптар | СТБ IEC 60335-2-82-2011 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-82-бөлік. Ойын автоматтарына және өзі қызмет көрсететін автоматтарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 272 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-83-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-83-бөлік. Шатырларды кептіруге арналған жылытпалы суағарларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 273 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-84-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 84-бөлік. Дәретханаларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 274 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-85-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 85-бөлік. Маталар жөнелтушілерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 275 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-86-2015 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-86-бөлік. Балық аулауға арналған электр құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 276 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-87-2015 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-87-бөлік. Малды есінен тандыруға арналған электр жабдығына қойылатын жеке талаптар |  |
| 277 |  | МЕМСТ МЭК 60335-2-87-2004 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-87-бөлік. Малдыесінен тандыруға арналған электр жабдығына қойылатын қосымша талаптар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 278 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-88-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-88-бөлік. Жылыту, желдету немесе ауа баптау жүйелерімен бірге пайдаланылатын ылғалдатқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 279 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-89-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-89-бөлік. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары үшін салқындатқыш агенттің біріктірілген немесе қашықтан конденсаттау торабы немесе компрессоры бар сауда тоңазытқыш жабдықтарына қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 280 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-90-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-90-бөлік. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарына арналған қысқа толқынды пештерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 281 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-92-2004 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-92-бөлік. Қатарласып жүріп отыратын оператор басқаратын көгал қопсытқыштарға және саңылау салғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 282 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-94-2004 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-94-бөлік. Шөп шабуға арналған қайшы тәріздес машинкаларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 283 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-95-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-95-бөлік. Тұрғын аймақтарда пайдаланылатын тігінен қозғалмалы гараж қақпаларына арналған жетектерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 284 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-96-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-96-бөлік. Тұрғын үй-жайларды жылытуға арналған иілгіш табақты жылыту элементтеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 285 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-97-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-97-бөлік. Рольставняларды, тенттерді және жалюздерді және ұқсас жабдықты ашу жетектеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 286 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-98-2012 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-98-бөлік. Ауа ылғалдатқыштарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 287 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-101-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-101-бөлік. Буландырғыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 288 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-102-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-102-бөлік. Газ, сұйық және қатты отынмен жұмыс істейтін және электр қосылыстары бар приборларға қойылатын қосымша талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 289 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-103-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-103-бөлік. Қақпаларға, есіктерге және терезелерге арналған жетектерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 290 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-104-2013 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-104-бөлік. Ауаны баптауға арналған жабдық тағы және тоңазыту жабдығындағы салқындату агенттерін қалпына келтіруге және/немесе қайта айналдыруға арналған құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 291 |  | СТБ IEC 60335-2-104-2011 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-104-бөлік. Ауаны баптауға арналған жабдықтағы және тоңазыту жабдығындағы салқындату агенттерін қалпына келтіруге және/немесе қайта айналдыруға арналған құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 292 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-105-2015 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-105-бөлік. Көп функциялы душ кабиналарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 293 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-106-2013 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-106-бөлік. Бөлмені жылыту үшін жылытпалы кілемдерге және алынбалы еден жабынының астына орнатылған қыздыру құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 294 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-108-2014 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-108-бөлік. Электролизерлерге қойылатын қосымша талаптар |  |
| 295 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-109-2013 | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-109-бөлік. Суды ультракүлгін сәулемен өңдеуге арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 296 |  | МЕМСТ IEC 60358-1-2014 | Бөлгіш конденсаторлар және көлемдік бөлгіштер. 1-бөлік. Жалпы қағидалар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 297 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, жетінші және тоғызыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | ҚР СТ IEC 60358-2012 | Ілінісу конденсаторлары және көлемдік бөлгіштер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 298 | 4-баптың бірінші –төртінші, алтыншы, жетінші және тоғызыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60400-2011 | Түтікті люминесценттік шамдар мен стартерлерге арналған патрондар |  |
| 299 | 4-баптың бірінші –төртінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31998. 1-2012 | Қыздыру шамдары үшін Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрамды қыздыру шамдары |  |
| 300 |  | СТБ IEC 60432-1-2008 | Қыздыру шамдары. Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрамды қыздыру шамдары |  |
| 301 | 4-баптың бірінші –алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60432-2-2011 | Қыздыру шамдары үшін Қауіпсіздік талаптары. 2-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрамды галогендік шамдар |  |
| 302 |  | СТБ IEC 60432-2-2008 | Қыздыру шамдары. Қауіпсіздік талаптары. 2-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрамды галогендік шамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 303 | 4-баптың бірінші –үшінші, сегізіншіжәне он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 54416-2011 (МЭК 60432-3:2002) | Қыздыру шамдары. Қауіпсіздік талаптары. 3-бөлік. Вольфрамды галогендік шамдар (көлік құралдарына арналмаған) |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 304 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізіншіжәне оныншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ МЭК 60439-1-2007 | Бөлумен басқарудың төмен вольты жиынтық құрылғылары. 1-бөлік. Толық немесе ішінара түрде сынаққа ұшырайтын құрылғылар |  |
| 305 |  | Р МЕМСТ 51321. 1-2007 (МЭК 60439-1:2004) | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 1-бөлік. Толық немесе ішінара сыналған құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
| 306 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізіншіжәне оныншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ МЭК 60439-2-2007 | Бөлумен басқарудың төмен вольты жиынтық құрылғылары. 2-бөлік. Құрастырмалы шиналар жүйесіне (шина өткізгіштерге) қойылатын қосымша талаптар |  |
| 307 |  | Р МЕМСТ 51321. 2-2009 (МЭК 60439-2:2005) | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 2-бөлік. Шина өткізгіштерге қойылатын қосымша талаптар |  |
| 308 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізіншіжәне он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60439-3-2012 | Бөлумен басқарудың төмен вольты жиынтық құрылғылары. 3-бөлік. Білікті емес персоналға қолжетімді орындарда пайдалануға арналған бөлу және басқару құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 309 |  | СТБ МЭК 60439-3-2007 | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 3-бөлік. Білікті емес персоналға қолжетімді орындарда орнатуға арналған төмен вольтты қайта қосу және реттеу құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар. Бөлу қалқандары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 310 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізіншіжәне | МЕМСТ IEC 60439-4-2013 | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 4-бөлік. Құрылыс алаңдарына арналған құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 311 | он бірінші абзацтары | СТБ МЭК 60439-4-2007 | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 4-бөлік. Құрылыс алаңдарына арналған құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 312 |  | Р МЕМСТ 51321. 4-2011 (МЭК 60439-4-2005) | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 4-бөлік. Құрылыс алаңдарына арналған жиынтық құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар (ҚАТЖҚ) | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 313 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | Р МЕМСТ 50462-2009 (МЭК 60446:2007) | "Адам-машина" интерфейсі үшін базалық қағидаттар және қауіпсіздік қағидаттары, орындау және сәйкестендіру. Өткізгіштерді түстер және әріптік-цифрлық таңбалар арқылы сәйкестендіру |  |
| 314 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60477-2013 | Зертханалық тұрақты ток резисторлары |  |
| 315 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60477-2-2013 | Зертханалық қарсылық шаралары. 2-бөлік. Зертханалық ауыспалы токтың қарсылық шаралары |  |
| 316 | 4-бап | ҚР СТ IEC 60502-1-2012 | Сығылған оқшаулағышы бар кабельдер және 1 кВ-дан (Um=1, 2кВ) бастап 30 кВ (Um=36кВ) дейінгі номиналдық кернеудегі кабель арматурасы. 1-бөлік. 1 кВ (Um=1, 2кВ) және 3 кВ (Um=3, 6кВ) номиналдық кернеудегі кабельдер |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 317 |  | СТБ IEC 60502-1-2012 | Сығылған оқшаулағышы бар күштік кабельдер және 1 кВ-дан (Um=1, 2кВ) бастап 30 кВ (Um=36кВ) дейінгі номиналдық кернеудегі кабель арматурасы. 1-бөлік. 1 кВ (Um=1, 2кВ) және 3 кВ (Um=3, 6кВ) номиналдық кернеудегі кабельдер |  |
| 318 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-1-2011 | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 319 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31636. 2-2012(IEC 60519-2:1992) | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 2-бөлік. Кедергімен қыздыру қондырғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 320 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31636. 3-2012(IEC 60519-3:1988) | Электр термиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 3-бөлік. Кедергі мен индукциялық және тікелей қыздырылатын электр термиялық құрылғыларға және индукциялық электр пештеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 321 | 4-баптың бірінші -үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-4-2015 | Электр термиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 4-бөлік. Доғалы электр пештерінің жабдығына қойылатын қосымша талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 322 | 4-баптың бірінші -үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 54372-2011 (МЭК 60519-6:2002) | Электр термиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 6-бөлік. Өнеркәсіптік аса жоғары жиілікті қыздыру жабдығының қауіпсіздігі жөніндегі техникалық шарттар |  |
| 323 | 4-баптың бірінші -үшінші, бесінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31636. 7-2012(IEC 60519-7:1983) | Электр термиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 7-бөлік. Электрондық-сәулелік электр пештеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 324 | 4-баптың бірінші -үшінші, бесінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-8-2015 | Электрмен қыздыру қондырғылары. Қауіпсіздік. 8-бөлік. Электр-шлактық қайта балқыту пештеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 325 | 4-баптың бірінші -үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 54371-2011 (МЭК 60519-9:2005) | Электр термиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 9-бөлік. Диэлектрлік қыздырудың жоғары жиілікті қондырғылары үшін жеке талаптар |  |
| 326 | 4-баптың бірінші -үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-10-2015 | Электрмен қыздыру қондырғылары. Қауіпсіздік. 10-бөлік. Өнеркәсіпте және саудада қолдануға арналған электр кедергілі қыздыру жүйелеріне қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 327 | 4-баптың бірінші -үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-21-2015 | Электрмен қыздыру қондырғылары. Қауіпсіздік. 21-бөлік. Кедергімен қыздыруға арналған қодырғыларға қойылатын жеке талаптар. Әйнекті қыздыруға және балқытуға арналған жабдық |  |
| 328 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60523-2014 | Тұрақты токтың потенциометрлері |  |
| 329 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 11282-93 (МЭК 524-75) | Тұрақты ток кернеуінің резистивтік бөлгіштері |  |
| 330 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | Қабықтармен қамтамасыз етілетін қорғау дәрежелері (IP коды) |  |
| 331 |  | МЕМСТ 14254-96 (МЭК 529-89) | Қабықтармен қамтамасыз етілетін қорғау дәрежелері (IP коды) | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 332 | 4-баптың бірінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 7165-93 (МЭК 564-77) | Кедергіні өлшеуге арналған тұрақты ток көпірлері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 333 | 4-баптың бірінші -үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60570-2012 | Шырақшамдарға арналған шина өткізгіштер |  |
| 334 |  | МЕМСТ IEC 60570-2-1-2011 | Шырақшамдарға арналған шина өткізгіштер. 2-бөлік. Қиыстырылған шина өткізгіштер. І бөлім. І және ІІ сыныпты шина өткізгіштер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 335 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-1-2013 | Шырақшамдар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 336 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-1-2011 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 1-бөлім. Жалпы мақсаттағы стационарлық шырақшамдар |  |
| 337 |  | СТБ МЭК 598-2-1-99 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 1-бөлім. Жалпы мақсаттағы стационарлық шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 338 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-2-2012 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 2-бөлім. Орнатылатын шырақшамдар |  |
| 339 |  | СТБ МЭК 60598-2-2-99 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 2-бөлім. Орнатылатын шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 340 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-3-2012 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 3-бөлім. Көшелер мен жолдарды жарықтандыруға арналған шырақшамдар |  |
| 341 |  | СТБ IEC 60598-2-3-2009 | Шырақшамдар. 2-3-бөлік. Көшелер мен жолдарды жарықтандыруға арналған шырақшамдарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 342 | 4-баптың бірінші –төртінші және | МЕМСТ IEC 60598-2-4-2012 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 4-бөлім. Жалпы мақсаттағы тасымалдық шырақшамдар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 343 | алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ МЭК 60598-2-4-99 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 4-бөлім. Жалпы мақсаттағы тасымалдық шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 344 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 5-бөлім. Мол жарық беретін прожекторлар |  |
| 345 |  | СТБ МЭК 60598-2-5-2002 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 5-бөлім. Мол жарық беретін прожекторлар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 346 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-6-2012 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 6-бөлім. Орнатылған трансформаторлары және қыздыру шамдары үшін түрлендіргіштері бар шырақшамдар |  |
| 347 |  | СТБ МЭК 60598-2-6-2002 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 6-бөлім. Орнатылған трансформаторлары және қыздыру шамдары үшін түрлендіргіштері бар шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 348 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-7-2011 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 7-бөлім. Бақта пайдалануға арналған тасымалды шырақшамдар |  |
| 349 |  | СТБ МЭК 60598-2-7-2002 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 7-бөлім. Бақта пайдалануға арналған тасымалды шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 350 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-8-2011 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 8-бөлім. Қол шырақшамдары |  |
| 351 |  | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 8-бөлім. Қол шырақшамдары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 352 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60598-2-9-2011 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 9-бөлім. Фото және кино түсіруге (кәсіптік емес) арналған шырақшамдар |  |
| 353 |  | СТБ МЭК 60598-2-9-2003 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 9-бөлім. Фото және кино түсіруге (кәсіптік емес) арналған шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 354 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-10-2012 | Шырақшамдар. 2-10-бөлік. Жеке талаптар. Балалардың тасымалды шырақшамдары |  |
| 355 |  | СТБ МЭК 60598-2-10-2003 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 10-бөлім. Балалардың тасымалды ойын шырақшамдары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 356 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60598-2-11-2010 | Шырақшамдар. 2-11-бөлік. Жеке талаптар. Аквариумдық шырақшамдар |  |
| 357 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 60598-2-12-2009 | Шырақшамдар. 2-12-бөлік. Штепселдік желілік розеткаға бекітуге арналған түнгі шырақшамдарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 358 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-13-2011 | Шырақшамдар. 2-13-бөлік. Жеке талаптар. Жер тереңіне орнатылатын шырақшамдар |  |
| 359 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-14-2014 | Шырақшамдар. 2-14-бөлік. Қосымша талаптар. Суық катоды бар түтік тектес газ разрядты шамдарға (неонды шамдар) арналған шырақшамдар және ұқсас жабдық |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 360 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-17-2011 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 17-бөлім. Сахналарды, телевизиялық, кино, фотостудияларды ішкі және сыртқы жарықтандыруға арналған шырақшамдар |  |
| 361 |  | СТБ МЭК 598-2-17-2002 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 17-бөлім. Сахналарды, телевизиялық, кино, фотостудияларды ішкі және сыртқы жарықтандыруға арналған шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 362 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-19-2012 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 19-бөлім. Желдетілетін шырақшамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 363 |  | СТБ МЭК 60598-2-19-2003 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 19-бөлім. Желдетілетін шырақшамдар. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 364 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-20-2012 | Шырақшамдар. 2-20-бөлік. Жеке талаптар. Жарықты гирляндтар |  |
| 365 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-22-2012 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 22-бөлім. Авариялық жарықтандыруға арналған шырақшамдар |  |
| 366 |  | СТБ IEC 60598-2-22-2011 | Шырақшамдар. 2-22-бөлік. Қосымша талаптар. Авариялық жарықтандыруға арналған шырақшамдар |  |
| 367 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-23-2012 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 23-бөлім. Қыздыру лампаларына арналған аса төмен кернеудегі жарық жүйелері |  |
| 368 |  | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 23-бөлім. Қыздырулампаларына арналған аса төмен кернеудегі жарық жүйелері |  |
| 369 | 4-баптың бірінші –төртінші және | МЕМСТ IEC 60598-2-24-2011 | Шырақшамдар. 2-24-бөлік. Жеке талаптар. Бет температурасы шектелген шырақшамдар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 370 | алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 | Шырақшамдар. 2-24-бөлік. Бет температурасы шектелген шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 371 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-25-2011 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 25-бөлім. Ауруханалармен басқа да медицина мекемелерінің клиникалық аймақтарында пайдалануға арналған шырақшамдар |  |
| 372 |  | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 25-бөлім. Ауруханалармен басқа да медицина мекемелерінің клиникалық аймақтарында пайдалануға арналған шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 373 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, жетінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60618-2013 | Индукциялық кернеу бөлгіштер |  |
| 374 | 4-баптың бірінші және алтыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60664-3-2015 | Төмен вольты жүйелердің жабдықтарына арналған оқшаулағышты үйлестіру. 3-бөлік. Ластанудан қорғау үшін жабындарды, бітеуді және қалыпты пайдалану |  |
| 375 | 4-баптың бірінші, бесіншіжәне он екінші абзацтары | СТБ IEC 60645-1-2014 | Электроакустика. Аудиологиялық жабдық. 1-бөлік. Тональдық аудиометрлер |  |
| 376 | 4-баптың бірінші, бесіншіжәне он екінші абзацтары | Р МЕМСТ 53073-2008 (МЭК 60662:2002) | Жоғары қысымдағы натрийлі шамдар. Пайдалану талаптары |  |
| 377 | 4-баптың бірінші, үшінші | Р МЕМСТ МЭК 60664. 1-2012 | Төмен вольты жүйелердегі жабдықтарға арналған оқшаулағышты үйлестіру. 1-бөлік. Қағидаттары, талаптары және сынау |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | және алтыншы абзацтары |  |  |  |
| 378 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30850. 1-2002 | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық Электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 379 |  | Р МЕМСТ 51324. 1-2012 (МЭК 60669-1:2007) | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық Электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 380 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30850. 2. 1-2002 | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық Электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Жартылай өткізгішті ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 381 |  | Р МЕМСТ 51324. 2. 1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Жартылай өткізгішті ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 382 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30850. 2. 2-2002 | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-2-бөлік. Қашықтан басқарылатына жыратқыштарға (ҚБА) қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 383 |  | Р МЕМСТ 51324. 2. 2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық Электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-2-бөлік. Қашықтан басқарылатын ажыратқыштарға (ҚБА) қойылатын қосымша талаптар |  |
| 384 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30850. 2. 3-2002 | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық Электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-3-бөлік. Уақыт белгіленетін (таймерлер) ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 385 |  | Р МЕМСТ 51324. 2. 3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық Электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-3-бөлік. Уақыт белгіленетін (таймерлер) ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 386 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60669-2-6-2015 | Тұрмыстық және ұқсас стационарлық электр қондырғыларының ажыратқыштары. 2-6-бөлік. сыртқы және ішкі жарықтандыру приборларына арналған авариялық ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 387 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 32126. 1-2013(IEC 60670-1:2002) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 388 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60670-21-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 21-бөлік. Аспалы құрылғыларды бекітуге арналған құралдармен жабдықталған қораптармен корпустарға қойылатын арнайы талаптар |  |
| 389 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 50827. 3-2009 (МЭК 60670-22:2003) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 22-бөлік. Қосқыш қораптар мен корпустарға қойылатын арнайы талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 390 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 32126. 23-2013(IEC 60670-23:2006) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 23-бөлік. Едендік қораптар мен корпустарға қойылатын арнайы талаптар |  |
| 391 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60670-24-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 24-бөлік. Қорғау құрылғыларын және шашыраңқы қуатты басқа да электр жабдығын қаптауға арналған корпустарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 392 |  | Р МЕМСТ 50827. 5-2009 (МЭК 60670-24:2005) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 24-бөлік. Көп шашыраңқы қуатты қорғаныштық және ұқсас аппараттарды орнатуға арналған қораптармен корпустарға қойылатын арнайы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 393 | 4-баптың бірінші –үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60691-2012 | Балқымалы қыстырғыштар. Қолдану жөніндегі талаптар және нұсқаулық |  |
| 394 | 4-баптың бірінші –үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60695-1-1-2003 | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 1-1-бөлік. Электр техникалық бұйымдардың өрт қауіптілігін бағалау жөніндегі нұсқаулық. Негізгі ережелер |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 395 | 4-баптың бірінші және оныншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60715-2013 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. Бөлу және басқару құрылғыларына электр аппараттарын орнату және оның бағыттағыштарына бекіту |  |
| 396 |  | СТБ МЭК 60715-2006 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. Бөлу және басқару құрылғыларына электр аппараттарын орнату және оның бағыттағыштарына бекіту | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 397 |  | Р МЕМСТ МЭК 60715-2003 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. Бөлу және басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғыларындағы электр аппараттарын орнату және оны рейкаларға бекіту | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 398 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60728-11-2014 | Дыбыстық және телевизиялық сигналдар мен ин терактивтік қызмет көрсетулерді беруге арналған кабель желілері. 11-бөлік. Қауіпсіздік |  |
| 399 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-1-2016 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматы электрлік басқару құрылғылары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 400 |  | МЕМСТ IEC 60730-1-2011 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. Жалпы талаптар және сынау әдістері | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 401 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-2-2011 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматы электрлік басқару құрылғылары. 2-2-бөлік. Қозғалтқыштарды жылулық қорғау құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 402 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-3-2014 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-3-бөлік. Түтік тектес люминесценттік шамдарды іске қосуды реттеуге арналған жылулық қорғау құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 403 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-4-2011 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-4-бөлік. Герметикалық және жартылай герметикалық түрдегі мотор-компрессорлардың қозғалтқыштарын жылулық қорғау құрылғыларына қойылатын жеке талаптар және сынау әдістері |  |
| 404 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-5-2012 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-5-бөлік. Жанарғыларды басқарудың автоматты электр құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 405 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-6-2014 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-6-бөлік. Механикалық сипаттамаларға қойылатын талаптарды қоса алғанда, автоматы электрмен басқару құрылғыларына, қысым датчиктеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 406 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-7-2011 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-7-бөлік. Таймерлерге және уақытша ажыратқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 407 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-8-2012 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-8-бөлік. Механикалық сипаттамаларға қойылатын талаптарды қоса алғанда, электр жетекті су клапандарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 408 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-9-2011 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-9-бөлік. Термосезімтал құрылғыларға қойылатын жеке талаптар және сынау әдістері |  |
| 409 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-10-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-10-бөлік. Электр қозғалтқыштарды іске қосу релесіне қойылатын жеке талаптар |  |
| 410 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 32128. 2. 11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-11-бөлік. Энергия реттегіштерге қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 411 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-12-2012 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-12-бөлік. Электрмен басқарылатын есік құлыптарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 412 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-13-2015 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-13-бөлік. Ылғалға сезімтал басқару құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 413 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-14-2012 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-14-бөлік. Күштік электр жетектеріне қойылатын қосымша талаптар |  |
| 414 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-15-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-15-бөлік. Ауа шығынына, су шығынына және су деңгейіне сезімтал автоматы басқарылатын электр құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 415 |  | Р МЕМСТ 53994. 2. 15-2011 (МЭК 60730-2-15:2008) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2. 15-бөлік. Ауа шығынына, су шығынына және су деңгейіне сезімтал автоматы басқарылатын электр құрылғыларына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 416 | 4-баптың бірінші –үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-19-2012 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-19-бөлік. Механикалық талаптарды қоса алғанда, электрмен басқарылатын майлы вентильдерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 417 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-1-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 418 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-1-2009 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 419 |  | СТБ IEC 60745-1-2012 | Электр механикалық қол аспабы. Қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 420 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-1-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-1-бөлік. Бұрғылағыш және соққылы бұрғылағыш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 421 |  | МЕМСТ IEC 60745-2-1-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-1-бөлік. Бұрғылағыш және соққылы бұрғылағыш машиналарға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 422 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-2-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-2-бөлік. Бұрандалы шеге бұрағышқа және гайка бұрағышқа қойылатын жеке талаптар |  |
| 423 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-3-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-3-бөлік. Жұмыс аспабының айналмалы қозғалысымен ажарлау, дискілі ажарлау және және жылтырату машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 424 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-4-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-4-бөлік. Тегіс ажарлау және таспалы ажарлау машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 425 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-5-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-5-бөлік. Дискілі араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 426 |  | МЕМСТ IEC 60745-2-5-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-5-бөлік. Дискілі араларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 427 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-6-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-6-бөлік. Балғалар мен перфораторларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 428 |  | МЕМСТ IEC 60745-2-6-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-6-бөлік. Балғалар мен перфораторларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 429 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Тұтанбайтын сұйықтықтарды шашыратқыш тапаншаларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 430 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-8-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-8-бөлік. Табақ металға арналған қайшыларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 431 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-9-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-9-бөлік. Ішкі бұранда кесуге арналған машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 432 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-11-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-11-бөлік. Жұмыс аспабы қайтарымды-үдемелі қозғалатын араларға (қыл араларға және пышақты араларға) қойылатын жеке талаптар |  |
| 433 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-12-2013 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-12-бөлік. Бетон қоспасын нығыздауға арналған дірілдеткіштерге қосымша әдістер |  |
| 434 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-12-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-12-бөлік. Бетон қоспасын нығыздауға арналған дірілдеткіштерге қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 435 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30506-97(МЭК 745-2-13-89) | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Тізбекті араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 436 |  | Р МЕМСТ IEC 60745-2-13-2012 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-13-бөлік. Тізбекті араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 437 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-14-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-14-бөлік. Сүргілерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 438 |  | МЕМСТ IEC 60745-2-14-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-14-бөлік. Сүректерге қойылатын жеке талаптар | 01. 04. 2017 дейін қолданылады |
| 439 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30505-97(МЭК 745-2-15-84) | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Бұталы қоршауды кесуге және көгал қырқуға арналған машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 440 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-15-2012 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-15-бөлік. Бұталы қоршауды кесуге арналған машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 441 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30701-2001(МЭК 745-2-16-93) | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қапсырма қағу машиналарына қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 442 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-16-2012 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-16-бөлік. Қапсырма қағу машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 443 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-17-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-17-бөлік. Фасондық-фрезерлік қол машиналарына және жиектерді кесу машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 444 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-17-2010 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-17-бөлік. Фасондық-фрезерлік қол машиналарына және жиектерді кесу машиналарына қойылатын жеке талаптар | 01. 04. 2017 дейін қолданылады |
| 445 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-18-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-18-бөлік. Байлау машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 446 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-19-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-18-бөлік. Ламел машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 447 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-20-2011 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-20-бөлік. Таспалы араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 448 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-21-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-21-бөлік. Құбырлар тазартуға арналған машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 449 | 4-баптың бірінші –төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-22-2014 | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-22-бөлік. Кескіш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 450 | 4-баптың бірінші, төртінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60799-2011 | Электр құрылғылары. Қосқыш баулар және аралық қосуға арналған баулар |  |
| 451 | 4-бап | Р МЕМСТ МЭК 60800-2012 | Үй-жайларды жылытуға және мұз түзілуін болдырмауға арналған номиналдық кернеуі 300/500 В жылыту кабельдері |  |
| 452 | 4-баптың бірінші – үшінші, бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60825-1-2013 | Лазер аппаратурасының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жабдықты сыныптау, пайдаланушыларүшін талаптар және нұсқаулық |  |
| 453 |  | СТБ IEC 60825-1-2011 | Лазер бұйымдарының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жабдықты сыныптаужәне қойылатын талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 454 | 4-баптың бірінші, бесінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60825-2-2013 | Лазер аппаратурасының қауіпсіздігі. 2-бөлік. Талшықты-оптикалық байланыс жүйелерінің қауіпсіздігі |  |
| 455 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | МЕМСТ IEC 60825-4-2014 | Лазер аппаратурасының қауіпсіздігі. 4-бөлік. Лазер сәулесінен қорғау құралдары |  |
| 456 | 4-баптың бірінші, бесінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60825-12-2013 | Лазер аппаратурасының қауіпсіздігі. 12-бөлік. Бос кеңістікте ақпарат беру үшін пайдаланылатын оптикалық байланыс жүйелерінің қауіпсіздігі |  |
| 457 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы, сегізінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60838-1-2011 | Шамдарға арналған әртүрлі патрондар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 458 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60838-2-1-2014 | Шамдарға арналған әртүрлі патрондар. 2-1-бөлік. S14 патрондарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 459 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60838-2-2-2013 | Шамдарға арналған әртүрлі патрондар. 2-2-бөлік. Қосымша талаптар. Жарық шығаратын диодтары бар модульдер үшін қосқыштар |  |
| 460 |  | Р МЕМСТ МЭК 60838-2-2-2011 | Шамдарға арналған әртүрлі патрондар. 2-2-бөлік. Жеке талаптар. Жарық-диодты бар модульдер үшін қосқыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 461 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60884-1-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 462 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30988. 2. 2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 2-бөлік. Приборларға арналған розеткаларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 463 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30988. 2. 5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 2-бөлік. Жалғастырғыштарға (адаптерлерге) қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 464 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30988. 2. 6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 2-6-бөлік. Стационарлық қондырғылар үшін бұғаттағышты ажыратқыштары бар розеткаларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 465 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60884-2-7-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 2-7-бөлік. Ұзартқыш баулар жиынтықтарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 466 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) | Шағын көлемді электр аппаратурасы. Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы артық токтардан қорғауға арналған автоматы ажыратқыштар. 1-бөлік. Ауыспалы токқа арналған автоматты ажыратқыштар |  |
| 467 | 4-баптың бірінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60898-2-2011 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр қондырғыларын артық токтардан қорғауға арналған автоматы ажыратқыштар. 2-бөлік. Ауыспалы және тұрақты токқа арналған автоматты ажыратқыштар |  |
| 468 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60931-1-2013 | 1000 В дейінгі көлемді қоса алғанда, номиналдық кернеуі бар ауыспалы ток жүйелері үшін өздігінен қалпына келтірілмейтін түрдегітұйықтағыш Күштік конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер. Сипаттамасы, сыналуы және номиналдық параметрлері. Техника қауіпсіздігі талаптары. Монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 469 | 4-баптың бірінші және алтыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60931-2-2013 | Ауыспалы тогы және 1000 В дейінгі (қоса алғанда) номиналдық кернеуі бар жүйелер үшін өздігінен қалпына келтірілмейтін тұйықтағыш күштік конденсаторлар. 2-бөлік. Ескіруге сынау және бұзылуына сынау |  |
| 470 | 4-баптың бірінші, алтыншы және сегізінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60931-3-2013 | 1000 В дейінгі көлемді қоса алғанда, номиналдық кернеуі бар ауыспалы ток жүйелері үшін өздігінен қалпына келтірілмейтін тұйықтағыш күштік конденсаторлар. 3-бөлік. Ішкі балқымалы сақтандырғыштар |  |
| 471 | 4-баптың бірінші– үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60934-2015 | Жабдыққа арналған автоматты ажыратқыштар (СВЕ) |  |
| 472 |  | Р МЕМСТ 50031-2012 (МЭК 60934:2007) | Электр жабдығына арналған автоматты ажыратқыштар (АВО) | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 473 | 4-баптың бірінші– үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-1-2014 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 1-бөлік. Жалпы қағидалар |  |
| 474 |  | МЕМСТ 30011. 1-2012 (IEC 60947-1:2004) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 475 | 4-баптың бірінші– үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-2-2014 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 2-бөлік. Автоматты ажыратқыштар |  |
| 476 |  | Р МЕМСТ 50030. 2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 2-бөлік. Автоматты ажыратқыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 477 |  | ҚР СТ IEC 60947-2-2012 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 2-бөлік. Автоматты ажыратқыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 478 | 4-баптың бірінші– үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 3-2002(МЭК 60947-3:1999) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 3-бөлік. Ажыратқыштар, айырғыштар, ажыратқыш-айырғыштар және олардың сақтандырғыштар мен комбинациялары |  |
| 479 |  | Р МЕМСТ 50030. 3-2012 (МЭК 60947-3:2008) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 3-бөлік. Ажыратқыштар, айырғыштар, ажыратқыш-айырғыштар және олардың сақтандырғыштар мен комбинациялары |  |
| 480 |  | ҚР СТ МЭК 60947-3-2011 | Коммутациялық аппаратура және төмен вольты жиынтықты басқару механизмдері. 3-бөлік. Ажыратқыштар, айырғыштар, ажыратқыш-айырғыштар және сақтандырғыштар блогы |  |
| 481 | 4-баптың бірінші– үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-4-1-2015 | Коммутациялық аппаратура және төмен вольтты жиынтықты басқару механизмдері. 4-1-бөлік. Электр қозғалтқыштарының контакторлары және іске қосқыштары. Электр механикалық контакторлар және электр қозғалтқыштарды іске қосқыштар |  |
| 482 |  | Р МЕМСТ 50030. 4. 1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 4-бөлік. Контакторлар және іске қосқыштар. І бөлім. Электрмеханикалық контакторлар және іске қосқыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 483 |  | ҚР СТ МЭК 60947-4-1-2011 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 4-1-бөлік. Контакторлар және іске қосқыштар. Қозғалтқыштардың электр механикалық контакторлары және іске қосқыштары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 484 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 50030. 4. 2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 4-бөлік. Контакторлар және іске қосқыштар. 2-бөлім. Жартылай өткізгішті бақылағыштар және ауыспалы ток тізбектері үшін іске қосқыштар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 485 | 4-баптың бірінші– үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-5-1-2014 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-1-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Басқару тізбектерінің электр механикалық құрылғылары |  |
| 486 |  | МЕМСТ 30011. 5. 1-2012 (IEC 60947-5-1:2003) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. 1-тарау. Басқару тізбектеріне арналған электр механикалық аппараттар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 487 |  | СТБ IEC 60947-5-1-2012 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-1-бөлік. Қосымша коммутация тізбектеріндегі құрылғылар және коммутациялағыш элементтер. Қосымша коммутация тізбектеріндегі электр механикалық құрылғылар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 488 | 4-баптың бірінші– үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-5-2-2012 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-2-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Жанасусыз датчиктер |  |
| 489 |  | Р МЕМСТ 50030. 5. 2-99 (МЭК 60947-5-2-97) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-2-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Жанасусыз датчиктер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 490 | 4-баптың бірінші– үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-5-3-2014 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-3-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Бас тарту жағдайында белгілі бір амалы бар жақын орналасқан құрылғыларға қойылатын талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 491 | 4-баптың бірінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 5. 5-2012 (IEC 60947-5-5:2003) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-5-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектері үшін коммутация элементтері. Жедел тоқтаудың механикалық бекітілу функциясы бар электр құрылғылары |  |
| 492 | 4-баптың бірінші– төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 6. 1-2012 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-бөлік. Көп функциялы аппаратура. І бөлім. Автоматты түрде қайта қосылатын коммутациялық аппаратура |  |
| 493 |  | СТБ IEC 60947-6-1-2012 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-1-бөлік. Көп функциялы жабдық. Коммутациялық қайта қосу жабдығы |  |
| 494 |  | Р МЕМСТ 50030. 6. 1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-бөлік. Көп функциялы аппаратура. І бөлім. Коммутациялық қайта қосу аппаратурасы |  |
| 495 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-6-2-2013 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-2-бөлік. Көп функциялы жабдық. Басқару мен қорғаудың коммутациялық құрылғылары (немесе жабдығы) |  |
| 496 |  | Р МЕМСТ 50030. 6. 2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-бөлік. Көп функциялы аппаратура. 2-бөлім. Басқару мен қорғаудың коммутациялық құрылғылары (немесе жабдығы) (БҚКҚ) | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 497 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 7. 1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 7-бөлік. Қосалқы электр жабдығы. І бөлім. Мыс өткізгіштерге арналған клеммалық колодкалар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 498 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 7. 2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 7-бөлік. Қосалқы электр жабдығы. 2-бөлім. Мыс өткізгіштерді қосуға арналған қорғаныштық өткізгіштердің клеммалық колодкалары |  |
| 499 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 50030. 7. 3-2009 (МЭК 60947-7-3:2002) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 7.3-бөлік. Қосалқы электр жабдығы. Балқымалы сақтандырғыштар үшін шығарылымдар колодкаларына қойылатын қауіпсіздік талаптары |  |
| 500 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-7-4-2015 | Коммутациялық аппаратура және төмен вольтты жиынтықты басқару механизмдері. 7-4-бөлік. Қосалқы аппаратура. Мыс өткізгіштерге арналған РСВ терминалдық блоктары |  |
| 501 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-8-2015 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 8-бөлік. Айналмалы электр машиналарының орнатылған жылу қорғанысын (РТС) басқару құрылғылары |  |
| 502 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60950-1-2014 | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 503 |  | МЕМСТ IEC 60950-1-2011 | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 504 |  | СТБ МЭК 60950-1-2003 | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 505 | 4-баптың бірінші, екінші және алтыншы – оныншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60950-21-2013 | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 21-бөлік. Электрмен алыстан қоректендіру |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 506 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60950-22-2013 | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 22-бөлік. Ашық ауада орнатуға арналған жабдық |  |
| 507 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы – оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60950-23-2011 | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 23-бөлік. Мол деректер көлемін сақтауға арналған жабдық |  |
| 508 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) | Жалпы жарықтандыру үшін орнатылған іске қосуды реттейтін аппараттары бар шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 509 |  | СТБ IEC 60968-2008 | Жалпы жарықтандыру үшін орнатылған іске қосуды реттейтін аппараттары бар шамдар. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 510 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60974-1-2012 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 1-бөлік. Дәнекерлеу тогының көздері |  |
| 511 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-2-2014 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 2-бөлік. Сұйықтықпен салқындату жүйелері |  |
| 512 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-3-2014 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 3-бөлік. Доғаны тұтату және тұрақтандыру құрылғылары |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 513 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-5-2014 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 5-бөлік. Сым беру механизмі |  |
| 514 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-7-2015 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 7-бөлік. Жанарғылар |  |
| 515 |  | ҚР СТ МЭК 60974-7-2011 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 7-бөлік. Жанарғылар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 516 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-8-2014 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 8-бөлік. Дәнекерлеу жүйелеріне және плазмалық кесу жүйелеріне арналған газ беру пульттері |  |
| 517 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-11-2014 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 11-бөлік. Электрод ұстағыштар |  |
| 518 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-12-2014 | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 12-бөлік. Дәнекерлеу кабельдеріне арналған қосқыш құрылғылар |  |
| 519 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31195. 1-2012(IEC 60998-1:1990) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 520 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60998-2-1-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 2-1-бөлік. Жеке тораптар ретінде пайдаланылатын бұрандалы қысқыштары бар қосқыш құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 521 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60998-2-2-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 2-2-бөлік. Жеке тораптар ретінде пайдаланылатын бұрандасыз қысқыштары бар қосқыш құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 522 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31195. 2. 3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 2-3-бөлік. Мыс өткізгіштерді жалғау үшін оқшаулағышты тесетін контакталық қысқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 523 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60998-2-4-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 2-4-бөлік. Шиыршықтап қосу құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 524 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31602. 1-2012(IEC 60999-1:1999) | Қосу құрылғылары. Контакталық қысқыштарға қойылатын Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. 0, 2 - 35 мм2номиналдық қимасы бар мыс өткізгіштерді жалғастыруға арналған бұрандалы және бұрандасыз контактылық қысқыштарға қойылатын талаптар |  |
| 525 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31602. 2-2012(IEC 60999-2:1995) | Қосу құрылғылары. Контакталық қысқыштарға қойылатын Қауіпсіздік талаптары. 2-бөлік. 35 - 300 мм2номиналдық қимасы бар мыс өткізгіштерді жалғастыруға арналған бұрандалы және бұрандасыз контактылық қысқыштарға қойылатын талаптар |  |
| 526 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61008-1-2012 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылмаған автоматы ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 527 |  | Р МЕМСТ 51326. 1-99 (МЭК 61008-1-96) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылмаған автоматы ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 528 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31601. 2. 1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылмаған автоматы ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Желі кернеуіне функционалдық тәуелсіз ВДТ негізгі нормаларының қолданылуы |  |
| 529 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61009-1-2014 | Қалдық токпеніске қосылатын, артық токтан қорғаныш орнатылған тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматы ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы қағидалар |  |
| 530 |  | Р МЕМСТ 51327. 1-2010 (МЭК 61009-1:2006) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылған автоматы ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 531 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31225. 2. 1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылған автоматты ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Желі кернеуіне функционалдық тәуелсіз АВДТ негізгі нормаларының қолданылуы |  |
| 532 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-1-2014 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 533 |  | МЕМСТ 12. 2. 091-2012 (IEC 61010-1:2001) | Өлшеуге, басқаруға және зертханада қолдануға арналған электр жабдығының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 534 |  | МЕМСТ 12. 2. 091-2002 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 535 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-010-2013 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-010-бөлік. Материалдарды қыздыруға арналған зертхана жабдығына қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 536 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-020-2013 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-020-бөлік. Зертханалық центрифугаларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 537 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-030-2013 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-030-бөлік. Сынау және өлшеу тізбектеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 538 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-032-2014 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-032-бөлік. Электр сынақтары мен өлшемдері үшін қол және қолмен басқарылатын датчиктерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 539 |  | МЕМСТ IEC 61010-2-032-2011 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-032-бөлік. Электр өлшемдерімен сынақтары үшін амперметрлік қол тістеуіктеріне қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 540 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-033-2013 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-033-бөлік. Желі кернеуін өлшеуді қамтамасыз ететін тұрмыстық және кәсіптік қолданымдағы шағын мультиметрлермен басқа да өлшеу приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 541 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-051-2014 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-051-бөлік. Араластыруға және шайқауға арналған зертхана жабдығына қойылатын жеке талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 542 |  | МЕМСТ IEC 61010-2-051-2011 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-051-бөлік. Араластыруға және шайқауға арналған зертхана жабдығына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 543 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-061-2014 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-061-бөлік. Термиялық атом және ион тудыратын зертханалық атом спектрометрлеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 544 |  | МЕМСТ IEC 61010-2-061-2011 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-061-бөлік. Термиялық атом және ион тудыратын зертханалық атом спектрометрлеріне қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 545 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-081-2013 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-081-бөлік. Талдаулар жүргізуге және басқа да мақсаттарға арналған автоматы және жартылай автоматы зертхана жабдығына қойылатын жеке талаптар |  |
| 546 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-031-2013 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 031-бөлік. Электр өлшемдерімен сынақтарына арналған шағын өлшеу щуптарына қойылатын қауіпсіздік талаптары |  |
| 547 |  | МЕМСТ IEC 61010-031-2011 | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 031-бөлік. Электр өлшемдері мен сынақтарына арналған электрлі қол щуптарына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 548 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-1-2012 | Жылжымалы электр машиналары. Жалпы қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 549 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-1-2011 | Жылжымалы электр машиналары. Дискілі араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 550 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-2-2011 | Жылжымалы электр машиналары. Радиалды-тұтқалыараларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 551 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-3-2011 | Жылжымалы электр машиналары. Сүргілегіш және рейсмустық араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 552 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-4-2012 | Жылжымалы электр машиналары. Үстел үстілік ажарлағыш машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 553 |  | Р МЕМСТ МЭК 1029-2-4-96 | Жылжымалы электр машиналары. Үстел үстілік ажарлағыш машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 554 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-5-2011 | Жылжымалы электр машиналары. Таспалы араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 555 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-6-2011 | Жылжымалы электр машиналары. Сулау арқылы алмас бұрғылармен бұрғылауға арналған машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 556 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-7-2011 | Жылжымалы электр машиналары. Сулаумен жұмыс істейтін алмас араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 557 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-8-2011 | Жылжымалы электр машиналары. Бір сүмбілі тігінен фрезерлеу-модельдеу машиналарына қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 558 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-9-2012 | Жылжымалы электр машиналары. Қапталды араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 559 |  | Р МЕМСТ МЭК 1029-2-9-99 | Жылжымалы электр машиналары. Қапталды араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 560 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-10-2013 | Жылжымалы электр машиналары. Кескіш ажарлау машиналарына қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 561 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-12-2014 | Жылжымалы электр машиналары. 2-12-бөлік. сыртқы бұранда жасауға арналған машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 562 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61048-2011 | Шамдарға арналған қосалқы құралдар. Түтік тектес люминесценттік және басқа да разрядты шамдардың тізбектеріне арналған конденсаторлар. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 563 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61050-2011 | Бос жүрісінің кернеуі 1000 В асатын түтік тектес разрядты шамдарға арналған трансформаторлар (бұрынғы атауы - "Неондық трансформаторлар"). Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 564 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61058-1-2012 | Электр приборларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 565 |  | СТБ IEC 61058-1-2009 | Электр приборларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 566 |  | Р МЕМСТ МЭК 61058. 1-2000 | Электр приборларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 567 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61058-2-1-2013 | Тұрмыстық электр приборларына арналған ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Баулы ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 568 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61058-2-4-2012 | Тұрмыстық электр приборларына арналған ажыратқыштар. 2-4-бөлік. Тәуелсіз орнатылатын ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 569 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61058-2-5-2012 | Электр приборларына арналған ажыратқыштар. 2-5-бөлік. Полюстерді қосып-ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 570 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61071-2014 | Электрондық күштік конденсаторлар |  |
| 571 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31637-2012 | Тұрмыстық және ұқсас қолданымдағы электрмеханикалық контакторлар |  |
| 572 |  | Р МЕМСТ 51731-2010 (МЭК 61095:2000) | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электрмеханикалық контакторлар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 573 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61131-2-2012 | Бағдарламаланатын бақылағыштар. 2-бөлік. Жабдыққа қойылатын талаптар және сынақтар |  |
| 574 |  | СТБ IEC 61131-2-2010 | Бағдарламаланатын бақылағыштар. 2-бөлік. Жабдыққа қойылатын талаптар және сынақтар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 575 | 4-баптың бірінші, екінші және бесінші абзацтары | МЕМСТ IEC 61140-2012 | Электр тогымен зақымданудан қорғау. Қондырғылармен жабдық қауіпсіздігінің жалпы ережелері |  |
| 576 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | Р МЕМСТ 53075-2008 (МЭК 61167:1992) | Металлогалогендік шамдар. Пайдалану талаптары |  |
| 577 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61184-2011 | Байонеттік патрондар |  |
| 578 | 4-баптың оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 51288-99 (МЭК 187-93) | Электрлік және магниттік шамаларды өлшеу құралдары. Пайдалану құжаттары |  |
| 579 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61195-2012 | Екі цокольді люминесценттік шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 580 |  | СТБ МЭК 61195-2001 | Екі цокольді люминесценттік шамдар. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 581 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61199-2011 | Бір цокольді люминесценттік шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 582 |  | СТБ МЭК 61199-2006 | Бір цокольді люминесценттік шамдар. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеденодағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 583 | 4-баптың бірінші, бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61204-2013 | Төмен вольтты тұрақты токтың қоректендіру көздері. Жұмыстық сипаттамалары |  |
| 584 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61204-7-2014 | Төмен вольтты тұрақты токтың қоректендіру көздері. 7-бөлік. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 585 | 4-баптың бірінші, үшінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61210-2011 | Жалғастыру құрылғылары. Мыс электр өткізгіштеріне арналған тез жалғанатын жұқа қысқыштар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 586 | 4-баптың бірінші, бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61230-2012 | Кернеуде орындалатын жұмыстар. Жерге қосуға немесе жерге қосумен тұйықтауға арналған тасымалды жабдық |  |
| 587 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) | Кабель катушкаларындағы тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы ұзартқыштар. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 588 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61243-3-2014 | Кернеуде орындалатын жұмыс. Кернеу индикаторлары. 3-бөлік. Екі полюсті төмен кернеудегі индикаторлар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 589 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61270-1-2013 | Қысқа толқынды пештерге арналған конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер |  |
| 590 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61293-2000 | Электр техникалық жабдық. Қоректендіру көзінің параметрлерімен сипаттамаларын көрсетіп таңбалау. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 591 | 4-баптың бірінші, бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ МЭК 61310-1-2005 | Машиналардың қауіпсіздігі. Индикациялау, таңбалау және іске қосу. 1-бөлік. Визуалдық, дыбыстық және сезілетін сигналдарға қойылатын талаптар |  |
| 592 |  | ҚР СТ МЭК 61310-1-2008 | Машиналардың қауіпсіздігі. Индикациялау, таңбалау және іске қосу. 1-бөлік. Визуалдық, дыбыстық және сезілетін сигналдарға қойылатын талаптар |  |
| 593 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | СТБ МЭК 61310-2-2005 | Машиналардың қауіпсіздігі. Индикациялау, таңбалау және іске қосу. 2-бөлік. Таңбалауға қойылатын талаптар |  |
| 594 |  | ҚР СТ МЭК 61310-2-2008 | Машиналардың қауіпсіздігі. Индикациялау, таңбалау және іске қосу. 2-бөлік. Таңбалауға қойылатын талаптар |  |
| 595 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | СТБ МЭК 61310-3-2005 | Машиналардың қауіпсіздігі. Индикациялау, таңбалау және іске қосу. 3-бөлік. Басқару органдарын орналастыруға және олардың жұмысына қойылатын талаптар |  |
| 596 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61347-1-2011 | Шамдарды басқару құрылғылары. 1-бөлік. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 597 |  | СТБ IEC 61347-1-2008 | Шамдар үшін іске қосуды реттеу аппараттары. 1-бөлік. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 598 |  | ҚР СТ ІЕС 61347-1-2013 | Шамды басқару аппаратурасы. 1-бөлік. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 599 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-2-2014 | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-2-бөлік. Қыздыру шамдары үшін тұрақтынемесеауыспалытоккөздерінен жұмыс істейтін электрондық төмендетутүрлендіргіштеріне қойылатын қосымша талаптар |  |
| 600 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61347-2-3-2011 | Шамдарға арналған басқаруқұрылғылары. 2-3-бөлік. Түтік тектес люминесценттік шамдар үшін ауыспалы ток көздерінен қоректенетін, іске қосуды реттейтін электрондық аппараттарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 601 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-7-2014 | Шамдарды басқару құрылғылары. 2-7-бөлік. Авариялық (дербес) жарықтандыру үшін қолданылатын батареялардан жұмыс істейтін электрондықіске қосуаппараттарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 602 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61347-2-8-2011 | Шамдарды басқару құрылғылары. 2-8-бөлік. Люминесценттік шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 603 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-9-2014 | Шамдарды басқару құрылғылары. 2-9-бөлік. Разрядтық шамдар (люминесценттік шамдардан басқа) үшін іске қосуды реттейтін электр магниттік аппараттарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 604 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-10-2014 | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-10-бөлік. Суықтай іске қосылатын жоғары жиілікті түтікті газ разрядтық шамдарға (неон шамдары) арналған электрондық инверторлар мен түрлендіргіштерге қойылатын қосымша талаптар |  |
| 605 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-11-2014 | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-11-бөлік. Шырақшамдарға арналған қосалқы электрондық схемаларға қойылатын қосымша талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 606 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-12-2015 | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-12-бөлік. Газ разрядтық шамдар (люминесценттік шамдарды қоспағанда) үшін тұрақты немесе ауыспалы токтың электрондық балластарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 607 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-13-2013 | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-13-бөлік. Жарық шығарғыш диодтары бар модульдер үшін тұрақты немесе ауыспалы токтың қоректену кернеуі мен электрондық іске қосу аппараттарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 608 |  | Р МЕМСТ МЭК 61347-2-13-2011 | Шамдарды басқару құрылғылары. 2-13-бөлік. Жарық-диодтық модульдер үшін тұрақты немесе ауыспалы ток көздерінен қоректенетін электрондық басқару құрылғыларына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 609 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61439-1-2013 | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 610 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61439-2-2015 | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 2-бөлік. Электрэнергиясын бөлу және басқаруқұрылғылары |  |
| 611 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61439-5-2013 | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 5-бөлік. Қоғамдық пайдаланымдағы желілердегі қуатты бөлуге қойылатын жеке талаптар |  |
| 612 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61535-2015 | Стационарлық қондырғылардағы ажырамайтын қосылысқа арналған орнатужалғастырғыштары |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 613 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 52868-2007 (МЭК 61537:2006) | Кабельдерді төсеуге арналған кабель науалары жүйелері және кабель баспалдақтары жүйелері. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
| 614 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61549-2012 | Әртүрлі мақсаттағы шамдар. Техникалық талаптар |  |
| 615 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 54127-1-2010 (МЭК 61557-1:2007) | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 616 | 4-баптың бірінші, алтыншы, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-2-2013 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 2-бөлік. Оқшаулағыш кедергісі |  |
| 617 |  | Р МЕМСТ 54127-2-2011 (МЭК 61557-2:2007) | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 2-бөлік. Оқшаулағыш кедергісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 618 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-3-2013 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 3-бөлік. Контурдың толық кедергісі |  |
| 619 |  | Р МЕМСТ 54127-3-2011 (МЭК 61557-3:2007) | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 3-бөлік. Контурдың толық кедергісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 620 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-4-2013 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 4-бөлік. Жерге қосудың және эквипотенциялық қосудың кедергісі |  |
| 621 |  | Р МЕМСТ 54127-4-2011 (МЭК 61557-4:2007) | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 4-бөлік. Жерге қосудың және эквипотенциялық қосудың кедергісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 622 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-5-2013 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 5-бөлік. Жерге қосудың жерге қатысты кедергісі |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 623 |  | Р МЕМСТ 54127-5-2011 (МЭК 61557-5:2007) | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 5-бөлік. Жерге қосудың жерге қатысты кедергісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 624 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-6-2013 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 6-бөлік. ТТ және ТN жүйелерінде дифференциялық токпен басқарылатын қорғау құрылғылары |  |
| 625 |  | Р МЕМСТ 54127-6-2012 (МЭК 61557-6:2007) | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 6-бөлік. ТТ, ТN және ІТ жүйелерінде дифференциялық токпен басқарылатын қорғау құрылғылары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 626 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-7-2013 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 7-бөлік. Фазалар жүруінің тәртібі |  |
| 627 |  | Р МЕМСТ 54124-2012 (МЭК 61557-7:2003) | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 7-бөлік. Фазалар жүруінің тәртібі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 628 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-8-2015 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 8-бөлік. ІТ-жүйелердегі оқшаулағышты бақылау құрылғысы |  |
| 629 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-9-2015 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 9-бөлік. ІТ-жүйелердегі оқшаулағыштың бүлінген жерлерін анықтауға арналған аппаратура |  |
| 630 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-10-2015 | 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольты бөлу жүйелеріндегі Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған жабдық. 10-бөлік. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе мониторинглеуге арналған кешенді өлшеу жабдығы |  |
| 631 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-11-2015 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 11-бөлік. TT, TN және IT жүйелеріндегі а түріндегі және b түріндегі дифференциалдық токты бақылау құрылғыларының (дтбқ) тиімділігі |  |
| 632 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-12-2015 | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 12-бөлік. Жұмыстық сипаттамаларды өлшеуге және бақылауға арналған құрылғылар (PMD) |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 633 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-13-2014 | 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Қауіпсіздік. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған жабдық. 13-бөлік. Электр бөлу жүйелеріндегі токтың жылыстауын өлшеуге арналған қол және қолмен басқарылатын клеммалар мен датчиктер |  |
| 634 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-1-2012 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, электр реакторларының және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 635 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-1-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-1-бөлік. Бөлгіш трансформаторларға және жалпы мақсаттағы бөлгіш трансформаторлары бар қоректендіру көздеріне қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 636 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-2-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас жабдықтың қауіпсіздігі. 2-2-бөлік. Реттеу трансформаторларына және реттеу трансформаторлы қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынақтар |  |
| 637 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-3-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-3-бөлік. Газды және сұйық отынды жанарғыларды тұтату трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 638 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-4-2015 | Қоректендіру кернеуі 1100 В дейінгі трансформаторлардың, реакторлардың, қоректендіру блоктарының және ұқсас жабдықтың қауіпсіздігі. 2-4-бөлік. Оқшаулағыш трансформаторларға және оқшаулағыш трансформаторлы қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 639 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-5-2013 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру блоктарының және ұқсас жабдықтың қауіпсіздігі. 2-5-бөлік. Электр ұстараларына арналған трансформаторлармен қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 640 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-6-2012 | Қоректендіру кернеуі 1100 В дейінгі трансформаторлардың, электр реакторларының, қоректендіру көздерінің және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-6-бөлік. Қауіпсіз бөлгіш трансформаторларға және қауіпсіз бөлгіш трансформаторларлы қоректендіру көздеріне қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 641 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-7-2012 | Күштік трансформаторлар, қоректендіру блоктары және ұқсас бұйымдар. Қауіпсіздік. 2-7-бөлік. Трансформаторларға және ойыншықтар үшін энергиямен жабдықтауға қойылатын жеке талаптар |  |
| 642 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-8-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-8-бөлік. Қоңырауларға және дыбыстық дабылдама құрылғыларына арналған трансформаторлар мен қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 643 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-9-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-9-бөлік. Вольфрамды қыздыру шамдары бар ІІІ сыныпты тасымалды шырақшамдарға арналған трансформаторлармен қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 644 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-10-2015 | Күштік трансформаторлардың, реакторларды қоректендіру көздері мен ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-10-бөлік. Оқшаулау дәрежесі жоғары бөлгіш трансформаторларға және қайталама кернеуі 1000 В астам бөлгіш трансформаторларға қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 645 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-12-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-12-бөлік. Тұрақтандырылған екінші кернеулі трансформаторларға және тұрақтандырылған қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 646 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-13-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-13-бөлік. Автотрансформаторларға және автотрансформаторлары бар қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар жәнесынау әдістері |  |
| 647 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-14-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-14-бөлік. Реттегіш трансформаторларға және реттегіш трансформаторларға орнатылған қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 648 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-15-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-15-бөлік. Медициналық үй-жайлардың электр желілеріне арналған трансформаторларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 649 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-16-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-16-бөлік. Импульстік қоректендіру блоктарына және импульстік қоректендіру блоктарына арналған трансформаторларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 650 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-20-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-20-бөлік. Аз қуатты реакторларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 651 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-23-2015 | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-23-бөлік. Құрылыс алаңдарына арналған трансформаторлармен қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 652 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61643-11-2013 | Импульстікартықкернеуден қорғауға арналған төмен вольтты құрылғылар. 11-бөлік. Төмен вольтты күштік жүйелергі импульстік артық кернеуден қорғауға арналған құрылғылар |  |
| 653 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61643-21-2014 | Төмен вольтты артық кернеуден қорғау құрылғылары. 21-бөлік. Телекоммуникациялық және дабылдау желілеріне қосылған артық кернеуден қорғау құрылғылары. Пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар және сынау әдістері |  |
| 654 | 4-баптың бірінші және жетіншіабзацтары | МЕМСТ IEC 61770-2012 | Сумен жабдықтау желілеріне қосылатын электр приборлары. Кері сифондаудың және жалғастыру шлангілерінің бүлінуінің алдын алу. |  |
| 655 |  | СТБ IEC 61770-2007 | Сумен жабдықтау желілеріне қосылатын электр приборлары. Кері сифондаудың және жалғастыру шлангілерінің бүлінуінің алдын алу | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 656 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61730-1-2013 | Фото электрлік модульдер. Қауіпсіздікті бағалау. 1-бөлік. Конструкцияға қойылатын талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 657 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61810-1-2013 | Іске қосылу уақыты нормаланбайтын логикалық электр механикалық реле. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 658 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61812-1-2013 | Уақыты нормаланатын өнеркәсіптік мақсаттағы реле. 1-бөлік. Талаптар және сынақтар |  |
| 659 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 61851-1-2008 | Электрмен жүретін көлік құралдарын зарядтаудың өткізгіштік жүйесі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 660 |  | Р МЕМСТ МЭК 61851-1-2013 | Электрмен жүретін көлік құралдарын зарядтаудың өткізгіштік жүйесі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 661 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 61851-21-2007 | Электрмен жүретін көлік құралдарын зарядтаудың өткізгіштік жүйесі. 21-бөлік. Қоректендірудің ауыспалы немесе тұрақты көзіне қосу бөлігінде электрмен жүретін көлік құралдарына қойылатын талаптар |  |
| 662 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61869-1-2015 | Өлшеу трансформаторлары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 663 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61869-2-2015 | Өлшеу трансформаторлары. 2-бөлік. Ток трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 664 |  | ҚР СТ IEC 61869-2-2013 | Өлшеу трансформаторлары. 2-бөлік. Ток трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 665 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61869-3-2012 | Өлшеу трансформаторлары. 3-бөлік. Индукциялық кернеу трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 666 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61921-2013 | Күштік конденсаторлар. Төмен кернеу кезінде қуат коэффициентін түзетуге арналған конденсаторлық батареялар |  |
| 667 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61995-1-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы шырақшамдарды қосуға арналған құрылғылар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 668 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62026-1-2015 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. Бақылағыштар мен приборлардың арасындағы интерфейстер (CDI). 1-бөлік. Жалпы қағидалар |  |
| 669 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62026-3-2015 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. Бақылағыштар мен приборлардың арасындағы интерфейстер (CDI). 3-бөлік. DeviceNet байланыс жүйесі |  |
| 670 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62031-2011 | Жалпы жарықтандыруға арналған жарық шығарғыш диодтардың модульдері. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 671 |  | СТБ IEC 62031-2009 | Жалпы жарықтандыруға арналған жарық шығарғыш диодтары бар модульдер. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 672 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31948-2012 (IEC 62035:1999) | Разрядтық шамдар (люминесценттік шамдардан басқа). Қауіпсіздік талаптары |  |
| 673 |  | СТБ IEC 62035-2007 | Газ Разрядтық шамдар (люминесценттік шамдардан басқа). Қауіпсіздік талаптары |  |
| 674 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші | МЕМСТ IEC 62040-1-2013 | Энергиямен үздіксі зжабдықтау жүйелері (UPS). 1-бөлік. Үздіксіз қоректендіру қондырғыларына (UPS) қойылатын Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 675 | абзацтары, 5-бап | ҚР СТ МЭК 62040-1-2011 | Үздіксіз қоректендіру көздері (ҮҚК). 1-бөлік. ҮҚК үшін Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 676 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62208-2013 | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғыларына арналған қаптар. Жалпы талаптар |  |
| 677 |  | МЕМСТ 32127-2013 | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғыларына арналған босқаптар. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 678 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | 6-бөлім МЕМСТ EN 62233-2013 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборларымен туындайтын электр магниттік өрістерді олардың адамға әсері бөлігінде өлшеу әдістері |  |
| 679 |  | 6-бөлім СТБ EN 50366-2007 | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Электр магниттік өрістер. Бағалау және өлшеу әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 680 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62311-2013 | Электр магниттік өрістердің адамға әсерін шектеуге қатысты электрондық және электр жабдығын бағалау (0 Гц – 300ГГц) |  |
| 681 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62368-1-2014 | Аудио, бейнеаппаратура, ақпараттық технологиялармен байланыс техникасының жабдығы. 1-бөлік. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 682 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62423-2013 | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағыартық токтардан орнатылған қорғаумен және орнатылған қорғаусыз Ғ және В түріндегі дифференциялық токпен басқарылатын автоматты ажыратқыштар |  |
| 683 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62471-2013 | Шамдар мен шамдар жүйелерінің фотобиологиялық қауіпсіздігі |  |

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 684 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62479-2013 | Аз қуатты электрондық және электр жабдығын электр магниттік өрістердің адамға әсеріне байланысты негізгі шектеулерге сәйкестігіне бағалау(10 МГц – 300 ГГц) |  |
| 685 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62493-2014 | Электр магниттік өрістердің адамға әсеріне байланысты жарықтандыру жабдығын бағалау |  |
| 686 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62552-2013 | Тұрмыстық тоңазыту приборлары. Техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
| 687 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 62560-2011 | Қоректендіру кернеуі 50 В асатын Жалпы жарықтандыруға арналып орнатылған балластары бар жарық шашқыш диодты шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 688 |  | Р МЕМСТ МЭК 62560-2011 | Кернеуі 50 В асатын Жалпы жарықтандыруға арналып орнатылған басқару құрылғысы бар жарық-диодты шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 689 | 4 және 5-баптар | ҚР СТ IEC 62821-1-2015 | Электр кабельдері. 450/750 номиналдық кернеуді қоса алғанда, аз түтін бөлетін, құрамында галогендер жоқ, термопластан жасалған оқшаулағышы мен қабы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 690 | 4 және 5-баптар | ҚР СТ IEC 62821-3-2015 | Электр кабельдері. 450/750 номиналдық кернеуді қоса алғанда, аз түтін бөлетін, құрамында галогендер жоқ, термопластан жасалған оқшаулағышы мен қабы бар кабельдер. 3-бөлік. Иілмелі кабельдер (баулар) |  |
| 691 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 62841-1-2014 | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 692 | 4 және 5-баптар | ГОСТ IEC 62841-2-2-2015 | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздік және сынау әдістері. 2-2-бөлік. Шеге бұрағыштарға және соққылы гайка бұрағыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 693 | 4 және 5-баптар | ГОСТ IEC 62841-2-4-2015 | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздік және сынау әдістері. 2-4-бөлік. Тегіс ажарлағыш және таспалы-ажарлағыш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 694 | 4 және 5-баптар | ГОСТ IEC 62841-2-5-2015 | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздік және сынау әдістері. 2-5-бөлік. Дискілі араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 695 | 4 және 5-баптар | ГОСТ IEC 62841-3-1-2015 | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздік және сынау әдістері. 3-1-бөлік. Дискілі араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 696 | 4 және 5-баптар | ГОСТ IEC 62841-3-6-2015 | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздік және сынау әдістері. 3-6-бөлік. Сұйықтықты жүйе арқылы алмас бұрғылармен бұрғылауға арналған машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |

Кеден одағының "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің ((КО 004/2011 ТР) талаптарын сақтау оларды қолдану нәтижесінде ерікті түрде қамтамасыз етілетін стандарттардың ТІЗБЕСІ

1. Көрсетілген шешіммен бекітілген Зерттеулердің (сынақтардың) және өлшемдердің қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Кеден одағының "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (КОТР 004/2011) талаптарын қолдану және орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын стандарттардың тізбесі мынадай редакцияда жазылсын:

|  | "Кеден одағы Комиссиясының 2011 жылғы 16 тамыздағы № 768 шешімімен бекітілген |
| --- | --- |
|  | (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2016 жылғы 25 қазандағы № 120 шешімі редакциясында) |

Зерттеулердің (сынақтардың) және өлшемдердің қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Кеден одағының "Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (КО ТР 004/2011) талаптарын қолдану және орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын стандарттардың тізбесі

| Р/с № | Кеден одағы техникалық регламентінің элементтері | Стандарттың белгіленуі |  | Стандарттың атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | 4-бап | МЕМСТ 12. 1. 044-89 (ИСО 4589-84) |  | Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Заттар мен материалдардың өрт-жарылыс қауіптілігі. Көрсеткіштер номенклатурасы және оларды анықтау әдістері |  |
| 2 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 433-73 |  | Резеңке өткізгіші бар күштік кабельдер. Техникалық шарттар |  |
| 3 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 839-80 |  | Әуемен электр беру желілері үшін оқшауланбаған өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 4 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 1508-78 |  | Резеңке және пластмасса оқшаулағышы бар бақылау кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 5 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 2190-77 |  | Саперлік өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 6 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 6285-74 |  | Өнеркәсіптік жару жұмыстарына арналған өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 7 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 7006-72 |  | Кабельдердің қорғаныштық жабындары. Конструкциясы мен түрлері, Техникалық талаптары және сынау әдістері |  |
| 8 | 4-бап | 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 7399-97 |  | Номиналдық кернеуі 450/750 В дейінгі өткізгіштер мен баулар. Техникалық шарттар |  |
| 9 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 10348-80 |  | Пластмасса оқшаулағышы бар көп тал сымды монтаждау кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 10 | 4-баптың бірінші және сегізінші абзацтары | МЕМСТ 16962. 1-89 |  | Электр техникалық бұйымдар. Климаттық сыртқы әсер етуші факторларға шыдамдылығына сынау әдістері |  |
| 11 | 4-баптың бірінші, жетінші және сегізінші абзацтары | МЕМСТ 16962. 2-90 |  | Электр техникалық бұйымдар. Механикалық сыртқы әсер етуші факторларға шыдамдылығына сынау әдістері |  |
| 12 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 17515-72 |  | Пластмасса оқшаулағышы бармонтаждау өткізгіштері. Техникалық шарттар |  |
| 13 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 18404. 0-78 |  | Басқару кабельдері. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 14 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 18404. 1-73 |  | Күшейтілген резеңке қабықты фторопласт оқшаулағышы бар басқару кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 15 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 18404. 2-73 |  | Резеңке қабықты полиэтилен оқшаулағышы бар басқару кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 16 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 18404. 3-73 |  | Поливинилхлоридтік пластикаттан жасалған қаптағы полиэтилен оқшаулағышы бар басқару кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 17 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 18410-73 |  | Сіңірілген қағаз оқшаулағышы бар күштік кабельдер. Техникалық шарттар |  |
| 18 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 24641-81 |  | Кабельдің қорғасын және алюминий қаптары. Техникалық шарттар |  |
| 19 | 4-бап | 4 және 5-бөлімдер МЕМСТ 26411-85 |  | Бақылау кабельдері. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 20 | 4-бап | 3 және 4-бөлімдер МЕМСТ 26445-85 |  | Оқшауланған күштік өткізгіштер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 21 | 4-бап | 4-бөлім МЕМСТ 27179-86 |  | Аккумуляциялық тұрмыстық электрмен жылыту приборлары. Қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 22 | 4-бап | 5 және 6-бөлімдер МЕМСТ 28244-96 |  | Арматураланған өткізгіштер мен баулар. Техникалық шарттар |  |
| 23 | 4-бап | МЕМСТ 20. 57. 406-81 |  | Сапаны бақылаудың кешенді жүйесі. Электрондық техника, кванттық электроника және электр техникалық бұйымдары. Сынау әдістері |  |
| 24 | 4-бап | МЕМСТ 2933-93 |  | Төмен вольтты электр аппараттары. Сынау әдістері |  |
| 25 | 4-бап | МЕМСТ 2990-78 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Кернеумен сынау әдістері |  |
| 26 | 4-бап | МЕМСТ 3345-76 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Оқшаулағыштың электр кедергісін анықтау әдісі |  |
| 27 | 4-бап | МЕМСТ 7229-76 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Ток өткізетін тал сымдар мен өткізгіштердің электр кедергісін анықтау әдісі |  |
| 28 | 4-бап | МЕМСТ 10169-77 |  | Үш фазалы синхрондық электр машиналары. Сынау әдістері |  |
| 29 | 4-бап | МЕМСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) |  | Сым. Созылғыштыққа сынау әдісі |  |
| 30 | 4-бап | МЕМСТ 11262-80 |  | Пластмассалар. Созылғыштыққа сынау әдісі |  |
| 31 | 4-бап | МЕМСТ 12174-76 |  | Кабельдер. Металл қаптарын созылғыштыққа сынау әдісі |  |
| 32 | 4-бап | МЕМСТ 12177-79 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Конструкцияны тексеру әдістері |  |
| 33 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 0-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Механикалық әсерлерге шыдамдылығын тексеру әдістері. Жалпы талаптар |  |
| 34 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 1-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Роликтер жүйесі арқылы көп реттік иіліске шыдамдылығын тексеру әдістері |  |
| 35 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 2-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Орауға шыдамдылығын тексеру әдісі |  |
| 36 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 3-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Осімен бұратылып иілуге шыдамдылығын тексеру әдістері |  |
| 37 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 4-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Орауға шыдамдылығын тексеру әдісі |  |
| 38 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 5-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Созуға шыдамдылығын тексеру әдісі |  |
| 39 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 6-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Жаншылуға шыдамдылығын тексеру әдісі |  |
| 40 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 7-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Осімен бұрауға шыдамдылығын тексеру әдісі |  |
| 41 | 4-бап | МЕМСТ 12182. 8-80 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Июгешыдамдылығын тексеру әдісі |  |
| 42 | 4-бап | МЕМСТ 16962. 2-90 |  | Электр техникалық бұйымдар. Механикалық сыртқы әсер етуші факторларға шыдамдылығын сынау әдістері |  |
| 43 | 4-бап | МЕМСТ 17491-80 |  | Резеңке және пластмасса оқшаулығышы мен қабы бар кабельдер, өткізгіштер және баулар. Суыққа төзіміділігіне сынау әдістері |  |
| 44 | 4-бап | МЕМСТ 17492-72 |  | Экрандалған иілгіш кабельдер. Экрандардың электр кедергісін өлшеу әдісі |  |
| 45 | 4-бап | МЕМСТ 22220-76 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Поливинилхлоридтік пластиктен жасалған оқшаулағышы мен қабығының жоғары температура кезінде шытынауына және деформациясына төзімділігін анықтау әдістері |  |
| 46 | 4-бап | МЕМСТ 24683-81 |  | Электр техникалық бұйымдар. Арнайы ортаның әсеріне төзімділігін бақылау әдістері |  |
| 47 | 4-бап | МЕМСТ 25018-81 |  | Кабельдер, өткізгіштер және баулар. Оқшаулағышы мен қабығының механикалық көрсеткіштерін анықтау әдістері |  |
| 48 | 4-бап | МЕМСТ 27893-88 |  | Байланыс кабельдері. Сынау әдістері |  |
| 49 | 4-бап | МЕМСТ 28249-93 |  | Электр қондырғыларындағы қысқа тұйықталу. Электр қондырғыларындағы кернеуі кВдейінгіауыспалытоктыесептеуәдістері |  |
| 50 | 4-бап | 6 және 7-бөлімдер МЕМСТ 31565-2012 |  | Кабель бұйымдары. Өрт қауіпсіздігінің талаптары |  |
| 51 | 4-бап | 6 және 7-бөлімдер МЕМСТ 31943-2012 |  | Полиэтилен оқшаулағышы бар пластмасса қабықты телефон кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 52 | 4-бап | 6 және 7-бөлімдер МЕМСТ 31944-2012 |  | Брондалған геофизикалық жүк көтергіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 53 | 4-бап | 6 және 7-бөлімдер МЕМСТ 31945-2012 |  | Жерасты және ашық кен қазу жұмыстарына арналған иілгіш кабельдер мен баулар. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 54 | 4-бап | 7 және 8-бөлімдер МЕМСТ 31946-2012 |  | Өздігінен бекітілетін оқшауланған және әуемен электр беру желілеріне арналған өткізгіштер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 55 | 4-бап | 7 және 8-бөлімдер МЕМСТ 31947-2012 |  | 450/750 дейінгі номиналдық кернеуді қоса алғанда, электр қондырғыларына арналған өткізгіштер мен кабельдер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 56 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2341-2013 |  | Поливинилхлоридтік пластикаттан жасалған оқшаулағышы бар стационарлық кросстық өткізгіш. Техникалық шарттар |  |
| 57 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2462-2014 |  | Оқшауланбаған иілгіш мыс өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 58 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2526-2014 |  | Қыздыру өткізгіштері. Техникалық шарттар |  |
| 59 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2527-2014 |  | Полиэтиленнен жасалған оқшаулау-қорғау қабығы бар дала байланысына арналған өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 60 |  | ҚР СТ 2641-2015 |  | Телефонның бір жұпты бөлу өткізгіштері. Техникалық шарттар |  |
| 61 |  | ҚР СТ 2794-2015 |  | Өздігінен бекітілетін оқшауланған және әуемен электр беру желілеріне арналған өткізгіштер. Техникалық шарттар |  |
| 62 | 4-бап | 6 және 7-бөлімдер МЕМСТ 31995-2012 |  | Сигнал беруге және бұғаттауға арналған пластмасса қабықты полиэтилен оқшаулағышы бар кабельдер. Техникалық шарттар |  |
| 63 | 4-бап | 7 және 8-бөлімдер МЕМСТ 31996-2012 |  | Пластмасса оқшаулағышы барноминалдықкернеуі 0, 66; 1 және 3 кВ күштік кабельдер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 64 |  | 4 және 5-бөлімдер МЕМСТ 16442-80 |  | Пластмасса оқшаулағышы бар күштік кабельдер. Техникалық шарттар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 65 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2338-2013 |  | Поливинилхлоридті оқшаулағышы бар иілгіш кабельдер. Жалпы техникалық шарттар |  |
| 66 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2339-2013 |  | Пластмасса қабықтағы пластмасса оқшаулағышы бар аз жұпты телефон кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 67 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2340-2013 |  | Стационарлық телефон кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 68 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2643-2015 |  | Жоғары жиілікті жергілікті байланыс кабельдері. Техникалық шарттар |  |
| 69 |  | 6 және 7-бөлімдер ҚР СТ 2644-2015 |  | Бейне бақылау жүйелеріне арналып қиыстырылған кабельдер. Техникалық шарттар |  |
| 70 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және оныншы абзацтары | СТБ EN 41003-2008 |  | Телекоммуникациялық желілерге қосылатын жабдыққа қойылатын қосымша қауіпсіздік талаптары |  |
| 71 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ EN 50087-2014 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Жаңа сауылған сүтті салқындатқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 72 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ ЕН 50085-1-2008 |  | Электр қондырғыларына арналған арналы электр өткізу жүйелері. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 73 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ ЕН 50085-2-3-2008 |  | Электр қондырғыларына арналған арналы электр өткізу жүйелері. 2-3-бөлік. Бөлу шкафтарына орнатылған электр-монтаж арналарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 74 | 4-баптың бірінші, екінші және алтыншы абзацтары | СТБ EN 50106-2011 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. EN 60335-1 қолдану саласына кіретін приборларға бақылау сынақтарын жүргізу бойынша қойылатын талаптар |  |
| 75 | 4-баптың бірінші, екінші және төртінші абзацтары | МЕМСТ EN 50274-2012 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. Электр тогымен зақымданудан қорғау. Ток жүретін қауіпті бөліктерге абайсыз тікелей жанасудан қорғау |  |
| 76 | 4-баптың бірінші, екінші және алтыншы абзацтары | СТБ EN 50395-2013 |  | Төмен вольтты күштік кабельдерді электрлік сынау әдістері |  |
| 77 | 4-баптың бірінші және бесінші абзацтары | МЕМСТ EN 50445-2013 |  | Байланыстық және доғалы дәнекерлеу және туыстас процестер жабдығы. Электр магниттік өрістердің адамға әсерін шектеу жөніндегі негізгі талаптарға сәйкестікті бағалау (0 Гц – 300 ГГц) |  |
| 78 | 4-бап | МЕМСТ EN 50497-2015 |  | Поливинилхлоридтік (PVC) оқшаулағышыжәне қабы бар кабельдердісынау. Бөлінетін пластификаторды анықтау әдісі |  |
| 79 | 4-баптың бірінші – екінші– төртінші, алтыншы – тоғызыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60034-1-2014 |  | Айналмалы электр машиналары. 1-бөлік. Параметрлердің номиналды мәндері және пайдалану сипаттамалары |  |
| 80 |  | МЕМСТ МЭК 60034-1-2007 |  | Айналмалы электр машиналары. 1-бөлік. Номиналдық және жұмыстық сипаттамалары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 81 | 4-баптың бірінші, төртінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60034-5-2011 |  | Айналмалы электр машиналары. 5-бөлік. Айналмалы электр машиналарының сыртымен қамтамасыз етілетін қорғану дәрежелерін сыныптау (IP коды) |  |
| 82 | 4-баптың бірінші, үшінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ МЭК 60034-6-2007 |  | Айналмалы электр машиналары. 6-бөлік. Салқындату әдістері (IC коды) |  |
| 83 | 4-баптың бірінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ МЭК 60034-7-2007 |  | Айналмалы электр машиналары. 7-бөлік. Шығару қораптарын монтаждау мен орналастыру тәсілдеріне қарай конструкциялық орындауларды сыныптау (IМкоды) |  |
| 84 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | МЕМСТ IEC 60034-8-2015 |  | Айналмалы электр машиналары. 8-бөлік. Шығарылымдарды және айналу бағытын таңбалау |  |
| 85 | 4-баптың бірінші және бесінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60034-9-2014 |  | Айналмалы электр машиналары. 9-бөлік. Шу шектері |  |
| 86 | 4-баптың бірінші, үшінші, | МЕМСТ IEC 60034-11-2014 |  | Айналмалы электр машиналары. 11-бөлік. Жылулық қорғану |  |
| 87 | тоғызыншы, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 27888-88 (МЭК 34-11) |  | Айналмалы электр машиналары. Орнатылған температуралық қорғаныш. Қорғану қағидалары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 88 |  | МЕМСТ 27917-88 (МЭК 34-11-2) |  | Айналмалы электр машиналары. Орнатылған температуралық қорғаныш. Температуралық қорғану жүйелерінде пайдаланылатын термодетекторлар мен қосалқы аппаратура | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 89 |  | МЕМСТ 27895-88 (МЭК 34-11-3) |  | Айналмалы электр машиналары. Орнатылған температуралық қорғаныш. Температуралық қорғау жүйелерінде пайдаланылатын температуралық-ток релесіне қолданылатын негізгі қағидалар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 90 |  | ҚР СТ IEC 60034-11-2012 |  | Айналмалы электр машиналары. 11-бөлік. Жылудан қорғану | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 91 | 4-баптың бірінші және оныншы абзацтары | МЕМСТ 28327-89 (МЭК 34-12–80) |  | Айналмалы электр машиналары. Кернеуді қоса алғанда 660 В дейінгі қысқа тұйықталған роторы бар бір жылдамдықты үш фазалы асинхрондық қозғалтқыштардың іске қосылу сипаттамалары |  |
| 92 |  | Р МЕМСТ МЭК 60034-12-2009 |  | Айналмалы электр машиналары. 12-бөлік. Қысқа тұйықталған роторы бар бір жылдамдықты үш фазалы қозғалтқыштардың іске қосылу сипаттамалары |  |
| 93 | 4-баптың бірінші және бесінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60034-14-2014 |  | Айналмалы электр машиналары. 14-бөлік. Білігінің биіктігі 56 мм және одан да көп машиналардың кейбір түрлерінің механикалық дірілі. Діріл қаттылығын өлшеу, бағалау және оның шектері |  |
| 94 |  | Р МЕМСТ МЭК 60034-14-2008 |  | Айналмалы электр машиналары. 14-бөлік. Айналуосініңбиіктігі 56 мм және одан да көп машиналардың кейбір түрлерінің механикалық дірілі. Дірілді өлшеу, бағалау және оның шектері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 95 | 4-баптың бірінші және оныншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60034-29-2013 |  | Айналмалы электр машиналары. 29-бөлік. Жүктеу мен салудың баламалы әдістері. Температураның асуын жанама анықтау |  |
| 96 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы – тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 30012. 1-2002(МЭК 60051-1–97) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 1-бөлік. Барлық бөліктер үшін ортақ және негізгі талаптар |  |
| 97 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 8711-93 (МЭК 51-2–84) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 2-бөлік. Амперметрлер мен вольтметрлерге қойылатын ерекше талаптар |  |
| 98 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 8476-93 (МЭК 51-3–84) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 3-бөлік. Ваттметрлер мен варметрлерге қойылатын ерекше талаптар |  |
| 99 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 7590-93 (МЭК 51-4–84) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 4-бөлік. Жиілік өлшегіштерге қойылатын ерекше талаптар |  |
| 100 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 8039-93 (МЭК 51-5–85) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 5-бөлік. Фазометрлерге, қуат коэффициентін өлшегіштерге және синхроноскоптарға қойылатын ерекше талаптар |  |
| 101 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 23706-93 (МЭК 51-6–84) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 6-бөлік. Оммометрлерге (толық кедергіні өлшеуге арналған приборларға) және белсенді өткізгіштікті өлшеуге арналған приборларға қойылатын ерекше талаптар |  |
| 102 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 10374-93 (МЭК 51-7–84) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 7-бөлік. Көп функциялы приборларға қойылатын ерекше талаптар |  |
| 103 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 8042-93 (МЭК 51-8–84) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 8-бөлік. Қосалқы бөлшектерге қойылатын ерекше талаптар |  |
| 104 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы - тоғызыншы және он екінші абзацтары | МЕМСТ 30012. 9-93 (МЭК 51-9-88) |  | Тікелей әрекеттегі электр өлшемдерін көрсететін ұқсас приборлар және олардың қосымша бөлшектері. 9-бөлік. Ұсынылатын сынау әдістері |  |
| 105 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60065-2013 |  | Аудио, бейне және соларға ұқсас электрондықаппаратура. Қауіпсіздік талаптары. |  |
| 106 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60110-1-2013 |  | Индукциялық қызу қондырғыларына арналған күштік конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер |  |
| 107 |  | ҚР СТ IEC 60110-1-2012 |  | Индукциялық қызу қондырғыларына арналған күштік конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 108 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-1-2010 |  | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 1-бөлік. Балқымалы шағын сақтандырғыштарға арналған және балқымалы шағын қыстырғыларға қойылатын жалпы талаптар |  |
| 109 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-2-2013 |  | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 2-бөлік. Балқымалы түтік қыстырғыштар |  |
| 110 |  | Р МЕМСТ МЭК 60127-2-2010 |  | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 2-бөлік. Балқымалы түтік қыстырғыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 111 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-3-2013 |  | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 3-бөлік. Аса шағын балқымалы қыстырғыштар |  |
| 112 |  | Р МЕМСТ МЭК 60127-3-2010 |  | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 3-бөлік. Аса шағын балқымалы қыстырғыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 113 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-4-2011 |  | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 4-бөлік. Көлемдік және беттік монтаждауға арналған әмбебап модульдік балқымалы қыстырғыштар |  |
| 114 | 4-баптың бірінші, үшінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60127-6-2013 |  | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 6-бөлік. Патрондық балқымалы шағын қыстырғыштарға арналған патрондар. Балқымалы шағын қыстырғыштары бар сақтандырғыштардың ұстағыштары |  |
| 115 |  | Р МЕМСТ МЭК 127-6-99 |  | Балқымалы шағын сақтандырғыштар. 6-бөлік. Балқымалы шағын қыстырғыштарға арналған сақтандырғыштардың ұстағыштары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 116 | 4-баптың бірінші және тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60143-2-2013 |  | Энергия жүйелері үшін дәйекті түрде іске қосылатын конденсаторлар. 2-бөлік. Дәйекті түрде іске қосылатын Конденсаторлық батареяларға арналған қорғау аппаратурасы |  |
| 117 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, тоғызыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60155-2012 |  | Люминесцентік шамдарға арналған жалынсыз разрядты стартерлер |  |
| 118 |  | МЕМСТ МЭК 60155-2002 |  | Люминесцентік шамдарға арналған жалынсыз разрядты стартерлер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 119 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60204-1-2002 |  | Машиналардың қауіпсіздігі. Машиналар мен механизмдердің электр жабдығы. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 120 |  | Р МЕМСТ МЭК 60204-1-2007 |  | Машиналардың қауіпсіздігі. Машиналар мен механизмдердің электр жабдығы. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 121 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60204-31-2012 |  | Машиналардың қауіпсіздігі. Машиналар мен механизмдердің электр жабдығы. 31-бөлік. Қосымша қауіпсіздік талаптары және тігін машиналарының, қондырғылар мен жүйелердің электрмагниттік үйлесімділігіне қойылатын талаптар |  |
| 122 | 4 және 5-баптар | СТБ IEC 60215-2011 |  | Радио беруші аппаратураға қойылатын қауіпсіздік талаптары |  |
| 123 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-1-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 124 |  | СТБ IEC 60227-1-2012 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 125 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-2-2012 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 2-бөлік. Сынау әдістері. |  |
| 126 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-3-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. Стационарлық төсеуге арналған қабықсыз кабельдер |  |
| 127 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-4-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. Стационарлық төсеуге арналған қабықты кабельдер |  |
| 128 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-5-2013 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 5-бөлік. Иілмелі кабельдер (баулар) |  |
| 129 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-6-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. Лифт кабельдері және иілмелі қосылыстарға арналған кабельдер |  |
| 130 |  | СТБ IEC 60227-6-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 6-бөлік. Лифт кабельдері және иілмелі қосылыстарға арналған кабельдер |  |
| 131 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60227-7-2012 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 7-бөлік. Ток өткізетін екі немесе одан да көп тал сымдары бар экрандалған және экрандалмаған иілмелі кабельдер |  |
| 132 |  | СТБ IEC 60227-7-2010 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі Поливинилхлоридтік оқшаулағышы бар кабельдер. 7-бөлік. Ток өткізетін екі немесе одан да көп тал сымдары бар экрандалған және экрандалмаған иілмелі кабельдер |  |
| 133 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және жетінші абзацтары | МЕМСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) |  | Кабельдерге, өткізгіштерге және бауларға арналған ток өткізетін мыс және алюминий тал сымдар |  |
| 134 | 4-баптың бірінші – төртінші, жетінші, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60238-2012 |  | Шамдарға арналған бұрандалы патрондар |  |
| 135 |  | МЕМСТ МЭК 60238-2002 |  | Шамдарға арналған бұрандалы патрондар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 136 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-1-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 137 |  | СТБ IEC 60245-1-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 138 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-2-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Сынау әдістері |  |
| 139 |  | СТБ IEC 60245-2-2012 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 2-бөлік. Сынау әдістері |  |
| 140 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-3-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Қызуға шыдамды кремний-органикалық оқшаулағышы бар кабельдер |  |
| 141 |  | СТБ IEC 60245-3-2012 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 3-бөлік. Қызуға шыдамды кремний-органикалық оқшаулағышы бар кабельдер |  |
| 142 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-4-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 4-бөлік. Баулар және иілмелі кабельдер |  |
| 143 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-5-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Лифт кабельдері |  |
| 144 |  | СТБ IEC 60245-5-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 5-бөлік. Лифт кабельдері |  |
| 145 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-6-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Электродтық доғалы дәнекерлеуге арналған кабельдер |  |
| 146 |  | СТБ IEC 60245-6-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 6-бөлік. Электродпен доғалы дәнекерлеуге арналған кабельдер |  |
| 147 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-7-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. Қызуға шыдамды этилен винилацетаттық резеңке оқшаулағышы бар кабельдер |  |
| 148 |  | СТБ IEC 60245-7-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 7-бөлік. Қызуға шыдамды этилен винилацетаттық резеңке оқшаулағышы бар кабельдер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 149 | 4-бап | МЕМСТ IEC 60245-8-2011 |  | 450/750 В қоса алғанда, номиналдық кернеудегі резеңке оқшаулағышы бар кабельдер. 8-бөлік. Жоғары иілімділікті талап ететін қолдану салаларына арналған баулар |  |
| 150 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60252-1-2011 |  | Ауыспалы токтың қозғалтқыштарына арналған конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер. Жұмыс сипаттамалары, сынақтар және номиналдық параметрлері. Қауіпсіздік талаптары. Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық |  |
| 151 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60252-2-2011 |  | Ауыспалы токтың қозғалтқыштарына арналған конденсаторлар. 2-бөлік. Іске қосу конденсаторлары |  |
| 152 |  | СТБ МЭК 60252-2-2007 |  | Ауыспалы токтың қозғалтқыштарына арналған конденсаторлар. 2-бөлік. Қозғалтқыштарға арналған іске қосу конденсаторлары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 153 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60255-1-2014 |  | Өлшеу релесі және қорғаныштық жабдық. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 154 |  | МЕМСТ 30329-95(МЭК 255-1-00-75) |  | Логикалық электр релесі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 155 | 4-баптың бірінші, алтыншы, тоғызыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60255-5-2014 |  | Электр релесі. 5-бөлік. Өлшеу релесі мен қорғаныштық құрылғылар оқшаулағышын үйлестіру. Талаптар және сынақтар |  |
| 156 |  | МЕМСТ 30328-95 (МЭК 255-5–77) |  | Электр релесі. Оқшаулағышты сынау | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 157 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60255-16-2013 |  | Электр релесі. 16-бөлік. Толық кедергіні өлшеу релесі |  |
| 158 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60255-27-2013 |  | Өлшеу релесі және қорғау жабдығы. 27-бөлік. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 159 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60269-1-2012 |  | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 160 |  | Р МЕМСТ МЭК 60269-1-2010 |  | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 161 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31196. 2-2012(IEC 60269-2:1986) |  | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 2-бөлік. Өнеркәсіптік мақсаттағы балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 162 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31196. 2. 1-2012 (IEC 60269-2-1:1987) |  | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 2-1-бөлік. Өнеркәсіптік мақсаттағы балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар. I – III бөлімдер |  |
| 163 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31196. 3-2012(IEC 60269-3:1987, IEC 60269-3A:1978) |  | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 3-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 164 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60269-3-1-2011 |  | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 3-1-бөлік. Білікті емес персоналдың пайдалануы үшін балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар (тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы балқымалы сақтандырғыштар). I – IV бөлімдер |  |
| 165 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31196. 4-2012(IEC 60269-4:1986) |  | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 4-бөлік. Жартылай өткізгіш құрылғыларды қорғау үшін балқымалы сақтандырғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 166 | 4-баптың бірінші және жетінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60269-4-1-2011 |  | Төмен вольтты балқымалы сақтандырғыштар. 4-1-бөлік. Жартылай өткізгіш құрылғыларды қорғау үшін балқымалы қыстырғыштарға қойылатын қосымша талаптар. I – Ш бөлімдер. Стандартталған балқымалы қыстырғыштар түрлерінің үлгілері |  |
| 167 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60269-6-2013 |  | Төмен кернеудегі балқымалы сақтандырғыштар. 6-бөлік. Фотоэлектрлік энергетикалық күн жүйелері үшін балқымалы қыстырғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 168 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30849. 1-2002 (МЭК 60309-1-99) |  | Өнеркәсіптік мақсаттағы ашалар, штепсельдік розеткалар және қосу құрылғылары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 169 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары 4, 5-бап | МЕМСТ 30849. 2-2002 (МЭК 60309-2-99) |  | Өнеркәсіптік мақсаттағы ашалар, штепсельдік розеткалар және жалғастыру құрылғылары. 2-бөлік. Қадаулар мен қосқыштардың байланыстық ұяшықтары мөлшерлерінің өзара алмасушылығына қойылатын талаптар |  |
| 170 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60309-4-2013 |  | Өнеркәсіптік мақсаттағы ашалар, розеткалар және жалғастырғыштар. 4-бөлік. Бұғаттағы шылбыр және онысыз ажыратылып-қосылатын тармақтағыштармен жалғастырғыштар |  |
| 171 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары 4, 5-бап | МЕМСТ 30851. 1-2002 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы электр қосқыштары. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 172 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары 4, 5-бап | МЕМСТ 30851. 2. 2-2002 (МЭК 60320-2-2:1998) |  | Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы электр қосқыштары. 2-2-бөлік. Приборларда өзара қосу үшін ашалар мен розеткаларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 173 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары 4, 5-бап | МЕМСТ 30851. 2. 3-2012 (IEC 60320-2-3:1998) |  | Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы электр қосқыштары. 2-3-бөлік. ІРХО астам қорғау дәрежесіндегі қосқыштарға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 174 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60331-1-2013 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 1-бөлік. Механикалық соққымен бір мезгілде кемінде 830°C температурадағы жалынның әсері кезінде номиналдық кернеуді қоса алғанда 0, 6/1, 0 кВ және сыртқы диаметрі 20 ммастам кабельдерді сынау әдісі |  |
| 175 |  | ҚР СТ МЭК 60331-1-2010 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмысқа білетінің сақталуы. 1-бөлік. Номиналдық кернеуді қоса алғанда 0, 6/1, 0 кВ дейінгі және жалпы диаметрі 20 мм астам кабельдер үшін кемінде 830 °C температура кезінде механикалық соққымен бірмезгілдегі жалынның әсері жағдайында сынау әдісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 176 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60331-2-2013 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 2-бөлік. Механикалық соққымен бір мезгілде кемінде 830°C температурадағы жалынның әсері кезінде номиналдық кернеуді қоса алғанда 0, 6/1, 0 кВ және сыртқы диаметрі 20 мм астам кабельдерді сынау әдісі |  |
| 177 |  | ҚР СТ МЭК 60331-2-2010 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 2-бөлік. Номиналдық кернеуді қоса алғанда 0, 6/1, 0 кВдейінгі және жалпы диаметрі 20 мм астам кабельдер үшін кемінде 830 °C температура кезінде механикалық соққымен бірмезгілдегі жалынның әсері жағдайында сынау әдісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 178 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60331-3-2013 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 3-бөлік. Механикалық соққымен бір мезгілде кемінде 830°C температурадағы жалынның әсері кезінде металл корпуста сыналатын кабельдерді қоса алғанда 0, 6/1, 0 кВ дейінгі номиналдық кернеуге сынау әдісі |  |
| 179 |  | ҚР СТ МЭК 60331-3-2010 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 3-бөлік. Номиналдық кернеуді қоса алғанда 0, 6/1, 0 кВ дейінгі металл корпустағы кабельдер үшін кемінде 830°C температура кезінде механикалық соққымен бірмезгілдегі жалынның әсері жағдайында сынау әдісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 180 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он | Р МЕМСТ МЭК 60331-11-2012 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 11-бөлік. Сынау жабдығы. Кемінде 750°С температурадағы жалынның әсері |  |
| 181 | бірінші абзацтары | Р МЕМСТ МЭК 60331-11-2003 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 11-бөлік. Сынау жабдығы. Кемінде 750°С температурадағы жалынның әсері | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 182 |  | ҚР СТ МЭК 60331-11-2010 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 11-бөлік. Сынау жабдығы. Кемінде 750°С температурадағы жалынның әсері |  |
| 183 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60331-21-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 21-бөлік. Сынақтар жүргізу және оларға қойылатын талаптар. Қоса алғанда 0, 6/1, 0 кВ дейінгі номиналдық кернеудегі кабельдер |  |
| 184 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60331-23-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 23-бөлік. Сынақтар жүргізу және оларға қойылатын талаптар. Деректер беруге арналған Электр кабельдері |  |
| 185 |  | ҚР СТ МЭК 60331-23-2010 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 23-бөлік. Талап әдістемелері. Деректер беруге арналған электр кабельдері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 186 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60331-25-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 25-бөлік. Сынақтар жүргізу және оларға қойылатын талаптар. Оптикалық кабельдер |  |
| 187 |  | ҚР СТ МЭК 60331-25-2010 |  | Электр кабельдерін жалынның әсері жағдайында сынау. Жұмыс қабілетінің сақталуы. 25-бөлік. Талап әдістемелері. Талшықты-оптикалық кабельдер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 188 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-1-1-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 1-1-бөлік. Тігінен орналасқан оқшауландырылған жалғыз өткізгіш немесе кабель жануының таралмауына жүргізілетін сынақ. Сынау жабдығы |  |
| 189 |  | СТБ IEC 60332-1-1-2010 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 1-1-бөлік. Тігінен орналасқан оқшауландырылған жалғыз өткізгіш немесе кабель жануының таралмауына жүргізілетін сынақ. Сынау жабдығы | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 190 |  | ҚР СТ МЭК 60332-1-1-2010 |  | Электр және Талшықты-Оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 1-1-бөлік. Оқшауландырылған жалғыз өткізгішті немесе кабельді жалынның тік таралуына сынау. Сынау жабдығы | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 191 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-1-2-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 1-2-бөлік. Тігінен орналасқан оқшауландырылған жалғыз өткізгіш немесе кабель жануының таралмауына жүргізілетін сынақ. Газдарды алдын ала араластыру мен газ жанарғысының қуаты 1 кВт жалынының әсері кезінде сынақтар жүргізу |  |
| 192 |  | СТБ IEC 60332-1-2-2010 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 1-2-бөлік. Тігінен орналасқан оқшауландырылған жалғыз өткізгіш немесе кабель жануының таралмауына жүргізілетін сынақ газдарды алдын ала араластыру мен газ жанарғысының қуаты 1 кВт жалынының әсері кезінде сынақтар жүргізу | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 193 |  | ҚР СТ МЭК 60332-1-2-2010 |  | Электр және Талшықты-Оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 1-2-бөлік. Оқшауландырылған жалғыз өткізгішті немесе кабельді жалынның тік таралуына сынау. Газдарды алдын ала араластырумен қуаты 1 кВт жанарғының жалынымен сынақтар жүргізу | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 194 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-1-3-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 1-3-бөлік. Тігінен орналасқан оқшауландырылған жалғыз өткізгіш немесе кабель жануының таралмауына жүргізілетін сынақ. Жалынды тамшылардың/бөлшектердің пайда болуына сынақтар жүргізу |  |
| 195 |  | ҚР СТ МЭК 60332-1-3-2010 |  | Электр және Талшықты-Оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 1-3-бөлік. Оқшауландырылған жалғыз өткізгішті немесе кабельді жалынның тік таралуына сынау. Жалынды тамшылардың/бөлшектердің пайда болуына сынақтар жүргізу | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 196 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-2-1-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 2-1-бөлік. Тігінен орналасқан оқшауландырылған шағын мөлшердегі жалғыз өткізгіш немесе кабель жануының таралмауына жүргізілетін сынақ. Сынау жабдығы |  |
| 197 |  | ҚР СТ МЭК 60332-2-1-2010 |  | Электр және Талшықты-Оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 2-1-бөлік. Оқшауландырылған шағын мөлшердегі жалғыз өткізгішті немесе кабельді жалынның тігінен таралмауына сынау. Сынау жабдығы | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 198 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-2-2-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 2-2-бөлік. Тігінен орналасқан оқшауландырылған шағын мөлшердегі жалғыз өткізгіш немесе кабель жануының таралмауына жүргізілетін сынақ. Диффузиялық жалынмен сынақтар жүргізу |  |
| 199 |  | ҚР СТ МЭК 60332-2-2-2010 |  | Электр және Талшықты-Оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 2-2-бөлік. Оқшауландырылған шағын мөлшердегі жалғыз өткізгішті немесе кабельді жалынның тігінен таралмауына сынау. Диффузиялық жалынмен сынақтар жүргізу | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 200 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-3-10-2015 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-10-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның таралуы. Сынақ қондырғысы |  |
| 201 |  | СТБ IEC 60332-3-10-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-10-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның тік таралуына сынау. Сынақ қондырғысы | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 202 |  | Р МЕМСТ МЭК 60332-3-10-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-10-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның таралуы. Сынақ қондырғысы | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 203 |  | ҚР СТ МЭК 60332-3-10-2010 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-10-бөлік. Тік жағдайда шоғырландырып орналастырылған өткізгіштерді немесе кабельдерді жалынның тік таралуына сынау. Сынау жабдығы | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 204 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-3-21-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-21-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның таралуы. А F/R санаты |  |
| 205 |  | СТБ IEC 60332-3-21-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-21-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның тік таралуына сынау. А F/R санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 206 |  | ҚР СТ МЭК 60332-3-21-2010 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-21-бөлік. Тікжағдайда шоғырландырып орналастырылған өткізгіштерді немесе кабельдерді жалынның тік таралуына сынау. А F/R санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 207 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-3-22-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-22-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның таралуы. А санаты |  |
| 208 |  | СТБ IEC 60332-3-22-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-22-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның тік таралуына сынау. А санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 209 |  | ҚР СТ МЭК 60332-3-22-2010 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-22-бөлік. Тік жағдайда шоғырландырып орналастырылған өткізгіштерді немесе кабельдерді жалынның тік таралуына сынау. А санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 210 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және онодиннадцатый | МЕМСТ IEC 60332-3-23-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-23-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның таралуы. В санаты |  |
| 211 | бірінші абзацтары | СТБ IEC 60332-3-23-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-23-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның тік таралуына сынау. В санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 212 |  | ҚР СТ МЭК 60332-3-23-2010 |  | Электр және Талшықты-Оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-23-бөлік. Тік жағдайда шоғырландырып орналастырылған өткізгіштерді немесе кабельдерді жалынның тік таралуына сынау. В санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 213 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-3-24-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-24-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның таралуы. С санаты |  |
| 214 |  | СТБ IEC 60332-3-24-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-24-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның тік таралуына сынау. Ссанаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 215 |  | ҚР СТ МЭК 60332-3-24-2010 |  | Электр және Талшықты-Оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-24-бөлік. Тік жағдайда шоғырландырып орналастырылған өткізгіштерді немесе кабельдерді жалынның тік таралуына сынау. С санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 216 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60332-3-25-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-25-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның таралуы. D санаты |  |
| 217 |  | СТБ IEC 60332-3-25-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-25-бөлік. Өткізгіштердің немесе кабельдердің тік орналасқан түйіндері бойымен жалынның тік таралуына сынау. D санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 218 |  | ҚР СТ МЭК 60332-3-25-2010 |  | Электр және оптикалық кабельдерді жалын әсері жағдайларында сынау. 3-25-бөлік. Тік жағдайда шоғырландырып орналастырылған өткізгіштерді немесе кабельдерді жалынның тік таралуына сынау. D санаты | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 219 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-1-2015 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 220 |  | СТБ IEC 60335-1-2013 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 221 |  | МЕМСТ МЭК 60335-1-2008 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 222 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-2-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 2-бөлік. Шаңсорғыштар мен сусорғыш тазарту приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 223 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-3-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-3-бөлік. Электр үтіктеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 224 |  | МЕМСТ МЭК 60335-2-3-2009 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-3-бөлік. Электр үтіктеріне қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 225 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-4-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 4-бөлік. Сығуцен трифугаларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 226 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-5-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-5-бөлік. Ыдыс жуу машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 227 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-5-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-5-бөлік. Ыдыс жуу машиналарына қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2017 дейін қолданылады |
| 228 |  | СТБ МЭК 60335-2-5-2005 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-5-бөлік. Ыдыс жуу машиналарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 229 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-6-2010 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-6-бөлік. Стационарлық асүй плиталарына, конфорка панельдеріне, тұмша пештерге және соларға ұқсас приборларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 230 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-7-2014 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 7-бөлік. Кір жуғыш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 231 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-8-2016 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-8-бөлік. Ұстараларға, шаш қию машинкаларына және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 232 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-8-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-8-бөлік. Ұстараларға, шаш қию машинкаларына және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 233 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-9-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 9-бөлік. Қақтамаларға, тостерлерге және соларға ұқсас тамақ дайындауға арналған жылжымалы приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 234 |  | СТБ IEC 60335-2-9-2008 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-9-бөлік. Қақтамаларға, тостерлерге және соларға ұқсас тамақ дайындауға арналған жылжымалы приборларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 235 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-10-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-10-бөлік. Едендердіөңдеуге арналған машиналарға және ылғалдық тазарту машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 236 |  | СТБ МЭК 60335-2-10-2004 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-10-бөлік. Едендерді өңдеуге арналған машиналарға және ылғалдық тазарту машиналарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 237 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-11-2016 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-11-бөлік. Барабанды кептіргіштерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 238 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-11-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-11-бөлік. Барабанды кептіргіштерге қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 239 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-12-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-12-бөлік. Мармиттерге және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 240 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-13-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-13-бөлік. Фритюрницаларға, табаларға және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 241 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-14-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-14-бөлік. Асүй машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 242 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-15-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-15-бөлік. Сұйықтықтарды қыздыруға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 243 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-15-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-15-бөлік. Сұйықтықтарды жылытуға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2017 дейін қолданылады |
| 244 |  | СТБ МЭК 60335-2-15-2006 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-15-бөлік. Сұйықтықтарды жылытуға арналған приборларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 245 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-16-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-16-бөлік. Тамақ қалдықтарын ұсақтағыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 246 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-17-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-17-бөлік. Көрпелерге, жастықтарға, киімге және соларға ұқсас иілмелі жылыту приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 247 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-17-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-17-бөлік. Көрпелерге, жастықтарға, киімге және соларға ұқсас иілмелі жылыту приборларына қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2017 дейін қолданылады |
| 248 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-21-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-21-бөлік. Аккумуляциялық су жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 249 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-21-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-21-бөлік. Аккумуляциялық су жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 250 |  | СТБ МЭК 60335-2-21-2005 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-21-бөлік. Аккумуляциялық су жылытқыштарға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 251 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-23-2009 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. 2-23-бөлік. Теріні және шашты күту приборларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 252 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-24-2016 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-24-бөлік. Тоңазыту приборларына, балмұздақ аспабына және мұз қатыру құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 253 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-24-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-24-бөлік. Тоңазыту приборларына, балмұздақ аспабына және мұз қатыру құрылғыларына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 254 |  | СТБ IEC 60335-2-24-2013 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-24-бөлік. Тоңазыту приборларына, балмұздақ аспабына және мұз қатыру құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 255 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-25-2014 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-25-бөлік. Қиыстырылған қысқа толқынды пештерді қоса алғанда, қысқа толқынды пештерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 256 |  | СТБ IEC 60335-2-25-2012 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-25-бөлік. Қиыстырылған қысқа толқынды пештерді қоса алғанда, қысқа толқынды пештерге қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 257 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-26-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-26-бөлік. Сағаттарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 258 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-27-2014 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-27-бөлік. Теріні күтуге арналған ультракүлгін және инфрақызыл сәулелі приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 259 |  | МЕМСТ МЭК 60335-2-27-2009 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-27-бөлік. Теріге ультракүлгін және инфрақызыл сәулемен әсер ететін приборларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 260 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-28-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-28-бөлік. Тігін машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 261 |  | СТБ МЭК 60335-2-28-2006 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-28-бөлік. Тігін машиналарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 262 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-29-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-29-бөлік. Батареялардызарядтау құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 263 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-30-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-30-бөлік. Бөлме жылытқыштарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 264 |  | СТБ IEC 60335-2-30-2013 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-30-бөлік. Бөлме жылытқыштарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 265 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-31-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-31-бөлік. Асүй ауа тазартқыштарына және асүй буларын аластауға арналған басқа да құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 266 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-31-2010 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-31-бөлік. Асүй ауа тазартқыштарына және асүй буларын аластауға арналған басқа да құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 267 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-32-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-32-бөлік. Массаж приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 268 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-34-2016 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-34-бөлік. Мотор-компрессорларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 269 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-34-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-34-бөлік. Мотор-компрессорларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 270 |  | СТБ IEC 60335-2-34-2010 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-34-бөлік. Мотор-компрессорларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 271 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-35-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-35-бөлік. Ағынды су жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 272 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-35-2009 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-35-бөлік. Ағынды су жылытқыштарға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 273 | 4 және 5-баптар | СТБ МЭК 60335-2-36-2005 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-36-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін асүйлік электр плиталарына, тұмшапештерге, конфоркаларға және қыздыру элементтеріне қойылатын қосымша талаптар |  |
| 274 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-37-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-37-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған электр фритюрницаларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 275 |  | СТБ IEC 60335-2-37-2011 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-37-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған электр фритюрницаларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 276 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-38-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-38-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына үшін бір және екі жылыту беттері бар өнімдерді байланыстық өңдеу электр аппараттарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 277 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-39-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-39-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған әмбебап электр табаларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 278 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-40-2016 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-40-бөлік. Электр жылу сорғыларына, ауа баптағыштарына және кептіргіштерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 279 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-40-2010 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-40-бөлік. Электр жылу сорғыларына, ауа баптағыштарына және кептіргіштерге қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 280 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-41-2015 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-41-бөлік. Сорғыларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 281 |  | МЕМСТ МЭК 60335-2-41-2009 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-41-бөлік. Сорғыларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 282 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-42-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-42-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына үшін ауаны мәжбүрлеп айдайтын электр шкафтарына, бумен пісіру аппараттарына және бумен пісіру-конвекциялық шкафтарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 283 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-43-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-43-бөлік. Киім кептіргіштерге және сүлгілерге арналған кермелерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 284 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-44-2016 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-44-бөлік. Тегістегіш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 285 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-44-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-44-бөлік. Тегістегіш машиналарға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 286 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-45-2014 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-45-бөлік. Қозғалмалы қыздыру аспаптары мен соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 287 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-47-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-47-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған ас пісіретін электр қазандарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 288 |  | СТБ IEC 60335-2-47-2011 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-47-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған ас пісіретін электр қазандарына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 289 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-48-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-48-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған электр қақтағыштарымен тостерлерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 290 | 4 және 5-баптар | СТБ IEC 60335-2-49-2010 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-49-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған электр жылу шкафтарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 291 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-50-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-50-бөлік. Тамақ блогына арналған электрлі су моншаларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 292 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-51-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 51-бөлік. Жылыту жүйелеріне және сумен жабдықтау жүйелеріне арналған стационарлық су айдау сорғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 293 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-52-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 52-бөлік. Ауыз қуысының гигиенасына арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 294 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-53-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-53-бөлік. Сауналар мен инфрақызыл кабиналарға арналған жылыту приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 295 |  | СТБ МЭК 60335-2-53-2005 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-53-бөлік. Сауналарға арналған жылыту приборларына қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 296 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-54-2014 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 54-бөлік. Сұйықты немесе буды пайдаланып бетті тазартуға арналған тұрмыстық приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 297 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-54-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 54-бөлік. Сұйықты немесе буды пайдаланып беттерді тазартуға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 298 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-55-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-55-бөлік. Аквариумдерде және бақша су айдындарында пайдаланылатын электр приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 299 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-56-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-56-бөлік. Проекторларға және соларға ұқсас приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 300 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-58-2009 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-58-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған ыдыс жуу машиналарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 301 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-59-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-59-бөлік. Жәндіктерді жоюға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 302 |  | Р МЕМСТ 52161. 2. 59-2008 (МЭК 60335-2-59:2006) |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-59-бөлік. Жәндіктерді жоюға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 303 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-60-2002 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Гидромассаж ванналарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 304 |  | Р МЕМСТ 52161. 2. 60-2011 (МЭК 60335-2-60:2008) |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 60-бөлік. Ағынды ванналарға және СПА-салондарға арналған ағынды ванналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 305 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-61-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-61-бөлік. Бөлмедегі аккумуляциялық жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 306 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-62-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-62-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары үшін электрмен жылитын шаю ванналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 307 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-65-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-65-бөлік. Ауаны тазартуға арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 308 |  | СТБ IEC 60335-2-65-2011 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-65-бөлік. Ауаны тазартуға арналған приборларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 309 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-66-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-66-бөлік. Сулы төсектерге арналған жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 310 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-70-2015 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Бөлмедегі аккумуляциялық жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 311 |  | МЕМСТ IEC 60335-2-70-2011 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Бөлмедегі аккумуляциялық жылытқыштарға қойылатын жеке талаптар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 312 |  | СТБ IEC 60335-2-70-2013 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-70-бөлік. Сауу қондырғыларына қойылатын қосымша талаптар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 313 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-71-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-71-бөлік. Жануарларды асырауға және өсіруге арналған электрмен қыздырғыш приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 314 | 4 және 5-баптар | Р МЕМСТ 52161. 2. 73-2011 (МЭК 60335-2-73:2009) |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 73-бөлік. Бекітілетін жүзбелі қыздырғыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 315 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-74-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-74-бөлік. Жылжымалы жүзбелі қыздырғыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 316 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-75-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-75-бөлік. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарына арналған мөлшерлеуіш құрылғылар мен сауда автоматтарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 317 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-76-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-76-бөлік. Электрлі қоршаудың қоректендіру блоктарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 318 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-77-2011 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. Қолмен басқарылатын көгал орақтарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 319 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-78-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-78-бөлік. Көше барбекюлеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 320 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-79-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-79-бөлік. Жоғары қысымды тазартқыштарға және бумен тазартқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 321 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-80-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 80-бөлік. Желдеткіштерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 322 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-81-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-81-бөлік. Аяққа арналған жылытқыштарға және жылытпалы кілемшелерге қойылатын қосымша талаптар |  |
| 323 | 4 және 5-баптар | СТБ IEC 60335-2-82-2011 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-82-бөлік. Ойын автоматтарына және өзі қызмет көрсететін автоматтарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 324 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-83-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-83-бөлік. Шатырлардыкептіруге арналған жылытпалы су ағарларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 325 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-84-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 84-бөлік. Дәретханаларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 326 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-85-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2. 85-бөлік. Маталар жөнелтушілерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 327 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-86-2015 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-86-бөлік. Балық аулауға арналған электр құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 328 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-87-2015 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-87-бөлік. Малдыесінен тандыруға арналған электр жабдығына қойылатын жеке талаптар |  |
| 329 |  | МЕМСТ МЭК 60335-2-87-2004 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-87-бөлік. Малдыесінен тандыруға арналған электр жабдығына қойылатын қосымша талаптар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 330 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-88-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-88-бөлік. Жылыту, желдету немесе ауа баптау жүйелерімен бірге пайдаланылатын ылғалдатқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 331 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-89-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-89-бөлік. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындары үшін салқындатқыш агенттің біріктірілген немесе Қашықтан конденсаттау торабы немесе компрессоры бар сауда тоңазытқыш жабдықтарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 332 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-90-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-90-бөлік. Қоғамдық тамақтану кәсіпорындарына арналған қысқа толқынды пештерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 333 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-92-2004 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-92-бөлік. Қатарласып жүріп отыратын оператор басқаратын көгал қопсытқыштарға және саңылау салғыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 334 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ МЭК 60335-2-94-2004 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-94-бөлік. Шөпшабуға арналған қайшы тәріздес машинкаларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 335 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-95-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-95-бөлік. Тұрғынаймақ тардапайдаланылатын тігінен қозғалмалы гараж қақпаларына арналған жетектерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 336 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-96-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-96-бөлік. Тұрғынүй-жайлардыжылытуға арналған иілгіш табақты жылыту элементтеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 337 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-97-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-97-бөлік. Рольставняларды, тенттерді және жалюздерді және ұқсас жабдықты ашу жетектеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 338 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-98-2012 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-98-бөлік. Ауаылғалдатқыштарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 339 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-101-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-101-бөлік. Буландырғыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 340 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-102-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-102-бөлік. Газ, сұйық және қатты отынмен жұмыс істейтін және электр қосылыстары бар приборларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 341 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-103-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-103-бөлік. Қақпалардың, есіктердің және терезелердің жетектеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 342 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-104-2013 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-104-бөлік. Ауа баптау жабдығындағы және тоңазыту жабдығындағы салқындату агенттерін қалпына келтіруге және/немесе қайта айналдыруға арналған құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 343 |  | СТБ IEC 60335-2-104-2011 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-104-бөлік. Ауа баптау жабдығындағы және тоңазыту жабдығындағы салқындату агенттерін қалпына келтіруге және/немесе қайта айналдыруға арналған құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 344 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-105-2015 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-105-бөлік. Көп функциялы душ кабиналарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 345 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-106-2013 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-106-бөлік. Бөлмені жылыту үшін жылытпалы кілемдерге және алын балы еден жабынының астына орнатылған қыздыру құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 346 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-108-2014 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Қауіпсіздік. 2-108-бөлік. Электролизерлерге қойылатын қосымша талаптар |  |
| 347 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 60335-2-109-2013 |  | Тұрмыстық және соларға ұқсас электр приборларының қауіпсіздігі. 2-109-бөлік. Суды ультракүлгін сәулемен өңдеуге арналған приборларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 348 | 4-баптың бірінші – төртінші, | МЕМСТ IEC 60358-1-2014 |  | Бөлгіш конденсаторлар және көлемдік бөлгіштер. 1-бөлік. Жалпы қағидалар |  |
| 349 | алтыншы, жетінші және тоғызыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | ҚР СТ IEC 60358-2012 |  | Ілінісу конденсаторлары және көлемдік бөлгіштер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 350 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, жетінші және тоғызыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60360-2012 |  | Шамның цоколінде температураның артуын өлшеудің стандарттық әдісі |  |
| 351 |  | СТБ 1174-99 (IEC 60360:1987) |  | Шамның цоколінде температураның артуын өлшеудің стандарттық әдісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 352 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, жетінші және тоғызыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60400-2011 |  | Түтікті люминесценттік шамдар мен стартерлерге арналған патрондар |  |
| 353 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31998. 1-2012 |  | Қыздыру шамдары үшін Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрамды қыздыру шамдары |  |
| 354 |  | СТБ IEC 60432-1-2008 |  | Қыздыру шамдары. Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрамды қыздыру шамдары |  |
| 355 | 4-баптың бірінші –алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60432-2-2011 |  | Қыздыру шамдары үшін Қауіпсіздік талаптары. 2-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрамды галогендік шамдар |  |
| 356 |  | СТБ IEC 60432-2-2008 |  | Қыздыру шамдары. Қауіпсіздік талаптары. 2-бөлік. Тұрмыстық және соған ұқсас жалпы жарықтандыруға арналған вольфрамды галогендік шамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 357 | 4-баптың бірінші – үшінші, сегізіншіжәне он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 54416-2011 (МЭК 60432-3:2002) |  | Қыздыру шамдары. Қауіпсіздік талаптары. 3-бөлік. Вольфрамды галогендік шамдар (көлік құралдарына арналмаған) |  |
| 358 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші және оныншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ МЭК 60439-1-2007 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 1-бөлік. Толық немесе ішінара түрде сынаққа ұшырайтын құрылғылар |  |
| 359 |  | Р МЕМСТ 51321. 1-2007 (МЭК 60439-1:2004) |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 1-бөлік. Толық немесе ішінара сыналған құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
| 360 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші және оныншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ МЭК 60439-2-2007 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 2-бөлік. Құрастырмалы шиналар жүйесіне (Шина өткізгіштерге) қойылатын қосымша талаптар |  |
| 361 |  | Р МЕМСТ 51321. 2-2009 (МЭК 60439-2:2005) |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 2-бөлік. Шина өткізгіштерге қойылатын қосымша талаптар |  |
| 362 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60439-3-2012 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 3-бөлік. Білікті емес персоналға қолжетімді орындарда пайдалануға арналған бөлу және басқару құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 363 |  | СТБ МЭК 60439-3-2007 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 3-бөлік. Білікті емес персоналға қолжетімді орындарда орнатуға арналған төмен вольтты қайта қосу және реттеу құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар. Бөлу қалқандары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 364 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60439-4-2013 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 4-бөлік. Құрылыс алаңдарына арналған құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 365 |  | СТБ МЭК 60439-4-2007 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 4-бөлік. Құрылыс алаңдарына арналған құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 366 |  | Р МЕМСТ 51321. 4-2011 (МЭК 60439-4-2005) |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 4-бөлік. Құрылыс алаңдарына арналған жиынтық құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар (ҚАТЖҚ) | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 367 | 4-баптың он екінші абзацы, 5-бап | Р МЕМСТ 50462-2009 (МЭК 60446:2007) |  | "Адам-машина" интерфейсі үшін базалық қағидаттар және қауіпсіздік қағидаттары, орындау және сәйкестендіру. Өткізгіштерді түстер және әріптік-цифрлық таңбалар арқылы сәйкестендіру |  |
| 368 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60477-2013 |  | Зертханалық тұрақты ток резисторлары |  |
| 369 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60477-2-2013 |  | Зертханалық қарсылық шаралары. 2-бөлік. Зертханалық ауыспалы токтың қарсылық шаралары |  |
| 370 | 4-бап | ҚР СТ IEC 60502-1-2012 |  | Сығылған оқшаулағышы бар кабельдер және 1 кВ-дан (Um=1, 2кВ) бастап 30 кВ (Um=36кВ) дейінгі номиналдық кернеудегі кабель арматурасы. 1-бөлік. 1 кВ (Um=1, 2кВ) және 3 кВ (Um=3, 6кВ) номиналдық кернеудегі кабельдер |  |
| 371 |  | СТБ IEC 60502-1-2012 |  | Сығылған оқшаулағышы бар күштіккабельдер және 1 кВ-дан (Um=1, 2кВ) бастап 30 кВ (Um=36кВ) дейінгі номиналдық кернеудегі кабель арматурасы. 1-бөлік. 1 кВ (Um=1, 2кВ) және 3 кВ (Um=3, 6кВ) номиналдық кернеудегі кабельдер |  |
| 372 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-1-2011 |  | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 373 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31636. 2-2012(IEC 60519-2:1992) |  | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 2-бөлік. Кедергімен қыздыру қондырғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 374 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31636. 3-2012(IEC 60519-3:1988) |  | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 3-бөлік. Кедергі мен индукциялық және тікелей қыздырылатын электртермиялық құрылғыларға және индукциялық электр пештеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 375 | 4-баптың бірінші – үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-4-2015 |  | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 4-бөлік. Доғалы электр пештерінің жабдығына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 376 | 4-баптың бірінші – үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 54372-2011 (МЭК 60519-6:2002) |  | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 6-бөлік. Өнеркәсіптік аса жоғары жиілікті қыздыру жабдығының қауіпсіздігі жөніндегі техникалық шарттар |  |
| 377 | 4-баптың бірінші – үшінші, бесінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31636. 7-2012(IEC 60519-7:1983) |  | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 7-бөлік. Электрондық-сәулелік электр пештеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 378 | 4-баптың бірінші – үшінші, бесінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-8-2015 |  | Электрмен қыздыру қондырғылары. Қауіпсіздік. 8-бөлік. Электр-шлактық қайта балқыту пештеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 379 | 4-баптың бірінші – үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 54371-2011 (МЭК 60519-9:2005) |  | Электртермиялық жабдықтың қауіпсіздігі. 9-бөлік. Диэлектрлік қыздырудың жоғары жиілікті қондырғылары үшін жеке талаптар |  |
| 380 | 4-баптың бірінші – үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-10-2015 |  | Электрмен қыздыру қондырғылары. Қауіпсіздік. 10-бөлік. Өнеркәсіпте және саудада қолдануға арналған электр кедергілі қыздыру жүйелеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 381 | 4-баптың бірінші – үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60519-21-2015 |  | Электрмен қыздыруқондырғылары. Қауіпсіздік. 21-бөлік. Кедергімен қыздыруға арналған қодырғыларға қойылатын жеке талаптар. Әйнекті қыздыруға және балқытуға арналған жабдық |  |
| 382 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60523-2014 |  | Тұрақты токтың потенциометрлері |  |
| 383 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 11282-93 (МЭК 524-75) |  | Тұрақты ток кернеуінің резистивтік бөлгіштері |  |
| 384 | 4-баптың бірінші, үшінші, | МЕМСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) |  | Қабықтармен қамтамасыз етілетін қорғаудәрежелері (IP коды) |  |
| 385 | жетіншіжәне он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 14254-96 (МЭК 529-89) |  | Қабықтармен қамтамасыз етілетін қорғау дәрежелері (IP коды) | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 386 | 4-баптың бірінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 7165-93 (МЭК 564-77) |  | Кедергініөлшеуге арналған тұрақты ток көпірлері |  |
| 387 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60570-2012 |  | Шырақшамдарға арналған шина өткізгіштер |  |
| 388 |  | МЕМСТ IEC 60570-2-1-2011 |  | Шырақшамдарға арналған шина өткізгіштер. 2-бөлік. Қиыстырылған шина өткізгіштер. І бөлім. І және ІІ сыныпты шина өткізгіштер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 389 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-1-2013 |  | Шырақшамдар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 390 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-1-2011 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 1-бөлім. Жалпы мақсаттағы стационарлық шырақшамдар |  |
| 391 |  | СТБ МЭК 598-2-1-99 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 1-бөлім. Жалпы мақсаттағы стационарлық шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 392 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-2-2012 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 2-бөлім. Орнатылатын шырақшамдар |  |
| 393 |  | СТБ МЭК 60598-2-2-99 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 2-бөлім. Орнатылатын шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 394 | 4-баптың бірінші – төртінші және | МЕМСТ IEC 60598-2-3-2012 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 3-бөлім. Көшелермен жолдарды жарықтандыруға арналған шырақшамдар |  |
| 395 | алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 60598-2-3-2009 |  | Шырақшамдар. 2-3-бөлік. Көшелермен жолдарды жарықтандыруға арналған шырақшамдарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 396 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-4-2012 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 4-бөлім. Жалпы мақсаттағы тасымалдық шырақшамдар |  |
| 397 |  | СТБ МЭК 60598-2-4-99 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 4-бөлім. Жалпы мақсаттағы тасымалдық шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 398 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-5-2012 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 5-бөлім. Мол жарық беретін прожекторлар |  |
| 399 |  | СТБ МЭК 60598-2-5-2002 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 5-бөлім. Мол жарық беретін прожекторлар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 400 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-6-2012 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 6-бөлім. Орнатылған трансформаторлары және қыздыру шамдары үшін түрлендіргіштері бар шырақшамдар |  |
| 401 |  | СТБ МЭК 60598-2-6-2002 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 6-бөлім. Орнатылған трансформаторлары және қыздыру шамдары үшін түрлендіргіштері бар шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 402 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-7-2011 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 7-бөлім. Бақта пайдалануға арналған тасымалды шырақшамдар |  |
| 403 |  | СТБ МЭК 60598-2-7-2002 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 7-бөлім. Бақта пайдалануға арналған тасымалды шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 404 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-8-2011 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 8-бөлім. Қол шырақшамдары |  |
| 405 |  | СТБ МЭК 60598-2-8-2002 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 8-бөлім. Қол шырақшамдары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 406 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-9-2011 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 9-бөлім. Фото және кино түсіруге (кәсіптік емес) арналған шырақшамдар |  |
| 407 |  | СТБ МЭК 60598-2-9-2003 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 9-бөлім. Фото және кино түсіруге (кәсіптік емес) арналған шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 408 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-10-2012 |  | Шырақшамдар. 2-10-бөлік. Жеке талаптар. Балалардың тасымалды шырақшамдары |  |
| 409 |  | СТБ МЭК 60598-2-10-2003 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 10-бөлім. Балалардың тасымалды ойын шырақшамдары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 410 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60598-2-11-2010 |  | Шырақшамдар. 2-11-бөлік. Жеке талаптар. Аквариумдық шырақшамдар |  |
| 411 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 60598-2-12-2009 |  | Шырақшамдар. 2-12-бөлік. Штепселдік желілік розеткаға бекітуге арналған түнгі шырақшамдарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 412 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-13-2011 |  | Шырақшамдар. 2-13-бөлік. Жеке талаптар. Жер тереңіне орнатылатын шырақшамдар |  |
| 413 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-14-2014 |  | Шырақшамдар. 2-14-бөлік. Қосымша талаптар. Суық катоды бар түтік тектес газ разрядты шамдарға (неонды шамдар) арналған шырақшамдар және ұқсас жабдық |  |
| 414 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-17-2011 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 17-бөлім. Сахналарды, телевизиялық, кино, фотостудияларды ішкі және сыртқы жарықтандыруға арналған шырақшамдар |  |
| 415 |  | СТБ МЭК 598-2-17-2002 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 17-бөлім. Сахналарды, телевизиялық, кино, фотостудияларды ішкі және сыртқы жарықтандыруға арналған шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 416 | 4-баптың бірінші – төртінші және | МЕМСТ IEC 60598-2-19-2012 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 19-бөлім. Желдетілетін шырақшамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 417 | алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ МЭК 60598-2-19-2003 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 19-бөлім. Желдетілетін шырақшамдар. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 418 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-20-2012 |  | Шырақшамдар. 2-20-бөлік. Жеке талаптар. Жарықтыгирляндтар |  |
| 419 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-22-2012 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 22-бөлім. Авариялық жарықтандыруға арналған шырақшамдар |  |
| 420 |  | СТБ IEC 60598-2-22-2011 |  | Шырақшамдар. 2-22-бөлік. Қосымша талаптар. Авариялық жарықтандыруға арналған шырақшамдар |  |
| 421 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-23-2012 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 23-бөлім. Қыздыру лампаларына арналған асатөмен кернеудег іжарық жүйелері |  |
| 422 |  | СТБ МЭК 60598-2-23-2002 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 23-бөлім. Қыздыру лампаларына арналған асатөмен кернеудег іжарық жүйелері |  |
| 423 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-24-2011 |  | Шырақшамдар. 2-24-бөлік. Жеке талаптар. Бет температурасы шектелген шырақшамдар |  |
| 424 |  | СТБ МЭК 60598-2-24-2002 |  | Шырақшамдар. 2-24-бөлік. Бет температурасы шектелген шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 425 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60598-2-25-2011 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 25-бөлім. Ауруханалармен басқа да медициналық мекемелердің клиникалық аймақтарында пайдалануға арналған шырақшамдар |  |
| 426 |  | СТБ МЭК 60598-2-25-2002 |  | Шырақшамдар. 2-бөлік. Жеке талаптар. 25-бөлім. Ауруханалармен басқа да медицина мекемелерінің клиникалық аймақтарында пайдалануға арналған шырақшамдар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 427 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, жетінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60618-2013 |  | Индукциялық кернеу бөлгіштер |  |
| 428 | 4-баптың бірінші және алтыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60664-3-2015 |  | Төмен вольтты жүйелердің жабдықтарына арналған оқшаулағышты үйлестіру. 3-бөлік. Ластанудан қорғау үшін жабындарды, бітеуді және қалыпты пайдалану |  |
| 429 | 4-баптың бірінші және алтыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60664-5-2013 |  | Төмен вольтты жүйелердегі жабдықтарға арналған оқшаулағышты үйлестіру. 5-бөлік. 2 мм тең немесе одан да аз саңылаулар мен жылыстау жолдарын анықтаудың кешенді әдісі |  |
| 430 | 4-баптың бірінші, бесінші және он екінші абзацтары | СТБ IEC 60645-1-2014 |  | Электроакустика. Аудиологиялық жабдық. 1-бөлік. Тональдық аудиометрлер |  |
| 431 | 4-баптың бірінші, бесінші және он екінші абзацтары | Р МЕМСТ 53073-2008 (МЭК 60662:2002) |  | Жоғары қысымдағы натрийлі шамдар. Пайдалану талаптары |  |
| 432 | 4-баптың бірінші, үшінші және алтыншы абзацтары | Р МЕМСТ МЭК 60664. 1-2012 |  | Төмен вольтты жүйелердегі жабдықтарға арналған оқшаулағышты үйлестіру. 1-бөлік. Қағидаттары, талаптары және сынау |  |
| 433 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші | МЕМСТ 30850. 1-2002 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 434 | абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 51324. 1-2012 (МЭК 60669-1:2007) |  | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 435 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30850. 2. 1-2002 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Жартылай өткізгішті ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 436 |  | Р МЕМСТ 51324. 2. 1-2012 (МЭК 60669-2-1:2009) |  | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Жартылай өткізгішті ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 437 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30850. 2. 2-2002 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-2-бөлік. Қашықтан басқарылатын ажыратқыштарға (ҚБА) қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 438 |  | Р МЕМСТ 51324. 2. 2-2012 (МЭК 60669-2-2:2006) |  | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-2-бөлік. Қашықтан басқарылатын ажыратқыштарға (ҚБА) қойылатын қосымша талаптар |  |
| 439 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30850. 2. 3-2002 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-3-бөлік. Уақыт белгіленетін (таймерлер) ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 440 |  | Р МЕМСТ 51324. 2. 3-2012 (МЭК 60669-2-3:2006) |  | Тұрмыстық және соған ұқсас стационарлық электр қондырғыларына арналған ажыратқыштар. 2-3-бөлік. Уақыт белгіленетін (таймерлер) ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 441 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60669-2-6-2015 |  | Тұрмыстық және ұқсас стационарлық электр қондырғыларының ажыратқыштары. 2-6-бөлік. Сыртқы және ішкі жарықтандыру приборларына арналған авариялық ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 442 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 32126. 1-2013(IEC 60670-1:2002) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 443 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60670-21-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 21-бөлік. Аспалы құрылғыларды бекітуге арналған құралдармен жабдықталған қораптармен корпустарға қойылатын арнайы талаптар |  |
| 444 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 50827. 3-2009 (МЭК 60670-22:2003) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 22-бөлік. Қосқыш қораптар мен корпустарға қойылатын арнайы талаптар |  |
| 445 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 32126. 23-2013(IEC 60670-23:2006) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 23-бөлік. Едендік қораптар мен корпустарға қойылатын арнайы талаптар |  |
| 446 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60670-24-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 24-бөлік. Қорғау құрылғыларын және шашыраңқы қуатты басқа да электр жабдығын қаптауға арналған корпустарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 447 |  | Р МЕМСТ 50827. 5-2009 (МЭК 60670-24:2005) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы стационарлық электр қондырғыларына орнатылатын электр аппараттарына арналған қораптармен корпустар. 24-бөлік. Көп шашыраңқы қуатты қорғаныштық және ұқсас аппараттарды орнатуға арналған қораптармен корпустарға қойылатын арнайы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 448 | 4-баптың бірінші – үшінші, он бірінші он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60691-2012 |  | Балқымалы қыстырғыштар. Қолдану жөніндегі талаптар және нұсқаулық |  |
| 449 | 4-баптың бірінші – үшінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60695-1-1-2003 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 1-1-бөлік. Электр техникалық бұйымдардың өрт қауіптілігін бағалау жөніндегі нұсқаулық. Негізгі ережелер |  |
| 450 | 4-баптың алтыншы – тоғызыншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 60695-2-10-2008 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 2-10-бөлік. Қатты қыздырылған сыммен сынау әдістері. Сынақтар жүргізу аппаратурасы және оларды жүргізу тәртібі |  |
| 451 |  | Р МЕМСТ МЭК 60695-2-10-2011 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 2-10-бөлік. Қатты қыздырылған сыммен сынаудың негізгі әдістері. Қатты қыздырылған сыммен сынау қондырғысы және сынақтардың жалпы рәсімдері |  |
| 452 | 4-баптың алтыншы – тоғызыншы және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60695-2-11-2013 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 2-11-бөлік. Қатты қыздырылған сыммен сынаудың негізгі әдістері. Қатты қыздырылған сыммен түпкі өнімнің тұтануына сынау |  |
| 453 |  | СТБ IEC 60695-2-11-2008 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 2-11-бөлік. Қатты қыздырылған сыммен сынау әдістері. Дайын өнімдерді жанғыштыққа сынау | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 454 | 4-баптың алтыншы – тоғызыншы және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60695-2-12-2015 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 2-12-бөлік. Қатты қыздырылған сыммен сынау әдістері. Материалдардың тұтанғыштығы индексін қатты қыздырылған сыммен (ҚСТИ) анықтау әдісі |  |
| 455 |  | СТБ IEC 60695-2-12-2008 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 2-12-бөлік. Қатты қыздырылған сыммен сынау әдістері. Материалдарды жанғыштыққа сынау | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 456 |  | 6-бөлімР МЕМСТ 54103-2010 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. Сынау әдістері. Қызған сыммен жүргізілетін сынақтар | 01. 01. 2018 дейін қолданылады |
| 457 | 4-баптың алтыншы – тоғызыншы және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60695-2-13-2012 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 2-13-бөлік. Қыздырылған/қызған сыммен сынау әдістері. Материалдардың тұтануы температурасын қыздырылған сыммен (ТТҚС) анықтау әдісі |  |
| 458 | 4-баптың алтыншы – тоғызыншы және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60695-10-2-2013 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 10-2-бөлік. Шамадан тыс қызу. Шарик қысымымен сынау |  |
| 459 |  | СТБ IEC 60695-10-2-2008 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 10-2-бөлік. Шамадан тыс қатты қызу. Шарикті қысып енгізу әдісімен сынау | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 460 | 4-баптың алтыншы – тоғызыншы және он бірінші абзацтары | СТБ IEC/TS 60695-11-4-2008 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 11-4-бөлік. Қуаты 50 Вт сынау жалыны. Сәйкестікті растауға арналған аппаратура және сынақтар әдісі |  |
| 461 | 4-баптың алтыншы – тоғызыншы және он бірінші абзацтары | МЕМСТ IEC 60695-11-5-2013 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 11-5-бөлік. Инелі отпен сынау әдісі. Сәйкестікті растауға арналған аппаратура, нұсқаулық және сынау тәртібі |  |
| 462 | 4-баптың алтыншы – тоғызыншы және он бірінші абзацтары | СТБ IEC 60695-11-10-2008 |  | Өрт қауіпсіздігіне сынақтар. 11-10-бөлік. Қуаты 50 Вт жалынды пайдалана отырып көлденең және тік жануды сынау әдістері |  |
| 463 | 4-баптың бірінші, алтыншы, жетінші және сегізіншіабзацтары | МЕМСТ МЭК 60719-2002 |  | Номиналдық кернеуді қоса алғанда 450/750 В ток өткізгіш дөңгелек мыс сымдары бар кабельдер. Ортадағы сыртқы мөлшерлерінің төменгі және жоғарғы шектерін есептеу |  |
| 464 |  | Р МЕМСТ МЭК 60719-99 |  | Номиналдық кернеуді қоса алғанда 450/750 В ток өткізгіш дөңгелек мыс сымдары бар кабельдер. Ортадағы сыртқы мөлшерлерінің төменгі және жоғарғы шектерін есептеу | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 465 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60728-11-2014 |  | Дыбыстық және телевизиялық сигналдар мен ин терактивтік қызмет көрсетулерді беруге арналған кабель желілері. 11-бөлік. Қауіпсіздік |  |
| 466 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-1-2016 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 467 |  | МЕМСТ IEC 60730-1-2011 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. Жалпы талаптар және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 468 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-2-2011 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-2-бөлік. Қозғалтқыштарды жылулық қорғау құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 469 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-3-2014 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-3-бөлік. Түтік тектес люминесценттік шамдарды іске қосуды реттеуге арналған жылулық қорғау құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 470 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-4-2011 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-4-бөлік. Герметикалық және жартылай герметикалық түрдегі мотор-компрессорлардың қозғалтқыштарын жылулық қорғау құрылғыларына қойылатын жеке талаптар және сынау әдістері |  |
| 471 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-5-2012 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-5-бөлік. Жанарғыларды басқарудың автоматты электр құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 472 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-6-2014 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-6-бөлік. Механикалық сипаттамаларға қойылатын талаптарды қоса алғанда, автоматты электрмен басқару құрылғыларына, қысым датчиктеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 473 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-7-2011 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-7-бөлік. Таймерлерге және уақытша ажыратқыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 474 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-8-2012 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-8-бөлік. Механикалық сипаттамаларға қойылатын талаптарды қоса алғанда, электр жетекті су клапандарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 475 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-9-2011 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-9-бөлік. Термосезімтал құрылғыларға қойылатын жеке талаптар және сынау әдістері |  |
| 476 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-10-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-10-бөлік. Электр қозғалтқыштарды іске қосу релесіне қойылатын жеке талаптар |  |
| 477 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 32128. 2. 11-2013 (IEC 60730-2-11:2006) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-11-бөлік. Энергия реттегіштерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 478 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-12-2012 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-12-бөлік. Электрмен басқарылатын есік құлыптарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 479 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-13-2015 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-13-бөлік. Ылғалға сезімтал басқару құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 480 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-14-2012 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-14-бөлік. Күштік электр жетектеріне қойылатын қосымша талаптар |  |
| 481 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-15-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-15-бөлік. Ауа шығынына, су шығынына және су деңгейіне сезімтал автоматты басқарылатын электр құрылғыларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 482 |  | Р МЕМСТ 53994. 2. 15-2011 (МЭК 60730-2-15:2008) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2. 15-бөлік. Ауа шығынына, су шығынына және су деңгейіне сезімтал автоматты басқарылатын электр құрылғыларына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 483 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60730-2-19-2012 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы автоматты электрлік басқару құрылғылары. 2-19-бөлік. Механикалық талаптарды қоса алғанда, электрмен басқарылатын майлы вентильдерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 484 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-1-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 485 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-1-2009 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 486 |  | СТБ IEC 60745-1-2012 |  | Электр механикалық қол аспабы. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 487 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-1-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-1-бөлік. Бұрғылағыш және соққылы бұрғылағыш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 488 |  | МЕМСТ IEC 60745-2-1-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-1-бөлік. Бұрғылағыш және соққылы бұрғылағыш машиналарға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 489 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-2-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-2-бөлік. Бұрандалы шеге бұрағыштарға және гайка бұрағыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 490 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-3-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-3-бөлік. Жұмыс аспабының айналмалы қозғалысымен ажарлау, дискілі ажарлау және жылтырату машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 491 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-4-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-4-бөлік. Тегіс ажарлау және таспалы ажарлау машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 492 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-5-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-5-бөлік. қойылатын жеке талаптар |  |
| 493 |  | МЕМСТ IEC 60745-2-5-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-5-бөлік. Дискілі араларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 494 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-6-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-6-бөлік. Балғалар мен перфораторларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 495 |  | МЕМСТ IEC 60745-2-6-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-6-бөлік. Балғалар мен перфораторларға қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 496 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30700-2000 (МЭК 745-2-7-89) |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Тұтанбайтын сұйықтықтарды шашыратқыш тапаншаларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 497 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-8-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-8-бөлік. Табақ металға арналған қайшыларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 498 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-9-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-9-бөлік. Ішкі бұранда кесуге арналған машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 499 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-11-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-11-бөлік. Жұмыс аспабы қайтарымды-үдемелі қозғалатын араларға (қылараларға және пышақты араларға) қойылатын жеке талаптар |  |
| 500 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-12-2013 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-12-бөлік. Бетон қоспасын нығыздауға арналған дірілдеткіштерге қосымша әдістер |  |
| 501 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-12-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-12-бөлік. Бетон қоспасын нығыздауға арналған дірілдеткіштерге қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 502 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30506-97(МЭК 745-2-13-89) |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Тізбектіараларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 503 |  | Р МЕМСТ IEC 60745-2-13-2012 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-13-бөлік. Тізбекті араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 504 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші | МЕМСТ IEC 60745-2-14-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-14-бөлік. Сүргілерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 505 | абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-14-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-14-бөлік. Сүргілерге қойылатын жеке талаптар | 01. 04. 2017 дейін қолданылады |
| 506 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30505-97(МЭК 745-2-15-84) |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Бұталы қоршауды кесуге және көгал қырқуға арналған машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 507 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-15-2012 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-15-бөлік. Бұталы қоршауды кесуге арналған машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 508 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30701-2001(МЭК 745-2-16-93) |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қапсырма қағу машиналарына қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 509 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-16-2012 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-16-бөлік. Қапсырма қағу машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 510 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-17-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-17-бөлік. Фасондық-фрезерлік қол машиналарына және жиектерді кесу машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 511 |  | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-17-2010 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-17-бөлік. Фасондық-фрезерлік қол машиналарына және жиектерді кесу машиналарына қойылатын жеке талаптар | 01. 04. 2017 дейін қолданылады |
| 512 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-18-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-18-бөлік. Байлау машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 513 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-19-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-18-бөлік. Ламел машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 514 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60745-2-20-2011 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-20-бөлік. Таспалы араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 515 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-21-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-21-бөлік. Құбырлар тазартуға арналған машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 516 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60745-2-22-2014 |  | Электрмен жұмыс істейтін қол машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-22-бөлік. Кескіш машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 517 | 4-баптың бірінші, төртінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60799-2011 |  | Электр құрылғылары. Қосқыш баулар және аралық қосуға арналған баулар |  |
| 518 | 4-бап | Р МЕМСТ МЭК 60800-2012 |  | Үй-жайларды жылытуға және мұз түзілуін болдырмауға арналған номиналдық кернеуі 300/500 В жылыту кабельдері |  |
| 519 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-1-1-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдары мен қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. Қалыңдығын және сыртқы мөлшерлерін өлшеу. Механикалық қасиеттерін анықтау әдістері |  |
| 520 |  | СТБ IEC 60811-1-1-2009 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулауға арналған материалдары мен қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 1-1-бөлік. Жалпы қолдану әдістері. Қалыңдығын және сыртқы мөлшерлерін өлшеу. Механикалық қасиеттерін анықтауға арналған сынақтар |  |
| 521 |  | ҚР СТ МЭК 60811-1-1-2009 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағышы мен қабығына арналған материалдар. Жалпы сынау әдістері. 1-бөлік. Жалпы қолдану әдістері. І бөлім. Қалыңдығы мен көлемдік мөлшерлерін өлшеу. Механикалық қасиеттерін анықтауға арналған сынақтар |  |
| 522 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТIEC 60811-1-2-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдарымен Қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 1-2-бөлік. Жалпы қолдану әдістері. Жылумен шыңдау әдістері |  |
| 523 |  | СТБ IEC 60811-1-2-2008 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулауға арналған материалдары мен қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 1-2-бөлік. Жалпы қолдану әдістері. Жылумен шыңдау әдістері |  |
| 524 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-1-3-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдары мен қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 1-3-бөлік. Жалпы қолдану әдістері. Тығыздықты анықтау әдістері. Су сіңірушілігіне сынақтар. Кемуіне сынау |  |
| 525 |  | СТБ IEC 60811-1-3-2008 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдары мен қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 1-3-бөлік. Жалпы қолданылуы. Тығыздықты анықтау әдістері. Су сіңірушілігіне сынақтар. Кемуіне сынау |  |
| 526 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-1-4-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдарымен Қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 1-4-бөлік. Жалпы қолдану әдістері. Төмен температура кезінде сынау |  |
| 527 |  | СТБ IEC 60811-1-4-2009 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулауға арналған материалдары мен қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 1-4-бөлік. Жалпы қолдану әдістері. Төмен температура кезінде сынау |  |
| 528 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-2-1-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдары мен қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 2-1-бөлік. Эластомерлік композицияларды сынаудың арнайы әдістері. Озонға төзімділігіне, жылу деформациясына және майға төзімділігіне сынау |  |
| 529 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-3-1-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыштарымен қаптарының поливинилхлоридтік компаундтарын сынаудың арнайы әдістері. Жоғары температура жағдайында қысыммен сынау. Шытынауға төзімділігіне сынау |  |
| 530 |  | СТБ IEC 60811-3-1-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағышымен қабығына арналған материалдар. Жалпы сынау әдістері. 3-1-бөлік. Поливинилхлоридтік компаундтарды сынаудың арнайы әдістері. Жоғары температура жағдайында қысыммен сынау. Шытынауға төзімділігіне сынау |  |
| 531 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-3-2-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыштарымен қаптарының поливинилхлоридтік компаундтарын сынаудың арнайы әдістері. Массасының жоғалуын анықтау. Термиялық тұрақтылыққа сынау |  |
| 532 |  | СТБ IEC 60811-3-2-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағышы мен қабығына арналған материалдар. Жалпы сынау әдістері. 3-2-бөлік. Поливинилхлоридтік компаундтарды сынаудың арнайы әдістері. Массасының жоғалуына сынау. Термотұрақтылыққа сынау |  |
| 533 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-4-1-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдары мен қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 4-1-бөлік. Полиэтилен және полипропилен композицияларын сынаудың арнайы әдістері. Қоршаған орта жағдайында кернеу мен шытынауға төзімділігі. Балқытпасының аққыштығы көрсеткішін анықтау. Полиэтилендегі күйенің және/немесе минералдық толтырғыштың мөлшерін тікелей жағу әдісімен анықтау. Күйенің мөлшерін термогравиметриялық талдау әдісімен (TGA) анықтау. Полиэтилендегі күйенің дисперсиясын микроскоптың көмегімен анықтау |  |
| 534 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-4-2-2011 |  | Электр және оптикалық кабельдердің оқшаулағыш материалдарымен Қабықтарын сынаудың жалпы әдістері. 4-2-бөлік. Полиэтилен және полипропилен композицияларын сынаудың арнайы әдістері. Созылу кезіндегі төзімділік және жоғары температура кезінде ауа бапталғаннан кейінгі ажырау кезіндегі салыстырмалы ұзару. Жоғары температура кезінде ауа бапталғаннан кейін орау арқылы сынау. Ауада жылу мен ескіргеннен кейін орау арқылы сынау. Массасының ұлғаюын өлшеу. Термиялық ұзақ тұрақтылыққа сынау. Мыстың катализаторлық әсері кезінде тотығу деструкциясына сынау |  |
| 535 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-5-1-2011 |  | Электр кабельдерінің герметизациялау құрамдарын сынаудың арнайы әдістері. Тамшы ағу температурасы. Майдың бөлінуі. Төменгі температура кезіндегі омырылғыштық. Жалпы қышқыл саны. Коррозиялық-белсенді құрауыштардың болмауы. 230оС кезіндегі диэлектрлік өткізгіштік. 23 және 100о С кезіндегі үлестік электр кедергісі |  |
| 536 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-100-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 100-бөлік. Жалпы ережелер |  |
| 537 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-201-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 201-бөлік. Жалпы сынаулар. Оқшаулағыштың қалыңдығын өлшеу |  |
| 538 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-202-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 202-бөлік. Жалпы сынаулар. Металл емес қабықтың қалыңдығын өлшеу |  |
| 539 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-203-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 203-бөлік. Жалпы сынаулар. сыртқы мөлшерлерді өлшеу |  |
| 540 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-301-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 301-бөлік. Электрлік сынақтар. 230С кезінде толтырғыштар компаундтарының диэлектрлік өткізгіштігін өлшеу |  |
| 541 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-302-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 302-бөлік. Электрліксынақтар. 230С және 1000С кезінде толтырғыштар компаундтарының тұрақты токқа үлестік электр кедергісін өлшеу |  |
| 542 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-401-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 401-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Жылумен шыңдау әдістері. Термостаттағы тозу |  |
| 543 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-402-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 402-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Су сіңірушілігіне сынақтар |  |
| 544 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-403-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 403-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Тігілген композицияларды озон тұрақтылығына сынау |  |
| 545 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-404-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 404-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Кабель қаптарын минералдық майға төзімділігіне сынау |  |
| 546 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-405-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 405-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Кабельдің поливинилхлоридтік композициялардан жасалған оқшаулағыштары мен қаптарын термиялық төзімділікке сынау |  |
| 547 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-406-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 406-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Полиэтилен және полипропилен композицияларының кернеу әсерімен шытынауына сынау |  |
| 548 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-407-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 407-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Полиэтилен және полипропилен композициялары массасының ұлғаюын өлшеу |  |
| 549 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-408-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 408-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Полиэтилен және полипропилен компаундтарын ұзақ уақыт беріктікке сынау |  |
| 550 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-409-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 409-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Термопластиктік оқшаулағыштар мен қабықтар үшін массаның жоғалуын сынау |  |
| 551 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-410-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 410-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Полиолефин оқшаулағышы бар Ток өткізетін тал сымдарды мыстың катализаторлық әсері кезіндегі қышқылдық деструкциясына сынау әдісі |  |
| 552 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-411-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 411-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Төмен температура кезінде толтырғыштар компаундтарының омырылғыштығы |  |
| 553 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-412-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 412-бөлік. Әртүрлі сынақтар. Жылумен шыңдау әдістері. Әуе бомбасында шыңдау |  |
| 554 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-501-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 501-бөлік. Механикалық сынақтар. Оқшаулағыштар мен қабықтар композицияларының механикалық қасиеттерін анықтауға арналған сынақтар |  |
| 555 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-502-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 502-бөлік. Механикалық сынақтар. Оқшаулағышты оның кемуіне сынау |  |
| 556 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-503-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 503-бөлік. Механикалық сынақтар. Оқшаулағыштарды олардың кемуіне сынау |  |
| 557 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-504-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 504-бөлік. Механикалық сынақтар. Оқшаулағышты және қабықтарды төмен температура кезіндегі иілгіштікке сынау |  |
| 558 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-505-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 505-бөлік. Механикалық сынақтар. Оқшаулағышты және қабықтарды төмен температура кезінде олардың ұзаруына сынау |  |
| 559 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-506-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 506-бөлік. Механикалық сынақтар. Оқшаулағышты және қабықтарды төмен температура кезіндегі соққыға сынау |  |
| 560 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-507-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 507-бөлік. Механикалық сынақтар. Тігілген материалдар үшін жылулық өзгеруді сынау |  |
| 561 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-508-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 508-бөлік. Механикалық сынақтар. Оқшаулағышты және қабықтарды төмен температура кезінде қысыммен сынау |  |
| 562 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-509-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 509-бөлік. Механикалық сынақтар. Оқшаулағышты және қабықтарды шытынау беріктігіне сынау (жылу соққысына сынау) |  |
| 563 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-510-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 510-бөлік. Механикалық сынақтар. Полиэтилен және полипропилен композицияларын сынаудың арнайы әдістері. Ауада жылумен ескіргеннен кейін орау арқылы сынау |  |
| 564 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-511-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 511-бөлік. Механикалық сынақтар. Полиэтилен компаундтарының балқытпасының аққыштығы көрсеткішін анықтау |  |
| 565 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-512-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 512-бөлік. Механикалық сынақтар. Полиэтилен және полипропилен композицияларын сынаудың арнайы әдістері. Созылу кезіндегі төзімділік және жоғары температура кезінде ауа бапталғаннан кейінгі ажырау кезіндегі салыстырмалы ұзару |  |
| 566 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-513-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 513-бөлік. Механикалық сынақтар. Полиэтилен және полипропилен компаундтарын сынаудың арнайы әдістері. Ауаны баптаудан кейін орау арқылы сынау |  |
| 567 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-601-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 601-бөлік. Физикалық сынақтар. Толтырғыштар компаундтарының шықтану нүктесін өлшеу |  |
| 568 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-602-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 602-бөлік. Физикалық сынақтар. Толтырғыштар компаундтарының май бөлуі |  |
| 569 | 4-баптың бірінші және алтыншы – тоғызыншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60811-603-2015 |  | Талшықты-оптикалық электр кабельдері. Металл емес материалдарды сынау әдістері. 603-бөлік. Физикалық сынақтар. Толтырғыштар компаундтарының жалпы қышқылы санын анықтау |  |
| 570 | 4-баптың бірінші – үшінші, бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60825-1-2013 |  | Лазер аппаратурасының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жабдықты сыныптау, пайдаланушылар үшін талаптар және нұсқаулық |  |
| 571 |  | СТБ IEC 60825-1-2011 |  | Лазер бұйымдарының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жабдықты сыныптау және қойылатын талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 572 | 4-баптың бірінші, бесінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60825-2-2013 |  | Лазер аппаратурасының қауіпсіздігі. 2-бөлік. Талшықты-оптикалық байланыс жүйелерінің қауіпсіздігі |  |
| 573 | 4-баптыңон екіншіабзацы, 5-бап | МЕМСТ IEC 60825-4-2014 |  | Лазер аппаратурасының қауіпсіздігі. 4-бөлік. Лазер сәулесінен қорғау құралдары |  |
| 574 | 4-баптың бірінші, бесінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60825-12-2013 |  | Лазер аппаратурасының қауіпсіздігі. 12-бөлік. Бос кеңістікте ақпарат беру үшін пайдаланылатын оптикалық байланыс жүйелерінің қауіпсіздігі |  |
| 575 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы, сегізінші, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60838-1-2011 |  | Шамдарға арналған әртүрлі патрондар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 576 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60838-2-1-2014 |  | Шамдарға арналған әртүрлі патрондар. 2-1-бөлік. S14 патрондарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 577 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60838-2-2-2013 |  | Шамдарға арналған әртүрлі патрондар. 2-2-бөлік. Қосымша талаптар. Жарық шығаратын диодтары бар модульдер үшін қосқыштар |  |
| 578 |  | Р МЕМСТ МЭК 60838-2-2-2011 |  | Шамдарға арналған әртүрлі патрондар. 2-2-бөлік. Жеке талаптар. Жарық-диодты бар модульдер үшін қосқыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 579 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60884-1-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 580 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30988. 2. 2-2012 (IEC 60884-2-2:1989) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 2-бөлік. Приборларға арналған розеткаларға қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 581 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30988. 2. 5-2003 (МЭК 60884-2-5:1995) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 2-бөлік. Жалғастырғыштарға (адаптерлерге) қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 582 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30988. 2. 6-2012 (IEC 60884-2-6:1997) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 2-6-бөлік. Стационарлық қондырғыларүшін бұғаттағышты ажыратқыштары бар розеткаларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 583 | 4-баптың бірінші, үшінші, бесінші, алтыншы, сегізінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60884-2-7-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы штепсельдік электр қосқыштар. 2-7-бөлік. Ұзартқышб аулар жиынтықтарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 584 | 4-баптың бірінші - үшінші, алтыншы, сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) |  | Шағын көлемді электр аппаратурасы. Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы артық токтардан қорғауға арналған автоматты ажыратқыштар. 1-бөлік. Ауыспалы токқа арналған автоматты ажыратқыштар |  |
| 585 | 4-баптың бірінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60898-2-2011 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағыэлектрқондырғыларынартық токтардан қорғауға арналған автоматты ажыратқыштар. 2-бөлік. Ауыспалы және тұрақты токқа арналған автоматты ажыратқыштар |  |
| 586 | 4-баптың бірінші, екінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60931-1-2013 |  | Қоса алғанда 1000 В дейінгі номиналдық кернеуі бар ауыспалы ток жүйелері үшін өздігінен қалпына келтірілмейтін түрдегі тұйықтағыш күштік конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер. Сипаттамасы, сыналуы және номиналдық параметрлері. Техника қауіпсіздігі талаптары. Монтаждау және пайдалану жөніндегі нұсқаулық |  |
| 587 | 4-баптың бірінші және алтыншы абзацтары |  | МЕМСТ IEC 60931-2-2013 | Ауыспалы тогы және 1000 В дейінгі (қоса алғанда) номиналдық кернеуі бар жүйелер үшін өздігінен қалпына келтірілмейтін тұйықтағыш күштік конденсаторлар. 2-бөлік. Ескіруіне сынау және бұзылуына сынау |  |
| 588 | 4-баптың бірінші, алтыншы және сегізінші абзацтары |  | МЕМСТ IEC 60931-3-2013 | Қоса алғанда 1000 В дейінгі номиналдық кернеуі бар ауыспалы ток жүйелері үшін өздігінен қалпына келтірілмейтін тұйықтағыш күштік конденсаторлар. 3-бөлік. Ішкі балқымалы сақтандырғыштар |  |
| 589 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап |  | МЕМСТ IEC 60934-2015 | Жабдыққа арналған автоматты ажыратқыштар (СВЕ) |  |
| 590 |  |  | Р МЕМСТ 50031-2012 (МЭК 60934:2007) | Электр жабдығына арналған автоматты ажыратқыштар (АВО) | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 591 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап |  | МЕМСТ IEC 60947-1-2014 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 1-бөлік. Жалпы қағидалар |  |
| 592 |  |  | МЕМСТ 30011. 1-2012 (IEC 60947-1:2004) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 593 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап |  | МЕМСТ IEC 60947-2-2014 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 2-бөлік. Автоматты ажыратқыштар |  |
| 594 |  |  | Р МЕМСТ 50030. 2-2010 (МЭК 60947-2:2006) | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 2-бөлік. Автоматты ажыратқыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 595 |  |  | ҚР СТ IEC 60947-2-2012 | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 2-бөлік. Автоматты ажыратқыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 596 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 3-2002(МЭК 60947-3:1999) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 3-бөлік. Ажыратқыштар, айырғыштар, ажыратқыш-айырғыштар және олардың сақтандырғыштар мен комбинациялары |  |
| 597 |  | Р МЕМСТ 50030. 3-2012 (МЭК 60947-3:2008) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 3-бөлік. Ажыратқыштар, айырғыштар, ажыратқыш-айырғыштар және олардың сақтандырғыштар мен комбинациялары |  |
| 598 |  | ҚР СТ МЭК 60947-3-2011 |  | Коммутациялық аппаратура және төмен вольтты жиынтықты басқару механизмдері. 3-бөлік. Ажыратқыштар, айырғыштар, ажыратқыш-айырғыштар және сақтандырғыштар блогы |  |
| 599 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-4-1-2015 |  | Коммутациялық аппаратура және төмен вольтты жиынтықты басқару механизмдері. 4-1-бөлік. Электр қозғалтқыштарының контакторлары және іске қосқыштары. Электр механикалық контакторлар және электр қозғалтқыштарды іске қосқыштар |  |
| 600 |  | Р МЕМСТ 50030. 4. 1-2012 (МЭК 60947-4-1:2009) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 4-бөлік. Контакторлар және іске қосқыштар. І бөлім. Электр механикалық контакторлар және іске қосқыштар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 601 |  | ҚР СТ МЭК 60947-4-1-2011 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 4-1-бөлік. Контакторлар және іске қосқыштар. Қозғалтқыштардың электрмеханикалық контакторлары және іске қосқыштары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 602 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 50030. 4. 2-2012 (МЭК 60947-4-2:2007) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 4-бөлік. Контакторлар және іске қосқыштар. 2-бөлім. Жартылай өткізгішті бақылағыштар және ауыспалы ток тізбектері үшін іске қосқыштар |  |
| 603 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-5-1-2014 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-1-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Басқару тізбектерінің электр механикалық құрылғылары |  |
| 604 |  | СТБ IEC 60947-5-1-2012 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-1-бөлік. Қосымша коммутация тізбектеріндегі құрылғылар және коммутациялағыш элементтер. Қосымша коммутация тізбектеріндегі электр механикалық құрылғылар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 605 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-5-2-2012 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-2-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Жанасусыз датчиктер |  |
| 606 |  | Р МЕМСТ 50030. 5. 2-99 (МЭК 60947-5-2-97) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-2-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Жанасусыз датчиктер | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 607 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы – сегізінші, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-5-3-2014 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-3-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Бас тарту жағдайында белгілі бір амалы бар жақын орналасқан құрылғыларға қойылатын талаптар |  |
| 608 | 4-баптың бірінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-5-4-2014 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-4-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектерінің коммутациялық элементтері. Төмен энергетикалық контактылардың пайдалану сипаттамаларын бағалау әдістері. Арнайы сынақтар |  |
| 609 |  | Р МЕМСТ 50030. 5. 4-2011 (МЭК 60947-5-4-2002) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-4-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектері үшін коммутация элементтері. Әлсіз токты контактылардың жұмыстық сипаттамаларын бағалау әдісі. Арнайы сынақтар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 610 | 4-баптың бірінші, алтыншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 5. 5-2012 (IEC 60947-5-5:1997) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 5-5-бөлік. Аппараттар және басқару тізбектері үшін коммутация элементтері. Жедел тоқтаудың механикалық бекітілу функциясы бар электр құрылғылары |  |
| 611 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 6. 1-2012 (IEC 60947-6-1:1989) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-бөлік. Көп функциялы аппаратура. І бөлім. Автоматты түрде қайта қосылатын коммутациялық аппаратура |  |
| 612 |  | СТБ IEC 60947-6-1-2012 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-1-бөлік. Көп функциялы жабдық. Коммутациялық қайта қосу жабдығы |  |
| 613 |  | Р МЕМСТ 50030. 6. 1-2010 (МЭК 60947-6-1:2005) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-бөлік. Көп функциялы аппаратура. І бөлім. Коммутациялық қайта қосу аппаратурасы |  |
| 614 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, | МЕМСТ IEC 60947-6-2-2013 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-2-бөлік. Көп функциялы жабдық. Басқару мен қорғаудың коммутациялық құрылғылары (немесе жабдығы) |  |
| 615 | 5-бап | Р МЕМСТ 50030. 6. 2-2011 (МЭК 60947-6-2:2007) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 6-бөлік. Көп функциялы аппаратура. 2-бөлім. Басқару мен қорғаудың коммутациялық құрылғылары (немесе жабдығы) (БҚКҚ) | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 616 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 7. 1-2012 (IEC 60947-7-1:2002) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 7-бөлік. Қосалқы электр жабдығы. І бөлім. Мыс өткізгіштерге арналған клеммалық кол одкалар |  |
| 617 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 30011. 7. 2-2012 (IEC 60947-7-2:2002) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 7-бөлік. Қосалқы электр жабдығы. 2-бөлім. Мыс өткізгіштерді қосуға арналған қорғаныштық өткізгіштердің клеммалық кол одкалары |  |
| 618 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 50030. 7. 3-2009 (МЭК 60947-7-3:2002) |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 7. 3-бөлік. Қосалқы электр жабдығы. Балқымалы сақтандырғыштар үшін шығарылымдар колодкаларына қойылатын қауіпсіздік талаптары |  |
| 619 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-7-4-2015 |  | Коммутациялық аппаратура және төмен вольтты жиынтықты басқару механизмдері. 7-4-бөлік. Қосалқы аппаратура. Мыс өткізгіштерге арналған РСВ терминалдық блоктары |  |
| 620 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60947-8-2015 |  | Төмен вольтты бөлу және басқару аппаратурасы. 8-бөлік. Айналмалы электр машиналарының орнатылған жылу қорғанысын (РТС) басқару құрылғылары |  |
| 621 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60950-1-2014 |  | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 622 |  | МЕМСТ IEC 60950-1-2011 |  | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 623 |  | СТБ МЭК 60950-1-2003 |  | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 624 | 4-баптың бірінші, екінші және алтыншы – оныншы абзацтары | МЕМСТ IEC 60950-21-2013 |  | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 21-бөлік. Электрмен алыстан қоректендіру |  |
| 625 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60950-22-2013 |  | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 22-бөлік. Ашық ауада орнатуға арналған жабдық |  |
| 626 | 4-баптың бірінші – төртінші, алтыншы –оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60950-23-2011 |  | Ақпараттық технологиялар жабдығы. Қауіпсіздік талаптары. 23-бөлік. Мол деректер көлемін сақтауға арналған жабдық |  |
| 627 | 4-баптың бірінші – төртінші және | МЕМСТ 31999-2012 (IEC 60968:1988) |  | Жалпы жарықтандыру үшін орнатылған іске қосуды реттейтін аппараттары бар шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 628 | алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 60968-2008 |  | Жалпы жарықтандыру үшін орнатылған іске қосуды реттейтін аппараттары бар шамдар. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 629 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы– он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 60974-1-2012 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 1-бөлік. Дәнекерлеу тогының көздері |  |
| 630 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-2-2014 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 2-бөлік. Сұйықтықпен салқындату жүйелері |  |
| 631 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-3-2014 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 3-бөлік. Доғаны тұтату және тұрақтандыру құрылғылары |  |
| 632 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-5-2014 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 5-бөлік. Сым беру механизмі |  |
| 633 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-7-2015 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 7-бөлік. Жанарғылар |  |
| 634 |  | ҚР СТ МЭК 60974-7-2011 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 7-бөлік. Жанарғылар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 635 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-8-2014 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 8-бөлік. Дәнекерлеу жүйелеріне және плазмалық кесу жүйелеріне арналған газ беру пульттері |  |
| 636 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-11-2014 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 11-бөлік. Электрод ұстағыштар |  |
| 637 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60974-12-2014 |  | Доғалы дәнекерлеуге арналған жабдық. 12-бөлік. Дәнекерлеу кабельдеріне арналған қосқыш құрылғылар |  |
| 638 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31195. 1-2012(IEC 60998-1:1990) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 639 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60998-2-1-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 2-1-бөлік. Жеке тораптар ретінде пайдаланылатын бұрандалы қысқыштары бар қосқыш құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 640 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60998-2-2-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 2-2-бөлік. Жеке тораптар ретінде пайдаланылатын бұрандасыз қысқыштары бар қосқыш құрылғыларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 641 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31195. 2. 3-2012 (IEC 60998-2-3:1991) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 2-3-бөлік. Мыс өткізгіштерді жалғау үшін оқшаулағышты тесетін контакталық қысқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 642 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 60998-2-4-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы төмен вольтты тізбектерге арналған қосқыш құрылғылар. 2-4-бөлік. Шиыршықтап қосу құрылғыларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 643 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31602. 1-2012(IEC 60999-1:1999) |  | Қосу құрылғылары. Контакталық қысқыштарға қойылатын Қауіпсіздік талаптары. 1-бөлік. 0, 2 - 35 мм2 номиналдық қимасы бар мыс өткізгіштерді жалғастыруға арналған бұрандалы және бұрандасыз контактылық қысқыштарға қойылатын талаптар |  |
| 644 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31602. 2-2012(IEC 60999-2:1995) |  | Қосу құрылғылары. Контакталық қысқыштарға қойылатын Қауіпсіздік талаптары. 2-бөлік. 35 - 300 мм2 номиналдық қимасы бар мыс өткізгіштерді жалғастыруға арналған бұрандалы және бұрандасыз контактылық қысқыштарға қойылатын талаптар |  |
| 645 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61008-1-2012 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылмаған автоматты ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 646 |  | Р МЕМСТ 51326. 1-9 (МЭК 61008-1-96) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылмаған автоматты ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 647 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31601. 2. 1-2012 (IEC 61008-2-1:1990) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылмаған автоматты ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Желі кернеуіне функционалдық тәуелсіз ВДТ негізгі нормаларының қолданылуы |  |
| 648 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61009-1-2014 |  | Артық токтанорнатылған қорғанышы бар қалдық токтан іске қосылатын тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы автоматты ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы қағидалар |  |
| 649 |  | Р МЕМСТ 51327. 1-2010 (МЭК 61009-1:2006) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылған автоматты ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 650 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31225. 2. 1-2012 (IEC 61009-2-1:1991) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы дифференциялдық токпен басқарылатын асқын токтардан қорғау орнатылған автоматты ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Желі кернеуіне функционалдық тәуелсіз АВДТ негізгі нормаларының қолданылуы |  |
| 651 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-1-2014 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 652 |  | МЕМСТ 12. 2. 091-2012 (IEC 61010-1:2001) |  | Өлшеуге, басқаруға және зертханада қолдануға арналған электр жабдығының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 653 |  | МЕМСТ 12. 2. 091-2002 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 654 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-010-2013 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-010-бөлік. Материалдарды қыздыруға арналған зертхана жабдығына қойылатын жеке талаптар |  |
| 655 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-020-2013 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-020-бөлік. Зертханалық центрифугаларға қойылатын жеке талаптар. |  |
| 656 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-030-2013 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-030-бөлік. Сынау және өлшеу тізбектеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 657 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-032-2014 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-032-бөлік. Электр сынақтары мен өлшемдері үшін қол және қолмен басқарылатын датчиктерге қойылатын жеке талаптар |  |
| 658 |  | МЕМСТ IEC 61010-2-032-2011 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-032-бөлік. Электр өлшемдері мен сынақтары үшін амперметрлік қол тістеуіктеріне қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 659 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-033-2013 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-033-бөлік. Желі кернеуін өлшеуді қамтамасыз ететін тұрмыстық және кәсіптік қолданымдағы шағын мультиметрлермен басқа да өлшеу приборларына қойылатын жеке талаптар |  |
| 660 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-051-2014 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-051-бөлік. Араластыруға және шайқауға арналған зертхана жабдығына қойылатын жеке талаптар |  |
| 661 |  | МЕМСТ IEC 61010-2-051-2011 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-051-бөлік. Араластыруға және шайқауға арналған зертхана жабдығына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 662 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-061-2014 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-061-бөлік. Термиялық атом және ион тудыратын зертханалық атом спектрометрлеріне қойылатын жеке талаптар |  |
| 663 |  | МЕМСТ IEC 61010-2-061-2011 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-061-бөлік. Термиялық атом және ион тудыратын зертханалық атомспектрометрлеріне қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 664 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-2-081-2013 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 2-081-бөлік. Талдаулар жүргізуге және басқа да мақсаттарға арналған автоматты және жартылай автоматты зертхана жабдығына қойылатын жеке талаптар |  |
| 665 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61010-031-2013 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 031-бөлік. Электр өлшемдері мен сынақтарына арналған шағын өлшеу щуптарына қойылатын қауіпсіздік талаптары |  |
| 666 |  | МЕМСТ IEC 61010-031-2011 |  | Бақылау-өлшеу приборларының және зертхана жабдығының қауіпсіздігі. 031-бөлік. Электр өлшемдері мен сынақтарына арналған электрлі қол щуптарына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 667 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-1-2012 |  | Жылжымалы электр машиналары. Жалпы қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 668 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-1-2011 |  | Жылжымалы электр машиналары. Дискілі араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 669 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-2-2011 |  | Жылжымалы электр машиналары. Радиалды-тұтқалы араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 670 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-3-2011 |  | Жылжымалы электр машиналары. Сүргілегіш және рейсмустық араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 671 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-4-2012 |  | Жылжымалы электр машиналары. Үстел үстілік ажарлағыш машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 672 |  | Р МЕМСТ МЭК 1029-2-4-96 |  | Жылжымалы электр машиналары. Үстел үстілік ажарлағыш машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 673 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-5-2011 |  | Жылжымалы электр машиналары. Таспалы араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 674 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-6-2011 |  | Жылжымалы электр машиналары. Сулау арқылы алмас бұрғылармен бұрғылауға арналған машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 675 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-7-2011 |  | Жылжымалы электр машиналары. Сулаумен жұмыс істейтін алмас араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 676 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-8-2011 |  | Жылжымалы электр машиналары. Бір сүмбілі тігінен фрезерлеу-модельдеу машиналарына қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 677 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-9-2012 |  | Жылжымалы электр машиналары. Қапталды араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 678 |  | Р МЕМСТ МЭК 1029-2-9-99 |  | Жылжымалы электр машиналары. Қапталды араларға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 679 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-10-2013 |  | Жылжымалы электр машиналары. Кескіш ажарлау машиналарына қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 680 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61029-2-12-2014 |  | Жылжымалы электр машиналары. 2-12-бөлік. сыртқы бұранда жасауға арналған машиналарға қойылатын жеке қауіпсіздік талаптары және сынау әдістері |  |
| 681 | 4-баптың он бірінші абзацы | МЕМСТ IEC 61034-1-2011 |  | Кабельдердің жануы кезінде берілген шарттардағы тығыздығын өлшеу. 1-бөлік. Сынау жабдығы |  |
| 682 | 4-баптың он бірінші абзацы | МЕМСТ IEC 61034-2-2011 |  | Кабельдердің жануы кезінде берілген шарттардағы тығыздығын өлшеу. 2-бөлік. Сынау әдісі және оған қойылатын талаптар |  |
| 683 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61048-2011 |  | Шамдарға арналған қосалқықұралдар. Түтік тектес люминесценттік және басқа да разрядты шамдардың тізбектеріне арналған конденсаторлар. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 684 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61050-2011 |  | Бос жүрісінің кернеуі 1000 В асатын түтік тектес разрядты шамдарға арналған трансформаторлар (бұрынғыатауы - "Неондық трансформаторлар"). Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 685 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61058-1-2012 |  | Электр приборларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 686 |  | СТБ IEC 61058-1-2009 |  | Электр приборларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 687 |  | Р МЕМСТ МЭК 61058. 1-2000 |  | Электр приборларына арналған ажыратқыштар. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 688 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61058-2-1-2013 |  | Тұрмыстық электр приборларына арналған ажыратқыштар. 2-1-бөлік. Баулы ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 689 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61058-2-4-2012 |  | Тұрмыстық электр приборларына арналған ажыратқыштар. 2-4-бөлік. Тәуелсіз орнатылатын ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 690 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61058-2-5-2012 |  | Электр приборларына арналған ажыратқыштар. 2-5-бөлік. Полюстерді қосып-ажыратқыштарға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 691 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61071-2014 |  | Электрондық күштік конденсаторлар |  |
| 692 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31637-2012 |  | Тұрмыстық және ұқсас қолданымдағы электр механикалық контакторлар |  |
| 693 |  | Р МЕМСТ 51731-2010 (МЭК 61095:2000) |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр механикалық контакторлар |  |
| 694 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61131-2-2012 |  | Бағдарламаланатын бақылағыштар. 2-бөлік. Жабдыққа қойылатын талаптар және сынақтар |  |
| 695 |  | СТБ IEC 61131-2-2010 |  | Бағдарламаланатын бақылағыштар. 2-бөлік. Жабдыққа қойылатын талаптар және сынақтар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 696 | 4-баптыңон екіншіабзацы, 5-бап | Р МЕМСТ 53075-2008 (МЭК 61167:1992) |  | Металлогалогендік шамдар. Пайдалану талаптары |  |
| 697 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61184-2011 |  | Байонеттік патрондар |  |
| 698 | 4-баптың оныншы және он бірінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 51288-99 (МЭК 187-93) |  | Электрлік және магниттік шамаларды өлшеу құралдары. Пайдалану құжаттары |  |
| 699 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61195-2012 |  | Екі цокольді люминесценттік шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 700 |  | СТБ МЭК 61195-2001 |  | Екі цокольді люминесценттік шамдар. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 701 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61199-2011 |  | Бір цокольді люминесценттік шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 702 |  | СТБ МЭК 61199-2006 |  | Бір цокольді люминесценттік шамдар. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 703 | 4-баптың бірінші, бесіншіжәне он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61204-2013 |  | Төмен вольтты тұрақты токтың қоректендіру көздері. Жұмыстық сипаттамалары |  |
| 704 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61204-7-2014 |  | Төмен вольтты тұрақты токтың қоректендіру көздері. 7-бөлік. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 705 | 4-баптың бірінші, үшінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61210-2011 |  | Жалғастыру құрылғылары. Мыс электр өткізгіштеріне арналған тез жалғанатын жұқа қысқыштар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 706 | 4-баптың бірінші, бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61230-2012 |  | Кернеуде орындалатын жұмыстар. Жерге қосуға немесе жерге қосумен тұйықтауға арналған тасымалды жабдық |  |
| 707 |  | СТБ IEC 61230-2008 |  | Кернеуде орындалатын жұмыстар. Жерге қосуға немесе жерге қосумен тұйықтауға арналған тасымалды жабдық | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 708 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31223-2012 (IEC 61242:1995) |  | Кабель катушкаларындағы тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы ұзартқыштар. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 709 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61243-3-2014 |  | Кернеуде орындалатын жұмыс. Кернеу индикаторлары. 3-бөлік. Екі полюсті төмен кернеудегі индикаторлар |  |
| 710 | 4-баптың бірінші – үшінші, алтыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61270-1-2013 |  | Қысқа толқынды пештерге арналған конденсаторлар. 1-бөлік. Жалпы ережелер |  |
| 711 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61347-1-2011 |  | Шамдарды басқару құрылғылары. 1-бөлік. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 712 |  | СТБ IEC 61347-1-2008 |  | Шамдар үшін іске қосуды реттеу аппараттары. 1-бөлік. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 713 |  | ҚР СТ ІЕС 61347-1-2013 |  | Шамды басқару аппаратурасы. 1-бөлік. Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 714 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-2-2014 |  | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-2-бөлік. Қыздыру шамдары үшін тұрақты немесе ауыспалы ток көздерінен жұмыс істейтін электрондық төмендету түрлендіргіштеріне қойылатын қосымша талаптар |  |
| 715 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61347-2-3-2011 |  | Шамдарға арналған басқару құрылғылары. 2-3-бөлік. Түтік тектес люминесценттік шамдар үшін ауыспалы ток көздерінен қоректенетін, іске қосуды реттейтін электрондық аппараттарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 716 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-7-2014 |  | Шамдарды басқару құрылғылары. 2-7-бөлік. Авариялық (дербес) жарықтандыру үшін қолданылатын батареялардан жұмыс істейтін электрондықіске қосу аппараттарына қойылатын жеке талаптар. |  |
| 717 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61347-2-8-2011 |  | Шамдарды басқару құрылғылары. 2-8-бөлік. Люминесценттік шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 718 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-9-2014 |  | Шамдарды басқару құрылғылары. 2-9-бөлік. Разрядтық шамдар (люминесценттік шамдардан басқа) үшін іске қосуды реттейтін электрмагниттік аппараттарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 719 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-10-2014 |  | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-10-бөлік. Суықтай іске қосылатын жоғары жиілікті түтікті газ разрядтық шамдарға (неоншамдары) арналған электрондық инверторлармен түрлендіргіштерге қойылатын қосымша талаптар |  |
| 720 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-11-2014 |  | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-11-бөлік. Шырақшамдарға арналған қосымша электрондық схемаларға қойылатын қосымша талаптар |  |
| 721 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-12-2015 |  | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-12-бөлік. Газ разрядтық шамдар (люминесценттік шамдарды қоспағанда) үшін тұрақты немесе ауыспалы токтың электрондық балластарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 722 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61347-2-13-2013 |  | Шамдар үшін іске қосуды реттейтін аппараттар. 2-13-бөлік. Жарық шығарғыш диодтары бар модульдер үшін тұрақты немесе ауыспалы токтың қоректену кернеуімен электрондық іске қосу аппараттарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 723 |  | Р МЕМСТ МЭК 61347-2-13-2011 |  | Шамдарды басқару құрылғылары. 2-13-бөлік. Жарық-диодтық модульдер үшін тұрақты немесе ауыспалы ток көздерінен қоректенетін электрондық басқару құрылғыларына қойылатын жеке талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 724 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61439-1-2013 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 725 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61439-2-2015 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 2-бөлік. Электр энергиясын бөлумен басқаруқұрылғылары |  |
| 726 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61439-5-2013 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғылары. 5-бөлік. Қоғамдық пайдаланымдағы желілердегі қуатты бөлуге қойылатын жеке талаптар |  |
| 727 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61535-2015 |  | Стационарлық қондырғылардағы ажырамайтын қосылысқа арналған орнату жалғастырғыштары |  |
| 728 | 4-баптың бірінші, үшінші, алтыншы, сегізінші, тоғызыншы, он бірінші және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 52868-2007 (МЭК 61537:2006) |  | Кабельдерді төсеуге арналған кабель науалары жүйелері және кабель баспалдақтары жүйелері. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
| 729 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ 54127-1-2010 (МЭК 61557-1:2007) |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 730 | 4-баптың бірінші, алтыншы, оныншы және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-2-2013 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 2-бөлік. Оқшаулағыш кедергісі |  |
| 731 |  | Р МЕМСТ 54127-2-2011 (МЭК 61557-2:2007) |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 2-бөлік. Оқшаулағыш кедергісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 732 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-3-2013 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 3-бөлік. Контурдың толық кедергісі |  |
| 733 |  | Р МЕМСТ 54127-3-2011 (МЭК 61557-3:2007) |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 3-бөлік. Контурдың толық кедергісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 734 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-4-2013 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 4-бөлік. Жерге қосудың және эквипотенциялық қосудың кедергісі |  |
| 735 |  | Р МЕМСТ 54127-4-2011 (МЭК 61557-4:2007) |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 4-бөлік. Жерге қосудың және эквипотенциялық қосудың кедергісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 736 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-5-2013 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 5-бөлік. Жерге қосудың жерге қатысты кедергісі |  |
| 737 |  | Р МЕМСТ 54127-5-2011 (МЭК 61557-5:2007) |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 5-бөлік. Жерге қосудың жерге қатысты кедергісі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 738 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-6-2013 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 6-бөлік. ТТ және ТN жүйелерінде дифференциялық токпен басқарылатын қорғау құрылғылары |  |
| 739 |  | Р МЕМСТ 54127-6-2012 (МЭК 61557-6:2007) |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 6-бөлік. ТТ, ТN және ІТ жүйелерінде дифференциялық токпен басқарылатын қорғау құрылғылары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 740 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-7-2013 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 7-бөлік. Фазалар жүруінің тәртібі |  |
| 741 |  | Р МЕМСТ 54124-2012 (МЭК 61557-7:2003) |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 7-бөлік. Фазалар жүруінің тәртібі | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 742 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-8-2015 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 8-бөлік. ІТ-жүйелердегі оқшаулағышты бақылау құрылғысы |  |
| 743 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-9-2015 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 9-бөлік. ІТ-жүйелердегі оқшаулағыштың бүлінген жерлерін анықтауға арналған аппаратура |  |
| 744 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-10-2015 |  | 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольты бөлу жүйелеріндегі Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған жабдық. 10-бөлік. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе мониторинглеуге арналған кешенді өлшеу жабдығы |  |
| 745 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-11-2015 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 11-бөлік. TT, TN және IT жүйелеріндегі а түріндегі және b түріндегі дифференциалдық токты бақылау құрылғыларының (дтбқ) тиімділігі |  |
| 746 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-12-2015 |  | Кернеуі 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Электр қауіпсіздігі. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған аппаратура. 12-бөлік. Жұмыстық сипаттамаларды өлшеуге және бақылауға арналған құрылғылар (PMD) |  |
| 747 | 4-баптың бірінші, екінші, бесінші, алтыншы, сегізінші, және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61557-13-2014 |  | 1000 В дейінгі ауыспалы токтың және 1500 В дейінгі тұрақты токтың төмен вольтты электр бөлу желілері. Қауіпсіздік. Қорғау құралдарын сынауға, өлшеуге немесе бақылауға арналған жабдық. 13-бөлік. Электр бөлу жүйелеріндегі токтың жылыстауын өлшеуге арналған қолжәне қолмен басқарылатын клеммалар мен датчиктер |  |
| 748 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-1-2012 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, электр реакторларының және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 1-бөлік. Жалпы талаптар және сынау әдістері |  |
| 749 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-1-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-1-бөлік. Бөлгіш трансформаторларға және жалпы мақсаттағы бөлгіш трансформаторлары бар қоректендіру көздеріне қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 750 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-2-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас жабдықтың қауіпсіздігі. 2-2-бөлік. Реттегіш трансформаторларға және реттегіш трансформаторлары бар қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынақтар |  |
| 751 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-3-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-3-бөлік. Газды және сұйық отынды жанарғыларды тұтату трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 752 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-4-2015 |  | Қоректену кернеуі 1100 В дейінгі трансформаторлардың, реакторлардың, қоректендіру блоктарының және соларға ұқсас жабдықтың қауіпсіздігі. 2-4-бөлік. Оқшаулағыш трансформаторларға және оқшаулағыш трансформаторлы қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 753 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-5-2013 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру блоктарының жәнесоларға ұқсас жабдықтың қауіпсіздігі. 2-5-бөлік. Электр ұстараларына арналған трансформаторлармен қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 754 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-6-2012 |  | Қоректену кернеуі 1100 В дейінгі трансформаторлардың, электр реакторларының, қоректендіру көздерінің және соларға ұқсас жабдықтың қауіпсіздігі. 2-6-бөлік. Қауіпсіз бөлгіш трансформаторларға және қауіпсізбөлгіш трансформаторлары бар қоректендіру көздеріне қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 755 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-7-2012 |  | Күштік трансформаторлар, қоректендіру блоктары және ұқсас бұйымдар. Қауіпсіздік. 2-7-бөлік. Трансформаторларға және ойыншықтар үшін энергиямен жабдықтауға қойылатын жеке талаптар |  |
| 756 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-8-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-8-бөлік. Қоңырауларғажәнедыбыстықдабылдамақұрылғыларына арналған трансформаторлармен қоректендірублоктарына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 757 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-9-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-9-бөлік. Вольфрамды қыздыру шамдары бар ІІІ сыныпты тасымалды шырақшамдарға арналған трансформаторлар мен қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 758 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-10-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-10-бөлік. Оқшаулау дәрежесі жоғары бөлгіш трансформаторларға және қайталама кернеуі 1000 В астам бөлгіш трансформаторларға қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 759 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-12-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-12-бөлік. Тұрақтандырылған қосымша кернеуі бар трансформаторларға және тұрақтандырылған қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 760 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТIEC 61558-2-13-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-13-бөлік. Автотрансформаторларға және автотрансформаторлары бар қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 761 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-14-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-14-бөлік. Реттегіш трансформаторларға және реттегіш трансформаторларға орнатылған қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 762 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-15-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-15-бөлік. Медициналық үй-жайлардың электр желілеріне арналған трансформаторларға қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 763 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-16-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-16-бөлік. Импульстік қоректендіру блоктарына және импульстік қоректендіру блоктары трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 764 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-20-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-20-бөлік. Аз қуатты реакторларға қойылатын қосымша талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 765 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61558-2-23-2015 |  | Күштік трансформаторлардың, қоректендіру көздерінің, реакторлардың және ұқсас бұйымдардың қауіпсіздігі. 2-23-бөлік. Құрылыс алаңдарына арналған трансформаторлармен қоректендіру блоктарына қойылатын қосымша талаптар және сынау әдістері |  |
| 766 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61643-11-2013 |  | Импульстік артық кернеуден қорғауға арналған төмен вольтты құрылғылар. 11-бөлік. Төмен вольтты күштік жүйелергі импульстік артық кернеуден қорғауға арналған құрылғылар |  |
| 767 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61643-21-2014 |  | Төмен вольттыартық кернеуден қорғау құрылғылары. 21-бөлік. Телекоммуникациялық және дабылдау желілеріне қосылған артық кернеуден қорғау құрылғылары. Пайдалану сипаттамаларына қойылатын талаптар және оларды сынау әдістері |  |
| 768 | 4-баптың бірінші және жетінші абзацтары | МЕМСТ IEC 61770-2012 |  | Сумен жабдықтау желілеріне қосылатын электр приборлары. Кері сифондаудың және жалғастыру құбыршектерінің бүлінуінің алдын алу |  |
| 769 |  | СТБ IEC 61770-2007 |  | Сумен жабдықтау желілеріне қосылатын электр приборлары. Кері сифондаудың және жалғастыру құбыршектерінің бүлінуінің алдын алу | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 770 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61730-1-2013 |  | Фотоэлектрлік модульдер. Қауіпсіздікті бағалау. 1-бөлік. Конструкцияға қойылатын талаптар |  |
| 771 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61810-1-2013 |  | Іске қосылу уақыты нормаланбайтын логикалық электр механикалық реле. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 772 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61812-1-2013 |  | Уақыты нормаланатын өнеркәсіптік мақсаттағы реле. 1-бөлік. Талаптар және сынақтар |  |
| 773 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 61851-1-2008 |  | Электрмен жүретін көлік құралдарын зарядтаудың өткізгіштік жүйесі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 774 |  | Р МЕМСТ МЭК 61851-1-2013 |  | Электрмен жүретін көлік құралдарын зарядтаудың өткізгіштік жүйесі. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 775 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 61851-21-2007 |  | Электрмен жүретін көлік құралдарын зарядтаудың өткізгіштік жүйесі. 21-бөлік. Электрмен жүретін көлік құралдарына оларды ауыспалы немесе тұрақты токтың қоректендіру көзіне қосу бөлігінде қойылатын талаптар |  |
| 776 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61869-1-2015 |  | Өлшеу трансформаторлары. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 777 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | Р МЕМСТ МЭК 61869-2-2015 |  | Өлшеу трансформаторлары. 2-бөлік. Ток трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 778 |  | ҚР СТ IEC 61869-2-2013 |  | Өлшеу трансформаторлары. 2-бөлік. Ток трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 779 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61869-3-2012 |  | Өлшеу трансформаторлары. 3-бөлік. Индукциялық кернеу трансформаторларына қойылатын қосымша талаптар |  |
| 780 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 61995-1-2013 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас мақсаттағы шырақшамдарды қосуға арналған құрылғылар. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 781 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62031-2011 |  | Жалпы жарықтандыруға арналған жарық шығарғыш диодтардың модульдері. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 782 |  | СТБ IEC 62031-2009 |  | Жалпы жарықтандыруға арналған жарық шығарғыш диодтары бар модульдер. Қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 783 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ 31948-2012 (IEC 62035:1999) |  | Разрядтық шамдар (люминесценттік шамдардан басқа) . Қауіпсіздік талаптары |  |
| 784 |  | СТБ IEC 62035-2007 |  | Газ разрядтық шамдар (люминесценттік шамдардан басқа) . Қауіпсіздік талаптары |  |
| 785 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62040-1-2013 |  | Энергиямен үздіксі зжабдықтау жүйелері (UPS). 1-бөлік. Үздіксіз қоректендіру қондырғыларына (UPS) қойылатын Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары |  |
| 786 |  | ҚР СТ МЭК 62040-1-2011 |  | Үздіксіз қоректендіру көздері (ҮҚК). 1-бөлік. ҮҚК үшін Жалпы талаптар және қауіпсіздік талаптары | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 787 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62208-2013 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғыларына арналған қаптар. Жалпы талаптар |  |
| 788 |  | МЕМСТ 32127-2013 |  | Бөлумен басқарудың төмен вольтты жиынтық құрылғыларына арналған босқаптар. Жалпы талаптар | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 789 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ EN 62233-2013 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборларымен туындайтын электр магниттік өрістерді олардың адамға әсері бөлігінде өлшеу әдістері |  |
| 790 |  | СТБ EN 50366-2007 |  | Тұрмыстық және соған ұқсас электр приборлары. Электр магниттік өрістер. Бағалау және өлшеуәдістері | 01. 06. 2017 дейін қолданылады |
| 791 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62311-2013 |  | Электр магниттік өрістердің адамға әсерін шектеуге қатысты электрондық және электр жабдығын бағалау (0 Гц – 300ГГц) |  |
| 792 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62368-1-2014 |  | Аудио, бейнеаппаратура, ақпараттық технологиялармен байланыс техникасының жабдығы. 1-бөлік. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 793 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62423-2013 |  | Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағыартық токтардан орнатылған қорғаумен және орнатылған қорғаусыз Ғ және В түріндегі дифференциялық токпен басқарылатын автоматты ажыратқыштар |  |
| 794 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62471-2013 |  | Шамдар мен шамдар жүйелерінің фотобиологиялық қауіпсіздігі |  |
| 795 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62479-2013 |  | Аз қуатты электрондық және электр жабдығын электр магниттік өрістердің адамға әсеріне байланысты негізгі шектеулерге сәйкестігіне бағалау (10 МГц – 300 ГГц) |  |
| 796 | 4-баптың бесінші және он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62493-2014 |  | Жарықтандыру жабдығын электр магниттік өрістердің адамға әсеріне байланысты бағалау |  |
| 797 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | МЕМСТ IEC 62552-2013 |  | Тұрмыстық тоңазыту приборлары. Техникалық талаптар және сынау әдістері |  |
| 798 | 4-баптың бірінші – төртінші және алтыншы – он екінші абзацтары, 5-бап | СТБ IEC 62560-2011 |  | Қоректендіру кернеуі 50 В асатын жалпы жарықтандыруға арналып орнатылған балластары бар жарық шашқыш диодты шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 799 |  | Р МЕМСТ МЭК 62560-2011 |  | Кернеуі 50 В асатын жалпы жарықтандыруға арналып орнатылған басқару құрылғысы бар жарық-диодты шамдар. Қауіпсіздік талаптары |  |
| 800 | 4-бап | ҚР СТ IEC 62821-1-2015 |  | Электр кабельдері. 450/750 номиналдық кернеуді қоса алғанда,аз түтін бөлетін, құрамында галогендер жоқ, термопластан жасалған оқшаулағышы мен қабы бар кабельдер. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 801 | 4-бап | ҚР СТ IEC 62821-2-2015 |  | Электр кабельдері. 450/750 номиналдық кернеуді қоса алғанда,аз түтін бөлетін, құрамында галогендер жоқ, термопластан жасалған оқшаулағышы мен қабы бар кабельдер. 2-бөлік. Сынау әдістері |  |
| 802 | 4-бап | ҚР СТ IEC 62821-3-2015 |  | Электр кабельдері. 450/750 номиналдық кернеуді қоса алғанда,аз түтін бөлетін, құрамында галогендер жоқ, термопластан жасалған оқшаулағышымен қабы бар кабельдер. 3-бөлік. Иілмелі кабельдер (баулар) |  |
| 803 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 62841-1-2014 |  | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 1-бөлік. Жалпы талаптар |  |
| 804 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 62841-2-2-2015 |  | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-2-бөлік. Бұрандалы шеге бұрағыштарға және гайка бұрағыштарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 805 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 62841-2-4-2015 |  | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-4-бөлік. Тегіс ажарлау және таспалы ажарлау машиналарына қойылатын жеке талаптар |  |
| 806 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 62841-2-5-2015 |  | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 2-5-бөлік. Дискілі араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 807 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 62841-3-1-2015 |  | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 3-1-бөлік. Дискілі араларға қойылатын жеке талаптар |  |
| 808 | 4 және 5-баптар | МЕМСТ IEC 62841-3-6-2015 |  | Қол, тасымалды және бау-бақшалық электр машиналары. Қауіпсіздігі және сынау әдістері. 3-6-бөлік. Сұйықтық жүйесі арқылы алмас бұрғылармен бұрғылауға арналған машиналарға қойылатын жеке талаптар |  |
| 809 | 4 және 5-баптар | 7 және 8-бөлімдер Р МЕМСТ 54429-2011 |  | Цифрлық беру жүйелеріне арналған симметриялық байланыс кабельдері. Жалпы техникалық шарттар |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК