Ерікті негізде қолдану нәтижесінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамсыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" (ЕАЭО ТР 043/2017) техникалық регламенті талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесі және зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер қағидалары мен әдістерін, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамсыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" (ЕАЭО ТР 043/2017) техникалық регламентінің талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесі туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 19 қарашадағы № 200 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі техникалық реттеу туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 9 қосымша) 4-тармағына және Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық одақтың Жұмыс регламентіне № 2 қосымшаның 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

1. Қоса беріліп отырған:

ерікті негізде қолдану нәтижесінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамсыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" (ЕАЭО ТР 043/2017) техникалық регламенті талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесі;

зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер қағидалары мен әдістерін, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамсыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" (ЕАЭО ТР 043/2017) техникалық регламентінің талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесі бекітілсін.

2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді.

| Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының Төрағасы | Т. Саркисян |
| --- | --- |

|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 19 қарашадағы № 200 шешімімен БЕКІТІЛГЕН |
| --- | --- |

Ерікті негізде қолдану нәтижесінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамсыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" (ЕАЭО ТР 043/2017) техникалық регламенті талаптарының сақталуы қамтамасыз етілетін халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың ТІЗБЕСІ

| Р/с № | Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінің құрылымдық элементі немесе техникалық реттеу объектісі |  | Стандарттың белгісі және атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | техникалық регламенттің элементі | өнімнің атауы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Өрт сөндіргіш заттар |  |  |  |  |
| 1 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 1-тармағы | жалпы мақсаттағы от сөндіретін ұнтақтар | МЕМСТ Р 53280.4-2009 "Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндіргіш заттар. 4-бөлім. Жалпы мақсаттағы от сөндіретін ұнтақтар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.1 – 4.2, 6 және 7-тармақтар) автоматты өрт сөндіру жүйесі | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 2 |  |  | ТҚС 11.12.01-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жалпы мақсаттағы от сөндіретін ұнтақтар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.2-тармақ (1-кесте, 1 – 12-тармақтар)) |  |
| 3 |  |  | ҚР СТ 1611-2006 "Жалпы мақсаттағы от сөндіретін ұнтақтар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.2.1-тармақтар) |  |
| 4 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 2-тармағы | өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер | МЕМСТ Р 50588-2012 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4-тармақ) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 5 |  |  | ТҚС 2459-2016 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіргіш заттар. Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2-тармақ.1-кесте) |  |
| 6 |  |  | ҚР СТ 1609-2014 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.3-тармақтар) |  |
| 7 |  |  | МЕМСТ Р 53280.2-2010 "Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндіргіш заттар. 2-бөлік. Резервуарлардағы мұнай және мұнай өнімдерінің өртенуін қабат астында сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.1-тармақ) |  |
| 8 |  |  | ТҚС 11.13.13-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Резервуарлардағы мұнай және мұнай өнімдерінің өртенуін қабат астында сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.2-тармақ) |  |
| 9 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 3-тармағы | суда еритін жанғыш сұйықтықтардың өртенуін үстінен сөндіруге арналған көбік түзгіштер | МЕМСТ Р 53280.1-2010 "Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндіргіш заттар. 1-бөлік. Суда еритін жанғыш сұйықтықтардың өртенуін үстінен сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.1-тармақ, 1-кесте) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 10 |  |  | ҚР СТ 1609-2014 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.3-тармақтар) |  |
| 11 |  |  | ТҚС 2459-2016 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіргіш заттар. Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (3, 4-кестелер) |  |
| 12 |  |  | ҚР СТ 1608-2006 "Резервуарлардағы мұнай және мұнай өнімдерінің өртенуін қабат астында сөндіруге арналған нысаналы мақсаттағы көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.2.1-тармақтар) |  |
| 13 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 4-тармағы | сулағыштар | МЕМСТ Р 50588-2012 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.2.1-тармақ, 1 және 2-кестелер) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 14 |  |  | ТҚС 2459-2016 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіргіш заттар. Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (1 және 2-кестелер) |  |
| 15 |  |  | ҚР СТ 1609-2014 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.3-тармақтар) |  |
| 16 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 5-тармағы | газды от сөндіретін заттар | МЕМСТ Р 53280.3-2009 "Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндіргіш заттар. 3-бөлік. Газды от сөндіретін заттар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 17 |  |  | ҚР СТ 2512-2014 "Өрт техникасы. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Өрт сөндіргіш заттар. Қабылдау қағидалары және сынау әдістері" |  |
| II. Оттан қорғау құралдары |  |  |  |  |
| 18 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 1-тармағы V бөлімнің 18 – 19 және 22-тармақтары, қосымшаның 6-тармағы | сүректі және оның негізіндегі материалдарды оттан қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53292-2009 "Сүректі және оның негізіндегі материалдарды оттан қорғау құралдары мен заттар. Жалпы талаптар. Сынау әдістері" (5.1 және 5.2-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 19 |  |  | ТҚС 11.03.02-2010 "Оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5.3.2, 5.3.3, 5.4 (1-кесте), 5.5 (2-кесте) және 5.6-тармақтар) |  |
| 20 |  |  | ҚР СТ 615-1-2011 "Оттан қорғау құрамдары мен заттары. 1-бөлік. Сүректі және оның негізіндегі материалдарды оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.7-тармақтар) |  |
| 21 | V бөлімнің 18 – 19 және 20-тармақтары, қосымшаның 7-тармағы | болат және (немесе) темір-бетон конструкцияларды оттан қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53295-2009 "Болат конструкцияларды оттан қорғау құралдары. Жалпы талаптар. Оттан қорғау тиімділігін анықтау әдісі" (3.4 және 6.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 22 |  |  | ТҚС 11.03.02-2010 "Оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5.4 (1-кесте), 5.5 (2-кесте) және 5.6-тармақтар) |  |
| 23 |  |  | ҚР СТ 615-2-2011 "Оттан қорғау құрамдары мен заттары. 2-бөлік. Болат конструкцияларды оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.7-тармақтар) |  |
| 24 | V бөлімнің 18 – 19 және 21-тармақтары, қосымшаның 8-тармағы | кабельдерді оттан қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53311-2009 "Оттан қорғайтын кабельді жабындар. Оттан қорғау тиімділігін анықтау әдістері" (4-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 25 |  |  | ТҚС 11.03.02-2010 "Оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5.4 (1-кесте), 5.5 (2-кесте) және 5.6-тармақтар) |  |
| III. Ендік электромонтаж бұйымдары |  |  |  |  |
| 26 | V бөлімнің 23-тармағы, қосымшаның 9-тармағы | электромонтаж бұйымдары | МЕМСТ Р 53313-2009 "Ендік электромонтаж бұйымдары. Өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (4-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 27 |  |  | ТҚС 1950-2009 "Электромонтажды арматура. Өрт қауіпсіздігі талаптары және сынау әдістері" (4-тармақ) |  |
| IV. От сөндіргіштер |  |  |  |  |
| 28 | V бөлімнің 24-тармағы, қосымшаның 10-тармағы | тасымалданатын от сөндіргіштер | МЕМСТ Р 51057-2001 "Өрт техникасы. Тасымалданатын от сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.12 – 5.14, 5.17, 5.19 – 5.21, 5.23, 5.30, 5.32(в), 5.45, 5.50, 6.2 – 6.6, 6.9, 6.10, 7.1, 7.10 және 12.4-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 29 |  |  | МЕМСТ Р 53285-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін тасымалданатын аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1.1 – 4.1.12, 4.1.16, 4.1.20, 4.1.21, 4.1.23, 4.1.25, 4.3, 4.4.1, 5.3 және 5.4-тармақтар) |  |
| 30 |  |  | ТҚС 11.13.04-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт техникасы. Тасымалданатын от сөндіргіштер. Жалпы техникалық шарттар" (5.8 – 5.10, 5.12 – 5.22, 5.26 – 5.30, 5.31 – 5.36, 5.40 – 5.45, 5.47 – 5.49, 5.52, 5.54 және 6.2 – 6.9 тармақтар) |  |
| 31 |  |  | ҚР СТ МЕМСТ Р 51057 – 2005 "Өрт техникасы. Тасымалданатын от сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.55-тармақтар) |  |
| 32 | V бөлімнің 24-тармағы, қосымшаның 10 және 11-тармақтары |  | МЕМСТ Р 53291-2009 "Өрт техникасы. От сөндіретін затты жоғары жылдамдықпен беретін тасымалданатын немесе жылжымалы құрылғы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5-бөлімнің 6, 7, 11, 13, 14, 20, 27 және 34-тармақтары, 6 және 7-тармақтар) |  |
| 33 |  |  | ҚР СТ 2428–2013 "Өрт техникасы. От сөндіретін затты жоғары жылдамдықпен беретін тасымалданатын немесе жылжымалы құрылғы. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.2 – 5.1.7, 5.2.3 – 5.2.10, 5.2.14 – 5.2.16, 5.2.18, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4 – 5.4.6, 5.5.1 және 5.5.2-тармақтар) |  |
| 34 | V бөлімнің 24-тармағы, қосымшаның 11-тармағы | жылжымалы от сөндіргіштер | МЕМСТ Р 51017-2009 "Өрт техникасы. Жылжымалы от сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.12, 5.14, 5.17 – 5.21, 5.35, 5.43, 6.2 – 6.7, 7.1, 7.10 және 12.4-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 35 |  |  | ТҚС 11.13.10-2009 "Өрт техникасы. Жылжымалы от сөндіргіштер. Жалпы техникалық шарттар" (5.6 – 5.9, 5.11 – 5.16, 5.18, 5.19, 5.23, 5.25 – 5.32, 5.36 – 5.38, 5.40, 5.41, 5.43, 5.44, 5.49, 6.2 – 6.3, 6.5 және 6.6-тармақтар) |  |
| 36 |  |  | ҚР СТ 2513-2014 "Өрт техникасы. Жылжымалы от сөндіргіштер. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.2, 5.1.3 – 5.1.7, 5.2.4, 5.2.5 – 5.2.8, 5.2 10 – 5.2.21, 5.2.26, 5.3.3, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1 – 5.4.4, 5.4.6, 5.4.7, 5.5.1, 5.5.2 және 6.3-тармақтар) |  |
| 37 |  |  | МЕМСТ 30612-99 "Өрт техникасы. Жылжымалы от сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар (4.1 – 4.5.4-тармақтар) |  |
| V. Автономды өрт сөндіру құрылғылары |  |  |  |  |
| 38 | V бөлімнің 40-тармағы, қосымшаның 12-тармағы | автономды өрт сөндіру құрылғылары | МЕМСТ Р 53284-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1 – 5.2.5, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 6.3-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 39 |  |  | МЕМСТ Р 56459-2015 "Термобелсенді ұсақ капсулалы газ шығаратын өрт сөндіргіш заттарын қолданумен автономды өрт сөндіру құрылғысы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4-тармақтар) |  |
| VI. Өрт сөндіру шкафтары, өрт сөндіру крандары |  |  |  |  |
| 40 | V бөлімнің 13-тармағы қосымшаның 26-тармағы | өрт сөндіру шкафтары | МЕМСТ Р 51844-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру шкафтары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2 – 5.4, 5.6 – 5.16, 5.20, 5.21.1 – 5.21.3, 5.22-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 41 |  |  | ТҚС 1953-2009 "Өрт сөндіру шкафтары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5.2 – 5.11, 5.14 – 5.17, 6.1, 6.2, 6.5, 8-тармақтар) |  |
| 42 |  |  | ҚР СТ 1719-2007 "Өрт техникасы. Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің құралы, өрт сөндіру шкафтары. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (5.1 – 5.4.3-тармақтар) |  |
| 43 | V бөлімнің 25-тармағы қосымшаның 14-тармағы | өрт сөндіру крандары, өрт сөндірудің тығындау клапандары | МЕМСТ Р 53278-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің тығындау клапандары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1 (1-кестенің 5, 8 – 18-тармақтары), 4.2, 4.5, 4.7 – 4.15-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 44 |  |  | ТҚС 11.14.04-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру крандарының клапандары. Жалпы техникалық шарттар" (4.2 – 4.6, 4.8 – 4.10, 4.12 – 4.18-тармақтар) |  |
| 45 |  |  | ҚР СТ 1712-2007 "Өрт техникасы. Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің құралы, өрт сөндіру крандарының клапандары. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (4.1 – 4.6.2-тармақтар, 5-тармақ) |  |
| VII. Мобильді өрт сөндіру құралдары |  |  |  |  |
| 46 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 15 және 16-тармақтары | негізгі өрт сөндіру автомобильдері | МЕМСТ 34350-2017 "Өрт техникасы. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.4, 4.5, 5.1.1 – 5.1.3, 5.1.6 – 5.1.8, 5.1.11 – 5.1.13, 5.1.16, 5.1.17, 5.2.10, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.20 – 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5, 5.7.11, 5.7.18, 5.10.7, 5.11.14, 5.16.1 – 5.16.3-тармақтар) |  |
| 47 |  | штабтық өрт сөндіру автомобильдері | ҚР СТ 1975-2010 "Өрт техникасы. Штабтық өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 – 5.1.12, 5.2.1 – 5.2.19, 5.3.1 – 5.3.8, 5.4.1 – 5.4.4, 5.4.6 – 5.4.10, 5.4.15, 5.5.9 – 5.5.14, 5.8.1 – 5.8.4, 5.12.2 – 5.12.7, 5.13 – 5.15, 7.1 – 7.5-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 48 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 17-тармағы | өрт сөндіруші автокөтергіштер | МЕМСТ Р 53329-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіруші автокөтергіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2, 5.1 –5.6, 5.8, 5.9, 5.11, 6.13 – 6.17-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 49 |  |  | ҚР СТ 1976-2010 "Өрт техникасы. Өрт сөндіруші автокөтергіштер. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 – 7.3-тармақтар) |  |
| 50 |  |  | ТҚС 2513-2017 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіруші автокөтергіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10 – 4.2.17, 4.2.19, 4.2.21 – 4.2.25, 4.2.27 – 4.2.31, 4.2.33, 4.3.1 – 4.3.4, 4.4.1 – 4.4.11, 4.5.1 – 4.5.5, 4.5.7, 4.6.1 – 4.6.8, 4.7.4 – 4.7.8, 4.8.2 – 4.8.6, 4.9.1, 4.9.2, 4.11, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 – 5.8, 5.10 – 5.12- тармақтар, А.1-кесте, 1 – 12, 14, 15-тармақтар (А қосымшасы)) |  |
| 51 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 18-тармағы | өрт сөндіруші автобаспалдақтар | МЕМСТ Р 52284-2009 "Өрт сөндіруші автобаспалдақтар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.3, 5.1 – 5.5, 5.7 – 5.9, 5.11, 6.12 – 6.16-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 52 |  |  | ҚР СТ 1981-2010 "Өрт техникасы. Өрт сөндіруші автобаспалдақтар. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 – 7.3-тармақтар) |  |
| 53 |  |  | ТҚС 2512-2017 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіруші автобаспалдақтар және олардың құрамдас бөліктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2.2, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9 – 4.2.13, 4.2.15, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.20 – 4.2.23, 4.2.27 – 4.2.32, 4.3.1 – 4.3.6, 4.4.1 – 4.4.12, 4.5.2 –4.5.6, 4.6.1 – 4.6.5, 4.6.7, 4.7.1 – 4.7.9, 4.8.2 – 4.8.6, 4.9.1, 4.9.2, 4.11.1, 4.12, 4.13, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 – 5.9, 5.11, 5.12-тармақтар, Б.1-кесте 1 – 15, 17, 18- тармақтар (Б қосымшасы)) |  |
| 54 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 19-тармағы | авариялық-құтқару автомобильдері | МЕМСТ 34350-2017 "Өрт техникасы. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 5.1.17, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.20 – 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5, 5.10.7, 5.11.14-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 55 |  |  | ҚР СТ 2111-2011 "Өрт техникасы. Авариялық құтқару автомобильдері. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 – 7.3-тармақтар) |  |
| 56 |  |  | ТҚС 2511-2017 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.12 – 5.1.15, 5.3.1, 5.3.4 –5.3.8, 5.3.10 – 5.3.13, 5.3.15, 5.3.16, 5.3.18 – 5.3.21, 5.3.23, 5.3.24, 5.3.28, 5.3.29, 5.3.31 – 5.3.35, 5.10, 5.11.7 – 5.11.11, 5.11.13 – 5.11.18, 5.13, 5.14.9 –5.14.13, 5.15.1, 5.15.2, 5.16, 6.7, 6.8-тармақтар) |  |
| 57 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 20-тармағы | өрт сөндіретін автокөбік көтергіштер | МЕМСТ Р 53330-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін автокөбік көтергіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2, 5.1 – 5.5, 5.7, 5.9, 6.13 – 6.16-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 58 |  |  | ҚР СТ 2217-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін автокөбік көтергіштер. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 – 7.3-тармақтар) |  |
| 59 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 21-тармағы | байланыс және жарықтандыру автомобильдері | МЕМСТ 34350-2017 "Өрт техникасы. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 5.1.17, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.20 – 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5, 5.10.7, 5.11.14-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 60 |  |  | ҚР СТ 2220-2012 "Өрт техникасы. Байланыс және жарықтандыру автомобильдері. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 – 7.3-тармақтар) |  |
| 61 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 22-тармағы | газ-түтіннен қорғау қызметінің автомобильдері | МЕМСТ 34350-2017 "Өрт техникасы. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.5, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.16, 5.1.17, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.18, 5.4.20 – 5.4.22, 5.5.4, 5.5.5, 5.10.7, 5.11.14-тармақтар) |  |
| 62 |  |  | ҚР СТ 2427-2013 "Өрт техникасы. Газ-түтіннен қорғау қызметінің автомобильдері. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 – 7.3-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 63 | V бөлімнің 41-тармағы қосымшаның 23-тармағы | мобильді роботты-техникалық кешендер | МЕМСТ Р 54344-2011 "Өрт техникасы. Авариялық-құтқару жұмыстарын орындауға және өрт сөндіруге арналған мобильді роботты-техникалық кешендер. Сыныптау. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5 және 6-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 64 |  |  | МЕМСТ Р 55895-2013 "Өрт техникасы. Авариялық-құтқару жұмыстарын орындауға және өрт сөндіруге арналған мобильді роботты-техникалық кешендерді басқару жүйелері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4 – 6-тармақтар) |  |
| 65 | V бөлімнің 28-тармағы қосымшаның 24-тармағы | өрт сөндіру мотопомпалары | МЕМСТ Р 53332-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру мотопомпалары. Негізгі параметрлері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.3.2, 5.4 – 5.8-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 66 |  |  | ҚР СТ 2802-2015 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру мотопомпалары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.9-тармақтар) |  |
| 67 | V бөлімнің 29 – 30-тармақтары қосымшаның 25-тармағы | өрт сөндіретін мобильді құралдарға арналған өрт сөндіретін ортадан тепкіш сорғылар | МЕМСТ Р 52283-2004 "Өрт сөндіретін ортадан тепкіш сорғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2, 4.3, 5.1, 5.1.3 – 5.1.8, 5.1.11 –5.1.13, 5.1.15 – 5.1.20, 5.1.30, 5.4, 5.6.2, 5.7-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 68 |  |  | ҚР СТ 2803-2015 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін ортадан тепкіш сорғылар. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.9-тармақтар) |  |
| VIII. Өрт сөндіру автоматикасы жүйелерінің (өрт сөндіру сигнализациясы жүйелерінің, өрт туралы хабарлар беру жүйелерінің, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелерінің) құрамында жұмыс істейтін техникалық құралдар |  |  |  |  |
| 69 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 26-тармағы | өрт сөндіру хабарлағыштары, қолмен басқарылатын өрт сөндіру хабарлағыштары | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (А қосымшасының 4, 10-бөлімдері) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 70 |  |  | МЕМСТ Р 57552-2017 "Өрт техникасы. Мультикритерийлік өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" |  |
| 71 |  |  | ТҚС 11.16.03-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Нүктелік түтін сезгіш өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық шарттар" (4.2 – 4.13, 5, 7, 8, 10, 11, 13-тармақтар) |  |
| 72 |  |  | ТҚС 11.16.08-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Автономды нүктелік өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1 – 4.4, 4.5.1, 4.5.3 – 4.5.8, 4.6.1, 4.8.3, 4.8.4, 4.9.1 – 4.9.4, 4.10, 4.12-тармақтар) |  |
| 73 |  |  | ТҚС 2218-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Жылу өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Бақылау әдістері" (4.1 – 4.11, 4.13 – 4.17, 5.3 – 5.5, 5.7 – 5.10, 6.1 – 6.3-тармақтар) |  |
| 74 |  |  | ТҚС EN 54-10-2009 "Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. 10-бөлік. Жалын туралы өрт сөндіру хабарлағыштары. Нүктелік" (4.2 – 4.8, 5.2.3, 5.3.3, 5.4.3, 5.5.4, 5.6.3, 5.7.3, 5.8.3, 5.9.3, 5.10.3, 5.12.3, 5.13.3, 5.14.3, 5.15.3, 5.16.3, 5.17.2 a) d) e), 5.17.3-тармақтар) |  |
| 75 |  |  | ТҚС EN 54-11-2009 "Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. II бөлік. Қолмен басқарылатын өрт сөндіру хабарлағыштары" (4.2 – 4.6, 4.7.1 – 4.7.4, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.4, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 5.6.1, 5.7.1, 5.8.1, 5.9.1, 5.10.1, 5.11.1, 5.12.1, 5.14.1, 5.15.1, 5.16.1, 5.17.1, 5.18.1-тармақтар) |  |
| 76 |  |  | ТҚС EN 54-12-2009 "Өрт сөндіру сигнализациясы қондырғылары. 12-бөлік. Түтін сезгіш хабарлағыштар. Желілік оптикалық хабарлағыштар" (4.2, 4.3, 4.5 – 4.8, 5.2 – 5.16, 5.18, 6.1, 6.2.1-тармақтар) |  |
| 77 |  |  | ТҚС EN 54-20-2009 "Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. 20-бөлік. Аспирациялық өрт сөндіру хабарлағыштары" (5.2 – 5.12-тармақтар) |  |
| 78 |  |  | ТҚС 2469-2016 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Газды өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Бақылау әдістері" (4.3, 4.5 – 4.9, 4.11, 5, 6.1 – 6.3, 7, 8.2- тармақтар) |  |
| 79 |  |  | ҚР СТ 1187-2003 "Өрт сөндіру хабарлағыштары. Сыныптау. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6.1 – 6.6.6-тармақтар, 7-бөлім) |  |
| 80 |  |  | ҚР СТ 1188-2003 "Жылу өрт сөндіру хабарлағыштары. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5.3-тармақтар) |  |
| 81 |  |  | ҚР СТ 1233-2004 "Түтін сезгіш оптика-электрондық желілік өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5.4-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 82 |  |  | ҚР СТ 1234-2004 "Түтін сезгіш оптика-электрондық нүктелік өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1 – 4.5.3-тармақтар, 5-бөлім) |  |
| 83 |  |  | ҚР СТ 1235-2004 "Түтін сезгіш өрт сөндіру хабарлағыштары. Радиоизотоптық. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5.3-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 84 |  |  | ҚР СТ 1236-2004 "Мекенжайлық өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5.4-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 85 |  |  | ҚР СТ 1298-2004 "Автономды өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5.4-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 86 |  |  | ҚР СТ 1299-2004 "Газды өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5.4-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 87 |  |  | ҚР СТ 1300-2004 "Жалын туралы өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.6.4-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 88 |  |  | ҚР СТ 1301-2004 "Қолмен басқарылатын өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1 – 4.5.10-тармақтар, 5-бөлім) |  |
| 89 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 27-тармағы | өрт сөндіру автоматикасы жүйелерінің техникалық құралдарын үздіксіз электрмен қоректендіру көздері | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 90 |  |  | ТҚС 11.16.02-2007 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Өртке қарсы қорғаудың техникалық құралдарын электрмен жабдықтау құрылғылары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1, 5.2, 7.1 – 7.4, 7.7-тармақтар, 8 және 9-бөлімде, 10.2, 10.4 – 10.9, 11.1, 11.2, 12, 14-тармақтар) |  |
| 91 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 28-тармағы | өрт сөндіру құлақтандырғыштары | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 92 |  |  | ТҚС 2243-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру құлақтандырғыштары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.1 – 5.1.3, 5.1.6, 5.1.8 – 5.1.11, 5.2.1 – 5.2.5, 5.3.1 – 5.3.3, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.4, 6.1.2 – 6.1.4, 6.1.19, 7.2, 7.3, 9.1 – 9.4, 10.1.2, 10.1.3, 10.2, 10.3-тармақтар, 11 және 12-бөлімдер) |  |
| 93 |  |  | ҚР СТ 1189-2003 "Өрт сөндірудің құлақтандыру және эвакуациялауды басқарудың техникалық құралдары. Сыныптау. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.7.3-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 94 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 29-тармағы | қабылдау-бақылау және өрт сөндіруді басқару аспаптары және аспаптың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған өзге де құрылғылар | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (7, 8-бөлімдер 4.2, 4.12-кіші бөлімдер) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 95 |  |  | ТҚС 11.14.01-2006 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Өрт сөндірудің басқару аспаптары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1, 5.2, 5.4, 7.1 – 7.4, 8.1, 8.3 – 8.7, 9.1 – 9.3, 10.3 – 10.10, 11.1, 12, 14-тармақтар) |  |
| 96 |  |  | МЕМСТ 30737-2001 "Өрт сөндірудің қабылдау-бақылау аспаптары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1, 5.2.3 – 5.2.19, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4 – 5.5.11, 6.2 – 6.6-тармақтар) |  |
| 97 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 32-тармағы | өрт туралы хабарларды беру жүйелері | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (9-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 98 |  |  | ТҚС 11.16.10-2016 "Өрт туралы хабарларды беру жүйелері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 99 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 33-тармағы | өрт туралы жеке құлақтандырғыштар | МЕМСТ Р 55149-2012 "Өрт техникасы. Өрт туралы жеке құлақтандырғыштар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5.1.1, 5.1.5 – 5.1.7, 5.1.9 – 5.1.11, 5.1.13, 5.1.18, 5.1.19, 5.2.1 – 5.2.4, 5.3, 5.5.4, 5.9.2-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| IX. Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғыларының (соның ішінде автономды өрт сөндіру қондырғыларының, роботталған өрт сөндіру қондырғыларының, модульді өрт сөндіру қондырғыларының) құрамында жұмыс істейтін техникалық құралдар |  |  |  |  |
| 100 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 35 –47-тармақтары | автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын басқару тораптары | МЕМСТ Р 51052-2002 "Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Басқару тораптары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6.2, 6.3, 7-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 101 |  |  | ҚР СТ 1979-2010 "Өрт техникасы. Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Басқару тораптары. Жалпы техникалық шарттар" (6.1 – 6.6-тармақтар) |  |
| 102 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 48-тармағы | өрт сөндірудің дыбыстық гидравликалық құлақтандырғыштары | МЕМСТ Р 53287-2009 "Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндірудің дыбыстық гидравликалық құлақтандырғыштары, дозаторлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1-тармақ) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 103 |  |  | ҚР СТ 1977 -2010 "Өрт техникасы. Сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндірудің дыбыстық гидравликалық құлақтандырғыштары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.6-тармақтар) |  |
| 104 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 49-тармағы | сумен немесе көбікпен спринклерлік және дренчерлік суландырғыштар | МЕМСТ Р 51043-2002 "Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Суландырғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.1.2 – 5.1.1.8, 5.1.1.8, 5.1.1.10, 5.1.1.11, 5.1.4.1 – 5.1.4.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.1 – 5.3.3, 5.1.3.5, 5.1.3.6, 6.2-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 105 |  |  | ҚР СТ 1978-2010 "Өрт техникасы. Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Суландырғыштар. Жалпы техникалық шарттар" (6.1 – 6.6.2-тармақтар) |  |
| 106 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 50-тармағы | көбікпен өрт сөндіретін қондырғылардың дозаторлары | МЕМСТ Р 53287-2009 "Сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндірудің дыбыстық гидравликалық құлақтандырғыштары, дозаторлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2.3, 4.2.10, 4.2.16, 4.2.21, 6.1, 6.2-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 107 |  |  | ҚР СТ 1982 - 2010 "Өрт техникасы. Автоматты түрде көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Дозаторлар. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.6-тармақтар) |  |
| 108 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 51-тармағы | автоматты түрде жіңішкелеп тозаңдатылған сумен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері | МЕМСТ Р 53288-2009 "Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Автоматты түрде жіңішкелеп тозаңдатылған сумен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2, 5.4, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 7.1, 11.2-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 109 |  |  | ҚР СТ 2430 - 2013 "Өрт техникасы. Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Жіңішкелеп тозаңдатылған сумен өрт сөндіру модульдері. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.7-тармақтар) |  |
| 110 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 52-тармағы | автоматты түрде газбен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері | МЕМСТ Р 53281-2009 "Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Модульдер мен батареялар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.4.1 – 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, 5.2 – 5.7-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 111 |  |  | ТҚС 11.13.20-2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Модульдер мен батареялар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2 – 4.5, 4.8, 5.3 – 5.8, 7.1 – 7.3, 8.5, 8.7 – 8.9-тармақтар) |  |
| 112 |  |  | ҚР СТ 1902- 2009 "Өрт техникасы. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Модульдер мен батареялар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.6-тармақтар) |  |
| 113 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 53-тармағы | автоматты түрде газды ұнтақпен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері | МЕМСТ Р 56028-2014 "Өрт техникасы. Автоматты түрде газды ұнтақпен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1 – 5.2.5, 5.2.11, 5.2.13, 5.2.18 – 5.2.20, 5.2.23, 5.2.24, 5.2.26, 5.3, 5.6, 5.7-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 114 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 54-тармағы | автоматты түрде ұнтақпен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері | МЕМСТ Р 53286-2009 "Өрт техникасы. Автоматты түрде ұнтақпен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері. Модульдер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5, 5.7, 5.8, 5.10, 5.13 – 5.15, 5,21, 5.25, 5.28, 5.29, 6.4, 10-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 115 |  |  | ТҚС 11.13.19-2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Автоматты түрде ұнтақпен өрт сөндіру қондырғылары. Модульдер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2, 5.2 – 5.6, 5.8, 5.10, 5.12 – 5.14, 5.16 – 5.19, 5.24, 5.27, 6.1 – 6.6, 7.1-тармақтар) |  |
| 116 |  |  | ҚР СТ 1302-2004 "Автоматты түрде ұнтақпен өрт сөндіру қондырғылары. Модульдер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.2, 5.4 – 5.6.2-тармақтар) |  |
| 117 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 55-тармағы | газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылардың таратушы құрылғылары | МЕМСТ Р 53283-2009 "Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Таратушы құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.4, 5.1.1 – 5.1.5, 5.1.7, 5.1.8, 5.1.11, 5.1.12, 5.2, 5.3-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 118 |  |  | ҚР СТ 1900-2009 "Өрт техникасы. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Таратушы құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5-тармақтар) |  |
| 119 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 56-тармағы | газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылардың изотермиялық өрт сөндіретін резервуарлары | МЕМСТ Р 53282-2009 "Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Изотермиялық өрт сөндіретін резервуарлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1.1 – 4.1.10, 4.2.1 – 4.2.9, 4.4-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 120 |  |  | ҚР СТ 1901-2009 "Өрт техникасы. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Изотермиялық резервуарлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.6-тармақтар) |  |
| 121 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 57-тармағы | өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары | МЕМСТ Р 53284-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1 – 5.2.5, 5.4, 5.5.1, 5.5.2, 6.3-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 122 |  |  | ТҚС 11.16.05-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Аэрозольді өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Бақылау әдістері" (4.1.2 – 4.1.9, 4.1.12 – 4.1.14, 4.2.1, 4.3, 4.4.1, 4.5.3, 4.5.4-тармақтар) |  |
| 123 |  |  | ҚР СТ 1489-2006 "Өрт техникасы, өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.2, 5.4 – 5.7- тармақтар) |  |
| X. Роботталған өрт сөндіретін қондырғылар |  |  |  |  |
| 124 | V бөлімнің 39-тармағы қосымшаның 58-тармағы | роботталған өрт сөндіретін қондырғылар | МЕМСТ Р 53326-2009 "Өрт техникасы. Роботталған өрт сөндіретін қондырғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.1 – 5.1.37, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1 – 5.4.14, 5.5.1, 5.5.2, 5.6, 5.8.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| XI. Тыныс алу және көру органдарын жеке қорғайтын өрт сөндіретін құралдар |  |  |  |  |
| 125 | V бөлімнің 42 – 49-тармақтары қосымшаның 59-тармағы | өрт сөндірудің оқшаулаушы тыныс алу аппараттары (сығылған ауамен, сығылған оттегімен) | МЕМСТ Р 53255-2009 "Өрт техникасы. Ашық тыныс алу циклымен сығылған ауамен тыныс алу аппараттары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1, 4.3.1 – 4.3.5, 4.4 – 4.11, 4.12.1, 4.12.3, 4.13.1 – 4.13.11, 4.13.13 – 4.13.17, 4.14 – 4.17-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 126 |  |  | ТҚС 11.14.03-2008 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің жеке қорғану құралдары. Сығылған ауамен тыныс алу аппараттары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5.2 – 5.8, 5.9.1 – 5.9.8, 5.10.2, 5.11.1 – 5.11.8, 5.12.1, 5.12.2, 5.13.1 – 5.13.12, 5.14.1, 5.14.2, 5.15.1 – 5.15.6, 5.16.1 – 5.16.3, 5.17.1, 5.17.2, 5.18.1 – 5.18.12, 5.19.1 – 5.19.7, 5.20.1 – 5.20.3, 5.20.5, 5.20.7, 5.20.8, 5.21.2, 5.21.6, 5.22, 5.25.1 – 5.25.6, 5.26, 5.27-тармақтар) |  |
| 127 |  |  | МЕМСТ Р 53256-2009 "Өрт техникасы. Тұйық тыныс алу циклымен сығылған оттегімен тыныс алу аппараттары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.3.1 – 5.3.7, 5.4 – 5.6, 5.7.1.1 – 5.7.1.4, 5.7.2, 5.8 – 5.10, 5.11.1 – 5.11.3, 5.11.5, 5.12.1, 5.13, 5.15.2, 5.16 – 5.18-тармақтар) |  |
| 128 |  |  | МЕМСТ 33983-2016 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушілердің жеке қорғану құралдары. Сығылған ауамен тыныс алу аппараттары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1. – 5.5.4-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 129 | V бөлімнің 42 – 50-тармақтары қосымшаның 61-тармағы | Оқшаулаушы өрт сөндіретін өзін-өзі құтқарғыштар | МЕМСТ Р 53259-2009 "Өрт техникасы. Өрт кезінде түтінді үй-жайлардан эвакуациялау барысында адамдарды уытты жану өнімдерінен қорғауға арналған сығылған ауасы бар оқшаулаушы өзін-өзі құтқарғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.2.3, 5.3.3 – 5.3.7, 5.4, 5.5 – 5.10-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 130 |  |  | МЕМСТ Р 53260-2009 "Өрт техникасы. Өрт кезінде түтінді үй-жайлардан эвакуациялау барысында адамдарды қорғауға арналған химиялық байланыстағы оттегі бар оқшаулаушы өзін-өзі құтқарғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.3.3 – 5.3.7, 5.4 – 5.8-тармақтар) |  |
| 131 |  |  | МЕМСТ 33982-2016 "Өрт техникасы. Тыныс алу және көру органдарын жеке қорғайтын құралдар. Оқшаулағыш үлгідегі өзін-өзі құтқарғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.8.8-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 132 | V бөлімнің 42 – 48-тармақтары қосымшаның 62-тармағы | өрт сөндірудің тыныс алу және көру органдарын жеке қорғайтын құралдарының бетке арналған бөліктері | МЕМСТ Р 53257-2009 "Өрт техникасы. Тыныс алу органдарын жеке қорғайтын құралдарының бетке арналған бөліктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.1, 5.1.2, 5.1.5 – 5.1.8, 5.3.1 – 5.3.4, 5.4, 5.5.1 – 5.5.11, 5.5.13 – 5.5.23, 5.6 – 5.9-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 133 |  |  | ТҚС 11.14.02-2008 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің жеке қорғану құралдары. Тыныс алу аппараттарының бетке арналған бөліктері. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5.2 – 5.21, 5.23 – 5.27, 5.31.1 – 5.31.5, 5.32.1, 5.32.3, 5.33 – 5.35, 5.36.1 – 5.36.5-тармақтар) |  |
| 134 | V бөлімнің 42 – 50-тармақтары қосымшаның 63-тармағы | өрт сөндірудің оқшаулаушы тыныс алу және өрт сөндірудің оқшаулаушы өзін-өзі құтқарғыштары аппараттарының баллондары | МЕМСТ Р 53258-2009 "Өрт техникасы. Тыныс алу және сығылған ауасы бар өзін-өзі құтқарғыштары аппараттарына арналған аз литрлі баллондар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1.3, 4.2 – 4.4, 4.5.1 – 4.5.3, 4.6 – 4.8-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 135 | V бөлімнің 52-тармағы қосымшаның 64-тармағы | өрт сөндірудің оқшаулаушы тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған қондырғылар | МЕМСТ Р 53262-2009 "Өрт техникасы. Тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған қондырғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" ( 5.1, 5.3 – 5.7-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 136 | V бөлімнің 51-тармағы қосымшаның 65-тармағы | өрт сөндірудің оқшаулаушы тыныс алу аппараттарының баллондарын толтыруға арналған компрессорлық қондырғылар | МЕМСТ Р 53263-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушілер үшін тыныс алу аппараттарының баллондарын сығылған ауамен толтыруға арналған компрессорлық қондырғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 12.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| XII. Өрт сөндірушінің арнайы қорғаныш киімі |  |  |  |  |
| 137 | V бөлімнің 53-54-тармақтары қосымшаның 66 – 70-тармақтары | өрт сөндірушінің арнайы қорғаныш киімі | МЕМСТ Р 53264-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.1 – 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2.1 – 5.2.2.3, 5.2.2.6 – 5.2.2.10, 5.2.2.12 – 5.2.2.14, 5.2.4.2, 5.3.1 – 5.3.3, 5.3.5 – 5.3.8, 5.3.10 – 5.3.16, 5.4-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 138 |  |  | ТҚС 1971-2009 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің киімі әскери. Жалпы техникалық шарттар" (4.6, 5.2.6, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11, 5.2.14, 5.3.3 – 5.3.7, 5.4.1 – 5.4.3, 5.5.5-тармақтар) |  |
| 139 |  |  | ТҚС 1972-2009 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушінің жоғары жылу әсерінен арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық шарттар" (4.5, 5.2.3, 5.5.3 – 5.5.7, 5.6.1 – 5.6.3, 5.7.5-тармақтар) |  |
| 140 |  |  | ҚР СТ 1492-2006 "Өрт сөндірушінің жоғары жылу әсерінен арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" тармақтар 5.1 – 5.3, 5.6 (ТҚС 1972-2009 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушінің жоғары жылу әсерінен арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық шарттар" 5.5.3-тармағына сәйкес өрт сөндірушінің жоғары жылу әсерінен арнайы қорғаныш киімі үстінің материалының сыну жүктемесіне қойылатын талаптар) |  |
| 141 |  |  | ҚР СТ 1493-2006 "Өрт сөндірушінің оқшаулағыш үлгідегі арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.4, 5.7-тармақтар) |  |
| 142 |  |  | ҚР СТ 1495-2006 "Өрт сөндірушінің әскери киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" 5.1 – 5.4-тармақтар (ТҚС 1971-2009 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушінің киімі әскери. Жалпы техникалық шарттар" 5.3.4-тармағына сәйкес өрт сөндірушінің әскери киімі үстінің материалына 400 °С дейін қыздырылған қатты жабындармен байланысқа түсуге төзімділігі бойынша қойылатын талаптар) |  |
| XIII. Өрт сөндірушінің қолдарын, аяқтарын және басын жеке қорғау құралдары |  |  |  |  |
| 143 | V бөлімнің 55-тармағы, қосымшаның 73-тармағы | басты жеке қорғау құралдары (өрт сөндірушінің каскалары) | МЕМСТ Р 53269-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру каскалары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1 – 4.4.1, 4.5.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 144 |  |  | МЕМСТ 30694-2000 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің шлемі. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.3, 4.5 – 4.8, 4.9.3, 4.10.1, 4.11.2, 4.11.3, 4.12.5, 4.12.7, 4.13.2, 4.14 – 4.15, 4.16.1 – 4.16.5, 4.17 – 4.19-тармақтар) |  |
| 145 |  |  | ҚР СТ 1709-2007 "Өрт техникасы. Жеке қорғау құралдары. Өрт сөндіру каскалары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдісі" ( 4.1 – 4.3.1, 4.4 – 4.5-тармақтар, 5-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 146 | V бөлімнің 56-тармағы, қосымшаның 71-тармағы | өрт сөндірушінің қолдарын жеке қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53264-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.2.4, 5.2.4.2, 5.3.1 (4-кестенің 1-тармағын қоспағанда), 5.4.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 147 |  |  | ТҚС 1960-2009 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушінің қолдарын жеке қорғау құралдары. Жалпы техникалық шарттар" (4.5, 5.2.4, 5.3.4, 5.3.5, 5.4, 5.5.5-тармақтар) |  |
| 148 |  |  | ҚР СТ 1606-2006 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің қолдарын жеке қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.3.3-тармақтар) |  |
| 149 | V бөлімнің 57-тармағы, қосымшаның 72-тармағы | өрт сөндірушінің аяқтарын жеке қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53265-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің аяқтарын жеке қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.4 (1-кестенің 5, 9-тармақтарын қоспағанда), 5.5.2, 5.6 (3-кестенің 3, 4, 5-тармақтарын қоспағанда), 5.7.1 – 5.7.3-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 150 |  |  | ТҚС 2137-2010 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің арнайы қорғаныш аяқ киімі. Жалпы техникалық шарттар" (4.3, 4.7, 4.8, 4.11, 4.12, 5.1.5 – 5.1.9, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.15, 5.2.1 – 5.2.5-тармақтар) |  |
| 151 |  |  | ҚР СТ 1605-2006 "Өрт техникасы. Жеке қорғау құралдары. Өрт сөндірушілердің арнайы қорғаныш аяқ киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.3.3-тармақтар) |  |
| XIV. Биік деңгейде өрт шыққан жағдайда адамдарды құтқару құралдары |  |  |  |  |
| 152 | V бөлімнің 58 – 60, 76-тармақтары, қосымшаның 74-тармағы | қолмен басқарылатын өрт сөндіру баспалдақтары | МЕМСТ Р 53275-2009 "Өрт техникасы. Қолмен басқарылатын өрт сөндіру баспалдақтары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1.1 – 4.1.4, 4.2.1 – 4.2.11, 4.3 – 4.5, 4.6.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 153 |  |  | ТҚС 11.13.02-2004 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қолмен басқарылатын өрт сөндіру баспалдақтары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.2 – 4.8, 4.9.1 – 4.9.9, 4.10.1 – 4.10.6-тармақтар) |  |
| 154 |  |  | ТҚС 11.13.21-2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт техникасы және жабдығы. Үш аяқты қолмен басқарылатын баспалдақтар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.2 – 4.15, 4.18, 4.20-тармақтар) |  |
| 155 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 75-тармағы | өрт сөндірудің құтқару арқандары | МЕМСТ Р 53266-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің құтқару арқандары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1 – 4.13, 5-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 156 |  |  | ТҚС 11.13.03-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің құтқару арқандары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1.5 – 5.1.8, 5.2.1, 5.2.2, 5.5.1-тармақтар) |  |
| 157 |  |  | ҚР СТ 1793-2008 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру құтқару құралдары. Өрт сөндіру арқандары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6.1 – 6.4.3-тармақтар, 7-бөлім) |  |
| 158 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 76-тармағы | өрт сөндірудің құтқару белдіктері | МЕМСТ Р 53268-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің құтқару белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 (а – д), 5.2 – 5.14, 5.16 – 5.23, 6, 7.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 159 |  |  | ТҚС 11.13.08-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің құтқару белдіктері. Жалпы техникалық шарттар" (4.3 – 4.29, 4.30.2, 4.31-тармақтар) |  |
| 160 |  |  | ҚР СТ 1713-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру құтқару құралдары. Өрт сөндірудің белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6.1 – 6.4.4-тармақтар) |  |
| 161 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 77-тармағы | өрт сөндіру карабиндері | МЕМСТ Р 53267-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру карабині. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.1 – 4.13, 4.17, 5, 6-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 162 |  |  | ТҚС 11.13.09-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру карабиндері. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.1 – 4.3, 4.5-тармақтар) |  |
| 163 |  |  | ҚР СТ 1710-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру құтқару құралдары. Өрт сөндіру карабині. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.4.3-тармақтар) |  |
| 164 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 78-тармағы | өрт сөндірудің құтқару траптары | МЕМСТ Р 53274-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің құтқару траптары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.2 – 5.1.12, 5.2, 5.3.1, 5.4-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 165 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 79-тармағы | өрт сөндірудің секірмелі құтқару құрылғылары | МЕМСТ Р 53273-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің секірмелі құтқару құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 166 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 80-тармағы | өрт сөндірудің құтқару түтікқұбырлары | МЕМСТ Р 53271-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің құтқару түтікқұбырлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (4.2 – 4.4, 5.1 – 5.11, 5.12.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 167 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 81-тармағы | өрт сөндірудің арқанды-түсіру құрылғылары | МЕМСТ Р 53272-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің арқанды-түсіру құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5 – 7-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 168 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 82-тармағы | өрт сөндірудің аспалы құтқару баспалдақтары | МЕМСТ Р 53276-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің аспалы құтқару баспалдақтары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.11, 5.14 – 5.17, 6, 7.1, 7.2-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 169 |  |  | ТҚС 11.13.22-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт техникасы және жабдығы. Өрт сөндірудің сыртқы стационарлық баспалдақтары және төбелерді қоршау. Жалпы техникалық шарттар" |  |
| XV. Өрттерде арнайы жұмыстар жүргізуге арналған құрал |  |  |  |  |
| 170 | V бөлімнің 61 – 62-тармақтары, қосымшаның 83-тармағы | өрттерде арнайы жұмыстар жүргізуге арналған құрал | МЕМСТ Р 50982-2009 "Өрт техникасы. Өрттерде арнайы жұмыстар жүргізуге арналған құрал. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.6.2 – 5.6.7, 5.7.2.2, 5.8-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 171 |  |  | ТҚС 1440-2004 (МЕМСТ Р 50983-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Жалпы техникалық талаптар" |  |
| 172 |  |  | ТҚС 1441-2004 (МЕМСТ Р 50984-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Гидравликалық цилиндрлер. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 173 |  |  | ТҚС 1442-2004 (МЕМСТ Р50985-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Құрамдастырылған қайшылар. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 174 |  |  | ТҚС 1443-2004 (МЕМСТ Р 50986-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Жақ қайшылар. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 175 |  |  | ТҚС 1444-2004 (МЕМСТ Р 50987-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Мускул жетекті сорғылы қондырғы. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 176 |  |  | ТҚС 1445-2004 (МЕМСТ Р 51543-2000) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Электр жетекті сорғылы қондырғы. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 177 |  |  | ТҚС 1446-2004 (МЕМСТ Р 51544-2000) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Гидрожелілері бар шарғы. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 178 |  |  | ТҚС 1447-2004 (МЕМСТ Р 51546-2000) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Кеңейткіш. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 179 |  |  | ТҚС 1531-2005 (МЕМСТ Р 51545-2000) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Мото жетекті сорғылы қондырғы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| XVI. Өрт сөндірушілердің қосымша саймандары |  |  |  |  |
| 180 | V бөлімнің 63-тармағы, қосымшаның 84-тармағы | өрт сөндіруші шамдары, жылуға ден қойғыштар, радиомаяктар, дыбыстық маяктар | МЕМСТ Р 53270-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіруші шамдары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.12-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 181 |  |  | МЕМСТ 4677-82 "Шамдар. Жалпы техникалық шарттар" (2.2 – 2.4, 2.8 – 2.21, 2.24, 2.28, 6.1-тармақтар) |  |
| XVII. Өрт сөндіру жабдығы |  |  |  |  |
| 182 | V бөлімнің 64, 67-тармақтары, қосымшаның 85-тармағы | өрт сөндірудің біріктіргіш бастиектері | МЕМСТ Р 53279-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің біріктіргіш бастиектері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.1 (d2, d3, D4, D6 мөлшерлері (5 және 10-кестелер), d6 (6-кесте)), 5.1.2 – 5.1.10, 5.2 – 5.3-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 183 |  |  | ТҚС 11.13.18 -2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің біріктіргіш бастиектері. Жалпы техникалық шарттар" (5.2 – 5.20-тармақтар) |  |
| 184 |  |  | ҚР СТ 1711-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндірудің біріктіргіш бастиектері. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (5.1 – 5.6.2-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| 185 | V бөлімнің 64-65-тармақтары, қосымшаның 86-тармағы | өрт сөндіру гидранттары | МЕМСТ Р 53961-2010 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің жер асты гидранттары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.2.1, 5.3.1 – 5.3.8, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.3, 5.5.5, 5.6.5 – 5.6.7, 5.9, 5.11, 5.12.2, 5.12.3, 6.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 186 |  |  | ҚР СТ 2800-2015 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің жер асты гидранттары. Жалпы техникалық шарттар" (5.1 – 5.9-тармақтар) |  |
| 187 |  |  | МЕМСТ 8220-85 "Өрт сөндірудің жер асты гидранттары. Техникалық шарттар" (1.1, 2.2 – 2.10, 2.13, 2.18-тармақтар) |  |
| 188 | V бөлімнің 64, 66-тармақтары, қосымшаның 87-тармағы | өрт сөндіру колонкасы | МЕМСТ Р 53250-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру колонкасы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1, 5.3 – 5.10, 5.12-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 189 |  |  | ҚР СТ 2801-2015 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру колонкасы. Жалпы техникалық шарттар" (5.1– 5.9-тармақтар) |  |
| 190 |  |  | МЕМСТ 7499-95 "Өрт сөндіру колонкасы. Техникалық шарттар" (3.1 (1-кесте), 4.1.2, 4.1.4, 4.1.8 – 4.1.10, 4.1.12 – 4.1.14, 4.4.1-тармақтар) |  |
| 191 | V бөлімнің 64, 68, 71-тармақтары, қосымшаның 88-тармағы | көбік араластырғыштар | МЕМСТ Р 53252-2009 "Өрт техникасы. Көбік араластырғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1, 5.3.1, 5.4.4, 5.5.3, 5.6 – 5.10, 5.13.1 – 5.13.3-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 192 |  |  | ТҚС 11.13.16 -2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Ауа-көбік ұңғыларының және дүркінділігі орташа көбік генераторларының көбік араластырғыштары. Жалпы техникалық шарттар" (5.2 – 5.5, 5.8, 5.12, 5.14, 5.15-тармақтар) |  |
| 193 | V бөлімнің 64, 72-тармақтары, қосымшаның 89-тармағы | түтікқұбырдың су жинағыштары | МЕМСТ Р 53249-2009 "Өрт техникасы. Түтікқұбырдың су жинағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1, 5.3.1 – 5.3.4, 5.4.1, 5.5 – 5.11-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 194 |  |  | МЕМСТ 14279-95 "Түтікқұбырдың су жинағыштары. Техникалық шарттар" (3.1, 4.1.1 – 4.1.5, 4.1.7, 4.1.8, 4.2.1 – 4.2.5, 4.4-тармақтар) |  |
| 195 | V бөлімнің 64, 73-тармақтары, қосымшаның 90-тармағы | Түтікқұбырдың тарамдалуы | МЕМСТ Р 50400-2011 "Өрт техникасы. Түтікқұбырдың тарамдалуы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.5-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 196 |  |  | ТҚС 2496-2017 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Түтікқұбырдың тарамдалуы. Техникалық шарттар" |  |
| 197 | V бөлімнің 64, 74-тармақтары, қосымшаның 91-тармағы | өрт сөндіру гидроэлеваторлары | МЕМСТ Р 50398-92 "Өрт сөндіру гидроэлеваторы. Техникалық шарттар" (1.2 – 2.14-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 198 |  |  | МЕМСТ 7498-93 "Өрт сөндіру гидроэлеваторы. Техникалық шарттар" (1.1.1, 1.2.2 – 1.2.4, 1.2.7, 1.2.9, 1.3.1 – 1.3.4, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2-тармақтар) |  |
| 199 | V бөлімнің 64, 75-тармақтары, қосымшаның 92-тармағы | өрт сөндірудің сіңіргіш торлары | МЕМСТ Р 53253-2009 "Өрт техникасы. Сіңіргіш торлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1, 5.3 – 5.7, 5.9, 5.10, 5.12 – 5.15-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 200 |  |  | МЕМСТ 12963-93 "Сіңіргіш торлар. Техникалық шарттар" (1.1.2, 1.2.1 – 1.2.7, 1.2.9 – 1.2.11, 1.3.1 – 1.3.3, 1.5.1-тармақтар) |  |
| 201 | V бөлімнің 64, 67-тармақтары, қосымшаның 93-тармағы | өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырлары | МЕМСТ Р 51049-2008 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.4 – 5.16, 5.19-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 202 |  |  | ТҚС 11.13.17-2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырлары. Жалпы техникалық шарттар" (4.3 – 4.4-тармақтар) |  |
| 203 |  |  | ҚР СТ 1714-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырлары. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (5.2 – 5.4-тармақтар) |  |
| 204 | V бөлімнің 67-тармағы, қосымшаның 94-тармағы | өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырларына қызмет көрсету жөніндегі жабдық | МЕМСТ Р 53277-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырларына қызмет көрсету жөніндегі жабдық. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2 – 5.8, 5.9.2-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 205 | V бөлімнің 64, 68-69-тармақтары, қосымшаның 95-тармағы | өрт сөндірудің қолмен басқарылатын ұңғылары | МЕМСТ Р 53331-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің қолмен басқарылатын ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1 – 5.2.4, 5.3, 5.4, 5.7 – 5.13, 5.15-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 206 |  |  | ТҚС 11.13.14-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің қолмен басқарылатын ұңғылары. Жалпы техникалық шарттар" (4.2 – 4.14-тармақтар) |  |
| 207 |  |  | МЕМСТ Р 53251-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің ауа-көбікті ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.2.1, 5.3, 5.4, 5.7 – 5.12, 5.14-тармақтар) |  |
| 208 |  |  | ТҚС 11.13.15-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің ауа-көбікті ұңғылары. Жалпы техникалық шарттар" (5.2 – 5.12, 5.14, 5.15-тармақтар) |  |
| 209 |  |  | ҚР СТ 1716-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндірудің ауа-көбікті ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6.1 – 6.5.3-тармақтар, 7-бөлім) |  |
| 210 |  |  | ҚР СТ 1718-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндірудің қолмен басқарылатын ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.2, 5.4 – 5.6-тармақтар) |  |
| 211 | V бөлімнің 64, 68 – 69-тармақтары, қосымшаның 96-тармағы | Өрт сөндірудің лафеттік ұңғылары | МЕМСТ Р 51115-97 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің лафеттік біріктірілген ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1.1, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.15, 5.1.16, 5.4.1 – 5.4.2- тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 212 |  |  | ТҚС 11.13.23-2012 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің лафеттік ұңғылары. Жалпы техникалық шарттар" (4.2 – 4.17, 4.19, 4.20, 4.23-тармақтар) |  |
| 213 |  |  | ҚР СТ 1717-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндірудің лафеттік біріктірілген ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6.1 – 6.6.2-тармақтар, 7-бөлім) |  |
| 214 | V бөлімнің 68 – 70-тармақтары, қосымшаның 97-тармағы | көбік генераторлары | МЕМСТ Р 50409-92 "Дүркінділігі орташа көбік генераторлары. Техникалық шарттар" (1, 2.2 – 2.18, 5, 6.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 215 |  |  | ТҚС 11.13.06-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Дүркінділігі орташа қолмен басқарылатын көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.2 – 4.13, 4.15, 4.16-тармақтар) |  |
| 216 |  |  | МЕМСТ Р 53290-2009 "Өрт техникасы. Көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Резервуарларды қабат астынан сөндіруге арналған дүркінділігі төмен көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1, 5.2.1 – 5.2.4, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 5.4.2-тармақтар) |  |
| 217 |  |  | ТҚС 11.13.07-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Дүркінділігі төмен стационарлық көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.2 – 4.8, 4.10 – 4.12-тармақтар) |  |
| 218 |  |  | ТҚС 11.13.05-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Резервуарларды қабат астынан сөндіруге арналған дүркінділігі төмен көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4.2 – 4.8, 4.10, 4.11-тармақтар) |  |
| 219 |  |  | ҚР СТ 1607-2006 "Өрт техникасы. Көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Резервуарларды қабат асты сөндіруге арналған дүркінділігі төмен көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5.1 – 5.5.2-тармақтар, 6-бөлім) |  |
| XVIII. Өртке қарсы тосқауылдардың ойықтарын толтыру |  |  |  |  |
| 220 | V бөлімнің 77-тармағы, қосымшаның 99-тармағы | өртке қарсы тосқауылдардың кабель бұйымдарымен, шина сымдармен, тығыз кабель кірістерімен, муфталармен және ғимараттар мен құрылыстардың құбыржол инженерлік жүйелерімен қиылысу тораптары | МЕМСТ Р 53310-2009 "Кабельді ұңғылар, тығыз кірістер мен шина сымдардың құбыржолдары. Өрт қауіпсіздігі талаптары. Отқа төзімділікті сынау әдістері" (4-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 221 |  |  | ТҚС ЕN 1366-3 "Ғимараттарда техникалық жабдықтың отқа төзімділігін сынау. 3-бөлік. Ұңғылар" (11-тарау) |  |
| 222 |  |  | МЕМСТ Р 53306-2009 "Қоршайтын құрылыс конструкцияларының полимерлі материалдардан жасалған құбыржолдармен қиылысу тораптары. Отқа төзімділікті сынау әдісі" (1.1, 3.1 – 3.2, 7.1 – 7.2, 8.1 – 8.3, 9.1-тармақтар) |  |
| 223 |  |  | ТҚС 2224-2011 "Өртке қарсы муфталар. Техникалық шарттар" |  |
| 224 | V бөлімнің 78-тармағы, қосымшаның 98-тармағы | өртке қарсы терезелер, есіктер, отқа төзімді нормаланған шектегі лифт шахталарының есіктері, қақпалар, люктер, перделер, роллеттер, экрандар, шымылдықтар | МЕМСТ Р 53307-2009 "Құрылыс конструкциялары. Өртке қарсы есіктер және қақпалар. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 225 |  |  | МЕМСТ Р 53308-2009 "Құрылыс конструкциялары. Жарық өткізгіш қоршайтын конструкциялар және ойықтарды толтыру. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |
| 226 |  |  | МЕМСТ Р 55896-2013 "Құрылыс конструкциялары. лифт шахталарын қоршауларда ойықтарды толтыруға арналған есіктер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |
| 227 |  |  | ТҚС 1394-2003 "Өртке қарсы есіктер, қақпалар және люктер. Техникалық шарттар" (4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2 – 4.2.2.9, 4.3.3-тармақтар) |  |
| 228 |  |  | МЕМСТ 30247.0 – 94 "Құрылыс конструкциялары. Отқа төзімділікті сынау әдісі. Жалпы талаптар" |  |
| 229 |  |  | МЕМСТ 30247.3-2002 "Құрылыс конструкциялары. Отқа төзімділікті сынау әдісі. Лифт шахталарының есіктері" |  |
| 230 |  |  | ҚР СТ 2110-2011 "Құрылыс конструкциялары. Өртке қарсы есіктер мен қақпалар. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| XIX. Түтінге қарсы желдету жүйелерінің құрамында жұмыс істейтін техникалық құралдар |  |  |  |  |
| 231 | V бөлімнің 79 – 80-тармақтары, қосымшаның 100-тармағы | өртке қарсы түтін-газ өткізбейтін есіктер, өртке қарсы түтін өткізбейтін есіктер | МЕМСТ Р 53303-2009 "Құрылыс конструкциялары. Өртке қарсы есіктер мен қақпалар. Түтін-газ өткізбеуіне сынау әдісі" (1.1, 4.1 – 4.2, 5.1 – 5.3, 7.1 – 7.2, 8.1 – 8.6-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 232 |  |  | ТҚС 1647-2006 "Түтін өткізбейтін есіктер. Техникалық шарттар" (5.1 – 5.4, 5.6-тармақтар) |  |
| 233 |  |  | ТҚС 1394-2003 "Өртке қарсы есіктер, қақпалар, және люктер. Техникалық шарттар" (4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.2.2 – 4.2.2.9, 4.3.3-тармақтар) |  |
| 234 |  |  | ТҚС 2433-2015 "Есік блоктары. Жалпы техникалық шарттар" |  |
| 235 | V бөлімнің 83-тармағы, қосымшаның 101-тармағы | өртке қарсы қалыпты ашық клапандар, өртке қарсы қалыпты жабық клапандар, түтін шығатын люктер | МЕМСТ Р 53301-2013 "Желдету жүйелерінің өртке қарсы клапандары. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 236 | V бөлімнің 86-тармағы, қосымшаның 101-тармағы | түтінге қарсы экрандар (перделер, шымылдықтар) | МЕМСТ Р 53305-2009 "Түтінге қарсы экрандар. Отқа төзімділікті сынау әдісі" (5.1 – 5.4, 7.1 – 7.4-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 237 |  |  | ҚР СТ 3018-2017 "Ғимарат пен құрылымдарды түтіннен қорғау жүйесі. Түтінге қарсы экрандар. Отқа төзімділікті сынау әдісі" (4 және 5-бөлімдер, A қосымшасы) |  |
| 238 |  |  | ТҚС EN 12101-1-2009 "Түтін және жылу ағындарын бақылау жүйелері. 1-бөлік. Түтіннен қорғау кедергілеріне қойылатын талаптар" (А қосымшасы) |  |
| 239 | V бөлімнің 81-тармағы, қосымшаның 103-тармағы | Ауа тартқыш желдеткіштер | МЕМСТ Р 53302-2009 "Ғимараттар мен құрылыстарды түтінге қарсы қорғау жабдығы. Желдеткіштер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 240 | V бөлімнің 82-тармағы, қосымшаның 104-тармағы | Ауа өткізгіштер | МЕМСТ Р 53299-2013 "Ауа өткізгіштер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 241 |  |  | ТҚС 11.03.01-2009 "Ауа өткізгіштер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" (9-бөлім) |  |

|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2019 жылғы 19 қарашадағы № 200 шешімімен БЕКІТІЛГЕН |
| --- | --- |

Зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер қағидалары мен әдістерін, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Өрт қауіпсіздігін және өрт сөндіруді қамтамсыз ету құралдарына қойылатын талаптар туралы" (ЕАЭО ТР 043/2017) техникалық регламентінің талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың ТІЗБЕСІ

| Р/с № | Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентінің құрылымдық элементі немесе техникалық реттеу объектісі |  | Стандарттың белгісі және атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | техникалық регламенттің элементі | өнімнің атауы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Өрт сөндіргіш заттар |  |  |  |  |
| 1 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 1-тармағы | жалпы мақсаттағы от сөндіретін ұнтақтар | МЕМСТ Р 53280.4-2009 "Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндіргіш заттар. 4-бөлім. Жалпы мақсаттағы от сөндіретін ұнтақтар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 2 |  |  | ТҚС 11.12.01-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Жалпы мақсаттағы от сөндіретін ұнтақтар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| 3 |  |  | ҚР СТ 1611-2006 "Жалпы мақсаттағы от сөндіретін ұнтақтар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 4 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 2-тармағы | өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер | МЕМСТ Р 50588-2012 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-тармақ) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 5 |  |  | МЕМСТ Р 53280.2-2010 "Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндіргіш заттар. 2-бөлік. Резервуарлардағы мұнай және мұнай өнімдерінің өртенуін қабат астында сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-тармақ) |  |
| 6 |  |  | ТҚС 2459-2016 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіргіш заттар. Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5-тармақ) |  |
| 7 |  |  | ТҚС 11.13.13-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Резервуарлардағы мұнай және мұнай өнімдерінің өртенуін қабат астында сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| 8 |  |  | ҚР СТ 1609-2014 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық шарттар" (7.3.1 – 7.3.12-тармақтар) |  |
| 9 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 3-тармағы | суда еритін жанғыш сұйықтықтардың өртенуін үстінен сөндіруге арналған көбік түзгіштер | МЕМСТ Р 53280.1-2010 "Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндіргіш заттар. 1-бөлік. Суда еритін жанғыш сұйықтықтардың өртенуін үстінен сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 10 |  |  | ҚР СТ 1609-2014 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық шарттар" (7.3.1 – 7.3.12-тармақтар) |  |
| 11 |  |  | ТҚС 2459-2016 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіргіш заттар. Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 12 |  |  | ҚР СТ 1608-2006 "Резервуарлардағы мұнай және мұнай өнімдерінің өртенуін қабат астында сөндіруге арналған нысаналы мақсаттағы көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 13 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 4-тармағы | сулағыштар | МЕМСТ Р 50588-2012 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 14 |  |  | ТҚС 2459-2016 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіргіш заттар. Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| 15 |  |  | ҚР СТ 1609-2014 "Өрт сөндіруге арналған көбік түзгіштер. Жалпы техникалық шарттар" (7.3.1 – 7.3.12-тармақтар) |  |
| 13 | V бөлімнің 15 – 17-тармақтары, қосымшаның 5-тармағы | газды от сөндіретін заттар | МЕМСТ Р 53280.3-2009 "Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндіргіш заттар. 3-бөлік. Газды от сөндіретін заттар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 17 |  |  | ҚР СТ 2512-2014 "Өрт техникасы. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Өрт сөндіргіш заттар. Қабылдау қағидалары және сынау әдістері" |  |
| II. Оттан қорғау құралдары |  |  |  |  |
| 18 | V бөлімнің 18 – 19 және 22-тармақтары, қосымшаның 6-тармағы | сүректі және оның негізіндегі материалдарды оттан қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53292-2009 "Сүректі және оның негізіндегі материалдарды оттан қорғау құралдары мен заттар. Жалпы талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 19 |  |  | ТҚС 11.03.02-2010 "Оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| 20 |  |  | ҚР СТ 615-1-2011 "Оттан қорғау құрамдары мен заттары. 1-бөлік. Сүректі және оның негізіндегі материалдарды оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық шарттар" |  |
| 21 | V бөлімнің 18 - 20-тармақтары, қосымшаның 7-тармағы | болат және (немесе) темір-бетон конструкцияларды оттан қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53295-2009 "Болат конструкцияларды оттан қорғау құралдары. Жалпы талаптар. Оттан қорғау тиімділігін анықтау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 22 |  |  | ТҚС 11.03.02-2010 "Оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| 23 |  |  | ҚР СТ 615-2-2011 "Оттан қорғау құрамдары мен заттары. 2-бөлік. Болат конструкцияларды оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық шарттар" |  |
| 24 | V бөлімнің 18 – 19 және 21-тармақтары, қосымшаның 8-тармағы | кабельдерді оттан қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53311-2009 "Оттан қорғайтын кабельді жабындар. Оттан қорғау тиімділігін анықтау әдістері" (4-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 25 |  |  | ТҚС 11.03.02-2010 "Оттан қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| III. Ендік электромонтаж бұйымдары |  |  |  |  |
| 26 | V бөлімнің 23-тармағы, қосымшаның 9-тармағы | электромонтаж бұйымдары | МЕМСТ Р 53313-2009 "Ендік электромонтаж бұйымдары. Өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (5-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 27 |  |  | ТҚС 1950-2009 ""Электромонтажды арматура. Өрт қауіпсіздігі талаптары және сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| IV. От сөндіргіштер |  |  |  |  |
| 28 | V бөлімнің 24-тармағы, қосымшаның 10-тармағы | тасымалданатын от сөндіргіштер | МЕМСТ Р 51057-2001"Өрт техникасы. Тасымалданатын от сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 29 |  |  | МЕМСТ Р 53285-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін тасымалданатын аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| 30 |  |  | ТҚС 11.13.04-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт техникасы. Тасымалданатын от сөндіргіштер. Жалпы техникалық шарттар" (8-бөлім) |  |
| 31 |  |  | ҚР СТ МЕМСТ Р 51057-2005 "Өрт техникасы. Тасымалданатын от сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9.3 – 9.32-тармақтар) |  |
| 32 | V бөлімнің 24-тармағы, қосымшаның 10 және 11-тармақтары |  | МЕМСТ Р 53291-2009 "Өрт техникасы. От сөндіретін затты жоғары жылдамдықпен беретін тасымалданатын немесе жылжымалы құрылғы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 33 |  |  | ҚР СТ 2428-2013 "Өрт техникасы. От сөндіретін затты жоғары жылдамдықпен беретін тасымалданатын немесе жылжымалы құрылғы. Жалпы техникалық шарттар" (8.3.1 – 8.3.27-тармақтар) |  |
| 34 | V бөлімнің 24-тармағы, қосымшаның 11-тармағы | жылжымалы от сөндіргіштер | МЕМСТ Р 51017-2009 "Өрт техникасы. Жылжымалы от сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 35 |  |  | ТҚС 11.13.10-2009 "Өрт техникасы. Жылжымалы от сөндіргіштер. Жалпы техникалық шарттар" (8-бөлім) |  |
| 36 |  |  | ҚР СТ 2513-2014 Өрт техникасы. Жылжымалы от сөндіргіштер. Жалпы техникалық шарттар" (8.3.1 – 8.3.27-тармақтар) |  |
| 37 |  |  | МЕМСТ 30612-99 Өрт техникасы. Жылжымалы от сөндіргіштер. Жалпы техникалық талаптар" (А – М қосымшалары) |  |
| V. Автономды өрт сөндіру құрылғылары |  |  |  |  |
| 38 | V бөлімнің 40-тармағы, қосымшаның 12-тармағы | автономды өрт сөндіру құрылғылары | МЕМСТ Р 53284-2009 Өрт техникасы. Өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 39 |  |  | МЕМСТ Р 56459-2015 Термобелсенді ұсақ капсулалы газ шығаратын өрт сөндіргіш заттарын қолданумен автономды өрт сөндіру құрылғысы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| VI. Өрт сөндіру шкафтары, өрт сөндіру крандары |  |  |  |  |
| 40 | V бөлімнің 13-тармағы қосымшаның 26-тармағы | өрт сөндіру шкафтары | МЕМСТ Р 51844-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру шкафтары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 41 |  |  | ТҚС 1953-2009 "Өрт сөндіру шкафтары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (7-бөлім) |  |
| 42 |  |  | ҚР СТ 1719-2007 "Өрт техникасы. Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің құралы, өрт сөндіру шкафтары. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (5.2 – 5.5-тармақтар) |  |
| 43 | V бөлімнің 25-тармағы қосымшаның 14-тармағы | өрт сөндіру крандары, өрт сөндірудің тығындау клапандары | МЕМСТ Р 53278-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің тығындау клапандары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 44 |  |  | ТҚС 11.14.04-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру крандарының клапандары. Жалпы техникалық шарттар" (6-бөлім) |  |
| 45 |  |  | ҚР СТ 1712-2007 "Өрт техникасы. Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйесінің құралы, өрт сөндіру крандарының клапандары. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (6-тармақ) |  |
| VII. Мобильді өрт сөндіру құралдары |  |  |  |  |
| 46 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 15 және 16-тармақтары | негізгі өрт сөндіру автомобильдері | МЕМСТ 34350-2017 "Өрт техникасы. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9-бөлім) |  |
| 47 |  | штабтық өрт сөндіру автомобильдері | ҚР СТ 1975-2010 "Өрт техникасы. Штабтық өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық шарттар" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 48 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 17-тармағы | өрт сөндіруші автокөтергіштер | МЕМСТ Р 53329-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіруші автокөтергіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 49 |  |  | ҚР СТ 1976-2010 "Өрт техникасы. Өрт сөндіруші автокөтергіштер. Жалпы техникалық шарттар" |  |
| 50 |  |  | ТҚС 2513-2017 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіруші автокөтергіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7.2 – 7.11, 7.13 – 7.17, 7.18 – 7.23, 7.25, 7.28 – 7.30, 7.33 және 7.40-тармақтар) |  |
| 51 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 18-тармағы | өрт сөндіруші автобаспалдақтар | МЕМСТ Р 52284-2009 "Өрт сөндіруші автобаспалдақтар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 52 |  |  | ҚР СТ 1981-2010 "Өрт техникасы. Өрт сөндіруші автобаспалдақтар. Жалпы техникалық шарттар" (9.3.2 – 9.3.42-тармақтар) |  |
| 53 |  |  | ТҚС 2512-2017 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіруші автобаспалдақтар және олардың құрамдас бөліктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7.2 – 14, 7.16 – 7.21, 7.23, 7.25, 7.26, 7.28 – 7.33, 7.39, 7.43 және 7.44-тармақтар) |  |
| 54 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 19-тармағы | авариялық-құтқару автомобильдері | МЕМСТ 34350-2017 "Өрт техникасы. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 55 |  |  | ҚР СТ 2111-2011 "Өрт техникасы. Авариялық құтқару автомобильдері. Жалпы техникалық шарттар" (9.3.2 – 9.3.25-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 56 |  |  | ТҚС 2511-2017 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.4 – 8.9, 8.17, 8.19, 8.23, 8.26 және 8.29-тармақтар) |  |
| 57 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 20-тармағы | өрт сөндіретін автокөбік көтергіштер | МЕМСТ Р 53330-2009 ""Өрт техникасы. Өрт сөндіретін автокөбік көтергіштер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 58 |  |  | ҚР СТ 2217-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін автокөбік көтергіштер. Жалпы техникалық шарттар" (9.3.2 – 9.3.34-тармақтар) |  |
| 59 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 21-тармағы | байланыс және жарықтандыру автомобильдері | МЕМСТ 34350-2017 "Өрт техникасы. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 60 |  |  | ҚР СТ 2220-2012 "Өрт техникасы. Байланыс және жарықтандыру автомобильдері. Жалпы техникалық шарттар" (9.3.2 – 9.3.25-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 61 | V бөлімнің 27-тармағы қосымшаның 22-тармағы | газ-түтіннен қорғау қызметінің автомобильдері | МЕМСТ 34350-2017 "Өрт техникасы. Негізгі өрт сөндіру автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 62 |  |  | ҚР СТ 2427-2013 "Өрт техникасы. Газ-түтіннен қорғау қызметінің автомобильдері. Жалпы техникалық шарттар" (9.3.2 – 9.3.25-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 63 | V бөлімнің 41-тармағы қосымшаның 23-тармағы | мобильді роботты-техникалық кешендер | МЕМСТ Р 54344-2011 "Өрт техникасы. Авариялық-құтқару жұмыстарын орындауға және өрт сөндіруге арналған мобильді роботты-техникалық кешендер. Сыныптау. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 64 |  |  | МЕМСТ Р 55895-2013 "Өрт техникасы. Авариялық-құтқару жұмыстарын орындауға және өрт сөндіруге арналған мобильді роботты-техникалық кешендерді басқару жүйелері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 65 | V бөлімнің 28-тармағы қосымшаның 24-тармағы | өрт сөндіру мотопомпалары | МЕМСТ Р 53332-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру мотопомпалары. Негізгі параметрлері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9.2 – 9.13-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 66 |  |  | ҚР СТ 2802-2015 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру мотопомпалары. Жалпы техникалық шарттар" – 9.3.15-тармақтар) |  |
| 67 | V бөлімнің 29 – 30-тармақтары қосымшаның 25-тармағы | өрт сөндіретін мобильді құралдарға арналған өрт сөндіретін ортадан тепкіш сорғылар | МЕМСТ Р 52283-2004 "Өрт сөндіретін ортадан тепкіш сорғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9.2 – 9.13-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 68 |  |  | ҚР СТ 2803-2015 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін ортадан тепкіш сорғылар. Жалпы техникалық шарттар" (9.3.1 – 9.3.14-тармақтар) |  |
| VIII. Өрт сөндіру автоматикасы жүйелерінің (өрт сөндіру сигнализациясы жүйелерінің, өрт туралы хабарлар беру жүйелерінің, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару жүйелерінің) құрамында жұмыс істейтін техникалық құралдар |  |  |  |  |
| 69 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 26-тармағы | өрт сөндіру хабарлағыштары, қолмен басқарылатын өрт сөндіру хабарлағыштары | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (А қосымшасының 4, 10-бөлімдері) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 70 |  |  | МЕМСТ Р 57552-2017 "Өрт техникасы. Мультикритерийлі өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" |  |
| 71 |  |  | ТҚС 11.16.03-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Нүктелік түтін сезгіш өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық шарттар" (15-бөлім) |  |
| 72 |  |  | ТҚС 11.16.08-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Автономды нүктелік өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| 73 |  |  | ТҚС 2218-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Жылу өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Бақылау әдістері" (9-бөлім) |  |
| 74 |  |  | ТҚС EN 54-10-2009 "Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. 10-бөлік. Жалын туралы өрт сөндіру хабарлағыштары. Нүктелік" (4 және 5-бөлімдер) |  |
| 75 |  |  | ТҚС EN 54-11-2009 "Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. II бөлік. Қолмен басқарылатын өрт сөндіру хабарлағыштары" (4 және 5-бөлімдер) |  |
| 76 |  |  | ТҚС EN 54-12-2009 "Өрт сөндіру сигнализациясы қондырғылары. 12-бөлік. Түтін сезгіш хабарлағыштар. Желілік оптикалық хабарлағыштар" (4 және 5-бөлімдер) |  |
| 77 |  |  | ТҚС EN 54-20-2009 "Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. 20-бөлік. Аспирациялық өрт сөндіру хабарлағыштары" (6-бөлім) |  |
| 78 |  |  | ТҚС 2469-2016 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Газды өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Бақылау әдістері" (10-бөлім) |  |
| 79 |  |  | ҚР СТ 1187-2003 "Өрт сөндіру хабарлағыштары. Сыныптау. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8-тармақ) |  |
| 80 |  |  | ҚР СТ 1188-2003 "Жылу өрт сөндіру хабарлағыштары. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (6-тармақ) |  |
| 81 |  |  | ҚР СТ 1233-2004 "Түтін сезгіш оптика-электрондық желілік өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 82 |  |  | ҚР СТ 1234-2004 "Түтін сезгіш оптика-электрондық нүктелік өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6-бөлім). ТҚС 11.16.03-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Нүктелік түтін сезгіш өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық шарттар" 7-бөліміне немесе МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" 4.7.2.17-тармағына сәйкес электромагниттік сәйкестікке қойылатын талаптар |  |
| 83 |  |  | ҚР СТ 1235-2004 "Түтін сезгіш өрт сөндіру хабарлағыштары. Радиоизотоптық. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-бөлім). МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" 4.7.2.15-тармағына сәйкес электромагниттік сәйкестікке қойылатын талаптар |  |
| 84 |  |  | ҚР СТ 1236-2004 "Мекенжайлық өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 85 |  |  | ҚР СТ 1298-2004 "Автономды өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 86 |  |  | ҚР СТ 1298-2004 "Автономды өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-бөлім). ТҚС 11.16.08-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Автономды нүктелік өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" 4.6-тармағына немесе МЕМСТ Р 53325- 2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" 4.2.3-тармағына сәйкес электромагниттік сәйкестікке қойылатын талаптар |  |
| 87 |  |  | ҚР СТ 1300-2004 "Жалын туралы өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 88 |  |  | ҚР СТ 1301-2004 "Қолмен басқарылатын өрт сөндіру хабарлағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6-тармақ) |  |
| 89 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 27-тармағы | өрт сөндіру автоматикасы жүйелерінің техникалық құралдарын үздіксіз электрмен қоректендіру көздері | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 90 |  |  | ТҚС 11.16.02-2007 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Өртке қарсы қорғаудың техникалық құралдарын электрмен жабдықтау құрылғылары. Жалпы техникалық шарттар" (16-бөлім) |  |
| 91 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 28-тармағы | өрт сөндіру құлақтандырғыштары | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 92 |  |  | ТҚС 2243-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру құлақтандырғыштары. Жалпы техникалық шарттар" (18-бөлім) |  |
| 93 |  |  | ҚР СТ 1189-2003 "Өрт сөндірудің құлақтандыру және эвакуациялауды басқарудың техникалық құралдары. Сыныптау. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 94 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 29-тармағы | қабылдау-бақылау және өрт сөндіруді басқару аспаптары және аспаптың функционалдық мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған өзге де құрылғылар | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (4, 7 және 8-бөлімдері) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 95 |  |  | ТҚС 11.14.01-2006 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру сигнализациясының жүйелері. Өрт сөндірудің басқару аспаптары. Жалпы техникалық шарттар" (16-бөлім) |  |
| 96 |  |  | МЕМСТ 30737-2001 "Өрт сөндірудің қабылдау-бақылау аспаптары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-бөлім) |  |
| 97 | V бөлімнің 31 – 37-тармақтары қосымшаның 32-тармағы | өрт туралы хабарларды беру жүйелері | МЕМСТ Р 53325-2012 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру автоматикасының техникалық құралдары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (9-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 98 |  |  | ТҚС 11.16.10-2016 "Өрт туралы хабарларды беру жүйелері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 99 | V бөлімнің 31 – 33, 36 және 37-тармақтары қосымшаның 33-тармағы | өрт туралы жеке құлақтандырғыштар | МЕМСТ Р 55149-2012 "Өрт техникасы. Өрт туралы жеке құлақтандырғыштар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| IX. Автоматты түрде өрт сөндіру қондырғыларының (соның ішінде автономды өрт сөндіру қондырғыларының, роботталған өрт сөндіру қондырғыларының, модульді өрт сөндіру қондырғыларының) құрамында жұмыс істейтін техникалық құралдар |  |  |  |  |
| 100 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 35 –47-тармақтары | автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын басқару тораптары | МЕМСТ Р 51052-2002 "Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Басқару тораптары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 101 |  |  | ҚР СТ 1979-2010 "Өрт техникасы. Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Басқару тораптары. Жалпы техникалық шарттар" (9.3.1 – 9.3.21, 9.3.23 және 9.3.27-тармақтар) |  |
| 102 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 48-тармағы | өрт сөндірудің дыбыстық гидравликалық құлақтандырғыштары | МЕМСТ Р 53287-2009 "Сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндірудің дыбыстық гидравликалық құлақтандырғыштары, дозаторлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7, 8.1.4 және 8.1.6 – 8.1.10-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 103 |  |  | ҚР СТ 1977-2010 "Өрт техникасы. Сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндірудің дыбыстық гидравликалық құлақтандырғыштары. Жалпы техникалық шарттар" (8.3.1, 8.3.7 және 8.3.9 – 8.3.11-тармақтар) |  |
| 104 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 49-тармағы | сумен немесе көбікпен спринклерлік және дренчерлік суландырғыштар | МЕМСТ Р 51043-2002 "Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Суландырғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.1, 8.7, 8.12 – 8.18, 8.20 және 8.22 – 8.42-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 105 |  |  | ТҚС 11.16.06-2011 / МЕМСТ Р 51043-2002 "Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Суландырғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8-бөлім) |  |
| 106 |  |  | ҚР СТ 1978-2010 "Өрт техникасы. Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Суландырғыштар. Жалпы техникалық шарттар" (9.3.1 – 9.3.10, 9.3.13 – 9.3.15 және 9.3.17 – 9.3.25-тармақтар) |  |
| 107 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 50-тармағы | көбікпен өрт сөндіретін қондырғылардың дозаторлары | МЕМСТ Р 53287-2009 "Сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Өрт сөндірудің дыбыстық гидравликалық құлақтандырғыштары, дозаторлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.2-тармақ) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 108 |  |  | ҚР СТ 1982-2010 "Өрт техникасы. Автоматты түрде көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Дозаторлар. Жалпы техникалық шарттар" (8.3.1 – 8.3.7 және 8.3.9 – 8.3.11-тармақтар) |  |
| 109 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 51-тармағы | автоматты түрде жіңішкелеп тозаңдатылған сумен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері | МЕМСТ Р 53288-2009 "Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Автоматты түрде жіңішкелеп тозаңдатылған сумен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9-тармақ) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 110 |  |  | ТҚС 11.16.07-2011 (МЕМСТ Р 53288-2009) "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Автоматты түрде жіңішкелеп тозаңдатылған сумен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9-бөлім) |  |
| 111 |  |  | ҚР СТ 2430-2013 "Өрт техникасы. Автоматты түрде сумен немесе көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Жіңішкелеп тозаңдатылған сумен өрт сөндіру модульдері. Жалпы техникалық шарттар" (8.3.1 – 8.3.15-тармақтар) |  |
| 112 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 52-тармағы | автоматты түрде газбен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері | МЕМСТ Р 53281-2009 "Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Модульдер мен батареялар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 113 |  |  | ТҚС 11.13.20-2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Модульдер мен батареялар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (10-бөлім) |  |
| 114 |  |  | ҚР СТ 1902-2009 "Өрт техникасы. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Модульдер мен батареялар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7.3.1 – 7.3.11-тармақтар) |  |
| 115 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 53-тармағы | автоматты түрде газды ұнтақпен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері | МЕМСТ Р 56028-2014 "Өрт техникасы. Автоматты түрде газды ұнтақпен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 116 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 54-тармағы | автоматты түрде ұнтақпен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері | МЕМСТ Р 53286-2009 "Өрт техникасы. Автоматты түрде ұнтақпен өрт сөндіру қондырғыларының модульдері. Модульдер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 117 |  |  | ТҚС 11.13.19-2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Автоматты түрде ұнтақпен өрт сөндіру қондырғылары. Модульдер. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9-бөлім) |  |
| 118 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 55-тармағы | газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылардың таратушы құрылғылары | МЕМСТ Р 53283-2009 "Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Таратушы құрылғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 119 |  |  | ҚР СТ 1900-2009 "Өрт техникасы. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Изотермиялық резервуарлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7.2.1 – 7.2.10 және 7.2.12-тармақтар) |  |
| 120 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 56-тармағы | газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылардың изотермиялық өрт сөндіретін резервуарлары | МЕМСТ Р 53282-2009 "Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Изотермиялық өрт сөндіретін резервуарлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 121 |  |  | ҚР СТ 1901-2009 "Өрт техникасы. Газбен өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Изотермиялық резервуарлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7.2.1 – 7.2.16 және 7.2.18-тармақтар) |  |
| 122 | V бөлімнің 38-тармағы қосымшаның 57-тармағы | өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары | МЕМСТ Р 53284-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 123 |  |  | ТҚС 11.16.05-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Аэрозольді өрт сөндіретін автоматты қондырғылар. Өрт сөндіретін аэрозоль генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Бақылау әдістері" (6-бөлім) |  |
| X. Роботталған өрт сөндіретін қондырғылар |  |  |  |  |
| 124 | V бөлімнің 39-тармағы қосымшаның 58-тармағы | роботталған өрт сөндіретін қондырғылар | МЕМСТ Р 53326-2009 "Өрт техникасы. Роботталған өрт сөндіретін қондырғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7.1.1, 7.2.1 – 7.2.6, 7.2.9, 7.2.10, 7.3.1, 7.3.4 – 7.3.7, 7.3.9 – 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.19 – 7.3.21 және 7.4.1 – 7.4.10-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| XI. Тыныс алу және көру органдарын жеке қорғайтын өрт сөндіретін құралдар |  |  |  |  |
| 125 | V бөлімнің 42 – 49-тармақтары қосымшаның 59-тармағы | өрт сөндірудің оқшаулаушы тыныс алу аппараттары (сығылған ауамен, сығылған оттегімен) | МЕМСТ Р 53255-2009 "Өрт техникасы. Ашық тыныс алу циклымен сығылған ауамен тыныс алу аппараттары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 126 |  |  | ТҚС 11.14.03-2008 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің жеке қорғану құралдары. Сығылған ауамен тыныс алу аппараттары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| 127 |  |  | МЕМСТ Р 53256-2009 "Өрт техникасы. Тұйық тыныс алу циклымен сығылған оттегімен тыныс алу аппараттары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 128 |  |  | МЕМСТ 33983-2016 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушілердің жеке қорғану құралдары. Сығылған ауамен тыныс алу аппараттары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 129 | V бөлімнің 42 – 50-тармақтары қосымшаның 61-тармағы | Оқшаулаушы өрт сөндіретін өзін-өзі құтқарғыштар | МЕМСТ Р 53259-2009 "Өрт техникасы. Өрт кезінде түтінді үй-жайлардан эвакуациялау барысында адамдарды уытты жану өнімдерінен қорғауға арналған сығылған ауасы бар оқшаулаушы өзін-өзі құтқарғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 130 |  |  | МЕМСТ Р 53260-2009 "Өрт техникасы. Өрт кезінде түтінді үй-жайлардан эвакуациялау барысында адамдарды қорғауға арналған химиялық байланыстағы оттегі бар оқшаулаушы өзін-өзі құтқарғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| 131 |  |  | МЕМСТ 33982-2016 "Өрт техникасы. Тыныс алу және көру органдарын жеке қорғайтын құралдар. Оқшаулағыш үлгідегі өзін-өзі құтқарғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 132 | V бөлімнің 42 – 48-тармақтары қосымшаның 62-тармағы | өрт сөндірудің тыныс алу және көру органдарын жеке қорғайтын құралдарының бетке арналған бөліктері | МЕМСТ Р 53257-2009 "Өрт техникасы. Тыныс алу органдарын жеке қорғайтын құралдарының бетке арналған бөліктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 133 |  |  | ТҚС 11.14.02-2008 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің жеке қорғану құралдары. Тыныс алу аппараттарының бетке арналған бөліктері. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| 134 | V бөлімнің 42 – 49-тармақтары қосымшаның 63-тармағы | өрт сөндірудің оқшаулаушы тыныс алу және өрт сөндірудің оқшаулаушы өзін-өзі құтқарғыштары аппараттарының баллондары | МЕМСТ Р 53258-2009 "Өрт техникасы. Тыныс алу және сығылған ауасы бар өзін-өзі құтқарғыштары аппараттарына арналған аз литрлі баллондар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 135 | V бөлімнің 52-тармағы қосымшаның 64-тармағы | өрт сөндірудің оқшаулаушы тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған қондырғылар | МЕМСТ Р 53262-2009 "Өрт техникасы. Тыныс алу аппараттарын тексеруге арналған қондырғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 136 | V бөлімнің 51-тармағы қосымшаның 65-тармағы | өрт сөндірудің оқшаулаушы тыныс алу аппараттарының баллондарын толтыруға арналған компрессорлық қондырғылар | МЕМСТ Р 53263-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушілер үшін тыныс алу аппараттарының баллондарын сығылған ауамен толтыруға арналған компрессорлық қондырғылар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| XII. Өрт сөндірушінің арнайы қорғаныш киімі |  |  |  |  |
| 137 | V бөлімнің 53-54-тармақтары қосымшаның 66 – 70-тармақтары | өрт сөндірушінің арнайы қорғаныш киімі | МЕМСТ Р 53264-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 138 |  |  | ТҚС 1971-2009 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің жауынгерлік киімі. Жалпы техникалық шарттар" (9-бөлім) |  |
| 139 |  |  | ТҚС 1972-2009 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің жауынгерлік киімі. Жалпы техникалық шарттар" (9-бөлім) |  |
| XIII. Өрт сөндірушінің қолдарын, аяқтарын және басын жеке қорғау құралдары |  |  |  |  |
| 140 | V бөлімнің 55-тармағы, қосымшаның 73-тармағы | басты жеке қорғау құралдары (өрт сөндірушінің каскалары) | МЕМСТ Р 53269-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру каскалары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 141 |  |  | МЕМСТ 30694-2000 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің шлемі. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (6-бөлім) |  |
| 142 |  |  | ҚР СТ 1709-2007 "Өрт техникасы. Жеке қорғау құралдары. Өрт сөндіру каскалары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдісі" (6-тармақ) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 143 | V бөлімнің 56-тармағы, қосымшаның 71-тармағы | өрт сөндірушінің қолдарын жеке қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53264-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің арнайы қорғаныш киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 144 |  |  | ТҚС 1960-2009 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушінің қолдарын жеке қорғау құралдары. Жалпы техникалық шарттар" (9-бөлім) |  |
| 145 |  |  | ҚР СТ 1606-2006 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің қолдарын жеке қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6-бөлім "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушінің қолдарын қорғау құралдары. Жалпы техникалық шарттар" 1960-2009 ТҚС 9.20-тармағына сәйкес өрт сөндірушілердің қолдарын жеке қорғау құралдары тігісінің су өткізбейтінін растау үшін сынау әдісі) |  |
| 146 | V бөлімнің 57-тармағы, қосымшаның 72-тармағы | өрт сөндірушінің аяқтарын жеке қорғау құралдары | МЕМСТ Р 53265-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірушінің аяқтарын жеке қорғау құралдары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 147 |  |  | ТҚС 2137-2010 "Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірушілердің арнайы қорғаныш аяқ киімі. Жалпы техникалық шарттар" (8-бөлім) |  |
| 148 |  |  | ҚР СТ 1605-2006 "Өрт техникасы. Жеке қорғау құралдары. Өрт сөндірушілердің арнайы қорғаныш аяқ киімі. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (6-тармақ) |  |
| XIV. Биік деңгейде өрт шыққан жағдайда адамдарды құтқару құралдары |  |  |  |  |
| 149 | V бөлімнің 58 – 60, 79-тармақтары, қосымшаның 74-тармағы | қолмен басқарылатын өрт сөндіру баспалдақтары | МЕМСТ Р 53275-2009 "Өрт техникасы. Қолмен басқарылатын өрт сөндіру баспалдақтары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 150 |  |  | ТҚС 11.13.02-2004 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Қолмен басқарылатын өрт сөндіру баспалдақтары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| 151 |  |  | ТҚС 11.13.21-2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт техникасы және жабдығы. Үш аяқты қолмен басқарылатын баспалдақтар. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| 152 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 75-тармағы | өрт сөндірудің құтқару арқандары | МЕМСТ Р 53266-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің құтқару арқандары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 153 |  |  | ТҚС 11.13.03-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің құтқару арқандары. Жалпы техникалық шарттар" (7-бөлім) |  |
| 154 |  |  | ҚР СТ 1793-2008 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру құтқару құралдары. Өрт сөндіру арқандары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8-тармақ) |  |
| 155 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 76-тармағы | өрт сөндірудің құтқару белдіктері | МЕМСТ Р 53268-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің құтқару белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістер" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 156 |  |  | ТҚС 11.13.08-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің құтқару белдіктері. Жалпы техникалық шарттар" (6-бөлім) |  |
| 157 |  |  | ҚР СТ 1713-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру құтқару құралдары. Өрт сөндірудің белдіктері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8-тармақ) |  |
| 158 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 77-тармағы | өрт сөндіру карабиндері | МЕМСТ Р 53267-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру карабині. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 159 |  |  | ТҚС 11.13.09-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру карабиндері. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| 160 |  |  | ҚР СТ 1710-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру құтқару құралдары. Өрт сөндіру карабині. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 161 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 78-тармағы | өрт сөндірудің құтқару траптары | МЕМСТ Р 53274-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің құтқару траптары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 162 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 79-тармағы | өрт сөндірудің секірмелі құтқару құрылғылары | МЕМСТ Р 53273-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің секірмелі құтқару құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 163 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 80-тармағы | өрт сөндірудің құтқару түтікқұбырлары | МЕМСТ Р 53271-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің құтқару түтікқұбырлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 164 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 81-тармағы | өрт сөндірудің арқанды-түсіру құрылғылары | МЕМСТ Р 53272-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің арқанды-түсіру құрылғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 165 | V бөлімнің 58 – 60-тармақтары, қосымшаның 82-тармағы | өрт сөндірудің аспалы құтқару баспалдақтары | МЕМСТ Р 53276-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің аспалы құтқару баспалдақтары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 166 |  |  | ТҚС 11.13.22-2011 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт техникасы және жабдығы. Өрт сөндірудің сыртқы стационарлық баспалдақтары және төбелерді қоршау. Жалпы техникалық шарттар" |  |
| XV. Өрттерде арнайы жұмыстар жүргізуге арналған құрал |  |  |  |  |
| 167 | V бөлімнің 61 – 62-тармақтары, қосымшаның 83-тармағы | өрттерде арнайы жұмыстар жүргізуге арналған құрал | МЕМСТ Р 50982-2009 "Өрт техникасы. Өрттерде арнайы жұмыстар жүргізуге арналған құрал. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 168 |  |  | ТҚС 1440-2004 (МЕМСТ Р 50983-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Жалпы техникалық талаптар" |  |
| 169 |  |  | ТҚС 1441-2004 (МЕМСТ Р 50984-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Гидравликалық цилиндрлер. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 170 |  |  | ТҚС 1442-2004 (МЕМСТ Р50985-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Құрамдастырылған қайшылар. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 171 |  |  | ТҚС 1443-2004 (МЕМСТ Р 50986-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Жақ қайшылар. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 172 |  |  | ТҚС 1444-2004 (МЕМСТ Р 50987-96) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Мускул жетекті сорғылы қондырғы. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері |  |
| 173 |  |  | ТҚС 1445-2004 (МЕМСТ Р 51543-2000) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Электр жетекті сорғылы қондырғы. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 174 |  |  | ТҚС 1446-2004 (МЕМСТ Р 51544-2000) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Гидрожелілері бар шарғы. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 175 |  |  | ТҚС 1447-2004 (МЕМСТ Р 51546-2000) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Кеңейткіш. Негізгі параметрлері, мөлшерлері, сынау және бақылау әдістері" |  |
| 176 |  |  | ТҚС 1531-2005 (МЕМСТ Р 51545-2000) "Ажырамайтын сұйығы бар тасымалданатын авариялық-құтқару аспабы. Мото жетекті сорғылы қондырғы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" |  |
| XVI. Өрт сөндірушілердің қосымша саймандары |  |  |  |  |
| 177 | V бөлімнің 63-тармағы, қосымшаның 84-тармағы | өрт сөндіруші шамдары, жылуға ден қойғыштар, радиомаяктар, дыбыстық маяктар | МЕМСТ Р 53270-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіруші шамдары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 178 |  |  | МЕМСТ 4677-82 "Шамдар. Жалпы техникалық шарттар" (5-бөлім) |  |
| XVII. Өрт сөндіру жабдығы |  |  |  |  |
| 179 | V бөлімнің 64, 67-тармақтары, қосымшаның 85-тармағы | өрт сөндірудің біріктіргіш бастиектері | МЕМСТ Р 53279-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің біріктіргіш бастиектері. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 180 |  |  | ТҚС 11.13.18-2010 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндіру жабдығына арналған біріктіргіш бастиектер. Жалпы техникалық шарттар" (7-бөлім) |  |
| 181 |  |  | ҚР СТ 1711-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндірудің біріктіргіш бастиектері. Техникалық өрт қауіпсіздігі талаптары. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 182 | V бөлімнің 64-65-тармақтары, қосымшаның 86-тармағы | өрт сөндіру гидранттары | МЕМСТ Р 53961-2010 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің жер асты гидранттары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (9.1 – 9.19-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 183 |  |  | ҚР СТ 2800-2015 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің жер асты гидранттары. Жалпы техникалық талаптар" (9.3.1 – 9.3.19-тармақтар) |  |
| 184 |  |  | МЕМСТ 8220 -85 "Өрт сөндірудің жер асты гидранттары. Техникалық шарттар" (6-бөлім) |  |
| 185 | V бөлімнің 64, 66-тармақтары, қосымшаның 87-тармағы | өрт сөндіру колонкасы | МЕМСТ Р 53250-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру колонкасы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.4 – 8.12-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 186 |  |  | ҚР СТ 2801-2015 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру колонкасы. Жалпы техникалық шарттар" (8.3.1 – 8.3.13-тармақтар) |  |
| 187 |  |  | МЕМСТ 7499-95 "Өрт сөндіру колонкасы. Техникалық шарттар" (6-бөлім) |  |
| 188 | V бөлімнің 64 және 71-тармақтары, қосымшаның 88-тармағы | көбік араластырғыштар | МЕМСТ Р 53252-2009 "Өрт техникасы. Көбік араластырғыштар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.1, 8.2 и 8.4 – 8.11-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 189 |  |  | ТҚС 11.13.16-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Ауа-көбік ұңғыларының және дүркінділігі орташа көбік генераторларының көбік араластырғыштары. Жалпы техникалық шарттар" (7-бөлім) |  |
| 190 | V бөлімнің 64 және 72-тармақтары, қосымшаның 89-тармағы | түтікқұбырдың су жинағыштары | МЕМСТ Р 53249 -2009 "Өрт техникасы. Түтікқұбырдың су жинағыштары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.4.1, 8.4.3 и 8.5 – 8.11-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 191 |  |  | МЕМСТ 14279-95 "Түтікқұбырдың су жинағыштары. Техникалық шарттар" (6-бөлім) |  |
| 192 | V бөлімнің 64 және 73-тармақтары, қосымшаның 90-тармағы | Түтікқұбырдың тарамдалуы | МЕМСТ Р 50400-2011 "Өрт техникасы. Түтікқұбырдың тарамдалуы. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.1 – 8.1-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 193 |  |  | ТҚС 2496-2017 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Түтікқұбырдың тарамдалуы. Техникалық шарттар" |  |
| 194 | V бөлімнің 64 және 74-тармақтары, қосымшаның 91-тармағы | өрт сөндіру гидроэлеваторлары | МЕМСТ Р 50398-92 "Өрт сөндіру гидроэлеваторы. Техникалық шарттар" (4.1 – 4.10-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 195 |  |  | МЕМСТ 7498-93 "Өрт сөндіру гидроэлеваторы. Техникалық шарттар" (3-бөлім) |  |
| 196 | V бөлімнің 64 және 75-тармақтары, қосымшаның 92-тармағы | өрт сөндірудің сіңіргіш торлары | МЕМСТ Р 53253-2009 "Өрт техникасы. Сіңіргіш торлар. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.4.1, 8.5.1, 8.6.1, 8.7.1, 8.8 – 8.12 және 8.13.2-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 197 |  |  | МЕМСТ 12963-93 "Сіңіргіш торлар. Техникалық шарттар" (3-бөлім) |  |
| 198 | V бөлімнің 64 және 67-тармақтары, қосымшаның 93-тармағы | өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырлары | МЕМСТ Р 51049-2008 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 199 |  |  | ТҚС 11.13.17-2010 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырлары. Жалпы техникалық талаптар" (6-бөлім) |  |
| 200 | V бөлімнің 67-тармағы, қосымшаның 94-тармағы | өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырларына қызмет көрсету жөніндегі жабдық | МЕМСТ Р 53277-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің тегеурінді түтікқұбырларына қызмет көрсету жөніндегі жабдық. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 201 | V бөлімнің 64, 68-69-тармақтары, қосымшаның 95-тармағы | өрт сөндірудің қолмен басқарылатын ұңғылары | МЕМСТ Р 53331-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.1 – 8.14-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 202 |  |  | ТҚС 11.13.14-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің қолмен басқарылатын ұңғылары. Жалпы техникалық шарттар" (6-бөлім) |  |
| 203 |  |  | МЕМСТ Р 53251-2009 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің ауа-көбікті ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8.1 – 8.14-тармақтар) |  |
| 204 |  |  | ТҚС 11.13.15-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің ауа-көбікті ұңғылары. Жалпы техникалық шарттар" (7-бөлім) |  |
| 205 |  |  | ҚР СТ 1716-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндірудің ауа-көбікті ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8-тармақ) |  |
| 206 | V бөлімнің 64, 68 – 69-тармақтары, қосымшаның 96-тармағы | Өрт сөндірудің лафеттік ұңғылары | МЕМСТ Р 51115-97 "Өрт техникасы. Өрт сөндірудің лафеттік біріктірілген ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7.6 – 7.11 және 7.14 – 7.16-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 207 |  |  | ТҚС 11.13.23-2012 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өрт сөндірудің лафеттік ұңғылары. Жалпы техникалық шарттар" (7-бөлім) |  |
| 208 |  |  | ҚР СТ 1717-2007 "Өрт техникасы. Өрт сөндіру жабдығы. Өрт сөндірудің лафеттік біріктірілген ұңғылары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (8-тармақ) |  |
| 209 | V бөлімнің 68 – 70-тармақтары, қосымшаның 97-тармағы | көбік генераторлары | МЕМСТ Р 50409-92 "Дүркінділігі орташа көбік генераторлары. Техникалық шарттар" (4.1 – 4.7-тармақтар) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 210 |  |  | МЕМСТ Р 53290-2009 "Өрт техникасы. Көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Резервуарларды қабат астынан сөндіруге арналған дүркінділігі төмен көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| 211 |  |  | ТҚС 11.13.05-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Резервуарларды қабат астынан сөндіруге арналған дүркінділігі төмен көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| 212 |  |  | ТҚС 11.13.06-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Дүркінділігі орташа қолмен басқарылатын көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| 213 |  |  | ТҚС 11.13.07-2009 "Өрт қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Дүркінділігі төмен стационарлық көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар және сынау әдістері" (5-бөлім) |  |
| 214 |  |  | ҚР СТ 1607-2006 "Өрт техникасы. Көбікпен өрт сөндіру қондырғылары. Резервуарларды қабат асты сөндіруге арналған дүркінділігі төмен көбік генераторлары. Жалпы техникалық талаптар. Сынау әдістері" (7-тармақ) |  |
| XVIII. Өртке қарсы тосқауылдардың ойықтарын толтыру |  |  |  |  |
| 215 | V бөлімнің 77-тармағы, қосымшаның 99-тармағы | өртке қарсы тосқауылдардың кабель бұйымдарымен, шина сымдармен, тығыз кабель кірістерімен, муфталармен және ғимараттар мен құрылыстардың құбыржол инженерлік жүйелерімен қиылысу тораптары | МЕМСТ 30247.0-94 "Құрылыс конструкциялары. Отқа төзімділікті сынау әдісі. Жалпы талаптар" |  |
| 216 |  |  | МЕМСТ Р 53310-2009 "Кабельді ұңғылар, тығыз кірістер мен шина сымдардың құбыржолдары. Өрт қауіпсіздігі талаптары. Отқа төзімділікті сынау әдістері" (5-бөлім) | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 217 |  |  | ТҚС ЕN 1366-3 "Ғимараттарда техникалық жабдықтың отқа төзімділігін сынау. 3-бөлік. Ұңғылар" (10-тарау) |  |
| 218 |  |  | МЕМСТ Р 53306-2009 "Қоршайтын құрылыс конструкцияларының полимерлі материалдардан жасалған құбыржолдармен қиылысу тораптары. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |
| 219 |  |  | ТҚС 2224-2011 "Өртке қарсы муфталар. Техникалық шарттар" (А қосымшасының 7.2 және 7.4-тармақтары) |  |
| 220 |  |  | ТҚС EN 1363-1-2009 "Отқа төзімділікті сынау. 1-бөлік." (10-тармақ) |  |
| 221 |  |  | ҚР СТ 3017-2017 "Өртке қарсы тосқауылдардың ойықтарын толтыру. Кабельді ұңғылар және шина сымдардың құбыржолдары. Отқа төзімділікті сынау әдістері" |  |
| 222 | V бөлімнің 78-тармағы, қосымшаның 98-тармағы | өртке қарсы терезелер, есіктер, отқа төзімді нормаланған шектегі лифт шахталарының есіктері, қақпалар, люктер, перделер, роллеттер, экрандар, шымылдықтар | МЕМСТ 30247.0-94 "Құрылыс конструкциялары. Отқа төзімділікті сынау әдісі. Жалпы талаптар" |  |
| 223 |  |  | МЕМСТ 30247.2-97 "Құрылыс конструкциялары. Отқа төзімділікті сынау әдісі. Есіктер мен қақпалар" |  |
| 224 |  |  | МЕМСТ 30247.3-2002 "Құрылыс конструкциялары. Отқа төзімділікті сынау әдісі. Лифт шахталарының есіктері" |  |
| 225 |  |  | МЕМСТ Р 53307-2009 "Құрылыс конструкциялары. Өртке қарсы есіктер және қақпалар. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 226 |  |  | МЕМСТ Р 53308-2009 Құрылыс конструкциялары. Жарық өткізгіш қоршайтын конструкциялар және ойықтарды толтыру. Отқа төзімділікті сынау әдісі |  |
| 227 |  |  | МЕМСТ Р 55896-2013 "Құрылыс конструкциялары. лифт шахталарын қоршауларда ойықтарды толтыруға арналған есіктер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |
| 228 |  |  | ТҚС 1394-2003 "Өртке қарсы есіктер, қақпалар және люктер. Техникалық шарттар" (7-бөлім) |  |
| 229 |  |  | ТҚС 1764-2007 "Құрылыс конструкциялары. Жарық өткізгіш қоршайтын конструкциялардың отқа төзімділігін анықтау әдісі." |  |
| 230 |  |  | ҚР СТ 2110-2011 "Құрылыс конструкциялары. Өртке қарсы есіктер мен қақпалар. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |
| XIX. Түтінге қарсы желдету жүйелерінің құрамында жұмыс істейтін техникалық құралдар |  |  |  |  |
| 231 | V бөлімнің 79 және 80-тармақтары, қосымшаның 100-тармағы | өртке қарсы түтін-газ өткізбейтін есіктер, өртке қарсы түтін өткізбейтін есіктер | МЕМСТ Р 53303-2009 "Құрылыс конструкциялары. Өртке қарсы есіктер мен қақпалар. Түтін-газ өткізбеуін сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 232 |  |  | ТҚС 1647-2006 "Түтін өткізбейтін есіктер. Техникалық шарттар" (А қосымшасының 5.9 және 7.3-тармақтары) |  |
| 233 |  |  | ТҚС 1394-2003 "Өртке қарсы есіктер, қақпалар, және люктер. Техникалық шарттар" (7-бөлім) |  |
| 234 |  |  | ТҚС 2433-2015 "Есік блоктары. Жалпы техникалық шарттар" (8.1 және 8.6-тармақтар) |  |
| 235 |  |  | ҚР СТ 2429-2013 "Құрылыс конструкциялары. Өртке қарсы есіктер мен қақпалар. Түтін-газ өткізбеуін сынау әдісі" |  |
| 236 | V бөлімнің 83-тармағы, қосымшаның 101-тармағы | өртке қарсы қалыпты ашық клапандар, өртке қарсы қалыпты жабық клапандар, түтін шығатын люктер | МЕМСТ Р 53301-2013 "Желдету жүйелерінің өртке қарсы клапандары. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 237 |  |  | ҚР СТ 1897-2009 "Арнайы түтінге қарсы қорғау құралдары. Желдету жүйелерінің өртке қарсы клапандары. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |
| 238 | V бөлімнің 86-тармағы, қосымшаның 102-тармағы | түтінге қарсы экрандар (перделер, шымылдықтар) | МЕМСТ Р 53305-2009 "Түтінге қарсы экрандар. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 239 |  |  | ҚР СТ 3018-2017 "Ғимарат пен құрылымдарды түтіннен қорғау жүйесі. Түтінге қарсы экрандар. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |
| 240 |  |  | ТҚС ЕN 12101-1 "Түтін және жылу ағындарын бақылау жүйелері. 1-бөлік. Түтіннен қорғау кедергілеріне қойылатын талаптар" (В, С және D қосымшалары) |  |
| 241 | V бөлімнің 81-тармағы, қосымшаның 103-тармағы | ауа тартқыш желдеткіштер | МЕМСТ Р 53302-2009 "Ғимараттар мен құрылыстарды түтінге қарсы қорғау жабдығы. Желдеткіштер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 242 |  |  | ҚР СТ 1895-2009 "Арнайы түтінге қарсы қорғау құралдары. Желдеткіштер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |
| 243 | V бөлімнің 82-тармағы, қосымшаның 104-тармағы | Ауа өткізгіштер | МЕМСТ Р 53299-2013 "Ауа өткізгіштер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" | тиісті мемлекетаралық стандарт әзірленгенге және ол осы тізбеге енгізілгенге дейін қолданылады |
| 244 |  |  | ТҚС 11.03.01-2009 "Ауа өткізгіштер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" (9-бөлім) |  |
| 245 |  |  | ҚР СТ 1898-2009 "Инженерлік жүйелердің конструкцияларының элементтері. Ауа өткізгіштер. Отқа төзімділікті сынау әдісі" |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК