Халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – зерттеулер (сынаулар) мен өлшеулердің қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи газдың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (ЕАЭО ТР 046/2018) талаптарын қолдану мен орындауды және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесіне өзгеріс енгізу туралы

Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2025 жылғы 20 қаңтардағы № 2 шешімі

Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде техникалық реттеу туралы хаттаманың (2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа № 9 қосымша) 4-тармағына және Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 98 шешімімен бекітілген Еуразиялық экономикалық комиссияның Жұмыс регламентіне № 2 қосымшаның 5-тармағына сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасы шешті:

1. Қосымшаға сәйкес Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 112 шешімімен бекітілген Халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда зерттеулер (сынаулар) мен өлшеулер қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи  газдың  қауіпсіздігі туралы" техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 046/2018) талаптарын қолдану мен орындау және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесіне өзгерістер енгізілсін.

2. Осы Шешім ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік 30 күн өткен соң күшіне енеді және 2025 жылғы 22 қарашадан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.

| Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының Төрағасы | Б.Сағынтаев |
| --- | --- |

|  | Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2026 жылғы 20 қаңтардағы № 2 шешіміне ҚОСЫМША |
| --- | --- |

Халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – зерттеулер (сынаулар) мен өлшеулердің қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи  газдың қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (ЕАЭО ТР 046/2018) талаптарын қолдану мен орындауды және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың тізбесіне енгізілетін ӨЗГЕРІС

Тізбе мынадай редакцияда жазылсын:

|  | "Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2021 жылғы 13 қыркүйектегі № 112 шешімімен БЕКІТІЛГЕН (Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының 2026 жылғы 20 қаңтардағы № 2 шешімі редакциясында) |
| --- | --- |

Халықаралық және өңірлік (мемлекетаралық) стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда – зерттеулер (сынаулар) мен өлшеулердің қағидалары мен әдістерін, оның ішінде Еуразиялық экономикалық одақтың "Тасымалдауға және (немесе) пайдалануға дайындалған жанғыш табиғи  газдың  қауіпсіздігі туралы" техникалық регламентінің (ЕАЭО ТР 046/2018) талаптарын қолдану мен орындауды және техникалық реттеу объектілерінің сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру үшін қажетті үлгілерді іріктеу қағидаларын қамтитын ұлттық (мемлекеттік) стандарттардың ТІЗБЕСІ

| Р/с № | Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламентін техникалық реттеудің құрылымдық элементі немесе объектісі | Зерттеу (сынау) және өлшеу стандартының, әдістемесінің белгіленімі мен атауы | Ескертпе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Магистралды газ құбырлары арқылы тасымалдауға дайындалған жанғыш табиғи газға қойылатын талаптар (№ 1 қосымша) |  |  |  |
| 1 | "Оттегінің молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 2 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 3 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 4 |  | МЕМСТ 35032-2023 "Табиғи газ. Электрохимиялық әдіспен оттегіні анықтау" |  |
| 5 | "Көмірқышқыл газы диоксидінің молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 4-бөлік. Зертханада азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін және екі колонканы қолдана отырып, кіріктірілген өлшеу жүйесін анықтау" |  |
| 6 |  | МЕМСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 5-бөлік. Азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және көмірсутектерді С1 – С5 және С6+ изотермиялық әдісімен анықтау" |  |
| 7 |  | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 8 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 9 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 10 | "Күкіртсутектің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.2-2021 "Табиғи газ. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері" |  |
| 11 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 12 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53367-2011 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 13 |  | МЕМСТ Р 53367-2009 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 14 | "Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.2-2021 "Табиғи газ. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері" |  |
| 15 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 16 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53367-2011 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 17 |  | МЕМСТ Р 53367-2009 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 18 | "Жалпы күкірттің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 26374-2018 "Жанғыш табиғи газ. Жалпы күкіртті анықтау" |  |
| 19 |  | МЕМСТ 34712-2021 "Табиғи газ. Ультракүлгін флуоресценция әдісімен жалпы күкіртті анықтау" |  |
| 20 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 21 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53367-2011 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 22 | "Жанудың төмен көлемдік жылуы" көрсеткіші | МЕМСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" |  |
| 23 |  | МЕМСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 24 |  | МЕМСТ 35076-2024 "Табиғи газ. Жанудың көлемдік жылуын анықтау әдістері" |  |
| 25 | "Судағы шық нүктесінің температурасы" көрсеткіші | МЕМСТ 20060-2021 "Табиғи газ. Шық нүктесінің температурасын су арқылы анықтау" |  |
| 26 |  | МЕМСТ 34807-2021 "Табиғи газ. Судағы шық нүктесінің температурасын және су буының массалық концентрациясын есептеу әдістері" |  |
| 27 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53763-2011 "Жанғыш табиғи газдар. Шық нүктесінің температурасын су арқылы анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 28 |  | МЕМСТ Р 53763-2009 "Жанғыш табиғи газдар. Шық нүктесінің температурасын су арқылы анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 29 | "Көмірсутектер бойынша шық нүктесінің температурасы" көрсеткіші | МЕМСТ 20061-2021 "Табиғи газ. Көмірсутектер арқылы шық нүктесінің температурасын анықтау" |  |
| 30 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53762-2011 "Жанғыш табиғи газдар. Көмірсутектер арқылы шық нүктесінің температурасын анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 31 |  | МЕМСТ Р 53762-2009 "Жанғыш табиғи газдар. Көмірсутектер арқылы шық нүктесінің температурасын анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 32 | "Механикалық қоспалардың массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.4-77 "Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған газ. Шайыр мен шаңның құрамын анықтау әдісі" |  |
| Өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы жанғыш табиғи газға қойылатын талаптар (№2 қосымша) |  |  |  |
| 33 | "Оттегінің молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 34 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 35 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 36 |  | МЕМСТ 35032-2023 "Табиғи газ. Электрохимиялық әдіспен оттегіні анықтау" |  |
| 37 | "Көмірқышқыл газы диоксидінің молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 4-бөлік. Зертханада азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін және екі колонканы қолдана отырып, кіріктірілген өлшеу жүйесін анықтау" |  |
| 38 |  | МЕМСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 5-бөлік. Азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және көмірсутектерді С1 – С5 және С6+ изотермиялық әдісімен анықтау" |  |
| 39 |  | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 40 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 41 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 42 | "Күкіртсутектің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.2-2021 "Табиғи газ. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері" |  |
| 43 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 44 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53367-2011 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 45 |  | МЕМСТ Р 53367-2009 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 46 | "Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.2-2021 "Табиғи газ. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері" |  |
| 47 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 48 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53367-2011 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 49 |  | МЕМСТ Р 53367-2009 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 50 | "Жанудың төмен көлемдік жылуы" көрсеткіші | МЕМСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" |  |
| 51 |  | МЕМСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 52 |  | МЕМСТ 35076-2024 "Табиғи газ. Жанудың көлемдік жылуын анықтау әдістері" |  |
| 53 | "Жоғары Воббе саны" көрсеткіші | МЕМСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" |  |
| 54 |  | МЕМСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 55 | "Судағы шық нүктесінің температурасы" көрсеткіші | МЕМСТ 20060-2021 "Табиғи газ. Шық нүктесінің температурасын су арқылы анықтау" |  |
| 56 |  | МЕМСТ 34807-2021 "Табиғи газ. Судағы шық нүктесінің температурасын және су буының массалық концентрациясын есептеу әдістері" |  |
| 57 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53763-2011 "Жанғыш табиғи газдар. Шық нүктесінің температурасын су арқылы анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 58 |  | МЕМСТ Р 53763-2009 "Жанғыш табиғи газдар. Шық нүктесінің температурасын су арқылы анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 59 | "Көмірсутектер бойынша шық нүктесінің температурасы" көрсеткіші | МЕМСТ 20061-2021 "Табиғи газ. Көмірсутектер арқылы шық нүктесінің температурасын анықтау" |  |
| 60 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53762-2011 "Жанғыш табиғи газдар. Көмірсутектер арқылы шық нүктесінің температурасын анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 61 |  | МЕМСТ Р 53762-2009 "Жанғыш табиғи газдар. Көмірсутектер арқылы шық нүктесінің температурасын анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 62 | "Механикалық қоспалардың массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.4-77 "Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған газ. Шайыр мен шаңның құрамын анықтау әдісі" |  |
| 63 | "Иістің қарқындылығы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.5-2021 "Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған газ. Иістің қарқындылығын анықтау әдістері" |  |
| Сығымдалған табиғи жанғыш газға қойылатын талаптар (№3 қосымша) |  |  |  |
| 64 | "Жанудың төмен көлемдік жылуы" көрсеткіші | МЕМСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" |  |
| 65 |  | МЕМСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 66 |  | МЕМСТ 35076-2024 "Табиғи газ. Жанудың көлемдік жылуын анықтау әдістері" |  |
| 67 | "Ауаға салыстырмалы тығыздық" көрсеткіші | МЕМСТ 17310-2002 "Газдар. Тығыздықты анықтаудың пикнометриялық әдісі" |  |
| 68 |  | МЕМСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" |  |
| 69 |  | МЕМСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 70 |  | МЕМСТ 34721-2021 "Табиғи газ. Пикнометриялық әдіспен тығыздықты анықтау" |  |
| 71 | "Есептік метан саны" көрсеткіші | МЕМСТ 34704-2020 "Табиғи газ. Метан санын анықтау" |  |
| 72 | "Күкіртсутектің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.2-2021 "Табиғи газ. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері" |  |
| 73 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 74 |  | МЕМСТ Р 53367-2009 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 75 | "Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.2-2021 "Табиғи газ. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері" |  |
| 76 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 77 |  | МЕМСТ Р 53367-2009 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 78 | "Механикалық қоспалардың массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.4-77 "Коммуналдық-тұрмыстық тұтынуға арналған газ. Шайыр мен шаңның құрамын анықтау әдісі" |  |
| 79 | "Жанбайтын компоненттердің молярлық үлесі (жиынтық)" көрсеткіші | 8.1-тармақ МЕМСТ 27577-2022 "Іштен жану қозғалтқыштары үшін сығымдалған табиғи отын газы. Техникалық шарттар" |  |
| 80 |  | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 81 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 82 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 83 | "Оттегінің молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 84 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 85 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 86 |  | МЕМСТ 35032-2023 "Табиғи газ. Электрохимиялық әдіспен оттегіні анықтау" |  |
| 87 | "Су буының массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 34711-2021 "Табиғи газ. Су буының массалық концентрациясын анықтау" |  |
| 88 |  | МЕМСТ 34807-2021 "Табиғи газ. Судағы шық нүктесінің температурасын және су буының массалық концентрациясын есептеу әдістері" |  |
| 89 |  | МЕМСТ 35033-2023 "Табиғи газ. Сорбциялық әдістермен су буының құрамын анықтау" |  |
| 90 |  | СТ РК МЕМСТ Р 53763-2011 "Жанғыш табиғи газдар. Шық нүктесінің температурасын су арқылы анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| Сұйытылған табиғи жанғыш газға қойылатын талаптар (№4 қосымша) |  |  |  |
| 91 | "Метанның молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 4-бөлік. Зертханада азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін және екі колонканы қолдана отырып, кіріктірілген өлшеу жүйесін анықтау" |  |
| 92 |  | МЕМСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 5-бөлік. Азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және көмірсутектерді С1 – С5 және С6+ изотермиялық әдісімен анықтау" |  |
| 93 |  | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонканы қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы диоксиді және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 94 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 95 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 96 | "Жоғары Воббе саны" көрсеткіші | МЕМСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" |  |
| 97 |  | МЕМСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 98 | "Жанудың төмен көлемдік жылуы" көрсеткіші | МЕМСТ 31369-2021 (ISO 6976:2016) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" |  |
| 99 |  | МЕМСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) "Табиғи газ. Жанудың жылу беруін, тығыздығын, тығыздық шамасын және Воббе санын компоненттік құрамы негізінде есептеу" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 100 |  | МЕМСТ 35076-2024 "Табиғи газ. Жанудың көлемдік жылуын анықтау әдістері" |  |
| 101 | "Азоттың молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 4-бөлік. Зертханада азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін және екі колонканы қолдана отырып, кіріктірілген өлшеу жүйесін анықтау" |  |
| 102 |  | МЕМСТ 31371.5-2022 (ISO 6974-5:2014) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 5-бөлік. Азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және көмірсутектерді С1 – С5 және С6+ изотермиялық әдісімен анықтау" |  |
| 103 |  | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 104 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 105 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 106 | "Көмірқышқыл газы диоксидінің молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 4-бөлік. Зертханада азотты, көмірқышқыл газының диоксидін және С1 – С5 және С6+ көмірсутектерін және екі колонканы қолдана отырып, кіріктірілген өлшеу жүйесін анықтау хроматографии" |  |
| 107 |  | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 108 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 109 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 110 | "Оттегінің молярлық үлесі" көрсеткіші | МЕМСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 6-бөлік. Үш капиллярлық колонкаларды қолдана отырып, сутегі, гелий, оттегі, азот, көмірқышқыл газы және C1 – C8 көмірсутектерін анықтау" |  |
| 111 |  | МЕМСТ 31371.7-2020 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеу әдістемесі" |  |
| 112 |  | МЕМСТ 31371.7-2008 "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 7-бөлік. Компоненттердің молярлық үлесін өлшеуді орындау әдістемесі" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 113 |  | МЕМСТ 35032-2023 "Табиғи газ. Электрохимиялық әдіспен оттегіні анықтау" |  |
| 114 | "Күкіртсутектің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.2-2021 "Табиғи газ. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері" |  |
| 115 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 116 |  | МЕМСТ Р 53367-2009 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 117 | "Меркаптан күкіртінің массалық концентрациясы" көрсеткіші | МЕМСТ 22387.2-2021 "Табиғи газ. Күкірт сутегі мен меркаптан күкіртін анықтау әдістері" |  |
| 118 |  | МЕМСТ 34723-2021 "Табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" |  |
| 119 |  | МЕМСТ Р 53367-2009 "Жанғыш табиғи газ. Құрамында күкірті бар компоненттерді газ хромотографиясы әдісімен анықтау" | 01.01.2030 дейін қолданылады |
| 120 | "Есептік метан саны" көрсеткіші | МЕМСТ 34704-2020 "Табиғи газ. Метан санын анықтау" |  |
| Требования к отбору проб |  |  |  |
| 121 | сынамалар іріктеу әдісі | МЕМСТ 31370-2023 "Табиғи газ. Сынама іріктеу жөніндегі нұсқаулық" |  |
| 122 |  | МЕМСТ 31370-2008 "Табиғи газ. Сынама іріктеу жөніндегі нұсқаулық" | 01.01.2027 дейін қолданылады |
| 123 | сұйытылған табиғи газ сынамаларын іріктеу әдісі | МЕМСТ 35011-2023 "Сұйытылған табиғи газ. Сынама іріктеу жөніндегі нұсқаулық" |  |
| Прочие |  |  |  |
| 124 | климаттық аймақты анықтау | МЕМСТ 16350-80 "КСРО климаты. Техникалық мақсаттар үшін климаттық факторларды аудандастыру және статистикалық параметрлер" |  |
| 125 | физика-химиялық қасиеттерді өлшеу және есептеу шарттары | МЕМСТ 34770-2021 "Табиғи газ. Физика-химиялық қасиеттерді өлшеу мен есептеудің стандартты шарттары" |  |
| 126 | газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау кезіндегі жалпы нұсқаулар | МЕМСТ 31371.1-2020 (ISO 6974-1:2012) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 1-бөлік. Жалпы нұсқаулар және құрамды анықтау" |  |
| 127 | газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау кезіндегі белгісіздікті есептеу | МЕМСТ 31371.2-2020 (ISO 6974-2:2012) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 2-бөлік. Белгісіздікті есептеп шығару" |  |
| 128 | композицияны анықтаудағы дәлдік пен орын ауыстыруды бағалау | МЕМСТ 31371.3-2025 (ISO 6974-3:2018) "Табиғи Газ. Белгісіздікті бағалай отырып, газ хроматографиясы әдісімен құрамды анықтау. 3-бөлік. Дәлдік және орын ауыстыру" |  |
| 129 | 15-тармақ, сынақтардың (өлшемдердің) кезеңділігі, қабылдау (беру)қағидалары | МЕМСТ 34867-2022 7-бөлімі "Магистральдық газ құбырлары арқылы тасымалдауға дайындалған табиғи газ. Техникалық шарттар" |  |
| 130 |  | МЕМСТ 5542-2022 7-бөлімі "Өнеркәсіптік және коммуналдық-тұрмыстық мақсаттағы табиғи газ. Техникалық шарттар" |  |
| 131 |  | МЕМСТ 27577-2022 7-бөлімі "Іштен жану қозғалтқыштары үшін сығымдалған табиғи отын газы. Техникалық шарттар" |  |
| 132 |  | МЕМСТ 34894-2022 7-бөлімі "Сұйытылған табиғи газ. Техникалық шарттар" |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК