Энергия тұтыну нормативтерін бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 26 қаңтардағы N 50 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 қазандағы № 1346 Қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.10.24 № 1346 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен.

"Мемлекет басшысының 2005 - 2007 жылдардағы Қазақстан халқына жыл сайынғы жолдауларын іске асыру жөніндегі негізгі бағыттардың (іс-шаралардың) жалпы ұлттық жоспарын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 - 2009 жылдарға арналған бағдарламасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 20 сәуірдегі N 319 қаулысын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ : 


      1. Осы қаулыға сәйкес қоса беріліп отырған энергия тұтыну нормативтері бекітілсін. 


      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 

      Премьер-Министрі                                    К.Мәсімов

Қазақстан Республикасы 

                                                Үкіметінің 

                                          2009 жылғы 26 қаңтардағы 

                                             N 50 қаулысымен 

                                                бекітілген

Қазақстан Республикасының энергияны тұтыну нормативтері

1. Қара және түсті металлургия" саласы бойынша электр 

энергиясының, жылу энергиясының және отынның нормативтік шығысы

Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығыс 

                             нормативтері

1980 жылға дейінгі кәсіпорындарда жобаланған және 

        орнатылған жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өнеркәсіп саласының, өндірістің, цехтың, бөлімшенің және өнім түрінің атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Қара металлургия |  |  |
| Кокс-химия өндірісі |  |  |
| Ылғалдылығы 6 %-дық кокс: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 28-28,9 |
| жекелеген кокс-химия зауыттары мен цехтары бойынша | т | 16,9-50,8 |
| Домна өндірісі |  |  |
| Шойын (домналық үрлеуді есептемегенде): |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 8,4-9,9 |
| жекелеген зауыттардың домна цехтары бойынша | т | 4,2-66,0 |
| электродомнада балқытылған | т | 2100-3000 |
| Домналық үрлеу: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | 1000 м 3 | 4,7-4,8 |
| жекелеген зауыттардың домна цехтары бойынша | 1001 м 3 | 2,6-6,8 |
| Мартендік өндіріс |  |  |
| Мартендік болат: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 8,5-9,2 |
| жекелеген зауыттардың мартен цехтары бойынша | т | 5,8-15,0 |
| сыйымдылығы мынадай мартен пештері бойынша, т: |  |  |
| 125 | т | 8,0 |
| 185 | т | 6,5 |
| 220-250 | т | 6 |
| 370-500 | т | 5,5 |
| 600-900 |  | 5,2 |
| Оттегі өндірісі |  |  |
| Оттегі: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | м 3 | 0,7-0,9 |
| жекелеген зауыттардың мартен цехтары бойынша | м 3 | 0,3-2,7 |
| жекелеген оттегі зауыттары бойынша | м 3 | 1,9-2,7 |
| Доғалық электр пештерінде болат өндіру |  |  |
| Электроболат: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 685-693 |
| Жекелеген зауыттардың электроболат балқытатын зауыттары бойынша: |  |  |
| металлургиялық | т (жарамды құймалар) | 212-229 сұйық шихтада 600-768 қатты шихтада |
| машина жасау | т (ожаудағы сұйық болат) | 540-962 |
| сыйымдылығы мынадай жекелеген электр пештері бойынша, т: |  |  |
| 0,5 | т | 1065-1134 |
| 1,5 | т | 806-859 |
| 3 | т | 690-700 |
| болаттың жекелеген маркалары бойынша: |  |  |
| аспаптық | т | 775 |
| гадфильда | т | 660 |
| көміртекті | т | 620 |
| Илемдеу өндірісі |  |  |
| болатты илемдеу, сала бойынша орташа | т | 93,8-99,9 |
| жекелеген зауыттардың илемдейтін цехтары бойынша | т | 37,4-201,1 |
| жекелеген орнақтар бойынша илемдеу: |  |  |
| ірі сұрыптау 600-650 | т | 50-55 |
| ірі сұрыптау 500-550 | т | 35 |
| сұрыптау 300 | т | 40-45 |
| үздіксіз және жартылай үздіксіз: |  |  |
| орташа сұрыптау 300-400 | т | 35-45 |
| ұсақ сұрыптау 250 | т | 50 |
| сымдық | т | 70 |
| жұқа табақты | т | 60-70 |
| қалың және орташа табақтық әмбебап | т | 30-60 |
| суықтай илемдейтін цехтары бойынша илемдеу: |  |  |
| ыстықтай қалайыланатын қаңылтырлар | т | 200-250 |
| электролиттік қалайылау | т | 400 |
| табақтық өнімнің басқа түрлері | т | 120 |
| күйдіру пештерімен | т | 600 |
| күйдіру пештерінсіз | т | 80 |
| жекелеген орнақтар бойынша блюмстер, слябтар: | т |  |
| қыздыру құдығы бар блюмингтер | т | 20-25 |
| оның ішінде: |  |  |
| бас жетек | т | 16-20 |
| тетіктер мен крандар | т | 4,0-5,0 |
| 1150-блюмингтер, 1150-слябингтер | т | 12 |
| 1100-блюмингтер | т | 15 |
| жекелеген орнақтар бойынша дайындама: | т |  |
| дайындау орнағы 900 | т | 60 |
| үздіксіз дайындау орнағы 720/500 | т | 18 |
| жолақтық дайындау және сым орнағы | т | 60-80 |
| Өнім түрлері бойынша алюминийді илемдеу: |  |  |
| илемдеу | т | 6000 |
| құбырлар | т | 12000 |
| Өнім түрлері бойынша мысты илемдеу: | т |  |
| тегістеу | т | 75-100 |
| кабельдік сым | т | 150 |
| қызыл мыс | т | 500-700 |
| жез | т | 1000-1100 |
| құбырлар | т | 1500 |
| Жарамды өнім түрлері: |  |  |
| үздіксіз пеште пісіру | т | 40-60 |
| үздіксіз өңдеу | т | 6-7 |
| электролиттік тазарту (әрлеу) | т | 8-9 |
| баптау орнағы | т | 15-20 |
| қаңылтырды күйдіру | т | 15-20 |
| электролиттік қалайылау | т | 90-110 |
| табақ темірді мырыштау | т | 25-30 |
| кең жолақты орнақтар 2500 | т | 77 |
| желіде орналасқан орташа сұрыптық орнақтар 350-450 | т | 40-50 |
| таспаны күйдіру | т | 230 |
| Ферроқорытпалар өндірісі |  |  |
| Ферросилиций: |  |  |
| 75% | т | 8586-8948 |
| 45% | т | 4414-5124 |
| 25% | т | 2821 |
| 18% | т | 1900-2007 |
| Феррохром: |  |  |
| орташа көміртекті | т | 2020-2573 |
| көміртексіз | т | 2385-2826 |
| қайта жасалған | т | 3344-3600 |
| көміртекті | т | 3440 |
| тазартылған | т | 2228 |
| Силикохром 50-%-дық | т | 5420-5500 |
| Силикокальций | т | 12993 |
| Ферромарганец: |  |  |
| көміртекті | т | 3018 |
| орташа көміртекті | т | 1548-1735 |
| Силикомарганец | т | 3036 |
| Металды марганец | т | 9699 |
| Электролитті марганец | т | 11500 |
| Кристаллды кремний | т | 13200 |
| Ферровольфрам | т | 3000 |
| Феррованадий | т | 1600 |
| Ванадийдің бес тотығы | т | 900 |
| От төзімділер өндірісі |  |  |
| Алюмсиликатты бұйымдар | т | 55-70 |
| Магнезиялды бұйымдар | т | 105-115 |
| Династы бұйымдар | т | 85-100 |
| Күйдірілген доломит | т | 45-55 |
| Табиғи шикізаттан жасалған магнезитті ұнтақ | т | 60-70 |
| Метиз өнеркәсібі |  |  |
| Болаттан және темірден жасалған сымдар: |  |  |
| электр күйдіргіні қолданғанда | т | э*у + 250 |
| газ немесе мазут отынын пайдаланғанда | т | э*у + 50 |
| Бекіту құралдары: |  |  |
| орташа | т | 130-150 |
| Жекелеген детальдар бойынша: |  |  |
| сомындар мен бұрандамалар | т | 250-300 |
| бұрама шегелер мен бұрамалар | т | 400-900 |
| Арқандар: |  |  |
| жуан | т | 30-90 |
| орташа | т | 150-200 |
| жіңішке | т | 600-800 |
| Шегелер (орташа) | т | 60-115 |
| Тор: |  |  |
| жіңішке, өрме | т | 200-250 |
| пісірме, арматуралы | т | 130-170 |
| Электродтар (орташа) | т | 250-300 |
| Қалыңдығы мынадай суықтай илемделген таспалар: |  |  |
| 0,5-0,1 мм | т | 650 |
| 0,1 мм кем емес | т | 1200-1500 |
| Сымның 1 т мырыштандыру: |  |  |
| гальваникалық | т | 150-200 |
| мырыштан жасалған электр пешті ваннада ыстықтай | т | 250 |
| Сығымдалған ауа өндірісі |  |  |
| сығымдалған ауа: |  |  |
| сала бойынша орташа | 1000 м 3 | 90-100 |
| жекелеген металлургия зауыттары бойынша | 1000 м 3 | 60-110 |
| Өнеркәсіптік сумен және газбен қамтамасыз ету |  |  |
| Техникалық су: |  |  |
| сала бойынша орташа | 1000 м 3 | 150-250 |
| жекелеген металлургия зауыттары бойынша | 1000 м 3 | 167-370 |
| Генераторлы газы | 1000 м 3 | 15,9 |
| Түсті металлургия |  |  |
| Мыс өндірісі |  |  |
| Қара мыс: |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 385-401 |
| жекелеген мыс балқыту зауыттары бойынша | т | 120-1158 |
| конверторларда алынған орташа | т | 1700-2250 |
| Оның ішінде: | т |  |
| концентрат алу | т | 1275-1600 |
| шағылдырғыш пештер мен конверторлар | т | 150-300 |
| қосалқы цехтар | т | 250-350 |
| Бай руданы электрмен балқыту арқылы алынған мыс | т | 3000-5000 |
| орташа |  |  |
| Тазартылған мыс: |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 390-418 |
| жекелеген зауыттар бойынша | т | 396-600 |
| Қорғасын өндіру |  |  |
| Қорғасын | т | 482-502 |
| Сазбалшық және анодтық масса өндірісі |  |  |
| Сазбалшық (жекелеген зауыттар бойынша) | т | 279-757 |
| Анодтық масса: | т |  |
| ірі цехтар бойынша орташа | т | 60 |
| ұсақ цехтар бойынша да | т | 75 |
| Алюминий өндірісі |  |  |
| Шикі алюминий |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 17400-18400 |
| Оның ішінде: |  |  |
| электролизді есептемегенде, технологиялық операциялар | т | 300-570 |
| алюминийді электролит цехында қайта балқыту | т | 550 |
| Алюминий және магний өндірісі |  |  |
| Силикоалюминий (доғалы пештерде алынған) | т | 10000-16000 |
| Магний хлориді (шахталық пештерде алынған) | т | 550 |
| Магний (тигельді электр пештерінде тазарту) | т | 950 |
| Электродтар өндірісі | т | 6220-6900 |
| Графиттелген электродтар | т |  |
| Түсті металлургияның электролиз өндірісі | т |  |
| Алюминий | т | 17000-19000, 15150** |
| Магний | т | 20000-22000 |
|  | т | 17500-18000** |
| Мырыш | т | 3800-4000 |
|  | т | 3100-3330** |
| Натрий | т | 14000-15000** |
| Қорғасын | т | 3100-3800 |
| Сурьма 99,9% | т | 320 |
| Литий | т | 40000-66000 |
| Марганец 99,95% | т | 8000 |
| Мыс | т | 2500-3000 |
| Кадмий 99,98% | т | 2250 |
| Кальций | т | 30000-50000 |
| Бериллий | т | 50000 |
| Түсті металдарды электролиттік тазарту |  |  |
| Қорғасын | т | 110-160 |
| Мыс 99,95-99,999% | т | 180-270 |
| Алтын 99,93-99,99% | т | 300-350 |
| Күміс 99,95-99,99% | т | 420-600 |
| Қалайы 99,9% | т | 190 |
| Висмут 99,95% | т | 120 |
| Электролитті темір (99,95 %-ға дейін) | т | 4000-8000 |
| *Есептеумен анықталған үлестік шығыс. |  |  |
| **Тұрақты ток. |  |  |

80-90 жылдардан кейін орнатылған жабдықтарға енгізілетін 

нормативтер

| Өндіріс атауы | Өнім бірлігі | Электр энергиясын өнім бірлігте жұмсалатын үлестік шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Қара металдар кенін өндіру: |  |  |
| темір | т | 70 |
| марганец | т | 25-40 |
| Түсті металдар кенін өндіру: |  |  |
| мыс | т | 15 |
| жерасты | т | 35-45 |
| ашық | т | 10-15 |
| Кокс-химия өндірісі | т. кокс | 35 |
| Домна өндірісі | т. шойын | 10-13 |
| Мартендік өндіріс: |  |  |
| сала бойынша орташа | т. болат | 10-15 |
| сыйымдылығы мынадай жекелеген мартен пештері бойынша. т: |  |  |
| 125 | т. болат | 8 |
| 185 | т. болат | -"- |
| 220-250 | т. болат | -"- |
| 370-500 | т. болат | -"- |
| 600-900 | т. болат | -"- |
| Конверторлық өндіріс | т. болат | 20-30 |
| Оттекті өндіріс | 1 м 3 оттегі | 485 |
| Болатты доғалы электр пештерде өндіру: |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 685-690 |
| сыйымдылығы мынадай электр пештерде. т: |  |  |
| 0,5 | т | 1065-1135 |
| 1,5 | т | 805-860 |
| 3,0 | т | 690-700 |
| болат бойынша: |  |  |
| аспаптық | т | 775 |
| көміртекті | т | 620 |
| Илемдеу: |  |  |
| қыздыру құдықтары бар блюмингтер | т. өңдеу | 20-25 |
| 1150-блюмингтер | т. өңдеу | 12 |
| 1100-блюмингтер | т. өңдеу | 15 |
| слябингтер | т. өңдеу | 25 |
| суықтай илемделген үзіліссіз орнағы | т. өңдеу | 115-150 |
| ұсақ сұрыптау орнағы 250 | т. өңдеу | 50 |
| орташа сұрыптау орнағы 300-400 | т. өңдеу | 35^5 |
| сұрыптау орнағы 300 | т. өңдеу | 40-45 |
| ірі сұрыптау орнағы 500-550 | т. өңдеу | 35 |
| ірі сұрыптау орнағы 600-650 | т. өңдеу | 50-55 |
| сым орнағы | т. сым | 70-90 |
| дайындау орнағы 900 | т. дайындама | 60-80 |
| үздіксіз дайындау орнағы 720/500 | т. дайындама | 18 |
| рельсарқалық орнағы | т. рельс | 60-70 |
| дөңгелек илемдеу орнағы | т. дөңгелек | 90 |
| Илемделген алюминий: | т. өңдеу | 6000 |
| алюминий құбырлар | т. құбыр | 12000 |
| илемделген мыс (тегістеу) | т. өңдеу | 75100 |
| мыс құбырлар | т. құбыр | 1500 |
| қызыл мыс | т. өңдеу | 500-1000 |
| кабельдік сым | т. сым | 150 |
| жез | т. өңдеу | 1000 |
| Қаңылтырды суықтай илемдеу цехы: |  |  |
| ыстықтай қалайылау | т. өңдеу | 200-250 |
| электролиттік қалайылау | т. өңдеу | 400 |
| Мыс өндіру: |  |  |
| қара | т | 385^00 |
| электролитті | т | 3000-5000 |
| тазартылған | т | 390-420 |
| Магний өндіру: |  |  |
| тазартылған | т | 950 |
| магний хлоридті | т | 550 |
| Қара металлургия байыту фабрикалары: |  |  |
| ұсақтау-сұрыптау | т. руда | 1,5 |
| жуу | т. руда | 2,5 |
| құрғақтай байыту | т. руда | 5,0 |
| сулап байыту | т. руда | 60-65 |
| гравитациялық байыту фабрикасы | т. руда | 17-20 |
| күйдіру фабрикасы | т. руда | 12,0-17,0 |
| флотациялық фабрика | т. руда | 25 |
| агломерациялық фабрика | т агломерат | 18-25 |
| Түсті металлургия байыту фабрикалары | т. руда | 25-35 |
| Ферроқорытпалар | т | 6000 |
| Қара металлургия |  |  |
| Кокс | т | 17 |
| Шойын | т | 10-14 |
| Электроболат: | т |  |
| қатардағы маркалар | т | 475 |
| легирленген | т | 750 |
| Мартендік болат | т | 15-20 |
| Болат (оттекті-конверторлық өндіріс) | т | 25-30 |
| Ыстықтай илемделген илемдеу: | т |  |
| кеңжолақты орнақта | т | 95-105 |
| қалыңтабақты орнақта | т | 90-110 |
| Суықтай илемделген илемдеу: |  |  |
| үздіксіз орнақта | т | 80-100 |
| табақтық орнақта | т | 200 |
| Түсті металлургия |  |  |
| Бастапқы мыс | т | 640-750 |
| Тазартылған мыс | т | 390-600 |
| Мырыш (электролиз) | т | 3700-4300 |
| Қорғасын | т | 480-500 |
| Шикі магний (электролиз) | т | 16500-17000 |
| Мыс (электролиз) | т | 2500-3000 |
| Қорғасын (электролиз) | т | 110-150 |
| Алтын (электролиз) | т | 300 |
| Күміс (электролиз) | т | 500 |
| Қалайы (электролиз) | т | 190-200 |
| Алюминий табақ | т | 950-1100 |
| Алюминий фольга | т | 2300-2600 |
| Жез өңдеу | т | 1150 |
| Мыс өңдеу | т | 650-1100 |

Өнім бірлігіне жұмсалатын отынның және отын 

                    энергиясының шығысы

Қара металлургия

| Өнім түрі | Өнімнің өлшем бірлігі | Отын (ж.ж.кг)/ (өнім бір.) | Жылу энергиясы Мкал/(өнім бір.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мартендік болат | т | 133,4 | 30,7 |
| Электроболат | т | 29,5 | - |
| Илемдеу | т | 126,7 | 65,8 |
| Болат құбырлар | т | 99,2 | 130,2 |

Қара металдарды қыздыру үшін жылжымалы оттығы және 

      жылжымалы арқалығы бар пештерге арналған отын шығысы 

                          (МЕСТ 27881-88)

| Көрсеткіштер атауы | Пештің белгіленген өнімділігі т/сағ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 50 | 70 | 100 және одан да жоғары | 150 және одан да жоғары |
| Отын шығысының нормативі, ГДж/т, кем дегенде: |  |  |  |  |  |
| жылжымалы оттығы бар пештер үшін | 1,43 | 1,36 | - | 1,30 | - |
| жылжымалы арқалығы бар пештер үшін | 1,82 | - | 1,73 | - | 1,60 |

Қара металдарды қыздыруға арналған итеретін пештер 

      және оттығы айналып тұратын пештер (МЕСТ 27882-88)

| Көрсеткіштер атауы | Пештің белгіленген өнімділігі т/сағ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 және одан да жоғары |
| Отын шығысының нормативі, ГДж/т, кем дегенде: |  |  |  |  |  |
| итеретін пештер үшін | - | 1,75 | 1,70 | - | 1,50 |
| оттығы айналып тұратын пештер үшін | 1,60 | - | 1,53 | 1,49 | 1,46 |

2. Тау-кен өндірісі және отын өнеркәсібі саласы бойынша 

             электр энергиясының шығыс нормативтері

1980 жылға дейінгі кәсіпорындарда жобаланған және 

          орнатылған жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өнеркәсіп саласының, өндірістің, цехтың, бөлімшенің және өнім түрінің атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Тау-кен өнеркәсібі |  |  |
| Механикаландырылған ашық өндірісте кенді өндіру: |  |  |
| электротасығышпен шығару | т, тау массасы | 3,4-5,5 |
|  | т, кен | 4,3-25,6 |
| автокөлікпен | т, тау массасы | 1,5-5,6 |
|  | т, кен | 2,2-5,6 |
| ЭКГ-4, ЭКГ-4,6 және ЭКГ-8 типті бір шөмішті эксковатормен тау массасын ойып алу | т, тау массасы | 0,35-1,0 |
| ЭВГ-15 бір шөмішті эксковатормен жерді ойып алу | т, тау массасы | 0,25-0,7 |
| Бұрғылау станогымен ұңғымаларды бұрғылау | м, өту жері | 4-10 |
| Жерді ойып алу: |  |  |
| көп шөмішті эксковатормен жердің мына кездерде: |  |  |
| ауыр | м 3 , топырақ | 0,5-3,8 |
| орташа | м 3 , топырақ | 0,3-0,5 |
| жеңіл | м 3 , топырақ | 0,2-0,3 |
| бір шөмішті эксковатормен жердің мына кездерде: |  |  |
| ауыр | т, топырақ | 0,8-1,3 |
| орташа | т, топырақ | 0,5-0,8 |
| жеңіл | т, топырақ | 0,35-0,5 |
| драглайнмен: | т, топырақ |  |
| кішілік | т, топырақ | 1-1,3 |
| күштілік | т, топырақ |  |
| роторлы эксковатормен | т, топырақ | Есеппен белгіленеді |
| Қара металды кенін өндіру |  |  |
| темір кені: | т, топырақ |  |
| орташа | т, топырақ | 19,8 |
| жеке кеніштер бойынша | т, топырақ | 10-31,3 |
| Темір кені, байыту мен концентрат өндіруді қосқанда, орташа | т, топырақ | 42,7 |
| Түсті метал кенін өндіру: |  |  |
| Мыс кені: |  |  |
| орташа | т, топырақ | 11,2 |
| оның ішінде: | т, топырақ |  |
| ашық өндіріс кезінде | т, топырақ | 7,8-18 |
| жерасты өндіріс кезінде | т, топырақ | 27-40 |
| жеке кеніштер бойынша | т, топырақ | 22-32 |
| Қорғасын-мырышты кені: | т, топырақ |  |
| орташа, байытусыз | т, топырақ | 31(24-50) |
| сол да, байытылғаны енгенде | т, топырақ | 70-103 |
| Қара және түсті металлургиясының байыту және кесектендіру фабрикалары |  |  |
| Қара металдар кенін кесектендіру және концетраттау өндірісі |  |  |
| Кесектендіру: | т, топырақ |  |
| орташа | т, топырақ | 28,1-30 |
| жекелеген кесектендіру фабрикалары бойынша | т, топырақ | 15-55,8 |
| Жекелеген ТКБК бойынша темір концетраты | т, топырақ | 76,5 |
| Жекелеген технологиялық процестер бойынша кесектендіру мен концетраттың өндірісі: |  |  |
| Ұсақтау және сорттау: |  |  |
| орташа | т, топырақ | 1,5 |
| жекелеген фабрикалар бойынша | т, топырақ | 0,5-2,5 |
| Жекелеген фабрикалар бойынша ұсаққа және жіңішкеге майдалау: | т, топырақ | 5-12,5 |
| шаю: орташа | т, топырақ | 2,5 |
| жекелеген фабрикалар бойынша | т, топырақ | 1-4,5 |
| магниттік байыту: |  |  |
| құрғақ орташа | т, топырақ | 5 |
| ылғалды орташа | т, топырақ | 62 |
| жекелеген фабрикалар бойынша | т, топырақ | 60-64 |
| Гравитациялық байыту, орташа | т, топырақ | 17,3 |
| жеке фабрикалар бойынша күйдіру | т, топырақ | 12,0-17,0 |
| Флотация орташа | т, топырақ | 24,5 |
| Магнетитогематиттік кеyдерді кесіктендіру: | т, топырақ |  |
| орташа | т, топырақ | 20 |
| жеке фабрикалар бойынша | т, топырақ | 15-25 |
| бұл да қоңыр темір кенінде: | т, топырақ |  |
| орташа | т, топырақ | 30 |
| жеке фабрикалар бойынша | т, топырақ | 25-35 |
| Қара және түсті металлургиясының (бөлек технологиялық процестер бойынша) байыту және кесектендіру фабрикалары |  |  |
| Мыс кені (байытылған): |  | 30-32,3 |
| Орташа | т, топырақ |  |
| Кен бойынша тәуліктік өнімділігінің кезінде жеке фабрикалар бойынша, т: |  |  |
| 500 дейін | т, топырақ | 28-34 |
| 1000 | т, топырақ | 24-30 |
| 3000 | т, топырақ | 29-30 |
| 5000 | т, топырақ | 33-35 |
| 10000 | т, топырақ | 33-35 |
| 20000 және жоғары | т, топырақ | 18-20 |
| Кен бойынша тәуліктік өнімділігінің кезінде жеке фабрикалар бойынша қорғасын-цинк (байытылған) кені, т: |  |  |
| 250 | т, кен | 33-45 |
| 500 | т, кен | 33-35 |
| 1000 | т, кен | 26-55 |
| 3000 | т, кен | 30-44 |
| 5000 | т, кен | 40-42 |
| 10000 және жоғары | т, кен | 36-38 |
| Күйдірілген концентрат (штейнге мыс кенінің сульфатын балқыту кезінде) орташа | т, кен | 380-450 |
| Кесектендіру (штейнге қорғасын кенін сульфатын балқыту кезінде) орташа | т, кен | 460-520 |
| Концетрат (қалайы концетраттарын балқыту кезінде) орташа | т, кен | 900-1100 |
| Ферроникелді кесектендіру (тотықтанған кендерді балқыту кезінде) орташа: |  |  |
| 10 %-дық | т, кен | 750-900 |
| 20 %-дық | т, кен | 1000-1200 |
| Концетрат (сурьманың концетратын балқыту кезінде) орташа | т, кен | 700-750 |
| Титандық қоқыстар (ильменитті балқыту кезінде) | т, кен | 2300-3100 |
| Қоқыстар (конвертордың қоқыстарды балқыту кезінде) орташа |  | 900-1100 |
| Сұйық қоқыстар (шахталық балқыту кезінде) орташа: |  |  |
| тұну | т, кен | 15-60 |
| аса қыздыру | т, кен | 90-110 |
| Отын өнеркәсібі |  |  |
| Отын өндіру |  |  |
| Көмір: |  |  |
| сала бойынша орташа | т, кен | 28,8 |
| соның ішінде: |  |  |
| жерастынан өндіру | т, кен | 33,8 |
| ашық түрде өндіру | т, кен | 11,2 |
| жеке бассейндер бойынша |  |  |
| соның ішінде: |  |  |
| жерастынан өндіру | т, кен | 14,9-6,6 |
| ашық түрде өндіру | т, кен | 1,5-9,5 |
| Шикі мұнай: |  |  |
| сала бойынша орташа өндіру | т, кен | 26,4 |
| жеке аудандар бойынша да | т, кен | 4,6-90 |
| жеке технологиялық процестер бойынша да: |  |  |
| компрессорлық әдіс | т, кен | 130-300 |
| терең сорғы әдісі (нормаль қатарының станок-тербелмесімен) | т, кен | 10-50 |
| бататын электр сорғылармен | т, кен | 70-120 |
| Сала бойынша барлаулық бұрғылау | м, өту жері | 259,6 |
| бұл да жеке аудандар бойынша | м, өту жері | 39,9-527,5 |
| бұл да бұрғылаудың жеке процестері бойынша: |  |  |
| роторлық | м, өту жері | 200-300 |
| турбиналық | м, өту жері | 250-450 |
| электр бұрғылау | м, өту жері | 90-120 |
| жеке бұрғылау процестері бойынша орташа пайдаланыма бұрғылау: |  |  |
| роторлық | м, өту жері | 60-100 |
| турбиналық | м, өту жері | 100-150 |
| электр бұрғылау | м, өту жері | 60-70 |
| Отынды өңдеу |  |  |
| Шикі мұнайды өңдеу: |  |  |
| сала бойынша орташа |  | 27,5 |
| жеке аудандар бойынша | т | 4,2-12,7 |
| Орташа түрлі салалар бойынша мұнайды алғашқы өңдеуі | т | 11,6 |
| Шикі мұнайдың крекингі: |  |  |
| Термиялық: |  |  |
| сала бойынша орташа |  | 13,6 |
| жеке аудандар бойынша | т | 3,1-9,1 |
| өршулі: |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 51,8 |
| жеке аудандар бойынша | т | 41,1-80,3 |
| Жеке технологиялық қондырғылар бойынша мұнайды өңдеу: |  |  |
| электр тұзсыздандыру қондырғысының (ЭТҚ) жылдық өнімділігі, мың т: |  |  |
| 750 | т | 2,16 |
| 2000 | т | 2,5 |
| атмосфера-вакуумдық түтікшесінің (АВТ) жылдық өнімділігі, мың т: | т |  |
| 500 | т | 5 |
| 1000 | т | 2,24 |
| 2000 | т | 2,21 |
| Құрама АВТ+ЭТҚ жылдық өнімділігі, мың т: |  |  |
| 1000 | т | 5,55 |
| 2000 | т | 4,94 |
| бензинді екінші айдауы (жылына 750 мың т.) | т | 5 |
| өршулі крекинг (жылына 750 мың т.) | т | 48,5 |
| термиялық крекинг (жылына 750 мың т.) | т | 11,1 |
| өршулі риформингі (жылына 300 мың т.): |  |  |
| бір ағынды | т | 7.2 |
| екі ағынды | т | 9.25 |
| азеотроптық айдау (жылына 150 мың т.) | т | 1,5 |
| екінші айдауды күкірт қышқылдықпен тазалау (жылына 50 мың т.) | т | 15,3 |
| дизель отынның сумен тазалау (жылына 700 мың т.) | т | 27,9 |
| жылытудан тыс камералардағы үзіліссіз кокстау (жылына 300 мың т.) | т | 13,4 |
| түйіспе кокстау (жылына 50 мың т.) | т | 13,3 |
| газфракциялаушы қондырғысы (жылына 400 мың т.) | т | 7,15 |
| газды күкіртпен тазалау (жылына 35 мың т.) | т | 12,4 |
| құрғақ газбен де (жылына 160 мың т.) | т | 4,35 |
| күкірт қышқылдықпен алкилдеу (жылына 80 мың т.) | т | 137,2 |
| пропан-пропилен фракциясын полимерлену (жылына 360 мың т.) | т | 2,98 |
| гудронды асфальттансыздыру қондырғының жылдық өнімділігі, мың т.: |  |  |
| 125 | т | 9,1 |
| 250 | т | 5,75 |
| Майларды фенолдық тазалау қондырғының жылдық өнімділігі, мың т.: |  |  |
| 61-96 | т | 25-15,8 |
| 150-265 | т | 11,2-6,8 |
| Парафинсіздеу (жылына 125 мың т.) | т | 134 |
| Қосарланған да (жылына 250 мың т.) | т | 183 |
| Газды майсыздау екі ағынды қондырғысы (жылына 160 мың т.) | т | 109 |
| Майларды түйіспе тазалаудың үш ағынды қондырғысы (жылына 330 мың т.) | т | 7,65 |
| Қоспаны өндіру (жылына 6,64 мың т.) | т | 181 |

80 - 90 жылдардан кейін орнатылған жабдықтарға 

                  енгізілетін нормативтер

| Өндірістің атауы | Өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын үлестік шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Тас көмірді өндіру |  |  |
| Жабық | т көмір | 35-70 |
| ашық | т көмір | 7,0-8,0 |
| Қоңыр көмірді жабық өндіру | т көмір | 10,0-15,0 |
| Байыту фабрикасы | т көмір | 5,0-10,0 |
| Көмірді кесектеу зауыты | т көмір | 15-40 |
| Кокс газды зауыт | т кокс | 8,0-10,0 |
| Мұнай және газ ұңғымаларын барлаулық бұрғылау: |  |  |
| роторлық | м өту жері | 200-300 |
| турбиналық | м өту жері | 250-450 |
| электр бұрғылаумен | м өту жері | 90-120 |
| Мұнай және газ ұңғымаларын істе пайдалануға бұрғылау: |  |  |
| роторлық | м өту жері | 60-100 |
| турбиналық | м өту жері | 100-150 |
| электр бұрғылаумен | м өту жері | 60-70 |
| Электр құрғатушы қондырғы | т мұнай | 2,2-2,5 |
| Мұнай өндіру: |  |  |
| компрессорлық әдісімен | т мұнай | 150-300 |
| терең сорғы әдісімен | т мұнай | 120-150 |
| тербелме-станоктар | т мұнай | 50-60 |
| бататын электр сорғылармен | т мұнай | 100-120 |
| қатпарды сумен толтыру | 1 3 су | 3,0-5,0 |
| қатпарды ауамен толтыру | 1 3 ауа | 0,2-0,3 |
| Мұнай өңдеуші зауыттар: |  |  |
| бензинді екінші айдауы | 1 т | 5-10 |
| өршулі крекинг | 1 т мұнай | 60,0 |
| термиялық крекинг | 1 т мұнай | 11,0-15,0 |
| өршулі риформингі | 1 т мұнай | 10,15 |
| Дизель отынын сумен тазалау | 1 т | 30-40 |
| Дизель отынын кокстау | 1 т | 30-40 |

Магистральды құбырларда шамамен жылдық 

                     меншікті электр тұтыну

| Магистральды құбыр | Үлестік электр тұтыну |  |
| --- | --- | --- |
|  | Млн.кВт*сағ./км | Млн.кВт.сағ. (КС, МАС) |
| Газ құбыры: |  |  |
| газ турбиналық жетегімен | 0,2 | 16 |
| электр жетегімен | 5 | 400 |
| Мұнай құбыры | 1 | 45 |
| *КС - компрессор станциясы; МАС - мұнай айдағыш станциясы |  |  |

3. Машина жасау, металды өңдеу және электр техникалық 

    өнеркәсібі саласы бойынша электр энергиясы, отын және 

               жылу энергиясының шығыс нормативтері

Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығыс 

  нормативі 1980 жылға дейінгі кәсіпорындарда жобаланған және 

         орнатылған жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өндірістің атауы | Өнім бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын үлестік шығысы, кВт-сағ |
| --- | --- | --- |
| Өндіру және жөндеу: |  |  |
| автокөліктерді | дана | 1300-1900 |
| тракторларды | дана | 2500-5500 |
| ТЭ-2 тепловоздарды | дана | 37000-44000 |
| тұтас металды вагондарды | дана | 22400-26000 |
| жолаушылардікі |  |  |
| жабулы тауарлық вагондарды | дана | 1300-1400 |
| трамвайлық вагондарды | дана | 7000 |
| троллейбустарды | дана | 1400-15400 |
| өзі жүретін комбайндарды: |  |  |
| С-4 | дана | 1100-1800 |
| С-6 | дана | 720 |
| экскаваторларды | дана | 13900-18700 |
| қызылша комбайндарды | дана | 1800 |
| астық бастырғыштарды | дана | 600 |
| қопсытқыштарды | дана | 200 |
| соқаларды | дана | 350 |
| дән сепкіштерді | дана | 150 |
| дән тазалағыштарды | дана | 150 |
| велосипедтерді | дана | 30-40 |
| мотоциклдерді | дана | 170-200 |
| мойынтіректерді | жалпы өнімнің 1000 теңгесі | 1300-2300 |
| электроқозғалтқыштарды | 1 кВт | 4-7 |
|  | жалпы өнімнің 100000 теңгесі | 620-1100 |
| конденсаторларды | шартты бірлік (1 кВт-Ар) | 3 |
| трансформаторларды | шартты бірлік (1 кВА) | 2,5 |
| электр санауыштарды | дана | 2,6 |
| соғылған темірлерді | соғылған 1 тн | 30-80 |
| шойын құймасы | құйманың 1 т | 300 |
| Машина жасаушының жалпы өнімдері | жалпы өнімнің 100000 теңгесі | 600 |

80-90 жылдардан кейін орнатылған жабдықтарға 

                   енгізілетін нормативтер

| Өнеркәсіп саласының, өндірістің, цехтың, бөлімшенің және өнім түрінің атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын үлестік шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Тракторларды жөндеу 1 |  |  |
| Шынжыр табанды тракторлар |  |  |
| Тартым күші бойынша тракторлардың класы, тк |  |  |
| 6 | дана | 2600/3500 |
| 4 | дана | 2000/3600 |
| 3 | дана | 1700/2100 |
| 2 | дана | 1400/1700 |
| 0,6 | дана | 900/1000 |
| Доңғалақты тракторлар |  |  |
| Тартым күші бойынша тракторлардың класы,тк |  |  |
| 5 | дана | 2200/3000 |
| 3 | дана | 1400/1900 |
| 1,4 | дана | 800/1100 |
| 0,9 | дана | 500/800 |
| 0,6 | дана | 500/600 |
| Велосипедтерді өндіру: |  |  |
| Велосипедтер | дана | 22,5 |
| Түйіршікті мойынтіректерді өндіру |  |  |
| Шартты мойынтіректер | 0,43 кг | 1,33 |
| Шартты мойынтіректер | 0,7 кг | 1,39 |
| Ауылшаруашылық машиналар және механизмдерді өндіру |  |  |
| Комбайндар: |  |  |
| астық жинайтын | дана | 7000-9000 |
| жүгері жинайтын | дана | 800 |
| сүрленген шөп жинайтын | дана | 900-1000 |
| қызылша жинайтын | дана | 1700 |
| Картоп қазғыштар, картоп отырғызғыштар | дана | 600-800 |
| Шөп машинасы, астық оратын машиналар, тырмалар | дана | 1000-1500 |
| Дән сепкіштер, аэрозольдік құрылғысы | дана | 1100-1500 |
| Соқалар | дана | 1900-2700 |
| Қопсытқыштар | дана | 900-1200 |
| Дән тазалағыштар және дән кептіргіштер | дана | 400-500 |
| Мақта жинайтын комбайндар | дана | 800 |
| Қызылша сұрыптаушылар, қызылша тиеушілер | дана | 1400 |
| Тиеуші-бульдозерлер, грейферлік тиеушілер | дана | 500-900 |
| Қырғыш тасымалдағыштар, кондиционерлер | дана | 400-900 |
| Электр техникалық бұйымдарды өндіру |  |  |
| Электр санауыш | дана | 6 |
| Электроқозғалткыштар | 1 кВт шартты қуат | 12-18 |
| Статикалық конденсаторлар | 1 кВт шартты қуат | 3 |
| Трансформаторлар | 1 кВт шартты қуат | 2,5 |
| Электр фарфор | т | 300-800 |
| Әр түрлі өнімдерді және бұйымдарды өндіру |  |  |
| Дизель-тепловоздар | дана | 10500 |
| ТЭ-2 тепловоздар | дана | 4300 |
| Бу турбиналар | дана | 190000 |
| Вагондар: |  |  |
| тұғас металды жолаушылардікі | дана | 25000-30000 |
| трамвайлық | дана | 700 |
| жабулы тауарлы | дана | 1600-2300 |
| Соғылған темірлер | дана | 30-80 |
| Шойын құймасы | дана | 300 |
| Түрлі құймасы | дана | 600-1000 |
| Оттегі: | м 3 | 1,2-2 |
| Сығымдалған ауа | 1000 м 3 | 100 |

Отын және жылу энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығыны

Станок жасау өнеркәсібі

| Өнімнің түрі | Өнімнің өлшем бірлігі | Отын (кг ш.о.) (өнім бірл.) | Жылу энергиясы Мкал/(өнім бірл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кесек соғулары | т | 430,9 | - |
| Илемделген соғулар мен штамптаулар | т | 385,5 |  |
| Металдарды термиялық өңдеу | т | 138,8 |  |

4. Химия және мұнай-химия өнеркәсібі салалары бойынша электр 

    энергиясы, отын және жылу энергиясының шығыс нормативтері

Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығыс нормативі

1980 жылға дейінгі кәсіпорындарда жобаланған және орнатылған 

              жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өндірістің атауы | Өнім бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын үлестік шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Азот-тукты зауыты: |  |  |
| азотты өндіру | 1 т | 11000 |
| азот қышқылын өндіру | 1 т | 130-150 |
| Жасанды көксағыз зауыты | 1 т көксағыз | 15000 |
| Пласмас зауыты | 1 т пласмас | 2800 |
| Өндіріс: |  |  |
| каустик элекролиттері | 1 т | 150-225 |
| үгітілген сырлар | 1 т | 75-90 |
| калцийленген сода | 1 т | 60-120 |
| күйдіргіш сода | 1 т |  |
| қышқылдар: |  |  |
| фосфорлы | 1 т | 5000-6000 |
| суперфосфатты | 1 т | 7-10 |
| қос суперфосфатты | 1 т | 30-65 |
| сутегі | 1 мың м | 5000-6000 |
| этилен | 1 т | 1900-2000 |
| Жасанды талшықты өндіру: |  |  |
| вискозалық жібекті | 1 т талшық |  |
|  | N 100 |  |
| вискозалық штапель матасын | т. мата | 2000-3800 |
| вискозалық кордты | 1 т N 5, 6 талшықтың | 4300 |
| целлофанды | 1 т екі қабатты | 2240-2900 |
|  | қабыршақтың 45 г/м 2 |  |
| жібек ацеттарын | 1 т N 132 талшықтың | 5900-6800 |
| капронды | 1 т N 250 талшықтың | 12500-14300 |
| Химиялық талшықтарды | 1 т | 4900-5200 |
| Синтетикалық талшықтарды | 1 т | 11500-12500 |
| Резина техникалық бұйымдарды өндіру | Шартты бірлік | 210-330 |
| Автодоңғалағының тысын өндіру | дана | 37000-39000 |
| Этил спирті | 1 т | 1000-1350 |
| Бутил спирті | 1 т | 1450 |
| Шыныталшық | 1 т | 5800 |

80 — 90 жылдардан кейін орнатылған жабдықтарға енгізілетін 

                            нормативтер

| Өнеркәсіп саласының, өндірістің, цехтың, бөлімшенің және өнім түрінің атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығыны кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Жасанды және синтетикалық талшықтарды өндіру (жеке өндірістің, цехтың және жүктеменің түрлері бойынша) |  |  |
| Вискоза қордың өндіру (орта нөмірі 5,6) |  |  |
| Тұтастай химия цехы | т | 640 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 500 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 110 |
| жарықтандыру | т | 30 |
| Тұтастай иіру цехы | т | 2000 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 1350 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 600 |
| жарықтандыру | т | 50 |
| Тұтастай үйірілу цехы |  |  |
| Соның ішінде:* |  |  |
| технология | т | 570 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 30 |
| жарықтандыру | т | 30 |
| Тұтастай тоқыма цехы | т | 70 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 30 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 20 |
| жарықтандыру | т | 20 |
| Тұтастай өндіріс бойынша цехтық жүктемесінің жиынтығы | т | 3340 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 2450 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 760 |
| жарықтандыру | т | 130 |
| Тұтастай өндіріс бойынша жалпы зауыттың мұқтаждары | т | 1260 |
| Соның ішінде: |  |  |
| сумен жабдықтау | т | 300 |
| суықты өндіру | т | 720 |
| жылуды өндіру | т | 30 |
| сығымдалған ауа | т | 230 |
| Вискозалық кордты өндіру бойынша барлығы | т | 4600 |
| Капрон жібегін өндіру (орта нөмірі 200) |  |  |
| Тұтастай химия цехы | т | 1690 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 1500 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 163 |
| жарықтандыру | т | 30 |
| Тұтастай иіру цехы | т | 4790 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 2750 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 1800 |
| жарықтандыру | т | 240 |
| Тұтастай үйірілу цехы | т | 6840 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 2740 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 2400 |
| жарықтандыру | т | 1700 |
| Тұтастай безендіру цехы | т | 1260 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 740 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 420 |
| жарықтандыру | т | 100 |
| Тұтастай бабинаж орау цехы | т | 1460 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 340 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 610 |
| жарықтандыру | т | 510 |
| Тұтастай өндіріс бойынша цехтық жүктемесінің жиынтығы | т | 16040 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 8070 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 5390 |
| жарықтандыру | т | 2580 |
| Тұтастай өндіріс бойынша жалпы зауыттық мұқтаждары | т | 420 |
| Соның ішінде: |  |  |
| сумен жабдықтау | т | 190 |
| суықты өндіру | т | 10 |
| жылуды өндіру |  | 170 |
| сығымдалған ауа | т | 10 |
| Капрон жібегін өндіру бойынша барлығы | т | 40 |
| Үйірткілер жібегін өндіру (орта нөмірі 60) | т | 16460 |
| Тұтастай химия цехы | т | 640 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 500 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 100 |
| жарықтандыру | т | 40 |
| Тұтастай иіру цехы | т | 4680 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 3200 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 1390 |
| жарықтандыру | т | 90 |
| Тұтастай безендіру цехы | т | 710 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 580 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 100 |
| жарықтандыру | т | 30 |
| Тұтастай бабинаж орау цехы | т | 420 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 320 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 50 |
| жарықтандыру | т | 50 |
| Тұтастай өндіріс бойынша цехтік жүктеме жиынтығы | т | 6450 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 4600 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 1640 |
| жарықтандыру | т | 210 |
| Тұтастай өндіріс бойынша жалпы зауыттық мұқтаждары | т | 1750 |
| Соның ішінде: |  |  |
| сумен жабдықтау | т | 300 |
| суықты өндіру | т | 130 |
| жылуды өндіру | т | 1260 |
| сығымдалған ауа | т | 60 |
| Үйірткілер жібегін өндіру бойынша барлығы | т | 8200 |
| Штапельді өндіру (орта нөмірі 3200) |  |  |
| Тұтастай химия цехы | т | 840 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 700 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 90 |
| жарықтандыру | т | 50 |
| Тұтастай иіру цехы | т | 640 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 470 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 130 |
| жарықтандыру | т | 40 |
| Тұтастай өндіріс бойынша цехтық жүктемесінің жиынтығы | т | 1480 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 1170 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 220 |
| жарықтандыру | т | 90 |
| Тұтастай өндіріс бойынша жалпы зауыттық мұқтаждары | т | 740 |
| Соның ішінде: |  |  |
| сумен жабдықтау | т | 150 |
| сығымдалған ауа | т | 50 |
| вакуум-қондырғы | т | 20 |
| суықты өндіру | т | 500 |
| жылуды өндіру | т | 20 |
| Штапельді өндіру бойынша барлығы | т | 2220 |
| Ацетатты жібекті өндіру (орташа нөмірі 108) |  |  |
| Тұтастай химия цехы | т | 640 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 440 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 170 |
| жарықтандыру | т | 39 |
| Тұтастай иіру цехы | т | 1920 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 1109 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 690 |
| жарықтандыру | т | 130 |
| Тұтастай үйірілу цехы | т | 2900 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 2160 |
| жарықтандыру | т | 740 |
| Тұтастай ацетонның регенерациялау цехы | т | 650 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 560 |
| желдету мен кондиционерлеу | т | 70 |
| жарықтандыру | т | 20 |
| Тұтастай өндіріс бойынша цехтық жүктемесінің жиынтығы |  | 6110 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 4260 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 930 |
| жарықтандыру | т | 920 |
| Тұтастай өндіріс бойынша жалпы зауыттық мұқтаждары | т | 650 |
| Ацетатты жібекті өндіру бойынша барлығы |  | 6760 |
| Целлофанды өндіру (45 г/м 3 титрі) |  |  |
| Тұтастай химия цехы | т | 520 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 400 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 90 |
| жарықтандыру | т | 30 |
| Тұтастай қабыршақты әзірлеу цехы | т | 930 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 340 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 550 |
| жарықтандыру | т | 40 |
| Тұтастай өндіріс бойынша цехтық жүктемесінің жиынтығы | т | 1450 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 740 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 640 |
| жарықтандыру | т | 70 |
| Тұтастай өндіріс бойынша жалпы зауыттық мұқтаждары | т | 750 |
| Соның ішінде: |  |  |
| сумен жабдықтау | т | 70 |
| сығымдалған ауа | т | 10 |
| вакуум-қондырғы | т | 10 |
| суықты өндіру | т | 660 |
| Целлофанды өндіру бойынша барлығы | т | 2200 |
| Қысымы төмен тығыздығы жоғары полиэтиленді өндіру (жеке цехтар және жүктеменің түрлері бойынша) |  |  |
| Тұтастай полиэтиленді тазалау цехы | т | 1170 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 1100 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 50 |
| жарықтандыру | т | 20 |
| Тұтастай полиэтилен цехы | т | 1450 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 1200 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 200 |
| жарықтандыру | т | 50 |
| Тұтастай түйіршіктеу цехы |  |  |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 500 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 50 |
| жарықтандыру | т | 20 |
| Тұтастай азотты дистилляция және тазалау цехы | т | 205 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 150 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 50 |
| жарықтандыру | т | 5 |
| Тұтастай өршу цехы | т | 105 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 50 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 50 |
| жарықтандыру | т | 5 |
| Тұтастай жеңіл тұтанатын сұйықтықтар |  |  |
| Тұтастай полиэтиленді өндіру бойынша барлығы | т | 3600 |
| Соның ішінде: |  |  |
| технология | т | 3000 |
| желдету және кондиционерлеу | т | 400 |
| жарықтандыру | т | 100 |
| Аммиакты өндіру (жеке цехтар бойынша) | т |  |
| Уаны бөлетін цех | т | 350-273* |
| Конверсиялық цех | т | 50-14 |
| Газды генераторлық цех | т | 0-123 |
| Компрессия цехы | т | 1030-1150 |
| Мұздатқыш қондырғылары | т | 68-0 |
| Суды тазалау | т | 128-300 |
| Моноэталонды тазалау цехы | т | 12-0 |
| Мыс-амиакты тазалау цехы | т | 70-98 |
| Күкіртті тазалау | т | 0-10 |
| Амиак синтезінің цехы | т | 100-120 |
| Жалпы зауыттық мұқтаждар | т | 110-180 |
| Амиакты өндіру бойынша барлығы | т | 1918-2268 |
| Метанолты өндіру | т |  |
| Ауаны бөлетін цех |  | 610-544 |
| Конверсиялау цехы | т | 43-14 |
| Газды генераторлау цехы | т | 6-300 |
| Компрессия цехы | т | 890-1380 |
| Сумен тазалау | т | 130-79 |
| Күкіртті тазалау | т | 0-11 |
| Метанол синтездеу цехы | т | 163-147 |
| Метанолды ректификациялау цехы | т | 13-30 |
| Жалпы зауыттық мұқтаждар | т | 160-225 |
| Метанол өндірісі бойынша барлығы | т | 2009-2730 |
| Әлсіз азот қышқылын өндіру (жеке цехтар бойынша) | т |  |
| Жоғары қысым кезінде әлсіз азот қышқылының цехы | т | 205 |
| Қалыпты қысым кезінде әлсіз азот қышқылының цехы | т | 158 |
| Жалпы цехтық мұқтаждары: | т |  |
| жоғары қысым кезінде | т | 70 |
| қалыпты қысым кезінде | т | 100 |
| Әлсіз азот қышқылын өндірісі бойынша барлығы: | т |  |
| жоғары қысым кезінде | т | 276 |
| қалыпты қысым кезінде | т | 258 |
| Шинаны өндіру (жеке процестер бойынша) | т |  |
| Резиналық қоспаларды әзірлеу | 100 шартты шина | 1325 |
| Протекторларды әзірлеу | 100 шартты шина | 490 |
| Доңғалақ тысын құрастыру | 100 шартты шина | 115 |
| Доңғалақ тысын вулкандау | 100 шартты шина | 206 |
| Білікшіде резина қоспасын ысыту | 100 шартты шина | 396 |
| Желімді әзірлеу | 100 шартты шина | 20 |
| Цехтер аралығындағы көлік | 100 шартты шина | 7 |
| Каландрлеу сызығында кордты резинкілеу | 1000 м 3 корд | 150 |
| Автокамераны әзірлеу | 100 камера | 110 |
| Желдету | 100 шартты шина | 385 |
| Жарықтандыру | 100 шартты шина | 130 |
| Жалпы зауыттық жүктемелер | 100 шартты шина | 700 |
| Тұтастай шина өндіру бойынша | 100 шартты шина | 4300 |
| Резеңке техникалық бұйымдарды өндіру |  |  |
| Резеңке маталы конвейерлік таспа | 1000 м 3 аралық қабаттар | 69000 |
| Жетекші жалпақ қайыс | 1000 шартты бірлігі | 4800 |
| Сына тәрізді қайыстар: |  |  |
| жетекші | 1000 шартты бірлігі | 2800 |
| желдеткішті | 1000 дана | 2300 |
| Түтік құбыр: |  |  |
| қысымды | 1000 м | 2000 |
| шиыршықты | 1000 м | 5200 |
| металмен орап тоқу | 1000 м | 5400 |
| Бұйымның пішіні | 1000 м | 10800 |
| Бұйымның пішімсізі |  | 5500 |
| Электр химиялық қондырғыларды электролизбен өндіру |  |  |
| Су | 1000 м 3 сутегі немесе 500 м 3 оттегі | 4500 |
| Су | 1 кг ауыр суға | 100000 |
| Көміртекті күкірт: |  |  |
| ретор әдісі кезінде | Шартты бірлік | 298-320 |
| электр термиялық әдісі кезінде | Шартты бірлік | 1100 |
| Сода: |  |  |
| күйдіргіш | Шартты бірлік | 2380-2785 |
| кальцинерлеу | Шартты бірлік | 75-88 |
| Спирт: |  |  |
| бутил | Шартты бірлік | 1492 |
| этил | Шартты бірлік | 980 |
| Шыныталшық | Шартты бірлік | 5837 |
| Суперфосфат | Шартты бірлік | 7,7 |
| Қос суперфосфат | Шартты бірлік | 30-65 |
| Электрвозгондік фосфор | Шартты бірлік | 10000-20000 |
| Электрвозгондік фосфор (кең термиялық пештерде) | Шартты бірлік | 12200-13100 |
| Хлор | Шартты бірлік | 3000^000 |
| Газды хлор (2-3 кгс/см 3 айдау) | Шартты бірлік | 40 |
| Сұйық хлор (120 кгс/см 3 дейін сығымдау) | Шартты бірлік | 80-100 |
| Орташа целлофан | Шартты бірлік | 2234 |
| 45 г/кв.м екі қабатты орташа целлофан | Шартты бірлік | 2500 |
| Электролиттік сілті | Шартты бірлік | 2350-2400 |
| Этилен-орташа | Шартты бірлік | 1930 |
| Өндіріс кезіндегі этилен: |  |  |
| ілеспе газдан | Шартты бірлік | 2130-2230 |
| 75% этан құрамы бар ілеспе газдың этандық фракциясы | Шартты бірлік | 1490 |
| тікелей пиролизге берілісінде өңделген мұнайдың бастапқы фракциялау кезінде құрғақ нашар газдың құрамында метан және сутегінің көлемі 74% | Шартты бірлік | 2560 |
| солай тікелей пиролизге берілісінде өңделген мұнайдың бастапқы фракциялау кезінде құрғақ мол газдың құрамында метан және сутегінің көлемі 40% | Шартты бірлік | 2450-2670 |
| солай бастапқы фракциялау кезінде | Шартты бірлік | 1770 |
| сұйық пропан фракциясында | Шартты бірлік | 2070-2280 |
| сұйық бутан фракциясында | Шартты бірлік | 1185-1860 |
| газды бензинде | Шартты бірлік | 1090-1330 |
| газ фракциялаушы қондырғыларда шығару кезіндегі этилен: |  |  |
| конденсация әдісімен крекинг және пиролизбен газдардың бөлінісі | Шартты бірлік | 1280-1560 |
| солай адсорбция әдісімен | Шартты бірлік | 3250 |
| конденсация әдісімен пропан және бутан пиролизімен газдардың бөлінісі |  | 3100 |
| солай адсорбция әдісімен | Шартты бірлік | 1750 |
| Этилен (полимеризациялау) | Шартты бірлік | 1700-1800 |
| Гриэтилалюминий ТЭА, тікелей синтез әдісімен | т | 2500 |
| Солай екі сатылы синтез әдісімен | т | 4540 |
| Гриизобутилалюминий (ТИБА), тікелей синтез әдісімен | т | 2300 |
| Циэтилалюминий монохлорид (ДЭАХ), екі сатылы синтез әдісімен | т | 1545 |
| Пропилен (полимеризация) | т | 528 |

Отын және жылу энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын 

                     шығыс нормативтері

Мұнай-химия және мұнай өңдеу өнеркәсібі

| Өнімнің түрі | Өнімнің өлшем бірлігі | Отын (кг ш.о.)/(өнім бірл.) | Жылу энергиясы Мкал/(өнім бірл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Алғашқы қайта өңдеу | т | 30,3 | 82,8 |
| Гидрокрекинг | т | 173,2 | 81,3 |
| Термиялық крекинг | т | 48,4 | 96,4 |
| Өршулі крекинг | т | 54,6 | 207,0 |
| Өршулі крекинг: |  |  |  |
| жақсартуға | т | 94,7 | 136 |
| майды өндіруге | т | 212 | 2763 |
| Кокстау | т | 75,6 | 222 |
| Отынды сумен тазалау | т | 25 | 17,5 |

Химия өндірісі

| Өнімнің түрі | Өнімнің өлшем бірлігі | Отын (кг ш.о.)/(өнім бірл.) | Жылу энергиясы Мкал/(өнім бірл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Химиялық талшықтары және жіптер: |  |  |  |
| Вискозалық жасанды талшықтар | т | 970,07 | 15126 |
| Лавсан талшығы | т | 191,4 | 7436 |
| Полиэтилен ВД | т | — | 2917 |
| Полиэтилен НД | т | - | 2268 |
| Полипропилен | т | — | 6152 |
| Диметилтерадтолат | т | 215,5 | 3647 |
| Шыны пластиктер | т | - | 3419 |
| Шыны түйіршіктер | т | 1024 |  |

5. Ағаш, ағаш өңдейтін және целлюлоза-қағаз өнеркәсібі 

   салалары бойынша электр энергиясы және отын энергиясының 

                        шығыс нормативтері

Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығыс нормативі

1980 жылға дейінгі кәсіпорындарда жобаланған және 

       орнатылған жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өндірістің атауы | Өнім бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Жоғары сапалы картонды өндіру | 1 т | 475 |
| Бір жақ беті тегіс картонды өндіру | 1 т | 325-360 |
| Электрлік картонды өндіру | 1 т | 1400 |
| Ағашты өндіру | 1 т | 1000-1350 |
| Ағаш массасын өндіру | 1 т | 1200-1280 |
| Ағаш жонқалы плитасын өндіру | 1 т | 150 |
| Ағаштарды дайындау | 1 м 3 ағаш | 3-5 |
| Ағаш тілетін зауыттар | 1 м 3 ағаш | 15-20 |
| Кесілген ағаш дайындамаларын кептіру | 1 м 3 ағаш | 10 |
| Арамен кесу | 1 м 3 ағаш | 4 |

80-90 жылдардан кейін орнатылған жабдықтарға енгізілетін 

                           нормативтер

| Өнеркәсіп саласының, өндірістің, цехтың, бөлімшенің және өнім түрінің атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Ағаш және ағаш өңдеу өнеркәсібі |  |  |
| Ағаш (дайындау және алғашқы өңдеу) | 1 т | 2,5 |
| Ағаш материалдар (кептіру) | м 3 | 8,3-10,1 |
| Кесілген ағаш дайындамалары: |  |  |
| сала бойынша орташа | м 3 | 10-20 |
| жеке республикалар бойынша | м 3 | 10,2-19,3 |
| жеке аудандар бойынша | м 3 | 7,2-23,0 |
| Кесілген ағаш дайындамалары (кептіру) | м 3 | 2,8-3,2 |
| Ағаш жаңқасының тақтасы сала бойынша орташа | м 3 | 223,3 |
| Ағаш талшықты тақтайшасы: |  |  |
| сала бойынша орташа | тақтайшаның қалыңдығы 3,5 мм. м 2 | 2,04 |
| жеке кәсіпорындар бойынша | тақтайшаның қалыңдығы 3,5 мм. м 2 | 1,7-2,09 |
| Оның ішінде: |  |  |
| технология | тақтайшаның қалыңдығы 3,5 мм. м 2 | 1,62-2,0 |
| жалпы цехтік мұқтаждар | тақтайшаның қалыңдығы 3,5 мм. м 2 | 0,08-0,09 |
| Ағаш шеберлік бұйымдары сала бойынша орташа | м 3 | 2,7-3,2 |
| Жеке кәсіпорындар бойынша терезелер блоктарының ағаш шеберлік бұйымдары | 1000 м 2 | 5658-7168 |
| Оның ішінде: |  |  |
| технология | 1000 м 2 | 5550-6767 |
| жалпы цехтік мұқтаждықтар | 1000 м 2 | 108-101 |
| Жеке кәсіпорындар бойынша қалқан есіктерінің ағаш шеберлік бұйымдары | 1000 м 2 | 4688 |
| Оның ішінде: |  |  |
| технология | 1000 м 2 | 4189 |
| жалпы цехтік мұқтаждар | 1000 м 2 | 499 |
| Жеке кәсіпорындар бойынша келтірілген ағаш шеберлік бұйымдары | 1000 м | 108-194 |
| Оның ішінде: |  |  |
| технология | 1000 м 2 | 93-186 |
| жалпы цехтік мұқтаждар | 1000 м 2 | 15-8 |
| Жеке кәсіпорындар бойынша ағаш ұнтағы | т | 425-560 |
| Желімделген фанера сала бойынша орташа | м 3 | 60-102 |
| Жиһаз сала бойынша орташа | 1000 теңгесі | 460 |
| Кесілген ағаш дайындамалардан паркет орташа | тауар өнімінің | 0,5 |
| Ағаш массасының өндірісі (құрғақтыққа қайта есептегенде 88%) |  |  |
| Отын массасы: |  |  |
| тұтастай сала бойынша | т | 1146,3 |
| жеке кәсіпорындар бойынша | т | 675-1274 |
| Қағазды өндіру |  |  |
| Қағаз: |  |  |
| тұтастай сала бойынша | т | 451-617 |
| жеке кәсіпорындар бойынша | т | 411-1137 |
| Жеке түрлері және технологиялық операциялар бойынша қағаз: |  |  |
| Газеттік | т | 375 |
| N 1 баспаханалық | т | 600 |
| N 1 а баспаханалық | т | 565 |
| N 2 баспаханалық | т | 480 |
| N 1 литография | т | 650 |
| N 1 офсеттік | т | 540 |
| N 2 офсетттік | т | 405 |
| N 1 терең баспа үшін | т | 635 |
| N 2 терең баспа үшін | т | 475 |
| 4 мк электр оқшаулама | т | 40000 |
| Солай 8 мк | т | 10000 |
| Солай 10 мк | т | 8500 |
| Солай К-0,8, К-12, К-17, К-0,8. КБ-12, КВ-17 | т | 700 |
| Солай КВУ-0,75 | т | 880 |
| Солай КВ-0,75, КВ-125, КВ-175 | т | 750 |
| N 1 жазатын | т | 675 |
| N 2 жазатын | т | 500 |
| Бір жақ беті тегіссульфаттік орама 20-80 г/м 2 | т | 700 |
| Қалдықтардан буып-тиюге | т | 300 |
| Қаптық | т | 600 |
| Картонды өндіру |  |  |
| Картон: |  |  |
| тұтастай сала бойынша | т | 274-522 |
| жеке кәсіпорындар бойынша | т | 100-858 |
| Жеке түрлері және технологиялық операциялар бойынша картон: | т | 465 |
| ұзын торлы машинада целлюлозаның сыртын өндіру кезінде жоғары шығарым | т |  |
| Жоғары шығымы целлюлозадан гофра үшін негіз | т | 550 |
| Солай целлюлозадан | т | 535 |
| Тәуліктік көп цилиндрлі машинада өндіру кезінде: |  |  |
| А маркалы екі жағы тегіс қорапша | т | 385 |
| Бір жағы тегіс қорапша | т | 335 |
| В маркалы үш қабатты түптеулі | т | 325 |
| Макулатуралық тара | т | 360 |

Жылу энергиясының өнім бірлігіне жұмсалған шығысы

Кесілген ағаш дайындамаларды кептіргіштер (СЭВ 5705-86 бап)

| Энергиясының түрі және кептіргіштің типі | Энергияның шығыс нормативі, ГДж |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 т ылғал буға айналу кезінде | 1,0 м 3 шартты кесілген ағаш дайындамаларын кептіру кезінде |
| Екі қатарлы кептіргіштер: |  |  |
| барлығы | 5,1 | 1,05 |
| с.і. жылу энергиясы | 4,5 | 0,92 |
| электр энергиясы | 0,6 | 0,13 |
| Бір қатарлы кептіргіштер: |  |  |
| барлығы | 5,5 | 1,13 |
| с.і. жылу энергиясы | 4,5 | 0,92 |
| электр энергиясы | 1,0 | 0,21 |

Жылыту үшін 1 кВт жылу энергиясын өндіруге р киловатт (килокалорияда) үлестік жылу энергиясының шығысы мына формуламен анықталады:

р = Рm/Рв,

мұнда Рв - ауа жылытқыштың номиналды жылу қуаты, кВт (ккал); Рв - ауа жылытқыштың ең төмен жылу өнімділігі, кВт (ккал). Рекуперативті және араластырғыш ауа қыздырғыштарда 1 кВт жылу энергиясын өндіру кезінде жылу энергиясының үлестік шығысы ең көп рұқсат етілген мәні, төменде келтірілген мәндерге сәйкес болуы тиіс:

| Номиналды жылу қуаты, кВт | 1 кВт жылу энергиясын өндіруіне жылу энергиясының үлестік шығысы, кВт (ккал), |  |
| --- | --- | --- |
|  | Рекуперативті ауа қыздырғыштар үшін | Араластырғыш ауа қыздырғыштар үшін |
| 40 дейін | 1,21 (1040) | 1,06 (910) |
| 40-тан 90 дейін | 1,17 (1010) | 1,02 (880) |
| 90 жоғары | 1,15 (990) | 1,01 (870) |
| Ескертпе: Осы есептемеде тұтынатын электр энергиясы есепке алынбаған. Электр энергиясының жалпы меншікті шығысының есептемесі қажет кезде электр энергиясының үлестік шығысын есептеу үшін формуланың алымына ауа қыздырғыштың тұтынатын электрлік қуаты, нақтыланған ауа қыздырғышқа техникалық шарттарында көрсетілген немесе тікелей өлшеумен анықталатын мәні қосылады |  |  |

6. Құрылыс материалдары және құрылыс өнеркәсібі саласы 

   бойынша электр энергиясының, жылу энергиясы мен отынның 

                жұмсалатын шығыс нормативтері

Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығыс нормативі

| Өнеркәсіп саласының, өндірістің, цехтың, бөлімшенің және өнім түрінің атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Құрылыс материалдар өнеркәсібі |  |  |
| Цементті өндіру: |  |  |
| цемент: |  |  |
| тұтастай сала бойынша | т | 90-111 |
| жеке кәсіпорындар бойынша | т | 40,6-250 |
| Жеке маркалар өндіру әдісі және отынның түрі бойынша цемент: |  |  |
| Портландцемент, қожпортландцемент: |  |  |
| өндіру әдісі: |  |  |
| отын кезінде ылғалдану: |  |  |
| газ | т | 70-99 |
| көмір | т | 93-115 |
| мазут | т | 90-120 |
| отын кезінде құрғақ: |  |  |
| газ | т | 115-118 |
| пуццоландық көмір | т | 108 |
| тампонажды цемент |  |  |
| отын кезінде ылғалдану: |  |  |
| газ | т | 71-89 |
| көмір | т | 115-127 |
| глиноземдік цемент | т | 1500 |
| Кірпіш, шиферді өндіру |  |  |
| Тұтастай сала бойынша қызыл кірпіш | 1000 дана жарамды | 71 |
| Тұтастай сала бойынша силикат кірпіш | 1000 дана жарамды | 30 |
| Жеке экономикалық аудандар бойынша кірпіш | 1000 дана жарамды | 38,1-80 |
| Шифер: |  |  |
| сала бойынша орташа | 1000 шартты тақтайша | 40-58,7 |
| жеке экономикалық аудандар бойынша | 1000 шартты тақтайша | 36,4-79,6 |
| Шыныны өндіру |  |  |
| Табақты шыны: |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 56-79 |
| жеке кәсіпорындар бойынша | т | 52-69,8 |
| Жылтырлаған шыны: |  |  |
| сала бойынша орташа | м 2 | 25,4 |
| жеке кәсіпорындар бойынша | м 2 | 16,1-38,4 |
| Әр түрлі өнімдер (орташа) |  |  |
| Шыныталшығы | т | 350-400 |
| Минералды мақта | т | 63,8 |
| Минералды тығын | м 3 | 64,7 |
| Киіз | т | 500 |
| Керіш (тарту және күйдіру) | т | 18-32 |
| Әк (күйдіру) | т | дек.34 |
| Асбест | т | 350-400 |
| Асбесттік құбырлары (200 мм шартты диаметрге қайта есептеу) | шартты шақ.. | 1729,4 |
| Асбоқабық | м 3 | 103-112 |
| Асбоцементтік тақтайшалар | м 3 | 37-40 |
| Совелит тақтайшасы | м 3 | 84-120 |
| Қатты тақтайшасы | м 3 | 60-88 |
| Жартылай қатты тақтайшасы | м 3 | 60-76 |
| Жұмсақ шатыр | м 3 | 194-210 |
| Кірпіш: |  |  |
| қызыл құрғақ нығыздалған | 1000 дана жылдық | 58-128 |
| силикатты | 1000 дана жылдық | 22-42 |
| қожды | 1000 дана | 18-22 |
| диатомидп | м 3 | 16-21 |
| трепельді | м 3 | 34-40 |
| Қышқылтөзімді бұйымдар | т | 80,6 |
| Құрылыс фаянсы | т | 316,2 |
| Қаптайтын тақталар және блоктар | м 2 | 19,9 |
| Қаптайтын глазирленген тақтайша | м 2 | 8,4 |
| Метлах тақтайшасы | м 2 | 2,3 |
| Шамот бұйымдары | т | 70 |
| Династ бұйымдары | т | 65 |
| Магнезитті бұйымдар | т | 70 |
| Фарфор | т | 250-600 |
| Ағаш құрылыс бөлшектері | м 3 | 50-65 |
| Синтетикалық шайырдан төсем | м 3 | 8-8,5 |
| Құрылыс өнеркәсібі |  |  |
| Темірбетон конструкциялар және бұйымдарды өндіру |  |  |
| Темірбетон конструкциялар және бұйымдар: |  |  |
| тұтастай сала бойынша | м 3 | 22-44 |
| жеке құрылыс министрліктер және басқармалар бойынша | м 3 | 16,7 |
| жеке кәсіпорындар бойынша: |  |  |
| механикаландырылған зауыттар: |  |  |
| жылына - 15 мың м 3 | м 3 | 26-29 |
| жылына - 20 мың м 3 | м 3 | 56-62 |
| жылына - 40 мың м 3 өнімділігімен | м 3 | 110 |
| полигондар және аз механикаландырылған зауыттар | м 3 | 14-18 |
| Жеңіл керамзиттен темірбетон бұйымдар (зауыттарда жылына 120 мың м 3 өнімділігімен) | м 3 | 31 |
| Гидротехникалық имараттардың блоктары үшін шегелденген конструкциялар (арматуралық зауыттары) | т | 45-60 |
| Шегелденген көбікбетон тақтасы (буландырумен) | м 3 | 16-19 |
| Құрылыс монтаждау жұмыстары (орташа) |  |  |
| Құрылыс монтаждау жұмыстары: |  |  |
| тұтастай сала бойынша | 1000 теңге | 40-364 |
| жеке республикалар бойынша | 1000 теңге | 117-363 |
| Бетонды және ерітіндіні өндіру: |  |  |
| Жылжымалы бетон араластырғыштарда | м 3 | 3,9-4,3 |
| Автоматтандырылған бетон зауыттарында | м 3 | 9-12,6 |
| Кеуекбетондарды өндіру | м 3 | 32 |
| Буландырумен көбікбетонды өндіру | м 3 | 14-16 |
| Струнобетондық арқалықты өндіру | м 3 | 19-21 |
| Гидроимараттардың блоктарына бетон төсеу, электрлік жылыту енеді | м 3 | 2,5-10 |
| Қожблокты өндіру | шартты кірпіштің 1000 данасы | 16-18,5 |
| Әкті өндіру (күйдіру, ұнтақтау, сақтау) | т | 94 |
| Құрылыс керішін өндіру (тарту, тасымалдау, сусыздану, ұнтақтау, кептіру, қаптап тастау) | т | 55 |
| Керіш бұйымдарын өндіру (жасанды кептірумен) | м 3 | 9-14 |
| Жергілікті тұтқырғыш амалдарын өндіру | т | 38-40 |
| Металл конструкцияларын өндіру (құрылыс монтаж ұйымдардың шеберханаларында) | 1000 теңге | 94-104 |
| Арматураны өндіру | т | 21-24 |
| Даналы арматураларды дайындау | т | 16 |
| Штамптарды әзірлеу | т | 25-30 |
| Металл конструкцияларының монтажы (дәнекерлеу, кесу, ию және шегелеу енеді) | т | 11-12 |
| Имараттар блоктарында шегелденген конструкцияларды монтаждау | т | 17-24 |
| Кесек тасты өндіру | м 3 | 4,2-5 |
| Карьерлік эксковаторлармен құм және малтатасты өндіру | м 3 | 3,8-6,3 |
| Қиыршықтасты өндіру: |  |  |
| тасты өндірумен | м 3 | 7,9-9,2 |
| тасты уатқыш зауыттарда | м 3 | 2,9 |
| Толтырғыштарды әзірлеу: |  |  |
| шекелі уатқышта тасты уақтау (жүктеуші саңылаудың 400-1500 м ұзындығы кезінде) | өнімнің м 3 | 0,8-2 |
| балғалы уатқышта тасты уақтау | - | 1,8 |
| цилиндрлі малтатасжуғыштарда малтатасты шаю | - | 0,1-0,25 |
| иірлік құм жуғыштарда құмды шаю | - | 0,3 |
| Топырақтардың санаттары үшін жүзетін жер снарядтардың гидромониторларымен құрылыс материалдарын өндіру үшін ашылатын жұмыстарды гидромеханикаландыру: |  |  |
| II | м 3 | 3 |
| III | м 3 | 3,6 |
| IV | м 3 | 6 |
| V | м 3 | 8 |
| Соққы-арқанды бұрғылау станоктар | қума м | 03. июнь |
| Құрылыс мұқтажы үшін жылжымалы ауа | м 3 | 0,11 |
| компрессорлар |  |  |
| Оттегі станциясы 5-9 м 3 /с өнімділігімен | м 3 | 6,5 |
| Бетон сорғылары | м 3 | 1,21 |
| Бетонды вакуумдеу | м 3 | 0,04 |
| Терең дірілдеткіштер | м 3 | 0,04-0,06 |
| Дірілтұмсық | м 3 | 0,031-0,056 |
| Ағашкесу | м 3 | 8,9-9,2 |
| Басқа крандар түрлері: |  |  |
| Порталды-стрелкалы 10/7,5 тк жүк көтерімділігімен | машина ауысымы | 310 |
| Мұнаралық 25/10 тк жүк көтерімділігімен | машина ауысымы | 240 |
| Шынжыр табанды жүк көтерімділігімен, тк: |  |  |
| 10/2,6 | машина ауысымы | 47 |
| 15/3,5 | машина ауысымы | 75 |
| 20/4,3 | машина ауысымы | 118 |
| 25 | машина ауысымы | 234 |
| Фундты электрмен жылыту (топырақтың температурасы -15 о С кезінде) | м 3 | 30 |
| Бетон беттерін электрмен жылыту | м 3 | 2,4 |
| Қатып қалған құбырларды электрмен жылыту (і 1/2" - 3" 10 кВт қуаты кезінде) | 100 nor.м | 100-15 |
| Кірпіш қалауын электрмен жылыту: |  |  |
| Бағандар, аралықтар | м 3 | 55 |
| Қос қисықтықтың жинағы | м 3 | 165 |
| Орташа 50 м тегеурінде бөгетті шаю кезінде |  |  |
| топырақ: |  |  |
| құмды топырақтан | м 3 | 03. май |
| сазды топырақтан | м 3 | 04. сен |

80-90 жылдардан кейін орнатылған жабдықтарға енгізілетін 

                         нормативтер

| Өндірістің атауы | Өнім бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Өндіру: |  |  |
| Портлантцементті: |  |  |
| ылғандану әдісімен | 1 т | 105-110 |
| құрғату әдісімен | 1 т | 135 |
| қожпортлантцементті | 1 т | 75-95 |
| терезе шынысы | 1 т | 55-80 |
| бөтелке шынысы | 1 т | 70-100 |
| кірпішті: |  |  |
| қызылды | 1000 дана | 60-80 |
| силикатты | 1000 дана | 30 |
| шиферді | 1000 тақтайшасы | 40-60 |
| әкті күйдіру | 1 т әк | 10-20 |
| шамот бұйымдары | 1 т шартты бір | 70 |
| динас бұйымдары | 1 т шартты бір | 65 |
| магнезий бұйымдары | 1 т шартты бір | 70 |
| қышқылтөзімді бұйымдар | 1 т шартты бір | 175 |
| фарфорды | 1 т шартты бір | 250-600 |
| фаянсты | 1 т шартты бір | 300-900 |
| орталық үйірту бетонды | 1 м 3 | 80 |
| дірілбетонды | 1 м 3 | 80 |
| кесілмелі ағаш материалды | 1 м 3 шартты бірл | 15-20 |
| құрылыс ағаш бөлшектерді | 1 м 3 шартты бірл | 50-65 |
| шыныталшығын | 1 т | 350-400 |
| асбесті | 1 т | 350-400 |
| керіш | 1 т | 18-32 |
| киізді | 1 т | 500 |
| минералды мақтаны | 1 м 3 | 65 |
| тасты, құмды өндіру | 1 м 3 | 3-5 |
| Темірбетон бұйымдар және құрылымдар | м 3 | 25-35 |
| Цемент | т | 90-130 |
| Шыны табағы | т | 70-100 |
| Қызыл кірпіш | мың дана | 70-80 |
| Силикат кірпіші | мың дана | 30-60 |
| Шифер | шартты тақта | 40-60 |
| Кесілмелі ағаш материалды | м 3 | 20-25 |
| Ағаш талшықты тақта | м 3 | 1,5-2,5 |
| Ағаш жаңқалы тақта | м 3 | 60-120 |
| Керіш | т | 20-70 |
| Асбецементті құбыр | шақ.(шарт.диам.) | 1400-1700 |

Отын және жылу энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығысы

Құрылыс материалдары өнеркәсібі

| Өнімнің түрі | Өнімнің өлшем бірлігі | Отын (кгш.о.)/ (өн.бірл.) | Жылу энергиясы Мкал/(өнім бірл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кірпіш керамикалық | шартты кірпіштің мың данасы | 248,9 |  |
| Темірбетон бұйымдар және құрылымдар | м 3 |  | 461 |
| Әк-құрылысқа | т | 191,9 |  |
| Керамикалық дренаждық құбырлар | шақ. (шарт.диам.) | 541,1 |  |
| Шыны табағы | т | 499,9 |  |
| Шыны бұйымы | т | 746,6 |  |
| Минералдық мақта және одан жасалған бұйымдар | м 3 | 34,9 | 101,7 |
| Жұмсақ жабын материалдар | мың м 3 | 71 | 687,5 |
| Керамикалық тақтайшасы: |  |  |  |
| Қаптайтын | м 2 | 7,9 |  |
| Қасбеттік | м 2 | 10,6 |  |
| Едендік | м 2 | 8,3 |  |
| Керамикалық канализация құбырлары | т | 275,3 |  |
| Силикатты кірпіш | шартты кірпіштің мың данасы |  | 421,2 |
| Керамзит | м 3 | 85,3 | 38,2 |
| Перлит | м 3 | 182 | 351 |
| Кесілмелі материалдар | м 3 |  | 506 |
| Линолиум | мың м 2 |  | 7600 |
| Жұмсақ жабын | м 2 |  | 723 |
| Шифер | шартты тақтайшаның мың данасы |  | 267 |

Құрғақ әдісімен өндіру бойынша портлантцементтік клинкерді 

        күйдіру үшін пеш агрегаттары (ЭӨКК ст.5867-87)

| Көрсеткіштерінің атауы | Пеш агрегатының белгіленген өнімділігі, т/сағ. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 және жоғары |
| Пеш агрегаты үшін, көп емес, отынның шығын нормативі, МДж/т: |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 3980 | 3770 | 3560 | 3480 | 34,3 | 3390 | 3350 |
| Б |  |  | 3600 | 3560 | 3480 | 3430 | 3390 |
| В |  |  | 3560 | 3520 | 3480 | 3430 | 3390 |
| Г |  |  | 2550 | 3480 | 3430 | 3390 | 3350 |
| Пеш агрегаты үшін, көп емес, отынның шығын нормативі, кВт-сағ./т |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 28 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 |
| Б |  |  | 26,5 | 26 | 25,5 | 25 | 24,5 |
| В |  |  | 26 | 25,5 | 25,5 | 25 | 24,5 |
| Г |  |  | 27,5 | 27 | 26,5 | 26 | 25,5 |

Санитарлы-техникалық бұйымдарды күйдіру үшін тоннелді пештер 

                      (ЭОКК ст.5154-85)

| Көрсеткіштерінің атауы | Пештің үлестік өнімділігі (q), кг/(м 3 *сағ.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Отынның шығыс нормативі МДж/кг, |  |  |  |  |  |
| t жұм = 1200 o C | 4,9-3,1 | 4,2-2,7 | 3,9-2,4 | 3,5-2,2 | 3,3-2,1 |
| t жұм = 1300 o С кезінде | 5,4-3,5 | 4,8-3,1 | 4,3-2,7 | 4-2,5 | 3,7-2,3 |

Керамикалық тақтайшасын күйдіру үшін тоннелдік пештер 

                        (МЕСТ 58529-90)

| Көрсеткіштерінің атауы | Пештің үлестік өнімділігі, кг/(м 3 *сағ.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 |
| Отынның шығыс нормативі МДж/кг |  |  |  |  |  |  |  |
| Бірінші күйдіру t жұм = 1150 о С кезінде | 4,82-3,55 | 3,98-2,93 | 3,5-2,51 |  |  |  |  |
| Екінші (жыртырлы) күйдіру t жұм = 1100 o С кезінде |  |  |  | 3-2,31 | 2,81-2,07 | 2,73-2,01 | 2,72-2 |

Балшық кірпішті күйдіру үшін тоннелдік пештер 

                        (ЭОКК 317-85 бабы)

| Көрсеткіштерінің атауы | Пештің өнімділігі, млн. дана/жылына |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5-10 | 10-20 | 20-30 | 30 |
| Отынның шығыс нормативі МДж/кг: |  |  |  |  |
| табиғи газ, мазут | 1,2 | 1,16 | 1,13 | 11,1 |
| қатты отын | 1,38 | 1,34 | 1,3 | 1,26 |

Темір бетон элементтерін жылумен өңдеу үшін тоннелдік қорап 

                     (ЭОКК ст. 6370-88)

| Қалыпты металдың пішінің үлестік массасы, т/м 3 | Жылу энергиясының нормативтік шығысы МДж/м 3 пайдалы көлемді толтыру кезіндегі коэффициентінің мәні Kzk*, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| Еден үстілік қораптар |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 795 | 670 | 523 | 440 | 372 | 325 |
| 3 | 813 | 712 | 565 | 481 | 425 | 380 |
| 4 | 858 | 733 | 586 | 502 | 455 | 420 |
| 5 | 900 | 775 | 628 | 544 | 500 | 450 |
| Ішінара тереңдетілген қораптар Kzl |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 565 | 481 | 398 | 356 | 330 | 319 |
| 3 | 586 | 523 | 419 | 377 | 356 | 330 |
| 4 | 628 | 544 | 461 | 419 | 385 | 364 |
| 5 | 670 | 536 | 481 | 461 | 419 | 395 |
| Толық тереңдетілген қораптар Kzn |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 356 398 419 |  | 293 | 251 | 230 | 220 |
| 3 | 461 |  | 314 | 293 | 275 | 265 |
| 4 | 314 356 377 |  | 356 | 335 | 326 | 314 |
| 5 | 419 |  | 377 | 256 | 344 | 335 |
| * Қораптың пайдалы көлемін толтыру коэффициенті ( Kzk) мына формула бойынша анықталады Kzk = Vв/Vk, Vв - бетонның көлемі, м 3 ; Vk - қораптың ішкі көлемі, м 3 |  |  |  |  |  |  |

Темір бетон элементінің жылуымен өңдеу үшін тоннелдік қорап 

                         (ЭОКК 6369-88 бабы)

| Қалыпты металдың пішінің үлестік массасы, т/м 3 | Жылу энергиясының нормативтік шығысы МДж/м 3 пайдалы көлемді толтыру кезіндегі коэффициентінің Kzk* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| 2 | 628 | 544 | 440 | 377 | 322 | 290 |
| 3 | 670 | 586 | 461 | 398 | 350 | 320 |
| 4 | 712 | 628 | 502 | 440 | 383 | 352 |
| * Қораптың пайдалы көлемін толтыру коэффициенті ( Kzk) мына формула бойынша анықталады Kzk = Vв/Vk, Vв - бетонның көлемі, м 3 ; Vk - қораптың ішкі көлемі, м 3 |  |  |  |  |  |  |

Темір бетон элементтерді жылумен өңдеу үшін термоқалып 

                       (ст. ЭОКК ст. 6371-88)

| Термоқалыптардың сыртқы бетінің жылу оқшаулама | Жылу энергиясының нормативтік шығысы МДж/м3 термоқалыптың коэффициентінің мәні кезінде, Kzk* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
| 50 кем | 314 | 440 | 525 | 605 | 670 | 732 | 810 | 895 | 1050 | 1300 |
| 70 | 300 | 372 | 415 | 466 | 523 | 570 | 612 | 650 | 715 | 780 |
| 90 | 293 | 323 | 345 | 370 | 395 | 420 | 450 | 470 | 485 | 518 |
| * термоқалыптың коэффициенті (Kt) мына формула бойынша анықталады Kt =2Ft/Vв, Ft - қалыптың сыртқы беті (оның габариті бойынша анықталады), м2; Vв - бетон бұйымының |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Жылу-ылғалды өңдеу агрегаттардың түрлері | Жылу энергиясының үлестік шығысы W, мың ккал/м3, кем емес |
| --- | --- |
| I. Шұңқырлы камералар | 185 |
| II. Қуысты камералар | 150 |
| ІІІ. Тік камералар: |  |
| А - жылытылмаған қоршаулармен | 100 |
| Б - жылытылған қоршаулармен | 70 |
| IV. Термоқалыптар | 110 |
| V. Кассеталық қондырғылар: |  |
| СМЖ-3302 | 90 |
| СМЖ-3322 | 185 |
| СМЖ-253 | 90 |
| СМЖ-3312 | 80 |
| 2560-01/14 | 195 |
| 2560-01/7 | 105 |
| 2704/08 | 90 |
| 2704/10 | 110 |

Бетонның 1 м3 және темірбетон бұйымдарын стандарттық жағдайда өндіруіне жылу энергиясының нормативтік шығыны 11 кестеде көрсетілгендей, үлестік шығысына сәйкес келу тиіс. 

      Құрама темірбетон бұйымдарын өндірісіне жылу энергиясының шығысына негізгі технологиялық процестерде жылу энергиясын шығыстары енеді - бұйымдарды буландыру және қосалқы процесс-толтырғыштардың еру мен қыздыру және белгілі істе пайдалану жай-күйлері кезінде есептелген, оған жатқызылатындар: буландыру камераның пайдалы көлемін толтыру коэффициенті (К3), камераның тереңдету модулі (Кr), камераның жердің үстіңгі беттегі модулі (Ку), бетонның 1 м3 келетін, металдың массасы (qм ), термопішіннің жердің үстіңгі беттегі модулі (Кт), термопішіннің жылытылған бетінің үлесі (f). 

      Құрама темірбетон бұйымдарын өндірісіне жылу энергиясының шығысын нормативтері келесі мына коэффициенттердің мәндері кезінде белгіленген: 

      - шұңқырлы камералар үшін: Кr=0,6; К3 =0,1; Ку=0,6 ; qм=4; 

      - қуысты камералар үшін камер: Кr=0,0; К3=0,1; Ку=1,25; qм=4; 

      - тік камералар үшін: К3=0,1; Ку=0,8; qм-4; 

      - термоқалыптар үшін: Кт=10; f=70%; qм= 4. 

      Жауапты темірбетон бұйымдары мен конструкцияларды жылуылғалды өңдеу кезінде (көпірлі конструкциялар, гидротехникалық құрылыстар конструкциялары және қалғ.), шұңқырлы камераның жылулық балансын есептеу негізінде жылу энергиясының шығысы агрегаттық нормативі суыққа төзімді және мәңгі, сондай-ақ солтүстікке жасалған бұйымдарға қойылатын жоғары талаптарға келу. 

      Ауыр бетон конструкцияларын өндіру кезінде өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстары үшін, шұңқырлы камералардың ауыр бетоннан қоршауларының меншікті агрегаттық жылуды тұтынуды бағалау үшін ( + 10% дәлдігімен) номограманы пайдалану мүмкін - (тігінен бойынша - жылудың үлестік шығыны, Мкал/м, көлденең бойынша - камераны толтыру коэффициенті).

Ауыр бетоннан бұйым: 1 - фермалар; 2 - бағаналар, аралықтар; 

3 - іргетастар; 4 - қуыста төсем; 5 - тұтас тақталар; 

6 - бұйымның ПӘК; 7 - қырлы тақталар

7. Жеңіл және тоқыма өнеркәсібі бойынша электр энергиясының

жұмсалатын шығын нормативі

1980 жылға дейінгі өнеркәсіптерде жобаланған  және орнатылған

жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өнеркәсі саласының, өндірістің, цехтың, бөлімшенің және өнім түрінің атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнімі бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Мақта-мата өндірісі |  |  |
| а) Мақта-мата жіптерін есу |  |  |
| Мақта-мата жіптерін ширату: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | Тонно-номер | 39,4 |
| жекелеген экономикалық аудандар | Тонно-номер | 20,7-67,1 |
| б) Мақта-мата иіру |  |  |
| Мақта-мата иірім жібі: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | Тонно-номер | 48,8 |
| жекелеген экономикалық аудандар | Тонно-номер | 36,7-100,9 |
| в) Мақта-мата маталарын өндіру |  |  |
| Мақта-мата маталарын: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | Миллион уточин | 74,5 |
| жекелеген экономикалық аудандар | Миллион уточин | 58,2-289,8 |
| г) Маталарды әрлеу және бояу |  |  |
| Мата: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 365,6 |
| жекелеген экономикалық аудандар | т | 111,2-2626,9 |
| Жүн маталарын өндіру |  |  |
| Жүн маталарын: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 3206,5 |
| жекелеген экономикалық аудандар | т | 1366,2-7657,2 |
| Жібек өндірісі |  |  |
| Жібек маталар: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | 1000 м | 150-500 |
| жекелеген экономикалық аудандар | 1000 м | 300-640 |
| Маталық емес материалдар өңдіру |  |  |
| Сала бойынша орташа алғанда | 1000 м | 300 |
| Корд өңдірісі |  |  |
| а) Корд иіру |  |  |
| Кордтық иірімжіп: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | Тонно-номер | 46,5 |
| жекелеген экономикалық аудандар | Тонно-номер | 43,8-58,9 |
| б) Кордтық жіп есу |  |  |
| Жекелеген экономикалық аудандар кордтық жіптерді ширату | Тонно-номер | 324,1-777,0 |
| в) Кордтық маталар өңдірісі |  |  |
| Жекелеген аудандар бойынша кордтық маталар | Миллион уточин | 188,8-12,8 |
| Жасанды және синтетикалық талшықтар өндірісі |
| Талшық: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 5282 |
| жекелеген экономикалық аудандар | т | 1235,1-14541,4 |
| Вискозалық штапель: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 1993,4 |
| жекелеген экономикалық аудандар | т | 1219,8-8061,5 |
| Қалдықтардан құралған штапель | т | 1100 |
| Вискозалық корд : |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 5540 |
| жекелеген экономикалық аудандар бойынша | т | 2521,3-4532,6 |
| Вискозалық жібек: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 8775,2 |
| жекелеген экономикалық аудандар | т | 2812,6-12237,9 |
| Капрон жібек |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 14187 |
| жекелеген экономикалық аудандар бойынша | т | 7693,8-19834,4 |
| Ацетатты жібек орташа | т | 5922,5 |
| Триацетатты жібек орташа | т | 10106,3 |
| Хлорлы жібек орташа | т | 1997,1 |
| Мақта талшығын өндіру |
| Мақта талшығы: |  |  |
| жекелеген экономикалық аудандар | т | 112,7-323,6 |
| Аяқ киім, былғары және тері өнеркәсібі |
| Тері және резеңке аяқ киім өндіру |  |  |
| Тері және резеңке аяқ киім: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | 1000 жұп | 543,6 |
| жекелеген экономикалық аудандар | 1000 жұп | 232,2-1379,2 |
| Оның ішінде аяқ киім түрлері |  |  |
| теріден тігілген аяқ киім | 1000 жұп | 412-583 |
| резеңке жапсырма аяқ киім | 1000 жұп | 872-1289 |
| Жұмсақ аяқ киім | 1000 жұп | 700-800 |
| Былғары өндіру |  |  |
| Қатқыл тері: |  |  |
| сала бойынша орташа алғанда | т | 312-660 |
| жекелеген экономикалық аудандар | т | 369-659,7 |
| Хром орташа алғанда | мың. дм2 | 18,5 |
| Резеңке өндірісі |  |  |
| Резеңке орташа | т | 556 |
| Ұлтандық шикі резеңке орташа | т | 154 |
| Тері өндірісі |  |  |
| Иленген қой терісі орташа | т | 207 |
| Түкті қой терісі, тықырлай иленген, орташа | т | 490 |

80-90 жылдардан кейін орнатылған жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өнім түрі | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясы (кВт-сағ)/(өнім бірлігі) |
| --- | --- | --- |
| Мақтадан жасалған маталар | м2 | 600-1300 |
| Жүн маталар | м2 | 1500-2600 |
| Жібек маталар | м2 | 600-1400 |
| Зығыр талшығы | т | 450-550 |
| Иірімжіп | т | 70-120 |
| Мақта | т | 150-160 |
| Жіп | мың орам | 120-130 |
| Аяқ киім | мың. жұп | 500-800 |
| Жасанды тері | мың. м2 | 450-470 |
| Мақта-мата өндірісі: |  |  |
| иіру | 1 т иірімжіп | 40-50 |
| тоқу | 1 т мата | 40-70 |
| әрлеу | 1 т мата | 130-300 |
| Корд өндірісі: |  |  |
| иіру | 1 т иірімжіп | 40-50 |
| тоқу | 1 т мата | 180-200 |
| есу | 1 т жіп | 500-700 |
| Жүн өндірісі: |  |  |
| иіру | 1 т иірімжіп | 170 |
| тоқу | 1 т мата | 140 |
| Жібек өндірісі: |  |  |
| иіру | 1 т иірімжіп | 6 |
| тоқу | 1 т мата | 0,15-0,5 |
| есу | 1 т жіп | 3 |
| Мақтаны бояу | 1 т мата | 270 |
| Жібек бояу | 1 т мата | 300 |
| Өндіру: |  |  |
| мақта | 1 т | 250 |
| жүн маталар |  | 2400-3400 |
| кілем | 1000 м2 | 980-1000 |
| жіп | 1000 орам | 25 |
| Иіру фабрикалары (цехтары) | 1 т өнім | 80 |
| Тоқу фабрикалары (цехтары) | 1 т өнім | 1200,0 |
| Сиса шығаратын фабрикалар | 1 т өнім | 400-500 |
| Мақта-мата комбинаттары | 1 т өнім | 3200-3500 |
| Қатқыл шұға өндірісі | 1 т шұға | 2000 |
| Жұқа шұға өндірісі | ол да | 2500 |
| Вискоза | 1 т мата | 5500-6000 |
| Қаптық маталар | 1000 м2 мата | 450 |
| Техникалық маталар | 1000 м2 мата | 750 |
| Брезент | 1000 м2 мата | 1000 |
| Іш киімдік мата | 1000 м2 мата | 1200 |
| Аяқ киім өндірісі: |  |  |
| тері (былғары) | 1000 жұп | 400-580 |
| резеңке | 1000 жұп | 600-700 |
| жапсырылған резеңке | 1000 жұп | 900-1300 |
| Қатты тері | 1 т жапырақ | 300-650 |
| Күдері | 1000 дм2 жапырақ | 10 |
| Жұмсақ тері | 1 т жапырақ | 1150 |
| Клеенка | т | 100 |
| Киіз байпақ | 1000 жұп | 1600 |
| Шұлық-шұлықтар бұйымдар | 1000 жұп | 600 |
| Қалпақтар | 1000 дана | 50 |
| Сырт киімдік трикотаж | 1000 дана | 200 |
| Іш киімдік трикотаж | 1000 дана | 120 |
| Шыны бұйымдар | 1 т бұйым | 200 |

8. Тамақ және ет-сүт өнеркәсібі саласы бойынша электр

энергиясының жұмсалатын шығыс нормативі

1980 жылға дейінгі кәсіпорындарда жобаланған және орнатылған

жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өнеркәсіп саласының, өндірістің, цехтың, бөлімшенің және өнім түрінің атауы | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнімі бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Тамақ өнеркәсібі |
| Ұн және жарма өндірісі |  |  |
| Ұн және жарма (барлық сорттар): |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 34-51 |
| Жеке республикалар бойынша | т | 36,9-58 |
| Соның ішінде: |  |  |
| Жапсырма қара бидай ұны | т | 24 |
| Жапсырма бидай ұны | т | 22,6 |
| Сортты ұн | т | 59,1 |
| Ақталған тары | т | 24,6-35 |
| Қарақұмық жармасы (өзек және жармасыз) | т | 29,9 |
| Сұлы жармасы | т | 56 |
| Арпа жармасы (№ 15) | т | 144 |
| Күріш жармасы | т | 56,5 |
| Асбұршақ жармасы | т | 34,4 |
| полтавалық жармасы | т | 125 |
| Жүгері жармасы (№ 1-5) | т | 135 |
| Құрама жем (орташа) | т | 10-25 |
| Макарон бұйымының өңдірісі |  |  |
| Макарон бұйымдары: |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 100 |
| Жеке технологиялық процестер бойынша: |  |  |
| ХТУ қамыр илегіштер илеу | 1 т ұнға | 4-6 |
| Иірлік қамыр илегіштерде ұнды ылғалдандыру | 1 т ұнға | 1-1,5 |
| Қамырды илеу және жаншу | 1 т қамырға | 2-4 |
| Ылғал бұйымдарды илегіштен қалыпқа дейін қамырды толық өндеу | 1 т қамырға | 15-20 |
| Иірлік сыққышта вермишелді сығымдау | 1 т қамырға | 17,8-24,2 |
| Иірлік сыққышта макаронды сығымдау | 1 т қамырға | 33,7 |
| Жылытқышсыз кептіру желдеткіші | 1 т дайын өнімінің | 14-22 |
| Жылытқышпен кептіру желдеткіші: |  |  |
| лапша, вермишель | 1 т дайын өнімінің | 30-48 |
| макарондар | 1 т дайын өнімінің | 100-ге дейін |
| Құм және шақпақ қанттың өндірісі |  |  |
| Қанттың құмы: |  |  |
| сала бойынша орташа | 1 ц өнделген қызылшаға | 3,0 |
| жеке аудандар бойынша | 1 ц өнделген қызылшаға | 2,3-10,2 |
| Шақпақ қант: |  |  |
| сала бойынша орташа | ц | 5,6 |
| жеке аудандар бойынша | ц | 3,4-6,7 |
| Өсімдік майдың өндірісі |  |  |
| Өсімдік май: |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 173,9 |
| жеке аудандар бойынша | т | 105-331 |
| Күнбағыс майы орташа | т | 146 |
| Мақта майы орташа | т | 134 |
| Спирт өндірісі (сала бойынша орташа) |  |  |
| Шикі спирт | 1000 дал | 1,2 |
| Ректификат спирт | 1000 дал | 0,131 |
| Гидролиздік спирт | 1000 дал | 7000-14000 |
| Еріткіш | 1000 дал | 445 |
| Құрғақ барда | 1000 дал | 234 |
| Арақ және арақ бұйымдары | 1000 дал | 0,136 |
| Көмір қышқылы | 1000 дал | 192 |
| Ашытқы | 1000 дал | 657,3 |
| Балық өнеркәсібі (сала бойынша орташа) |  |  |
| Ыстық ысталған балық | 1000 дал | 35,7 |
| Балық консервасы | 1000 шартты банкі | 18-22,6 |
| Медициналық май | ц | 11,4 |
| Суық | ккал | 0,61 |
| Бөшкелер (дайындау) | бөшке-центнер | 4,27 |
| Қалыңтыр банкі (дайындау) | 1000 банкі | 5,31 |
| Жәшік (дайындау) | м3 | 30 |
| Торлар (дайындау): |  |  |
| иіру | т | 200 |
| шиіру | т | 300 |
| Әр түрлі өндіріс |
| Өнделген жүзім | т | 71 |
| Шампан | 1000 дал | 530 |
| Витамин және аскорбин қышқылы | т | 23 |
| Лимон қышқылы | т | 1370 |
| Крахмал өнімдері | т | 258 |
| Солод | т | 105 |
| Сыра | 100 л | 8,32 |
| Бөтелкелі квас | -"- | 4,47 |
| Лимонад | -"- | 4,47 |
| Сироп | -"- | 0,42 |
| Бөлке нан бұйымдары | т | 5,2 |
| Балмұздақ | т | 32 |
| Тақтайша шай | т | 178 |
| Қара шай | т | 43 |
| Папирос | мың. дана. | 472 |
| Ет-сүт өнеркәсібі |
| Ет және ет өімдерінің өндірісі (ет өнеркәсібі) |  |  |
| Ет: |  |  |
| сала бойынша орташа | т | 55 |
| жеке аудандар бойынша | т | 34,4-65,4 |
| сала бойынша орташа шұжық | т | 79,8 |
| сала бойынша орташа ет консервасы | 1000 шартты банкі | 25,9-26,8 |
| Орташа жартылай фабрикатты ет | т | 7,5-8,0 |
| Орташа ет котлеті | 1000 дана | 2,67^1,0 |
| Орташа тұшпара | т | 40 |
| Орташа құрғақ жем | т | 61 |
| Орташа альбумин | т | 790-1000 |
| Орташа желімнің барлық түрлері | т | 145-290 |
| Орташа желатинаның барлық түрлері | т | 1480-2400 |
| Сала бойынша орташа суық | ккал | 0,52 |
| Сүт-май шайқау өндірісі |  |  |
| Сала бойынша орташа жануарлар майы | т | 96,6 |
| Соның ішінде: |  |  |
| тәуліктік өнімділігі 2-5 т зауыттарда | т | 60-70 |
| өндірісітің ағын жолы | т | 26-32 |
| Сала бойынша орташа маргарин | т | 52,7 |
| Сала бойынша орташа глицерин | т | 42,4 |
| Сала бойынша орташа тоң майы | т | 55,0 |
| Орташа ірімшіктің әр сортынан | т | 60,0 |
| Орташа голландік және кеңестік ірімшік: |  |  |
| Мына тәуліктік өнімділігімен зауыттарында: |  |  |
| 2 т дейін | т | 100-110 |
| 2-ден 10 т дейін | т | 85-95 |
| Орташа ерітілген ірімшік | т | 35 |
| Орташа казеин | т | 30-50 |
| Орташа құтыдағы зарарсыздандырылған сүт: |  |  |
| Мына тәуліктік өнімділігімен зауыттарында: |  |  |
| дейін 5 т | т | 8-10 |
| 5-тен 10 т дейін | т | 6,0-8,0 |
| Орташа құрғақ сүт | т | 318 |
| Қойытылған сүт | 1000 шартты банкі | 51 |
| Орташа 20 %-майлылығымен сүзбе: |  |  |
| күбіде | т | 50-53 |
| 0,5 кг салмақты пакетінде | т | 73-75 |
| Орташа 9 % майлылығымен сүзбе | т | 31-32 |
| Орташа сүзбе массасы | т | 45^18 |
| 100 г салмақтағы сүзбелі ірімшік | т | 49-50 |
| Жұмыртқа-құс өндірісінің өнеркәсібі |  |  |
| Орташа құс | 1000 дана | 228 |
| Соның ішінде: |  |  |
| инкубациялау | 1000 дана | 121 |
| өсіру | 1000 дана | 101 |
| Орташа құс (өнделген) | т | 54,5 |
| Диетикалық жұмыртқа | 1000 дана | 58 |
| Ұнтақ жұмыртқа | т | 350 |
| Тамақ және ет-сүт өнеркәсібінің электр техникалық қондырғылар |  |  |
| Ұнды электр түйіспемен пісіру | 1 т ұнға | 25,2-26,4 |
| Бидай нанын электр түйіспемен пісіру | 1 т өнімге | 80 |
| Тоқтың жоғарғы жиілігімен электрлік тікелей әсерімен: | л | 0,04-0,06 |
| аппараттарды жылытумен жанамалы әдіспен | л | 0,07-0,09 |
| Нанды пісіру үшін электрлік пештер кедергісі | 1 т өнімге | 250-300 |
| Тоқтың жоғарғы жилігімен консерваны электрлік зарарсыздандыру | 1 т өнімге | 300-500 |
| Дәнді, жарманы, шайды жоғарғы жиілігімен | 1 кг ылғалға | 3 |
| 20-60 кВ өрісінде электрлік статикалық ыстау | 1 кг ет | 0,5-0,6 |
| Инфрақызылмен нанды пісіру (пештің қуаты 31,5-270 кВт) | 1 кг нан | 0,3-0,5 |

80-90 жылдардан кейін орнатылған жабдықтарға енгізілетін нормативтер

| Өнімнің түрі | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығысы, кВт-сағ. |
| --- | --- | --- |
| Ұн және жарма | т | 30-60 |
| Қанттың құмы | 1 т өнделген қызылшаға | 25-30 |
| Шақпақ қант | т | 60-80 |
| Ет | т | 55-60 |
| Шұжық бұйымдары | т | 75-90 |
| Ет консервасы | мың шарт. банкі | 23-26 |
| Өсімдік майы | т | 130-180 |
| Жануарлар майы | т | 90-105 |
| Тұтас сүт өнімдері | т | 7-10 |
| Балық өнімдері (мұздау) |  |  |
| ылғалды | т | 50 |
| құрғақ | т | 160 |
| Балық консервалары | мың шарт. банкі | 25-70 |
| Сыра | мың дал. | 540-800 |
| Арақ және арақ өнімдері | мың дал. | 160-175 |
| Жоғары тазаланған спирт | дал. | 3-4 |
| Шампан | мың. бөт. | 80-200 |
| Папирос және сигарет | мың. дана. | 200-260 |
| Диірмендер: |  |  |
| Сортты ұн тарту | т | 50-70 |
| Жапсырма ұн тарту | т | 25-30 |
| Жарматазалауыштар: |  |  |
| Арпа жармасы | т | 100 |
| Қарақұмық жармасы | т | 25 |
| Сұлы жармасы | т | 30 |
| күріш | т | 40 |
| бидай | т | 25-35 |
| Нан заводы | пісірілген 1 т | 20-40 |
| Макарон фабрикасы | т | 70-80 |
| Май заводы: |  |  |
| Қаймақ майы | т | 8-10 |
| маргарин | т | 50-55 |
| Ерітілген май | т | 5 |
| Шоколад майы | т | 25 |
| өсімдік майы | т | 175 |
| Сүт заводы: |  |  |
| Зарарсыздандырылған сүт | т | 8 |
| Құрғақ сүт | т | 300-320 |
| Қоюланған сүт | 1000 банкі | 50 |
| Қаймақ | т | 50 |
| айран | т | 30 |
| балмұздақ | т | 30 |
| әр түрлі ірімшік | т | 160 |
| Күнбағыс майының өндірісі | т | 145 |
| Мақта майының өндірісі | т | 130 |
| Сабын өндірісі | т | 8-10 |
| Глицерин өндірісі | т | 45 |
| Еткомбинат: |  |  |
| Етті өндеу | т | 50 |
| шұжық өнімі | т | 65-80 |
| ет консервілері | 1000 банкі | 50 |
| Сүйекті ұн | т | 25 |
| Құсты өңдеу | 1000 бірлік | 55 |
| Қант заводы: |  |  |
| Қант өндірісі: |  |  |
| құмы | т | 110-150 |
| шақпақ | т | 35-70 |
| Қызылшаны өңдеу | т | 25-30 |
| Спирт зауыты | 1000 дал шикі -спирт | 1,0-1,2 |
| Арақ және арақ өнімі | 1000 дал | 0,15 |
| Сыра қайнату заводы | 1000 л | 60-80 |
| Алкоголсіз сусындар заводы | 1000 л | 40-50 |
| Жұмыртқа ұнтағы | т | 350 |
| Плиткалы шәй | т | 180 |
| Сүйекті желім | т | 250 |
| Силикатты желім | т | 10 |
| Казеинді желім | т | 70 |
| Желатин азығы | т | 2000 |
| Техникалық желатин | т | 1500 |
| ашытқылар | т | 660 |

Сүт өнімін шығаруға жұмсалатын суық, бу, су мен электр

энергиясы шығысының нормалары

| Өнімдер | Шығыс нормасы (т.дайын өніміне) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | суықтық мың стандарттық ккал | бу соның |  | су м 3 | электр энергиясы, кВт-сағ |
|  |  | технологиялық мұқтаждар | желдетуге |  |  |
| Сүт: |  |  |  |  |  |
| Майсыз | 22 | 0,1 | 0,1 | 4 | 84 |
| Қағаз пакетінде | 41 | 0,2 | 0,21 | 7 | 84 |
| құтыларда | 41 | 0,2 | 0,15 | 8 | 74 |
| стериленген: |  |  |  |  |  |
| Қағаз пакетінде | 12 | 0,35 | — | 6 | 38 |
| Айран: |  |  |  |  |  |
| майлы |  |  |  |  |  |
| Қағаз пакетінде | 87 | 0,2 | 0,25 | 9 | 119 |
| Майсызданған |  |  |  |  |  |
| Қағаз пакетінде | — | — | — | — | 160 |
| Ряженка: |  |  |  |  |  |
| 0,2 л банкіде | 110 | 0,8 | — | 22 | 211 |
| Қаймақ: |  |  |  |  |  |
| 10, 20 және 30 % | 76 | 0,5 | 0,5 | 29 | 142 |
| Шикі қаймақ: |  |  |  |  |  |
| 30 және 36 %-майлылығымен: |  |  |  |  |  |
| құтыларда | 113 | 0,9 | 0,5 | 23 | 184 |
| Сүзбе: |  |  |  |  |  |
| Жартылай майлы (бөлек әдіс) | 342 | 1,4 | 2,5 | 53 | 930 |
| 18 %-майлылығымен (бөлек әдіс) | 311 | 1,65 | — | 48 | 808 |
| Түйіршікті | 311 | 1,9 | 2,0 | 62 | 907 |
| Ірімшіктер: |  |  |  |  |  |
| сүзбелі | 265 | 1,7 | 2,3 | 33 | 696 |
| жылтыр | 255 | 2,4 | — | 48 | 616 |
| Ірімшік: |  |  |  |  |  |
| костромалық және | 750 | 2,5 | 3,3 | 79 | 1488 |
| ресейлік | 590 | 2,3 | 3,2 | 70 | 1023 |
| Қаймақ май: |  |  |  |  |  |
| өнделген: |  |  |  |  |  |
| ағынды әдісімен | 326 | 2,6 | 0,5 | 53 | 667 |
| шайқау әдісімен | 286 | 1,7 | — | 57 | 734 |
| Қойытылған сүт: |  |  |  |  |  |
| қантпен | 31 | 1,6 | 0,5 | 4 | 175 |
| зарарсызданған | 38 | 1,0 | 0,3 | 8 | 280 |
| Құрғақ сүт: |  |  |  |  |  |
| тұтас | 112 | 4,7 | 0,65 | 49 | 707 |
| Майсызданған | 144 | 6,4 | 9,2 | 89 | 856 |
| Тұтас сүтті алмастыру | 168 | 5,5 | 6,2 | 47 | 1333 |

9. Халық тұтынатын тауар саласы бойынша электр энергиясымен

отынның жұмсалатын шығыс нормативі

Электр энергиясының өнім бірлігіне жұмсалатын шығыс

нормативтері

| Өнім түрі | Өнімнің өлшем бірлігі | Электр энергиясы (кВт-сағ)/(өнім бірл.) |
| --- | --- | --- |
| Эмальданған ыдыс | т | 2200-2400 |
| Айна | м2 | 11-12 |
| Авто шыны | м2 | 32-40 |
| Жуу амалдары | мың м2 | 330-360 |
| Резеңке линолеум | т | 1350-1450 |
| Фарфор бұйым | т | 9000-9500 |

Отынның өнім бірлігіне жұмсалған шығыс нормативтері тұрмыстық

фарфор ыдысын күйдіру үшін тоннелдік пештер (СЭВ 5180-85 бабы)

| Көрсеткіштердің атауы | Пештің меншікті өнімділігі (q), кг/(м3 сағ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Бірінші күйдіру үшін отынның шығыс нормативі МДж/кг: t жұм =1000оС кезінде | 5,25 | 3,87 | 3,15 | 2,73 | 2,46 | 2,29 | 2,18 | 2,13 |
| екінші күйдіру үшін: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| t жұм =1300оC | 7,67 | 5,65 | 4,60 | 3,98 | 3,59 | 3,34 | 3,18 | 3,11 |
| t жұм =1400о | 8,48 | 6,24 | 5,08 | 4,40 | 3,97 | 3,69 | 3,52 | 3,43 |

10. Электр станциялары және қосалқы станцияларының жеке

мұқтаждарына электр энергиясының шығысы

А. Электростанциясына орнатылған қуатының % жеке мұқтажына

ең жоғарғы жүктеме

| Станция | Ең жоғарғы жүктеме ЖМ, % |
| --- | --- |
| ЖЭО: |  |
| тозаң көмірлі | 8-14 |
| газ-мазутты КЭС: | 5-7 |
| тозаң көмірлі | 6-8 |
| газ-мазутты АЭС | 3-5 5-8 |
| СЭС: |  |
| 200 МВт дейін қуатымен | 3-2 |
| 200 МВт жоғары | 1-0,5 |

Б. Конденсациялық жылу электр станцияларының жеке

мұқтаждарына электр энергиясының шығысы %

| Турбинаның типі | Блоктың жүктемесі % | Отын |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тас көмір |  |  | Қоңыр көмір |  | Газ | Мазут |
|  |  | АШ маркасы |  | басқа марк. |  |  |  |  |
| К-160-130 | 100 | 6,8 | 7,3 | 6,5 | 6,6 | 7,1 | 4,9 | 5,2 |
|  | 70 | 6,8 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 7,3 | 5,3 | 5,6 |
| К-200-130 | 100 | 4,4 | 4,9 | 6,1 | 4,2 | 4,7 |  | 5,7 |
|  | 70 |  |  | 6,7 | 3,7 |  | 4,6 | 6,1 |
| К-300-240 | 100 |  |  | 3,7 |  |  | 5,1 | 2,6 |
|  | 70 |  |  |  |  |  | 2,4 | 3,0 |
| К-500-240 | 100 |  |  |  |  |  | 2,8 |  |

В. Жылу электр орталық арыны электр энергиясын жеке

мұқтаждарының шығысы %

| Отын | Турбинаның типі |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Қарсы қысыммен, МПа |  | Алу және конденсациясымен |
|  | 0,08 | 0,12 |  |
| Көмір | 13,1 | 9,6 | 8,0 |
| Газ, мазут | 10,8 | 7,8 | 6,6 |

Г. Атом, газ турбиналық және су электр станцияларының

жеке мұқтаждарына электр энергиясының шығысы %

| Қуаты | Электр станция |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Атом | Газ турбинналық | Су |
| Дейін 200 |  |  | 2,0-0,5 |
| 200 жоғары | 7-5 | 1,7-0,6 | 0,5-0,3* |
| * Агрегаттардың жекелеген кіші қуаттары үлкен мәндеріне сәйкес келеді. |  |  |  |

Д. Қосалқы станциясының жеке мұқтажына электр энергиясының

шығысы және еі жоғарғы жүктемесі

| Атауы | Жоғарғы кернеу, кВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 110 | 220 | 330 | 500 | 1150 |
| Электр энергия, мың. кВт-сағ | 100-300 | 500-200 | 800-2200 | 2500-3000 | 5000-6000 |
| Электр жүктеме кВт | 20-60 | 100-400 | 160-440 | 500-600 | 1000-1200 |

Е. Өткізілген электр энергиясының % кернеу класы бойынша

кернеу әр түрлі желілерінде электр энергиясының ысыраптарының

орталанған мәндері (электр желілерінің оңтайлы режимі кезінде)

| Кернеу, кВ | 1150-500 | 220 | 110 | 35 | 10-6 | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ысыраптар % | 1,0-2,0 | 2,5-3,5 | 3,0-5,0 | 2,0-5,0 | 5,0-7,0 | 6,0-7,0 |

Ж. Желілердегі энергиясы ысырабының құрылымы,%

| Желінің элементтері | Ысырап |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Айнымалы | Тұрақты | Барлығы |
| Электр беріліс желіліері | 50 |  | 80 |
| Трансформаторлар | 5 | 30 | 15 |
| басқа элементтер |  | 10 |  |
| жеке мұқтажына электр энергиясының шығысы(ЖМ) |  |  | 5 |

11. Жылулық оқшаулама арқылы жылулық ысыраптардың

нормативтері (жылулық ағынның тығыздығы)

01.01.1990 ж.дейін жобаланған, жөнделген немесе ауыстырылғандар жылулық оқшаулама жылу желілері үшін

Жылу құбырлардың орнатылған тереңдігінде топырақтың ортажылдық

температурасы +5 о С  есептелгенде өтейтін арналар мен арнасыз

төсеу кезінде оқшауланған сулы жылу құбырлардың жылулық

ысыраптарының нормативтері

| құбырлардың сыртқы диаметірі dн, мм | Жылу құбырлардың жылулық ысыраптарының нормалдары, Вт/м [ккал/(м.сағ)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | су және топырақтың орташа температурасы tоорт.ж.=50оС кезінде қайтарымы | су және топырақтың ортажылдық температурасының айырмасы 52,5оС (tnорт.ж.=65оС) кезінде қос құбырлысын төсеу | су және топырақты4 ортажылдық температурасының айырмасы 65оС (tnорт.ж.=90оС) кезінде қос құбырлысын төсеу | су және топырақты ортажылдық температурасының айырмасы 75оС (tnорт.ж.=110оС) кезінде қос құбырлысын төсеу |
| 32 | 23 (20) | 52 (45) | 60 (52) | 67 (58) |
| 57 | 29 (25) | 65 (56) | 75 (65) | 84 (72) |
| 76 | 34 (29) | 75 (64) | 86 (74) | 95 (82) |
| 89 | 36 (31) | 80 (69) | 93 (80) | 102 (88) |
| 108 | 40 (34) | 88 (76) | 102 (88) | 111 (96) |
| 159 | 49 (42) | 109 (94) | 124 (107) | 136 (117) |
| 219 | 59 (51) | 131 (113) | 151 (130) | 165 (142) |
| 273 | 70 (60) | 154 (132) | 174 (150) | 190 (163) |
| 325 | 79 (68) | 173 (149) | 195 (168) | 212 (183) |
| 377 | 88 (76) | 191 (164)* | 212 (183) | 234 (202) |
| 426 | 95 (82) | 209 (180)* | 235 (203) | 254 (219) |
| 478 | 106 (91) | 230 (198)* | 259 (223) | 280 (241) |
| 529 | 117 (101) | 251 (216)* | 282 (243) | 303 (261) |
| 630 | 133 (114) | 286 (246)* | 321 (277) | 345 (298) |
| 720 | 145 (125) | 316 (272)* | 355 (306) | 379 (327) |
| 820 | 164 (141) | 354 (304)* | 396 (341) | 423 (364) |
| 920 | 180 (155) | 387 (333)* | 433 (373) | 463 (399) |
| 1020 | 198 (170) | 426 (366)* | 475 (410) | 506 (436) |
| 1220 | 233 (200) | 499 (429)* | 561 (482) | 591 (508) |
| 1420 | 265 (228) | 568 (488)* | 644 (554) | 675 (580) |
| Ескертпе: 1. Жылу беретін құбыр үшін меншікті жылу ысыраптарының тиісті мәндер [1] болмағандықтан бағалау ретінде келтірілген меншікті сағаттық жылулық ысыраптарының мәнедері "*" белгісімен белгіленеді. 2. Экстрополяция әдісімен анықтауға [1] болмағандықтан 1220 және 1420 мм диаметрлі үшін меншікті сағаттық жылулық ысыраптарының мәндері. |  |  |  |  |

Жылу құбырларының орнатылған тереңдігінде топырақтың орта

жылдық температурасы  +5 о С есептелгенде жер үстінде салу

кезінде бір оқшауланған сулы құбырларының жылулық ысыраптарының

нормативтері

| құбырлардың сыртқы диаметірі dн, мм | Жылулың ысырап нормалары, Вт/м [ккал/(м сағ)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сырттағы ауа және берілетін немесе құбырлар қайту желісінде суды ортажылдық температурасының айырмасы, оС |  |  |  |
|  | 45 | 70 | 95 | 120 |
| 32 | 17 (15) | 27 (23) | 36 (31) | 44 (38) |
| 49 | 21 (18) | 31 (27) | 42 (36) | 52 (45) |
| 57 | 24 (21) | 35 (30) | 46 (40) | 57 (49) |
| 76 | 29 (25) | 41 (35) | 52 (45) | 64 (55) |
| 82 | 32 (28) | 44 (38) | 58 (50) | 70 (60) |
| 108 | 36 (31) | 50 (43) | 64 (55) | 78 (67) |
| 133 | 41 (35) | 56 (48) | 70 (60) | 86 (74) |
| 159 | 44 (38) | 58 (50) | 75 (65) | 93 (80) |
| 194 | 49 (42) | 67 (58) | 85 (73) | 102 (88) |
| 219 | 53 (46) | 70 (60) | 90 (78) | 110 (95) |
| 273 | 61 (53) | 81 (70) | 101 (87) | 124 (107) |
| 325 | 70 (60) | 93 (80) | 116 (100) | 139 (120) |
| 377 | 82 (71) | 108 (93) | 132 (114) | 157 (135) |
| 426 | 95 (82) | 122 (105) | 148 (128) | 174 (150) |
| 478 | 103 (89) | 131 (113) | 158 (136) | 186 (160) |
| 529 | 110 (95) | 139 (120) | 168 (145) | 197 (170) |
| 630 | 121 (104) | 154 (133) | 186 (160) | 220 (190) |
| 720 | 133 (115) | 168 (145) | 204 (176) | 239 (206) |
| 820 | 157 (135) | 195 (168) | 232 (200) | 270 (233) |
| 920 | 180 (155) | 220 (190) | 261 (225) | 302 (260) |
| 1020 | 209 (180) | 255 (220) | 296 (255) | 339 (292) |
| 1420 | 267 (230) | 325 (280) | 377 (325) | 441 (380) |

Жылулық оқшауламасы 01.01.1990 жылдан 01.07.1998 ж. дейін

кезеңдерде жобаланған, жөнделген немесе ауыстырылған жылу

желілері үшін

Қос құбырлы сулы жылу желілерін өтпейтін арналарда төсегенде

құбырлардың оқшауланған беті арқылы жылу ағысының тығыздық

нормативтері Вт/м [ккал/(м сағ)]

| Құбырдың шартты өтуі, мм | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 және одан төмен кезінде |  |  |  |  |  | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 астам кезінде |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Құбыр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда |
|  | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 18(15) | 12(10) | 26(22) | 11(9) | 31(27) | 10(9) | 16(14) | 11(9) | 23(20) | 10(9) | 28(24) | 9(8) |
| 30 | 19(16) | 13(11) | 27(23) | 12(10) | 33(28) | 11(9) | 17(15) | 12(10) | 24(21) | 11(9) | 30(26) | 10(9) |
| 40 | 21(18) | 14(12) | 29(25 | 13(11 | 36(31) | 12(10) | 18(15) | 13(11) | 26(22) | 12(10) | 32(28 | 11(9) |
| 50 | 22(19) | 15(13) | 33(28) | 14(12) | 40(34) | 13(11 | 20(17) | 14(12) | 28(24 | 13(11) | 35(30 | 12(10 |
| 65 | 27(23) | 19(16) | 38(33) | 16(14 | 47(40 | 14(12 | 23(20 | 16(14 | 34(29 | 15(13 | 40(34 | 13(11) |
| 80 | 29(25) | 20(17 | 41(35 | 17(15 | 51(44 | 15(13 | 25(22 | 17(15) | 36(31 | 16(14) | 44(38) | 14(12 |
| 100 | 33(28) | 22(19) | 46(40) | 19(16) | 57(49) | 17(15) | 28(24) | 19(16) | 41(35) | 17(15) | 48(41) | 15(13) |
| 125 | 34(29) | 23(20) | 49(42) | 20(17) | 61(53) | 18(15) | 31(27) | 21(18) | 42(36) | 18(15) | 50(43) | 16(14) |
| 150 | 38(33) | 26(22) | 54(46) | 22(19) | 65(56) | 19(16) | 32(28) | 22(19) | 44(38) | 19(16) | 55(47) | 17(15) |
| 200 | 48(41) | 31(27) | 66(57) | 26(22) | 83(71) | 23(20) | 39(34) | 27(23) | 54(46) | 22(19) | 68(59) | 21(18) |
| 250 | 54(46) | 35(30) | 76(65) | 29(25) | 93(80) | 25(22) | 45(39) | 30(26) | 64(55) | 25(22) | 77(66) | 23(20) |
| 300 | 62(53) | 40(34) | 87(75) | 32(28) | 103 (89) | 28(24) | 50(43) | 33(28) | 70(60) | 28(24) | 84(72) | 25(22) |
| 350 | 68(59) | 44(38) | 93(80) | 34(29) | 117 (101) | 29(25) | 55(47) | 37(32) | 75(65) | 30(26) | 94(81) | 26(22) |
| 400 | 76(65) | 47(40) | 109 (94) | 37(32) | 123 (106) | 30(26) | 58(50) | 38(33) | 82(71) | 33(28) | 101 (87) | 28(24) |
| 450 | 77(66) | 49(42) | 112 (96) | 39(34) | 135 (116) | 32(28) | 67(58) | 43(37) | 93(80) | 36(31) | 107 (92) | 29(25) |
| 500 | 88(76) | 54(46) | 126 (108) | 43(37) | 167 (144) | 33(28) | 68(59) | 44(38) | 98(84) | 38(33) | 117 (101) | 32(28) |
| 600 | 98(84) | 58(50) | 140 (121) | 45(39) | 171 (147) | 35(30) | 79(68) | 50(43) | 109 (94) | 41(35) | 132 (114) | 34(29) |
| 700 | 107 (92) | 63(54) | 163 (140) | 47(40) | 185 (159) | 38(33) | 89(77) | 55(47) | 126 (108) | 43(37) | 151 (130) | 37(32) |
| 800 | 130 (112) | 72(62) | 181 (156) | 48(41) | 213 (183) | 42(36) | 100 (86) | 60(52) | 140 (121) | 45(39) | 163 (140) | 40(34) |
| 900 | 138 (119) | 75(65) | 190 (164) | 57(49) | 234 (201) | 44(38) | 106 (91) | 66(57) | 151 (130) | 54(46) | 186 (160) | 43(37) |
| 1000 | 152 (131) | 78(67) | 199 (171) | 59(51) | 249 (214) | 49(42) | 117 (101) | 71(61) | 158 (136) | 57(49) | 192 (165) | 47(40) |
| 1200 | 185 (159) | 86(74) | 257 (221) | 66(57) | 300 (258) | 54(46) | 144 (124) | 79(68) | 185 (159) | 64(55) | 229 (197) | 52(45) |
| 1400 | 204 (176) | 90(77) | 284 (245) | 69(59) | 322 (277) | 58(50) | 152 (131) | 82(71) | 210 (181) | 68(59) | 252 (217) | 56(48) |

Сулы жылу желілерінің қос құбырлы жерасты арнасыз төсеу кезінде

құбырлардың оңашаланған беті арқылы жылу ағысын тығыздық

нормативтері, Вт/м [ккал/(м сағ)]

| Құбырдың шартты өтуі, мм | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 және одан төмен кезінде |  |  |  | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 астам кезінде |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Құбыр |  |  |  |  |  |  |  |
|  | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда |
|  | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 |
| 25 | 36 (31) | 27 (23) | 48 (41) | 26 (22) | 33 (28) | 25 (22) | 44 (38) | 24 (21) |
| 50 | 44 (38) | 34 (29) | 60 (52) | 32 (28) | 40 (34) | 31 (27) | 54 (46) | 29 (25) |
| 65 | 50 (43) | 38 (33) | 67 (58) | 36 (31) | 45 (39) | 34 (29) | 60 (52) | 33 (28) |
| 80 | 51 (44) | 39 (34) | 69 (59) | 37 (32) | 46 (40) | 35 (30) | 61 (53) | 34 (29) |
| 100 | 55 (47) | 42 (36) | 74 (64) | 40 (34) | 49 (42) | 38 (33) | 65 (56) | 35 (30) |
| 125 | 61 (53) | 46 (40) | 81 (70) | 44 (38) | 53 (46) | 41 (35) | 72 (62) | 39 (34) |
| 150 | 69 (59) | 52 (45) | 91 (78) | 49 (42) | 60 (52) | 46 (40) | 80 (69) | 43 (37) |
| 200 | 77 (66) | 59 (51) | 101 (87) | 54 (46) | 66 (57) | 50 (43) | 89 (77) | 48 (41) |
| 250 | 83 (71) | 63 (54) | 111 (96) | 59 (51) | 72 (62) | 55 (47) | 96 (83) | 51 (44) |
| 300 | 91 (78) | 69 (59) | 122 (105) | 64 (55) | 79 (68) | 59 (51) | 105 (90) | 56 (48) |
| 350 | 101 (87) | 75 (65) | 133 (115) | 69 (59) | 86 (74) | 65 (56) | 113 (97) | 60 (52) |
| 400 | 108 (93) | 80 (69) | 140 (121) | 73 (63) | 91 (78) | 68 (59) | 121 (104) | 63 (54) |
| 450 | 116 (100) | 86 (74) | 151 (130) | 78 (67) | 97 (84) | 72 (62) | 129 (111) | 67 (58) |
| 500 | 123 (106) | 91 (78) | 163 (140) | 83 (71) | 105 (90) | 78 (67) | 138 (119) | 72 (62) |
| 600 | 140 (121) | 103 (89) | 186 (160) | 94 (81) | 117 (101) | 87(75) | 156 (134) | 80 (69) |
| 700 | 156 (134) | 112 (96) | 203 (175) | 100 (86) | 126 (108) | 93 (80) | 170 (146) | 86 (74) |
| 800 | 169 (146) | 122 (100) | 226 (195) | 109 (94) | 140 (121) | 102 (88) | 186 (160) | 93 (80) |

Ашық ауада оранласқан кезінде құбырладың оңашаланған беті

арқылы жылу ағысының тығыздық нормативтері Вт/м [ккал/(м сағ)]

| Құбырдың шартты өтуі, мм | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 және одан төмен кезінде |  |  | жылдық жұмыстар сағатының саны 5000 астам кезінде |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
|  | Жылу ағысы бойлық тығыздығының нормалары, Вт/м [ккал/(м сағ)] |  |  |  |  |  |
| 15 | 10 (9) | 20 (17) | 30 (26) | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) |
| 20 | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) | 13 (11) | 25 (22) | 38 (33) |
| 25 | 13 (11) | 25 (22) | 37 (32) | 15 (13) | 28 (24) | 42 (36) |
| 40 | 15 (13) | 29 (25) | 44 (38) | 18 (15) | 33 (28) | 49 (42) |
| 50 | 17 (15) | 31 (27) | 47 (40) | 19 (16) | 36 (31) | 53 (46) |
| 65 | 19 (16) | 36 (31) | 54 (46) | 23 (20) | 41 (35) | 61 (53) |
| 80 | 21 (18) | 39 (34) | 58 (50) | 25 (22) | 45 (39) | 66 (57) |
| 100 | 24 (21) | 43 (37) | 64 (55) | 28 (24) | 50 (43) | 73 (63) |
| 125 | 27 (23) | 49 (42) | 70 (60) | 32 (28) | 56 (48) | 81 (70) |
| 150 | 30 (26) | 54 (46) | 77 (66) | 35 (30) | 63 (54) | 89 (77) |
| 200 | 37 (32) | 65 (56) | 93 (80) | 44 (38) | 77 (66) | 109 (94) |
| 250 | 43 (37) | 75 (65) | 106 (91) | 51 (44) | 88 (76) | 125 (108) |
| 300 | 49 (42) | 84 (72) | 118 (102) | 59 (51) | 101 (87) | 140 (121) |
| 350 | 55 (47) | 93 (80) | 131 (113) | 66 (57) | 112 (96) | 155 (133) |
| 400 | 61 (53) | 102 (88) | 142 (122) | 73 (63) | 122 (105) | 170 (146) |
| 450 | 65 (56) | 109 (94) | 152 (131) | 80 (69) | 132 (114) | 182 (157) |
| 500 | 71 (61) | 119 (102) | 166 (143) | 88 (76) | 143 (123) | 197 (170) |
| 600 | 82 (71) | 136 (117) | 188 (162) | 100 (86) | 165 (142) | 225 (194) |
| 700 | 92 (79) | 151 (130) | 209 (180) | 114 (98) | 184 (158) | 250 (215) |
| 800 | 103 (89) | 167 (144) | 213 (183) | 128 (110) | 205 (177) | 278 (239) |
| 900 | 113 (97) | 184 (158) | 253 (218) | 141 (121) | 226 (195) | 306 (263) |
| 1000 | 124 (107) | 201 (173) | 275 (237) | 155 (133) | 247 (213) | 333 (287) |
| Жалпақ және 1020 мм астам диаметрлі қисық сызықтар беті | Жылу ағысының үстінгі тығыздық нормалары, Вт/м [ккал/(м сағ)] |  |  |  |  |  |
|  | 35(30) | 54 (46) | 70 (60) | 44 (38) | 71 (61) | 88 (76) |

Жылулық оқшауламасы 01.07.1998 ж кейін жобаланған, жөнделген

немесе ауыстырылған жылу желілері үшін

Жабдықтар мен құбырлардың ашық ауада ораналасқан және жұмыс

ұзақтығы жылына жапы 5000 сағаттан астам кезде жылу ағысының

тығыздық нормативтері

| Құбырдың шартты өтуі, мм | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Жылу ағысы бойлық тығыздығының нормалары, Вт/м [ккал/(м сағ)] |  |  |  |  |
| 15 | 3 (2,6) | 8 (6,9) | 16 (13,8) | 24 (20,7) | 34 (29,3) |
| 20 | 4 (3,4) | 9 (7,8) | 18 (15,5) | 28 (24,1) | 38 (32,8) |
| 25 | 4 (3,4) | 11 (9,5) | 20 (17,2) | 30 (25,9) | 42 (36,2) |
| 40 | 5 (4,3) | 12 (10,3) | 24 (20,7) | 36 (31,0) | 48 (41,4) |
| 50 | 6 (5,2) | 14 (12,1) | 25 (21,6) | 38 (32,8) | 52 (44,8) |
| 65 | 7 (6,0) | 15 (12,9) | 29 (25,0) | 44 (37,9) | 58 (50,0) |
| 80 | 8 (6,9) | 17 (14,7) | 32 (27,6) | 47 (40,5) | 62 (53,4) |
| 100 | 9 (7,8) | 19 (16,4) | 35 (30,2) | 52 (44,8) | 69 (59,5) |
| 125 | 10 (8,6) | 22 (19,0) | 40 (34,5) | 57 (49,1) | 75 (64,7) |
| 150 | 11 (9,5) | 24 (20,7) | 44 (37,9) | 62 (53,4) | 83 (71,6) |
| 200 | 15 (12,9) | 30 (25,9) | 53 (45,7) | 75 (64,7) | 99 (85,3) |
| 250 | 17 (14,7) | 35 (30,2) | 61 (52,6) | 86 (74,1) | 112 (96,6) |
| 300 | 20 (17,2) | 40 (34,5) | 68 (58,6) | 96 (82,8) | 126 (108,6) |
| 350 | 23 (19,8) | 45 (38,8) | 75 (64,7) | 106 (91,4) | 138 (119,0) |
| 400 | 24 (20,7) | 49 (42,2) | 83 (71,6) | 125 (107,8) | 150 (129,3) |
| 450 | 27 (23,3) | 53 (45,7) | 88 (75,9) | 123 (106,0) | 160 (137,9) |
| 500 | 29 (25,0) | 58 (50,0) | 96 (82,8) | 135 (116,4) | 171 (147,4) |
| 600 | 34 (29,3) | 66 (56,9) | 110 (94,8) | 152 (131,0) | 194 (167,2) |
| 700 | 39 (33,6) | 75 (64,7) | 122 (105,2) | 169 (145,7) | 214 (184,5) |
| 800 | 43 (37,1) | 83 (71,6) | 135 (116,4) | 172 (148,3) | 237 (204,3) |
| 900 | 48 (41,4) | 92 (79,3) | 149 (128,4) | 205 (176,7) | 258 (222,4) |
| 1000 | 53 (45,7) | 101 (87,1) | 163 (140,5) | 223 (192,2) | 280 (241,4) |
| Жалпақ және 1020 мм астам диаметрлі қисық сызықтар беті | Жылу ағысының үстінгі тығыздық нормалары, Вт/м2 [ккал/(м2сағ)] |  |  |  |  |
|  | 5 (4,3) | 28 (24,1) | 44 (37,9) | 57 (49,1) | 69 (59,5) |
| Ескертпе Жылу ағысының тығыздғы нормалары арқылы мәндерін интерполяциялаумен анықтау керек. |  |  |  |  |  |

Жабдықтар мен құбырлардың ашық ауада ораналасқан және жұмыс

ұзақтығы жылына жапы 5000 сағаттан астам кезде жылу ағысының

тығыздық нормативтері

| Құбырдың шартты өтуі, мм | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Жылу ағысы бойлық тығыздығының нормалары, Вт/м [ккал/(м сағ)] |  |  |  |  |
| 15 | 4 (3,4) | 9 (7,8) | 18 (15,5) | 28 (24,1) | 38 (32,8) |
| 20 | 5 (4,3) | 11 (9,5) | 21 (18,1) | 31 (26,7) | 43 (37,1) |
| 25 | 5 (4,3) | 12 (10,3) | 23 (19,8) | 34 (29,3) | 47 (40,5) |
| 40 | 7 (6,0) | 15 (12,9) | 27 (23,3) | 40 (34,5) | 54 (46,6) |
| 50 | 7 (6,0) | 16 (13,8) | 30 (25,9) | 44 (37,9) | 58 (50,0) |
| 65 | 8 (6,9) | 19 (16,4) | 34 (29,3) | 50 (43,1) | 67 (57,8) |
| 80 | 9 (7,8) | 21 (18,1) | 37 (31,9) | 54 (46,6) | 71 (61,2) |
| 100 | 11 (9,5) | 23 (19,8) | 41 (35,3) | 60 (51,7) | 80 (69,0) |
| 125 | 12 (10,3) | 26 (22,4) | 46 (39,7) | 66 (56,9) | 88 (75,9) |
| 150 | 15 (12,9) | 29 (25,0) | 52 (44,8) | 73 (62,9) | 97 (83,6) |
| 200 | 18 (15,5) | 36 (31,0) | 63 (54,3) | 89 (76,7) | 117 (100,9) |
| 250 | 21 (18,1) | 42 (36,2) | 72 (62,1) | 103 (88,8) | 132 (113,8) |
| 300 | 25 (21,6) | 48 (41,4) | 83 (71,6) | 115 (99,1) | 149 (128,4) |
| 350 | 29 (25,0) | 54 (46,6) | 92 (79,3) | 127 (109,5) | 164 (141,4) |
| 400 | 31 (26,7) | 60 (51,7) | 100 (86,2) | 139 (119,8) | 178 (153,4) |
| 450 | 34 (29,3) | 66 (56,9) | 108 (93,1) | 149 (128,4) | 191 (164,7) |
| 500 | 37 (31,9) | 72 (62,1) | 117 (100,9) | 162 (139,7) | 206 (177,6) |
| 600 | 44 (37,9) | 82 (70,7) | 135 (116,4) | 185 (159,5) | 236 (203,4) |
| 700 | 49 (42,2) | 94 (81,0) | 151 (130,2) | 205 (176,7) | 262 (225,9) |
| 800 | 55 (47,4) | 105 (90,5) | 168 (144,8) | 228 (196,6) | 290 (250,0) |
| 900 | 62 (53,4) | 116 (100,0) | 185 (159,5) | 251 (216,4) | 318 (274,1) |
| 1000 | 68 (58,6) | 127 (109,5) | 203 (175,0) | 273 (235,3) | 345 (297,4) |
| Жалпақ және 1020 мм астам диаметрлі қисық сызықтар беті | Жылу ағысының үстінгі тығыздық нормалары, Вт/м 2 [ккал/(м2 сағ) |  |  |  |  |
|  | 21 (18,1) | 36 (31,0) | 58 (50) | 72 (62,1) | 89 (76,7) |
| Ескертпе Жылу ағысының тығыздғы нормалары арқылы мәндерін интерполяциялаумен анықтау керек. |  |  |  |  |  |

Жабдықтар мен құбырларды үй-жайлар және тоннелдерде ораналасқан

және жұмыс ұзақтығы жылына жапы 5000 сағаттан астам кезде жылу

ағысының тығыздық нормативтері

| Құбырдың шартты өтуі, мм | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, о С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Жылу ағысы бойлық тығыздығының нормалары, Вт/м [ккал/(м сағ)] |  |  |  |
| 15 | 6 (5,2) | 14 (12,1) | 22 (19,0) | 32 (27,6) |
| 20 | 7 (6,0) | 16 (13,8) | 26 (22,4) | 36 (31,0) |
| 25 | 8 (6,9) | 18 (15,5) | 28 (24,1) | 39 (33,6) |
| 40 | 10 (8,6) | 21 (18,1) | 33 (28,4) | 46 (39,7) |
| 50 | 10 (8,6) | 22 (19,0) | 35 (30,2) | 49 (42,2) |
| 65 | 12 (10,3) | 26 (22,4) | 40 (34,5) | 55 (47,4) |
| 80 | 13 (11,2) | 28 (24,1) | 43 (37,1) | 59 (50,9) |
| 100 | 14 (12,1) | 31 (26,7) | 48 (41,4) | 65 (56,0) |
| 125 | 17 (14,7) | 35 (30,2) | 53 (45,7) | 72 (62,1) |
| 150 | 19 (16,4) | 39 (33,6) | 58 (50,0) | 78 (67,2) |
| 200 | 23 (19,8) | 47 (40,5) | 70 (60,3) | 94 (81,0) |
| 250 | 27 (23,3) | 54 (46,6) | 80 (69,0) | 106 (91,4) |
| 300 | 31 (26,7) | 62 (53,4) | 90 (77,6) | 119 (102,6) |
| 350 | 35 (30,2) | 68 (58,6) | 99 (85,3) | 131 (112,9) |
| 400 | 38 (32,8) | 74 (63,8) | 108 (93,1) | 142 (122,4) |
| 450 | 42 (36,2) | 81 (69,8) | 116 (100,0) | 152 (131,0) |
| 500 | 46 (39,7) | 87 (75,0) | 125 (107,8) | 164 (141,4) |
| 600 | 54 (46,6) | 100 (86,2) | 143 (123,3) | 186 (160,3) |
| 700 | 59 (50,9) | 111 (95,7) | 159 (137,1) | 205 (176,7) |
| 800 | 67 (57,8) | 124 (106,9) | 176 (151,7) | 226 (194,8) |
| 900 | 74 (63,8) | 136 (117,2) | 193 (166,4) | 247 (212,9) |
| 1000 | 82 (70,7) | 149 (128,4) | 210 (181,0) | 286 (246,6) |
| Жалпақ және 1020 мм астам диаметрлі қисық сызықтар беті | Жылу ағысының үстінгі тығыздық нормалары, Вт/м 2 [ккал/(м2.с) |  |  |  |
|  | 23 (19,8) | 40 (34,5) | 54 (46,6) | 66 (56,9) |
| Ескертпе. 1. Оқшауламаланған беттері тоннелде орналасқан кезде тығыздық нормасына 0,85 коэфицентті енгіз керек 2. Жылу ағысының тығыздғы нормалары арқылы мәндерін интерполяциялаумен анықтау керек. |  |  |  |  |

Жабдықтар мен құбырларды үй-жайлар және тоннелдерде ораналасқан

және жұмыс ұзақтығы жылына жапы 5000 сағаттан астам кезде жылу

ағысының тығыздық нормативтері

| Құбырдың шартты өтуі, мм | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 | 100 | 150 | 200 |
|  | Жылу ағысы бойлық тығыздығының нормалары, Вт/м [ккал/(м сағ)] |  |  |  |
| 15 | 7 (6,0) | 16 (13,8) | 25 (21,6) | 35 (30,2) |
| 20 | 8 (6,9) | 18 (15,5) | 28 (24,1) | 39 (33,6) |
| 25 | 9 (7,8) | 20 (17,2) | 31 (26,7) | 43 (37,1) |
| 40 | 10 (8,6) | 23 (19,8) | 37 (31,9) | 51 (44,0) |
| 50 | 12 (10,3) | 26 (22,4) | 39 (33,6) | 54 (46,6) |
| 65 | 14 (12,1) | 30 (25,9) | 46 (39,7) | 62 (53,4) |
| 80 | 16 (13,8) | 33 (28,4) | 50 (43,1) | 67 (57,8) |
| 100 | 18 (15,5) | 36 (31,0) | 55 (47,4) | 74 (63,8) |
| 125 | 20 (17,2) | 41 (35,3) | 62 (53,4) | 82 (70,7) |
| 150 | 22 (19,0) | 45 (38,8) | 68 (58,6) | 91 (78,4) |
| 200 | 29 (25,0) | 56 (48,3) | 82 (70,7) | 110 (94,8) |
| 250 | 34 (29,3) | 65 (56,0) | 94 (81,0) | 124 (106,9) |
| 300 | 38 (32,8) | 74 (63,8) | 106 (91,4) | 139 (119,8) |
| 350 | 42 (36,2) | 82 (70,7) | 118 (101,7) | 154 (132,8) |
| 400 | 48 (41,4) | 90 (77,6) | 130 (112,1) | 168 (144,8) |
| 450 | 51 (44,0) | 98 (84,5) | 138 (119,0) | 180 (155,2) |
| 500 | 57 (49,1) | 106 (91,4) | 150 (129,3) | 194 (167,2) |
| 600 | 65 (56,0) | 120 (103,4) | 172 (148,3) | 222 (191,4) |
| 700 | 73 (62,9) | 136 (117,2) | 191 (164,7) | 247 (212,9) |
| 800 | 82 (70,7) | 152 (131,0) | 212 (182,8) | 274 (236,2) |
| 900 | 91 (78,4) | 167 (144,0) | 234 (201,7) | 300 (258,6) |
| 1000 | 100 (86,2) | 183 (157,8) | 254 (219,0) | 326 (281,0) |
| Жалпақ және 1020 мм астам диаметрлі қисық сызықтар беті | Жылу ағысының үстінгі тығыздық нормалары, Вт/м 2 [ккал/(м 2.с) |  |  |  |
|  | 29 (25) | 50 (43,1) | 68 (58,6) | 84 (72,4) |
| Ескертпе. 1. Оқшауламаланған беттері тоннелде орналасқан кезде тығыздық нормасына 0,85 коэфицентті енгізу керек 2. Жылу ағысының тығыздғы нормалары арқылы мәндерін интерполяциялаумен анықтау керек. |  |  |  |  |

Жұмыс ұзақтығы жылына 5000 сағаттан астам жұмыстары ұзаққа созылған кезде жылу ағысының тығыздығы нормативтері, Вт/м [ккал/(м с)]

| Құбырдың шартты өтуі, мм | Құбыр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда |
|  | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, о С |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 15 (12,9) | 10 (8,6) | 22 (19,0) | 10 (8,6) | 26 (22,4) | 9 (7,8) |
| 30 | 16 (13,8) | 11 (9,5) | 23 (19,8) | 11 (9,5) | 28 (24,1) | 10 (8,6) |
| 40 | 18 (15,5) | 12 (10,3) | 25 (21,6) | 12 (10,3) | 31 (26,7) | 11 (9,5) |
| 50 | 19 (16,4) | 13 (11,2) | 28 (24,1) | 13 (11,2) | 34 (29,3) | 12 (10,3) |
| 65 | 23 (19,8) | 16 (13,8) | 32 (27,6) | 14 (12,1) | 40 (34,5) | 13 (11,2) |
| 80 | 25 (21,6) | 17 (14,7) | 35 (30,2) | 15 (12,9) | 43 (37,1) | 14 (12,1) |
| 100 | 28 (24,1) | 19 (16,4) | 39 (33,6) | 16 (13,8) | 48 (41,4) | 16 (13,8) |
| 125 | 29 (25,0) | 20 (17,2) | 42 (36,2) | 17 (14,7) | 52 (44,8) | 17 (14,7) |
| 150 | 32 (27,6) | 22 (19,0) | 46 (39,7) | 19 (16,4) | 55 (47,4) | 18 (15,5) |
| 200 | 41 (35,3) | 26 (22,4) | 55 (47,4) | 22 (19,0) | 71 (61,2) | 20 (17,2) |
| 250 | 46 (39,7) | 30 (25,9) | 65 (56,0) | 25 (21,6) | 79 (68,1) | 21 (18,1) |
| 300 | 53 (45,7) | 34 (29,3) | 74 (63,8) | 27 (23,3) | 88 (75,9) | 24 (20,7) |
| 350 | 58 (50,0) | 37 (31,9) | 79 (68,1) | 29 (25,0) | 98 (84,5) | 25 (21,6) |
| 400 | 65 (56,0) | 40 (34,5) | 87 (75,0) | 32 (27,6) | 105 (90,5) | 26 (22,4) |
| 450 | 70 (60,3) | 42 (36,2) | 95 (81,9) | 33 (28,4) | 115 (99,1) | 27 (23,3) |
| 500 | 75 (64,7) | 46 (39,7) | 107 (92,2) | 36 (31,0) | 130 (112,1) | 28 (24,1) |
| 600 | 83 (71,6) | 49 (42,2) | 119 (102,6) | 38 (32,8) | 145 (125,0) | 30 (25,9) |
| 700 | 91 (78,4) | 54 (46,6) | 139 (119,8) | 41 (35,3) | 157 (135,3) | 33 (28,4) |
| 800 | 106 (91,4) | 51 (44,0) | 150 (129,3) | 45 (38,8) | 181 (156,0) | 36 (31,0) |
| 900 | 117 (100,9) | 64 (55,2) | 162 (139,7) | 48 (41,4) | 199 (171,6) | 37 (31,9) |
| 1000 | 129 (111,2) | 66 (56,9) | 169 (145,7) | 51 (44,0) | 212 (182,8) | 42 (36,2) |
| 1200 | 157 (135,3) | 73 (62,9) | 218 (187,9) | 55 (47,4) | 255 (219,8) | 46 (39,7) |
| 1400 | 173 (149,1) | 77 (66,4) | 241 (207,8) | 59 (50,9) | 274 (236,2) | 49 (42,2) |
| Ескертпе. 1. сулы жылу жүйесінде есептік ортажылдық судың температурасы 65; 90; 110оС температуралық кестесіне 95-70оС; 150-70оС; 180-70 о С. сәйкес келеді. 2. Жылу ағысының тығыздғы нормалары арқылы мәндерін интерполяциялаумен анықтау керек. |  |  |  |  |  |  |

Жылына жалпы саны 5000 сағат және одан төмен жұмыстары  ұзаққа

созылған кезде жылу ағысының тығыздық нормативтері Вт/м

[ккал/(м сағ)]

| Құбырдың шартты өтуі, мм | Құбыр |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда | беруші | қайтарда |
|  | Жылу тасымалдаушының ортажылдық температурасы, оС |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 |
| 25 | 14 (12,1) | 9 (7,8) | 20 (17,2) | 9 (7,8) | 24 (20,7) | 8 (6,9) |
| 30 | 15 (12,9) | 10 (8,6) | 20 (17,2) | 10 (8,6) | 26 (22,4) | 9 (7,8) |
| 40 | 16 (13,8) | 11 (9,5) | 22 (19,0) | 11 (9,5) | 27 (23,3) | 10 (8,6) |
| 50 | 17 (14,7) | 12 (10,3) | 24 (20,7) | 12 (10,3) | 30 (25,9) | 11 (9,5) |
| 65 | 20 (17,2) | 13 (11,2) | 29 (25,0) | 13 (11,2) | 34 (29,3) | 12 (10,3) |
| 80 | 21 (18,1) | 14 (12,1) | 31 (26,7) | 14 (12,1) | 37 (31,9) | 13 (11,2) |
| 100 | 24 (20,7) | 16 (13,8) | 35 (30,2) | 15 (12,9) | 41 (35,3) | 14 (12,1) |
| 125 | 26 (22,4) | 18 (15,5) | 38 (32,8) | 16 (13,8) | 43 (37,1) | 15 (12,9) |
| 150 | 27 (23,3) | 19 (16,4) | 42 (36,2) | 17 (14,7) | 47 (40,5) | 16 (13,8) |
| 200 | 33 (28,4) | 23 (19,8) | 49 (42,2) | 19 (16,4) | 58 (50,0) | 18 (15,5) |
| 250 | 38 (32,8) | 26 (22,4) | 54 (46,6) | 21 (18,1) | 66 (56,9) | 20 (17,2) |
| 300 | 43 (37,1) | 28 (24,1) | 60 (51,7) | 24 (20,7) | 71 (61,2) | 21 (18,1) |
| 350 | 46 (39,7) | 31 (26,7) | 64 (55,2) | 26 (22,4) | 80 (69,0) | 22 (19,0) |
| 400 | 50 (43,1) | 33 (28,4) | 70 (60,3) | 28 (24,1) | 86 (74,1) | 24 (20,7) |
| 450 | 54 (46,6) | 36 (31,0) | 79 (68,1) | 31 (26,7) | 91 (78,4) | 25 (21,6) |
| 500 | 58 (50,0) | 37 (31,9) | 84 (72,4) | 32 (27,6) | 100 (86,2) | 27 (23,3) |
| 600 | 67 (57,8) | 42 (36,2) | 93 (80,2) | 35 (30,2) | 112 (96,6) | 31 (26,7) |
| 700 | 76 (65,5) | 47 (40,5) | 107 (92,2) | 37 (31,9) | 128 (110,3) | 31 (26,7) |
| 800 | 85 (73,3) | 51 (44,0) | 119 (102,6) | 38 (32,8) | 139 (119,8) | 34 (29,3) |
| 900 | 90 (77,6) | 56 (48,3) | 128 (110,3) | 43 (37,1) | 150 (129,3) | 37 (31,9) |
| 1000 | 100 (86,2) | 60 (51,7) | 140 (120,7) | 46 (39,7) | 163 (140,5) | 40 (34,5) |
| 1200 | 114 (98,3) | 67 (57,8) | 158 (136,2) | 53 (45,7) | 190 (163,8) | 44 (37,9) |
| 1400 | 130 (112,1) | 70 (60,3) | 179 (154,3) | 58 (50,0) | 224 (193,1) | 48 (41,4) |
| Ескертпе. 1. сулы жылу жүйесінде есептік ортажылдық судың температурасы 65; 90; 110о температуралық кестесіне 95-70оС; 150-70 оС; 180-70оС сәйкес келеді. 2. Жылу ағысының тығыздғы нормалары арқылы мәндерін интерполяциялаумен анықтау керек. |  |  |  |  |  |  |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК