Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдерін, әскери-медициналық мекемелерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2015 жылғы 28 қазандағы № 609 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 8 қаңтарда № 12831 болып тіркелді

«Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштері туралы» 2005 жылғы 7 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңы 22-бабының 2-тармағы 22) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:


      1. Қоса беріліп отырған:


      1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормалары;


      2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери-медициналық мекемелерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормалары бекітілсін.


      2. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Бас әскери-медициналық басқармасының бастығы:


      1) заңнамада белгіленген тәртіппен осы бұйрықты мемлекеттік тіркеу үшін Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне жолдасын;


      2) мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін ресми жариялау үшін мерзімді баспасөз басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне жолдасын;


      3) ресми жариялағаннан кейін бұйрықты Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің веб-сайтына орналастырсын;


      4) медициналық техника мен мүлікті сатып алуды жоспарлы есептік кезеңге арналған республикалық бюджеттен бөлінген ақшалай қаражат шегінде кезең-кезеңімен жүзеге асырсын.


      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант О. Сапаровқа жүктелсін.


      4. Бұйрық лауазымды адамдарға, оларға қатысты бөлігінде жеткізілсін.


      5. Бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң күшіне енгізіледі.

Қазақстан Республикасының

      Қорғанысы министрінің                       И.Тасмағамбетов

"КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      ____________Б.Сұлтанов

      2015 жылғы "___"___________

Қазақстан Республикасы  

Қорғаныс министрінің  

2015 жылғы 28 қазандағы 

№ 609 бұйрығы      

1-қосымша

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери бөлімдерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормалары

| 1. Штат бойынша фельдшер (санитарлық нұсқаушы) лауазымы бар әскери бөлімнің әскери-медициналық бөлімшесін жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес |
| Медициналық мүлік жиынтықтары |  |  |  |  |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке |  |  |  |  |
| 1 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 5 |
| 2 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 4 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары |  |  |  |  |
| 3 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | – |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 4 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | – |
| 5 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | – |
| 6 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | – |
| 7 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 8 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | – |
| 9 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | – |
| 10 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 11 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 12 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 13 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 14 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 1 |
| 15 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 1 |
| 16 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 1 |
| 17 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 1 |
| 18 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 1 |
| 19 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 20 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 1 |
| 21 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 2 |
| 22 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | – |
| 23 | Тілұстағыш | 1 | дн | 1 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер |  |  |  |  |
| 24 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | – |
| 25 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 26 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | – |
| 27 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | – |
| 28 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | – |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 29 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 1 |
| 30 | Көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 31 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 1 |
| 32 | Көмей айнасы | 1 | дн | – |
| 33 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 1 |
| 34 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | – |
| 35 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 1 |
| 36 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 37 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 38 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 39 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 1 |
| 40 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | – |
| 41 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | – |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 42 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | – |
| 43 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | – |
| 44 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | – |
| 45 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | – |
| 46 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | – |
| 47 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | – |
| 48 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | – |
| 49 | Саңылаулық шам | 10 | дн | – |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 50 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 1 |
| 51 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | – |
| 52 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | – |
| 53 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | – |
| 54 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 55 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | – |
| 56 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | – |
| 57 | Небулайзер | 10 | жиынт | 1 |
| 58 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | – |
| 59 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | – |
|  | Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |
| 60 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | – |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 61 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | – |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 62 | Спирометр | 10 | жиынт | – |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 63 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 1 |
| 64 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 |
| 65 | Неврологиялық балға | 3 | дн | – |
| 66 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 67 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 1 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар |  |  |  |  |
| 68 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 69 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 70 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 71 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 72 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 73 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 74 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | – |
| 75 | Ингалятор | 7 | жиынт | – |
| 76 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | – |
| 77 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | – |
| 78 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | – |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 79 | Негатоскоп | 10 | дн | – |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 80 | Гигрометр | 3 | дн | 1 |
| 81 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |
| 82 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 1 |
| 83 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 2 |
| 84 | Булы стерилизатор | 10 | дн | – |
| 85 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 86 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 |
| 87 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 1 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал |  |  |  |  |
| 88 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 89 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 90 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | – |
| 91 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 92 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | – |
| 93 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | – |
| 94 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 1 |
| 95 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | – |
| 96 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 1 |
| 97 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | – |
| 98 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | – |
| 99 | Медициналық перде | 5 | дн | 1 |
| 100 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 1 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі |  |  |  |  |
| 101 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 2 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |
| 102 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 1 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 103 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 1 |
| 104 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 105 | Автотаңғыш | 10 | кешен | – |
| 106 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | 1 |
| 2. Штат бойынша дәрігер лауазымы бар әскери бөлімнің әскери-медициналық бөлімшесін жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Медициналық мүлік жиынтықтары |  |  |  |  |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке |  |  |  |  |
| 107 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 22 |
| 108 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 11 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары |  |  |  |  |
| 109 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 1 |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 110 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | – |
| 111 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | 1 |
| 112 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 |
| 113 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 114 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 2 |
| 115 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | – |
| 116 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 117 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 118 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 119 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 120 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 1 |
| 121 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 1 |
| 122 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 1 |
| 123 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 1 |
| 124 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 1 |
| 125 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 126 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 1 |
| 127 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 3 |
| 128 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | – |
| 129 | Тілұстағыш | 1 | дн | 1 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер |  |  |  |  |
| 130 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | – |
| 131 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 132 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | – |
| 133 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |
| 134 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | – |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 135 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 1 |
| 136 | Көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 137 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 1 |
| 138 | Көмей айнасы | 1 | дн | 1 |
| 139 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 1 |
| 140 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | 1 |
| 141 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 1 |
| 142 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 143 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 144 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 145 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 1 |
| 146 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | 1 |
| 147 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | 1 |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 148 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | 1 |
| 149 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 150 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | 1 |
| 151 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | 1 |
| 152 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 153 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 154 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 |
| 155 | Саңылаулық шам | 10 | дн | – |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 156 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 1 |
| 157 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | – |
| 158 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | – |
| 159 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | – |
| 160 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 161 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | – |
| 162 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | – |
| 163 | Небулайзер | 10 | жиынт | 1 |
| 164 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | – |
| 165 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | – |
| Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 166 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | – |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 167 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 168 | Спирометр | 10 | жиынт | 1 |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 169 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 2 |
| 170 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 |
| 171 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 |
| 172 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 173 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 2 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар |  |  |  |  |
| 174 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 175 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 176 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 177 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 178 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 179 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 180 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 181 | Ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 182 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 183 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 184 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | 1 |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 185 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 186 | Гигрометр | 3 | дн | 1 |
| 187 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |
| 188 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 1 |
| 189 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 2 |
| 190 | Булы стерилизатор | 10 | дн | – |
| 191 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 192 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 |
| 193 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 1 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал |  |  |  |  |
| 194 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 195 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 196 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн |  |
| 197 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 198 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | – |
| 199 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | – |
| 200 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 1 |
| 201 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | – |
| 202 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 1 |
| 203 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | 1 |
| 204 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | 1 |
| 205 | Медициналық перде | 5 | дн | 1 |
| 206 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 2 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі |  |  |  |  |
| 207 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 2 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |
| 208 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 1 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 209 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 1 |
| 210 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 211 | Автотаңғыш | 10 | кешен | – |
| 212 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | 2 |
| 3. Штаттық кереует сыйымдылығы 10 кереуетке дейін әскери бөлімнің әскери-медициналық бөлімшесін жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Медициналық мүлік жиынтықтары |  |  |  |  |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке |  |  |  |  |
| 213 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 23 |
| 214 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 12 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары |  |  |  |  |
| 215 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 1 |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 216 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 217 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | 1 |
| 218 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 |
| 219 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 220 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 5 |
| 221 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | – |
| 222 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 223 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 224 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 225 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 226 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 227 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 228 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 3 |
| 229 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 2 |
| 230 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 3 |
| 231 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 232 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 233 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 5 |
| 234 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | 1 |
| 235 | Тілұстағыш | 1 | дн | 2 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер |  |  |  |  |
| 236 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | – |
| 237 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 238 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | – |
| 239 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |
| 240 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 241 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| 242 | Көліктік шина | 3 | дн | 3 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 243 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 2 |
| 244 | Көмей айнасы | 1 | дн | 1 |
| 245 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 2 |
| 246 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | 1 |
| 247 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 2 |
| 248 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 249 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 250 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 2 |
| 251 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 1 |
| 252 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 253 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | 1 |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 254 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | 1 |
| 255 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 256 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | 1 |
| 257 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | 1 |
| 258 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 259 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 260 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 |
| 261 | Саңылаулық шам | 10 | дн | – |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 262 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 1 |
| 263 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | – |
| 264 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | – |
| 265 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | 1 |
| 266 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 267 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | – |
| 268 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | – |
| 269 | Небулайзер | 10 | жиынт | 1 |
| 270 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | 1 |
| 271 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | – |
| Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 272 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 273 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 274 | Спирометр | 10 | жиынт | 1 |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 275 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 3 |
| 276 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 |
| 277 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 |
| 278 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 279 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 3 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар |  |  |  |  |
| 280 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 281 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 282 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 283 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 284 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 285 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 286 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 287 | Ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 288 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 289 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 290 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | 1 |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 291 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 292 | Гигрометр | 3 | дн | 1 |
| 293 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 3 |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |
| 294 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 2 |
| 295 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 3 |
| 296 | Булы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| 297 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 298 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 4 |
| 299 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 1 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал |  |  |  |  |
| 300 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | 1 |
| 301 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 302 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 1 |
| 303 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 304 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | 1 |
| 305 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | – |
| 306 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 2 |
| 307 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | – |
| 308 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 3 |
| 309 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | 1 |
| 310 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | 1 |
| 311 | Медициналық перде | 5 | дн | 2 |
| 312 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 5 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі |  |  |  |  |
| 313 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 3 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |
| 314 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 2 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 315 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 2 |
| 316 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 317 | Автотаңғыш | 10 | кешен | 2 |
| 318 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | 3 |
| 4. Штаттық кереует сыйымдылығы 20 кереуетке дейін бригаданың (полктің) әскери-медициналық бөлімшесін жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Медициналық мүлік жиынтықтары |  |  |  |  |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке |  |  |  |  |
| 319 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 24 |
| 320 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 12 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары |  |  |  |  |
| 321 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 2 |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 322 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 323 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | 2 |
| 324 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 |
| 325 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 326 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 5 |
| 327 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | 2 |
| 328 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 329 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 3 |
| 330 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 331 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 332 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 333 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 334 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 4 |
| 335 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 3 |
| 336 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 4 |
| 337 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 338 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 3 |
| 339 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 8 |
| 340 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | 2 |
| 341 | Тілұстағыш | 1 | дн | 2 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер |  |  |  |  |
| 342 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | – |
| 343 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 344 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | – |
| 345 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |
| 346 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 347 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| 348 | Көліктік шина | 3 | дн | 4 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 349 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 2 |
| 350 | Көмей айнасы | 1 | дн | 1 |
| 351 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 2 |
| 352 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | 1 |
| 353 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 2 |
| 354 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 355 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 356 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 2 |
| 357 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 2 |
| 358 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 359 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | 1 |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 360 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | 1 |
| 361 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 362 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | 1 |
| 363 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | 1 |
| 364 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 365 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 366 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 |
| 367 | Саңылаулық шам | 10 | дн | – |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 368 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 2 |
| 369 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | 2 |
| 370 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 1 |
| 371 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | 2 |
| 372 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 2 |
| 373 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | 1 |
| 374 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | 1 |
| 375 | Небулайзер | 10 | жиынт | 2 |
| 376 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | 2 |
| 377 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | 1 |
| Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 378 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 379 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 2 |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 380 | Спирометр | 10 | жиынт | 1 |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 381 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 4 |
| 382 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 |
| 383 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 |
| 384 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 385 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 5 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар |  |  |  |  |
| 386 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 387 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 388 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 389 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 390 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 391 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 392 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 393 | Ингалятор | 7 | жиынт | 1 |
| 394 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 1 |
| 395 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 3 |
| 396 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | 1 |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 397 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 398 | Гигрометр | 3 | дн | 2 |
| 399 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 4 |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |
| 400 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 2 |
| 401 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 5 |
| 402 | Булы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| 403 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 404 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 6 |
| 405 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 2 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал |  |  |  |  |
| 406 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | 1 |
| 407 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | – |
| 408 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 1 |
| 409 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 410 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | 1 |
| 411 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | – |
| 412 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 3 |
| 413 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | 1 |
| 414 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 5 |
| 415 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | 2 |
| 416 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | 1 |
| 417 | Медициналық перде | 5 | дн | 2 |
| 418 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 6 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі |  |  |  |  |
| 419 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 5 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |
| 420 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 3 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 421 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 4 |
| 422 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 423 | Автотаңғыш | 10 | кешен | 2 |
| 424 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | 4 |
| 5. Штаттық кереует сыйымдылығы 100 кереуетке дейін жеке медициналық жасақты жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Медициналық мүлік жиынтықтары |  |  |  |  |
| Алғашқы және дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге арналған сөмке |  |  |  |  |
| 425 | Санитардың әскери сөмкесі | 3 | дн | 12 |
| 426 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 6 |
| Алғашқы дәрігерлік көмек көрсетуге арналған медициналық мүлік сөмкесі мен жиынтықтары |  |  |  |  |
| 427 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 3 |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 428 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 429 | Хирургиялық аспиратор | 10 | дн | 3 |
| 430 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 2 |
| 431 | Динамометр | 10 | дн | 1 |
| 432 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 7 |
| 433 | Медициналық қатты сүйекті өткір шағын екі жақты қасық | 1 | дн | 3 |
| 434 | Гипстік таңғыштарға арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 435 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 3 |
| 436 | Таңғышты кесуге арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 437 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 2 |
| 438 | Бір өткір ұшты иілген хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 439 | Бір өткір ұшты тік хирургиялық қайшы | 1 | дн | 3 |
| 440 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 5 |
| 441 | Жалпы мақсаттағы пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 4 |
| 442 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 5 |
| 443 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 2 |
| 444 | Скальпелге арналған сап | 1 | дн | 5 |
| 445 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 10 |
| 446 | Медициналық троакарлар | 1 | жинақ | 4 |
| 447 | Тілұстағыш | 1 | дн | 2 |
| Медициналық жинақтар мен төсеулер |  |  |  |  |
| 448 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| 449 | Шағын таңғыш жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 450 | Жақ-бет сүйектік жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| 451 | Трахеотомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 2 |
| 452 | Жалпы хирургиялық жинақ | 1 | жинақ | 1 |
| Травматология мен механотерапияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 453 | Аяққа арналған көліктік шина | 3 | дн | 2 |
| 454 | Көліктік шина | 3 | дн | 6 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 455 | Құлақ құйғысы | 1 | жинақ | 2 |
| 456 | Көмей айнасы | 1 | дн | 1 |
| 457 | Ересектерге арналған мұрын айнасы | 1 | дн | 2 |
| 458 | Жұтқыншақ айнасы | 1 | дн | 1 |
| 459 | Өрмесі бар мұрын зондысы | 1 | дн | 2 |
| 460 | Өткір құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 461 | Өрмесі бар құлақ зондысы | 1 | дн | 1 |
| 462 | Қыры бойынша иілген құлақ пинцеті | 1 | дн | 2 |
| 463 | Маңдай рефлекторы | 3 | дн | 2 |
| 464 | Көмей, жұтқыншақ айналарына арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 465 | Мұрын тампоны қысқашы | 1 | дн | 1 |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 466 | Қабақ көтергіш | 1 | дн | 2 |
| 467 | Қабақты ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 468 | Бинокулярлы маңдайға тағатын үлкейткіш әйнек | 3 | дн | 1 |
| 469 | Кестелерге арналған жарықтандырғыш | 5 | жиынт | 1 |
| 470 | Анатомиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 471 | Хирургиялық көз пинцеті | 1 | дн | 1 |
| 472 | Көру жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 |
| 473 | Саңылаулық шам | 10 | дн | 1 |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Наркозға, жасанды тыныс алуға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 474 | Қол жетегі бар тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 3 |
| 475 | Өкпені жасанды желдету аппараты | 10 | жиынт | 4 |
| 476 | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 10 | жиынт | 2 |
| 477 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | 3 |
| 478 | Оттекті ингалятор | 7 | жиынт | 3 |
| 479 | Ларингоскоп | 1 | жиынт | 2 |
| 480 | Пациент мониторы | 10 | жиынт | 2 |
| 481 | Небулайзер | 10 | жиынт | 2 |
| 482 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | 4 |
| 483 | Оттекті ылғалдандырғыш | 3 | жиынт | 2 |
| Оттекті терапияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 484 | Оттекті ауа компрессоры | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыр аурулары диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 485 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 3 |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 486 | Спирометр | 10 | жиынт | 1 |
| Антропометрияға, диагностика мен физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құрал-саймандар |  |  |  |  |
| 487 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | жиынт | 5 |
| 488 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 2 |
| 489 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 2 |
| 490 | Бой өлшеуіш | 10 | дн | 1 |
| 491 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 7 |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек жарақтар |  |  |  |  |
| 492 | Амплипульстерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 493 | Гальванизацияға, электрофорезге арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 494 | Диадинамотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 495 | Жергілікті дарсонвализацияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 496 | Төменгі жиілікті магнитті терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 497 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 498 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт | 2 |
| 499 | Ингалятор | 7 | жиынт | 2 |
| 500 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 2 |
| 501 | Сынапты-кварцты сәулелендіргіш | 5 | жиынт | 4 |
| 502 | Процедуралық сағаттар | 5 | дн | 2 |
| Рентгенді диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 503 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 504 | Гигрометр | 3 | дн | 3 |
| 505 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 5 |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |
| 506 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 3 |
| 507 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 14 |
| 508 | Булы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| 509 | Ауалы стерилизатор | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 510 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 9 |
| 511 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандырғыш бүріккіш | 3 | дн | 3 |
| Медициналық мүлік пен мүкәммал |  |  |  |  |
| 512 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | 1 |
| 513 | Отоларингологиялық кресло | 10 | дн | 1 |
| 514 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 1 |
| 515 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 3 |
| 516 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн | 2 |
| 517 | Әмбебап операциялық үстел | 10 | жиынт | 2 |
| 518 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | жиынт | 4 |
| 519 | Анестезиолог үстелшесі | 10 | дн | 2 |
| 520 | Құралдық үстелше | 10 | дн | 6 |
| 521 | Жылжымалы манипуляциялық үстелше | 10 | дн | 2 |
| 522 | Медициналық көп функциялы арба | 10 | дн | 2 |
| 523 | Медициналық перде | 5 | дн | 3 |
| 524 | Ұзақ құюға арналған таған | 5 | дн | 12 |
| Санитариялық-шаруашылық мүлкі |  |  |  |  |
| 525 | Санитарлық зембілдер | 10 | дн | 8 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |
| 526 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 3 | дн | 4 |
| Медициналық (санитариялық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 527 | Медициналық (санитариялық) автомобиль | 10 | дн | 2 |
| 528 | Зарарсыздандыру-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен | 1 |
| 529 | Автотаңғыш | 10 | кешен | 2 |
| 530 | Броньдалған медициналық (санитариялық) автомобиль (транспортер) | 10 | дн | – |
| 6. Әскери бөлім әскери-медициналық бөлімшесінің стоматологиялық кабинетін медициналық мүлікпен жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |
| 531 | Науа тәрізді иілген кедір-бұдыр сабы бар қашау | 1 | дн | 1 |
| 532 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 2 |
| 533 | Жалпы хирургиялық ине ұстағыш | 1 | дн | 1 |
| 534 | Иілген корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 535 | Тік корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 536 | Бір өткір ұшы бар қайшы | 1 | дн | 1 |
| 537 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 2 |
| 538 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 2 |
| 539 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 540 | Скальпельге арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 541 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 10 |
| 542 | Қалақша | 1 | дн | 3 |
| 543 | Тілұстағыш | 1 | дн | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |
| 544 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 1 |
| 545 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 546 | Жабық типтегі бактерицидтік сәулелендіргіш-рециркультор | 5 | дн | 1 |
| 547 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 |
| Стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 548 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | дн | 1 |
| 549 | Стоматологиялық айна | 1 | дн | 10 |
| 550 | Стоматологиялық иілген зонд | 1 | дн | 10 |
| 551 | Стоматологиялық найза тәріздес зонд | 1 | дн | 10 |
| 552 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн | 1 |
| 553 | Стоматологиялық сүйекті тістеуік | 1 | дн | 1 |
| 554 | Композиттерді фотополимеризациялауға арналған шам | 10 | дн | 1 |
| 555 | Стоматологиялық балға | 1 | дн | 1 |
| 556 | Тістерді пломбалауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 2 |
| 557 | Тіс шөгінділерге алуға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 558 | Тік ұштық | 1 | дн | 1 |
| 559 | Турбиналық ұштық | 1 | дн | 1 |
| 560 | Бұрыштық ұштық | 1 | дн | 1 |
| 561 | Иілген тіс пинцеті | 1 | дн | 5 |
| 562 | Стоматологиялық айнаға арналған сап | 1 | дн | 10 |
| 563 | Стоматологиялық қондырғы | 10 | жиынт | 1 |
| 564 | Штопфер-үтіктегіш | 1 | дн | 4 |
| 565 | Крампонды қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 566 | Жоғарғы жақ азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 567 | Жоғарғы жақ тіс түбірін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 568 | Төменгі жақ тіс түбірлерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 569 | Жоғарғы жақтың сүттік азу тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 570 | Жоғарғы жақтың сүттік күрек тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 571 | Төменгі жақтың сүттік күрек тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 572 | Сол жақтағы жоғарғы жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 573 | Оң жақтағы жоғарғы жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 574 | Төменгі жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 575 | Жоғарғы жақтың күрек тістері мен ит тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 576 | Төменгі жақтың күрек тістері мен ит тістерін, азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 577 | Жоғарғы жақтың үшінші азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 578 | Төменгі жақтың үшінші азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 579 | Жоғарғы жақтың тіс түбірлерін жұлуға арналған тар ернеулі стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 580 | Жоғарғы жақтың тіс түбірлерін жұлуға арналған кең ернеулі стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 581 | № 1 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 3 |
| 582 | № 2 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 2 |
| 583 | № 3 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 2 |
| 584 | № 4 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 3 |
| 585 | № 1 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 586 | № 2 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 587 | № 3 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 588 | Сол жақ бұрышты стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 589 | Оң жақ бұрышты стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 2 |
| 590 | Электроодонтометр | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 591 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 1 |
| 592 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 1 |
| 7. Бригада (полк) әскери-медициналық бөлімшесінің, жеке медициналық жасақтың стоматологиялық кабинетін медициналық мүлікпен жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |
| 593 | Науа тәрізді иілген кедір-бұдыр сабы бар қашау | 1 | дн | 1 |
| 594 | Қан тоқтататын қысқыш | 1 | дн | 2 |
| 595 | Жалпы хирургиялық ине ұстағыш | 1 | дн | 1 |
| 596 | Иілген корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 597 | Тік корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 598 | Бір өткір ұшы бар қайшы | 1 | дн | 2 |
| 599 | Пластина тәрізді анатомиялық пинцет | 1 | дн | 2 |
| 600 | Пластина тәрізді хирургиялық пинцет | 1 | дн | 2 |
| 601 | Ауызды ашқыш | 1 | дн | 1 |
| 602 | Скальпельге арналған сап | 1 | дн | 2 |
| 603 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 15 |
| 604 | Қалақша | 1 | дн | 3 |
| 605 | Тілұстағыш | 1 | дн | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |
| 606 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 1 |
| 607 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн | 1 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 608 | Жабық типтегі бактерицидтік сәулелендіргіш-рециркультор | 5 | дн | 1 |
| 609 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 |
| Стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |
| 610 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | дн | 1 |
| 611 | Стоматологиялық айна | 1 | дн | 15 |
| 612 | Стоматологиялық иілген зонд | 1 | дн | 15 |
| 613 | Стоматологиялық найза тәріздес зонд | 1 | дн | 15 |
| 614 | Стерильденген медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн | 1 |
| 615 | Стоматологиялық сүйекті тістеуік | 1 | дн | 1 |
| 616 | Композиттерді фотополимеризациялауға арналған шам | 10 | дн | 1 |
| 617 | Стоматологиялық балға | 1 | дн | 1 |
| 618 | Тістерді пломбалауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 4 |
| 619 | Тіс шөгінділерге алуға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |
| 620 | Тік ұштық | 1 | дн | 1 |
| 621 | Турбиналық ұштық | 1 | дн | 1 |
| 622 | Бұрыштық ұштық | 1 | дн | 1 |
| 623 | Иілген тіс пинцеті | 1 | дн | 10 |
| 624 | Стоматологиялық айнаға арналған сап | 1 | дн | 15 |
| 625 | Стоматологиялық қондырғы | 10 | жиынт | 1 |
| 626 | Штопфер-үтіктегіш | 1 | дн | 6 |
| 627 | Крампонды қысқаш | 1 | дн | 1 |
| 628 | Жоғарғы жақ азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 629 | Жоғарғы жақ тіс түбірін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 630 | Төменгі жақ тіс түбірлерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 631 | Жоғарғы жақтың сүттік азу тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 632 | Жоғарғы жақтың сүттік күрек тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 633 | Төменгі жақтың сүттік күрек тісін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 634 | Сол жақтағы жоғарғы жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 635 | Оң жақтағы жоғарғы жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 636 | Төменгі жақтың азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 637 | Жоғарғы жақтың күрек тістері мен ит тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 638 | Төменгі жақтың күрек тістері мен ит тістерін, азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 639 | Жоғарғы жақтың үшінші азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 640 | Төменгі жақтың үшінші азу тістерін жұлуға арналған стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 641 | Жоғарғы жақтың тіс түбірлерін жұлуға арналған тар ернеулі стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 642 | Жоғарғы жақтың тіс түбірлерін жұлуға арналған кең ернеулі стоматологиялық қысқаш | 1 | дн | 2 |
| 643 | № 1 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 5 |
| 644 | № 2 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 3 |
| 645 | № 3 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 3 |
| 646 | № 4 екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн | 5 |
| 647 | № 1 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 648 | № 2 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 649 | № 3 тік стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 650 | Сол жақ бұрышты стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 651 | Оң жақ бұрышты стоматологиялық элеватор | 1 | дн | 3 |
| 652 | Электроодонтометр | 10 | жиынт | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |
| 653 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 1 |
| 654 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 1 |
| 8. Штаттық дәрігер-рентгенолог пен ультрадыбыстық диагностика дәрігері болған кезде бригада әскери медициналық бөлімшесінің, жеке медициналық жасақтың (сәулелі диагностика бөлімшесінің) рентген кабинеттерін жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Рентгендік диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар |  |  |  |  |
| 655 | Рентгендік диагностикалық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 656 | Дентальді рентгендік диагностикалық аппарат | 10 | жиынт | 1 |
| 657 | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 10 | жиынт | 1 |
| Рентгендік диагностика мен ультрадыбыстық диагностикаға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 658 | Рентгендік қорғаныш жаға | 5 | дн | 2 |
| 659 | Негатоскоп | 10 | дн | 2 |
| 660 | Рентгендік қорғаныш пластина | 5 | дн | 2 |
| 661 | Рентгендік қорғаныш алжапқыш | 5 | дн | 2 |
| 662 | Рентгендік қорғаныш перде | 5 | дн | 2 |
| 663 | Рентгендік қорғаныш юбка | 5 | дн | 2 |
| Медициналық жабдық пен мүкәммал |  |  |  |  |
| 664 | Медициналық перде | 5 | дн | 2 |
| 9. Штат бойынша зертханашы лауазымы бар әскери бөлімнің әскери-медициналық бөлімін жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |
| 665 | Тік корнцанг | 1 | дн | – |
| 666 | Таңу материалдарына арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 667 | Бүгілген, бір өткір ұшты қайшы | 1 | дн | – |
| 668 | Анатомиялық пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | – |
| 669 | Орташа құрсақ скальпелі | 1 | дн | – |
| Зертханаға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |
| 670 | Жартылай автоматты биохимиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 671 | Несеп талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 672 | Су моншасы | 10 | жиынт | 1 |
| 673 | Батометр | 10 | дн | – |
| 674 | Қан жағындысы түсіне арналған ванна | 3 | дн | 1 |
| 675 | Талдау таразысы | 10 | дн | – |
| 676 | Зертханалық таразы | 10 | дн | 1 |
| 677 | Әскери портативті экспресс-зертхана | 10 | жиынт | – |
| 678 | Гематологиялық талдағыш | 10 | жиынт | 1 |
| 679 | Глюкометр | 5 | дн | 1 |
| 680 | 0,5-тен 10 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 681 | 100-ден 1000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 682 | 1000-нан 5000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 683 | 20-дан 200 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 684 | 500-ден 5000 мкл тамынуырлы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 685 | Поршенді мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 686 | Ион өлшегіш (рН-метр) | 10 | жиынт | – |
| 687 | Фотоэлектрлі колориметр | 10 | жиынт | 1 |
| 688 | Сынаманы алуға және жіберуге арналған медициналық жиынтық | 3 | жиынт | – |
| 689 | Люксметр | 10 | жиынт | – |
| 690 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жиынт | – |
| 691 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жиынт | 1 |
| 692 | Сынама алғыш сорғы | 3 | жиынт | – |
| 693 | Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтайтын аспап | 3 | дн | 1 |
| 694 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 695 | Қанның нысанды элементтерін есептеуіш | 10 | жиынт | 1 |
| 696 | Термоанемометр | 3 | дн | – |
| 697 | Термогигрометр | 3 | дн | 1 |
| 698 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | жиынт | – |
| 699 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт | 1 |
| 700 | Зертханалық сағат | 5 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 701 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | – |
| 702 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | – |
| 703 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | – |
| 704 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Типтік жабдық, ыдыс |  |  |  |  |
| 705 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 5 | жиынт | 1 |
| Медициналық (санитарлық) көлік пен жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 706 | Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 707 | Жылжымалы токсико-радиометриялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 708 | Жылжымалы санитариялық-гигиеналық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 10. Штат бойынша дәрігер-зертханашы лауазымы бар бригаданың әскери-медициналық бөлімін, жеке медициналық жасақты жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |
| 709 | Тік корнцанг | 1 | дн | – |
| 710 | Таңу материалдарына арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 711 | Бүгілген, бір өткір ұшты қайшы | 1 | дн | – |
| 712 | Анатомиялық пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | – |
| 713 | Орташа құрсақ скальпелі | 1 | дн | – |
| Зертханаға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |
| 714 | Жартылай автоматты биохимиялық талдағыш | 10 | жиынт | 1 |
| 715 | Несеп талдағыш | 10 | жиынт | 1 |
| 716 | Су моншасы | 10 | жиынт | 1 |
| 717 | Батометр | 10 | дн | – |
| 718 | Қан жағындысы түсіне арналған ванна | 3 | дн | 2 |
| 719 | Талдау таразысы | 10 | дн | 1 |
| 720 | Зертханалық таразы | 10 | дн | 1 |
| 721 | Әскери портативті экспресс-зертхана | 10 | жиынт | – |
| 722 | Гематологиялық талдағыш | 10 | жиынт | 1 |
| 723 | Глюкометр | 5 | дн | 1 |
| 724 | 0,5-тен 10 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 725 | 100-ден 1000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 726 | 1000-нан 5000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 727 | 20-дан 200 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 728 | 500-ден 5000 мкл тамынуырлы мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 729 | Поршенді мөлшерлегіш | 3 | дн | 1 |
| 730 | Ион өлшегіш (рН-метр) | 10 | жиынт | – |
| 731 | Фотоэлектрлі колориметр | 10 | жиынт | 1 |
| 732 | Сынаманы алуға және жіберуге арналған медициналық жиынтық | 3 | жиынт | – |
| 733 | Люксметр | 10 | жиынт | – |
| 734 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жиынт | – |
| 735 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жиынт | 2 |
| 736 | Сынама алғыш сорғы | 3 | жиынт | – |
| 737 | Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтайтын аспап | 3 | дн | 2 |
| 738 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 739 | Қанның нысанды элементтерін есептеуіш | 10 | жиынт | 1 |
| 740 | Термоанемометр | 3 | дн | – |
| 741 | Термогигрометр | 3 | дн | 1 |
| 742 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | жиынт | 1 |
| 743 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт | 2 |
| 744 | Зертханалық сағат | 5 | дн | 1 |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 745 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | – |
| 746 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | – |
| 747 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | – |
| 748 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Типтік жабдық, ыдыс |  |  |  |  |
| 749 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 5 | жиынт | 1 |
| Медициналық (санитарлық) көлік пен жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 750 | Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 751 | Жылжымалы токсико-радиометриялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 752 | Жылжымалы санитариялық-гигиеналық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 11. Санитариялық-эпидемиологиялық зертхананы медициналық мүлікпен жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |
| 753 | Тік корнцанг | 1 | дн | – |
| 754 | Таңу материалдарына арналған қайшы | 1 | дн | – |
| 755 | Бүгілген, бір өткір ұшты қайшы | 1 | дн | – |
| 756 | Анатомиялық пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | – |
| 757 | Орташа құрсақ скальпелі | 1 | дн | – |
| Зертханаға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |
| 758 | Жартылай автоматты биохимиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 759 | Несеп талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 760 | Су моншасы | 10 | жиынт | 1 |
| 761 | Батометр | 10 | дн | 1 |
| 762 | Қан жағындысы түсіне арналған ванна | 3 | дн | – |
| 763 | Талдау таразысы | 10 | дн | 1 |
| 764 | Зертханалық таразы | 10 | дн | 1 |
| 765 | Әскери портативті экспресс-зертхана | 10 | жиынт | 1 |
| 766 | Гематологиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 767 | Глюкометр | 5 | дн | – |
| 768 | 0,5-тен 10 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 769 | 100-ден 1000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 770 | 1000-нан 5000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 771 | 20-дан 200 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 772 | 500-ден 5000 мкл тамынуырлы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 773 | Поршенді мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 774 | Ион өлшегіш (рН-метр) | 10 | жиынт | 1 |
| 775 | Фотоэлектрлі колориметр | 10 | жиынт |  |
| 776 | Сынаманы алуға және жіберуге арналған медициналық жиынтық | 3 | жиынт | 1 |
| 777 | Люксметр | 10 | жиынт | 1 |
| 778 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 779 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жиынт | 2 |
| 780 | Сынама алғыш сорғы | 3 | жиынт | 1 |
| 781 | Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтайтын аспап | 3 | дн | – |
| 782 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 783 | Қанның нысанды элементтерін есептеуіш | 10 | жиынт | – |
| 784 | Термоанемометр | 3 | дн | 1 |
| 785 | Термогигрометр | 3 | дн | 1 |
| 786 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | жиынт | 1 |
| 787 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт | 1 |
| 788 | Зертханалық сағат | 5 | дн | – |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 789 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | 1 |
| 790 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | 2 |
| 791 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | 3 |
| 792 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 2 |
| Типтік жабдық, ыдыс |  |  |  |  |
| 793 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 5 | жиынт | 1 |
| Медициналық (санитарлық) көлік пен жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 794 | Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | 1 |
| 795 | Жылжымалы токсико-радиометриялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 796 | Жылжымалы санитариялық-гигиеналық зертхана (кешен) | 10 | кешен | – |
| 12. Санитариялық-эпидемиологиялық жасақты медициналық мүлікпен жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |
| 797 | Тік корнцанг | 1 | дн | 1 |
| 798 | Таңу материалдарына арналған қайшы | 1 | дн | 1 |
| 799 | Бүгілген, бір өткір ұшты қайшы | 1 | дн | 1 |
| 800 | Анатомиялық пластина тәрізді пинцет | 1 | дн | 2 |
| 801 | Орташа құрсақ скальпелі | 1 | дн | 1 |
| Зертханаға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |
| 802 | Жартылай автоматты биохимиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 803 | Несеп талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 804 | Су моншасы | 10 | жиынт | 1 |
| 805 | Батометр | 10 | дн | 1 |
| 806 | Қан жағындысы түсіне арналған ванна | 3 | дн | – |
| 807 | Талдау таразысы | 10 | дн | 1 |
| 808 | Зертханалық таразы | 10 | дн | 1 |
| 809 | Әскери портативті экспресс-зертхана | 10 | жиынт | 1 |
| 810 | Гематологиялық талдағыш | 10 | жиынт | – |
| 811 | Глюкометр | 5 | дн | – |
| 812 | 0,5-тен 10 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 813 | 100-ден 1000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 814 | 1000-нан 5000 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 815 | 20-дан 200 мкл бір арналы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 816 | 500-ден 5000 мкл тамынуырлы мөлшерлегіш | 3 | дн | 2 |
| 817 | Поршенді мөлшерлегіш | 3 | дн | – |
| 818 | Ион өлшегіш (рН-метр) | 10 | жиынт | 1 |
| 819 | Фотоэлектрлі колориметр | 10 | жиынт |  |
| 820 | Сынаманы алуға және жіберуге арналған медициналық жиынтық | 3 | жиынт | 1 |
| 821 | Люксметр | 10 | жиынт | 1 |
| 822 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 823 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жиынт | 2 |
| 824 | Сынама алғыш сорғы | 3 | жиынт | 1 |
| 825 | Эритроциттердің тұну жылдамдығын анықтайтын аспап | 3 | дн | – |
| 826 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 |
| 827 | Қанның нысанды элементтерін есептеуіш | 10 | жиынт | – |
| 828 | Термоанемометр | 3 | дн | 1 |
| 829 | Термогигрометр | 3 | дн | 1 |
| 830 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | жиынт | 1 |
| 831 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт | 1 |
| 832 | Зертханалық сағат | 5 | дн | – |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |
| 833 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | 1 |
| 834 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | 2 |
| 835 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | 3 |
| 836 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 3 |
| Типтік жабдық, ыдыс |  |  |  |  |
| 837 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 5 | жиынт | 1 |
| Медициналық (санитарлық) көлік пен жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |
| 838 | Жылжымалы санитариялық-бактериологиялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | 1 |
| 839 | Жылжымалы токсико-радиометриялық зертхана (кешен) | 10 | кешен | 1 |
| 840 | Жылжымалы санитариялық-гигиеналық зертхана (кешен) | 10 | кешен | 1 |
| 13. Әскери бөлім әскери-медициналық бөлімшесінің медициналық дәріханасын жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 841 | Аквадистиллятор | 10 | дн | 1 |
| 842 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | – |
| 843 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | – |
| 844 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | – |
| 845 | Гигрометр | 3 | дн | 2 |
| 846 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 |
| Дәріхана заттары |  |  |  |  |
| 847 | 10 л шыны баллон (шөлмек) | 1 | дн | 1 |
| 848 | 20 л шыны баллон (шөлмек) | 1 | дн | 1 |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |
| 849 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 3 | жиынт | 2 |
| 14. Бригада (полк) әскери-медициналық бөлімшесінің, жеке медициналық жасақтың дәріханасын (медициналық жабдықтау бөлімшесін) жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| Дәріханаларға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |
| 850 | Аквадистиллятор | 10 | дн | 1 |
| 851 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | 1 |
| 852 | Тең иінді қол таразысы | 5 | дн | 1 |
| 853 | Дәріханалық гір | 10 | жиынт | 1 |
| 854 | Гигрометр | 3 | дн | 5 |
| 855 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 3 |
| Дәріхана заттары |  |  |  |  |
| 856 | 10 л шыны баллон (шөлмек) | 1 | дн | 4 |
| 857 | 20 л шыны баллон (шөлмек) | 1 | дн | 4 |
| Типтік жабдық, брезент, ыдыс |  |  |  |  |
| 858 | Тасымалданатын жылу оқшаулағыш контейнер | 3 | жиынт | 5 |
| 15. Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері әскери бөлімдерінің 100 адам жеке құрамын әскери-медициналық даярлау бойынша сабақтарды қамтамасыз ету үшін жабдықтау нормасы |  |  |  |  |
| 859 | Жеке алғашқы көмек қобдишасы | 3 | дн | 20 |
| 860 | Жеке медициналық таңу пакеті | 1 | дн | 20 |
| 861 | Жеке химияға қарсы пакет | 1 | дн | 20 |
| 862 | Топтық алғашқы көмек қобдишасы | 3 | дн | 6 |
| 863 | Экипаждың үш мүшесіне арналған борттық алғашқы көмек қобдишасы | 3 | дн | 6 |
| 864 | Санитар-нұсқаушының әскери сөмкесі | 3 | дн | 4 |
| 865 | Фельдшердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 4 |
| 866 | Дәрігердің әскери сөмкесі | 3 | дн | 2 |
| 867 | Аяққа арналған тасымалдаушы шина | 3 | дн | 10 |
| 868 | Көліктік шина | 3 | дн | 10 |

Қазақстан Республикасы  

Қорғаныс министрінің 

2015 жылғы 28 қазандағы 

№ 609 бұйрығы      

2-қосымша

Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің әскери-медициналық мекемелерін медициналық техникамен және мүлікпен жабдықтау нормалары

| 1. Әскери госпиталь (Әскери лазарет) нормалары 100 кереуетке дейін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Қабылдау бөлімшесі | Хирургия бөлімшесі | Операциялық бөлімше (блок) | Анестезиология және реанимация бөлімшесі | Эндоскопия кабинеті | Залалсыздандыру бөлімшесі | Терапия бөлімшесі | Сәулелендірілген диагностикалық бөлімше | Ультрадыбыстық диагностика кабинеті | Реабилитология кабинеті | Функционалдық диагностика кабинеті |
| Медициналық бұйымдар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 5 | 15 | 10 | 8 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |
| 2 | Дәріні ұзақ уақыт құюға арналған таған | 3 | дн | 3 | 10 | 2 | 10 |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Тіл ұстағыш | 1 | дн | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Сорып алуға, бүрку мен тесуге арналған аппараттар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ультрадыбыстық хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Эндоскопиялық аспиратор | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | дн | 1 | 2 | 1 | 18 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Хирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Криоультрадыбыстық хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Лазерлік хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Плазмалық хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Жоғары жиіліктегі электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Дерматом | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Лазерлік хирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын инвазивті хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын қолжетімді хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Құрсақ куысы мүшелеріне операция жасауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Кеуде қуысы мүшелеріне операция жасауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Шағын қолжетімді операцияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бейнеэндоскопиялық кешен | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Бейнеэндоскопиялық хирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық аппараттар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Бронхофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Гастрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Эндоскопиялық клипатор | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Колонофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Эндоскопиялық лигатор | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медициналық жинақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Трахеостомияға арналған жинақ | 3 | жинақ |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Операциялық үлкен жинақ | 1 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Операциялық шағын жинақ | 1 | жинақ |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Үлкен таңу жинағы | 1 | жинақ |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Шағын таңу жинағы | 1 | жинақ | 1 | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Жедел медициналық көмек көрсетуге арналған реанимациялық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Жедел медициналық көмек көрсетуге арналған реттелген жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейрохирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ликвор қысымын өлшеуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Бас сүйегін тесуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Нейрохирургиялық жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бұрғыға жоңғыштар және бұрғылар жинағы | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Нейрохирургиялық ретрактор | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Көз жарасын алғашқы хирургиялық өңдеуге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Оториноларингологиялық операцияға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Полиптік мұрын ілмегі | 1 | дн |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Полиптік құлақ ілмегі | 1 | дн |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Бадамша безге арналған элеватор | 3 | дн |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинекологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Диатермохирургиялық гинекологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Гистерорезектоскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Жатырды қырнауға арналған гинекологиялық жинақ | 3 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Гинекологиялық операция жасауға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Шұғыл акушерлік-гинекологиялық көмек көрсетуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урологияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Цистостомияға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наркоз беруге, жасанды тыныс алдыруға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Өкпені жасанды тыныс алдыратын аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Нейробұлшықеттер өткізгіштігін және миорелаксация тереңдігін бағалауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Қол жетегімен тыныс алдыратын аппарат | 10 | жиынт | 1 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Наркозды-тыныс алдыратын аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Вентилометр | 10 | жиынт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Оттегілі концентратор | 10 | жиынт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Коагулометр | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Медициналық ауа компрессоры | 10 | жиынт |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Сынасы бар ларингоскоп жинағы | 1 | жиынт | 1 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Анестезиологиялық монитор | 10 | жиынт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Кереует жанындағы көп функциялы монитор | 10 | жиынт. |  | 1 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Реанимациялық монитор | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Тромбоэластограф | 5 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Оттегін ылғалдандырғыш | 5 | жиынт | 1 | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Анестезиологиялық және реанимациялық көмек көрсетуге арналған өзге де аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Автоматты қан газдарын талдағыш | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Қан құюға арналған сұйықтықтарды конвекциялық қыздыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Науқастарды конвекциялық қыздыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Төмен қысымды инвазивті өлшегіш | 3 | жиынт |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Реанимациялық қада | 3 | жиынт |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Күрделі интубация жасауға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Науқастарды ауыстырып жатқызуға арналған құрылғы | 5 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансфузиологиялық кабинеттің аппараттары мен жабдығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Су моншасы | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Қан плазмасын сақтауға арналған мұздатқыш камера | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Тромбомиксер | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Қанды сақтауға арналған тоңазыатқыш | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Зертханалық центрифуга | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентгендік диагностикаға, ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар, аспаптар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Рентген суретін цифрлауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 76 | Жылжымалы рентген аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | Стоматологиялық (дентальді) рентген аппараты | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 78 | Рентгендиагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | С-доға тәрізді тағанды жылжымалы хирургиялық рентгендиагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 80 | Компьютерлік томограф | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Магниттік-резонанстық томограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 82 | Флюорограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Рентгеннен қорғану керек-жарақтары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Рентгеннен қорғайтын жаға | 5 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 84 | Рентгеннен қорғайтын алжапқыш | 5 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 85 | Рентгеннен қорғайтын шымылдық | 5 | дн |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 86 | Флюорографиялық қорғайтын шымылдық | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 87 | Рентгеннен қорғайтын юбка | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Рентгенография мен кинофотозертханаларға арналған жабдық мен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Түрлі - түсті допплері бар портативті ультрадыбыстық сканер | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 90 | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыры ауруларының диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Велоэргометр кешені | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 92 | Тредмил-тест жүргізуге арналған кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 93 | Реограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 94 | Электрокардиограмманы тәуліктік және артериялық қан қысымын мониторлаудың құрамдас жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 95 | Артериялық қан қысымын мониторлау жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 96 | Электрокардиограмманы мониторлау жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 97 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Өкпе ауруларына диагноз қоюға және негізгі газ алмасуын анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Спирометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 99 | Пневмотахометр | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Нерв жүйесінің ауруларына диагноз қоюға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Инелі электромиограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 101 | Реоэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 102 | Электроэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Антропометрияға, диагностикаға және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Артериялық қан қысымын өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 1 | 6 | 1 | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |
| 104 | Медициналық таразы | 10 | дн | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 105 | Неврологиялық балға | 3 | дн |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 106 | Бой өлшегіш | 10 | дн | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 107 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 1 | 6 |  | 5 |  |  | 3 |  |  |  | 1 |
| Травматологияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Өзекті және гибридті аппараттармен сыртқы бекіту жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Өзекті және шыбық аппараттарымен сыртқы бекіту жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Сүйектердің сынығын созумен емдеу жинағы | 1 | жинақ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Остеосинтезға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Аяқ-қол сүйектері сынығына остеосинтез үшін имплантанттар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Ішкі остеосинтезге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Қолға операция жасауға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Өзекті және гибридті сыртқы бекіту аппараттарын орнатуға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Аяқ-қолдардың гипстік иммобилизациясына арналған жабдықтар мен құралдар жинағы | 1 | жинақ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыртқа мен жамбасты емдеуге арналған аппараттар мен айла-бұйымдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Омыртқаларды созуға арналған бау | 3 | дн |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Жамбас белбеуі | 3 | дн |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Мойын омыртқаларын бекітуге арналған шина | 3 | дн | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Көлік шиналары, балдақтар, таяқтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Ересектерге арналған балдақтар | 3 | жұп |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Тіреу таяқ | 3 | дн |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Көлік шинасы | 3 | жиынт |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электртерапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Жиілігі жоғары магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 124 | Гальванизацияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 125 | Импульстік және жиілігі төмен электр терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 126 | Жергілікті дарсонвализация және ультратонотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 127 | Жиілігі төмен магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 128 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 129 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 130 | Экстракорпоралды толқын күші терапиясына арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 131 | Электромиостимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 132 | ЖЖЭС-терапия аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 133 | ШТЕЖ-терапия аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 134 | Электрофорез, депофорезға арналған стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Фото және термотерапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Сынаптық-кварцтық аппарат | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 136 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Ингаляциялық терапияға арналған аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Ингалятор | 7 | жиынт |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 138 | Небулайзер | 10 | жиынт |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Физиотерапияға арналған керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Ем-шара сағаттары | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Хирургиялық стоматологияға және жақ-бет хирургиясына арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Ауыз сыртының репозициясы және төменгі және жоғары жақтардың сынықтарын бекітуге арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Көпфункционалды жаққа шина салу жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Жақ-бет хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Плазмалық төмен температурада стерильдеу аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 145 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 5 | 10 | 20 | 10 | 5 | 20 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 146 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 147 | Бу стерилизаторы | 10 | дн |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Қатты және иілгіш эндоскоптарды жууға және залалсыздандыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Құралдарды тазалауға арналған ультрадыбыстық ванна | 10 | жиынт |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 150 | Стерильді медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 3 | дн | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Стерильді эндоскопиялық құралдарды сақтауға арналған камера | 3 | дн |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Бактерицидті сәулелендіргіш | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 153 | Жабық типтегі бактерицидтік сәулелендіргіш-рециркультор | 3 | дн | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 154 | Сұйықтарға арналған залалсыздандыру бүріккіші | 3 | дн | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 155 | Ауаны зарарсыздандыруға, тазалауға және баптауға арналған қондырғы | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 156 | Медициналық жабдық пен мүлік | 10 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Бронхоскопияға арналған кресло | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Оториноларингологиялық кресло | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Офтальмологиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Эндоскопиялық кресло | 10 | дн | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 162 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 163 | Медициналық зембіл-кресло | 3 | дн |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 164 | Ойық жараға арналған матрац | 10 | дн | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | Стерильдеу контейнеріне арналған тұғыр | 10 | дн |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Операциялық әмбебап үстел | 10 | дн | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Таңуға арналған әмбебап үстел | 10 | дн |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Анестезиолог үстелі | 10 | дн |  | 3 | 4 | 5 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 171 | Құралдар үстелі | 10 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Манипуляциялық жылжымалы үстелі | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Стоматологиялық үстел | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 174 | Көпфункционалды медициналық арба | 10 | дн | 1 | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 175 | Фармацевтикалық тоңазытқыш | 10 | дн | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәріханалар мен медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Аквадистиллятор | 10 | дн |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |

| 2. Бас әскери клиниқалық госпиталь. Әскери клиниқалық госпиталь нормалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Нормаға сәйкес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Қабылдау бөлімшесі | Хирургиялық бөлімше | Іріңді хирургия бөлімшесі | Нейрохирургиялық бөлімше | Офтальмологиялық бөлімше | Оториноларингология бөлімшесі | Гинекология бөлімшесі | Жүрек-қантамыр хирургиясы бөлімшесі | Урология бөлімшесі | Анестезиология және реанимация бөлімшесі | Трансфузиология кабинеті | Гемодиализ бөлімшесі | Гипербариялық оксигенация бөлімшесі | Травматология бөлімшесі | Бет-жақ хирургиясы бөлімшесі | Операциялық бөлімшесі | Эндоскопиялық бөлімшесі | Рентгенологиялық бөлімшесі | Компьютерлік және магниттік-резонанстық томогография бөлімшесі | Ультрадыбыстық диагностика бөлмесі | Функционалдық диагностика бөлімшесі | Реабилитология бөлімшесі | Терапиялық бөлімше | Кардиология бөлімшесі | Неврология бөлімшесі | Психиатрия бөлімшесі | Инерефлексотерапия кабинеті | Инфекциялық бөлімшесі | Дерматовенерология бөлімшесі | Фтизиатрия бөлімшесі | Ұшқыштар құрамының дәрігерлік сараптау бөлімшесі | Залалсыздандыру бөлімшесі |
| Медициналық заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 10 | 3 | 10 |
| 179 | Дәріні ұзақ уақыт құюға арналған таған | 3 | дн | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 |  | 5 |  | 10 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 5 |  | 10 | 5 | 10 | 5 |  |
| 180 | Тіл ұстағыш | 1 | дн | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Сорып алуға, бүрку мен тесуге арналған аппараттар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Тас түйіршіктерінің қалдықтарын жууға арналған аспиратор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Стоматологиялық аспиратор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Торакалдық аспиратор | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | Хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Ультрадыбыстық хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | Дәрі-дәрмек заттарын мөлшерлегіш | 5 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 5 |  |  | 1 | 10 | 1 | 56 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 3 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| Хирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдықтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | Криоультрадыбыстық хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 188 | Лазерлік хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Плазмалық хирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 191 | Дерматом | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Лазерлік хирургияға арналған құралдар жиынтығы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын инвазивті хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шағын қолжетімді хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | Бейнеэндоскопиялық хирургиялық кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Шағын қолжетімді гинекологиялық операцияларға арналған құралдар жиынтығы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Шағын қолжетімді құрсақ қуысы мүшелеріне операцияларға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Шағын қолжетімді кеуде қуысы мүшелеріне операцияларға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | Шағын қолжетімді қан тамырлары операцияларына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Шағын қолжетімді урологиялық операцияларға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Шағын қолжетімді хирургияға арналған хирургиялық кешен | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық хирургияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық аппараттар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Ацидогастрометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Тәуліктік pH зерттеуге арналған ацидогастромонитор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Бронхофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | Бейнебронхоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Бейнегастроскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | Бейнедуоденоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Бейнеколоноскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Бейнеректросигмаскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Гастрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Эндоскопиялық клипатор | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Колонофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | Эндоскопиялық лигатор | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | РПХГ жүргізуге арналған рентгенэндоскопиялық кешен | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Эндоскопиялық стенттеуге арналған жиынтық | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Жылыту зондысы құрылғысы | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Эндоскопиялық ультрадыбыстық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Медициналық жинақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Трахеостомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Микрохирургиялық құралдар операциялық жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Үлкен операциялық жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Шағын операциялық жинақ | 1 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Үлкен таңу жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Проктологиялық жинақ | 3 | жинақ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Жедел көмек көрсетуге арналған реанимациялық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Жедел медициналық көмек үшін реттелген жинақ | 3 | жинақ | 2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нейрохирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Бас сүйекті, омыртқаны тесуге және аралауға арналған электрхирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Нейрохирургиялық бас ұстағыш | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Нейрохирургияға арналған ультрадыбыстық дезинтегратор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | Талшықты жарық өткізгішімен бинокулярлық лупа | 5 | жиынт |  |  |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | Операциялық микроскоп | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | Артериялық қан қысымын, электрэнцефалограманы, бастың ішкі қысымын тіркеуге арналған монитор | 10 | жиынт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Омыртқаның кеуде бөлігіндегі операцияларға арналған жинақ | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Ликворлық қысымды өлшеуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 232 | Омыртқаның бел бөлігіндегі операцияларға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Омыртқаның мойын бөлігіндегі операцияларға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | Бас сүйек трепанациясына арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Қан тамыр микрохирургиясына арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Мидың қан тамырларына клипса салуға және алуға арналған құралдар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Омыртқа аралық дискілерді алып тастауға арналған конхотомдар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | Омыртқа аралық дискілерді алып тастауға арналған қысқыштар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | Нейрохирургияға арналған микрохиургиялық құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Нейрохирургиялық жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | Бұрғыға жоңғыштар мен бұрғылар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Нейрохирургиялық ретрактор | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Операция бөлмесіне арналған электрэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | Автокераторефрактометр | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | Керек-жарағы бар автоматтық белгілер проекторы | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Офтальмалогияға арналған электрхирургиялық жоғары жиілікті аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | Гониоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Офтальмологиялық диатермокоагулятор | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Диоптриметр | 10 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Көз іші қан қысымының индикаторы | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | Офтальмологияға арналған Nd: YAG негізіндегі лазерлік жүйе | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | Саңылау шамы | 10 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | Көзілдірік құрсауын таңдауға арналған сызғыш | 3 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Скиаскопиялық сызғыш | 3 | дн |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | Гольдман линзасы | 3 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Операциялық микроскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | Түзу офтальмоскопияға арналған диагностикалық линзалар жинағы | 3 | жиынт |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Жас шығару жолдарын зерттеуге арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Көз жарасын алғашқы хирургиялық өңдеуге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Глаукома хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | Катаракта хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Көз шарасы хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | Торқабықтың ажырауы хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | Мөлдірқабық хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | Көз ұясын лазеркоагуляциялауға, тарбекуло- және гониопластикаға арналған линзалар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | Микрохирургиялық офтальмологиялық құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Поляк оптотиптік (белгілерінің) жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | Офтальмологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Офтальмологиялық операциялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | Сынама көзілдірік шынылары мен призмалар жинағы | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Оптикалық когерентті томограф | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Көздің көргіштігін анықтауға арналған кестелерге жарық түсіргіш | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Офтальмоскоп | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Маңдайға қойылатын бинокульярлық офтальмоскоп | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Периметр | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Жасанды көз жанарын автоматты есептеуге арналған офтальмологиялық аспап | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Офтальмолог-дәрігердің жұмыс орны | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Факоэмульсификация функциясы бар витроэктомикалық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Страбометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Көздің көруінің төмендеуін зерттеуге арналған кесте | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Көздің көргіштігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Түйіспейтін офтальмологиялық тонометр | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Офтальмологиялық ультраскан | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Факоэмульсификатор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Фемтосекундты лазер | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Фундус-камерасы | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Экзоофтальмометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Көзге арналған электромагнит | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Резекцияға және коагуляцияға арналған лазерлік аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Тонзиллор аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | Аудиометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Мұрынға арналған гальванкаутер | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Көмейге арналған айна | 3 | жиынт |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Гаймор қуысын тесуге арналған ине | 1 | дн |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Бейнеэндоскопиялық кешен | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | Вестибуловизуалдық функцияны бағалауға арналған кресло | 10 | жиынт |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 297 | Операциялық микроскоп | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Шейвері бар моторлы жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Құлаққа шағын операция жасауға арналған құралдар жиынтығы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | Ринопластикаға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Септопластикаға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Мұрынның қосалқы қуысына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | Камертондар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Отохирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | Оториноларингологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | Оториноларингологиялық операциялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | Полиптік мұрынға арналған ілмек | 1 | жинақ |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | Полиптік құлаққа арналған ілмек | 1 | дн |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Оториноларинголог дәрігердің жұмыс орны | 10 | дн |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Маңдайға тағалатын рефлектор | 5 | дн |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | Бадамшабезге арналған элеватор | 3 | дн |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | Мұрын сүйектерін түзетуге арналған элеваторлар | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинекологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Диатермохирургиялық гинекологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | Жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | Гистерорезектоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Кимопертубатор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | Кольпоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | Конхотом | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Криодеструктор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 320 | Жатыр манипуляторы | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Жатыр марцеляторы | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Жатыр қуысын қырнауға арналған гинекологиялық жинақ | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | Гинекологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 324 | Гинекологиялық операциялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Шұғыл акушерлік-гинекологиялық көмек көрсетуге арналған жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | Гегара кеңейткіштері | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жүрек-қантамырлы хирургияға арналған аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | Қан аутотрансфузиясына арналған аппарат | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Ішкі аорталық баллонды контрпульсацияны жүргізуге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | Жасанды қан айналымына арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Үлкен ірі тамырларды лигирлеуге арналған электрохирургиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | Жүректің өткізгіш жолдарының радиожиіліктік деструкторы | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Ангиографияға арналған контрасты заттарды енгізуге арналған автоматты инъектор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | Суық аблацияны жүргізуге арналған ирригациондық сорғы | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Эмболоэктомия/тромбэктомия үшін кардиохирургиялық аспирациондық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | Перфоранттық көк тамырларды субфациалдық диссекциялауға арналған жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Жүректің тәж артерияларына және көк тамыр хирургиясына арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | Жүректің тәж артериялары хирургиясына арналған құралдар жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | Жүрек-қан тамырлары хирургиясына арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Қан тамырлары хирургиясына арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Кардиохирургиялық операциялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | Стернотомиялық ара | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | Стернотомиялық осцилляциялық ара | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | Жедел рестернотомияға арналған салынған жинақ | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | Қысым арқылы ерітінділерді тығыздауға арналған құрал | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гемодиализ бен детоксикацияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Гемодиализге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | Гемосорбцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | Плазмоферезге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Қанды сәулелендіруге арналған лазерлік аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | Қанды ультракүлгінді сәулелендіруге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урологияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | Резекцияға және коагуляцияға арналған лазерлік аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | Хирургияға және литотрипсияға арналған лазерлік (гольмиейлі) аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | Бейнецистоуретроскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | Тастарды қысқыш | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | Урологияға арналған бейнеэндоскопиялық кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | Экстракорпоралды қашықтықтық литотриптор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | Интракорпоралды түйіспелі литотриптор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | Ультрадыбыстық литотриптор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | Диагностикалық урологиялық жинақ | 3 | жинақ | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | Цистоскопторға арналған оптика | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | Операциялық урологиялық жинақ | 3 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | Перкутандық нефроскоп | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | Инелер жинағымен биопсиялық пистолет | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | Резектоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | Уродинамиканы зерттеуге арналған жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Урологиялық стимулятор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | Қатты уретерореноскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | Уретероренофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | Оптикалық уретротом | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | Уретротом-Меатотом | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | Цистоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | Цистоуретрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Электротом | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жалпы анестезия мен қарқынды терапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наркоз беруге, жасанды тыныс алдыруға және реанимацияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | Өкпеге жасанды ауа жіберетін аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | Нейробұлшықеттер өткізгіштігін және миорелаксация тереңдігін бағалауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | Қол жетегі бар тыныс алдыратын аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 376 | Наркозды-тыныс алуға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | Вентилометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | Коагулометр | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | Тромбоэластограф | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | Дефибриллятор | 10 | жиынт | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 |  | 8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | Электрокардиостимулятор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | Оттегі концентраторы | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 383 | Медициналық ауа компрессоры | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | Жинақта сыналары бар ларингоскоп | 1 | жиынт | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 385 | Анестезиологиялық монитор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | Көп функционалды төсек жанындағы монитор | 10 | жиынт |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 | 10 |  | 14 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| 387 | Церебральді оксиметр | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | Пульсоксиметр | 10 | жиынт | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | 10 | 1 | 16 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 2 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
| 389 | Орталық мониторлау станциясы | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | Оттегін ылғалдандырғыш | 5 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 14 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Анестезиологиялық және реаниматологиялық көмек көрсетуге арналған басқа да аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Автоматты қан газдарын талдағыш | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | Науқастарды конвекциялық қыздыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 393 | Қанды және оның құрамдастарын суытуға және қыздыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 394 | Төмен қысымды инвазивті өлшегіш | 3 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 395 | Реанимациялық қада | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 14 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | Күрделі интубация жасауға арналған жинақ | 3 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Науқастарды ауыстырып жатқызуға арналған құрылғы | 5 | жинақ | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Трансфузиологиялық кабинеттің аппараттары мен жабдығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | Су моншасы | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | Қан плазмасын сақтауға арналған тоңазытқыш | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | Тромбомиксер | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | Қан және оның құрамдастарын сақтауға арналған тоңазытқыш | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | Зертханалық центрифуга | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оттегі терапиясына арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | Гипо/гипербарикалық оксигенацияға арналған барокамера | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Флюорографияға және томографияға арналған рентген аппараттары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Флюорография мен томографияға арналған рентген аппараттары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | Ангиограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | Рентгендік суреттерді анықтауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | Рентгендік диагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | Жылжымалы рентген аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 408 | Рентгендік стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | Панорамалық үлгідегі рентгендік стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | С-доғалы хирургиялық рентгенодиагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | Компьютерлік томограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | Магниттік-резонанстық томограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | Рентгендік маммограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | Флюорограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | Электрфизиологиялық станция | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентгенография және кинофото зертхансына арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |
| Рентгеннен қорғау керек-жарақтары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | Рентгеннен қорғайтын жаға | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  | 12 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | Рентгеннен қорғайтын алжапқыш | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 8 |  |  |  |  |  | 12 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Рентгеннен қорғайтын қалқа | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Флюорографиядан қорғайтын қалқа | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Рентгеннен қорғайтын юбка | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Ультрадыбыстық диагностика дәрігерінің автоматтандырылған жұмыс орны | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Түрлі-түсті допплері бар портативті ультрадыбыстық сканер | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыр ауруларының диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | Орта сыныпты өңеш арқылы электр-стимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Велоэргометрлік кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Тредмил-тест жүргізуге арналған кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | Импедансометриясы бар интегралдық реограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Электрокардиограмма мен артериялық қысымды тәуліктік мониторингтеу жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | Артериялық қысымды тәуліктік мониторингтеу жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Электрокардиограмманы тәуліктік мониторингтеу жүйесі | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өкпе ауруларын диагностикалауға және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | Спирометр | 1 | жиынт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Пневмотахометр | 1 | жиынт | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нерв жүйесінің ауруларын диагностикалауға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | Инелі электромиограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Реоэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | Электроэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Эхоэнцефалограф | 10 | жиынт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тері ауруларын диагностикалауға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | Дерматоскоп | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Антропометрияға, диагностикаға және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | Артериялық қан қысымын өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |
| 441 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 442 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | Бой өлшегіш | 10 | дн | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 |  |
| Травматологияға арналған аппараттар, құралдар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | Артроскопиялық кешен | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | Травматологияға және ортопедияға арналған күш беретін жабдық | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аяқ-қолды емдеуге арналған аппараттар мен керек-жарақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | Әмбебап негізгі аппараттар жиынтығы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | Айдаршықты бекітуге арналған бұрандалар мен өзектер жинағы | 1 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | Сырттан бекітетін өзекті және гибридтік аппараттар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | Остеосинтезге арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | Скелетті тартып созуға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | Бір өрісті эндопротездеуге арналған имплантанттар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | Аяқ-қол сүйектері сынықтарын остеосинтездеуге арналған имплантанттар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | Ішкі остеосинтезге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | Қол буынына операциялар жасауға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | Сырттан бекітетін өзекті және гибридтік аппараттарды орнатуға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | Жамбас және шынтақ буындарын эндопротездеуге арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | Қол саусақтары буындарының және алақан сүйектерінің сынықтарын емдеуге арналған құралдар мен шиналар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | Аяқ-қолды гипспен бекітуге арналған жабдықтар мен құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | Ортездермен емдеуге арналған жабдық, құралдар және жарақтандыру жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | Сіңірге операция жасауға арналған хирургиялық құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Омыртқа мен жамбасты емдеуге арналған аппараттар мен құрылғылар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | Омыртқа жотасын тартып созуға арналған бау | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | Жамбасқа арналған белбеу | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | Мойын омыртқаларын бекітетін шина | 3 | дн | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Көлік шиналары, балдақтар, таяқтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | Ересектерге арналған балдақтар | 3 | жүп |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 466 | Сүйенетін ағаш таяқ | 3 | дн |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 467 | Көліктік шина | 3 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электртерапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | Вибровакуумдық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | Жоғары жиіліктегі магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | Гальванизацияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | Серпінді және төмен жиіліктегі электртерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | Аумақтық дарсонвализациялау және ультратонды терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | Төмен жиіліктегі магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | Пунктуралық электртерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 475 | УЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | Экстракорпоралды толқын күші терапиясына арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | Электромиостимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | ЕЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 480 | Магниттік лазерлік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | АЖЖ-терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | Электрофорезге, депофорезге арналған стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | Қуық асты безді емдеуге арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фото және термотерапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | Поляризациялық жарықпен емдейтін аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 485 | Сынапты-кварцтық аппарат | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 486 | Фотохимиотерапия аппараты (ПУВА-терапия) | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 487 | Қысқа толқынды ультракүлгін сәулелендіргіш | 5 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Парафин қыздырғыш | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | Солярий | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидротерапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | Колоногидротерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | Бальнеологиялық ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | Аяққа арналған иірімді ванна | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | Қолға арналған иірімді ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | Аяқ-қолға арналған гальванды ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | Суасты массажына арналған ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | Отыратын ванна | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | Себізгілері бар сумен емдеу кафедрасы | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингаляциялық терапияға арналған аппараттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | Ингалятор | 7 | жиынт |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 499 | Небулайзер | 10 | жиынт |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Физиотерапияға арналған керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | Ем-шара сағаты | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоматологияға арналған аппараттар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терапевтік стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | Апекслокатор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | Вакуумдық-лазерлік емдеуге және пародонта ауруларын алдын алуға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | Ультрадыбыстың көмегімен тіс тасын тазалауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | Фотополимерлеу композиттеріне арналған шам | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | Тісті пломбалауға арналған құралдар жинағы | 1 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | Стоматологиялық қондырғы | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | Электроодонтометр | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | Эндомотор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хирургиялық стоматологияға және жақ-бет хирургиясына арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | Ауыз сыртының тыс репозициясына арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | Стоматологиялық резекция және коагуляцияға арналған лазерлік аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | Имплантат орнатуға арналған стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | Портативті бормашина | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | Ұштықтарды залалсыздандыруға арналған майлы камера | 10 | грамм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | Жақ сүйегін шендеуге арналған жинақ | 1 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | Пародонтальды хирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | Жақ-бет хирургиясына арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | Остеосинтезге арналған микропластиналар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Жақ-бет хирургиясындағы остеосинтезге арналған мини және перфорланған титан пластиналар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Стоматологиялық хирургиялық жинақ | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Жоғары және төменгі жақ тістерін жұлуға арналған қысқыштар жинағы | 1 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | Интраоральды телевизиялық, цифрлық стоматоскоп | 10 | жинақ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Ультрадыбыстық остеотом | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Плазмалық төмен температурада зарарсыздандыру аппараты | 10 | жиынт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 525 | Зарарсыздандыруға арналған контейнер | 5 | жиынт |  | 10 | 12 |  |  | 8 |  | 3 | 3 | 12 |  | 5 |  |  | 8 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 526 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 527 | Бу стерилизаторы | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | Эндоскопты жууға және залалсыздандыруға арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Құралдарды тазалауға арналған ультрадыбысты ванна | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 530 | Стерильді медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 531 | Стерильді эндоскопиялық құралдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 8 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Бактерицидтік сәулелендіргіш | 5 | дн |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |  |
| 533 | Жабық типтегі бактерицидтік сәулелендіргіш-рециркулятор | 5 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 |  | 2 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 10 | 3 | 20 | 1 | 5 |
| 534 | Сұйықтықтарға арналған залалсыздандыру шашыратқышы | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 535 | Ауаны зарарсыздандыруға, тазалауға және оны баптауға арналған қондырғы | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Медициналық жабдық пен мүлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | Гинекологиялық кресло | 10 | дн | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 537 | Бронхоскопияға арналған кресло | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | Оториноларингологиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | Офтальмологиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | Операция бөлмесіне арналған гидрожетегімен шынтақшалары бар кресло | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | Эндоскопиялық кресло | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | Медициналық кресло-арба | 10 | дн | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 543 | Медициналық кресло-зембіл | 10 | дн | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 544 | Ойық жараларға қарсы матрац | 3 | дн |  | 2 | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | Медициналық зембіл-тасығыш | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Зарарсыздандыратын контейнерлерге арналған тұғыр | 10 | дн |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 12 |  | 2 |  |  | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | Легендерге арналған тұғыр | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | Хирургиялық жылжымалы шам | 10 | дн | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 549 | Хирургиялық стационарлық шам | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | Операциялық әмбебап үстел | 10 | дн | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | Тонзилэктомияға және мұрын полипотомиясына арналған операциялық үстел | 10 | дн |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Офтальмологиялық үстел | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Әмбебап таңу үстелі | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 554 | Анестезиолог орындығы | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | Құралдар үстелі | 10 | дн | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 556 | Жылжымалы манипуляциялық үстел | 10 | дн | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 557 | Стоматологиялық орындық | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | Медициналық арба | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 559 | Медициналық тоңазытқыш | 10 | дн |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дәріханалар мен медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | Аквадистиллятор | 10 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Типтік жабдық, брезент, ыдыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | дн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |

| 3. Әскери емхана және стоматологиялық кабинеттердің нормалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Әскери госпиталь | Әскери клиникалық госпиталь | Бас әскери емхана | Әскери емхана | Орталық әскери стоматологиялық емханасы; | Жылжымалы стоматологиялық кабинет | Зертхана бөлімі | Хирург-стоматолог кабинеті | Стоматолог- терапевт кабинеті | Стоматолог- ортопед кабинеті | Тіс-технигінің кабинеті |
| Дәрігерлік заттар, аппараттар мен хирургиялық құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 563 | Дәріні ұзақ уақыт құюға арналған таған | 3 | дн | 3 | 3 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | Тілқысқыш | 1 | дн | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сорып алуға, бүркуге және тесуге арналған аппараттар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | Стоматологиялық аспиратор | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 9 |  |  | 1 |  |  |  |
| 566 | Хирургиялық аспиратор | 10 | жиынт | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 567 | Хирургиялық ультрадыбыстық аспиратор | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | Инфузиялық шприцті сорғы (дәрі-дәрмектер мөлшерлеуіш) | 5 | дн | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Хирургияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | Жоғары жиіліктегі электрхирургиялық аппарат | 10 | жиынт | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 570 | Дерматом | 10 | дн |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Медициналық жинақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | Венесекцияға арналған құралдар жинағы | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | Трахеостомияға арналған жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | Шағын операциялық жинақ | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Үлкен таңу жинағы | 1 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | Шағын таңу жинағы | 1 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | Емханалық жинақ | 1 | жинақ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | Проктологиялық жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | Жедел медициналық көмек көрсетуге арналған орам-жинақ | 3 | жинақ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Эндоскопиялық аппараттар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | Бронхофиброскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | Бейнебронхоскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | Бейнегастроскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | Бейнедуоденоскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | Бейнеколоноскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | Гастрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | Эндоскопиялық клипатор | 3 | жиынт |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | Колонофиброскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Эндоскопиялық лигатор | 3 | жиынт |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | Жылу зондының құрылғысы | 5 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Офтальмологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | Автокераторефрактометр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | Керек-жарағы бар белгілерге арналған автоматты проектор | 5 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | Анамалоскоп | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Гониоскоп | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | Диоптриметр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | Көз ішінің қысымын анықтайтын индикатор | 3 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | Саңылаулы шам | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | Көзілдірік құрсауын таңдауға арналған сызғыш | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | Скиаскопиялық сызғыш | 3 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | Гольдман линзасы | 3 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | Түзу емес офтальмоскопияға арналған диагностикалық линзалар жинағы | 3 | жинақ | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | Жас ағу жолдарын зерттеуге арналған жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | Офтальмологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | Көз көргіштігін айқындауға арналған кестені жарықтандырғыш | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | Түзу офтальмоскоп | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | Периметр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | Офтальмологтың жұмыс орны | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | Көрудің төмендеуі симуляциясын зерттеуге арналған кесте | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | Көз көргіштігін айқындауға арналған кесте | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | Офтальмологиялық түйіспейтін тонометр | 3 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Экзоофтальмометр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | Құлақтың дабыл жарғағына пневматикалық массаж жасауға арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | Тонзиллор аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | Аудиометр | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | Көмейге арналған айна | 3 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | Мұрынға арналған айна | 3 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 615 | Мұрынға арналған зонд | 3 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 616 | Құлаққа арналған зонд | 1 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 617 | Гайморлық қуысты тесуге арналған ине | 1 | дн | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 618 | Құлаққа арналған металл катетер | 1 | дн | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 619 | Вестибуловизуалды қызметті бағалауға арналған кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 620 | Мұрыннан, құлақтан бөгде денелерді алып тастауға арналған ілмек | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 621 | Воячектің бөгде денелерді алып тастауға арналған қырнағышы | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 622 | Камертондар жинағы | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 623 | Оториноларингологиялық диагностикалық жинақ | 1 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 624 | Оториноларинголог жұмыс орны | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 625 | Маңдайға тағатын рефлектор | 3 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 626 | Кремальері бар үлкен ауыз кеңейткіш | 1 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 627 | Оториноларинологиялық қалақша | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 628 | Бөгде денелерді алып шығуға арналған көмей қысқышы | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 629 | Тамақты және жұтқыншақты тампондауға арналған үлкен қысқыштар | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 630 | Тамақты және жұтқыншақты тампондауға арналған шағын қысқыштар | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 631 | Мұрынға арналған тампон қысқыштар | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 632 | Құлаққа арналған тампон қысқыштар | 1 | дн | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 633 | Мұрын сүйектерін түзетуге арналған элеваторлар | 1 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 634 | Эхосинускоп | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Гинекологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | Диатермохирургиялық гинекологиялық аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 636 | Эндометрия вакуум-аспирациясына арналған аппарат | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 637 | Гистероскоп | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 638 | Куско айнасы | 3 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 639 | Симсу айнасы | 3 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 640 | Кольпоскоп | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 641 | Гинекологиялық кресло | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 642 | Жатыр қуысын қырнауға арналған гинекологиялық жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 643 | Гинекологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 644 | Отто көтергіші | 3 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 645 | Гегара кеңейткіші | 3 | жинақ | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Урологияға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 646 | Бейнеуретроскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 647 | Иілген металл сүмбі жинағы | 3 | жинақ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 648 | Металл катетерлер жинағы | 3 | жинақ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 649 | Урологиялық диагностикалық жинақ | 3 | жинақ |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 650 | Цистоскопқа арналған оптика | 3 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 651 | Оптикалық уретротом | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Уретротом - Меатотом | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 653 | Цистоскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 654 | Цистоуретрофиброскоп | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Флюорография мен томографияға арналған рентген аппараттары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 655 | Рентген суретін цифрлауға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 656 | Рентгендік диагностикалық аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 657 | Стоматологиялық (дентальді) рентген аппараты | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 658 | Панорамалық түрдегі стоматологиялық рентген аппарат (ортопантомограф) | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 659 | Флюорограф | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентгеннен қорғану керек-жарақтары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 660 | Рентгеннен қорғайтын жаға | 5 | дн |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 661 | Рентгеннен қорғайтын алжапқыш | 5 | дн |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 662 | Рентген қорғаныш шымылдығы | 5 | дн |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 663 | Флюорографиялық қорғаныш шымылдығы | 5 | дн |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 664 | Рентгеннен қорғайтын юбка | 5 | дн |  | 2 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Рентгенография мен кинофотозертханаларға арналған жабдық, аспаптар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 665 | Негатоскоп | 10 | дн | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Ультрадыбыстық диагностикаға арналған аппараттар, жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 666 | Ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Клиникалық-диагностикалық, физиологиялық және функционалдық зерттеулерге арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыры ауруларының диагностикасына арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 667 | Өңеш арқылы электрстимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 668 | Велоэргометриялық кешен | 10 | жиынт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 669 | Тредмил-тест жүргізуге арналған кешен | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 670 | Электрокардиограмманы және артериялық қан қысымын тәуліктік мониторингілеудің аралас жүйесі | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | Артериялық қан қысымын тәуліктік мониторингілеуге арналған жүйе | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 672 | Электрокардиограмманы тәуліктік мониторингілеу жүйесі | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Өкпе аурулары диагностикасы және негізгі газ алмасуын анықтауға арналған аппараттар, аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 674 | Пневмотахометр | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 675 | Спирограф | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 676 | Спирометр | 10 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Антропометрия, диагностика және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 677 | Артериялық қан қысымын өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 7 | 14 | 32 | 19 | 9 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 678 | Медициналық таразылар | 10 | дн | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 679 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | Бой өлшегіш | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 681 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 7 | 14 | 32 | 19 | 9 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Физиотерапияға арналған аппараттар, аспаптар мен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электротерапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 682 | ШТЖЖ терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 683 | Вибровакуумдық терапияға арналған аппарат | 10 | дн |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 684 | Жиілігі жоғары магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 685 | Гальванизацияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 686 | Импульстік және жиілігі төмен электротерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 687 | Жергілікті дарсонвализация және ультратонотерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 688 | Жиілігі төмен магниттік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 689 | Пунктурлы электротерапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 690 | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 691 | Экстракорпоральді толқын күші терапиясына арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 692 | Электромиостимуляцияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 693 | Магниттік-лазерлік терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 694 | Электрофорезге, депофорезге арналған стоматологиялық аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 695 | УЖЖ терапияға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 696 | Қуық асты безін емдеуге арналған физиотерапевтік аппарат | 10 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Фото және термотерапияға арналған аппараттар мен аспаптар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 697 | Поляризациялық жарықпен емдеуге арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 698 | Сынапты-кварцтық аппарат | 10 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 | Фотохимиотерапия (ПУВА-терапия) аппараты | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | Солюкс үстел шамы | 5 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Қысқа толқынды ультракүлгінді сәулелендіргіш | 5 | жиынт |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Парафинжылытқыш | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | Солярий | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ингаляциялық терапияға арналған аппараттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 | Ингалятор | 7 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 | Небулайзер | 10 | жиынт |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Физиотерапияға арналған керек-жарақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | Ем-шара сағаттары | 5 | дн |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терапевтік стоматологияға арналған аппараттар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 | Апекслокатор | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 708 | Пародонт ауруларын вакуумды-лазерлік емдеуге және оның диагностикасына арналған аппарат | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 709 | Ультрадыбыстың көмегімен тіс тастарын алуға арналған аппарат | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 710 | Құралдарды тазалауға арналған ультрадыбысты ванна | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 711 | Стоматологиялық диатермокоагулятор | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 712 | Ұштықтарды стерильдеуге арналған май камерасы | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 713 | Композиттердің фотополимеризациясына арналған шам | 10 | дн |  |  | 2 | 1 | 5 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 714 | Тістерді пломбалауға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 715 | Тіс тастарының шөгіндісін алып тастауға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 2 | 2 | 6 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 716 | Стоматологиялық терапевтік жинақ | 1 | жинақ |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 717 | Стоматологиялық қондырғы | 10 | дн |  |  | 3 | 1 | 9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 718 | Интраоралдық стоматоскоп | 10 | жиынт |  |  | 2 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |  |  |
| 719 | Электроодонтометр | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 720 | Эндомотор | 10 | жиынт |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| Хирургиялық стоматологияға арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 721 | Портативті бормашина | 10 | жиынт |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 722 | Жақ сүйегіне шина салуға арналған жинақ | 1 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 723 | Пародонтальды хирургияға арналған құралдар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 724 | Стоматологиялық хирургиялық жинақ | 1 | жинақ |  |  | 2 |  | 5 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 725 | Төменгі және үстіңгі жақ сүйегінің тістерін алып тастауға арналған қысқаштар жинағы | 1 | жинақ |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 |  | 2 |  |  |  |
| 726 | Жалпы мақсаттағы стоматологиялық құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 727 | Стоматологиялық айна | 1 | дн |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 728 | Тіске арналған имек зонд | 1 | дн |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 729 | Тіске арналған сүңгі түріндегі зонд | 1 | дн |  |  | 2 | 1 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 730 | Тіске арналған имек қысқыш | 1 | дн |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 |  |
| 731 | Стоматологиялық айнаға арналған тұтқа | 1 | дн |  |  | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 40 | 40 |  |
| 732 | Екі жақты стоматологиялық экскаватор | 1 | дн |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  |
| Тіс протездеу зертханаларына арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 733 | Балауыз балқытуға арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 734 | Тіс гильзаларын тартуға арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |
| 735 | Тіс протездерін дәнекерлеуге арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 1 |
| 736 | Пластмассаларды жедел полимерлеуге арналған аппарат | 10 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 737 | Төмен температурада плазмалық стерильдеу аппараты | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 738 | Үстел тіс техникалық бормашинасы | 10 | дн |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |
| 739 | Екі кюветті бюгель | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 |  |  |  | 2 |
| 740 | Бір кюветті бюгель | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 2 | 5 |  |  |  | 2 |
| 741 | Вакуум араластырғыш | 5 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 742 | Виброүстел | 10 | дн |  |  |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 1 |
| 743 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  |
| 744 | Құю қондырғыларына арналған тіс техникалық корнцанг | 1 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 745 | Копп қаптама алғышы | 1 | дн |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 746 | Автоматты іске қосқышы бар ортопедиялық қаптама алғыш | 1 | дн |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 747 | Тіс техникалық атауыздар | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |
| 748 | Техникалық тістеуіктер | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |
| 749 | Қайталанған модельдерге арналған тіс техникалық кювет | 1 | дн |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 |  |  |  | 2 |
| 750 | Көпір түріндегі тіс протездеріне арналған тіс техникалық қола кювет | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 751 | Көпір түріндегі тіс протездеріне арналған тіс техникалық жез кювет | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 752 | Гипс модельдерді аралап кесуге арналған тіс техникалық қыл ара | 3 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 753 | Жоғарғы жақ сүйегінің көшірме бедерін түсіруге арналған қасық | 3 | дн |  |  |  |  | 90 | 18 |  |  |  | 18 |  |
| 754 | Төменгі жақ сүйегінің көшірме бедерін түсіруге арналған қасық | 3 | дн |  |  |  |  | 90 | 18 |  |  |  | 18 |  |
| 755 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-В-1 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 756 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-В-2 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 757 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-В-3 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 758 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-Н-1 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 759 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-Н-2 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 760 | Альгинанттық қоспалармен көшірме бедерлер түсіруге арналған ЛСА-Н-3 қасығы | 3 | дн |  |  |  |  | 10 | 2 |  |  |  | 2 |  |
| 761 | Жеңіл балқитын қорытпаларды қыздыруға арналған стоматологиялық қасық | 3 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 762 | Тіс техникалық микрометр | 3 | дн |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| 763 | Стоматологиялық болат балға | 3 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 764 | Металл-пластмасса тіс протездерін дайындауға арналған құралдар жинағы | 3 | дн |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 765 | Тіс техникалық төс | 3 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 766 | Тіс техникалық ұштық | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 2 | 5 |  |  |  | 2 |
| 767 | Гипс кесуге арналған пышақ | 3 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 768 | Тіс техникалық үлкен пышақ | 3 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 769 | Тік имек қаптамаларға арналған қайшылар | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 770 | Металлға арналған тік қайшылар | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 771 | Тіс техникалық үлкен қайшылар | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 2 | 5 |  |  |  | 2 |
| 772 | Тіс техникалық пышақ-қалақ | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 773 | Тіс протезінің модельдерін орнатуға арналған окклюдатор | 3 | дн |  |  |  |  | 50 | 2 | 20 |  |  | 1 | 2 |
| 774 | Координатты айқындағыш параллелометр | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 775 | Термостаттауға арналған стоматологиялық пеш | 5 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 776 | Техникалық пинцет | 1 | дн |  |  |  |  | 10 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 777 | Тіс протездерін дәнекерлеуге арналған аппарат пистолеті | 1 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 778 | Техникалық никельденген тістеуік | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 779 | Кюветтерден гипс басып шығаратын баспақ | 3 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 780 | Тіс техникалық кюветтерге арналған баспақ | 3 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 781 | Акрил пластмассаны қысыммен полимерлеуге арналған аспап | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 782 | Тіс техникалық гипс үлгілерді өңдеуге арналған станок | 3 | дн |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| 783 | Тіс техникалық фрезер станогы | 3 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 784 | Құммен жұмыс жасаудың қайталанбайтын циклі бар құм төгетін қондырғы | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 785 | Құммен жұмыс жасаудың айналмалы циклі бар құм төгетін қондырғы | 3 | дн |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 786 | Орталықтан сыртқа тебу әдісімен стоматологиялық құю қондырғысы | 10 | жиынт |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 787 | Стоматологиялық шлифмашина | 10 | дн |  |  |  |  | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 1 |
| 788 | Тіс техникалық электр қалақ | 1 | дн |  |  |  |  | 8 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 789 | Қаптамаларға арналған құстұмсық қысқыштар | 1 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 |
| 790 | Крампонды қысқаштар | 1 | дн |  |  |  |  | 11 | 1 | 5 |  |  | 1 | 1 |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 791 | Ауа стерилизаторы | 10 | жиынт | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 |  |  |  |  |  |
| 792 | Бу стерилизаторы | 10 | жиынт |  | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  |  |  |  |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 | Қатты және иілгіш эндоскоптарды жууға және залалсыздандыруға арналған аппарат | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | Құралдарды тазалауға арналған ультрадыбыстық ванна | 10 | жиынт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 795 | Стерильді медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | жиынт | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 796 | Бактерицидтік сәулелендіргіш | 5 | дн | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 797 | Ауаны тазалауға, зарарсыздандыруға және оны баптауға арналған қондырғы | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Медициналық жабдық пен мүлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 798 | Бронхоскопияға арналған кресло | 10 | дн |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 799 | Оториноларингологиялық кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | Офтальмологиялық кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 801 | Эндоскопиялық кресло | 10 | дн |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 802 | Медициналық дөңгелекті кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 803 | Медициналық зембіл-кресло | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 804 | Стерильдеу контейнерлеріне арналған тұғыр | 10 | дн | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 805 | Жылжымалы хирургиялық шам | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 806 | Хирургиялық стационарлық шам | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 807 | Тістехникалық үстел | 10 | дн |  |  |  |  | 5 | 1 | 5 |  |  |  | 1 |
| 808 | Операциялық әмбебап үстел | 10 | жиынт | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 809 | Офтальмологиялық үстел | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 810 | Таңуға арналған әмбебап үстел | 10 | жиынт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 811 | Құралдар үстел | 10 | дн | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 812 | Манипуляциялық жылжымалы үстел | 10 | дн | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 813 | Стоматологиялық үстел | 10 | дн |  |  | 3 | 1 | 9 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 814 | Көпфункционалды медициналық арба | 10 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 815 | Медициналық тоңазатқыш | 10 | дн | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Дәріханалар мен медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 816 | Аквадистиллятор | 10 | дн |  | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 817 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | дн |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 4 Орталық әскери-дәрігерлік комиссия, Әуе медицина зертхана нормалары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес |  |
|  |  |  |  | Орталық әскери-дәрігерлік комиссия | Әуе медицина зертхана |
| Медициналық заттар, аппараттар және хирургиялық құралдар |  |  |  |  |  |
| 818 | Бүйрек тәрізді леген | 1 | дн | 2 | 2 |
| Медициналық жинақтар |  |  |  |  |  |
| 819 | Оториноларингологиялық диагностикалық жинақ | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 820 | Сынамалы көзілдірік линзалары жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 821 | Сынамалы көзілдірік әйнектері мен призмалар жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 822 | Поляк оптотиптерінің (белгілерінің) жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 823 | Диагностикалық офтальмалогиялық жинақ | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 824 | Жедел медициналық көмекке арналған салынған жинақ | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| Офтальмалогияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |
| 825 | Автокераторефрактометр | 10 | жиынт | 1 | 1 |
| 826 | Адаптометр | 10 | жиынт |  | 1 |
| 827 | Аномалоскоп | 10 | дн | 1 | 1 |
| 828 | Диоптриметр | 10 | дн | 1 | 1 |
| 829 | Көз іші қысымы индикаторы | 3 | дн | 1 | 1 |
| 830 | Саңылаулы шам | 10 | жиынт | 1 | 1 |
| 831 | Көзілдірік құрсауын таңдауға арналған сызғыш | 3 | дн | 1 | 1 |
| 832 | Скиаскопиялық сызғыш | 3 | жиынт | 1 | 1 |
| 833 | Гольдман линзасы | 3 | жиынт | 1 | 1 |
| 834 | Көз жітілігін анықтауға арналған кесте жарықтандырушы | 5 | дн | 1 | 1 |
| 835 | Офтальмоскоп | 10 | дн | 1 | 1 |
| 836 | Периметр | 10 | жиынт | 1 | 1 |
| 837 | Автоматты белгілер проекторы | 5 | жиынт | 1 | 1 |
| 838 | Көз жітілігін анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 | 1 |
| 839 | Көрудің төмендеуі симуляциясын анықтауға арналған кесте | 5 | дн | 1 | 1 |
| 840 | Түс сезінуді зерттеуге арналған полихроматикалық кесте (Волкова-Юстева) | 5 | дн | 1 | 1 |
| 841 | Түйіспейтін офтальмологиялық тонометр | 3 | жиынт | 1 | 1 |
| Оториноларингологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |
| 842 | Құлақ дабыл жарғағының пневматикалық массажына арналған аппарат | 10 | жинақ | 1 | 1 |
| 843 | Аудиометр | 10 | жинақ |  | 1 |
| 844 | Камертондар жинағы | 1 | жинақ | 1 | 1 |
| 845 | Отоскоп | 10 | жинақ | 1 | 1 |
| 846 | Маңдайға тағатын рефлектор | 5 | дн | 1 | 1 |
| 847 | Эхосинускоп | 10 | дн | 1 | 1 |
| Рентгенография және кинофотозертханаларға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |
| 848 | Негатоскоп | 10 | дн | 1 | 1 |
| Диагностикалық, физиологилық және функциональды зерттеулерге арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |
| Жүрек-қан тамыр ауруларын диагностикалауға арналған аппараттар, аспаптар |  |  |  |  |  |
| 849 | Электрокардиограф | 10 | жиынт | 1 |  |
| Өкпе аурулары диагностикасына және негізгі газ алмасуды анықтауға арналған аппараттар, аспаптар |  |  |  |  |  |
| 850 | Спирометр | 10 | жиынт |  | 1 |
| Нерв жүйесі аурулары диагностикасына арналған аппараттар, аспаптар |  |  |  |  |  |
| 851 | Электроэнцефалограф | 10 | жиынт |  | 1 |
| Зертханаларға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |
| 852 | Глюкометр | 3 | дн |  | 1 |
| Антропометрия, диагностика және физиологияға арналған аппараттар, аспаптар және құралдар |  |  |  |  |  |
| 853 | Артериялық қысымды өлшеуге арналған аппарат | 1 | дн | 3 | 2 |
| 854 | Медициналық таразы | 10 | дн | 1 | 1 |
| 855 | Динамометр | 10 | дн |  | 2 |
| 856 | Неврологиялық балға | 3 | дн | 1 | 1 |
| 857 | Бой өлшегіш | 10 | дн | 1 | 1 |
| 858 | Стетофонендоскоп | 3 | дн | 2 | 2 |
| 859 | Әмбебап медициналық бұрыш өлшегіш | 5 | дн | 1 | 1 |
| Медициналық жабдық пен мүлік |  |  |  |  |  |
| 860 | Вестибуловизуалдық функцияны бағалауға арналған кресло | 10 | дн |  | 1 |
| 861 | Жылжымалы манипуляциялық үстел | 10 | дн | 1 | 3 |

| 5. Санитарлық-эпидемиологиялық орталығы, Әскери медицина орталығы, зертханалық бөлімдердің нормалары |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Нормаға сәйкес |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Санитарлық-эпидемиологиялық орталығы | Әскери медицина орталығы | Әскери госпиталінің зертхана бөлімі | Бас әскери клиниқалық госпиталінің Әскери клиниқалық госпиталінің зертхана бөлімі | Бас әскери емханасының зертхана бөлімі |
| Медициналық заттар, аппараттар және хирургиялық құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 862 | Бүйрек тәрізділеген | 1 | дн |  | 5 | 1 | 1 |  |
| 863 | Анатомияға арналған құралдар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |  |
| 864 | Ішекке арналған анатомиялық тік қайшы | 1 | дн |  | 7 | 1 | 1 |  |
| Жалпы хирургиялық құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 865 | Тегіс қашау | 1 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 866 | Кремальермен тамырларды уақытша қысуға арналған қысқыш | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 867 | Иілген корнцанг | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 868 | Тік корнцанг | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 869 | Орташа үшкір төрт тісті хирургиялық ілмек | 1 | дн |  | 4 |  |  |  |
| 870 | Тырнақтарға арналған қайшы | 1 | дн |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 871 | Таңу материалына арналған қайшы | 1 | дн | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 872 | Шаш қиюға арналған қайшы | 1 | дн | 1 | 1 |  |  |  |
| 873 | Жалпы мақсаттағы анатомиялық қатпарлы пинцет | 1 | дн |  | 10 | 2 | 2 |  |
| 874 | Тісті - табанды қатпарлы пинцет | 1 | дн | 1 | 6 |  |  |  |
| 875 | Хирургиялық қатпарлы пинцет | 1 | дн | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 876 | Скальпельге арналған сап | 1 | дн |  | 5 |  |  |  |
| 877 | Терең қуыстарға операция жасауға арналған скальпель | 1 | дн |  | 5 |  |  |  |
| Медициналық жинақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 878 | Кесінділер мен жағындыларды қолмен бояуға арналған жинақ | 1 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 879 | Жұқа қабатты хроматографияға арналған жинақ | 1 | жинақ |  | 2 |  |  |  |
| 880 | Мәйіттің ішін ашуға және зерттеуге арналған құралдар мен бұйымдардың секциялық жинағы | 1 | жинақ |  | 5 |  |  |  |
| 881 | Секциялық жинақ | 1 | жинақ |  | 5 |  |  |  |
| Офтальмалогияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 882 | Найза тәрізді дисцизионды пышақ (ине) | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| 883 | Тік иілген көзге арналған үшкір қайшы | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| 884 | Тік иілген көзге арналған доғал ұшты қайшы | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| 885 | Көзге арналған ойығы бар тік анатомиялық пинцет | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| 886 | Көзге арналған үлкен тік хирургиялық пинцет | 1 | дн | 3 | 3 |  |  |  |
| Гинекологияға арналған аппараттар, аспаптар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 887 | Дуайэн бойынша гинекологиялық айна | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 888 | Симс бойынша гинекологиялық айна | 1 | дн |  | 1 |  |  |  |
| Жалпы мақсаттағы стоматологиялық құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 889 | Стоматологиялық айна | 1 | дн |  | 5 |  |  |  |
| 890 | Тіске арналған имек зонд | 1 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 891 | Тіске арналған найза тәрізді зонд | 1 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 892 | Тіске арналған имек пинцет | 1 | дн |  | 5 |  |  |  |
| Тіс протездеу зертханаларына арналған аппараттар, жабдық пен құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 893 | Жоғарғы жақ - сүйектен көшірме бедерлер түсіруге арналған қасық | 3 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 894 | Төменгі жақ - сүйектен көшірме бедерлер түсіруге арналған қасық | 3 | дн |  | 3 |  |  |  |
| Зертханаларға арналған аппараттар, аспаптар және құралдар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 895 | Бүркемелі әйнек астына препараттарды бекіту үшін автомат | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 896 | Кесінділер мен жағындыларды бояуға арналған автоматты станция | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 897 | Эритроциттердің шөгу жылдамдығын автоматты талдауыш | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 898 | Автоматты тіндік процессор | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 899 | Сұйық хроматограф базасындағы наркотикалық заттар мен дәрілік құралдардың және олардың метаболттерінің талдауышы | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 900 | Тромбоциттер агрегациясы талдауышы (агрегометр) | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 901 | Бактериологиялық талдауыш | 10 | жинақ |  |  |  | 1 |  |
| 902 | Биохимиялық талдауыш | 10 | жинақ |  |  | 2 | 3 | 2 |
| 903 | Қан газдары талдауышы | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 |  |
| 904 | Қан газдары мен электролиттері талдауышы | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 905 | Гематологиялық талдауыш | 10 | жинақ |  |  | 1 | 2 | 1 |
| 906 | Гемостаз талдауыш (коагулометр) | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 907 | Иммунохемилюминесцентті талдауыш | 10 | жинақ |  |  |  | 1 |  |
| 908 | Несеп талдауыш | 10 | жинақ |  |  | 1 | 2 | 2 |
| 909 | Газдық хроматограф базасындағы наркотикалық заттар мен дәрілік құралдар талдауышы | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 910 | Қан жағындысын бояуға арналған аппарат | 5 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 911 | Белок электрофорезіне арналған аппарат | 5 | жинақ |  |  | 1 | 1 |  |
| 912 | Атомды-абсорбциялық спектрометр | 5 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 913 | Су моншасы | 10 | дн |  | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 914 | Ультрадыбыстық монша | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 915 | Заттық әйнекте қан жағындысын бояуға арналған ванна | 3 | дн | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 916 | Аналитикалық таразы | 10 | дн |  | 2 | 1 | 1 |  |
| 917 | Зертханалық таразы | 10 | дн |  | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 918 | Техникалық таразы | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 919 | Торсионды таразы | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 920 | Гемоглобинометр | 10 | жинақ |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 921 | Гигрометр | 3 | дн |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 922 | Глюкометр | 3 | дн |  |  | 2 | 3 | 2 |
| 923 | Биологиялық тіндер гомогенизаторы | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 924 | Дилютор | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 925 | Тамшуырлы мөлшерлеуіш | 3 | дн |  |  | 2 | 2 | 2 |
| 926 | Инфроқызыл спектрометр | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 927 | Роторлық буландырғыш | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 928 | Қанның формалық элементтерін есептеуге арналған камера | 3 | дн |  |  | 3 | 4 | 4 |
| 929 | Жұлын ми сұйықтығының формалық элементтерін есептеуге арналған камера (Фукс-Розенталь) | 3 | дн |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 930 | Фотоэлектрлік цифрлық колориметр | 10 | жинақ |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 931 | Сынамалар алуға арналған медициналық жиынтық | 5 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 932 | Иммуноферменттік талдау жүргізуге арналған жиынтық | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 933 | Полимеразды тізбекті реакция өткізуге арналған жабдық жиынтығы | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 934 | Зертханалық ыдысты жууға арналған машина | 10 | жинақ |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 935 | Магнитті піскек | 10 | жинақ |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 936 | Бинокулярлы микроскоп | 10 | жинақ | 1 |  | 2 | 5 | 2 |
| 937 | Биологиялық микроскоп | 10 | жинақ |  | 8 | 1 | 2 |  |
| 938 | Кері аударылған микроскоп | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 939 | Люминесцентті микроскоп | 10 | жинақ |  | 3 | 1 | 1 |  |
| 940 | Кескін талдауын жүргізетін компьютерлік жүйесі және бағдарламалық қамтамасыз етілуі бар моторлы микроскоп | 10 | жинақ |  |  |  | 1 |  |
| 941 | Криминалистикалық салыстырмалы микроскоп | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 942 | Стереоскопиялық микроскоп | 10 | жинақ |  | 2 |  |  |  |
| 943 | Микротом | 1 | жинақ |  | 4 |  |  |  |
| 944 | Вакуумды электр сорғы | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 945 | Ағынды су сорғысы | 10 | дн |  | 3 |  |  |  |
| 946 | Эритроциттердің шөгу жылдамдығын анықтауға арналған аспап | 5 | дн |  |  | 5 | 10 | 5 |
| 947 | Зертханалық рефрактометр | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 948 | Ротатор | 10 | дн |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 949 | Санитарлық-бактериологиялық зертхана | 10 | жинақ | 3 |  |  |  |  |
| 950 | Санитарлық-гигиеналық зертхана | 10 | жинақ | 1 |  |  |  |  |
| 951 | Стационарлық хирургиялық шам | 10 | дн |  | 2 |  |  |  |
| 952 | Жинақ багы бар ультратаза су алуға арналған жүйе | 10 | жинақ |  |  |  | 1 |  |
| 953 | Спектрофотометр | 10 | дн |  | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 954 | Микротомды пышақтарды қайрауға арналған станок | 3 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 955 | Операциялық материалды кесуге арналған станция | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 956 | Гистологиялық материалды блоктарға парафинмен құюға арналған станция | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 957 | Микротомға термостат-үстел | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 958 | Лейкоцитарлы формуланы есептеуге арналған есептеуіш | 3 | дн |  |  | 2 | 4 | 2 |
| 959 | Сулы термостат | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 960 | Парафинді құюға арналған сулы жейделі термостат | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 961 | Құрғақ ауалы термостат | 10 | дн |  | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 962 | Тромбоэластограф | 10 | жинақ |  |  | 1 | 1 |  |
| 963 | Ультрамикротом | 10 | дн |  | 1 |  |  |  |
| 964 | Газды хроматограф | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| 965 | Центрифуга | 10 | дн |  | 8 | 3 | 6 | 3 |
| 966 | Цитофлуориметр | 10 | дн |  |  |  | 1 |  |
| 967 | Ем-шаралық сағат | 5 | дн |  |  | 2 | 3 | 2 |
| 968 | Медициналық шейкер | 10 | жинақ |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 969 | Кесінділерді тасымалдайтын жүйесі бар электрмеханикалық ротациялық микротом | 10 | жинақ |  | 1 |  |  |  |
| Зарарсыздандыруға арналған жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 970 | Зарарсыздандыруға арналған контейнер | 5 | дн | 12 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 971 | Ауа стерилизаторы | 10 | жинақ | 3 | 3 |  |  |  |
| 972 | Бу стерилизаторы | 10 | жинақ | 1 | 1 |  |  |  |
| Залалсыздандыруға арналған жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 973 | Зарарсыздандырылған медициналық бұйымдарды сақтауға арналған камера | 5 | дн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 974 | Бактерицидтік сәулелендіргіш | 5 | дн | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 975 | Ауаны тазартуға, зарарсыздандыруға және оны баптауға арналған қондырғы | 10 | жинақ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Дәріханаларға және медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар және жабдық |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 976 | Аквадистиллятор | 10 | дн |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Медициналық жабдық пен мүлік |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 977 | Мәйіт сақтауға арналған тоңазытқыш камера | 10 | дн |  | 2 |  |  |  |
| 978 | Медициналық тоңазытқыш | 10 | дн | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Медициналық персоналды оқытуға арналған медициналық симуляциялық жаттықтыру жабдығы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 979 | Адам денесі құрылымының моделі | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |
| 980 | Адам денесін модельдейтін жаттықтыру манекендері | 10 | жиынт |  | 1 |  |  |  |
| Типті жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 981 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | жиынт | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |

|  | 6. Медициналық мүлікті және техниканы сақтау базасы, Медициналық мүлік пен техниканы сақтау қоймасы, дәріханалар нормалары |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б № | Атауы | Нормаға сәйкес |  |  |  |  |
|  |  | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Дәріхана (фармацевтикалық қызметкерлер саны бойынша 1-5) | Медициналық мүлікті және техниканы сақтау базасы | Медициналық мүлік пен техниканы сақтау қоймасы |
| Дәрілік нысандардың сапасын бақылауға арналған аппараттар, аспаптар мен құралдар |  |  |  |  |  |  |
| 982 | Су моншасы | 10 | дн | 1 |  |  |
| 983 | Аналитикалық таразы | 10 | жинақ | 1 |  |  |
| 984 | Зертханалық таразы | 10 | жинақ | 1 |  |  |
| 985 | Гигрометр | 3 | дн | 5 | 20 | 6 |
| 986 | Рефрактометр | 10 | жиынт | 1 |  |  |
| 987 | Соруға арналған шкаф | 10 | дн | 1 |  |  |
| Стерильдеуге арналған жабдық |  |  |  |  |  |  |
| 988 | Стерильдеуге арналған контейнер | 5 | дн | 1 |  |  |
| 989 | Ауа стерилизаторы | 10 | дн | 1 |  |  |
| 990 | Бу стерилизаторы | 10 | дн | 1 |  |  |
| 991 | Залалсыздандыруға арналған жабдық пен керек-жарақтар |  |  |  |  |  |
| 992 | Бактерицидтік сәулелендіргіш | 5 | дн | 4 |  |  |
| 993 | Ауаны тазартуға, залалсыздандыруға және оны баптауға арналған қондырғы | 10 | жиынт | 1 |  |  |
| Медициналық жабдық пен мүлік |  |  |  |  |  |  |
| 994 | Провизор-талдаушыға арналған үлгілік жабдық кешені | 10 | жиынт | 1 |  |  |
| 995 | 2 жұмыс орнына есептелген ассистент бөлмесіне арналған үлгілік жабдық кешені | 10 | жиынт | 1 |  |  |
| 996 | Фармацевтикалық тоңазатқыш | 10 | дн | 7 | 15 | 5 |
| Дәріханаларға және медициналық қоймаларға арналған аппараттар, аспаптар мен жабдық |  |  |  |  |  |  |
| 997 | Аквадистиллятор | 10 | дн | 1 |  |  |
| 998 | Дәріханалық үстел таразысы | 10 | дн | 1 |  |  |
| 999 | Тең иінді қол таразысы | 10 | жинақ | 2 |  |  |
| 1000 | Дәріханалық гірлер | 10 | дн | 1 |  |  |
| 1001 | Дәріханалық мөлшерлегіш | 5 | дн | 1 |  |  |
| 1002 | Екіжақты дәріханалық қалақша | 1 | дн | 2 |  |  |
| Механикаландыру құралдары |  |  |  |  |  |  |
| 1003 | Сауыттарды тасымалдауға арналған арба | 10 | дн | 1 | 8 |  |
| Типтік жабдық, кенептер, ыдыс |  |  |  |  |  |  |
| 1004 | Жылу оқшаулағыш тасымалданатын контейнер | 5 | жиынт | 2 | 10 |  |

| Медициналық (санитарлық) көлік және жылжымалы медициналық кешендер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р/б № | Атауы | Қызмет мерзімі | Өлшем бірлігі | Бөлімше, норма |  |  |  |  |  |  | Қолдану саласы | Қолдану сипаты |
|  |  |  |  | Бас әскери клиниқалық госпиталь. Әскери клиниқалық госпиталь | Әскери госпиталь | Әскери лазарет | Әскери емхана | Санитарлық-эпидемиологиялық орталығы | Әскери медицина орталығы | Медициналық мүлікті және техниканы сақтау базасы |  |  |
| 1005 | Медициналық (санитарлық) автомобиль | 6,6 | кешен |  | 2 | 2 |  |  |  |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Емдік-эвакуациялық іс-шаралар |
| 1006 | Жедел медициналық көмек автомобиль | 6,6 | кешен | 1 |  |  | 1 |  |  |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Емдік-эвакуациялық іс-шаралар |
| 1007 | Жылжымалы медициналық (операциялық-реанимациялық) кешен | 10 | кешен |  |  | 1 |  |  | 1 |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Хирургиялық және анестезиологиялық реанимациялық көмек көрсету |
| 1008 | Жылжымалы рентген кабинеті (кешен) | 10 | кешен | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Медициналық тексерулер кезінде скринингтік рентгенологиялық зерттеулер жүргізу |
| 1009 | Жылжымалы стоматологиялық кабинет (кешен) | 10 | кешен | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Стоматологиялық (ортопедиялық) көмек көрсету |
| 1010 | Дезинфекциялық-душ кешені (автомобиль, тіркеме, агрегат) | 10 | кешен |  |  |  |  | 2 |  |  | Әскерлердің санитарлық-эпидемиологиялық саулығының қамтамасыз етілуі | Санитарлық өңдеу, залалсыздандыру (дезинсекция) |
| 1011 | Жылжымалы санитарлық-бактериологиялық зертхана | 10 | кешен |  |  |  |  | 2 |  |  | Әскерлердің санитарлық-эпидемиологиялық саулығының қамтамасыз етілуі | Әскери объектілерде бактериологиялық зерттеулер жүргізу |
| 1012 | Жылжымалы токсикологиялық -радиометриялық зертхана | 10 | кешен |  |  |  |  | 2 |  |  | Әскерлердің радиациялық және химиялық (токсикологиялық) қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі | Әскери объектілерде токсикологиялық, радиометриялық зерттеулер жүргізу |
| 1013 | Жылжымалы санитарлық-гигиеналық зертхана | 10 | кешен |  |  |  |  | 1 |  |  | Әскерлердің санитарлық-эпидемиологиялық саулығының қамтамасыз етілуі | Әскери объектілерде санитариялық-гигиеналық зерттеулер жүргізу |
| 1014 | Ұтқыр далалық госпиталь | 10 | кешен |  | 1 |  |  |  |  |  | Әскери медициналық көмек көрсету | Жараланғандар мен науқастанғандарды эвакуациялау кезеңдерінде білікті (мамандандырылған) медициналық көмек көрсету |
| 1015 | Автомобильдік рефрижератор (медициналық) | 6,6 | кешен |  |  |  |  |  |  | 1 | Әскери қызметшілердің медициналық қамтамасыз етілуі | Әскери-медициналық бөлімшелердің дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілуі |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК