

**Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау жөніндегі жұмыстарды орындау кезіндегі пайдалану шығындарына арналған материалдар шығыстарының заттай нормаларын бекіту туралы**

***Күшін жойған***

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2016 жылғы 14 қарашадағы № 476 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2016 жылғы 15 желтоқсанда № 14535 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрінің м.а. 2025 жылғы 31 шiлдедегi № 190-НҚ бұйрығымен.

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Су ресурстары және ирригация министрінің м.а. 31.07.2025 № 190-НҚ (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 69-бабының 2-тармағына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

      1. Қоса беріліп отырған суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау жөніндегі жұмыстарды орындау кезіндегі пайдалану шығындарына арналған материалдар шығыстарының заттай нормалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің қазақ және орыс тілдеріндегі бір данасын баспа және электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеу күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарына және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберілуін;

      4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| Қазақстан Республикасы |  |
| Премьер-Министрінің орынбасары - |  |
| Қазақстан Республикасының |  |
| Ауыл шаруашылығы министрі | А. Мырзахметов |

      "КЕЛІСІЛГЕН"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

      \_\_\_\_\_\_\_\_ Б. Сұлтанов

      2016 жылғы " "

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  орынбасары - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы  министрінің 2016 жылғы 14 қарашадағы № 476 бұйрығымен  бекітілген |

**Суармалы жерлердің мелиорациялық жай-күйін бағалау жөніндегі жұмыстарды орындау кезіндегі пайдалану шығындарына арналған материалдар шығыстарының заттай нормалары**

      Ескерту. Нормалары жаңа редакцияда – ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 21.01.2021 № 18 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с  № | Заттай норманың атауы | Өлшем бірлігі | Бақылау ұңғыма-ларының элементтері | Сандық мәндегі нормасы | | Пайдаланылу мерзімі, жыл | Қолданылу саласы | Таралу  саласы | Заттай нормалардың анықтамасы мен қолданылуын нақтылайтын сипаттамалары |
| ағымдағы жөндеу кезінде | күрделі жөндеу кезінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1-бөлім. Бақылау ұңғымаларына жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегіматериалдар шығысының нормалары | | | | | | | | | |
| 1-кіші бөлім. Бақылау ұңғымасының жерүсті бөлігі | | | | | | | | | |
| 1 | Металл құбырлар | қума метр | қақпағы бар қорғаныш тыс | 1,0 | 1,0 | 14 | ағымдағы және күрделі жөндеу кезінде | Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі  "Аймақтық гидрогео-логиялық-мелиоративтік орталық" республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - АГГМО), Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі "Оңтүстік Қазақстан гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - ОҚГГМЭ), Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі "Қызылорда гидрогеологиялық-мелиоративтік экспедициясы" республикалық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - ҚГГМЭ) | Диаметрі 219 миллиметр (бұдан әрі - мм), қалыңдығы 6 мм, жіксіз, болат 20с |
| 2 | Металл шеңбер | шаршы метр | 0,038 | 0,038 | 14 | Диаметрі 219 мм, қалыңдығы 3 мм, болат 20с |
| 3 | Металл құбыр | қума метр | 0,1 | 0,1 | 14 | Диаметрі 20 мм, қалыңдығы 2 мм, ұзындығы 100 мм, жіксіз, болат 20с |
| 4 | Металл жәмішсым | қума метр | 0,12 | 0,12 | 14 | Диаметрі 10 мм, көміртекті болат Ст0-Ст3 |
| 5 | Металл бойынша электродтар | килограмм | 0,069 | 0,069 | 5 | Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртекті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм |
| 6 | Металл құбырлар | қума метр | қақпағы бар басты | 1,0 | 1,0 | 14 | Диаметрі 76 мм, қалыңдығы 3,5 мм, жіксіз, болат 20с |
| 7 | Металл құбырлар | қума метр | 0,15 | 0,15 | 14 | Диаметрі 89 мм, қалыңдығы 3,5 мм, болат 20с |
| 8 | Металл шеңбер | шаршы метр | 0,006 | 0,006 | 14 | Диаметрі 89 мм, қалыңдығы 2 мм, болат 20с |
| 9 | Металл құбырлар | қума метр | 0,03 | 0,03 | 14 | Диаметрі 40 мм, қалыңдығы 3 мм, жіксіз, болат 20с |
| 10 | М14 бұрандасы | жиынтық | 1,0 | 1,0 | 14 | Үш қырлы басты, ұзындығы 40 мм, жоғары көміртекті болат сым |
| 11 | Металл бойынша электродтар | килограмм | 0,30 | 0,30 | 5 | Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртекті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм |
| 12 | Металл бұрыштық | қума метр | қорғаныш қоршау | 4,1 | 8,2 | 14 | 45х45 мм, қалыңдығы 4 мм, болат 3 сп5 |
| 13 | Металл бойынша электродтар | килограмм | 0,27 | 0,54 | 5 | Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртекті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм |
| 14 | Цемент | килограмм | бетонды негіз | 74 | 74 | 2 | Портланд М-400 |
| 15 | Құмды-қиыршықтасты қоспа | текше метр | 0,37 | 0,37 | 14 | Ұсақ түйірлі өзен құмы, еленгеннен қалған қиыршық тасы 20 мм |
| 16 | Араланған материал | текше метр | 0,06 | 0,06 | 5 | Қылқан жапырақты ағаштан кесілген тақта, қалыңдығы 20 мм |
| 17 | Болат шегелер | килограмм | 0,4 | 0,4 | 5 | Ұзындығы 100 мм, диаметрі 4 мм, болат Ст3 |
| 18 | Бентонитті саз | текше метр | 0,12 | 0,12 | 14 | Сілтілі жердегі |
| 19 | Бояу | килограмм | қақпағы бар қорғаныш тыс | 0,1 | 0,1 | 3 | Синтетикалық, суға төзімді |
| қоршау | 0,2 | 0,4 |
| ұңғыма басы | 0,03 | 0,03 |
| ұңғыма басының қақпағы | 0,007 | 0,007 |
| 20 | Еріткіш | бір килограмм бояуға литр | жерүсті элементтері | 0,3 | 0,3 | 3 | Р-4 хлорланған полимерлер негізінде |
| 2-кіші бөлім. Бақылау ұңғымасының жерасты элементтері | | | | | | | | | |
| 21 | Металл құбырлар | қума метр | шеген құбыры | 5,0 | 10,0 | 14 | ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу кезінде | АГГМО,  ОҚГГМЭ,  ҚГГМЭ | Диаметрі 76 мм, қалыңдығы 3,5 мм, жіксіз, болат 20с |
| 22 | Пластик құбырлар | қума метр | - | 10,0 | 20 | Диаметрі 100 мм, полипропилен |
| 23 | Металл бойынша электродтар | килограмм | 0,36 | - | 5 | Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртекті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм |
| 24 | Металл құбырлар | қума метр | сүзгіш | 1,0 | - | 14 | Тесілген, диаметрі 76 мм, қалыңдығы 3,5 мм, жіксіз, болат 20с |
| 25 | Тор | шаршы метр | 0,7 | 0,7 | 14 | Тоттанбайтын болат, мырышталған, жез |
| 26 | Болат сым | қума метр | 12,0 | 12,0 | 14 | Диаметрі 0,5 мм, мырышталған |
| 27 | Металл бойынша электродтар | килограмм | 0,2 | - | 5 | Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртекті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм |
| Р/с  № | Заттай норманың атауы | Өлшем бірлігі | Бақылау ұңғыма-ларының элементтері | Сандық мәндегі нормасы | | Пайдаланылу мерзімі, жыл | Қолданылу саласы | Таралу  саласы | Заттай нормалардың анықтамасы мен қолданылуын нақтылайтын сипаттамалары |
| ағымдағы жөндеу кезінде | күрделі жөндеу кезінде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2-бөлім. Гидрометриялық көпіршелерге жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі материалдар шығысының нормалары | | | | | | | | | |
| 1 | Металл жайма | шаршы метр | төсем | 0,16 | 0,4 | 14 | Ағымдағы және күрделі жөндеу жүргізу кезінде | АГГМО, ОҚГГМЭ, ҚГГМЭ | Бұдырлы, қалыңдығы 3 мм, болат 3Сп |
| 2 | Металл бұрыштық | қума метр | 0,8 | 2,1 | 14 | 45х45 мм, қалыңдығы 4 мм, болат 3сп5 |
| 3 | Металл бойынша электродтар | килограмм | 0,03 | 0,06 | 5 | 45х45, Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртекті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм |
| 4 | Бояу | килограмм | 0,68 | 0,68 | 3 | Синтетикалық, суға төзімді |
| 5 | Еріткіш | бір килограмм бояуға литр | 0,3 | 0,3 | 3 | Р-4 хлорланған полимерлер негізінде |
| 6 | Металл бұрыштық | қума метр | фермалар элементтері (арқалықтар, тіреулер, қиғаш тіреулер, тіреуіштер) | 1,6 | 4,0 | 14 | 45х45 мм, қалыңдығы 4 мм, болат 3сп5 |
| 7 | Металл фланец | килограмм | 1,3 | 3,2 | 14 | Үшбұрыш пішінді 5х5, қалыңдығы 3 мм, болат Ст3 |
| 8 | Металл бойынша электродтар | килограмм | 0,08 | 0,2 | 5 | Жалпы мақсаттағы электродтар, аз көміртекті Ст0-Ст3 маркалы, диаметрі 4 мм |
| 9 | Бояу | килограмм | 0,08 | 0,19 | 3 | Синтетикалық, суға төзімді |
| 10 | Еріткіш | бір килограмм бояуға литр | 0,3 | 0,3 | 3 | Р-4 хлорланған полимерлер негізінде |
| 11 | Біртұтас бетон | текше метр | жағалық тіреулер | 3,13 | - | 14 | Бетон сыныбы кемінде В-15 |
| 12 | Цемент | килограмм | 195 | - | 2 | Портланд М-400 |
| 13 | Кұмды-қиыршықтасты қоспа | текше метр | 0,48 | - | 14 | Ұсақ түйірлі өзен құмы, еленгеннен қалған қиыршық тасы 20 мм |

      Ескертпелер:

      1. Бақылау ұңғымаларын және гидрометриялық көпіршелерді ағымдағы жөндеу кезінде жөндеу кезеңділігі пайдаланылатын материалдардың түрлері бойынша белгіленеді: металл бұйымдар – 3 жыл, бетон – 5 жыл.

      2. Бақылау ұңғымаларын және гидрометриялық көпіршелерді күрделі жөндеу кезінде жөндеу кезеңділігі 14 жылды құрайды.

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК