"2020 жылға арналған Бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде және әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың тізімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2019 жылғы 29 тамыздағы № ҚР ДСМ-117 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 маусымдағы № ҚР ДСМ-64/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 12 маусымда № 20851 болып тіркелді

"Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 68) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. "2020 жылға арналған Бірыңғай дистрибьютордан сатып алынатын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде және әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде дәрілік заттардың, медициналық бұйымдардың тізімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің 2019 жылғы 29 тамыздағы № ҚР ДСМ-117 бұйрығына (Нормативтік құқық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19309 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Нормативтік құқық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2019 жылғы 3 қыркүйекте жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

қосымшада:

Бірыңғай дистрибьютордан 2020 жылға сатып алуға жататын тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде амбулаториялық және стационарлық деңгейлердегі медициналық бұйымдардың тізімі бөлімінде:

реттік нөмірлері 1, 2-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 1 | Ұзын бахилалар | тығыздығы 25 грамм/ш.м. мата емес материалдан, бір рет қолданылатын, стерилді | жұп | 203,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ұзын бахилалар | тығыздығы 40 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын, стерилді | жұп | 272,56 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірі 11-жол мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 11 | Фиброэндоскопияға арналған ерінге арналған құрал | бір рет қолданылатын, стерилді, апирогенді, улы емес | дана | 658,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 15 | Энтералды қоректендіруге арналған зонд, мөлшері СН 10 | стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 40,0 см диаметрі 3,3 мм. | дана | 364,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Энтералды қоректендіруге арналған зонд, мөлшері СН 12 | стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 40,0 см диаметрі 4,0 мм. | дана | 364,42 |
| 17 | Энтеральды қоректендіруге арналған зонд, мөлшері СН 16 | стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 40,0 см диаметрі 5,3 мм. | дана | 364,42 |
| 18 | Энтералды қоректендіруге арналған зонд, мөлшері СН 18 | стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 40,0 см диаметрі 6,0 мм. | дана | 364,42 |
| 19 | Энтералды қоректендіруге арналған зонд, мөлшері СН 20 | стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 40,0 см диаметрі 6,7 мм. | дана | 364,42 |
| 20 | Энтералды қоректендіруге арналған зонд, мөлшері СН 6 | стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 40,0 см диаметрі 2,0 мм. | дана | 364,42 |
| 21 | Энтералды қоректендіруге арналған зонд, мөлшері СН 8 | стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 40,0 см диаметрі 2,7 мм. | дана | 364,42 |
| 22 | Энтералды қоректендіруге арналған зонд, мөлшері СН 14 | стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 40,0 см диаметрі 4,7 мм. | дана | 364,42 |
| 23 | Асқазанға арналған зонд, мөлшері СН 10 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 3,3 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |
| 24 | Асқазанға арналған зонд мөлшері СН 12 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 4,0 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |
| 25 | Асқазанға арналған зонд мөлшері СН 14 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 4,7 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |
| 26 | Асқазанға арналған зонд мөлшері СН 16 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 5,3 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |
| 27 | Асқазанға арналған зонд мөлшері СН 18 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 6,0 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |
| 28 | Асқазанға арналған зонд, мөлшері СН 20 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 6,7 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |
| 29 | Асқазанға арналған зонд, мөлшері СН 22 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 7,3 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |
| 30 | Асқазанға арналған зонд, мөлшері СН 6 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,0 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |
| 31 | Асқазанға арналған зонд, мөлшері СН 8 | (45,55,65,75 см бөлінетін) стерилді, бір рет қолданылатын, ұзындығы 85 см, диаметрі 2,7 мм, енгізетін жері ашық және жабық, жанында екі және төрт тесігі бар | дана | 669,41 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 33 | Екі жақты ине | 0,7х25 мм, 22Gх1 | дана | 72,59 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Екі жақты ине | 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2 | дана | 46,96 |
| 35 | Екі жақты ине | 0,8х25 мм, 21Gх1 | дана | 72,78 |
| 36 | Екі жақты ине | 0,8х38 мм, 21Gх1 1/2 | дана | 45,57 |
| 37 | Екі жақты ине | 0,9х25 мм, 20Gх1 | дана | 72,83 |
| 38 | Екі жақты ине | 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2 | дана | 45,42 |
| 39 | Ине ұстағыш | қан алу кезінде екі жақты инені және түтікті қосу үшін | дана | 21,41 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 49 | Нелатон катетері, өлшемдері СН 10 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 40,0 см, диаметрі 3,3 мм | дана | 389,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Нелатон катетері, өлшемдері СН 12 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 40,0 см, диаметрі 4,0 мм | дана | 389,69 |
| 51 | Нелатон катетері, өлшемдері СН 14 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 40,0 см, диаметрі 4,7 мм | дана | 389,69 |
| 52 | Нелатон катетері, өлшемдері СН 16 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 40,0 см, диаметрі 5,3 мм | дана | 389,69 |
| 53 | Нелатон катетері, өлшемдері СН 18 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 40,0 см, диаметрі 6,0 мм | дана | 389,69 |
| 54 | Нелатон катетері, өлшемдері СН 20 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 40,0 см, диаметрі 6,7 мм | дана | 389,69 |
| 55 | Нелатон катетері, өлшемдері СН 6 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 40,0 см, диаметрі 2,0 мм | дана | 389,69 |
| 56 | Нелатон катетері, өлшемдері СН 8 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 40,0 см, диаметрі 2,7 мм | дана | 389,69 |
| 57 | Сору катетері, мөлшері СН 12 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 52,0 см диаметрі 4,0 мм. | дана | 475,2 |
| 58 | Сору катетері, мөлшері СН 8 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 52,0 см диаметрі 2,7 мм. | дана | 475,2 |
| 59 | Сору катетері, мөлшері СН 10 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 52,0 см диаметрі 3,3 мм. | дана | 475,2 |
| 60 | Сору катетері, мөлшері СН 14 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 52,0 см диаметрі 4,7 мм | дана | 475,2 |
| 61 | Сору катетері, мөлшері СН 16 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 52,0 см диаметрі 5,3 мм | дана | 475,2 |
| 62 | Сору катетері, мөлшері СН 18 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 52,0 см диаметрі 6,0 мм | дана | 475,2 |
| 63 | Сору катетері, мөлшері СН 20 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 52,0 см диаметрі 6,7 мм. | дана | 475,2 |
| 64 | Сору катетері, мөлшері СН 6 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 52,0 см диаметрі 2,0 мм. | дана | 475,2 |
| 65 | Қосу катетері, стерилді | диаметрі 0,6 мм, бір рет қолданылатын | дана | 454,86 |
| 66 | Қосу катетері, стерилді | диаметрі 1,0 мм, бір рет қолданылатын | дана | 454,86 |
| 67 | Қосу катетері, стерилді | диаметрі 1,4 мм, бір рет қолданылатын | дана | 454,86 |
| 68 | Кіндік катетері, мөлшері СН4 | рентгеноконтрасты, бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 38,0 см диаметрі 1,3 мм. | дана | 500,28 |
| 69 | Кіндік катетері, мөлшері СН5 | рентгеноконтрасты, бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 38,0 см диаметр 1,7 мм. | дана | 500,28 |
| 70 | Кіндік катетері, мөлшері СН6 | рентгеноконтрасты, бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 38,0 см диаметрі 2,0 мм. | дана | 500,28 |
| 71 | Кіндік катетері, мөлшері СН8 | рентгеноконтрасты, бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 38,0 см диаметрі 2,7 мм. | дана | 500,28 |
| 72 | Әйелдерге арналған уретра катетері, мөлшері СН 10 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 18,0 см диаметрі 3,3 мм. | дана | 353,78 |
| 73 | Әйелдерге арналған уретра катетері, мөлшері СН 12 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 18,0 см диаметрі 4,0 мм. | дана | 353,78 |
| 74 | Әйелдерге арналған уретра катетері, мөлшері СН 14 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 18,0 см диаметрі 4,7 мм. | дана | 353,78 |
| 75 | Әйелдерге арналған уретра катетері, мөлшері СН 16 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 18,0 см, диаметрі 5,3 мм. | дана | 353,78 |
| 76 | Әйелдерге арналған уретра катетері, мөлшері СН 18 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 18,0 см диаметрі 6,0 мм. | дана | 353,78 |
| 77 | Әйелдерге арналған уретра катетері, мөлшері СН 20 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 18,0 см диаметрі 6,7 мм. | дана | 353,78 |
| 78 | Әйелдерге арналған уретра катетері, мөлшері СН 6 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 18,0 см диаметрі 2,0 мм. | дана | 353,78 |
| 79 | Әйелдерге арналған уретра катетері, мөлшері СН 8 | бір рет қолданылатын, стерилді, ұзындығы 18,0 см диаметрі 2,7 мм. | дана | 353,78 |
| 80 | Акушерлік жиынтық стерилді | 1. сіңіргіш төсеніш 60 см х 60 см, тығыздығы 50 г/ш.м. 2. ламинатталған жайма-төсеніш 1,4 м х 0,8 м, тығыздығы 25 г / ш.м. 3. салфетка 0,8 м х 0,7 м, тығыздығы 25 г/ш.м. - 1 дана. 4. босанатын әйелдерге арналған көйлек тығыздығы 25 г/ш.м. - 1 дана 5. тығыздығы жоғары бахилалар 25 г / ш.м. - 1 дана. бас киім тығыздығы 18 г/ш.м. - 1 дана. қағаз салфетка 0,2 м х 0,2 м – 3 дана | дана | 1249,07 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 87, 88-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 87 | Жамбас операциясына арналған жиынтық | 1. аспапты үстелге арналған қап; 2.жайма-төсеніш – 4 дана; 3. кесілген жайма-төсеніш -1 дана; 4. бахилалар – 1 дана; 5. операциялық лента-3 дана;материалдың тығыздығы 40-тан 70 грамм / шаршы метрге дейін. | жиынтық | 14883,18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Қорғауды күшейту жиынтығы, стерилді | 1. алжапқыш тығыздығы 35 грамм/ш. м. – 1 дана; 2. жең тығыздығы 42 грамм/ш. м. – 1 дана. | дана | 513,74 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірі 92-жол мынадай редакцияда жазылсын :

|  | " |
| --- | --- |

| 92 | Офтальмологиялық жиынтық | 1. хирургиялық халат – 3 дана; 2. бас киім – 1 дана., 3. бахилалар – 2 жұп; 4. офтальмологиялық салфетка – 1 дана; 5. операциялық жайма – 1 дана; 6. Ылғалды сіңіретін жайма – 2 дана. | жиынтық | 10334,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 94, 95, 96, 97, 98-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 94 | Гинекологиялық қарап-тексеру жиынтығы стерилді | 1. салфетка 0,8 м х 0,7 м, тығыздығы 25 грамм/шаршы м.– 1 дана; 2. ұзын бахилалар тығыздығы 25 грамм / ш. м. - 1 дана; 3. үш қабатты медициналық маска-1 дана; 4. бас киім тығыздығы 18 грамм/шаршы метр– 1 дана. бір рет қолданылатын Куско айнасы ( M) - 1 дана; 6. перчатка латексті -1 жұп. 7. Эйер шпателі – Фолькман қасығы – 1 дана. | дана | 694,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Гинекологиялық қарап-тексеру жиынтығы стерилді | 1. салфетка 0,8 м х 0,7 м, тығыздығы 25 грамм/шаршы м.– 1 дана; 2. тығыздығы жоғары бахилалар 25 грамм / ш. м. - 1 дана; 3. үш қабатты медициналық маска-1 дана; 4. бас киім тығыздығы 18 грамм/шаршы метр– 1 дана. бір рет қолданылатын Куско айнасы ( L) - 1 дана; 6. перчатка латексті -1 жұп. 7. Эйер шпателі – Фолькман қасығы – 1 дана. | дана | 694,78 |
| 96 | Гинекологиялық қарап -тексеру жиынтығы стерилді | 1. салфетка 0,8 м х 0,7 м, тығыздығы 25 грамм/шаршы м.– 1 дана; 2. тығыздығы жоғары бахилалар 25 грамм / ш. м. - 1 дана; 3. үш қабатты медициналық маска-1 дана; 4. бас киім тығыздығы 18 грамм/шаршы метр– 1 дана. бір рет қолданылатын Куско айнасы ( S) - 1 дана; 6. перчатка латексті -1 жұп. 7. Эйер шпателі – Фолькман қасығы – 1 дана. | дана | 694,78 |
| 97 | Операциялық орынды шектеуге арналған стерилді жиынтық | 1.жабысқақ шеті бар жаялық 0,7 м х 0,8 м, тығыздығы 42 грамм/шаршы м. - 1 дана; 2. жабысқақ жиегі бар жаялық 2,0 м х 1,4 м, тығыздығы 42 грамм/ш.м. - 1 дана; 3. көп қабатты жаялық 0,6 м х 0,6 м, тығыздығы 50 грамм/шаршы м. – 1 дана; 4. салфетка 0,8 м х 0,7 м, тығыздығы 25 грамм/шаршы м. – 1 дана. 5. төсеніш, мөлшері 2,0 м х 1,4 м, тығыздығы 25 грамм/шаршы м. – 1 дана. | дана | 1702,92 |
| 98 | Әмбебап үлкен жиынтық | 1. аспапты үстелге арналған қап; 2. жайма-төсеніш – 4 дана, 3. сорғыш салфетка-4 дана, 4. операциялық лента - 1 дана, материалдың тығыздығы 40-тан 70 грамм/ш. м. | жиынтық | 10496,00 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 100, 101- жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 100 | Стерилді хирургиялық жиынтық | 1. медициналық халат тығыздығы 25 грамм/ш.м. - 1 дана; 2. пилотка-қалпақ тығыздығы 42 грамм/ш. м. – 1 дана; 3. ұзын бахилалар тығыздығы 42 грамм/ш. м. - 1 дана; 4. үш қабатты медициналық маска-1 дана – | дана | 1117,88 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Стерилді хирургиялық киім жиынтығы | 1. хирургиялық костюм (көйлек, шалбар) тығыздығы 42 грамм/ш. м.– 1 дана; 2. тығыздығы жоғары бахилалар 42 грамм / ш. м – - 1 жұп; 3. үш қабатты медициналық маска-1 дана; 4. пилотка-қалпақ тығыздығы 42 грамм/ш. м.-1 дана. | дана | 1242,16 |

|  | "; |
| --- | --- |
|  | "; |

реттік нөмірлері 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 136 | Ортопедиялық полиуретанды бинттер | мөлшері 2,5*180 см | дана | 2122,84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Ортопедиялық полиуретанды бинттер | мөлшері 5*360 см | дана | 2382,03 |
| 138 | Ортопедиялық полиуретанды бинттер | мөлшері 7,5*360 см | дана | 2956,47 |
| 139 | Ортопедиялық полиуретанды бинттер | мөлшері 10*360 см | дана | 3526,45 |
| 140 | Ортопедиялық полиуретанды бинттер | мөлшері 12,5*360 см | дана | 3754,43 |
| 141 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 10*450 см | орам | 69249,89 |
| 142 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 5*450 см | орам | 43921,77 |
| 143 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 7,5*450 см | орам | 61360,37 |
| 144 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 12,5*450 см | орам | 98374,20 |
| 145 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 15*450 см | орам | 116950,13 |
| 146 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 5 * 25,7 см | орам | 3046,90 |
| 147 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 7,5*30 см | орам | 3260,61 |
| 148 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 10 * 37,5 см | орам | 3860,09 |
| 149 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 10 * 75 см | орам | 5289,83 |
| 150 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 7,5 * 87,5 см | орам | 4804,88 |
| 151 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 12,5*75 см | орам | 5852,74 |
| 152 | Ортопедиялық полиуретанды шиналар | қаптамада, мөлшері 2,5*112,5 см | орам | 3741,37 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 157 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған стерилді емес | мөлшері : 5-6 (XS) | жұп | 70,42 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 158 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған стерилді емес | мөлшері : 6-7 (S) | жұп | 70,42 |
| 159 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған стерилді емес | мөлшері : 7-8 (M) | жұп | 70,42 |
| 160 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған стерилді емес | мөлшері : 8-9 (L) | жұп | 70,42 |
| 161 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған стерилді емес | мөлшері : 9-10 (XL) | жұп | 70,42 |
| 162 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған, стерилді | мөлшері : 5-6 (XS) | жұп | 83,72 |
| 163 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған, стерилді | мөлшері : 6-7 (S) | жұп | 83,72 |
| 164 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған, стерилді | мөлшері : 7-8 (M) | жұп | 83,72 |
| 165 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған, стерилді | мөлшері : 8-9 (L) | жұп | 83,72 |
| 166 | Перчатка диагностикалық латексті тегіс опаланған, стерилді | мөлшері : 9-10 (XL) | жұп | 83,72 |
| 167 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 5-6 (XS) | жұп | 82,95 |
| 168 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 6-7 (S) | жұп | 82,95 |
| 169 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 7-8 (M) | жұп | 82,95 |
| 170 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 8-9 (L) | жұп | 82,95 |
| 171 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 9-10 (XL) | жұп | 82,95 |
| 172 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 5-6 (XS) | жұп | 96,25 |
| 173 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 6-7 (S) | жұп | 96,25 |
| 174 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 7-8 (M) | жұп | 96,25 |
| 175 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 8-9 (L) | жұп | 96,25 |
| 176 | Диагностикалық латексті перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 9-10 (XL) | жұп | 96,25 |
| 177 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 5-6 (XS) | жұп | 84,52 |
| 178 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 6-7 (S) | жұп | 84,52 |
| 179 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 7-8 (M) | жұп | 84,52 |
| 180 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 8-9 (L) | жұп | 84,52 |
| 181 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді емес | мөлшері : 9-10 (XL) | жұп | 84,52 |
| 182 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді | мөлшері : 5-6 (XS) | жұп | 97,82 |
| 183 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді | мөлшері : 6-7 (S) | жұп | 97,82 |
| 184 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді | мөлшері : 7-8 (M) | жұп | 97,82 |
| 185 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді | мөлшері : 8-9 (L) | жұп | 97,82 |
| 186 | Диагностикалық нитрилды перчатка текстурирленген опаланбаған стерилді | мөлшері : 9-10 (XL) | жұп | 97,82 |
| 187 | Стерилді емес латексті хирургиялық перчаткатар | мөлшері : 6,0 анатомиялық пішінді ұзын манжетпен | жұп | 125,72 |
| 188 | Стерилді емес латексті хирургиялық перчаткатар | мөлшері : 6,5 анатомиялық пішінді ұзын манжетпен | жұп | 125,72 |
| 189 | Стерилді емес латексті хирургиялық перчаткатар | мөлшері : 7,0 анатомиялық пішінді ұзын манжетпен | жұп | 125,72 |
| 190 | Стерилді емес латексті хирургиялық перчаткатар | мөлшері : 7,5 анатомиялық пішінді ұзын манжетпен | жұп | 125,72 |
| 191 | Стерилді емес латексті хирургиялық перчаткатар | мөлшері : 8,0 анатомиялық пішінді ұзын манжетпен | жұп | 125,72 |
| 192 | Стерилді емес латексті хирургиялық перчаткатар | мөлшері : 8,5 анатомиялық пішінді ұзын манжетпен | жұп | 125,72 |
| 193 | Стерилді емес латексті хирургиялық перчаткатар | мөлшері : 9,0 анатомиялық пішінді ұзын манжетпен | жұп | 125,72 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254 -жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 204 | Вакуумдық түтік қоспасыз | 5,0 мл | дана | 73,52 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 | Вакуумдық түтік қоспасыз | 6,0 мл | дана | 69,49 |
| 206 | Вакуумдық түтік қоспасыз | 2,0 мл | дана | 58,89 |
| 207 | Вакуумдық түтік қоспасыз | 4,0 мл | дана | 58,89 |
| 208 | Вакуумдық түтік қоспасыз | 9,0 мл | дана | 75,78 |
| 209 | Натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған вакуумдық түтік 3,2% | 2,0 мл | дана | 92,17 |
| 210 | Натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған вакуумдық түтік 3,2% | 3,0 мл | дана | 94,04 |
| 211 | Натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған вакуумдық түтік 3,8% | 3,5 мл | дана | 86,16 |
| 212 | Натрий цитраты бар гемостаз жүйесін зерттеуге арналған вакуумдық түтік 3,8% | 5,0 мл | дана | 95,51 |
| 213 | Натрий цитраты бар СОЭ анықтауға арналған вакуумдық түтік 3,8% | 2,4 мл | дана | 88,62 |
| 214 | Литийлі гепаринмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 6,0 мл | дана | 136,95 |
| 215 | Литийлі гепаринмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 9,0 мл | дана | 139,64 |
| 216 | Литийлі гепаринмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 2,0 мл | дана | 153,00 |
| 217 | Литийлі гепаринмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 1,0 мл | дана | 156,78 |
| 218 | Литийлі гепаринмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 3,0 мл | дана | 121,79 |
| 219 | Литийлі гепаринмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 4,0 мл | дана | 169,16 |
| 220 | Литийлі гепаринмен және гельмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 2,0 мл | дана | 240,66 |
| 221 | Литийлі гепаринмен және гельмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 3,0 мл | дана | 201,11 |
| 222 | Литийлі гепаринмен және гельмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 4,0 мл | дана | 246,93 |
| 223 | Литийлі гепаринмен және гельмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 6,0 мл | дана | 334,57 |
| 224 | Литийлі гепаринмен және гельмен плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 8,0 мл | дана | 225,85 |
| 225 | Натрий гепарині бар плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 4,0 мл | дана | 280,60 |
| 226 | Натрий гепарині бар плазма алуға арналған вакуумдық түтік | 9,0 мл | дана | 247,18 |
| 227 | Ұюды белсендендіретін вакуумдық түтік | 1,0 мл | дана | 115,52 |
| 228 | Ұюды белсендендіретін вакуумдық түтік | 2,0 мл | дана | 143,19 |
| 229 | Ұюды белсендендіретін вакуумдық түтік | 3,0 мл | дана | 146,65 |
| 230 | Ұюды белсендендіретін вакуумдық түтік | 4,0 мл | дана | 90,00 |
| 231 | Ұюды белсендендіретін вакуумдық түтік | 6,0 мл | дана | 90,80 |
| 232 | Ұюды белсендендіретін вакуумдық түтік | 8,0 мл | дана | 114,03 |
| 233 | Ұюды белсендендіретін вакуумдық түтік | 9,0 мл | дана | 93,07 |
| 234 | Ұюды белсендендіретін және сарысуды бөлетін гелі бар вакуумдық түтік | 1,0 мл | дана | 167,07 |
| 235 | Ұюды белсендендіретін және сарысуды бөлетін гелі бар вакуумдық түтік | 2,0 мл | дана | 222,26 |
| 236 | Ұюды белсендендіретін және сарысуды бөлетін гелі бар вакуумдық түтік | 3,5 мл | дана | 89,79 |
| 237 | Ұюды белсендендіретін және сарысуды бөлетін гелі бар вакуумдық түтік | 5,0 мл | дана | 91,70 |
| 238 | Ұюды белсендендіретін және сарысуды бөлетін гелі бар вакуумдық түтік | 8,0 мл | дана | 123,10 |
| 239 | К2 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 6,0 мл | дана | 106,91 |
| 240 | К2 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 8,0 мл | дана | 96,57 |
| 241 | К2 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 4,0 мл | дана | 86,50 |
| 242 | К2 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 9,0 млй | дана | 104,25 |
| 243 | К2 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 1,0 мл | дана | 68,39 |
| 244 | К2 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 2,0 мл | дана | 68,48 |
| 245 | К2 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 3,0 мл | дана | 109,70 |
| 246 | К3 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 9,0 мл | дана | 99,30 |
| 247 | К3 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 4,0 мл | дана | 67,40 |
| 248 | К3 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 6,0 мл | дана | 85,59 |
| 249 | К3 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 1,0 мл | дана | 81,14 |
| 250 | К3 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 2,0 мл | дана | 75,56 |
| 251 | К3 ЭДТА бар вакуумдық түтік | 3,0 мл | дана | 91,58 |
| 252 | Натрий фториді және калий оксалаты бар вакуумдық түтік | 2,0 мл | дана | 278,29 |
| 253 | Натрий фториді және калий оксалаты бар вакуумдық түтік | 3,0 мл | дана | 140,93 |
| 254 | ACD/CPDA жүйесі бар вакуумдық түтік | 6,0 мл | дана | 133,89 |

реттік нөмірлері 261, 262-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 261 | Жайма 1,4*0,8 стерилді | тығыздығы 40 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын, стерилді | дана | 300,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 262 | Жайма 1,4*0,8 стерилді | тығыздығы 25 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын, стерилді | дана | 213,77 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 265, 266-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 265 | Жайма 2,0*1,4 стерилді | тығыздығы 25 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын, стерилді | дана | 452,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 266 | Жайма 2,0*1,4 стерилді | тығыздығы 40 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын, стерилді | дана | 664,16 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 269, 270-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 269 | Жайма ламинатталған 2,0*1,4 стерилді | тығыздығы 25 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қоданылатын, стерилді | дана | 518,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 270 | Төсеніш ламинатталған 2,0*1,4 стерилді | тығыздығы 40 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын, стерилді | дана | 655,85 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірі 273-жол мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 273 | Балаларға арналған несеп жинағыш | стерилді, уытсыз, бір рет қолданылатын, көлемі 100 мл. | дана | 368,41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірі 281-жол мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 281 | Кіндікке арналған қысқыш, бір рет қолданылатын қолдануға арналған стерилді | стерилді, улы емес, апирогенді | дана | 389,69 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 286, 287, 288, 289-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 286 | Хирургиялық халат | тығыздығы 30 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын стерилді, мөлшері S | дана | 745,17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 287 | Хирургиялық халат | тығыздығы 30 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын стерилді, мөлшері М | дана | 745,17 |
| 288 | Хирургиялық халат | тығыздығы 30 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын стерилді, мөлшері L | дана | 745,17 |
| 289 | Хирургиялық халат | тығыздығы 30 грамм/ш. м. мата емес материалдан бір рет қолданылатын стерилді, мөлшері XL | дана | 745,17 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 300 | Абдоминалдық операцияларға арналған базалық жиынтық, хирургиялық жиынтық | 1. мата емес материалдан жайма-төсеніш 150 см х 200 см – 1 дана. 2 Аспапты үстелге арналған жайма-төсеніш 80 см х 145 см – 1 дана. 3 Адгезивті жиегі бар жайма-төсеніш 75 см х 90 см – 2 дана. 4 Адгезивті жиегі бар жайма-төсеніш 170 см х 175 см – 1 дана. 5 Адгезивті жиегі бар жайма-төсеніш 150 см х 240 см – 1 дана. 6 адгезивті лента 10 см х 50 см – 1 дана. 7. Қағаз салфетка 33 см х 33 см – 4 дана | жиынтық | 3537,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Ұзын бахилалар | мата емес материалдан бір рет қолданылатын стерилді емес | жұп | 229,80 |
| 302 | Қысқа бахилалар | мата емес материалдан бір рет қолданылатын стерилді емес | жұп | 57,56 |
| 303 | Гипсті бинт | мөлшері 10 см * 300 см | дана | 436,92 |
| 304 | Гипсті бинт | мөлшері 15 см * 300 см | дана | 585,93 |
| 305 | Гипсті бинт | мөлшері 20 см * 300 см | дана | 765,55 |
| 306 | Ламинэктомияға арналған бір рет қолданылатын стерилді жиынтық | 1. Мата емес материалдан жасалған операциялық жайма-төсеніш 190 см х 160 см – 1 дана. 2. Ламинэктомияға арналған 160 см х 300 см мата емес материалдан жасалған жайма-төсеніш, инцизді үбірлі 20 см х 30 см ойығы бар – 1 дана. 3.80 см х 90 см мата емес материалдан жасалған адгезивті шеті бар салфетка – 4 дана. 4. Салфетка 22 см х 23 см қағаздан жасалған сіңдіргіш – 3 дана. | дана | 3716,44 |
| 307 | Омыртқа операциясына арналған мата емес материалдан жасалған жиынтық, стерилді бір рет қолданылатын | 1. Мата емес материалдан жасалған операциялық жайма-төсеніш 160 см × 110 см – 2 дана 2. мата емес материалдан жасалған жайма-төсеніш, инцизді үбірлі 7 см х 18 см ойығы бар – 1 дана. 3. қағаздан жасалған су сіңіргіш салфетка 22 см х 23 см – 4 дана. | дана | 3166,02 |
| 308 | Балалар хирургиясына арналған жиынтық, стерилді, бір рет қолданылатын | 1. мата емес материалдан жайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2. Аспапатарға арналған үстелге жайма 80 см х 145 см – 1 дана. 3. Тесігі бар аяққа арналған жайма 170 см х 175 см – 1 дана. 4. Тесігі бар анестезияға арналған жайма 155 см х 260 см – 1 дана. 5. Салфетка 33 см х 33 см – 4 дана. | жиынтық | 5049,29 |
| 309 | Липосакцияға арналған жиынтық, стерилді бір рет қолданылатын | 1. Мата емес материалдан жасалған адгезивті шеті бар жайма-төсеніш 90 см х 80 см – 2 дана 2. Мата емес материалдан жасалған адгезивті шеті бар жайма-төсеніш 160 см х 150 см – 1 дана 3. Мата емес материалдан жасалған адгезивті шеті бар жайма-төсеніш 160 см х 120 см – 1 дана. 4. 45 см х 45 см су сіңіретін салфетка – 1 дана. 5. Мата емес материалдан жасалған ұзын бахилалар 120 см х 75 см – 1 жұп. 6. Адгезивті лента 50 см х10 см – 2 дана | дана | 2990,91 |
| 310 | Жаңа туған нәрестеге арналған жиынтық бір рет қолданылатын | 1. Мата емес материалдан жасалған салфетка 30 см x 30 см – 5 дана 2. Жаңа туған нәрестеге арналған жайма-төсеніш 100 см х 100 см - 2 дана 3. Су өткізбейтін, сіңіретін жайма-төсеніш 60 см х 60 см – 1 дана. | жиынтық | 1214,32 |
| 311 | Жараларды өңдеуге арналған жиынтық, бір рет қолданылатын, стерилді | 1. латексті перчаткатар-1 жұп. 2. Дәке шарлар – 5 дана 3. Мата емес материалдан жасалған салфеткалар 7 см х 7 см – 2 дана. 4. Пластикалық пинцет – 1 дана. | дана | 655,04 |
| 312 | Отоларингологиялық операцияларға арналған жиынтық, бір рет қолданылатын, стерилді | 1. Мата емес материалдан жасалған жайма-төсеніш 150 см х 200 см – 1 дана. 2. Аспапты үстелге арналған жайма 80 см х 145 см – 1 дана 3. Адгезивті жайма 75 см х 75 см – 1 дана. 4. Адгезивті жайма 200 см х 200 см – 1 дана. 5. 7 см х 40 см адгезивті тесігі бар 125 см х 150 см жайма– 1 дана. 6. Операциялық адгезивті лента 10 см х 50 см – 2 дана. 7. Қағаз салфеткалар 33 см х 33 см – 4 дана. | жиынтық | 3363,00 |
| 313 | Офтальмологиялық операцияларға арналған жиынтық, бір рет қолданылатын, стерилді | 1. Мата емес материалдан жасалған жайма150 см х 200 см – 1 дана. 2. жайма 170 см х 260 см – 1 дана. | жиынтық | 1772,76 |
| 314 | Проктологиялық операцияларға арналған жиынтық, бір рет қолданылатын, стерилді | 1. Мата емес материалдан жасалған жайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2. Аспапты үстелге арналған жайма 80 см х 145 см – 1 дана 3. Жайма 75 см х 90 см – 1 дана. 4. 260 см х 320 см екі тесігі бар аяққа арналған қорғаныс жабыны бар жайма– 1 дана. 5. Адгезивті лента 2 см х 33 см – 2 дана 6. Адгезивті лента 10 см х 50 см – 1 дана 7. Қағаз салфетка 33 см х 33 см – 4 дана. | жиынтық | 4771,86 |
| 315 | Жіптерді алуға арналған жиынтық, бір рет қолданылатын, стерилді | 1. Перчатка латексті -1 жұп 2. Тігістерді алуға арналған пышақ-1 дана 3. Мата емес материалдан жасалған салфеткатар 7 см х 7 см – 2 дана. 4. Пластикалық пинцет – 1 дана. | дана | 1306,11 |
| 315 | Жіптерді алуға арналған жиынтық, бір рет қолданылатын, стерилді | 1. Перчатка латексті -1 жұп 2. Тігістерді алуға арналған пышақ-1 дана 3. Мата емес материалдан жасалған салфеткатар 7 см х 7 см – 2 дана. 4. Пластикалық пинцет – 1 дана. | дана | 947,68 |
| 316 | Урологиялық операцияларға арналған жиынтық, бір рет қолданылатын, стерилді | 1. Мата емес материалдан жасалған жайма 150 см х 200 см – 1 дана. 2. Аяқ үшін қорғаныс жабыны бар жайма 150 см х 200 см – 1 дана 3. Адгезивті лента 10 см х 50 см – 1 дана 4. Қағаз салфетка 33 см х 33 см – 4 дана. | жиынтық | 3654,48 |
| 317 | Күшейтілген қорғауға арналған жиынтық стерилді, бір рет қолдануға | 1. Алжапқыш ламинатталған – 1 дана. 2. Мата емес материалдан жасалған – 1 дана 3. Мата емес материалдан жасалған үш қабатты маска-1 дана. 4. Мата емес материалдан жасалған ұзын бахилалар – 1 жұп | дана | 2537,37 |
| 318 | Абортқа арналған мата емес материалдан жасалған жиынтық, стерилді, бір рет қолданылатын | 1. Мата емес материалдан жасалған операциялық жайма 160 см х 190 см – 1 дана. 2. Үш қабатты сіңіргіш жайма, мата емес материалдан жасалған 60 см х 60 см – 1 дана. 3. Қағаз су сіңіретін салфетка 22 см х 23 см – 4 дана. | дана | 1362,70 |
| 319 | Лор операцияларға арналған мата емес материалдан жасалған жиынтық, стерилді, бір рет қолданылатын | 1. Операциялық үстелге арналған жайма 190 см х 160 см – 1 дана. 2. Адгезивті шеті бар, мата емес материалдан жасалған жайма 90 см х 80 см – 1 дана 3. Адгезивті шеті Мата емес материалдан жасалған аспапты үстелге арналған жайма 160 см х100 см, 7 см х 40 см ойығы бар – 1 дана; 4. ылғал өткізбейтін, мата емес материалдан аспапты үстелге арналған қап 145 см х 80 см – 1 дана. 5. Мата емес материалдан жасалған операциялық адгезивті лента 10 см х 50 см – 1 дана. 6. Қағаз су сіңіретін салфетка 22 см х 23 см – 4 дана. | дана | 2 161,60 |
| 320 | Басқа операция жасауға арналған мата емес материалдан жасалған жиынтық, стерилді, бір рет қолданылатын | 1. Мата емес материалдан жасалған аспапты үстелге арналған чехол 145 см х 80 см – 1 дана. 2. 70 см х 10 см адгезивті тесігі бар мата емес материалдан жасалған жайма 250 см х 180 см– 1 дана. 3. 160 см х 100 см мата емес материалдан операциялық жайма– 1 дана. 4. 80 см х 40 см адгезивті шеттері бар салфетка– 1 шт. 5. Мата емес материалдан емес операциялық адгезивті лента 50 см х 10 см – 2 дана. | дана | 2779,08 |
| 321 | Мидың жарты бөлігіне жасалатын операцияларына арналған мата емес материалдан жасалған жиынтық, стерилді, бір рет қолданылатын | 1. 55 см × 65 см мата емес материалдан жасалған адгезивті шеті бар қабылдағыш-қалта – 1 дана 2. Қорғайтын қап, диаметрі 60 см, мата емес материалдан – 1 дана 3. мата емес материалдан жасалған жайма-төсеніш 160 см × 140 см Адгезивті ойығы бар 30 см х 40 см – 1 дана 4. Адгезивті шеті бар, мата емес материалдан жасалған жайма-төсеніш 210 см × 160 см – 1 дана 5. Сіңдіргіш салфетка, мата емес материалдан 22 см х 23 см – 4 дана. | дана | 3063,07 |
| 322 | Имплантацияға арналған стоматологиялық мата емес материалдан жасалған жиынтық, стерилді бір рет қолданылатын | 1. Жайма 100 см × 160 см мата емес материалдан, сопақ тесігі бар 7 см х 10 см – 1 дана. 2. Мата емес материалдан жасалған су сіңіретін салфетка 80 см × 70 см – 1 дана. | дана | 583,60 |
| 323 | Жаңа туған нәрестеге арналған мата емес материалдан жасалған жиынтық, бір рет қолданылатын | 1. 80 см х 90 см мата емес материалдан жасалған салфетка – 2 дана. 2. Мата емес материалдан жасалған су сіңіретін төсеніш 60 см х 60 см – 1 шт. 3.полимерден жасалған сәйкестендіруге арналған білезік – 1дана. 4. Полимерден жасалған кіндікке арналған қысқыш – 1 шт. | дана | 1092,15 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 327 | Оториноларингологиялық жиынтық, бір рет қолданылатын | 1. Мата емес материалдан жасалған операциялық жайма-төсеніш 190 см х 160 см – 1 дана. 2. операциялық жайма-төсеніш 160 см х 100 см адгезивті шеті бар, ойығы 7 см х 40 см мата емес материалдан – 1 дана 3. операциялық жайма-төсеніш 175 см х 160 см мата емес материалдан, адгезивті шеті бар – 1 дана; 4. 80 см х 75 см мата емес материалдан жасалған адгезивті шеті бар салфетка – 1 дана. 5. Мата емес материалдан жасалған операциялық адгезивті лента 10 см х 50 см – 2 дана. 6. Салфетка 22 см х 23 см сіңдіргіш қағаздан – 1 дана. | дана | 2476,06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 328 | Мата емес материалдан жасалған төсек жиынтығы стерилді бір рет қолданылатын | 1. 80 см х 70 см жастыққап – 1 дана 2. Жайма-төсеніш 200 см х 160 см – 1 дана 3. Көрпе тысы 200 см х 160 см – 1 дана. | дана | 2209,16 |
| 329 | Бір рет қолданылатын төсек орын жиынтығы, стерилді, бір рет қолданылатын | 1. жастыққап 60 см х 60 см – 1 дана. 2. жайма 210 см х 160 см – 1 дана. 3. Матрастың тысы 210 см х 90 см – 1 дана. 4. Көрпенің тысы 210 см х 140 см – 1 дана. | жиынтық | 2739,46 |
| 330 | Гинекологиялық операцияларға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Жайма-төсеніш 240 см х 120 см, тесігінің диаметрі 10 см х 20 см айнала адгезивті жиегі бар және операциялық алаңның айналасында қосымша сіңіргіш қабаты бар – 1 дана 2. Аспаптық үстелге арналған қап құрама 80 см х 145 см – 1 дана. 3. 25 см х 25 см сіңіретін қағаз салфетка – 4 дана. 4. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 2 дана 5. Операциялық үстелге арналған жайма-төсеніш 180 см х 140 см – 1 дана 6. Операциялық адгезивті лента 5 см х 50 см – 2 дана 7. Төсеніш сіңдіргіш 60 см х 60 см – 1 дана. | жиынтық | 4398,95 |
| 331 | Кардиоваскулярлық операцияларға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Операциялық үстелге арналған жайма-төсеніш 150 см х 190 см – 1 дана. 2. Мата емес материалдан жасалған ылғалды сіңіретін салфетка 30 см х 40 см - 4 дана. 3. Үстелге қап 80 см х 145 см – 2 дана. 4. Операциялық адгезивті лента 9 см х 50 см – 2 дана 5. Бахилалар 25 см х 40 см-1 жұп 6. 175 см х 260 см жайма-төсеніш, 20 см х 100 см ойығы бар – 1 дана; 7. Кардиотөсеніш 300/225 см х 370 см, тесігі 33 см х 38 см, екі жағынан 3 қалтасы бар инцизді пленкасымен-1 дана. | жиынтық | 12 730,68 |
| 332 | Краниотомияға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Адгезивті шеті бар жайма-төсеніш 50 см x 50 см - 4 дана 2. Краниотомияға арналған жайма 230 см x 290 см, инцизді пленкамен, қаптармен және бұрумен 30 см x 20 см-1 дана. 3. Операциялық үстелге арналған жайма 150 см x 190 см, 75 см x 190 см - 1 дана. 4. Операциялық адгезивті лента 9 см x 49 см - 1 дана 5. Сүлгі 19 см x 25 см - 2 дана. | жиынтық | 8125,16 |
| 333 | Лор операцияларға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Жайма-төсеніш 180 см х 120 см, тесігінің диаметрі 10 см айнала адгезивті жиегі бар және операциялық алаңның айналасында қосымша сіңіргіш қабаты бар – 1 дана 2. Аспаптық үстелге арналған қап 80 см х 145 см – 1 дана 3. 25 см х 25 см сіңіргіш қағаз салфетка – 4 дана. 4. Операциялық үстелге арналған жайма 180 см х 140 см – 1 дана 5. Операциялық адгезивті лента 5 см х 50 см – 1 дана. | жиынтық | 2 703,21 |
| 334 | ЛОР операцияларға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Жайма-төсеніш 180 см х 140 см, адгезивті шеті бар - 1 дана. 2. Жайма-төсеніш 70 см х 90 см, адгезивті шеті бар – 1 дана 3. Жайма-төсеніш 150 см х 125 см U – тәрізді ойығы бар 7 см х 40 см және айналадағы адгезивті қабатпен-1 дана. 4. Аспаптарға арналған үстелдің Мейо қабы 80 см х 145 см – 1 дана 5. 25 см х 25 см сіңіргіш қағаз салфетка – 4 дана 6. Операциялық үстелге арналған жайма 180 см х 140 см – 1 дана. Операциялық адгезивті лента 5 см х 50 см – 1 дана. | жиынтық | 2878,45 |
| 335 | Жалпы хирургияға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. аспаптық үстелге арналған жайма-төсеніш 150 см х 190 см – 1 дана. 2. Мата емес материалдан жасалған сіңіргіш салфетка 30 см х 40 см - 4 дана. 3. Құрал-саймандық үстелге арналған қап, аралас 80 см х 145 см – 1 дана 4. Операциялық адгезивті лента 10 см х 50 см – 1 дана 5. Жайма-төсеніш 75 см х 90 см адгезивті шеті бар – 2 дана. 6. Жайма-төсеніш 175 см х 180 см – 1 дана. 7. Жайма-төсеніш 150 см х 250 см адгезивті шеті бар – 1 дана. | жиынтық | 3774,24 |
| 336 | Омыртқаға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Жайма-төсеніш 225 см х 320 см, тесігі 11 см х 22 см, адгезивті шеттері бар, операциялық алаңның айналасында сіңіретін қабаты бар – 1 дана 2. Аспаптық үстелге арналған жайма-төсеніш 150 см х 190 см – 1 дана 3. Мата емес материалдан жасалған сүлгі 30 см х 40 см – 2 дана. 4. Аспаптық үстелге арналған қап, аралас 80 см х 145 см – 1 дана. | жиынтық | 4095,63 |
| 337 | Аспаптық үстелді жабуға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Аспаптық үстелге арналған құрама қап 80 см х 145 см – 1 дана 2. Адгезивті шеті бар қалта 35 см х 40 см – 1 дана 3. Адгезивті шеті бар қалта 20 см х 40 см – 1 дана | жиынтық | 1433,86 |
| 338 | Қуықасты операцияларға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Жайма-төсеніш 340 см х 180 см, 20 см х 30 см инцизді пленкамен және сұйықтық жинауға арналған қаппен, операциялық алаңның айналасында қосымша сіңіргіш қабаты бар – 1 дана 2. Аспаптық үстелге арналған құрама қап 80 см х 145 см – 1 дана 3. Мата емес материалдан жасалған сіңіргіш салфеткатар 30 см х 40 см – 4 дана | жиынтық | 3854,71 |
| 339 | Травмотологияға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Жайма 150 см х 190 см аспапты үстелге арналған - 1 дана 2. Мата емес материалдан жасалған сіңдіргіш салфетка 30 см х 40 см - 2 дана 3. Аспаптық үстелге арналған аралас қап 80 см х 145 см - 1 дана 4. Адгезивті лента 9 см х 50 см - 1 дана 5. Жайма 75 см х 90 см, адгезивті шетімен - 1 дана 6. Жайма 150 см х 180 см, адгезивті шеті бар - 1 дана 7. Жайма 225 см х 260 см, ойығы бар 10 см х 100 см - 1 дана 8. Жайма 175 см х 270 см, ойығы 45 см х 65 см шынтақшаға жабыны бар - 1 дана 9. Бахила 33 см х 110 см - 1 дана. | жиынтық | 6085,12 |
| 340 | Струмэктомияға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Аспаптық үстелге арналған төсем 150см – 190 см-1 дана 2. Сіңдіргіш салфетка 30 см х 40 см – 4 дана 3. Аспаптық үстелге арналған құрама қап 80 см х 145 см – 1 дана 4. Жайма-төсеніш 225 см х 240 см, ойығы 20 см х 20 см айнала адгезивті жиегі бар және операциялық алаңның айналасында қосымша сіңіргіш қабаты бар – 1 дана 5. Жайма 150 см х 260 см ойығы 20 см х 60 см және айналасында адгезивті жиегі және операциялық өріс аймағының айналасында қосымша сіңіретін қабаты – 1 дана | жиынтық | 6439,76 |
| 341 | Урологиялық операцияларға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Жайма-төсеніш 240 см х 150 см адгезивті шеті бар 10см*20см сопақ тесігі бар – 1 дана 2. Сіңдіргіш салфетка 30 см х 40 см – 4 дана 3. Аспаптық үстелге арналған қап 80 см х 145 см – 1 дана. 4. Төсеніш 60 см х 60 см – 1дана. 5. Сіңіргіш салфетка 30 см х 40 см – 4 дана. 6. Операциялық адгезивті лента 5 см х 60 см – 2 дана. | жиынтық | 3238,79 |
| 342 | Цистоскопияға арналған бір рет қолданылатын стерилді операциялық жиынтық | 1. Аспаптық үстелге арналған жайма-төсеніш 120 см х 140 см – 1 дана 2. Ұзын бахилалар 120 см х 70 см – 1 жұп 3. Жайма 180 см х 120 см, ортасында орналасқан бұтаралық аймағында тесігі бар 9 см х 15 см , аяққа арналған бүйірлік ойықтары бар – 1 дана | жиынтық | 2427,37 |
| 343 | Үш қабатты маска | үш қабатты резинкалы | дана | 59,85 |
| 344 | Жаялық көп қабатты, бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан 60х60 см | дана | 168,40 |
| 345 | Пилотка-қалпақ, бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан | дана | 77,51 |
| 346 | Су сіңіргіш, бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан 60х60 см | дана | 379,91 |
| 347 | Бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан 140х80 см | дана | 262,79 |
| 348 | Бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан 200х140 см | дана | 613,01 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 353, 354, 355, 356-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 353 | Бір рет қолданылатын стерилді салфеткатар | мата емес материалдан мөлшері 80 х 70см | дана | 181,47 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 354 | Операциялық жейде стерилді емес | мата емес материалдан мөлшері 48 | дана | 273,99 |
| 355 | Операциялық жейде стерилді емес | мата емес материалдан мөлшері 50 | дана | 273,99 |
| 356 | Операциялық жейде стерилді емес | мата емес материалдан мөлшері 52 | дана | 273,99 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірлері 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377-жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 358 | Абдоминалдық операцияларға арналған әмбебап жиынтық, хирургиялық жиынтық бір рет қолданылатын стерилді | 1. Мата емес материалдан жасалған жайма 150 см х 200 см – 1 дана 2. Аспаптық үстелге арналған жайма-төсеніш 80 см х 145 см – 1 дана 3. Адгезивті шеті бар жайма-төсеніш 75 см х 90 см – 2 дана 4. Жайма-төсеніш 75 см х 90 см – 1 дана 5. Адгезивті шеті бар жайма 170 см х 175 см – 1 дана 6. Адгезивті шеті бар жайма-төсеніш 150 см х 240 см – 1 дана 7. Адгезивті лента 10 см х 50 см – 1 дана 8. Қағаз салфетка 33 см х 33 см – 4 дана | жиынтық | 3704,31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 359 | Алжапқыш бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан жасалған ламинатталған тығыздығы 40 г/ш.м. | дана | 366,26 |
| 360 | Алжапқыш бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан жасалған ламинатталған тығыздығы 28 г/ш.м. | дана | 321,67 |
| 361 | Бір рет қолданылатын стерилді емес медициналық халат | мата емес материалдан жасалған мөлшері S | дана | 657,66 |
| 362 | Бір рет қолданылатын стерилді емес медициналық халат | мата емес материалдан жасалған мөлшері M | дана | 657,66 |
| 363 | Бір рет қолданылатын стерилді емес медициналық халат | мата емес материалдан жасалған мөлшері L | дана | 657,66 |
| 364 | Бір рет қолданылатын стерилді емес медициналық халат | мата емес материалдан жасалған мөлшері XL | дана | 657,66 |
| 365 | Стандартты және ұзақ операциялар мен емшараларға арналған бір рет қолданылатын хирургиялық халат, стерилді | СМС 40 гр/ш.м мата емес материалдан жасалған стандартты және ұзақ емшаралар үшін мөлшері S | дана | 1202,17 |
| 366 | Стандартты және ұзақ операциялар мен емшараларға арналған бір рет қолданылатын хирургиялық халат, стерилді | СМС 40 гр/ш.м мата емес материалдан жасалған стандартты және ұзақ емшаралар үшін мөлшері М | дана | 1202,17 |
| 367 | Стандартты және ұзақ операциялар мен емшараларға арналған бір рет қолданылатын хирургиялық халат, стерилді | СМС 40 гр/ш.м мата емес материалдан жасалған стандартты және ұзақ емшаралар үшін мөлшері L | дана | 1245,80 |
| 368 | Стандартты және ұзақ операциялар мен емшараларға арналған бір рет қолданылатын хирургиялық халат, стерилді | СМС 40 гр/ш.м мата емес материалдан жасалған стандартты және ұзақ емшаралар үшін мөлшері XL | дана | 1289,42 |
| 369 | Хирургиялық халат бір рет қолданылатын мата емес материалдан жасалған жоғары сапалы, стерилді | вуденпалпп жайлы дем алатын мата емес материалдан, жеңдері манжетпен, 4 байлауышты, мөлшері S | дана | 3876,04 |
| 370 | Хирургиялық халат бір рет қолданылатын мата емес материалдан жасалған жоғары сапалы, стерилді | вуденпалпп жайлы дем алатын мата емес материалдан, жеңдері манжетпен, 4 байлауышты, мөлшері М | дана | 3876,04 |
| 371 | Хирургиялық халат бір рет қолданылатын мата емес материалдан жасалған жоғары сапалы, стерилді | вуденпалпп жайлы дем алатын мата емес материалдан, жеңдері манжетпен, 4 байлауышты, мөлшері L | дана | 3989,30 |
| 372 | Хирургиялық халат бір рет қолданылатын мата емес материалдан жасалған жоғары сапалы, стерилді | вуденпалпп жайлы дем алатын мата емес материалдан, жеңдері манжетпен, 4 байлауышты, мөлшері XL | дана | 4132,37 |
| 373 | Эндоскоп кабельдерін, түтіктерді қорғауға арналған, бір рет қолданылатын стерилді қап | полиэтиленнен жасалған, сымды кіре берісте бекіту үшін қосалқы жолақтары бар, мөлшері 13см х 250 см | дана | 259,84 |
| 374 | Эндоскоп тұтқасына арналған бір рет қолданылатын стерилді қап | үш қабатты жұмсақ материалдан 25 х 80 см бекітетін лентасы бар | дана | 230,45 |
| 375 | Бас киім-берет бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан | дана | 39,14 |
| 376 | Бас киім-қалпақ бір рет қолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан жасалған тығыздығы 28 г/ш.м. | дана | 157,70 |
| 377 | Бас киім-қалпақ бір рет өолданылатын стерилді емес | мата емес материалдан жасалған тығыздығы 40 г/ш.м. | дана | 170,17 |

|  | "; |
| --- | --- |

реттік нөмірі 379-жол мынадай редакцияда жазылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 379 | Бір рет қолданылатын стерилді алжапқыш | мата емес материалдан жасалған ламинатталған тығыздығы 28 г/ш.м. | дана | 360,71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | "; |
| --- | --- |

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 380, 381, 382-жолдармен толықтырылсын:

|  | " |
| --- | --- |

| 380 | Бір реттік қорғаныш костюм | 1. Бір реттік, қорғаныш капюшоны бар комбинезон: Найзағай ілгек; Жабысқақ қақпағы бар қақпақ; Мойын мен иегін жабатын, бет контурына тығыз жанасатын серпімді резинкадағы капюшон; комбинезон капюшонында, жеңдерінде және шалбарында созылмалы серпімді резеңке; мата емес материал, тығыздығы 50 гр. кем емес/ ш. м., ішкі қабат дем алатын, ылғал сіңіретін EN 14126:2003 стандартқа сай сертификатталған, ламинатталған материалдың жоғарғы қабаты (микро кеуекті полипропилен немесе полиэтилен қабатымен) суды өткізбеуі тиіс, латекс болмауы тиіс. 2. жоғары бахилалар. Мата емес материал, тығыздығы 50 гр кем емес./кв. м, үстіңгі қабаты ламинирленген материал (микро кеуекті қабатымен, құрамында латекс жоқ су өткізбейтін полипропилен немесе полиэтилен) 3. FFP2 немесе KN95 немесе N95 сүзгілеу тиімділігі сыныбы бар маталық емес материалдан жасалған төрт қабатты бір реттік маска. 4. опасыз, нитрилді бір рет қолданылатын қолғаптар, стерильді емес. 5. буланбайтын, шаң өткізбейтін, бетке тығыз жанасатын қорғаныш көзілдірік | дана | 7 500, 00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 | Нақты уақыт режимінде полимеразды тізбекті реакцияның кері транскрипциясында ПТР әдісімен SARS-CoV-2 корнавирусын анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | 1. амплификацияға арналған қоспа 2. кері транскрипция буфері және полимеразды тізбекті реакция , 3. фермент Taq/RT, 4. ішкі бақылау үлгісі, 5. оң бақылау үлгісі, минералды май, | 1 зерттеуге арналған | 4971,96 |
| 382 | Иммундық-ферментті талдау әдісімен SARS-CoV-2 коронавирусына N, S1, S2 антигендерге IgG иммундық-арнайы антидененің G (IgG), М (IgM) класты антиденені анықтауға арналған реагенттер жиынтығы | тест-жүйесі | 1 зерттеуге арналған | 2961,00 |

|  | ". |
| --- | --- |

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету және стандарттау департаметі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалу туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі | Е. Биртанов |
| --- | --- |

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК