

**Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 29 қазандағы № ҚР ДСМ-167/2020 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 30 қазанда № 21560 болып тіркелді.

      "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының Кодексі 7-бабының 71) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Дәрі-дәрмек саясаты департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
| *Қазақстан Республикасы*  *Денсаулық сақтау министрі* | *А. Цой* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі 2020 жылғы 29 қазаны № ҚР ДСМ-167/2020 бұйрығына қосымша |

**Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттары**

**1-тарау. Жалпы ережелер**

      1. Осы денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттары (бұдан әрі – Стандарттар) "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 71) тармақшасына сәйкес әзірленді және Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық мақсаттағы бұйымдармен және медициналық техникамен (бұдан әрі - МБ) жарақтандыру стандарттарына қойылатын жалпы талаптарды белгілейді.

      2. Медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарын МБ жарақтандыру мынадай стандарттар бойынша қалыптастырылады:

      1) осы Стандартқа 1-қосымшаға сәйкес амбулаториялық жағдайларда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      2) осы Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      3) осы Стандартқа 3-қосымшаға сәйкес стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымын жарақтандырудың ең төмен стандарты бекітілсін;

      4) осы Стандартқа 4-қосымшаға сәйкес анестезиологиялық және реаниматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының бөлімшелерін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      5) осы стандартқа 5-қосымшаға сәйкес хирургиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      6) осы Стандартқа 6-қосымшаға сәйкес стоматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      7) осы Стандартқа 7-қосымшаға сәйкес офтальмологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      8) осы Стандартқа 8-қосымшаға сәйкес отоларингологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      9) осы Стандартқа 9-қосымшаға сәйкес кардиологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      10) осы Стандартқа 10-қосымшаға сәйкес инфекциялық аурулар кезінде көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      11) осы Стандартқа 11-қосымшаға сәйкес урологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      12) осы Стандартқа 12-қосымшаға сәйкес акушерлік-гинекологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының бөлімшелерін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      13) осы Стандартқа 13-қосымшаға сәйкес онкологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      14) осы Стандартқа 14-қосымшаға сәйкес аллергологиялық және иммунологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      15) осы Стандартқа 15-қосымшаға сәйкес травматологиялық және ортопедиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының бөлімшелерін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      16) осы Стандартқа 16-қосымшаға сәйкес пульмонологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      17) осы Стандартқа 17-қосымшаға сәйкес нейрохирургиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      18) осы Стандартқа 18-қосымшаға сәйкес ревматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      19) осы Стандартқа 19-қосымшаға сәйкес эндокринологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      20) осы Стандартқа 20-қосымшаға сәйкес дерматовенерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      21) осы Стандартқа 21-қосымшаға сәйкес педиатриялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының бөлімшелерін жарақтандырудың ең төмен стандарты бекітілсін;

      22) осы Стандартқа 22-қосымшаға сәйкес медициналық оңалту бойынша қызметтер көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      23) осы Стандартқа 23-қосымшаға сәйкес туберкулез кезінде медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      24) осы Стандартқа 24-қосымшаға сәйкес неврологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      25) осы Стандартқа 25-қосымшаға сәйкес токсикологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      26) осы Стандартқа 26-қосымшаға сәйкес нефрологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      27) осы Стандартқа 27-қосымшаға сәйкес трансфузиологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      28) осы Стандартқа 28-қосымшаға сәйкес гастроэнтерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      29) осы Стандартқа 29-қосымшаға сәйкес психикалық денсаулық саласында көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      30) осы Стандартқа 30-қосымшаға сәйкес паллиативтік көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      31) осы Стандартқа 31-қосымшаға сәйкес гематологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      32) осы Стандартқа 32-қосымшаға сәйкес медициналық бұйымдарға стерильдеу-дезинфекциялау қызметтерін көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      33) осы Стандартқа 33-қосымшаға сәйкес сурдологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты;

      34) осы Стандартқа 34-қосымшаға сәйкес ангиографиялық қондырғыға техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты;

      35) осы Стандартқа 35-қосымшаға сәйкес компьютерлік томографқа техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты;

      36) осы Стандартқа 36-қосымшаға сәйкес маммографқа техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты;

      37) осы Стандартқа 37-қосымшаға сәйкес магнитті-резонансты томографқа (гелді) техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты;

      38) осы Стандартқа 38-қосымшаға сәйкес жылжымалы рентгенге техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты;

      39) осы Стандартқа 39-қосымшаға сәйкес рентгендік-диагностикалық кешенге техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты;

      40) осы Стандартқа 40-қосымшаға сәйкес С-доға түріндегі рентген аппаратына техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты;

      41) осы Стандартқа 41-қосымшаға сәйкес флюорографқа техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты;

      42) осы Стандартқа 42-қосымшаға сәйкес магнитті-резонансты томографқа (гелсіз) техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 1-қосымша |

**Амбулаториялық жағдайларда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандырудың ең төмен стандарты**

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны \*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дәрігерге дейінгі кабинет (м/б) | | | | |
| 1) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Медициналық термометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Медициналық қалақша | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Көп арналы электрокардиограф | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Қандағы холестерин деңгейін экспресс-талдаушы | ТБ | 1 | 1 | 1 |
|  | Жалпы практика дәрігері (терапевт) кабинеті | | | | |
| 1) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Медициналық термометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Медициналық қалақша | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Педиатр дәрігердің кабинеті | | | | | |
| 1) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Медициналық термометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Медициналық қалақша | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Таразы (электрондық) және бой өлшегіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Акушер-гинеколог дәрігерінің кабинеті | | | | | |
| 1) | Гинекологиялық кресло | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Кардиотокограф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Медициналық шам (шам) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Жедел медициналық көмек 4 санаты бойынша шығуға арналған жабдықтар | | | | | |
| 1) | Көп арналы электрокардиограф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | 2 литрлік баллоны бар оттекті редуктор-ингалятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Күндізгі стационар | | | | | |
| Палата | | | | | |
| 1) | Көп арналы электрокардиограф | 1 бөлімге | | | |
| Емшара (егу, таңу) кабинеті | | | | | |
| 1) | Медициналық қарау (мобильді)шамшырағы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 бөлімге 1 | 1 бөлімге | 1 бөлімге | 1 бөлімге |
| 3) | Автоматты сыртқы дефибриллятор | 1 бөлімге 1 | 1 бөлімге | 1 бөлімге | 1 бөлімге |
| 4) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биологиялық материалды алу және қабылдау пункті | | | | | |
| 1) | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Консерванттар мен материал тұрақтандырғыштарын сақтауға арналған тоңазытқыш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Материалды сақтауға арналған тоңазытқыш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Центрифуга | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Термометр (гигрометрмен біріктірілгенге рұқсат етіледі) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Биологиялық материалды тасымалдауға арналған контейнерлер (контейнер-термостат) | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 9) | Тасымалдау кезінде температураны бақылауға арналған құрылғылар | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 10) | Термостат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Бактерицидті сәулелендіргіш немесе рециркулятор | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      \*\* Жабдықтау деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2 – деңгей – Желі нормативіне сәйкес қалалық;

      3 – деңгей – Желі нормативіне сәйкес облыстық;

      4 – деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ТБ – талап бойынша;

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 2-қосымша |

**Консультациялық-диагностикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Барлық профильдегі дәрігер кабинеті | | | | | |
| 1) | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Стационарлық бактерицидті сәулелендіргіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Медициналық термометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емшара (таңу) кабинеті | | | | | |
| 1) | Медициналық қарау (мобильді) шамы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Автоматты сыртқы дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Бактерицидті сәулелендіргіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Шокқа қарсы дәрі қобдишасы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Эзофагогастродуоденоскопия кабинеті (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Бейнеэндоскопиялық жүйе (бейнепроцессор, монитор, жарықтандырғыш, сорғыш) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Бейнегастродуоденоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Аспиратор (сорғыш) медициналық | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Асқазанішілік рН-метрияны жүргізуге арналған аспап | - | ТБ | 1 | 1 |
| 5) | Қатты және икемді эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы | - | ТБ | ТБ | 1 |
| 7) | ЖЖ - электрохирургиялық аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| Бронхоскопия кабинеті (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Бейнеэндоскопиялық жүйе (бейнепроцессор, монитор, жарықтандырғыш, сорғыш) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Бейнебронхоскоп жиынтықта (ересектерге (балаларға) арналған) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Аспиратор (сорғыш) медициналық | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Қатты және икемді эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы | - | ТБ | ТБ | 1 |
| 6) | ЖЖ - электрохирургиялық аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| Колоно - және ректоскопия кабинеті (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Бейнеэндоскопиялық жүйе (процессор, монитор, сорғыш) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Бейнеколоноскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Ректоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Қатты және икемді эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы | - | ТБ | ТБ | 1 |
| 6) | ЖЖ - электрохирургиялық аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| Гистероскопия кабинеті (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Гистероскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Қатты және икемді эндоскопиялық жабдықты және медициналық оптиканы жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы | - | ТБ | ТБ | 1 |
| 4) | ЖЖ - электрохирургиялық аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| Сәулелік диагностика бөлімшесі | | | | | |
| Рентген кабинеті (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Рентгендік диагностикалық стационарлық аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Флюорография кабинеті (АЕК) | | | | | |
| 1) | Цифрлық флюорограф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| УЗИ кабинеті (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Допплерографиялық картаға түсіру функциясы бар УДЗ аппараты | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Тікелей емес бауыр эластографиясының аппараты | - | - | 1 | 1 |
| КТ кабинеті (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Компьютерлік томограф | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Контрастты затты енгізуге арналған инжектор | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| МРТ кабинеті (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Магниттік-резонанстық томограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Контрастты затты енгізуге арналған инжектор | - | 1 | 1 | 1 |
| Функционалдық диагностика бөлімшесі (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Электроэнцефалограф | − | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Эхоэнцефалограф | − | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Көпканалды электрокардиограф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электромиограф | - | - | 1 | 1 |
| 5) | АҚ және ЭКГ холтер мониторлеуге арналған аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Спирометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Клиникалық-диагностикалық зертхана бөлімдері | | | | | |
| Экспресс-зертхана (стационар) | | | | | |
| 1) | Гематологиялық анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Несеп анализаторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Биохимиялық анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Коагулометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Қанның қышқылдық-негіздік күйі мен газ анализаторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Центрифуга | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Холодильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Бактерицидті сәулелендіргіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цитологиялық зертхана (стационар) | | | | | |
| 1) | Бинокулярлық микроскоп | − | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Цитологиялық Центрифуга | − | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Жағындыларды дайындауға және бояуға арналған құрылғылар | − | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Зертханалық жиһаз | − | 1 | 1 | 1 |
| Клиникалық-биохимиялық зертхана (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Гематологиялық анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Зәр анализаторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Биохимиялық анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Коагулометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Бинокулярлық микроскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Заттық шыныда қан жағындыларын бекітуге және бояуға арналған аспап | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Иммуноферменттік талдағыш | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Центрифуга | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Холодильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Бактерицидті сәулелендіргіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Гематологиялық зерттеулер | | | | | |
| 1) | Гематологиялық анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | ЭШЖ анықтауға арналған анализатор немесе құрылғы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Бинокулярлық микроскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Химиялық-микроскопиялық (жалпы клиникалық) зерттеулер | | | | | |
| 1) | Жартылай автоматты несеп анализаторы | 1 | 1 | ТБ | ТБ |
| 2) | Автоматты немесе гибридті зәр анализаторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Бинокулярлық микроскоп | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Асқазан-ішек жолы мен қуықтың зақымдану маркерлерін анықтауға арналған иммунологиялық экспресс-тест жиынтықтары | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | Сәулелендіргіш-ультракүлгін бактерицидті немесе кварцты сәулелендіргіш ауа рециркуляторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Биохимиялық зерттеулер | | | | | |
| 1) | Биохимиялық автоматты анализатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ионоселективті автоматты анализаторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Жартылай автоматты (автоматты) электрофорез жүйесі | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Гликолизденген гемоглобин анализаторы | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | Автоматты немесе жартылай автоматты коагулометр | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Тромбоциттер агрегометрі | - | - | ТБ | 1 |
| 7) | Бактерицидті немесе кварцты сәулелендіргіш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Гигрометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Холодильник | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Иммунологиялық зерттеулер | | | | | |
| 1) | ИФТ үшін автоматты иммуноферментті анализатор | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Планшеттік фотометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Автоматты тамшуыр дозаторлар жиынтығы | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Автоматты иммунохемилюминисцентті анализатор | - | - | 1 | 1 |
| 5) | Автоматты ағынды цитометр | - | - | 1 | 1 |
| 6) | Флуоресцентті микроскоп | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 7) | Биологиялық қауіпсіздік боксы II класс | - | - | ТБ | ТБ |
| 8) | Жалпы мақсаттағы үстел центрифугасы | - | - | ТБ | ТБ |
| 9) | Бір арналы зертханалық электрондық дозатор (6 дозатордан тұратын жиынтық) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Көп арналы зертханалық электрондық дозатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Микропланшеттерге арналған жартылай автоматты оқу құрылғысы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Микропланшеттерге арналған жартылай автоматты жуу құрылғысы |  | 1 | 1 | 1 |
| 13) | Термостатталатын зертханалық араластырғыш (термошейкер) |  | 1 | 1 | 1 |
| Молекулалық-генетикалық зерттеулер (АЕК, стационар) | | | | | |
| 1) | Термоциклді зертханалық инкубатор (қатты күйдегі термостат) | - | - | ТБ | ТБ |
| 2) | Нуклеин қышқылының амплификаторы | - | - | 1 | 1 |
| 3) | Нуклеин қышқылдарын бөлуге арналған құрылғы | - | - | 1 | 1 |
| 4) | Секвенатор | - | - | 1 | 1 |
| 5) | Термостатталатын зертханалық араластырғыш | - | - | 1 | 1 |
| 6) | Вортекс | - | - | 1 | 1 |
| 7) | Қармағыш колбасы бар сорғы | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 8) | 6 автоматты тамшуыр дозаторлардан тұратын жиынтық | - | - | 1 | 1 |
| 9) | ПТР жұмыстарына арналған абактериалды ауа ортасының боксы | - | - | 1 | 1 |
| 10) | Зертханалық жиһаз | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 11) | Бактерицидті ауа сәулелендіргіші | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| Бактериологиялық зертхана (амбулаториялық-емханалық көмек, стационар) | | | | | |
| Өсірінді, микроскопиялық, масс-спектрометриялық зерттеулер | | | | | |
| 1) | Микроорганизмдерді сәйкестендіргіш анализаторы автоматты | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Бинокулярлық микроскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Стерильдік қоректік ортаны дайындауға арналған автоматты станция | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | СО2 инкубаторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Денситометр | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Қан өсіріндісін автоматты анализаторы | - | - | 1 | 1 |
| 7) | Микроорганизмдерді сәйкестендіруге арналған автоматты бактериологиялық анализатор | - | - | - | 1 |
| 8) | Масс-спектрометриялық, автоматты талдағыш | - | - | - | 1 |
| 9) | Зертханалық термостат | - | 4 | 6 | 8 |
| 10) | Ауа стерилизаторы | - | 2 | 3 | 4 |
| 11) | Зертханалық, электрондық таразылар | - | 1 | 2 | 2 |
| 12) | Жалпы мақсаттағы үстел центрифугасы | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13) | Зертханалық су былауы | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14) | Электроплита |  | 1 | 1 | 1 |
| 15) | УЖЖ пеш | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Зертханалық ыдысқа арналған жуу машинасы | - | 1 | 1 | 1 |
| 17) | Клиникалық үлгілерден алынған микобактерияларды диагностикалауға арналған бактериологиялық анализатор | - | - | 1 | 1 |
| 18) | Туберкулезге қарсы препараттарға төзімділікті анықтауға арналған тесттер | - | - | 1 | 1 |
| Патоморфология (стационар) (патологиялық-анатомиялық диагностика) көрсететін құрылымдық бөлімше | | | | | |
| 1) | Люминесцентті микроскоп | - | ТБ | 1 | 1 |
| 2) | Декальцинацияға арналған аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| 3) | Кемінде 300 тіндік үлгі өндіретін автоматты вакуумдық гистологиялық процессор | - | ТБ | 1 | 1 |
| 4) | Ретракциямен және триммингомен автоматтандырылған ротациялық микротом | - | ТБ | 1 | 1 |
| 5) | Бинокулярлық микроскоп (қарапайым поляризация блогымен) | - | ТБ | 1 | 1 |
| 6) | Криостатты микротом | - | ТБ | 1 | 1 |
| 7) | Иммерсиясы бар биологиялық бинокулярлық микроскоп, цифрлық фотоқондырғысымен | - | ТБ | 1 | 1 |
| 8) | Гистологиялық препараттарды бояуға арналған автоматты аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| 9) | Тіндерді бояуға арналған автоматты аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| 10) | Секциялық үстел | - | ТБ | 1 | 1 |
| 11) | Парафин құюға арналған станция | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Операциялық материалды кесу станциясы | - | ТБ | 1 | 1 |
| 13) | Жабынды шынылардың астына кесіктер жасауға арналған автомат | - | ТБ | 1 | 1 |
| 14) | Гистокассеталарды таңбалауға арналған аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| 15) | Шыныларды таңбалауға арналған аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| 16) | Аутопсияға арналған электр жүйесі | - | ТБ | 1 | 1 |
| 17) | Каталка | - | ТБ | 1 | 1 |

      \*Медициналық бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      \*\* Жабдықтау деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2-деңгей Желі нормативіне сәйкес қалалық;

      3-деңгей – Желі нормативіне сәйкес облыстық;

      4-деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. АЕК – амбулаториялық-емханалық көмек;

      2. ЖЖ-электрохирургиялық аппарат – жоғары жиілікті электрохирургиялық аппарат;

      3. УДЗ – ультрадыбыстық зерттеулер;

      4. КТ – компьютерлік томограф;

      5. МРТ – магниттік-резонансты томограф;

      6. ПТР – полимеразалық тізбекті реакция;

      7. ИХЛ – Иммунохемилюминисценттік әдіс;

      8. ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 3-қосымша |

**Стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымын жарақтандырудың ең төменгі стандарты**

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы \* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны \*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тіркеу орны (тіркеу орны - диспетчерлік) | | | | | |
| 1) | Ауруханалық медициналық каталка | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Аурухана кресло-арбасы | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Триаж-жүйе бойынша медициналық сұрыптау аймағы | | | | | |
| 1) | Ауруханалық медициналық каталка | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Аурухана кресло-арбасы | - | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Пульсоксиметр | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Шұғыл көмек көрсетуге арналған мобильді жабдықтар жиынтығы | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Жиіліктің, тереңдіктің және компрессия режимінің параметрлерін өзгерту мүмкіндігімен балалар мен ересектерде жүрекке тікелей емес массаж жасауға арналған электромеханикалық рентген мөлдір аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| Амбулаториялық пациенттерді қарау аймағы, манипуляциялық кабинеттер | | | | | |
| 1) | Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Отоскоп | - | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Офтальмоскоп | - | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Көп арналы электрокардиограф | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Аурухана кресло-арбасы | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Гинекологиялық кресло | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рентгенологиялық, ультрадыбыстық, эндоскопиялық диагностика жүргізуге арналған аймақтар | | | | | |
| 1) | Бейнескопиялық кешен (гастро, бронхо, колоноскопиялар) | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Иілгіш эндоскоптарды керек-жарақтарымен автоматты жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған қондырғы | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Доплер функциясы бар портативті ультрадыбыстық сандық диагностикалық сканер | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Мобильді рентген жүйесі | - | 1 | 1 | 1 |
| Науқастардың қысқа мерзімді болу аймақтары (палаталары) (диагностикалық палаталар), пациенттерді бақылауға арналған бекеттер | | | | | |
| 1) | Науқастың мониторы | - | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 |
| 2) |  | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Көп арналы электрокардиограф | - | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Отоскоп | - | 2 | 2 | 2 |
| 7) | Офтальмоскоп | - | 2 | 2 | 2 |
| 8) | Пульсоксиметр | - | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 |
| 9) | Өкпені жасанды желдету аппараты көлік | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Портативті аэрозольді компрессорлық ингалятор (небулайзер) | - | 2 | 2 | 2 |
| 11) | Аурухана кресло-арбасы | - | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 |
| 12) | Штативтері бар функционалды мобильді кереуеттер | - | 3 | 3 | 3 |
| 13) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | 1 | 1 |
| Қарқынды терапия палатасы (лары ) | | | | | |
| 1) | Операциялық Монитор | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 |
| 2) | Ауруханалық медициналық Каталка | 1 палатаға 1 | 1 палатаға 1 | 1 палатаға 1 | 1 палатаға 1 |
| 3) | Наркозды-тыныс алу аппараты | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 4) | Монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Инфузиялық сорғы | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 6) | Синхрондау функциясы бар бифазиялық Дефибриллятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Көп функциялы операциялық үстел | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Медициналық жылжымалы Көлеңкесіз шам | - | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Медициналық Аспиратор (сорғыш) | - | 2 | 2 | 2 |
| 10) | Жиынтықтағы электрлік медициналық бұрғы (сүйектерді өңдеуге арналған күштік жабдық) | - | 2 | 2 | 2 |
| 11) | Хирургия, гинекология және урологияға арналған құралдармен диагностикалық лапароскопияға арналған бейнеэндоскопиялық кешен | - | 2 | 2 | 2 |
| 12) | Қанның қышқылды-негізгі жай-күйін және газ анализаторы (оның ішінде педиатриялық бейіндегі) | - | 3 | 3 | 3 |
| 13) | Операциялық Монитор | - | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Ауруханалық медициналық Каталка | - | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 |
| 15) | Наркозды-тыныс алу аппараты | - | 1 ИТП-ға 1 | 1 ИТП-ға 1 | 1 ИТП-ға 1 |
| 16) | Монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | - | 1 ИТП-ға 1 | 1 ИТП-ға 1 | 1 ИТП-ға 1 |
| Шұғыл операциялық араласуға арналған операциялық зал | | | | | |
| 1) | Операциялық монитор | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Ауруханалық медициналық каталка | - | 3 | 3 | 3 |
| 3) | Наркозды-тыныс алу аппараты | - | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Инфузиялық сорғы | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Көп функциялы операциялық үстел | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Медициналық жылжымалы көлеңкесіз шам | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Жиынтықтағы электрлік медициналық бұрғы (сүйектерді өңдеуге арналған күштік жабдық) | - | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Хирургия, гинекология және урологияға арналған құралдармен диагностикалық лапароскопияға арналған бейнеэндоскопиялық кешен | - | - | 1 | 1 |
| 12) | Қанның қышқылдық-негіздік күйі мен газ анализаторы (вт.ч педиатрия профилі бойынша) | - | - | 1 | 1 |
| Қабылдау бөлімшесінің изоляторы | | | | | |
| 1) | Медициналық қарау (мобильді)шамшырағы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Штативтері бар функционалды мобильді кереуеттер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Өкпені жасанды желдету аппараты | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Көп арналы электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Инфузиялық сорғы | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 8) | Науқастың мониторы | 1 | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      \*\* Жабдықтау деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2-деңгей Желі нормативіне сәйкес қалалық;

      3-деңгей – Желі нормативіне сәйкес облыстық;

      4-деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ИТП – интенсивті терапия палатасы;

      2. ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 4-қосымша |

**Анестезиологиялық және реаниматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының бөлімшелерін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Реанимация және интенсивті терапия бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Бассүйекішілік қысымды өлшеуге арналған монитор | − | − | 2 | 2 |
| 2) | Ультрадыбыстық зерттеуге арналған портативтік аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Церебралды оксиметр | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Транскраниалдық допплерографияға арналған аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Бейнебронхоскоп жиынтықта | − | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Реанимациядағы портативтік фибробронхоскоп | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 7) | Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы | − | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Керек-жарақтары бар икемді эндоскоптарды автоматты жууға, дезинфекциялауға және стерильдеуге арналған қондырғы | − | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Аэрозольдік компрессорлық портативтік ингалятор (небулайзер) | 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 |
| 10) | Өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 |
| 11) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Электрокардиостимулятор | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 13) | Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Қосалқы қан айналымына арналған аппарат (ішкі аорталық баллондық контрпульсация) | - | ТБ | ТБ | 1 |
| 15) | Медициналық қарау шамы (мобильдік) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Штативтері бар функционалды мобильдік төсектер | Бөлімшедегі төсек саны бойынша | Бөлімшедегі төсек саны бойынша | Бөлімшедегі төсек саны бойынша | Бөлімшедегі төсек саны бойынша |
| 17) | Науқасты жылыту жүйесі | 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 |
| 18) | Науқастың мониторы | әр төсекке 1 бірліктен | әр төсекке 1 бірліктен | әр төсекке 1 бірліктен | әр төсекке 1 бірліктен |
| 19) | Көпканалды  электрокардиограф | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 21) | Инфузияны жылытуға арналған Аппарат | 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 22) | Инфузиялық насос | 1 төсекке 2 | 1 төсекке 2 | 1 төсекке 5 | 1 төсекке 5 |
| 23) | Мульти-диафильтрацияға арналған аппарат | - | - | ТБ | 1 |
| 24) | Қанның қышқылдық-негізгі күйін және газдарын анализаторы | - | 1 | 6 төсекке 1 | 6 төсекке 1 |
| 25) | Орталық веналық қысымды анықтауға арналған аппарат | 1 | 1 | 6 төсекке 1 | 6 төсекке 1 |
| 26) | Гемодинамикалық модулі және пульсоксиметрі бар монитор | ТБ | 1 | 6 төсекке 1 | 6 төсекке 1 |
| 27) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | ТБ | 1 | 4 | 4 |
| 28) | Энтералдық қоректендіруге арналған насос (помпа) | - | - | төсек саны бойынша | төсек саны бойынша |
| 29) | Өкпені жасанды желдетуге арналған көлік аппараты | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 30) | Жылжымалы рентгендік диагностикалық аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31) | Көпфункционалды пролежниге қарсы матрас | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 32) | Ұзартылған бүйрек алмастырушы терапия аппараты | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 33) | БҰУ (белсендірілген ұю уақыты) анықтауға арналған аппарат | - | Реанимация бөлімшесіне 1 бірлік | Реанимация бөлімшесіне 1 бірлік | Реанимация бөлімшесіне 1 бірлік |
| 34) | Сүзгілеу қондырғылары, терезелері, орнатылған қолғаптары бар оқшаулағыш тасымалдау боксы (ОТБ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Изолятор\*\* | | | | |

      Балалар ауруханасының АРҚТБ үшін медициналық техникамен жабдықтау педиатриялық ерекшелік ескеріле отырып жүзеге асырылады

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\*.Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі - Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\* реанимация және интенсивті терапия палатасын жарақтандыруға сәйкес жабдықталады.

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 5-қосымша |

**Хирургиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төменгі стандарты**

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 |
| Хирург-дәрігердің таңу кабинеті | | | | | | | |
| 1) | Медициналық Аспиратор (сорғыш) | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 2) | Кушетка | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 3) | Жылжымалы немесе стационарлық операциялық шам | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| 4) | Таңу құралдарының жиынтығы | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Проктолог кабинеті (манипуляциялық) | | | | | | | |
| 1) | Тексеруге арналған әмбебап кресло | - | 1 | | | 1 | 1 |
| 2) | Ректоскоп | - | 1 | | | 1 | 1 |
| 3) | Геморроидальдік түйіндердің биполярлы коагуляциясына арналған аппарат | - | 1 | | | 1 | 1 |
| 4) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | | | 1 | 1 |
| 5) | Тексеруге арналған медициналық (мобильдік) шам | - | 1 | | | 1 | 1 |
| 6) | Құралдар жинағы | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
| Хирургиялық бейіндегі төсектері бар амбулаториялық хирургия орталығы (күндізгі стационар) | | | | | | | |
| Палата | | | | | | | |
| 1) | Палаталық қабырғалық медициналық консоль | - | 1 төсекке 1 | | | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| Таңу бөлмесі | | | | | | | |
| 1) | Медициналық қарау шамшырағы | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 2) | Медициналық Аспиратор (сорғыш) | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 3) | Монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | ТБ | ТБ | | ТБ | | ТБ |
| Күндізгі палатасы бар операциялық блок. | | | | | | | |
| 1) | Анестезиологиялық төбе консолі | - | 1 | | 1 | | 1 |
| 2) | Хирургиялық төбе консолі | - | 1 | | 1 | | 1 |
| 3) | Оттегі концентраторы | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 4) | Медициналық операциялық шам | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 5) | Көп функциялы операциялық үстел | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 6) | Микрохирургияға арналған операциялық микроскоп | - | 1 | | 1 | | 1 |
| 7) | Жарық жетегі бар бинокулярлық операциялық лупа | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 8) | Монополярлық, биполярлық қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 9) | Аргон-плазмалық коагуляция блогы | - | ТБ | | ТБ | | ТБ |
| 10) | Ультрадыбыстық диссектор | - | ТБ | | ТБ | | ТБ |
| 11) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 12) | Наркоздық-тыныс алу аппараты | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 13) | Анестезиологиялық реанимациялық монитор | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 14) | Инфузиялық сорғы | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| 15) | В/і инфузияларды жылытатын аппарат | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 16) | Ультрадыбыстық гармониялық скальпель | - | - | | 1 | | 1 |
| 17) | Жергілікті гипотермияға арналған аппарат | - | - | | 1 | | 1 |
| 18) | Криодеструктор | - | - | | 1 | | 1 |
| 19) | Бейнеэндоскопиялық кешен, лапароскопиялық араласуларға арналған базалық жинақ | - | 1 | | 1 | | 1 |
| 20) | Талшықты жарық жетегі бар ларингоскоп | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 21) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | | 1 | | 1 |
| 22) | Синхрондау функциясы бар бифазалық дефибриллятор |  |  | |  | |  |
| 23) | Стерильдік құралдарды сақтау камерасы | ТБ | 1 | | 1 | | 1 |
| ЦАХ эндоскопиялық кабинеті | | | | | | | |
| 1) | Жиынтықтағы бейнеэндоскопиялық тіреу (бейне процессор, монитор, электр сорғысы, электрокоагулятор) | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 2) | Бейнеколоноскоп | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 3) | Бейнебронхоскоп | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 4) | Бейнегастроскоп | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 5) | Бейнедуоденоскоп | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 6) | Эндоскоптарды кептіруге арналған машина | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 7) | Иілгіш эндоскоптарға арналған жуу машинасы | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Ояну палатасы | | | | | | | |
| 1) | Тексеруге арналған медициналық (мобильдік) шам модификациялар | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 2) | Пациент мониторы | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 3) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Гипстік | | | | | | | |
| 1) | Тексеруге арналған медициналық (мобильдік) шам | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Жылжымалы аппаратураны сақтау орны | | | | | | | |
| 1) | Өкпені жасанды желдету аппараты | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| 2) | Көп арналы электрокардиограф | 1 | 1 | | 1 | | 1 |
| Стационардағы операциялық блок | | | | | | | |
| Операциялық зал | | | | | | | |
| 1) | Төбелік анестезиологиялық төбе консолі | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 2) | Хирургиялық төбе консолі | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 3) | Интермиттирлеуші / ұзақ сору регуляторы | - | | 1 | | 3 | 3 |
| 4) | Газ беруге арналған операциялық бөлмедегі консоль | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 5) | O2, Vac, 220V(4X) қабырғаға арналған таңу консолі, сөре | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 6) | 2 күмбезді операциялық шам | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 7) | Жалпы хирургияға, гинекологияға, урологияға арналған керек-жарақтары бар әмбебап операциялық үстел. | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 8) | Жарық жетегі бар бинокулярлық операциялық лупа | 1 | | 2 | | 2 | 2 |
| 9) | Монополярлық, биполярлық қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 10) | Монополярлық, биполярлық секциялар мен коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор, аргон-плазмалық хирургиямен + бір арбадағы ультрадыбыстық диссектор | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 11) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 | | 2 | | 2 | 2 |
| 12) | Анестезиологиялық жүйе, керек-жарақтармен жиынтықта (наркоз тереңдігін анықтауға арналған монитор). | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 13) | Анестезиологиялық реанимациялық монитор (анестезиялайтын газ модулі, инвазиялық қысымды өлшеу опциясы бар монитор) | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 14) | Наркоз тереңдігін және седацияны мониторингтеу жүйесі, керек-жарақтарымен | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 15) | Синхрондау функциясы бар бифазалық дефибриллятор | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 16) | Инфузиялық сорғы | 2 | | 2 | | 2 | 2 |
| 17) | В/і инфузияларды жылытатын аппарат | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 18) | Хирургтың операциялық креслосы | ТБ | | 1 | | 1 | 1 |
| 19) | Операциялық бөлменің бейініне сәйкес жиынтықтағы бейнеэндоскопиялық кешен | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 20) | Талшықты жарық жетегі бар ларингоскоп | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 21) | Ультрадыбыстық хирургиялық деструктор-аспиратор | - | | - | | 1 | 1 |
| 22) | Медициналық лазерлік жүйе, жиынтықта | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 23) | Қосарлы әсері бар жанаспалы литотриптор | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 24) | Жалпы хирургиядағы лапароскопияға арналған құралдар жинағы | - | | 3 | | 3 | 3 |
| 25) | Гинекологиядағы лапароскопияға арналған құралдар жинағы | - | | 1 | | 3 | 3 |
| 26) | Үлкен операциялық құралдар жинағы | 2 | | 2 | | 3 | 3 |
| 27) | Трансуретральді резекция жүргізуге арналған құралдар жинағы | - | | 2 | | 2 | 2 |
| 28) | Миниперкутанды нефроскопияға арналған құралдар жинағы. | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 29) | Перкутанды нефроскопияға арналған құралдар жинағы. | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 30) | Стерильдік құралдарды сақтау камерасы | ТБ | | 1 | | 1 | 1 |
| Бейнеэндоскопиялық хирургия | | | | | | | |
| 1) | Фридель бронхоскопы (қатты) | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 2) | Бейнедуоденоскоппен, колонобейнескоппен және гастроинтестинальді бейнескоппен жүретін бейнеэндскопиялық жүйе. | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 3) | Бронхобейнескоппен жүретін бейнеэндскопиялық жүйе. | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 4) | Эндоскоптарды алдын ала тазалауға арналған құрылғы | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 5) | Иілгіш эндоскоптарды автоматты түрде жуу, дезинфекциялау және стерилизациялау қондырғысы, керек-жарақтарымен | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 6) | Электрохирургиялық коагулятор, перистальтикалық сорғы | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 7) | ЭРХПГ, ЭПСТ арналған құралдар жинағы | - | | 3 | | 3 | 3 |
| 8) | Лигирлеуге арналған құралдар жинағы |  | | 1 | | 1 | 1 |
| Ояну палатасы | | | | | | | |
| 1) | Тексеруге арналған медициналық (мобильдік) шам | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 2) | Медициналық 3 секциялы көп функциялы электр кереуеті (реанимация бөлімшесіне арналған аксессуарларымен және таразыларымен) | ТБ | | ТБ | | ТБ | ТБ |
| 3) | Пациент мониторы | 1 төсекке 1 | | 1 төсекке 1 | | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 4) | Өкпені жасанды желдету аппараты | 1 төсекке 1 | | 1 төсекке 1 | | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 5) | Көп арналы электрокардиограф | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 6) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 | | Бір төсекке 1 | | Бір төсекке 1 | Бір төсекке 1 |
| 7) | Синхрондау функциясы бар бифазалық дефибриллятор | 1 | | 1 | | 1 | 1 |
| 8) | Талшықты жарық жетегі бар ларингоскоп | 1 | | 2 | | 2 | 2 |
| 9) | Портативті компрессорлық ингалятор | 1 | | 2 | | 2 | 2 |
| 10) | В/і инфузияларды жылытатын аппарат | 1 | | 4 | | 4 | 4 |
| 11) | Инфузиялық сорғы | 1 төсекке 1 | | 1 төсекке 1 | | 1төсекке 5 | 1 төсекке 5 |
| Қанды сақтауға және дайындауға арналған орын | | | | | | | |
| 1) | Қан компоненттерінің трансфузиясы алдында жібітуге және жылытуға арналған аппарат | ТБ | | 1 | | 1 | 1 |
| Жабдық қоймасы | | | | | | | |
| 1) | С-доғасы бар мобильдік рентген аппараты | - | | 1 | | 1 | 1 |
| 2) | Қанның интраоперациялық реинфузиясына арналған аппарат | - | | - | | 1 | 1 |
| 3) | Операциялық мультидисциплинарлық микроскоп | - | | - | | 1 | 1 |
| 4) | Интраоперациялық дачтигі бар цифрлық ультрадыбыстық аппарат | - | | - | | ПТ | ПТ |
| 5) | Лапароскопиялық датчигі бар цифрлық ультрадыбысты аппарат | - | | - | | ПТ | ПТ |
| 6) | Жасанды қан айналым аппараты | - | | - | | 1 | 1 |
| 7) | Коагулометр | - | | ТБ | | 1 | 1 |
| Жылжымалы аппаратураны сақтау орны | | | | | | | |
| 1) | Ересектер пациенттерге арналған жылыту жүйесі | - | | - | | ТБ | ТБ |
| 2) | Жоғары ағынды сұйықтық жылытқышы | - | | - | | ТБ | ТБ |
| Трансплантаттау орталығы | | | | | | | |
| жүректі трансплантаттау үшін | | | | | | | |
| 1) | Гемодиализге және гемодиафильтрацияға арналған аппарат | - | | - | | 3 | 3 |
| 2) | Аортаішілік баллондық контрпульсацияға арналған аппарат | - | | - | | 2 | 2 |
| 3) | Центрифугалық қан сорғысы | - | | - | | 3 | 3 |
| 4) | Донор жүрегін тасымалдауға арналған аппарат | - | | - | | 1 | 1 |
| бауырды трансплантаттау үшін | | | | | | | |
| 5) | Молекулалық-адсорбциялық-айналым жүйесі | - | | - | | 1 | 1 |
| өкпені трансплантаттау үшін | | | | | | | |
| 6) | Экстракорпоральдік мембраналық оксигенацияға арналған аппарат | - | | - | | 1 | 1 |
| бүйрек және ұйқы безін трансплантаттау үшін | | | | | | | |
| 7) | Лазерлік литотриптер | - | | - | | 1 | 1 |
| 8) | Пневматикалық литотриптер | - | | - | | 1 | 1 |
| 9) | Нефроскопияға арналған жинақ, ригидті фиброуретероскоппен | - | | - | | 1 | 1 |
| 10) | Икемді фиброуретероскопы бар нефроскопияға арналған жиынтық | - | | - | | 1 | 1 |
| жалпы жабдықтар | | | | | | | |
| 11) | Масс-спектрометр | - | | - | | 1 | 1 |
| 12) | 4-өзекті ағынды цитоспектрофлюориметр | - | | - | | 1 | 1 |
| 13) | Көп каналды амплификатор (термоциклер) | - | | - | | 1 | 1 |
| 14) | Блот-гибридизатор | - | | - | | 1 | 1 |
| 15) | Нақты уақыттағы ПТР арналған көпканалды термоциклер | - | | - | | 1 | 1 |
| 16) | Автоматты иммуноферменттік талдағыш | - | | - | | 1 | 1 |
| 17) | Доплері бар сараптамалық кластағы ультрадыбыстық диагностика аппараты | - | | - | | 3 | 3 |
| 18) | Компьютерлік томограф (бауыр-волюметрия көлемін есептеумен) | - | | - | | 1 | 1 |
| 19) | Магниттік-резонанстық томограф | - | | - | | 1 | 1 |
| 20) | Ангиограф | - | | - | | 1 | 1 |
| 21) | Қанды тазалауға және аутотрансфузиялауға арналған жүйе | - | | - | | 2 | 2 |
| 22) | В/ві ерітінділерін және қан препараттарын қыздыруға арналған аппарат | - | | - | | 2 | 2 |
| 23) | Мобильдік рентгенографтық жүйе | - | | - | | 1 | 1 |
| 24) | Операциялық коагулятор | - | | - | | 2 | 2 |
| 25) | Хирургиялық аспирациялық сору | - | | - | | 2 | 2 |
| 26) | Төсек жанындағы монитор (АҚ инвазивті анықтағышпен және газ талдағышпен) | - | | - | | 4 | 4 |
| 27) | Төсек жанындағы монитор (АҚ инвазивті анықтағышпен және газ талдағышпен) | - | | - | | 4 | 4 |
| 28) | Дәрілік заттар мөлшерлегіші (FM-station) | - | | - | | 10 | 10 |
| 29) | Жылжымалы көлік контейнері | - | | - | | 5 | 5 |
| 30) | Салқындатқыш элементтері бар изотермиялық контейнер | - | | - | | 6 | 6 |
| 31) | Көлік тоңазытқышы | - | | - | | 6 | 6 |
| 32) | Стационарлық тоңазытқыш | - | | - | | 2 | 2 |
| 33) | Доплері бар сараптамалық кластағы мобильдік ультрадыбыстық аппарат | - | | - | | 2 | 2 |
| 34) | Қышқыл -сілтілік күй анализаторы | - | | - | | 1 | 1 |
| 35) | Автоматты режимі бар үш арналы электрокардиограф | - | | - | | 1 | 1 |
| 36) | Жедел медициналық көмекке арналған өкпені жасанды желдету портативтік аппараты | - | | - | | 2 | 2 |
| 37) | Арнайы дабылы бар санитариялық автомобиль (арнайы жабдықталған) | - | | - | | 2 | 2 |
| 38) | Үстелге қоятын медициналық таразы | - | | - | | 2 | 2 |
| 39) | Бинокулярлық лупалар (2,5 х, 4х, 6х) | - | | - | | 5 | 5 |
| 40) | Микрохирургиялық құралдар жинағы | - | | - | | 2 | 2 |
| 41) | Тамырларға арналған құралдар жиынтығы | - | | - | | 2 | 2 |
| 42) | Кавитациялық ультрадыбыстық хирургиялық аспиратор | - | | - | | 1 | 1 |
| 43) | Балаларға арналған наркоз аппараты | - | | - | | 2 | 2 |
| 44) | С-доға рентгенологиялық аппарат | - | | - | | 1 | 1 |
| 45) | Аргон плазмалық коагулятор | - | | - | | 1 | 1 |
| 46) | Тұтқалар жиынтығы бар гармоникалық ультрадыбыстық скальпель | - | | - | | 2 | 2 |
| 47) | Балаларға арналған операциялық үстелдегі пациентті жылыту жүйесі | - | | - | | 2 | 2 |
| 48) | Эндобейнехирургиялық лапароскопиялық араласуларға арналған тіреуіш (донорлардан орган алу – бауыр, бүйрек) | - | | - | | 1 | 1 |
| 49) | Хирургиялық құралдар жиынтығы – миниассистент (ерте кеңейткіштер) | - | | - | | 1 | 1 |
| 50) | Артериялық қысымды бақылау, электрокардиограмма, оттегімен қанықтыру параметрлері бар пациентті бақылауға арналған монитор | - | | - | | 2 | 2 |
| 51) | Пациенттің құрғақ массасын анықтауға арналған таразылар | - | | - | | 1 | 1 |

      \* Медициналық бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      \*\* Жабдықтау деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2 – деңгей Желі нормативіне сәйкес қалалық;

      3 – деңгей – Желі нормативіне сәйкес облыстық;

      4 – деңгей - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. УКО-ультракүлгін сәулелену;

      2. ЭРХПГ - эндоскопиялық ретроградтық холангиопанкреатография;

      3. ЭПСТ - эндоскопиялық папиллосфинктеротомия;

      4. АХО - амбулаториялық хирургия орталығы;

      5. ТБ - талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 6-қосымша |

**Стоматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медициналық жабдықтың атауы\* | | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық жабдықтардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жалпы практика тіс дәрігерінің кабинеті | | | | | |
| 1) | Стоматолог-дәрігердің блогын, стоматологиялық креслоны, стоматологиялық гидроблокты, шаңсорғышы және сілекей сорғышы бар стоматологиялық қондырғы, стоматологиялық операциялық шамы бар қондырғы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Құралдарды ультрадыбыстық тазалауға арналған аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Стерильді құралдарды сақтауға арналған камера. | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Периодонтозды емдеуге арналған аппарат | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Жақ-бет хирургиясы бөлімшесі | | | | |
| 1) | Инфузиялық насос | - | 1 | 2 | 5 |
| 2) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Стоматолог-дәрігердің блогын, стоматологиялық креслоны, стоматологиялық гидроблокты, шаңсорғышы және сілекей сорғышы бар стоматологиялық қондырғы, стоматологиялық операциялық шамы бар қондырғы | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Су беруге арналған құрылғысы бар ультрадыбыстық стоматологиялық скалер. | - | - | 1 | 1 |
| Операциялық бөлме\*\*\* | | | | | |
| 1) | ЖБХ (жақ-бет хирургиясы) арналған бейнеэндоскопиялық кешен | - | - | 1 | 1 |
| 2) | Керек-жарақтармен остеотомияға арналған ультрадыбыстық хирургиялық жүйе | - | - | 1 | 1 |
| Диагностикалық бөлімшесі \*\*\*\* | | | | | |
| 1) | Пульті бар жиынтықтағы интраоралды рентген аппараты. | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Апекслокатор | - | 1 | 2 | 2 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* операциялық залды қосымша жабдықтауға

      \*\*\*\* аспаптық-диагностикалық бөлімшені қосымша жарақтандыруға

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ЖБХ – жақ - бет хирургиясы;

      2. ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 7-қосымша |

**Офтальмологиялық денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медициналық жабдықтың атауы\* | | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Окулист кабинеті | | | | | |
| 1) | Автокераторефрактометр | − | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Түйіспейтін (бесконтактный) тонометр | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Көзішілік қысым тонометрі түйіспелі | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Көру өрісінің периметрі | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Саңылау шамы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Тікелей офтальмоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Жанама офтальмоскоп | − | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Таңба проекторы | − | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Синоптофор | − | − | 1 | 1 |
| 10) | Гониоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 11) | Диафаноскоп | − | − | 1 | 1 |
| 12) | Офтальмоскопияға арналған диагностикалық офтальмологиялық әмбебап үшөлшемді линза | − | − | 1 | 1 |
| 13) | Офтальмологияда қолдануға арналған диагностикалық ультрадыбыстық аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 14) | Көздің алдыңғы және артқы бөліктерін сканерлеуге арналған оптикалық когерентті томограф | − | − | 1 | 1 |
| 15) | КТФА үшін кескінді өңдейтін Фундус камерасы | − | − | 1 | 1 |
| 16) | Кератотопограф | − | − | 1 | 1 |
| 17) | Электрофизиологиялық зерттеулерге арналған көпфункционалды компьютерлік кешен | − | − | 1 | 1 |
| 18) | Цифрлық ретинальды камера | − | − | 1 | 1 |
| Көру қабілетін контактілі, күрделі және арнайы түзету кабинеті | | | | | |
| 1) | Офтальмомиотренажер - релаксатор | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Магнитотерапияға арналған аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Объективпен және компьютерлік бағдарламамен жиынтықта аккомодацияны жаттықтыруға арналған құрылғы | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Қылилықты диплоптикалық емдеуге арналған призмалар жиынтығы | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Цилиарлы бұлшықетті ынталандыруға арналған трансклеральды лазерлік аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Вакуумдық массажға арналған аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Бинокулярлық көру бұзылыстарын диагностикалауға, емдеуге арналған кешен | − | − | 1 | 1 |
| Амбулаториялық көз микрохирургиясы кабинеті | | | | | |
| 1) | Офтальмологиялық операциялық үстел | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Офтальмологиялық операциялық микроскоп | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Факоэмульсификатор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | офтальмологиялық коагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор | − | − | 1 | 1 |
| Лазерлік офтальмологиялық бөлімше (кабинет) | | | | | |
| 1) | Офтальмологиялық операциялық үстел | − | − | ТБ | ТБ |
| 2) | Саңылаулы лампасы бар жиынтықтағы лазерлік офтальмологиялық қондырғы | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Лазерлік офтальмологиялық коагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Наркоздық-тыныс алу аппараты | − | − | ТБ | ТБ |
| 5) | Науқастың мониторы | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Инфузиялық насос | − | − | ТБ | ТБ |
|  | Офтальмологиялық бөлімше | | | | |
| 1) | Инфузиялық насос | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 2) | Көпканалды электрокардиограф | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 3) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы |  | ТБ | ТБ | ТБ |
| 4) | Түйіспейтін (бесконтактный) тонометр | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Көзішілік қысым тонометрі түйіспелі | − | − | 2 | 2 |
| 6) | Тікелей емес бинокулярлық офтальмоскоп | − | − | 1 | 1 |
| Офтальмологиялық операциялық бөлме \*\*\* | | | | | |
| 1) | Офтальмологиялық операциялық үстел | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Офтальмологиялық операциялық микроскоп | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Лазерлік офтальмологиялық коагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Криохирургиялық офтальмологиялық қондырғы | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Офтальмохирургиялық араласудың негізгі түрлеріне арналған керек-жарақтары мен аксессуарлары бар офтальмологиялық хирургиялық әмбебап фако/витрео жүйесі | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Офтальмодиатермокоагулятор | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Маңдайлық фиксациясы бар бинокулярлық офтальмоскоп | − | − | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* - Операциялық залды жабдықтауға қосымша.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. КТФА – көз түбінің флюоресцентті ангиографиясы;

      2. ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 8-қосымша |

**Отоларингологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отоларинголог кабинеті (манипуляциялық) | | | | | |
| 1) | Оториноларингологтың жұмыс орны (Лор комбайні) | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Отоларингологиялық диагностикалық микроскоп | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Импедансометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ анализаторы | - | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | Лор бөлімшесі | | | | |
| 1) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Инфузиялық насос | - | 1 (20 төсекке) | | |
| 3) | Көпканалды электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Ультрадыбыстық Ингалятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Стерильді бұйымдарды сақтауға арналған камера жиынтықта | - | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Отоларингологтың жұмыс орны |  | 1 (20 төсекке) | | |
| 7) | Науқастар күтімінің заттарын зарарсыздандыруға арналған жуу-дезинфекциялаушы машина | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | 3S LЕD маңдайша жіңішке жарық бағыттайтын медициналық жарық түсіргіш, жиынтықта |  | 1 (20 төсекке) | | |
| 9) | Медициналық сорғыш | - | 1 (20 төсекке) | | |
| 10) | Жарық көзімен жиынтықта портативтік Фиброназофаринголарингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Отоларингологиялық диагностикалық микроскоп | - | 1 | 2 | 2 |
| 12) | Медициналық шам (диагностикалық, тексеруге арналған еденде тұратын модель) | - | 2 | 2 | 2 |
| 13) | Биіктікті гидравликалық реттейтін /тексеруге және тексеруге арналған медициналық үстел | - | 1 | 1 | 1 |
| Операциялық бөлме\*\*\* | | | | | |
| 1) | Керек-жарақтары мен архивация жүйесі бар ЛОР хирургиясына арналған бейнеэндоскопиялық кешен | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Керек-жарақтармен остеотомияға арналған ультрадыбыстық хирургиялық жүйе | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 3) | Интраоперациялық флюоресценция модулімен ЛОР операцияларына арналған операциялық микроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Құлаққа, мұрын қуысына, жұтқыншаққа және көмейге операция жасауға арналған керек-жарақтары бар мотор жүйесі | - | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Нейромониторинг аппараты (нерв тұтастығының аппараты) | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | СО2 лазер | - | ТБ | 1 | 1 |
| 7) | ЛОР операциялары үшін навигациялық жүйе | - | ТБ | 1 | 1 |
| 8) | Лор құралдар жинағы, операциялық (онтологиялық) | - | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Операциялық (жұтқыншақ пен көмейге операция жасау үшін) ЛОР құралдарының жиынтығы) | - | 2 | 2 | 2 |
| 10) | Лор құралдар жиынтығы, операциялық (мұрын қуысына операция жасау үшін) | - | 2 | 2 | 2 |
| Диагностикалық бөлімшесі\*\*\*\* | | | | | |
| 1) | Лор-комбайн (отоларингологтың жұмыс орны) қарау микроскопымен, икемді назофарингоскоппен, монитормен, камерамен және архивация жүйесімен жиынтықта | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Мұрын қуыстарына арналған ультрадыбыстық сканер (эхосинускоп) | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Риноскоп, риноларингофиброскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Электронды ларингостробоскоп (стробоскоп) | - | ТБ | 1 | 1 |
| 5) | Импедансометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ анализаторы | ТБ | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* Операциялық залды жабдықтауға қосымша

      \*\*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ЛОР – оториноларингология (отоларингология);

      2. ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 9-қосымша |

**Кардиологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төменгі стандарты**

      Ескерту. 9-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кардиолог кабинеті | | | | | |
| 1) | Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы | 1 | - | - | - |
| 2) | Қандағы жалпы холестерин деңгейін экспресс-талдаушы | 1 | - | - | - |
| 3) | 3 немесе 6 арнаның электрокардиографы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кардиология бөлімі | | | | | |
| 1) | 6 арналы электрокардиографы | - | 1 | 2 | 2 |
| 2) | Пульсоксиметр | 10 төсекке 1 | 10 төсекке 1 | 10 төсекке 1 | 10 төсекке 1 |
| 3) | Науқастың мониторы | 10 төсекке 1 | 10 төсекке 1 | 5 төсекке 1 | 5 төсекке 1 |
| 4) | Инфузиялық сорғы | 10 төсекке 1 | 10 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 5) | Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интервенциялық кардиология | | | | | |
| 1) | Науқастың мониторы | - | төсек саны бойынша | төсек саны бойынша | төсек саны бойынша |
| 2) | Көп каналды электрокардиограф | - | 6 төсекке 1 | 6 төсекке 1 | 6 төсекке 1 |
| 3) | Электрокардиостимулятор | - | 3 төсекке кем дегенде 1 | 3 төсекке кем дегенде 1 | 3 төсекке кем дегенде 1 |
| 4) | Өкпені жасанды желдетуге арналған көлік аппараты | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Инфузиялық сорғы | - | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 6) | Қандағы глюкоза деңгейін экспресс-талдаушы | - | - | 1 | 1 |
| 7) | Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Операциялық интервенциялық кардиология \*\*\* | | | | | |
| 1) | Электрофизиологиялық станция (бұдан әрі - ЭФ-станция) | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Экстракорпоралдық мембраналық оксигенация жүргізуге арналған аппарат | - | - | ТБ | ТБ |
| 3) | ЭФ-станциямен біріктірілген электрокардиостимулятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | ЭФ-станциясымен біріктірілген радиожиілік деструкторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Импульстің таралу картасын құруға арналған карта жүйесі | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Өңешті электрокардиостимуляцияны жүргізуге арналған аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Қосалқы қан айналымына арналған аппарат (ішкі аорталық баллондық контрпульсация) | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат | үстелдер саны бойынша | үстелдер саны бойынша | үстелдер саны бойынша | үстелдер саны бойынша |
| 9) | Өздігінен тыныс алуды жүргізуге арналған аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Криодеструктор |  | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Коронарлық қан ағымының фракциялық резервіне арналған аппарат (FFR (IFR). | - | - | 1 | 1 |
| 12) | Жетек (Операциялық Құралдың Моторы)  ROTABLATOR | - | - | 1 | 1 |
| 13) | Тамырішілік УДЗ (IVUS) жүйесі | - | - | 1 | 1 |
| 14) | ANGIOJET қан ұйығыштарын аспирациялау жүйесі | - | - | 1 | 1 |
| 15) | Портативтік ЭхоКГ аппараты | - | - | 1 | 1 |
| 16) | ОСТ-қа арналған аппарат (опти-когерентті томография) | - | - | 1 | 1 |
| 17) | Инжектормен және гемодинамика жүйесімен жиынтықтағы ангиографиялық жүйе | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диагностикалық бөлімше (кардиология, интервенциялық кардиология)\*\*\* | | | | | |
| 1) | УДЗ жоғары сыныпты стационарлық, барлық датчиктермен, соның ішінде тері өңеш датчигі | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Стресс-жүйе (велоэргометр немесе тредмил) | − | 1 | 1 | 1 |
| Кардиохирургия | | | | | |
| 1) | Функционалды төсек | ТБ | Төсек саны бойынша | Төсек саны бойынша | Төсек саны бойынша |
| 2) | Жаңа туған нәрестелерге арналған жылытылатын реанимациялық үстел | ТБ | 3 | 3 | 3 |
| 3) | Жаңа туған нәрестелерге арналған кювез | ТБ | 3 | 3 | 3 |
| 4) | Жаңа туған нәрестелерге арналған фототерапия шамы | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Ерте жастағы балаларға арналған қорғанышы бар төсек  тормен | ТБ | 7 | 7 | 7 |
| 6) | Орталықтандырылған оттегі жеткізу | ТБ | төсек саны бойынша | төсек саны бойынша | төсек саны бойынша |
| 7) | Үй-жайларды стерильдеуге арналған стационарлық немесе жылжымалы аспаптар | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 8) | Штатив (инфузиялық тіреуіш) | ТБ | төсекке 1 | төсекке 1 | төсекке 1 |
| 9) | Синхрондау функциясы бар бифазиялық дефибриллятор | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 10) | 12 каналды электрокардиограф | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 11) | Балалар тамағына арналған портативті бөтелке стерилизаторы | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Сыртқы уақытша электрокардиостимулятор | ТБ | 5 төсекке 1-ден кем емес | 5 төсекке 1-ден кем емес | 5 төсекке 1-ден кем емес |
| 13) | Жүрек және қан тамырларын ультрадыбыстық зерттеуге арналған стационарлық  немесе портативті аппарат | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 14) | 5 каналды электрокардиография, пульсоксиметр, АҚ инвазивті емес мониторингі бар кардиомонитор | ТБ | 1 төсекке | 1 төсекке | 1 төсекке |
| 15) | Портативті импульстік оксиметр | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 16) | Едендік таразылар (ересектер, балалар) | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 17) | Балалардың электронды таразысы | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 18) | Ультрадыбыстық ингалятор (небулайзер) | ТБ | 5 төсекке 1-ден кем емес | 5 төсекке 1-ден кем емес | 5 төсекке 1-ден кем емес |
| 19) | Перфузор | ТБ | 2 төсекке | 2 төсекке | 2 төсекке |
| 20) | Инфузомат | ТБ | 1 төсекке | 1 төсекке | 1 төсекке |
| 21) | Реанимациялық іс-шараларды жүргізуге арналған жылжымалы мобильді жиынтық | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 22) | Шұғыл және шағын хирургиялық араласуларға арналған құралдар мен құрылғылар жиынтығы | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 23) | Негатоскоп | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 24) | Операциялық залға арналған функциялы операциялық үстел | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 25) | Операциялық бөлмеде ауаның ламинарлық ағынын жасауға арналған жабдық | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 26) | Дөңгелектегі операциялық мейіргердің жұмыс үстелі | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 27) | Операциялық шам (стационарлық, көлеңкесіз) | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 28) | Жүрек-тамыр хирургиясына арналған құралдар жиынтығы  (әр түрлі операциялық араласулар үшін мамандандырылған) | ТБ | Әр түрге 2 жиынтық | Әр түрге 2 жиынтық | Әр түрге 2 жиынтық |
| 29) | Маңдай жарықтандырғышы | ТБ | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге |
| 30) | Стернотомиялық ара (автоматты) | ТБ | 2 операциялық бөлмеге | 2 операциялық бөлмеге | 2 операциялық бөлмеге |
| 31) | Стернотомиялық осцилляциялық ара | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 32) | Ультракүлгін сәулелендіргіш-ауа рециркуляторы | ТБ | ЖМ | ЖМ | ЖМ |
| 33) | Дефибриллятор-монитор | ТБ | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге |
| 34) | Эхокардиография жүргізуге арналған аппарат | ТБ | 2 операциялық бөлмеге 1 | 2 операциялық бөлмеге 1 | 2 операциялық бөлмеге 1 |
| 35) | Эхокардиография жүргізуге арналған өңешті датчик | ТБ | 2 операциялық бөлмеге 1 | 2 операциялық бөлмеге 1 | 2 операциялық бөлмеге 1 |
| 36) | Эхокардиография жүргізуге балаларға арналған өңешті датчик | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 37) | Эхокардиография жүргізуге арналған неонаталдық өңешті датчик | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 38) | Мұзгенераторы | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 39) | Термостат | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 40) | Хирургиялық электрокоагулятор | ТБ | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге |
| 41) | Электролиттерді анықтумен қышқылдық-негіздік тепе-теңдік  анализаторы | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 42) | Хирургиялық аспиратор (сору) | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 43) | Датчиктері және гемодинамикалық модулі және пульсоксиметрі бар монитор | ТБ | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге |
| 44) | 0,5 кг с бастап пациенттерге арналған наркозды-тыныс алу аппараты  мониторингпен | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 45) | Электрокардиостимулятор сыртқы уақытша | ТБ | 2 операциялық бөлмеге | 2 операциялық бөлмеге | 2 операциялық бөлмеге |
| 46) | Перфузор (шприцті мөлшерлегіш) | ТБ | 6 | 6 | 6 |
| 47) | Қысыммен ерітінділерді айдауға арналған құрылғы | ТБ | операциялық бөлмеге 3 | операциялық бөлмеге 3 | операциялық бөлмеге 3 |
| 48) | Анестезиологиялық үстел | ТБ | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге |
| 49) | Ағынның транзиторлық уақыты әдісімен шунттардағы қан ағымының сапасын интрооперациялық бағалауға арналған аппарат | ТБ | 1 (талап бойынша) | 1 (талап бойынша) | 1 (талап бойынша) |
| 50) | Жасанды қанайналым аппараты | ТБ | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге |
| 51) | Екі айналым контуры бар термореттегіш құрылғы | ТБ | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге |
| 52) | Аутогемотрансфузияға арналған аппарат (гемосепаратор) | ТБ | 1-ден кем емес | 1 кем емес, | 1-ден кем емес |
| 53) | Ұюдың белсендірілген уақытты өлшеуге арналған  портативті құрылғы | ТБ | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге | 1 операциялық бөлмеге |
| 54) | Экстракорпоралдық мембраналық оксигенация жүргізуге  арналған аппарат | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 55) | Бронхоскоп | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 56) | Қиын интубацияға арналған жиынтық | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 57) | Порталішілік баллондық контрпульсацияға арналған аппарат | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| Кардиохирургияға арналған анестезиология, реанимация үшін | | | | | |
| 58) | Желдетудің әртүрлі режимдерімен және дабыл сигналын автоматты түрде қосумен өкпені жасанды желдету аппараты | ТБ | Төсек саны бойынша + 2 | Төсек саны бойынша + 2 | Төсек саны бойынша + 2 |
| 59) | Автономды жұмыс функциясы бар портативті электрокардиограф | ТБ | 5 төсекке 1 | 5 төсекке 1 | 5 төсекке 1 |
| 60) | Жылжымалы рентген аппараты | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 61) | Синхрондау функциясы бар дефибриллятор | ТБ | Реанимация бөлімшесіне 1-ден аз емес | Реанимация бөлімшесіне 1-ден аз емес | Реанимация бөлімшесіне 1-ден аз емес |
| 62) | Ингалятор | ТБ | 2 төсекке 1 | 2 төсекке 1 | 2 төсекке 1 |
| 63) | Дәрілік заттарды шприцпен автоматты мөлшерлегіші | ТБ | Реанимация бөлімшесінде 1 төсекке 7  7 операциялық бөлмеге | Реанимация бөлімшесінде 1 төсекке 7  7 операциялық бөлмеге | Реанимация бөлімшесінде 1 төсекке 7  7 операциялық бөлмеге |
| 64) | Инфузомат | ТБ | Реанимация бөлімшесінде 2 төсекке  2 операциялық бөлмеге | Реанимация бөлімшесінде 2 төсекке  2 операциялық бөлмеге | Реанимация бөлімшесінде 2 төсекке  2 операциялық бөлмеге |
| 65) | Мобильдік реанимациялық арба | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 66) | Реанимациялық жәрдемақы көрсетуге арналған жылжымалы жиынтық | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 67) | Сорғыш (вакуумдық аспиратор) | ТБ | 2 төсекке | 2 төсекке | 2 төсекке |
| 68) | Флуометр | ТБ | 1 төсекке | 1 төсекке | 1 төсекке |
| 69) | Кең өзекті бронхоскоп | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 70) | Жаңа мұздатылған плазманы тез ерітуге және жылытуға арналған аппарат | ТБ | ЖМ | ЖМ | ЖМ |
| 71) | Қан алмастырғыштар мен ерітінділерді жылытуға арналған аппарат | ТБ | ЖМ | ЖМ | ЖМ |
| 72) | Термо көрпе | ТБ | 1 төсекке | 1 төсекке | 1 төсекке |
| 73) | Ойылуға қарсы матрас | ТБ | 2 төсекке 1 | 2 төсекке 1 | 2 төсекке 1 |
| 74) | Ларингоскоп | ТБ | Операциялық бөлмеге 1 + 2  2 реанимация бөлімшесіне | Операциялық бөлмеге 1 + 2  2 реанимация бөлімшесіне | Операциялық бөлмеге 1 + 2  2 реанимация бөлімшесіне |
| 75) | Науқастарды тасымалдауға арналған медициналық арба | ТБ |  |  |  |
| 76) | Сырғытпа кресло | ТБ | 4 бөлімшеге | 4 бөлімшеге | 4 бөлімшеге |
| 77) | Реанимациялық консоль | ТБ | Бір төсекке 1 | Бір төсекке 1 | Бір төсекке 1 |
| 78) | Көп функциялы кереует | ТБ | Төсек орнының саны бойынша | Төсек орнының саны бойынша | Төсек орнының саны бойынша |
| 79) | Өкпені жасанды желдетудің әртүрлі режимдерімен наркозды-тыныс алу аппараты | ТБ | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 |
| 80) | Артериялық қысымды инвазивті және инвазивті емес өлшеу капнографиясы, электрокардиограмма, жүректің жиырылу жиілігі, пульстік оксиметрия блогы бар пациент мониторы | ТБ | операциялық бөлмеге 1  Реанимация бөлімшесіндегі кереуетке 1 | операциялық бөлмеге 1  Реанимация бөлімшесіндегі кереуетке 1 | операциялық бөлмеге 1  Реанимация бөлімшесіндегі кереуетке 1 |
| 81) | Тыныс алу қоспасындағы ингаляциялық анестетиктер концентрациясының анализаторы | ТБ | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 |
| 82) | Синхрондау функциясы бар дефибриллятор | ТБ | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 |
| 83) | Анестезиологиялық консоль | ТБ | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 |
| 84) | Сүрткілерді өлшеуге арналған таразылар | ТБ | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 | операциялық бөлмеге 1 |
| 85) | Өкпені жасанды желдетудің портативті тасымалдау аппараты | ТБ | 2 операциялық бөлмеге кемінде 1  Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 | 2 операциялық бөлмеге кемінде 1  Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 | 2 операциялық бөлмеге кемінде 1  Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 |
| 86) | Жаңа мұздатылған плазманы тез ерітуге және жылытуға арналған аппарат | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 87) | Қиын интубацияға арналған жинақ | ТБ | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 88) | Газ және КШС анализаторы | ТБ | Операциялық блокқа кемінде 1  Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 | Операциялық блокқа кемінде 1  Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 | Операциялық блокқа кемінде 1  Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 |
| 89) | Қанның ұюын анықтауға арналған аппарат (АСТ белсенді ұю уақыты) | ТБ | операциялық бөлмеге 1  реанимация бөлімшесіне 1 | операциялық бөлмеге 1  реанимация бөлімшесіне 1 | операциялық бөлмеге 1  реанимация бөлімшесіне 1 |
| 90) | Қан алмастырғыштар мен ерітінділерді жылытуға арналған аппарат | ТБ | операциялық бөлмеге 1  Реанимация бөлімшесінің 3 төсегіне 1 | операциялық бөлмеге 1  Реанимация бөлімшесінің 3 төсегіне 1 | операциялық бөлмеге 1  Реанимация бөлімшесінің 3 төсегіне 1 |
| 91) | Пациентті жылытуға арналған аппарат (ауамен жылыту) | ТБ | Бір төсекке 1 | Бір төсекке 1 | Бір төсекке 1 |
| 92) | Портативті глюкометр | ТБ | Реанимация бөлімшесінің 1 палатасына 1 | Реанимация бөлімшесінің 1 палатасына 1 | Реанимация бөлімшесінің 1 палатасына 1 |
| 93) | Азот монооксидін беру аппараты | ТБ | 2 операциялық бөлмеге 1  реанимация бөлімшесіне кемінде 1 | 2 операциялық бөлмеге 1  реанимация бөлімшесіне кемінде 1 | 2 операциялық бөлмеге 1  реанимация бөлімшесіне кемінде 1 |
| 94) | Церебральді оксиметрия аппараты | ТБ | 2 операциялық бөлмеге 1 (кемінде 1) | 2 операциялық бөлмеге 1 (кемінде 1) | 2 операциялық бөлмеге 1 (кемінде 1) |
| 95) | Бүйректің орын басу емінің мобильді аппараты | ТБ | Реанимация бөлімшесінде 2 төсекке 1, бірақ 1-ден кем емес | Реанимация бөлімшесінде 2 төсекке 1, бірақ 1-ден кем емес | Реанимация бөлімшесінде 2 төсекке 1, бірақ 1-ден кем емес |
| 96) | Тромбоэластограф | ТБ | Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 | Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 | Реанимация бөлімшесіне кемінде 1 |
| 97) | Сыртқы уақытша электрокардиостимулятор | ТБ | Бір төсекке 1 | Бір төсекке 1 | Бір төсекке 1 |
| 98) | Пациентті кереуетте өлшеуге арналған таразы | ТБ | реанимация бөлімшесіне 1 | реанимация бөлімшесіне 1 | реанимация бөлімшесіне 1 |

      \*Медициналық бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      \*\* Жабдықтау деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2-деңгей Желі нормативіне сәйкес қалалық;

      3-деңгей – Желі нормативіне сәйкес облыстық;

      4-деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* Операциялық залды жабдықтауға қосымша

      \*\*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жабдықтауға қосымша

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ЭФ-электрофизиологиялық станция;

      2. УДЗ-ультрадыбыстық зерттеулер;

      3. ТБ -талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 10 -қосымша |

**Инфекциялық аурулар кезінде көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Инфекция бөлімшесі | | | | |
| 1) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | - | - | 1 | 1 |
| 2) | Пульсоксиметр | - | - | 1 | 1 |
| 3) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | - | 1 | 1 |
| 4) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | - | 1 | 1 |
| 5) | Көпканалды электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Науқастың мониторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Инфузиялық насос | Төсекке 1ден | Төсекке 2ден | Төсекке 2ден | Төсекке 2ден |
| 9) | Өкпені жасанды желдетуге арналған көлік аппараты | ТБ | 1 | 1 | 1 |
|  | Изолятор | | | | |
| 1) | Қарау модификациясындағы медициналық шам | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Медициналық төсек 3 секциялы көпфункционалды электрлік (реанимация бөлімшесі үшін керек-жарақтармен таразылармен бірге) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Науқасты жылыту жүйесі | - | - | 1 | 1 |
| 4) | Науқастың мониторы | - | Әр төсекке 1ден | Әр төсекке 1ден | Әр төсекке 1ден |
| 5) | Өкпені жасанды желдетуге арналған көлік аппараты | ТБ | Әр төсекке 1ден | Әр төсекке 1ден | Әр төсекке 1ден |
| 6) | Көпканалды электрокардиограф | - | - | 1 | 1 |
| 7) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | 2 | 2 |
| 8) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Аэрозольдік компрессорлық ингалятор (небулайзер) портативтік | - | - | 1 | 1 |
| 10) | Инфузияны жылытуға арналған аппарат | - | - | 1 | 1 |
| 11) | Инфузиялық насос | − | Әр төсекке 1ден | Әр төсекке 1ден | Әр төсекке 1ден |
| 12) | Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13) | Төбенің Қос реанимациялық консолі 2x O2, 2xcac, 2sin, 2x полка, 16x 220V, түсі, 2x штатив, қызметкерлерді шақыру түймесі | − | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Ылғалдандырғышы бар оттегі шығынын өлшегіш | − | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Ауа шығынын өлшегіш | − | 1 | 1 | 1 |
| 16) | Аралық (интермиттейтін / ұзақ сору реттегіші | − | 1 | 1 | 1 |
| 17) | Қабырғаға арналған таңу консолі O2, Vac, 220v (4 x), полка | − | 1 | 1 | 1 |
| 18) | Қанның қышқылдық-негізгі күйін және газдарын талдағыш | − | 1 | 1 | 1 |
| 19) | Сүзгілеу қондырғылары, терезелері, орнатылған қолғаптары бар оқшаулағыш тасымалдау боксы (ОТБ) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диагностикалық бөлімшесі\*\*\* | | | | | |
| 1) | Мобильдік компьютерлік томограф | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Мобильдкі рентгенологиялық аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 11-қосымша |

**Урологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уролог кабинеті(манипуляциялық бөлме) | | | | | |
| 1) | Урологиялық кресло | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Жылжымалы медициналық шам | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Цистоуретроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| Урологиялық бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Науқастың мониторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Инфузиялық насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Медициналық қарау креслосы | - | 1 | 1 | 1 |
| Диагностикалық бөлімшесі\*\*\* | | | | | |
| 1) | Цистоуретроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Уродинамикалық жүйе | - | - | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 12-қосымша |

**Акушерлік-гинекологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының бөлімшелерін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | |
| 1 | 2 | 3-4 |
| Гинеколог кабинеті | | | | |
| 1) | Гинекологиялық кресло | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Гидравликалық басқарылатын гинекологиялық кресло | ТБ | ТБ | ТБ |
| 3) | Кардиотокограф \*\*\* | ТБ | ТБ | ТБ |
| 4) | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Медициналық шам | 1 | 1 | 1 |
| Акушерлік қабылдау кабинеті (қарау бөлмесі) | | | | |
| 1) | Гинекологиялық кресло | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Гидравликалық басқарылатын гинекологиялық кресло | ТБ | ТБ | ТБ |
| 3) | Кольпоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Кардиотокограф\*\*\* | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Медициналық шам | 1 | 1 | 1 |
|  | Перзентхана бөлімшесі | | | |
| 1) | Пульсоксиметр | төсек орынға 1ден | төсек орынға 1ден | төсек орынға 1ден |
| 2) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
| 3) | Инфузиялық насос | төсек орынға 2ден | төсек орынға 2ден | төсек орынға 2ден |
| 4) | Тұрақты оң қысым режимімен өкпені инвазивті емес желдетуге арналған аппарат | бөлімшеге 1ден | босандыру палатасына 1ден | босандыру палатасына 1ден |
| 5) | Жаңа туған нәрестеге арналған өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат | бөлімшеге 1ден | босандыру палатасына 1ден | босандыру палатасына 1ден |
| 6) | Сәулелі жылу көзі бар ашық реанимациялық үстелдер | босандыру палатасына 1ден | босандыру палатасына 1ден | босандыру палатасына 1ден |
| 7) | Кувездер | бөлімшеге 1ден | босандыру палатасына 1ден | босандыру палатасына 1ден |
| 8) | Науқастың мониторы | төсек орынға 1ден | төсекке 1ден | босандыру палатасына 1ден |
| 9) | Өкпені жасанды желдетуге арналған аппараты бар көліктік кювез | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 2ден |
| 10) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | төсек орынға 1ден | төсек орынға 1ден |
| 11) | Төсек жанындағы неонаталды монитор | - | төсек орынға 1ден | төсек орынға 1ден |
| 12) | Жаңа туған нәрестелерді отоакустикалық эмиссияны (ТЕОАЕ, DPOAE) және есту қабілетінен туындаған әлеуетті (КСВП) тіркеу әдісімен аудиологиялық скринингке арналған құрылғы / аппарат | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
| 13) | Жаңа туған нәрестелерде скринингтік тимпанометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ талдағышы | ТБ | ТБ | ТБ |
|  | Перзентхана бөлімшесінің операциялық бөлмесі \*\*\*\* | | | |
| 1) | Жаңа туған нәрестеге арналған өкпені жасанды желдетуге арналған аппарат | - | - | 1 |
| 2) | Жаңа туған нәрестелерге арналған жылытқыш | - | - | 1 |
| 3) | Жаңа туған нәрестелерге арналған медициналық аспиратор (сорғыш) | - | - | 1 |
| 4) | Пульсоксиметр | - | - | 1 |
| 5) | Капнограф | - | - | 1 |
| 6) | С-РАР опциясы және оттегі араластырғышы бар өкпені механикалық жасанды желдетуге арналған аппарат | - | - | 1 |
| 7) | Жаңа туған нәрестеге арналған инфузиялық насос | - | - | 1 |
|  | Диагностикалық бөлімшесі\*\*\*\*\* | | | |
| 1) | УДЗ аппараты (биопсия жиынтығымен) | - | Бөлімшеге 1ден | Бөлімшеге 1ден |
| 2) | Кардиотокограф | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Цифрлық флюорограф | 1 | 1 | 1 |
|  | Гинекологиялық бөлімшесі | | | |
| 1) | Гистероскопиялық эндоскоптар (ВЭК) | - | бөлімшеге 2ден | бөлімшеге 2ден |
| 2) | Инфузиялық насос | төсекке 1ден | төсекке 1ден | төсекке 1ден |
| 3) | Кольпоскоп цифрлік | - | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 2ден |
| Гинекологиялық операциялық бөлме \*\*\*\* | | | | |
| 1) | Операциялық гинекологиялық кресло | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Криохирургияға арналған гинекологиялық Аппарат және / немесе хирургиялық лазерлік аппарат | - | 1 | 1 |
| Диагностикалық бөлімшесі \*\*\*\*\* | | | | |
| 1) | УДЗ аппараты (биопсияға арналған жиынтығымен) | - | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімше болмаған жағдайда

      \*\*\*\* Операциялық залды қосымша

      \*\*\*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жабдықтауға қосымша

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. УДЗ – ультрадыбыстық зерттеулер;

      2. БЭК – бейнеэндоскопиялық кешен;

      3. ТБ – Талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 13-қосымша |

**Онкологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төменгі стандарты**

      Ескерту. 13-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы \* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны \*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Онкология | | | | | |
| Тар бейінді бөлімшелер (кабинеттер), оның ішінде балалар (200-ден астам төсегі бар онкологиялық ұйымдарда құрылады) | | | | | |
| Бас және мойын ісіктері бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Көзішілік қысым тонометрі | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Тікелей портативті Офтальмоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Бинокулярлық маңдай лупасы | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Саңылау шамы | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Жаңғақ камерасы | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Маңдай рефлекторы немесе жарық көзі бар маңдай үлкейткіші | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Отоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 8) | Отоларингологтың жұмыс орны (лор комбайн) | − | − | 0 | 1 |
| Онкоурологиялық бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Урологиялық кресло | − | − | 2 | 2 |
| 3) | Диагностикалық цистоскоп | − | − | 2 | 2 |
| 3) | Цисто уретеро реноскоп құрал-саймандармен жиынтықта | − | − | 1 | 1 |
| Онкогинекология | | | | | |
| 1) | Гинекологиялық кресло | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Жылжымалы медициналық шам | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Кольпоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Гистероскоп | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Видеокольпоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Электрохирургиялық коагулятор | − | − | 1 | 1 |
| Торакальды (абдоминальды) онкология бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Жылжымалы медициналық шам | − | − | 2 | 2 |
| 2) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | − | − | 2 | 2 |
| 3) | Науқастың мониторы | − | − | 2 | 2 |
| Сүйек, жұмсақ тіндер ісіктері мен меланома бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Жылжымалы медициналық шам | − | − | 2 | 2 |
| 2) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | − | − | 2 | 2 |
| 3) | Науқастың мониторы | − | − | 2 | 2 |
| 4) | Негатоскоп | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Дерматоскоп | − | − | 1 | 1 |
| Нейроонкология бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Жылжымалы медициналық шам | − | − | 2 | 2 |
| 2) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | − | − | 2 | 2 |
| 3) | Науқастың мониторы | − | − | 2 | 2 |
| Гемобластоздар бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Науқастың мониторы | − | − | 6 | 6 |
| 2) | Инфузиялық сорғы | − | − | 2 | 2 |
| 3) | Биоматериалдарды жылжытуға арналған контейнерлер | − | − | 5 | 5 |
| Маммологиялық бөлім | | | | | |
| 1) | Жылжымалы медициналық шам | − | − | 2 | 2 |
| 2) | Инелер жиынтығы бар сүт безі трепан биопсия үшін тапанша | − | − | 1 | 1 |
| Химиотерапия бөлімшесі (ҚазОРҒЗИ, онкологиялық диспансерлер, көп бейінді аурухана (облыстық, қалалық) құрамында) | | | | | |
| Орталықтандырылған цитостатикалық дәрілік заттарды сұйылту кабинеті | | | | | |
| 1) | Бөлетін ауа ағыны, ішкі камераның ультракүлгін сәулелену жүйесі және персоналға арналған қорғаныш экраны бар ламинарлық бокс | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Цитостатиктердің дайын ерітінділері бар шприцтер мен флакондарды тұмшалап орауға арналған роторлы терможапқыш машина | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Цитостатиктерді сақтауға арналған сейф | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Химиопрепараттарды тасымалдауға арналған контейнерлер | − | − | 5 | 5 |
| 6) | Фармацевтикалық тоңазытқыш. | − | − | 2 | 2 |
| Сәулелік терапия бөлімшесі (радиологиялық бөлімше) (ҚазОРҒЗИ құрамында, төсек қоры 100 төсектен кем емес онкологиялық диспансер, көп бейінді аурухана (облыстық, қалалық) құрамында). | | | | | |
| 1) | Сызықтық үдеткіш | − | − | 1 | 2 |
| 2) | Брахитерапия аппараты | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Жақын фокусты рентгенотерапия аппараты | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Компьютерлік томография опциясы бар сандық рентгендік тренажер | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Үстелді тегістеуге арналған қосымша палубасы бар кемінде 80 см саңылауы бар виртуалды модельдеу жүйесі бар компьютерлік томограф | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Брахитерапия көздерін енгізуді бақылау үшін С-ұстағышы бар жылжымалы рентген аппараты | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Автоматты инжектор | − | − | 1 | 1 |
| 8) | Дәрігерлер мен физиктерге арналған жұмыс станцияларының жиынтығы бар қашықтықтан және брахитерапияға арналған компьютерлік дозиметриялық сәулеленуді жоспарлау жүйелері | − | − | 1 | 1 |
| 9) | Сәулелік терапия бөлімшесін жарақтандыруға арналған дозиметриялық жабдықтар, фантомдар жиынтығы | − | − | 1 | 1 |
| Ядролық медицина бөлімшесі (орталығы) | | | | | |
| а) РФДЗ өндіру және сапасын бақылау блогы | | | | | |
| 1) | Мақсатты құрылғылары және басқару жүйесі бар қуаты кемінде 18 МэВ Циклотрон | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Радиофармпрепаратты өндіруге және оның сапасын бақылауға арналған газбен жабдықтау жүйесі | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Радиофармпрепарат синтезінің автоматтандырылған модулі | − | − | 2 | 2 |
| 4) | Радиофармпрепарат өндіруге арналған ыстық камера | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Автоклавты радиофармпрепаратты өлшеп орауға арналған ыстық камера | − | − | 1 | 1 |
| 6) | PH-метр | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Радионуклидтердің түпнұсқалығын анықтауға арналған Гамма спектрометр | − | − | 1 | 1 |
| 8) | Циклотрон өндірісі, сапаны бақылау зертханасы үй-жайындағы дозаларды бақылауға арналған нейтрондық және гамма-сәулелену датчиктерінің жинағы бар радиациялық мониторинг және сигнализация жүйесі | − | − | 1 | 1 |
| 9) | Атомдық-абсорбциялық спектрометр | − | − | 1 | 1 |
| 10) | Радиофармпрепараттарды сақтауға арналған қорғаныс сейфі (12 ұяшық) | − | − | 2 | 4 |
| 11) | Қатты радиоактивті қалдықтарды жинауға арналған Контейнер | − | − | 4 | 6 |
| 12) | Қол мен аяқтың ластану көрсеткіші | − | − | 2 | 2 |
| 13) | Дозиметр-радиометр | − | − | 1 | 1 |
| 14) | Жеке қалта дозиметрі | − | − | ТБ | ТБ |
| 15) | Қорғасын қорғаныш блоктары | - | - | 150 | 150 |
| б) Радионуклидтік диагностика блогы (бөлімшесі) | | | | | |
| 1) | Компьютерлік томографпен біріктірілген позитрондық-эмиссиялық томограф (ПЭТ) ПЭТ (КТ) | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Компьютерлік томографпен біріктірілген бір фотонды эмиссиялық компьютерлік томограф (БФЭКТ) БФЭКТ (КТ) | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Радиофармпрепараттардың белсенділігін өлшеуге арналған Дозкалибратор | − | − | 2 | 3 |
| 4) | ПЭТ-КТ-ға арналған термобасуы бар кең форматты түсті принтер | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Радиофармпрепаратты таратудың және шығарудың интеграцияланған автоматтандырылған жүйесі | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Жеке қалта дозиметрі | − | − | ТБ | ТБ |
| 7) | Радиациялық-қорғаныш ламинарлық бокс | − | − | 1 | 1 |
| 8) | Қатты радиоактивті қалдықтарды жинауға арналған контейнер | − | − | 5 | 5 |
| 9) | Сапаны бақылауды және калибрлеуді жүргізуге арналған фантомдар | - | - | 1 | 1 |
| 10) | Калибрлеу көздері | - | - | 1 | 1 |
| 11) | Детекторлар мен фантомдар жиынтығы бар рентген аппараттарының сипаттамаларын бақылауға арналған әмбебап дозиметр | - | - | 1 | 1 |
| в) Радионуклидтік терапия блогы (бөлімшесі) | | | | | |
| 1) | Жартылай автоматты өлшеп ораумен РФП өлшеп орауға арналған ыстық камера | − | − | 1 | 1 |
| 2) | РФП бөлшектеуге арналған манипуляторлары бар радиациялық-қорғаныш ламинарлық Бокс | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Клиникалық радиометрфасовка (дозкалибратор) | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Детекторлары бар палаталардағы радиациялық ая мониторингі жүйелері | − | − | 1 палатаға 1 детектор | 1 палатаға 1 детектор |
| 5) | Детекторлары бар пациенттердің радиациялық фонының мониторинг жүйесі |  |  | 1 палатаға 1 детектор | 1 палатаға 1 детектор |
| 6) | Сұйық радиоактивті қалдықтарды жинау және сақтау жүйесі (жиынтық) | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Гамма спектрометрі | - | - | 1 | 1 |
| 8) | Қатты радиоактивті қалдықтарды жинауға арналған Контейнер | − | − | 3 | 3 |
| 9) | Қол мен аяқтың ластану көрсеткіші | − | − | 2 | 2 |
| 10) | Жеке қалта дозиметрі | − | − | ТБ | ТБ |
| 11) | РФДЗ сақтауға арналған қорғаныс сейфі | − | − | 2 | 2 |
| г) Радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе радиациялық қауіпсіздікке немесе бақылауға және техникалық қамтамасыз етуге жауапты тұлға | | | | | |
| 1) | Жеке дозиметриялық бақылаудың автоматтандырылған кешені | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Жеке қалта дозиметрі | − | − | ТБ |  |
| 3) | Детекторлардың толық жиынтығы бар әмбебап дозиметр-радиометр | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Радиациялық авариялардың салдарын жою құралдарының жиынтығы (генераторлық, өлшеп-орау, емшара, радиохимиялық, синтездік радиофармпрепараттар орын-жайларында) | - | - | Орын-жайға 1 | Орын-жайға 1 |
| 5) | Гамма және рентген сәулесінің дозиметрі | - | - | 1 | 1 |

      \*Медициналық бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      \*\* Жабдықтау деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2-деңгей Желі нормативіне сәйкес қалалық;

      3-деңгей – Желі нормативіне сәйкес облыстық;

      4-деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. РФП – радиофармдәрілік зат;

      2. МэВ – мегаэлектронвольт;

      3. (ПЭТ) ПЭТ (КТ) – компьютерлік томографпен біріктірілген позитронды-эмиссиялық томограф;

      4. (ОФЭКТ) ОФЭКТ (КТ) – компьютерлік томографпен біріктірілген бір фотонды эмиссиялық компьютерлік томограф;

      5. ҚазОРҒЗИ – Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 14-қосымша |

**Аллергологиялық және иммунологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аллерголог кабинеті | | | | | |
| 1) | Пикфлоуметр | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Пышақтар жиынтығы бар Ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Дефибриллятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Өкпені Қолмен жасанды желдетуге арналған тыныс алу қапшығы (Амбу) | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Аллергология бөлімшесі | | | | |
| 1) | Аэрозольдік компрессорлық портативтік ингалятор (небулайзер) | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Өкпені жасанды желдетуге арналған көлік аппараты | - | ТБ | 1 | 1 |
| 3) | Науқастың мониторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Инфузиялық насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Көпканалды электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Спирограф |  | ТБ | 1 | 1 |
| 9) | Микроскоп бинокулярный |  | ТБ | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 15-қосымша |

**Травматологиялық және ортопедиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының бөлімшелерін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Травматологиялық пункт | | | | | |
| 1) | Медициналық қарау шамы (мобильдік) | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Синхрондау функциясы бар бифазиялық Дефибриллятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Ортопедиялық операциялық үстел | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | Ортопедияға арналған күштік жабдық | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 6) | Медициналық аспиратор (сорғыш) |  | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Стерильді құралдарды сақтау камерасы | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Травматология және ортопедия (манипуляциялық) кабинеті) | | | | |
| 1) | Видеартроскоп | - | ТБ | ТБ | 1 |
| 2) | Ортопедиялық операциялық үстел | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Медициналық қарау шамы (мобильдік) | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Гипстеуге арналған үстел | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Гипсті алуға және салуға арналған құралдар жиынтығы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Монополярлы, биполярлы қималарға және коагуляцияға арналған жоғары жиілікті электрокоагулятор | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 7) | Ортопедияға арналған күштік жабдық | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 8) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 9) | Көлеңкесіз төбелік шам | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Стерильді құралдарды сақтау камерасы | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Травматология | | | | |
| 1) | Инфузиялық насос | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Науқастың мониторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Көпканалды  электрокардиограф | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | Гипстеуге арналған үстел | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Гипсті алуға және салуға арналған құралдар жиынтығы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Жылжымалы медициналық шам | - | 1 | 1 | 1 |
| Операциялық бөлме\*\*\* | | | | | |
| 1) | Ортопедияға арналған күштік жабдық | - | 1 | 1 | 2 |
| 2) | Бейнеартроскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Керек-жарақтары бар остеотомияға арналған хирургиялық ультрадыбыстық жүйе | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Диагностикалық бөлімше\*\*\*\* | | | | |
| 1) | Мобильдік рентгенологиялық аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Күйік бөлімшесі | | | | |
| 1) | Жылжымалы медициналық шам | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Глюкоза деңгейін экспресс-анализаторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Күйік бөлімшесі үшін емделушіге арналған төсек | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Пульсоксиметр | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Портативтік аэрозольдік компрессорлық ингалятор (небулайзер) | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Инфузиялық насос | - | төсекке 1ден | төсекке 1ден | төсекке 1ден |
| 7) | Талшықты жарық өткізгіші бар Ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Науқастың мониторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | көпканалды электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | дерматом |  | 1 | 1 | 1 |
| Операциялық бөлме\*\*\*\* | | | | | |
| 1) | Тұтқалар жинағы бар ультрадыбыстық кавитацияға арналған аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| Реабилитация | | | | | |
| 1) | Күйіктерді емдеуге арналған Ванна | - | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      .

      \*\*\* Операциялық залды жабдықтауға қосымша

      \*\*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 16-қосымша |

**Пульмонологиялық және ортопедиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының бөлімшелерін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пульмонолог кабинеті | | | | | |
| 1 | Пикфлоуметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Спирометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пульмонология | | | | | |
| 1) | Пульсоксиметр | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Көпканалды электрокардиограф | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 3) | Оттегі концентраторы (тасымалданатын) | - | 2 | 3 | 3 |
| 4) | Пикфлоуметр | - | төсектер саны бойынша | төсектер саны бойынша | төсектер саны бойынша |
| 5) | Инфузиялық насос | - | Төсекке 1ден | Төсекке 1ден | Төсекке 1ден |
| 6) | Төсек жанындағы монитор | - | Төсекке 1ден | Төсекке 1ден | Төсекке 1ден |
| 7) | Аэрозольдік компрессорлық ингалятор (небулайзер) портативтік | - | 2 | 5 | 5 |
| 8) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 2 төсекке 1ден | 2 төсекке 1ден | 2 төсекке 1ден |
| 9) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| Диагностикалық бөлімшесі\*\*\* | | | | | |
| 1) | Тер сынамасын анықтауға арналған аппаратура (балалар пульмонологиялық бөлімшесінде) | - | - | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 17-қосымша |

**Нейрохирургиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

      Ескерту. 17-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нейрохирургиялық бөлімше | | | | | |
| 1) | Пациент мониторы | − | 1 | 4 | 4 |
| 2) | Инфузиялық сорғы | - | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 | 1 төсекке 1 |
| 3) | Жылжымалы шырағдан | − | 1 | 2 | 2 |
| 4) | Медициналық хирургиялық аспиратор (сорғыш) | − | 1 | 2 | 2 |
| 5) | Портативті аэрозольді компрессорлық ингалятор (небулайзер) | − | 1 | 2 | 2 |
| 6) | Синхрондау функциясы бар бифазалық дефибриллятор | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Көп функционалды ойылуға қарсы матрас | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| Нейрохирургиялық операциялық бөлме\*\*\* | | | | | |
| 1) | Ассистентке арналған қосымшасы бар операциялық өріс бейнесінің мониторы бар операциялық микроскоп | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Инжекторы бар ангиографиялық жүйе (операциялық эндоваскулярлық нейрохирургия үшін) | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Ультрадыбыстық интраоперациялық сканер | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Нейрохирургияға арналған құралдар жинағымен нейрохирургиялық араласулар жүргізуге арналған бейнеэндоскопиялық кешен | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Бассүйекішілік қысымды өлшеуге арналған монитор | − | − | 1 | 1 |
| 6) | Нейрохирургияға арналған күштік жабдықтар | − | − | 1 | 1 |
| 7) | Ликворлық қысымды өлшеуге арналған жинақ | − | − | 2 | 2 |
| 8) | Керек-жарақтары бар остеотомияға арналған хирургиялық ультрадыбыстық жүйе | − | − | 1 | 1 |
| 9) | Нейромониторинг жүйесі | − | − | 1 | 1 |
| 10) | Нейронавигация жүйесі | − | − | 1 | 1 |
| 12) | Көп функционалды ойылуға қарсы матрас | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 13) | Электрондық-оптикалық түрлендіргіш | − | 1 | 1 | 2 |
| Диагностикалық бөлімше \*\*\*\* | | | | | |
| 1) | Инжектормен жиынтықтағы ангиографиялық жүйе | − | − | 1 | 1 |
| 2) | Туындаған потенциалдарды тіркеуге арналған компьютерлік аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 3) | Ультрадыбыстық транскраниальді доплерографияға арналған аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 4) | Прецеребральді қан тамырларын ультрадыбыстық сканерлеуге арналған аппарат | − | − | 1 | 1 |
| 5) | Еңбек арқылы және интраоперациялық зерттеуге арналған портативті ультрадыбыстық аппарат | − | − | 1 | 1 |

      \* Медициналық бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      \*\* Жабдықтау деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2 – деңгей желі нормативіне сәйкес қалалық;

      3 – деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық;

      4 – деңгей-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* - Операциялық залды жабдықтауға қосымша

      \*\*\*\* - Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жабдықтауға қосымша

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 18-қосымша |

**Ревматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Ревматология бөлімшесі | | | | | |
| 1) | Науқастың мониторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Инфузиялық сорғы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Көп арналы электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Өкпені жасанды желдету аппараты портативтік | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 6) | Аэрозольдік компрессорлық портативтік ингалятор (небулайзер) | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 19-қосымша |

**Эндокринологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық жабдықтардың саны\*\* | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Эндокринолог кабинеті | | | | | |
| 1) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Эндокринология бөлімшесі | | | | |
| 1) | Инфузиялық сорғы | - | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Науқастың мониторы | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 4) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | УДЗ аппараты | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 6) | Электрокардиограф многоканальный | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| Диагностикалық бөлімше \*\*\* | | | | | |
| 1) | Автокераторефрактометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Автоматты компьютерлік периметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Тікелей офтальмоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Манипуляциялық | | | | | |
| 1) | Торлы лазерлі коагуляцияға арналған диодты лазер | - | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативі бойынша (бұдан әрі-Желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. УДЗ - ультрадыбыстық зерттеулер;

      2. ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 20-қосымша |

**Дерматовенерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төменгі стандарты**

      Ескерту. 20-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы \* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны \*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дерматовенеролог кабинеті | | | | | |
| 1) | Дерматоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Саңырауқұлақ ауруларын диагностикалауға арналған люминесцентті шам | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дерматовенерология | | | | | |
| 1) | Дерматоскоп | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2) | Саңырауқұлақ ауруларын диагностикалауға арналған люминесцентті шам | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Көп арналы электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |

      \* Медициналық бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады.

      \*\* Жабдықтау деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2 – деңгей желі нормативіне сәйкес қалалық;

      3 – деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық;

      4 – деңгей-Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 21-қосымша |

**Педиатриялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық жабдықтардың саны \*\* | | |
| 1 | 2 | 3-4 |
| Қабылдау бөлмесі\*\*\* | | | | |
| 1) | Жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған клиноктар жиынтығы бар ларингоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Жаңа туған нәресте мен балаларға арналған әр түрлі мөлшердегі жұмсақ маскалар жиынтығы бар қол тыныс алу аппараты (Амбу қабы) | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған инвазивті жасанды желдетудің сараптама сыныбының аппараты | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Ашық реанимациялық жүйе | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Неонаталдық және балаларға арналған электродтар, датчиктер және манжеттер жиынтығы бар монитор | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Билирубинді транскутанды анықтауға арналған аспап | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Қанның газ құрамын тері арқылы мониторингтеу жүйесі | - | - | ТБ |
| 8) | Бір рет қолданылатын контуры бар жоғары жиілікті осцилляторлы ӨЖЖ арналған аппарат | - | - | ТБ |
| 9) | Жаңа туған нәрестеге арналған өкпені инвазивті емес жасанды желдету аппараты | 1 | 1 | 1 |
| 10) | жаңа туған нәресте мен балаларға арналған УДЗ аппараты | - | 1 | 1 |
| 11) | жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған ЭКГ аппараты | - | 1 | 1 |
| 12) | Микрожинау функциясы бар биохимиялық анализатор | - | 1 | 1 |
| 13) | Микрожинау функциясы бар гематологиялық анализатор | - | 1 | 1 |
| 14) | Жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған жиынтығы бар бейнеларингоскоп | 1 | 1 | 1 |
| Неонатология | | | | |
| 1) | Неонатальды датчиктері бар пульсоксиметр | төсекке 1ден | төсекке 1ден | төсекке 1ден |
| 2) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
| 3) | Инфузиялық сорғы | төсекке 2ден | төсекке 2ден | төсекке 2ден |
| 4) | Тұрақты оң қысым режимімен өкпені инвазивті емес желдетуге арналған аппарат | бөлімшеге 1ден | Босандыру палатасына 1-ден | Босандыру палатасына 1-ден |
| 5) | Жаңа туған нәрестеге арналған өкпені жасанды желдету аппараты | бөлімшеге 1ден | Босандыру палатасына 1-ден | Босандыру палатасына 1-ден |
| 6) | Сәулелі жылу көзі бар ашық реанимациялық үстелдер | Босандыру палатасына 1-ден | Босандыру палатасына 1-ден | Босандыру палатасына 1-ден |
| 7) | Кувез | бөлімшеге 1ден | Босандыру палатасына 1-ден | Босандыру палатасына 1-ден |
| 8) | Төсек жанындағы монитор | төсекке 1ден | төсекке 2ден | Босандыру палатасына 1-ден |
| 9) | Өкпені жасанды желдету аппараты бар көліктік кювез | бөлімшеге 1ден | Босандыру палатасына 1-ден | бөлімшеге 2ден |
| 10) | Қанның қышқылдық-негізгі күйі және газ анализаторы | - | Босандыру палатасына 1-ден | бөлімшеге 1ден |
| 11) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | төсекке 1ден | төсекке 1ден |
|  | Ана мен баланың бірге болу бөлімшесі | | | |
| 1) | Фототерапияға арналған аппарат | - | бөлімшеге 1ден | 10 төсекке 1ден |
| 2) | Сәулелі жылу көзі | - | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 2ден |
| 3) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
| 4) | Жаңа туған нәрестелерді отоакустикалық эмиссияны (ТЕОАЕ, DPOAE) және есту қабілетінен туындаған әлеуетті (ҚШЕМ) тіркеу әдісімен аудиологиялық скринингке арналған құрылғы / аппарат) | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
| 5) | Жаңа туған нәрестелерде скринингтік тимпанометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ анализаторы | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
|  | Жаңа туған нәрестелер патологиясы және шала туған нәрестелерді күту бөлімшесі | | | |
| 1) | Фототерапияға арналған аппарат | - | - | 2 төсекке 1ден |
| 2) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | - | - | бөлімшеге 1ден |
| 3) | Инфузиялық сорғы | - | - | төсекке 1ден |
| 4) | Жаңа туған нәрестелерге арналған инкубатор | - | - | 2 төсекке 1ден |
| 5) | Инвазивті емес артериялық қысымды өлшеуге арналған датчиктері және манжеттері бар төсек жанындағы неонатальды монитор | - | - | төсекке 1ден |
| 6) | Аэрозольдік компрессорлық ингалятор (небулайзер) портативтік | - | - | 2 төсекке 1ден |
| 7) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | - | төсекке 1ден |
| 8) | Жаңа туған нәрестеге арналған инвазивті емес ӨЖЖ аппараты | - | - | 10 төсекке 1ден |
| 9) | Ашық реанимациялық жүйе | - | - | 2 төсекке 1ден |
| 10) | Билирубинді транскутандық анықтауға арналған аспап | - | - | бөлімшеге 1ден |
| 11) | Жаңа туған нәрестелерді отоакустикалық эмиссияны (ТЕОАЕ, DPOAE) және есту қабілетінен туындаған әлеуетті (ҚШЕМ) тіркеу әдісімен аудиологиялық скринингке арналған құрылғы / аппарат) | Бөлімшеге 1 жиынтық | Бөлімшеге 1 жиынтық | Бөлімшеге 1 жиынтық |
| 12) | Жаңа туған нәрестелерде скринингтік тимпанометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ анализаторы | Бөлімшеге 1 жиынтық | Бөлімшеге 1 жиынтық | Бөлімшеге 1 жиынтық |
|  | Жаңа туған нәрестелерді реанимациялау және интенсивті терапия бөлімшесі | | | |
| 1) | Неонатальды датчиктері бар пульсоксиметрлер | 1 төсекке 1ден | 1 төсекке 1ден | 1 төсекке 1ден |
| 2) | Фототерапияға арналған аппарат | бөлімшеге 1ден | 2 төсекке 1ден | 1 төсекке 1ден |
| 3) | Жаңа туған нәрестелерге арналған өкпені инвазивті емес желдету аппараты | бөлімшеге 1ден | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 |
| 4) | Бір реттік контурлары бар ӨЖЖ жүргізуге арналған аппарат | бөлімшеге 1ден | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 |
| 5) | Гипотермия жүргізуге арналған аппарат | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | 6 төсекке 1ден |
| 6) | Кувез | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
| 7) | Бір реттік контуры бар жаңа туған нәрестелерге арналған инвазивті ӨЖЖ аппараты (қысым мен көлем бойынша бақылаумен) | - | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 |
| 8) | Қанның газ құрамын тері арқылы мониторингтеу жүйесі | - | ЖТНРҚТ бөлімшесі 1ден | 6 төсекке 1ден |
| 9) | Ашық реанимациялық жүйе | ИТП 2 төсекке 1ден | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 |
| 10) | Жаңа туған нәрестеге арналған инкубатор | - | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 |
| 11) | Неонаталдық датчиктер, манжеттер жиынтығы бар төсек жанындағы монитор (электрокардиография, капнограф, инвазивті емес артериялық қысымды өлшеу және басқалар) | - | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 |
| 12) | Жаңа туған нәрестелерге арналған пышақтар жиынтығы бар ларингоскоп | - | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 | бөлімшедегі төсек саны бойынша плюс 1 |
| 13) | Бір реттік контурлары бар жоғары жиілікті ӨЖЖ аппараты | - | 6 төсекке 1ден | 6 төсекке 1ден |
| 14) | Өкпені жасанды желдету аппараты бар (сыйымдылығы 3 сағат және одан көп оттегі баллондары бар) көліктік кувез) | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Парентеральді қоректендіруге арналған аппарат | - | 1 | 1 |
| 16) | Аммиак деңгейінің портативтік анализаторы | - | 1 | 1 |
| 17) | Емдік гипотермияға арналған аппарат | - | 1 | 1 |
| 18) | Инфузиялық насос | Төсекке 3-ден | Төсекке 3-ден | Төсекке 3-ден |
| 19) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | 1 төсекке 1ден | 1 төсекке 1ден | 1 төсекке 1ден |
| 20) | Дефибриллятор | 1 | 1 | 1 |
| 21) | Қышқыл-негіз күйін анықтауға арналған Аппарат | - | 1 | 1 |
| 22) | Транскутанды билирубинометр | - | 1 | бөлімшеге 1ден |
| 23) | Жаңа туған нәрестеде датчиктер жинағы және доплерометриялық блогы бар УДЗ арналған жылжымалы аппарат | - | медициналық ұйымға 1 | медициналық ұйымға 1 |
| 24) | Офтальмоскоп | - | 1 | бөлімшеге 1ден |
| 25) | ЭКГ және АД тәуліктік Холтер мониторингі аппараты | - | 1 | 1 |
| 26) | Глюкометр | 1 | 1 | 2 |
| 27) | Жаңа туған нәрестелер мен балаларға арналған жиынтығы бар бейнеларингоскоп | 1 | 1 | 1 |
| 28) | Небулайзер | 1 | 1 | 1 |
| 29) | Автоматтандырылған перитонеалдық диализге арналған аппарат | - | 1 | 1 |
| 30) | Педиатриялық фибробронхоскоп(3,0-5,0 мм) | 1 | 1 | 1 |
| 31) | ЦВД анықтауға арналған аппарат | - | 1 | 1 |
| 32) | Кардиостимулятор | - | ТБ | ТБ |
| Диагностикалық бөлімше \*\*\*\* | | | | |
| 1) | Жаңа туған нәрестелерді отоакустикалық эмиссияны (ТЕОАЕ, DPOAE) және есту қабілетінен туындаған әлеуетті (КСВП) тіркеу әдісімен аудиологиялық скринингке арналған құрылғы / аппарат) | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Жаңа туған нәрестелерде скринингтік тимпанометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ анализаторы | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
| 3) | Жаңа туған нәрестеге арналған Көп арналы электрокардиограф | - | - | 1 |
| 4) | Жаңа туған нәрестеге арналған ЭЭГ аппараты | - | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтандыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* Қабылдау бөлмесін жарақтандыруға қосымша

      \*\*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ӨЖЖ – өкпені жасанды желдету;

      2. ИТП – интенсивті терапия палатасы;

      3. ЖТНРҚТБ – жаңа туған нәрестелерді реанимациялау және қарқынды терапия бөлімшесі;

      4. УДЗ – ультрадыбыстық зерттеулер.

      5. ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 22-қосымша |

**Медициналық оңалту көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық жабдықтардың саны | | |
| 1\*\* | 2\*\*\* | 3\*\*\*\* |
|  | Реабилитолог кабинеті | | | |
| 1) | Портативтік спирометр | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Кресло-каталка (ересектер /балалар үшін) | ТБ | ТБ | ТБ |
| 4) | Балаларды тасымалдауға арналған коляска | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | Таразы | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Бой өлшегіш | 1 | 1 | 1 |
|  | Физиотерапиялық емдеу кабинеті/бөлімшесі | | | |
| 1) | Гальванизация және электрофорезге арналған аппарат | 1 | 2 | 3 |
| 2) | Электротерапияға арналған аппарат | 1 | 2 | 3 |
| 3) | Ультрадыбыстық терапияға арналған аппарат | 1 | 1 | 1 |
| 4) | УЖЖ терапиясына арналған аппарат | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Магнитотерапияға арналған аппарат | 1 | 3 | 3 |
| 6) | Оттегі ингаляторы | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Компрессорлық аэрозольдік ингалятор (небулайзер) | 1 | 3 | 3 |
| 8) | Стационарлық ультрадыбыстық Ингалятор | ТБ | ТБ | ТБ |
| 9) | УКС терапиясына арналған аппарат | 2 | 2 | 2 |
| 10) | Жарықпен емдеу/ түспен емдеу аппараты | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Лазерлік терапияға арналған аппарат | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Электроконтерапияға арналған аппарат | ТБ | 1 | 1 |
| 13) | Аса жоғары жиілікті терапия аппараты | ТБ | 1 | 1 |
| 14) | Фототерапияға арналған Аппарат | ТБ | 2 | 2 |
| 15) | Дарсонвализацияға арналған аппарат | ТБ | 2 | 2 |
| 16) | Электростимуляцияға арналған аппарат | ТБ | 1 | 1 |
| 17) | Аяқ-қолдардың прессотерапиясына арналған аппарат | ТБ | ТБ | ТБ |
| 18) | Аэрозольтерапия/ аэроионотерапия аппараты | ТБ | ТБ | ТБ |
| 19) | Аралас физиотерапияға (электротерапияға) арналған аппарат) | ТБ | 1 | ТБ |
| 20) | Декомпрессиялық-тракциялық терапия аппараты (омыртқаны созу жүйесі) | ТБ | ТБ | ТБ |
| 21) | Соққы-толқын терапиясына арналған Аппарат | ТБ | ТБ | ТБ |
| 22) | Омыртқаны су асты тарту және гидромассаждау кешені | ТБ | ТБ | ТБ |
| 23) | Гидрокинезотерапияға, оның ішінде аяқ-қолға арналған судағы механотерапияға арналған жабдықтар кешені | ТБ | ТБ | ТБ |
| 24) | Жоғары қарқынды импульсті магнитотерапияға арналған аппарат | ТБ | ТБ | ТБ |
| 25) | Криотерапияға арналған аппарат | ТБ | ТБ | ТБ |
| 26) | Аралық вакуумдық терапия аппараты | ТБ | ТБ | ТБ |
| ЕДШ (кинезиотерапия) кабинеті (бөлімше, зал) медициналық ұйымның бейініне сәйкес жабдық | | | | |
| 1) | Кушеткалар / медициналық функционалдық төсек (травматологиялық бейінге арналған) | 1 нұсқаушыға 1ден | ТБ | ТБ |
| 2) | Вертикализация жүйесі бар оңалту динамикалық стендерлері (Вертикализатор (балалар медициналық ұйымдарының пациенттері үшін және ересектер үшін) | ТБ | ТБ | ТБ |
| 3) | Локомотив терапиясына арналған оңалту кешені | ТБ | ТБ | ТБ |
| 4) | Механотерапиялық оңалту тренажері (әр түрлі орындау нұсқалары) | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | Жүйке-бұлшықет диагностикасы және оңалту аппараты | ТБ | ТБ | ТБ |
| 6) | Нейроортопедиялық оңалтуға арналған Комбинезон | ТБ | ТБ | ТБ |
| 7) | Әр түрлі мөлшердегі қалпына келтіруге арналған экзоскелет | ТБ | ТБ | ТБ |
| 8) | Қолды пассивті оңалту аппараты | ТБ | ТБ | ТБ |
| 9) | Қол, аяқ, денеге арналған оңалту тренажерлары | ТБ | ТБ | ТБ |
| 10) | Слинг-терапияға арналған құрылғы | ТБ | ТБ | ТБ |
| 11) | Тірек-қимыл аппаратын/аяқ-қолдарды қалпына келтіруге арналған роботтандырылған оңалту кешені | ТБ | ТБ | ТБ |
| 12) | Bobath and Voita әдісі бойынша жаттығуларға арналған терапиялық үстел | ТБ | ТБ | ТБ |
| 13) | Кардиореспираторлық жүктемеге арналған велотренажер | ТБ | ТБ | ТБ |
| 14) | Керек-жарақтармен жүру имитаторы (ересектер мен балаларға арналған) | ТБ | ТБ | ТБ |
| 15) | Табанның тірек аймақтарын механикалық ынталандыру аппараттары (табан тіреуіш жүктемесінің имитаторы) | ТБ | ТБ | ТБ |
| 16) | Балалар пневмокостюмі (нейрооңалту пациенттері үшін) | ТБ | ТБ | ТБ |
| 17) | Балалардың еңбектеуіне арналған тірек | ТБ | 1 | 1 |
| 18) | Балаларға арналған тірек-жүріс арбасы | ТБ | 1 | 1 |
|  | ЕДШ кабинеті (бөлімше, зал) травматологиялық науқастарды оңалту): | | | |
| 1) | Жамбас және тізе буындарының ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат | ТБ | 2 | 4 |
| 2) | Иық буынының ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат | ТБ | 2 | 2 |
| 3) | Шынтақ буынына ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат | ТБ | 2 | 2 |
| 4) | Жіліншік-табан буынына ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат | ТБ | 2 | 2 |
| 5) | Білезік буынының ТПҚ арналған механотерапиялық аппараты | ТБ | 2 | 2 |
| 6) | Фалангааралық буындардың ТПҚ арналған механотерапиялық аппарат | ТБ | 1 | 1 |
| 7) | Иықтарды дамытуға (жұмыс істеуге) арналған штурвал | ТБ | 1 | 1 |
| 8) | Жоғарғы және төменгі аяқтарға арналған белсенді-пассивті тренажер | ТБ | 2 | 3 |
| 9) | Электр жетегі бар шағын велотренажер | ТБ | 2 | 2 |
| 10) | Аяқ-қолдарға арналған күштік тренажерлары бар жиынтықтағы стеллаж | ТБ | 2 | 2 |
| 11) | Жоғары ажыратымдылықтағы телеметриялық датчигі бар велотренажерлар | ТБ | 1 | 1 |
| 12) | Ірі буындарды диагностикалау және емдеу жүйесі | ТБ | 1 | 1 |
| 13) | Тракциялық тартуға арналған аппарат | ТБ | 1 | 1 |
| 14) | Аяқ-қол буындарына арналған электр жетегі бар маятник типті механотерапия аппараттары | ТБ | 1 | 1 |
| 15) | 4 типті қол тренажері | ТБ | 2 | 2 |
| 16) | БКБ бар оңалту жүйесі | ТБ | ТБ | 1 |
|  | ЕДШ кабинеті (бөлімшесі, залы) (инсульт орталықтарын оңалту бөлімшелері үшін қосымша) | | | |
| 1) | Антиспазм функциясы бар механотерапия аппараты | 1 | 2 | 3 |
| 2) | Төменгі аяқтарды дамыту функциясы бар роботты үстел вертикализаторы | ТБ | 1 | 1 |
| 3) | Жұмыс істеу (разработка) функциясы бар роботты механотерапия | ТБ | 1 | 1 |
| 4) | Жатқан пациенттерге арналған механотерапиялық, төсек жанындағы оңалту тренажері (аяқ-қолдарды жаттықтыру үшін) | ТБ | 2 | 3 |
| 5) | Нейробұлшықет жаттығу костюмі, әр өлшемге бір-бірден | ТБ | ТБ | ТБ |
|  | ЕДШ кабинеті (бөлімшесі, залы) (кардиологиялық пациенттер үшін қосымша | | | |
| 1) | Спироэргометр (жүктеме кезінде қан газдарын параллель өлшейтін велоэргометрия) | ТБ | ТБ | 1 |
| 2) | Жоғары ажыратымдылықтағы телеметриялық датчигі бар велотренажер | ТБ | ТБ | 1 |
| 3) | Эргометриялық тестілеуді өткізу және салмақты түсіру мүмкіндігі бар медициналық Тредмил (қажет болған жағдайда) | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Мөлшерленген сатылы жүктемесі бар Тредбан (қажет болған жағдайда) | ТБ | ТБ | 1 |
| 5) | Пикфлуометр | ТБ | 1 | 1 |
| 6) | Калиперметр | ТБ | 1 | 1 |
| 7) | БКБ бар тренажерлер | ТБ | ТБ | 1 |
| 8) | БКБ бар Стабилоплатформа | ТБ | ТБ | 1 |
|  | ЕДШ кабинеті (балаларға арналған ойын бөлмесі) (бар болған жағдайда) | | | |
| 1) | Жұмсақ еден төсеніштері (білікшелер, тактильді панельдер, гимнастикалық доптар, вертикализаторлар, палаталарда тамақтандыруға арналған балалар орындықтары) (неврологиялық бөлімшеге арналған) | 1 | 1 | 1 |
|  | Массажист кабинеті | | | |
| 1) | Массаж жиынтығы: көтеретін басы бар медициналық массаж кушеткасы; қолға арналған массаж үстелі; массаж кушеткасына баспалдақ; үлкен және кіші білікшелер, кардиологиялық науқастарға арналған массаж үстелі | 1 | 1 | 2 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Бірінші деңгей-медициналық оңалту бойынша амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық ұйымдар;

      \*\*\* Екінші деңгей-өз құрылымында медициналық оңалтуды жүзеге асыратын мамандандырылған бөлімшелері және (немесе) орталықтары бар мамандандырылған медициналық ұйымдар;

      \*\*\*\* Үшінші деңгей-өз құрылымында медициналық оңалту, оның ішінде жоғары технологиялық оңалту бойынша мамандандырылған көмек көрсететін бөлімшелері және (немесе) орталықтары бар мамандандырылған медициналық ұйымдар.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. УЖЖ терапия – ультра жоғары жиілікті терапия

      2. ЕДШ – емдік дене шынықтыру;

      3. УКС - ультракүлгін сәулелену;

      4. ТПҚ – тұрақты пассивті қозғалыстар

      5. БКБ терапиясы – биологиялық кері байланыс терапиясы;

      6. ТБ – талап бойынша

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 23-қосымша |

**Туберкулез кезінде көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Туберкулезге қарсы бөлімше | | | | |
| 1) | Спирометр | - | - | бөлімшеге 2ден | бөлімшеге 2ден |
| 2) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | - | бөлімшеге 2ден | бөлімшеге 2ден |
| 3) | Бронхофиброскоп | - | - | бөлімшеге 2ден | бөлімшеге 2ден |
| 4) | Көп арналы электрокардиограф | - | - | бөлімшеге 1ден | бөлімшеге 1ден |
| 5) | Инфузиялық сорғы | - | - | ТБ | ТБ |
| 6) | Пульсоксиметр | - | - | 1 | 1 |
|  | Диагностикалық бөлімше | | | | |
| 1) | Рентгендік диагностикалық стационарлық аппарат | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Инжекторлы компьютерлік томограф | ТБ | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 24-қосымша |

**Неврологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Неврологиялық бөлімше | | | | |
| 1) | Аэрозольдік компрессорлық портативтік ингалятор (небулайзер) | - | 1 | 2 | 2 |
| 2) | Инфузиялық сорғы | - | 2 | 4 | 4 |
| 3) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | 2 | 2 |
| 4) | Көп арналы электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Синхрондау функциясы бар бифазалы Дефибриллятор (аккумуляторы бар) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Оттегі концентраторы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Қолмен желдетуге арналған тыныс алу сөмкесі (Амбу сөмкесі) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Көпфункционалды пролежнеге қарсы матрас | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| Инсульт орталығы | | | | | |
| 1) | Науқастың мониторы | - | - | төсек саны бойынша | төсек саны бойынша |
| 2) | Көпканалды электрокардиограф | - | - | 1 | 1 |
| 3) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | - | - | 2 | 2 |
| 4) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | - | 2 төсекке 1ден | 2 төсекке 1ден |
| 5) | Өкпені жасанды желдетуге арналған көлік аппараты | - | - | 1 | 1 |
| 6) | Инфузиялық насос | - | - | 1 төсекке 1ден | 1 төсекке 1ден |
| 7) | Өкпені жасанды желдету аппараты | - | - | 3 төсекке 1ден | 3 төсекке 1ден |
| 8) | Автоматты инъекция | - | - | 1 | 1 |
| 9) | Синхрондау функциясы бар бифаздық дефибриллятор (аккумулятормен) | - | - | 6 төсекке 1ден | 6 төсекке 1ден |
| 10) | Оттегі концентраторы | - | - | 1 | 1 |
| 11) | Көпфункционалды созылып жатуға қарсы матрас | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| Диагностикалық бөлімше \*\*\* | | | | | |
| 1) | Транскраниалдық допплерографияны, ұзақ транскраниалдық допплерлік мониторлауды, микроэмболодетекцияны орындау мүмкіндігі бар ультрадыбыстық допплерографияның көпфункционалды жүйесі | - | - | 1 | 1 |
| 2) | Брахиоцефалдық артериялардың экстракраниалдық бөлімдерін, трансторакалдық эхокардиографияны ультрадыбыстық дуплексті сканерлеуге арналған датчиктері бар портативтік ультрадыбыстық сканер | - | - | 1 | 1 |
| 3) | Брахиоцефалдық және миішілік артерияларға эндоваскулярлық диагностикалық және емдік араласуларды орындау мүмкіндігі бар ангиографиялық кешен | - | - | 1 | 1 |
| 4) | 1,5 Тесла кем емес инжекторлы жиынтықтағы магнитті-резонансты томограф | - | - | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* - Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 25-қосымша |

**Токсикологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

      Ескерту. 25-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Токсикология | | | | |
| 1) | Науқастың мониторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Инфузиялық сорғы | - | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Көп арналы электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Өкпені жасанды желдету аппараты портативтік | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Пульсоксиметр | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 7) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| Экстракорпоралдық детоксикациясы бар реанимация және қарқынды терапия бөлімшесі (палата, блок)\*\*\* | | | | | |
| 1 | Гемодиализге арналған аппарат | - | 2 | 2 | 2-ден кем емес |
| 2 | Гемосорбцияға арналған аппарат | - | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
| 3 | Плазмаферезге арналған аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тұрақты төмен ағынды веноздық гемофильтрацияға (гемодиафильтрацияға) арналған аппарат | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Керек-жарақтары бар перитонеалдық диализ аппараты | - | 1 | 1 | 1 |
| Химиялық-токсикологиялық зертхана\*\*\*\* | | | | | |
| 1) | Жылу өткізгіштігі бойынша детекторы бар газды хроматограф | - | - | - | 2 |
| 2) | Жалынды иондау детекторы немесе электронды қармау детекторы бар газды хроматограф | - | - | - | 1 |
| 3) | Электрондық қармау детекторы бар газды хроматограф | - | - | - | 1 |
| 4) | Азот-фосфор детекторы бар газ хроматографы | - | - | - | 1 |
| 5) | Жұқа қабатты хроматографияға арналған жиынтық | - | - | - | 1 |
| 6) | Иммунохроматографиялық тесттер жиынтығы | - | - | - | 1 |
| 7) | Иммуноанализге арналған жабдықтар жиынтығы (иммуноферментті немесе иммунофлюоресцентті) | - | - | - | 1 |
| 8) | Фотоколориметр | - | - | - | 1 |
| 9) | УК-спектрофотометр | - | - | - | 1 |
| 10) | Зертханалық центрифуга | - | - | - | 2 |
| 11) | Механикалық немесе электрондық мөлшерлегіштер | - | - | - | 10 |
| 12) | Дәрілік заттардың метаболиттерін талдауға арналған үш еселік квадруполы және тиімділігі жоғары сұйық хроматография жүйесі бар масс-спектрометр | - | - | 1 | 1 |
| 13) | Биологиялық материалдардағы ауыр металдар мен изотоптардың іздерін талдауға арналған индуктивті байланысқан плазмасы бар Масс-спектрометр | - | - | 1 | 1 |
| 14) | Қанның майқышқылды құрамын талдауға арналған үш квадруполы бар газды хромато-масса спектрометрі | - | - | 1 | 1 |
| 15) | Монооксид пен көміртегі диоксидінің құрамына қан талдауға арналған 190-1100 нм спектрофотометрдің УК-түрі | - | - | 1 | 1 |
| 16) | Сұйық дәрілік заттардың тығыздығы мен рефракция индексін өлшеуге арналған автоматтандырылған жүйе | - | - | 1 | 1 |

      \*Медициналық бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2 – деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 – деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 – деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      \*\*\* АРҚТБ жарақтандыруға қосымша

      \*\*\*\* Аспаптық-диагностикалық бөлімшені жарақтандыруға қосымша

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ТБ – талап бойынша

      2. УК-спектрофотометр – ультракүлгін спектрофотометр;

      3. АРҚТБ – Анестезиология, реанимация және қарқынды терапия бөлімшесі.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 26-қосымша |

**Нефрологиялық көмек көрсететін бөлімшені ең төмен жарақтандыру стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық жабдықтардың саны\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Нефрологиялық бөлімше | | | | | |
| 1) | Инфузиялық сорғы | - | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Көпканалды электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
| Диализ бөлімшесі / диализ орталығы (ересектер / балалар) | | | | | |
| 10 | Гемодиализ аппараты | - | 2 | 3 | 3 |
| 2) | Автоматтандырылған перитонеалдық диализге арналған аппарат | - | ТБ | 2 | 2 |
| 3) | Цитоплазмаферезге арналған аппарат | - | ТБ | 1 | 1 |
| 4) | Диализдік кресло | - | 4 | 6 | 6 |
| 5) | Медициналық аспиратор (сорғыш) | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Инфузиялық насос | - | 2 | 2 | 2 |
| 7) | Науқастың мониторы | - | 1 | 2 | 2 |
| 8) | Сызықтық сенсоры және Доплер карталауы бар ультрадыбыстық диагностикалық жүйе | - | ТБ | ТБ | 1 |
| 9) | Пульсоксиметр | - | ТБ | ТБ | 1 |
| 10) | Глюкоза деңгейінің экспресс-анализаторы |  | ТБ | ТБ | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 27-қосымша |

**Трансфузиологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарын жарақтандырудың ең төмен стандарты**

      Ескерту. 27-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Медициналық бұйымдар саны |
| Трансфузиялық терапияны жүзеге асыратын медициналық ұйымдарға арналған жабдық | | |
| Суық тізбекті жабдық | | |
| 1) | Жаңа алынған қан және эритроциттер салынған пакеттерді сақтауға арналған тоңазытқыш (t°С +2+10) | 1 |
| 2) | Қан препараттарын, диагностикалық реагенттерді сақтауға арналған фармацевтикалық тоңазытқыш (t°С +2+10) | 1 |
| 3) | Плазма мен оның туындыларын сақтауға арналған мұздатқыш (t°С-25 және төмен) | 1 |
| 4) | Тромбоциттерді сақтауға арналған құрылғы | 1 |
| 5) | Плазманы ерітуге арналған құрылғы | 1 |
| 6) | Эритроциттерді қыздыруға арналған құрылғы | 1 |
| 7) | Контейнердің ішкі ортасының температурасын тіркеу датчиктері бар қан мен оның компоненттерін сақтауға және тасымалдауға арналған изотермиялық контейнер | ТБ |
| трансфузияларды сүйемелдеу кезінде зертханалық зерттеулер үшін | | |
| 1) | Колонналық агглютинацияның жартылай автоматты иммуногематологиялық анализаторы (ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) | ТБ |
| 2) | Колонналық агглютинацияның автоматты иммуногематологиялық анализаторы | ТБ |
| 3) | Тромбоэластограф | ТБ |
| 4) | Микроскоп | 1 |
| 5) | Су бұлауы | ТБ |
| 6) | Зертханалық центрифуга 3000 айн/мин | 1 |
| 7) | Ауыспалы ұштықтары бар бір арналы көлемді дозаторлар жиынтығы | ТБ |
| қан мен оның компоненттерін, ерітінділерді құю үшін | | |
| 1) | Реинфузияға арналған аппарат | ТБ |
| 2) | Инфузиялық ерітінділер мен донорлық қан компоненттерін қыздыруға арналған құрылғы оларды құю процесінде | 1 |
| жалпы мақсаттағы жабдық | | |
| 1) | Экрандалған бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш | 1 |
| 2) | Зертхана жинағы | 1 |
| 3) | Жалпы дәрігерлік жинақ | 1 |
| 4) | Емшара жинағы | 1 |
| 5) | Фельдшер жинағы | 1 |
| Донорлық қан мен оның компоненттерін дайындау, қайта өңдеу, сақтау, өндірістік бақылау және тасымалдау саласындағы қызметті жүзеге асыратын денсаулық сақтау ұйымдарына арналған жабдық | | |
| Зертханалық диагностикаға арналған жабдық | | |
| Трансфузиялық инфекциялар скринингіне, клиникалық-биохимиялық, иммуногематологиялық, зертханалық зерттеулерге арналған жабдық | | |
| 1) | Вошері және инкубаторы бар иммуноферментті анализатор (ридер) | ТБ |
| 1.2) | Гемотрансмиссивті инфекциялар маркерлерін скринингтеуге арналған жабық үлгідегі иммунохимиялық анализатор | ТБ |
| 2.3) | ПТР әдісімен зерттеу жүргізуге арналған жабық үлгідегі автоматты жүйе | ТБ |
| 4) | Иммуноблотқа арналған анализатор | ТБ |
| 3.5) | Гематологиялық анализатор | ТБ |
| 4.6) | Коагулологиялық анализатор | ТБ |
| 5.7) | Биохимиялық анализатор | ТБ |
| 8) | Гемоглобинді экспресс-анықтауға арналған құрал | ТБ |
| 9) | АЛТ деңгейін анықтауға арналған экспресс-анализатор | ТБ |
| 6.10) | Бос гемоглобинді анықтауға арналған анализатор | ТБ |
| 11) | Колонналық агглютинацияның жартылай автоматты иммуногематологиялық анализаторы (ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) | ТБ |
| 12) | Колонналық агглютинацияның автоматты иммуногематологиялық анализаторы | ТБ |
| 7.13) | Центрифуга-вортекс | ТБ |
| 8.14) | Миллиосмометр | 1 |
| 9.15) | РН-метр | 1 |
| 16) | Ағынды цитофлюориметр | ТБ |
| 10.17) | ЭШЖ үшін штатив | ТБ |
| 11.18) | Дозаторларға арналған штатив | ТБ |
| 12.19) | 1-8 арналы пипеткалары бар ауыспалы ұштықтарымен ауыспалы көлемді дозаторлар жиынтығы | ТБ |
| 13.20) | Зертханалық жарық бинокулярлық микроскоп | ТБ |
| 14.21) | Жоғары жылдамдықты зертханалық центрифуга | ТБ |
| бактериологиялық зерттеулер зертханасы үшін \*\* | | |
| 22) | Ауа стерилизаторы | ТБ |
| 15.23) | Мақта тығындарын жасауға арналған машина | ТБ |
| 16.24) | Бу стерилизаторы | ТБ |
| 17.25) | Дезинфекциялық-жуу аппараты | ТБ |
| 18.26) | Ортаны дайындауға арналған автоматты құрал | ТБ |
| Тіндік типтеу зертханасына арналған жабдық\*\* | | |
| лейкоциттік антиденелерді (HLA-антиденелер) скринингтеу үшін | | |
| 27) | Компьютермен және БЖ-мен жиынтықта SSO генотиптеуге арналған мультипараметрлік флуоресценттік талдауға арналған диагностикалық жүйе | 1 |
| 1.28) | компьютермен және БЖ жиынтықта ИФТ риддер | 1 |
| 29) | 96 ойықшалы ИФТ планшетіне арналған термошейкер | 1 |
| молекулалық-генетикалық зерттеулер үшін | | |
| 30) | ДНҚ бөлуге арналған автомат | 1 |
| 31) | компьютермен және БЖ-мен жиынтықта ДНҚ концентрациясын өлшеуге арналған спектофотометр | 1 |
| 32) | Флюориметр | 1 |
| 33) | Микропробиркаларға арналған термошейкер | 1 |
| 2.34) | Пробирка ұстағыштары бар орбиталық шейкер | 1 |
| 3.35) | 96 ойықшалы амплификатор, көлемі 0,2 мл, жылытылатын қақпағы бар ойықшалар | ТБ |
| 36) | Төсемдерімен жиынтықтағы құю құрылғысы бар электрофорездік камера | ТБ |
| 4.37) | 4 электрофорездік камераға дейін қосылу мүмкіндігі бар қуат көзі (220 В, 50 Гц, 75 Вт) | ТБ |
| 38) | Компьютермен және БЖ жиынтықтағы гель электрофореграммаларды визуализациялау, мұрағаттау және өңдеу жүйесі | 1 |
| 39) | Трансиллюминатор | 1 |
| 40) | Су ионсыздағышы | 1 |
| Серологиялық зерттеулер үшін | | |
| 41) | Автоматты жасуша есептегіші | 1 |
| 42) | Терасаки бір арналы және алты арналы диспенсерлер жиынтығы | 1 |
| 5.43) | Жылытқышы бар магнитті араластырғыш | 1 |
| 6.44) | Суретті визуализациялауға және сақтауға арналған компьютер мен БЖ -мен жиынтықтағы Терасаки планшеті, ұстатқышпен инверттелген микроскоп | 1 |
| 45) | Зертханалық жарық бинокулярлық микроскоп | 1 |
| капиллярлық секвенирлеуді және (немесе) келесі буынды секвенирлеуді жүргізу үшін (NGS) | | |
| 46) | Капиллярлық генетикалық анализатор - секвенатор компьютермен және БЖ жиынтықта | 1 |
| 7.47) | Келесі (жаңа) ұрпақтың генетикалық секвенаторы | 1 |
| 8.48) | 96 ойықшалы амплификатор, көлемі 0,2 мл, жылытылатын қақпағы бар ойықшалар | 1 |
| 49) | Real-Time амплификаторы, 96 ойықшалы, көлемі 0,2 мл, жылытылатын қақпағы бар ойықшалар | ТБ |
| 50) | Магниттік штатив | 1 |
| қосымша жабдықтар | | |
| 51) | Миницентрифуга-вортекс | ТБ |
| 52) | Микропробиркаларға арналған зертханалық микроцентрифуга | ТБ |
| 9.53) | Көлемі 10-15 мл 5000 айн/мин дейінгі пробиркаларға арналған центрифуга | ТБ |
| 10.54) | Көлемі 1,5 мкл және ПТР жолақтары бар 96 ойықшалы микропланшеттерге арналған роторы бар центрифуга (жылдамдығы - 2000 g) | ТБ |
| 11.55) | 96 ойықшалы ПТР планшетіне арналған термошейкер | 1 |
| 12.56) | Ауыспалы көлемдегі бір арналы және сегіз арналы дозаторлар жиынтығы | ТБ |
| 13.57) | Мұздатқыш камерасы бар фармацевтикалық тоңазытқыш | ТБ |
| 14.58) | Мұздатқыш камера (t°С -25 және одан төмен) | ТБ |
| 15.59) | Фармацевтикалық тоңазытқыш (t°С +2+10) | ТБ |
| Жаңа алынған қан мен оның компоненттерін дайындауға, қайта өңдеуге арналған жабдық | | |
| жаңа алынған қанды, плазманы, эритроциттерді, тромбоциттерді дайындау үшін | | |
| 1.60) | Плазманы, жасушаларды автоматты жинауға арналған аппараттар | ТБ |
| 2.61) | Қанды мультикомпонентті сепарациялауға арналған аппараттар | ТБ |
| 3.62) | Жаңа алынған қанды жинауға арналған таразы-араластырғыштар | ТБ |
| 4.63) | Донорлық кресло | ТБ |
| 5.64) | Инфузиялық ерітінділерге арналған штатив | ТБ |
| 6.65) | Пластик магистральдардың стационарлық дәнекерлегіші | ТБ |
| 7.66) | Тасымалданатын (мобильді) пластик магистральдардың дәнекерлегіші | ТБ |
| 8.67) | Қысқыш (стриппер) | ТБ |
| 9.68) | Рефрижераторлық центрифуга | ТБ |
| 10.69) | Центрифугалық стақандарды теңестіруге арналған таразылар | ТБ |
| 11.70) | Центрифуга стакандарына арналған адаптер | ТБ |
| Жаңа алынған қанды, плазманы, эритроциттерді, тромбоциттерді өңдеу үшін | | |
| 12.71) | Автоматты фракционатор | ТБ |
| 13.72) | Плазмаэстрактор | ТБ |
| 14.73) | Қан компоненттеріндегі вирустың белсенділігін жоюға арналған аппарат | ТБ |
| 15.74) | Қан компоненттерін радиоактивті сәулелендіруге арналған аппарат | ТБ |
| 16.75) | Магистральдарды стерильді жалғауға арналған аппараттар | ТБ |
| 17.76) | Қан мен оның компоненттерін сүзуге арналған штатив | ТБ |
| жасушалық технологияларды бөлу үшін \*\* | | |
| 1.77) | Қан жасушаларының автоматты сепараторы | ТБ |
| 2.78) | Дің жасуша концентратын криоконсерацияға дайындауға арналған аппарат | ТБ |
| 3.79) | Платформасы бар шейкер | ТБ |
| 4.80) | Плазмаэкстрактор | ТБ |
| 5.81) | Экстракорпоралдық фотоферез аппараты | ТБ |
| 6.82) | Үлгілерді ұзақ уақыт сақтауға арналған сұйық азоты бар Дьюар | 1 |
| 7.83) | Сұйық азотты қысыммен сақтауға арналған ауыспалы сыйымдылық (дьюарды толтыру үшін) | 1 |
| 8.84) | Сұйық азотты стационарлық сақтауға арналған сыйымдылық | 1 |
| 9.85) | Криогендік құбыр | 1 |
| 10.86) | Криосақтау ауасындағы оттегінің концентрациясын өлшеу аппараты | 1 |
| 11.87) | СО2-көмірқышқыл газы берілетін инкубатор (тасымалданатын баллон немесе орталықтандырылған беру) | 1 |
| 12.88) | Түзу микроскоп | 1 |
| 13.89) | Инверттелген микроскоп | 1 |
| 14.90) | Горяев камерасы | ТБ |
| 15.91) | II класты биологиялық қауіпсіздік шкафы (ламинарлық шкаф) | 1 |
| Суық тізбекті жабдық | | |
| 1.92) | Қан препараттары мен зертханалық реагенттерді сақтауға арналған фармацевтикалық тоңазытқыш  (t°С +2+10) | ТБ |
| 2.93) | Мұздатқыш камерасы бар фармацевтикалық тоңазытқыш  (t°С +2+10) | ТБ |
| 3.94) | Плазма мен оның туындыларын сақтауға арналған мұздатқыш  (t°c -25 және төмен) | ТБ |
| 4.95) | Өте төмен температуралы мұздатқыштар  (t°С -80-150) | ТБ |
| 5.96) | Жаңа алынған қанды және эритроциттері бар пакеттерді сақтауға арналған тоңазытқыш  (t°С +2+10) | ТБ |
| 6.97) | Тромбоциттерді сақтауға арналған құрылғы | ТБ |
| 7.98) | Плазманы ерітуге арналған құрылғы | ТБ |
| 8.99) | Плазманы тез қатыруға арналған құрылғы | ТБ |
| 9.100) | Контейнердің ішкі ортасының температурасын тіркеу датчиктері бар қан мен оның компоненттерін сақтауға және тасымалдауға арналған изотермиялық контейнер | ТБ |
| 10.101) | Контейнердің ішкі ортасының температурасын тіркеу датчиктері бар қан үлгілерін сақтауға және тасымалдауға арналған изотермиялық контейнер | ТБ |
| Жалпы мақсаттағы жабдық | | |
| 1.102) | Экрандалған бактерицидті стационарлық сәулелендіргіш | ТБ |
| 2.103) | Ауаны тазартатын ультракүлгінді рециркулятор | ТБ |
| 3.104) | I класты биологиялық қауіпсіздік шкафы (сорғыш шкаф) | ТБ |
| 4.105) | II класты биологиялық қауіпсіздік шкафы (ламинарлық шкаф) | ТБ |
| 5.106) | Дефибриллятор | ТБ |
| 6.107) | Медициналық сорғыш | ТБ |
| 7.108) | Тілұстағыш | ТБ |
| 8.109) | Ауа өткізгіш | ТБ |
| 9.110) | Асортименттегі медициналық науалар | ТБ |
| 10.111) | Бой өлшегіші бар медициналық таразылар | ТБ |
| 11.112) | Сырғытпа кресло | ТБ |
| 12.113) | Медициналық сырғытқа | ТБ |
| 13.114) | Амбу қабы | ТБ |
| 14.115) | Кондуктометр (тазартылған суды бақылау үшін) | 1 |
| 15.116) | Пробиркаларға арналған шейкер | ТБ |
| 16.117) | Су былау | ТБ |
| 17.118) | Құрғақ термостат | ТБ |
| 18.119) | Аналитикалық сападағы бидистилденген су алуға арналған қондырғы | 1 |
| 19.120) | Автоклав | ТБ |
| 20.121) | Дәрігерлік қабылдау жиынтығы | ТБ |
| 21.122) | Жалпы дәрігерлік жиынтық | ТБ |
| 22.123) | Емшара жиынтығы | ТБ |
| 23.124) | Фельдшер жиынтығы | ТБ |
| 24.125) | Зертхана жиынтығы | ТБ |
| 25.126) | Зертханалық, электрондық өлшегіші | ТБ |

      \* Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандыру ағымдағы қажеттілікке сәйкес денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдері негізінде жүзеге асырылады.

      \*\* Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жарақтандыру зертхана (бөлімше, бөлім) болған кезде жүзеге асырылады

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      ТБ-талап ету бойынша

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 28-қосымша |

**Гастроэнтерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Гастроэнтерология | | | | |
| 1) | Науқастың мониторы | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Инфузиялық насос |  | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Көпканалды электрокардиограф | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 5) | Портативтік өкпені жасанды желдету аппараты | - | ТБ | ТБ | ТБ |
|  | Диагностикалық бөлімше | | | | |
| 1) | Тыныс алу уреаз тестін жүргізуге арналған аспап |  | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 29-қосымша |

**Психикалық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық жабдықтардың саны \*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Психикалық денсаулық саласындағы денсаулық сақтау ұйымдарының стационарлық бөлімшелері (күндізгі стационар) | | | | |
| 1) | Талшықты жарық өткізгіші бар ларингоскоп | - | ТБ | ТБ | ТБ |
| 2) | Инфузиялық насос | - | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Көпканалды электрокардиограф | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Медициналық куәландыруды жүргізуге арналған кабинет | | | | |
| 1) | Алкометр (этанол бу анализаторы) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Химиялық-токсикологиялық зерттеулерге арналған анализатор | - | - | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төменгі стандарттарына 30-қосымша |

**Паллиативтік көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төменгі стандарты**

      Ескерту. 30-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Денсаулық сақтау министрінің м.а. 14.09.2022 № ҚР ДСМ-98 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы \* | Деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны \*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Паллиативтік көмек (хоспистер, пал. бөлімшелер) | | | | | |
| 1) | Функционалды төсек | Төсек саны бойынша | Төсек саны бойынша | Төсек саны бойынша | Төсек саны бойынша |
| 2) | Декубиталды төсеніш | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 | 3 төсекке 1 |
| 3) | Декубиталды төсеніш | 10 төсекке 1 | 10 төсекке 1 | 10 төсекке 1 | 10 төсекке 1 |
| 4) | Оттегі концентраторы | 15 төсекке 1 | 15 төсекке 1 | 15 төсекке 1 | 15 төсекке 1 |
| 5) | Кресло-арба | 15 төсекке 1 | 15 төсекке 1 | 15 төсекке 1 | 15 төсекке 1 |
| 6) | Небулайзер | 30 төсекке 1 | 30 төсекке 1 | 30 төсекке 1 | 30 төсекке 1 |
| 7) | Қызметкерлерді шақыру жүйесі | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 8) | Ауыр науқастарды жылжытуға арналған көтергіш | 1 бөлімге | 1 бөлімге | 1 бөлімге | 1 бөлімге |
| 9) | Есірткі және психотроптық препараттарды сақтауға арналған Сейф | Кемінде 1 | Кемінде 1 | Кемінде 1 | Кемінде 1 |
| 10) | Инфузиялық сорғы | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 11) | Электрокардиограф | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |
| 12) | Мобильді медициналық көлік | ТБ | ТБ | ТБ | ТБ |

      \*Медициналық бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 – деңгей – "Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушысының 2020 жылғы 15 қазандағы № ҚР ДСМ – 133/2020 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 21452 болып тіркелген) (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне сәйкес аудандық деңгейде;

      2 – деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 – деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 – деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 31-қосымша |

**Гематологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Гематология бөлімшесі (гемопоэздік дің жасушаларын транспланттау бөлімшесі) | | | | | |
| 1) | Инфузиялық насос | - | Бір төсекке 1-ден | Бір төсекке 1-ден | Бір төсекке 1-ден |
| 2) | Көпканалды электрокардиограф | - | ТБ | ТБ | ТБ |
|  | Күндізгі стационар | | | | |
| 1) | Функционалдық төсек / кресло | 1 төсек-орынға 1 | 1 төсек-орынға 1 | 1 төсек-орынға 1 | 1 төсек-орынға 1 |
| 2) | Инфузиялық насос | - | 1 төсекке 1-ден | 1 төсекке 1-ден | 1 төсекке 1-ден |
| 3) | Кресло-каталка | - | 2 | 2 | 2 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатура мен қысқартудың толық жазылуы:

      ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 32-қосымша |

**Медициналық бұйымдарға стерильдеу-дезинфекциялау қызметтерін көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық бұйымдардың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны\*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОСБ (АЕК, стационар) | | | | |
| 1) | Ультрадыбыстық жуу қондырғысы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Керек-жарақтары бар дезинфекциялық-жуу машиналары | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Өтпелі бу түріндегі стерилизатор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Төмен температуралы плазмалық өтпелі стерилизатор | - | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Роторлы терможазба машинасы кірістірілген кескіш құрылғысы бар орама ұстағышымен | - | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Стерильдеу материалдарын орауға арналған үстел | - | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Қаптама үстеліне арналған сөре | - | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Медициналық құралдарды стерильдеу алдында тазартуға арналған 2 раковинасы бар жуу үстелі | - | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Стерильдеу материалдарын орауға арналған үстел | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Стерильдеу алдында орауға арналған қағазға арналған арба | - | 1 | 1 | 1 |
| 11) | Тоқыма бұйымдарын бақылауға, сұрыптауға және стерильдеу алдында орауға арналған орнатылған көмескі жарығы бар жұмыс үстелі | - | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Стерильдеу себеттеріне арналған сөре | - | 1 | 1 | 1 |
| 13) | Табурет (газ көтергіші бар аяқты ұстап тұру сақинасымен жабдықталған және биіктігін реттейтін) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14) | Стерильді материалдарға арналған көліктік арба | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15) | Екі есігі және бекіту механизмі бар алыс-беріс терезесі | 1 | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1. ОСБ-орталықтандырылған стерильдеу бөлімшесі;

      2. АЕК-амбулаториялық емханалық көмек.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарына 33-қосымша |

**Сурдологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымының бөлімшесін жарақтандырудың ең төмен стандарты**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Медициналық жабдықтың атауы\* | Медициналық көмек көрсету деңгейіне байланысты медициналық бұйымдардың саны \*\* | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сурдолог дәрігерінің кабинеті (балалар/ересектер үшін) | | | | | |
| 1) | Тональды шекті аудиометрияны, пациенттер туралы деректер банкін құруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуі бар ойын аудиометриясын жүргізуге арналған диагностикалық аудиометр | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2) | Тональды шекті және шектен жоғары аудиометрияны, жоғары жиілікті аудиометрияны, еркін дыбыс өрісіндегі аудиометрияны, сөйлеу аудиометриясын, педиатриялық тестіні жүргізуге арналған, колонкалар жиынтығы және пациенттер туралы деректер банкін құруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуі бар клиникалық аудиометр | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3) | Импедансометрия жүргізуге арналған ортаңғы құлақ анализаторы | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4) | Отоакустикалық эмиссияны тіркеу модулімен жиіліктік-модуляцияланған тонға (ASSR) есту потенциалдарын (КСВП) және есту потенциалдарын тіркеу жүйесі | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 5) | Отоакустикалық эмиссияны тіркеу құрылғысы / аппараты / жүйесі (ТЕОАЕ, DPOAE) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 6) | Отоакустикалық эмиссияны (ТЕОАЕ, DPOAE) және есту әсерінен туындаған әлеуетті (ҚТЕҚ) тіркеу әдісімен есту скринингіне арналған құрылғы / аппарат) | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 7) | Вестибулометрияны жүргізуге арналған жүйе (бейнонистагмография немесе электронистагмография) | - | 2 | 2 | 2 |
| 8) | Импульстік тест жүргізуге арналған жабдық (құрылғы) | - | 2 | 2 | 2 |
| 9) | Есту аппараттарының анализаторы (есту аппараттарының / / RECD сигналының шығыс деңгейін тексеруге арналған 2СС камерасы) | - | 1 | 1 | 1 |
| 10) | Кохлеарлық имплантация жүйелерінің аудио- (сөйлеу) процессорларын, ортаңғы құлақты имплантациялау жүйелерін, сүйек өткізгіштігін күйге келтіруге арналған бағдарламалық қамтамасыз етуі бар бағдарламашылар | - | Дәрігерге 1 данадан | Дәрігерге 1 данадан | Дәрігерге 1 данадан |
| 11) | Әр түрлі есту аппараттарын өндірушілердің бағдарламалық жасақтамасы бар есту аппараттарын баптауға арналған бағдарламашы | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12) | Бейнеотоскоп | ТБ | 2 | 2 | 2 |
| 13) | Отоскоп | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 14) | Стерильді құрал-саймандарды сақтауға арналған камера | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Есту протездеу кабинетіне арналған жабдықтар | | | | | |
| 1) | Тональды шекті аудиометрияны, еркін дыбыс өрісіндегі аудиометрияны, пациенттер туралы деректер банкін құруға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуі бар сөйлеу аудиометриясын жүргізуге арналған клиникалық / диагностикалық аудиометр | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Әр түрлі есту аппараттарын өндірушілердің бағдарламалық жасақтамасы бар есту аппараттарын таңдауға және баптауға арналған жүйе | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 3) | Есту аппараттарының анализаторы (есту аппараттарының / RED сигналының шығыс деңгейін тексеруге арналған 2сс камерасы) | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 4) | Кохлеарлық имплантация жүйелерінің аудио (сөйлеу) процессорларын, ортаңғы құлақ жүйелерін, сүйек өткізгіштігін баптау үшін өндіруші фирмалардан бағдарламалық қамтамасыз етуі бар бағдарламашылар | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 5) | Әр түрлі есту аппараттарын өндірушілердің бағдарламалық жасақтамасы бар есту аппараттарын баптауға арналған бағдарламашы | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 6) | Бейнеотоскоп | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 7) | Отоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8) | Бейнеотоскоп | ТБ | 1 | 1 | 1 |
| 9) | Отоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Логопед және сурдопедагог кабинетіне арналған жабдықтар | | | | | |
| 1) | Есту-сөйлеу қабілетін дамытуға және жеке есту-сөйлеу оңалтуына арналған дыбысты айтуды қалыптастыруға арналған есту-сөйлеу тренажері | - | 1 | 1 | 1 |
| 2) | Сөйлеудің дыбыстық және лексикалық-грамматикалық жағын дамытуға арналған дербес компьютер негізіндегі тренажер | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Қарапайым сөйлеу коммуникациясын игеруге және дамытуға арналған сөйлеу тренажері | - | 1 | 1 | 1 |

      \*Медициналық мақсаттағы бұйымдармен жабдықтагдыру ағымдағы қажеттілігі бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының өтінімдеріне сәйкес жүзеге асырылады

      \*\* Жарақтандырудың деңгейлері:

      1 - деңгей – "Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі Кодексі 7-бабының 68) тармақшасына сәйкес айқындалатын денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативіне (бұдан әрі-желі нормативі) сәйкес аудандық деңгейі;

      2 деңгей – желі нормативіне сәйкес қалалық деңгей;

      3 деңгей – желі нормативіне сәйкес облыстық деңгей;

      4 деңгей – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің қарамағындағы республикалық денсаулық сақтау ұйымдары.

      Аббревиатуралар мен қысқартулардың толық жазылуы:

      1) ҚШЕМ – қысқа латенттік шақыртылған есту мүмкіндіктері

      2) ASSR- стационарлық шақыртылған есту мүмкіндіктері

      3) ТЕОАЕ – шақыртылған отоакустикалық эмиссия

      4) DPOAE - өнімнің бұрмалану жиілігінде шақыртылған отоакустикалық эмиссия

      5) RECD – нақты құлақтың дыбыстық қысымын өлшеу

      6) ТБ – талап бойынша.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 34-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 34-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ангиографиялық қондырғыға техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты.\* | | | | | |
| № | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің мәні | | | |
| аудандық | қалалық | облыстық  (республикалық маңызы бар қала) | республикалық |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 1. | Позиционер |  |  |  |  |
|  | Үш нұсқаның бірін таңдау |  |  |  |  |
|  | Бір проекциялық (монопланды) ангиографияға арналған | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Екі проекциялық (бипландық) ангиографияға арналған | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Гибридті операциялық бөлмедегі ангиографияға арналған | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 2. | Сандық детектор |  |  |  |  |
|  | Үш нұсқаның бірін таңдау: |  |  |  |  |
|  | Бір проекциялық ангиографияға арналған максималды көру өрісінің диагоналы (нұсқаның бірін таңдаңыз), қараңыз | кемінде 25/кемінде 39- | кемінде 25 /кемінде 39 | кемінде 30/кемінде 42 | кемінде 30/кемінде 42 |
|  | Екі проекциялық ангиографияға арналған максималды көру өрісінің диагоналы,  (нұсқаның бірін таңдаңыз), қараңыз | - | - | кемінде 25/кемінде 39 | кемінде 30/кемінде 42 |
| кемінде 25/кемінде 39 | кемінде 30/кемінде 42 |
|  | Гибридті операциялық бөлмедегі ангиографияға арналған максималды көру өрісінің диагоналы,  (нұсқаның бірін таңдаңыз,) қараңыз | - | - | кемінде 25/кемінде 39 | кемінде 30/кемінде 42 |
| 3. | Рентген түтігі |  |  |  |  |
|  | 10 минут ішінде флюроскопиялық режимде түтіктің максималды жылу қуаты | кемінде 2000 Вт | кемінде 3000 Вт | кемінде 4000 Вт | кемінде 4500 Вт |
|  | Рентгендік түтіктегі жылу жүктемесін диспетчерлік пункттен бақылау | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Қызмет көрсету орталығына арналған рентгендік түтіктің қашықтан диагностикалау функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 4. | Пациент үстелі |  |  |  |  |
|  | Карбонды декалы тікелей ангиографиялық | қолда бар | қолда бар | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Гибридті хирургиялық операция бөлмесіне арналған сегменттелген декасы бар | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 5. | Операция бөлмесіндегі мониторлар |  |  |  |  |
|  | Екі нұсқаның біреуін таңдау |  |  |  |  |
|  | "Тірі" және референттік кескіндерді, үш өлшемді кескіндерді көрсетуге арналған бөлек мониторлар | Диагональдары кемінде 19 дюйм болатын кемінде 2 монитор/ диагональдары кемінде 55 дюйм болатын 1 монитор | Диагональдары кемінде 19 дюйм болатын кемінде 2 монитор/ диагональдары кемінде 55 дюйм болатын 1 монитор | - | - |
|  | Үшінші тарап көздерінен "тірі", анықтамалық, үш өлшемді және қосымша кескіндерді бір уақытта көрсету мүмкіндігі бар монитор | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | Диагоналы кемінде 55 дюйм/2 монитор 1 монитор. кемінде 19 дюйм | Диагоналы кемінде 55 дюйм/2 монитор 1 монитор. кемінде 19 дюйм |
| 6. | Дозаны төмендету жүйелері |  |  |  |  |
|  | Автоматты түрде ауыстырылатын мыс сүзгілері бар спектрлік сүзгілеу жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Сәулеленусіз виртуалды коллимация | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | 3,75 кадр/сек-тан аспайтын қысқартылған жиілігі бар төмен дозалы сканерлеу режимдері | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Зерттеу кезінде операциялық бөлмедегі монитордағы доза туралы ақпарат | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Зерттеуден кейін жинақталған дозаның графикалық есебі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Шашырауға қарсы алынбалы тор | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Мүмкін болатын ең төменгі доза жүктемесінде кескіннің ең жоғары сапасын үздіксіз сақтайтын бағдарламалық қамтамасыз ету алгоритмі/сәулеленген тіндердің қалыңдығындағы айырмашылықтарды өтейтін дозаны автоматты түрде басқару механизмі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Фокус ұзындығын реттеу функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 7. | Сурет сапасын жақсарту жүйелері |  |  |  |  |
|  | Базалық функциялар |  |  |  |  |
|  | Қозғалыс артефактілерін азайту үшін алуды түсіру режимінде автоматты түрде пиксельді ауыстыру функциясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Алдын ала орнатылған сценарийлерден немесе жеке пайдаланушы қалауларына сәйкес таңдау арқылы кескіндерді теңестіру | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Субстракция режимінде бір реттік жоғары контрастты түсіру функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Барлық түсіру режимдерінде жиекті жақсарту функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Арнайы функциялар |  |  |  |  |
|  | Кескіннің максималды нақтылығы үшін секундына 50 кадрлық минимум жиілігі бар түсіру режимі | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Жүрек соғысының қозғалысын азайту функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Металл заттардан алынған үш өлшемді кескіндеріндегі артефактілерді азайту функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Тыныс алу қозғалыстарынан үш өлшемді кескіндеріндегі артефактілерді азайту функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 8. | Екі өлшемді (2D) навигация |  |  |  |  |
|  | Тамырлы масканы алу және оны нақты уақыттағы флюорографияға кейіннен қолдану. Маска мен қоршаған фонның дәлігін бір уақытта реттеу | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 9. | Үш өлшемді (3D) навигация |  |  |  |  |
|  | Бұрын алынған үш өлшемді кескіндерді (3D ангио, КТ немесе МРТ) флюроскопияда нақты уақытта беттестіру. Біріктірілген үш өлшемді кескіндерді позициялаушы қозғалыстарымен синхрондау. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 10. | Жұмыс станциялары |  |  |  |  |
|  | Ангиографта алынған мәліметтерді жинауға арналған мономодальды жұмыс станциясы. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ангиография, КТ, МРТ, ультрадыбыстық, ПЭТ арқылы алынған DICOM кескіндерін қарауға және өңдеуге арналған мультимодальды жұмыс станциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 11. | Кардио бағдарламалық пакет |  |  |  |  |
|  | Базалық функциялар |  |  |  |  |
|  | Үстел үстін сенсорлық экраннан басқару арқылы коронарлық тамырдың өлшемін өлшеу және стенозды талдау | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қолда бар |
|  | Бақылау бөлмесінен коронарлық тамырдың өлшемін өлшеу және стенозды талдау | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сол жақ қарынша функциясының сандық талдауы: жалпы шығару фракциясы және қабырға қозғалысын талдау | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ашылған коронарлық стенттің көрінуін жақсарту функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Арнайы функциялар |  |  |  |  |
|  | Орнатылған коронарлық стенттің көрінуін және оның тамыр қабырғасына қатысты орналасуын жақсарту функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Қолқа қақпағын талдау функциялары, транскатетерлі қолқа қақпақшасын имплантациялау үшін кейінгі үш кескінді навигациясымен атриумды өлшеу, сол жақ жүрекше қосалқысының эндоваскулярлық окклюзиясы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 12. | Нейро бағдарламалық пакет |  |  |  |  |
|  | Базалық функциялар |  |  |  |  |
|  | Ротациялық ангиография көмегімен ми тамырларының үш өлшемді кескіндерін алу функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Инсультті емдеуде мидың жұмсақ тінін жақсарту үшін КТ тәрізді бейнелеу мүмкіндігі | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ми тамырларын толтыру жылдамдығы мен қарқындылығын визуализациялау үшін түсті кодтау функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Арнайы функциялар |  |  |  |  |
|  | Аневризманы талдау функциясы, одан кейін ангиографта үш өлшемді навигациямен ағынды бағыттайтын стентті қолдану арқылы аневризманы емдеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Церебральды аневризмалар мен артериовенозды даму ақауларын емдеуде эмболизацияны жоспарлау. Артериялық және веноздық фазалардағы визуализация, жұмыс орнында эмболизация симуляциясы және ангиографта кейінгі 3D навигациясымен операция. | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 13. | Oнкологиялық бағдарлама пакеті |  |  |  |  |
|  | Бауыр ісіктерін емдеуде эмболизацияны жоспарлау. Ісікке нәр беруші тамырды автоматты түрде анықтау және максималды селективті эмболизация үшін катетердің маршрут картасын құру. Жұмыс станциясында эмболизацияны модельдеу және ангиографта үш өлшемді навигациясымен операция жасау | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Қуықасты безін емдеуде эмболизацияны жоспарлау. Жұмыс станциясында эмболизацияны модельдеу және ангиографта үш өлшемді навигациясымен операция жасау | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Биопсияны жоспарлау, ісік пен метастаздық ошақтардың RF криоабляциясы. Нақты уақытта 3D навигациясы кезінде ине қозғалысын басқару. | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Қосымша жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
|  | Гемодинамикалық бақылау станциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Төбеге орнатылған рентгендік қорғаныс | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Жұмыс шамы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Үстелге бекітілген рентгендік қорғаныс | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ангиографиялық орнатуға арналған ИБП | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ангиографиялық жүйемен синхрондалған автоматты инжектор | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Рентгеннен қорғайтын алжапқыштар, жағалар, көзілдірік | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Рентген сәулелерінен қорғайтын терезе | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |
|  | Автоматты инжекторға арналған шприц - голбалар | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Автоматты инжекторға арналған желілер | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарға қолданылмайды

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 35-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 35-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компьютерлік томографқа техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты.\* | | | | | | |
| № | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің мәні | | | | |
| аудандық | қалалық | облыстық (республикалық маңызы бар қала) | республикалық | LT жоспарлаушысы |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | | | | | | |
| 1. | Гентри |  |  |  |  |  |
|  | Спиральды типті КТ | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Оператор консолінен қашықтан басқару | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Портальды тесік диаметрі, мм | 700-ден кем емес | 700-ден кем емес | 700-ден кем емес | 700-ден кем емес | 760-тан кем емес |
|  | Портальды көлбеу бұрышы, градус | +/-30 немесе сандық көлбеу | +/-30 немесе сандық көлбеу | +/-30 немесе сандық көлбеу | +/-30 немесе сандық көлбеу | - |
|  | Пациентті үстелде орналастыруға арналған латеральды және сагиталды лазерлік маркерлер | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Екі жағынан да порталды басқару | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Осьтік проекциядағы максималды сканерлеу өрісі, мм | 430-дан кем емес | 500-ден кем емес | 500-ден кем емес | 500-ден кем емес | 500-ден кем емес |
|  | Рентген түтігінің бір айналуының ең аз уақыты, с | 0,75 артық емес | 0,7 артық емес | 0,7 артық емес | 0,4 артық емес | 0,5 артық емес |
| 2. | Детекторлық жүйе |  |  |  |  |  |
|  | Ең аз кесу қалыңдығы, мм | 1,0 артық емес | 0,7 артық емес | 0,625 артық емес | 0,625 артық емес | 0,625 артық емес |
|  | Рентген түтігінің 360 градуста бір айналымы кезінде алынған кесінділердің максималды саны | 32/64 (80) | 32/64 (80) | 64/128 (160) | 64-тен кем емес | 64-тен кем емес |
| 3. | Генератор |  |  |  |  |  |
|  | Ең төменгі кернеу мәні, Кв диапазонsында | 80-ден аспайды | 80-ден аспайды | 80-ден аспайды | 80-ден аспайды | 80-ден аспайды |
|  | Максималды кернеу мәні, Кв | 130-дан кем емес | 130-дан кем емес | 135-тен кем емес | 135-тен кем емес | 135-тен кем емес |
|  | Ең аз тоқ мәні, мА | 10-30 аралығында | 10-30 аралығында | 10-30 аралығында | 10-30 аралығында | 10 артық емес |
|  | Максималды тоқ мәні, мА | 240-тан кем емес | 240-тан кем емес | 350-ден кем емес | 560-тан кем емес | 600-ден кем емес |
|  | Рентген генераторының номиналды қуаты, кВт | 30-дан кем емес | 32-ден кем емес | 40-тан кем емес | 70-тен кем емес | 70-тен кем емес |
| 4. | Рентген түтігі |  |  |  |  |  |
|  | Рентген түтігінің жылу сыйымдылығы, MHU | 3,5 кем емес | 3,5 кем емес | 3,5 кем емес | 7,0 кем емес | 7,0 кем емес |
|  | Рентген түтігінің салқындату жылдамдығы, кХУ/мин | 567-ден кем емес | 567-ден кем емес | 864-тен кем емес | 1000-нан кем емес | 780-ден кем емес |
|  | IEC 60336 стандартына сәйкес шағын фокустық нүкте өлшемі, мм | 0,9 x 1,0 артық емес | 0,9 x 1,0 артық емес | 0,9 x 1,0 артық емес | 0,9 x 1,0 артық емес | 0,9 x 1,0 артық емес |
|  | IEC 60336 стандартына сәйкес үлкен фокустық нүкте өлшемі, мм | 1,6 x 1,6 артық емес | 1,6 x 1,6 артық емес | 1,6 x 1,6 артық емес | 1,6 x 1,6 артық емес | 1,6 x 1,6 артық емес |
|  | Спиральды сканерлеудің максималды ұзақтығы, сек | 60 / кем емес | 60 / кем емес | 60 / кем емес | 60 / кем емес | 60 / кем емес |
| 100-ден кем емес | 100-ден кем емес | 100-ден кем емес | 100-ден кем емес | 100-ден кем емес |
| 5. | Пациент үстелі |  |  |  |  |  |
|  | Пациентке арналған үстелдің жүк көтергіштігі, кг | 200-ден кем емес | 200-ден кем емес | 200-ден кем емес | 200-ден кем емес | 220 кг кем емес |
|  | Максималды сканерлеу диапазоны, см | 125 см кем емес | 125 см кем емес | 155-тен кем емес | 155-тен кем емес | 160 см-ден кем емес |
|  | Пациент үстелінің тік қозғалыс диапазоны, мм | 350 мм кем емес | 350 мм кем емес | 350 мм кем емес | 350 мм кем емес | 350 мм кем емес |
|  | Пациенттің көлденең қозғалысының диапазоны, мм | 160-тан кем емес | 160-тан кем емес | 160-тан кем емес | 160-тан кем емес | 185 см кем емес |
| 6. | Компьютерлік сканер жүйесі (оператор консолі) |  |  |  |  |  |
|  | Негізгі консольдің түсті мониторларының саны, дана | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес | 1-ден кем емес |
|  | Монитордың дисплей өлшемі диагональ бойынша, см | 48-ден кем емес | 48-ден кем емес | 48-ден кем емес | 48-ден кем емес | 48-ден кем емес |
|  | Компьютерлік жүйенің жедел жады, ГБ | 16-дан кем емес | 32-ден кем емес | 32-ден кем емес | 32-ден кем емес | 32-ден кем емес |
|  | Қайта құрастырылған кескіндерді сақтауға арналған жад, ГБ | 300-ден кем емес | 300-ден кем емес | 300-ден кем емес | 300-ден кем емес | 300-ден кем емес |
|  | Оптикалық дискілерді жазу құрылғысы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Кескінді қайта құру уақыты, кескіндер/с | 15-тен кем емес | 20-дан кем емес | 35-тен кем емес | 40-тан кем емес | 30-дан кем емес |
|  | Пациентке арналған автоматты дауыстық командалар жинағы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Жеке дауысты хабарламаларды жазу | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Пациентпен екі жақты байланыс жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Үстелді қашықтан басқару | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 7. | Оператор консолінің бағдарламалық жасақтамасы |  |  |  |  |  |
|  | Көп жазықтықты қайта пішімдеу | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қисық сызықты секанттармен көп жазықтықты қайта пішімдеу | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қажеттілік бойынша |
|  | Максималды және минималды қарқындылық проекциялары | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қажеттілік бойынша |
|  | Үш өлшемді қайта құру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қызығушылық танытқан аймақтағы контрастты жақсарту деңгейін бақылау және контраст сол аймаққа келген кезде сканерлеуді автоматты түрде іске қосу | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қажеттілік бойынша |
|  | Кескінді сандық талдау: қашықтық, бұрыштар, тығыздық. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Кескіндерге мәтіндік аннотацияларды көрсету | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 8. | DICOM - үйкеліс |  |  |  |  |  |
|  | DICOM Storage SCP | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | DICOM Query/Retrive | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | DICOM Worklist | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | DICOM MPPS | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 9. | Сканерлеу параметрлері |  |  |  |  |  |
|  | Кескінді қайта құрудың максималды матрицасы, пиксель | ≥512 x 512 / ≥1024 x 1024 | ≥512 x 512 / ≥1024 x 1024 | ≥512 x 512 / ≥1024 x 1024 | ≥512 x 512 / ≥1024 x 1024 | ≥512 x 512 / ≥1024 x 1024 |
|  | Тығыздықты өлшеу диапазоны, бірліктен кем емес, Хаунсфилд бірлігі | -1000-нан +2000-ға дейін | -1000-нан +2000-ға дейін | -1000-нан +2000-ға дейін | -1000-нан +2000-ға дейін | -1000-нан +2000-ға дейін |
|  | Контрастқа сезімталдық, % | 0,5 артық емес | 0,3 артық емес | 0,3 артық емес | 0,3 артық емес | 0,3 артық емес |
|  | 0,3% контраст сезімталдығы кезінде төмен контраст ажыратымдылығы, мм | 5-тен артық емес | 5-тен артық емес | 5-тен артық емес | 5-тен артық емес | 5-тен артық емес |
|  | Кеңістіктік рұқсат, п.л./см | 10,0 кем емес | 10,0 кем емес | 13,4 кем емес | 13,4 кем емес | 15,0 кем емес |
|  | Шолу сканерлеу | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қадамдық сканерлеу режимі | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Спиральды сканерлеу режимі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ЭКГ синхрондалған сканерлеу режимі | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Тыныспен синхрондалған сканерлеу режимі | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Қос энергиялы сканерлеу режимі | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Спектрлік сканерлеу режимі | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
| 10. | Жұмыс процесін жеделдету және сәулелену әсерін азайту технологиялары |  |  |  |  |  |
|  | Сканерлеу кезіндегі үстел қозғалысының (питч) ауыспалы жылдамдығы технологиясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Кескінді субтракциялау технологиясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Мамандандырылған педиатриялық хаттамалар | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сканерлеу алдында топограмма ұзындығы бойынша дозаның таралуын визуализациялау | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Пациенттің жасы мен дене құрылымына байланысты әртүрлі зерттеу бағыттары үшін параметрлерді таңдауы бар нақты уақыттағы дозаны модуляциялау алгоритмі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Әрбір сканерлеу диапазоны үшін доза анықтамалық мәндерін олар асып кеткен кезде пайдаланушыны хабардар ету функциясын орнату | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Шикі деректерге негізделген қайталанатын кескінді қайта құру алгоритмі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Нейрондық желілерді қолдану арқылы терең машиналық оқыту негізінде итеративті кескінді қайта құру | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Бір энергиялы металл артефактілерін басу алгоритмі | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Рентген түтігінің айналу жылдамдығын, дыбыс биіктігін және қалпына келтіру түрін қоса алғанда, ең жақсы сапалы кескіндерді алу үшін кардиологиялық сканерлеу параметрлерін автоматтандырылған таңдауға арналған бағдарламалық құрал пакеті | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
| 11. | Дәрігердің мамандандырылған жұмыс орны |  |  |  |  |  |
|  | Негізгі консоль/дәрігердің жұмыс орнының түсті мониторларының саны, дана | 1-ден кем емес | 2-ден кем емес | 2-ден кем емес | 2-ден кем емес | 1-ден кем емес |
|  | Монитордың дисплей өлшемі диагональ бойынша, см | 48-ден кем емес | 48-ден кем емес | 48-ден кем емес | 48-ден кем емес | 48-ден кем емес |
|  | Компьютерлік жүйенің жедел жады, ГБ | 32-ден кем емес | 32-ден кем емес | 32-ден кем емес | 32-ден кем емес | 32-ден кем емес |
|  | Қайта құрастырылған кескіндерді сақтауға арналған жад, ГБ | 1000-нан кем емес | 1000-нан кем емес | 1000-нан кем емес | 1000-нан кем емес | 1000-нан кем емес |
|  | Оптикалық дискілерге жазу құрылғысы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Дәрігердің жұмыс орнына арналған негізгі бағдарламалық қамтамасыз ету | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Берілген параметрлер бойынша зерттеулерін сұрыптау және таңдау тізімі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қолданушыларға деректерді іздеу мен таңдауды оңтайландыру сүзгілері | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Зерттеулер мен серияларды жылдам алдын ала қарау үшін оқу тізімі терезесіндегі интерактивті нобай кескіндері | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | 3D қайта құруға арналған бағдарламалық пакет | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қажеттілік бойынша |
|  | Көп жазықтықтағы кескінді қарау функциясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Көлбеу және қисық кескіндерді жасауға арналған функция | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Динамикалық кескін серияларын қарау функциясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Үш өлшемді кескіндерді қайта құру және қарау функциясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Динамикалық үш өлшемді кескіндерді қайта құру және қарау функциясы | - | - | қолда бар | қолда бар | - |
|  | ПЭТ пен КТ бейнелерін біріктіру (PET/CT Fusion) функциясы |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Кескіндермен жұмыс жасау құралдары:  - терезенің ені мен деңгейін орнату;  - панорамалық;  - масштабты өзгерту;  - триангуляция;  - кескінді айналдыру;  - сызықтық өлшемдер;  - бұрыш өлшемдері;  - қажетті эллиптикалық аймақты талдау;  - ерікті түрде анықталған қызығушылық аймағын талдау;  - мәтіндік аннотациялар;  - Hounsphilatic availability (HU) бірліктерін көрсету;  стандартталған жинақтау деңгейін көрсету (SUV);  экран мен терезе скриншоттарын жасау;  - сүйектерді, тамырларды және басқа да анатомиялық құрылымдарды сегменттеуге арналған құралдар;  - максималды және минималды қарқындылық проекцияларын көрсету;  - максималды және минималды қарқындылықтардың инверттелген проекцияларын көрсету;  - көрсетілген кесіндінің қалыңдығының өзгеруі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  |
|  | Үш өлшемді кескіндеріндегі сүйек құрылымдарын автоматты түрде жою функциясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Үш өлшемді кескіндеріндегі пациент үстелін автоматты түрде жою функциясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Жаңа DICOM сериясы ретінде сегменттелген аумақтарды сақтау функциясы | - | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қажеттілік бойынша |
|  | Виртуалды эндоскопияны орындау функциясы | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Перифериялық тамырларды талдау құралдары:  көрсеткіштерді өлшеу үшін диаметрі бойынша ыдыс түрін таңдау;  - люменнің ішкі диаметрін өлшеу;  - люменнің көлденең қимасының ауданын өлшеу;  ыдыстың ұзындығын өлшеу;  ыдыстың бұралу қабілетін өлшеу;  тамырдың орталық сызығын анықтау;  тамырдың қарау аймағындағы стенозды автоматты түрде іздеу, оның ауданы мен диаметрін өлшеу және тамырдың бір тірек алаңымен салыстыру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қажеттілік бойынша |
|  | Есептерді құру және өңдеу қызметі | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Есепті принтерде басып шығару функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Есептерді медиа мен серверлерге экспорттау функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Бейнеролик жасау және экспорттау функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Графикалық пішімдерде және DICOM форматында кескіндерді жасау және экспорттау функциясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 12. | Дәрігердің жұмыс станциясына арналған арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету |  |  |  |  |  |
|  | Жүректің ишемиялық тамырларын талдауға арналған қосымша | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Коронарлық артерия кальцийін бағалау қолданбасы: | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Сол жақ қарыншанны функционалдық талдауға арналған қосымша | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Жүрек камераларының функционалды талдауына арналған қосымша | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Атеросклеротикалық бляшкалар құрылымын бағалауға арналған қосымша | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Мидың перфузиясын бағалауға арналған қосымша | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Анатомиялық қамтудың жоғарылауымен ми перфузиясын талдауға арналған қосымша | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Өкпе түйінді түзілістерін талдауға арналған қосымша | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | - |
|  | Тыныс жолдарын талдауға арналған қосымша | - | қолда бар | қолда бар | қолда бар | - |
|  | Өкпе тінінің тығыздығын анықтауға арналған қосымша | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | - |
|  | Жақ-бет кескіндерін визуализацияға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Ісіктердің терапияға реакциясын бағалауға арналған өтінім | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Бауыр анализіне арналған қосымша | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Виртуалды колоноскопия қолданбасы | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Түрлі модальді кескіндерді біріктіруге арналған қолданба | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Қосымша керек-жарақтар: | |  |  |  |  |  |
|  | Пациентті орналастыруға арналған керек-жарақтар мен құралдар жиынтығы: үстелге арналған матрац, бас сүйегін, пациенттің денесін бекітуге арналған белдіктер жиынтығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Кабинет ішінде орнату материалы, соның ішінде электр тарату тақтасы мен шкафтың ішкі сым кабельдері | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | КТ сканерін қауіпсіз өшіру үшін үздіксіз қуат көзі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Жұмыс станциясының үздіксіз қуат көзі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Контрасты заттар мен тұзды ерітінділерді енгізуге арналған автоматты инжектор | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қажеттілік бойынша |
|  | Медициналық кескіндерді шығаруға арналған принтер | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Климат жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Рентген сәулелерінен қорғайтын шыны | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | КТ синхрондау үшін ЭКГ мониторы | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | РT жоспарлауға арналған тегіс палуба | - | - | - | - | қажеттілік бойынша |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |  |
|  | Авто инжектор/сорғы желілеріне арналған бөтелкелердің бастапқы жинағы, пациент | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | Медициналық кескіндерге арналған пленканың жинағы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |
|  | ЭКГ электродтарының стартер жинағы | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | - |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарға қолданылмайды

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 36-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 36-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маммографқа техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты.\* | | | | | |
| №. | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің мәні | | | |
| аудандық | қалалық | аймақтық (республикалық маңызы бар қала) | республикалық |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 1. | Маммографтың түсіру штативі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | фокус аралығы, мм, кем емес | 650 | 650 | 650 | 650 |
|  | штативтің тік қозғалысы, мм (сүт безінің орналасу жазықтығынан еден деңгейіне дейін), кем емес | 700 - 1300 | 700 - 1300 | 700 - 1300 | 700 - 1300 |
|  | штативтің тік қозғалу әдісі | электржетек | электржетек | электржетек | электржетек |
|  | штативтің тік жазықтықта айналу диапазоны, градус, кем емес | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
|  | томосинтез функциясы | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сүт бездерін қысу режимдері | қолмен басқару режимі және электрлік/автоматты режим | қолмен басқару режимі және электрлік/автоматты режим | қолмен басқару режимі және электрлік/автоматты режим | қолмен басқару режимі және электрлік/автоматты режим |
| 2. | Рентгендік кескінді қабылдау | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Рентгендік сәулеленуді қ\цифрлық қабылдау түрі | толық өлшемді жалпақ панельді қабылдағыш | толық өлшемді жалпақ панельді қабылдағыш | толық өлшемді жалпақ панельді қабылдағыш | толық өлшемді жалпақ панельді қабылдағыш |
|  | жұмыс алаңының өлшемі, мм х мм, кем емес | 170x230 | 170x230 | 210 × 288 | 210 × 288 |
|  | пиксель өлшемі, мкм. артық керек емес | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | кеңістіктік рұқсат, сызық жұптары/мм. кем емес | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Тігінен және көлденеңінен пикселдер саны, дана, кем емес | 2000 x 2764 | 2000 x 2764 | 2390 x 2850 | 2390 x 2850 |
|  | ADC рұқсаты, бит, кем емес | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3. | Рентген сәулелерінің сәулеленуі сәулені пішіндеу құрылғысы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | анод түрі | айналмалы / тұрақты | айналмалы / тұрақты | тйналмалы / тұрақты | тйналмалы / тұрақты |
|  | анодтың айналу жылдамдығы. айн/мин. кем емес (бар болса) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|  | Фокустық нүкте өлшемдері, мм, артық емес (үлкен/кіші) | 0,3\*0,3/0,15\*0,15 | 0,3\*0,3/0,15\*0,15 | 0,3\*0,3/0,15\*0,15 | 0,3\*0,3/0,15\*0,15 |
|  | анодтың жылу сыйымдылығы. Т.Э./кДж, кем емес | 162 мың/120 | 162 мың/120 | 162 мың/120 | 162 мың/120 |
|  | Сәулелену өрісі индикаторының жарық индикаторы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 4. | Рентгендік қоректендіру құрылғысы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | номиналды электр қуаты, кВт, кем емес | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
|  | анод кернеуінің өзгеру шегі, кВ, кем емес | 25-35 | 25-35 | 25-35 | 25-35 |
|  | үлкен/кіші ошақтар үшін электр энергиясының (ағымдағы уақыт өнімі) мөлшерінің өзгеру диапазоны, мА с, кем емес | 4-500/4-140 | 4-500/4-140 | 4-500/4-140 | 4-500/4-140 |
| 5. | Кескінді визуализациялауға арналған мониторы бар рентген-зертханашысының жұмыс орны | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Процессор жиілігі, ГГц, кем емес | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|  | Қатты диск, ТБ, кем емес | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | ЖЖҚ, ГБ, кем емес | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Лицензияланған операциялық жүйе, арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету, маммографты басқару интерфейсі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Монитор, дюйм, кем емес | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Үздіксіз қуат көзі | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 6. | Кескінді визуализациялауға арналған медициналық мониторы бар дәрігердің жұмыс орны | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Процессор жиілігі, ГГц, кем емес | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
|  | Қатты диск, ТБ, кем емес | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
|  | ЖЖҚ, ГБ, кем емес | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Монитор, дюйм, кем емес | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  | Монитор матрицасының өлшемі (разряды), пиксель, кем емес | 1200x1920 | 1200x1920 | 1200x1920 | 1200x1920 |
|  | Лазерлік принтер, а/қ | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Үздіксіз қуат көзі | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Лицензияланған операциялық жүйе, ықтимал патологиялардың ошақтарын (микрокальцинациялар, тығыздалулар) анықтау және визуалды түрде көрсету үшін кескіндерді көруге, өлшеуге және талдауға арналған мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | DICOM 3.0 пішіміндегі кескіндерді және ілеспе деректерді басып шығаруға және сыртқы пайдаланушыларға беруге дайындау | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| Қосымша жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 7. | Стереотактикалық биопсияға арналған құрылғы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 8. | Рентгендік қорғаныс экраны | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 9. | Бетті қорғау экраны | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 10. | Сығымдау пластинасы | тұтынушының таңдауы бойынша: стандартты; | тұтынушының таңдауы бойынша: стандартты; | тұтынушының таңдауы бойынша: стандартты; | тұтынушының таңдауы бойынша: стандартты; |
| масштабтаумен түсіру үшін; | масштабтаумен түсіру үшін; | масштабтаумен түсіру үшін; | масштабтаумен түсіру үшін; |
| биопсия үшін; | биопсия үшін; | биопсия үшін; | биопсия үшін; |
| - | - | бомосинтез үшін; | бомосинтез үшін; |
| аксилярлық проекциялар үшін; | аксилярлық проекциялар үшін; | аксилярлық проекциялар үшін; | аксилярлық проекциялар үшін; |
| мақсатты түсіру үшін. | мақсатты түсіру үшін. | мақсатты түсіру үшін. | мақсатты түсіру үшін. |
| - | - | стереотактикалық биопсия үшін – қажетіне қарай | стереотактикалық биопсия үшін – қажетіне қарай |
| 11. | Контрасты күшейтілген спектрлік маммография | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 12. | Кернеу тұрақтандырғышы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарға қолданылмайды

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 37-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 37-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магнитті-резонансты томографқа техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты (гелді) \* | | | | |
| № | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің мәні | | | |
| аудандық | қалалық | облыстық (республикалық маңызы бар қала) | республикалық |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 1. | Магнит |  |  |  |  |
|  | Магнит өрісінің индукциясы | 1,5 Т артық емес | 1,5 Т артық емес | 1,5 Т кем емес | 1,5 Т кем емес |
|  | Гелийдің "нөлдік" булану технологиясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Магниттік типті асқын өткізгіш | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Туннель диаметрі | 60 см кем емес | 60 см кем емес | 60 см кем емес | 60 см кем емес |
|  | Диаметрі 10 х 10 см шарлардағы магнит өрісінің біртектілігінің типтік мәні | 0,02 бет/мин артық емес | 0,02 бет/мин артық емес | 0,01 бет/мин артық емес | 0,01 бет/мин артық емес |
|  | Диаметрі 20 х 20 см шарлардағы магнит өрісінің біртектілігінің типтік мәні | 0,08 бет/мин артық емес | 0,08 бет/мин артық емес | 0,05 бет/мин артық емес | 0,035 бет/мин артық емес |
|  | Диаметрі 30 х 30 см шарлардағы магнит өрісінің біртектілігінің типтік мәні | 0,18 бет/мин артық емес | 0,18 бет/мин артық емес | 0,12 бет/мин артық емес | 0,11 бет/мин артық емес |
|  | Диаметрі 40 х 40 см шарлардағы магнит өрісінің біртектілігінің типтік мәні | 1,07 бет/мин артық емес | 1,07 бет/мин артық емес | 0,65 бет/мин артық емес | 0,65 бет/мин артық емес |
|  | Сканерлеуді ЭКГ, тыныс алу және перифериялық импульспен синхрондау мүмкіндігі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Магнит өрісінің тұрақтылығы | 0,1 промилле/сағ артық емес | 0,1 промилле/сағ артық емес | 0,1 промилле/сағ артық емес | 0,1 промилле/сағ артық емес |
|  | Белсенді және пассивті жылтырату жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Пациентпен дыбыстық байланыс жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 2. | Градиент жүйесі |  |  |  |  |
|  | Максималды магниттік индукция градиенті | 30 мТ/м кем емес | 30 мТ/м кем емес | 33 мТ/м кем емес | 33 мТ/м кем емес |
|  | Магниттік индукция градиентінің жоғарылауының максималды жылдамдығы | 100 Т/м/с кем емес | 100 Т/м/с кем емес | 125 Т/м/с кем емес | 125 Т/м/с кем емес |
|  | X, Y және Z осьтеріндегі максималды көру өрісі | 50 x 50 x 45 см кем емес | 50 x 50 x 45 см кем емес | 50 x 50 x 40 см кем емес | 50 x 50 x 40 см кем емес |
| 3. | Радиожиілік жүйесі |  |  |  |  |
|  | Талшықты-оптикалық немесе сандық РЖ сигналын беру технологиясына негізделген радиожиілік жүйесі. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Талшықты-оптикалық немесе цифрлық технологияны пайдалана отырып, емдеу бөлмесінен сандық РЖ сигналын беру. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Бір уақытта пайдаланылатын тәуелсіз радиожиілік арналарының саны | Кем дегенде 8 немесе арнадан тәуелсіз жүйе | Кем дегенде 8 немесе арнадан тәуелсіз жүйе | Кем дегенде 16 немесе арнадан тәуелсіз жүйе | Кем дегенде 16 немесе арнадан тәуелсіз жүйе |
|  | РЖ таратқыш күшейткішінің қуаты | 10 кВт кем емес | 10 кВт кем емес | 15 кВт кем емес | 15 кВт кем емес |
| 4. | Пациент үстелі |  |  |  |  |
|  | Стандартты үстел үсті арқылы денені толық сканерлеу мүмкіндігі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Үстел декасына сәйкес пациентті толықтай жатқызғандағы салмағы | 200 кг кем емес | 200 кг кем емес | 200 кг кем емес | 250 кг кем емес |
|  | Үстелдің бойлық қозғалыс диапазоны | 190 см кем емес | 190 см кем емес | 215 см-ден кем емес | 215 см-ден кем емес |
|  | Үстелдің тік қозғалыс ауқымы | 30 см кем емес | 30 см кем емес | 30 см кем емес | 30 см кем емес |
| 5. | РЧ - катушкалар |  |  |  |  |
|  | Жүйе арқылы қосылған катушкаларды автоматты түрде анықтау | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Әр түрлі катушкалар элементтерін бір уақытта қолдану арқылы пациенттің денесінің кез келген аймағын сканерлеуге мүмкіндік беретін технология | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Томограф корпусына біріктірілген РЧ- корпусының катушкасы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Бас және мойын катушкасы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Омыртқа катушкасы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Дене катушкассы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Иілгіш катушкалар | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Әртүрлі өлшемдегі икемді әмбебап катушкалар саны ("Икемді катушкалар" бар болса) | 1 дана/ 2 дана. немесе одан да көп | 1 дана/ 2 дана. немесе одан да көп | 1 дана/ 2 дана. немесе одан да көп | 1 дана/ 2 дана. немесе одан да көп |
|  | Тізе буындарын зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Иық буындарын зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Білекті зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Тобықты (табан және аяқ) зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Биопсия жасау мүмкіндігі бар сүт бездерін зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Педиатриялық катушкалар және/немесе педиатрияда қолдануға болатын икемді көп функциялы катушкалар үшін арнайы құрылғылар | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Көп функциялы катушкалар/ бірлескен сканерлеу, жамбасты сканерлеу, кардиологиялық қолдануға арналған | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 6. | Оператор консолі |  |  |  |  |
|  | APM оперативтік жады | 16 ГБ кем емес | 16 ГБ кем емес | 32 ГБ кем емес | 32 ГБ кем емес |
|  | Деректерді сақтау APM қатты дискінің сыйымдылығы | 480 ГБ кем емес | 480 ГБ кем емес | 700 ГБ кем емес | 700 ГБ кем емес |
|  | CD/DVD дискілерінде архивтеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Түсті кең экранды СКД монитор | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | DICOM стандарты бойынша желілік беріліспен кескіндерді құжаттау | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 7. | Қайта құру блогы |  |  |  |  |
|  | 256x256 матрицасы және 100% көру өрісі бар кескінді қайта құру жылдамдығы | 3000 сурет/сек кем емес. | 3000 сурет/сек кем емес. | 3000 сурет/сек кем емес. | 3000 сурет/сек кем емес. |
| 8. | 2D және 3D көп кесінді визуализациясы |  |  |  |  |
|  | Мәліметтерді жинау матрицасы | 1024 x 1024 кем емес | 1024 x 1024 кем емес | 1024 x 1024 кем емес | 1024 x 1024 кем емес |
|  | Екі өлшемді деректерді алу үшін ең аз кесінді қалыңдығы | 0,7 мм артық емес | 0,625 мм артық емес | 0,625 мм артық емес | 0,625 мм артық емес |
|  | Үш өлшемді деректерді алу үшін ең аз кесінді қалыңдығы | 0,3 мм артық емес | 0,1 мм артық емес | 0,1 мм артық емес | 0,05 мм артық емес |
| 9. | Импульстік тізбектер, сканерлеудің негізгі протоколының бағдарламалық пакеттері, деректерді өңдеуге арналған бағдарламалық құрал қолданбалары және деректерді жинау әдістері |  |  |  |  |
|  | Жылдам қалпына келтірумен ИП жылдам айналдыру жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Инверсиялы қалпына келтірумен ИП жылдам айналдыру жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Бір деректерді жинау арқылы ИП жылдам айналдыру жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП жылдам градиент жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Липидтердің спектрлік инверсиясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | T1 контрастымен ИП инверсиясын қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | T2 контрастымен ИП инверсиясын қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Су сигналын басу және T1 контрастымен ИП инверсиясын қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Су сигналын басу және T2 контрастымен ИП инверсиясын қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Инверсиялық майдың басылуымен ИП эхопланарлы бейнелеу (EPI). | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП диффузиялық өлшенген эхо-планарлы бейнелеу (EPI) | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Кино режимінде сканерлеуге арналған ИП жылдам градиент жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Екі жаңғырық сигналы бар ИП градиент жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | T2 өлшенген жұлын бейнелеуіндегі сұр және ақ заттар арасындағы жақсы контраст үшін бірнеше жаңғырық сигналдары бар градиенттік эхо ИП | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Жоғары ажыратымдылықтағы миды бейнелеуге арналған T1 клирингімен ИП жылдам градиент жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП қос инверсия-қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП үштік инверсия-қалпына келтіру | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | ИП 2D ұшу визуализациясының уақыты | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП 3D ұшу уақытының визуализациясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП 2D синхрондалған ұшу уақытының визуализациясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | 2D режимінде жоғары T2/T1 қатынасы бар анатомиялық құрылымдардың контрастын күшейтуге арналған теңдестірілген градиентті эхо ИП және май тінінің сигналын басу арқылы. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Тиімді диффузиялық коэффицент (ADC) карталарын есептей отырып, мидың және бауырдың диффузиялық өлшенген суреттерін жоғары сигнал-шуыл қатынасын жылдам алуға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету пакеті | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Бағдарламалық пакет бір жазықтықта орналасқан бірнеше көлемді дыбыстардан деректерді бір уақытта оқу арқылы мидың протонды спектроскопиясының клиникалық мүмкіндіктерін кеңейтеді. | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Миокард пен қанның таңдалған тіндерінен сигналды басу немесе күшейту үшін жылдам градиентті эхо-импульс тізбегін инвертивті импульспен біріктіретін кешіктірілген контрастты күшейтетін екі өлшемді миокард кескіні пакеті | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ең күрделі анатомиялық құрылымдарда сапаны және майлы сигналды басу технологиясын жоғалтпай кескіндерді кез келген жазықтықта көруге мүмкіндік беретін жоғары ажыратымдылықтағы үш өлшемді деректерді жинау технологиясын біріктіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Сезімталдық артефакттарын, толық емес немесе дәл емес май қанықтылығын және химиялық ығысуды жою үшін бір сериядағы тіндерді анық ажырату үшін тек су, тек май, фазалық және фазадан тыс деректер жиынын жасау мүмкіндігі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | МРТ -үйлесімді металл заттар мен импланттардың жанында орналасқан жұмсақ тіндер мен сүйек тіндерін бейнелеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету протоколы, кәдімгі тізбектермен салыстырғанда артефакттарға сезімталдықты айтарлықтай төмендетуге арналған. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | T2\* есе артқан аймақтарды бөлектеу үшін әртүрлі жаңғырық уақыттары бар бірнеше жаңғырық сигналдарын көлемді жинауға арналған магнит өрісіне әртүрлі ұлпалардың сезімталдығының айырмашылығына сезімтал 3D импульс тізбегі. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Бағытталған диффузияны зерттеуге арналған бағдарламалық пакет (диффузия тензоры) | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Мидың ақ затының үш өлшемді карталарын (трактаттарын) жасау үшін бағытталған диффузиялық бейнелеу деректерін консоль негізінде талдауға арналған бағдарламалық пакет |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Бауыр мен жүрек тіндеріндегі темірдің жоғары концентрациясын анықтауға арналған бағдарламалық құрал |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Оның жағдайын инвазивті емес бағалау үшін шеміршек тінінің түсті T2 картасына арналған бағдарламалық пакет |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Минималды веноздық құрамдас бөлігі бар артериялық фаза шыңдарын түсіру мүмкіндігі бар қан тамырларының уақыт бойынша шешілген 3D кескіндерін алу үшін жоғары кеңістіктік және уақытша ажыратымдылығы бар MR ангиографиясын орындауға арналған бағдарламалық құрал. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Параллельді бейнелеу технологиясымен және тыныс алу триггерімен үйлесімді көлемді фазалық контрастты зерттеуге негізделген негізгі тіндерден сигналды басатын ми тамырлары мен бүйрек артерияларын визуализациялауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету протоколы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Кешіктірілген контрастпен миокардты әрі қарай зерттеу үшін инверсия уақытын дұрыс таңдау үшін бірнеше инверсия/қалпына келтіру импульсі бар ИП | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Мидың барлық изотропты кескіндерін алу үшін инверсияны қалпына келтірумен 3D градиент эхо көмегімен көлемді бейнелеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Артефакті теңестіруді қамтамасыз ететін, қызығушылық тудыратын анатомиялық аймақтың таңдалған шағын көрініс өрісінде жеделдетілген көлемді визуализацияға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету протоколы. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қамту көлемін ұлғайту және сканерлеу уақытын қысқарту мақсатында 2D кескіндерін сығуға арналған бағдарламалық құрал протоколы, бұл деректерді алу үшін қосымша сканерлеуді қажет етпей, кескінді жасау үшін деректерді анықтау және есептеу үшін математикалық тәсілді пайдаланады. Миды, омыртқаны, буындарды, қан тамырларын және сүт бездерін визуализациялау үшін. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Қамту көлемін ұлғайту және сканерлеу уақытын қысқарту мақсатында 3D кескіндерін сығуға арналған бағдарламалық құрал протоколы, ол деректерді алу үшін қосымша сканерлеуді қажет етпей, кескінді жасау үшін деректерді анықтау және есептеу үшін математикалық тәсілді пайдаланады. Миды, омыртқаны, буындарды, қан тамырларын және сүт бездерін визуализациялау үшін. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Металл объектілердің жанында орналасқан жұмсақ және сүйек тіндерін 3D изотропты бейнелеуге арналған бағдарламалық протокол, кәдімгі тізбектермен салыстырғанда металл артефактілеріне сезімталдықты айтарлықтай төмендетуге арналған, кеңістіктік рұқсатты сақтай отырып сканерлеу уақытын айтарлықтай қысқарту мүмкіндігі бар. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қысқартылған тікбұрышты көру өрісі бар диффузиялық өлшенген бейнелеуде ұйқы безін зерттеуге арналған төмендетілген магниттік сезімталдық артефактілері бар жоғары ажыратымдылықтағы кескіндерді алуға арналған тыныс алу қақпасы бар бағдарламалық қамтамасыз ету протоколы. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Мультиплексирленген сезімталдықты кодтау арқылы қосылған бірнеше жоғары ажыратымдылықтағы диффузиялық өлшенген МРТ сканерлеуіне негізделген диффузиялық өлшенген және диффузиялық тензорлық бейнелеуге арналған бағдарламалық құрал протоколы. | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Біріктірілген кері полярлық градиентті алуға негізделген бұрмалауды, қозғалысты және құйынды токты автоматты түрде түзетуге арналған қолданба. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сканерлеу уақытын өзгертпей немесе кескін сапасын жоғалтпай, бір сканерленген диффузиялық өлшенген реттіліктен синтетикалық b-факторларының шексіз санын алуға мүмкіндік беретін бағдарламалық құрал қолданбасы. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Осьтік, сагитальдық, тәждік немесе қиғаш проекцияларға қайта құру және магниттік сезімталдығы жоғары перфузиялық карталарды жасау мүмкіндігі бар таңбаланған айналдыру әдісін қолдана отырып, контрастсыз ми перфузиялық кескініне арналған сигнал-шуыл қатынасы жоғарылатылған изотропты 3D визуализациясына арналған бағдарламалық құрал. | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ажыратымдылық пен айқындықты арттыру арқылы кескін сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін нейрондық желіні пайдаланатын интеллектуалды қайта құру алгоритмі | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сүт бездерін екі жақты динамикалық контрастын жасауға, сондай-ақ контраст екпесін енгізгеннен кейін және енгізгенге дейінгі кескіндердің автоматты субтракциясы, және де сүт бездерін зерттеу кезінде май тінінің сигналын басу функциясы бар (егер "Сүт безін зерттеу кезінде биопсия алуға арналған қатты мамандандырылған катушка бар болса) бағдарламалық пакет | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Деректерді жинауды жылдамдату және негізгі консольдегі кескін сапасын жақсарту үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету жиынтығы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Диксон әдісі арқылы майын тінінің сигналын басу мүмкіндігімен еркін тыныс алу кезінде қозғалыс компенсациясына арналған радиалды алуы бар іш қуысының 3D кескіні | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | 4D көпфазалы тамырларды сканерлеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Еркін тыныс алу кезінде іш қуысы мүшелерін тексеру және қозғалыс артефактілеріне сезімтал емес кескіндерді алу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Диффузияда биполярлық градиенттерді пайдалану  Кеңістіктік бұрмалануларды азайту  Диффузия коэффициентінің дәлдігін арттыру  Қысқа сканерлеу уақытында жоғары В-факторлары бар синтетикалық ADC карталарын есептеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Қанның оттегімен қамтамасыз етілу деңгейіне тәуелділікке және кіріс ағынының әсеріне негізделген функционалды МРТ | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Миды зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Иықты зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Тізе буындарын зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Омыртқаны зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сүт безін зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Жүректі зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Көпжолақты РЖ импульстерін пайдалана отырып, 2D форматында бірнеше кесінділерді бір уақытта қоздыру және алу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 10. | Тәуелсіз дәрігердің жұмыс орны |  |  |  |  |
|  | Жұмыс станциясының жедел жады | 8 ГБ кем емес | 8 ГБ кем емес | 16 ГБ кем емес | 16 ГБ кем емес |
|  | DICOM пішімінде DVD-ге архивтеу | Қолда бар | Қолда бар | Қолда бар | Қолда бар |
|  | Медициналық жұмыс станциясының мониторларының саны | 1 данадан кем емес. | 1 данадан кем емес. | 1 данадан кем емес. | 1 данадан кем емес. |
|  | Нысан беттерін таңдауды қоса алғанда, 3D қайта құруға арналған бағдарламалық пакет | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Көп жазықтықты қайта пішімдеуге арналған бағдарламалық пакет | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Екі өлшемді деректерді қарауға арналған бағдарламалық құрал | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Көлемді деректерді қарауға арналған бағдарламалық құрал | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сканерлеу нәтижелерінің деректерін жеделдетілген автоматтандырылған кейінгі өңдеу және сандық талдау үшін бағдарламалық пакет | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Диффузиялық және перфузиялық зерттеулер нәтижелерін, сондай-ақ трактография кезінде алынған деректерді талдауға және өңдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Диффузия коэффиценті мен диффузиялық тензор арқылы кескіндерді қайта құруды қоса алғанда, диффузиялық зерттеу деректерін талдауға және мидың ақ затының үш өлшемді карталарын (тракттарын) жасауға арналған бағдарламалық пакет | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Церебральды қан ағымын, церебральды қан көлемін, сигналдың максималды қарқындылық мәндеріне орташа өту уақыты мен уақытын автоматты талдауға мүмкіндік беретін бағдарламалық құрал. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Рентгенологиялық диагностиканың әртүрлі әдістерінен DICOM деректерін біріктіруге арналған бағдарламалық қосымша | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Көп позициялық сканерлеуден алынған деректер сериясынан толық көрініс өрісін қалыптастыру | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Контрастты күшейту кинетикалық қисықтарын талдау: салыстырмалы күшейту, максималды күшейту, шыңға жету уақыты (TTP), келу жылдамдығы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Субтракциялы кескіндерді алуға арналған қосымша. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | T1 кескіндерінен қан тамырларының өткізгіштігінің (Ktrans), тракердің шығу жылдамдығының (Кеп), тамырдан тыс көлемдік фракцияның (Ve), плазма бөлігінің (Vp) және қисық астындағы ауданның (AUC) гемодинамикалық карталарын есептеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | MR релаксометрия (шеміршек картасы) | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Протонды спектроскопиялық талдау | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Белсендіру аймақтарын визуализациялау үшін оқиғаға негізделген парадигманы пайдалана отырып, мидың функционалдық талдауы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Жүрек тамырларындағы қан ағымының көлемдік және жылдамдықты талдауы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Жаһандық және аймақтық миокард қызметін бағалау, тіндердің сипаттамасы және жүректің кешіктірілген контрастты талдауы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Миокард перфузиясын талдау | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Миокардты картаға түсіру |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Май және темір құрамы туралы ақпарат және контраст агентінің жинақталуының кинетикалық қисықтарын талдауы бар МРТ деректеріне негізделген бауыр талдауы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Қосымша жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 11 | Үздіксіз қуат көзі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 12 | Портативті металл детекторы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 13 | МРТ сканерлеріне арналған магнитті емес инжектор | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 14 | Магниттік емес вагонетка | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 15 | Пациенттің позициясын анықтау және бекіту жинағы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 16 | Жылжымалы дәрігер креслосы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 17 | РЖ бөлмені қорғау (Фарадей торы) | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 18 | Температура мен ылғалдылықты реттейтін арнайы кондиционер жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 19 | Медициналық бейнелеу принтері | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |
| 20 | Автоматты инжекторға немесе сорғы түтігіне/науқас түтігіне арналған шприц-колбалар (егер "МРТ сканерлері үшін магнитті емес инжектор" болса) | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарға қолданылмайды

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 38-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 38-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жылжымалы рентгенге техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты.\* | | | | | |
| № | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің мәні | | | |
| аудандық | қалалық | облыстық (республикалық маңызы қолда бар қала) | республикалық |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 1. | Рентгендік сәулелену | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | екі/бір фокусты рентгендік түтік | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | фокустық таңба өлшемі (типіне байланысты), мм, артық емес | 0,7\*0,7 | 0,7\*0,7 | 0,7\*0,7 | 0,7\*0,7 |
| 1,8\*1,8 | 1,8\*1,8 | 1,8\*1,8 | 1,8\*1,8 |
|  | Анод типі | айналмалы/ стационарлық | айналмалы/ стационарлық | айналмалы/ стационарлық | айналмалы/ стационарлық |
|  | Анодтың нысаналы бұрышы, градус, артық емес | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Анодтың жылу сыйымдылығы, кДж, кем емес | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Рентгендік қуат құрылғысы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | РҚҚ шығыс қуаты, кВт, кем емес | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | анодты кернеудің өзгеру диапазоны, кВ, кем емес | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
|  | анодты кернеуді орнату қадамы, кВ, артық емес | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | электр қуаты мөлшерінің өзгеру диапазоны, мАс, кем емес | 1-150 | 1-150 | 1-150 | 1-150 |
|  | қайталанатын түсірілімдер арасындағы интервал, с, артық емес | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | органдарды тексеруге автоматтандырылған бағдарламалар | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | басқару пульті | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | экспозицияны қашықтан басқару | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 3. | Аппараттың штатив құрылғысы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | сәулеленудің тігінен қозғалыс диапазоны, см, кем емес | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | фокустық қашықтық өзгеру диапазонының минималды қамтуы, мм, кем емес | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | рентгендік кассеталарды тасымалдауға арналған контейнер | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 4. | Тегіс панельді детектор | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Жұмыс өрісінің өлшемі, мм, кем емес | 348 x 424 | 348 x 424 | 348 x 424 | 348 x 424 |
|  | Кеңістіктік рұқсат, сызық жұптары/мм, кем | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
|  | Пиксель қадамы, мкм, артық емес | 160 | 160 | 160 | 160 |
|  | градациялық рұқсат (сұр деңгейлер) бит, кем емес | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5. | Дәрігердің автоматтандырлыған жұмыс орны (консольге орнатылған немесе ДК) | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Сандық рентгендік кескіндерді визуализациялауға, өңдеуге, сақтауға, басып шығаруға және беруге арналған алдын ала орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| Қосымша жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 6. | Лазерлік принтер, а/қ | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарда қолданылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 39-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 39-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рентгендік диагностикалық кешенге техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты.\* | | | | | |
| № | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің мәні | | | |
| аудандық | қалалық | облыстық (республикалық маңызы қолда бар қала) | республикалық |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 1. | Рентгеноскопия мен рентгенографияға арналған айналмалы үстел-штатив (бірінші жұмыс орны) – қажет болса | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | үстел декасының өлшемдері, см, кем емес | 190 х 70 | 190 х 70 | 190 х 70 | 190 х 70 |
|  | үстел декасының еденнен биіктігі, см, артық емес | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | үстел декасының көлденең/бойлық бағыттағы қозғалыс диапазоны, см, кем емес | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
|  | пациенттің максималды салмағы, кг, кем емес | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | үстелдің көлбеу бұрышының диапазоны, градус, кем емес | + 9 0 /-1 5 | + 9 0 /-1 5 | + 9 0 /-1 5 | + 9 0 /-1 5 |
| 2. | Рентген түтігі мен диафрагмасы қолда қолда бар рентгендік сәулелену (қолмен немесе автоматты коллиматор) | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сәулеленудің жылу сыйымдылығы, кДж, кем емес | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Айналмалы/стационарлы аноды қолда қолда бар екі/бір фокусты рентгендік түтік (типті таңдау) | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | фокустық таңба өлшемі (типіне байланысты), мм, артық емес | 0,6x0,6, 1,2x1,2 | 0,6x0,6, 1,2x1,2 | 0,6x0,6, 1,2x1,2 | 0,6x0,6, 1,2x1,2 |
|  | анодтың айналу жылдамдығы, айн/мин, кем емес (егер қолданылатын болса) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
|  | радиация өрісінің максималды мөлшері, см, кем емес (100 см қашықтықта) | 42 x 42,5 | 42 x 42,5 | 42 x 42,5 | 42 x 42,5 |
| 3. | Рентгендік кескін қабылдағышы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Цифрлық детектор | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | рентгенография/рентгеноскопия кезіндегі жұмыс мөлшері, см, кем емес | 40 х 40/ 21 х 21 | 40 х 40/ 21 х 21 | 40 х 40/ 21 х 21 | 40 х 40/ 21 х 21 |
|  | рентгеноскопия кезіндегі кадр саны, кем емес | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | рентгенография/рентгеноскопия кезіндегі пикселдер саны, кем емес | 2592 × 2656 | 2592 × 2656 | 2592 × 2656 | 2592 × 2656 |
| 1024х1024 | 1024х1024 | 1024х1024 | 1024х1024 |
|  | рентгенография/рентгеноскопия кезіндегі кеңістіктік рұқсат, сызық жұптары/мм, кем емес | 3,3 / 2,0 | 3,3 / 2,0 | 3,3 / 2,0 | 3,3 / 2,0 |
|  | кванттау, бит, кем емес | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4. | Арнайы бағдарламалық жасақтамамен автоматтандырылған (лаборанттың, дәрігердің) жұмыс орны | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | процессордың тактілік жиілігі, ГГц, кем емес | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | жедел жадының көлемі, Гбайт, кем емес | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | қатты дискінің жады көлемі, Гбайт, кем емес | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ | 512 ГБ |
|  | монитор диагональының өлшемі, дюйм, кем емес | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  | пикселдер саны, кем емес | 1280х1024 | 1280х1024 | 1280х1024 | 1280х1024 |
|  | DICOM-үйлесімділігі (PACS немесе RIS жүйесіне қосылу мүмкіндігі) | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 5. | Көлденең рентгенографияға арналған үстел (екінші жұмыс орны)- қажет болса | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | үстел декасының өлшемдері, см, кем емес | 190 х 70 | 190 х 70 | 190 х 70 | 190 х 70 |
|  | үстел декасының еденнен биіктігі, см, артық емес | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | үстел декасының көлденең/бойлық бағыттағы қозғалыс диапазоны, см, кем емес | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
|  | пациенттің максималды салмағы, кг, кем емес | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6. | Рентген сәулеленуі және диафрагмасы қолда қолда бар рентгенографияға арналған штатив – қажет болса | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | үстел декасынан сәулеленудің тігінен қозғалыс диапазоны, (фокус аралығы), см, кем емес | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 |
|  | сәулелену қолда қолда бар бағананың көлденең қозғалыс диапазоны, см, кем емес | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | диафрагмасы қолда қолда бар рентгендік сәулеленуі | см. п. 2 | см. п. 2 | см. п. 2 | см. п. 2 |
| 7. | Сызықтық томографияға арналған құрылғы – қажет болған жағдайда | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | сканерлеу жылдамдығының саны, кем емес | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | бұрыштар диапазоны, градус, кем емес | 5 - 4 0 | 5 - 4 0 | 5 - 4 0 | 5 - 4 0 |
|  | кесу қалыңдығының диапазоны, мм, кем емес | 0-250 | 0-250 | 0-250 | 0-250 |
| 8. | Рентгендік кескін қабылдағышы – қажет болса | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Тегіс цифрлық панель | см. п. 3. | см. п. 3. | см. п. 3. | см. п. 3. |
| 9. | Тік рентгенографияға арналған тіреу (үшінші жұмыс станциясы) – қажет болса | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | рентгендік кескін қабылдағыштағы кескін өлшемі, см, кем емес | 35 х 40 | 35 х 40 | 35 х 40 | 35 х 40 |
|  | орталық биіктігінің өзгеру диапазоны, см, кем емес | 40 - 150 | 40 - 150 | 40 - 150 | 40 - 150 |
| 10. | Рентгендік кескін қабылдағышы – қажет болса | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Тегіс цифрлық панель | см. п. 3. | см. п. 3. | см. п. 3. | см. п. 3. |
| 11. | Рентгендік қуат құрылғысы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | генератордың максималды қуаты, кВт, кем емес | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | анодты кернеу диапазоны, кВ, кем емес | 5 0 - 80 | 5 0 - 80 | 5 0 - 80 | 5 0 - 80 |
|  | электр қуаты мөлшерінің өзгеру диапазоны, мАс, кем емес | 0,5 – 30 | 0,5 – 30 | 0,5 – 30 | 0,5 – 30 |
| Қосымша жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 12. | Қашықтан басқару пульті | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 13. | Зерттеу жүргізген оператордың пациентпен арасындағы байланыс құрылғысы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 14. | Персонал мен пациентке арналған рентгендік қорғаныс құралдары | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 15. | Клиникалық рентгендік сәулелену дозиметрінің болуы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 16. | Үздіксіз қуат көзі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарда қолданылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 40-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 40-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С-доға түріндегі рентген аппаратына техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты.\* | | | | | |
| № | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің мәні | | | |
| аудандық | қалалық | облыстық (республикалық маңызы қолда бар қала) | республикалық |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 1. | "С-доға" типті штатив | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Көлденең орын ауыстыру, мм, кем емес | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Моторлы тік орын ауыстыру, мм, кем емес | Талап  бойынша | Талап  бойынша | Талап  бойынша | Талап  бойынша |
|  | Тік жазықтыққа қатысты бұрылу, градус, кем емес | ± 10,0 | ± 10,0 | ± 10,0 | ± 10,0 |
|  | Фокус-қабылдағыш қашықтығы, мм, кем емес | 800 | 800 | 800 | 800 |
|  | бұрыштық қозғалыс (көлденең ось айналасындағы тік жазықтықта), градус, кем емес | ±180˚ | ±180˚ | ±180˚ | ±180˚ |
|  | айналу қозғалысы (орбиталық бұрылу), градус, кем емес | 115˚ | 115˚ | 115˚ | 115˚ |
|  | тереңдігі, мм, кем емес | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2. | Рентгендік сәулелену (моноблок) | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қысқа мерзімді қуат, кВт, кем емес | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Анодтың максималды кернеуі, кВ, кем емес | 110 | 110 | 110 | 110 |
|  | Рентгенография кезіндегі максималды анодтық ток, мА, кем емес | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Рентгеноскопия кезіндегі максималды анодтық ток, мА, кем емес | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3. | Рентгендік түтік | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Анод түрі: | айналмалы/стационарлық (типін көрсету) | айналмалы/стационарлық (типін көрсету) | айналмалы/стационарлық (типін көрсету) | айналмалы/стационарлық (типін көрсету) |
|  | жұмыс фокустық таңба өлшемдері, мм, артық емес | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
|  | Анодтың көлбеу бұрышы, кем емес | 8° | 8° | 8° | 8° |
|  | анодтың жылу сыйымдылығы, мың ТЕ, кем емес | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4. | Рентгендік кескін қабылдағышы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Тегіс панельді детектор | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Детектордың белсенді аймағы, мм, кем емес | 200\*200 | 200\*200 | 200\*200 | 200\*200 |
|  | Рұқсат, пиксельдер, кем емес | 1000 х 1000 | 1000 х 1000 | 1004 x 1004 | 1004 x 1004 |
|  | Пиксель қадамы, мкм, кем емес | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | Жұмыс режимдері: үздіксіз рентгеноскопия, импульстік рентгеноскопия, рентгенография | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Педиатрияда дозаны төмендетуге арналған алынбалы шашырауға қарсы тор | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 5. | Мониторлық станция | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | медициналық мониторлар, нашар емес. | 2x17 дюйм немесе 1x27 дюйм | 2x17 дюйм немесе 1x27 дюйм | 2x17 дюйм немесе 1x27 дюйм | 2x17 дюйм немесе 1x27 дюйм |
|  | Жүйе параметрлерін басқару үшін экран | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Монитордың рұқсаты: кем емес | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 | ≥1000х1000 |
|  | Деректерді мұрағаттау жүйесі (DICOM үйлесімді) | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Деректерді тасымалдау үшін USB және желілік интерфейстердің болуы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 6. | Алдын ала орнатылған арнайы бағдарламалық жасақтама | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Кескінді өңдеу мүмкіндіктері: үлкейту, жарықтық/контрастты өзгерту, сүзу. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Цифрлық субтракциялық ангиография (DSA) | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Қосымша жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 7 | Аяқпен басатын педаль | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 8 | Деректерді басып шығаруға арналған термопринтер | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |
|  | - |  |  |  |  |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарда қолданылмайды.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 41-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 41-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Флюорографқа техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты. \* | | | | | |
| № | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің | | | |
| аудан | қалалық | облыстық (республикалық маңызы бар қала) | республикалық |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 1. | Стендтік конструкциясы бар стационарлық цифрлық флюорографиялық аппарат | рентгендік қорғаныс кабинасы бар немесе онсыз | рентгендік қорғаныс кабинасы бар немесе онсыз | рентгендік қорғаныс кабинасы бар немесе онсыз | рентгендік қорғаныс кабинасы бар немесе онсыз |
| 2. | Рентгендік қоректендіру құрылғысы | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді |
|  | Анодты кернеу диапазоны, кВ, кем емес | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
|  | Электр мөлшерінің өзгеру диапазоны, мА с, кем емес | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 3. | Рентген сәулеленуі | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді |
|  | Түтіктің фокус өлшемі, артық емес | 1,5 мм x 1,5 мм | 1,5 мм x 1,5 мм | 1,5 мм x 1,5 мм | 1,5 мм x 1,5 мм |
|  | Максималды анодтық ток, мА, кем емес | 10 | 40 | 100 | 100 |
|  | Максималды шығыс қуаты (қысқа мерзімді), кВт, кем емес | 5 | 5 | 10 | 10 |
| 4. | Сандық жалпақ панельді рентгендік детектор негізіндегі рентгендік кескінді қабылдағыш | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді |
|  | енгізу өрісінің өлшемі, мм, кем емес | 410 x 410 | 410 x 410 | 410 x 410 | 410 x 410 |
|  | кеңістіктік рұқсат, жол жұптары мм, кем емес | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | градация рұқсаты (сұр деңгейлер), бит, кем емес | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5. | Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен рентген-зертханашысының автоматтандырылған жұмыс орны | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді |
|  | ЖЖҚ, ГБ, кем емес | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Сақтау, ТБ, кем емес | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Бейне карта, ГБ, кем емес | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Түсті монитор, диагональ, дюйм, кем емес | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
|  | Алдын ала орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету (лицензияланған операциялық жүйе; кескіндерді көруге және өңдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету, флюорографты басқару интерфейсі). | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді |
| 6. | Арнайы бағдарламалық қамтамасыз етумен радиологтың автоматтандырылған жұмыс орны | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді |
|  | ЖЖҚ, ГБ, кем емес | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Сақтау, ТБ, кем емес | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Бейне карта, ГБ, кем емес | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Түсті монитор, диагональ, дюйм, кем емес | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.8 |
|  | Алдын ала орнатылған бағдарламалық қамтамасыз ету (лицензияланған операциялық жүйе; кескіндерді көруге және өңдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету, оны халықаралық "DICOM" форматында экспорттау/импорттау мүмкіндігі бар деректер базасын қолдау (пациенттер/рентгенографиялар); құрылған құжаттарды деректер базасында сақтау, сондай-ақ оларды консультациялар мен бақылау үшін телекоммуникациялық арналар арқылы беру функциясы). | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді | қолжетімді |
| Қосымша керек-жарақтар: | |  |  |  |  |
| 7. | Кернеу тұрақтандырғышы | қажетінше | қажетінше | қажетінше | қажетінше |
|  | Қуаты, кВА кем емес | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8. | Термиялық принтер | қажетінше | қажетінше | қажетінше | қажетінше |
|  | Қолданылатын бейнелеу әдісі | тікелей термиялық басып шығару | тікелей термиялық басып шығару | тікелей термиялық басып шығару | тікелей термиялық басып шығару |
|  | Максималды басып шығару рұқсаты, dpi, кем емес | 300 | 300 | 300 | 300 |
|  | Қағаз орамының ені, мм, кем емес | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |
| 9. | Термоқағаз, орам | қажетінше | қажетінше | қажетінше | қажетінше |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарға қолданылмайды

|  |  |
| --- | --- |
|  | Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандартына 42-қосымша |

      Ескерту. Стандарт 42-қосымшамен толықтырылды - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 08.07.2025 № 63 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магнитті-резонанстық томографқа (гелсіз) техникалық ерекшелікті дайындаудың ең төмен стандарты \* | | | | |
| №. | Техникалық ерекшелік бөлімдерінің атауы (жиынтықтауышы/параметрі/сипаттамасы бөлігінде) | Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің стандарт деңгейіне сәйкес параметрдің мәні | | | |
| аудандық | қалалық | облыстық (республикалық маңызы бар қала) | республикалық |
| Негізгі жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 1. | Магнит |  |  |  |  |
|  | Магнит өрісінің индукциясы | 1,5 Т артық емес | 1,5 Т артық емес | 1,5 Т кем емес | 1,5 Т кем емес |
|  | Гелийсіз жүйе. Жүйедегі сұйық гелийдің болуы | 7 л  артық емес | 7 л  артық емес | 7 л  артық емес | 7 л  артық емес |
|  | Магнитті типті асқын өткізгіш | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Туннель диаметрі | 60 см кем емес | 60 см кем емес | 60 см кем емес | 60 см кем емес |
|  | Диаметрі 10 х 10 см шарлардағы магнит өрісінің біртектілігінің типтік мәні | 0,02 бет/мин артық емес | 0,02 бет/мин артық емес | 0,01 бет/мин артық емес | 0,01 бет/мин артық емес |
|  | Диаметрі 20 х 20 см шарлардағы магнит өрісінің біртектілігінің типтік мәні | 0,08 бет/мин артық емес | 0,08 бет/мин артық емес | 0,05 бет/мин артық емес | 0,035 бет/мин артық емес |
|  | Диаметрі 30 х 30 см шарлардағы магнит өрісінің біртектілігінің типтік мәні | 0,18 бет/мин артық емес | 0,18 бет/мин артық емес | 0,12 бет/мин артық емес | 0,11 бет/мин артық емес |
|  | Диаметрі 40 х 40 см шарлардағы магнит өрісінің біртектілігінің типтік мәні | 1,07 бет/мин артық емес | 1,07 бет/мин артық емес | 0,65 бет/мин артық емес | 0,65 бет/мин артық емес |
|  | Сканерлеуді ЭКГ, тыныс алу және перифериялық импульспен синхрондау мүмкіндігі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Магнит өрісінің тұрақтылығы | 0,1 промилле/сағ артық емес | 0,1 промилле/сағ артық емес | 0,1 промилле/сағ артық емес | 0,1 промилле/сағ артық емес |
|  | Белсенді және пассивті жылтырату жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Пациентпен дыбыстық байланыс жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 2. | Градиент жүйесі |  |  |  |  |
|  | Максималды магниттік индукция градиенті | 30 мТ/м кем емес | 30 мТ/м кем емес | 33 мТ/м кем емес | 33 мТ/м кем емес |
|  | Магниттік индукция градиентінің жоғарылауының максималды жылдамдығы | 100 Т/м/с кем емес | 100 Т/м/с кем емес | 125 Т/м/с кем емес | 125 Т/м/с кем емес |
|  | X, Y және Z осьтеріндегі максималды көру өрісі | 50 x 50 x 45 см кем емес | 50 x 50 x 45 см кем емес | 50 x 50 x 40 см кем емес | 50 x 50 x 40 см кем емес |
| 3. | Радиожиілік жүйесі |  |  |  |  |
|  | Талшықты-оптикалық немесе сандық РЖ сигналын беру технологиясына негізделген радиожиілік жүйесі. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Талшықты-оптикалық немесе цифрлық технологияны пайдалана отырып, емдеу бөлмесінен сандық РЖ сигналын беру. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Бір уақытта пайдаланылатын тәуелсіз радиожиілік арналарының саны | Кем дегенде 8 немесе арнадан тәуелсіз жүйе | Кем дегенде 8 немесе арнадан тәуелсіз жүйе | Кем дегенде 16 немесе арнадан тәуелсіз жүйе | Кем дегенде 16 немесе арнадан тәуелсіз жүйе |
|  | РЖ таратқыш күшейткішінің қуаты | 10 кВт кем емес | 10 кВт кем емес | 15 кВт кем емес | 15 кВт кем емес |
| 4. | Пациент үстелі |  |  |  |  |
|  | Стандартты үстел үсті арқылы денені толық сканерлеу мүмкіндігі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Үстел декасына сәйкес пациентті толықтай жатқызғандағы салмағы | 200 кг кем емес | 200 кг кем емес | 200 кг кем емес | 250 кг кем емес |
|  | Үстелдің бойлық қозғалыс диапазоны | 190 см кем емес | 190 см кем емес | 215 см-ден кем емес | 215 см-ден кем емес |
|  | Үстелдің тік қозғалыс ауқымы | 30 см кем емес | 30 см кем емес | 30 см кем емес | 30 см кем емес |
| 5. | РЧ - катушкалар |  |  |  |  |
|  | Жүйе арқылы қосылған катушкаларды автоматты түрде анықтау | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Әр түрлі катушкалар элементтерін бір уақытта қолдану арқылы пациенттің денесінің кез келген аймағын сканерлеуге мүмкіндік беретін технология | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Томограф корпусына біріктірілген РЧ- корпусының катушкасы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Бас және мойын катушкасы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Омыртқа катушкасы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Дене катушкассы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Иілгіш катушкалар | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Әртүрлі өлшемдегі икемді әмбебап катушкалар саны ("Икемді катушкалар" бар болса) | 1 дана/ 2 дана. немесе одан да көп | 1 дана/ 2 дана. немесе одан да көп | 1 дана/ 2 дана. немесе одан да көп | 1 дана/ 2 дана. немесе одан да көп |
|  | Тізе буындарын зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Иық буындарын зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Білекті зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Тобықты (табан және аяқ) зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Биопсия жасау мүмкіндігі бар сүт бездерін зерттеуге арналған мамандандырылған қатты катушка | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Педиатриялық катушкалар және/немесе педиатрияда қолдануға болатын икемді көп функциялы катушкалар үшін арнайы құрылғылар | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Көп функциялы катушкалар/ бірлескен сканерлеу, жамбасты сканерлеу, кардиологиялық қолдануға арналған | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 6. | Оператор консолі |  |  |  |  |
|  | APM оперативтік жады | 16 ГБ кем емес | 16 ГБ кем емес | 32 ГБ кем емес | 32 ГБ кем емес |
|  | Деректерді сақтау APM қатты дискінің сыйымдылығы | 480 ГБ кем емес | 480 ГБ кем емес | 700 ГБ кем емес | 700 ГБ кем емес |
|  | CD/DVD дискілерінде архивтеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Түсті кең экранды СКД монитор | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | DICOM стандарты бойынша желілік беріліспен кескіндерді құжаттау | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 7. | Қайта құру блогы |  |  |  |  |
|  | 256x256 матрицасы және 100% көру өрісі бар кескінді қайта құру жылдамдығы | 3000 сурет/сек кем емес. | 3000 сурет/сек кем емес. | 3000 сурет/сек кем емес. | 3000 сурет/сек кем емес. |
| 8. | 2D және 3D көп кесінді визуализациясы |  |  |  |  |
|  | Мәліметтерді жинау матрицасы | 1024 x 1024 кем емес | 1024 x 1024 кем емес | 1024 x 1024 кем емес | 1024 x 1024 кем емес |
|  | Екі өлшемді деректерді алу үшін ең аз кесінді қалыңдығы | 0,7 мм артық емес | 0,625 мм артық емес | 0,625 мм артық емес | 0,625 мм артық емес |
|  | Үш өлшемді деректерді алу үшін ең аз кесінді қалыңдығы | 0,3 мм артық емес | 0,1 мм артық емес | 0,1 мм артық емес | 0,05 мм артық емес |
| 9. | Импульстік тізбектер, сканерлеудің негізгі протоколының бағдарламалық пакеттері, деректерді өңдеуге арналған бағдарламалық құрал қолданбалары және деректерді жинау әдістері |  |  |  |  |
|  | Жылдам қалпына келтірумен ИП жылдам айналдыру жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Инверсиялы қалпына келтірумен ИП жылдам айналдыру жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Бір деректерді жинау арқылы ИП жылдам айналдыру жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП жылдам градиент жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Липидтердің спектрлік инверсиясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | T1 контрастымен ИП инверсиясын қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | T2 контрастымен ИП инверсиясын қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Су сигналын басу және T1 контрастымен ИП инверсиясын қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Су сигналын басу және T2 контрастымен ИП инверсиясын қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Инверсиялық майдың басылуымен ИП эхопланарлы бейнелеу (EPI). | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП диффузиялық өлшенген эхо-планарлы бейнелеу (EPI) | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Кино режимінде сканерлеуге арналған ИП жылдам градиент жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Екі жаңғырық сигналы бар ИП градиент жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | T2 өлшенген жұлын бейнелеуіндегі сұр және ақ заттар арасындағы жақсы контраст үшін бірнеше жаңғырық сигналдары бар градиенттік эхо ИП | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Жоғары ажыратымдылықтағы миды бейнелеуге арналған T1 клирингімен ИП жылдам градиент жаңғырығы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП қос инверсия-қалпына келтіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП үштік инверсия-қалпына келтіру | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | ИП 2D ұшу визуализациясының уақыты | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП 3D ұшу уақытының визуализациясы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | ИП 2D синхрондалған ұшу уақытының визуализациясы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | 2D режимінде жоғары T2/T1 қатынасы бар анатомиялық құрылымдардың контрастын күшейтуге арналған теңдестірілген градиентті эхо ИП және май тінінің сигналын басу арқылы. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Тиімді диффузиялық коэффицент (ADC) карталарын есептей отырып, мидың және бауырдың диффузиялық өлшенген суреттерін жоғары сигнал-шуыл қатынасын жылдам алуға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету пакеті | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Бағдарламалық пакет бір жазықтықта орналасқан бірнеше көлемді дыбыстардан деректерді бір уақытта оқу арқылы мидың протонды спектроскопиясының клиникалық мүмкіндіктерін кеңейтеді. | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Миокард пен қанның таңдалған тіндерінен сигналды басу немесе күшейту үшін жылдам градиентті эхо-импульс тізбегін инвертивті импульспен біріктіретін кешіктірілген контрастты күшейтетін екі өлшемді миокард кескіні пакеті | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ең күрделі анатомиялық құрылымдарда сапаны және майлы сигналды басу технологиясын жоғалтпай кескіндерді кез келген жазықтықта көруге мүмкіндік беретін жоғары ажыратымдылықтағы үш өлшемді деректерді жинау технологиясын біріктіру | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Сезімталдық артефакттарын, толық емес немесе дәл емес май қанықтылығын және химиялық ығысуды жою үшін бір сериядағы тіндерді анық ажырату үшін тек су, тек май, фазалық және фазадан тыс деректер жиынын жасау мүмкіндігі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | МРТ -үйлесімді металл заттар мен импланттардың жанында орналасқан жұмсақ тіндер мен сүйек тіндерін бейнелеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету протоколы, кәдімгі тізбектермен салыстырғанда артефакттарға сезімталдықты айтарлықтай төмендетуге арналған. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | T2\* есе артқан аймақтарды бөлектеу үшін әртүрлі жаңғырық уақыттары бар бірнеше жаңғырық сигналдарын көлемді жинауға арналған магнит өрісіне әртүрлі ұлпалардың сезімталдығының айырмашылығына сезімтал 3D импульс тізбегі. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Бағытталған диффузияны зерттеуге арналған бағдарламалық пакет (диффузия тензоры) | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Мидың ақ затының үш өлшемді карталарын (трактаттарын) жасау үшін бағытталған диффузиялық бейнелеу деректерін консоль негізінде талдауға арналған бағдарламалық пакет |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Бауыр мен жүрек тіндеріндегі темірдің жоғары концентрациясын анықтауға арналған бағдарламалық құрал |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Оның жағдайын инвазивті емес бағалау үшін шеміршек тінінің түсті T2 картасына арналған бағдарламалық пакет |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Минималды веноздық құрамдас бөлігі бар артериялық фаза шыңдарын түсіру мүмкіндігі бар қан тамырларының уақыт бойынша шешілген 3D кескіндерін алу үшін жоғары кеңістіктік және уақытша ажыратымдылығы бар MR ангиографиясын орындауға арналған бағдарламалық құрал. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Параллельді бейнелеу технологиясымен және тыныс алу триггерімен үйлесімді көлемді фазалық контрастты зерттеуге негізделген негізгі тіндерден сигналды басатын ми тамырлары мен бүйрек артерияларын визуализациялауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету протоколы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Кешіктірілген контрастпен миокардты әрі қарай зерттеу үшін инверсия уақытын дұрыс таңдау үшін бірнеше инверсия/қалпына келтіру импульсі бар ИП | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Мидың барлық изотропты кескіндерін алу үшін инверсияны қалпына келтірумен 3D градиент эхо көмегімен көлемді бейнелеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Артефакті теңестіруді қамтамасыз ететін, қызығушылық тудыратын анатомиялық аймақтың таңдалған шағын көрініс өрісінде жеделдетілген көлемді визуализацияға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету протоколы. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қамту көлемін ұлғайту және сканерлеу уақытын қысқарту мақсатында 2D кескіндерін сығуға арналған бағдарламалық құрал протоколы, бұл деректерді алу үшін қосымша сканерлеуді қажет етпей, кескінді жасау үшін деректерді анықтау және есептеу үшін математикалық тәсілді пайдаланады. Миды, омыртқаны, буындарды, қан тамырларын және сүт бездерін визуализациялау үшін. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Қамту көлемін ұлғайту және сканерлеу уақытын қысқарту мақсатында 3D кескіндерін сығуға арналған бағдарламалық құрал протоколы, ол деректерді алу үшін қосымша сканерлеуді қажет етпей, кескінді жасау үшін деректерді анықтау және есептеу үшін математикалық тәсілді пайдаланады. Миды, омыртқаны, буындарды, қан тамырларын және сүт бездерін визуализациялау үшін. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Металл объектілердің жанында орналасқан жұмсақ және сүйек тіндерін 3D изотропты бейнелеуге арналған бағдарламалық протокол, кәдімгі тізбектермен салыстырғанда металл артефактілеріне сезімталдықты айтарлықтай төмендетуге арналған, кеңістіктік рұқсатты сақтай отырып сканерлеу уақытын айтарлықтай қысқарту мүмкіндігі бар. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Қысқартылған тікбұрышты көру өрісі бар диффузиялық өлшенген бейнелеуде ұйқы безін зерттеуге арналған төмендетілген магниттік сезімталдық артефактілері бар жоғары ажыратымдылықтағы кескіндерді алуға арналған тыныс алу қақпасы бар бағдарламалық қамтамасыз ету протоколы. | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Мультиплексирленген сезімталдықты кодтау арқылы қосылған бірнеше жоғары ажыратымдылықтағы диффузиялық өлшенген МРТ сканерлеуіне негізделген диффузиялық өлшенген және диффузиялық тензорлық бейнелеуге арналған бағдарламалық құрал протоколы. | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Біріктірілген кері полярлық градиентті алуға негізделген бұрмалауды, қозғалысты және құйынды токты автоматты түрде түзетуге арналған қолданба. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сканерлеу уақытын өзгертпей немесе кескін сапасын жоғалтпай, бір сканерленген диффузиялық өлшенген реттіліктен синтетикалық b-факторларының шексіз санын алуға мүмкіндік беретін бағдарламалық құрал қолданбасы. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Осьтік, сагитальдық, тәждік немесе қиғаш проекцияларға қайта құру және магниттік сезімталдығы жоғары перфузиялық карталарды жасау мүмкіндігі бар таңбаланған айналдыру әдісін қолдана отырып, контрастсыз ми перфузиялық кескініне арналған сигнал-шуыл қатынасы жоғарылатылған изотропты 3D визуализациясына арналған бағдарламалық құрал. | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Ажыратымдылық пен айқындықты арттыру арқылы кескін сапасын жақсартуға мүмкіндік беретін нейрондық желіні пайдаланатын интеллектуалды қайта құру алгоритмі | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сүт бездерін екі жақты динамикалық контрастын жасауға, сондай-ақ контраст екпесін енгізгеннен кейін және енгізгенге дейінгі кескіндердің автоматты субтракциясы, және де сүт бездерін зерттеу кезінде май тінінің сигналын басу функциясы бар (егер "Сүт безін зерттеу кезінде биопсия алуға арналған қатты мамандандырылған катушка бар болса) бағдарламалық пакет | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Деректерді жинауды жылдамдату және негізгі консольдегі кескін сапасын жақсарту үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету жиынтығы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Диксон әдісі арқылы майдың тінінің сигналын басу мүмкіндігімен еркін тыныс алу кезінде қозғалыс компенсациясына арналған радиалды алуы бар іш қуысының 3D кескіні | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | 4D көпфазалы тамырларды сканерлеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Еркін тыныс алу кезінде іш қуысы мүшелерін тексеру және қозғалыс артефактілеріне сезімтал емес кескіндерді алу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Диффузияда биполярлық градиенттерді пайдалану  Кеңістіктік бұрмалануларды азайту  Диффузия коэффициентінің дәлдігін арттыру  Қысқа сканерлеу уақытында жоғары В-факторлары бар синтетикалық ADC карталарын есептеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Қанның оттегімен қамтамасыз етілу деңгейіне тәуелділікке және кіріс ағынының әсеріне негізделген функционалды МРТ | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Миды зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сүт безін зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Жүректі зерттеу кезінде қажет бөлікті автоматты түрде белгілеу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Көпжолақты РЖ импульстерін пайдалана отырып, 2D форматында бірнеше кесінділерді бір уақытта қоздыру және алу | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 10. | Тәуелсіз дәрігердің жұмыс орны |  |  |  |  |
|  | Жұмыс станциясының жедел жады | 8 ГБ кем емес | 8 ГБ кем емес | 16 ГБ кем емес | 16 ГБ кем емес |
|  | DICOM пішімінде DVD-ге архивтеу | Қолда бар | Қолда бар | Қолда бар | Қолда бар |
|  | Медициналық жұмыс станциясының мониторларының саны | 1 данадан кем емес. | 1 данадан кем емес. | 1 данадан кем емес. | 1 данадан кем емес. |
|  | Нысан беттерін таңдауды қоса алғанда, 3D қайта құруға арналған бағдарламалық пакет | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Көп жазықтықты қайта пішімдеуге арналған бағдарламалық пакет | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Екі өлшемді деректерді қарауға арналған бағдарламалық құрал | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Көлемді кескіндерді қарауға арналған бағдарламалық құрал | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Сканерлеу нәтижелерінің деректерін жеделдетілген автоматтандырылған кейінгі өңдеу және сандық талдау үшін бағдарламалық пакет | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Диффузиялық және перфузиялық зерттеулер нәтижелерін, сондай-ақ трактография кезінде алынған деректерді талдауға және өңдеуге арналған бағдарламалық қамтамасыз ету | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Диффузия коэффиценті мен диффузиялық тензор арқылы кескіндерді қайта құруды қоса алғанда, диффузиялық зерттеу деректерін талдауға және мидың ақ затының үш өлшемді карталарын (тракттарын) жасауға арналған бағдарламалық пакет | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Церебральды қан ағымын, церебральды қан көлемін, сигналдың максималды қарқындылық мәндеріне орташа өту уақыты мен уақытын автоматты талдауға мүмкіндік беретін бағдарламалық құрал. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Рентгенологиялық диагностиканың әртүрлі әдістерінен DICOM деректерін біріктіруге арналған бағдарламалық қосымша | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
|  | Көп позициялық сканерлеуден алынған деректер сериясынан толық көрініс өрісін қалыптастыру | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Контрастты күшейту кинетикалық қисықтарын талдау: салыстырмалы күшейту, максималды күшейту, шыңға жету уақыты (TTP), келу жылдамдығы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Субтракциялы кескіндерді алуға арналған қосымша. | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | T1 кескіндерінен қан тамырларының өткізгіштігінің (Ktrans), тракердің шығу жылдамдығының (Кеп), тамырдан тыс көлемдік фракцияның (Ve), плазма бөлігінің (Vp) және қисық астындағы ауданның (AUC) гемодинамикалық карталарын есептеу | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | MR релаксометрия (шеміршек картасы) | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Протонды спектроскопиялық талдау | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Белсендіру аймақтарын визуализациялау үшін оқиғаға негізделген парадигманы пайдалана отырып, мидың функционалдық талдауы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Жүрек тамырларындағы қан ағымының көлемдік және жылдамдықты талдауы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Жаһандық және аймақтық миокард қызметін бағалау, тіндердің сипаттамасы және жүректің кешіктірілген контрастты талдауы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Миокард перфузиясын талдау | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Миокардты картаға түсіру |  |  | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
|  | Май және темір құрамы туралы ақпарат және контраст агентінің жинақталуының кинетикалық қисықтарын талдауы бар МРТ деректеріне негізделген бауыр талдауы | - | - | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Қосымша жиынтықтауыштар: | |  |  |  |  |
| 11 | Үздіксіз қуат көзі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 12 | Портативті металл детекторы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 13 | МРТ сканерлеріне арналған магнитті емес инжектор | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 14 | Магнитті емес вагонетка | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 15 | Пациенттің позициясын анықтау және бекіту жинағы | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 16 | Жылжымалы дәрігер креслосы | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| 17 | РЖ бөлмені қорғау (Фарадей торы) | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 18 | Температура мен ылғалдылықты реттейтін арнайы кондиционер жүйесі | қолда бар | қолда бар | қолда бар | қолда бар |
| 19 | Медициналық бейнелеу принтері | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша | қажеттілік бойынша |
| Шығын материалдары мен тозған бөлшектер: | |  |  |  |  |
| 20 | Автоматты инжекторға немесе сорғы түтігіне/науқас түтігіне арналған шприц-колбалар (егер "МРТ сканерлері үшін магнитті емес инжектор" болса) |  |  |  |  |

      \* стандарт талаптары жеке меншік нысанындағы медициналық ұйымдарға қолданылмайды

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК