"Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 3 сәуірдегі № 240 бұйрығына өзгерісті енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 26 қаңтарда № 22119 болып тіркелді

БҰЙЫРАМЫН:

1. "Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 3 сәуірдегі № 240 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15099 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 16 мамырда жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізу қағидаларында:

қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өртке қарсы қызмет комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеген күннен кейін күнтізбелік он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар вице-министріне және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Өртке қарсы қызмет комитетіне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

| Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі | Ю. Ильин |
| --- | --- |

|  | Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі 2021 жылғы 20 қаңтардағы № 19 Бұйрыққа 1-қосымша |
| --- | --- |
|  | Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізу қағидаларына қосымша |
|  | Нысан |
|  | Бекітемін Сараптама ұйымының басшысы _______________________ сараптама ұйымының атауы, ___________________________ тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні, мөр |

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ САЛАСЫНДАҒЫ  АУДИТ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

20___ ж. "__"_________ № __________

_________________________________________________________________

бағалау объектісінің атауы, мекенжайы

Қорытынды 5 жұмыс күні ішінде келіп түсті _________________________

____________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігінің аумақтық бөлімшесі

Кіріс №_____ күні ____________

1. Тапсырыс беруші және орындаушы туралы мәліметтер:

1.1 Тапсырыс беруші туралы мәліметтер

Тапсырыс берушінің толық және қысқартылған атауы ________________

____________________________________________________________________

тапысырыс беруші ұйымның атауы

Тұратын жері _______________________________________________

Ұйым басшысы _______________________________________________

1.2. Орындаушы сараптама ұйымы туралы мәліметтер (орындаушының толық және

қысқартылған атауы)

_______________________________________________

орындаушы ұйымның атауы

Тұратын жері

_______________________________________________

Ұйымның басшысы

_______________________________________________

Сараптама ұйымы өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жөніндегі қызметті жүзеге асыруға аккредиттелген. ____ жылғы № ____ аккредиттеу аттестаты _______ жылға дейін жарамды.

2. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізудің негізі. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізудің негізі шарт болып табылады (көшірмесі қоса беріледі).

3. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит объектінің өрт қауіпсіздігі саласындағы талаптарға сәйкестігін анықтау мақсатында жүргізіледі.

4. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудитті жүргізуге қатысушы адамдар:

4.1. Тапсырыс беруші және орындаушы, ұйым, пайдаланылған объекті өкілдерінің лауазымды адамдарының тегі, аты және әкесінің аты (болған кезде), олардың қатысуымен тексеру жүргізілді

___________________________________________________

5. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жүргізілетін объект.

Нақты пайдаланылуына сәйкес атауы:

____________________________________________________________________

ғимараттардың, құрылыстардың, аумақтардың атауы көрсетілуі тиіс

Функционалды өрт қауіптілігінің сыныбы:

___________________________________________________

Мекенжайы:

________________________________________________

Құқық түрі: жеке меншік, жалға алу, жедел басқаруда:

______________________

6. Өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит негізінде жүргізілген өрт қауіпсіздігі талаптарының айқындалуы.

Объектіге арналған өрт қауіпсіздігі талаптарын регламенттейтін заңнамалық және

нормативтік құқықтық актілер тізбесі

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

тізбесі көрсетіледі

7. Объектінің жалпы техникалық сипаттамасы.

Кәсіпорын, ұйым мынадай қызмет түрін жүзеге асырады:

_______________________________________________

Ғимарат, үй-жай мыналарға арналған:

_______________________________________________

Ғимарат, үй-жай мыналар болып табылады:

_______________________________________________

Қабаттылығы:

_______________________________________________

Ғимарат іргетасы:

_______________________________________________

Сыртқы қабырғалары (материалы):

________________________________________________

Ішкі қабырғалары және бөлу қабырғалары (материалы):

________________________________________________

Жабыны (түрі, материалы):

________________________________________________

Сатысы (материалы):

________________________________________________

Ғимарат биіктігі:

________________________________________________

Ғимарат, үй-жай ауданы:

________________________________________________

Ғимарат көлемі:

________________________________________________

Жарық беру:

________________________________________________

Желдету:

________________________________________________

Жылу беру:

________________________________________________

Объектіні:

_______________________________________________________ қорғайды

8. Құжаттамалық тексеру

| Р/с№ | Құжаттаманың атауы | бар | жоқ | ескертпе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамдарды тағайындау туралы бұйрық |  |  |  |
| 2 | Қызметкерлердің өрт-техникалық минимум өткендігі туралы куәліктері |  |  |  |
| 3 | Өртке қарсы режимді белгілеу туралы бұйрық |  |  |  |
| 4 | Объектідегі өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулық |  |  |  |
| 5 | Өртке қарсы негізгі, бастапқы, қайталау және нысаналы нұсқамалар тіркеу журналы |  |  |  |
| 6 | Өртті анықтаудың және сөндірудің, түтіннен тазарту және адамдарды құлақтандыру (болған кезде) автоматты жүйелерді пайдалануға енгізу актілері |  |  |  |
| 7 | Өртті анықтау және сөндіру жүйелерін, түтіннен тазарту және жүйелерін техникалық қызмет көрсету және жоспарлы-алдын алу жөндеу жөніндегі жұмыстардың жоспар-кестесі |  |  |  |
| 8 | Сыртқы және ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерінің жұмысқа қабілеттілігін тексеру актілері |  |  |  |
| 9 | Жабынның металл өрт сөндіру сатылары мен қоршауларын пайдаланылудың сынау хаттамасы |  |  |  |
| 10 | Бастапқы өрт сөндіру құралдарының бар-жоғын және техникалық жай-күйін есепке алу журналы |  |  |  |
| 11 | Отқа қарсы өңдеудің жай-күйін тексеру хаттамасы |  |  |  |
| 12 | Күштік және жарық беру электр жабдықтарын, электр желілерін оқшаулау қарсылығын өлшеу актілері |  |  |  |
| 13 | Жерге тұйықтайтын және жерге тұйықтағыш кедергілерді тексеру хаттамасы |  |  |  |

Объектінің өрт қауіптілігін сипаттайтын, қосымша талдау жүргізілген

құжаттама, сондай-ақ персоналдың даярлық деңгейі туралы қосымша

ақпарат: _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

9. Объектіні тексерудің нәтижелері. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптардың баптарын, тармақтарын көрсете отырып, анықталған бұзушылықтарды жазу:

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Ескертпе: Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылық болмаған жағдайда, бұзушылықтың болмауы туралы тиісті жазба жүргізіледі.

10. Обьектінің өрт қауіпсіздігінің қамтамасыз етілуі немесе қамтамасыз етілмегендігі туралы қорытындылар.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

11. Осы қорытындының қосымша шарттары.

Қорытынды мынадай:

тапсырыс беруші таратылған және ауысқан (заңды тұлға, жеке кәсіпкер, жеке тұлға);

осы қорытындыда көрсетілмеген (яғни қайтадан жол берілген) өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзушылықтар: ғимараттың (құрылыстың) сәулет-құрылыс, көлемдік-жоспарлау шешімдері; технологиялық процестер, аумақтар. Сондай-ақ, объектінің немесе оның бөлігінің өрт қауіптілігінің (функционалдық мақсатының) сыныбы өзгерген, күрделі жөндеу, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтау жағдайларында күшін жояды.

12. Пайдаланылған нормативтік актілер мен құжаттардың, анықтамалық көздер мен бастапқы деректердің және басқа да ақпараттың тізбесі:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

14. Қосымша: аккредиттеу құжаттары; аудит жүргізуге қатысатын адамдардың білімі туралы құжаттардың көшірмелері; өрт қауіпсіздігі саласындағы аудит жөніндегі жұмысты жүргізу шарты; қорытындының 8-тармағы бойынша растайтын құжаттардың көшірмелері.

Аудит объектісінің (тапсырыс берушінің) өкілдері:

__________________       ____________________       ________________________

лауазымы                   қолы                         тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда)

__________________       _____________________       _______________________

лауазымы                   қолы                         тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда)

Аудитті жүргізген сараптама ұйымының өкілдері:

__________________       _____________________       _______________________

лауазымы                   қолы                         тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда)

__________________       _____________________       ______________________

лауазымы                   қолы                         тегі, аты, әкесінің аты

(болған жағдайда)

Тігілген, мөрмен куәландырылған.

Парақтар _________________________

соңғы парақтың артқы бетінде

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК