О внесении изменений в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 421 "Об утверждении натуральных норм снабжения табельными техническими средствами и имуществом службы горючего и смазочных материалов в Национальной гвардии Республики Казахстан"

Утративший силу

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 декабря 2023 года № 904. Утратил силу приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 июля 2025 года № 570.

Сноска. Утратил силу приказом Министра внутренних дел РК от 30.07.2025 № 570.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 421 "Об утверждении натуральных норм снабжения табельными техническими средствами и имуществом службы горючего и смазочных материалов в Национальной гвардии Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11757) следующее изменение:

Натуральные нормы снабжения табельными техническими средствами и имуществом службы горючего и смазочных материалов в Национальной гвардии Республики Казахстан, утвержденные указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу

2. Главному командованию Национальной гвардии Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) направление копии настоящего приказа на государственном и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр внутренних дел Республики Казахстан генерал-лейтенант полиции | Е. Саденов |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 декабря 2023 года № 904 |
| --- | --- |
|  | Утверждены приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 421 |

Натуральные нормы снабжения табельными техническими средствами и имуществом службы горючего и смазочных материалов в Национальной гвардии Республики Казахстан

| № | Наименование технических средств | Виды, объемы | Единица измерения | Бригада | Полк, Военно-учебное заведение | Батальон (на правах части) | Отдельно дислоцируемое подразделение (батальон / рота) | Авиационная база (эскадрилья) | База хранения (склады горючего) | Сроки эксплуатации (в годах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Глава 1. Средства заправки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Топливозаправочные колонки с электроприводом | 2 рукава, 2 вида топлива | штук | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
|  |  | 1 рукав, 1 вид топлива | штук | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 5 |
| 2 | Автозаправочная станция контейнерного типа |  | штук | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
|  | Глава 2. Средства перекачки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мотонасосная установка (министанция) |  | штук | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Полевой складской трубопровод с условным диаметром труб 100 миллиметр, длиной 1,5 километра типа ПСТ – 10х1,5 |  | комплект | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 |
| 3 | Насос для светлых нефтепродуктов |  | штук | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Насос ручной для масел |  | штук | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  | Глава 3. Средства хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резервуар стальной | Р-50 метр3 | штук | - | - | - | - | 2 | 4 | 15 |
|  |  | Р-25 метр3 | штук | 4 | 4 | - | - | 12 | 20 | 15 |
|  |  | Р-10 метр3 | штук | 4 | 4 | 2 | - | 20 | 25 | 15 |
|  |  | Р-5 (4) метр3 и менее | штук | 4 | 4 | 2 | - | 4 | 4 | 15 |
| 2 | Бочка стальная | БС-200 литров | штук | 20 | 20 | 10 | 8/5 | 20 | 20 | 7 |
| 3 | Канистра стальная | КС-20 литров | штук | 20 | 20 | 10 | 10/5 | 20 | 20 | 7 |
|  |  | КС-10 литров | штук | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 20 | 7 |
| 4 | Мягкий резервуар | МР-15 (10) метр3 | штук | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 10 |
|  |  | МР-5 (4) метр3 и менее | штук | 6 | 4 | 2 | - | 6 | 6 | 10 |
|  | Глава 4. Средства контроля качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплект лабораторного оборудования для проведения полного анализа горючего, масел и смазок (в соответствии действующими ГОСТ, ТУ) |  | комплект | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 2 | Переносной лабораторный комплект типа ВЛК (ручная лаборатория типа РЛ) |  | штук | - | - | - | - | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Пробоотборник |  | штук | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Укупорка для перевозки проб нефтепродуктов типа УП |  | штук | 2 | 2 | 2 | 1* | 4 | 4 | 10 |
|  | Глава 5. Средства измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Метршток (рулетка) для замера уровня нефтепродуктов |  | штук | 2 | 2 | 2 | 1* | 2 | 2 | 10 |
| 2 | Ареометр со встроенными термометрами для определения плотности нефтепродуктов и компонентов топлива с цилиндром из алюминиевого сплава |  | комплект | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Ареометр для определения плотности и температуры замерзания охлаждающей жидкости (Рефрактометра) |  | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 | Октанометр |  | штук | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Уровнемер консоль (система измерения уровня топлива) |  | штук | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 |
|  | Глава 6. Средства очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр для горючего | ФГН-120-20 | штук | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
|  |  | ФГБ-120-5 | штук | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
|  |  | ФГН-60-20 | штук | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
|  |  | ФГН-60-5 | штук | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
|  |  | ФГН-30-5 | штук | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
|  |  | ФКФ-6-20 | штук | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
|  |  | ФРГ-20 | штук | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
|  |  | сепаратор | штук | - | - | - | - | 3 | 3 | 7 |
|  | Глава 7. Средства механизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бочкоподъемник (транспортер) с ручным, электрическим или комбинированным приводом, грузоподъемностью не менее 350 килограмм |  | штук | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
|  | Глава 8. Вспомогательные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воронка заправочная |  | штук | 12 | 9 | 3 | - | 12 | 12 | 10 |
| 2 | Весы товарные до 500 килограмм |  | штук | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 15 |
| 3 | Противогаз шланговый (типа ПШ-1, ПШ-2 с фильтрующим элементом для использования при зачистке резервуаров) |  | штук | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 7 |

Примечание: * - Комплектуются склады горючего отдельно дислоцируемых подразделений, где имеются АЗС контейнерного типа

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан