

**Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент**

Постановление акимата города Шымкент от 31 июля 2023 года № 1895

      В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10313), акимат города Шымкент ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Государственному учреждению "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего постановления в Департаменте юстиции города Шымкент;

      2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата города Шымкент после его официального опубликования.

      3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курируюшего заместителя акима города Шымкент.

      4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Аким города Шымкент*
 |
*М.Айтенов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к постановлениюакимата города Шымкентаот 31 июля 2023 года № 1895 |

 **Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент**

      1. Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Характеристика потребления природного газа |
единица измерения (м³) |
Норма потребления |
|  |
В пределах города Шымкента |
|
1 |
Наличие газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения |
На 1 человека в месяц |
9,98 |
|
2 |
Наличие газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) |
24,4 |
|
3 |
Наличие газовой плиты и отсутствие централизованного горячего водоснабжения
и газового водонагревателя |
14,6 |
|
4 |
Отопление индивидуальных жилых помещений  |
На 1 м2 отопливаемой площади в месяц отопительного периода |
5,57 |

      Примечание: Нормы потребления товарного газа рассчитаны в соответствии с Правилами расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа, утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377, Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 октября 2018 года № 17472.

      2. Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению, водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Нормы потребления коммунальных услуг |
Единица измерения |
Норма литр/сутки |
|
1 |
Разбор воды из уличных водоразборных колонок |
1 житель в сутки |
70 |
|
2 |
Жилые дома:
с водопроводом, но без канализации |
1 житель в сутки |
120 |
|
2.1 |
С водопроводом и канализацией (без ванны) |
1 житель в сутки |
160 |
|
Канализация |
160 |
|
2.2 |
С водопроводом, канализацией и с газовым нагревателями (без ванны) |
1 житель в сутки |
180 |
|
Канализация |
180 |
|
2.3 |
С водопроводом, канализацией и ванной, с водонагревателями на твердом топливе |
1 житель в сутки |
250 |
|
Канализация |
250 |
|
2.4 |
С водопроводом, канализацией и ванной, с газовыми водонагревателями |
1 житель в сутки |
270 |
|
Канализация |
270 |
|
2.5 |
С водопроводом, канализацией, ваннами, с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразборам |
1 житель в сутки |
420 |
|
Канализация |
420 |
|
2.6 |
С более тремя жилыми комнатами с увеличенной жилой площадью, с повышенной степенью благоустройства |
1 житель в сутки |
500 |
|
Канализация |
500 |
|
2.7 |
С централизованным горячим водоснабжением, канализацией, ванной |
1 житель в сутки |
330 |
|
Канализация |
550 |
|
3 |
Общежития:
С водопроводом, но без канализаций |
1 житель в сутки |
80 |
|
3.1 |
С водопроводом, канализацией, без душа |
1 житель в сутки |
130 |
|
Канализация |
130 |
|
3.2 |
С общими душевыми |
1 житель в сутки |
150 |
|
Канализация |
150 |
|
3.3 |
С общими душевыми, столовыми и прачечными |
1 житель в сутки |
250 |
|
Канализация |
250 |
|
3.4 |
С водопроводом, канализацией и душевыми с газонагревателями |
1 житель в сутки |
270 |
|  |
Канализация |
270 |
|
4 |
Бассейн на летний период (5 месяцев) в частном доме 6 метр 3х8 раз (замена воды) |
1 м³/5 месяцев |
48 |
|
4.1 |
Подпитка в сутки 12%=0,72 м³ |
1 м³/5 месяцев |
108 |
|
5 |
Поливать участок |
1 сотка
1 м³/5 месяцев |
228 |
|
6 |
Мойка автомашин (легковые) 8 раз
вода |
1 машина
м³/месяц |
0,4 |
|
7 |
Мотоциклов 8 раз |
1 мотоцикл м³/месяц |
0,12 |
|
Нормы расхода холодной воды и стоков для юридических лиц и других формирований, не имеющих приборов учета |
|
№ |
Наименование потребителей |
Единица измерения |
Нормы, литр/ сутки |
|
1 |
Гостиницы:
с водопроводом, но без канализацией |
1 место в сутки |
40 |
|
1.1 |
С водопроводом, канализацией, но без душевых и ванн |
1 место в сутки |
80 |
|
Канализация |
80 |
|
1.2 |
Гостиницы, пансионаты, отели с общими ваннами и душевыми |
1 место в сутки |
120 |
|
Канализация |
120 |
|
1.3 |
Гостиницы с душами во всех отдельных номерах |
1 место в сутки |
230 |
|
Канализация |
230 |
|
1.4 |
Гостиницы с ваннами во всех отдельных номерах:
до 25% от общего числа номеров |
1 место в сутки |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
1.5 |
до 75% от общего числа номеров |
1 место в сутки |
250 |
|
Канализация |
250 |
|
1.6 |
до 100% от общего числа номеров |
1 место в сутки |
300 |
|
Канализация |
300 |
|
2 |
Больницы, санатории общего типа и дома отдыха:
с общими ваннами и душевыми |
1 койка в сутки |
250 |
|
Канализация |
250 |
|
2.1 |
Грязелечебница с общими ваннами и душевыми |
1 койка в сутки |
500 |
|
Канализация |
500 |
|
2.2 |
Санатории и места отдыха с ваннами во всех жилых комнатах |
1 койка в сутки |
350 |
|
Канализация |
350 |
|
3 |
Поликлиники и амбулатории |
1 больной в сутки |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
3.1 |
Поликлиники и амбулатории с грязелечением |
1 кафедра в час |
300 |
|
Канализация |
300 |
|
3.2 |
Механизированные прачечные |
1 кг сухого белья |
75 |
|
Канализация |
75 |
|
3.3 |
Административные здания |
1 работник в стуки |
15 |
|  |
Канализация |
15 |
|
3.4 |
Один кран умывальника в кабинете врача |
1час |
40 |
|
Канализация |
40 |
|
4 |
Аптеки:
торговый зал и подсобное помещение |
1 работающий в сутки |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
4.1 |
Лаборатории приготовления лекарств |
1 кран в час |
370 |
|
Канализация |
370 |
|
4.2 |
Мойка посуды в лаборатории |
1 кран в час |
120 |
|
Канализация |
120 |
|
5 |
Учебные заведения и общеобразовательные школы с водопроводом, без канализаций |
1 учащийся, 1 преподаватель в смену |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
5.1 |
Учебные заведения и общеобразовательные школы с водопроводом и канализацией |
1 учащийся, 1 преподаватель в смену |
25 |
|
Канализация |
25 |
|
5.2 |
Школы-интернаты |
1 место в сутки |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
5.3 |
Детские сады:
С водопроводом, без канализации |
1 ребенок в сутки |
20 |
|
Канализация |
20 |
|
5.4 |
При наличии водопровода, канализации и душа с дневным пребыванием детей |
1 ребенок в сутки |
75 |
|
Канализация |
75 |
|
5.5 |
Детские сады с круглосуточным пребыванием детей |
1 ребенок в сутки |
100 |
|
Канализация |
100 |
|
5.6 |
Пионерские лагера |
1 ребенок в сутки |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
6 |
Предприятие общественного питания:
Приготовление пищи, потребляемой в предприятии и мытья продуктов полуфабриката и посуды |
1 блюдо |
12 |
|
Канализация |
12 |
|
6.1 |
Продаваемой на дом |
1 блюдо |
10 |
|
Канализация |
10 |
|
7 |
Продовольственные магазины:
При наличии водопровода, без канализации |
1 рабочее место в сутки |
100 |
|
7.1 |
Продовольственные магазины:
При наличии водопровода и канализации |
1 рабочее место в сутки |
400 |
|
Канализация |
400 |
|
8 |
Парихмахерские |
1 рабочее место в смену |
120 |
|
Канализация |
120 |
|
9 |
Кинотеатры |
1 место в сутки |
4 |
|
Канализация |
4 |
|
10 |
Клубы |
1 место в сутки |
10 |
|
Канализация |
10 |
|
11 |
Театры:
Для зрителей |
1 место в сутки |
10 |
|
Канализация |
10 |
|
11.1 |
Для артистов |
1 место в сутки |
40 |
|
Канализация |
40 |
|
12 |
Стадионы и спортзалы:
Для зрителей |
1 место в сутки |
3 |
|
Канализация |
3 |
|
12.1 |
Для спортсменов (с учетом приема душа) |
1 спортсмен в сутки |
50 |
|
Канализация |
50 |
|
13 |
Плавательные бассейны:
Наполнение бассейна |
На 1 % объема бассейна |
10 |
|
Канализация |
10 |
|
13.1 |
Для зрителей |
1 место в сутки |
3 |
|
Канализация |
3 |
|
13.2 |
Для спортсменов (с учетом приема душа) |
1 спортсмен в сутки |
100 |
|
Канализация |
100 |
|
14 |
Бани:
Купание с мылом с применением тазика, без душа. |
1 посетитель в сутки |
150 |
|
Канализация |
150 |
|
14.1 |
Купание с мылом с применением тазика, с ополаскиванием в душевых местах |
1 посетитель в сутки |
180 |
|
Канализация |
180 |
|
14.2 |
Купание с мылом с применением тазика и прохождением оздоровительных процедур |
1 посетитель в сутки |
290 |
|
Канализация |
290 |
|
14.3 |
Душевая кабина |
1 посетитель в сутки |
440 |
|
Канализация |
440 |
|
14.4 |
Ванная кабина |
1 посетитель в сутки |
540 |
|
Канализация |
540 |
|
14.5 |
Уборка пола, мыльных душевых и парильных помещений |
1 м2 сутки |
6 |
|
Канализация |
6 |
|
14.6 |
Умывальник у оператора-моториста |
1 посетитель в сутки |
15 |
|
Канализация |
15 |
|
14.7 |
Индивидуальная, без канализации |
1 посетитель в сутки |
180 |
|
14.8 |
Индивидуальная, с канализацией |
1 посетитель в сутки |
220 |
|
Канализация |
220 |
|
15 |
Обслуживающий персонал общественных зданий |
1 человек в смену |
25 |
|
Канализация |
25 |
|
16 |
Душевые в промышленных предприятиях, домах культуры, клубах и театрах |
1 душевая сетка в час |
500 |
|
Канализация |
500 |
|
17 |
Водоразборные точки у технологического оборудования или мойки в столовых, кафе, чайных, кондитерских магазинах |
1 точка в час |
500 |
|
Канализация |
500 |
|
18 |
Краны умывальников общего пользования в предприятиях общественного питания |
1 точка в час |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
19 |
Расход на поливку:
Полив спортивного ядра, дорожек, площадок для игр и других спортивных сооружений |
1 м2 за 1 полив |
1,5 |
|
19.1 |
Полив травяного покрова футбольного поля |
1 м2 за 1 полив |
3 |
|
19.2 |
Подготовка поверхности катка |
1 м2 за 1 полив |
0,5 |
|
19.3 |
Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей заводских проездов |
1 м2 за 1 полив |
0,5 |
|
19.4 |
Механизированный полив |
1 м2 за 1 полив |
0,4 |
|
19.5 |
Полив посадок в грунтовых зимних теплицах |
1 м2 в сутки |
15 |
|
19.6 |
Полив посадок в стеллажах зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов утепленного грунта |
1 м2 в сутки |
6 |
|
20 |
Крупный рогатый скот, лощади, верблюды |
1 количество день |
110 |
|
21 |
Овцы, козы |
1 количество день |
12 |
|
22 |
Свиньи |
1 количество день |
25 |
|
23 |
Свиньи и поросята |
1 количество день |
60 |
|
24 |
Ауры, индейки |
1 количество день |
1,5 |
|
25 |
Гуоны, утки |
1 количество день |
3 |
|
26 |
Кролики |
1 количество день |
3 |
|
27 |
Гаражи, автомобили легковые |
1 авто день |
50 |
|
27.1 |
Автомобили грузовые, автобусы |
1 авто день |
600 |
|
27.2 |
Мотоциклы |
1 мотоцикл в сутки |
25 |
|
27.3 |
Автомобили легковые, принадлежащие гражданам |
1 мотоцикл в сутки |
50 |
|
27.4 |
Автомобиль легковые, при наличии в гараже мойки |
1 мотоцикл в сутки |
200 |
|
27.5 |
Мотоциклы, принадлежащие гражданам |
1 мотоцикл в сутки |
15 |
|
28 |
Расход на процедуру или прибор:общественные туалеты на железно-дорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, парках, на площадях |
1 клозет в сутки |
800 |
|
Канализация |
800 |
|
28.1 |
Промывка писсуаров |
1 писсуар в час |
80 |
|
Канализация |
80 |
|
28.2 |
Полив посадки на приусадебных участков овощных |
литр м2 в сутки |
18 |
|
28.3 |
Один кран умывальника общественного пользования |
1 кран в час |
200 |
|
Канализация |
200 |
|
28.4 |
Один кран умывальника в аптеках |
1 кран в смену |
60 |
|
Канализация |
60 |
|
28.5 |
Один кран умывальника в парикмахерской |
1 кран в смену |
75 |
|
Канализация |
75 |
|
29 |
В ветеринарной лечебнице на 1 крупное животное |
1 голова в сутки |
120 |
|  |
Канализация |
120 |
|
30 |
В ветеринарной лечебнице на 1 мелкое животное |
1 голова в сутки |
60 |
|
Канализация |
60 |
|
Нормы, установленные опытным путем: |
|
1 |
Фотографии |
1 кран в час |
60 |
|
Канализация |
60 |
|
2 |
Поливка траншей для уплотнения грунта:
При укладке канализационных труб |
Транш на 1 метр |
160 |
|
2.1 |
При укладке водопроводных труб |
Транш на 1 метр |
130 |
|
2.2 |
При укладке газопроводов |
Транш на 1 метр |
60 |
|
3 |
Полив усовершенствованных мостовых при строительстве |
1 м2 мостовой |
100 |
|
4 |
Расход воды на орощение за поливной период:
Для огородов |
10 000 м2 (1 га) |
6000 |
|
4.1 |
Для фруктовых садов |
10 000 м²(1 га) |
4000 |
|
4.2 |
Для уличных посадок |
10 000 м²(1 га) |
6000 |
|
5 |
Расход воды на центральное отопление жилых и общественных зданий:
На подпитку отопительной системы |
100 м2 жилой площади или половина площади в сутки |
26 |
|
5.1 |
На пополнение системы отопления перед пуском в эксплуатацию |
100 м2 жилой площадь или половина площади в сутки за 1 раз |
300 |

      Примечание: Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 292, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 мая 2015 года № 11017, Методикой расчета объемов предоставленных услуг по водоснабжению и водоотведению, утвержденным приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 26 сентября 2011 года № 354, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 октября 2011 года № 7257.

      3. Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в городе Шымкент

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Месяцы |
единица измерения |
жилище |
|
1 комнатная |
2 комнатная |
3 комнатная |
4 комнатная |
5 комнатная |
6 комнатная |
|
1 |
январь |
кВт. час |
237,9 |
287,1 |
311,7 |
336,3 |
360,9 |
410,1 |
|
2 |
февраль |
кВт. час |
200,4 |
237,6 |
256,2 |
274,8 |
293,4 |
330,6 |
|
3 |
март |
кВт. час |
201,9 |
233,1 |
248,7 |
264,3 |
279,9 |
311,1 |
|
4 |
апрель |
кВт. час |
173,4 |
192,6 |
202,2 |
211,8 |
221,4 |
240,6 |
|
5 |
май |
кВт. час |
168,5 |
182,7 |
189,9 |
197,1 |
204,3 |
218,7 |
|
6 |
июнь |
кВт. час |
159 |
171 |
177 |
183 |
189 |
201 |
|
7 |
июль |
кВт. час |
163,5 |
175,5 |
181,5 |
187,5 |
193,5 |
205,5 |
|
8 |
август |
кВт. час |
173,1 |
189,9 |
198,3 |
206,7 |
215,1 |
231,9 |
|
9 |
сентябрь |
кВт. час |
180,6 |
203,4 |
214,8 |
226,2 |
237,6 |
260,4 |
|
10 |
октябрь |
кВт. час |
213,9 |
251,1 |
269,7 |
288,3 |
306,9 |
344,1 |
|
11 |
ноябрь |
кВт. час |
226,2 |
271,8 |
294,6 |
317,4 |
340,2 |
385,8 |
|
12 |
декабрь |
кВт. час |
245,1 |
297,9 |
324,3 |
350,7 |
377,1 |
429,9 |

      Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с Типовыми правилами расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10313.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан