Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау

Постановление акимата области Ұлытау от 24 января 2024 года № 05/01

В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат области Ұлытау ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления акимата возложить на курирующего заместителя акима области Ұлытау.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким области Ұлытау | Б. Әбдіғалиұлы |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению акимата области Ұлытау от 24 января 2024 года № 05/01 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по газоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау

| № | Характеристика потребления газа (товарный газ) | Единица измерения | Норма потребления газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения | кубический метр на 1 человека в месяц | 9,1 |
| 2 | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | кубический метр на 1 человека в месяц | 22,2 |
| 3 | При наличии газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | кубический метр на 1 человека в месяц | 13,3 |
| 4 | На индивидуальное отопление | кубический метр на 1 квадратный метр площади в месяц | 8,4 |

Примечание: Нормы потребления товарного газа рассчитаны в соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377 "Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа" (зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17472).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан