Об утверждении норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау

Утративший силу

Постановление акимата области Ұлытау от 20 ноября 2024 года № 82/02. Отменено постановлением акимата области Ұлытау от 23 декабря 2024 года № 96/01

Сноска. Отменено постановлением акимата области Ұлытау от 23.12.2024 № 96/01 (вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 34) пункта 1 статьи 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", акимат области Ұлытау ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению, водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета в области Ұлытау, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау" принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области.

4. Настоящее постановление вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким области Ұлытау | Д. Рыспеков |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению акимата области Ұлытау от 20 ноября 2024 год № 82/02 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета

| Месяц | Единица измерения | Жилище |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Обще-житие 1 комнат- ное | 1 комнат ное | 2 комнат- ное | 3 комнат- ное | 4 комнат- ное | 5 комнат- ное | 6 комнатное |
| Количество ламп | кВт.ч. | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| Январь | кВт.ч. | 164 | 238 | 287 | 312 | 336 | 361 | 410 |
| Февраль | кВт.ч. | 145 | 200 | 238 | 256 | 275 | 293 | 331 |
| Март | кВт.ч. | 155 | 202 | 233 | 249 | 264 | 280 | 311 |
| Апрель | кВт.ч. | 145 | 173 | 193 | 202 | 212 | 221 | 241 |
| Май | кВт.ч. | 147 | 168 | 183 | 190 | 197 | 204 | 219 |
| Июнь | кВт.ч. | 141 | 159 | 171 | 177 | 183 | 189 | 201 |
| Июль | кВт.ч. | 146 | 164 | 176 | 182 | 188 | 194 | 206 |
| Август | кВт.ч. | 148 | 173 | 190 | 198 | 207 | 215 | 232 |
| Сентябрь | кВт.ч. | 146 | 181 | 203 | 215 | 226 | 238 | 260 |
| Октябрь | кВт.ч. | 158 | 214 | 251 | 270 | 288 | 307 | 344 |
| Ноябрь | кВт.ч. | 158 | 226 | 272 | 295 | 317 | 340 | 386 |
| Декабрь | кВт.ч. | 166 | 245 | 298 | 324 | 351 | 377 | 430 |
| Итого | кВт.ч. | 1 818 | 2 343 | 2 694 | 2 869 | 3 044 | 3 219 | 3 570 |
| Среднее в месяц | кВт.ч. | 151 | 195 | 224 | 239 | 254 | 268 | 297 |

Примечание: Нормы расхода электрической энергии рассчитаны в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 157 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению и теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета"

|  | Приложение 2 к постановлению акимата области Ұлытау от 20 ноября 2024 год № 82/02 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета

| 1. | Город Жезказган АО "Предприятие тепловодоснабжения" | Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц-0,054Гкал/ м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Отопление | 0,054Гкал/м2 из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,027 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| 2 | Поселок Жанаарка КГП "Жанаарка-Жылу" акимата Жанааркинского района отдела жилищно-коммунального хозяйства | Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц-0,0532Гкал/ м2 |
|  | Отопление | 0,0532Гкал/ м2 из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,0266 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| 5. | Поселок Жайрем КГП на ПХВ "Жәйрем Болашақ" аппарата акима поселка Жайрем | Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц-0,056 |
|  | Отопление | 0,056Гкал/ м2из расчета 6 месяцев (отопительный период) /0,028 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |
| 6. | Город Сатпаев ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения". | Норма расхода на отопление, Гкал/м² в месяц-0,0661Гкал/ м2 |
|  | Отопление | 0,0661Гкал/ м2 из расчета 6 месяцев (отопительный период) / 0,033 Гкал/месяц на 1 м² с распределением на 12 месяцев (в расчете на год) |

Примечание: Нормы расхода тепловой энергии рассчитаны в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2015 года № 15 "Об утверждении Типовых правил расчета норм потребления коммунальных услуг по электроснабжению для потребителей, не имеющих приборов учета и коммунальных услуг по реализации тепловой энергии для потребителей, не имеющих приборов коммерческого учета, приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 211 "Об утверждении правил пользования тепловой энергией".

|  | Приложение 3 к постановлению акимата области Ұлытау от 20 ноября 2024 год № 82/02 |
| --- | --- |

Нормы потребления коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению для потребителей, не имеющих приборов учета

| I | Город Жезказган. АО "Предприятие тепловодоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование услуг |  |  |  | Норма потребления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | литр/сутки/человека |  |  |  | м³/месяц/человека |
| 1 | Водоснабжение (жилые дома с водопроводом и канализацией) |  |  |  | 188,1 |  |  |  | 5,72 |
|  | Наименование услуг |  |  |  | Норма расхода воды на водоотведение |  |  |  |  |
|  | Водоотведение |  |  |  | литр/сутки/человека |  |  |  | м³/месяц/человека |
| 1 | Жилые дома с водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением |  |  |  | 268,45 |  |  |  | 8,17 |
| Норма водопотребления, с учетом типов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование потребителей услуг |  |  |  | Норма потребления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Расход на 1 человека, литров в сутки |  |  |  | Расход на 1 человека, куб.м. в месяц |
| 1 | Холодное водоснабжение с водопользованием из водоколонок |  |  |  | 40 |  |  |  | 1,2 |
| 2 | В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн |  |  |  | 95 |  |  |  | 2,89 |
| 3 | В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем |  |  |  | 190 |  |  |  | 5,78 |
| 4 | В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при отсутствии горячей воды) |  |  |  | 195 |  |  |  | 5,85 |
| 5 | В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при наличии горячей воды) |  |  |  | 148 |  |  |  | 4,50 |
| 6 | В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при отсутствии горячей воды) |  |  |  | 250 |  |  |  | 7,6 |
| 7 | В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии горячей воды) |  |  |  | 192 |  |  |  | 5,84 |
|  | Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн |  |  |  | 95 |  |  |  | 2,89 |
| 2 | В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем |  |  |  | 190 |  |  |  | 5,78 |
| 3 | В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, без ванн (и при наличии и отсутствии горячей воды) |  |  |  | 195 |  |  |  | 5,85 |
| 4 | В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии и отсутствии горячей воды) |  |  |  | 250 |  |  |  | 7,6 |
| Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование видов полива |  |  |  | Расход воды на поливку, л/м2 |  |  |  | Расход воды на поливку, м3/ месяц на м2 |
| 1 | Овощные культуры |  |  |  | 15 |  |  |  | 0,456 |
| 2 | плодово- ягодные культуры |  |  |  | 15 |  |  |  | 0,456 |
|  | Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование видов полива |  |  |  | Измеритель |  |  |  | Расход воды на поливку, л/м2 |
| 1 | Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей |  |  |  | 1 поливка |  |  |  | 0,3-0,4 |
| 2 | Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов |  |  |  | 1 поливка |  |  |  | 0,4-0,5 |
| 3 | Поливка городских зеленых насаждений |  |  |  | 1 поливка |  |  |  | 3-4 |
| 4 | Поливка газонов и цветников |  |  |  | 1 поливка |  |  |  | 4-6 |
| 5 | Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах |  |  |  | 1 суток |  |  |  | 15 |
| 6 | Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте |  |  |  | 1 суток |  |  |  | 6 |
|  | Примечание: при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 40 - 70 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименования |  |  | Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |  |  |  |  | Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. 1л/сут*30,4дн.*10-3= м3/ мес. |
| 1 | Коровы молочные |  |  | 55 |  |  |  |  | 1,67 |
| 2 | Коровы не дойные |  |  | 50 |  |  |  |  | 1,52 |
| 3 | Молодняк |  |  | 30 |  |  |  |  | 0,912 |
| 4 | Телята (4-6 мес.) |  |  | 15 |  |  |  |  | 0,456 |
| 5 | Лошади верховые рабочие |  |  | 50 |  |  |  |  | 1,52 |
| 6 | Племенные матки (лошади), кормящие |  |  | 50 |  |  |  |  | 1,52 |
| 7 | Свиньи, свиноматка с поросятами |  |  | 40 |  |  |  |  | 1,22 |
| 8 | Молодняк |  |  | 15 |  |  |  |  | 0,456 |
| 9 | Овцы, козы |  |  | 8 |  |  |  |  | 0,243 |
| 10 | Молодняк (овцы, козы) |  |  | 3 |  |  |  |  | 0,091 |
| 11 | Куры |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,0152 |
| 12 | Индейки |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 0,023 |
| 13 | Утки, гуси |  |  | 1,25 |  |  |  |  | 0,038 |
| 14 | Молодняк птицы |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 0,0152 |
|  | Поселок Жезды. КГП "Жезбұлак" акимата Улытауского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование услуг |  | Норма потребления холодной воды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Литр/сутки/ человека |  |  |  |  |  | м³/месяц/человека |
| 1 | Водоснабжение |  | 165 |  |  |  |  |  | 5,01 |
| 1 | Наименование услуг |  | Норма расхода воды на водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | литров/сутки/ человека |  |  |  |  |  | м³/месяц/человека |
|  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 165 |  |  |  |  |  | 5,01 |
|  | Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование видов полива | Расход воды на поливку, л/м2 |  |  |  |  |  | Расход воды на поливку, м3/ месяц кв. м |  |
| 1 | Овощные культуры | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |  |
| 2 | Плодово- ягодные культуры | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |  |
| Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Измеритель |  |  | Норма расхода л/сут |  |  | Норма расхода, м3/месяц |  |
| 1 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа | 1 житель |  |  | 150 |  |  | 4,56 |  |
| 2 | жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель |  |  | 200 |  |  | 6,08 |  |
| 3 | Общежития квартирного типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с общими душевыми | 1 житель |  |  | 85 |  |  | 2,58 |  |
| 3.2 | с душами при всех жилых ячейках | 1 житель |  |  | 110 |  |  | 3,34 |  |
| 3.3 | с ваннами при всех жилых ячейках | 1 житель |  |  | 200 |  |  | 6,08 |  |
| 4 | Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | категории * | 1 место |  |  | 150 |  |  | 4,56 |  |
| 4.2 | категории ** | 1 место |  |  | 200 |  |  | 6,08 |  |
| 4.3. | категории*** | 1 место |  |  | 230 |  |  | 6,99 |  |
| 4.4 | категории **** | 1 место |  |  | 250 |  |  | 7,6 |  |
| 5. | Лечебные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | со стационаром | 1 место |  |  | 200 |  |  | 6,08 |  |
| 5.2 | инфекционные | 1 место |  |  | 240 |  |  | 7,3 |  |
| 6. | Поликлиники и медицинские центры | 1 посетитель |  |  | 13 |  |  | 0,395 |  |
| 7. | Аптеки | 1 работник |  |  | 12 |  |  | 0,365 |  |
| 8. | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 место |  |  | 21,5 |  |  | 0,654 |  |
| 8.2. | со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными Автоматическими стиральными машинами | 1 место |  |  | 75 |  |  | 2,28 |  |
| 9. | Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия | 1 учащийся |  |  | 10 |  |  | 0,304 |  |
| 10 | Предприятия розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | продовольственные с универсальным ассортиментом | 1 работник |  |  | 250 |  |  | 7,6 |  |
| 10.2 | непродовольственные с универсальным ассортиментом | 1 работник |  |  | 12 |  |  | 0,365 |  |
| 11 | Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы | 1 место |  |  | 8,6 |  |  | 0,261 |  |
| 12 | Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  |  | 180 |  |  | 5,47 |  |
| 13 | Здания и помещения для учреждений и организаций | 1 работник |  |  | 12 |  |  | 0,365 |  |
| 14 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо |  |  | 12 |  |  | 0,365 |  |
| 15 | Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | -для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 спортсмен |  |  | 100 |  |  | 3,04 |  |
| 15.2 | -для зрителей | 1 место |  |  | 3 |  |  | 0,499 |  |
|  | Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименования | Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |  |  |  |  |  | Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |  |
| 1 | Коровы молочные | 55 |  |  |  |  |  | 1,67 |  |
| 2 | Коровы не дойные | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
| 3 | Молодняк | 30 |  |  |  |  |  | 0,912 |  |
| 4 | Телята (4-6 мес.) | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |  |
| 5 | Лошади верховые рабочие | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
| 6 | Племенные матки (лошади), кормящие | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |  |
| 7 | Свиньи, свиноматка с поросятами | 40 |  |  |  |  |  | 1,22 |  |
| 8 | Молодняк | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |  |
| 9 | Овцы, козы | 8 |  |  |  |  |  | 0,243 |  |
| 10 | Молодняк (овцы, козы) | 3 |  |  |  |  |  | 0,091 |  |
| 11 | Куры | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,0152 |  |
| 12 | Индейки | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,023 |  |
| 13 | Утки, гуси | 1,25 |  |  |  |  |  | 0,038 |  |
| III | Город Каражал. КГП на ПХВ "Городское коммунальное хозяйство" акимата города Каражал |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование услуг |  | Норма расхода холодной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  | литров/сутки/ человека |  |  |  |  |  | м³/месяц/ человека |
|  |  |  | 142,43 |  |  |  |  |  | 4,33 |
|  | Наименование услуг |  | Норма расхода холодной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение |  | литров/сутки/ человека |  |  |  |  |  | м³/месяц/человека |
|  |  |  | 142,43 |  |  |  |  |  | 4,33 |
|  | Норма водопотребления, с учетом типов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование потребителей услуг |  | Норма потребления |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Расход на 1 человека, литров в сутки |  |  |  |  |  | Расход на 1 человека в месяц, м3 |
| 1 | Холодное водоснабжение с водопользованием из водоколонок |  | 40 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 2 | В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн |  | 95 |  |  |  |  |  | 2,89 |
| 3 | В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем |  | 190 |  |  |  |  |  | 5,78 |
| 4 | В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при отсутствии горячей воды) |  | 195 |  |  |  |  |  | 5,85 |
| 5 | В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными мойками, умывальниками, без ванн (при наличии горячей воды) |  | 148 |  |  |  |  |  | 4,50 |
| 6 | В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при отсутствии горячей воды) |  | 250 |  |  |  |  |  | 7,6 |
| 7 | В домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии горячей воды) |  | 192 |  |  |  |  |  | 5,84 |
| 8 | В домах с централизованным горячим водоснабжением, умывальниками, мойками, без ванн |  | 63 |  |  |  |  |  | 1,91 |
| 9 | С ваннами от 1500 до 1700 мм и душами |  | 105 |  |  |  |  |  | 3,2 |
|  | Водоотведение (канализация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В домах с водопроводом и канализацией, но без ванн |  | 95 |  |  |  |  |  | 2,89 |
| 2 | В домах с водопроводом, канализацией и ванной с водонагревателем |  | 190 |  |  |  |  |  | 5,78 |
| 3 | В домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованными умывальниками, мойками, без ванн (и при наличии и отсутствии горячей воды) |  | 195 |  |  |  |  |  | 5,85 |
| 4 | в домах с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами и мойками (при наличии и отсутствии горячей воды) |  | 250 |  |  |  |  |  | 7,6 |
| Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Овощные культуры |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
| 2 | плодово- ягодные культуры |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
|  | Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды, полив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов полива |  | Измеритель |  |  |  |  |  | Расход воды на поливку, л/м2 |
| 1 | Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей |  | 1 поливка |  |  |  |  |  | 0,3-0,4 |
| 2 | Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов |  | 1 поливка |  |  |  |  |  | 0,4-0,5 |
| 3 | Поливка городских зеленых насаждений |  | 1 поливка |  |  |  |  |  | 3-4 |
| 4 | Поливка газонов и цветников |  | 1 поливка |  |  |  |  |  | 4-6 |
| 5 | Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах |  | 1 суток |  |  |  |  |  | 15 |
| 6 | Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте |  | 1 суток |  |  |  |  |  | 6 |
| Примечание: при отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 40 - 70 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования |  | Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |  |  |  |  |  | Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |
| 1 | Коровы молочные |  | 55 |  |  |  |  |  | 1,67 |
| 2 | Коровы не дойные |  | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |
| 3 | Молодняк |  | 30 |  |  |  |  |  | 0,912 |
| 4 | Телята (4-6 мес.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
| 5 | Лошади верховые рабочие |  | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |
| 6 | Племенные матки (лошади), кормящие |  | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |
| 7 | Свиньи, свиноматка с поросятами |  | 40 |  |  |  |  |  | 1,22 |
| 8 | Молодняк |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
| 9 | Овцы, козы. |  | 8 |  |  |  |  |  | 0,243 |
| 10 | Молодняк (овцы, козы) |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,091 |
| 11 | Куры |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,0152 |
| 12 | Индейки |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,023 |
| 13 | Утки, гуси |  | 1,25 |  |  |  |  |  | 0,038 |
| 14 | Молодняк птицы |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,0152 |
| IV | Поселок Жайрем. КГП на ПХВ "Жәйрем Болашақ" аппарата акима поселка Жайрем |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование услуг |  | Норма расхода холодной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  | литров/сутки/ человека |  |  |  |  |  | м³/месяц/человека |
|  |  |  | 261,2 |  |  |  |  |  | 7,9 |
|  | Наименование услуг |  | Норма расхода холодной воды |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение |  | литров/сутки/ человека |  |  |  |  |  | м³/месяц/человека |
|  |  |  | 261,2 |  |  |  |  |  | 7,9 |
| Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов полива |  | Расход воды на поливку, л/м2 |  |  |  | Расход воды на поливку, м3/ месяц кв. м |  |  |
| 1 | Овощные культуры |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 2 | Плодово- ягодные культуры |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
|  | Коэффициент использования воды при поверхностном поливе |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |
| Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Измеритель |  |  | Норма расхода л/сут |  | Норма расхода, м3/месяц |  |
| 1 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа |  | 1 житель |  |  | 150 |  | 4,56 |  |
| 2 | жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором |  | 1 житель |  |  | 200 |  | 6,08 |  |
| 3 | Общежития квартирного типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с общими душевыми |  | 1 житель |  |  | 85 |  | 2,58 |  |
| 3.2 | с душами при всех жилых ячейках |  | 1 житель |  |  | 110 |  | 3,34 |  |
| 3.3 | с ваннами при всех жилых ячейках |  | 1 житель |  |  | 200 |  | 6,08 |  |
| 4 | Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | категории * |  | 1 место |  |  | 150 |  | 4,56 |  |
| 4.2 | категории ** |  | 1 место |  |  | 200 |  | 6,08 |  |
| 4.3. | категории*** |  | 1 место |  |  | 230 |  | 6,99 |  |
| 4.4 | категории **** |  | 1 место |  |  | 250 |  | 7,6 |  |
| 5. | Лечебные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | со стационаром |  | 1 место |  |  | 200 |  | 6,08 |  |
| 5.2 | инфекционные |  | 1 место |  |  | 240 |  | 7,3 |  |
| 6. | Поликлиники и медицинские центры |  | 1 посетитель |  |  | 13 |  | 0,395 |  |
| 7. | Аптеки |  | 1 работник |  |  | 12 |  | 0,365 |  |
| 8. | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 1 место |  |  | 21,5 |  | 0,654 |  |
| 8.2. | со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 1 место |  |  | 75 |  | 2,28 |  |
| 9. | Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия |  | 1 учащийся |  |  | 10 |  | 0,304 |  |
| 10 | Предприятия розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | продовольственные с универсальным ассортиментом |  | 1 работник |  |  | 250 |  | 7,6 |  |
| 10.2 | непродовольственные с универсальным ассортиментом |  | 1 работник |  |  | 12 |  | 0,365 |  |
| 11 | Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы |  | 1 место |  |  | 8,6 |  | 0,261 |  |
| 12 | Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе |  | 1 посетитель |  |  | 180 |  | 5,47 |  |
| 13 | Здания и помещения для учреждений и организаций |  | 1 работник |  |  | 12 |  | 0,365 |  |
| 14 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |  | 1 условное блюдо |  |  | 12 |  | 0,365 |  |
| 14 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |  | 1 условное блюдо |  |  | 12 |  | 0,365 |  |
| 15 | Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | -для спортсменов (с учетом приема душа) |  | 1 спортсмен |  |  | 100 |  | 3,04 |  |
| 15.2 | -для зрителей |  | 1 место |  |  | 3 |  | 0,499 |  |
| Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования |  | Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |  |  |  | Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |  |  |
| 1 | Коровы молочные |  | 55 |  |  |  | 1,67 |  |  |
| 2 | Коровы не дойные |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 3 | Молодняк |  | 30 |  |  |  | 0,912 |  |  |
| 4 | Телята (4-6 мес.) |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 5 | Лошади верховые рабочие |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 6 | Племенные матки (лошади), кормящие |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 7 | Свиньи, свиноматка с поросятами |  | 40 |  |  |  | 1,22 |  |  |
| 8 | Молодняк |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 9 | Овцы, козы. |  | 8 |  |  |  | 0,243 |  |  |
| 10 | Молодняк (овцы, козы) |  | 3 |  |  |  | 0,091 |  |  |
| 11 | Куры |  | 0,5 |  |  |  | 0,0152 |  |  |
| 12 | Индейки |  | 0,75 |  |  |  | 0,023 |  |  |
| 13 | Утки, гуси |  | 1,25 |  |  |  | 0,038 |  |  |
| V | Город Сатпаев.ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма потребления |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование услуг |  | литров/сутки/человека |  |  |  | м³/месяц/человека |  |  |
|  | Водоснабжение (жилые дома с водопроводом и канализацией) |  | 296,8 |  |  |  | 9,02 |  |  |
| № п/п | Наименование услуг |  | Норма расхода воды на водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | литров/сутки/человека |  |  |  | м³/месяц/человека |  |  |
|  | Водоотведение в зимний период |  | 392,8 |  |  |  | 9,02+3,65= 12,67 |  |  |
|  | Водоотведение в летний период |  | 296,8 |  |  |  | 9,02 |  |  |
| Нормы расхода воды в общественных и производственных зданиях города Сатпаев и прилагающих поселков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование потребителей |  | Измеритель |  |  |  | Норма потребления холодной воды (литр) |  |  |
| 1 | Жилые здания (СНиП РК 3.02-43): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | жилые многоквартирные здания высотой до 75 м с централизованными холодным, горячим водоснабжением и канализацией, оборудованные умывальниками, мойками и ванными |  | 1 житель |  |  |  | 178 |  |  |
| 1.2. | жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором |  | 1 житель |  |  |  | 190 |  |  |
| 2 | Общежития квартирного типа (СНиП РК 3.02-43): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | С общими душевыми |  | 1 житель |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | с душами при всех жилых ячейках |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 2.3 | с ваннами при всех жилых ячейках |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 3 | Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели (СНиП РК 3.02-01): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | категории * |  | 1 место |  |  |  | 125 |  |  |
| 3.2 | категории ** |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 3.3 | категории*** |  |  |  |  |  | 110 |  |  |
| 3.4 | категории **** |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 3.5 | категории ***** |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 4 | Лечебные учреждения (СНиП РК 3.02-02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | со стационаром |  | 1 место |  |  |  | 110 |  |  |
| 4.2 | инфекционные |  |  |  |  |  | 130 |  |  |
| 5 | Санатории и учреждения отдыха (СНиП РК 3.02-02): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | с ваннами при всех жилых комнатах |  |  |  |  |  | 80 |  |  |
| 5.2 | с душевыми кабинами при всех жилых комнатах |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
| 6 | Поликлиники и медицинские центры (СНиП РК 3.02-02) |  | 1 посетитель |  |  |  | 9 |  |  |
| 7 | Аптеки (СНиП PK 3.02-02): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | реализующие готовые лекарственные препараты |  | 1 работник |  |  |  | 9 |  |  |
| 7.2 | приготавливающие лекарственные формы |  |  |  |  |  | 295 |  |  |
| 8 | Дошкольные учреждения (СНиП РК 3.02-24): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | дошкольные образовательные учреждения общего типа, комплексы и центры дошкольного воспитания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | - с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 1 место |  |  |  | 14 |  |  |
| 8.3 | - со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
| 9. | Семейный детский сад |  |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 10 | Общеобразовательные учреждения (СНиП РК 3.02-25): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | начальная школа, средняя полная школа, гимназия |  | 1 учащийся |  |  |  | 8 |  |  |
| 10.2 | лицей |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
| 11 | Учреждения отдыха для детей (СНиП РК 3.02-02, РДС РК 3.02-21) |  | 1 место |  |  |  | 160 |  |  |
| 12 | Дома и интернаты с учебными и спальными помещениями (СНиП РК 3.02-31) |  | 1 место |  |  |  | 47,3 |  |  |
| 13 | Предприятия розничной торговли (СНиП РК 3.02-21): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | продовольственные с универсальным ассортиментом |  | 1 работающий |  |  |  | 185 |  |  |
| 13.2 | непродовольственные с универсальным ассортиментом |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
| 14 | Культурно-зрелищные учреждения (СНиП РК 3.02-20): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | кинотеатры, кинозалы, видеозалы |  | 1 место |  |  |  | 7 |  |  |
| 14.2 | театры |  | 1 место |  |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1 артист |  |  |  | 15 |  |  |
| 14.3 | клубные комплексы |  | 1 посетитель |  |  |  | 7 |  |  |
| 14.4 | выставочно-музейные помещения, библиотеки, видеотеки, фототеки |  | 1 посетитель |  |  |  | 2,5 |  |  |
| 15 | Бани и банно-оздоровительные комплексы (СНиП РК 3.02-22): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | с помывкой и ополаскиванием в душе |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 15.2 | с приемом оздоровительных процедур и ополаскиванием в душе |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 15.3 | душевая кабина |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 15.4 | ванная кабина |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
| 15.5 | уборка помещения в зданиях и помещениях |  | 1 м2 |  |  |  | 2 |  |  |
| 16 | Здания и помещения для учреждений и организаций (МСН 3.02-03): |  | 1 работник |  |  |  | 9 |  |  |
| 16.1 | лаборатории научно-исследовательских институтов |  | 1 прибор в смену |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Высшие учебные заведения (СНиП РК 3.02-02): |  | 1 студент и 1 преподаватель |  |  |  | 12 |  |  |
| 17.1 | лаборатории высших учебных заведений |  | 1 прибор в смену |  |  |  | 130 |  |  |
| 18 | Предприятия общественного питания (СНиП РК 3.02-02): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | для приготовления пищи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - реализуемой в обеденном зале |  | 1 условное блюдо |  |  |  | 8 |  |  |
|  | - продаваемой на дом |  | 1 условное блюдо |  |  |  | 7 |  |  |
| 18.2 | для приготовления полуфабрикатов, в том числе высокой степени готовности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мясные |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |
|  | - рыбные |  |  |  |  |  | 5700 |  |  |
|  | - овощные |  |  |  |  |  | 3600 |  |  |
|  | - кулинарные |  |  |  |  |  | 6500 |  |  |
| 19 | Спортивные сооружения - стадионы, спортзалы, плавательные бассейны (СНиП РК 3.02-02, СН РК 3.01-20, РДС РК 3.02-20): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | для зрителей |  | 1 место |  |  |  | 2 |  |  |
| 19.2 | для спортсменов (с учетом приема душа) |  | 1 спортсмен |  |  |  | 40 |  |  |
| 19.5 | на поливку: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - футбольного поля |  | 1м2 |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | - открытых плоскостных сооружений |  | 1м2 |  |  |  | 1,5 |  |  |
| 20 | Помещения бытового обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | прачечные автоматизированные |  | 1 кг сухого белья |  |  |  | 25 |  |  |
| 20.2 | парикмахерские |  | 1 рабочее место в смену |  |  |  | 25 |  |  |
| 20.3 | общественные туалеты |  | 20 чел/час |  |  |  | 659 |  |  |
| 21 | Бытовые помещения промышленных и производственных предприятий (СНиП РК 3.02-04) |  | 1 душевая сетка в смену |  |  |  | 270 |  |  |
| 22 | Расход воды на поливку (СНиП РК 3.01-01): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | зеленых насаждений, газонов и цветников |  | 1м2 |  |  |  | 3-6 |  |  |
| Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование видов культур полива |  | Расход воды на поливку, л/м2 |  |  |  |  |  | Расход воды на поливку, м3/ месяц м2 |
| 1 | Овощные культуры |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
| 2 | плодово- ягодные культуры |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
| Примечание: Количество поливок надлежит принимать 1 - 2 в сутки в зависимости от климатических условий. (СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение Наружные сети и сооружения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды, полив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование видов полива |  | Измеритель |  |  |  |  |  | Расход воды на поливку, л/м2 |
| 1 | Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей |  | 1 поливка |  |  |  |  |  | 0,3-0,4 |
| 2 | Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов |  | 1 поливка |  |  |  |  |  | 0,4-0,5 |
| 3 | Поливка городских зеленых насаждений |  | 1 поливка |  |  |  |  |  | 3-4 |
| 4 | Поливка газонов и цветников |  | 1 поливка |  |  |  |  |  | 4-6 |
| 5 | Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах |  | 1 суток |  |  |  |  |  | 15 |
| 6 | Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте |  | 1 суток |  |  |  |  |  | 6 |
| Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименования |  | Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |  |  |  |  |  | Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |
| 1 | Коровы молочные |  | 55 |  |  |  |  |  | 1,67 |
| 2 | Коровы не дойные |  | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |
| 3 | Молодняк |  | 30 |  |  |  |  |  | 0,912 |
| 4 | Телята (4-6 мес.) |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
| 5 | Лошади верховые рабочие |  | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |
| 6 | Племенные матки (лошади), кормящие |  | 50 |  |  |  |  |  | 1,52 |
| 7 | Свиньи, свиноматка с поросятами |  | 40 |  |  |  |  |  | 1,22 |
| 8 | Молодняк |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
| 9 | Овцы, козы. |  | 8 |  |  |  |  |  | 0,243 |
| 10 | Молодняк (овцы, козы) |  | 3 |  |  |  |  |  | 0,091 |
| 11 | Куры |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,0152 |
| 12 | Индейки |  | 0,75 |  |  |  |  |  | 0,023 |
| 13 | Утки, гуси |  | 1,25 |  |  |  |  |  | 0,038 |
| 14 | Молодняк птицы |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,0152 |
| VI | Поселок Жанаарка. КГП "Тазасу" отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанааркинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Норма потребления |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование услуг |  | литров/сутки/человека |  |  |  | м³/месяц/человека |  |  |
|  | Водоснабжение (жилые дома с водопроводом и канализацией) |  | 91,93 |  |  |  | 3,358 |  |  |
|  |  |  | Норма потребления |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование услуг |  | литров/сутки/человека |  |  |  | м³/месяц/человека |  |  |
|  | Водоотведение (жилые дома с водопроводом и канализацией) |  | 91,93 |  |  |  | 3,358 |  |  |
|  | Услуги полива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Овощные культуры |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
| 2 | Плодово- ягодные культуры |  | 15 |  |  |  |  |  | 0,456 |
|  | Услуги водоснабжения потребителям без приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | Измеритель |  |  |  | Норма расхода л/сут |  | Норма расхода, м3/месяц |
| 1 | Одноквартирные жилые дома усадебного типа |  | 1 житель |  |  |  | 150 |  | 4,56 |
| 2 | жилые многоквартирные здания с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором |  | 1 житель |  |  |  | 200 |  | 6,08 |
| 3 | Общежития квартирного типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с общими душевыми |  | 1 житель |  |  |  | 85 |  | 2,58 |
| 3.2 | с душами при всех жилых ячейках |  | 1 житель |  |  |  | 110 |  | 3,34 |
| 3.3 | с ваннами при всех жилых ячейках |  | 1 житель |  |  |  | 200 |  | 6,08 |
| 4 | Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | категории * |  | 1 место |  |  |  | 150 |  | 4,56 |
| 4.2 | категории ** |  | 1 место |  |  |  | 200 |  | 6,08 |
| 4.3. | категории*** |  | 1 место |  |  |  | 230 |  | 6,99 |
| 4.4 | категории **** |  | 1 место |  |  |  | 250 |  | 7,6 |
| 5. | Лечебные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | со стационаром |  | 1 место |  |  |  | 200 |  | 6,08 |
| 5.2 | инфекционные |  | 1 место |  |  |  | 240 |  | 7,3 |
| 6. | Поликлиники и медицинские центры |  | 1 посетитель |  |  |  | 13 |  | 0,395 |
| 7. | Аптеки |  | 1 работник |  |  |  | 12 |  | 0,365 |
| 8. | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 1 место |  |  |  | 21,5 |  | 0,654 |
| 8.2. | со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными Автоматическими стиральными машинами |  | 1 место |  |  |  | 75 |  | 2,28 |
| 9. | Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия |  | 1 учащиеся |  |  |  | 10 |  | 0,304 |
| 10 | Предприятия розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | продовольственные с универсальным ассортиментом |  | 1 работник |  |  |  | 250 |  | 7,6 |
| 10.2 | непродовольственные с универсальным ассортиментом |  | 1 работник |  |  |  | 12 |  | 0,365 |
| 11 | Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы |  | 1 место |  |  |  | 8,6 |  | 0,261 |
| 12 | Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе |  | 1 посетитель |  |  |  | 180 |  | 5,47 |
| 13 | Здания и помещения для учреждений и организаций |  | 1 работник |  |  |  | 12 |  | 0,365 |
| 14 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |  | 1 условное блюдо |  |  |  | 12 |  | 0,365 |
| 15 | Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | -для спортсменов (с учетом приема душа) |  | 1 спортсмен |  |  |  | 100 |  | 3,04 |
| 15.2 | -для зрителей |  | 1 место |  |  |  | 3 |  | 0,499 |
|  | Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименования |  | Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |  |  |  | Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |  |  |
| 1 | Коровы молочные |  | 55 |  |  |  | 1,67 |  |  |
| 2 | Коровы не дойные |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 3 | Молодняк |  | 30 |  |  |  | 0,912 |  |  |
| 4 | Телята (4-6 мес.) |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 5 | Лошади верховые рабочие |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 6 | Племенные матки (лошади), кормящие |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 7 | Свиньи, свиноматка с поросятами |  | 40 |  |  |  | 1,22 |  |  |
| 8 | Молодняк |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 9 | Овцы, козы. |  | 8 |  |  |  | 0,243 |  |  |
| 10 | Молодняк (овцы, козы) |  | 3 |  |  |  | 0,091 |  |  |
| 11 | Куры |  | 0,5 |  |  |  | 0,0152 |  |  |
| 12 | Индейки |  | 0,75 |  |  |  | 0,023 |  |  |
| 13 | Утки, гуси |  | 1,25 |  |  |  | 0,038 |  |  |
| Село Улытау. КГП "Улытауское районное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Услуги водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование потребителей услуг (нормы определены на основании данных близлежащего поселка, с одинаковым количеством населения и климатическими условиями) |  | Норма потребления холодной воды |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Литр/сутки/ человека |  |  |  | м³/месяц/человека |  |  |
|  | Водоснабжение |  | 165 |  |  |  | 5,01 |  |  |
|  |  |  | Норма холодной воды на водоотведение |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотведение |  | Литр/сутки человека |  |  |  |  | м³/месяц/человека |  |
|  |  |  | 165 |  |  |  |  | 5,01 |  |
|  | Нормы потребления населением воды на полив приусадебных участков, огородов, садов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование видов полива |  | Расход воды на поливку, л/м2 |  |  |  | Расход воды на поливку, м3/ месяц кв. м |  |  |
| 1 | Овощные культуры |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 2 | Плодово- ягодные культуры |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
|  | Услуги водоснабжения прочим потребителям без приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Измеритель |  |  |  | Норма расхода л/сут |  | Норма расхода, м3/месяц |
| 1. | Одноквартирные жилые дома усадебного типа |  | 1 житель |  |  |  | 150 |  | 4,56 |
| 3 | Общежития квартирного типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | с общими душевыми |  | 1 житель |  |  |  | 85 |  | 2,58 |
| 3.2 | с душами при всех жилых ячейках |  | 1 житель |  |  |  | 110 |  | 3,34 |
| 3.3 | с ваннами при всех жилых ячейках |  | 1 житель |  |  |  | 200 |  | 6,08 |
| 4 | Гостиницы, гостиничные комплексы и мотели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | категории * |  | 1 место |  |  |  | 150 |  | 4,56 |
| 5. | Лечебные учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | со стационаром |  | 1 место |  |  |  | 200 |  | 6,08 |
| 5.2 | инфекционные |  | 1 место |  |  |  | 240 |  | 7,3 |
| 6. | Поликлиники и медицинские центры |  | 1посетитель |  |  |  | 13 |  | 0,395 |
| 7. | Аптеки |  | 1 работ. |  |  |  | 12 |  | 0,365 |
| 8. | Дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | с дневным пребыванием детей со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 1 место |  |  |  | 21,5 |  | 0,654 |
| 8.2. | со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами |  | 1 место |  |  |  | 75 |  | 2,28 |
| 9. | Общеобразовательные учреждения начальная школа, средняя полная школа, гимназия |  | 1 учащийся |  |  |  | 10 |  | 0,304 |
| 10 | Предприятия розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | продовольственные с универсальным ассортиментом |  | 1 работник |  |  |  | 250 |  | 7,6 |
| 10.2 | непродовольственные с универсальным ассортиментом |  | 1 работник |  |  |  | 12 |  | 0,365 |
| 11 | Культурно-зрелищные учреждения кинотеатры, кинозалы, видеозалы |  | 1 место |  |  |  | 8,6 |  | 0,261 |
| 12 | Бани и банно-оздоровительные комплексы с помывкой и ополаскиванием в душе |  | 1посетитель |  |  |  | 180 |  | 5,47 |
| 13 | Здания и помещения для учреждений и организаций |  | 1 работник |  |  |  | 12 |  | 0,365 |
| 14 | Предприятия общественного питания для приготовления пищи: - реализуемой в обеденном зале |  | 1 условное блюдо |  |  |  | 12 |  | 0,365 |
| 15 | Спортивные сооружения – стадионы, спортзалы, плавательные бассейны и для спортсменов (с учетом приема душа) |  | 1 спортсмен |  |  |  | 100 |  | 3,04 |
|  | Норма водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды животных и птиц |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименования |  | Норма водопотребления на одну единицу, л/сут |  |  |  | Норма водопотребления на одну единицу, м3/мес. |  |  |
| 1 | Коровы молочные |  | 55 |  |  |  | 1,67 |  |  |
| 2 | Коровы не дойные |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 3 | Молодняк |  | 30 |  |  |  | 0,912 |  |  |
| 4 | Телята (4-6 мес.) |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 5 | Лошади верховые рабочие |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 6 | Племенные матки (лошади), кормящие |  | 50 |  |  |  | 1,52 |  |  |
| 7 | Свиньи, свиноматка с поросятами |  | 40 |  |  |  | 1,22 |  |  |
| 8 | Молодняк |  | 15 |  |  |  | 0,456 |  |  |
| 9 | Овцы, козы. |  | 8 |  |  |  | 0,243 |  |  |
| 10 | Молодняк (овцы, козы) |  | 3 |  |  |  | 0,091 |  |  |
| 11 | Куры |  | 0,5 |  |  |  | 0,0152 |  |  |
| 12 | Индейки |  | 0,75 |  |  |  | 0,023 |  |  |
| 13 | Утки, гуси |  | 1,25 |  |  |  | 0,038 |  |  |

Примечание:

Для проведения расчетов и определения норм расхода на водоснабжение холодной и горячей воды, водоотведения, были использованы следующие нормативные документы:

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года "Об утверждении Типовых Правил расчета норм потребления коммунальных услуг водоснабжения и (или) водоотведения для водопотребителей, не имеющих приборов учета"

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года №545 "Об утверждении методики по разработке удельных норм водопотребления и водоотведения.

СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90 "Об утверждении Правил формирования тарифов.

Расшифровка аббревиатур:

КГП - коммунальное государственное предприятие;

ПВХ - право хозяйственного ведения;

АО - акционерное общество;

ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью;

ГВС - горячее водоснабжение;

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;

Снип РК- строительные нормы и правила Республики Казахстан;

Гкал – гигакалория;

КГКП - коммунальное государственное казенное предприятие;

ГУ- государственное учреждение;

м³- кубический метр;

м² – квадратный метр

мм – миллиметр

кг-килограмм

л/сут-литров в сутки

л/м²-литр на квадратный метр м³/мес-метр куб в месяц

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан