О внесении дополнения в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 21 ноября 2024 года № 1365 "Об утверждении Правил организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах Республики Казахстан"

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 27 августа 2025 года № 1168

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра обороны Республики Казахстан от 21 ноября 2024 года № 1365 "Об утверждении Правил организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах Республики Казахстан" следующее дополнение:

в Правилах организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах Республики Казахстан, утвержденных указанным приказом:

дополнить главой 6 следующего содержания:

"Глава 6. Контроль и надзор в области пожарной безопасности на территории воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан

21. Основной формой работы противопожарной службы Вооруженных Сил Республики Казахстан является проверка и профилактический контроль на территории воинских частей и учреждений Вооруженных Сил Республики Казахстан.

22. Должностные лица противопожарной службы Вооруженных Сил Республики Казахстан отвечают за организацию противопожарной защиты в подчиненных соединениях, воинских частях и учреждениях, а также подготовку личного состава штатных противопожарных подразделений к действиям по тушению пожаров.

23. В ходе проверки противопожарная служба Вооруженных Сил Республики Казахстан осуществляет следующие мероприятия по:

1) выполнению требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержденных Указом Президента Республики Казахстан от 5 июля 2007 года № 364, приказов и других руководящих документов в области противопожарной защиты;

2) организации и несении противопожарной службы;

3) организации работ пожарно-технических комиссий в воинских частях (учреждениях);

4) наличию, состоянию и ведению документации в области противопожарной защиты;

5) полной и качественной отработки плана противопожарной защиты, а также его соответствие настоящим Правилам;

6) состоянию электроустановок, соответствию правилам и нормам пожарной безопасности;

7) содержанию систем отопления, вентиляции и электрооборудования;

8) обеспеченности нормативными запасами воды для целей пожаротушения, состоянию источников пожарного водоснабжения;

9) наличию и содержанию путей эвакуации для личного состава, боевой техники, вооружения и имущества;

10) наличию и состоянию молниезащитных устройств и регулярности их проверок;

11) исправности систем автоматической пожарной сигнализации;

12) обработке деревянных конструкции специальным огнезащитным составом;

13) наличию и исправности первичных средств пожаротушения;

14) наличию в производственных зданиях, складских помещениях, (хранилищах) пожарных расчетов и знанию ими табеля своих обязанностей;

15) соблюдению норм и правил хранения огнеопасного имущества, горючих жидкостей и спецодежды в цехах, мастерских, на складах и в хранилищах;

16) проведению инструктажей по мерам пожарной безопасности личного состава воинской части (учреждений);

17) организации подготовки личного состава штатных (нештатных) взводов (команд) противопожарной защиты (далее – взвод) и их боеготовности;

18) оказанию практической помощи в улучшении организации противопожарной защиты;

19) внесению соответствующих предложений по устранению выявленных недостатков в организации противопожарной службы;

20) устранению ранее выявленных недостатков, выполнению противопожарных мероприятий по актам, предписаниям предыдущих проверок.

24. Проверка производится в присутствии начальника службы противопожарной защиты части (учреждения) и одного из заместителей командира части.

25. При проверке несения службы штатного взвода (команды) проверяются:

1) наличие и состояние пожарного депо и учебно-материальной базы;

2) организация и несение службы пожарного наряда, содержание пожарной техники и соблюдение внутреннего порядка в пожарном депо;

3) организация специальной подготовки с личным составом пожарного взвода (команды);

4) знание личным составом штатного пожарного взвода (команды) обязанностей по табелю боевого расчета;

5) состояние пожарных рукавов, соблюдение правил хранения, ремонта и ухода за ними;

6) обеспеченность личного состава специальной боевой одеждой и снаряжением;

7) боеготовность подразделения по тушению пожара;

8) правильность выполнения нормативов по тактико-специальной подготовке личным составом штатного пожарного взвода (команды).

Итоговые проверки боевой подготовки взводов (команды) проводятся не менее двух раз в год.

26. В нештатных взводах (командах) проверяется:

1) знание личного состава требований приказа Министра обороны Республики Казахстан от 10 февраля 2023 года № 97 "Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Вооруженных Силах Республики Казахстан" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 31891);

2) умение личного состава вызвать ближайший взвод (команду), подать сигнал пожарной тревоги и привести в действие имеющиеся на оснащении пожарную технику, оборудование и инструмент;

3) боеготовность взвода (команды), согласно пункта 28 настоящих Правил.

27. При проверке боеготовности взводов (команд) проверяется практическая выучка и действия по плану противопожарной защиты.

Виды учебных тренировок при объявлении тревоги:

1) частная – с вызовом и развертыванием сил и средств только взвода (команды) воинской части (гарнизона);

2) гарнизонная – с вызовом всех сил и средств, предусмотренных планом противопожарной защиты гарнизона.

План проведения пожарной тренировки и задачи по тушению условного пожара разрабатывается на месте и согласовывается с командиром воинской части (начальником гарнизона).

В ходе тренировки осуществляются дополнительные вводные, усложняющие обстановку, при низкой температуре и при сильном ветре.

28. В целях определения профессиональной подготовленности при проведении пожарной тренировки фиксируется время для:

1) объявления тревоги;

2) получения сообщения о "пожаре";

3) прибытия пожарных автомобилей к месту вызова;

4) окончания развертывания сил и средств каждого пожарного автомобиля (пожарной мотопомпы);

5) появления воды (пены) из пожарных стволов;

6) прибытия личного состава части и транспортных средств для эвакуации имущества.

29. Действия взвода (команда) оценивается по следующим показателям:

1) правильность принятого решения по тушению условного пожара;

2) четкость подачи команд на боевое развертывание сил и средств;

3) действия и слаженность личного состава пожарного подразделения;

4) исправность пожарной техники и оборудования пожаротушения.

30. По результатам проверок организации и состояния противопожарной защиты воинской части (учреждения) составляется акт по установленной форме, согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

31. Предложения по устранению недочетов в организации и состоянии противопожарной защиты формулируются кратко и имеют сроки выполнения в виде предписания.

32. Воинская часть (учреждение), состояние противопожарной защиты которой признаны неудовлетворительными, подвергается повторной проверке.".

1. Управлению начальника Тыла Вооруженных Сил Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) направление настоящего приказа в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан в электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня его подписания на казахском и русском языках в соответствии с требованиями пункта 10 Правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 472 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33059);

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан после его первого официального опубликования;

3) направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении подпунктов 1) и 2) настоящего пункта в течение десяти календарных дней после дня первого официального опубликования настоящего приказа.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Министра обороны Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ довести до заинтересованных должностных лиц и структурных подразделений.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации | Д. Косанов |
| --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан