Об утверждении натуральных норм снабжения имуществом противопожарной защиты, оборудованием и инвентарным имуществом воинских частей и Академии Национальной гвардии Республики Казахстан

Приказ и.о. Министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 апреля 2025 года № 290

В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы снабжения имуществом противопожарной защиты, оборудованием и инвентарным имуществом воинских частей и Академии Национальной гвардии Республики Казахстан.

2. Главному командованию Национальной гвардии Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) направление приказа на казахском и русском языках в республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

| Исполняющий обязанности Министра полковник полиции | Б. Аленов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

____________________

" " _________ 2025 год

|  | Утверждены приказом Исполняющий обязанности министра внутренних дел Республики Казахстан от 15 апреля 2025 года № 290 |
| --- | --- |

Натуральные нормы снабжения имуществом противопожарной защиты, оборудованием и инвентарным имуществом воинских частей и Академии Национальной гвардии Республики Казахстан

| № | Наименование нормы снабжения | Срок эксплуатации | Единица измерения | ВОИНСКИЕ ЧАСТИ И АКАДЕМИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Места хранения оружия и боеприпасов | Места хранения горюче-смазочных материалов | Места хранения военной техники | Военные аэродромы | Места хранения твердых и других горючих материалов | Административно-бытовые здания и сооружения | Войсковое стрельбище | На отдел специального назначения | На военнослужащего подразделения специального назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Инвентарное пожарное имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Огнетушители передвижные углекислотные емкостью 55 л., 80 л. | 5 лет | шт. | - | 3 шт. на 500 м² | - | 3 шт. на 500 м² | 3 шт. на 800 м² | - | - | - | - |
| 2 | Огнетушители передвижные порошковые емкостью 70 л., 100 л. | 5 лет | шт. | - | 1 шт. на 500 м² | - | 1 шт. на 500 м² | 1 шт. на 800 м² | - | - | - | - |
| 3 | Огнетушитель переносной углекислотный емкостью 5 л. | 10 лет | шт. | 2 шт. на 200 м² | 2 шт. на 200 м² | 2 шт. на 400 м² | 2 шт. на 200 м² | 2 шт. на 400 м² | - | 2 шт. на 400 м² | - | - |
| 4 | Огнетушитель переносной порошковый емкостью 5 л. | 10 лет | шт. | 2 шт. на 200 м² | 2 шт. на 200 м² | 2 шт. на 400 м² | 2 шт. на 200 м² | 2 шт. на 400 м² | 2 шт. на 100 м² | 2 шт. на 400 м² | - | - |
| 5 | Огнетушитель носимый (групповой) | 5 лет | шт. | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 6 | Огнетушитель носимый (индивидуальный) | 3 года | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 7 | Дыхательный аппарат на сжатом воздухе | 10 лет | к-т | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 8 | Пожарный щит в к-те | 10 лет | к-т | 1 к-т на 200 м² | 1 к-т на 200 м² | 1 к-т на 400 м² | 1 к-т на 400 м² | 1 к-т на 400 м² | 1 к-т на 400 м² | 1 к-т | - | - |
| 9 | Индивидуальное средство пожаротушения "носимое" | 3 года | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | На одного военнослужащего войсковой оперативный резерв |
| 10 | Боевая одежда пожарного | 5 лет | к-т | 1 к-т на 1-го штатного пожарного | 1 к-т на 1-го штатного пожарного | 1 к-т на 1-го штатного пожарного | 1 к-т на 1-го штатного пожарного | 1 к-т на 1-го штатного пожарного | - | - | - | - |
| 11 | Пожарный шкаф | 10 лет | шт. | 1 пожарный шкаф на 1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на 1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на 1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на 1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на 1 пожарный кран | 1 пожарный шкаф на 1 пожарный кран | - | - | - |
| 12 | Пожарный рукав в к-те со стволом и соединительными головками (диаметром 51 мм) | 4 года | к-т | 1 к-т пожарного рукава на 1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на 1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на 1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на 1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на 1 пожарный кран | 1 к-т пожарного рукава на 1 пожарный кран | - | - | - |
| Расходное пожарное имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Пенообразователь | 1 год | кг. | 500 кг. на 1 единицу ПА | 500 кг. на 1 единицу ПА | 500 кг. на 1 единицу ПА | 500 кг. на 1 единицу ПА | 500 кг. на 1 единицу ПА | - | - | - | - |
| 14 | Огнезащитный состав | 1 год | кг. | 0,1 кг. на 1 м² | 0,1 кг. на 1 м² | 0,1 кг. на 1 м² | 0,1 кг. на 1 м² | 0,1 кг. на 1 м² | 0,1 кг. на 1 м² | - | - | - |

Глава 2. Норма комплектации автоцистерны пожарной на базе полно приводного автомобиля

| № | Наименование | Срок эксплуатации | Единица измерения | Количество | Область распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Аптечка автомобильная медицинская | 2 года | шт. | 1 | На одну единицу автоцистерны пожарной на базе полноприводного автомобиля |
| 15 | Багор БМП | 4 года | шт. | 1 |  |
| 16 | Боты диэлектрические, размером 13 - 15 | 2 года | пара | 3 |  |
| 17 | Веревка пожарная спасательная ВПС-30, 30 м. | 4 года | шт. | 1 |  |
| 18 | Водосборник ВС – 125У | 4 года | шт. | 1 |  |
| 19 | Пеногенератор ГПС-600 | 4 года | шт. | 2 |  |
| 20 | Гидроэлеватор Г-600 | 4 года | шт. | 1 |  |
| 21 | Головки переходные ГП 70х50 | 4 года | шт. | 2 |  |
| 22 | Головки переходные ГП 80х50 | 4 года | шт. | 2 |  |
| 23 | Головки переходные ГП 80х70 | 4 года | шт. | 2 |  |
| 24 | Задержка рукавная | 4 года | шт. | 3 |  |
| 25 | Зажим рукавный 80 | 4 года | шт. | 3 |  |
| 26 | Заземление пожарных стволов | 4 года | шт. | 4 |  |
| 27 | Знак аварийной остановки | 10 лет | шт. | 1 |  |
| 28 | Инструмент шоферской (набор) на шасси | 4 года | шт. | 1 |  |
| 29 | Ключ 80 | 4 года | шт. | 2 |  |
| 30 | Ключ 150 | 4 года | шт. | 2 |  |
| 31 | Коврик диэлектрический 2-750х750 | 4 года | шт. | 1 |  |
| 32 | Колодка опорная автомобильная | 4 года | шт. | 2 |  |
| 33 | Колонка КП | 4 года | шт. | 1 |  |
| 34 | Крюк для открывания крышек гидранта | 4 года | шт. | 1 |  |
| 35 | Крюк КП | 4 года | шт. | 2 |  |
| 36 | Лестница Л60 | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 37 | Лестница ЛШ | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 38 | Лестница ЛП | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 39 | Лом ЛПЛ | 10 лет | шт. | 1 |  |
| 40 | Лом ЛПТ | 10 лет | шт. | 1 |  |
| 41 | Лопата ЛКО-4-930 | 4 года | шт. | 1 |  |
| 42 | Мостки рукавные | 4 года | шт. | 2 |  |
| 43 | Ножовка столярная | 4 года | шт. | 1 |  |
| 44 | Ножницы для резки электропроводов | 4 года | шт. | 1 |  |
| 45 | Огнетушитель ОП-2 | 10 лет | шт. | 1 |  |
| 46 | Огнетушитель ОПУ-5 | 10 лет | шт. | 2 |  |
| 47 | Перчатки диэлектрические | 4 года | пара | 1 |  |
| 48 | Пила двуручная | 4 года | шт. | 1 |  |
| 49 | Разветвление РТ-80 | 4 года | шт. | 1 |  |
| 50 | Рукав КШ-1-32-3, длиной 4 м. | 4 года | шт. | 1 |  |
| 51 | Рукав всасывающий В-1-125, длинной 4 м. | 4 года | шт. | 2 |  |
| 52 | Рукав всасывающий В-2-75-10, длиной 4 м. | 4 года | шт. | 2 |  |
| 53 | Рукава напорные: латексированные диаметр 51, длиной 20 м. | 4 года | шт. | 8 |  |
| 54 | Рукава напорные: латексированные диаметр 66, длиной 20 м. | 4 года | шт. | 4 |  |
| 55 | Рукава напорные: латексированные диаметр 77, длиной 20 м. | 4 года | шт. | 8 |  |
| 56 | Рукава напорные: латексированные диаметр 77, длиной 4 м. | 4 года | шт. | 2 |  |
| 57 | Сетка СВ-125У с канатом диаметр 10, длиной 12 м. | 4 года | шт. | 1 |  |
| 58 | Ствол переносной пожарный лафетный | 4 года | шт. | 1 |  |
| 59 | Ствол пожарный ручной комбинированный универсальный с регулируемым расходом | 4 года | шт. | 4 |  |
| 60 | Ствол воздушно-пенный | 4 года | шт. | 1 |  |
| 61 | Специальная защитная одежда пожарных от повышенных тепловых воздействий | 5 лет | к-т | 3 |  |
| 62 | Топор Т-А2 | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 63 | Электрический групповой фонарь с зарядным устройством и запасной лампочкой | 4 года | шт. | 3 |  |

Глава 3. Пожарная мотопомпа переносная

| № | Наименование | Срок эксплуатации | Единица измерения | Количество | Область распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Рукав всасывающий В-2-75-10, длиной 4 м. | 4 года | к-т | 2 | Места хранения оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов, военной техники, твердых и других горючих материалов, военные аэродромы |
| 65 | Рукава напорные диаметром 77 мм. длина 20 м. | 4 года | к-т | 2 |  |
| 66 | Ствол ручной пожарный РС-70 | 4 года | шт. | 2 |  |

Глава 4. Боевая одежда пожарного

| № | Наименование | Срок носки | Единица измерения | Количество | Область распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | Куртка со съемным капюшоном | 5 лет | шт. | 1 | На одного штатного пожарного |
| 68 | Брюки | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 69 | Съемная теплоизоляционная подкладка куртки | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 70 | Съемная теплоизоляционная подкладка брюк | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 71 | Сапоги специальные, термостойкие для пожарных | 5 лет | пара | 1 |  |
| 72 | Перчатки трехпалые (средства защиты рук пожарного) | 2 года | пара | 1 |  |
| 73 | Подшлемник вид Т | 3 года | шт. | 1 |  |
| 74 | Каска (шлем) | 10 лет | шт. | 1 |  |
| 75 | Карабин | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 76 | Пояс пожарный спасательный (тип А) | 4 года | шт. | 1 |  |
| 77 | Руководство по эксплуатации и паспорт на каждое изделие | 4 года | шт. | 1 |  |
| 78 | Упаковочная сумка | 5 лет | шт. | 1 |  |

Глава 5. Пожарный щит

| № | Наименование | Срок эксплуатации | Единица измерения | Количество | Область распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 | Щит | 10 лет | шт. | 1 | Места хранения оружия и боеприпасов, горюче-смазочных материалов, военной техники, твердых и других горючих материалов, административно-бытовые здания и сооружения, военные аэродромы войсковые стрельбища |
| 80 | Огнетушитель переносной порошковый емкостью 5 л. | 10 лет | шт. | 2 |  |
| 81 | Лом размер 1100x145 мм. | 10 лет | шт. | 2 |  |
| 82 | Ведро конусное 10 л. | 4 года | шт. | 2 |  |
| 83 | Топор размеры 360x200x30 мм. | 7 лет | шт. | 2 |  |
| 84 | Лопата штыковая размеры 1450x215x50 мм. | 4 года | шт. | 2 |  |
| 85 | Багор пожарный металлический | 10 лет | шт. | 1 |  |

Глава 6. Пожарный рукав

| № | Наименование | Срок эксплуатации | Длина (м.) | Диаметр (мм.) | Единица измерения | Количество | Область распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напорные |  |  |  |  |  |  | На один пожарный кран |
| 86 | Пожарный рукав | 4 года | 20 | 51 | шт. | 1 |  |
| 87 | Соединительные полугайки | 4 года | 20 | 51 | шт. | 2 |  |
| 88 | Пожарный ствол РС-51 (для пожарных кранов) | 4 года | 20 | 51 | шт. | 1 |  |
| 89 | Пожарный рукав | 4 года | 20 | 66 | шт. | 1 |  |
| 90 | Соединительные полугайки | 4 года | 20 | 66 | шт. | 2 |  |
| 91 | Пожарный рукав | 4 года | 20 | 77 | шт. | 1 |  |
| 92 | Соединительные полугайки | 4 года | 20 | 77 | шт. | 2 |  |
| Всасывающие (гофрированные) |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Пожарный рукав | 4 года | 4 | 75 | шт. | 1 |  |
| 94 | Соединительные полугайки | 4 года | 4 | 75 | шт. | 2 |  |
| 95 | Пожарный рукав | 4 года | 4 | 125 | шт. | 1 |  |
| 96 | Соединительные полугайки | 4 года | 4 | 125 | шт. | 2 |  |

Глава 7. Нормы снабжения оборудованием и инвентарным имуществом подразделения материально-технического и/или хозяйственного обеспечения

| № | Наименование | Срок экплуатации | Единица измерения | Количество, положенное по норме | Область распространения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 |
| 97 | Станок сверлильный | 7 лет | шт. | 1 | На подразделение материально-технического и/или хозяйственного обеспечения |
| 98 | Электросварочный аппарат | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 99 | Станок точильный | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 100 | Станок циркулярный | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 101 | Универсальный деревообрабатывающий станок | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 102 | Углошлифовальная машина | 3 года | шт. | 1 |  |
| 103 | Токарный станок | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 104 | Фрезерный станок | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 105 | Газосварочный аппарат | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 106 | Стол электромонтажный | 7 лет | шт. | 2 |  |
| 107 | Инструмент кабельщика-спайщика (длинногубцы, кусачки, стриппер, ножницы, скальпель, набор ключей, надфили, инструмент для выравнивания контактных ножек, крючок из стали ) | 3 года | к-т | 4 |  |
| 108 | Трансформатор сварочный переносной | 7 лет | шт. | 2 |  |
| 109 | Тестер для проверки электрооборудования | 5 лет | шт. | 2 |  |
| 110 | Насосы разные электрические | 3 года | шт. | 1 |  |
| 111 | Компрессор | 3 года | шт. | 1 |  |
| 112 | Дрель электрическая (по категории) | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 113 | Электрический рубанок | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 114 | Обрезник по металлу | 3 года | шт. | 1 |  |
| 115 | Перфоратор электрический (по категории) | 5 лет | шт. | 2 |  |
| 116 | Шуруповерт | 5 лет | шт. | 3 |  |
| 117 | Лобзик электрический | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 118 | Удлинитель промышленный (катушка) | 3 года | шт. | 2 |  |
| 119 | Кувалда | 7 лет | шт. | 2 |  |
| 120 | Сверла победитовые | 3 года | шт. | 2 |  |
| 121 | Бур (все размеры) | 3 года | шт. | 1 |  |
| 122 | Сверла по дереву | 3 года | к-т | 2 |  |
| 123 | Сверла по металлу | 3 года | к-т | 2 |  |
| 124 | Бензопила | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 125 | Стеклорез | 3 года | шт. | 2 |  |
| 126 | Набор напильников | 3 года | к-т | 2 |  |
| 127 | Гвоздодер | 7 лет | шт. | 2 |  |
| 128 | Набор слесарный (ключи гаечные, разводные, трубные, шестигранные, трещоточные; бородок; кернер; зубилы; головки торц.; удлинители, шарнир; напильники; нож складной; набор отверток, плоскогубц; ) | 3 года | к-т | 1 |  |
| 129 | Набор сантехника (ключи трубные газовые размером 45, 90, труборез, кусачки торцевые, молоток, нож, линейка, трос сантехнический, лента ФУМ, набор сант.прокладок щетка по металлу, индикатор напряжения;) | 3 года | к-т | 1 |  |
| 130 | Набор маляра (валик меховой для покраски, валик поролоновый для обоев, терка полиуретоновая, сетка для выравнивания, наждачная бумага, кисть для обоев, кисть для краски, краскораспылитель, миксер для краски, лоток для краски, шпатель стальной, шпатель резиновый, шпатель широкий;) | 3 года | к-т | 2 |  |
| 131 | Набор гаечных ключей | 5 лет | к-т | 2 |  |
| 132 | Набор торцевых ключей | 5 лет | к-т | 2 |  |
| 133 | Электрический паяльник | 5 лет | шт. | 2 |  |
| 134 | Набор инструмента электромонтажника (мультиметр цифровой, отвертки крестовые, шлицовые изолированные, круглогубцы, тонкогубцы, плоскогубцы изолированные, кусачки боковые, пресс-клещи для снятия изоляции, нож монтера изолированные) | 3 года | к-т | 2 |  |
| 135 | Электрический краскопульт | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 136 | Ножницы по металлу | 3 года | шт. | 2 |  |
| 137 | Лопата совковая | 3 года | шт. | 10 |  |
| 138 | Лопата штыковая | 3 года | шт. | 10 |  |
| 139 | Лопата снегоуборочная | 3 года | шт. | 10 |  |
| 140 | Металлический шкаф для инструмента | 10 лет | шт. | 4 |  |
| 141 | Пылесос для технического обслуживания аппаратуры | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 142 | Молоток | 7 лет | шт. | 2 |  |
| 143 | Электрический фонарь | 3 года | шт. | 2 |  |
| 144 | Верстак слесарный (стол металлический) | 7 лет | шт. | 2 |  |
| 145 | Пояс верхолазный монтажный | 3 года | шт. | 1 |  |
| 146 | Лестница-стремянка | 3 года | шт. | 2 |  |
| 147 | Тиски | 3 года | шт. | 1 |  |
| 148 | Штангенциркуль | 3 года | шт. | 1 |  |
| 149 | Лампа паяльная | 3 года | шт. | 2 |  |
| 150 | Лом | 10 лет | шт. | 2 |  |
| 151 | Тележка хозяйственная одноколесная, двухколесная | 3 года | шт. | 3 |  |
| 152 | Пилы поперечные | 3 года | шт. | 2 |  |
| 153 | Напильник трехгранный | 3 года | шт. | 1 |  |
| 154 | Киркомотыга | 7 лет | шт. | 2 |  |
| 155 | Ножницы для резки проволоки | 3 года | шт. | 2 |  |
| 156 | Набор насадок для шуруповерта | 3 года | к-т | 3 |  |
| 157 | Рубанки (фуганки) разные | 3 года | к-т | 4 |  |
| 158 | Стамески разные | 3 года | к-т | 10 |  |
| 159 | Полотно по дереву для электролобзика | 3 года | шт. | 10 |  |
| 160 | Ножовки по дереву | 3 года | шт. | 5 |  |
| 161 | Топоры плотничные | 7 лет | шт. | 5 |  |
| 162 | Метры металлические | 3 года | шт. | 5 |  |
| 163 | Угольники разные | 3 года | шт. | 5 |  |
| 164 | Бетоносмеситель мобильный с самозагрузкой производительностью до 3,5 м3 | 7 лет | шт. | 1 |  |
| 165 | Компрессор для пневмоинструмента и окрасочной аппаратуры | 3 года | шт. | 1 |  |
| 166 | Агрегаты окрасочные | 3 года | шт. | 1 |  |
| 167 | Пистолеты-распылители | 3 года | шт. | 2 |  |
| 168 | Ручные маркировочные машины | 3 года | шт. | 1 |  |
| 169 | Отбойные молотки | 5 лет | шт. | 1 |  |
| 170 | Пики к отбойным молоткам | 3 года | шт. | 10 |  |
| 171 | Нивелиры с рейками нивелирными | 5 лет | к-т | 1 |  |
| 172 | Ленты мерные, стальные, полиамид | 3 года | шт. | 4 |  |
| 173 | Рулетки металлические разные | 3 года | шт. | 3 |  |
| 174 | Носилка | 3 года | шт. | 4 |  |
| 175 | Теодолит | 5 лет | к-т | 1 |  |
| 176 | Болгарка | 3 года | шт. | 3 |  |
| 177 | Уровень строительный | 3 года | шт. | 4 |  |
| 178 | Пчелка (пила электрическая) | 3 года | шт. | 2 |  |

Глава 8. Нормы снабжения оборудованием и инвентарным имуществом здании и сооружении

| № | Наименование | Срок экслуатации | Единица измерения | Количество, положенное по норме | Область распространения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 179 | Тепловое оборудование (тепловая завеса, калорифер) | 10 лет | шт. | 1 | на каждый комплекс зданий и сооружений, и каждую систему сбора и обработки информации (охранный комплекс) | на каждую входную группу зданий и сооружении |
| 180 | Дизель-генераторная установка (источник электрической энергии) | 10 лет | шт. | 1 |  |  |
| 181 | Аккумулятор на дизель-генератор (резервный) | 10 лет | шт. | 1 |  |  |
| 182 | Кондиционер | 10 лет | шт. | 1 |  | на помещение административных и жилых зданий и сооружений |
| 183 | Передвижные генераторы (источник электрической энергии) | 10 лет | шт. | 1 | на каждый комплекс здании и войсковое стрельбище |  |
| 184 | Пылесос | 7 лет | шт. | 1 | на 400 м² | при площади отдельно стоящего здания менее 400 м² - 1 пылесос |
| 185 | Мотопомпа | 7 лет | шт. | 1 | на каждое здание |  |
| 186 | Газонокосилка | 7 лет | шт. | 2/1 | на каждый военный городок / войсковое стрельбище |  |

Примечание: основные сокращения

шт. – штука;

м² – квадратный метр;

м3 – кубический метр;

к-т – комплект;

кг. – килограмм;

м. – метр;

мм. – милиметр;

л. – литр;

ПА – пожарная автоцистерна.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан