Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных организаций, осуществляющих определение видового состава карантинных объектов и чужеродных видов в образцах и выявление скрытой зараженности карантинными объектами и чужеродными видами в импортном посевном и посадочном материалах

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года № 140

В соответствии с пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы обеспечения государственных организаций, осуществляющих определение видового состава карантинных объектов и чужеродных видов в образцах и выявление скрытой зараженности карантинными объектами и чужеродными видами в импортном посевном и посадочном материалах.

2. Признать утратившим силу приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 3 ноября 2016 года № 463 "Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных организаций, осуществляющих определение видового состава карантинных объектов и чужеродных видов в образцах и выявление скрытой зараженности карантинными объектами и чужеродными видами в импортном посевном и посадочном материалах" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 14517).

3. Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) направление электронной копии настоящего приказа в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан | А. Султанов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

|  | Утверждены приказом исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 апреля 2025 года № 140 |
| --- | --- |

Натуральные нормы обеспечения государственных организаций, осуществляющих определение видового состава карантинных объектов и чужеродных видов в образцах и выявление скрытой зараженности карантинными объектами и чужеродными видами в импортном посевном и посадочном материалах

| № | Наименование натуральной нормы |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |  |  |  | Характеристики, конкретизирующие определение и применение натуральных норм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Глава 1. Нормы положенности автомобильного транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Легковой автомобиль повышенной проходимости |  |  | штука |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выезды на объекты сельскохозяйственного производства (элеваторы, хлебоприемные предприятия, склады, рынки, поля) для отбора образцов и исследования (передвижная лаборатория) |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и интродукционно-карантинный питомник плодово-ягодных и зерновых культур (далее –карантинный питомник) государственного учреждения "Республиканский центр карантина растений" Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – ГУ РЦКР) |  |  |  |  |  |  | Бензиновый, объем двигателя –до 3000 тысяч кубических сантиметров (далее – см3), пятиместный |
|  |  |  |  | штука |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выезды на объекты сельскохозяйственного производства (элеваторы, хлебоприемные предприятия, склады, рынки, поля) для отбора образцов и исследования (передвижная лаборатория) |  |  |  |  |  |  | Центральный аппарат ГУ РЦКР |  |  |  |  |  |  | Бензиновый, объем двигателя – до 3000 см3, пятиместный |
| 2 | Микроавтобус- вездеход, предназначенный для перевозки пассажиров |  |  | штука |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для работы в полевых условиях, по выявлению скрытой зараженности поступающих импортных семян и посадочного материала в период вегетации |  |  |  |  |  |  | Карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |  |  |  | Бензиновый, объем двигателя – до 3000 см3, девятиместный |
| 3 | Дежурный микроавтобус |  |  | штука |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для осуществления анализа фитосанитарного риска (далее–АФР) на постоянной основе |  |  |  |  |  |  | Отдел Анализа фитосанитарного риска и лабораторных экспертиз центрального аппарата ГУ РЦКР |  |  |  |  |  |  | Бензиновый, объем двигателя – до 3000 см3, одиннадцатиместный |
| Глава 2. Нормы положенности машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  | Единица измерения |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  | Характеристики, конкретизирующие определение и применение натуральных норм |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Трактор колесный для работы в полевых условиях |  | штука |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Для выполнения весенних, летних, осенних полевых работ (вспашка, боронование, культивация, уборка, транспортировка) на больших участках |  |  |  |  |  |  |  |  | Карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  | Трактор колесный (мощность 80 лошадиных сил) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | штука |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | Для выполнения весенних, летних, осенних полевых работ (вспашка, боронование, культивация, уборка, транспортировка) на мелкоделяночных участках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трактор колесный (мощность 30 лошадиных сил) |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Мини-трактор колесный |  | штука |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Для обработки почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бензиновый, рабочий объем цилиндров – 389 см3 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Ямокопатель механизированный массовой выкопки ям, под посадку плодовых, ягодных и лесных культур |  | штука |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Для выкорчевки старых деревьев и пересадки и посадки молодых саженцев и деревьев плодовых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диаметр ям – 300; 600; 800; 1000 миллиметров; глубина ям – 700 миллиметров |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Фреза садовая |  | штука |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Для обработки почвы в садах (культивация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина захвата – 1,45; 1,75; 1,85 метров; глубина обработки почвы – 6-15 сантиметров |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Косилка роторная |  | штука |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Для кошения сорной растительности в междурядьях в саду и создания противопожарной зоны вокруг сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая длина – 3000 миллиметров, ширина – 950 миллиметров |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Бойлер для теплицы и оранжерей |  | штука |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Для регулирования температурного режима в карантинной теплице для беспрерывного наблюдения за растениями круглогодично |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь отопления – не менее 200 квадратных метров |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Корчеватель |  | штука |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Для выкорчевки старых деревьев и пересадки и посадки молодых саженцев и деревьев плодовых культур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ширина захвата – 1,28 метра; максимальное заглубление зубьев в грунт – 0,45 метра |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Пожарный резервуар |  | штука |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Для хранения запаса воды на случай чрезвычайных ситуаций (пожаров в саду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем V – от 1 до 50 кубических метров |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Прицеп тракторный самосвальный |  | штука |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Для перевозки семян в период сева и зерна в период уборки урожая. Транспортировка удобрений, запасных частей, агрегатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса перевозимого груза – не более 4500 килограмм |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Навесное оборудование для выкапывания деревьев комом |  | штука |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | Для выкопки прошедшего проверку посадочного материала для возврата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Максимальный диаметр блока режущих лопат – 1,8 метра, глубина выемки – 1,2 метра |  |  |  |  |  |
| Глава 3. Нормы положенности офисной мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  | Область распространения |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |
| 14 |  |  | Шкаф сушильный |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Для обеспечения производственных и бытовых условий карантинных лабораторий и карантинного питомника |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |
| 15 |  |  | Препаравальные столы |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Шкаф вытяжной лабораторный |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Книжная полка без дверок |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Книжная полка с дверью |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Компьютерный стол |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Кресло директора |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Стул |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Шкаф для посуды и приборов |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Сейф для хранения документов |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Шкаф металлический |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Картотека |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Сейф (шкаф) для хранения препаратов |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Сейф для хранения образцов |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Стеллаж |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Шкаф для верхней одежды |  |  |  |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 4. Нормы положенности информационно-вычислительной организационной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование натуральной нормы |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| 30 |  | Принтер лазерный цветной |  |  | штука |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Для обеспечения стабильной работы карантинных лабораторий и карантинного питомника, сохранение оперативной информации и базы данных по АФР и карантинных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |
| 31 |  | Источник бесперебойного питания |  |  | штука |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Сетевой фильтр |  |  | штука |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Компьютер в комплекте |  |  | штука |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Цифровая фотокамера |  |  | штука |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Мультимедиа проектор |  |  | штука |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Копировальный аппарат |  |  | штука |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Программное обеспечение (антивирус, Office/ Windows) |  |  | штука |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Съемный носитель информации |  |  | штука |  |  |  |  | 122 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Телефонный аппарат |  |  | штука |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Ноутбук |  |  | штука |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 5. Нормы положенности дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 41 |  |  | Настольная лампа |  |  | штука |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для обеспечения производственных и бытовых условий, противопожарной безопасности карантинных лабораторий и карантинного питомника |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |
| 42 |  |  | Кондиционер |  |  | штука |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Пылесос |  |  | штука |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Утюг |  |  | штука |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Гладильная доска |  |  | штука |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Инвентарь для пожаротушения |  |  | комплект |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 6. Нормы положенности средств личной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 47 |  |  | Аптечка первой защиты |  |  |  | набор |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Индивидуальная защита органов обоняния и осязания при проведении лабораторных и полевых работ |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |
| 48 |  |  | Перчатки хирургические стерильные (в упаковке 100 штука) |  |  |  | упаковка |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Полотенце вафельное |  |  |  | метр |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Респиратор У-2к |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Панорамная маска |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Фильтровальная коробка ГК5 |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Очки защитные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Сапоги резиновые |  |  |  | пара |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Спецодежда для химических обработок |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Халаты хлопчатобумажные лабораторные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Халаты рабочие |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Фартуки прорезиненные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 7. Нормы положенности лабораторных приборов и посуды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 59 |  |  | Набор ручных луп разные (2х–10х) |  |  |  | набор |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | При проведении лабораторных экспертиз: энтомологической, фитопатологической, гербологической, вирусологической, бактериологической, гельминтологической с целью идентификации карантинных объектов в образцах подкарантинной продукции |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |
| 60 |  |  | Налобная бинокулярная лупа |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Микроскоп биологический прямой, увеличение до х1000, с фото-видеокамерой; системы контрастирования: темное поле, фазовый контраст |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Микроскоп Мотик |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Бинекуляр Motic ST |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Микроскоп Микмед |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Приспособление для мойки УВЗ (ультразвуковая ванна) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Стерилизатор паровой ГК10-01 |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Баня водяная (БВ) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания 10000 грамм, дискретностью 0,1 грамм |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания 1000 грамм, дискретностью 0,1 грамм |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания 600 грамм, дискретностью 0,1 грамм |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Весы лабораторные электронные с пределом взвешивания 600 грамм, дискретностью 0,001 грамм |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Холодильник низкотемпературный - 80оС |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Автоклав |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Бидистиллятор |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Дистиллятор |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Шкаф ламинарный |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Вытяжной шкаф |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Шкаф с вытяжкой реактивов |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Вытяжной шкаф с мойкой |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Термостат общего назначения до 60оС |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Центрифуга лабораторная низкоскоростная до 3000 оборотов/минута |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Цистовыделитель |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Устройство для просеивания семян |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | РН-метр |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Весы аналитические с точностью измерения до 0,0001 грамм |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Стационарное аппаратное средство со специализированным программным обеспечением для ПЦР |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Сухожировой шкаф до 250 градусов или/сушильный шкаф |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Камера горевая или электропечь |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Лабораторная теплица |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | Климокамера с регулируемой температурой, освещенностью и влажностью воздуха |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | Камера настольная бактерицидная |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | Набор сит зерновых (от 0,1х200 до 5,0х200 миллиметров) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | Набор сит почвенные, разные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Сита свекловичные для семян № 2 |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | Баки для отходов после экспертизы |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | Ультрафиолетовые облучатели |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Бактерицидный облучатель для помещений |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | Коллекции карантинных и некарантинных видов грибов и гербарий повреждений |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | Анализатор зараженности зерна (прибор для определения клеща) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 8. Оборудование для ПЦР-анализатора (полимеразная цепная реакция) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 100 |  |  | ПЦР-бокс |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом ПЦР – диагностики |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |  |
| 101 |  |  | ПЦР (Real Times) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | Шейкер |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | Центрифуга с охлаждением |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Микроцентрифуга |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Вортекс |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Микротермостат |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5-10; 2-20; 20-200; 100-1000; 1-5 миллилитров |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Таймер лабораторный |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | ПЦР-детектор |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Оборудование для электрофореза в агарозном геле |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Трансиллюминатор |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Фотодокументирующая система |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Микроволновая печь |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 9. Оборудование для иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Иммуноферментный фотометрический анализатор |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Устройства для промывки 96-луночных планшетов |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Центрифуга с охлаждением |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Дозатор 1-канальный, 1-5 миллилитров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Планшет 48-луночный |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Пробирки химические, биологические размером: 15х160; 12х70; 15х60; 7х45 миллиметров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Пробирки разовые центрифужные (автоклавируемые, за раз ставиться 8 пробирок, в упаковке 80 штука) |  |  |  | упаковка |  |  |  |  |  |  |  | 1920 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 10. Мелкие инструменты и другие материалы для иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Пинцеты: с плоскими концами 15-25 сантиметров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |  |
| 122 |  |  | остроконечные глазные 10 сантиметров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | мягкие для мелких насекомых |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Скальпели: брюшные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | глазные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Лезвия бритвенные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Ножницы офисные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Иглы препаровальные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  |  | Иглы посевные микробиологические |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  |  | Фильтровальная бумага (в упаковке 100 штука) |  |  |  | упаковка |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  | Фильтры бумажные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  | Вата (100 грамм фасовка) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  | Шпатели |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  | Разборная доска |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  | Секатор |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  | Кисточки акварельные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  | Штативы разные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  | Планшеты для микропрепаратов |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  | Сейф-пакеты |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 5400 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  | Контейнеры и инструменты для садовых работ |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | Контейнеры, ведра, тазы пластиковые разных размеров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Кастрюли |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Металлические поддоны, кюветы различного размера |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | Марля |  |  |  | метр |  |  |  |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Коробки (планшеты) для стекол |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Булавки энтомологические (размеры № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (в упаковке 100 штука) |  |  |  | упаковка |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | Гербарная сетка |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Совок лабораторный |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Щуп зерновой конусный амбарный |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | Щуп мешочный со стаканом |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | Бур для отбора проб почвенный |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Кусачки для раскалывания ореха |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | Электроплита или газовая плита |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Набор сверл для пробок разные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Аспираторы (эксгаустеры) для сбора мелких насекомых |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Булавки энтомологические для мелких насекомых (размеры № 000, 00, 0, 1, 2, 3,) (в упаковке 100 штука) |  |  |  | упаковка |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | Расправилки раздвижные для насекомых |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Коробки для хранения микропрепаратов |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | Гигрометр |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 11. Лабораторная посуда и другие материалы для иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Пробирки энтомологические плоскодонные и для семян сорных растений, размером 15х160; 12х70; 15х60; 7х45 миллиметров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Пробирки химические, биологические разных размеров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Пробирки центрифужные (автоклавируемые) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Пробирки гельминтологические, 7х45 миллиметров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Колбы конические плоскодонные, узкогорлые 250-1000 миллилитров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  | Воронки разные диаметром от 10 до 15 сантиметров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  | Флаконы для химреактивов |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Банки для химреактивов |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Чашки Петри (разного объема) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Чашки Коха разные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  | Чашки фарфоровые для выпаривания разные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  | Предметные стекла, в том числе с 1-2 лунками |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  |  | Покровные стекла |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  |  | Пипетки медицинские |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  |  | Пипетки микробиологические, 0,5-20 миллилитров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 675 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  |  | Капельницы с притертой пипеткой |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  |  | Мерная посуда |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  |  | Часовые стекла |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  |  | Палочки стеклянные разные |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  |  | Стаканы химические разные (50-1000 миллилитров) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  | Банки с притертыми пробками |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  |  | Бюксы с притертыми крышками разного объема |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  |  | Эксикаторы с притертыми крышками разных размеров |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  |  | Спиртовки лабораторные с металлическими втулками |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  |  | Тренога для спиртовок |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  |  | Ступки фарфоровые с пестиками |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  |  | Тигли фарфоровые (5-20 миллилитров) |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  |  | Морилки с корковыми пробками |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  |  | Стаканы химические с носиком для гельминтологических анализов |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  |  | Стаканы химические батарейные толстостенные для энтомологических анализов емкостью 0,75 литра |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  |  | Ершики для мытья посуды |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  | Пробки разные резиновые |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  | Зажим для резиновых трубок, с винтовой пружиной |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  | Оселок для заточек скальпелей и игл |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  | Кюветы, эмалированные для разбора образцов, размером 24х30 сантиметров |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 |  |  | Фонарики электрические |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 |  |  | Штатив с колышками для сушки пробирок |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Химические реактивы для иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  | Норма расхода в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 197 |  |  | Спирт медицинский 96% |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 1555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом иммуноферментного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |  |
| 198 |  |  | Диохлор в таблетках |  |  |  | банка |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 |  |  | Соляная кислота концентрированная |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 |  |  | Тетразолий хлористый |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | Эфир уксусный |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 |  |  | Канадский бальзам |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 |  |  | Синтетический бальзам |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | Глицерин |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  | Желатин |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  | Ксилол |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |  |  | Калий едкий |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | Уксусная кислота ледяная |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 |  |  | Молочная кислота |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | Фуксин кислый |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | Лигнин розовый |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | Целлоидин (бесцветный лак) |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | Нафталин |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 |  |  | Парафин |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  | Формалин |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 |  |  | Четыреххлористый углерод |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 |  |  | Фенол или тимол кристаллический |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 |  |  | Формалин 40 % |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 9,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 |  |  | Глицерин-желатиновая смесь |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 |  |  | Масло иммерсионное кедровое |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | Азотнокислый натрий NaNO3 |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 |  |  | Однозамещенный фосфорнокислый калий KH2PO4 |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 |  |  | Сернокислый магний MgSO4 |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | Хлористый калий KCl |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 |  |  | Сернокислое железо (2)FeSO4 |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 |  |  | Агар питательный сухой |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 |  |  | Агар-агар |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 |  |  | Пептон |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | Крахмал |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 |  |  | Глюкоза |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 |  |  | Сахароза |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 |  |  | Лимонная кислота |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 |  |  | Генцианвиогод |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 |  |  | Фенолфталеин |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 |  |  | Метиленовая синь |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 |  |  | Универсальная индикаторная бумага (в комплекте 10,20,50, штука) |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 13. Оборудование для иммунофлюоресцентного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 237 |  |  | Шейкер горизонтальный для колб |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом иммунофлюоресцентного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |  |
| 238 |  |  | Весы лабораторные с точностью измерения до 0,1 грамм |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 |  |  | Высокоскоростная центрифуга с охлаждением |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  | Микроскоп люминесцентный с увеличением до х1000 |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  |  | Плитка для подсушивания стекол на 40оС |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  |  | Воронки диаметром 7-8 сантиметров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  |  | Центрифужные пробирки для высоких оборотов (в комплекте 5, 10, 15 штука) |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  |  | Дозаторы на 1-10 и 10-50 миллилитров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  |  | Дозаторы 1-канальные переменного объема 0,5-10; 2-20; 20-200; 100-1000 миллилитров |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 |  |  | Стекла предметные 10-ти луночные |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 |  |  | Стекла покровные 24х60 миллиметров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 14. Лабораторная посуда, инструменты и мелкое оборудование для иммунофлюоресцентного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Норма в количественном выражении |  |  |  |  |  |  | Срок эксплуатации (год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 248 |  |  | Штатив для микропробирок |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом иммунофлюоресцентного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |
| 249 |  |  | Ступки с пестиками |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 |  |  | Штативы для пипеток |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 |  |  | Штативы для наконечников |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 |  |  | Пинцеты |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 |  |  | Скальпели |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 |  |  | Ножницы металлические |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 |  |  | Колбы объемом 100; 500; 1000 и 2000 миллилитров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  | Колбы объемом 250 миллилитров или одноразовые стаканы для шейкера |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 |  |  | Стаканы объемом 50; 100; 250; 500; 1000 и 2000 миллилитров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 |  |  | Флаконы на 250, 500 и 1000 миллилитров для автоклавирования растворов и питательных сред |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 |  |  | Спиртовки |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 |  |  | Шпатели стеклянные |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 |  |  | Палочки стеклянные |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 |  |  | Пипетки стеклянные микробиологические |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 |  |  | Груши для микробиологических пипеток |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 |  |  | Петли бактериологические |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 |  |  | Воронки 10 сантиметров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 |  |  | Цилиндры объемом 10; 20; 50; 100; 500; 1000 миллилитров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 |  |  | Пробирки стеклянные химические |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 |  |  | Флаконы с притертой крышкой |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 |  |  | Флаконы с капельницей |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  | Микропробирки 0,5 и 1,5 миллилитров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 |  |  | Наконечники для дозаторов |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 |  |  | Бахилы |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 2400 (норма расхода в год) |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  | Пленка лабораторная (парафилм) |  |  |  |  | метр |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 |  |  | Фольга алюминиевая |  |  |  |  | метр |  |  |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 |  |  | Диагностические тест-системы (в комплекте 5,10 штука) |  |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 |  |  | Шприцы одноразовые 1-2 миллилитров |  |  |  |  | штука |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 15. Химические реактивы для иммунофлюоресцентного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Норма расхода в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 277 |  |  | Аммония гидрофосфат (NH4)2НРO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | килограмм |  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом иммунофлюоресцентного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |
| 278 |  |  | Водорода перекись Н2О2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 |  |  | Железа сульфат (2) FeSO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  | Калия гидроксид KOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 |  |  | Калия иодид KI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 |  |  | Калия нитрат КNO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 |  |  | Калия фосфат двузамещенный K2HPO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 |  |  | Калия фосфат однозамещенный KH2PO4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 |  |  | Калия хлорид KCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 |  |  | Кальция хлорид CаCl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 |  |  | Кислота соляная НCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 |  |  | Магния сульфат семиводный MgSO4 х7Н2О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 |  |  | Магния сульфит MgSO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 |  |  | Магния хлорид MgCl2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 |  |  | Мочевина (NH2)2СO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  | Натрия азид Na3N |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 |  |  | Натрия бикарбонат Na2CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 |  |  | Натрия гидрокарбонат NaHCO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 |  |  | Натрия гидроксид NaOH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 |  |  | Натрия гидрофосфат двенадцативодный Na2HPO4 х12Н2О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 |  |  | Натрия дигидрофосфат двухводный NaH2PO4 х2Н2О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 |  |  | Натрия сульфит Na2SO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 |  |  | Натрия хлорид NaCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава 16. Органические вещества для иммунофлюоресцентного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование натуральной нормы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  | Норма расхода в год |  |  |  |  |  |  |  | Область применения |  |  |  |  |  |  |  |  | Область распространения |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 300 |  |  | Агароза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 144,4 |  |  |  |  |  |  |  | При проведении идентификации карантинных объектов методом иммунофлюоресцентного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  | Зональные, пограничные, карантинные лаборатории и карантинный питомник ГУ РЦКР |  |  |  |  |
| 301 |  |  | Альбумин бычий сывороточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 |  |  | Арбутин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 |  |  | Аргинин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 |  |  | Ацетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  | Бактоагар Difco |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  |  | Бактопептон BD, Difco |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 |  |  | Бромтимоловый синий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 |  |  | Бумага красная лакмусовая (в упаковке 100 штука) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | упаковка |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 |  |  | Глицерин BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 |  |  | Глюкоза D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 |  |  | Диэтаноламин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 |  |  | Дрожжевой экстракт Difco |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 |  |  | Дульцит |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 |  |  | Этилендиаминтетраацетат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 |  |  | Желатин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 |  |  | Инозит |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 |  |  | Крахмал |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 |  |  | Казаминовые кислоты Difco |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 |  |  | Кислота лимонная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 |  |  | Кислота сульфаниловая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 |  |  | Кислота щавелевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 |  |  | Кислота ледяная уксусная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 |  |  | Кристалвиогод |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 |  |  | Лактоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 |  |  | Мальтоза D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 |  |  | Маннит |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 |  |  | Мелибиоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 |  |  | Масло вазелиновое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 |  |  | Молоко сухое |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 |  |  | Натрия диэтилдитиокарбонат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 |  |  | Натрия цитрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 |  |  | Нистатин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 |  |  | Нильский голубой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 |  |  | Поливинилпирролидон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 |  |  | Раффиноза D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 |  |  | Рибоза D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 |  |  | Реактив Ковача (тетраметил-п-фенилдиаминдихлорид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 |  |  | Салицин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 |  |  | Сахароза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 |  |  | Сорбит |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 |  |  | Свинец уксуснокислый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 |  |  | Тирозин L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | литр |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 |  |  | Трегалоза |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 |  |  | Трис HCl |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 |  |  | Твин-20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 |  |  | ТТХ (трифенилтетразолиум хлорид) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 |  |  | Фруктоза D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 |  |  | Целлобиоза D |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 |  |  | Эскулин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 |  |  | Этидиум бромид |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 |  |  | Маркер DNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грамм |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан