Об утверждении норм потребления товарнога газа по области Жетісу

Постановление акимата области Жетісу от 20 августа 2025 года № 256

В соответствии с подпунктом 6-2) пункта 5 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении", пунктом 35 Правил расчета и утверждения норм потребления товарнога и сжиженного газа, утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года №377 (зарегистрован в Реестре государственной регистарции нормативных правовых актов за №17472) акимат области Жетісу ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормы потребления товарного газа по области Жетісу согласно приложению 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление акимата области Жетісу от 24 июня 2025 года №194 "Об утверждении норм потребление товарного газа по области Жетісу".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима области Жетісу.

4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первога официального опубликования.

| Аким области | Б. Исабаев |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к постановлению акимата области Жетісу "_____"_____ 2025 года №____ |
| --- | --- |

Нормы потребления товарного газа для получателей адресной социальной помощи и жилищной помощи по области Жетісу

| № | Характеристика потребления товарного газа | Месячная норма в отопительный сезон, м3 | Месячная норма во вне отопительного сезона, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Домохозяйство с отопительным котлом, газовой плитой и водонагревателем | 775 | 148 |

Расшифровка аббревиатур:

м3 – кубический метр.

|  | Приложение 2 к постановлению акимата области Жетісу "_____"_____ 2025 года №____ |
| --- | --- |

Нормы потребления товарного газа для потребителей не имеющих приборов учета

| № | Характеристика потребления товарного газа | Единица измерения | Месячная норма потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приготовление пищи при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | кубический метр на 1 человека в месяц | 11,0 |
| 2. | Подогрев воды при наличии газовой плиты и газового водонагревателя | кубический метр на 1 человека в месяц | 27,0 |
| 3. | Подогрев воды при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | кубический метр на 1 человека в месяц | 16 |
| 4. | Индивидуального (поквартирное) отопление жилых помещений (отопительный сезон) | на 1 кв. м площади отопления | 7,0 |

Расшифровка аббревиатур:

м3 – кубический метр.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан