Об утверждении норм потребления товарного газа для потребителей, не имеющих приборов учета в Карагандинской области

Постановление акимата Карагандинской области от 4 июня 2025 года № 31/12

В соответствии с законами Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "О газе и газоснабжении", приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377 "Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа" (зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17472), акимат Карагандинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормы потребления товарного газа для потребителей, не имеющих приборов учета в Карагандинской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области" в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления акимата возложить на заместителя акима Карагандинской области.

4. Настоящее постановление акимата вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Аким Карагандинской области | Е. Булекпаев |
| --- | --- |

|  | Приложение к постановлению акимата Карагандинской области от 4 июня 2025 года № 31/12 |
| --- | --- |

Нормы потребления товарного газа для потребителей, не имеющих приборов учета в Карагандинской области

| № п/п | Характеристика потребления газа (товарный газ) | Единица измерения | Норма потребления газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | При наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения | кубический метр на 1 человека в месяц | 9,4 |
| 2. | При наличии газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | кубический метр на 1 человека в месяц | 23,0 |
| 3. | При наличии газовой плиты и отсутствии центрального горячего водоснабжения и газового водонагревателя | кубический метр на 1 человека в месяц | 13,8 |
| 4. | На индивидуальное отопление | кубический метр на 1 квадратный метр площади в месяц | 9,3 |

Примечание: Нормы потребления товарного нефтяного газа рассчитаны в соответствии с приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 18 сентября 2018 года № 377 "Об утверждении Правил расчета и утверждения норм потребления товарного и сжиженного нефтяного газа" зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17472

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан