Об утверждении натуральных норм положенности химических реактивов, лабораторной посуды и полевого снаряжения при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель

Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 12 июня 2025 года № 132-НҚ

В соответствии с подпунктом 16) пункта 1 статьи 23 Водного кодекса Республики Казахстан, пунктом 3 статьи 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы положенности химических реактивов, лабораторной посуды и полевого снаряжения при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель.

2. Департаменту подземных вод Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | Н. Нуржигитов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

|  | Утверждено приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 12 июня 2025 года № 132-НҚ |
| --- | --- |

Натуральные нормы положенности химических реактивов, лабораторной посуды и полевого снаряжения при проведении мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель

| № п/п | Наименование натуральной нормы | Единица измерения | Норма в количественном выражении | Срок эксплуатации, год | Область применения | Область распространения |  |  | Характеристики, конкретизирующие определение и применение натуральных норм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |
| Раздел 1. Нормы положенности химических реактивов для проведения 1 сокращенного химического анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Лабораторный анализ грунтовых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аммоний хлористый | грамм | 0, 10 | 1 | для определения магния | Республиканское государственное учреждение "Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (далее – ЗГГМЦ), Республиканское государственное учреждение "Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (далее – ЮКГГМЭ), Республиканское государственное учреждение "Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция" Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (далее – КГГМЭ) |  |  | химически чистый, хлорид аммония, нашатырь |
| 2 | Аммиак водный | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения магния |  |  |  | 25% раствор, особой чистоты, (r=0,8), фасовка 1 литр (далее – л), гидроксид аммония, нашатырный спирт |
| 3 | Катионит КУ-2 | грамм | 0, 50 | 1 | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый |
| 4 | Калий хромовокислый | грамм | 0, 10 | 1 | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, калий хромат |
| 5 | Калий хлористый | миллилитр | 0, 25 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | 3-х молярный раствор, свободный от ионов серебра, для хлорсеребряного электрода |
| 6 | Калий марганцовокислый | грамм | 0, 50 | 1 | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, фасовка 0,5 килограмм (далее – кг) |
| 7 | Метиловый оранжевый (индикатор) | грамм | 0, 01 0, 01 | 1 | для определения сульфатов для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | гелиантин, кислотный оранжевый |
| 8 | Мурексид (индикатор) | грамм | 0, 01 | 1 | для определения кальция |  |  |  | пурпурат аммония |
| 9 | Натрий гидроокись | грамм | 0, 48 | 1 | для определения кальция |  |  |  | химически чистый, едкая щелочь |
| 10 | Натрий хлористый | грамм | 0, 125 0, 125 | 1 | для определения кальция для определения магния |  |  |  | химически чистый, поваренная соль, галит, хлорид натрия |
| 11 | Соляная кислота | миллилитр | 0, 11 | 1 | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый, хлористоводородная кислота, (r = 1,180 …1,185) |
| 12 | Серебро азотнокислое | грамм | 0, 02 | 1 | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, нитрат серебра |
| 13 | Серная кислота | миллилитр | 0, 10 | 1 | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, (r=1,75) |
| 14 | Стандарт – титр соляной кислоты | миллилитр | 0,48 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 15 | Стандарт – титр натрия гидроокиси | миллилитр | 1,20 | 1 | для определения кальция |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 16 | Стандарт – титр натрия хлористого | миллилитр | 0,48 | 1 | для определения хлора |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 17 | Стандарт – титр Трилона Б | грамм | 0,060, 06 | 1 | для определения кальция для определения магния |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 18 | Стандарт – титр буферного раствора рН 4 | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 4 |
| 19 | Стандарт – титр буферного раствора рН 7 | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 7 |
| 20 | Стандарт – титр буферного раствора рН 10 | миллилитр | 0,50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 10 |
| 21 | Спирт этиловый | миллилитр | 0, 07 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | особо чистый, 70% |
| 22 | Фенолфталеин | грамм | 0, 01 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | химически чистый, пурген |
| 23 | Эриохром черный (индикатор) | грамм | 0, 01 | 1 | для определения магния |  |  |  | химически чистый, хромоген черный ЕТ-00 |
| Подраздел 2. Лабораторный анализ поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Аммоний хлористый | грамм | 0, 10 | 1 | для определения магния | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ |  |  | химически чистый, хлорид аммония, нашатырь |
| 25 | Аммиак водный | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения магния |  |  |  | 25% раствор, особой чистоты, (r=0,8), фасовка 1 л гидроксид аммония, нашатырный спирт |
| 26 | Катионит КУ-2 | грамм | 0, 50 | 1 | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый |
| 27 | Калий хромовокислый | грамм | 0, 10 | 1 | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, калий хромат |
| 28 | Калий хлористый | миллилитр | 0, 25 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | 3-х молярный раствор, свободный от ионов серебра, для хлорсеребряного электрода |
| 29 | Калий марганцовокислый | грамм | 0, 50 | 1 | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, фасовка 0,5 кг |
| 30 | Метиловый оранжевый (индикатор) | грамм | 0, 01 0, 01 | 1 | для определения сульфатов для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | гелиантин, кислотный оранжевый |
| 31 | Мурексид (индикатор) | грамм | 0, 01 | 1 | для определения кальция |  |  |  | пурпурат аммония |
| 32 | Натрий гидроокись | грамм | 0, 48 | 1 | для определения кальция |  |  |  | химически чистый, едкая щелочь |
| 33 | Натрий хлористый | грамм | 0, 125 0, 125 | 1 | для определения кальция для определения магния |  |  |  | химически чистый, поваренная соль, галит, хлорид натрия |
| 34 | Соляная кислота | миллилитр | 0, 11 | 1 | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый, хлористоводородная кислота, (r =1,180…1,185) |
| 35 | Серебро азотнокислое | грамм | 0, 02 | 1 | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, нитрат серебра |
| 36 | Серная кислота | миллилитр | 0, 10 | 1 | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, (r=1,75) |
| 37 | Стандарт – титр соляной кислоты | миллилитр | 0,48 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 38 | Стандарт – титр натрия гидроокиси | миллилитр | 1,20 | 1 | для определения кальция |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 39 | Стандарт – титр натрия хлористого | миллилитр | 0,48 | 1 | для определения хлора |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 40 | Стандарт – титр Трилона Б | грамм | 0, 06 0, 06 | 1 | для определения кальция для определения магния |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 41 | Стандарт – титр буферного раствора рН 4 | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 4 |
| 42 | Стандарт – титр буферного раствора рН 7 | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 7 |
| 43 | Стандарт – титр буферного раствора рН 10 | миллилитр | 0,50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 10 |
| 44 | Спирт этиловый | миллилитр | 0, 07 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | особо чистый, 70% |
| 45 | Фенолфталеин | грамм | 0, 01 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | химически чистый, пурген |
| 46 | Эриохром черный (индикатор) | грамм | 0, 01 | 1 | для определения магния |  |  |  | химически чистый, хромоген черный ЕТ-00 |
| Подраздел 3. Лабораторный анализ почвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Аммоний хлористый | грамм | 0, 10 | 1 | для определения магния | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ |  |  | химически чистый, хлорид аммония, нашатырь |
| 48 | Аммиак водный | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения магния |  |  |  | 25% раствор, особой чистоты, (r=0,8), фасовка 1 л гидроксид аммония, нашатырный спирт |
| 49 | Катионит КУ-2 | грамм | 0, 50 | 1 | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый |
| 50 | Калий хромовокислый | грамм | 0, 10 | 1 | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, калий хромат |
| 51 | Калий хлористый | миллилитр | 0, 25 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | 3-х молярный раствор, свободный от ионов серебра, для хлорсеребряного электрода |
| 52 | Калий марганцовокислый | грамм | 0, 50 | 1 | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, фасовка 0,5 кг |
| 53 | Метиловый оранжевый (индикатор) | грамм | 0, 01 0, 01 | 1 | для определения сульфатов для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | гелиантин, кислотный оранжевый |
| 54 | Мурексид (индикатор) | грамм | 0, 01 | 1 | для определения кальция |  |  |  | пурпурат аммония |
| 55 | Натрий гидроокись | грамм | 0, 48 | 1 | для определения кальция |  |  |  | химически чистый, едкая щелочь |
| 56 | Натрий хлористый | грамм | 0, 125 0, 125 | 1 | для определения кальция для определения магния |  |  |  | химически чистый, поваренная соль, галит, хлорид натрия |
| 57 | Соляная кислота | миллилитр | 0, 11 | 1 | для определения сульфатов |  |  |  | химически чистый, хлористоводородная кислота, (r =1,180…1,185) |
| 58 | Серебро азотнокислое | грамм | 0, 02 | 1 | для определения хлора |  |  |  | химически чистый, нитрат серебра |
| 59 | Серная кислота | миллилитр | 0, 10 | 1 | для мытья посуды |  |  |  | химически чистый, (r=1,75) |
| 60 | Стандарт – титр соляной кислоты | миллилитр | 0,48 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 61 | Стандарт – титр натрия гидроокиси | миллилитр | 1,20 | 1 | для определения кальция |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 62 | Стандарт – титр натрия хлористого | миллилитр | 0,48 | 1 | для определения хлора |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 63 | Стандарт – титр Трилона Б | грамм | 0, 060, 06 | 1 | для определения кальциядля определения магния |  |  |  | нормальность раствора 0,1 |
| 64 | Стандарт – титр буферного раствора рН 4 | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 4 |
| 65 | Стандарт – титр буферного раствора рН 7 | миллилитр | 0, 50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 7 |
| 66 | Стандарт – титр буферного раствора рН 10 | миллилитр | 0,50 | 1 | для определения водородного показателя |  |  |  | рН 10 |
| 67 | Спирт этиловый | миллилитр | 0, 07 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | особо чистый, 70% |
| 68 | Фенолфталеин | грамм | 0, 01 | 1 | для определения карбонатов и бикарбонатов |  |  |  | химически чистый, пурген |
| 69 | Эриохром черный (индикатор) | грамм | 0, 01 | 1 | для определения магния |  |  |  | химически чистый, хромоген черный ЕТ-00 |
| Раздел 2. Нормы положенности лабораторной посуды для лабораторных исследований на 1000 условных анализов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Бутыль | штука | 1 | 2 | для сбора дистиллированной воды |  | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ | стеклянная с пластиковой крышкой, объемом 50000 миллилитров (далее – мл) |  |
| 71 | Бюретка | штука | 2 | 2 | для титрования жидкости |  |  | стеклянная с делением, 25 мл |  |
| 72 | Воронка В-100-150-ХС | штука | 2 | 2 | для переливания жидкости |  |  | стеклянная, диаметр внешний 100 миллиметров (далее – мм), общая высота 150 мм |  |
| 73 | Воронка В-100-200-ХС | штука | 2 | 2 | для переливания жидкости |  |  | стеклянная, диаметр внешний 100 мм в, общая высота 200 мм |  |
| 74 | Воронка В-150-230-ХС | штука | 2 | 2 | для переливания жидкости |  |  | стеклянная, диаметр внешний 150 мм, общая высота 230 мм |  |
| 75 | Воронка делительная, ВД-3-500-ХС | штука | 6 | 2 | для очистки от различных веществ |  |  | стеклянная, 500 мл |  |
| 76 | Груша резиновая, 50 | штука | 1 | 2 | для быстрого и безопасного дозирования жидких сред |  |  | резиновая, с мягким наконечником, 50 мл |  |
| 77 | Груша резиновая, 100 | штука | 1 | 2 | для быстрого и безопасного дозирования жидких сред |  |  | резиновая, с мягким наконечником, 100 мл |  |
| 78 | Колба стеклянная, 250 | штука | 12 | 2 | для хранения, смешивания и проведения реакций между жидкостями |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с длинным горлом, 250 мл |  |
| 79 | Колба стеклянная, 500 | штука | 12 | 2 | для хранения, смешивания и проведения реакций между жидкостями |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с длинным горлом, 500 мл |  |
| 80 | Колба Эрленмейера стеклянная, 50 | штука | 20 | 2 | для титрования, нагревания химических жидкостей |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с широким горлом, 50 мл |  |
| 81 | Колба Эрленмейера стеклянная, 100 | штука | 25 | 2 | для титрования, нагревания химических жидкостей |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с широким горлом, 100 мл |  |
| 82 | Колба Эрленмейера стеклянная, 250 | штука | 35 | 2 | для титрования, нагревания химических жидкостей |  |  | стеклянная, термостойкая, плоскодонная с широким горлом, 250 мл |  |
| 83 | Кружка фарфоровая | штука | 5 | 2 | для хранения и перемешивания жидкости кислого, щелочного и нейтрального характера |  |  | фарфоровая с носиком, 500 мл |  |
| 84 | Палочка стеклянная | штука | 2 | 2 | для перемешивания жидкостей |  |  | стеклянная, диаметр 7 мм, длиной 300 мм |  |
| 85 | Пипетка стеклянная, 5 | штука | 2 | 2 | для точного отмеривания определенных объемов жидкости |  |  | стеклянная мерная, 5 мл, цена деления 0,1 мл |  |
| 86 | Пипетка стеклянная, 10 | штука | 2 | 2 | для точного отмеривания определенных объемов жидкости |  |  | стеклянная мерная, 10 мл, цена деления 0,1 мл |  |
| 87 | Пипетка стеклянная, 25 | штука | 2 | 2 | для точного отмеривания определенных объемов жидкости |  |  | стеклянная мерная, 25 мл, цена деления 0,2 мл |  |
| 88 | Пипетка стеклянная, 100 | штука | 2 | 2 | для отмеривания определенных объемов жидкости |  |  | стеклянная, 100 мл, без деления |  |
| 89 | Стакан В-1-50 | штука | 2 | 2 | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 50 мл |  |
| 90 | Стакан В-1-100 | штука | 2 | 2 | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 100 мл |  |
| 91 | Стакан В-1-250 | штука | 2 | 2 | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 250 мл |  |
| 92 | Стакан Н-1-1000 | штука | 2 | 2 | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 1000 мл |  |
| 93 | Стакан В-1-2000 | штука | 2 | 2 | для приготовления растворов, подогревания, отмеривания жидкостей |  |  | стеклянный, высокий, с носиком и с одной меткой, 2000 мл |  |
| 94 | Ступка с пестиком | штука | 2 | 2 | для измельчения и тщательного перемешивания твердых веществ |  |  | фарфоровая, 500 мл, длина пестика 14 сантиметров (далее – см), |  |
| 95 | Цилиндр 3-50-2 | штука | 2 | 2 | для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения |  |  | стеклянный, трехмерный с носиком, 50 мл, 2-го класса точности |  |
| 96 | Цилиндр 3-100-2 | штука | 2 | 2 | для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения |  |  | стеклянный, трехмерный с носиком, 100 мл, 2-го класса точности |  |
| 97 | Цилиндр 3-250-2 | штука | 2 | 2 | для отмеривания определенного объема жидкости и ее хранения |  |  | стеклянный, трехмерный с носиком, 250 мл, 2-го класса точности |  |
| 98 | Цилиндр 1-500-2 | штука | 2 | 2 | для отмеривания определенного объема жидкости |  |  | стеклянный, одномерный с носиком, 500 мл, 2-го класса точности |  |
| 99 | Цилиндр 1-1000-2 | штука | 2 | 2 | для отмеривания определенного объема жидкости |  |  | стеклянный, одномерный с носиком, 1000 мл, 2-го класса точности |  |
| 100 | Промывалка | штука | 2 | 2 | для промывания лабораторной посуды |  |  | стеклянная, со стеклянной насадкой, вместимость 250 мл |  |
| 101 | Капельница | штука | 2 | 2 | для дозирования индикаторов и других растворов |  |  | стеклянная с пипеткой, 20 мл |  |
| 102 | Фильтр обеззоленный "Белая лента" | штука | 100 | 2 | для отделения крупнодисперсных осадков |  |  | бумажный, диаметр 18 см, средней фильтрации |  |
| 103 | Фильтр обеззоленный "Синяя лента" | штука | 100 | 2 | для отделения мелкозернистых осадков |  |  | бумажный, диаметр 18 см, медленной фильтрации |  |
| 104 | Фильтровальная бумага | упаковка | 1 | 2 | для фильтрации жидкостей |  |  | бумажная |  |
| Раздел 3. Нормы положенности полевого снаряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подраздел 1. Общего пользования (на 1 полевую бригаду) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Палатка 4-х местная | штука | 1 | 4 | для защиты от неблагоприятных погодных условий, временного размещения работников в полевых условиях |  | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ | водонепроницаемая с антимоскитной сеткой, каркас из разборных легкосплавных трубок, размеры палатки не менее 220*285*235 см |  |
| 106 | Набор складной мебели | комплект | 1 | 4 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | стол и 4 стула из легкоплавкого материала, разборный в чехле |  |
| 107 | Газовая плита | штука | 1 | 4 | для приготовления пищи в полевых условиях |  |  | 2- конфорочная, в комплекте с газовым баллоном 5 л, полевая |  |
| 108 | Рулетка | штука | 1 | 2 | для измерений линейных размеров предметов в полевых условиях |  |  | лента из нержавеющей стали, с ценой деления 1 см, на барабане, с рукояткой длиной до 30 метров (далее – м) |  |
| 109 | Фонарь | штука | 1 | 2 | для освещения в полевых условиях |  |  | переносной аккумуляторный, влагостойкий, светодиодный, тип заряда от сети |  |
| 110 | Лампа паяльная | штука | 1 | 1 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | лампа форсуночного типа, тепловая мощность в пределах 0,5-3 киловатт, с регулировкой подачи топлива |  |
| 111 | Котелок | штука | 1 | 2 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | металлический, полевой с ручкой, объемом до 5 л |  |
| 112 | Доска разделочная | штука | 1 | 2 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | деревянная, размер 40х25 см |  |
| 113 | Нож | штука | 1 | 1 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | из нержавеющей стали с пластиковой рукояткой |  |
| 114 | Термос | штука | 1 | 2 | для хранения продуктов питания или воды в полевых условиях |  |  | из нержавеющей стали, переносной, объемом до 5 л |  |
| 115 | Чайник | штука | 1 | 3 | для подогрева и кипячения воды в полевых условиях |  |  | металлический, с ручкой, объем до 3 л |  |
| 116 | Кастрюля | штука | 1 | 3 | для приготовления пищи в полевых условиях |  |  | металлическая с ручками, объем 5 л |  |
| 117 | Лопата штыковая | штука | 1 | 3 | для выполнения земляных работ |  |  | ковш из закаленного металла, покрытый матовой краской, размеры 280 х 220 мм, эргономичный черенок |  |
| 118 | Лопата совковая | штука | 1 | 3 | для работы с сыпучими материалами |  |  | ковш из закаленного металла, покрытый матовой краской, размеры 280 х 230 мм, эргономичный черенок |  |
| 119 | Топор | штука | 1 | 3 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | с металлическим лезвием, жестко закрепленным на деревянной или пластиковой рукоятке, походный |  |
| 120 | Веревка | штука | 1 | 1 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | из лубяных или химических волокон, длиной до 10 м |  |
| 121 | Ведро оцинкованное | штука | 1 | 2 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | оцинкованное, объем до 12 л |  |
| 122 | Ведро пластиковое | штука | 1 | 2 | для хозяйственно-бытовых нужд |  |  | пластиковое с крышкой, объем до 12 л |  |
| 123 | Аптечка универсальная | штука | 1 | 1 | для оказания первой медицинской помощи в полевых условиях |  |  | набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи, в пластиковом футляре |  |
| Подраздел 2. Индивидуального пользования (на 1 работника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Раскладушка | штука | 1 | 4 | для бытовых нужд |  | ЗГГМЦ, ЮКГГМЭ, КГГМЭ | каркас из прочной легкосплавной трубы, максимальная нагрузка до 90 кг, вес до 5,5 кг |  |
| 125 | Постельное белье | комплект | 1 | 2 | для бытовых нужд |  |  | хлопчатобумажное, размеры: пододеяльник- 160*220 см, простыня – 180*260 см, наволочка – 70*70 см |  |
| 126 | Спальный мешок | штука | 1 | 4 | для бытовых нужд |  |  | синтетический наполнитель двухслойный, длина до 230 см, вес до 2,5 кг |  |
| 127 | Рюкзак | штука | 1 | 2 | для переноски различных грузов в полевых условиях |  |  | анатомическая "спина", чехол-дождевик, объем до 70 л |  |
| 128 | Полотенце | штука | 1 | 1 | для гигиенических нужд |  |  | махровое, 120х60 см |  |
| 129 | Фляжка | штука | 1 | 3 | для хранения питьевой воды в полевых условиях |  |  | металлическая, походная, объем до 2 л |  |
| 130 | Кружка | штука | 1 | 1 | для бытовых нужд |  |  | металлическая, 0,5 л |  |
| 131 | Ложка-вилка | штука | 1 | 1 | для бытовых нужд |  |  | из нержавеющей стали |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан