Об установлении зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Костанайской области

Постановление акимата Костанайской области от 6 ноября 2025 года № 322.

В соответствии со статьями 27, 88 Водного кодекса Республики Казахстан, статьей 27 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" акимат Костанайской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Костанайской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Государственному учреждению "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области" в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направление его копии в электронном виде на казахском и русском языках в филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан по Костанайской области для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего постановления на интернет-ресурсе акимата Костанайской области после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Костанайской области.

4. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

| Исполняющий обязанности акима Костанайской области | А. Абенов |
| --- | --- |

Согласовано

Республиканское государственное

учреждение "Департамент

санитарно-эпидемиологического

контроля Костанайской области

Комитета санитарно-

эпидемиологического контроля

Министерства здравоохранения

Республики Казахстан"

|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | к постановлению акимата |
|  | Костанайской области |
|  | от 6 ноября 2025 года |
|  | № 322 |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения Костанайской области

Сноска. Приложение с изменениями, внесенными постановлением акимата Костанайской области от 22.05.2026 № 137 (вводится в действие после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование источника водозабора | Размеры зон санитарной охраны |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I пояс |  | II пояс |  | III пояс |  |
|  |  | Граница | Площадь | Граница | Площадь | Граница | Площадь |
| Алтынсаринский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважины № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9 Убаганского месторождения подземных вод | Радиус – 30 м вокруг каждой скважины | 1,7 га | Радиус – 200 м вокруг каждой скважины | 75,36 га | Длина – 2875 м Ширина – 6680 м | 1920,50 га |
|  | Скважины Лихачевского месторождения подземных вод: № 2 | Радиус – 50 м вокруг скважины | 0,785 га | Длина – 340 м Ширина – 262 м | 6,2 га | Длина – 340 м Ширина - 262 м | 6,2 га |
|  | № 3 |  |  | Длина – 342 м Ширина – 240 м | 5,65 га | Длина – 342 м Ширина – 240 м | 5,65 га |
|  | № 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Скважины № 1, № 2 в селе Шокай | Длина – 140 м Ширина – 100 м | 1,4 га | Длина – 140 м Максимальная ширина – 100 м | 1,4 га | Длина – 572,5 м Максимальная ширина – 169,5 м | 14,7 га |
| 3 | Скважины № 70, № 105 Щербаковского месторождения подземных минеральных вод | Длина – 70 м Ширина – 60 м | 1,14 га | Длина – 87 м Ширина – 77 м | 0,71 га | Радиус – 473 м | 68,35 га |
| 4 | Скважины № 74, № 75 Щербаковского месторождения подземных минеральных вод | Длина – 60 м Ширина – 60 м |  | Длина – 77 м Ширина – 77 м |  |  |  |
| 5 | Скважины № 81, № 81а (резервная) Новоалексеевского водозабора Убаганского месторождения подземных вод | Радиус – 30 м | 0,4 га | Радиус – 50 м | 0,95 га | Радиус – 358 м | 40,2 га |
| 6 | Скважины № 1593 и № 1595 (основная и резервная) Докучаевского месторождения подземных вод | Радиус – 30 м | 0,31 га | Радиус – 94 м | 2,9 га | Радиус – 667 м | 139 га |
| 7 | Скважины № 1, № 2, № 3 (резервная) Чураковского водозабора Убаганского месторождения подземных вод | Радиус – 30 м | 1,78 га | Радиус – 87 м | 7,02 га | Радиус – 1064 м | 355,47 га |
| Город Аркалык |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Скважины № 300, № 300 А, № 300 Б в селе Фурманово | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1,23 га | Радиус – 162 м вокруг скважин | 7,01 га | Радиус – 780 м вокруг скважин | 182,8 га |
| 9 | Ащи-Тастинский хозяйственно-питьевой водозабор поверхностных вод | Протяженность по длине – 200 м вверх по течению от водозабора и 100 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 100 м от линии уреза воды по правому и левому берегу | 23,2 га | Суммарная протяженность рек Ащи-Тасты, Акжар и их притоков – 247000 м вверх по течению от водозабора и 250 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 500 м от линии уреза воды по правому и левому берегу от рек Ащи-Тасты, Акжар и их притоков | 22000 га | Максимальная протяженность по длине – 36750 м вверх по течению от водозабора и 250 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 3000 м от линии уреза воды по правому и левому берегу от рек Ащи-Тасты, Акжар и их притоков | 62560 га |
| 10 | Терсакканский водозабор на участке скважин: № 2 | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1 га | Длина – 348 м Максимальная ширина – 310 м | 8,72 га | Длина – 3094,6 м Максимальная ширина – 808 м | 212,5 га |
|  | № 3 |  |  | Длина – 121,3 м Максимальная ширина – 32,4 м | 0,348 га | Длина – 2508,4 м Максимальная ширина – 32,4 м | 8,27 га |
|  | № 4 |  |  | Длина – 123,4 м Максимальная ширина – 29 м | 0,32 га | Длина – 2565,4 м Максимальная ширина – 29,6 м | 8,46 га |
| Аулиекольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Скважины Кушмурунского месторождения подземных вод: № 2 | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,785 га | Длина – 193 м Максимальная ширина – 138 м | 1,3 га | Длина – 1012 м Максимальная ширина – 660 м | 50,32 га |
|  | № 4а |  |  | Длина – 193 м Максимальная ширина – 162 м | 1,68 га | Длина – 1012 м Максиальная ширина – 694 м | 52,64 га |
|  | № 12/74 (0906) |  |  | Длина – 218 м Максимальная ширина – 166 м | 2 га | Длина – 1911 м Максимальная ширина – 472 м | 68 га |
| 12 | Скважина № 2 в селе Аулиеколь | Радиус – 50 м вокруг скважины | 0,785 га | Длина – 43 м Максимальная ширина – 96 м | 0,4 га | Длина – 437 м Максимальная ширина – 105 м | 4,6 га |
| 13 | Скважины № 9312, № 2056 Аманкарагайского элеватора Семиозерного месторождения подземных вод | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1,57 га | Длина – 167,0 м Максимальная ширина – 152,6 м для каждой скважины | 16,0 га | Радиус – 564,0 м вокруг каждой скважины | 200,0 га |
| 14 | Скважины № 980201, № 980202, № 980203, № 980204 месторождения подземных вод Кушмурун-II | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 3,14 га | Длина – 189,5 м Максимальная ширина – 100 м | 26,3 га | Радиус – 475,3 м вокруг каждой скважины | 230,4 га |
| 15 | Скважины: № 2 (09020), № 1 (0901 – резервная) Казанбасского месторождения подземных вод | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1,6 га вокруг каждой скважи ны | Длина – 182 м Максимальная ширина – 272 м | 4,92 га | Радиус – 645 м | 130,6 га |
| 16 | Скважины № 8, № 9 Кушмурунского месторождения подземных вод | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1,57 га | Длина – 102 м для каждой скважины Максимальная ширина – 90 м для каждой скважины | 1,8 га | Длина – 825 м Максимальная ширина – 560 м | 46,2 га |
| 17 | Скважины: № 01э (0907), № 02э (0908), № 03э (0909), № 04э (0916) Аулиекольского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 3,14 га | Длина – 258 м Ширина – 244 м | 25,2 га | Длина – 2405 м Максимальная ширина – 2620 м | 630 га |
| 18 | Скважины № 4; № 5; № 6; № 7; № 8 Диевского хозяйственно-питьевого водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 3,9 га | Радиус – 76 м вокруг каждой скважины | 9,0 га | Радиус – 380 м вокруг каждой скважины | 212,5 га |
| район Беимбета Майлина |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Скважины № 1, № 2 хозяйственно-питьевого водоснабжения товарищества с ограниченной ответственностью "Викторовское" | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1,44 га | Радиус – 67,45 м | 2,0221 га | Радиус – 337,25 м | 38,63 га |
| 20 | Скважина № 4 хозяйственно-питьевого водоснабжения товарищества с ограниченной ответственностью "Викторовское" | Радиус – 25 м вокруг скважины | 0,9287 га | Радиус – 46,27 м | 0,672 га | Радиус – 231,35 м | 16,775 га |
| 21 | Скважина № 7 (8) Белинского хозяйственно- питьевого водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,8 га | Длина – 190 м Максимальная ширина – 186 м | 3,5 га | Длина – 1546 м Максимальная ширина – 314 м | 48,5 га |
| 22 | Скважина № 1ц (01006э) Красногорского хозяйственно-питьевого водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,8 га | Длина – 253 м Максимальная ширина – 392 м | 9,9 га | Длина – 1706 м Максимальная ширина – 1450 м | 247,4 га |
| 23 | Скважины № 45э, № 46э Елтайского хозяйственно- питьевого водозабора | Длина – 130 м Ширина – 50 м | 0,7 га | Длина – 5650 м Максимальная ширина – 1000 м (с охватом акватории реки Тобол) | 565 га | Длина– 5650 м Максимальная ширина – 1800 м (с охватом акватории реки Тобол) | 1017 га |
| 24 | Скважины № А-5, № А-6, № А-7 акционерного общества "Варваринское" | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,785 га вокруг каждой скважи ны | Длина – 276 м Максимальная ширина – 79 м | 2,18 га | Длина – 2545 м Максимальная ширина – 119 м | 30,29 га |
| 25 | Скважины № 3э/6806 и № 4э/6807 Козыревского месторождения | Длина – 50 м Ширина – 60 м | 1,042 га | Длина – 367,5 м Максимальная ширина – 416,4 м | 15,3 га | Длина – 1400 м Максимальная ширина – 428,5 м | 60,0 га |
| 26 | Скважина № 1 в селе Асенкритовка | Радиус – 50 м вокруг скважины | 0,785 га | Радиус – 160 м вокруг скважины | 8,03 га | Радиус – 1212 м вокруг скважины | 461,2 га |
| 27 | Скважины № 1, № 55а на территории железнодорожной станции Апановка | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1,57 га | Длина – 75,4 м Максимальная ширина – 58 м | 2,8 га | Радиус – 233,7 м | 38,8 га |
| 28 | Горизонтальная подрусловая дрена на реке Тобол в границах села Аксуатское | Протяженность по длине – 200 м вверх по течению от водозабора и 100 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 100 м от линии уреза воды по правому и левому берегу | 6 га | Протяженность по длине – 22250 м вверх по течению от водозабора и 250 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 500 м от линии уреза воды по правому и левому берегу | 2244 га | Протяженность по длине – 22250 м вверх по течению от водозабора и 250 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 3000 м от линии уреза воды по правому и левому берегу | 11250 га |
| 29 | Скважина № 10137 в селе Береговое | Длина – 87,7 м Максимальная ширина – 75 м | 0,61 га | Радиус – 1 м | 2,06 га | Длина – 1562 м Максимальная ширина – 1040 м | 139,19 га |
| 30 | Скважины № 0705 и № 0706 Тарановского месторождения подземных вод | Длина – 50 м Ширина – 30 м | 0,15 га | Длина – 283 м Максимальная ширина – 132 м | 3,22 га | Длина – 323 м Максимальная ширина – 223 м | 2,28 га |
| Денисовский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Скважины № 09107 (1-56), № 09108 (2-86) Аятского и Зааятского хозяйственно-питьевого водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1,57 га | Радиус – 230 м вокруг каждой скважины | 33,22 га | Радиус – 1802 м вокруг каждой скважины | 1020 га |
| 32 | Скважины № 1, № 2 (74) на территории железнодорожной станции Арыстансор | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,8 га | Длина – 73,6 м Максимальная ширина – 38,4 м для каждой скважины | 0,3 га | Радиус – 188,2 м вокруг каждой скважины | 11,12 га |
| 33 | Скважина № 1 на территории железнодорожной станции Перелески | Радиус – 30 м | 0,283 га | Длина – 320,4 м Максимальная ширина – 305,8 м | 30,8 га | Радиус – 1106 м | 384,1 га |
| 34 | Скважины № 1, № 2, № 3 Крымского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,8 га | Длина – 232 м Максимальная ширина – 672 м | 15,6 га | Длина – 2844 м Максимальная ширина – 1422 м | 635 га |
| 35 | Скважина № 2 Аршалинского месторождения подземных вод | Радиус – 50 м вокруг скважины | 0,8 га | Длина – 128 м Максимальная ширина – 116 м | 1,5 га | Длина – 931 м Максимальная ширина – 800 м | 74,5 га |
| 36 | Скважины Денисовского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора подземных вод: № 4 | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 3,14 га | Длина – 1385 м Ширина – 940 м | 577 га | Радиус – 7846 м | 18750 га |
|  | № 8 |  |  | Длина – 1385 м Ширина – 940 м |  |  |  |
|  | № 44 |  |  | Длина – 1548 м Ширина – 1152 м |  |  |  |
|  | № 49 |  |  | Длина – 1972 м Ширина – 1528 м |  |  |  |
| 37 | Водозаборные скважины № 7607, № 7607-1 села Антоновка | Длина – 150 м Ширина – 100 м | 1,5 га | Длина – 812 м Ширина – 762 м | 61,87 га | Радиус – 1904 м | 1138,32 га |
| 38 | Водозаборные скважины: № 453705ц, № 453705ц-1 для хозяйственно-питьевого водозабора сел Фрунзенское и Красноармейское | Длина – 100 м Ширина – 155 м | 1,6 га | Длина – 115 м Ширина – 165 м | 1,9 га | Радиус – 574 м | 103,5 га |
| Житикаринский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Скважины № 2, № 14 Муктикольского месторождения подземных вод | От каждой скважины на расстоянии: 30 м (по северной границе) 32 м (по южной границе) 36 м (по западной границе) | 0,34 га | Длина – 190 м Ширина – 136 м | 8,34 га | Радиус – 805 м вокруг каждой скважины | 203 га |
| Камыстинский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Скважина № 1 рэ Красногорского месторождения | Радиус – 50 м | 0,785 га | Длина – 88 м Максимальная ширина – 42 м | 0,36 га | Длина – 667 м Максимальная ширина – 138 м | 8,91 га |
| 41 | Скважина № 1 села Арка | Радиус – 50 м | 0,785 га | Радиус – 109 м | 2,95 га | Радиус – 543 м | 88,85 га |
| Карабалыкский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Скважины № 902, № 903 Шадыксаевского месторождения | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,785 га | Радиус – 143 м вокруг каждой скважины | 6,42 га | Радиус – 1015 м вокруг каждой скважины | 323,5 га |
| 43 | Скважина № 128 на территории Тогузакского элеватора в селе Тогузак | Радиус – 50 м вокруг скважины | 0,785 га | Радиус – 136,5 м вокруг скважины | 5,85 га | Радиус – 965 м вокруг скважины | 292,4 га |
| 44 | Скважины № 1, № 2 на территории железнодорожной станции Тогузак | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,905 га | Длина – 129,5 м Максимальная ширина – 95 м | 1,05 га | Радиус – 392 м вокруг каждой скважины | 28,95 га |
| 45 | Скважины № 13, № 14, № 15 Смирновского централизованного водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 2,355 га | Длина – 398 м Максимальная ширина – 416 м | 16,557 га | Длина – 3125 м Максимальная ширина – 3974 м | 1242 га |
| 46 | Скважина № 4 Смирновского централизованного водозабора | Радиус – 50 м | 0,785 га | Радиус – 150 м | 7,065 га | Радиус – 748 м | 175,684 га |
| 47 | Скважины № 21, № 22, № 23, № 24 Сарыкольского водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 4,37 га | Радиус – 245 м вокруг каждой скважины | 29,95 га | Радиус – 1734 м вокруг каждой скважины | 960 га |
| 48 | Скважины № 31, № 32 Весело-Кутского водозабора | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 1,7 га | Радиус – 259 м вокруг каждой скважины | 24,1 га | Радиус – 1833 м вокруг каждой скважины | 1070 га |
| 49 | Скважины № 1 основная, № 2 (резервная) для хозяйственно-питьевого водозабора в селе Босколь | Радиус – 50 м Длина – 100 м Ширина – 100 м | 0,78 га | Радиус – 307 м Длина – 614 м Ширина – 614 м | 29,5 га | Радиус –2175 м Длина – 4350 м Ширина – 4350 м | 1485 га |
| 50 | Скважины № 1 основная, № 2 (резервная) для хозяйственно-питьевого водозабора в селе Приречное | Радиус – 50 м Длина – 100 м Ширина – 100 м | 0,78 га | Радиус – 71,6 м Длина – 143,2 м Ширина – 143,2 м | 1,6 га | Радиус – 506 м Длина – 1012 м Ширина – 1012 м | 80,39 га |
| Карасуский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Скважина № 1э в селе Новопавловка | Радиус – 50 м | 0,785 га | Длина – 295 м Максимальная ширина – 224 м | 6,6 га | Длина – 4054 м Максимальная ширина – 408 м | 165,4 га |
| 52 | Пруд на реке Кундузды для железнодорожной станции Койбагор | Протяженность по длине – 200 м вверх по течению от водозабора и 100 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 100 м от линии уреза воды по правому и левому берегу | 16,147 га | Протяженность по длине – 14400 м вверх по течению от водозабора и 250 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 500 м от линии уреза воды по правому и левому берегу от реки Кундузды и ее притоков | 2950 га | Протяженность по длине – 16900 м вверх по течению от водозабора и 250 м вниз по течению от водозабора Протяженность по ширине – 3000 м от линии уреза воды по правому и левому берегу от реки Кундузды и ее притоков | 6565 га |
| 53 | Скважина № 1э на Северном участке Тюнтюгурского месторождения подземных вод | Радиус – 30 м | 0,3 га вокруг скважины | Радиус – 123 м | 4,7 га | Радиус – 870 м | 238 га |
| 54 | Скважины: № 0710 № 0810 в селе Амангельды | Радиус – 30 м вокруг каждой скважины | 0,6 га | Радиус – 57,5 м вокруг каждой скважины | 2,0 га | Радиус – 406 м | 51,8 га |
| Костанайский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Скважина № П Джамбульского хозяйственно-питьевого водозабора | Длина – 100 м Ширина – 100 м | 1 га | Длина – 720 м Максимальная ширина – 820 м | 40,27 га | Длина – 3181 м Максимальная ширина – 2978 м | 709 га |
| 56 | Скважина № 25 Джамбульского хозяйственно-питьевого водозабора | Длина – 100 м Ширина – 100 м | 1 га |  |  |  |  |
| 57 | Скважины № 37, № 4 Джамбульского хозяйственно-питьевого водозабора | Длина – 206 м Ширина – 100 м | 2,06 га |  |  |  |  |
| 58 | Скважины № 36, № 2 Джамбульского хозяйственно-питьевого водозабора | Длина – 267 м Ширина – 100 м | 2,67 га |  |  |  |  |
| 59 | Инфильтрационные водоемы (озеро Джамбульское, река Тобол) | Длина – 220 м Ширина – 200 м | 3,57 га | Длина – 5200 м Максимальная ширина – 1000 м | 537 га | Длина – 5200 м Максимальная ширина – 2700 м | 579 га |
| 60 | Скважина № 920501 на станции Озерная | Длина – 60 м Ширина – 45 м | 0,27 га | Длина – 103,3 м Максимальная ширина – 104 м | 0,8675 га | Длина – 601,6 м Максимальная ширина – 454 м | 20,65 га |
| 61 | Скважина № 03029 товарищества с ограниченной ответственностью "Одак" | Радиус – 30 м вокруг скважины | 2,0 га | Длина – 500,0 м Ширина – 400,0 м | 20,0 га | Длина – 825,0 м Ширина – 800,0 м | 56,0 га |
| 62 | Скважина № 102 в городе Тобыл | Радиус – 30 м | 0,283 га | Длина – 347 м Максимальная ширина – 33 м | 1 га | Длина – 978 м Максимальная ширина – 590 м | 53,6 га |
| 63 | Скважины № 1э и № 2э Семилетненско го месторождения подземных вод | Длина – 100 м Ширина – 50 м | 0,5 га | Длина – 226,6 м Максимальная ширина – 48,6 м | 1,1 га | Радиус – 371 м | 43,6 га |
| 64 | Скважины: № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36 на третьем участке Костанайского месторождения подземных вод | Длина – 6100 м Ширина – 110 – 1000 м | 176 га | Длина – 8125 м Ширина – 3375 м | 2816 га | Длина – 8125 м Ширина – 3375 м | 2816 га |
| 65 | Скважины № 450309 а; № 1п; № 450313 ц для хозяйственно-питьевого водозабора села Озерное | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 3,0 га | Радиус – 113 м вокруг каждой скважины | 9,0 га | Радиус – 1384 м | 589,5 га |
| 66 | Скважина № 7/16 хозяйственно-питьевого водозабора | Длина – 112 м северная сторона Длина – 100 м южная сторона Ширина – 85 м западная сторона Ширина – 38 м восточная сторона | 0,59 га | Длина – 112 м северная сторона Длина – 100 м южная сторона Ширина – 85 м западная сторона Ширина – 38 м восточная сторона | 0,59 га | Ширина – 1 м Длина – 2000 м | 0,2 га |
| 67 | Водозаборная скважина № 2203 села Надеждинка | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 0,958 га | Радиус – 400 м | 28,312 га | Радиус – 500 м | 42,6136 га |
| 68 | Водозаборная скважина № 2204 села Надеждинка |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Водозаборная скважина № 1Р села Садчиковка | Радиус – 25 м | 0,4269 га | Радиус – 400 м | 54,0162 га | Радиус – 400 м | 54,0162 га |
| 70 | Водозаборная скважина № 1Э села Садчиковка |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Водозаборная скважина № 2Э села Садчиковка | Радиус – 25 м | 0,2358 га | Радиус – 400 м | 50,8432 га | Радиус – 400 м | 50,8432 га |
| 72 | Водозаборная скважина № 2201 села Александровка | Радиус – 46 м по существующему ограждению | 1,0811 га | Радиус – 206 м | 13,9294 га | Радиус 855–1030 м | 324,6680 га |
| 73 | Водозаборная скважина № 2202 села Александровка |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Скважины № 10-28 основная № 10-29 (резервная) для хозяйственно-питьевого водозабора в селе Енбек | Радиус – 50 м Длина – 100 м Ширина – 100 м | 0,78 га | Радиус – 142,7 м Длина – 285 м Ширина – 285 м | 6 га | Радиус – 1009 м Длина – 2018 м Ширина – 2018 м | 319 га |
| 74-1 | Скважины № 10-10 основная, № 10-11 (резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения села Садовый | Радиус – 50 м длина – 100 м ширина – 100 м | 0,78 га | Радиус – 75,10 м длина – 150,2 м ширина – 150,2 м | 1,7 га | Радиус – 531 м длина – 1062 м ширина – 1062 м | 88,5 га |
| 74-2 | Скважины № 10-20 основная, № 10-21 (резервная) для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Талапкер, Рыспай | Радиус – 30 м длина – 60 м ширина – 60 м | 0,28 га | Радиус – 45 м длина – 90 м ширина – 90 м | 0,6 га | Радиус – 318 м длина – 636 м ширина – 636 м | 31,7 га |
| 74-3 | Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений поселков Половниковка и Глазуновка | Длина – 60 м Ширина – 80 м | 0,48 га | Длина – 158 м ширина – 87 м | 1,37 га | Длина –2433 м ширина – 87 м | 1,7 га |
| 74-4 | Водозаборная скважина для хозяйственно-питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений поселка Константиновка | Длина – 75 м ширина – 110 м | 0,825 га | Длина –148 м ширина – 72 м | 0,83 га | Длина –2418 м ширина – 72 м | 1,7 га |
| 74-5 | Насосная станция 2-го подъема для хозяйственно-питьевого назначения села Октябрьское | Север – 33 м восток – 15 м юг – 39 м | 0,6190 га |  |  |  |  |
| Мендыкаринский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Скважины Боровского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора: № 38 | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 7,0 га | Радиус – 178 м | 80,0 га | Радиус – 3167 м | 3062 га |
|  | № 39 |  |  | Радиус – 181 м |  |  |  |
|  | № 44 ц |  |  | Радиус – 178 м |  |  |  |
|  | № 45 ц |  |  | Радиус – 185 м |  |  |  |
|  | № 81 |  |  | Радиус – 152 м |  |  |  |
|  | № 83 ц |  |  | Радиус – 173 м |  |  |  |
|  | № 89 |  |  | Радиус – 179 м |  |  |  |
|  | № 98 |  |  | Радиус – 173 м |  |  |  |
|  | № 99 |  |  | Радиус – 179 м |  |  |  |
| Узункольский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Скважины № 32, № 33 Узункольского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора | Радиус – 30 м вокруг каждой скважины | 0,3 га | Длина – 365 м Максимальная ширина – 534 м | 9,7 га | Длина – 2736 м Максимальная ширина – 1512 м | 413 га |
| 77 | Скважина № 26 Узункольского централизованного хозяйственно-питьевого водозабора | Радиус – 30 м вокруг каждой скважины | 0,3 га | Длина – 250 м Максимальная ширина – 220 м | 2,7 га | Длина – 1111 м Максимальная ширина – 1240 м | 137,8 га |
| Федоровский район |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Скважины № 9801, № 9802, № 9803, № 9804, № 9805, № 9806, № 9807 Федоровского хозяйственно-питьевого водозабора месторождения подземных вод "Опресненная полоса" | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 5,50 га | Радиус – 112 м вокруг каждой скважины | 27,57 га | Радиус – 1509 м вокруг каждой скважины | 943,97 га |
| 79 | Скважины централизованного хозяйственно-питьевого водозабора: № 1/1 | Радиус – 50 м вокруг каждой скважины | 4,0 га | Радиус – 102 м | 20,3 га | Радиус – 1270 м | 506,5 га |
|  | № 3/1 |  |  | Радиус – 102 м |  |  |  |
|  | № 4/1 |  |  | Радиус – 102 м |  |  |  |
|  | № 5/1 |  |  | Радиус – 102 м |  |  |  |
|  | № 5/2 (резервная) |  |  | Радиус – 129 м |  |  |  |
|  | № 6/1 |  |  | Радиус – 129 м |  |  |  |
| 80 | Скважины на эксплуатируемом участке подземных вод хозяйственно-питьевого водозабора: № 1э | Радиус – 50 м | 0,785 га | Радиус – 50 м | 0,785 га | Радиус – 265 м | 21,26 га |
|  | № 2 э | Радиус – 30 м | 0,28 га | Радиус – 49,6 м | 0,49 га | Радиус – 412 м | 52,81 га |

Примечание:

га – гектар

м – метр

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан