Об утверждении натуральных норм медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техникой) военно-медицинских (медицинских) подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан

Приказ Министра обороны Республики Казахстан от 10 июля 2026 года № 761

В соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые натуральные нормы медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техникой) военно-медицинских подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному военно-медицинскому управлению Вооруженных Сил Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) направление настоящего приказа в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан в электронном виде в течение пяти рабочих дней со дня его подписания на казахском и русском языках в соответствии с требованиями пункта 10 Правил ведения Государственного реестра нормативных правовых актов Республики Казахстан, Эталонного контрольного банка нормативных правовых актов Республики Казахстан, утвержденных приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 472 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33059);

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства обороны Республики Казахстан после его первого официального опубликования;

3) направление сведений в Юридический департамент Министерства обороны Республики Казахстан об исполнении подпунктов 1) и 2) настоящего пункта в течение десяти календарных дней со дня первого официального опубликования настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Министра обороны Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ довести до заинтересованных должностных лиц и структурных подразделений.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации | Д. Косанов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"___" __________2026 года

|  | Утверждены приказом Министра обороны Республики Казахстан от 10 июля 2026 года № 761 |
| --- | --- |

Натуральные нормы медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техникой) военно-медицинских подразделений Вооруженных Сил Республики Казахстан

Глава 1. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Доврачебный кабинет |  |  |  |  |  |
| 1. | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Облучатель бактерицидный стационарный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Термометр медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Электрокардиограф многоканальный |  | по требованию | 1 | 1 |
| 8. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | по требованию | 1 | 1 |
| 9. | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови |  | по требованию | 1 | 1 |
| 10. | Динамометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Весы (электронные) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Набор перевязочный малый |  | 1 |  |  |
| 14. | Набор процедурный |  | 1 |  |  |
| 15. | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 | 1 |  |  |
| 16. | Шина транспортная | 1 | 1 |  |  |
| 17. | Столик манипуляционный | 1 | 1 | по требованию | по требованию |
| 18. | Мобильный комплекс мониторинга и диагностики здоровья |  | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Автоматизированная система медицинских осмотров |  | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Сумка санитара войсковая | 1 (на каждого специалиста) | 1 (на каждого специалиста) |  |  |
| 21. | Сумка фельдшера войсковая | 1 (на каждого специалиста) | 1 (на каждого специалиста) |  |  |
| Параграф 2. Кабинет врача общей практики (терапевта) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кушетка |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Облучатель бактерицидный стационарный |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Термометр медицинский |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Тонометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Фонендоскоп |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Сумка врача войсковая | 1 (на каждого специалиста) | 1 (на каждого специалиста) |  |  |
| 8. | Ингалятор кислородный |  | 1 |  |  |
| 9. | Небулайзер |  | 1 |  |  |
| 10. | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | по требованию | по требованию |
| 13. | Ширма медицинская | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 3. Кабинет врача педиатра |  |  |  |  |  |
| 1. | Кушетка |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Облучатель бактерицидный стационарный |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Термометр медицинский |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Тонометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Фонендоскоп |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Весы медицинские |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Ростомер |  | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Сумка врача |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 4. Кабинет врача акушер-гинеколога |  |  |  |  |  |
| 1. | Кресло гинекологическое |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Кардиотокограф |  |  | по требованию | по требованию |
| 3. | Кольпоскоп |  |  | по требованию | 1 |
| 4. | Светильник (лампа) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Электрический диатермокоагулятор |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Рабочее место врача гинеколога |  |  | 1 | 1 |
| 7.С | Стол медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Стул медицинский |  |  | 2 | 2 |
| 9. | Столик манипуляционный |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Шкаф медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Ширма медицинская |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 5. Оснащение для оказания неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 | 2 | 2 |
| 2. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном |  | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Укладка для оказания неотложной помощи вне ВМ(М)П |  | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Шина транспортная для верхних конечностей |  | 1 | 2 | 2 |
| 7. | Шина транспортная для нижних конечностей |  | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Аппарат дыхательный с ручным приводом |  | 1 | 2 | 2 |
| 9. | Ингалятор кислородный |  | 1 | 2 | 2 |
| 10. | Шкаф медицинский |  | 1 | 1 | 2 |
| Параграф 6. Дневной стационар. Палата |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 на отделение |  |  |
| Параграф 7. Процедурный (прививочный, перевязочный) кабинет |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3. | Автоматический наружный дефибриллятор |  | 1 | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 4. | Небулайзер |  | 1 | 2 | 3 |
| 5. | Кушетка |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Гигрометр |  |  |  | 1 |
| 7. | Часы процедурные |  |  |  | 1 |
| 8. | Веновизор |  |  |  | 1 |
| 9. | Стойка штатив для забора крови |  |  |  | 2 |
| Параграф 8. Пункт забора и приема биологического материала |  |  |  |  |  |
| 1. | Гигрометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Тонометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Холодильник для хранения консервантов и стабилизаторов материала |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Холодильник для хранения биологического материала |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Центрифуга |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Кушетка |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Термометр (допускается совмещенный с гигрометром) |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Контейнеры для транспортировки биологического материала (контейнер-термостат) |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 9. | Устройства для контроля температуры при транспортировке |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 10. | Термостат |  | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Бактерицидный облучатель стационарный или рециркулятор |  | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Веновизор |  |  |  | 1 |
| 13. | Стойка штатив для забора крови |  |  |  | 1 |
| Параграф 9. Медицинская техника |  |  |  |  |  |
| 1. | Медицинский (санитарный) автомобиль |  | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Дезинфекционно-душевой комплекс |  | 1 |  |  |
| 3. | Автоперевязочная |  | 1 |  |  |
| 4. | Медицинский (санитарный) автомобиль (транспортер) бронированный |  | 4 |  |  |

Глава 2. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего консультативно-диагностическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет врача всех профилей |  |  |  |  |  |
| 1. | Кушетка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Термометр медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Тонометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Фонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Коррекционные очки, медицинские |  | по требованию (только военнослужащие срочной службы, курсантов, кадетов, уланов) |  |  |
| Параграф 2. Процедурный (перевязочный) кабинет |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Автоматический наружный дефибриллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Облучатель бактерицидный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Противошоковая аптечка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Набор операционный малый | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Набор операционный большой |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Набор перевязочный малый | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Набор для треостомии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Набор общехирургический |  | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Набор перевязочный большой |  | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Набор процедурный |  | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Набор врачебного приема | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Набор общеврачебный |  | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Набор инструментов отоларинголога |  | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Набор инструментов офтальмолога |  | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Набор инструментов стоматолога |  | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Набор хирургический малый | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Набор хирургический большой |  | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Набор для трудной интубации | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Столик манипуляционный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Столик инструментальный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Веновизор |  | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Стойка штатив для забора крови |  | 3 | 3 | 3 |
| 25. | Кушетка |  | 2 | 2 | 2 |
| 26. | Гигрометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Шкаф медицинский |  | 2 | 2 | 2 |
| 28. | Часы процедурные |  | 2 | 2 | 2 |
| 29. | Холодильник фармацевтический | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 3. Кабинет эзофагогастродуоденоскопии (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеоэндоскопическая система (видеопроцессор, монитор, осветитель, отсасыватель, мобильная тележка с полками) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Видеогастродуоденоскоп |  |  | 2 | 2 |
| 3. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Прибор для проведения внутрижелудочной рН-метрии |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования, и медицинской оптики |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  |  | по требованию | 1 |
| 7. | Высокочастотный электрохирургический аппарат |  |  | по требованию | 1 |
| 8. | Шкаф для хранения и сушки гибких эндоскопов |  |  | по требованию | 1 |
| 9. | Ирригационная помпа для подачи теплой воды во время эндоскопических процедур |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Медицинская раковина для предварительной мойки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Процедурная кушетка с регулировкой высоты |  |  | по требованию | 1 |
| 12. | Шкаф медицинский |  |  |  | 1 |
| 13. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Стул медицинский |  |  | 4 | 4 |
| 16. | Стол медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Ширма медицинская |  |  | по требованию | по требованию |
| 18. | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  | по требованию | по требованию |
| 19. | Процедурный столик |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 4. Кабинет бронхоскопии (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеоэндоскопическая система (видеопроцессор, монитор, осветитель, отсасыватель, мобильная тележка с полками) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Видеобронхоскоп в комплекте (взрослый (детский) |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  |  | по требованию | 1 |
| 6. | Высокочастотный электрохирургический аппарат |  |  | по требованию | 1 |
| 7 | Шкаф для хранения и сушки гибких эндоскопов |  |  | по требованию | 1 |
| 8 | Процедурная кушетка с регулировкой высоты |  |  | по требованию | 1 |
| 9 | Медицинская раковина для предварительной мойки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| 10 | Шкаф медицинский |  |  |  | 1 |
| 11 | Кресло для выполнения бронхоскопии с электрическим приводом |  |  | по требованию | 1 |
| 12 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  | 1 | 1 |
| 13 | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 | 1 |
| 14 | Стул медицинский |  |  | 4 | 4 |
| 15 | Стол медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 16 | Ширма медицинская |  |  | по требованию | по требованию |
| 17 | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  | по требованию | по требованию |
| 18 | Процедурный столик |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 5. Кабинет колоно- и ректоскопии (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеоэндоскопическая система (процессор, монитор, отсасыватель, мобильная тележка с полками) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Видеоколоноскоп |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Ректоскоп |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  |  | по требованию | 1 |
| 6. | Высокочастотный электрохирургический аппарат |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Шкаф для хранения и сушки гибких эндоскопов |  |  | по требованию | 1 |
| 8. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | по требованию | 1 |
| 9 | Процедурная кушетка с регулировкой высоты |  |  | по требованию | 1 |
| 10 | Шкаф медицинский |  |  |  | 1 |
| 11 | Ирригационная помпа для подачи теплой воды во время эндоскопических процедур |  |  | 1 | 1 |
| 12 | CO2 инсуфлятор для раздувания полых органов при выполнении эндоскопических процедур (колоноскопии) |  |  | 1 | 1 |
| 13 | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  | 1 | 1 |
| 14 | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 | 1 |
| 15 | Стул медицинский |  |  | 4 | 4 |
| 16 | Стол медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 17 | Ширма медицинская |  |  | по требованию | по требованию |
| 18 | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  | по требованию | по требованию |
| 19 | Процедурный столик |  |  | по требованию | по требованию |
| 20 | Медицинская раковина для предварительной мойки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 6. Кабинет гистероскопии (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Гистероскоп |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  |  | по требованию | 1 |
| 4. | Высокие частоты-электрохирургический аппарат |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Шкаф для хранения и сушки эндоскопов |  |  |  | 1 |
| 6. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  |  | 1 |
| 7. | Гинекологическое кресло |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Стул медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Столик инструментальный |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 7. Рентген кабинет (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Рентгеновский диагностический стационарный аппарат цифровой |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Ортопантомограф |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Рентгеновский аппарат портативный цифровой |  | 1 | 1 | 2 |
| Параграф 8. Кабинет флюорографии (амбулаторно-поликлиническая помощь) |  |  |  |  |  |
| 1. | Флюорографцифровой |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 9. Кабинет ультразвуковые исследования (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат ультразвуковые исследования экспертного класса |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Аппарат непрямой эластографии печени |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Портативный ультразвуковой сканер с цветным доплером |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 10. Кабинет КТ (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Компьютерный томограф |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Инжектор для введения контрастного вещества |  |  | 1 | 1 |
| 3 | Рабочая станция врача (для просмотра КТ исследований) |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 11. Кабинет МРТ (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Магнитно-резонансный томограф |  |  |  | 1 |
| 2. | Инжектор для введения контрастного вещества |  |  |  | 1 |
| 3 | Рабочая станция врача (для просмотра МРТ исследований) |  |  |  | 1 |
| Параграф 12. Отделение функциональной диагностики (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Электроэнцефалограф |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Эхоэнцефалограф |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 2 | 2 |
| 4. | Электронейромиограф |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Комбинированный аппарат для суточного мониторирования артериальное давление и электрокардиограмма |  |  | 2 | 5 |
| 6. | Система суточного мониторирования артериального давления |  |  | 2 | 4 |
| 7. | Система суточного мониторирования электрокардиограммы |  |  | 2 | 4 |
| 8. | Спирометр |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Велоэргометр в комплекте с электрокардиографом |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Электрокардиограф в комплекте с беговой дорожкой |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Шкаф медицинский |  |  | 2 | 2 |
| 12. | Столик медицинский |  |  | 2 | 2 |
| 13. | Кушетка медицинская |  |  | 2 | 2 |
| 14. | Ширма медицинская |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 13. Клинико-диагностическая лаборатории. Экспресс-лаборатория (стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Гематологический анализатор |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Анализатор мочи |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Биохимический анализатор |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Коагулометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Глюкометр |  | 1 | 3 | 3 |
| 6. | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Анализатор электролитов |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Центрифуга |  | 1 | 1 | 2 |
| 9. | Холодильник |  | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Холодильник фармоцевтический |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Бактерицидный облучатель |  | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Стол медицинский лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 13. | Стул медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 14. | Шкаф медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 14. Цитологическая лаборатория (стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Микроскоп бинокулярный |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Центрифуга цитологическая |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Устройства для приготовления и окраски мазков |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Стол медицинский лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 5. | Стул медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 6. | Шкаф медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 15. Клинико-биохимическая лаборатория (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Гематологический анализатор |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Полуавтоматический анализатор мочи |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Автоматический или гибридный анализатор мочи |  |  | по требованию | 1 |
| 4. | Анализатор мочи |  |  | 2 | 2 |
| 5. | Биохимический анализатор |  |  | 2 | 3 |
| 6. | Анализатор ионоселективный автоматический |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Система электрофореза полуавтоматическая или автоматическая |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Агрегометр тромбоцитов |  |  | по требованию | 1 |
| 9. | Коагулометр |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Микроскоп бинокулярный |  |  | 2 | 2 |
| 11. | Прибор для фиксации и окраски мазков крови на предметном стекле |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Иммуноферментный анализатор |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Центрифуга |  |  | 2 | 2 |
| 14. | Холодильник |  |  | 1 | 2 |
| 15. | Холодильник фармацевтический |  |  | 2 | 2 |
| 16. | Шейкер медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Бактерицидный облучатель |  |  | 1 | 4 |
| 18. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный или кварцевый облучатель |  |  | по требованию | по требованию |
| 19. | Анализатор для определения скорость оседания эритроцитов |  |  | 1 | 1 |
| 20. | Устройство для определения скорость оседания эритроцитов |  |  | 3 | 5 |
| 21. | Ванна для окраски мазков крови на предметном стекле |  |  | 1 | 1 |
| 22. | Счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы |  |  | 2 | 4 |
| 23. | Комплекты иммунологических экспресс-тестов для выявления маркеров поражения желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря |  |  | по требованию | по требованию |
| 24. | Гигрометр |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 25. | Анализатор гликолизированного гемоглобина |  | по требованию | 1 | 1 |
| 26. | Агрегометр тромбоцитов |  |  | 1 | 1 |
| 27. | Комплект автоматических пипеточных дозаторов |  |  | по требованию | по требованию |
| 28. | Система для получения ультрочистой воды с накопительным баком |  |  | 1 | 1 |
| 29. | Шкаф лабораторный (медицинский) |  |  | 3 | 6 |
| 30. | Стол лабораторный |  |  | 4 | 6 |
| 31. | Стул лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 32. | Сейф для хранения наркотиков/прекурсоров |  |  | 1 | 1 |
| 33. | Шкаф вытяжной (медицинский) |  |  | 1 | 2 |
| 34. | Шкаф сухожаровый |  |  | 1 | 1 |
| 35. | Аквадистиллятор |  |  | 1 | 1 |
| 36. | Анализатор кала |  |  | 1 | 1 |
| 37. | Стол медицинский лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 38. | Стул медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 39. | Шкаф медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 16. Гематологические исследования (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Гематологический анализатор |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Анализатор или устройство для определения скорость оседания эритроцитов |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Микроскоп бинокулярный |  |  | 2 | 3 |
| 4. | Микроскоп моторизованный с компьютерной системой анализа изображения и программным обеспечением |  |  | 1 | 2 |
| 5. | Ванна для окраски мазков крови на предметном стекле |  |  |  | 1 |
| 6. | Счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы |  | 1 | 2 | 2 |
| 7. | Шейкермедицинский |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Центрифуга |  |  | 1 | 2 |
| 9. | Стол медицинский лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 10. | Стул медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 11. | Шкаф медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 17. Химико-микроскопические (общеклинические) исследования (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Полуавтоматический анализатор мочи |  |  | по требованию | по требованию |
| 2. | Автоматический или гибридный анализатор мочи |  |  | 1 | 2 |
| 3. | Микроскоп бинокулярный |  |  | 2 | 2 |
| 4. | Комплекты иммунологических экспресс-тестов для выявления маркеров поражения желудочно-кишечного тракта и мочевого пузыря |  |  | по требованию | по требованию |
| 5. | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный или кварцевый облучатель |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Гигрометр |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Стол медицинский лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 8. | Стул медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 9. | Шкаф медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 18. Биохимические исследования |  |  |  |  |  |
| 1. | Биохимический автоматический анализатор |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Анализатор ионоселективный автоматический |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Система электрофореза полуавтоматическая или автоматическая |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Анализатор гликолизированного гемоглобина |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 5. | Автоматический или полуавтоматический коагулометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Агрегометртромбоцитов |  |  | по требованию | 1 |
| 7. | Облучатель бактерицидный или кварцевый облучатель |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Весыторсионные |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Гигрометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Холодильник |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 19. Иммунологические исследования (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Автоматический или полуавтоматический иммуноферментный анализатор для иммуноферментного анализа |  |  | 1 | ПТ |
| 2. | Комплект автоматических пипеточных дозаторов |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Автоматический иммунохемилюминисцентный анализатор |  |  | 1 | ПТ |
| 4. | Цитометр проточный автоматический |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Микроскоп флюоресцентный |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Центрифуга |  |  | 2 | 2 |
| 7. | Механический дозатор одноканальный |  |  | по требованию | по требованию |
| 8. | Дозатор лабораторный одноканальный (комплект из 6 дозаторов) |  |  | по требованию | по требованию |
| 9. | Механический дозатор многоканальный Дозатор лабораторный многоканальный |  |  | по требованию | по требованию |
| 10. | Облучатель бактерицидный или кварцевый облучатель |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Гигрометр |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Термостатсуховоздушный |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Стол медицинский лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 15. | Стул медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 16. | Шкаф медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 20. Молекулярно-генетические исследования (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Инкубатор лабораторный с термоциклированием (термостат твердотельный) |  |  | по требованию | по требованию |
| 2. | Амплификатор нуклеиновых кислот |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Устройство для выделения нуклеиновых кислот |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Секвенатор |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Перемешиватель термостатируемый лабораторный |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Вортекс |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Насос с колбой ловушкой |  |  | по требованию | по требованию |
| 8. | Комплект из 6 автоматических пипеточных дозаторов |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Бокс абактериальной воздушной среды для полимеразная цепная реакция работ |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Мебель лабораторная |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 11. | Бактерицидный облучатель |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 12. | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 | 2 |
| 13. | Стол медицинский лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 14. | Стул медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 15. | Шкаф медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 21. Бактериологическая лаборатория (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар). Культуральные, микроскопические, масс-спектрометрические исследования |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализатор идентификации микроорганизмов автоматический |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Микроскоп бинокулярный |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Автоматическая станция для приготовления стерильных питательных сред |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Инкубатор диоксид углерода |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Денситометр |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Анализатор культур крови автоматический |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов автоматический |  |  |  | 1 |
| 8. | Анализатормасс-спектрометрический, автоматический |  |  |  | 1 |
| 9. | Термостат лабораторный |  |  | 6 | 8 |
| 10. | Стерилизатор воздушный |  |  | 3 | 4 |
| 11. | Весы лабораторные, электронные |  |  | 2 | 2 |
| 12. | Центрифуга настольная общего назначения |  |  | 2 | 2 |
| 13. | Баня водяная лабораторная |  |  | 2 | 2 |
| 14. | Электроплита |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Сверхвысокие частоты печь |  |  | 1 | 1 |
| 16. | Моечная машина для лабораторной посуды |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Анализатор бактериологический для диагностики микобактерий из клинических образцов |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Тесты для выявления устойчивости к противотуберкулезным препаратам |  |  | 1 | 1 |
| 19. | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 | 1 |
| 20. | Стол медицинский лабораторный |  |  | по требованию | по требованию |
| 21. | Стул медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 22. | Шкаф медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 22. Патоморфология (стационар) структурное подразделение, оказывающее патологоанатомическую диагностику |  |  |  |  |  |
| 1. | Микроскоп люминесцентный |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Аппарат для декальцинации |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Автоматический вакуумный гистологический процессор с производительностью не менее 300 тканевых образцов |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Автоматизированный микротом ротационный с ретракцией и тримминго |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Бинокулярный микроскоп (с блоком простой поляризации) |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Микротом криостатный |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Микроскоп биологический бинокулярный с иммерсией с цифровой фотонасадкой |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Автоматический аппарат для окраски гистологических препаратов |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Автоматический аппарат для окрашивания тканей |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Стол секционный |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Станция для заливки парафином |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Станция вырезки операционного материала |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Автомат для заключения срезов под покровные стекла |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Аппарат для маркировки гисто кассет |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Аппарат для маркировки стекол |  |  | 1 | 1 |
| 16. | Электрическая система для аутопсии |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Каталка |  |  | 1 | 1 |

Глава 3. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Пост регистрации (регистратура - диспетчерская) |  |  |  |  |  |
| 1. | Каталка медицинская больничная |  |  | 2 | 2 |
| 2. | Кресло-коляска больничная |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Зона медицинской сортировки по триаж-системе |  |  |  |  |  |
| 1. | Каталка медицинская больничная |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Кресло-коляска больничная |  | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Пульсоксиметр |  | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Мобильный комплект оснащения для оказания неотложной помощи |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Аппарат электромеханический рентгенопрозрачный для проведения непрямого массажа сердца у детей и взрослых, с возможностью изменения настроек частоты, глубина и режима компрессий |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 3. Зона осмотра амбулаторных пациентов, манипуляционные кабинеты |  |  |  |  |  |
| 1. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Отоскоп |  | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Офтальмоскоп |  | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Кресло-коляска больничная |  | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Кресло гинекологическое |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 4. Зоны для проведения рентгенологической, ультразвуковой, эндоскопической диагностики |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеоскопический комплекс (гастро, бронхо, колоноскоп) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Медицинская раковина для предварительной мойки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Шкаф для хранения и сушки гибких эндоскопов |  |  | по требованию | 1 |
| 6. | Ирригационная помпа для подачи теплой воды во время эндоскопических процедур |  |  | 1 | 1 |
| 7. | CO2 инсуфлятор для раздувания полых органов при выполнении эндоскопических процедур (колоноскопии) |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Процедурная кушетка с регулировкой |  |  | 3 | 3 |
| 10.ш | Шкаф медицинский |  |  | 3 | 3 |
| 11. | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Стол медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Стул медицинский |  |  | 4 | 4 |
| 14. | Тележка для перевозки медицинского оборудования |  |  | 2 | 2 |
| 15. | Процедурный столик |  |  | 3 | 3 |
| 16. | Ширма медицинская |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Сканер ультразвуковой цифровой диагностический, портативный с функцией доплера |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Система рентгеновская мобильная |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 5. Зоны (палаты) кратковременного пребывания больных (диагностические палаты), посты для наблюдения за пациентами |  |  |  |  |  |
| 1. | Монитор пациента |  |  | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 2. | Фетальный монитор |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 2 | 2 |
| 4. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 2 | 2 |
| 6. | Отоскоп |  |  | 2 | 2 |
| 7. | Офтальмоскоп |  |  | 2 | 2 |
| 8. | Пульсоксиметр |  |  | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 9. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный |  |  | 2 | 2 |
| 11. | Кресло-коляска больничная |  |  | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 12. | Функциональные мобильные кровати, со штативами |  |  | 3 | 3 |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 6. Палата (ы) интенсивной терапии |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 2. | Монитор пациента |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 3. | Инфузионный насос |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 4. | Сканер ультразвуковой цифровой диагностический, портативный с функцией доплера |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Система рентгеновская мобильная |  |  | по требованию | по требованию |
| 6. | Транспортный инкубатор для новорожденных (для организаций по родовспоможению) |  |  | по требованию | по требованию |
| 7. | Устройства для обогрева новорожденных (для организаций по родовспоможению) |  |  | по требованию | по требованию |
| 8. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 2 | 2 |
| 11. | Подогреватель крови и внутривенных жидкостей |  |  | 2 | 2 |
| 12. | Функциональные мобильные кровати, со штативами |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 14. | Ларингоскоп |  |  | 1 на 1 палата интенсивной терапии | 1 на 1 палата интенсивной терапии |
| 15. | Аппарат электромеханический ренгенопрозрачный, для проведения непрямого массажа сердца у детей и взрослых, с возможностью изменения настроек частоты, глубина и режима компрессий |  |  | 1 на 1 палата интенсивной терапии | 1 на 1 палата интенсивной терапии |
| 16. | Каталка медицинская больничная |  |  | 3 | 3 |
| 17. | Реанимационный набор |  |  | 1 | 2 |
| Параграф 7. Операционный зал для экстренного оперативного вмешательства |  |  |  |  |  |
| 1. | Монитор операционный |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Каталка медицинская больничная |  |  | 3 | 3 |
| 3. | Наркозно-дыхательный аппарат |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Инфузионный насос |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Многофункциональный операционный стол |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Светильник бестеневой медицинский передвижной |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Светильник бестеневой медицинский потолочный |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Электрическая медицинская дрель в комплекте (силовое оборудование для обработки костей) |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Видеоэндоскопический комплекс для диагностической лапароскопии с инструментами для хирургии, гинекологии и урологии |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови (в том числе педиатрического профиля) |  |  | по требованию | по требованию |
| 14. | Шприцевой дозатор |  |  | 2 | 2 |
| 15. | Шкаф медицинский |  |  | 2 | 2 |
| 16. | Стол медицинский |  |  | 2 | 2 |
| 17. | Столик для операционных инструментов |  |  | 2 | 2 |
| 18. | Стул медицинский операционный |  |  | 4 | 4 |
| 19. | Аппарат рентгеновский с дугой (С-дуга) |  |  | по требованию | 1 |
| 20. | Консоль медицинская хирургическая для газоснабжения |  |  | по требованию | 1 |
| 21. | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  | по требованию | 1 |
| 22. | Негатоскоп |  |  | 1 | 1 |
| 23. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  | 2 | 2 |
| 24. | Медицинская тележка для перевозки биксов |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 8. Изолятор приемного покоя |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Функциональные мобильные кровати со штативами |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Инфузионный насос |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 8. | Монитор пациента |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 9. Для отделения военно-врачебной экспертизы летного состава военного клинического госпиталя |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для управляемой нормобарической гипокситерапии (гипоксикатор) |  |  |  | 1 |
| 2. | Програмно-аппаратный комплекс "Статэргометр" с системой объективного медицинского контроля |  |  |  | 1 |
| 3. | Модуль транспортабельно-гипобарический барокамерный |  |  |  | 1 |
| Параграф 10. Для терапевтического отделения |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Функциональные мобильные кровати, со штативами |  |  | 10 | 20 |
| 3. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Инфузионный насос |  |  | 2 | 2 |
| 7. | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Кресло каталка |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Кушетка медицинская |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Противопролежневый матрас многофункциональный |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Костыли |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 11. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний легких и определения основного газообмена |  |  |  |  |  |
| 1. | Спирометр |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 12. Аппараты и приборы для диагностики заболеваний нервной системы |  |  |  |  |  |
| 1. | Электронейромиограф |  |  |  | 1 |
| 2. | Электроэнцефалограф |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 13. Аппараты, приборы и инструменты для антропометрии, диагностики и физиологии |  |  |  |  |  |
| 1. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом |  |  | 3 | 3 |
| 2. | Весы медицинские |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Ростомер |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 14. Отделение лучевой диагностики. Аппараты для ультразвуковых исследований |  |  |  |  |  |
| 1. | Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса |  |  | 2 | 3 |
| 2. | Портативный ультразвуковой сканер с цветовым допплером |  |  | 1 | 3 |
| Параграф 15. Аппараты для рентгенодиагностического отделения (кабинета) |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат рентгеновский диагностический цифровой на три рабочих места |  |  | 1 | 3 |
| 2. | Аппарат рентгеновский передвижной |  |  | 2 | 5 2 |
| 3. | Аппарат рентгеновский стоматологический панорамного типа |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Аппарат хирургический рентгенодиагностический с С-дугой |  |  | 2 | 3 |
| 5. | Флюорограф цифровой |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Аппарат для оцифровки рентгеновского изображения |  |  | 2 | 2 |
| 7. | Ортопантомограф |  |  | 1 | 2 |
| 8. | PACS система для передачи, архивации и просмотра медицинских изображений |  |  | 1 | 3 |
| Параграф 16. Аппараты для компьютерной томографии |  |  |  |  |  |
| 1. | Компьютерный томограф |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Инжектор |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Электрокардиограмма мониторинг пациента |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Рабочая станция врача (для просмотра КТ исследований) |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 17. Аппараты для магнитно-резонансной томографии |  |  |  |  |  |
| 1. | Магнитно-резонансный томограф |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Инжектор |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Электрокардиограмма мониторинг пациента |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Рабочая станция врача (для просмотра МРТ исследований) |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 18. Мобильный медицинский отряд. Приемно-сортировочное отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  |  |  | 2 |
| 2. | Кушетка |  |  |  | 3 |
| 3. | Облучатель бактерицидный стационарный |  |  |  | 2 |
| 4. | Термометр медицинский |  |  |  | 2 |
| 5. | Тонометр |  |  |  | 2 |
| 6. | Фонендоскоп |  |  |  | 2 |
| 7. | Шпатель медицинский |  |  |  | 10 |
| 8. | Пульсоксиметр |  |  |  | 2 |
| 9. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  |  | 1 |
| 10. | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови |  |  |  | 1 |
| 11. | Динамометр |  |  |  | 1 |
| 12. | Весы (электронные) |  |  |  | 1 |
| 13. | Ростомер |  |  |  | 1 |
| 14. | Языкодержатель |  |  |  | 1 |
| 15. | Набор перевязочный малый |  |  |  | 1 |
| 16. | Набор процедурный |  |  |  | 1 |
| 17. | Шина транспортная для нижних конечностей |  |  |  | 2 |
| 18. | Шина транспортная для нижних конечностей |  |  |  | 2 |
| 19. | Кресло-коляска больничная |  |  |  | 1 |
| 20. | Мобильный комплект оснащения для оказания неотложной помощи |  |  |  | 2 |
| 21. | Аппарат электромеханический рентгенопрозрачный для проведения непрямого массажа сердца у детей и взрослых, с возможностью изменения настроек частоты, глубина и режима компрессий |  |  |  | 1 |
| 22. | Электрокардиограф многоканальный |  |  |  | 1 |
| 23. | Функциональные мобильные кровати, со штативами |  |  |  | 3 |
| 24. | Аппарат дыхательный с ручным приводом |  |  |  | 1 |
| 25. | Ингалятор кислородный |  |  |  | 1 |
| Параграф 19. Медицинская техника |  |  |  |  |  |
| 1. | Медицинский (санитарный) автомобиль |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Автомобиль скорой медицинской помощи |  |  | 1 | 2 |
| 3. | Дезинфекционно-душевой комплекс |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Автоперевязочная |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Подвижный рентгеновский кабинет (комплекс) |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Подвижный стоматологический кабинет (комплекс) |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Мобильный полевой госпиталь |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Подвижный (операционно-реанимационный) комплекс |  |  | 1 |  |

Глава 4. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего анестезиологическую и реаниматологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Отделение реанимации и интенсивной терапии |  |  |  |  |  |
| 1. | Монитор для измерения внутричерепного давления |  |  | 2 | 2 |
| 2. | Портативный аппарат для ультразвукового исследования |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Церебральный оксиметр |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Аппарат для транскраниальной допплерографии |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Видеобронхоскоп в комплекте |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Фибробронхоскоп портативный в реанимации |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 7. | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями |  | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный |  | 1на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 10. | Аппарат для искусственной вентиляции легких |  | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 | по количеству коек в отделении плюс 1 |
| 11. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Электрокардиостимулятор |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 13. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  | 1 | 1 | 2 |
| 14. | Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации) |  | по требованию | по требованию | 1 |
| 15. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Функциональные мобильные кровати, со штативами, встроенные весы |  | по количеству коек в отделении | по количеству коек в отделении | по количеству коек в отделении |
| 17. | Система обогрева пациента |  | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 18. | Монитор пациента |  | по 1 единице на каждую койку | по 1 единице на каждую койку | по 1 единице на каждую койку |
| 19. | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 21. | Аппарат для согревания в/в инфузий |  | 1 на койку | 1 на койку | 1на койку |
| 22. | Инфузионный насос |  | 1 | по 2 на 1 койку | по 2 на 1 койку |
| 23. | Аппарат для мульти-диафильтрации |  |  | по требованию | 1 |
| 24. | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови |  | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 25. | Аппарат для определения центрального венозного давления |  | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 26. | Монитор с гемодинамическим модулем и пульсоксиметром |  | 1 | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 27. | Ларингоскоп с волоконным световодом, с набором клинков |  | 1 | 4 | 4 |
| 28. | Насос (помпа) для энтерального питания |  |  | по количеству коек | по количеству коек |
| 29. | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 30. | Аппарат рентгеновский диагностический передвижной |  | 1 | 1 | 1 |
| 31. | Противопролежневый матрас многофункциональный |  | 1 единица на койку | 1 единица на койку | 1 единица на койку |
| 32. | Аппарат продленной заместительной почечной терапии |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 33. | Аппарат для определения аспартатаминотрансфераза (активированное время свертывания) |  | 1 ед на реанимационное отделение | 1 ед на реанимационное отделение | 1 ед на реанимационное отделение |
| 34. | Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками) |  | 1 | 1 | 1 |
| 35. | Насос шприцевой |  | 2 | не менее 5 единиц на 1 пациент место | не менее 5 единиц на 1 пациент место |
| 36. | Центральная станция мониторинга |  |  |  | 1 |
| 37. | Каталка пациента с мягким покрытием с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузии |  | 1 | 1 | 2 |
| 38. | Негатоскоп |  | 1 | 2 | 2 |
| 39. | Оборудование для проведения бифокальной резонансной виброакустической терапии |  |  |  | 1 |
| 40. | Фонендоскоп комбинированный |  | 1 единица на 1 пациент место | 1 единица на 1 пациент место | 1 единица на 1 пациент место |
| 41. | Устройство для перекладывания больных |  | 1 | 1 | 1 |
| 42. | Видеоларингоскоп с набором клинков разного размера |  | 1 | 1 | 2 |
| 43. | Тромбоэластограф |  |  |  | 1 |
| 44. | BIS монитор |  |  |  | 2 |
| 45. | Флуометр |  | 1 единица на 1 пациент место | 1 единица на 1 пациент место | 1 единица на 1 пациент место |
| 46. | Кислородный концентратор |  | 3 | 2 | 2 |
| 47. | Расходомеркислорода с увлажнителем |  | 1 единица на 1 пациент место | 1 единица на 1 пациент место | 1 единица на 1 пациент место |
| 48. | Воздушный медицинский компрессор |  |  | на каждый аппарат ИВЛ и НДА | на каждый аппарат ИВЛ и НДА |
| 49. | Прибор для измерения инвазивных давлений |  | 1 | 2 | 5 |
| 50., | Набор для сложной интубации |  | 1 | 2 | 3 |
| 51. | Набор реанимационный |  | 1 | 2 | 3 |
| 52. | Кардиопомпа |  | 1 | 1 | 2 |
| 53. | Тумбочка прикроватная |  | по количеству коек | по количеству коек | по количеству коек |
| 54. | Столик инструментальный |  | 2 | 5 | 10 |
| 55. | Столик анестезиолога |  | 2 | 3 | 5 |
| 56. | Тележка реанимационная |  | 1 | 2 | 3 |
| 57. | Тележка для транспортировки белья |  | 1 | 1 | 1 |
| 58. | Тележка для транспортировки отходов |  | 1 | 1 | 1 |
| 59. | Тележка для перевозки медицинской аппаратуры |  | 1 | 1 | 1 |
| 60. | Консоль реанимационная |  | по количеству коек | по количеству коек | по количеству коек |
| 61. | Стойка инфузионная |  | по количеству коек | по количеству коек | по количеству коек |
| 62. | Шкаф медицинский для медикаментов |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 63. | Стул медицинский для анестезиолога |  | 2 | 5 | 10 |
| 64. | Стол медицинский |  | 1 | 1 | 3 |
| 65. | Облучатель-рециркулятор бактерецидный стационарный |  | 1 | 1 | 3 |
| 66.Ш | Ширма медицинская |  | 2 | 2 | 4 |
| 67. | Холодильник фармацевтический |  | 1 | 1 | 3 |
| 68. | Портативный аппарат ИВЛ |  | 1 | 1 | 2 |
| 69. | Пульсоксиметр |  | 1 | 2 | 5 |
| 70. | Набор реанимационный выездной |  | 1 | 1 | 2 |

Глава 5. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего хирургическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет врача-хирурга с перевязочной |  |  |  |  |  |
| 1. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Кушетка |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Передвижная или стационарная операционная лампа |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Набор перевязочных инструментов |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Стол перевязочный (операционный) |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 2. Кабинет проктолога (манипуляционная) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кресло смотровое универсальное |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Ректоскоп |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Аппарат для биполярной коагуляции геморроидальных узлов |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Набор инструментов |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Рециркулятор настенный |  |  | по требованию | 1 |
| Параграф 3. Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Медицинская консоль настенная палатная |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 2. | Тележка для перевозки больных (каталка) |  |  | 1 | 2 |
| 3. | Передвижной столик для бикса со стерильными салфетками для рук, емкости спинцетом |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Дозатор для жидкого мыла |  |  | на каждый кран | на каждый кран |
| 5. | Дозатор для стеризола |  |  | на каждый кран | на каждый кран |
| 6. | Полотенце держатель для одноразовых полотенец |  |  | на каждый кран | на каждый кран |
| 7. | Контейнер безопасной утилизации |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Емкости для замачивания использованных инструментов 3 л |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Емкость для замачивания лотков 10 л |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Емкость для текущей уборки |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Емкость для генеральной уборки |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Холодильник для хранения медицинских препаратов |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Рециркулятор бактерицидный передвижной |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 4. Процедурный кабинет |  |  |  |  |  |
| 1. | Кушетка медицинская смотровая |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Стол медицинской процедурной сестры |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Стул медицинской процедурной сестры |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Стул медицинский винтовой |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Ширма медицинская |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Шкаф медицинский для лекарственных препаратов |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Биксодержатель |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Коробка стерилизационная |  | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Стол манипуляционный для стерильного инструмента |  | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Столик инструментальный передвижной |  | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Электрокардиограф портативный |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 12. | Чемодан-укладка неотложной помощи |  | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Шкаф для медицинских препаратов группы"А"и"В" |  | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Шкаф медицинский одностворчатый |  | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Шкаф-сейф для сильнодействующих лекарств |  | по требованию | 1 | 1 |
| 16. | Штатив для длительных вливаний |  | 2 | 5 | 10 |
| 17. | Штатив для пробирок |  | 1 | 2 | 3 |
| 18. | Облучатель бактерицидный передвижной (стационарный) |  | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Аптечка для профилактики заражения СПИД-ом персонала |  | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Набор для оказания скорой и неотложной медицинский помощи |  | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Контейнер для обработки медицинских инструментов |  | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Носилки санитарные |  | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Сумка для оказания скорой медицинской помощи |  | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Холодильник для хранения медицинских препаратов |  | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Термоконтейнер |  | по требованию | 1 | 1 |
| 26. | Стол для емкостей с дезрастворами |  | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Весы медицинские с ростомером |  | 1 | 1 | 1 |
| 28. | Термометр комнатный |  | 1 | 1 | 1 |
| 29. | Дозатор для жидкого мыла |  | на каждый кран | на каждый кран | на каждый кран |
| 30. | Дозатор для стеризола |  | на каждый кран | на каждый кран | на каждый кран |
| 31. | Полотенце держатель для одноразовых полотенец |  | на каждый кран | на каждый кран | на каждый кран |
| 32. | Емкость для текущей уборки процедурной |  | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Емкость для генеральной уборки процедурной |  | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |  | 1 | 1 | 1 |
| 35. | Контейнер безопасной утилизации |  | 1 | 2 | 2 |
| Параграф 5. Палата общего пребывания (стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кровать медицинская |  | 1 на место | 1 на место | 1 на место |
| 2. | Стул посетителя |  | 1 на место | 1 на место | 1 на место |
| 3. | Тумба медицинская прикроватная |  | 1 на место | 1 на место | 1 на место |
| 4. | Облучатель бактерицидный стационарный |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 6. Перевязочная |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Светильник медицинский бестеневой передвижной |  | по требованию | 1 | 1 |
| 3. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Стол перевязочный (операционный) |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Стул медицинский мобильный |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Столик инструментальный мобильный |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Рециркулятор бактерицидный |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Биксодержатель |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 9. | Подставка для тазов |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 10. | Шкаф медицинский |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 11. | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 12. | Ширма медицинская |  | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Дозатор для жидкого мыла |  | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Дозатор для стеризола |  | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Аптечка для профилактики заражения СПИД-ом персонала |  | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Стол медицинской сестры |  | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Стул медицинской сестры |  | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Стул пациента |  | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Табурет медицинский винтовой |  | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Лоток почко образный |  | 3 | 5 | 5 |
| 21. | Малыйнаборхирургический |  | 1 | 2 | 2 |
| 22. | Камера для хранения стерильного инструмента |  | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Биксы для хранения стерильного материала |  | 2 | 2 | 3 |
| 24. | Емкости для замачивания использованных инструментов 3л |  | 2 | 2 | 2 |
| 25. | Емкость для замачивания лотков 10л |  | 2 | 2 | 2 |
| 26. | Емкость для текущей уборки перевязочной |  | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Емкость для генеральной уборки перевязочной |  | 1 | 1 | 1 |
| 28. | Полотенце держатель для одноразовых полотенец |  | 1 | 1 | 1 |
| 29. | Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов |  | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Контейнер безопасной утилизации |  | 1 | 1 | 2 |
| 31. | Кресло-каталка |  | по требованию | 1 | 1 |
| 32. | Чемодан-укладка неотложной помощи |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 7. Операционный блок с палатой дневного пребывания |  |  |  |  |  |
| 1. | Консоль анестезиологическая |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Потолочная консоль хирургическая |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 3. | Светильник медицинский операционный |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 4. | Многофункциональный операционный стол |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 5. | Операционный микроскоп для микрохирургии |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 7. | Блок аргоноплазменной коагуляции |  |  | по требованию | по требованию |
| 8. | Ультразвуковой диссектор |  |  | по требованию | по требованию |
| 9. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 10. | Аппарат наркозно-дыхательный |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Анестезиологический реанимационный монитор |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Инфузионный насос |  |  | 2 | 2 |
| 13. | Видеоэндоскопический комплекс, базовый набор для лапароскопических вмешательств |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 14. | Ларингоскоп |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Дефибриллятор |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 16. | Хирургический набор инструментов |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 17. | Шкаф медицинский |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 18. | Стол медицинский |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 19. | Столик для операционных инструментов |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 20. | Стул медицинский операционный |  |  | 4 | 4 |
| 21. | Аппарат рентгеновский с дугой (С-дуга) |  |  | по требованию | 1 |
| 22. | Консоль медицинская хирургическая для газоснабжения |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 23. | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  | по требованию | 1 |
| 24. | Негатоскоп |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 25. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 26. | Медицинская тележка для перевозки биксов |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 8. Эндоскопический кабинет центр амбулаторной хирургии |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеоэндоскопическая стойка в комплекте (видеопроцессор, монитор, электроотсос, электрокоагулятор, мобильная тележка с полками) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Видеоколоноскоп |  |  | 1 | 2 |
| 3. | Видеобронхоскоп |  |  | 1 | 2 |
| 4. | Кресло для выполнения бронхоскопии с электрическим приводом |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Видеогастроскоп |  |  | 1 | 2 |
| 6. | Видеодуоденоскоп |  |  | 1 | 2 |
| 7. | Шкаф для сушки и хранения эндоскопов |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Аппарат для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования |  | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| 10. | CO2 инсуфлятор для раздувания полых органов при выполнении эндоскопических процедур (колоноскопии) |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Ирригационная помпа для подачи теплой воды во время эндоскопических процедур |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Медицинская раковина для предварительной мойки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Процедурная кушетка с регулировкой |  |  | 3 | 3 |
| 15. | Шкаф медицинский |  |  | 3 | 3 |
| 16. | Холодильник фармацевтический |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Стол медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Стул медицинский |  |  | 4 | 4 |
| 19. | Тележка для перевозки медицинского оборудования |  |  | 2 | 2 |
| 20. | Процедурный столик |  |  | 3 | 3 |
| 21. | Ширма медицинская |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 9. Гипсовая |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Кушетка |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Перевязочный набор инструментов |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Стол гипсовочный |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Подставка для наложения гипсовых повязок |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Негатоскоп |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Набор для наложения и снятия гипсовых повязок |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Светильник бестеневой потолочный |  | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Светильник бестеневой передвижной |  | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Угломер |  | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Ширма |  | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Шкаф для хранения гипса |  | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Подставка для тазов |  | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Рециркулятор бактерицидный |  | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Рециркулятор настенный |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 10. Помещение хранения переносной аппаратуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 11. Операционный блок в стационаре. Операционный зал |  |  |  |  |  |
| 1. | Консоль анестезиологическая |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Светильник операционный |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 3. | Стол операционный универсальный с принадлежностями для общей хирургии, гинекологии, урологии. |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 4. | Бинокулярная операционная лупа с световодом |  |  | 2 | 2 |
| 5. | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 6. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 7. | Наркозно-дыхательный аппарат |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Анестезиологический реанимационный монитор |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Инфузионный насос |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Операционное кресло хирурга |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Видеоэндоскопический комплекс в комплекте в соответствии с профилем операционной |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 13. | Инфильтрационная помпа |  |  |  | 1 |
| 14. | Аппарат специализированный лазерный |  |  |  | 1 |
| 15. | Аппарат ультразвуковой диагностически с функцией доплера |  |  |  | 1 |
| 16. | Ларингоскоп |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Контактный литотриптор двойного действия |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Набор инструментов для лапароскопии в общей хирургии |  |  | на каждую операционную по 3 комплекта | на каждую операционную по 3 комплекта |
| 19. | Набор инструментов для лапароскопии в гинекологии |  |  | на каждую операционную по 3 комплекта | на каждую операционную по 3 комплекта |
| 20. | Набор инструментов операционный большой |  |  | 3 | 3 |
| 21. | Набор инструментов для проведения трансуретральной резекции |  |  | 2 | 2 |
| 22. | Набор инструментов для перкутанной нефроскопии |  |  | 1 | 1 |
| 23. | Насос шприцевой |  |  | 3 | 3 |
| 24. | Монитор глубины анестезии |  |  | 1 | 1 |
| 25. | Портативный ультрозвуковой аппарат с системой навигацией |  |  |  | 1 |
| 26. | Нейростимулятор |  |  | 1 | 1 |
| 27. | Столик анестезиолога |  |  | 1 | 1 |
| 28. | Стол инструментальный |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 29. | Биксодержатель |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 30. | Рентгеновский аппарат передвижной цифровой |  |  | 2 | 2 |
| 31. | Шкаф медицинский |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 32. | Стол медицинский |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 33. | Столик для операционных инструментов |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 34. | Стул медицинский операционный |  |  | 4 | 4 |
| 35. | Аппарат рентгеновский с дугой (С-дуга) |  |  | по требованию | 1 |
| 36. | Консоль медицинская хирургическая для газоснабжения |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 37. | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  | по требованию | 1 |
| 38. | Негатоскоп |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 39. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  | на каждую операционную | на каждую операционную |
| 40. | Медицинская тележка для перевозки биксов |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 12. Видеоэндоскопическая хирургия |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеоэндскопическая система |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Видеоэндскопическая система с бронховидеоскопом. |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Устройство для предварительной очистки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Установка для автоматической мойки, дезинфекции и стерилизации гибких эндоскопов, с принадлежностями |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Электрохирургический коагулятор, перистальтический насос |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Набор инструментов для эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, эндоскопическая папиллосфинктеротомия |  |  | 3 | 3 |
| 7. | Набор инструментов для лигирования |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Видеоэндоскопическая система с УЗ навигацией |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Кровать эндоскопическая функциональная |  |  | 1 | 3 |
| 10. | Шкаф для хранения и сушки эндоскопов |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Ирригационная помпа для подачи воды |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Операционный стол |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Рентгенологическая система |  |  |  | 1 |
| Параграф 13. Палата пробуждения |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Кровать медицинская |  |  | по требованию | по требованию |
| 3. | Монитор пациента |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 4. | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 5. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 на койку | 1 на койку |
| 7. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Ларингоскоп |  |  | 2 | 2 |
| 9. | Инфузионный насос |  |  | 5 на одну койку | 5 на 1 койку |
| Параграф 14. Помещение для хранения и подготовки крови |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для размораживания и подогрева перед трансфузией компонентов крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Медицинский холодильник |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Морозильная камера для хранения компонентов крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Центрифуга медицинская |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 15. Диагностическое оборудование |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат рентгеновский мобильный с С-дугой |  | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Аппарат для интраоперационнойреинфузии крови |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Операционный мультидисциплинарный микроскоп |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Аппарат ультразвуковой диагностически с функцией доплера |  |  |  | 1 |
| 5. | Цифровой ультразвуковой аппарат с интраоперационным датчиком |  |  | по требованию | по требованию |
| 6. | Цифровой ультразвуковой аппарат с лапароскопическим датчиком |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 16. Помещение хранения переносной аппаратуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Системы обогрева пациента для взрослых |  |  | по требованию | по требованию |
| 2. | Высокопоточный нагреватель жидкостей |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 17. Центр трансплантации для трансплантации сердца |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для гемодиализа и гемодиафильтрации |  |  |  | 3 |
| 2. | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации |  |  |  | 2 |
| 3. | Центрифужный насос крови |  |  |  | 3 |
| 4. | Аппарат для перевозки донорского сердца |  |  |  | 1 |
| 5. | Экстракорпоральная мембранная оксигенация |  |  |  | 1 |
| Параграф 18. Для трансплантации печени |  |  |  |  |  |
| 1. | Молекулярно-адсорбирующая-циркулирующая система |  |  |  | 1 |
| Параграф 19. Для трансплантации легкого |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для экстракорпоральной мембранной оксигенации |  |  |  | 1 |
| Параграф 20. Для трансплантации почки и поджелудочной железы |  |  |  |  |  |
| 1. | Лазерный литотриптер |  |  |  | 1 |
| 2. | Пневматический литотриптер |  |  |  | 1 |
| 3. | Набор для нефроскопии с ригидным фиброуретероскопом |  |  |  | 1 |
| 4. | Набор для нефроскопии с гибким фиброуретероскопом |  |  |  | 1 |
| Параграф 21. Общее оборудование |  |  |  |  |  |
| 1. | Масс-спектрометр |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Проточный цитоспектрофлюориметр 4-канальный |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Амплификатор (термоциклер) многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Блот-гибридизатор |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Термоциклер многоканальный для полимеразная цепная реакция в реальном времени |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Иммуноферментный анализатор автоматический |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса с доплером |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Компьютерный томограф (с расчетом объема печени - волюметрии) |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Магнитно-резонансный томограф |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Ангиограф |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Система для очистки и аутотрансфузии крови |  | 1 | 1 | 2 |
| 12. | Аппарат для подогрева (растворов и препаратов крови) |  | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Мобильная рентгенографическая система |  | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Коагулятор операционный |  | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Хирургический аспирационный отсос |  | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Прикроватный монитор (с инвазивным определением АД и газоанализатором) |  |  | 1 | 4 |
| 17. | Дозатор лекарственных средств |  |  | 1 | 10 |
| 18. | Транспортный контейнер передвижной |  | 1 | 1 | 5 |
| 19. | Изотермический контейнер с хладоэлементами |  |  |  | 6 |
| 20. | Транспортный холодильник |  | 1 | 1 | 6 |
| 21. | Стационарный холодильник |  | 1 | 1 | 2 |
| 22. | Мобильный ультразвуковой аппарат экспертного класса с доплером |  |  | 1 | 2 |
| 23. | Анализатор кислотно-щелочного состояния |  |  | 1 | 1 |
| 24. | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом |  | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Аппарат искусственной вентиляции легких для скорой медицинской помощи портативный |  | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Весы медицинские настольные |  | 1 | 1 | 2 |
| 27. | Бинокулярные лупы (2,5х, 4х, 6х) |  |  | 1 | 5 |
| 28. | Набор инструментов микрохирургический |  | 1 | 1 | 2 |
| 29. | Набор инструментов сосудистый |  |  | 1 | 2 |
| 30. | Набор инструментов нейрохирургический |  |  | по требованию | 3 |
| 31. | Набор инструментов для транспедикулярной фиксации (ТПФ) |  |  |  | 1 |
| 32. | Наркозный аппарат для детей |  |  | 1 | 2 |
| 33. | Рентгенологический аппарат С-дуга |  | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Аргоноплазменный коагулятор |  |  | 1 | 1 |
| 35. | Система обогрева пациента на операционном столе для детей |  |  | 1 | 2 |
| 36. | Стойка для эндовидеохирургических лапароскопических вмешательств (забор органа у доноров – печень, почки) |  |  | 1 | 1 |
| 37. | Набор хирургического инструментария – миниассистент (рано расширители) |  |  | 1 | 1 |
| 38. | Монитор для наблюдения за пациентом с параметрами слежения артериального давления, электрокардиограммы, насыщения кислородом |  |  | 1 | 2 |

Глава 6. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего стоматологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет стоматолога общей практики, стоматологическое отделение, передвижной стоматологический кабинет |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для ультразвуковой очистки инструментов |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Камера для хранения стерильных инструментов |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 3. | Аппарат для лечения пародонтоза |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 4. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Набор инструментов стоматолога |  | по пять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста |
| 6. | Стоматологическая установка |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 7. | Шкаф медицинский |  | по одному на каждый врачебный кабинет | по одному на каждый врачебный кабинет | по одному на каждый врачебный кабинет |
| 8. | Столик манипуляционный стоматологический |  | по одному на каждую стоматологическую установку | по одному на каждую стоматологическую установку | по одному на каждую стоматологическую установку |
| 9. | Облучатель рециркулятор бактерицидный закрытого типа |  | по одному на каждый врачебный кабинет | по одному на каждый врачебный кабинет | по одному на каждый врачебный кабинет |
| 10. | Наконечник прямой |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 11. | Наконечник турбинный |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 12. | Наконечник угловой |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 13. | Мобильная стоматологическая установка |  |  |  | по одной на каждую штатную должность специалиста передвижного стом кабинета |
| 14. | Набор инструментов для пломбирования зуба |  | по пять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста |
| 15. | Камера масляная для стерилизации наконечников |  | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Лампа для фотополимеризации композитов |  | по одной на каждую стоматологическую установку | по одной на каждую стоматологическую установку | по одной на каждую стоматологическую установку |
| 17. | Эндомотор |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 18. | Набор инструментов для снятия отложений зубного камня |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 19. | Набор стоматологический хирургический |  | по пять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста |
| 20. | Набор щипцов для удаления зубов для верхней и нижней челюсти |  | по пять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста |
| 21. | Стул медицинский для врача |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 22. | Стул медицинский для ассистента |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| Параграф 2. Отделение челюстно-лицевой хирургии |  |  |  |  |  |
| 1. | Инфузионный насос |  |  | 2 | 5 |
| 2. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом, светильник операционный стоматологический |  |  | 1 | 2 |
| 4. | Скалер стоматологический ультразвуковой с устройством для подачи воды. |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Операционная |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеоэндоскопический комплекс для челюстно-лицевой хирургии |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Набор хирургический стоматологический |  |  |  | 2 |
| 4. | Бормашина портативная |  |  |  | 1 |
| Параграф 4. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Интраоральный рентгеновский аппарат в комплекте с пультом. |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Апекслокатор |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 5. Зуботехническая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 1 | Термопресс для изготовления гибких протезов |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 2 | Ультразвуковая ванна для протезов |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 3 | Аппарат для вытопки воска |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 4 | Аппарат для вытяжения зубных гильз |  | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Аппарат для пайки зубных протезов |  | по пять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста | по десять на каждую штатную должность специалиста |
| 6 | Аппарат для экспресс-полимеризации пластмасс |  |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 7 | Бормашина зуботехническая настольная |  |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 8 | Бюгель двухкюветный |  |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 9 | Бюгель однокюветный |  |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 10 | Вакуумсмеситель |  |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 11 | Вибростолик |  |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 12 | Корнцанг зуботехнический для литейных установок |  |  | по одной на каждую штатную должность специалиста | по одной на каждую штатную должность специалиста |
| 13 | Коронко сниматель Коппа |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 14 | Коронкосниматель ортопедический с автоматическим взводом |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 15 | Круглогубцы зуботехнические |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 16 | Кусачки технические |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 17 | Кювета зуботехническая для дублированных моделей |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 18 | Кювета зуботехническая для мостовидных зубных протезов бронзовая |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 19 | Кювета зуботехническая для мостовидных зубных протезов латунная |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 20 | Лобзик зуботехнический для распиливания гипсовых моделей |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 21 | Ложка для снятия слепков с верхней челюсти |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 22 | Ложка для снятия слепков с нижней челюсти |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 23 | Ложка ЛСА-В-1 для снятия слепков альгинантными массами |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 24 | Ложка ЛСА-В-2 для снятия слепков альгинантными массами |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 25 | Ложка ЛСА-В-3 для снятия слепков альгинантными массами |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 26 | Ложка ЛСА-Н-1 для снятия слепков альгинантными массами |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 27 | Ложка ЛСА-Н-2 для снятия слепков альгинантными массами |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 28 | Ложка ЛСА-Н-3 для снятия слепков альгинантными массами |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 29 | Ложка стоматологическая для разогревания легкоплавких сплавов |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 30 | Микрометр зуботехнический |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 31 | Молоток стоматологический стальной |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 32 | Набор инструментов для изготовления металлопластмассовых зубных протезов |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 33 | Наковальня зуботехническая |  |  | по две на каждую штатную должность специалиста | по две на каждую штатную должность специалиста |
| 34 | Наконечник зуботехнический |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 35 | Нож для гипса |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 36 | Нож зуботехнический большой |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 37 | Ножницы для коронок вертикально изогнутые |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 38 | Ножницы для металла прямые |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 39 | Ножницы зуботехнические большие |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 40 | Нож-шпатель зуботехнический |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 41 | Окклюдатор для установки зубопротезных моделей |  |  | по два на каждую штатную должность специалиста | по два на каждую штатную должность специалиста |
| 42 | Параллелометр координатно-определяющий |  |  | по два на каждую штатную должность специалиста | по два на каждую штатную должность специалиста |
| 43 | Печь (муфельная) термостатированная стоматологическая |  |  | по два на каждую штатную должность специалиста | по два на каждую штатную должность специалиста |
| 44 | Пинцет технический |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 45 | Пистолет к аппарату для пайки зубных протезов |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 46 | Плоскогубцы технические никелированные |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 47 | Пресс для выдавливания гипса из кювет |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 48 | Пресс для зуботехнических кювет |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 49 | Прибор для полимеризации акриловых пластмасс под давлением |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 50 | Станок для обработки гипсовых моделей зуботехнический |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 51 | Станок фрезерный зуботехнический |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 52 | Установка пескоструйная с безвозвратным циклом работы песка |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 53 | Установка пескоструйная с оборотным циклом работы песка |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 54 | Установка стоматологическая центробежная литейная |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 55 | Шлиф машина стоматологическая |  |  | по одному на каждую штатную должность специалиста | по одному на каждую штатную должность специалиста |
| 56 | Шпатель зуботехнический электрический |  |  | по два на каждую штатную должность специалиста | по два на каждую штатную должность специалиста |
| 57 | Щипцы клювовидные для коронок |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 58 | Щипцы крампонные |  |  | по три на каждую штатную должность специалиста | по три на каждую штатную должность специалиста |
| 59 | Кастрюля с вакуумной крышкой и датчиком температуры |  |  | по два на каждую штатную должность специалиста | по два на каждую штатную должность специалиста |
| 60 | Компрессор |  |  | 2 | 2 |

Глава 7. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего офтальмологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет окулиста |  |  |  |  |  |
| 1. | Автокераторефрактометр |  | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Бесконтактный тонометр |  |  | 1 | 2 |
| 3. | Тонометр внутри глазного давления контактный |  | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Периметр полязрения |  |  | 1 | 2 |
| 5. | Щелевая лампа |  | 1 | 1 | 2 |
| 6. | Прямой офтальмоскоп |  | 1 | 1 | 3 |
| 7. | Непрямой офтальмоскоп |  | 1 | 1 | 3 |
| 8. | Набор скиаскопических линеек |  |  | 1 | 3 |
| 9. | Линейка для подбора очковых оправ |  |  | 1 |  |
| 10. | Набор оптотипов (знаков) Поляка |  |  | 1 | 2 |
| 11. | Осветитель для таблицы определения остроты зрения |  |  | 1 | 2 |
| 12. | Набор пробных очковых линз |  |  | 1 | 3 |
| 13. | Таблицы для определения цветоощущения |  |  | 1 | 2 |
| 14. | Проектор знаков |  | 1 | 1 | 2 |
| 15. | Синоптофор |  |  | 1 | 2 |
| 16. | Гониоскоп |  |  | 1 | 2 |
| 17. | Диафаноскоп |  |  | 1 | 2 |
| 18. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии |  |  | 1 | 5 |
| 19. | Аппарат ультразвуковой диагностический для использования в офтальмологии |  |  | 1 | 2 |
| 20. | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза |  |  | 1 | 2 |
| 21. | Фундус-камера с обработкой изображения для флуоресцентная ангиография глазного дна |  |  | 1 | 2 |
| 22. | Кератотопограф |  |  | 1 | 2 |
| 23. | Многофункциональный компьютерный комплекс для электрофизиологических исследований |  |  | 1 | 2 |
| 24. | Цифровая ретинальная камера |  |  | 1 | 2 |
| 25. | Диагностический аппарат (система) для расчета и сопровождения имлпнтации торических интракулярных линз |  |  |  | 2 |
| 26. | Набор для исследования слезоотводящих путей |  |  |  | 3 |
| 27. | Офтальмоскоп налобный бинокулярный |  |  | 1 | 2 |
| 28. | Прибор офтальмологический для автоматического расчета исскуственного хрусталика |  |  |  | 2 |
| 29. | Рабочее место врача офтальмолога |  |  | 1 | 2 |
| 30. | Страбометр |  |  |  | 2 |
| 31. | Эндотелиальный микроскоп |  |  |  | 2 |
| 32. | Фороптор |  |  |  | 2 |
| 33. | Набор диагностических линз для прямой и непрямой офтальмоскопии |  |  | 1 | 3 |
| 34. | Набор бинокулярных луп |  |  |  | 3 |
| 35. | Экзофтальмометр |  |  |  | 3 |
| 36. | Диоптриметр |  |  |  | 2 |
| 37. | Диатермокоагулятор (электрохирургический) |  |  |  | 2 |
| 38. | Автоклав, циклический кассетный |  |  |  | 2 |
| 39. | Микроскоп |  |  |  | 2 |
| 40. | Набор микрокератомов |  |  |  | 2 |
| 41. | Шкаф медицинский |  |  |  | 3 |
| 42. | Процедурная кушетка с регулировкой высоты |  |  |  | 2 |
| 43. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  |  | 2 |
| 44.Х | Холодильник фармацевтический |  |  |  | 2 |
| 45.С | Стул медицинский |  |  |  | 6 |
| 46.С | Стол медицинский |  |  |  | 3 |
| 47. | Ширма медицинская |  |  |  | 2 |
| 48. | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  |  | 3 |
| 49. | Процедурный столик |  |  |  | 4 |
| 50. | Электроподъемный столик |  |  |  | 6 |
| Параграф 2. Кабинет контактной, сложной и специальной коррекции зрения |  |  |  |  |  |
| 1. | Офтальмомиотренажер - релаксатор |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Аппарат для магнитотерапии |  |  | 1 | 2 |
| 3. | Устройство для тренировок аккомодации в комплекте с линзой и компьютерной программой |  |  | 1 | 2 |
| 4. | Набор призм для диплоптического лечения косоглазия |  |  | 1 | 2 |
| 5. | Аппарат лазерный транссклеральный для стимуляции цилиарной мышцы |  |  | 1 | 2 |
| 6. | Аппарат для вакуумного массажа |  |  | 1 | 2 |
| 7. | Комплекс для диагностики, лечения нарушений бинокулярного зрения |  |  | 1 | 2 |
| Параграф 3. Кабинет амбулаторной микрохирургии глаза |  |  |  |  |  |
| 1. | Стол операционный офтальмологический |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Кресло хирурга/ассистента |  |  |  | 2 |
| 3. | Операционный микроскоп офтальмологический |  |  | 1 | 2 |
| 4. | Факоэмульсификатор |  |  | 1 | 2 |
| 5. | Коагулятор офтальмологический |  |  | 1 | 2 |
| 6. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 2 |
| 7. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 2 |
| 8. | Набор микрокератомов |  |  |  | 3 |
| 9. | Набор инструментов и аксессуаров для лазерной хирургии |  |  |  | 4 |
| 10. | Осветитель медицинский |  |  |  | 2 |
| 11. | Шкаф медицинский |  |  |  | 3 |
| 12. | Процедурная кушетка с регулировкой высоты |  |  |  | 2 |
| 13. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  |  | 2 |
| 14. | Холодильник фармацевтический |  |  |  | 2 |
| 15. | Стул медицинский |  |  |  | 6 |
| 16. | Стол медицинский |  |  |  | 3 |
| 17. | Ширма медицинская |  |  |  | 2 |
| 18. | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  |  | 3 |
| 19. | Процедурный столик |  |  |  | 4 |
| 20. | Электроподъемный столик |  |  |  | 6 |
| Параграф 4. Лазерное офтальмологическое отделение (кабинет) |  |  |  |  |  |
| 1. | Стол операционный офтальмологический |  |  | по требованию | 2 |
| 2. | Кресло хирурга |  |  |  | 2 |
| 3. | Лазерная офтальмологическая установка в комплекте с щелевой лампой |  |  | 1 | 2 |
| 4. | Лазерный офтальмологический коагулятор |  |  | 1 | 2 |
| 5. | Комбинированная лазерная установка для переднего и заднего отрезка |  |  |  | 2 |
| 6. | Наркозно-дыхательный аппарат |  |  | по требованию | по требованию |
| 7. | Монитор пациента |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Инфузионный насос |  |  | по требованию | по требованию |
| 10. | Прибор лазерный для трансслеральной циклофотокоагуляции |  |  | 1 | 2 |
| 11. | Эксимерная лазерная установка |  |  |  | 2 |
| 12. | Фемтосекундный лазерная установка |  |  |  | 2 |
| 13. | Набор диагностических линз для прямой и непрямой офтальмоскопии |  |  |  | 5 |
| 14. | Проектор знаков |  |  | 1 | 2 |
| 15. | Таблица для определения остроты зрения |  |  | 1 | 2 |
| 16. | Набор инструментов офтальмологический |  |  | 1 | 10 |
| 17. | Набор бинокулярных луп |  |  | 1 | 3 |
| 18. | Система лазерная для лакримальной хирургии |  |  |  | 2 |
| 19. | Шкаф медицинский |  |  |  | 3 |
| 20. | Процедурная кушетка с регулировкой высоты |  |  |  | 2 |
| 21. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  |  | 2 |
| 22. | Холодильник фармацевтический |  |  |  | 2 |
| 23. | Стул медицинский |  |  |  | 6 |
| 24. | Стол медицинский |  |  |  | 3 |
| 25. | Ширма медицинская |  |  |  | 2 |
| 26. | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  |  | 3 |
| 27. | Процедурный столик |  |  |  | 4 |
| 28. | Электроподъемный столик |  |  |  | 6 |
| Параграф 5. Офтальмологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Инфузионный насос |  |  | по требованию | по требованию |
| 2. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | по требованию | по требованию |
| 3. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | по требованию | по требованию |
| 4. | Термометр медицинский |  |  | 2 | 3 |
| 5. | Тонометр |  |  |  | 3 |
| 6. | Фонендоскоп |  |  |  | 3 |
| 7. | Пульсоксиметр |  |  |  | 3 |
| 8. | Весы (электронные) |  |  |  | 3 |
| 9. | Ростомер |  |  |  | 2 |
| 10. | Набор перевязочный малый |  |  |  | 3 |
| 11. | Набор процедурный |  |  |  | 3 |
| 12. | Гигрометр |  |  |  | 3 |
| 13. | Центрифуга |  |  |  | 2 |
| 14. | Медицинский штатив |  |  |  | 6 |
| 15. | Противошоковая аптечка |  |  |  | 2 |
| 16. | Укладка для оказания неотложной помощи вне ВМ(М)П |  |  |  | 2 |
| 17. | Автокераторефрактометр |  |  | 1 | 2 |
| 18. | Бесконтактный тонометр |  |  | 1 | 2 |
| 19. | Тонометр внутриглазного давления контактный |  |  | 2 | 2 |
| 20. | Периметр полязрения |  |  | 1 | 2 |
| 21. | Щелевая лампа |  |  | 1 | 2 |
| 22. | Прямой офтальмоскоп |  |  | 1 | 2 |
| 23. | Непрямой офтальмоскоп |  |  | 1 | 2 |
| 24. | Набор скиаскопических линеек |  |  | 1 | 2 |
| 25. | Линейка для подбора очковых оправ |  |  | 1 | 2 |
| 26. | Набор оптотипов (знаков) Поляка |  |  | 1 | 2 |
| 27. | Осветитель для таблицы определения остроты зрения |  |  | 1 | 2 |
| 28. | Таблица для определения остроты зрения |  |  | 1 | 3 |
| 29. | Набор пробных очковых линз |  |  | 1 | 2 |
| 30. | Таблицы для определения цветоощущения |  |  | 1 | 2 |
| 31. | Проектор знаков |  |  | 1 | 2 |
| 32. | Синоптофор |  |  |  | 2 |
| 33. | Гониоскоп |  |  | 1 | 2 |
| 34. | Диафаноскоп |  |  | 1 | 2 |
| 35. | Диагностическая офтальмологическая универсальная трехзеркальная линза для офтальмоскопии |  |  | 1 | 2 |
| 36. | Аппарат ультразвуковой диагностический для использования в офтальмологии |  |  |  | 2 |
| 37. | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза |  |  |  | 2 |
| 38. | Фундус-камера с обработкой изображения для флуоресцентная ангиография глазного дна |  |  |  | 2 |
| 39. | Кератотопограф |  |  |  | 2 |
| 40. | Многофункциональный компьютерный комплекс для электрофизиологических исследований |  |  |  | 2 |
| 41. | Цифровая ретинальная камера |  |  |  | 2 |
| 42. | Диагностический аппарат (система) для расчета и сопровождения имлпнтации торических интракулярных линз |  |  |  | 2 |
| 43. | Набор для исследования слезоотводящих путей |  |  |  | 2 |
| 44. | Офтальмоскоп налобный бинокулярный |  |  |  | 2 |
| 45. | Прибор офтальмологический для автоматического расчета исскуственного хрусталика |  |  |  | 2 |
| 46. | Рабочее место врача офтальмолога |  |  |  | 2 |
| 47. | Страбометр |  |  |  | 2 |
| 48. | Эндотелиальный микроскоп |  |  |  | 2 |
| 49. | Фороптор |  |  |  | 2 |
| 50. | Набор диагностических линз для прямой и непрямой офтальмоскопии |  |  |  | 2 |
| 51. | Набор бинокулярных луп |  |  |  | 2 |
| 52. | Осветитель |  |  |  | 4 |
| 53. | Экзофтальмометр |  |  |  | 2 |
| 54. | Диоптриметр |  |  |  | 2 |
| 55. | Диатермокоагулятор (электрохирургический) |  |  |  | 2 |
| 56. | Автоклав, циклический кассетный |  |  |  | 2 |
| 57. | Набор инструментов офтальмологический |  |  |  | 10 |
| 58. | Шкаф медицинский |  |  |  | 4 |
| 59. | Процедурная кушетка с регулировкой высоты |  |  |  | 4 |
| 60. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  |  |  | 6 |
| 61. | Холодильник фармацевтический |  |  |  | 4 |
| 62. | Стул медицинский |  |  |  | 10 |
| 63. | Стол медицинский |  |  |  | 10 |
| 64. | Ширма медицинская |  |  |  | 5 |
| 65. | Тележка для перевозки аппаратуры |  |  |  | 6 |
| 66. | Процедурный столик |  |  |  | 6 |
| 67. | Электроподъемный столик |  |  |  | 10 |
| Параграф 6. Офтальмологическая операционная |  |  |  |  |  |
| 1. | Стол операционный офтальмологический |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Операционный микроскоп офтальмологический |  |  | 1 | 2 |
| 3. | Набор бинокулярных луп |  |  |  | 2 |
| 4. | Лазерная система (перфоратор) для работы на переднем отрезке глаза |  |  |  | 2 |
| 5. | Лазерная система (коагулятор) офтальмологический для работы на заднем отрезке |  |  | 1 | 2 |
| 6. | Лазерная система для терапии глаукомы |  |  |  | 2 |
| 7. | Криохирургическая офтальмологическая установка |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Лазерная (электрохирургическая) система для хирургии слезоотводящего аппарта |  |  |  | 2 |
| 9. | Система офтальмологическая хирургическая универсальная фако/витрео с принадлежностями и аксессуарами для основных видов офтальмохирургических вмешательств |  |  | 1 | 2 |
| 10. | Факоэмульсификатор/ система хирургическая для катарактальной хирургии |  |  |  | 2 |
| 11. | Навигационная система офтальмологическая |  |  |  | 2 |
| 12. | Эксимерная лазерная установка |  |  |  | 2 |
| 13. | Фемтосекундный лазерная установка |  |  |  | 2 |
| 14. | Офтальмодиатермо коагулятор |  |  | 1 | 2 |
| 15. | Бинокулярный офтальмоскоп с налобной фиксацией |  |  | 1 | 2 |
| 16. | Набор микрокератомов |  |  |  | 3 |
| 17. | Набор инструментов и аксессуаров для лазерной хирургии |  |  |  | 3 |
| 18. | Набор инструментов для первичной хирургической обработки ран глаза |  |  | 1 | 10 |
| 19. | Набор инструментов для лакримальной хирургии |  |  | 1 | 10 |
| 20. | Набор инструментов для хирургии глаукомы |  |  | 1 | 10 |
| 21. | Набор инструментов для хирургии катаракты |  |  | 1 | 10 |
| 22. | Набор инструментов для хирургии орбиты |  |  | 1 | 10 |
| 23. | Набор инструментов для хирургии отслойки сетчатки |  |  | 1 | 10 |
| 24. | Набор инструментов для хирургии роговицы |  |  | 1 | 10 |
| 25. | Набор линз для лазеркоагуляции глазного дна, трабекуло- и гониопластики |  |  | 1 | 10 |
| 26. | Набор микрохирургических офтальмологических инструментов |  |  | 1 | 10 |
| 27. | Гониоскопическая линза интраоперационная |  |  | 1 | 10 |
| 28. | Операционное офтальмологическое кресло |  |  | 1 | 4 |
| 29. | Медицинский осветитель |  |  |  | 2 |

Глава 8. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего отоларингологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет отоларинголога (манипуляционная) |  |  |  |  |  |
| 1. | Рабочее место оториноларинголога (Лор комбайн) |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Микроскоп диагностический отоларингологический |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Рефлектор с лупой |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Аппарат тонзиллор |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Нистагмотические очки |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Тонзилогенный набор |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Аппарат "Сургитрон" |  | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Аудиометр |  | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Кресло для оценки вестибулярной функции |  | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Наборкамертонов |  | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Набор оториноларингологический диагностический |  | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Рефлектор лобный |  | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Роторасширитель большой с кремальерой |  | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Элеваторы для вправления костей носа |  | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Эхосинускоп |  | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Аппарат для пневматического массажа ушной барабанной перепонки |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 2. Отделение отоларинголога |  |  |  |  |  |
| 1. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Инфузионный насос |  | 1 (на10коек) |  |  |
| 3. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Ингалятор ультразвуковой |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Камера для хранения стерильных изделий в комплекте |  |  | 2 | 2 |
| 6. | Рабочее место отоларинголога |  | 1 (на10 коек) |  |  |
| 7. | Моюще-дезинфецирующая машина для обработки предметов ухода за больными |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Осветитель медицинский узконаправленного света налобный в комплекте 3SLЕD |  | 1 (на10 коек) |  |  |
| 9. | Отсасыватель медицинский |  | 1 (на10 коек) |  |  |
| 10. | Фиброназофаринго ларингоскоп портативный в комплекте с источником света |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Микроскоп диагностический отоларингологический |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Светильник медицинский (диагностический, для осмотра напольная модель) |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Стол медицинский для осмотра и обследования /С гидравлической регулировкой высоты/ |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Операционная |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеоэндоскопический комплекс для оториноларингология хирургии с принадлежностями и системой архивации |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями |  |  | по требованию | по требованию |
| 3. | Микроскоп операционный для оториноларингология операций с модулем интраоперационной флюорисценции |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Моторная система с принадлежностями для операции на ухе, полости носа, глотке и гортани |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Аппарат нейромониторинга (аппарат целостности нерва) |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Диоксид углеродалазер |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Навигационная система для оториноларингологии операций |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Набор оториноларингология инструментов, операционный (отологический) |  |  | 1 | 2 |
| 9. | Набор оториноларингология инструментов, операционный (для операции на глотке и гортани) |  |  | 1 | 2 |
| 10. | Набор оториноларингология инструментов, операционный (для операции на полости носа) |  |  | 1 | 2 |
| 11. | Кресло операционное оториноларингологическое с поддержкой препплечья |  |  |  | 1 |
| 12. | Набор оториноларингология инструментов для эндоназальной микрохирургии (для операции придаточных пазух носа, основания черепа) |  |  |  | 1 |
| 13. | Тонзилогенный набор |  |  |  | 1 |
| 14. | Стойка хирургический с шейвером |  |  |  | 1 |
| 15. | Набор роторасширителей |  |  |  | 1 |
| 16. | Набор ранорасширителей |  |  |  | 1 |
| 17. | Аппарат биполярной и монополярной коагуляции |  |  |  | 1 |
| 18. | Раздвижной операционный ларингоскоп |  |  |  | 1 |
| 19. | Трахеостомический набор |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 4. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | ЛОР-комбайн (рабочее место отоларинголога) в комплекте со смотровым микроскопом, гибким назофарингоскопом, монитором, камерой и системой архивации |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Риноскоп, риноларингофиброскоп |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Ларингостробоскоп (стробоскоп) электронный |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии |  |  | 1 | 1 |

Глава 9. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего кардиологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет кардиолога |  |  |  |  |  |
| 1. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Электрокардиограф 3-х или 6 канальный |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Пульсоксиметр |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Экспресс-анализатор уровня тропонина в крови |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 2. Кардиология отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрокардиограф 6 канальный |  |  | по требованию | 1 |
| 2. | Электрокардиограф 12 канальный |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Пульсоксиметр |  |  | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек |
| 4. | Монитор пациента |  |  | 1 на 5 коек | 1 на 5 коек |
| 5. | Инфузионный насос |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 6. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Ультразвуковые исследования аппарат доплеровским картированием и функцией эхокардиографии |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Кушетка медицинская |  |  | 5 | 5 |
| 10. | Функциональные кровати |  |  | 2 | 2 |
| 11. | Матрац противопролежневый |  |  | 2 | 2 |
| 12. | Тонометр механический с фонендоскопом |  |  | 1 на 5 коек | 1 на 5 коек |
| 13. | Кислородный концентратор |  |  | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек |
| 14. | Веновизор |  |  | 2 | 2 |
| 15. | Централизованная подводка кислорода |  |  | 1 на 5 коек | 1 на 5 коек |
| 16. | Кардиомонитор с наличием 5-ти канальной электрокардиографии, пульсоксиметром, неинвазивным мониторингом АД |  |  | 1 на 10 коек | 1 на 10 коек |
| 17. | Весынапольные (взрослые) |  |  | 2 | 2 |
| 18. | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий |  |  | 1 | 1 |
| 19. | Негатоскоп |  |  | 2 | 2 |
| 20. | Кресло каталка |  |  | 2 | 2 |
| 21. | Консоль реанимационная |  |  | 2 | 2 |
| 22. | Ингалятор (небулайзер) |  |  | 2 | 2 |
| 23. | Кресло медицинское для забора крови |  |  | 2 | 2 |
| 24. | Термометр медицинский |  |  | 1 на 5 коек | 1 на 5 коек |
| 25. | Тележка медицинская для транспортировки больных |  |  | 1 | 1 |
| 26. | Холодильник медицинский |  |  | 2 | 2 |
| 27. | Часы процедурные |  |  | 1 | 1 |
| 28. | Тумба прикроватная с поворотным столиком |  |  | 25 | 25 |
| 29. | Шкаф медицинский |  |  | 6 | 6 |
| 30. | Ширма медицинская |  |  | 2 | 2 |
| 31. | Сейф для хранения наркотиков |  |  | 1 | 1 |
| 32. | Облучатель рециркулятор бактерицидный закрытого типа |  |  | 4 | 4 |
| 33. | Гигрометр |  |  | 2 | 2 |
| 34. | Аппарат ультразвуковое исследование |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Интервенционная кардиология |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторпациента |  |  | по числу коек | по числу коек |
| 2. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 3. | Электрокардиостимулятор |  |  | не менее 1 на 3 койки | не менее 1 на 3 койки |
| 4. | Инфузионный насос |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 5. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 4. Операционная интервенционной кардиологии |  |  |  |  |  |
| 1. | Электрофизиологическая станция |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Аппарат для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации |  |  | по требованию | по требованию |
| 3. | Электрокардиостимулятор, совмещенный с электрофизиологическая станцией |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Радиочастотный деструктор, совмещенный с электрофизиологическая станцией |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Картирующая система для построения карты распространения импульса |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Аппарат для проведения чреспищеводной электрокардиостимуляции |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Аппарат для вспомогательного кровообращения (внутриаортальной баллонной контрпульсации) |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Аппарат для искусственной вентиляции легких |  |  | по количеству столов | по количеству столов |
| 9. | Система для аспирациитромбов |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Аппарат для оптико – когерентная томография |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Ангиографическая система в комплекте с инжектором и системой гемодинамики |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 5. Диагностическое отделение (кардиология, интервенционная кардиология) |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат ультразвуковая исследования |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Стресс-система (велоэргометр или тредмил) |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 6. Кардиохирургия |  |  |  |  |  |
| 1. | Кровать функциональная |  |  | по количеству койко мест | по количеству койко мест |
| 2. | Реанимационный стол для новорожденных с подогревом |  |  | по требованию | по требованию |
| 3. | Кювез для новорожденных |  |  | по требованию | по требованию |
| 4. | Лампа для фототерапии новорожденных |  |  | по требованию | по требованию |
| 5. | Кровать для детей раннего детского возраста с защитной решеткой |  |  | по требованию | по требованию |
| 6. | Централизованная подводка кислорода |  |  | по количеству коек | по количеству коек |
| 7. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 2 | 2 |
| 8. | Электрокардиограф 12 канальный |  |  | 2 | 2 |
| 9. | Портативный стерилизатор бутылочек для детского питания |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Наружный временный электрокардиостимулятор |  |  | не менее 1 на 10 коек | не менее 1 на 10 коек |
| 11. | Стационарный или портативный аппарат для ультразвукового исследования сердца и сосудов |  |  | по требованию | по требованию |
| 12. | Кардиомонитор с наличием 5-ти канальной электрокардиографии, пульсоксиметром, неинвазивным мониторингом АД |  |  | 1 на койку | 1 на койку |
| 13. | Портативный пульсоксиметр |  |  | 2 | 2 |
| 14. | Весы напольные (взрослые, детские) |  |  | 1 |  |
| 15. | Детские весы электронные |  |  | 1 | 1 |
| 16. | Ингалятор (небулайзер) |  |  | не менее 1 на 10 коек | не менее 1 на 10 коек |
| 17. | Перфузор |  |  | 1 на 5 коек | 1 на 5 коек |
| 18. | Мобильный переносной набор для проведения реанимационных мероприятий |  |  | 1 | 1 |
| 19. | Негатоскоп |  |  | не менее 1 | не менее 1 |
| Параграф 7. Для операционной кардиохирургии |  |  |  |  |  |
| 1. | Операционный стол |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Стол операционной сестры рабочий |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Операционный светильник (стационарный, безтеневой) |  |  | 2 | 2 |
| 4. | Набор инструментов для сердечно-сосудистой хирургии |  |  | 2 набора на каждый вид | 2 набора на каждый вид |
| 5. | Пила стернотомическая |  |  | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 6. | Дефибриллятор-монитор |  |  | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 7. | Электрокоагулятор хирургический |  |  | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 8. | Анализатор кислотно-основного равновесия с определением электролитов |  |  | не менее 1 | не менее 1 |
| 9. | Аспиратор (отсос) хирургический |  |  | не менее 1 | не менее 1 |
| 10. | Монитор с датчиками и гемодинамическим модулем и пульсоксиметром |  |  | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 11. | Наркозно-дыхательный аппарат |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Электрокардиостимулятор наружный |  |  | 2 на операционную | 2 на операционную |
| 13. | Перфузор (шприцевой дозатор) |  |  | 6 | 6 |
| 14. | Анестезиологический стол |  |  | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 15. | Аппарат для интрооперационной оценки качества кровотока в шунтах методом транзиторного времени потока |  |  | 1 (по требованию) | 1 (по требованию) |
| 16. | Аппарат искусственного кровообращения |  |  | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 17. | Терморегулирующее устройство с двумя контурами циркуляции |  |  | 1 на операционную | 1 на операционную |
| 18. | Аппарат для аутогемотрансфузии (гемосепаратор) |  |  | не менее 1 | не менее 1 |
| 19. | Аппарат для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации |  |  | по требованию | по требованию |
| 20. | Бронхоскоп |  |  | по требованию | по требованию |
| 21. | Набор для трудной интубации |  |  | по требованию | по требованию |
| 22. | Аппарат для внутриаортальной баллонной контрпульсации |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 8. Для анестезиологии реанимации кардиохирургии |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги |  |  | по требованию | по требованию |
| 2. | Электрокардиограф |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Передвижной рентген аппарат |  |  | по требованию | по требованию |
| 4. | Дефибриллятор с функцией синхронизации |  |  | не менее 1 на отделение реанимации | не менее 1 на отделение реанимации |
| 5. | Ингалятор |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой |  |  | 3 на 1 койку в отделении реанимации | 3 на 1 койку в отделении реанимации |
| 7. | Отсасыватель (вакуумный аспиратор) |  |  | 2 на койку | 2 на койку |
| 8. | Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной плазмы |  |  | по требованию | по требованию |
| 9. | Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов |  |  | по требованию | по требованию |
| 10. | Термоодеяло |  |  | по требованию | по требованию |
| 11. | Матрац противопролежневый |  |  | не менее 1 | не менее 1 |
| 12. | Ларингоскоп |  |  | 2 на отделение реанимации | 2 на отделение реанимации |
| 13. | Тележка медицинская для транспортировки больных |  |  | по требованию | по требованию |
| 14. | Кресло каталка |  |  | не менее 1 | не менее 1 |
| 15. | Консоль реанимационная |  |  | 1 на койку | 1 на койку |
| 16. | Многофункциональная кровать |  |  | по количеству койко мест | по количеству койко мест |
| 17. | Монитор пациента |  |  | по требованию | по требованию |
| 18. | Портативный транспортировочный аппарат искусственной вентиляции легких |  |  | не менее 1 на отделение реанимации | не менее 1 на отделение реанимации |
| 19. | Газовый и кислотнощелочное состояние анализатор |  |  | по требованию | по требованию |
| 20. | Аппарат для определения свертываемости крови (активное время свертывания аспартатаминотрансфераза) |  |  | по требованию | по требованию |
| 21. | Аппарат для согревания пациента (воздушный обогрев) |  |  | по требованию | по требованию |
| 22. | Глюкометр портативный |  |  | 1 | 1 |
| 23. | Мобильный аппарат заместительной почечной терапии |  |  | по требованию | по требованию |
| 24. | Электрокардиостимулятор наружный |  |  | 1 | 1 |

Глава 10. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего помощь при инфекционных заболеваниях

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Инфекционное отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Пульсоксиметр |  |  | 1 | 4 |
| 3. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 2 |
| 6. | Монитор пациента |  |  | 1 | 2 |
| 7. | Инфузионный насос |  |  | 2 на койку | 2 на койку |
| 8. | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный закрытого типа |  |  | 5 | 10 |
| 10. | Установка для обеззараживания, очистки и кондиционирования воздуха |  |  | 5 | 10 |
| 11. | Распылитель дезинфекционный для жидкостей |  |  | 1 | 2 |
| 12. | Тележка медицинская для транспортировки больных |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Кресло каталка |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Кушетка медицинская |  |  | 2 | 4 |
| 15. | Лор-комбайн (рабочее место отоларинголога) в комплекте со смотровым микроскопом, гибким назофарингоскопом, монитором, камерой и системой архивации |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Изолятор |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой модификации |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Кровать медицинская 3-х секционная многофункциональная электрическая (с аксессуарами для отделения реанимации и весами) |  | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Система обогрева пациента |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Монитор пациента |  | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 5. | Аппарат искусственной вентиляции легких |  | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 6. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 | 2 | 2 |
| 8. | Ларингоскоп с волоконным световодомов |  | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный |  |  | 1 | 2 |
| 10. | Аппарат для согревания в/в инфузий |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Инфузионный насос |  | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку | по 1 на каждую койку |
| 12. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Потолочная двойная реанимационная консоль 2xO2, 2xVac, 2xAir, 2x полка, 16x 220V, свет, 2x штатив, кнопка вызова персонала |  | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Расходомер кислорода с увлажнителем |  | 1 | 1 | 1 |
| 15. | Расходомер воздуха |  | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Регулятор отсасывания интермиттирующий / продолжительный |  | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Настенная перевязочная консоль O2, Vac, 220V(4x), полка |  | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Транспортировочный изолирующий бокс с (ТИБ) с фильтрационными установками, окнами, встроенными перчатками) |  | 1 | 1 | 1 |
| 20. | Набор для трахеостомии |  |  | 1 | 1 |
| 21. | Набор для измерения ликворного давления |  |  | 1 | 1 |
| 22. | Устройство для перекладывания больных |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Компьютерный томографмобильный |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Мобильный рентгенологический аппарат |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Сканер ультрозвуковой цифровой диагностический, портативный |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Видеоскопический комплекс (гастро, бронхо, колоноскоп) |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом |  |  | 2 | 4 |
| 6. | Ростомер |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Устройство для контроля температуры при транспортировке |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Термостат |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Холодильник для хранения биологического материала |  |  | 1 | 1 |

Глава 11. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего урологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Военно-медицинское (медицинское) подразделение воинской части (учреждения) | Медицинские пункты (роты) с койками | Военные госпиталя (лазареты) | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет уролога (манипуляционная) |  |  |  |  |  |
| 1. | Кресло урологическое |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Светильник медицинский передвижной |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Цистоуретроскоп |  |  | 1 | 4 |
| 4. | Урофлоуметр |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Кушетка |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Стул медицинский передвижной с упором для поясницы |  |  | 2 | 3 |
| 7. | Лампа бестеневая напольная |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Стол медицинский для инструментов |  |  | 1 | 1 |
| 9.У | УЗИ аппарат |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Урологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Монитор пациента |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Инфузионный насос |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Кресло смотровое урологическое медицинское с электроприводом |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции |  |  | 1 | 2 |
| 7. | Аппарат лазерный для хирургии и литотрипсии (гольмиевый) |  |  | 1 | 2 |
| 8. | Видеоцистоуретроскоп |  |  | 1 | 2 |
| 9. | Выкусыватель камней |  |  | 1 | 2 |
| 10. | Комплекс для урологии видеоэндоскопический |  |  | 1 | 2 |
| 11. | Литотриптор дистанционный, экстракорпоральный |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Литотриптор контактный, интракорпоральный |  |  | 1 | 2 |
| 13. | Литотриптор ультразвуковой |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Набор диагностический урологический |  |  | 1 | 2 |
| 15. | Оптика для цистоскопов |  |  | 1 | 4 |
| 16. | Стимулятор урологический |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Уретерореноскоп жесткий |  |  | 1 | 4 |
| 18. | Перкутанный нефроскоп |  |  | 1 | 4 |
| 19. | Пистолет биопсийный с набором игл |  |  | 1 | 2 |
| 20. | Резектоскоп |  |  | 1 | 4 |
| 21. | Система для исследования уродинамики |  |  | 1 | 1 |
| 22. | Уретероренофиброскоп |  |  | 1 | 2 |
| 23. | Уретротом оптический |  |  | 1 | 2 |
| 24. | Уретротом-Меатотом |  |  | 1 | 2 |
| 25. | Цистоскоп |  |  | 1 | 4 |
| 26. | Цистоуретрофиброскоп |  |  | 1 | 2 |
| 27. | Электротом |  |  | 1 | 2 |
| 28. | Аппарат ультразвуковые исследования портативный |  |  | 1 | 1 |
| 29. | Рентгеннегативный операционный стол |  |  | 1 | 1 |
| 30. | Электронно-оптический преобразователь (С дуга) |  |  | 1 | 1 |
| 31. | Стул медицинский передвижной с упором для поясницы |  |  | 3 | 4 |
| 32. | Лампа бестеневая потолочная |  |  | 1 | 1 |
| 33. | Стол медицинский для инструментов |  |  | 1 | 2 |
| Параграф 3. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Цистоуретроскоп |  |  | 1 | 4 |
| 2. | Уродинамическая система |  |  | 1 | 1 |

Глава 12. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего акушерско-гинекологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медицинские пункты (роты) с койками | Военные госпиталя (лазареты) | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет гинеколога |  |  |  |  |
| 1. | Кресло гинекологическое |  | 1 | 1 |
| 2. | Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением |  | 1 | 1 |
| 3. | Кардиотокограф |  | по требованию | по требованию |
| 4. | Кольпоскоп |  | 1 | 1 |
| 5. | Светильник (лампа) медицинский |  | 1 | 1 |
| 6. | Рабочее место врача гинеколога |  | по требованию | 1 |
| 7. | Стол медицинский |  | 1 | 1 |
| 8. | Стул медицинский |  | 2 | 2 |
| 9. | Столик манипуляционный |  | 1 | 1 |
| 10. | Шкаф медицинский |  | 1 | 1 |
| 11. | Ширма медицинская |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Кабинет акушерского приема (смотровой) |  |  |  |  |
| 1. | Кресло гинекологическое |  | 1 | 1 |
| 2. | Кресло гинекологическое с гидравлическим управлением |  | по требованию | по требованию |
| 3. | Кольпоскоп |  | 1 | 1 |
| 4. | Кардиотокограф |  | 1 | 1 |
| 5. | Светильник (лампа) медицинский |  | 1 | 1 |
| 6. | Рабочее место врача гинеколога |  | по требованию | 1 |
| 7. | Стол медицинский |  | 1 | 1 |
| 8. | Стул медицинский |  | 2 | 2 |
| 9. | Столик манипуляционный |  | 1 | 1 |
| 10. | Шкаф медицинский |  | 1 | 1 |
| 11. | Ширма медицинская |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Родильное отделение |  |  |  |  |
| 1. | Пульсоксиметр |  | 1 на койко- место | 1 на койко- место |
| 2. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 3. | Инфузионный насос |  | 2 на койко- место | 2 на койко-место |
| 4. | Аппарат для не инвазивной вентиляции легких с режимом постоянного положительного давления |  | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 5. | Аппарат для искусственной вентиляции легких для новорожденного |  | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 6. | Открытые реанимационные столики с источником лучистого тепла |  | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 7. | Кувезы |  | 1 на родильную палату | 1 на родильную палату |
| 8. | Монитор пациента |  | 1 на койку | 1 на родильную палату |
| 9. | Транспортный кувез с аппаратом для искусственной вентиляции легких |  | 1 на отделение | 2 на отделение |
| 10. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 11. | Монитор прикроватный неонатальный |  | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 12. | Устройство / аппарат для аудиологического скрининга новорожденных методом регистрации отоакустической эмиссии (вызванная отоакустическая эмиссия, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (коротколатентные слуховые вызванные потенциалы) |  | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 13. | Анализатор среднего уха для проведения скрининговой тимпанометрии у новорожденных |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 4. Операционная родильного отделения |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных |  | 1 | 1 |
| 2. | Обогреватель излучающий для новорожденных |  | 1 | 1 |
| 3. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский для новорожденных |  | 1 | 1 |
| 4. | Пульсоксиметр |  | 1 | 1 |
| 5. | Капнограф |  | 1 | 1 |
| 6. | Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией С-РАР и кислородным смесителем |  | 1 | 1 |
| 7. | Инфузионный насос для новорожденных |  | 1 | 1 |
| Параграф 5. Диагностическое отделение |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат ультразвуковые исследования (с набором биопсии) |  | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 2. | Кардиотокограф |  | 1 | 1 |
| 3. | Флюорограф цифровой |  | 1 | 1 |
| Параграф 6. Гинекологическое отделение |  |  |  |  |
| 1. | Гистероскопические эндоскопы (видеоэндоскопический комплекс) |  | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 2. | Инфузионный насос |  | 1 на койко-место | 1 на койко-место |
| 3. | Кольпоскоп цифровой |  | 1 на отделение | 2 на отделение |
| 4. | УЗ-аппарат портативный |  |  | 1 на отделение |
| 5. | Холодильник фармацевтический |  | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 6. | Облучатель-рециркулятор бактерицидный стационарный |  | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 7. | Шкаф медицинский |  | 1 на отделение | 2 на отделение |
| 8. | Кушетка медицинская |  | 1 на отделение | 2на отделение |
| 9. | Кресло-каталка |  | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 10. | Каталка |  | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 11. | Функциональная кровать |  | 1 на отделение | 2 на отделение |
| 12. | Прикроватный монитор пациента |  | 1 на отделение | 2наотделение |
| Параграф 7. Гинекологическая операционная |  |  |  |  |
| 1. | Кресло гинекологическое операционное |  | 1 | 1 |
| 2. | Аппарат для криохирургии гинекологический и/или аппарат лазерный хирургический; |  | 1 | 1 |
| 3. | Видеолапороскопическая стойка с набором инструментов для гинекологических операции |  | 1 | 1 |
| Параграф 8. Диагностическое отделение |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат ультразвуковые исследования (с набором для биопсии) |  | 1 на отделение | 1 на отделение |

Глава 13. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего травматологическую и ортопедическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Травматологический пункт |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Ортопедический операционный стол |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  |  | по требованию | по требованию |
| 5. | Силовое оборудование для ортопедии |  |  | по требованию | по требованию |
| 6. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Камера хранения стерильных инструментов |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Комплект транспортных шин для верхних и нижних конечностей, позвоночника, шеи |  |  | 2 | 4 |
| 9. | Стол перевязочный |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Стол гипсовочный |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Стол инструментальный передвижной |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Подставка для наложения гипсовых повязок |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Негатоскоп |  |  |  | 1 |
| 14. | Камера хранения стерильных инструментов |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Наборы инструментов для первичной хирургической обработки |  |  | 1 | 2 |
| 16. | Наборы инструментов для наложения швов на сухожилия |  |  | 1 | 2 |
| 17. | Набор для наложения и снятия гипсовых повязок |  |  | 1 | 2 |
| 18. | Кушетка для осмотра пациентов |  |  | 1 | 1 |
| 19. | Шкаф медицинский металлический |  |  | 2 | 2 |
| 20. | Шкаф медицинский |  |  | 2 | 2 |
| 21. | Комплект компьютера с принтером |  |  | 2 | 2 |
| 22. | Холодильник для хранения медикаментов |  |  | 1 | 1 |
| 23. | Ширма |  |  | 1 | 1 |
| 24. | Рециркулятор бактерицидный |  |  | 1 | 1 |
| 25. | Рециркулятор настенный |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Кабинет травматологии и ортопедии (манипуляционная) |  |  |  |  |  |
| 1. | Видеартроскоп |  |  | по требованию | 1 |
| 2. | Ортопедический операционный стол |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Светильник медицинский смотровой (мобильный) |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Столгипсовочный |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Набор инструментов для снятия и наложения гипса |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных, биполярных сечений и коагуляции |  |  | по требованию | по требованию |
| 7. | Силовое оборудование для ортопедии |  |  | по требованию | по требованию |
| 8. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | по требованию | по требованию |
| 9. | Светильник бестеневой потолочный |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Камера хранения стерильных инструментов |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Центрифуга для плазмотерапии |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Травматология |  |  |  |  |  |
| 1. | Инфузионный насос |  |  | 3 | 3 |
| 2. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Монитор пациента |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | по требованию | по требованию |
| 5. | Стол гипсовочный |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Набор инструментов для снятия и наложения гипса |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Светильник медицинский передвижной |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Шина Беллера для скелетного вытяжения |  |  | 2 | 5 |
| 9. | Рама (Балканского) |  |  | 2 | на каждую койку |
| 10. | Многофункциональные кровати |  |  |  | на штатное число коек |
| 11. | Столик (тумбочка) прикроватный |  |  |  | на штатное число коек |
| 12. | Холодильник для хранения лекарственных препаратов |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Система для обогрева пациентов в палатах (термоодеяло) |  |  | 1 | 2 |
| 14. | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа |  |  | в каждое помещение | в каждое помещение |
| 15. | Электроотсос хирургический |  |  | 1 | 1 |
| 16. | Шкаф медицинский с термолобильной полкой |  |  | в каждое помещение | в каждое помещение |
| 17. | Рабочее место медицинской сестры |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Набор для наложения скелетного вытяжения (спицы, скобы, леска, груз) |  |  | 1 | 2 |
| 19. | Противопролежневый матрас |  |  | 1 | 2 |
| 20. | Кресло для взятия крови с манипуляционным столом |  |  | 1 | 1 |
| 21. | Кресло каталка |  |  | 1 | 2 |
| 22. | Штатив для переливания инфузии |  |  | 5 | 10 |
| 23. | Облучатель бактериацидный переносной |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 4. Операционная |  |  |  |  |  |
| 1. | Силовое оборудование для ортопедии (медицинская дрель и осциллирующая пила) |  |  | 1 | 2 |
| 2. | Видеоартроскоп |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Система ультразвуковая хирургическая для остеотомии c принадлежностями |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Наборы инструментов для первичной хирургической обработки |  |  | 2 | 2 |
| 5. | Наборы инструментов для наложения швов на сухожилия |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Набор для наложения скелетного вытяжения (спицы, скобы, леска, груз) |  |  | 2 | 2 |
| 7. | Стол рентген-негативный универсальный операционный с травматологическим набором |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Операционный травматологический набор инструментов для взрослых |  |  | 2 | 2 |
| 9. | Набор инструментов для внутреннего остеосинтеза бедренной кости |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Набор инструментов для внутреннего остеосинтеза бедренной кости PFN |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Набор инструментов для надкостного остеосинтеза бедренной кости |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Набор инструментов для надкостного остеосинтеза костей таза |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Набор инструментов для внутрикостного остеосинтеза ключицы |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Набор инструментов для надкостного остеосинтеза ключицы |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Набор инструментов для внутреннего остеосинтеза большеберцовой кости |  |  | 1 | 1 |
| 16. | Набор инструментов для надкостного остеосинтеза большеберцовой кости |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Набор инструментов для внутреннего остеосинтеза плечевой кости |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Набор инструментов для надкостного остеосинтеза плечевой кости |  |  | 1 | 1 |
| 19. | Набор инструментов для надкостного остеосинтеза костей предплечья |  |  | 1 | 1 |
| 20. | Набор инструментов для внутрикостного остеосинтеза костей предплечья |  |  | 1 | 1 |
| 21. | Комплект спицевых и стержневых аппаратов внешней фиксации (всех участков). |  |  | 1 | 1 |
| 22. | Набор инструментов для эндопротезирования крупных суставов |  |  | 1 | 1 |
| 23. | Набор инструментов для эндопротезирования мелких суставов |  |  | 1 | 1 |
| 24. | Набор хирургических инструментов для ортопедических операций |  |  | 1 | 1 |
| 25. | Рентгеновский аппарат с электронно-оптическим преобразователем (С-дуга) |  |  | 1 | 1 |
| 26. | Пульс лаваж система для ПХО |  |  | 1 | 1 |
| 27. | Аппарат ультразвуковой кавитации |  |  | 1 | 1 |
| 28. | Медицинская мини пила |  |  | 1 | 1 |
| 29. | Система обогрева пациентов на операционном столе (термо-стабилизационный матрац) |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 5. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Мобильный рентгенологический аппарат |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 6. Ожоговое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Светильник медицинский передвижной |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Кровать для пациента для ожогового отделения |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Пульсоксиметр |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Инфузионный насос |  | 1 на койку | 1 на койку | 1 на койку |
| 7. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Монитор пациента |  | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Дерматом |  | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Светильник бестеневой медицинский передвижной |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Система обогрева пациентов на операционном столе (термо-стабилизационный матрац) |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Стол перевязочный |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Стол инструментальный |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Холодильник для хранения лекарственных препаратов |  |  | 1 | 1 |
| 16. | Противопролежневый матрас |  |  | 1 | 1 |
| 17. | Система для обогрева пациентов в палатах (термоодеяло) |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Флюидизирующая противоожоговая кровать |  |  | 1 | 1 |
| 19. | Кровать функциональная ожоговая с сеткой |  |  | 1 | 1 |
| 20. | Установка обеззараживания воздуха рециркуляционного типа |  |  | 1 | 1 |
| 21. | Аппарат для взятия кожных трансплантатов: - возвратно-поступательный |  |  | 1 | 1 |
| 22. | Аппарат для взятия кожных трансплантатов: - дисковый |  |  | 1 | 1 |
| 23. | Аппарат для приготовления сетчатых кожных трансплантатов |  |  | 1 | 1 |
| 24. | Аппарат для бесконтактной газовой аргонноплазменной коагуляции |  |  | 1 | 1 |
| 25. | Аппарат отрицательного давления для лечения ран |  |  | 1 | 1 |
| 26. | Насосы для длительного энтерального питания |  |  | 1 | 1 |
| 27. | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (насос инфузионный) |  |  | 1 | 1 |
| 28. | Прибор для автоматического поддержания объема и режима длительных внутривенных инфузий (дозатор шприцевой) |  |  | 1 | 1 |
| 29. | Насосы для длительного энтерального питания |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 7. Операционная |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для ультразвуковой кавитации с набором рукояток |  | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 8. Реабилитация |  |  |  |  |  |
| 1. | Ванна для лечения ожогов |  |  | 1 | 1 |

Глава 14. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего пульмонологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет пульмонолога |  |  |  |  |  |
| 1. | Пикфлоуметр |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Спирометр |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Пульсоксиметр |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Пульмонология |  |  |  |  |  |
| 1. | Пульсоксиметр |  |  | 2 | 2 |
| 2. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | по требованию | по требованию |
| 3. | Концентратор кислорода (переносной) |  |  | 3 | 3 |
| 4. | Пикфлоуметр |  |  | по числу коек | по числу коек |
| 5. | Инфузионный насос |  |  | 1 на койку | 1 на койку |
| 6. | Монитор прикроватный |  |  | 1 на койку | 1 на койку |
| 7. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный |  |  | 5 | 5 |
| 8. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 на 2 койки | 1 на 2 койки |
| 9. | Ларингоскоп с волоконнымсветоводом |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппаратура для определения потовой пробы (в детском пульмонологическом отделении) |  |  | 1 | 1 |

Глава 15. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего нейрохирургическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Нейрохирургическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Монитор пациента |  |  | 2 | 2 |
| 2. | Инфузионный насос |  |  | 2 | 2 |
| 3. | Светильник передвижной |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский хирургический |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Противопролежневый матрас многофункциональный |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 2. Нейрохирургическая операционная |  |  |  |  |  |
| 1. | Микроскоп операционный |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Ангиографическая система |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Силовое оборудование для нейрохирургии |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Система нейромониторинга |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Система нейронавигации |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Электронно-оптический преобразователь |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Ангиографическая система в комплекте с инжектором |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Аппарат для ультразвукового сканирования с комплектом датчиков |  |  | 1 | 1 |

Глава 16. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего ревматологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Ревматологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Монитор пациента |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Ларингоскоп с волоконнымсветоводом |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Инфузионный насос |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный |  |  | по требованию | по требованию |
| 6. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный |  |  | по требованию | по требованию |
| 7. | Аппарат ультразвуковые исследования |  |  | 1 | 1 |

Глава 17. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего эндокринологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет эндокринолога |  |  |  |  |  |
| 1. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Отделение эндокринологии |  |  |  |  |  |
| 1. | Инфузионный насос |  |  | 3 | 3 |
| 2. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Монитор пациента |  |  | по требованию | по требованию |
| 4. | Ларингоскоп с волоконнымсветоводом |  |  | по требованию | по требованию |
| 5. | Аппарат ультразвуковые исследования |  |  | по требованию | по требованию |
| 6. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 3. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Автокераторефрактометр |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Автоматический компьютерный периметр |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Прямой офтальмоскоп |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 4. Манипуляционная |  |  |  |  |  |
| 1. | Диодный лазер для лазерной коагуляции сетчатки |  |  | 1 | 1 |

Глава 18. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего дерматовенерологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет дерматовенеролога |  |  |  |  |  |
| 1. | Дерматоскоп |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Лампа люминесцентная для диагностики грибковых заболеваний |  |  | 1 | 1 |

Глава 19. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего услуги по медицинской реабилитации

| №" | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет реабилитолога |  |  |  |  |
| 1. | Спирометр портативный |  | 1 | 1 |
| 2. | Пульсоксиметр |  | 1 | 1 |
| 3. | Кресло-каталка (для взрослых /детей) |  | по требованию | по требованию |
| 4. | Коляска для перевозки детей |  | по требованию | по требованию |
| 5. | Весы |  | 1 | 1 |
| 6. | Ростомер |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Кабинет/отделение физиотерапевтического лечения |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для гальванизации и электрофореза |  | 2 | 5 |
| 2. | Аппарат для электротерапии |  | 2 | 5 |
| 3. | Аппарат для ультразвуковой терапии |  | 1 | 4 |
| 4. | Аппарат для ультравысокочастотной терапии |  | 2 | 4 |
| 5. | Аппарат для магнитотерапии |  | 3 | 4 |
| 6. | Ингалятор кислородный |  | 1 | 1 |
| 7. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) |  | 5 | 10 |
| 8. | Ингалятор стационарный ультразвуковой |  | по требованию | по требованию |
| 9. | Аппарат для ультрафиолетового облучения терапии стационарный для верхних дыхательных путей |  | 2 | 3 |
| 10. | Аппарат светолечения/ цветолечения |  | 1 | 4 |
| 11. | Аппарат для лазеротерапии |  | 1 | 2 |
| 12. | Аппарат для электросонтерапии |  | 1 | 2 |
| 13. | Аппарат сверхвысокочастотной терапии |  | 1 | 1 |
| 14. | Аппарат для фототерапии |  | по требованию | 5 |
| 15. | Аппарат для дарсонвализации |  | 2 | 4 |
| 16. | Аппарат для электростимуляции |  | 1 | 2 |
| 17. | Аппарат для прессотерапии верхних и нижних конечностей |  | 1 | 2 |
| 18. | Аппарат аэрозольтерапии/ аэроионтерапии |  | по требованию | по требованию |
| 19. | Аппарат для комбинированной физиотерапии (электротерапии) |  | 3 | 5 |
| 20. | Аппарат декомпрессионно-тракционной терапии (система вытяжения позвоночника) |  | по требованию | 1 |
| 21. | Аппарат для ударно-волновой терапии |  | 1 | 2 |
| 22. | Комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника |  | по требованию | по требованию |
| 23. | Комплекс оборудования для гидрокинезотерапии в т.ч. для механотерапии в воде для верхней и нижней конечности |  | по требованию | по требованию |
| 24. | Аппарат для высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии |  | 1 | 2 |
| 25. | Аппарат для криотерапии |  | по требованию | 1 |
| 26. | Аппарат интервальной вакуумной терапии |  | по требованию | по требованию |
| 27. | Аппарат для ультрафиолетового облучения стационарный для местного и общего облучения |  | по требованию | по требованию |
| 28. | Кушетка деревянная физиотерапевтическая |  | 1 кушетка на каждый аппарат | 1 кушетка на каждый аппарат |
| 29. | Аппарат для лазерной терапии высокой интенсивности |  | по требованию | 2 |
| 30. | Баня восстановительная | по требованию | по требованию | по требованию |
| 31. | Парафиновая ванна |  | 1 | 2 |
| 32. | Аппарат виброакустический для лечения заболеваний легких | по требованию | 1 | 2 |
| 33. | Облучатель бактерицидный или кварцевый облучатель | по требованию | по требованию | по требованию |
| Параграф 3. Кабинет (отделение, зал) лечебная физическая культура (кинезиотерапии) оборудование в соответствии с профилем медицинской организации |  |  |  |  |
| 1. | Кушетки/Кровать медицинская функциональная (для травматологического профиля) |  | по требованию | по требованию |
| 2. | Реабилитационные динамические стендеры с системой вертикализации (Вертикализатор) |  | по требованию | 1 |
| 3. | Комплекс реабилитационный для локомоторной терапии |  | по требованию | 1 |
| 4. | Тренажер реабилитационный механотерапевтический (различных вариантов исполнения) верхних и нижних конечностей |  | по требованию | 2 |
| 5. | Аппарат нейромышечной диагностики и реабилитации |  | по требованию | 1 |
| 6. | Комбинезон для нейроортопедической реабилитации |  | по требованию | 1 |
| 7. | Экзоскелет для реабилитации различных типоразмеров |  | по требованию | 1 |
| 8. | Аппарат пассивной реабилитации верхних конечностей |  | по требованию | 1 |
| 9. | Реабилитационные тренажеры для верхних, нижних конечностей, туловища |  | по требованию |  |
| 10. | Устройстводляслинг-терапии |  | по требованию | 2 |
| 11. | Комплекс роботизированный реабилитационный для восстановления опорно-двигательного аппарата/верхних конечностей |  | по требованию | 1 |
| 12. | Терапевтический стол для упражнений по методике BobathandVoita |  | по требованию | по требованию |
| 13. | Велотренажер для кардиореспираторной нагрузки |  | по требованию | 2 |
| 14. | Имитатор ходьбы с принадлежностями |  | по требованию | 1 |
| 15. | Аппараты механической стимуляции опорных зон стопы (имитатор опорной нагрузки подошвенный) |  | по требованию | 1 |
| 16. | Детский пневмо-костюм (для пациентов нейрореабилитации) |  | по требованию | по требованию |
| 17. | Опора для ползания детей |  | по требованию | по требованию |
| 18. | Опоры-ходунки для детей |  | по требованию | по требованию |
| 19. | Реабилитационная лестница |  | по требованию | 1 |
| 20. | Реабилитационные перила |  | по требованию | 1 |
| Параграф 4. Кабинет (отделение, зал) лечебная физическая культура (дополнительно для реабилитации травматологических пациентов) |  |  |  |  |
| 1. | Механотерапевтический аппарат для постоянных пассивных движений тазобедренного и коленного суставов |  | 2 | 4 |
| 2. | Механотерапевтический аппарат для постоянных пассивных движений плечевого сустава |  | 2 | 2 |
| 3. | Механотерапевтический аппарат для постоянных пассивных движений локтевого сустава |  | 2 | 2 |
| 4. | Механотерапевтический аппарат для постоянных пассивных движений голеностопного сустава |  | 2 | 2 |
| 5. | Механотерапевтический аппарат для постоянных пассивных движений лучезапястного сустава |  | 2 | 2 |
| 6. | Механотерапевтический аппарат для постоянных пассивных движений межфаланговых суставов |  | 1 | 2 |
| 7. | Штурвал для разработки плеч |  | 1 | 2 |
| 8. | Активно-пассивный тренажер для верхних и нижних конечностей |  | 2 | 3 |
| 9. | Мини-велотренажер с электроприводом |  | 2 | 2 |
| 10. | Стеллаж в комплекте с силовыми тренажерами для верхних и нижних конечностей |  | 2 | 2 |
| 11. | Велотренажер с телеметрическим датчиком высокого разрешения |  | 1 | 1 |
| 12. | Система для диагностики и лечения крупных суставов |  | по требованию | по требованию |
| 13. | Аппарат для тракционного вытяжения |  | по требованию | 1 |
| 14. | Аппараты механотерапии маятникового типа с электроприводом для суставов конечностей |  | 1 | 2 |
| 15. | Ручной тренажер 4 вида |  | 2 | 2 |
| 16. | Лечебный многофункциональный реабилитационный стол для мануальных упражнений верхних конечностей |  | по требованию | 1 |
| 17. | Система реабилитации с биологически обратной связью |  | по требованию | 1 |
| Параграф 5. Кабинет (отделение, зал) лечебная физическая культура (дополнительно для реабилитации неврологических пациентов) |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат механотерапии с функцией антиспазм |  | по требованию | 1 |
| 2. | Роботизированный стол вертикализатор с функцией разработки нижних конечностей |  | по требованию | 1 |
| 3. | Роботизированная механотерапия с функцией разработки |  | по требованию | 1 |
| 4. | Тренажер реабилитационный механотерапевтический, прикроватный, для лежачих пациентов (для тренировки нижних и верхних конечностей) |  | по требованию | 3 |
| 5. | Костюм нейромышечной тренировки, по одному на каждый размер |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 6. Кабинет (отделение, зал) лечебная физическая культура (дополнительно для кардиологических пациентов |  |  |  |  |
| 1. | Спироэргометр (велоэргометрия с параллельным измерением газов крови на момент нагрузки) |  | по требованию | 1 |
| 2. | Велотренажер с телеметрическим датчиком высокого разрешения |  | по требованию | 1 |
| 3. | Тредмил медицинский с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузкой веса (при необходимости) |  | 1 | 1 |
| 4. | Тредбан с дозированной ступенчатой нагрузкой (при необходимости) |  | по требованию | 1 |
| 5. | Пикфлуометр |  | 1 | 1 |
| 6. | Калиперметр |  | 1 | 1 |
| 7. | Тренажеры с биологически обратной связью |  | по требованию | по требованию |
| 8. | Стабилоплатформа с биологически обратной связью |  | по требованию | 1 |
| Параграф 7. Кабинет лечебная физическая культура (игровая комната для детей) (при наличии) |  |  |  |  |
| 1. | Напольные маты мягкие (валики, тактильные панели, гимнастические мячи, тактильные дорожки, детские велотренажеры, эллипсоидный тренажер детский, вертикализаторы, детские стулья для кормления в палатах) (для неврологического отделения) |  | по требованию | 1 |
| Параграф 8. Кабинет массажиста |  |  |  |  |
| 1. | Набор массажный: кушетка медицинская массажная с поднимающим изголовьем; стол массажный для рук; лесенка к кушетке массажной; валики большой и малый, массажный стол для кардиологических пациентов) |  | По 1 на каждого массажиста | По 1 на каждого массажиста |
| Параграф 9. Мебель медицинская |  |  |  |  |
| 1 | Холодильник медицинский | по требованию | по требованию | по требованию |
| 2 | Стул медицинский | по требованию | по требованию | по требованию |
| 3 | Стол медицинский | по требованию | по требованию | по требованию |
| 4 | Ширма медицинская | по требованию | по требованию | по требованию |
| 5 | Тумбочка медицинская | по требованию | по требованию | по требованию |
| 6 | Тележка для перевозки аппаратуры | по требованию | по требованию | по требованию |
| 7 | Процедурный столик | по требованию | по требованию | по требованию |
| 8 | Шкаф медицинский | по требованию | по требованию | по требованию |
| 9 | Ширма медицинская | по требованию | по требованию | по требованию |
| 10 | Шторы медицинские экранирующие для физиокабинетов. | по требованию | по требованию | по требованию |

Глава 20. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего услуги по медицинской реабилитации в отделении реабилитации филиал

| №" | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет реабилитолога |  |  |  |  |
| 1 | Спирометр портативный |  |  | 1 |
| 2 | Пульсоксиметр |  |  | 1 |
| 3 | Кресло-каталка (для взрослых /детей) |  |  | по требованию |
| 4 | Коляска для перевозки детей |  |  | по требованию |
| 5 | Весы |  |  | 1 |
| 6 | Ростомер |  |  | 1 |
| Параграф 2. Кабинет врача общей практики (терапевта) |  |  |  |  |
| 1. | Кушетка |  |  | 1 |
| 2. | Облучатель бактерицидный стационарный |  |  | 1 |
| 3. | Термометр медицинский |  |  | 1 |
| 4. | Тонометр |  |  | 1 |
| 5. | Фонендоскоп |  |  | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр |  |  | 1 |
| 7. | Сумка врача войсковая |  |  | по требованию |
| 8. | Ингалятор кислородный |  |  | по требованию |
| 9. | Небулайзер |  |  | по требованию |
| 10. | Весы медицинские |  |  | 1 |
| 11. | Ростомер |  |  | 1 |
| 12. | Облучатель бактерицидный |  |  | по требованию |
| 13. | Ширма медицинская |  |  | 1 |
| Параграф 3. Оснащение для оказания неотложной медицинской помощи |  |  |  |  |
| 1. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 |
| 2. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 2 |
| 3. | Редуктор-ингалятор кислородный с 2 литровым баллоном |  |  | 2 |
| 4. | Укладка для оказания неотложной помощи вне ВМ(М)П |  |  | 2 |
| 5. | Шина транспортная для верхних конечностей |  |  | по требованию |
| 6. | Шина транспортная для нижних конечностей |  |  | по требованию |
| 7. | Аппарат дыхательный с ручным приводом |  |  | 2 |
| 8. | Ингалятор кислородный |  |  | 2 |
| 9. | Шкаф медицинский |  |  | 2 |
| Параграф 4. Кабинет/отделение физиотерапевтического лечения |  |  |  |  |
| 1 | Аппарат для гальванизации и электрофореза |  |  | 3 |
| 2 | Аппарат для электротерапии |  |  | 3 |
| 3 | Аппарат для ультразвуковой терапии |  |  | 1 |
| 4 | Аппарат для ультравысокочастотная терапии |  |  | 1 |
| 5 | Аппарат для магнитотерапии |  |  | 3 |
| 6 | Ингалятор кислородный |  |  | 1 |
| 7 | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) |  |  | 3 |
| 8 | Ингалятор стационарный ультразвуковой |  |  | по требованию |
| 9 | Аппарат для ультрафиолетовия облучения терапии стационарный для верхних дыхательных путей |  |  | 2 |
| 10 | Аппарат светолечения/ цветолечения |  |  | 3 |
| 11 | Аппарат для лазеротерапии |  |  | 1 |
| 12 | Аппарат для электросонтерапии |  |  | 2 |
| 13 | Аппарат сверхвысокочастотной терапии |  |  | 1 |
| 14 | Аппарат для фототерапии |  |  | 2 |
| 15 | Аппарат для дарсонвализации |  |  | 2 |
| 16 | Аппарат для электростимуляции |  |  | 1 |
| 17 | Аппарат для прессотерапии верхних и нижних конечностей |  |  | 2 |
| 18 | Аппарат аэрозольтерапии/ аэроионтерапии |  |  | по требованию |
| 19 | Аппарат для комбинированной физиотерапии (электротерапии) |  |  | по требованию |
| 20 | Аппарат декомпрессионно-тракционной терапии (система вытяжения позвоночника) |  |  | по требованию |
| 21 | Аппарат для ударно-волновой терапии |  |  | 1 |
| 22 | Комплекс для подводного вытяжения и гидромассажа позвоночника |  |  | по требованию |
| 23 | Комплекс оборудования для гидрокинезотерапии в т.ч. для механотерапии в воде для верхней и нижней конечности |  |  | по требованию |
| 24 | Аппарат для высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии |  |  | по требованию |
| 25 | Аппарат для криотерапии |  |  | по требованию |
| 26 | Аппарат интервальной вакуумной терапии |  |  | по требованию |
| 27 | Аппарат для ультрафиолетовия облучения терапии стационарный для местного и общего облучения |  |  | по требованию |
| 28 | Кушетка деревянная физиотерапевтическая |  |  | 1 кушетка на каждый аппарат |
| 29 | Аппарат для лазерной терапии высокой интенсивности |  |  | по требованию |
| 30 | Баня восстановительная |  |  | по требованию |
| 31 | Аппарат для микроволновой терапии (СМВ-терапии) |  |  | 1 |
| 32 | Аппарат высокоинтенсивной сфокусированной электромагнитной терапии |  |  | 1 |
| 33 | Галокамера, соляная шахта в комплекте |  |  | 1 |
| 34. | Массажное кресло |  |  | 2 |
| 35. | Массажная кровать |  |  | 2 |
| 36. | Кухня для подготовки фангопарафина |  |  | 1 |
| 37. | Парафинонагреватель |  |  | 1 |
| Параграф 5. Кабинет водолечения |  |  |  |  |
| 1. | Кедровая фитобочка с парогенератором |  |  | 3 |
| 2. | Медицинская ванна |  |  | 1 |
| 3. | Водолечебный комплекс (душ Шарко, циркулярный душ, восходящий душ) |  |  | 1 |
| 4. | Инфракрасная сауна 2-местная |  |  | 1 |
| Параграф 6. Кабинет (отделение, зал) лечебная физическая культура (кинезиотерапии) оборудование в соответствии с профилем медицинской организации |  |  |  |  |
| 1. | Кушетки/Кровать медицинская функциональная (для травматологического профиля) |  |  | по требованию |
| 2. | Реабилитационные динамические стендеры с системой вертикализации (Вертикализатор (для пациентов детских медицинских организаций) |  |  | по требованию |
| 3. | Комплекс реабилитационный для локомоторной терапии |  |  | по требованию |
| 4. | Тренажер реабилитационный механотерапевтический (различных вариантов исполнения) верхних и нижних конечностей |  |  | 2 |
| 5. | Аппарат нейромышечной диагностики и реабилитации |  |  | по требованию |
| 6. | Комбинезон для нейроортопедической реабилитации |  |  | по требованию |
| 7. | Экзоскелет для реабилитации различных типоразмеров |  |  | по требованию |
| 8. | Аппарат пассивной реабилитации верхних конечностей |  |  | по требованию |
| 9. | Реабилитационные тренажеры для верхних, нижних конечностей, туловища |  |  | по требованию |
| 10. | Устройство для слинг-терапии |  |  | по требованию |
| 11. | Комплекс роботизированный реабилитационный для восстановления опорно-двигательного аппарата/верхних конечностей |  |  | по требованию |
| 12. | Терапевтический стол для упражнений по методике BobathandVoita |  |  | по требованию |
| 13. | Велотренажер для кардиореспираторной нагрузки |  |  | по требованию |
| 14. | Имитатор ходьбы с принадлежностями |  |  | по требованию |
| 15. | Аппараты механической стимуляции опорных зон стопы (имитатор опорной нагрузки подошвенный) |  |  | по требованию |
| 16. | Детский пневмо-костюм (для пациентов нейрореабилитации) |  |  | по требованию |
| 17. | Опора для ползания детей |  |  | по требованию |
| 18. | Опоры-ходунки для детей |  |  | по требованию |
| 19. | Реабилитационная лестница |  |  | 1 |
| 20. | Реабилитационные перила |  |  | 1 |
| Параграф 7. Кабинет массажиста |  |  |  |  |
| 1. | Набор массажный: кушетка медицинская массажная с поднимающим изголовьем; стол массажный для рук; лесенка к кушетке массажной; валики большой и малый, массажный стол для кардиологических пациентов) |  |  | 2 |

Глава 21. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего медицинскую помощь при туберкулезе

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Противотуберкулезное отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Спирометр |  |  | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 2. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 3. | Бронхофиброскоп |  |  | 2 на отделение | 2 на отделение |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 на отделение | 1 на отделение |
| 5. | Инфузионный насос |  |  | по требованию | по требованию |
| 6. | Пульсоксиметр |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Рентгеновский диагностический стационарный аппарат |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Компьютерный томограф в комплекте с инжектором |  |  | 1 | 1 |

Глава 22. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего неврологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Неврологическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Инфузионный насос |  | 2 | 4 | 4 |
| 3. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации (наличие аккумулятора) |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Кислородный концентратор |  | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Дыхательный мешок для ручной ИВЛ (мешок Амбу) |  | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Противопролежневый матрас многофункциональный |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 9. | Кресло-каляска медицинская |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Передвижной рециркулятор |  |  | 1 | 2 |
| 11. | Манипуляционный столик (для процедурного кабинета) |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Кресло для взятия крови медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Ходунки медицинские |  |  |  | 1 |
| 14. | Электронейромиограф (двухканальный) |  |  |  | 1 |
| 15. | Штатив для длительных вливании |  | 2 | 3 | 10 |
| 16. | Монитор прикроватный многофункциональный |  |  |  | 2 |
| 17. | Оксиметр церебральный |  |  |  | 1 |
| 18. | Пульсоксиметр |  |  |  | 2 |
| 19. | Увлажнитель кислорода |  |  |  | 10 |
| 20. | Устройство для перекладывания больных |  |  |  | 1 |
| 21. | Прибор для измерения АД с фонендоскопом |  |  |  | 4 |
| 22. | Весы медицинские |  |  |  | 1 |
| 23. | Молоток неврологический |  |  |  | 4 |
| 24. | Веновизр |  |  |  | 1 |
| 25. | Полужесткий корсет для позвоночника (грудной и поясничный отдел) |  |  |  | 6 |
| 26. | Воротник Шанца |  |  |  | 3 |
| 27. | Костыли для взрослых |  |  |  | 2 |
| 28. | Трость |  |  |  | 2 |
| 29. | Камера хранения стерильных медицинских изделий |  |  |  | 1 |
| 30. | Облучатель бактерицидный |  |  |  | 1 |
| 31. | Распылитель дезинфекционный для жидкостей |  |  |  | 1 |
| 32. | Кресло носилка медицинская |  |  |  | 1 |
| 33. | Тележка медицинская |  |  |  | 1 |
| 34. | Тележка для перевозки биксов |  |  |  | 1 |
| 35. | Тележка для транспортировки медицинских отходов |  |  |  | 1 |
| 36. | Холодильник медицинский |  |  |  | 1 |
| 37. | Кушетка медицинская |  |  |  | 1 |
| 38. | Сейф для хранения наркотиков |  |  |  | 2 |
| 39. | Шкаф медицинский |  |  |  | 6 |
| 40. | Ширма медицинская |  |  |  | 1 |
| 41. | Судно подкладное |  |  |  | 2 |
| 42. | Кровать функциональная |  |  |  | 25 |
| 43. | Тумба прикроватная с поворотным столиком |  |  |  | 25 |
| 44. | Мочеприемник мужской (утка) |  |  |  | 2 |
| Параграф 2. Кабинет врача невропатолога |  |  |  |  |  |
| 1. | Тонометр с разными манжетами |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Набор неврологический |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Кушетка медицинская |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Молоток неврологический |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Пульсоксиметр |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Гониометр/инклинометр |  |  | по требованию | по требованию |
| 7. | Шкаф медицинский |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Облучатель бактерицидный |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Инсультный отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Монитор пациента |  |  | по числу коек | по числу коек |
| 2. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  |  | 2 | 2 |
| 4. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский |  |  | 1 на 2 койки | 1 на 2 койки |
| 5. | Аппарат для искусственной вентиляции легких транспортный |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Инфузионный насос |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 7. | Аппарат искусственной вентиляции легких |  |  | 1 на 3 койки | 1 на 3 койки |
| 8. | Автоматический инъектор |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации (наличие аккумулятора) |  |  | 1 на 6 коек | 1 на 6 коек |
| 10. | Кислородный концентратор |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Противопролежневый матрас многофункциональный | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию |
| Параграф 4. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Многофункциональная система ультразвуковой допплерографии с возможностью выполнения транскраниальной допплерографии, длительного транскраниального допплеровского мониторирования, микроэмболодетекции |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Портативный ультразвуковой сканер, с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, трансторакальной эхокардиографии |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Комплекс ангиографический с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных и внутримозговых артериях |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Магнитно-резонансный томограф в комплекте с инжектором не менее 1,5 Тесла |  |  | 1 | 1 |

Глава 23. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего токсикологическую помощь отделения интенсивной терапии (с кабинетом экстрокорпоральной детоксикации и гемодиализа)

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Токсикология |  |  |  |  |  |
| 1. | Монитор пациента |  | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Ларингоскоп с волоконнымсветоводом |  | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Инфузионный насос |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный |  | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Пульсоксиметр |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 7. | Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| Параграф 2. Отделение (палата, блок) реанимации и/или интенсивной терапии с экстракорпоральной детоксикацией. Аппараты, приборы и оборудование для гемодиализа и детоксикации |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для гемодиализа |  | 2 | 2 | не менее 2 |
| 2. | Аппарат для гемосорбции |  | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
| 3. | Аппарат для плазмафереза |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Аппарат для постоянной низкопоточной вено-венозной гемофильтрации (гемодиафильтрации) |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Аппарат лазерный для облучения крови |  |  |  | 1 |
| 6. | Аппарат ультрафиолетового облучения крови |  |  |  | 2 |
| 7. | Система водочистки для аппаратов гемодиализа |  |  |  | 1 |
| 8. | Аппарат для автоматического плазмофереза переносной с передвижным столиком и транспортным ящиком |  |  |  | 1 |
| 9. | Аппарат для автоматического цитофереза или автоматический сепаратор |  |  |  | 1 |
| 10. | Аппарат внутривенного облучения крови (в УФОК и ВЛОК диапазоне) |  |  |  | 2 |
| 11. | Аппарат для экстракорпорального облучения крови в режиме ультрафиалетового и инфрокрасного облучения крови |  |  |  | 2 |
| 12. | Аппарат для фотофереза |  |  |  | 1 |
| 13. | Аппарат для озонотерапии универсальный медицинский |  |  |  | 2 |
| 14. | Аппарат для непрямой электрохимической детоксикации организма |  |  |  | 2 |
| 15. | Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) |  |  |  | 1 |
| 16. | Термостат суховоздушный |  |  |  | 1 |
| 17. | Центрифуга |  |  |  | 1 |
| 18. | Аппарат для размораживания и подогрева крови и ее компонентов |  |  |  | 1 |
| 19. | Весы-помешивали донорской крови |  |  |  | 2 |
| 20. | Устройство для запаивания трубок полимерных контейнеров для заготовки и хранения крови |  |  |  | 1 |
| 21. | Устройство для стерильного соединения полимерных трубок |  |  |  | 1 |
| 22. | Уровновешитель стаканов центрифуги |  |  |  | 1 |
| 23. | Плазмоэкстрактор |  |  |  | 1 |
| 24. | Весы (электронные) |  |  |  | 1 |
| 25. | Кресло медицинское для забора крови |  |  |  | 2 |
| 26. | Аппарат для перитонеального диализа с принадлежностями |  |  | 1 | 2 |
| Параграф 3. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты для интенсивной терапии |  |  |  |  |  |
| 1. | Аппарат для проведения искусственной вентиляции легких в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии с возможностью управления PC и VC, способами согласования вдохов - CMV, IMV, CSV, с мониторированием дыхательного объема, минутной вентиляции и давления в контуре аппарата, с возможностью проведения неинвазивной, инвазивной вентиляции, высокопоточной назальной оксигенации, с использованием графического мониторинга (шкалы - давление/время, поток/время, объем/время, петли - объем/давление, поток/объем), капнографии, возможностью измерения пищеводного давления. В комплекте с увлажнителем. |  |  | 1 единица на 1 пациенто-место | 1 единица на 1 пациенто-место |
| 2. | Аппарат искусственной вентиляции легких транспортный (компактность аппарата, встроенная аккумуляторная батарея, режимы и методы ИВЛ сопоставимы к стационарным аппаратам, с контролем по объему и давлению. Графический мониторинг. Тревожная сигнализация (звук, свет, цвет). |  |  | Не менее 1 единицы на отделение | Не менее 1 единицы на отделение |
| 3. | Многофункциональная электрическая кровать реанимационного класса |  |  | 1 единица на 1 пациенто-место | 1 единица на 1 пациенто-место |
| 4. | Аппарат дыхательный ручной (комплекты дыхательные для ручной искусственной вентиляции легких (далее – ИВЛ) |  |  | 1 единица на 1 пациенто-место | 1 единица на 1 пациенто-место |
| 5. | Монитор прикроватный (оксиметрия, неинвазивное давление, инвазивное артериальное давление – 2 канала, капнография, электрокардиограмма, частота дыхания, температура, центральная гемодинамика) |  |  | 1 единица на 1 пациенто-место | 1 единица на 1 пациенто-место |
| 6. | Набор для интубации трахеи, включая ларингеальную маску, ларингеальную маску для интубации трахеи и комбинированную трубку |  |  | не менее 1 единицы на отделение | не менее 1 единицы на отделение |
| 7. | Каталка пациента с мягким покрытием трехсекционная с ограждением, держателями баллона и стойки для инфузий |  |  | не менее 1 единицы на отделение | Не менее 1 единицы на отделение |
| 8. | Дефибриллятор-монитор |  |  | 1 единица на отделение | 1 единица на отделение |
| 9. | Насос шприцевой |  |  | не менее 5 единиц на 1 пациенто-мест | не менее 5 единиц на 1 пациенто-мест |
| 10. | Насос инфузионный |  |  | не менее 2 единиц на 1 пациенто-место | не менее 2 единиц на 1 пациенто-место |
| 11. | Система централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом |  |  | 1 единица на отделение | 1 единица на отделение |
| 12. | Анализатор кислотно-основного состояния и газов крови |  |  | не менее 1 единицы на отделение | не менее 1 единицы на отделение |
| 13. | Негатоскоп общего назначения |  |  | не менее 1 единицы на отделение | не менее 1 единицы на отделение |
| 14. | Матрац термостабилизирующий |  |  | 1 единица на отделения | 1 единица на отделения |
| 15. | Противопролежневый матрас трубчатый, закрыт влагонепроницаемым, "дышащим" покрывалом, блок управления с роторным компрессором. Система размещается на кровати вместо обычного матраса |  |  | не менее 1 единицы на 2 пациенто-места | не менее 1 единицы на 2 пациенто-места |
| 16. | Аспиратор электрический |  |  | не менее 1 единицы на отделение | не менее 1 единицы на отделение |
| 17. | Электрокардиограмма аппарат |  |  | 1 единица на отделение | 1 единица на отделение |
| 18. | Оборудование для проведения бифокальной резонансной виброакустической терапии |  |  | 1 единица на отделение | 1 единица на отделение |
| 19. | Фонендоскоп комбинированный |  |  | 1 единица на 1 пациенто-место | 1 единица на 1 пациенто-место |
| 20. | Тепловая пушка с обдувным одеялом |  |  | 1 единица на 2 пациенто-место | 1 единица на 2 пациенто-место |
| 21. | Кровать-весы |  |  | не менее 1 на отделение | не менее 1 на отделение |
| 22. | Видеоларингоскоп с набором клинков разного размера |  |  | не менее 1 единицы на отделение | не менее 1 единицы на отделение |
| 23. | Ларингоскоп универсальный, фиброоптический |  |  | не менее 1 на отделение | не менее 1 на отделение |
| 24. | Набор с клинками для сложной интубации |  |  | не менее 1 на отделение | не менее 1 на отделение |
| 25. | Флуометр |  |  | 1 единица на 1 пациенто-место | 1 единица на 1 пациенто-место |
| Параграф 4. Химико-токсикологическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| 1. | Газовый хроматограф с детектором по теплопроводности |  |  |  | 2 |
| 2. | Газовый хроматограф с детектором по ионизации пламени или детектором электронного захвата |  |  |  | 1 |
| 3. | Газовый хроматограф с детектором электронного захвата |  |  |  | 1 |
| 4. | Газовый хроматограф с азотно-фосфорным детектором |  |  |  | 1 |
| 5. | Комплект для тонкослойной хроматографии |  |  |  | 1 |
| 6. | Набор иммуно-хроматографических тестов |  |  |  | 1 |
| 7. | Комплект оборудования для иммуноанализа (иммуноферментный или иммунофлюоресцентный) |  |  |  | 1 |
| 8. | Фотоколориметр |  |  |  | 1 |
| 9. | УФ-спектрофотометр |  |  |  | 1 |
| 10. | Центрифуга лабораторная |  |  |  | 2 |
| 11. | Дозаторы механические или электронные |  |  |  | 10 |
| 12. | Масс-спектрометр с тройным квадруполем и системой высокоэффективной жидкостной хроматографии для анализа метаболитов лекарственных средств |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой для анализа следов тяжелых металлов и изотопов в биологических материалах |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Газовый хромато-масс спектрометр с тройным квадруполем для анализа жирнокислотного состава крови |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Ультрафиолетовый-Вид спектрофотометр 190-1100 нм для анализа крови на содержание монооксида и диоксида углерода |  |  | 1 | 1 |
| 16. | Автоматизированная система для измерения плотности и индекса рефракции жидких лекарственных средств |  |  | 1 | 1 |

Глава 24. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающих трансфузиологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |
| --- | --- | --- |
| Параграф 1. Оборудование для медицинских организаций, осуществляющих трансфузионную терапию. Оборудование холодовой цепи |  |  |
| 1. | Холодильник для хранения пакетов с цельной кровью и эритроцитами (t°С +2+10) | 1 |
| 2. | Холодильник фармацевтический для хранения препаратов крови, диагностических реагентов (t°С +2+10) | 1 |
| 3. | Морозильник для хранения плазмы и ее производных (t°С -25 и ниже) | 1 |
| 4. | Устройство для хранения тромбоцитов | 1 |
| 5. | Устройство для размораживания плазмы | 1 |
| 6. | Устройство для подогрева эритроцитов | 1 |
| 7. | Контейнер изотермический для хранения и транспортировки крови и ее компонентов с датчиками регистрации температуры внутренней среды контейнера | по требованию |
| Параграф 2. Для лабораторных исследований при сопровождении трансфузий |  |  |
| 1. | Полуавтоматический иммуногематологический анализатор колоночной агглютинации (ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) | по требованию |
| 2. | Автоматический иммуногематологический анализатор колоночной агглютинации | по требованию |
| 3. | Тромбоэластограф | по требованию |
| 4. | Микроскоп | 1 |
| 5. | Водяная баня | по требованию |
| 6. | Центрифуга лабораторная | 1 |
| 7. | Комплект дозаторов с переменным объемом одноканальный со сменными наконечниками | по требованию |
| Параграф 3. Для переливаний крови и ее компонентов, растворов |  |  |
| 1. | Аппарат для реинфузий | по требованию |
| 2. | Устройство для подогрева инфузионных растворов и компонентов донорской крови в процессе их переливания | 1 |
| Параграф 4. Оборудование общего назначения |  |  |
| 1. | Облучатель экранированный бактерицидный стационарный | 1 |
| 2. | Набор лаборатории | 1 |
| 3. | Набор общеврачебный | 1 |
| 4. | Набор процедурный | 1 |
| 5. | Набор фельдшера | 1 |
| Параграф 5. Оборудование для скрининга трансфузионных инфекций, клинико-биохимических, иммуногематологических, лабораторных исследований |  |  |
| 1. | Анализатор иммуноферментный (ридер) с вошером и инкубатором | по требованию |
| 2. | Анализатор иммунохимический, закрытого типа для скрининга маркеров гемотрансмиссивных инфекций | по требованию |
| 3. | Автоматическая система закрытого типа для проведения исследования методом полимеразная цепная реакция | по требованию |
| 4. | Анализатор для иммуноблота | по требованию |
| 5. | Анализатор гематологический | по требованию |
| 6. | Анализатор коагулологический | по требованию |
| 7. | Биохимический анализатор | по требованию |
| 8. | Прибор для экспресс-определения гемоглобина | по требованию |
| 9. | Экспресс-анализатор для определения уровня аланинаминотрансфераза | по требованию |
| 10. | Анализатор для определения свободного гемоглобина | по требованию |
| 11. | Полуавтоматический иммуногематологический анализатор колоночной агглютинации (ридер, инкубатор, центрифуга, компьютер) | по требованию |
| 12. | Автоматический иммуногематологический анализатор колоночной агглютинации | по требованию |
| 13. | Центрифуга-вортекс | по требованию |
| 14. | Миллиосмометр | 1 |
| 15. | Центрифуга лабораторная высокоскоростная | по требованию |
| 16. | Цитофлюориметр проточный | по требованию |
| 17. | Штатив для скорости оседания эритроцитов | по требованию |
| 18. | Штатив для дозаторов | по требованию |
| 19. | Комплект дозаторов с переменным объемом со сменными наконечниками с 1-8 канальными пипетками | по требованию |
| 20. | Микроскоп лабораторный световой бинокулярный | по требованию |
| Параграф 6. Для лаборатория бактериологических исследований |  |  |
| 1. | Воздушный стерилизатор | по требованию |
| 2. | Машина для изготовления ватных пробок | по требованию |
| 3. | Паровой стерилизатор | по требованию |
| 4. | Дезинфекционно-моечный аппарат | по требованию |
| 5. | Автоматический прибор для приготовления сред | по требованию |
| Параграф 7. Оборудование для лаборатории тканевого типирования и для скрининга лейкоцитарных антител |  |  |
| 1. | Система диагностическая для мультипараметрического флуоресцентного анализа | 1 |
| 2. | Иммуноферментный анализриддер в комплекте с компьютером и | 1 |
| 3. | Термошейкер для 96-ти луночных иммуноферментный анализ планшет | 1 |
| Параграф 8. Для молекулярно-генетических исследований |  |  |
| 1. | Автомат для выделения дезоксирибонуклеиновая кислота | 1 |
| 2. | Спектофотометр | 1 |
| 3. | Флуориметр | 1 |
| 4. | Термошейкер для микропробирок | 1 |
| 5. | Шейкер орбитальный с держателями для пробирок | 1 |
| 6. | Амплификатор 96 луночный, лунки объемом на 0,2мл, с нагреваемой крышкой | по требованию |
| 7. | Электрофоретическая камера с заливочным устройством в комплекте с подложками | по требованию |
| 8. | Источник питания с возможностью подключения до 4-х электрофоретических камер | по требованию |
| 9. | Система визуализации, архивирования и обработки гель-электрофореграмм в комплекте с компьютером | 1 |
| 10. | Трансиллюминатор | 1 |
| 11. | Деионизатор воды | 1 |
| Параграф 9. Для серологического исследования |  |  |
| 1. | Автоматический счетчик клеток | 1 |
| 2. | Комплект одноканальных и шестиканальных диспенсеров Терасаки | 1 |
| 3. | Мешалка магнитная с подогревом | 1 |
| 4. | Микроскоп инвертированный с держателем планшет Терасаки в комплекте с компьютером для визуализации и сохранения изображения | 1 |
| 5. | Микроскоп лабораторный световой бинокулярный | 1 |
| Параграф 10. Для проведения капиллярного секвенирования и (или) секвенирования следующего поколения |  |  |
| 1. | Капиллярный генетический анализатор - секвенатор в комплекте с компьютером | 1 |
| 2. | Генетический секвенатор следующего (нового поколения) | 1 |
| 3. | Амплификатор 96 луночный, лунки объемом на 0,2мл, с нагреваемой крышкой | 1 |
| 4. | Амплификатор | по требованию |
| 5. | Магнитный штатив | 1 |
| Параграф 11. Дополнительное оборудование |  |  |
| 1. | Миницентрифуга-вортекс | по требованию |
| 2. | Микроцентрифуга лабораторная для микропробирок | по требованию |
| 3. | Центрифуга для пробирок объемом 10-15 мл до 5000 об-мин | по требованию |
| 4. | Центрифуга с ротором для 96-луночных микропланшет объемом 1,5 мкл и полимеразная цепная реакция полоски | по требованию |
| 5. | Термошейкер для 96-ти луночных полимеразная цепная реакция планшет | 1 |
| 6. | Комплект одноканальных и восьмиканальных дозаторов переменного объема | по требованию |
| 7. | Холодильник фармацевтический с морозильной камерой | по требованию |
| 8. | Морозильная камера (t°С -25 и ниже) | по требованию |
| 9. | Холодильник фармацевтический (t°С +2+10) | по требованию |
| Параграф 12. Оборудование для заготовки, переработки цельной крови и ее компонентов. Для заготовки цельной крови, плазмы, эритроцитов, тромбоцитов |  |  |
| 1. | Аппараты для автоматического сбора плазмы, клеток | по требованию |
| 2. | Аппараты для мультикомпонентной сепарации крови | по требованию |
| 3. | Весы-помешиватели для сбора цельной крови | по требованию |
| 4. | Донорское кресло | по требованию |
| 5. | Штатив дл яинфузионных растворов | по требованию |
| 6. | Запаиватель пластиковых магистралей стационарный | по требованию |
| 7. | Запаиватель пластиковых магистралей переносной (мобильный) | по требованию |
| 8. | Выжиматель (стриппер) | по требованию |
| 9. | Центрифуга рефрижераторная | по требованию |
| 10. | Весы для уравновешивания центрифужных стаканов | по требованию |
| 11. | Адаптер для стаканов центрифуги | по требованию |
| Параграф 13. Для переработки цельной крови, плазмы, эритроцитов, тромбоцитов |  |  |
| 1. | Автоматический фракционатор | по требованию |
| 2. | Плазмаэкстрактор | по требованию |
| 3. | Аппарат для вирусинактивации компонентов крови | по требованию |
| 4. | Аппарат для радиоактивного облучения компонентов крови | по требованию |
| 5. | Аппараты для стерильного соединения магистралей | по требованию |
| 6. | Штатив для фильтрации крови и ее компонентов | по требованию |
| Параграф 14. Для отделения клеточных технологий |  |  |
| 1. | Автоматический сепаратор клеток крови | по требованию |
| 2. | Аппарат для подготовки концентрата стволовых клеток к криоконсерации | по требованию |
| 3. | Шейкер с платформой | по требованию |
| 4. | Плазмаэкстрактор | по требованию |
| 5. | Аппарат экстракорпорального фотофереза | по требованию |
| 6. | Дьюар с жидким азотом для длительного хранения образцов | 1 |
| 7. | Переходная емкость для хранения жидкого азота под давлением (для заправки дьюара) | 1 |
| 8. | Емкость для стационарного хранения жидкого азота | 1 |
| 9. | Криогенный трубопровод | 1 |
| 10. | Аппарат измерения концентрации кислорода в воздухе криохранилища | 1 |
| 11. | Диоксид углерода -инкубатор с подачей углекислого газа (переносной баллон или централизованная подача) | 1 |
| 12. | Микроскоп прямой | 1 |
| 13. | Микроскоп инвертированный | 1 |
| 14. | Камера Горяева | по требованию |
| 15. | Шкаф биологической безопасности II класса (ламинарный шкаф) | 1 |
| Параграф 15. Оборудование холодовой цепи |  |  |
| 1. | Холодильник фармацевтический для хранения препаратов крови и лабораторных реагентов (t°С +2+10) | по требованию |
| 2. | Холодильник фармацевтический с морозильной камерой (t°С +2+10) | по требованию |
| 3. | Морозильник для хранения плазмы и ее производных (t°С -25 и ниже) | по требованию |
| 4. | Морозильные камеры супернизкой температуры (t°С -80-150) | по требованию |
| 5. | Холодильник для хранения пакетов с цельной кровью и эритроцитами (t°С +2+10) | по требованию |
| 6. | Устройство для хранения тромбоцитов | по требованию |
| 7. | Устройство для размораживания плазмы | по требованию |
| 8. | Устройство для быстрой заморозки плазмы | по требованию |
| 9. | Контейнер изотермический для хранения и транспортировки крови и ее компонентов с датчиками регистрации температуры внутренней среды контейнера | по требованию |
| 10. | Контейнер изотермический для хранения и транспортировки образцов крови с датчиками регистрации температуры внутренней среды контейнера | по требованию |
| Параграф 16. Оборудование общего назначения |  |  |
| 1. | Облучатель экранированный бактерицидный стационарный | по требованию |
| 2. | Ультрафиолетовый рециркулятор очистки воздуха | по требованию |
| 3. | Шкаф биологической безопасности I класса (вытяжной шкаф) | по требованию |
| 4. | Шкаф биологической безопасности II класса (ламинарный шкаф) | по требованию |
| 5. | Дефибриллятор | по требованию |
| 6. | Медицинский отсасыватель | по требованию |
| 7. | Языкодержатель | по требованию |
| 8. | Воздуховод | по требованию |
| 9. | Лотки медицинские в ассортименте | по требованию |
| 10. | Весымедицинские с ростомером | по требованию |
| 11. | Кресло-каталка | по требованию |
| 12. | Медицинская каталка | по требованию |
| 13. | Мешок Амбу | по требованию |
| 14. | Кондуктометр (для контроля дистиллированной воды) | 1 |
| 15. | Шейкер для пробирок | по требованию |
| 16. | Водяная баня | по требованию |
| 17. | Термостат сухой | по требованию |
| 18. | Установка для получения бидистиллированной воды аналитического качества | 1 |
| 19. | Автоклав | по требованию |
| 20. | Набор врачебного приема | по требованию |
| 21. | Набор общеврачебный | по требованию |
| 22. | Набор процедурный | по требованию |
| 23. | Набор фельдшера | по требованию |
| 24. | Набор лаборатории | по требованию |
| 25. | Весы лабораторные, электронные | по требованию |

Глава 25. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего гастроэнтерологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Гастроэнтерология |  |  |  |  |  |
| 1. | Монитор пациента |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Инфузионный насос |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | по требованию | по требованию |
| 5. | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 2. Диагностическое отделение |  |  |  |  |  |
| 1. | Прибор для проведения дыхательного уреазного теста |  |  | 1 | 1 |

Глава 26. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего помощь в области психического здоровья

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Стационарные отделения организаций здравоохранения в области психического здоровья (дневной стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Ларингоскоп с волоконным световодом |  |  | по требованию | по требованию |
| 2. | Инфузионный насос |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 2. Кабинет для проведения медицинского освидетельствования |  |  |  |  |  |
| 1. | Алкометр(анализаторпаровэтанола) |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Анализатор для химико-токсикологических исследований |  |  | 1 | 1 |

Глава 27. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего гематологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Отделение гематологии (отделения трансплантации гемопоэтических стволовых клеток) |  |  |  |  |  |
| 1. | Инфузионный насос |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 2. | Электрокардиограф многоканальный |  |  | по требованию | по требованию |
| Параграф 2. Дневной стационар |  |  |  |  |  |
| 1. | Функциональная кровать/кресло |  |  | 1 на 1 койко-место | 1 на 1 койко-место |
| 2. | Инфузионный насос |  |  | 1 на 1 койку | 1 на 1 койку |
| 3. | Кресло-каталка |  |  | 2 | 2 |

Глава 28. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего стерилизационно-дезинфекционные услуги медицинских изделий

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Централизованное стерилизационное отделение (амбулаторно-поликлиническая помощь, стационар) |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка моечная ультразвуковая |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Машины дезинфекционно-моечные с принадлежностями |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Стерилизатор паровой проходного типа |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Низкотемпературный плазменный стерилизатор проходной |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Роторная термозапаивающая машина с держателем для рулонов со встроенным режущим устройством |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Стол для упаковки стерилизационных материалов |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Полка для упаковочного стола |  |  | 1 | 1 |
| 8. | Стол-мойка с 2 раковинами для предстерилизационной очистки медицинских инструментов |  |  | 1 | 1 |
| 9. | Стол для упаковки стерилизационных материалов |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Тележка для бумаги для предстерилизационной упаковки |  |  | 1 | 1 |
| 11. | Стол рабочий с встроенной подсветкой для контроля, сортировки и предстерилизационной упаковки текстильных изделий |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Стеллаж для стерилизационных корзин |  |  | 1 | 1 |
| 13. | Табурет (газовый подъемник, оборудованный кольцом поддержки ноги, регулирование высоты) |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Транспортная тележка для стерильных материалов |  |  | 1 | 1 |
| 15. | Передаточное окно с двумя дверями и фиксирующим механизмом |  |  | 1 | 1 |
| 16. | Стерилизатор воздушный |  |  | 2 | 2 |
| 17. | Коммпрессор медицинский безмасленный |  |  | 1 | 1 |
| 18. | Водоподготовка (система очистки воды на принципе реверсивного осмоса и технологии ротационного насоса |  |  | 1 | 1 |
| 19. | Облучатель кварцевый |  |  | 8 | 8 |
| 20. | Рециркулятор бактерицидный |  |  | 5 | 5 |
| 21. | Гигрометр психометрический |  |  | 4 | 4 |
| 22. | Установка для обеззараживания и очистки, кондиционирования воздуха |  |  | 2 | 2 |
| 23. | Стерилизатор паровой однодверный, автономный |  |  | 2 | 2 |

Глава 29. Натуральные нормы обеспечения изделиями медицинского назначения и медицинской техникой военно-медицинских (медицинских) подразделений, оказывающего сурдологическую помощь

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Кабинет врача сурдолога (детский/взрослый) |  |  |  |  |  |
| 1. | Диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, игровой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах |  |  | 2 | 2 |
| 2. | Клинический аудиометр для проведения тональной пороговой и надпороговой аудиометрии, высокочастотной аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии, педиатрического теста, с комплектом колонок и программным обеспечением для создания банка данных о пациентах |  |  | 2 | 2 |
| 3. | Анализатор среднего уха для проведения импедансометрии |  |  | 2 | 2 |
| 4. | Система регистрации слуховых вызванных потенциалов (коротколатентные слуховые вызванные потенциалы) и слуховых потенциалов на частотно-модулированный тон (стационарные слуховые вызванные потенциалы) с модулем регистрации отоакустической эмиссии |  |  | 2 | 2 |
| 5. | Устройство/аппарат/система регистрации отоакустической эмиссии (вызванная отоакустическая эмиссия, DPOAE) |  |  | 2 | 2 |
| 6. | Устройство/аппарат для скрининга слуха методом регистрации отоакустической эмиссии (вызванная отоакустическая эмиссия, DPOAE) и слуховых вызванных потенциалов (коротколатентные слуховые вызванные потенциалы) |  |  | 2 | 2 |
| 7. | Система для проведения вестибулометрии (видеонистагмография или электронистагмография) |  |  | 2 | 2 |
| 8. | Оборудование (устройство) для проведения импульсного теста |  |  | 2 | 2 |
| 9. | Анализатор слуховых аппаратов (камера 2СС для проверки выходного уровня сигнала слуховых аппаратов / измерение звукового давления в реальном ухе) |  |  | 1 | 1 |
| 10. | Программаторы с программным обеспечением для настройки аудио- (речевых) процессоров систем кохлеарной имплантации, систем имплантации среднего уха, костной проводимости от фирм-производителей |  |  | 1 ед на врача | 1 ед на врача |
| 11. | Программатор для настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов |  |  | 1 | 1 |
| 12. | Видеоотоскоп |  |  | 2 | 2 |
| 13. | Отоскоп |  |  | 2 | 2 |
| 14. | Камера для хранения стерильного инструментария |  |  | 2 | 2 |
| Параграф 2. Оборудование для кабинета слухопротезирования |  |  |  |  |  |
| 1. | Клинический / диагностический аудиометр для проведения тональной пороговой аудиометрии, аудиометрии в свободном звуковом поле, речевой аудиометрии с программным обеспечением для создания банка данных о пациентах |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Система для подбора и настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Анализатор слуховых аппаратов (камера 2СС для проверки выходного уровня сигнала слуховых аппаратов / измерение звукового давления в реальном ухе) |  |  | 1 | 1 |
| 4. | Программаторы с программным обеспечением для настройки аудио (речевых) процессоров систем кохлеарной имплантации, систем среднего уха, костной проводимости от фирм-производителей |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Программатор для настройки слуховых аппаратов с программным обеспечением от разных производителей слуховых аппаратов |  |  | 1 | 1 |
| 6. | Видеоотоскоп |  |  | 1 | 1 |
| 7. | Отоскоп |  |  | 1 | 1 |
| Параграф 3. Оборудование для кабинета логопеда и сурдопедагога |  |  |  |  |  |
| 1. | Слухоречевой тренажер для развития слухового восприятия и формирования звукопроизношения для индивидуальной слухоречевой реабилитации |  |  | 1 | 1 |
| 2. | Тренажер на базе персонального компьютера для развития звуко-произносительной и лексико-грамматической стороны речи |  |  | 1 | 1 |
| 3. | Речевой тренажер для усвоения и развития элементарной речевой коммуникации |  |  | 1 | 1 |

Глава 30. Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом и техникой для Санитарно-эпидемиологического центра, санитарно-эпидемиологические отдела (Филиалы центра), центральной военно-врачебной комиссии и База хранения медицинского имущества и техники

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Санитарно-эпидемиологический учреждения | Санитарно-эпидемиологические отделы (Филиалы центра) | Центральная военно-врачебная комиссия | База хранения медицинского имущества и техники |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты |  |  |  |  |  |
| 1. | Набор процедурный |  |  |  | 1 |
| 2. | Набор инструментов отоларинголога |  |  | 1 |  |
| 3. | Набор инструментов офтальмолога |  |  | 1 |  |
| 4. | Укладка неотложной помощи |  |  | 1 | 1 |
| 5. | Автокераторефрактометр |  |  | 1 |  |
| 6. | Аномалоскоп |  |  | 1 |  |
| 7. | Диоптриметр |  |  | 1 |  |
| 8. | Индикатор внутриглазного давления |  |  | 1 |  |
| 9. | Лампа щелевая |  |  | 1 |  |
| 10. | Линейка для подбора очковых оправ |  |  | 1 |  |
| 11. | Линейка скиаскопическая |  |  | 1 |  |
| 12. | Линза Гольдмана |  |  | 1 |  |
| 13. | Набор оптиков (знаков) |  |  | 1 |  |
| 14. | Набор пробных очковых стекол и призм |  |  | 1 |  |
| 15. | Осветитель таблиц для определения остроты зрения |  |  | 1 |  |
| 16. | Офтальмоскоп |  |  | 1 |  |
| 17. | Периметр |  |  | 1 |  |
| 18. | Проектор знаков автоматический |  |  | 1 |  |
| 19. | Таблица для определения остроты зрения |  |  | 1 |  |
| 20. | Таблица для определения симуляции пониженного зрения |  |  | 1 |  |
| 21. | Таблица полихроматическая для исследования цветоощущения (Волкова-Юстевой) |  |  | 1 |  |
| 22. | Тонометр офтальмологический бесконтактный |  |  | 1 |  |
| 23. | Аппарат для пневматического массажа ушной барабанной перепонки |  |  | 1 |  |
| 24. | Аудиометр |  |  | 1 |  |
| 25. | Набор камертонов |  |  | 1 |  |
| 26. | Отоскоп |  |  | 1 |  |
| 27. | Рефлектор лобный |  |  | 1 |  |
| 28. | Эхосинускоп |  |  | 1 |  |
| 29. | Негатоскоп |  |  | 1 |  |
| 30. | Электрокардиограф |  |  | 1 |  |
| 31. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом | 1 |  | 3 |  |
| 32. | Весы медицинские | 1 |  | 1 | 1 |
| 33. | Динамометр | 1 |  |  |  |
| 34. | Молоток неврологический |  |  | 1 |  |
| 35. | Ростомер | 1 |  | 1 | 1 |
| 36. | Стетофонендоскоп |  |  | 2 | 1 |
| 37. | Угломер медицинский универсальный |  |  | 1 |  |
| 38. | Автоматический анализатор скорости оседания эритроцитов |  |  | 1 |  |
| 39. | Анализатор агрегации тромбоцитов (агрегометр) |  |  | 1 |  |
| 40. | Анализатор бактериологический | 2 | 1 |  |  |
| 41. | Анализатор биохимический |  |  | 2 |  |
| 42. | Анализатор газов крови |  |  | 1 |  |
| 43. | Анализатор газов крови и электролитов крови |  |  | 1 |  |
| 44. | Анализатор гематологический |  |  | 1 |  |
| 45. | Анализатор гемостаза (коагулометр) |  |  | 1 |  |
| 46. | Анализатор мочи |  |  | 1 |  |
| 47. | Аппарат для окраски мазков крови |  |  | 1 |  |
| 48. | Аппарат для электрофореза белков |  |  | 1 |  |
| 49. | Атомно-абсорбционный спектрометр | 1 |  |  |  |
| 50. | Батометр | 4 | 2 | 2 |  |
| 51. | Баня водяная | 5 | 1 |  |  |
| 52. | Баня ультразвуковая | 5 | 1 |  |  |
| 53. | Ванна для окраски мазков крови на предметном стекле | 1 | 1 | 1 |  |
| 54. | Весы аналитические | 4 | 1 | 1 |  |
| 55. | Весы лабораторные | 4 | 1 | 3 |  |
| 56. | Весы технические | 2 | 2 |  |  |
| 57. | Весы торсионные |  |  | 1 |  |
| 58. | Весы электронные | 4 | 2 |  |  |
| 59. | Войсковая портативная экспресс-лаборатория | 6 | 1 |  |  |
| 60. | Гемоглобинометр |  |  | 2 |  |
| 61. | Гигрометр | 30 | 5 | 2 | 1 |
| 62. | Глюкометр |  |  | 2 | 1 |
| 63. | Дилютор |  |  | 1 |  |
| 64. | Дозатор пипеточный | 6 | 2 | 2 |  |
| 65. | Дозатор одноканальный | 9 | 2 |  |  |
| 66. | Инфракрасный спектрометр | 1 | 1 |  |  |
| 67. | Камера для счета форменных элементов крови |  |  | 3 |  |
| 68. | Камера для счета форменных элементов спинномозговой жидкости (Фукс-Розенталя) |  |  | 1 |  |
| 69. | Колориметр фотоэлектрический цифровой | 3 | 2 | 2 |  |
| 70. | Комплект медицинский для отбора проб | 24 | 4 |  |  |
| 71. | Комплект оборудования для проведения иммуноферментного анализа | 1 | 1 | 1 |  |
| 72. | Комплект оборудования для проведения полимеразной цепной реакции | 1 | 1 | 1 |  |
| 73. | Комплект защитного костюма первого типа | 14 | 14 |  |  |
| 74. | Комплект защитной одежды | 200 | 200 |  | 10 |
| 75. | Машина для мойки лабораторной посуды | 3 | 1 | 1 |  |
| 76. | Мешалка магнитная | 2 | 1 | 1 |  |
| 77. | Микроанаэростат | 2 | 1 |  |  |
| 78. | Микроскоп бинокулярный | 4 | 1 | 2 |  |
| 79. | Микроскоп биологический | 2 | 1 | 1 |  |
| 80. | Микроскоп люминесцентный | 4 | 1 | 1 |  |
| 81. | Микроскоп моторизованный с компьютерной системой анализа изображения и программным обеспечением | 2 | 1 |  |  |
| 82. | Микроскоп темнопольный люминесцентный фазово-контрастный | 2 | 1 |  |  |
| 83. | Прибор для определения скорости оседания эритроцитов |  |  | 5 |  |
| 84. | Ротатор |  |  | 1 |  |
| 85. | Спектрофотометр | 2 | 1 | 2 |  |
| 86. | Счетчик для подсчета лейкоцитарной формулы |  |  | 2 |  |
| 87. | Термостат суховоздушный | 8 | 2 | 1 |  |
| 88. | Тромбоэластограф |  |  | 1 |  |
| 89. | Хроматограф жидкостный | 1 |  |  |  |
| 90. | Центрифуга | 3 | 1 | 3 |  |
| 91. | Флуориметр | 1 |  |  |  |
| 92. | Часы процедурные |  |  | 2 | 1 |
| 93. | Препаратоводитель для биологических микроскопов | 2 | 1 |  |  |
| 94. | Насос – пробо отборник | 8 | 2 |  |  |
| 95. | Прибор для отбора проб воздуха | 8 | 2 |  |  |
| 96. | Планшет для хранения предметных стекол | 5 | 2 |  |  |
| 97. | Прибор для бактериологического анализа воздуха | 2 | 2 |  |  |
| 98. | Прибор для счета колоний бактерий | 3 | 2 |  |  |
| 99. | Промыватель планшет автоматический | 3 | 1 |  |  |
| 100. | Секундомер | 5 | 2 |  |  |
| 101. | Термостат (инкубатор) с подачей диоксид углерода-для поддержания заданной температуры и влажности в газовой среде для предотвращения контаминации микроорганизмов | 2 | 1 |  |  |
| 102. | Шкаф электрический сухожаровой одностворчатый | 6 |  |  |  |
| 103. | Холодильное оборудование медицинское низкотемпературное (переносное) | 8 | 2 |  |  |
| 104. | Часы сигнальные лабораторные | 3 | 1 |  |  |
| 105. | Шкаф вытяжной лабораторный | 2 | 1 |  |  |
| 106. | Шкаф ламинарный | 2 | 1 |  |  |
| 107. | Шкаф сушильный-стерилизационный | 3 | 1 |  |  |
| 108. | Ареометр для определения плотности молока с термометром (лактоденсиметр) | 2 | 1 |  |  |
| 109. | Набор ареометров для определения плотности жидкостей | 2 | 1 |  |  |
| 110. | Бокс биологической защиты 2 класса опасности | 4 | 2 |  |  |
| 111. | Держатель платиновых игл и петель | 10 | 2 |  |  |
| 112. | Измеритель уровня углекислого газа | 3 | 1 |  |  |
| 113. | Фотометр фотоэлектрический | 3 | 1 |  |  |
| 114. | Прибор для измерения атмосферного давления | 2 | 1 |  |  |
| 115. | Прибор для измерения радиоактивных излучений | 4 | 1 |  |  |
| 116. | Прибор для экспресс-диагностики микробиологического загрязнения | 1 | 1 |  |  |
| 117. | Измеритель напряженности и плотности потока энергии | 2 | 1 |  |  |
| 118. | Прибор для измерения параметров электромагнитных излучений | 1 | 1 |  |  |
| 119. | Прибор химической разведки | 2 | 1 |  |  |
| 120. | Газоанализатор воздуха | 2 | 1 |  |  |
| 121. | Измеритель радиоактивных газов | 4 | 1 |  |  |
| 122. | Радиометр альфа, бетта, гаммаизлучений | 2 | 1 |  |  |
| 123. | Спектрометрический комплекс для измерения активности излучающих нуклидов | 1 | 1 |  |  |
| 124. | Иономер (рН-метр) | 2 | 1 |  |  |
| 125. | Люксметр | 2 | 1 |  |  |
| 126. | Нитратомер | 2 | 1 |  |  |
| 127. | Магнит дугообразный большой | 2 | 1 |  |  |
| 128. | Пенал к чашкам для выращивания бактерийных культур металлический | 10 | 2 |  |  |
| 129. | Спиртовка лабораторная стеклянная с колпачком | 15 | 5 |  |  |
| 130. | Термометр медицинский | 7 |  |  | 5 |
| 131. | Термометр для бактериологических термостатов | 4 | 1 |  |  |
| 132. | Термометр лабораторный от 0 до 100 °С с ценой деления 1 градус | 6 | 1 |  |  |
| 133. | Термометр лабораторный от 0 до 250 °С с ценой деления 1 градус | 6 | 1 |  |  |
| 134. | Термометр лабораторный от 0 до 300 °С с ценой деления 1 градус | 6 | 1 |  |  |
| 135. | Устройство для изготовления ватных пробок | 2 | 1 |  |  |
| 136. | Фильтр-воронка с диаметром фильтрующих пластин 30 мм Ф-30 | 6 | 1 |  |  |
| 137. | Центрифуга молочная | 1 | 1 |  |  |
| 138. | Центрифуга-вортекс | 3 | 2 |  |  |
| 139. | Шаблон металлический круглый | 2 |  |  |  |
| 140. | Штатив лабораторный для скашивания агара | 10 | 5 |  |  |
| 141. | Штатив лабораторный | 30 | 10 |  |  |
| 142. | Штатив на 10 пробирок | 30 | 10 |  |  |
| 143. | Штатив на 20 пробирок | 30 | 10 |  |  |
| 144. | Штатив на 40 пробирок | 30 | 10 |  |  |
| 145. | Шейкер медицинский | 6 | 1 |  |  |
| 146. | Прибор для измерения шума и вибрации комбинированный | 2 | 1 |  |  |
| 147. | Прибор для экспресса диагностики качества воды | 6 | 1 |  |  |
| 148. | Прибор для экспресса диагностики качества пищи | 6 | 1 |  |  |
| 149. | Прибор вакуумного фильтрования | 3 | 2 |  |  |
| 150. | Водяная баня со встроенной мешалкой | 3 | 1 |  |  |
| 151. | Портативная лаборатория для микробиологического анализа воды | 2 | 1 |  |  |
| 152. | Электромеханический ротационный микротом с системой переноса срезов |  | 1 |  |  |
| 153. | Контейнер для стерилизации | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 154. | Стерилизатор воздушный | 4 | 3 |  | 1 |
| 155. | Стерилизатор паровой | 2 | 1 |  | 1 |
| 156. | Коробка стерилизационная круглая без фильтра | 8 | 4 |  |  |
| 157. | Стерилизатор паровой горизонтальный круглый электрический | 2 | 1 |  |  |
| 158. | Камера для хранения стерильных медицинских изделий | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159. | Облучатель бактерицидный | 20 | 8 | 3 | 2 |
| 160. | Установка для очистки, обеззараживания и кондиционирования воздуха | 2 | 1 | 2 |  |
| 161. | Аквадистиллятор | 3 | 2 | 1 |  |
| 162. | Холодильная камера для хранения трупов |  |  |  |  |
| 163. | Холодильник фармацевтический |  |  | 2 | 2 |
| 164. | Столик манипуляционный передвижной |  |  | 1 |  |
| 165. | Контейнер термоизоляционный транспортировочный | 4 | 2 | 2 |  |
| 166. | Стиральная машина | 2 | 1 |  |  |
| 167. | Лабораторная электрическая плита стационарная | 2 | 1 |  |  |
| 168. | Лабораторная электрическая плита переносная | 4 | 2 |  |  |
| 169. | Печь муфельная | 2 | 1 |  |  |
| 170. | Эксикатор | 10 | 5 |  |  |
| 171. | Переносной баллон для углекислого газа диоксид углерода | 4 | 1 |  |  |
| 172. | Термоконтейнер с функцией поддержания заданной температуры с термаккумулятором | 4 | 2 |  |  |
| 173. | Аппарат для розлива плотных питательных сред на чашки Петри | 3 | 2 |  |  |
| 174. | Аппарат для розлива плотных питательных сред напробирок | 3 | 2 |  |  |
| 175. | Аспиратор с сосудом-ловушкой | 3 | 2 |  |  |
| 176. | Термостат для микропробирок | 3 | 2 |  |  |
| 177. | Термошейкер для планшетов | 3 | 2 |  |  |
| 178. | Лабораторная электрическая плита четырех комфорная стационарная | 1 | 1 |  |  |
| 179. | Переносная лабораторная электрическая плита | 5 | 3 |  |  |
| 180. | Шкаф лабораторный | 40 | 10 |  |  |
| 181. | Стол лабораторный | 40 | 10 |  |  |
| 182. | Стул лабораторный | 60 | 20 |  |  |
| 183. | Тумбочки лабораторные | 40 | 10 |  |  |
| 184. | Сейф для хранения наркотиков/прекурсоров | 2 | 1 |  |  |
| 185. | Опрыскиватель ранцевый | 4 | 2 |  |  |
| 186. | Дымогенератор для проведения дезинсекции | 2 | 1 |  |  |
| 187. | Шкаф для приборов | 4 | 2 |  |  |
| Параграф 2. Медицинская техника |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобиль сокорой медицинской помощи | 1 | 1 |  | 1 |
| 2. | Подвижная санитарно-бактериологическая лаборатория | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Подвижная токсико-радиометрическая лаборатория | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Дезинфекционно-душевой комплекс | 2 | 1 |  |  |
| 5. | Мобильный лабораторный комплекс | 1 | 1 |  |  |
| 6. | Рефрижиратор |  |  |  | 1 |
| 7. | Подъемно-транспортная техника |  |  |  | 4 |

Глава 31. Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом и техникой отдела врачебно-летной экспертизы (лаборатория авиационной медицины), авиационных баз, военно-учебных заведений по подготовке авиационного персонала

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отдел врачебно-летной экспертизы (лаборатория авиационной медицины) | Авиационная база (военно-транспортная, армейская авиация) | Авиационная база (фронтовая авиация) | ВУЗ по подготовке авиационного персонала |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты |  |  |  |  |  |
| 1. | Шкаф неотложной медицинской помощи | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 2. | Почкообразный тазик | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 3. | Набор-укладка (врача) для скорой медицинской помощи | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Пневмошины | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Локтевые дозаторы | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Лампа бестеневая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Аспиратор (отсасыватель) медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Набор перевязочных инструментов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Кресло медицинское смотровое универсальное (урологическое, проктологическое) | 1 |  |  | 1 |
| 10. | Рабочее место офтальмолога | 1 |  |  | 1 |
| 11. | Авторефрактометр | 1 |  |  | 1 |
| 12. | Адаптометр | 1 |  |  | 1 |
| 13. | Никтоскоп | 1 |  |  | 1 |
| 14. | Индикатор внутриглазного давления | 1 |  |  | 1 |
| 15. | Лампа щелевая | 1 |  |  | 1 |
| 16. | Линейка скиаскопичекская | 1 |  |  | 1 |
| 17. | Линза Гольдмана | 1 |  |  | 1 |
| 18. | Набор пробных очковых линз | 1 |  |  | 1 |
| 19. | Офтальмоскоп прямой | 1 |  |  | 1 |
| 20. | Офтальмоскоп непрямой | 1 |  |  | 1 |
| 21. | Проектор знаков автоматический | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Тонометр офтальмологический бесконтактный | 1 |  |  | 1 |
| 23. | Лор комбаин (рабочее место оториноларинголога) в комплекте со смотровым микроскопом, гибким назофарингоскопом, монитором, камерой и системой архивации. | 1 |  |  | 1 |
| 24. | Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) | 1 |  |  | 1 |
| 25. | Осветитель медицинский узконаправленного света налобный в комплекте 3S LED | 1 |  |  | 1 |
| 26. | Аудиометр | 1 |  |  | 1 |
| 27. | Отоскоп | 1 |  |  | 1 |
| 28. | Шпателя | 30 | 30 |  | 30 |
| 29. | Носовые зеркала | 30 |  |  | 30 |
| 30. | Ушные воронки | 30 |  |  | 30 |
| 31. | Пинцет ушной штыковидный хирургический | 2 |  |  | 2 |
| 32. | Негатоскоп | 4 | 1 | 1 | 4 |
| 33. | Спирометр | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 34. | Электроэнцефалограф | 1 |  |  | 1 |
| 35. | Глюкометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 37. | Термометр медицинский | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 38. | Пульсоксиметр | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 39. | Медицинские весы | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 40. | Динамометр | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 41. | Неврологический молоток | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42. | Ростомер для измерения роста (сидя/стоя) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 43. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44. | Угломер универсальный медицинский | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45. | Кушетка медицинская | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 46. | Стоматологическая установка | 1 |  |  | 1 |
| 47. | Камера ультрофиалетовая (для хранения стерильных иструментов) ультрафиолетовия облучения-3. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 48. | Ультразвуковой скалер для снятия зубных налетов | 1 |  |  | 1 |
| 49. | Аппарат для гигиены полости рта | 1 |  |  | 1 |
| 50. | Ультрафиолетовая лампа для отверждения пломбы | 1 |  |  | 1 |
| 51. | Эндомотор | 1 |  |  | 1 |
| 52. | Упаковочная машина для инструментов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53. | Аппарат для разрезания гуттаперчи | 1 |  |  | 1 |
| 54. | Апекслокатор | 1 |  |  | 1 |
| 55. | Ультразвуковая ванна | 1 |  |  | 1 |
| 56. | Роторасширитель | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 57. | Контейнер для стерилизации | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 58. | Бактерицидный облучатель стационарный | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 59. | Бактерицидный облучатель переносной | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 60. | Оборудование для очистки, дезинфекции и кондиционирования воздуха (рециркулятор) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 61. | Аквадистиллятор | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62. | Фармацевтический холодильник | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 63. | Кресло для оценки вестибуловизуальной функции (кресло Барани) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64. | Столик манипуляционный передвижной | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 65. | Шина иммобилизацинная тактическая | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 66. | Мобильный комплекс мониторинга и диагностики здоровья | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Параграф 2. Контрольно-проверочное оборудование |  |  |  |  |  |
| 67. | Аппарат для управляемой нормобарическойгипокситерапии (гипоксикатор) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68. | Модуль транспортабельно- гипобарическийбарокамерный |  |  |  | 1 |
| 69. | Кислородный прибор тренировочный | 1 |  | 1 | 1 |
| 70. | Програмно-аппаратный комплекс "Статэргометр" с системой объективного медицинского контроля | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 71. | Автоматизированная система медицинского осмотра |  | 2 | 2 | 3 |
| 72. | Кислородный баллон на 4 литра | 1 |  | 1 | 1 |
| 73. | Кислородный баллон на 8 литров | 1 |  | 1 | 1 |

Глава 32. Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом и техникой для филиала База хранения медицинского имущества и техники

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |
| --- | --- | --- |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты |  |  |
| 1. | Гигрометр | по требованию |
| 2. | Холодильник фармацевтический | по требованию |
| 3. | Сейф для хранения наркотиков | по требованию |
| 4. | Аквадистиллятор | по требованию |
| 5. | Шкаф медицинский | по требованию |
| 6. | Термометр медиицнский | по требованию |
| 7. | Стол медицинский | по требованию |
| 8. | Весы медицинские | по требованию |
| 9. | Стеллажи медицинские | по требованию |
| 10. | Часы процедурные | по требованию |
| 11. | Контейнеры для хранения вакцины/сыворотки | по требованию |
| 12. | Упаковочное оборудование | 5 |
| Параграф 2. Медицинская техника |  |  |
| 13. | Рефрижиратор | 4 |

Глава 33. Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом и техникой, для класса тактической медицины, учебные центры, военно-медицинского факультета и центра военной медицины

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Класс тактической медицины воинских частей и учреждений | Учебные центры тактической медицины | Военно-медицинский факультет (кафедра) | Центр военной медицины |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты |  |  |  |  |  |
| 1. | Набор для ручной окраски срезов и мазков |  |  |  | 1 |
| 2. | Набор для тонкослойной хроматографии |  |  |  | 2 |
| 3. | Набор инструментов и изделий секционный для вскрытия и исследования трупов |  |  |  | 5 |
| 4. | Набор процедурный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Набор секционный |  |  |  | 5 |
| 6. | Сумка санитара войсковая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Сумка фельдшера войсковая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Сумка врача войсковая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Языкодержатель | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Тазик почкообразный | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 11. | Аптечка первой помощи (индивидуальная) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 12. | Аптечка первой помощи (групповая) | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 13. | Пакет перевязочный индивидуальный медицинский | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 14. | Пакет противохимический индивидуальный | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15. | Комплект защитной одежды | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 16. | Прибор для измерения артериального давления с фонендоскопом | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Весы медицинские | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18. | Ростомер | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19. | Стетофонендоскоп | 1 | 1 | по требованию | 1 |
| 20. | Холодильник фармацевтический |  |  |  | 4 |
| 21. | Стол перевязочный универсальный | 1 |  | 1 | 1 |
| 22. | Столик инструментальный | 1 |  | 1 | 1 |
| 23. | Ширма медицинская | 1 |  | 1 | 1 |
| 24. | Штатив для длительных вливаний | 1 |  | 1 | 1 |
| 25. | Носилки санитарные | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 26. | Зажим кровоостанавливающий | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 27. | Ножницы для перевязочного материала | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 28. | Ножницы для разрезания повязок | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29. | Ножницы для стрижки волос | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30. | Ножницы хирургические с одним острым концом, изогнутые | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31. | Ножницы хирургические с одним острым концом, прямые | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 32. | Пинцет пластинчатый анатомический | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33. | Пинцет пластинчатый общего назначения | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34. | Пинцет пластинчатый хирургический | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35. | Роторасширитель | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 36. | Набор перевязочный малый | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37. | Набор для трахеостомии | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 38. | Набор процедурный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 39. | Набор врачебного приема | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40. | Набор общеврачебный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41. | Шина транспортная для нижних конечностей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 42. | Шина транспортная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 43. | Манекен для отработки сердечно – легочной реанимации с отображением корректного массажа сердца и искусственной вентиляции легких | 1 |  | 1 | 10 |
| 44. | Манекен для отработки навыков восстановления проходимости дыхательных путей, манекен с анатомическим строением верхних дыхательных путей | 1 |  | 1 | 5 |
| 45. | Манекен для наложения окклюзионной повязки на грудь и игольчатой декомпрессии ( в комплекте с набором для ремонта и дополнительных накладок) манекен с заменяемыми силиконовыми накладками в области 2 межреберья по среднеключичной линии и 5 межреберья по передней подмышечной линии. | 1 |  | 1 | 5 |
| 46. | Муляжи для обработки тампонады ран, муляж с имитацией огнестрельного ранение с возможностью подключения системы с симуляцией артериального кровотечения | 1 |  | 1 | 7 |
| 47. | Автоматический наружный дефибриллятор (далее - АНД) с учебными электродами и симулятором ритма к дефибриллятору. |  |  | 1 | 10 |
| 48. | Мешок дыхательный силиконовый Амбу со сменными масками, многоразовый. |  |  | 1 | 10 |
| 49. | Набор накладных муляжей |  |  | 1 | 3 |
| 50. | Автоматическая станция для окраски срезов и мазков |  |  |  | 1 |
| 51. | Аптечки индивидуальные тактические |  |  |  | 30 |
| 52. | Автоматический тканевой процессор |  |  |  | 1 |
| 53. | Анализатор наркотических веществ и лекарственных средств, и их метаболитов на базе жидкостного хроматографа |  |  |  | 1 |
| 54. | Анализатор наркотических веществ и лекарственных средств на базе газового хроматографа |  |  |  | 1 |
| 55. | Атомно-абсорбционныйспектрометр |  |  |  | 1 |
| 56. | Баня водяная |  |  |  | 3 |
| 57. | Баня ультразвуковая |  |  |  | 1 |
| 58. | Ванна для окраски мазков крови на предметном стекле |  |  |  | 1 |
| 59. | Весы аналитические |  |  |  | 2 |
| 60. | Весы лабораторные |  |  |  | 1 |
| 61. | Весы технические |  |  |  | 1 |
| 62. | Гомогенизатор биологических тканей |  |  |  | 1 |
| 63. | Инфракрасный спектрометр |  |  |  | 1 |
| 64. | Испаритель роторный |  |  |  | 1 |
| 65. | Комплект медицинский для отбора проб |  |  |  | 1 |
| 66. | Машина для мойки лабораторной посуды |  |  |  | 2 |
| 67. | Мешалка магнитная |  |  |  | 2 |
| 68. | Микроскоп биологический |  |  |  | 8 |
| 69. | Микроскоп инвертированный |  |  |  | 1 |
| 70. | Микроскоп люминесцентный |  |  |  | 3 |
| 71. | Микроскоп сравнения криминалистический |  |  |  | 1 |
| 72. | Микроскоп стереоскопический |  |  |  | 2 |
| 73. | Микротом |  |  |  | 4 |
| 74. | Насос водоструйный |  |  |  | 3 |
| 75. | Рефрактометр лабораторный |  |  |  | 1 |
| 76. | Светильник хирургический стационарный |  |  |  | 2 |
| 77. | Спектрофотометр |  |  |  | 2 |
| 78. | Станок для автоматической заточки микротомных ножей |  |  |  | 1 |
| 79. | Станция для вырезки операционного материала |  |  |  | 1 |
| 80. | Станция для заливки парафином гистологического материала в блоки |  |  |  | 1 |
| 81. | Столик-термостат к микротому |  |  |  | 1 |
| 82. | Термостат водяной |  |  |  | 1 |
| 83. | Термостат для парафиновой заливки с водяной рубашкой |  |  |  | 1 |
| 84. | Термостат суховоздушный |  |  |  | 2 |
| 85. | Ультрамикротом |  |  |  | 1 |
| 86. | Хроматограф газовый |  |  |  | 1 |
| 87. | Центрифуга |  |  |  | 8 |
| 88. | Носилки тактические складные | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 89. | Пояс для стабилизации таза при переломе | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 90. | Шейный корсет | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 91. | Одеяло тактические согревающие | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 92. | Шина иммобилизацинная тактическая | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 93. | Жгут/турникет для остановки кровотечения | 1 | 1 | 1 | 50 |
| 94. | Бинты эластичные | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 95. | Воздуховод назофарингеальный | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 96. | Воздуховод орофарингеальный(в наборе) | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 97. | Окклюзионный пластырь |  |  |  | 30 |
| 98. | Гемостатические бинты (учебные) | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 99. | Косынка медицинская | 1 | 1 | 1 | 30 |
| 100. | Иглы декомпрессионные |  |  |  | 30 |
| 101. | Перчатки латексные нестерильные (100 шт.в уп.) |  |  |  | 10 |
| 102. | Лейкопластырь |  |  |  | 30 |
| 103. | Ножницы для разрезания обмундирование | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 104. | Контейнер для стерилизации |  |  |  | 6 |
| 105. | Стерилизатор воздушный |  |  |  | 3 |
| 106. | Стерилизатор паровой |  |  |  | 1 |
| 107. | Камера для хранения стерильных медицинских изделий |  |  |  | 1 |
| 108. | Облучатель бактерицидный |  |  |  | 2 |
| 109. | Установка для очистки, обеззараживания и кондиционирования воздуха |  |  |  | 2 |
| 110. | Аквадистиллятор |  |  |  | 2 |
| 111. | Холодильная камера для хранения трупов |  |  |  | 2 |
| 112. | Модельстроения тела человека |  |  |  | 1 |
| 113. | Тренировочные манекены, моделирующие человеческое тело |  |  |  | 1 |
| 114. | Контейнер термоизоляционный транспортировочный |  |  |  | 1 |
| 115. | Жгут кровоостанвливающий/ турникет | 4 | 4 | по требованию |  |

Глава 34. Натуральные нормы обеспечения медицинским имуществом и техникой аптек военно-медицинских (медицинских) подразделений

| № | Наименование медицинских изделий | Количество медицинских изделий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Воинские части и учреждения, имеющие по штату медицинский состав без медицинского подразделения | Медицинские подразделения воинских частей и учреждений (МП, МР, МВЗ, МО) | Военные госпиталя и лазареты | Военно-клинические госпиталя |
| Параграф 1. Аппараты, приборы, оборудование и инструменты |  |  |  |  |  |
| 1. | Гигрометр | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию |
| 2. | Холодильник фармацевтический | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию |
| 3. | Сейф для хранения наркотиков |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 4. | Аквадистиллятор |  | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Шкаф медицинский | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию |
| 6. | Термометр медицинский | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию |
| 7. | Стол медицинский |  | по требованию | по требованию | по требованию |
| 8. | Весы медицинские | по требованию | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Стеллажи медицинские | по требованию | по требованию | по требованию | по требованию |
| 10. | Часы процедурные |  | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Контейнеры для хранения вакцины/сыворотки |  | 1 | 2 | 2 |
| 12. | Камера для хранения стерильных медицинских изделий |  | 1 | 2 | 2 |
| 13. | Стерилизатор паровой/воздушный |  | 1 | 2 | 2 |
| 14. | Тележка медицинская |  | 1 | 1 | 1 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан