Об утверждении норм потребления тепловой энергии

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 17 февраля 2026 года № 59

В соответствии с пунктом 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан "О теплоэнергетике" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормы потребления тепловой энергии.

2. Комитету промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) направление настоящего приказа в электронном виде на казахском и русском языках в течение пяти рабочих дней со дня его подписания в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр | Е. Нагаспаев |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАНО"

Министерство энергетики

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу |
| --- | --- |

Нормы потребления тепловой энергии

| Климатический район | Область, город республиканского значения | Единица измерения | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10, 11 | 12 и выше |
| I климатический район | город Астана, Акмолинская область, Актюбинская область, Восточно–Казахстанская область, Карагандинская область, Костанайская область, Область Абай, Область Улытау, Павлодарская область, Северо-Казахстанская область | гигакаллорий/м2 | от 0,1333 до 0,1859 | от 0,1197 до 0,1520 | от 0,1155 до 0,1467 | от 0,1081 до 0,1373 | от 0,1027 до 0,1303 | от 0,0969 до 0,1230 | от 0,0933 до 0,1185 |
| II климатический район | город Алматы, Атырауская область, Алматинская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Область Жетісу | гигакаллорий/м2 | от 0,0898 до 0,1332 | от 0,0807 до 0,1197 | от 0,0778 до 0,1155 | от 0,0729 до 0,1081 | от 0,0692 до 0,1026 | от 0,0653 до 0,0968 | от 0,0629 до 0,0933 |
| III климатический район | город Шымкент, Жамбылская область, Мангистауская область, Туркестанская область | гигакаллорий/м2 | до 0,0897 | до 0,0806 | до 0,0777 | до 0,0728 | до 0,0691 | до 0,0652 | до 0,0628 |

Примечание: настоящие нормы потребления тепловой энергии применяются только для жилых помещений за отопительный период.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан