Об утверждении методики расчета показателей

Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 26 августа 2026 года № 272-НҚ

В соответствии с подпунктом 2-1) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методику расчета показателей согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту развития водохозяйственных сооружений Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан | Н. Нуржигитов |
| --- | --- |

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Бюро национальной статистики

Агентства по стратегическому

планированию и реформам

Республики Казахстан

|  | Приложение к приказу |
| --- | --- |

Методика расчета показателей

Раздел 1. Перечень административных показателей, подлежащих расчету

| № | Наименование административного показателя | Единица измерения | Наименование административной формы/ информационной системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объем природоохранных попусков | миллион м3/год | Сведения о проведении природоохранных попусков для сохранения естественного режима водного объекта, рыбных ресурсов и других водных животных, а также обеспечения промывки русел рек во время паводков |
| 2 | Объем дополнительно аккумулированной воды | миллион м3/год | Национальная информационная система водных ресурсов |
| 3. | Количество гидротехнических сооружений, прошедших многофакторное обследование | единица | Сведения о количестве гидротехнических сооружений, прошедших многофакторное обследование |
| 4. | Объем накопления водных ресурсов в водохранилищах республиканской собственности для обеспечения водообеспечения отраслей экономики и населения | миллиард м3/год | Национальная информационная система водных ресурсов |

Раздел 2. Алгоритм расчета показателя "Объем природоохранных попусков"

| 1. | Определение административного показателя (понятийный аппарат) | Природоохранные попуски – это целенаправленные, контролируемые сбросы воды из водохранилищ, предназначенные для искусственного затопления пойменных лугов и поддержания баланса экосистем |
| --- | --- | --- |
| 2. | Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю | Ежегодно |
| 3. | Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему) | Национальная информационная система водных ресурсов (https://qazsu.gov.kz) |
| 4. | Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения | Формула расчета объема природоохранного попуска: V = Q×t где: V- объем природоохранного попуска воды, м³; Q- расход воды, м³/с; t- время попуска, с. Если необходимо определить среднесуточный объем природоохранного попуска: V – "сут" = Q×86400 где: V – "сут" - суточный объем воды, м³/сутки; Q – 86400 - количество секунд в сутках. |

Алгоритм расчета показателя "Объем дополнительно аккумулированной воды"

| 1. | Определение административного показателя (понятийный аппарат) | Объем дополнительно аккумулированной воды – объем воды, накопленный в новых или действующих водохранилищах после введения их в эксплуатацию, выраженный в кубических метрах и характеризующий объем аккумулированных водных ресурсов. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю | Ежегодно |
| 3. | Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему) | Национальная информационная система водных ресурсов (https://qazsu.gov.kz) |
| 4. | Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения | Объем дополнительного аккумулирования воды расчитывается по двум мероприятием, это строительство новых водохранилищ и реконструкция действующих гидротехнических сооружений. При этом показатель отражает дополнительный объем воды, который может быть аккумулирован в результате реализации мероприятия, после ввода объекта в эксплуатацию. Общий показатель за год определяется: Vдоп = Vнов + Vрек где: Vдоп – общий объем дополнительного аккумулирования воды, миллион м3/год; Vнов – дополнительный объем аккумулирования воды за счет строительства новых водохранилищ, миллион м3/год; Vрек – дополнительный объем аккумулирования воды за счет реконструкции действующих гидротехнических сооружений, миллион м3/год. Расчет по новым водохранилищем: Формула: Vнов = S Vпроект где: Vнов – общий объем дополнительного аккумулирования воды за счет новых водохранилищ, введенных в эксплуатацию в отчетном году, миллион м³; Vпроект – проектный объем каждого нового водохранилища, введенного в эксплуатацию в отчетном году, миллион м³; S – знак суммирования проектных объемов всех новых водохранилищ, введенных в эксплуатацию в отчетном году. Расчет по реконструированным гидротехническим сооружениям: Учитывается только прирост объема аккумулирования в результате реконструкции. Формула: Vрек = Vпосле − Vдо где: Vпосле − объем аккумулирования воды после завершения реконструкции, миллион м³; Vдо − объем аккумулирования воды до реконструкции, миллион м³. |

Алгоритм расчета показателя "Количество гидротехнических сооружений, прошедших многофакторное обследование"

| 1. | Определение административного показателя (понятийный аппарат) | Оценка технического состояния гидротехнических сооружений и основного оборудования, определение остаточного ресурса их элементов методом визуального осмотра и проведением комплекса инженерных исследований (геодезических, геофизических, геотехнических, гидрографических и других) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю | Ежегодно |
| 3. | Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему) | Местные исполнительные органы столицы, областей, городов республиканского значения и республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" (https://minsu.qujat.gov.kz/) |
| 4. | Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения | 1) для проведения многофакторного обследования собственником (владельцем) проводится определение критериев безопасности гидротехнических сооружений; 2) собственник (владелец) предусматривает бюджет на проведение многофакторного обследования; 3) собственник (владелец) проводит государственные закупки для определения подрядчика; 4) результаты обследований оформляются актом многофакторного обследования, в котором отражается оценка технического состояния гидротехнического сооружения по форме согласно приложению 1 к Правилам проведения многофакторного обследования гидротехнических сооружений и формы декларации безопасности гидротехнических сооружений, утвержденных приказом Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 27 июня 2025 года № 156-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36350); 5) по результатам многофакторного обследования гидротехнического сооружения разрабатывается декларация безопасности гидротехнического сооружения; 6) по итогам направляется отчет по форме согласно приложению 2 приказа Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 10 сентября 2025 года № 230-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 36821); 7) единицы измерения: количество гидротехнических сооружений, подлежащих многофакторному обследованию в год, единица/год. |

Алгоритм расчета административного показателя "Объем накопления водных ресурсов в водохранилищах республиканской собственности для обеспечения водообеспечения отраслей экономики и населения"

| 1. | Определение административного показателя (понятийный аппарат) | Объем накопления водных ресурсов в водохранилищах – объем воды, накопленный в водохранилищах на отчетную дату либо за отчетный период, выраженный в кубических метрах и характеризующий объем аккумулированных водных ресурсов. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Периодичность и сроки формирования оперативных, предварительных и отчетных данных по административному показателю | Ежегодно |
| 3. | Источники информации с указанием ссылки на информационную систему и место размещения отчетных данных по административному показателю (с указанием ссылки на веб-сайт и информационную систему) | Национальная информационная система водных ресурсов (https://qazsu.gov.kz) |
| 4. | Алгоритм административного показателя с отражением детальной и четкой последовательности расчета с указанием единицы измерения | Объем воды в водохранилище определяется по таблице в зависимости "уровень – объем" либо расчетным методом по площади зеркала воды и средней глубине. При использовании расчетного метода применяется следующая формула: V=S×Hср где: V – объем воды, м³; S – площадь водной поверхности, м²; Hср – средняя глубина, м. Полученная информация о текущем уровне и объеме накопления воды вносится в Национальную информационную систему водных ресурсов. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан