О внесении изменений в совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 декабря 2025 года № 573 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 381-НҚ "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию"

Совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 27 марта 2026 года № 129 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 7 апреля 2026 года № 161-ОД

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 декабря 2025 года № 573 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 381-НҚ "Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию" следующие изменения:

в перечне измерений, относящихся к государственному регулированию, утвержденный указанным совместным приказом:

строки, порядковые номера 14 и 15, изложить в следующей редакции:

"

| 14. | Измерение напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях | от 0 В до 1000 В | ± (1%+3 емр) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Измерение силы тока | от 0 А до 10 А | ± (1%+3 емр) |  |

";

в строку, порядковый номер 16, вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

строку, порядковый номер 22, изложить в следующей редакции:

"

| 22. | Измерение температуры воды в водопроводе | от 0 °С до 100 °С | ± 1 °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

";

строки, порядковые номера 25 и 26, изложить в следующей редакции:

"

| 25. | Измерение статических растягивающих усилий | от 20 Н до 200 Н | класс точности не ниже 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Измерение веса (массы) | до 150 кг | ± 0,15 кг |  |

";

строку, порядковый номер 28, изложить в следующей редакции:

"

| 28. | Измерение уровня звука | от 30 дБ до 130 дБ | ± 1,5 дБ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

";

строку, порядковый номер 29, исключить;

строки, порядковые номера 30 и 31, изложить в следующей редакции:

"

| 30. | Измерение кинематической вязкости пенообразователей | от 20 мм2/с до 100 мм2/с | не более 5% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31. | Измерение толщины огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов системы противодымной вентиляции | от 2 мм до 150 мм | не более 2,5 % |  |

";

строки, порядковые номера 33 и 34, изложить в следующей редакции:

"

| 33. | Измерение перепада давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и лифтовых холлах | от 0,01 кПа до 0,16 кПа | класс точности не ниже 1,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34. | Измерение затухания волоконно-оптических линий связи | от -50 дБм до 5 дБм | ± 0,1 дБм |  |

";

в Примечании:

слова "Гц – герц;" заменить словами "емр – единица младшего разряда;";

слова "МПа*с – мегапаскаль-секунда;" заменить словами "мм2/с – квадратный миллиметр на секунду;".

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) размещение настоящего совместного приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

2) направление настоящего совместного приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан | ____________ Ч. Аринов |
| --- | --- |
| Министр торговли и интеграции Республики Казахстан | ____________ А. Шаккалиев |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан