О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 825

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 мая 2014 года № 73

В соответствии со статьей 3 Договора о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:


      1. Внести в Решение Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 825 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» изменения согласно приложению. 


      2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии

      Евразийской экономической комиссии         В. Христенко

Приложение              

к Решению Коллегии          

Евразийской экономической комиссии

от 13 мая 2014 года № 73

Изменения,

вносимые в Решение Комиссии Таможенного союза

от 18 октября 2011 г. № 825

1. Перечень стандартов, в результате применения которых 

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), утвержденный указанным Решением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН             

Решением Комиссии         

Таможенного союза         

от 18 октября 2011 г. № 825   

(в редакции Решения Коллегии   

Евразийской экономической комиссии

от 13 мая 2014 г. № 73)

Перечень

                стандартов, в результате применения которых

              на добровольной основе обеспечивается соблюдение

               требований технического регламента Таможенного

                     союза «О безопасности оборудования 

                     для работы во взрывоопасных средах»

                               (ТР ТС 012/2011)

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | пункты 1, 2 и 5 статьи 4 | ГОСТ 22782.3-77 | Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний |  |
| 2. |  | ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |  |
| 3. |  | ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» |  |
| 4. |  | ГОСТ 30852.3-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением p |  |
| 5. |  | ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q |  |
| 6. |  | ГОСТ 30852.7-2002 (МЭК 60079-6:1995) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки o |  |
| 7. |  | ГОСТ 30852.8-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида e |  |
| 8. |  | ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон |  |
| 9. |  | ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i |  |
| 10. |  | ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам |  |
| 11. |  | ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением |  |
| 12. |  | ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) |  |
| 13. |  | ГОСТ 30852.14-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n |  |
| 14. |  | ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы |  |
| 15. |  | ГОСТ 30852.16-2002 (МЭК 60079-17:1996) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) |  |
| 16. |  | ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)» |  |
| 17. |  | ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) |  |
| 18. |  | ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования |  |
| 19. |  | ГОСТ 30852.20-2002 | Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний |  |
| 20. |  | ГОСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007) | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология |  |
| 21. |  | ГОСТ 31438.2-2011 (EN 1127-2:2002) | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок) |  |
| 22. |  | ГОСТ 31439-2011 (EN 1710:2005) | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников |  |
| 23. |  | ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Двигатели Группы II для применения в средах, содержащих горючий газ и пар |  |
| 24. |  | ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли |  |
| 25. |  | ГОСТ 31440.3-2011 (EN 1834-3:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Двигатели Группы III для применения в средах, содержащих горючую пыль |  |
| 26. |  | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования |  |
| 27. |  | ГОСТ 31441.2-2011 (EN 13463-2:2004) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Защита оболочкой с ограниченным пропуском газов «fr» |  |
| 28. |  | ГОСТ 31441.3-2011 (EN 13463-3:2005) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d» |  |
| 29. |  | ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «c» |  |
| 30. |  | ГОСТ 31441.6-2011 (EN 13463-6:2005) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b» |  |
| 31. |  | ГОСТ 31441.8-2011 (EN 13463-8:2003) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита жидкостным погружением «k» |  |
| 32. |  | ГОСТ 31442-2011 (EN 50303:2000) | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма, для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли |  |
| 33. |  | ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2019 |
| 34. |  | ГОСТ 31610.5-2012/ IEC 60079-5:2007 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q» | действует до 01.01.2019 |
| 35. |  | ГОСТ 31610.6-2012/ IEC 60079-6:2007 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное заполнение оболочки «о» | действует до 01.01.2019 |
| 36. |  | ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е» | действует до 01.01.2019 |
| 37. |  | ГОСТ 31610.10-2012/ IEC 60079-10:2002 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон | действует до 01.01.2019 |
| 38. |  | ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» | действует до 01.01.2019 |
| 39. |  | ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты «n» | действует до 01.01.2019 |
| 40. |  | ГОСТ 31610.17-2012/ IEC 60079-17:2002 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) | действует до 01.01.2019 |
| 41. |  | ГОСТ 31610.26-2012/ IEC 60079-26:2006 | Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga |  |
| 42. |  | ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 | Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение |  |
| 43. |  | ГОСТ 31611.2-2012 (IEC 62013:2005) | Головные светильники для применения в шахтах, опасных по газу. Часть 2. Эксплуатационные и другие характеристики, относящиеся к безопасности | действует до 01.01.2019 |
| 44. |  | ГОСТ IEC 60079-1-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» |  |
| 45. |  | ГОСТ IEC 60079-2-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с видом взрывозащиты заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «p» |  |
| 46. |  | ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды |  |
| 47. |  | ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды |  |
| 48. |  | ГОСТ IEC 60079-14-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок |  |
| 49. |  | ГОСТ IEC 60079-17-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок |  |
| 50. |  | ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 | Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 51. |  | ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 | Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный распределенный. Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию |  |
| 52. |  | ГОСТ IEC 60079-35-2-2013 | Взрывоопасные среды. Часть 35-2. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Эксплуатационные и другие характеристики, относящиеся к безопасности |  |
| 53. |  | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 54. |  | ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования |  |
| 55. |  | ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация |  |
| 56. |  | ГОСТ IEC 61241-3-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон |  |
| 57. |  | ГОСТ IEC 61241-10-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может присутствовать горючая пыль |  |
| 58. |  | ГОСТ IEC 61241-11-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборудование «iD» |  |
| 59. |  | ГОСТ IEC 61241-14-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка |  |
| 60. |  | ГОСТ IEC 61241-17-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных средах (кроме подземных выработок) |  |
| 61. |  | ГОСТ IEC 61241-18-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 18. Защита компаундом «mD» |  |
| 62. |  | ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009 | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология | действует до 01.01.2016 |
| 63. |  | ГОСТ Р ЕН 1127-2-2009 | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок) | действует до 01.01.2016 |
| 64. |  | ГОСТ Р ЕН 1710-2009 | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников | действует до 01.01.2016 |
| 65. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-1-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Двигатели Группы II для применения в средах, содержащих горючий газ и пар | действует до 01.01.2016 |
| 66. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-2-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли | действует до 01.01.2016 |
| 67. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-3-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Двигатели Группы III для применения в средах, содержащих горючую пыль | действует до 01.01.2016 |
| 68. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 69. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-2-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Защита оболочкой с ограниченным пропуском газов «fr» | действует до 01.01.2016 |
| 70. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d» | действует до 01.01.2016 |
| 71. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «c» | действует до 01.01.2016 |
| 72. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b» | действует до 01.01.2016 |
| 73. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-8-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита жидкостным погружением «k» | действует до 01.01.2016 |
| 74. |  | ГОСТ Р ЕН 50303-2009 | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли | действует до 01.01.2016 |
| 75. |  | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 76. |  | ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» | действует до 01.01.2016 |
| 77. |  | ГОСТ Р 51330.3-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р | действует до 01.01.2016 |
| 78. |  | ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q | действует до 01.01.2016 |
| 79. |  | ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки о | действует до 01.01.2016 |
| 80. |  | ГОСТ Р 51330.8-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е | действует до 01.01.2016 |
| 81. |  | ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон | действует до 01.01.2016 |
| 82. |  | ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i | действует до 01.01.2016 |
| 83. |  | ГОСТ Р 51330.11-99 (МЭК 60079-12-78) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам | действует до 01.01.2016 |
| 84. |  | ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением | действует до 01.01.2016 |
| 85. |  | ГОСТ Р 51330.13-99 (МЭК 60079-14-96) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) | действует до 01.01.2016 |
| 86. |  | ГОСТ Р 51330.14-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n | действует до 01.01.2016 |
| 87. |  | ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы | действует до 01.01.2016 |
| 88. |  | ГОСТ Р 51330.16-99 (МЭК 60079-17-96) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок) | действует до 01.01.2016 |
| 89. |  | ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)» | действует до 01.01.2016 |
| 90. |  | ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) | действует до 01.01.2016 |
| 91. |  | ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования | действует до 01.01.2016 |
| 92. |  | ГОСТ Р 51330.20-99 | Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний | действует до 01.01.2016 |
| 93. |  | ГОСТ Р 52066-2007 | Головные светильники для эксплуатации в шахтах, опасных по газу. Часть 2. Эксплуатационные требования и другие, относящиеся к безопасности | действует до 01.01.2016 |
| 94. |  | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 95. |  | ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1. Взрывонепроницаемые оболочки «d» | действует до 01.01.2019 |
| 96. |  | ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 2. Оболочки под избыточным давлением «p» | действует до 01.01.2019 |
| 97. |  | ГОСТ Р 52350.5-2006 (МЭК 60079-5:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q» | действует до 01.01.2016 |
| 98. |  | ГОСТ Р 52350.6-2006 (МЭК 60079-6:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное заполнение оболочки «о» | действует до 01.01.2016 |
| 99. |  | ГОСТ Р 52350.7-2005 (МЭК 60079-7:2006) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е» | действует до 01.01.2016 |
| 100. |  | ГОСТ Р 52350.10-2005 (МЭК 60079-10:2002) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон | действует до 01.01.2016 |
| 101. |  | ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» | действует до 01.01.2016 |
| 102. |  | ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида «герметизация компаундом «m» | действует до 01.01.2019 |
| 103. |  | ГОСТ Р 52350.26-2007 (МЭК 60079-26:2006) | Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga | действует до 01.01.2016 |
| 104. |  | ГОСТ Р 52350.27-2005 (МЭК 60079-27:2005) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO) и концепция невоспламеняющей системы полевой шины (FNICO) | действует до 01.01.2019 |
| 105. |  | ГОСТ Р 52350.28-2007 (МЭК 60079-28:2006) | Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение | действует до 01.01.2016 |
| 106. |  | ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) | Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов |  |
| 107. |  | ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007) | Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода |  |
| 108. |  | ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) | Взрывоопасные среды. Часть 29-4. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов с открытым оптическим каналом |  |
| 109. |  | ГОСТ Р 54745-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 20-2. Характеристики материалов. Методы испытаний горючей пыли |  |
| 110. |  | ГОСТ Р МЭК 60050-426-2011 | Международный электротехнический словарь. Часть 426. Оборудование для взрывоопасных сред |  |
| 111. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  |
| 112. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» | действует до 01.01.2016 |
| 113. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-2-2009 | Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с защитой вида заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «p» | действует до 01.01.2016 |
| 114. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q» |  |
| 115. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «o» |  |
| 116. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» |  |
| 117. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008 | Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды | действует до 01.01.2016 |
| 118. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-10-2-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды | действует до 01.01.2016 |
| 119. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» |  |
| 120. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-13-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «p» |  |
| 121. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 | Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок | действует до 01.01.2016 |
| 122. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «n» |  |
| 123. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-17-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок | действует до 01.01.2016 |
| 124. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m» |  |
| 125. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования |  |
| 126. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные |  |
| 127. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы |  |
| 128. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO) |  |
| 129. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009 | Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний | действует до 01.01.2016 |
| 130. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-30-2-2009 | Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный распределенный. Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию | действует до 01.01.2016 |
| 131. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t» |  |
| 132. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 33. Оборудование со специальным видом защиты «s» |  |
| 133. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011 | Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к риску взрыва |  |
| 134. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 135. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования | действует до 01.01.2016 |
| 136. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация | действует до 01.01.2016 |
| 137. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон | действует до 01.01.2016 |
| 138. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-10-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может присутствовать горючая пыль | действует до 01.01.2016 |
| 139. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-11-2009 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборудование «iD» | действует до 01.01.2016 |
| 140. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-14-2008 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка | действует до 01.01.2016 |
| 141. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-17-2009 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок во взрывоопасных средах (кроме подземных выработок) | действует до 01.01.2016 |
| 142. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-18-2009 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 18. Защита компаундом «mD» | действует до 01.01.2016 |
| 143. | пункт 2, подпункты 1-8, 12-22 пункта 3 статьи 4 | ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |  |
| 144. |  | ГОСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007) | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология |  |
| 145. |  | ГОСТ 31438.2-2011 (EN 1127-2:2002) | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок) |  |
| 146. |  | ГОСТ 31439-2011 (EN 1710:2005) | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников |  |
| 147. |  | ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Двигатели Группы II для применения в средах, содержащих горючий газ и пар |  |
| 148. |  | ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли |  |
| 149. |  | ГОСТ 31440.3-2011 (EN 1834-3:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Двигатели Группы III для применения в средах, содержащих горючую пыль |  |
| 150. |  | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования |  |
| 151. |  | ГОСТ 31442-2011 (EN 50303:2000) | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма, для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли |  |
| 152. |  | ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2019 |
| 153. |  | ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 | Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 154. |  | ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 | Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный распределенный. Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию |  |
| 155 |  | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 156. |  | ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования |  |
| 157. |  | ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация |  |
| 158. |  | ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009 | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология | действует до 01.01.2016 |
| 159. |  | ГОСТ Р ЕН 1127-2-2009 | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок) | действует до 01.01.2016 |
| 160. |  | ГОСТ Р ЕН 1710-2009 | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников | действует до 01.01.2016 |
| 161. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-1-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Двигатели Группы II для применения в средах, содержащих горючий газ и пар | действует до 01.01.2016 |
| 162. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-2-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли | действует до 01.01.2016 |
| 163. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-3-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Двигатели Группы III для применения в средах, содержащих горючую пыль | действует до 01.01.2016 |
| 164. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 165. |  | ГОСТ Р ЕН 50303-2009 | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли | действует до 01.01.2016 |
| 166. |  | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 167. |  | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0: 2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 168. |  | ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) | Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов |  |
| 169. |  | ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007) | Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода |  |
| 170. |  | ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) | Взрывоопасные среды. Часть 29-4. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов с открытым оптическим каналом |  |
| 171. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  |
| 172. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009 | Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний | действует до 01.01.2016 |
| 173. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-30-2-2009 | Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный распределенный. Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию | действует до 01.01.2016 |
| 174. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011 | Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к риску взрыва |  |
| 175. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 176. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования | действует до 01.01.2016 |
| 177. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация | действует до 01.01.2016 |
| 178. | подпункт 10 пункта 3 статьи 4 | ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |  |
| 179. |  | ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2019 |
| 180. |  | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 181. |  | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 182. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  |
| 183. | подпункты 9 и 11 пункта 3 статьи 4 | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 184. |  | ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования |  |
| 185. |  | ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация |  |
| 186. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 187. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования | действует до 01.01.2016 |
| 188. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация | действует до 01.01.2016 |
| 189. | пункты 4, 6 и 10 статьи 4 | ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |  |
| 190. |  | ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2019 |
| 191. |  | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 192. |  | ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования |  |
| 193. |  | ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация |  |
| 194. |  | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 195. |  | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 196. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  |
| 197. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 198. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования | действует до 01.01.2016 |
| 199. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация | действует до 01.01.2016 |
| 200. | пункты 7-9 статьи 4 | ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |  |
| 201. |  | ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2019 |
| 202. |  | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 203. |  | ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования |  |
| 204. |  | ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация |  |
| 205. |  | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 206. |  | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 207. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  |
| 208. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 209. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования | действует до 01.01.2016 |
| 210. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация | действует до 01.01.2016 |
| 211. | приложение 1 раздел I | ГОСТ 30852.9-2002 (МЭК 60079-10:1995) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон |  |
| 212. |  | ГОСТ 31610.10-2012/ IEC 60079-10:2002 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон | действует до 01.01.2019 |
| 213. |  | ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды |  |
| 214. |  | ГОСТ IEC 60079-10-2-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды |  |
| 215. |  | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 216. |  | ГОСТ IEC 61241-3-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон |  |
| 217. |  | ГОСТ IEC 61241-10-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может присутствовать горючая пыль |  |
| 218. |  | ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон | действует до 01.01.2016 |
| 219. |  | ГОСТ Р 52350.10-2005 (МЭК 60079-10:2002) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон | действует до 01.01.2016 |
| 220. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-10-1-2008 | Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды | действует до 01.01.2016 |
| 221. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-10-2-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 10-2. Классификация зон. Взрывоопасные пылевые среды | действует до 01.01.2016 |
| 222. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 223. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-3-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон | действует до 01.01.2016 |
| 224. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-10-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 10. Классификация зон, где присутствует или может присутствовать горючая пыль | действует до 01.01.2016 |
| 225. | приложение 1 разделы II, III и V | ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |  |
| 226. |  | ГОСТ 31438.1-2011 (EN 1127-1:2007) | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология |  |
| 227. |  | ГОСТ 31438.2-2011 (EN 1127-2:2002) | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок) |  |
| 228. |  | ГОСТ 31439-2011 (EN 1710:2005) | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников |  |
| 229. |  | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования |  |
| 230. |  | ГОСТ 31442-2011 (EN 50303:2000) | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма, для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли |  |
| 231. |  | ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2019 |
| 232. |  | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 233. |  | ГОСТ Р ЕН 1127-1-2009 | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 1. Основополагающая концепция и методология | действует до 01.01.2016 |
| 234. |  | ГОСТ Р ЕН 1127-2-2009 | Взрывоопасные среды. Взрывозащита и предотвращение взрыва. Часть 2. Основополагающая концепция и методология (для подземных выработок) | действует до 01.01.2016 |
| 235. |  | ГОСТ Р ЕН 1710-2009 | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников | действует до 01.01.2016 |
| 236. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 237. |  | ГОСТ Р ЕН 50303-2009 | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли | действует до 01.01.2016 |
| 238. |  | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 239. |  | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 240. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  |
| 241. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 242. | приложение 1 раздел IV | ГОСТ 22782.3-77 | Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний |  |
| 243. |  | ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |  |
| 244. |  | ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) Изменение № 1 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» |  |
| 245. |  | ГОСТ 30852.3-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением p |  |
| 246. |  | ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q |  |
| 247. |  | ГОСТ 30852.7-2002 (МЭК 60079-6:1995) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки o |  |
| 248. |  | ГОСТ 30852.8-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида e |  |
| 249. |  | ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i |  |
| 250. |  | ГОСТ 30852.14-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n |  |
| 251. |  | ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы |  |
| 252. |  | ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)» |  |
| 253. |  | ГОСТ 31439-2011 (EN 1710:2005) | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников |  |
| 254. |  | ГОСТ 31440.1-2011 (EN 1834-1:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Двигатели Группы II для применения в средах, содержащих горючий газ и пар |  |
| 255. |  | ГОСТ 31440.2-2011 (EN 1834-2:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли |  |
| 256. |  | ГОСТ 31440.3-2011 (EN 1834-3:2000) | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Двигатели Группы III для применения в средах, содержащих горючую пыль |  |
| 257. |  | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования |  |
| 258. |  | ГОСТ 31441.2-2011 (EN 13463-2:2004) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Защита оболочкой с ограниченным пропуском газов «fr» |  |
| 259. |  | ГОСТ 31441.3-2011 (EN 13463-3:2005) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d» |  |
| 260. |  | ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «c» |  |
| 261. |  | ГОСТ 31441.6-2011 (EN 13463-6:2005) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b» |  |
| 262. |  | ГОСТ 31441.8-2011 (EN 13463-8:2003) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита жидкостным погружением «k» |  |
| 263. |  | ГОСТ 31442-2011 (EN 50303:2000) | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма, для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли |  |
| 264. |  | ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2019 |
| 265. |  | ГОСТ 31610.5-2012/ IEC 60079-5:2007 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q» | действует до 01.01.2019 |
| 266. |  | ГОСТ 31610.6-2012/ IEC 60079-6:2007 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное заполнение оболочки «о» | действует до 01.01.2019 |
| 267. |  | ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е» | действует до 01.01.2019 |
| 268. |  | ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» | действует до 01.01.2019 |
| 269. |  | ГОСТ 31610.26-2012/ IEC 60079-26:2006 | Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga |  |
| 270. |  | ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 | Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение |  |
| 271. |  | ГОСТ IEC 60079-1-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» |  |
| 272. |  | ГОСТ IEC 60079-2-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с видом взрывозащиты заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «p» |  |
| 273. |  | ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 | Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 274. |  | ГОСТ IEC 60079-35-2-2013 | Взрывоопасные среды. Часть 35-2. Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Эксплуатационные и другие характеристики, относящиеся к безопасности | действует с 01.07.2015 |
| 275. |  | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 276. |  | ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования |  |
| 277. |  | ГОСТ IEC 61241-1-2-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация |  |
| 278. |  | ГОСТ IEC 61241-11-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборудование «iD» |  |
| 279. |  | ГОСТ IEC 61241-14-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка |  |
| 280. |  | ГОСТ IEC 61241-18-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 18. Защита компаундом «mD» |  |
| 281. |  | ГОСТ Р ЕН 1710-2009 | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников | действует до 01.01.2016 |
| 282. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-1-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Двигатели Группы II для применения в средах, содержащих горючий газ и пар | действует до 01.01.2016 |
| 283. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-2-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Двигатели Группы I для применения в подземных выработках, опасных по воспламенению рудничного газа и/или горючей пыли | действует до 01.01.2016 |
| 284. |  | ГОСТ Р ЕН 1834-3-2010 | Двигатели внутреннего сгорания поршневые. Требования безопасности к двигателям, предназначенным для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Двигатели Группы III для применения в средах, содержащих горючую пыль | действует до 01.01.2016 |
| 285. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 286. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-2-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Защита оболочкой с ограниченным пропуском газов «fr» | действует до 01.01.2016 |
| 287. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d» | действует до 01.01.2016 |
| 288. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «c» | действует до 01.01.2016 |
| 289. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b» | действует до 01.01.2016 |
| 290. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-8-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита жидкостным погружением «k» | действует до 01.01.2016 |
| 291. |  | ГОСТ Р ЕН 50303-2009 | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли | действует до 01.01.2016 |
| 292. |  | ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 293. |  | ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» | действует до 01.01.2016 |
| 294. |  | ГОСТ Р 51330.3-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р | действует до 01.01.2016 |
| 295. |  | ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q | действует до 01.01.2016 |
| 296. |  | ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6-95) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки о | действует до 01.01.2016 |
| 297. |  | ГОСТ Р 51330.8-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е | действует до 01.01.2016 |
| 298. |  | ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i | действует до 01.01.2016 |
| 299. |  | ГОСТ Р 51330.14-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n | действует до 01.01.2016 |
| 300. |  | ГОСТ Р 51330.15-99 (МЭК 60079-16-90) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы | действует до 01.01.2016 |
| 301. |  | ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)» | действует до 01.01.2016 |
| 302. |  | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 303. |  | ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1. Взрывонепроницаемые оболочки «d» | действует до 01.01.2019 |
| 304. |  | ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 2. Оболочки под избыточным давлением «p» | действует до 01.01.2019 |
| 305. |  | ГОСТ Р 52350.5-2006 (МЭК 60079-5:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q» | действует до 01.01.2016 |
| 306. |  | ГОСТ Р 52350.6-2006 (МЭК 60079-6:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное заполнение оболочки «о» | действует до 01.01.2016 |
| 307. |  | ГОСТ Р 52350.7-2005 (МЭК 60079-7:2006) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е» |  |
| 308. |  | ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» | действует до 01.01.2016 |
| 309. |  | ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида «герметизация компаундом «m» | действует до 01.01.2019 |
| 310. |  | ГОСТ Р 52350.26-2007 (МЭК 60079-26:2006) | Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga | действует до 01.01.2016 |
| 311. |  | ГОСТ Р 52350.27-2005 (МЭК 60079-27:2005) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO) и концепция невоспламеняющей системы полевой шины (FNICO) | действует до 01.01.2019 |
| 312. |  | ГОСТ Р 52350.28-2007 (МЭК 60079-28:2006) | Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение | действует до 01.01.2016 |
| 313. |  | ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) | Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов |  |
| 314. |  | ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) | Взрывоопасные среды. Часть 29-4. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов с открытым оптическим каналом |  |
| 315. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  |
| 316. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» | действует до 01.01.2016 |
| 317. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-2-2009 | Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с защитой вида заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «p» | действует до 01.01.2016 |
| 318. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q» |  |
| 319. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «o» |  |
| 320. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» |  |
| 321. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» |  |
| 322. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-13-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «p» |  |
| 323. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «n» |  |
| 324. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m» |  |
| 325. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы |  |
| 326. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-27-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 27. Концепция искробезопасной системы полевой шины (FISCO) |  |
| 327. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009 | Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний | действует до 01.01.2016 |
| 328. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t» |  |
| 329. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 33. Оборудование со специальным видом защиты «s» |  |
| 330. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011 | Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к риску взрыва |  |
| 331. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 332. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования | действует до 01.01.2016 |
| 333. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-2-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 2. Выбор, установка и эксплуатация | действует до 01.01.2016 |
| 334. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-11-2009 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборудование «iD» | действует до 01.01.2016 |
| 335. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-14-2008 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка | действует до 01.01.2016 |
| 336. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-18-2009 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 18. Защита компаундом «mD» | действует до 01.01.2016 |

2. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки (подтверждения) соответствия продукции, утвержденный указанным Решением, изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН             

Решением Комиссии         

Таможенного союза         

от 18 октября 2011 г. № 825   

(в редакции Решения Коллегии   

Евразийской экономической комиссии

от 13 мая 2014 года № 73)

ПЕРЕЧЕНЬ 

                 стандартов, содержащих правила и методы

               исследований (испытаний) и измерений, в том

              числе правила отбора образцов, необходимые для

              применения и исполнения требований технического

                регламента Таможенного союза «О безопасности

              оборудования для работы во взрывоопасных средах»

                   (ТР ТС 012/2011) и осуществления оценки

                   (подтверждения) соответствия продукции

| № п/п | Элементы технического регламента Таможенного союза | Обозначение стандарта | Наименование стандарта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | пункт 1 статьи 5 | ГОСТ 22782.3-77 | Электрооборудование взрывозащищенное со специальным видом взрывозащиты. Технические требования и методы испытаний |  |
| 2. |  | ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования |  |
| 3. |  | ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» |  |
| 4. |  | ГОСТ 30852.2-2002 (МЭК 60079-1А:1975) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка». Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора |  |
| 5. |  | ГОСТ 30852.3-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением p |  |
| 6. |  | ГОСТ 30852.4-2002 (МЭК 60079-3:1990) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность |  |
| 7. |  | ГОСТ 30852.5-2002 (МЭК 60079-4:1975) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения |  |
| 8. |  | ГОСТ 30852.6-2002 (МЭК 60079-5:1997) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q |  |
| 9. |  | ГОСТ 30852.7-2002 (МЭК 60079-6:1995) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки o |  |
| 10. |  | ГОСТ 30852.8-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида e |  |
| 11. |  | ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i |  |
| 12. |  | ГОСТ 30852.12-2002 (МЭК 60079-13:1982) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением |  |
| 13. |  | ГОСТ 30852.14-2002 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n |  |
| 14. |  | ГОСТ 30852.15-2002 (МЭК 60079-16:1990) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы |  |
| 15. |  | ГОСТ 30852.17-2002 (МЭК 60079-18:1992) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)» |  |
| 16. |  | ГОСТ 30852.18-2002 (МЭК 60079-19:1993) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) |  |
| 17. |  | ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования |  |
| 18. |  | ГОСТ 30852.20-2002 | Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний |  |
| 19. |  | ГОСТ 31439-2011 (EN 1710:2005) | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников |  |
| 20. |  | ГОСТ 31441.1-2011 (EN 13463-1:2001) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования |  |
| 21. |  | ГОСТ 31441.2-2011 (EN 13463-2:2004) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Защита оболочкой с ограниченным пропуском газов «fr» |  |
| 22. |  | ГОСТ 31441.3-2011 (EN 13463-3:2005) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d» |  |
| 23. |  | ГОСТ 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «c» |  |
| 24. |  | ГОСТ 31441.6-2011 (EN 13463-6:2005) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b» |  |
| 25. |  | ГОСТ 31441.8-2011 (EN 13463-8:2003) | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита жидкостным погружением «k» |  |
| 26. |  | ГОСТ 31442-2011 (EN 50303:2000) | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма, для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли |  |
| 27. |  | ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2019 |
| 28. |  | ГОСТ 31610.1.1-2012/ IEC 60079-1-1:2002 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1-1. Взрывонепроницаемые оболочки «d». Метод испытания для определения безопасного экспериментального максимального зазора | действует до 01.01.2019 |
| 29. |  | ГОСТ 31610.5-2012/ IEC 60079-5:2007 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q» | действует до 01.01.2019 |
| 30. |  | ГОСТ 31610.6-2012/ IEC 60079-6:2007 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное заполнение оболочки «о» | действует до 01.01.2019 |
| 31. |  | ГОСТ 31610.7-2012/ IEC 60079-7:2006 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е» | действует до 01.01.2019 |
| 32. |  | ГОСТ 31610.11-2012/ IEC 60079-11:2006 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» | действует до 01.01.2019 |
| 33. |  | ГОСТ 31610.15-2012/ МЭК 60079-15:2005 | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 15. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с видом защиты «n» | действует до 01.01.2019 |
| 34. |  | ГОСТ 31610.26-2012/ IEC 60079-26:2006 | Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga |  |
| 35. |  | ГОСТ 31610.28-2012/ IEC 60079-28:2006 | Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение |  |
| 36. |  | ГОСТ 31814-2012 | Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении соответствия |  |
| 37. |  | ГОСТ 31815-2012 | Оценка соответствия. Порядок проведения инспекционного контроля в процедурах сертификации |  |
| 38. |  | ГОСТ IEC 60079-1-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» |  |
| 39. |  | ГОСТ IEC 60079-2-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с видом взрывозащиты заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «p» |  |
| 40. |  | ГОСТ IEC 60079-14-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок |  |
| 41. |  | ГОСТ IEC 60079-17-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок |  |
| 42. |  | ГОСТ IEC 60079-30-1-2011 | Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний |  |
| 43. |  | ГОСТ IEC 60079-30-2-2011 | Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный распределенный. Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию |  |
| 44. |  | ГОСТ IEC 61241-0-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования |  |
| 45. |  | ГОСТ IEC 61241-1-1-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования |  |
| 46. |  | ГОСТ IEC 61241-2-1-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 1. Методы определения температуры самовоспламенения горючей пыли |  |
| 47. |  | ГОСТ IEC/TS 61241-2-2-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Метод определения удельного электрического сопротивления горючей пыли в слоях |  |
| 48. |  | ГОСТ IEC 61241-11-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборудование «iD» |  |
| 49. |  | ГОСТ IEC 61241-14-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка |  |
| 50. |  | ГОСТ IEC 61241-18-2011 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 18. Защита компаундом «mD» |  |
| 51. |  | ГОСТ Р ЕН 1710-2009 | Оборудование и компоненты, предназначенные для применения в потенциально взрывоопасных средах подземных выработок шахт и рудников | действует до 01.01.2016 |
| 52. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-1-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 1. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 53. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-2-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 2. Защита оболочкой с ограниченным пропуском газов «fr» | действует до 01.01.2016 |
| 54. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-3-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 3. Защита взрывонепроницаемой оболочкой «d» | действует до 01.01.2016 |
| 55. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-5-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 5. Защита конструкционной безопасностью «c» | действует до 01.01.2016 |
| 56. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-6-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 6. Защита контролем источника воспламенения «b» | действует до 01.01.2016 |
| 57. |  | ГОСТ Р ЕН 13463-8-2009 | Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах. Часть 8. Защита жидкостным погружением «k» |  |
| 58. |  | ГОСТ Р ЕН 50303-2009 | Оборудование группы I, уровень взрывозащиты Ма для применения в среде, опасной по воспламенению рудничного газа и/или угольной пыли | действует до 01.01.2016 |
| 59. |  | ГОСТ Р 51293-99 | Идентификация продукции. Общие положения |  |
| 60. |  | ГОСТ Р 51330.1-99 (МЭК 60079-1-98) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1. Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка» | действует до 01.01.2016 |
| 61. |  | ГОСТ Р 51330.2-99 (МЭК 60079-1А-75) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 1.Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка». Дополнение 1. Приложение D. Метод определения безопасного экспериментального максимального зазора | действует до 01.01.2016 |
| 62. |  | ГОСТ Р 51330.3-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 2. Заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением р | действует до 01.01.2016 |
| 63. |  | ГОСТ Р 51330.4-99 (МЭК 60079-3-90) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 3. Искрообразующие механизмы для испытаний электрических цепей на искробезопасность | действует до 01.01.2016 |
| 64. |  | ГОСТ Р 51330.5-99 (МЭК 60079-4-75) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод определения температуры самовоспламенения | действует до 01.01.2016 |
| 65. |  | ГОСТ Р 51330.6-99 (МЭК 60079-5-97) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки q | действует до 01.01.2016 |
| 66. |  | ГОСТ Р 51330.7-99 (МЭК 60079-6- 95) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 6. Масляное заполнение оболочки о | действует до 01.01.2016 |
| 67. |  | ГОСТ Р 51330.8-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 7. Защита вида е | действует до 01.01.2016 |
| 68. |  | ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь i | действует до 01.01.2016 |
| 69. |  | ГОСТ Р 51330.12-99 (МЭК 60079-13-82) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 13. Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением | действует до 01.01.2016 |
| 70. |  | ГОСТ Р 51330.14-99 | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 15. Защита вида n | действует до 01.01.2016 |
| 71. |  | ГОСТ Р 51330.15-99 МЭК 60079-16-90) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 16. Принудительная вентиляция для защиты помещений, в которых устанавливают анализаторы | действует до 01.01.2016 |
| 72. |  | ГОСТ Р 51330.17-99 (МЭК 60079-18-92) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 18. Взрывозащита вида «герметизация компаундом (m)» | действует до 01.01.2016 |
| 73. |  | ГОСТ Р 51330.18-99 (МЭК 60079-19-93) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 19. Ремонт и проверка электрооборудования, используемого во взрывоопасных газовых средах (кроме подземных выработок или применений, связанных с переработкой и производством взрывчатых веществ) | действует до 01.01.2016 |
| 74. |  | ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 60079-20-96) | Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования | действует до 01.01.2016 |
| 75. |  | ГОСТ Р 51330.20-99 | Электрооборудование рудничное. Изоляция, пути утечки и электрические зазоры. Технические требования и методы испытаний | действует до 01.01.2016 |
| 76. |  | ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0-2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 77. |  | ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1. Взрывонепроницаемые оболочки «d» | действует до 01.01.2019 |
| 78. |  | ГОСТ Р 52350.1.1-2006 (МЭК 60079-1-1:2002) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 1-1. Взрывонепроницаемые оболочки «d». Метод испытания для определения безопасного экспериментального максимального зазора | действует до 01.01.2016 |
| 79. |  | ГОСТ Р 52350.2-2006 (МЭК 60079-2:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 2. Оболочки под избыточным давлением «p» | действует до 01.01.2019 |
| 80. |  | ГОСТ Р 52350.5-2006 (МЭК 60079-5:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 5. Кварцевое заполнение оболочки «q» | действует до 01.01.2016 |
| 81. |  | ГОСТ Р 52350.6-2006 (МЭК 60079-6:2007) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 6. Масляное заполнение оболочки «о» | действует до 01.01.2016 |
| 82. |  | ГОСТ Р 52350.7-2005 (МЭК 60079-7:2006) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 7. Повышенная защита вида «е» | действует до 01.01.2016 |
| 83. |  | ГОСТ Р 52350.11-2005 (МЭК 60079-11:2006) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» | действует до 01.01.2016 |
| 84. |  | ГОСТ Р 52350.18-2006 (МЭК 60079-18:2004) | Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 18. Конструкция, испытания и маркировка электрооборудования с взрывозащитой вида «герметизация компаундом «m» | действует до 01.01.2019 |
| 85. |  | ГОСТ Р 52350.26-2007 (МЭК 60079-26:2006) | Взрывоопасные среды. Часть 26. Оборудование с уровнем взрывозащиты оборудования Ga | действует до 01.01.2016 |
| 86. |  | ГОСТ Р 52350.28-2007 (МЭК 60079-28:2006) | Взрывоопасные среды. Часть 28. Защита оборудования и передающих систем, использующих оптическое излучение | действует до 01.01.2016 |
| 87. |  | ГОСТ Р 52350.29.1-2010 (МЭК 60079-29-1:2007) | Взрывоопасные среды. Часть 29-1. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов |  |
| 88. |  | ГОСТ Р 52350.29.2-2010 (МЭК 60079-29-2:2007) | Взрывоопасные среды. Часть 29-2. Газоанализаторы. Требования к выбору, монтажу, применению и техническому обслуживанию газоанализаторов горючих газов и кислорода |  |
| 89. |  | ГОСТ Р 52350.29.4-2011 (МЭК 60079-29-4:2009) | Взрывоопасные среды. Часть 29-4. Газоанализаторы. Общие технические требования и методы испытаний газоанализаторов горючих газов с открытым оптическим каналом |  |
| 90. |  | ГОСТ Р 54293-2010 | Анализ состояния производства при подтверждении соответствия |  |
| 91. |  | ГОСТ Р 54745-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 20-2. Характеристики материалов. Методы испытаний горючей пыли |  |
| 92. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования |  |
| 93. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-1-2008 | Взрывоопасные среды. Часть 1. Оборудование с видом взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки «d» | действует до 01.01.2016 |
| 94. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-2-2009 | Взрывоопасные среды. Часть 2. Оборудование с защитой вида заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением «p» | действует до 01.01.2016 |
| 95. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-5-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 5. Оборудование с видом взрывозащиты «кварцевое заполнение оболочки «q» |  |
| 96. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-6-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 6. Оборудование с видом взрывозащиты «масляное заполнение оболочки «o» |  |
| 97. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 7. Оборудование. Повышенная защита вида «е» |  |
| 98. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i» |  |
| 99. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-13-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 13. Защита оборудования помещениями под избыточным давлением «p» |  |
| 100. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-14-2008 | Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок | действует до 01.01.2016 |
| 101. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-15-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 15. Оборудование с видом взрывозащиты «n» |  |
| 102. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-17-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок | действует до 01.01.2016 |
| 103. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 18. Оборудование с видом взрывозащиты «герметизация компаундом «m» |  |
| 104. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-19-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 19. Ремонт, проверка и восстановление электрооборудования |  |
| 105. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 20-1. Характеристики веществ для классификации газа и пара. Методы испытаний и данные |  |
| 106. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-25-2012 | Взрывоопасные среды. Часть 25. Искробезопасные системы |  |
| 107. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-30-1-2009 | Взрывоопасные среды. Резистивный распределенный электронагреватель. Часть 30-1. Общие технические требования и методы испытаний | действует до 01.01.2016 |
| 108. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-30-2-2009 | Взрывоопасные среды. Электронагреватель резистивный распределенный. Часть 30-2. Руководство по проектированию, установке и техническому обслуживанию | действует до 01.01.2016 |
| 109. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-31-2010 | Взрывоопасные среды. Часть 31. Оборудование с видом взрывозащиты от воспламенения пыли «t» |  |
| 110. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-33-2011 | Взрывоопасные среды. Часть 33. Оборудование со специальным видом защиты «s» |  |
| 111. |  | ГОСТ Р МЭК 60079-35-1-2011 | Головные светильники для применения в шахтах, опасных по рудничному газу. Часть 1. Общие требования и методы испытаний, относящиеся к риску взрыва |  |
| 112. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-0-2007 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 0. Общие требования | действует до 01.01.2016 |
| 119. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-1-1-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 1. Электрооборудование, защищенное оболочками и ограничением температуры поверхности. Раздел 1. Технические требования | действует до 01.01.2016 |
| 114. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-2-1-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 1. Методы определения температуры самовоспламенения горючей пыли | действует до 01.01.2016 |
| 115. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-2-2-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 2. Метод определения удельного электрического сопротивления горючей пыли в слоях | действует до 01.01.2016 |
| 116. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-2-3-99 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 2. Методы испытаний. Раздел 3. Метод определения минимальной энергии зажигания пылевоздушных смесей |  |
| 117. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-11-2009 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 11. Искробезопасное оборудование «iD» | действует до 01.01.2016 |
| 118. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-14-2008 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 14. Выбор и установка | действует до 01.01.2016 |
| 119. |  | ГОСТ Р МЭК 61241-18-2009 | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 18. Защита компаундом «mD» | действует до 01.01.2016 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан