Об утверждении Порядка проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 24 января 2017 года № 10

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 Протокола о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 13 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила: 


      1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского  экономического союза, проекта перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечней стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. 


      2. Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 6 «О согласованной политике при проведении метрологической экспертизы технического регламента Таможенного союза» не подлежит применению с даты вступления в силу настоящего Решения. 


      3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии 

      Евразийской экономической 

      комиссии                                   Т. Саркисян

УТВЕРЖДЕН            

Решением Коллегии         

Евразийской экономической комиссии

от 24 января 2017 г. № 10

ПОРЯДОК проведения метрологической экспертизы проекта 

технического регламента Евразийского экономического 

союза, проекта перечня стандартов, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований технического регламента 

Евразийского экономического союза, проекта перечня 

стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Евразийского 

экономического союза и осуществления оценки соответствия 

объектов технического регулирования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 9 Протокола о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), с учетом положений Порядка разработки, принятия, изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического союза, утверждаемого Евразийской экономической комиссией (далее – Комиссия), и Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия -  национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утверждаемого Комиссией (далее соответственно – Порядок разработки технических регламентов, Порядок разработки перечней стандартов, перечни стандартов), и устанавливает правила проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийской экономического союза (далее – технический регламент) и проектов перечней стандартов (проекта акта о внесении изменений в технический регламент и (при наличии) проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов) или проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов (далее соответственно – актуализированная редакция перечней стандартов, метрологическая экспертиза). 


      2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в значениях, определенных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.


      3. Проведение метрологической экспертизы организуется органами государственной власти государства – члена Евразийского экономического союза (далее – государство-член), уполномоченными в области обеспечения единства измерений, или юридическими лицами государства-члена, уполномоченными (нотифицированными) на ее проведение в соответствии с законодательством своего государства (далее – уполномоченный орган). 


      4. Метрологическая экспертиза проводится по обращению в уполномоченный орган своего государства разработчика проекта технического регламента и проектов перечней стандартов (проекта акта о внесении изменений в технический регламент и (при наличии) проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов) или Комиссии в уполномоченный орган государства-члена по выбору Комиссии в случае, если Комиссия является ответственной за разработку проекта технического регламента и проектов перечней стандартов (проекта акта о внесении изменений в технический регламент и (при наличии) проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов) или актуализированной редакции перечней стандартов (далее – разработчик). 

      Для проведения метрологической экспертизы проекта актуализированной редакции перечней стандартов Комиссия обращается в уполномоченный орган государства-члена, являющегося ответственным за разработку соответствующего технического регламента.

      Метрологическая экспертиза проводится в согласованный с уполномоченным органом срок, не превышающий 20 рабочих дней. 


      5. Метрологическая экспертиза проводится в целях осуществления:

      а) анализа и оценивания правильности применения метрологических терминов, определений и наименований величин и обозначений единиц величин, правильности указания количественных значений параметров (показателей), характеристик погрешностей измерений при изложении требований, связанных с единством измерений, к объектам технического регулирования; 

      б) анализа наличия и правильности выбора методов (методик) исследований (испытаний) и измерений, обеспечивающих получение результатов исследований (испытаний) и измерений с точностью, установленной для параметров (показателей) объектов технического регулирования;

      в) анализа правильности выбора правил отбора образцов для проведения исследований (испытаний) и измерений, содержащих требования к объектам метрологической экспертизы, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.


      6. Объектами метрологической экспертизы являются: 

      а) требования к измеряемым параметрам (показателям);

      б) наименование измеряемых величин, диапазонов измерений значений измеряемых величин;

      в) требования к показателям точности измерений, которые могут быть выражены через характеристики погрешности измерений или показатели неопределенности измерений; 

      г) требования к методам (методикам) исследований (испытаний) и измерений и (или) средствам измерений;

      д) требования к отбору образцов при наличии в них объектов метрологической экспертизы, указанных в подпунктах «а» – «г» настоящего пункта. 


      7. На метрологическую экспертизу представляются: 

      а) проект технического регламента или проект акта о внесении изменений в технический регламент и (при наличии) проект акта о внесении изменений в перечни стандартов, оформленные в соответствии с Порядком разработки технических регламентов;

      б) проекты перечней стандартов или актуализированная редакция перечней стандартов, оформленные в соответствии с приложением № 1 к Порядку разработки перечней стандартов. 


      8. Для проведения метрологической экспертизы разработчик: 

      а) направляет в уполномоченный орган обращение в письменной форме с приложением к нему проекта технического регламента и проектов перечней стандартов (проекта акта о внесении изменений в технический регламент и (при наличии) проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов) или актуализированной редакции перечней стандартов с указанием: 

      наименования проекта технического регламента и проектов перечней стандартов (проекта акта о внесении изменений в технический регламент и (при наличии) проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов) или проекта актуализированной редакции перечней стандартов; 

      сведений о разработчике (наименование и адрес), а также фамилия, имя и отчество (при наличии), номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) уполномоченного разработчиком компетентного лица; 

      б) представляет тексты национальных (государственных) стандартов и (или) методик исследований (испытаний) и измерений государств-членов (на русском языке), включенных в проекты перечней стандартов (проект акта о внесении изменений в перечни стандартов) или в актуализированную редакцию перечней стандартов, в порядке, установленном законодательством государств-членов.


      9. Уполномоченный орган после получения от разработчика обращения о проведении метрологической экспертизы: 

      а) организует проведение метрологической экспертизы;

      б) оформляет и выдает разработчику заключение по результатам метрологической экспертизы или заключение о том, что проведение метрологической экспертизы не требуется. 


      10. В процессе метрологической экспертизы проводится: 

      а) анализ и оценивание правильности применения метрологических терминов, определений и наименований величин и обозначений единиц величин при изложении требований к объекту технического регулирования с учетом следующих положений: 

      требования к объектам технического регулирования, связанные с единством измерений, должны соответствовать актам в области обеспечении единства измерений, входящими в право Евразийского экономического союза;

      при изложении требований к объектам технического регулирования, связанным с единством измерений, должны применяться стандартизированные метрологические термины;

      измеряемые параметры (показатели), относящиеся к объекту технического регулирования, должны устанавливаться с указанием наименований измеряемых величин, их номинальных значений, допускаемых отклонений от этих значений и диапазонов изменений значений измеряемых величин в рабочих условиях; 

      форма записи измеряемых параметров (показателей), относящихся к объекту технического регулирования, должна содержать номинальное значение параметра (показателя) с допускаемым отклонением или значения параметра (показателя) в виде предельных или максимальных значений с учетом погрешности (неопределенности) измерений;

      требования к погрешностям (неопределенности) измерений параметров (показателей), относящихся к объекту технического регулирования, должны устанавливаться в виде предела допускаемых значений погрешности (неопределенности) измерений или в виде предела допускаемых значений среднего квадратичного отклонения;

      наименование и обозначение единиц величин должно соответствовать Международной системе единиц (СИ) и перечню внесистемных единиц величин, применяемых при разработке технических регламентов Евразийского экономического союза, включая их соотношения с Международной системой единиц (СИ), утвержденному Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 34; 

      б) анализ правильности выбора методов (методик) исследований (испытаний) и измерений, обеспечивающих получение результатов исследований (испытаний) и измерений с точностью, установленной для параметров (показателей) объектов технического регулирования, включая анализ стандарта (раздела или пункта стандарта), регламентирующего метод исследований (испытаний) и измерений параметра (показателя) или использование средства измерений (если искомое значение величины получают непосредственно от средства измерений) или методики исследований (испытаний) и измерений с целью установления:

      принадлежности метода (методики) исследований (испытаний) и измерений к объекту технического регулирования по назначению, наименованию измеряемой величины, условиям применения, измеряемому диапазону величины;

      соответствия показателей точности методов (методик) исследований (испытаний) и измерений требованиям, установленным в отношении объектов технического регулирования;

      полноты приведенных сведений о средстве измерений с учетом возможности метрологического обслуживания этого средства измерений; 

      в) оценивание соответствия точности измерений, обеспечиваемой методом (методикой) исследований (испытаний) и измерений или средством измерений, требованиям, установленным в отношении объектов технического регулирования;

      г) анализ обеспеченности каждого из параметров (показателей) объектов технического регулирования правилами и методами (методиками) исследований (испытаний) и измерений;

      д) анализ обеспеченности параметров (показателей) объектов технического регулирования правилами отбора образцов и правильности выбора этих правил. 


      11. По результатам метрологической экспертизы составляется заключение по форме согласно приложению. 


      12. В случае если проект технического регламента и проекты перечней стандартов (проект акта о внесении изменений в технический регламент или (при наличии) проект акта о внесении изменений в перечни стандартов) или актуализированная редакция перечней стандартов не содержат объекты метрологической экспертизы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, уполномоченным органом оформляется заключение о том, что метрологическая экспертиза не требуется.

      Заключение о том, что метрологическая экспертиза не требуется, оформляется на бланке уполномоченного органа в произвольной форме.


      13. Заключение метрологической экспертизы или заключение о том, что метрологическая экспертиза не требуется, выдается уполномоченным органом разработчику (уполномоченному им лицу) или направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.


      14. Финансирование метрологической экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена с учетом положений Порядка разработки технических регламентов и Порядка разработки перечней стандартов.

ПРИЛОЖЕНИЕ                

к Порядку проведения метрологической 

экспертизы проекта технического    

регламента Евразийского экономического 

союза, проекта перечня стандартов,    

в результате применения которых       

на добровольной основе           

обеспечивается соблюдение требований 

технического регламента         

Евразийского экономического союза,   

проекта перечня стандартов,      

содержащих правила и методы      

исследований (испытаний)         

и измерений, в том числе          

правила отбора образцов,         

необходимые для применения        

и исполнения требований          

технического регламента           

Евразийского экономического          

союза и осуществления оценки        

соответствия объектов          

технического регулирования

ФОРМА заключения по результатам метрологической 

                            экспертизы

УТВЕРЖДАЮ 

___________________________________________

(должность руководителя (уполномоченного лица)

___________________________________________

уполномоченного органа государства – члена 

___________________________________________

Евразийского экономического союза)    

_______________________________________

(подпись, Ф. И. О.)           

«______» _____________20___г.

М. П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам метрологической экспертизы

Метрологическая экспертиза __________________________________________

                        (наименование проекта технического регламента

_____________________________________________________________________

    Евразийского экономического союза и проектов перечней стандартов 

                     (проекта акта о внесении изменений 

_____________________________________________________________________

      в технический регламент и (при наличии) проекта акта о внесении

                изменений в перечни стандартов)

____________________________________________________________________,

        или проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов,

               представленных на метрологическую экспертизу) 

представленного(-ых) ________________________________________________

          (наименование разработчика проекта технического регламента 

_____________________________________________________________________

Евразийского экономического союза и проектов перечней стандартов 

             (проекта акта о внесении изменений 

_____________________________________________________________________

      в технический регламент и (при наличии) проекта акта о внесении

                  изменений в перечни стандартов) 

_____________________________________________________________________

       или проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов)

проведена ___________________________________________________________

        (наименование юридического лица, проводившего метрологическую

                               экспертизу, 

_____________________________________________________________________

              сроки проведения метрологической экспертизы)

Результаты метрологической экспертизы:

| № п/п | Структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза и наименование требования (показателя), относящегося к объекту технического регулирования* | Обозначение и наименование стандарта (методики) исследований (испытаний) и измерений** | Результат метрологической экспертизы по требованию (показателю)*** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| п… |  |  |  |

а)****_______________________________________________________________

      (заключение о правильности применения метрологических терминов,

                             наименований 

_____________________________________________________________________

и обозначений единиц измеряемых величин с указанием структурного 

                     элемента технического регламента  

_____________________________________________________________________

  Евразийского экономического союза (абзац, подпункт, пункт, статья,

                           приложение), 

____________________________________________________________________

               по которому имеются замечания) 

____________________________________________________________________;

б) __________________________________________________________________

(заключение о правильности выбора методов (методик) исследований 

                      (испытаний) и измерений 

____________________________________________________________________

      с указанием обозначения разделов (пунктов, подпунктов) и  

                      наименования стандарта

_____________________________________________________________________

или методики исследований (испытаний) и измерений, по которым

                     имеются замечания) 

____________________________________________________________________;

в) _________________________________________________________________

  (заключение о соответствии показателей точности методов (методик)

                     измерений или средства

_____________________________________________________________________

измерений требованиям, установленным в техническом регламенте

               Евразийского экономического союза

____________________________________________________________________

в отношении соответствующих объектов технического регулирования, с 

                     указанием обозначения

_____________________________________________________________________

разделов (пунктов, подпунктов) и наименования стандарта или методики

                         исследований

_____________________________________________________________________

          (испытаний) и измерений, по которым имеются замечания)

___________________________________________________________________;

г)*****______________________________________________________________

      (заключение о правильности выбора правил отбора образцов с

                                   указанием

_____________________________________________________________________

обозначения разделов (пунктов, подпунктов) и наименования стандарта

_____________________________________________________________________

       или методики отбора образцов, по которым имеются замечания)

_____________________________________________________________________

_________

* Указывается структурный элемент технического регламента Евразийского экономического союза (абзац, подпункт, пункт, статья, приложение) и наименование требования (показателя), относящегося к соответствующему объекту технического регулирования, соответствие которому может быть подтверждено посредством применения правил и методов исследований (испытаний) и измерений, в том числе правил отбора образцов, установленных в стандарте (методике) исследований (испытаний) и измерений.

** Указываются наименование и обозначение стандарта или методики исследований (испытаний) и измерений, а также разделы (пункты, подпункты) стандарта, если для осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования требованиям технического регламента Евразийского экономического союза должны применяться отдельные разделы (пункты, подпункты) этого стандарта, а не стандарт в целом.

*** Указывается результат метрологической экспертизы по требованию (показателю) и вывод о соответствии (несоответствии) метода (методики) исследований (испытаний) и измерений требованиям, установленным в техническом регламенте Евразийского экономического союза.

**** Не заполняется при проведении метрологической экспертизы проекта акта о внесении изменений в перечни стандартов.

***** Заполняется при наличии в соответствующих правилах требований к объектам метрологической экспертизы, указанным в пункте 6 Порядка проведения метрологической экспертизы проекта технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза, проекта перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Исполнители:

| ________________________________ (должность руководителя (уполномоченного лица) юридического лица, проводившего экспертизу) | _____________ (подпись) | ___________________ (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- |
| _______________________________ (должность сотрудника юридического лица, проводившего экспертизу) | _____________ (подпись) | ___________________ (Ф. И. О.) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан