О классификаторе видов документов регистрационного досье медицинского изделия

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 апреля 2018 года № 48.

В соответствии cо статьей 31 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, пунктами 4 и 7 Протокола об информационно-коммуникационных технологиях и информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и руководствуясь Положением о единой системе нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемый классификатор видов документов регистрационного досье медицинского изделия (далее – классификатор).

2. Включить классификатор в состав ресурсов единой системы нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза.

3. Установить, что:

классификатор применяется с даты вступления настоящего Решения в силу;

использование кодовых обозначений классификатора является обязательным при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза в сфере обращения медицинских изделий.

4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | Т. Саркисян |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 апреля 2018 г. № 48 |
| --- | --- |

КЛАССИФИКАТОР 
видов документов регистрационного досье медицинского изделия

Сноска. Классификатор с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 110 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

I. Детализированные сведения из классификатора

| Код раздела | Код вида документа | Наименование вида документа |
| --- | --- | --- |
| 01 | Заявления |  |
|  | 0101 | заявление о проведении регистрации медицинского изделия |
|  | 0102 | заявление о проведении экспертизы медицинского изделия |
|  | 0103 | заявление о выдаче дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие |
|  | 0104 | заявление о внесении изменений в регистрационное досье медицинского изделия |
|  | 0105 | заявление об отмене (аннулировании) регистрационного удостоверения медицинского изделия |
|  | 0106 | заявление о внесении изменений в регистрационное досье медицинского изделия в уведомительном порядке |
|  | 0107 | заявление о проведении согласования экспертного заключения на зарегистрированное медицинское изделие |
| 02 | Доверенности и договоры |  |
|  | 0201 | доверенность от производителя на право представления интересов при регистрации |
|  | 0202 | доверенность от производителя или уполномоченного представителя производителя на право представления интересов при проведении процедуры согласования экспертного заключения на зарегистрированное медицинское изделие |
|  | 0203 | договор производителя с уполномоченным представителем производителя |
| 03 | Декларации |  |
|  | 0301 | декларация о соответствии медицинского изделия обязательным требованиям государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза |
|  | 0302 | документ, эквивалентный декларации о соответствии медицинского изделия обязательным требованиям государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза |
| 04 | Сертификаты соответствия системы менеджмента качества |  |
|  | 0401 | сертификат о соответствии системы менеджмента качества производителя медицинских изделий требованиям стандарта ISO 13485 |
|  | 0402 | сертификат о соответствии системы менеджмента качества производителя медицинских изделий требованиям регионального стандарта государства – члена Евразийского экономического союза |
|  | 0403 | сертификат о соответствии системы менеджмента качества производителя медицинских изделий требованиям национального стандарта государства – члена Евразийского экономического союза |
|  | 0404 | сертификат о соответствии системы менеджмента качества производственной площадки требованиям стандарта ISO 13485 |
|  | 0405 | сертификат о соответствии системы менеджмента качества производственной площадки требованиям регионального стандарта государства – члена Евразийского экономического союза |
|  | 0406 | сертификат о соответствии системы менеджмента качества производственной площадки требованиям национального стандарта государства – члена Евразийского экономического союза |
| 05 | Разрешительные документы (лицензии) |  |
|  | 0501 | разрешительный документ, подтверждающий право производства в стране производителя |
| 06 | Документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в третьих странах |  |
|  | 0601 | документ, подтверждающий регистрацию медицинского изделия в третьих странах |
|  | 0602 | сведения о регистрации в других странах со ссылкой на действующие источники таких сведений |
| 07 | Регистрационные удостоверения, сертификаты на экспорт, сертификаты свободной продажи |  |
|  | 0701 | сертификат свободной продажи, выданный в стране производителя |
|  | 0702 | сертификат на экспорт, выданный в стране производителя |
|  | 0703 | сертификат свободной продажи, выданный в стране производителя (перевод на русский язык) |
|  | 0704 | сертификат на экспорт, выданный в стране производителя (перевод на русский язык) |
|  | 0705 | регистрационное удостоверение медицинского изделия, выданное в стране производителя |
|  | 0706 | регистрационное удостоверение медицинского изделия, выданное в соответствии с правом Евразийского экономического союза |
|  | 0707 | дубликат регистрационного удостоверения медицинского изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза |
| 08 | Описание медицинского изделия |  |
|  | 0801 | Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 110 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования). |
|  | 0802 | фотографическое изображение общего вида медицинского изделия и его принадлежностей (при наличии) |
| 09 | Макеты упаковки и маркировки |  |
|  | 0901 | документ, содержащий текст маркировки на русском языке |
|  | 0902 | документ, содержащий текст маркировки на государственном языке государства – члена Евразийского экономического союза |
|  | 0903 | макет упаковки медицинского изделия |
|  | 0904 | макет этикетки для медицинского изделия |
|  | 0905 | макет стикера для медицинского изделия |
|  | 0906 | документ, содержащий данные о маркировке и упаковке, утвержденный при регистрации медицинского изделия, с учетом изменений, внесенных в регистрационное досье медицинского изделия |
|  | 0907 | документ, содержащий текст маркировки на государственном языке (государственных языках) государства (государств) признания, указанного в заявлении о проведении согласования экспертного заключения на зарегистрированное медицинское изделие |
| 10 | Инструкции, руководства по эксплуатации |  |
|  | 1001 | эксплуатационный документ на медицинское изделие на русском языке |
|  | 1002 | эксплуатационный документ на медицинское изделие на государственном языке государства – члена Евразийского экономического союза |
|  | 1003 | инструкция по применению медицинского изделия на русском языке |
|  | 1004 | инструкция по применению медицинского изделия на государственном языке государства – члена Евразийского экономического союза |
|  | 1005 | руководство по сервисному обслуживанию медицинского изделия на русском языке |
|  | 1006 | руководство по сервисному обслуживанию медицинского изделия на государственном языке государства – члена Евразийского экономического союза |
|  | 1007 | эксплуатационный документ, утвержденный при регистрации медицинского изделия, с учетом изменений, внесенных в регистрационное досье медицинского изделия, на государственном языке (государственных языках) государства (государств) признания, указанного в заявлении о проведении согласования экспертного заключения на зарегистрированное медицинское изделие |
|  | 1008 | инструкция по применению медицинского изделия, утвержденная при регистрации медицинского изделия, с учетом изменений, внесенных в регистрационное досье медицинского изделия, на государственном языке (государственных языках) государства (государств) признания, указанного в заявлении о проведении согласования экспертного заключения на зарегистрированное медицинское изделие |
|  | 1009 | руководство по сервисному обслуживанию, утвержденное при регистрации медицинского изделия, с учетом изменений, внесенных в регистрационное досье медицинского изделия, на государственном языке (государственных языках) государства (государств) признания, указанного в заявлении о проведении согласования экспертного заключения на зарегистрированное медицинское изделие |
| 11 | Обзоры |  |
|  | 1101 | краткий обзор нежелательных событий и (или) несчастных случаев, связанных с использованием медицинского изделия |
| 12 | Отчеты |  |
|  | 1201 | отчет о результатах первичного инспектирования производства медицинского изделия |
|  | 1202 | отчет об анализе рисков и управлении ими |
|  | 1203 | отчет о клиническом доказательстве эффективности и безопасности медицинского изделия |
|  | 1204 | отчет об исследованиях стабильности с аутентичным переводом на русский язык результатов испытаний (для изделий, имеющих срок хранения) |
|  | 1205 | отчет о клиническом испытании (исследовании) медицинского изделия |
|  | 1206 | отчет о клинико-лабораторном испытании (исследовании) медицинского изделия для диагностики in vitro |
|  | 1207 | отчеты о результатах периодического (планового) инспектирования производства |
|  | 1208 | отчеты о результатах внепланового инспектирования производства |
|  | 1209 | отчет по оценке биологического действия медицинского изделия |
| 13 | Перечни |  |
|  | 1301 | перечень стандартов, которые применялись производителем при проектировании и производстве медицинского изделия |
|  | 1302 | перечень нежелательных событий и (или) несчастных случаев, связанных с использованием медицинского изделия |
|  | 1303 | перечень отзывов медицинских изделий с рынка и (или) пояснительных уведомлений |
| 14 | Планы |  |
|  | 1401 | план сбора и анализа данных о безопасности и эффективности медицинских изделий на постпродажном этапе |
| 15 | Протоколы и программы испытаний (исследований) для оценки безопасности изделия |  |
|  | 1501 | протокол технических испытаний медицинского изделия, проведенных в целях доказательства его соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них |
|  | 1502 | протокол исследований (испытаний) по оценке биологического действия медицинского изделия, проведенных в целях доказательства его соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них |
|  | 1503 | документ, подтверждающий результаты испытаний медицинских изделий в целях утверждения типа средств измерений |
|  | 1504 | программа технических испытаний медицинского изделия, проведенных в целях доказательства его соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них |
|  | 1505 | документы, содержащие доказательства первой стороны (в части технических испытаний медицинского изделия) |
|  | 1506 | программа исследований (испытаний) по оценке биологического действия медицинского изделия, проведенных в целях доказательства его соответствия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них |
| 16 | Документы и сведения об изменениях, вносимых в регистрационное досье медицинского изделия |  |
|  | 1601 | Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 110 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования). |
|  | 1602 | Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 110 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования). |
|  | 1603 | Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 110 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования). |
|  | 1604 | Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 110 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования). |
|  | 1605 | Исключен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.08.2023 № 110 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования). |
|  | 1606 | документы и сведения об изменениях, вносимых в регистрационное досье медицинского изделия |
|  | 1607 | документы, подтверждающие изменения и свидетельствующие о том, что внесение этих изменений не влечет за собой изменения свойств и характеристик медицинского изделия, влияющих на его безопасность, качество и эффективность, или совершенствует его свойства и характеристики при неизменности функционального назначения и (или) принципа действия медицинского изделия |
| 17 | Прочие документы и сведения |  |
|  | 1701 | документ о соответствии медицинского изделия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них |
|  | 1702 | документ, подтверждающий биологическую безопасность медицинского изделия |
|  | 1703 | сведения о специальном программном обеспечении, включая информацию производителя о валидации программного обеспечения |
|  | 1704 | документ, содержащий сведения о лекарственных средствах в составе медицинского изделия |
|  | 1705 | документ, содержащий информацию о разработке и производстве медицинского изделия, включая описание схемы процессов производства, основных стадий производства, упаковки, испытаний и процедуры выпуска конечного продукта |
|  | 1706 | документ, содержащий информацию о производителе |
|  | 1707 | документ, содержащий информацию о маркетинге |
|  | 1708 | описание подхода к рассмотрению нежелательных событий и (или) несчастных случаев, связанных с применением медицинского изделия, и действий, предпринятых производителем в ответ на указанные события и (или) случаи |
|  | 1708 | описание анализа и (или) корректирующих действий, предпринятых в отношении нежелательных событий и (или) несчастных случаев, связанных с применением медицинского изделия |
|  | 1709 | документ, устанавливающий требования к техническим характеристикам медицинского изделия |
|  | 1710 | сведения о процедуре стерилизации, включая информацию о валидации процесса стерилизации, результаты тестирования медицинского изделия на содержание микроорганизмов (степень биологической нагрузки), пирогенность, стерильность (при необходимости) (с указанием методов проведения испытаний и информации о валидации упаковки) |
|  | 1711 | документы, ссылки на которые имеются в сведениях о соответствии медицинского изделия общим требованиям безопасности и эффективности медицинских изделий, требованиям к их маркировке и эксплуатационной документации на них |
|  | 1712 | документы, подтверждающие качество лекарственного средства, биологического материала и иных веществ, которые входят в состав медицинского изделия и контактируют с организмом человека в соответствии с назначением медицинского изделия, а также предназначены для применения только с учетом назначения медицинского изделия, определенного производителем, и выданные в соответствии с законодательством страны происхождения лекарственного средства, биологического материала и иного вещества |
|  | 1713 | документ производителя, подтверждающий его намерение отменить действие регистрационного удостоверения медицинского изделия (аннулировать его) |
|  | 1714 | опись |
|  | 1799 | другое |
| 18 | Документы о регистрации юридических лиц либо физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей |  |
|  | 1801 |  |
|  | 1802 |  |
| 19 | Документы, подтверждающие оплату |  |
|  | 1901 | документы, подтверждающие оплату процедур регистрации и экспертизы в референтном государстве |
|  | 1902 | документы, подтверждающие оплату процедуры внесения изменений в регистрационное досье медицинского изделия в референтном государстве и процедуры согласования экспертного заключения в государстве (государствах) признания, а также выдачи регистрационного удостоверения медицинского изделия в референтном государстве |
|  | 1903 | документы, подтверждающие оплату процедуры внесения изменений в регистрационное досье медицинского изделия в уведомительном порядке в референтном государстве, а также выдачи регистрационного удостоверения медицинского изделия в референтном государстве |
|  | 1904 | документы об оплате выдачи нового регистрационного удостоверения медицинского изделия в референтом государстве |
|  | 1905 | документы об оплате процедуры согласования экспертного заключения в государстве (государствах) признания, указанном в заявлении о согласовании экспертного заключения на медицинское изделие |

II. Паспорт классификатора

| № п/п | Обозначение элемента | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Код | 0__ |
| 2 | Тип | 2 – классификатор |
| 3 | Наименование | классификатор видов документов регистрационного досье медицинского изделия |
| 4 | Аббревиатура | КВДРДМИ |
| 5 | Обозначение | ЕК 048 – 2023 (ред. 2) |
| 6 | Реквизиты акта о принятии (утверждении) справочника (классификатора) | Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 апреля 2018 г. № 48 |
| 7 | Дата введения в действие (начала применения) справочника (классификатора) | 20 г. |
| 8 | Реквизиты акта о прекращении применения справочника (классификатора) | – |
| 9 | Дата окончания применения справочника (классификатора) | – |
| 10 | Оператор (операторы) | RU, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения |
| 11 | Назначение | предназначен для представления сведений о видах документов регистрационного досье медицинского изделия |
| 12 | Аннотация (область применения) | используется при выполнении процедур, связанных с регистрацией медицинских изделий, в том числе для обеспечения информационного взаимодействия при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза |
| 13 | Ключевые слова | документ регистрационного досье, регистрация медицинского изделия |
| 14 | Сфера, в которой реализуются полномочия органов Евразийского экономического союза | техническое регулирование |
| 15 | Использование международной (межгосударственной, региональной) классификации | 2 – при разработке классификатора международные (межгосударственные, региональные) классификаторы и (или) стандарты не применялись |
| 16 | Наличие государственных справочников (классификаторов) государств – членов Евразийского экономического союза | 2 – классификатор не имеет аналогов в государствах – членах Евразийского экономического союза |
| 17 | Метод систематизации (классификации) | 2 – иерархический, число ступеней (уровней) – 2 |
| 18 | Методика ведения | 1 – централизованная процедура ведения. Добавление, изменение или исключение значений классификатора выполняется оператором в соответствии с актом Евразийской экономической комиссии. В случае исключения значения запись классификатора отмечается как недействующая с даты исключения с указанием акта Евразийской экономической комиссии, регламентирующего окончание действия записи классификатора. Коды записей классификатора являются уникальными, повторное использование кодов записей классификатора, в том числе недействующих, не допускается |
| 19 | Структура | информация о структуре классификатора (состав полей классификатора, области их значений и правила формирования) указана в разделе III настоящего классификатора |
| 20 | Степень конфиденциальности данных | сведения из классификатора относятся к информации открытого доступа |
| 21 | Установленная периодичность пересмотра | не установлена |
| 22 | Изменения | – |
| 23 | Ссылка на детализированные сведения из справочника (классификатора) | детализированные сведения из классификатора указаны в разделе I настоящего классификатора |
| 24 | Способ представления сведений из справочника (классификатора) | опубликование на информационном портале Евразийского экономического союза |

III. Описание структуры классификатора

1. Настоящий раздел устанавливает требования к структуре настоящего классификатора, в том числе определяет реквизитный состав и структуру классификатора, области значений реквизитов и правила их формирования.

2. Реквизитный состав и структура настоящего классификатора приведены в таблице, в которой формируются следующие поля (графы):

"Область значения реквизита" – текст, поясняющий смысл (семантику) элемента;

"Правила формирования значения реквизита" – текст, уточняющий назначение реквизита и определяющий правила его формирования (заполнения), или словесное описание возможных значений реквизита;

"Мн." – множественность реквизита (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита).

Для указания множественности реквизитов передаваемых данных используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз (n > 1);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз (n > 1);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз (n > 1, m > n);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз (m > 1).

|  | Таблица |
| --- | --- |

Структура и реквизитный состав классификатора

| Наименование реквизита |  |  |  |  | Область значения реквизита | Правила формирования значения реквизита | Мн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сведения о видах документов регистрационного досье медицинского изделия |  |  |  |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1..* |
|  | 1.1. Код раздела классификатора видов документов регистрационного досье медицинского изделия |  |  |  | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{2} | кодовое обозначение формируется с использованием последовательного метода кодирования | 1 |
|  | 1.2. Наименование раздела классификатора видов документов регистрационного досье медицинского изделия |  |  |  | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000 | формируется в виде словосочетания на русском языке | 1 |
|  | 1.3. Сведения о виде документа регистрационного досье медицинского изделия |  |  |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1..* |
|  |  | 1.3.1. Код вида документа регистрационного досье медицинского изделия |  |  | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{4} | кодовое обозначение формируется с использованием последовательного метода кодирования | 1 |
|  |  | 1.3.2. Наименование вида документа регистрационного досье медицинского изделия |  |  | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000 | формируется в виде словосочетания на русском языке | 1 |
|  |  | 1.3.3. Сведения о записи справочника (классификатора) |  |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1 |
|  |  |  | *.1. Дата начала действия |  | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 в формате YYYY-MM-DD | соответствует дате начала действия, указанной в акте органа Евразийского экономического союза | 1 |
|  |  |  | *.2. Сведения об акте, регламентирующем начало действия записи справочника (классификатора) |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 1 |
|  |  |  |  | *.2.1. Вид акта | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{5} | кодовое обозначение акта в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права | 1 |
|  |  |  |  | *.2.2. Номер акта | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | соответствует номеру акта органа Евразийского экономического союза | 1 |
|  |  |  |  | *.2.3. Дата акта | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 в формате YYYY-MM-DD | соответствует дате принятия акта органа Евразийского экономического союза | 1 |
|  |  |  | *.3. Дата окончания действия |  | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 в формате YYYY-MM-DD | соответствует дате окончания действия, указанной в акте органа Евразийского экономического союза | 0..1 |
|  |  |  | *.4. Сведения об акте, регламентирующем окончание действия записи справочника (классификатора) |  | определяется областями значений вложенных реквизитов | определяется правилами формирования вложенных реквизитов | 0..1 |
|  |  |  |  | *.4.1. Вид акта | нормализованная строка символов. Шаблон: \d{5} | кодовое обозначение акта в соответствии с классификатором видов нормативных правовых актов международного права | 1 |
|  |  |  |  | *.4.2. Номер акта | строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50 | соответствует номеру акта органа Евразийского экономического союза | 1 |
|  |  |  |  | *.4.3. Дата акта | обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001 в формате YYYY-MM-DD | соответствует дате принятия акта органа Евразийского экономического союза | 1 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан