О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию"

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 года № 74.

В соответствии со статьей 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 29 приложения № 1 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Совет Евразийской экономической комиссии решил:

1. Принять прилагаемый технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (TP ЕАЭС 046/2018).

2. Установить, что технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (TP ЕАЭС 046/2018) вступает в силу с 1 января 2022 г.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

| От Республики Армения | От Республики Беларусь | От Республики Казахстан | От Кыргызской Республики | От Российской Федерации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М. Григорян | И. Петришенко | А. Мамин | Ж. Разаков | А. Силуанов |

|  | ПРИНЯТ Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2018 г. № 74 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018)

I. Область применения

1. Настоящий технический регламент распространяется на выпускаемые в обращение и находящиеся в обращении на таможенной территории Евразийского экономического союза (далее – Союз) газ горючий природный, подготовленный к транспортированию по магистральным газопроводам, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный и газ горючий природный сжиженный, подготовленные к использованию (далее – продукция).

2. Настоящий технический регламент не распространяется на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу и находящуюся на хранении в организациях, обеспечивающих сохранность государственного материального резерва, на продукцию, используемую изготовителем исключительно для собственных нужд, на продукцию, экспортируемую за пределы таможенной территории Союза, а также на продукцию иностранных изготовителей, транспортируемую через таможенную территорию Союза потребителям третьих государств.

Для газа горючего природного, подготовленного к транспортированию, иностранных изготовителей допускается транспортировка через таможенную территорию Союза при условии, что воздействие в ходе транспортировки на продукцию, находящуюся в обращении на таможенной территории Союза, не приводит к несоответствию показателей указанной продукции требованиям настоящего технического регламента.

Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

3. Настоящий технический регламент устанавливает требования к продукции в целях защиты жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей (пользователей), а также обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

II. Основные понятия

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются понятия, установленные Протоколом о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года), типовыми схемами оценки соответствия, утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 (далее – Типовые схемы), а также понятия, которые означают следующее:

"газ горючий природный" (ГГП) – газообразная смесь, добытая из всех видов месторождений (залежей) углеводородного сырья, состоящая преимущественно из метана и содержащая более тяжелые углеводороды, азот, диоксид углерода, водяные пары, серосодержащие соединения, инертные газы, а также следовые количества других компонентов;

"газ горючий природный компримированный" – газ горючий природный, прошедший специальную подготовку для использования в качестве топлива, в том числе для двигателей внутреннего сгорания;

"газ горючий природный, подготовленный к транспортированию" – газ горючий природный, прошедший технологические операции для обеспечения его безопасного транспортирования по магистральным газопроводам;

"газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения" – газ горючий природный, подготовленный для использования в качестве сырья и (или) топлива промышленного и коммунально-бытового назначения;

"газ горючий природный сжиженный" (СПГ) – газ горючий природный, приведенный в жидкое состояние с целью его транспортирования, хранения и использования в качестве топлива;

"обращение продукции на рынке" – этапы движения продукции от изготовителя к потребителю, которые проходит продукция начиная с выпуска ее в обращение;

"партия продукции" – количество продукции одного целевого назначения и марки (при наличии), сопровождаемое одним паспортом качества продукции;

"паспорт качества продукции" – документ, содержащий сведения о выпускаемой в обращение и находящейся в обращении продукции и устанавливающий соответствие значений показателей продукции, полученных в результате испытаний (измерений), требованиям настоящего технического регламента и документа, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии);

"потоковое средство измерений" – средство измерений, отвечающее требованиям, установленным законодательством государств – членов Союза в области обеспечения единства измерений, предназначенное для выполнения непрерывного измерения показателей движущейся в потоке продукции в автоматическом режиме;

"потребитель" – юридическое лицо или физическое лицо, имеющие намерение приобрести или приобретающие продукцию исключительно для собственных нужд.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

III. Правила обращения продукции на рынке Союза

5. Продукция выпускается в обращение при ее соответствии требованиям настоящего технического регламента, а также других технических регламентов Союза, действие которых на нее распространяется, при условии, что она прошла оценку соответствия согласно разделу VI настоящего технического регламента, а также согласно другим техническим регламентам Союза, действие которых на нее распространяется.

51. В отношении продукции, произведенной и прошедшей процедуры оценки соответствия согласно разделу VI настоящего технического регламента на одной части таможенной территории Союза, поставляемой на другую часть таможенной территории Союза через территории государств, не являющихся членами Союза, перед выпуском ее в обращение дополнительная оценка соответствия не проводится.

Сноска. Глава ІІІ дополнена пунктом 51 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

6. По требованию потребителя изготовитель (уполномоченное изготовителем лицо) или продавец (импортер) обязаны представить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента (копии декларации о соответствии продукции и (или) паспорта качества продукции).

Сноска. Пункт 6 с изменением,  внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

7. Не допускается обращение продукции, не маркированной единым знаком обращения на рынке Союза.

Сноска. Пункт 7 – в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

IV. Требования безопасности к продукции

8. Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию, должен соответствовать требованиям согласно приложению № 1.

9. Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения должен соответствовать требованиям согласно приложению № 2.

10. Газ горючий природный компримированный должен соответствовать требованиям согласно приложению № 3.

11. Газ горючий природный сжиженный должен соответствовать требованиям согласно приложению № 4.

12. Каждая партия продукции должна сопровождаться паспортом качества продукции, содержащим следующую информацию:

а) наименование, марка (при наличии) и условное обозначение продукции (при наличии);

б) наименование организации, оформляющей паспорт и осуществляющей либо производство, либо транспортирование, либо хранение, либо продажу продукции, место нахождения (адрес юридического лица) – для юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

в) товарный знак изготовителя (при наличии) (проставляется в паспорте);

г) наименование уполномоченного изготовителем лица либо импортера, его место нахождения (адрес юридического лица) – для юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства – для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя;

д) обозначение и наименование документа, в соответствии с которым произведена продукция;

е) нормативные значения и результаты лабораторных испытаний (измерений) или измерений, полученных с использованием потоковых средств измерений, подтверждающие соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента;

ж) номер партии (при наличии), период (дата) поставки;

з) единый знак обращения продукции на рынке Союза (проставляется в паспорте);

и) номер и дата выдачи паспорта;

к) подпись и расшифровка подписи лица, оформившего паспорт.

Сноска. Пункт 12 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

121. Паспорт качества на газ горючий природный, подготовленный к транспортированию, газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, газ горючий природный компримированный серийного производства оформляется на каждую периодически повторяющуюся партию не реже 1 раза в месяц.

На территории Республики Казахстан оформление паспорта качества на газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения, выпускаемый в обращение в соответствии с пунктом 171 настоящего технического регламента, осуществляется на каждую партию не реже 1 раза в 6 месяцев.

Сноска. Глава IV дополнена пунктом 121 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

122. Проведение испытаний (измерений) при приеме (передаче) партии продукции, а также определение их периодичности осуществляются в соответствии со стандартами, указанными в пункте 15 настоящего технического регламента.

Сноска. Глава IV дополнена пунктом 122 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

123. В паспорт качества газа горючего природного компримированного допускается вносить результаты испытаний (измерений), указанные в паспорте качества газа горючего природного, поступающего на компримирование, соответствующего требованиям настоящего технического регламента.

Сноска. Глава IV дополнена пунктом 123 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

124. В паспорт качества газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения, получаемого при регазификации газа горючего природного сжиженного, допускается вносить результаты испытаний исходного газа горючего природного сжиженного, соответствующего требованиям настоящего технического регламента.

Сноска. Глава IV дополнена пунктом 124 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

13. Сопроводительная документация на партию продукции составляется на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств – членов Союза (далее – государства-члены) на государственном языке (государственных языках) государства-члена, на территории которого данная партия будет находиться в обращении.

Сноска. Пункт 13 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

V. Обеспечение соответствия продукции требованиям технического регламента

14. Безопасность продукции обеспечивается соблюдением требований, установленных настоящим техническим регламентом.

15. Методы и периодичность испытаний (измерений), правила приемки (передачи) продукции, необходимые для исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия продукции, устанавливаются в стандартах, включенных в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

Сноска. Пункт 15 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

VI. Оценка соответствия продукции требованиям технического регламента

16. Перед выпуском продукции в обращение проводится оценка соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента в форме подтверждения соответствия (декларирования соответствия). Декларирование соответствия проводится заявителем. Заявителем могут быть зарегистрированные в соответствии с законодательством государства-члена на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, являющиеся изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом) или продавцом (импортером).

Сноска. Пункт 16 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

17. Декларирование соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента проводится в соответствии с Типовыми схемами с учетом особенностей, установленных настоящим техническим регламентом:

а) для газа горючего природного, подготовленного к транспортированию, газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения и газа горючего природного компримированного, выпускаемых в обращение серийно, – по схеме 1д, или 3д, или 6д;

б) для газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения и газа горючего природного компримированного, выпускаемых в обращение на территории Союза партиями, – по схеме 4д;

в) для газа горючего природного сжиженного, выпускаемого серийно, – по схеме 3д или 6д;

г) для газа горючего природного, подготовленного к транспортированию, и газа горючего природного сжиженного, выпускаемых в обращение на территории Союза партиями, – по схеме 2д.

Сноска. Пункт 17 – в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

171. Для газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения, произведенного из газа горючего природного, транспортируемого по магистральным газопроводам, допускается перед выпуском в обращение проводить оценку соответствия в форме испытаний с оформлением паспорта качества.

Сноска. Глава VI дополнена пунктом 171 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

172. Оценка соответствия газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения, произведенного из газа горючего природного, транспортируемого по магистральным газопроводам, осуществляется заявителем (юридическим лицом или физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), зарегистрированным на территории государства-члена в соответствии с его законодательством, являющимся продавцом газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения, произведенного из газа горючего природного, транспортируемого по магистральным газопроводам.

Сноска. Глава VI дополнена пунктом 172 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

173. Испытания газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения, произведенного из газа горючего природного, транспортируемого по магистральным газопроводам, проводятся на соответствие требованиям, предусмотренным приложением № 2 к настоящему техническому регламенту, и включают в себя:

а) отбор образцов (проб);

б) проведение испытаний (измерений) образцов (проб) в собственной испытательной лаборатории, или с использованием потоковых средств измерений заявителя или организации, осуществляющей транспортирование по магистральным газопроводам, или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза;

в) внесение результатов испытаний (измерений) и заключения о соответствии газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения, произведенного из газа горючего природного, транспортируемого по магистральным газопроводам, требованиям настоящего технического регламента, в паспорт качества.

Сноска. Глава VI дополнена пунктом 173 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

18. При проведении подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего технического регламента заявитель формирует для регистрации декларации о соответствии комплект документов и сведений, который включает в себя:

а) декларацию о соответствии продукции требованиям настоящего технического регламента, оформленную по единой форме, утверждаемой Евразийской экономической комиссией;

б) протоколы испытаний (измерений), подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического регламента;

в) копию сертификата на систему менеджмента качества (при декларировании по схеме 6д);

г) сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном, идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена;

д) договор на поставку партии продукции и товаросопроводительные документы, идентифицирующие партию продукции, в том числе размер (при наличии) (при декларировании по схемам 2д и 4д).

Сноска. Пункт 18 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

19. Декларация о соответствии подлежит регистрации в порядке, утверждаемом Евразийской экономической комиссией.

Срок действия декларации о соответствии составляет:

при декларировании по схемам 1д и 3д – не более 3 лет;

при декларировании по схемам 2д и 4д – срок не устанавливается;

при декларировании по схеме 6д – не более 5 лет.

Сноска. Пункт 19 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

20. Комплект документов и сведений, предусмотренный пунктом 18 настоящего технического регламента, должен храниться:

у изготовителя или уполномоченного изготовителем лица – в течение не менее 10 лет со дня окончания срока действия декларации о соответствии;

у продавца или импортера – в течение не менее 10 лет со дня реализации продукции.

Комплект документов и сведений должен представляться органам государственного контроля (надзора) государств-членов по их требованию.

Допускается хранение комплекта документов и сведений в электронном виде в соответствии с законодательством государств-членов.

Сноска. Пункт 20 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

21. Газ горючий природный, подготовленный к транспортированию, находящийся в обращении, при его передаче между хозяйствующими субъектами подлежит оценке соответствия в форме испытаний с оформлением паспорта качества.

Сноска. Пункт 21 - в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

22. Испытания, указанные в пункте 21 настоящего технического регламента, проводятся на соответствие требованиям, предусмотренным приложением № 1 к настоящему техническому регламенту, организациями, осуществляющими хранение и (или) транспортирование продукции по магистральным газопроводам.

Сноска. Пункт 22 - в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

23. Порядок проведения испытаний, предусмотренных пунктом 21 настоящего технического регламента, включает в себя:

а) отбор образцов (проб);

б) проведение испытаний (измерений) образцов (проб) в собственной испытательной лаборатории, или с использованием потоковых средств измерений организации, осуществляющей хранение и (или) транспортирование по магистральным газопроводам, или в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в единый реестр органов по оценке соответствия Союза;

в) внесение результатов испытаний (измерений) и заключения о том, что газ горючий природный, подготовленный к транспортированию, продолжает соответствовать требованиям настоящего технического регламента, в паспорт качества продукции.

Сноска. Пункт 23 - в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

VII. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке Союза

24. Продукция, соответствующая требованиям настоящего технического регламента и прошедшая процедуры оценки соответствия в форме декларирования соответствия или испытаний с оформлением паспорта качества согласно разделу VI настоящего технического регламента, должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Союза.

Сноска. Пункт 24 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

      25. Утратил силу решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

26. Графическое изображение единого знака обращения продукции на рынке Союза наносится на сопроводительную документацию (декларацию о соответствии продукции и (или) паспорт качества продукции).

Сноска. Пункт 26 с изменением, внесенным решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

VIII. Защитительная оговорка

27. Государства-члены обязаны принять все меры для ограничения или запрета выпуска в обращение продукции, не соответствующей требованиям настоящего технического регламента.

Уполномоченный орган государства-члена, принявший решение об ограничении или запрете выпуска продукции в обращение, обязан не позднее 1 месяца уведомить о принятом решении уполномоченные органы других государств-членов с обоснованием необходимости принятия таких мер.

28. Допускается использование газа горючего природного, подготовленного к транспортированию, соответствующего требованиям настоящего технического регламента и прошедшего процедуры оценки соответствия согласно разделу VI настоящего технического регламента, для собственных нужд организациями, осуществляющими транспортирование и (или) хранение, в качестве топлива промышленного назначения.

Сноска. Глава VIII дополнена пунктом 28 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

29. Допускается поставка газа горючего природного, подготовленного к транспортированию, соответствующего требованиям настоящего технического регламента и прошедшего процедуры оценки соответствия согласно разделу VI настоящего технического регламента, потребителю непосредственно из магистрального газопровода в качестве сырья и (или) топлива промышленного назначения.

Сноска. Глава VIII дополнена пунктом 29 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

30. Допускается розничная реализация регазифицированного газа горючего природного сжиженного для двигателей внутреннего сгорания (марка Б), соответствующего требованиям настоящего технического регламента и прошедшего процедуры оценки соответствия согласно разделу VI настоящего технического регламента, в качестве газа горючего природного компримированного.

Сноска. Глава VIII дополнена пунктом 30 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

31. Допускается поставка регазифицированного сжиженного природного газа для энергетических установок (марка В), соответствующего требованиям настоящего технического регламента и прошедшего процедуры оценки соответствия согласно разделу VI настоящего технического регламента, в качестве сырья и (или) топлива промышленного назначения.

Сноска. Глава VIII дополнена пунктом 31 в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ
к газу горючему природному, подготовленному к транспортированию по магистральным газопроводам

Сноска. Приложение 1 - в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальная | максимальная |
| 1 | Молярная доля кислорода | % | – | 0,020 |
| 2 | Молярная доля диоксида углерода | % | – | 2,5 |
| 3 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | – | 0,007 |
| 4 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | – | 0,016 |
| 5 | Массовая концентрация общей серы | г/м3 | – | 0,030 |
| 6 | Объемная теплота сгорания низшая | МДж/м3 (ккал/м3) | 31,80 (7600) | – |
| 7 | Температура точки росы по воде: для умеренного климата: зимний период летний период для холодного климата: зимний период летний период | °С | – | -10,0 (-5,0) -10,0 (-3,0) -20,0 -14,0 (-10,0) |
| 8 | Температура точки росы по углеводородам: для умеренного климата: зимний период летний период для холодного климата: зимний период летний период | °С | – | -2,0 (0,0) -2,0 (0,0) -10,0 -5,0 |
| 9 | Массовая концентрация механических примесей | г/м3 | – | 0,001 |

| Примечания: | 1. Летний период – с 1 мая по 30 сентября. Зимний период – с 1 октября по 30 апреля. Периоды могут быть уточнены по согласованию между государствами – членами Евразийского экономического союза. 2. Нормы показателей 3 – 6 и 9 установлены при стандартном давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20,0 °С. Стандартная температура сгорания при расчете объемной теплоты сгорания составляет 25,0 °С. 3. На территории Республики Казахстан до 1 января 2030 г. допускается выпуск в обращение газа горючего природного, подготовленного к транспортированию, с нормами показателей 3 и 4, не превышающими следующие значения, в соответствии с требованиями, установленными на территории Республики Казахстан, при условии его обращения исключительно на территории Республики Казахстан: массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более – 0,020; массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более – 0,036. 4. Показатель 5 вводится в действие на территории Республики Казахстан с 1 января 2030 г. 5. При расчете показателя 6 принимают 1 калорию равной 4,1868 Дж. 6. Нормы показателя 7 установлены при абсолютном давлении 3,92 МПа. 7. По согласованию с принимающей стороной и при условии обязательного нормирования показателя 7 не выше минус 20 °С допускается до 1 января 2030 г. выпуск в обращение и обращение на территории Российской Федерации газа горючего природного с молярной долей диоксида углерода до 3,2 %. 8. Для показателей 7 и 8 нормы, приведенные в скобках, применяются по согласованию между поставляющей и принимающей сторонами для месторождений и подземных хранилищ, введенных в действие до 2000 года (в Республике Казахстан – до 2005 года) включительно. Для месторождений Российской Федерации, расположенных в районах с умеренным климатом и введенных в действие до 2000 года, норму показателей 7 и 8 допускается устанавливать по согласованию между поставляющей и принимающей сторонами, но не выше значения температуры газа при рабочем давлении в точке отбора пробы, при условии его обращения исключительно на территории Российской Федерации. 9. Нормы показателя 8 установлены при рабочем давлении в точке отбора пробы. 10. Для газа горючего природного, в котором массовая концентрация углеводородов C5+ не превышает 1,0 г/м3, определение показателя 8 не проводят. Массовая концентрация углеводородов C5+, г/м3, рассчитывается на основе измеренных значений молярной доли компонентов газа горючего природного по следующей формуле: , где: 10 – коэффициент пересчета процентов в доли и дм3 в м3, дм3/(м3·%); 24,05 – объем 1 моля газа горючего природного (принимаемого идеальным) при стандартных условиях (20,0 °С и 101,325 кПа), дм3/моль; Mi – молярная масса i-го компонента газа горючего природного, г/моль; Xi – молярная доля i-го компонента в газе горючем природном, %; i – индекс суммирования компонентов газа горючего природного, используемых для вычисления массовой концентрации углеводородов C5+ ; n – количество компонентов газа горючего природного, используемых для вычисления массовой концентрации углеводородов C5+ . В случае измерения углеводородных компонентов газа горючего природного до псевдокомпонента С6+, при вычислении массовой концентрации углеводородов С5+ используют молярные доли пентанов и псевдокомпонента С6+. |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ
к газу горючему природному промышленного и коммунально-бытового назначения

Сноска. Приложение 2 - в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | минимальная | максимальная |
| 1 | Молярная доля кислорода | % | – | 0,050 |
| 2 | Молярная доля диоксида углерода | % | – | 2,5 |
| 3 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | – | 0,020 |
| 4 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | – | 0,036 |
| 5 | Объемная теплота сгорания низшая | МДж/м3 (ккал/м3) | 31,80 (7600) | – |
| 6 | Число Воббе высшее | МДж/м3 (ккал/м3) | 41,20 (9840) | 54,50 (13020) |
| 7 | Температура точки росы по воде | °С | ниже температуры газа в точке отбора пробы |  |
| 8 | Температура точки росы по углеводородам | °С | ниже температуры газа в точке отбора пробы |  |
| 9 | Массовая концентрация механических примесей | г/м3 | – | 0,001 |
| 10 | Интенсивность запаха | балл | 3 | – |

| Примечания: | 1. Нормы показателей 3 – 6 и 9 установлены при стандартном давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20,0 °С. Стандартная температура сгорания при расчете объемной теплоты сгорания составляет 25,0 °С. |
| --- | --- |
|  | 2. При расчете показателей 5 и 6 принимают 1 калорию равной 4,1868 Дж. |
|  | 3. Показатели 5 и 6 распространяются только на газ горючий природный, используемый в качестве топлива. |
|  | 4. Нормы показателей 7 и 8 установлены при давлении в точке отбора пробы. |
|  | 5. Для газа горючего природного, в котором массовая концентрация углеводородов C5+ не превышает 1,0 г/м3, определение показателя 8 не проводят. Массовая концентрация углеводородов C5+, г/м3, рассчитывается на основе измеренных значений молярной доли компонентов газа горючего природного по следующей формуле: ,. где: 10 – коэффициент пересчета процентов в доли и дм3 в м3, дм3/(м3·%); 24,05 – объем 1 моля газа горючего природного (принимаемого идеальным) при стандартных условиях (20,0 °С и 101,325 кПа), дм3/моль; Mi – молярная масса i-го компонента газа горючего природного, г/моль; Xi – молярная доля i-го компонента в газе горючем природном, %; i – индекс суммирования компонентов газа горючего природного, используемых для вычисления массовой концентрации углеводородов C5+ ; n – количество компонентов газа горючего природного, используемых для вычисления массовой концентрации углеводородов C5+. В случае измерения углеводородных компонентов газа горючего природного до псевдокомпонента С6+, при вычислении массовой концентрации углеводородов С5+ используют молярные доли пентанов и псевдокомпонента С6+. |
|  | 6. Норма показателя 10 установлена для газовоздушной смеси, в которой объемная доля газа горючего природного равна 1 %. Показатель 10 распространяется только на газ горючий природный коммунально-бытового назначения (в том числе получаемый при регазификации СПГ). Для газа горючего природного промышленного назначения (в том числе получаемого при регазификации СПГ) необходимость его одоризации и нормирования по показателю 10 определяют по согласованию с принимающей стороной. По согласованию с потребителем и при условии обязательного обеспечения нормируемого значения показателя 7 допускается подача газа горючего природного с молярной долей диоксида углерода до 4 % по газопроводам, ведущим исключительно к данному потребителю. |
|  | 7. Для газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения, полученного в результате регазификации СПГ, определению подлежат только показатели 4 и 10 в случае его одоризации. В паспорт качества газа горючего природного промышленного и коммунально-бытового назначения допускается вносить результаты испытаний исходного СПГ, соответствующего требованиям приложения № 4 к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018). |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ
к газу горючему природному компримированному

Сноска. Приложение 3 - в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Норма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | минимальная | максимальная |
| 1 | Объемная теплота сгорания низшая |  | МДж/м3 | 31,80 | – |
| 2 | Относительная плотность к воздуху |  | – | 0,55 | 0,70 |
| 3 | Расчетное метановое число |  | – | 70 | – |
| 4 | Массовая концентрация сероводорода |  | г/м3 | – | 0,02 |
| 5 | Массовая концентрация меркаптановой серы |  | г/м3 | – | 0,036 |
| 6 | Молярная доля негорючих компонентов (суммарная) |  | % | – | 7,0 |
| 7 | Молярная доля кислорода |  | % | – | 1,0 |
| 8 | Массовая концентрация паров воды |  | г/м3 | – | 0,009 |
| 9 | Массовая концентрация механических примесей |  | г/м3 | – | 0,001 |
| Примечания: |  |  | 1. Значения показателей 1, 4, 5, 8 и 9 установлены при стандартном давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20,0 °С. Стандартная температура сгорания при расчете объемной теплоты сгорания составляет 25,0 °С. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Для газа горючего природного компримированного, полученного из СПГ для двигателей внутреннего сгорания (марка Б), показатели 8 и 9 не определяют. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. В паспорт качества газа горючего природного компримированного по показателям 1 – 7 и 9 допускается вносить результаты испытаний (измерений), приведенные в паспорте качества газа горючего природного, поступающего на компримирование, соответствующего требованиям приложения № 1 или приложения № 2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018). |  |  |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) |
| --- | --- |

ТРЕБОВАНИЯ
к газу горючему природному сжиженному

Сноска. Приложение 4 - в редакции решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23.05.2025 № 38 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Норма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СПГ для авиационных газотурбинных двигателей (марка А) |  | СПГ для двигателей внутреннего сгорания (марка Б)* |  | СПГ для энергетических установок (марка В)** |  |
|  |  |  | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
| 1 | Молярная доля метана | % | 99,0 | – | 80,0 | – | 75,0 | – |
| 2 | Число Воббе высшее | МДж/м3 | 47,2 | 49,2 | – |  | 41,2 | 54,5 |
| 3 | Объемная теплота сгорания низшая | МДж/м3 | – |  | 31,8 | – | 31,8 | – |
| 4 | Молярная доля азота | % | – |  | – | 5,0 | – | 5,0 |
| 5 | Молярная доля диоксида углерода | % | – | 0,005 | – | 0,015 | – | 0,030 |
| 6 | Молярная доля кислорода | % | – | 0,020 | – | 0,020 | – | 0,020 |
| 7 | Массовая концентрация сероводорода | г/м3 | – | 0,020 | – | 0,020 | – | 0,020 |
| 8 | Массовая концентрация меркаптановой серы | г/м3 | – | 0,036 | – | 0,036 | – | 0,036 |
| 9 | Расчетное метановое число | – | – |  | 70 | – | – |  |

______________

* В том числе для использования в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания после регазификации и компримирования.

** В том числе для использования в качестве топлива промышленного и сырья для производства газа коммунально-бытового назначения после регазификации.

| Примечание. | Нормы показателей 2, 3, 7 и 8 установлены при стандартном давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20,0 °С. Стандартная температура сгорания при расчете объемной теплоты сгорания составляет 25,0 °С.". |
| --- | --- |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан