О внесении изменений в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 года № 169

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Внести в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2017 г. № 164, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | Т. Саркисян |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 г. № 169 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,     
вносимые в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (ТР ЕАЭС 044/2017) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

1. Перед позицией 1 дополнить позициями 1 – 127 следующего содержания:

| " | 1 | пункты 7, 10, 26, 38 и 48 (показатель "общая минерализация") | ГОСТ 18164-72 | Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 |  | раздел 3 ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
|  | 12 |  | СТБ 880-2016 | Воды минеральные природные лечебно-столовые. Общие технические условия (расчетный метод) |  |  |
|  | 13 | пункты 7, 10, 26, 38 и 48 (катион "кальций") | ГОСТ 23268.5-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния |  |  |
|  | 14 |  | раздел 11 ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
|  | 15 |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
|  | 16 | пункты 7, 10, 26, 38 и 48 (катион "магний") | ГОСТ 23268.5-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов кальция и магния |  |  |
|  | 17 |  | раздел 12 ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
|  | 18 |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
|  | 19 | пункты 7, 10, 26, 38 и 48 (катион "натрий") | ГОСТ 23268.6-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов натрия |  |  |
|  | 110 |  | раздел 17 ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
|  | 111 |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
|  | 112 | пункты 7, 10, 26, 38 и 48 (катион "калий") | ГОСТ 23268.7-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения ионов калия |  |  |
|  | 113 |  | раздел 18 ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
|  | 114 |  | ГОСТ 31869-2012 | Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза |  |  |
|  | 115 | пункты 7, 10, 26, 38 и 48 (анион "гидрокарбонат") | ГОСТ 23268.3-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения гидрокарбонат-ионов |  |  |
|  | 116 |  | раздел 7 ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
|  | 117 |  | ГОСТ 31957-2012 | Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов |  |  |
|  | 118 | пункты 7, 10, 26, 38 и 48 (анион "сульфат") | ГОСТ 4389-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов |  |  |
|  | 119 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
|  | 120 |  | ГОСТ 23268.4-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения сульфат-ионов |  |  |
|  | 121 |  | раздел 13 ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
|  | 122 |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  |  |
|  | 123 | пункты 7, 10, 26, 38 и 48 (анион "хлорид") | ГОСТ 4245-72 | Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов |  |  |
|  | 124 |  | ГОСТ ISO 10304-1-2016 | Качество воды. Определение содержания растворенных анионов методом жидкостной ионообменной хроматографии. Часть 1. Определение содержания бромидов, хлоридов, фторидов, нитратов, нитритов, фосфатов и сульфатов |  |  |
|  | 125 |  | ГОСТ 23268.17-78 | Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения хлорид-ионов |  |  |
|  | 126 |  | раздел 9 ГОСТ 26449.1-85 | Установки дистилляционные опреснительные стационарные. Методы химического анализа соленых вод |  |  |
|  | 127 |  | ГОСТ 31867-2012 | Вода питьевая. Определение содержания анионов методом хроматографии и капиллярного электрофореза |  | ". |

2. Нумерацию позиции 1 заменить нумерацией "128".

3. Дополнить позицией 2871 следующего содержания:

| " | 2871 |  | ACT ИСО 9308-2-2012 | Качество воды. Обнаружение и подсчет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 2. Метод наиболее вероятного количества |  | ". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Позицию 289 изложить в следующей редакции:

| " | 289 | приложение № 2, таблица 2, показатель "энтерококки (фекальные стрептококки)" | ГОСТ ISO 7899-2-2018 | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации | применяется после присоединения Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2891 |  | СТБ ISO 7899-2-2015 | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации | не применяется с даты применения ГОСТ ISO 7899-2-2018 | ". |

5. Позиции 295 – 296 изложить в следующей редакции:

| " | 295 | приложение № 2, таблица 2, показатель "pseudomonas aeruginosa" | ГОСТ ISO 16266-2018 | Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации | применяется после присоединения Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2951 |  | ACT ИСО 16266-2013 | Качество воды. Выявление и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации | не применяется с даты применения ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
|  | 2952 |  | СТБ ISO 16266-2015 | Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации | не применяется с даты применения ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
|  | 296 |  | СТ РК ISO 16266-2012 | Качество воды. Обнаружение и подсчет микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации | не применяется с даты применения ГОСТ ISO 16266-2018 | ". |

6. Дополнить позицией 7361 следующего содержания:

| " | 7361 |  | ACT ИСО 9308-2-2012 | Качество воды. Обнаружение и подсчет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 2. Метод наиболее вероятного количества |  | ". |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Позицию 741 изложить в следующей редакции:

| " | 741 | приложение № 3, таблица 2, показатель "энтерококки (фекальные стрептококки)" | ГОСТ ISO 7899-2-2018 | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации | применяется после присоединения Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7411 |  | СТБ ISO 7899-2-2015 | Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации | не применяется с даты применения ГОСТ ISO 7899-2-2018 | ". |

8. Позиции 744 и 745 изложить в следующей редакции:

| " | 744 | приложение № 3, таблица 2, показатель "pseudomonas aeruginosa" | ГОСТ ISO 16266-2018 | Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации | применяется после присоединения Российской Федерации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7441 |  | ACT ИСО 16266-2013 | Качество воды. Выявление и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации | не применяется с даты применения ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
|  | 7442 |  | СТБ ISO 16266-2015 | Качество воды. Обнаружение и подсчет Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации | не применяется с даты применения ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
|  | 745 |  | СТ РК ISO 16266-2012 | Качество воды. Обнаружение и подсчет микроорганизмов Pseudomonas aeruginosa. Метод мембранной фильтрации | не применяется с даты применения ГОСТ ISO 16266-2018 | ". |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан