Об утверждении перечня продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 года № 170.

В соответствии с пунктом 8 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 8 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, в целях реализации подпункта "в" пункта 2 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемый перечень продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | Т. Саркисян |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 8 октября 2019 г. № 170 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ    
продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

Сноска. Перечень с изменениями, внесенными решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28.12.2021 № 190 (вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования).

| Наименование продукции | Код ТН ВЭД ЕАЭС |  | Документ об оценке соответствия (сведения о документе об оценке соответствия) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. Огнетушащие вещества |  |  |  |  |
| 1. Порошки огнетушащие общего назначения | 2836 30 000 0 3104 20 500 0 3104 30 000 0 3104 90 000 9 3105 30 000 0 3105 40 000 0 3105 90 800 0 3813 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 2. Пенообразователи для тушения пожаров | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 3. Пенообразователи для тушения пожаров водорастворимых горючих жидкостей подачей сверху | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 4. Смачиватели | 3402 31 000 0 3402 39 000 0 3402 42 000 0 3402 49 000 0 3813 00 000 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 5. Газовые огнетушащие вещества | 2804 21 000 0 2804 30 000 0 2903 43 000 0 2903 44 000 0 2903 45 000 0 2903 48 000 0 2903 49 000 0 2903 76 900 0 2903 78 000 0 2903 79 3813 00 000 0 |  | декларация о соответствии |  |
| II. Средства огнезащиты |  |  |  |  |
| 6. Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе | 2520 2530 2811 2827 2835 3105 3209 3214 3809 3824 99 700 0 6811 40 000 6812 99 900 8 6815 |  | сертификат соответствия |  |
| 7. Средства огнезащиты стальных и (или) железобетонных конструкций | 2520 2530 3209 3214 3816 00 000 0 3824 99 700 0 6806 6808 00 000 0 6809 6810 6811 40 000 6812 99 900 8 6815 6902 |  | сертификат соответствия |  |
| 8. Средства огнезащиты кабелей | 2520 2530 3209 3214 3824 99 700 0 6815 |  | сертификат соответствия |  |
| III. Изделия погонажные электромонтажные |  |  |  |  |
| 9. Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов | 3916 10 000 0 3916 20 000 0 3916 90 3917 21 100 0 3917 21 900 3917 22 100 0 3917 22 900 3917 23 100 3917 23 900 3917 29 000 3917 32 000 3917 39 000 3925 90 200 0 8547 20 000 8547 90 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| IV. Огнетушители |  |  |  |  |
| 10. Переносные огнетушители | 8424 10 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 11. Передвижные огнетушители | 8424 10 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| V. Устройства пожаротушения автономные |  |  |  |  |
| 12. Устройства пожаротушения автономные | 8424 10 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| VI. Пожарные шкафы, пожарные краны |  |  |  |  |
| 13. Пожарные шкафы | 9403 10 930 0 9403 20 800 9 |  | декларация о соответствии |  |
| 14. Пожарные краны, клапаны пожарные запорные | 8481 80 190 0 8481 80 819 9 8481 80 850 8 |  | декларация о соответствии |  |
| VII. Мобильные средства пожаротушения |  |  |  |  |
| 15. Автомобили пожарные основные | 8705 30 000 1 |  | декларация о соответствии |  |
| 16. Автомобили пожарные штабные | 8702 10 119 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8704 31 910 0 8705 30 000 1 |  | декларация о соответствии |  |
| 17. Автоподъемники пожарные | 8705 30 000 1 |  | декларация о соответствии |  |
| 18. Автолестницы пожарные | 8705 30 000 1 |  | Декларация о соответствии |  |
| 19. Автомобили аварийно-спасательные | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 380 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 390 3 8704 51 910 1 8705 30 000 1 |  | декларация о соответствии |  |
| 20. Автопеноподъемники пожарные | 8705 30 000 1 |  | декларация о соответствии |  |
| 21. Автомобили связи и освещения | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8704 31 910 0 8705 30 000 1 8705 90 800 1 8705 90 800 5 |  | декларация о соответствии |  |
| 22. Автомобили газодымозащитной службы | 8702 10 119 9 8702 10 919 9 8702 20 112 9 8702 20 119 9 8702 30 119 9 8702 90 119 0 8702 90 319 0 8702 90 809 0 8703 22 109 9 8703 23 198 8 8703 24 109 8 8703 31 109 0 8703 32 199 0 8703 33 199 0 8703 40 109 9 8703 40 309 9 8703 40 510 9 8703 40 599 9 8703 40 709 9 8703 50 109 9 8703 60 109 9 8703 60 309 9 8703 60 510 9 8703 60 599 9 8703 60 709 9 8703 70 109 9 8704 22 920 9 8704 31 920 0 8704 42 910 3 8704 51 910 1 8704 31 910 0 8705 30 000 1 8705 90 800 1 8705 90 800 5 |  | декларация о соответствии |  |
| 23. Мобильные робототехнические комплексы | 8479 50 000 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 24. Мотопомпы пожарные | 8413 60 390 0 8413 70 |  | декларация о соответствии |  |
| 25. Насосы центробежные пожарные для мобильных средств пожаротушения | 8413 70 |  | декларация о соответствии |  |
| VIII. Технические средства, функционирующие в составе систем пожарной автоматики (систем пожарной сигнализации, систем передачи извещений о пожаре, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) |  |  |  |  |
| 26. Извещатели пожарные, извещатели пожарные ручные | 8531 10 9022 29 000 0 9027 10 |  | сертификат соответствия |  |
| 27. Источники бесперебойного электропитания технических средств систем пожарной автоматики | 8504 40 300 4 8504 40 300 8 8504 40 550 0 8504 40 830 0 8504 40 850 0 8504 40 870 0 8504 0 910 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 28. Оповещатели пожарные | 8517 62 000 9 8518 21 000 0 8518 22 000 9 8518 29 300 8 8518 29 960 0 8519 81 110 0 8531 10 8543 70 800 0 9405 61 000 2 9405 61 000 3 9405 61 000 5 9405 61 000 9 9405 69 000 2 9405 69 000 9 |  | сертификат соответствия |  |
| 29. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные и прочие устройства, предназначенные для расширения функциональных возможностей прибора | 8517 61 000 8517 71 8517 79 000 8518 10 300 8 8518 10 960 0 8518 40 800 8 8518 50 000 0 8518 90 000 8 8519 30 000 0 8519 81 110 0 8519 81 450 0 8519 81 610 8519 81 750 8519 81 950 9 8519 89 150 0 8519 89 190 0 8519 89 900 9 8527 13 100 0 8527 13 990 0 8527 91 910 0 8531 10 8537 10 |  | сертификат соответствия |  |
| 30. Выносные устройства индикации | 8531 10 8531 20 200 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 31.Устройства проверки и контроля работоспособности шлейфа | 8531 10 8537 10 |  | сертификат соответствия |  |
| 32. Системы передачи извещений о пожаре | 8517 61 000 8517 62 000 8517 69 390 0 8517 69 900 0 8517 71 190 0 8517 79 000 8526 10 000 9 8531 10 8537 10 8543 20 000 0 8543 70 300 8 |  | сертификат соответствия |  |
| 33. Оповещатели пожарные индивидуальные | 8531 10 |  | сертификат соответствия |  |
| 34. Устройства дистанционного пуска | 8531 10 |  | сертификат соответствия |  |
| IX. Технические средства, функционирующие в составе установок пожаротушения автоматических (в том числе установок пожаротушения автономных, установок пожаротушения роботизированных, установок пожаротушения модульных) |  |  |  |  |
| 35. Узлы управления установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 36. Спринклерные и дренчерные сигнальные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 710 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 870 0 8481 80 990 7 |  | декларация о соответствии |  |
| 37. Дренажные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 710 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 38. Обратные клапаны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 710 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 39. Задвижки, затворы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 610 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 850 8 |  | сертификат соответствия |  |
| 40. Краны установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 8481 80 819 9 |  | декларация о соответствии |  |
| 41. Эксгаустеры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 42. Акселератор установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 43. Гидроускорители установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 44. Сигнализаторы давления и сигнализаторы потока жидкости установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 45. Компенсаторы установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 46. Камеры задержки установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8481 80 599 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 47. Фильтры установок водяного и пенного пожаротушения автоматических | 8421 21 000 9 |  | декларация о соответствии | предназначенные для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| 48. Оповещатели пожарные звуковые гидравлические | 8306 10 000 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 49. Оросители водяные и пенные спринклерные и дренчерные | 8424 30 900 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 50. Дозаторы установок пенного пожаротушения | 7307 11 7309 00 590 0 7310 10 000 0 7412 20 000 0 7609 00 000 0 8424 8479 82 000 0 8479 89 600 9 8481 10 190 8 8481 10 990 8 |  | сертификат соответствия |  |
| 51. Модули установок пожаротушения тонкораспыленной водой автоматических | 8424 89 000 9 |  | сертификат соответствия |  |
| 52. Модули установок газового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |  | сертификат соответствия |  |
| 53. Модули установок газопорошкового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |  | сертификат соответствия |  |
| 54. Модули установок порошкового пожаротушения автоматических | 7311 00 7613 00 000 0 8424 10 000 0 8424 89 000 9 |  | сертификат соответствия |  |
| 55. Распределительные устройства автоматических установок газового пожаротушения | 8424 89 000 9 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 739 9 8481 80 990 7 |  | сертификат соответствия |  |
| 56. Резервуары изотермические пожарные автоматических установок газового пожаротушения | 7311 00 7613 00 000 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 57. Генераторы огнетушащего аэрозоля | 3813 00 000 0 8424 10 000 0 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| X. Установки пожаротушения роботизированные |  |  |  |  |
| 58. Установки пожаротушения роботизированные | 8424 20 000 0 8424 30 080 0 8424 30 900 0 8424 41 900 0 8424 49 990 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8479 50 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| XI. Средства индивидуальной защиты пожарных |  |  |  |  |
| 59. Аппараты дыхательные изолирующие пожарные (со сжатым воздухом, со сжатым кислородом) | 9020 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 60. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения фильтрующие пожарные | 9020 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 61. Самоспасатели изолирующие пожарные | 9020 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 62. Лицевые части средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения пожарных | 4016 10 000 9 9020 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 63. Баллоны аппаратов дыхательных изолирующих пожарных и самоспасателей изолирующих пожарных | 7311 00 110 0 7311 00 300 0 7311 00 910 0 7613 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 64. Установки для проверки аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 9026 20 9026 80 |  | сертификат соответствия |  |
| 65. Установки компрессорные для наполнения баллонов аппаратов дыхательных изолирующих пожарных | 8414 40 8414 80 |  | сертификат соответствия |  |
| XII. Специальная защитная одежда пожарного |  |  |  |  |
| 66. Специальная защитная одежда пожарного общего назначения | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 33 100 0 6211 43 100 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 67. Специальная защитная одежда пожарного от повышенных тепловых воздействий | 6201 40 000 0 6201 90 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 33 100 0 621143 100 0 7019 13 000 9 7019 62 000 1 7019 62 000 9 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 1 7019 69 000 5 7019 69 000 9 7019 71000 9 7019 72 000 1 7019 72 000 9 7019 73 000 9 7019 80 000 2 7019 80 000 9 7019 90 001 1 7019 90 001 9 7019 90 002 9 7019 90 009 9 |  | сертификат соответствия |  |
| 68. Специальная защитная одежда пожарного изолирующего типа | 6201 90 000 0 6203 12 000 0 6203 19 300 0 6203 19 900 0 6203 22 100 0 6203 23 100 0 6203 29 110 0 6203 33 100 0 6203 39 110 0 6203 41 300 0 6203 43 110 0 6203 43 310 0 6203 49 110 0 6203 49 310 0 6210 10 980 0 6211 32 100 0 6211 33 100 0 6211 39 000 0 6211 43 100 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 69. Белье термостойкое для пожарных | 6107 12 000 0 6107 19 000 0 6107 22 000 0 6107 29 000 0 6107 99 000 0 6109 90 200 0 6109 90 900 0 |  | сертификат соответствия |  |
| XIII. Средства индивидуальной защиты рук, ног и головы пожарного |  |  |  |  |
| 70. Подшлемник для пожарных | 6505 00 900 0 6506 99 909 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 71. Средства индивидуальной защиты рук пожарного | 4203 29 100 0 6116 10 200 0 6116 93 000 0 6116 99 000 0 6216 00 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 72. Средства индивидуальной защиты ног пожарного | 6401 10 000 0 6401 92 100 0 6401 99 000 0 6402 99 050 0 6402 99 100 0 6402 99 930 0 6403 40 000 0 6403 91 130 0 6403 91 930 0 6403 99 330 0 6403 99 930 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 73. Средства индивидуальной защиты головы (каски пожарные) | 6506 10 |  | сертификат соответствия |  |
| XIV. Средства спасения людей при пожаре с высотных уровней |
| 74. Лестницы ручные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 |  | сертификат соответствия |  |
| 75. Веревки пожарные спасательные | 5607 50 5609 00 000 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 76. Пояса пожарные спасательные | 4203 30 000 0 6307 20 000 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 77. Карабины пожарные | 7326 90 920 1 7326 90 920 9 7326 90 940 7326 90 980 3 7326 90 980 7 7616 99 |  | декларация о соответствии |  |
| 78. Трапы спасательные пожарные | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 7326 90 300 0 7616 99 900 8 |  | сертификат соответствия |  |
| 79. Устройства спасательные прыжковые пожарные | 4016 95 000 0 6306 12 000 0 6306 19 000 0 6306 90 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 80. Рукава спасательные пожарные | 6307 90 100 0 6307 90 980 0 |  | декларация о соответствии |  |
| 81. Устройства канатно-спускные пожарные | 5607 50 5609 00 000 0 8425 19 000 9 8428 90 800 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 82. Лестницы навесные спасательные пожарные | 7326 90 300 0 7616 99 900 8 |  | декларация о соответствии |  |
| XV. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах |
| 83. Инструмент для проведения специальных работ на пожарах | 4016 95 000 0 8201 40 000 0 8201 60 000 0 8201 90 000 9 8205 59 8205 90 8425 19 000 9 8425 39 000 8425 42 000 0 8425 49 000 0 8467 11 8467 19 000 0 8467 21 8467 22 8467 29 8467 89 000 0 8467 92 000 0 8467 99 000 |  | декларация о соответствии | предназначенный для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| XVI. Дополнительное снаряжение пожарных |
| 84. Фонари пожарные, тепловизоры, радиомаяки, звуковые маяки | 8513 10 000 0 8525 81 8525 82 8525 83 8525 89 8526 91 8531 10 8531 80 |  | декларация о соответствии | предназначенные для применения в качестве средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения |
| XVII. Пожарное оборудование |
| 85. Головки соединительные пожарные | 7307 11 7307 19 7307 29 7307 99 7609 00 000 0 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |  | декларация о соответствии |  |
| 86. Гидранты пожарные | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |  | декларация о соответствии |  |
| 87. Колонка пожарная | 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 710 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |  | декларация о соответствии |  |
| 88. Пеносмесители | 7307 11 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 |  | декларация о соответствии |  |
| 89. Водосборники рукавные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 99 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 |  | декларация о соответствии |  |
| 90. Разветвления рукавные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7616 99 900 8 8481 80 190 0 8481 80 390 0 8481 80 599 0 8481 80 639 0 8481 80 690 0 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |  | декларация о соответствии |  |
| 91. Гидроэлеваторы пожарные | 8413 82 009 9 |  | декларация о соответствии |  |
| 92. Сетки всасывающие пожарные | 7307 11 7307 19 900 0 7307 29 7307 99 800 9 7609 00 000 0 7326 19 900 9 7326 20 000 2 7326 20 000 9 7326 90 920 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7609 00 000 0 7616 91 000 0 7616 99 100 8 7616 99 900 8 |  | декларация о соответствии |  |
| 93. Рукава пожарные напорные | 5909 00 |  | сертификат соответствия |  |
| 94. Оборудование по обслуживанию рукавов пожарных напорных | 8479 89 970 7 |  | декларация о соответствии |  |
| 95. Стволы пожарные ручные | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 8424 90 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 96. Стволы пожарные лафетные | 8424 20 000 0 8424 41 900 0 8424 49 8424 89 000 9 8424 90 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 97. Генераторы пены | 7307 11 7307 19 900 0 7307 22 900 0 7307 29 100 8 7307 29 800 9 7307 92 900 0 7307 99 100 0 7307 99 800 9 7609 00 000 0 8424 20 000 0 8424 89 000 9 8424 90 000 0 8481 80 110 0 8481 80 190 0 8481 80 990 7 |  | сертификат соответствия |  |
| XVIII. Заполнение проемов противопожарных преград |
| 98. Противопожарные окна, двери, двери шахт лифтов с нормируемым пределом огнестойкости, ворота, люки, шторы, роллеты, экраны, занавесы | 4418 11 4418 19 000 0 4418 21 4418 29 000 0 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 90 002 9 7308 30 000 0 7308 90 590 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| 99. Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями, шинопроводами, герметичными кабельными вводами, муфтами и трубопроводами инженерных систем зданий и сооружений | 6806 90 000 0 6815 11 000 0 6815 12 000 0 6815 13 000 0 6815 19 000 0 8484 10 000 9 |  | сертификат соответствия |  |
| 100. Двери противопожарные дымогазонепроницаемые, двери дымонепроницаемые | 4418 11 4418 19 000 0 4418 21 4418 29 000 0 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 90 002 9 7308 30 000 0 7610 10 000 0 7610 90 900 0 8431 31 000 0 |  | сертификат соответствия |  |
| XIX. Технические средства, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции |
| 101. Клапаны противопожарные нормально открытые, клапаны противопожарные нормально закрытые, люки дымовые | 8481 80 639 0 8481 80 739 9 8481 80 790 0 8481 80 850 8 8481 80 990 7 |  | сертификат соответствия |  |
| 102. Противодымные экраны (шторы, занавесы) | 7019 63 000 0 7019 64 000 0 7019 66 000 9 7019 69 000 9 7019 80 000 9 7019 90 002 9 7019 90 009 5 7019 90 009 9 |  | сертификат соответствия |  |
| 103. Вытяжные вентиляторы | 8414 59 |  | сертификат соответствия |  |
| 104. Воздуховоды | 7305 31 000 0 7305 39 000 0 7305 90 000 0 7306 30 720 9 7306 30 770 8 7306 30 800 0 7306 40 200 9 7306 40 800 8 7306 50 800 9 7308 90 980 9 |  | сертификат соответствия |  |

Примечание. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ЕАЭС.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан