О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 сентября 2021 года № 112.

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить прилагаемый Порядок международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | М. Мясникович |
| --- | --- |

|  | УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 сентября 2018 г. № 112 (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27 июня 2023 г. № 87) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию" (ТР ЕАЭС 046/2018) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

Сноска. Перечень - в редакции решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.06.2023 № 87 (вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования).

| № п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Требования к газу горючему природному, подготовленному к транспортированию по магистральным газопроводам (приложение № 1) |  |  |  |  |  |
| 1 | показатель "Молярная доля компонентов (компонентный состав)" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 2 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 3 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 4 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 5 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 6 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 7 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 8 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 9 |  | СТ РК ISO 6974-1-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 1. Указания по специализированному анализу" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 10 |  | СТ РК ISO 6974-2-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистика для обработки данных" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 11 |  | СТ РК ISO 6974-3-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов до C8, используя две хроматографические колонки" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 12 |  | СТ РК ISO 6974-4-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 4. Метод определения азота, углекислого газа и углеводородов от C1 до C5 и C6+ для лабораторной и промышленной измерительной системы, использующей две колонки" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 13 |  | СТ РК ISO 6974-5-2016 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 5. Метод определения азота, углекислого газа и углеводородов от C1 до C5 и C6+ для лабораторного и промышленного применения, используя три колонки" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 14 |  | СТ РК ISO 6974-6-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов (C1–C8) с использованием трех капиллярных колонок" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 15 | показатель "Молярная доля кислорода" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 16 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 17 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 18 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 19 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 20 |  | СТ РК ISO 6974-3-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов до C8, используя две хроматографические колонки" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 21 |  | СТ РК ISO 6974-6-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов (C1–C8) с использованием трех капиллярных колонок" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 22 |  | ГОСТ Р 56834-2015 "Газ горючий природный. Определение содержания кислорода" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 23 | показатель "Молярная доля диоксида углерода" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 24 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 25 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 26 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 27 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 28 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 29 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 30 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 31 |  | СТ РК ISO 6974-3-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов до C8, используя две хроматографические колонки" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 32 |  | СТ РК ISO 6974-4-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 4. Метод определения азота, углекислого газа и углеводородов от C1 до C5 и C6+ для лабораторной и промышленной измерительной системы, использующей две колонки" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 33 |  | СТ РК ISO 6974-5-2016 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 5. Метод определения азота, углекислого газа и углеводородов от C1 до C5 и C6+ для лабораторного и промышленного применения, используя три колонки" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 34 |  | СТ РК ISO 6974-6-2004 "Газ природный. Определение состава с заданной погрешностью методом газовой хроматографии. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, углекислого газа и углеводородов (C1–C8) с использованием трех капиллярных колонок" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 35 | показатель "Массовая концентрация сероводорода" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |  |  |
| 36 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 37 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 38 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 39 |  | СТ РК 1320-2009 "Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 40 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 41 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 42 | показатель "Массовая концентрация меркаптановой серы" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |  |  |
| 43 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 44 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 45 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 46 |  | СТ РК 1320-2009 "Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 47 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 48 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 49 | показатель "Массовая концентрация общей серы" | ГОСТ 26374-2018 "Газ горючий природный. Определение общей серы" |  |  |  |
| 50 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 51 |  | ГОСТ 34712-2021 "Газ природный. Определение общей серы методом ультрафиолетовой флуоресценции" |  |  |  |
| 52 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 53 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 54 |  | СТ РК АСТМ Д 6228-2011 "Газ природный. Метод определения содержания серы с помощью газовой хроматографии и пламенного фотометрического детектора" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 55 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 56 | показатель "Объемная теплота сгорания низшая" | ГОСТ ISO 15971-2012 "Газ природный. Измерение свойств. Теплота сгорания и число Воббе" |  |  |  |
| 57 |  | ГОСТ 10062-75 "Газы природные горючие. Методы определения удельной теплоты сгорания" |  |  |  |
| 58 |  | ГОСТ 27193-86 "Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром" |  |  |  |
| 59 |  | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 60 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 61 |  | СТ РК ISO 6976-2004 "Газ природный. Расчет теплотворной способности, плотности, относительной плотности и индекса Воббе для смеси" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 62 |  | ГОСТ Р 8.816-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Объемная теплота сгорания. Методика измерений с применением калориметра сжигания с бомбой" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 63 | показатель "Плотность" | ГОСТ 17310-2002 "Газы. Пикнометрический метод определения плотности" |  |  |  |
| 64 |  | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 65 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 66 |  | ГОСТ 34721-2021 "Газ природный. Определение плотности пикнометрическим методом" |  |  |  |
| 67 |  | СТ РК ISO 6976-2004 "Газ природный. Расчет теплотворной способности, плотности, относительной плотности и индекса Воббе для смеси" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 68 | показатель "Температура точки росы по воде" | ГОСТ 20060-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по воде" |  |  |  |
| 69 |  | ГОСТ 34807-2021 "Газ природный. Методы расчета температуры точки росы по воде и массовой концентрации водяных паров" |  |  |  |
| 70 |  | СТ РК ИСО 6327-2004 "Анализ газов. Определение точки росы природного газа. Гигрометры с охлаждающей поверхностью" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 71 |  | СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 72 |  | ГОСТ Р 53763-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 73 | показатель "Температура точки росы по углеводородам" | ГОСТ 20061-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по углеводородам" |  |  |  |
| 74 |  | СТ РК ГОСТ Р 53762-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 75 |  | ГОСТ Р 53762-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 76 | показатель "Массовая концентрация механических примесей" | ГОСТ 22387.4-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли" |  |  |  |
| Требования к газу горючему природному промышленного и коммунально-бытового назначения (приложение № 2) |  |  |  |  |  |
| 77 | показатель "Молярная доля компонентов (компонентный состав)" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 78 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 79 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 80 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 81 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 82 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 83 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 84 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 85 | показатель "Молярная доля кислорода" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 86 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 87 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 88 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 89 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 90 |  | ГОСТ Р 56834-2015 "Газ горючий природный. Определение содержания кислорода" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 91 | показатель "Молярная доля диоксида углерода" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 92 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 93 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 94 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 95 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и С6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 96 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 97 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 98 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 99 | показатель "Массовая концентрация сероводорода" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |  |  |
| 100 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 101 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 102 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 103 |  | СТ РК 1320-2009 "Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 104 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 105 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 106 | показатель "Массовая концентрация меркаптановой серы" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |  |  |
| 107 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 108 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 109 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 110 |  | СТ РК 1320-2009 "Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 111 |  | СТ РК ГОСТ Р 53367-2011 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 112 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 113 | показатель "Объемная теплота сгорания низшая" | ГОСТ 10062-75 "Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания" |  |  |  |
| 114 |  | ГОСТ 27193-86 "Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром" |  |  |  |
| 115 |  | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 116 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 117 |  | ГОСТ Р 8.816-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Объемная теплота сгорания. Методика измерений с применением калориметра сжигания с бомбой" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 118 | показатель "Плотность" | ГОСТ 17310-2002 "Газы. Пикнометрический метод определения плотности" |  |  |  |
| 119 |  | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 120 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 121 |  | ГОСТ 34721-2021 "Газ природный. Определение плотности пикнометрическим методом" |  |  |  |
| 122 | показатель "Число Воббе высшее" | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 123 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 124 | показатель "Температура точки росы по воде" | ГОСТ 20060-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по воде" |  |  |  |
| 125 |  | СТ РК ИСО 6327-2004 "Анализ газов. Определение точки росы природного газа. Гигрометры с охлаждающей поверхностью" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 126 |  | СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 127 |  | ГОСТ Р 53763-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 128 | показатель "Температура точки росы по углеводородам" | ГОСТ 20061-2021 "Газ природный. Определение температуры точки росы по углеводородам" |  |  |  |
| 129 |  | СТ РК ГОСТ Р 53762-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 130 |  | ГОСТ Р 53762-2009 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по углеводородам" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 131 | показатель "Массовая концентрация механических примесей" | ГОСТ 22387.4-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли" |  |  |  |
| 132 | показатель "Интенсивность запаха" | ГОСТ 22387.5-2021 "Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха" |  |  |  |
| 133 |  | СТ РК 1240-2004 "Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| Требования к газу горючему природному компримированному (приложение № 3) |  |  |  |  |  |
| 134 | показатель "Молярная доля компонентов (компонентный состав)" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 135 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 136 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 137 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 138 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 139 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 140 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 141 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 142 | показатель "Объемная теплота сгорания низшая" | ГОСТ 10062-75 "Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания" |  |  |  |
| 143 |  | ГОСТ 27193-86 "Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром" |  |  |  |
| 144 |  | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 145 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 146 |  | ГОСТ Р 8.816-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Объемная теплота сгорания. Методика измерений с применением калориметра сжигания с бомбой" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 147 | показатель "Относительная плотность к воздуху" | ГОСТ 17310-2002 "Газы. Пикнометрический метод определения плотности" |  |  |  |
| 148 |  | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 149 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 150 |  | ГОСТ 34721-2021 "Газ природный. Определение плотности пикнометрическим методом" |  |  |  |
| 151 | показатель "Расчетное метановое число" | ГОСТ 34704-2020 "Газ природный. Определение метанового числа" |  |  |  |
| 152 | показатель "Массовая концентрация сероводорода" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |  |  |
| 153 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 154 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 155 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 156 |  | СТ РК 1320-2009 "Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 157 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 158 | показатель "Массовая концентрация меркаптановой серы" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |  |  |
| 159 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 160 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 161 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 162 |  | СТ РК 1320-2009 "Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 163 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 164 | показатель "Массовая концентрация механических примесей" | ГОСТ 22387.4-77 "Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли" |  |  |  |
| 165 | показатель "Молярная доля негорючих компонентов (суммарная)" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 166 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 167 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 168 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 169 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 170 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 171 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 172 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 173 | показатель "Молярная доля кислорода" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 174 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 175 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 176 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 177 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 178 |  | ГОСТ Р 56834-2015 "Газ горючий природный. Определение содержания кислорода" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 179 | показатель "Массовая концентрация паров воды" | ГОСТ 20060-83 "Газы горючие природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги" |  |  |  |
| 180 |  | ГОСТ 34711-2021 "Газ природный. Определение массовой концентрации водяных паров" |  |  |  |
| 181 |  | ГОСТ 34807-2021 "Газ природный. Методы расчета температуры точки росы по воде и массовой концентрации водяных паров" |  |  |  |
| 182 |  | СТ РК ИСО 10101-1-2004 "Газ природный. Определение содержания воды методом Карла Фишера. Часть 1. Введение" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 183 |  | СТ РК ИСО 10101-2-2004 "Газ природный. Определение содержания воды методом Карла Фишера. Часть 2. Методика титрования" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 184 |  | СТ РК ИСО 10101-3-2004 "Газ природный. Определение содержания воды методом Карла Фишера. Часть 3. Методика кулонометрии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 185 |  | СТ РК ИСО 11541-2004 "Газ природный. Определение содержания воды при высоком давлении" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 186 |  | СТ РК ГОСТ Р 53763-2011 "Газы горючие природные. Определение температуры точки росы по воде" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 187 |  | ГОСТ Р 56916-2016 "Газ горючий природный. Определение содержания водяных паров методом Карла Фишера" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| Требования к газу горючему природному сжиженному (приложение № 4) |  |  |  |  |  |
| 188 | показатель "Молярная доля компонентов (компонентный состав)" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 189 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 190 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 191 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 192 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 193 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 194 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 195 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 196 | показатель "Молярная доля метана" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 197 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 198 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 199 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 200 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 201 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 202 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 203 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется о 01.01.2025 |  |  |
| 204 | показатель "Число Воббе высшее" | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 205 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 206 | показатель "Объемная теплота сгорания низшая" | ГОСТ 10062-75 "Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания" |  |  |  |
| 207 |  | ГОСТ 27193-86 "Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром" |  |  |  |
| 208 |  | ГОСТ 31369-2008 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 209 |  | ГОСТ 31369-2021 "Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава" |  |  |  |
| 210 |  | ГОСТ Р 8.816-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Газ природный. Объемная теплота сгорания. Методика измерений с применением калориметра сжигания с бомбой" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 211 | показатель "Молярная доля азота" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 212 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 213 |  | ГОСТ 31371.3-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до C8 с использованием двух насадочных колонок" |  |  |  |
| 214 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 215 |  | ГОСТ 31371.5-2022 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ изотермическим методом" |  |  |  |
| 216 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 217 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 218 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 219 | показатель "Молярная доля диоксида углерода" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 220 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 221 |  | ГОСТ 31371.4-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C5 и C6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок" |  |  |  |
| 222 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 223 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 224 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 225 | показатель "Молярная доля кислорода" | ГОСТ 31371.1-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Общие указания и определение состава" |  |  |  |
| 226 |  | ГОСТ 31371.2-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Вычисление неопределенности" |  |  |  |
| 227 |  | ГОСТ 31371.6-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов C1–C8 с использованием трех капиллярных колонок" |  |  |  |
| 228 |  | ГОСТ 31371.7-2020 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика измерений молярной доли компонентов" |  |  |  |
| 229 |  | ГОСТ 31371.7-2008 "Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов" | применяется до 01.01.2025 |  |  |
| 230 |  | ГОСТ Р 56834-2015 "Газ горючий природный. Определение содержания кислорода" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 231 | показатель "Массовая концентрация сероводорода" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |  |  |
| 232 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 233 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 234 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 235 |  | СТ РК 1320-2009 "Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 236 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 237 | показатель "Массовая концентрация меркаптановой серы" | ГОСТ 22387.2-2021 "Газ природный. Методы определения сероводорода и меркаптановой серы" |  |  |  |
| 238 |  | ГОСТ 34226-2017 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" |  |  |  |
| 239 |  | ГОСТ 34723-2021 "Газ природный. Определение серосодержащих компонентов методом газовой хроматографии" |  |  |  |
| 240 |  | СТ РК АСТМ Д 5504-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод исследования для определения соединений серы в природном газе и газовом топливе при помощи газовой хроматографии и хемилюминесценции" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 241 |  | СТ РК 1320-2009 "Газ природный. Определение содержания соединений серы с использованием газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 242 |  | ГОСТ Р 53367-2009 "Газ горючий природный. Определение серосодержащих компонентов хроматографическим методом" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 243 | показатель "Расчетное метановое число" | ГОСТ 34704-2020 "Газ природный. Определение метанового числа" |  |  |  |
| Требования к отбору проб |  |  |  |  |  |
| 244 | метод отбора проб | ГОСТ 31370-2008 "Газ природный. Руководство по отбору проб" |  |  |  |
| 245 |  | СТ РК ИСО 10715-2004 "Газ природный. Методы отбора проб" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| 246 | метод отбора проб сжиженного природного газа | ГОСТ Р 56719-2015 "Газ горючий природный сжиженный. Отбор проб" | применяется до 01.01.2026 |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |
| 247 | определение климатической зоны | ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей" |  |  |  |
| 248 | условия измерения и вычисления физико-химических свойств | ГОСТ 34770-2021 "Газ природный. Стандартные условия измерения и вычисления физико-химических свойств" |  | ". |  |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан