О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2017 г. № 26

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 марта 2022 года № 38.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п.2

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского экономического союза (приложение № 9 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2017 г. № 26 "О перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования" изменения согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | М. Мясникович |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10 марта 2022 г. № 38 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2017 г. № 26

1. В наименовании и пункте 1 слово "стандартов" заменить словами "международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов".

2. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденный указанным Решением, изложить в следующей редакции:

|  | "УТВЕРЖДЕН Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 февраля 2017 г. № 26 |
| --- | --- |
|  | (в редакции Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 г. № ) |

ПЕРЕЧЕНЬ
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза "Требования к сжиженным углеводородным газам для использования их в качестве топлива" (ТР ЕАЭС 036/2016) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования

| № п/п | Структурный элемент или объект технического регулирования технического регламента Евразийского экономического союза | Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | раздел V | ГОСТ ISO 4257-2013 "Газы углеводородные сжиженные. Метод отбора проб" |  |
| 2 |  | ГОСТ 14921-2018 "Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб" |  |
| 3 |  | ГОСТ 14921-78 "Газы углеводородные сжиженные. Методы отбора проб" | применяется до 01.01.2023 |
| 4 |  | СТ РК ASTM 3700-2015 "Промышленность нефтяная и газовая. Стандартный метод испытаний для получения образцов сжиженных нефтяных газов при использовании плавающего поршневого цилиндра" | применяется до 01.01.2035 |
| 5 |  | ГОСТ Р 55609-2013 "Отбор проб газового конденсата, сжиженного углеводородного газа и широкой фракции легких углеводородов. Общие требования" | применяется до 01.01.2035 |
| 6 | приложение, показатель "Октановое число" | приложение В ГОСТ EN 589-2014 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний" |  |
| 7 |  | приложение В ГОСТ 27578-2018 "Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия" |  |
| 8 |  | пункт 5.3 раздела 5 СТ РК ASTM D 2598-2015 "Газы нефтяные сжиженные. Определение физических свойств методом композиционного анализа" | применяется до 01.01.2035 |
| 9 |  | приложение В ГОСТ Р 52087-2018 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" | применяется до 01.01.2035 |
| 10 | приложение, показатель "Массовая доля суммы непредельных углеводородов" | ГОСТ 10679-2019 "Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава" |  |
| 11 |  | ГОСТ 10679-76 "Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава" | применяется до 01.01.2023 |
| 12 |  | ГОСТ 33012-2014 "Пропан и бутан товарные. Определение углеводородного состава методом газовой хроматографии" |  |
| 13 |  | СТ РК АСТМ Д 2163-2011 "Газы нефтяные сжиженные. Метод определения углеводородного состава при помощи газовой хроматографии" | применяется до 01.01.2035 |
| 14 |  | ГОСТ Р 54484-2011 "Газы углеводородные сжиженные. Методы определения углеводородного состава" | применяется до 01.01.2035 |
| 15 |  | ГОСТ Р 56869-2016 "Газы углеводородные сжиженные и смеси пропан-пропиленовые. Определение углеводородов газовой хроматографией" | применяется до 01.01.2035 |
| 16 | приложение, показатель "Давление насыщенных паров" | ГОСТ ISO 4256-2013 "Газы углеводородные сжиженные. Определение манометрического давления паров. Метод СУГ" |  |
| 17 |  | ГОСТ 28656-2019 "Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров" |  |
| 18 |  | ГОСТ 28656-90 "Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров" | применяется до 01.01.2023 |
| 19 |  | ГОСТ 34429-2018 "Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров" |  |
| 20 |  | СТ РК АСТМ Д 1267-2011 "Газы нефтяные сжиженные. Определение давления насыщенных паров" | применяется до 01.01.2035 |
| 21 |  | СТ РК ASTM D 2598-2015 "Газы нефтяные сжиженные. Определение физических свойств методом композиционного анализа" | применяется до 01.01.2035 |
| 22 |  | СТ РК ASTM D 6897-2015 "Газы углеводородные сжиженные. Стандартный метод испытаний для определения давления насыщенных паров сжиженных углеводородных газов (СУГ) (метод расширения)" | применяется до 01.01.2035 |
| 23 |  | ГОСТ Р 50994-96 (ИСО 4256-78) "Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров" | применяется до 01.01.2035 |
| 24 | приложение, показатель "Массовая доля сероводорода и меркаптановой серы" | ГОСТ 22985-2017 "Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода, меркаптановой серы и серооксида углерода" |  |
| 25 | приложение, показатель "Запах" | приложение А ГОСТ EN 589-2014 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Газы углеводородные сжиженные. Технические требования и методы испытаний" |  |
| 26 |  | приложение Б ГОСТ 27578-2018 "Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия" |  |
| 27 |  | пункт 8.3 и приложение Б ГОСТ Р 52087-2018 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" | применяется до 01.01.2035 |
| 28 | приложение, показатель "Интенсивность запаха" | ГОСТ 22387.5-2014 "Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха" |  |
| 29 |  | СТ РК 1240-2004 "Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха" | применяется до 01.01.2035 |
| 30 | приложение, показатель "Содержание свободной воды и щелочи" | приложение Б ГОСТ 20448-2018 "Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия" |  |
| 31 |  | пункт 3.2 ГОСТ 20448-90 "Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия" | применяется до 01.01.2023 |
| 32 |  | приложение А ГОСТ 27578-2018 "Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия" |  |
| 33 |  | пункт 8.2 СТБ 2262-2012 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" | применяется до 01.01.2035 |
| 34 |  | пункт 8.2 СТ РК 1663-2007 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" | применяется до 01.01.2035 |
| 35 |  | пункт 8.2 ГОСТ Р 52087-2018 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" | применяется до 01.01.2035 |
| 36 |  | пункт 5 ГОСТ Р 56870-2016 "Газы углеводородные сжиженные. Определение аммиака, воды и щелочи" | применяется до 01.01.2035 |
| 37 | приложение, показатель "Объемная доля жидкого остатка" | приложение Б ГОСТ 20448-2018 "Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия" |  |
| 38 |  | пункт 3.2 ГОСТ 20448-90 "Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия" | применяется до 01.01.2023 |
| 39 |  | приложение А ГОСТ 27578-2018 "Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия" |  |
| 40 |  | пункт 8.2 СТБ 2262-2012 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" | применяется до 01.01.2035 |
| 41 |  | СТ РК ASTM Д 7756-2015 "Газы углеводородные сжиженные. Определение остатка методом газовой хроматографии с помощью ввода пробы в колонку" | применяется до 01.01.2035 |
| 42 |  | раздел 8.2 СТ РК 1663-2007 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" | применяется до 01.01.2035 |
| 43 |  | пункт 8.2 ГОСТ Р 52087-2018 "Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия" | применяется до 01.01.2035 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан