О передаче оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения в 
коммунальную собственность города Астаны

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 ноября 2003 года N 1147

В соответствии с Правилами передачи государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 января 2003 года N 81, Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Передать с баланса Службы охраны Президента Республики Казахстан в коммунальную собственность города Астаны оборудование и внеплощадочные сети электроснабжения согласно приложению.

2. Службе охраны Президента Республики Казахстан (по согласованию) совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и акиматом города Астаны в установленном законодательством порядке осуществить необходимые организационные мероприятия по приему-передаче объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Премьер-Министр 

     Республики Казахстан

Приложение               

к постановлению Правительства      

      Республики Казахстан          

от 14 ноября 2003 года N 1147

Перечень 

оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения, 

передаваемых с баланса Службы охраны Президента Республики Казахстан в коммунальную собственность города Астаны

____________________________________________________________________ 

Наименования    !Место-      !Тип, марка !Мощность!Коли- !Балансовая 

электрического  !расположения!           !        !чество!стоимость 

оборудования    !            !           !        !      !в тенге 

------------------------------------------------------------------- 

ТП 376 с двумя    На                                        4810932 

трансформаторами  территории 

Трансформатор N 1 СОП РК по   ТМ-250/10-У1  250 КВА  1 шт. 

Трансформатор N 2 улице       ТМ-250/10-0,4 250 КВА  1 шт. 

                  Кенесары 76

Кабель            От ТП 376   ААБЛУ 3*120   10КВ     360 м. 1934546 

высоковольтный    до ТП 385А 

                  проложен в 

                  траншее под 

                  землей

Кабель            От ТП 376   ААБЛУ 3*120   10КВ     230 м. 1235960 

высоковольтный    до ТП 112 

                  проложен в 

                  траншее под 

                  землей

ТП 1104 с двумя   Встроенное                                9407909 

трансформаторами  в здание 

Трансформатор N 1 Учебно-тре- ТМ-250/10 У1  250 КВА  1 шт. 

Трансформатор N 2 нировочного ТМ-250/10 У1  250 КВА  1 шт. 

                  центра по 

                  антитерро- 

                  ристической 

                  подготовке 

                  сотрудников 

                  СОП РК, 

                  улица 

                  Сарыарка 85

Кабель            От ТП-1104  ААБЛУ 3*120   10КВ     428 м. 3814228 

высоковольтный    до РП-55 

                  проложен в 

                  траншее под 

                  землей и 

                  кабельном 

                  канале по 

                  улице 

                  Сейфуллина

Кабель            От ТП 1104  ААБЛУ 3*120   10КВ     410 м. 1546536 

высоковольтный    до ТП 153 

                  проложен в 

                  траншее под 

                  землей 

-------------------------------------------------------------------- 

      Итого                                                 22750110 

--------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан