Об утверждении Правил организации и проведения приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, легализованных в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии в связи с легализацией имущества"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2006 года N 770.

В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан от 5 июля 2006 года "Об амнистии в связи с легализацией имущества" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, легализованных в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии в связи с легализацией имущества".

2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит опубликованию.

| Премьер-Министр Республики Казахстан |  |
| --- | --- |

|  | Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2006 года N 770 |
| --- | --- |

Правила
организации и проведения приемки в эксплуатацию
объектов недвижимого имущества, легализованных
в соответствии с Законом Республики Казахстан
"Об амнистии в связи с легализацией имущества" 
1. Общие положения

1. Настоящие Правила организации и проведения приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, легализованных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 2006 года "Об амнистии в связи с легализацией имущества" (далее - Правила), устанавливают особый порядок приемки в эксплуатацию зданий и сооружений, ранее завершенных строительством, но не принятых в установленном порядке в эксплуатацию и не прошедших государственную регистрацию с оформлением прав на это недвижимое имущество в соответствии с законодательством Республики Казахстан (далее - Легализованный объект).

2. На действие настоящих Правил не распространяются положения статей 74-78 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан", а также нормативные правовые акты, регулирующие порядок:

1) прохождения разрешительных процедур на строительство (производство строительно-монтажных работ);

2) присоединения легализованного объекта к внешним сетям теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водопровода, канализации и радиофикации;

3) формирования состава приемочных комиссий и приемки завершенного объекта в эксплуатацию.

2. Порядок организации и проведения
приемки в эксплуатацию легализованного объекта

3. Местные исполнительные органы в течение двух рабочих дней со дня вынесения соответствующей комиссией по проведению легализации недвижимого имущества (далее - Комиссия) решения о легализации недвижимого имущества организуют проведение приемки в эксплуатацию легализованного объекта. Приемка в эксплуатацию легализованного объекта осуществляется в течение десяти рабочих дней.

Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 8 ноября 2006 года N 1070 .

4. Местным исполнительным органом приемка в эксплуатацию легализованного объекта осуществляются путем:

1) установления соответствия градостроительным регламентам, противопожарным и иным нормативным требованиям в части размещения (расположения) легализованного объекта в системе застройки по фактическому состоянию;

2) обследования на наличие субъективных условий эксплуатации легализованного объекта, допускающих нежелательные воздействия на окружающую среду, устойчивое функционирование других объектов, а также нарушающих законные интересы частных лиц, общественности и (или) государства;

3) визуальной, а при необходимости лабораторной проверки соответствия легализованного объекта нормативным требованиям к прочности и надежности несущих и ограждающих конструкций, а также санитарной, экологической, радиационной, пожарной и взрывной безопасности;

4) визуального обследования, а при необходимости, контрольного опробования инженерных систем (автономного или централизованного отопления, электро-энергопотребления, водопровода и канализации, газификации, радиофикации), а также технологического производственного оборудования в целях комплексной проверки их готовности (годности) к эксплуатации по заявленному субъектом легализации функциональному назначению (предназначению) легализованного объекта;

5. По результатам проведенного комплексного осмотра легализованный объект принимается в эксплуатацию.

6. Принятие легализованного объекта в эксплуатацию оформляется актом приемки в соответствии с типовой формой, прилагаемой к настоящим Правилам.

В акте приемки могут быть дополнительно отражены сведения, связанные с особенностями местоположения, целевого и функционального назначения легализованного объекта.

7. После оформления акта приемки легализованного объекта в эксплуатацию данный документ направляется местным исполнительным органом в Комиссию, которой ранее было принято решение о дальнейшем рассмотрении документов.

8. Организация и проведение приемки в эксплуатацию легализованного объекта осуществляются на безвозмездной основе.

|  | Приложение к Правилам организации и проведения приемки в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, легализованных в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии в связи с легализацией имущества" |
| --- | --- |

Типовая форма акта

о приемке легализованного объекта

строительства в эксплуатацию

|  | Утвержден постановлением акима (акимата) |
| --- | --- |

______________________________________

(наименование области, города, района)

от "___" ________ 200_г. N ___

______________________________________

(подпись, фамилия и инициалы акима)

АКТ

приемочной комиссии о приемке

легализованного объекта строительства в эксплуатацию

От "___" ________ 200_г.               ___________________________

(местонахождение объекта)

Приемочная комиссия, назначенная решением акима (наименование

органа, назначившего комиссию) от "___" ________ 200_г.____________

в составе:

председателя ___________________________    _______________________

(фамилия, имя, отчество)             (должность)

заместителя председателя - представителя государственной

архитектурно-строительной инспекции

___________________________    _______________________

(фамилия, имя, отчество)             (должность)

членов комиссии-представителей:

заказчика

___________________________    _______________________

(фамилия, имя, отчество)             (должность)

эксплуатационной организации

___________________________    _______________________

(фамилия, имя, отчество)             (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы

___________________________    _______________________

(фамилия, имя, отчество)             (должность)

органов государственного пожарного надзора

___________________________    _______________________

(фамилия, имя, отчество)             (должность)

представитель местного исполнительного органа

___________________________    _______________________

(фамилия, имя, отчество)             (должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)____________

____________________________________________________________________

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию ________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,

реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,

номер дома (корпуса)

2. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет

следующие основные показатели мощности, производительности,

производственной площади, протяженности, вместимости, объема,

пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и

т.п.; (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах

измерения соответственно целевой продукции или основным видам

услуг): ____________________________________________________________

____________________________________________________________________

| Мощность, производи- тельность и т.д. | Единица измере- ния | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в

объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в

начальный период __________________________________________________

___________________________________________________________________

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет

следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь | м 2 |  |  |
| Число этажей | этаж |  |  |
| Общий строительный объем | м 3 |  |  |
| В том числе подземной части | м 3 |  |  |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м 2 |  |  |

| Показатели | По проекту |  |  | Фактически |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число квар- тир | Площадь квартир, м 2 |  | Число квар- тир | Площадь квартир, м 2 |  |
|  |  | общая | жилая |  | общая | жилая |
| Всего квартир в том числе: однокомнатных |  |  |  |  |  |  |
| двухкомнатных |  |  |  |  |  |  |
| трехкомнатных |  |  |  |  |  |  |
| четырехком- натных и более |  |  |  |  |  |  |

_______________________________________________________________

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по

объекту характеризуются следующими данными: _______________________

___________________________________________________________________

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям,

инженерному и технологическому оборудованию)

4. На объекте установлено предусмотренное проектом

оборудование в количестве согласно актам о его приемке после

индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень

указанных актов приведен в приложении ... к настоящему акту).

5. Мероприятия по охране труда, обеспечению

взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной

среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом

___________________________________________________________________

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении... к акту.

6. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего

водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения,

энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию

объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями.

Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в

приложении... к акту.

7. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями,

устранены.

8. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия

подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и

спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий

должны быть выполнены:

| Виды работ | Единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

9. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной

документации: всего ___ тыс. тенге., в том числе:

строительно-монтажных работ ____ тыс.тенге, оборудования,

инструмента и инвентаря ____ тыс. тенге.

10. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в

эксплуатацию ____ тыс.тенге, в том числе: стоимость

строительно-монтажных работ ____ тыс. тенге, стоимость

оборудования, инструмента и инвентаря ___ тыс.тенге.

11. На основании осмотра объекта и ознакомления с

соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических __________________________________________________

__________________________________________________________________

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по

применению материалов и конструкций) _____________________________

Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке __________________________________________

(наименование объекта)

Принять в эксплуатацию

Председатель

приемочной комиссии              _____________________________

(подпись)

Заместитель председателя

приемочной Комиссии              _____________________________

(подпись)

Члены приемочной комиссии:       _____________________________

(подпись)

Примечание: датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан