О внесении дополнений и изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года № 568

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2008 года № 22. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2012 года № 1041

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2012 № 1041 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

Правительство Республики Казахстан  ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2003 года N 568 "Об утверждении Правил поставки, транспортировки и реализации природного газа, Правил поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами" (САПП Республики Казахстан, 2003 г., N 26, ст. 249) следующие дополнения и изменения: 

      в Правилах поставки, перевозки и пользования сжиженными углеводородными газами, утвержденных указанным постановлением: 

      пункт 1 после слова "технической" дополнить словами "и учетной"; 

      в пункте 5: 

      cлова "и газоиспользующих установок" исключить; 

      слова "на предприятии" заменить словами "в газосетевой организации"; 

      в пункте 7: 

      в абзаце втором слова "покупающее газ" заменить словами "заключившее договор на покупку газа"; 

      в абзаце пятом слово "предприятие" заменить словом "объект"; 

      в абзаце седьмом: 

      слово "предприятие" заменить словом "организация"; 

      слово "газоснабжения" заменить словами "газового хозяйства"; 

      после слов "газонаполнительный пункт," дополнить словами "службу эксплуатации системы газоснабжения, в том числе"; 

      абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 

      "система газоснабжения - газопроводы, газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, групповые резервуарные установки, газобаллонные установки, сооружения на газопроводах, средства защиты от электрохимической коррозии, газовое оборудование зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания, общественных зданий и жилых домов;"; 

      дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

      "газовое оборудование - технические изделия полной заводской готовности (компенсаторы, конденсатосборники, арматура трубопроводная запорная, газовые приборы), используемые в качестве составных элементов газопроводов, газоиспользующие установки."; 

      заголовок главы 4 дополнить словами "и предоставления услуг газосетевой организацией"; 

      дополнить пунктами 12-1, 12-2 и 12-3 следующего содержания: 

      "12-1. Газосетевые организации, осуществляющие деятельность в сфере естественной монополии, осуществляют иную деятельность, не относящуюся к сфере естественной монополии, согласно законодательства о естественных монополиях. 

      12-2. Порядок и условия оплаты услуг газосетевой организации, отнесенных к сфере естественной монополии, определяются соответствующим типовым договором на предоставляемые услуги (товары, работы), относящиеся к сфере естественной монополии. 

      12-3. Предоставление доступа к услугам газосетевой организации, отнесенным к сфере естественной монополии, осуществляется в порядке, установленном законодательством о естественных монополиях."; 

      в пункте 16 слово "гражданам" заменить словом "абонентам"; 

      заголовок главы 5 изложить в следующей редакции: 

      "5. Учет расхода СУВГ и расчет за его потребление"; 

      пункт 21 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

      "Учет расхода СУВГ газосетевой организацией на газонаполнительных станциях, газонаполнительных пунктах, в групповых резервуарных установках устанавливается нормативным документом, утвержденным уполномоченным органом."; 

      дополнить пунктами 22-1, 23-1, 23-2, 23-3, 23-4, 23-5 следующего содержания: 

      "22-1. Количество отпущенного СУВГ из групповой резервуарной установки потребителям, определяется объемным методом и рассчитывается путем суммирования показателей приборов коммерческого учета газа потребителей или при отсутствии приборов коммерческого учета газа, количества газа, использованного потребителями и рассчитанного по норме потребления."; 

      "23-1. Расчеты потребителей за поставленный им СУВГ производятся в соответствии с ценами, определяемыми в установленном законодательством порядке. 

      Для потребителей, получающих СУВГ с газонаполнительных станций, цены определяются за один килограмм СУВГ. 

      Для потребителей, имеющих приборы коммерческого учета, цены определяются за один метр кубический СУВГ. 

      23-2. Расчеты за потребленный СУВГ потребителем производятся по платежному документу, выписанному газосетевой организацией на основании данных приборов коммерческого учета газа, согласно условиям договора на поставку СУВГ. 

      23-3. При отсутствии данных учета потребления СУВГ абонентом, газосетевая организация производит расчет по норме потребления с последующим перерасчетом по фактическим данным прибора коммерческого учета абонента. 

      23-4. В случае выявления неисправности прибора коммерческого учета газа, возникшей не по вине потребителя и вызвавшей недостоверность данных учета потребления СУВГ, газосетевая организация производит перерасчет потребления СУВГ по норме потребления, но не более, чем за три предыдущих месяца. В случае, если коммерческий учет невозможно восстановить в указанный срок, порядок расчета потребления СУВГ и сроки восстановления учета устанавливаются по соглашению между потребителем и газосетевой организацией. 

      23-5. Учет количества проживающих в квартирах абонентов осуществляет газосетевая организация. 

      Условия, определяющие порядок учета количества лиц, проживающих в квартире абонента, включаются газосетевой организацией в договор на поставку СУВГ с абонентами."; 

      пункт 27 изложить в следующей редакции: 

      "27. При проектировании газонаполнительного пункта, следует учесть необходимость заключения заказчиком (газосетевой организацией) договора на выполнение аварийных заявок и на ремонт бытовых газовых баллонов с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности."; 

      дополнить пунктом 35-1 следующего содержания: 

      "35-1. Подключение газового оборудования потребителей к газопроводам газосетевой организации производится в соответствии с техническими условиями, выдаваемыми газосетевой организацией."; 

      пункт 38 изложить в следующей редакции: 

      "38. При эксплуатации газового оборудования потребителями соблюдаются требования Правил безопасности в газовом хозяйстве."; 

      дополнить разделом 8-1 следующего содержания: 

      "8-1. Установка и эксплуатация коммерческих приборов учета газа 

      38-1. Газоиспользующие установки потребителей СУВГ обеспечиваются необходимыми приборами коммерческого учета газа для расчетов за потребленный газ с газосетевой организацией. Для учета СУВГ используются приборы учета, типы которых внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. 

      38-2. Поверка приборов коммерческого учета газа производится в соответствии с межповерочным интервалом на прибор, указанным в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, а также в случае сомнения в правильности их показаний по заявлению одной из заинтересованных сторон и за ее счет. 

      38-3. Установленный прибор коммерческого учета газа проходит регистрацию в газосетевой организации, поставляющей СУВГ потребителю, с составлением акта, в котором указываются начальные показания прибора коммерческого учета газа, марка прибора и другие необходимые сведения. 

      38-4. Прибор коммерческого учета газа должен иметь на креплении кожуха счетного механизма пломбу организации, имеющей право поверки, а на соединении с газопроводом - пломбу газосетевой организации. 

      38-5. Технические характеристики приборов коммерческого учета газа должны быть сопоставимы с техническими данными газоиспользующего оборудования, указанными в их заводских паспортах. 

      38-6. Приборы коммерческого учета газа абонентов располагаются в местах, обеспечивающих беспрепятственный доступ для их осмотра работником газосетевой организации. 

      38-7. В целях осмотра прибора коммерческого учета газа и пломб, а также обследования на предмет выполнения абонентом условий договора на поставку СУВГ представитель газосетевой организации посещает абонента и оформляет акт в установленном договором на поставку СУВГ порядке, подписываемый представителем газосетевой организации и абонентом (его представителем). 

      Акт считается действительным при отказе абонента от подписи, но при условии оформления его комиссией, состоящей из представителей газосетевой организации и/или органа управления кондоминиума, в составе не менее трех человек, а также оформления отдельного акта об отказе абонента (его представителя) от подписи. Акт об отказе подписывается представителем газосетевой организации и абонентом (его представителем).".

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр 

      Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан