Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 июля 2011 года № 766. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 ноября 2012 года № 1474

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 21.11.2012 № 1474 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 27) статьи 13 Закона Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые Правила сертификации и выдачи сертификата по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов.


      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 2 июля 2011 года № 766

Правила

сертификации и выдачи сертификата по обеспечению

горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов

1. Общие положения

1. Настоящие Правила сертификации и выдачи сертификата по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 15 июля 2010 года "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" (далее - Закон) и определяют порядок сертификации и выдачи сертификата организациям по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов.


      2. В Правилах используются следующие понятия:


      1) уполномоченный орган в сфере гражданской авиации - центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности гражданской и экспериментальной авиации (далее - уполномоченный орган);


      2) сертификат организации по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов - документ установленного образца, удостоверяющий соответствие организации по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов сертификационным требованиям (далее - сертификат);


      3) горюче-смазочные материалы (далее - ГСМ) - общее наименование топлив, масел, смазок и специальных жидкостей всех марок, применяемых при эксплуатации авиационной техники;


      4) заявка - письменное обращение заявителя в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации для прохождения процедуры сертификационного обследования;


      5) заявитель - юридическое лицо, обратившееся в уполномоченный орган в сфере гражданской авиации для получения сертификата организации по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов;


      6) сертификационное обследование - осуществляемая уполномоченным органом в сфере гражданской авиации проверка организаций по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов на соответствие сертификационным требованиям;


      7) сертификационные требования - сертификационные требования к организациям по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов (далее - ООГСМ), устанавливаемые Правительством Республики Казахстан.

2. Порядок сертификации

3. Порядок сертификации ООГСМ предусматривает следующую последовательность процедур:


      1) подача заявителем в уполномоченный орган заявки согласно приложению 1 к настоящим Правилам с документами, подтверждающими соответствие сертификационным требованиям;


      2) предварительная оценка и принятие решения по заявке уполномоченным органом;


      3) проведение комиссией уполномоченного органа сертификационного обследования с выездом Комиссии на место сертификационного обследования;


      4) принятие решения и выдача (отказ в выдаче) сертификата уполномоченным органом.


      4. К заявке Заявителем должны быть приложены документы, подтверждающие соответствие сертификационным требованиям:


      1) нотариально заверенные копии устава и свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица;


      2) обязательство заявителя на сертификат согласно приложению 2 к настоящим Правилам;


      3) копию предварительного заключения к сертификационному обследованию, выданное Заявителю организацией, находящейся в ведении уполномоченного органа, являющейся государственным предприятием на праве хозяйственного ведения;


      4) структура заявителя по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных и (или) служб горюче-смазочных материалов;


      5) перечень технологического оборудования и их технические характеристики;


      6) разработанные и утвержденные Заявителем копии технологических карт операций и контроля качества ГСМ от приема авиатоплива с железнодорожных цистерн до заправки в воздушное судно;


      7) план взаимодействия Заявителя с другими службами организации гражданской авиации;


      8) список работников с указанием данных, должности и выполняемых функций по инженерно-техническому составу организации по авиатопливообеспечению (служб ГСМ) Заявителя;


      9) приказ, изданный Заявителем о допуске к работе со специальными жидкостями сотрудников, работающих в штате Заявителя;


      10) приказ, изданный Заявителем о допуске сотрудников, работающих в штате Заявителя к работе по руководству подъездом (отъездом) спецмашин к воздушному судну;


      11) выданный Заявителю аттестат аккредитации лаборатории ГСМ, выданный органом по аккредитации;


      12) разработанный и утвержденный Заявителем график поверки средств измерений;


      13) разработанный и утвержденный Заявителем план мероприятий по повышению квалификации работников ООГСМ;


      14) разработанные и утвержденные Заявителем:


      инструкции о мерах пожарной безопасности при работе с горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями;


      инструкции по технике безопасности и охране труда при работе с горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями;


      должностные инструкции;


      технологические инструкции;


      технологические схемы склада горюче-смазочных материалов, насосных станций и управления задвижками;


      электрические схемы управления насосными станциями;


      15) акты проверок заземлительных устройств статического электричества и молниеотводов;


      16) плана обучения и технической подготовки инженерно-технического и руководящего персонала, повышения их квалификации, а также планов комплектования штатов и подготовки резерва кадров.


      Документы, указанные в подпунктах 2) - 16) настоящего пункта, представляются в виде копий заверенных первым руководителем и печатью заявителя.


      5. Максимальный срок сертификации составляет тридцать календарных дней со дня получения заявки уполномоченным органом.

3. Порядок проведения предварительной оценки

и принятия решения по заявке

6. Уполномоченный орган осуществляет предварительную оценку по заявке и представленным документам и по результатам рассмотрения направляет заявителю решение о принятии заявки на проведение сертификации ООГСМ согласно приложению 3 к настоящим Правилам в течение тридцати календарных дней со дня получения заявления и документов, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1), 5) пунктов 8 и 9 настоящих Правил.


      7. При предварительной оценке заявки устанавливаются:


      1) наличие документов, подтверждающих юридический статус заявителя;


      2) соответствие заявителя документам, указанных в пункте 4 настоящих Правил.


      8. В ходе предварительной оценки заявки уполномоченный орган:


      1) письменно запрашивает у заявителя дополнительную информацию по всем вопросам, представленным в заявке;


      2) информирует заявителя о процедурах сертификации, сертификационных требованиях, на соответствие которым будет сертифицироваться заявитель;


      3) рассматривает вопросы укомплектованности штата работников заявителя и системы подготовки кадров;


      4) разъясняет заявителю, какие могут быть установлены эксплуатационные и технические ограничения при выдаче сертификата;


      5) направляет заявителю письменное уведомление с перечнем недостатков, которые были обнаружены в ходе предварительной оценки заявки, и рекомендации по их устранению.


      9. Если заявка и (или) документы, приложенные к ней, не соответствуют требованиям, установленными пунктом 4 настоящих Правил, или представлены не в полном объеме, уполномоченный орган в течение десяти календарных дней в письменном виде сообщает заявителю обоснованные замечания и/или запрашивает недостающие документы, установленные пунктом 4 настоящих Правил. При этом срок сертификации продлевается на срок с момента выдачи уполномоченным органом замечаний заявителю до даты устранения замечаний и/или предоставления заявителем полного пакета документов.


      10. При отсутствии замечаний по заявке или после их устранения уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней выносит решение о создании комиссии для проведения сертификационного обследования (далее - Комиссия).


      Комиссия в установленном порядке проводит сертификационное обследование ООГСМ на соответствие сертификационным требованиям.

4. Порядок проведения сертификационного обследования

и выдачи сертификата

11. При сертификационном обследовании Комиссия выезжает на место проведения сертификационного обследования и рассматривает:


      1) организационную структуру ООГСМ;


      2) информационную и документационную базу ООГСМ;


      3) техническую оснащенность ООГСМ;


      4) фактическое состояние объектов ООГСМ и их соответствие сертификационным требованиям.


      12. Срок сертификационного обследования составляет двадцать календарных дней с момента принятия решения по заявке.


      13. Сертификационное обследование проводится в соответствии с типовой программой сертификационного обследования согласно приложению 4 к настоящим Правилам.


      14. По результатам сертификационного обследования Комиссией составляется акт сертификационного обследования (далее - Акт) согласно приложению 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах, с указанием фактического состояния ООГСМ, выводов, рекомендаций и заключения о возможности (невозможности) выдачи сертификата. Акт подписывается всеми членами комиссии и представляется заявителю для ознакомления.


      15. Основанием для выдачи сертификата является Акт Комиссии, содержащий заключение о возможности выдачи сертификата с указанием рекомендуемого срока действия сертификата, но не более чем на три года.


      16. Оформление и выдача сертификата согласно приложению 6 к настоящим Правилам производится уполномоченным органом в течение десяти календарных дней после составления Акта.


      Сертификат является неотчуждаемым и не может быть передан другому лицу.


      17. Отказ в выдаче сертификата производится в случаях, если:


      1) соответствующим Актом Комиссии установлено несоответствие ООГСМ сертификационным требованиям;


      2) в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающее обеспечение горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов.


      18. При отказе в выдаче сертификата заявителю дается письменный мотивированный ответ с указанием причин отказа.


      19. Уполномоченный орган приостанавливает действие сертификата на срок до шести месяцев в случаях:


      1) несоблюдения ООГСМ сертификационных требований;


      2) несоблюдения обязательств, принятых заявителем в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам.


      Принятие решения о приостановлении действия сертификата производится уполномоченным органом в течение 3 (трех) рабочих дней по итогам проверок и иных форм контроля, проведенных должностными лицами уполномоченного органа в соответствии со статьей 10 Закона;


      3) по заявлению ООГСМ, имеющего сертификат.


      20. Действие приостановленного сертификата восстанавливается уполномоченным органом:


      1) по основанию, предусмотренному подпунктом 1) пункта 19 настоящих Правил - после устранения ООГСМ, имеющим сертификат, выявленных недостатков и представления в уполномоченный орган подтверждающих документов об устранении выявленных недостатков;


      2) по основанию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 19 настоящих Правил - после представления ООГСМ, имеющим сертификат, заявления в произвольной форме о восстановлении действия сертификата.


      21. Решение о приостановлении действия сертификата принимается в том случае, если ООГСМ, имеющее сертификат, может в установленный уполномоченным органом срок устранить причины приостановления. В случае невозможности устранения причины приостановления, сертификат отзывается.


      22. В случае приостановления или отзыва сертификата уполномоченный орган направляет соответствующее решение ООГСМ, имеющей сертификат, о приостановлении или отзыве сертификата с указанием причин и обоснованием срока приостановки или отзыва сертификата.


      В случае несогласия с причинами и (или) сроком приостановления или отзыва сертификата ООГСМ, имеющее сертификат, обращается в суд в установленном законодательством порядке.


      23. Повторная выдача сертификата в случае его отзыва, производится после проведения сертификации в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.


      24. В случае изменения наименования ООГСМ, имеющее сертификат, ее организационно-правовой формы и других изменений, которые не влекут за собой несоответствия сертификационным требованиям, в сертификат вносятся соответствующие изменения. 


      При внесении изменений в сертификат сохраняется регистрационный номер ранее выданного сертификата, а в Реестр выдачи Сертификатов организации по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов, который ведется уполномоченным органом, заносится соответствующая запись об этом. 


      25. В случае порчи или утраты сертификата дубликат сертификата выдается уполномоченным органом.


      26. Для получения дубликата сертификата ООГСМ, имеющая сертификат, подает в уполномоченный орган заявление произвольной формы с обоснованием и документами, подтверждающими порчу или утрату сертификата, и ранее выданный сертификат (кроме случаев утраты).


      27. Для внесения изменения в сертификат ООГСМ, имеющая сертификат, подает в уполномоченный орган заявление произвольной формы с обоснованием и документами, подтверждающими соответствующие изменения, и ранее выданный сертификат не позднее одного месяца со дня наступления данных изменений.


      28. Выдача дубликата сертификата и внесение изменений в сертификат производится уполномоченным органом в течение трех календарных дней со дня поступления заявления.

Приложение 1 к Правилам          

сертификации и выдачи сертификата     

по обеспечению горюче-смазочными материалами

гражданских воздушных судов

Наименование уполномоченного органа

ЗАЯВКА

на проведение сертификационного обследования

организации по обеспечению горюче-смазочными материалами

гражданских воздушных судов

1. _________________________________________________________________

(Наименование авиапредприятия, организации по авиатопливообеспечению)

2. ________________________________________________________________

                    (Должность, Ф.И.О. руководителя)

3. Просит провести сертификационное обследование службы ГСМ на соответствие требованиям нормативных документов

4. Сведения об организации:

1) Форма собственности ____________________________________________

2) Свидетельство о регистрации ______________________________________

                                    (номер, кем и когда выдано)

3) Банковские реквизиты ____________________________________________

       (№ Р/с, корсчеты, МФО, наименование и место нахождения банка)

4) Юридический адрес и другие реквизиты _____________________________

                            (почтовый адрес, тел., факс, АФТН и т.д.)

5. Прилагаемые документы:__________________________________________

             (пакет доказательной документации на скольких листах)

Руководитель                    ____________ _______________ 

                                   (Ф.И.О.)       (подпись)

Главный бухгалтер               ____________ ________________

                                    (Ф.И.О.)       (подпись)

М.П.                         Дата ______________

Документы принял: ________________________       " " __________ 20 г.

    (должностное лицо уполномоченного органа)

Приложение 2 к Правилам        

сертификации и выдачи сертификата     

по обеспечению горюче-смазочными материалами

гражданских воздушных судов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

заявителя на Сертификат организации по обеспечению

горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов

Я, ___________________________________________________________

                          (Ф.И.О. - должность)

настоящим удостоверяю, что организация по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов ___________

_______________________________________________________ соответствует

сертификационным требованиям _______________________________________,

                              (наименование нормативных документов)

информация в представленной документации соответствует фактическому состоянию организации по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов, и обязуюсь:

      1) эксплуатировать и содержать резервуарный парк, насосные станции, пункты налива, трубопроводы и другие объекты службы ГСМ в соответствии с сертификационными требованиями и положениями нормативной документации;

      2) обеспечивать хранение, подготовку к выдаче на заправку и проведение контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов и специальных жидкостей в соответствии с сертификационными требованиями и положениями нормативной документации;

      3) при выявлении несоответствий сертификационным и нормативным требованиям организации по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов безотлагательно вводить необходимые ограничения, обеспечивающие безопасность полетов в аэропорту и информировать об этом уполномоченный орган в сфере гражданской авиации.

      Я предупрежден и ознакомлен, что за несоблюдение вышеуказанных обязательств несу ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Руководитель организации           __________ __________

                                             (Ф.И.О.)  (подпись)

МП                               "___"_________ 20 _ г.

Приложение 3 к Правилам         

сертификации и выдачи сертификата     

по обеспечению горюче-смазочными материалами

гражданских воздушных судов

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации организации по обеспечению

горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов

_____________________

от "____"___________20 ___ г.

Рассмотрев вашу заявку и документацию на сертификацию организации по обеспечению горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов, сообщаем:

1. Сертификационное обследование проводится в период с ___ по ____

2. Проверка проводится на соответствие требованиям

_____________________________________________________________________

            (наименование и указание нормативных актов)

3. Сертификационное обследование осуществляется _____________________

_____________________________________________________________________

                    (наименование организации, адрес)

путем проверки (испытаний)

объектов _______________________________________________

4. Работы проводятся на основе _____________________________________

Руководитель организации         ____________ ________________

                                      (Ф.И.О.)      (подпись)

МП                           "___"___________ 20___ г.

Приложение 4 к Правилам          

сертификации и выдачи сертификата      

по обеспечению горюче-смазочными материалами

гражданских воздушных судов

Типовая программа

сертификационного обследования организации по обеспечению

горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов

Наименование организации ____________________________________________

Дата проверки, № приказа ____________________________________________

Ф.И.О., должность членов комиссии: __________________________________

                                _____________________________________

                                _____________________________________

| № п/п | Проверяемый элемент | Оценка соответ- ствия (+/-) | Номер позиции несоот- ветствия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1. Наличие доказательной документации |  |  |
| 1.1 | Устав акционерного общества |  |  |
| 1.2 | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица |  |  |
| 1.3 | Акт на право пользования земельным участком |  |  |
| 1.4 | Заключение органов санитарно-эпидемиологической службы |  |  |
| 1.5 | Заключение органов экологического надзора |  |  |
| 1.6 | Страховые полиса, подтверждающие обязательные виды страхования |  |  |
| 1.7 | Положение о службе ГСМ |  |  |
| 1.8 | Операции при авиатопливообеспечении |  |  |
| 1.9 | Технологическая карта контролируемых операций системы авиатопливообеспечения |  |  |
| 1.10 | Схема взаимодействия службы ГСМ со службами аэропорта |  |  |
| 1.11 | Характеристика существующей системы авиатопливообеспечения |  |  |
| 1.12 | Схема контроля качества авиатоплива от приема из АТЦ до выдачи в воздушное судно |  |  |
| 1.13 | Руководство по обеспечению качества горюче-смазочных материалов |  |  |
| 1.14 | Перечень нормативной и руководящей документации по авиатопливообеспечению общего характера |  |  |
| 1.15 | Сводные данные по техническому персоналу |  |  |
| 1.16 | План мероприятий по повышению квалификации работников службы ГСМ |  |  |
| 1.17 | Структура службы ГСМ |  |  |
| 1.18 | Ведомость учета средств измерений склада ГСМ и лаборатории ГСМ |  |  |
| 1.19 | График государственной поверки средств измерений |  |  |
| 1.20 | График зачистки резервуаров |  |  |
| 1.21 | Перечень инструкций о мерах пожарной безопасности |  |  |
| 1.22 | Перечень должностных инструкций |  |  |
| 1.23 | Перечень инструкций по охране труда и технике безопасности |  |  |
| 1.24 | Аттестат аккредитации испытательной лаборатории |  |  |
| 1.25 | Технологическая схема склада и управления задвижками |  |  |
|  | 2. Организация и управление производством | Наимено- вание НПА |  |
| 2.1 | Соответствие распределению обязанностей, полномочий и ответственности между должностными лицами |  |  |
| 2.2 | Укомплектованность штата Службы ГСМ, штатное расписание |  |  |
| 2.3 | Повышение квалификации специалистов |  |  |
| 2.4 | Обеспеченность руководящей, нормативно-технической и технологической документацией |  |  |
| 2.5 | Обеспеченность технологическим оборудованием |  |  |
| 2.6 | Определение и соответствие обязанностей и ответственности персонала |  |  |
| 2.7 | Допуск персонала к исполнению обязанностей (Приказ о допуске к работе со спецжидкостями (в ОЗП и ВЛП), Приказ о допуске к работе по руководству подъездом и отъездом спецмашин) |  |  |
|  | 3. Контроль качества авиаГСМ и спецжидкостей | Наимено- вание НПА |  |
|  | 3.1. Входной контроль |  |  |
| 3.1.1 | Установление соответствия транспортных средств и находящегося в них продукта сопроводительной документации |  |  |
| 3.1.2 | Оценка чистоты поступающих авиаГСМ и спецжидкостей |  |  |
| 3.1.3 | Анализ массовой плотности авиаГСМ и спецжидкостей |  |  |
| 3.1.4 | Ведение документации по результатам входного контроля (журнал) |  |  |
|  | 3.2. Приемный контроль | Наимено- вание НПА |  |
| 3.2.1 | Проверка результатов анализа продукта и его соответствия паспортным данным и ГОСТу |  |  |
| 3.2.2 | Анализ массовой плотности, фракционного состава, вязкости, кислотности, температуры вспышки, температуры начала кристализации, содержания фактических смол, водорастворяемых кислот и щелочей для авиационного керосина с учетом аттестата аккредитации испытательной лаборатории |  |  |
| 3.2.3 | Оформление анализа пригодности |  |  |
|  | 3.3. Складской контроль |  |  |
| 3.3.1 | Соблюдение периодичности контроля |  |  |
| 3.3.2 | Анализ и подтверждение соответствия требованиям ГОСТу |  |  |
|  | 3.4. Аэродромный контроль |  |  |
| 3.4.1 | Массовая плотность |  |  |
| 3.4.2 | Чистота продукта в расходном резервуаре, средствах очистки и заправки |  |  |
| 3.4.3 | Входной, приемный и складской контроль авиамасел (аналогично п. 3.1 – 3.4.) и специальных жидкостей |  |  |
| 3.4.4 | Отбор проб и их транспортировка |  |  |
|  | 4. Подготовка авиаГСМ и спецжидкостей к выдаче на заправку | Наимено- вание НПА |  |
|  | 4.1. Соблюдение требований при приеме на склад |  |  |
| 4.1.1 | Проверка исправности технологического оборудования. Выполнение регламентных работ |  |  |
| 4.1.2 | Определение наличия подтоварной воды |  |  |
| 4.1.3 | Контроль чистоты отстоя авиаГСМ и спецжидкостей в резервуаре, его качества и марка |  |  |
| 4.1.4 | Проверка отстоя в резервуаре |  |  |
| 4.1.5 | Состояние ж/д эстакады (при наличии) |  |  |
| 4.1.6 | Устройство для нижнего и верхнего слива ж/д цистерн |  |  |
| 4.1.7 | Тросы заземления и состояния переходных мостиков |  |  |
| 4.1.8 | Наличие паспортов и соответствие их данных требованиям ГОСТа |  |  |
| 4.1.9 | Отбор точечных проб |  |  |
| 4.1.10 | Отбор донных и точечных проб для приемного контроля после окончания слива (через 30 минут) |  |  |
| 4.1.11 | Контроль поступления продукции в таре (паспорт изготовителя, маркировка на таре и сохранность тары) |  |  |
|  | 4.2. Хранение и внутрискладские перекачки | Наимено- вание НПА |  |
| 4.2.1 | Соблюдение сроков хранения |  |  |
| 4.2.2 | Исключение условий смешивания и изменения качества авиаГСМ и спецжидкостей |  |  |
| 4.2.3 | Недопущения условий изменения качества авиаГСМ и спецжидкостей при перекачке |  |  |
| 4.2.4 | Проведение анализа до начала перекачки (анализ плотности, проверка уровня чистоты, слив отстоя из средств очистки на линии перекачки) |  |  |
| 4.2.5 | Контроль за перепадом давления на средствах очистки |  |  |
| 4.2.6 | Ведение порезервуарного журнала |  |  |
|  | 5. Выдача авиаГСМ на заправку ВС | Наимено- вание НПА |  |
| 5.1 | Проверка пригодности продукта и выдача на заправку, соблюдение сроков и мест отбора проб для проверки уровня чистоты продукта |  |  |
| 5.2 | Соблюдение форм и внесение записей в порезервуарный журнал или в контрольный талон (при наличии ЦЗС, ЗА или заправочных колонок) |  |  |
| 5.3 | Соблюдение сроков проверки уровня чистоты из средств заправки, очистки и водоотделения в пунктах налива (не менее 1 раза в смену), а также в средствах очистки на ТЗ, МЗ и ЗА |  |  |
| 5.4 | Оценка работоспособности средств водоотделения и фильтрации в пунктах налива по перепаду давления (1 раз в смену) и заполнение Журнала замеров перепада давления |  |  |
| 5.5 | Отбор проб для проверки содержания в авиатопливе ПВКЖ (не менее 1 раза в смену) |  |  |
| 5.6 | Проверка состояния подвижных средств заправки (с представителями ССТ и ГСМ) и технологического оборудования перед началом смены. Ведение Журнала о допуске к заправке воздушных судов |  |  |
| 5.7 | Наличие и правильность оформления контрольного талона |  |  |
| 5.8 | Проверка чистоты продукта на летном поле в заправочных и гидрантных колонках и средствах заправки |  |  |
| 5.9 | Соблюдение требований при выдаче авиаГСМ и спецжидкостей в заводской упаковке. Контроль качества при расходовании таких ГСМ |  |  |
| 5.10 | Проверка наличия механических примесей и воды с помощью ИКТ (прибор ПОЗТ) |  |  |
|  | 6. Лаборатория авиаГСМ | Наимено- вание НПА |  |
| 6.1 | Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории |  |  |
| 6.2 | Наличие оборудования и приборов для проведения полного требуемого анализа ГСМ и спецжидкостей |  |  |
| 6.3 | Наличие технической документации заводов- изготовителей приборов и оборудования |  |  |
| 6.4 | Перечень и соблюдение сроков госповерки средств измерения лаборатории |  |  |
| 6.5 | Контуры заземления оборудования и протоколы проверки наличия цепи между заземляемыми элементами и измерение сопротивления растеканию заземлителей |  |  |
| 6.6 | Ведение документации (журналы, акты, анализы) |  |  |
| 6.7 | Наличие и эффективная работа вытяжной вентиляции |  |  |
| 6.8 | Весы и весовая комната |  |  |
| 6.9 | Газовая сеть и местонахождение газового баллона |  |  |
|  | 7. Обеспечение сохранности количества и качества авиаГСМ и спецжидкостей на складах | Наимено- вание НПА |  |
| 7.1 | Недопущение изменения качества авиаГСМ и спецжидкостей на складе из-за несоблюдения герметичности коммуникаций, емкостей и тары, смешение с другими видами ГСМ, обводнение |  |  |
| 7.2 | Закрытие при необходимости горловин емкостей и другого оборудования по приему и хранению авиатоплива чехлами |  |  |
| 7.3 | Наличие крана слива отстоя в нижней точке на приемном трубопроводе |  |  |
| 7.4 | Наличие в сливной магистрали защитного сетчатого фильтра (ФГО) на всасывающей линии насосных агрегатов |  |  |
| 7.5 | Наличие ФГН-120 или ФОСН-400 с манометрами в пункте предварительного фильтрования или аналогичного оборудования |  |  |
| 7.6 | Наличие исправных дыхательных клапанов на резервуарах, устройств для удаления подтоварной воды и слива отстоя, отбора проб, устройств верхнего забора авиатоплива в расходных резервуарах и др. |  |  |
| 7.7 | Наличие исправного внутреннего антикоррозийного покрытия резервуаров |  |  |
| 7.8 | Наличие двухтрубной обвязки резервуаров |  |  |
| 7.9 | Графики зачистки емкостей (резервуаров) для хранения авиакеросина |  |  |
| 7.10 | Графики зачистки емкостей (резервуаров для хранения ПВКЖ и авиамасел |  |  |
| 7.11 | Наличие и соответствие состава оборудования пункта фильтрации на выдачу авиатоплива в ТЗ или в ЦЗС (фильтр ТФ-10, фильтр ТФБ, фильтр-сепаратор СТ-2500) или аналогичное оборудование |  |  |
| 7.12 | Наличие на пункте фильтрации коллектора для слива отстоя, а на средствах очистки и водоотделения - манометра |  |  |
| 7.13 | Обеспеченность фильтров ТЗ фильтроэлементами ТФБ или аналогичным оборудованием |  |  |
| 7.14 | Оборудование передвижных заправочных агрегатов фильтрами-водоотделителями |  |  |
| 7.15 | Наличие на линии подачи ПВКЖ в авиатопливо топливного или гидравлического самолетного фильтра с фильтроэлементами из никелевой сетки (типа 12 ТФ 29CM или аналогами) |  |  |
| 7.16 | Наличие и выполнение графика зачистки емкостей ТЗ, МЗ. Соблюдение сроков зачистки |  |  |
| 7.17 | Тарные хранилища или площадки для хранения ГСМ и спецжидкостей |  |  |
| 7.18 | Нефтеловушки. Фильтры доочистки стоков и емкость для сбора ГСМ |  |  |
| 7.19 | Сбор отработанных нефтепродуктов |  |  |
|  | 8. Техническая эксплуатация складов и других объектов службы ГСМ | Наимено- вание НПА |  |
|  | 8.1 Насосные станции |  |  |
| 8.1.1 | Схема обвязки насосов с трубопроводами и резервуарами |  |  |
| 8.1.2 | Схема электрической части |  |  |
| 8.1.3 | Инструкции по эксплуатации агрегатов |  |  |
| 8.1.4 | Наличие схем управления задвижками в насосных станциях |  |  |
| 8.1.5 | Наличие схемы заземлительного контура |  |  |
| 8.1.6 | Инструкция по ТБ и ПБ |  |  |
|  | 8.2. Трубопроводы | Наимено- вание НПА |  |
| 8.2.1 | Технологическая схема, утвержденная руководителем предприятия |  |  |
| 8.2.2 | Градуировочные таблицы на трубопроводы и резервуары |  |  |
| 8.2.3 | Инструкция по эксплуатации трубопроводов (при наличии ЦЗС) |  |  |
| 8.2.4 | Катодная защита подземных трубопроводов (проверка измерения потенциалов на защищаемом трубопроводе — 4 раза в год) (при наличии) |  |  |
| 8.2.5 | Обозначение подземных трасс трубопроводов |  |  |
| 8.2.6 | Покраска и маркировка трубопроводов |  |  |
|  | 8.3. Резервуары и резервуарный парк | Наимено- вание НПА |  |
| 8.3.1 | Полнота комплекта оборудования для вертикальных и горизонтальных резервуаров |  |  |
| 8.3.2 | Наличие паспортов резервуаров, градуировочных таблиц, схемы молниезащиты |  |  |
| 8.3.3 | Наличие антикоррозийного покрытия эксплуатируемых резервуаров |  |  |
| 8.3.4 | Наличие актов проверки молниезащиты |  |  |
| 8.3.5 | Эксплуатация резервуаров (техобслуживание, дефектоскопия) |  |  |
| 8.3.6 | Состояние обвалования резервуаров или групп резервуаров |  |  |
| 8.3.7 | Очистка резервуарного парка (графики очистки - 2 раза в год для авиатоплива, для авиамасел — 1 раз в год, ПВКЖ - 2 раза в год, ТЗ, МЗ - 1 раз в год) |  |  |
| 8.3.8 | Очистка территории склада ГСМ от травостоя |  |  |
|  | 8.4. Пункты налива | Наимено- вание НПА |  |
| 8.4.1 | Наличие приборов нижнего налива |  |  |
| 8.4.2 | Учет количества отпущенного топлива |  |  |
| 8.4.3 | Добавление требуемого количества ПВКЖ |  |  |
| 8.4.4 | Нейтрализация зарядов статического электричества |  |  |
| 8.4.5 | Защита оборудования от гидроударов (при наличии) |  |  |
| 8.4.6 | Дистанционный или автоматический запуск, остановка насосов |  |  |
| 8.4.7 | Автоматическое прекращение подачи топлива после наполнения емкости ТЗ до заданного уровня |  |  |
| 8.4.8 | Сбор и утилизация топлива при сливе отстоя |  |  |
| 8.4.9 | Смыв и сбор пролитого топлива |  |  |
| 8.4.10 | Контроль расхода и давления авиатоплива |  |  |
| 8.4.11 | Фильтрация и водоотделение |  |  |
|  | 9. Расход для авиаГСМ | Наимено- вание НПА |  |
| 9.1 | Хранение рукавов |  |  |
| 9.2 | Гидравлические испытания рукавов: - перед установкой на ТЗ и ТЦ; - в процессе эксплуатации |  |  |
| 9.3 | Оформление документов по результатам испытаний |  |  |
| 9.4 | Проверка целостности стренги |  |  |
| 9.5 | Оформление актов по результатам испытаний и занесение в формуляр заправочных средств и журнал |  |  |
|  | 10. Окраска и маркировка технологического оборудования складов | Наимено- вание НПА |  |
| 10.1 | Соблюдение опознавательных цветов покраски для авиатоплива, авиабензина, авиамасла и противопожарных средств |  |  |
| 10.2 | Покраска трубопроводов и маркировка направления движения авиатоплива (стрелкой или на щитке) |  |  |
| 10.3 | Наличие надписей на резервуарах (огнеопасно, марка хранящегося нефтепродукта и номер резервуара) |  |  |
| 10.4 | Покраска запорной арматуры и ее маркировка |  |  |
| 10.5 | Покраска транспортных средств заправки |  |  |
|  | 11. Подвижные средства заправки | Наимено- вание НПА |  |
| 11.1 | Гидравлические испытания раздаточных шлангов |  |  |
| 11.2 | Проверка целостности стренг раздаточного шланга |  |  |
| 11.3 | Исправность и наличие электрических тросов заземления и выравнивание потенциала |  |  |
| 11.4 | Замена фильтроэлементов на средствах заправки |  |  |
| 11.5 | Очистка емкостей ТЗ, МЗ, баков ПВКЖ |  |  |
| 11.6 | Журнал выполнения периодических работ на подвижных средствах заправки |  |  |
| 11.7 | Госпроверка средств измерений (манометры и др.) |  |  |
|  | 12. Метрологическое обеспечение службы ГСМ | Наимено- вание НПА |  |
| 12.1 | Наличие номенклатуры применяемых средств измерений и их учет |  |  |
| 12.2 | Приказ о назначении ответственного лица за метрологическое обеспечение |  |  |
| 12.3 | Перечень средств измерения, подлежащего госпроверке |  |  |
| 12.4 | Графики поверки средств измерения |  |  |
| 12.5 | Градуировочные таблицы с интервалом 1 см для определения объема нефтепродукта в резервуаре |  |  |
| 12.6 | Акты измерений базовой высоты |  |  |
|  | 13. Защита от статического электричества | Наимено- вание НПА |  |
| 13.1 | Наличие контура заземления зданий, технологического оборудования, трубопроводов, металлических конструкций и резервуаров и их подсоединения (не менее чем в двух местах) |  |  |
| 13.2 | Выравнивание электрического потенциала между ТЗ и воздушным судном |  |  |
| 13.3 | Наличие индукционных нейтрализаторов статического электричества на линиях перекачки авиатоплива (после фильтров ближе к раздаточному рукаву) |  |  |
|  | 14. Техника безопасности, пожарная безопасность | Наимено- вание НПА |  |
| 14.1 | Проведение инструктажей - вводного, первичного, повторного, внепланового, текущего |  |  |
| 14.2 | Ведение журнала по учету проведения инструктажей |  |  |
| 14.3 | Соблюдение требований по технике безопасности при устройстве переходных мостиков на сливо-наливной эстакаде |  |  |
| 14.4 | Устройство защитных ограждений на крыше вертикальных резервуаров |  |  |
| 14.5 | Наличие инструкций по охране труда, пожарной безопасности на рабочих местах |  |  |
| 14.6 | Наличие искрогасителей на транспортных средствах, работающих на территории складов |  |  |
| 14.7 | Наличие и исправность первичных средств пожаротушения на объектах службы ГСМ |  |  |
| 14.8 | Наличие стационарных средств пожаротушения на вертикальных резервуарах хранения ГСМ (резервуары воды, кольцевого трубопровода, резервуары с пенообразователем, стационарные пеногенераторы, датчики термоизвещатели) |  |  |
| 14.9 | Исправность приточно-вытяжной вентиляции |  |  |
| 14.10 | Устройство полов лаборатории ГСМ из несгораемых материалов, не впитывающих жидкость |  |  |
| 14.11 | Выполнение электросиловой и осветительной сети, электросветильников во взрывобезопасном исполнении |  |  |
|  | 15. Молниезащита | Наимено- вание НПА |  |
| 15.1 | Наличие молниезащиты в резервуарных парках, эстакаде складских помещений для светлых нефтепродуктов, насосных станций и лаборатории ГСМ |  |  |
| 15.2 | Осмотр и замер сопротивления всех заземлителей молниезащиты |  |  |
|  | 16. Основные специалисты службы ГСМ | Наимено- вание НПА |  |
| 16.1 | Начальник службы ГСМ |  |  |
| 16.2 | Инженер по ГСМ |  |  |
| 16.3 | Начальник склада ГСМ |  |  |
| 16.4 | 2 техника лаборанта, 1 инж. – руководитель лаборатории |  |  |
|  | 17. Основные рабочие службы ГСМ | Наимено- вание НПА |  |
| 17.1 | Авиационный техник по ГСМ 4-го разряда – 5 чел |  |  |
| 17.2 | Оператор заправочных станций 4-го разряда – 1 чел |  |  |
| 17.3 | Машинист оборудования 4-го разряда |  |  |

Примечание:

      ( *) не обязательно для данного Заявителя;

      (-1) несоответствия, препятствующие выдаче сертификата Заявителю;

      (-2) несоответствия, не препятствующие выдаче сертификата Заявителя при условии устранения в согласованные сроки или введении ограничений;

      (-3) несоответствия, не препятствующие выдаче сертификата Заявителя, и подлежащие устранению при совершенствовании производства и системы качества.

Приложение:   Перечень несоответствий на ____ листе (листах).

Члены комиссии: ______________________________________

                  ______________________________________

                  ______________________________________

                              (подпись, ФИО)

Ознакомлен:

Руководитель организации гражданской авиации (Заявитель) ___________

                                                    (Ф.И.О, подпись)

Дата проведения сертификационного обследования "__"________ 20___ год

Приложение 5 к Правилам          

сертификации и выдачи сертификата     

по обеспечению горюче-смазочными материалами

гражданских воздушных судов

АКТ

сертификационного обследования организации по обеспечению

горюче-смазочными материалами гражданских воздушных судов

В соответствии с приказом ____________________________________

                           (наименование уполномоченного органа)

от " "____ 20____ года № ___ комиссией в составе:

Председатель комиссии: ____________________________________________

                                         ( Ф.И.О.)

Члены комиссии: ____________________________________________

                ____________________________________________

                ____________________________________________ 

                                (Ф.И.О.)

Проведено сертификационное обследование

__________________________________________________________________

                       (наименование юрид. лица)

текст заключения:

Председатель комиссии ___________________________

Члены комиссии:        ___________________________

                         ___________________________

                         ___________________________

                              (подпись, Ф.И.О.)

Ознакомлен:

Руководитель организации гражданской авиации __________ ___________

                                              (подпись)  (Ф.И.О)

Приложение 6 к Правилам          

сертификации и выдачи сертификата      

по обеспечению горюче-смазочными материалами

гражданских воздушных судов

Наименование уполномоченного органа

Адрес уполномоченного органа

СЕРТИФИКАТ

организации по обеспечению горюче-смазочными материалами

гражданских воздушных судов

Серия ГСМ № 000000-00

Выдано " " _______ 20___г.     Действительно до "___" ______ 20___г.

_____________________________________________________________________

     Наименование организации, юридический адрес, банковские данные

Настоящий Сертификат удостоверяет, что услуги _________________

__________________________________________________________________

        Наименование организации по авиатопливообеспечению

соответствуют требованиям действующих нормативных документов, относящихся к области действия указанных в Приложении к настоящему Свидетельству.

      Сертификат выдан на основании Акта сертификационного обследования (проверки) комиссией _________________________________

                                 Наименование уполномоченного органа

от " " _______ 20___ г. № ______

      Инспекционный контроль осуществляет _________________________

                                 Наименование уполномоченного органа

МП                          Руководитель уполномоченного органа

_______________________________

                                          подпись, Ф.И.О.

Приложение к Сертификату

Серия ГСМ № 000000-00

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

| № | Наименование | Обозначение НД, на соответствие которого проводится обследование | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прием авиационных горюче-смазочных материалов в хранилище |  |  |
| 2 | Хранение |  |  |
| 3 | Контроль качества авиаГСМ |  |  |
| 4 | Подготовка авиаГСМ к выдаче на заправку |  |  |
| 5 | Транспортировка авиаГСМ и заправка воздушных судов |  |  |
| 6 | Прием, хранение, контроль качества и подготовка к применению спецжидкостей |  |  |

МП               Руководитель уполномоченного органа

                       ___________________________________

                                 подпись, Ф.И.О.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан