О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2005 года № 1069 "Об утверждении норм снабжения метрологической техникой, вспомогательным имуществом и оборудованием Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 141. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 755

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.12.2016 № 755 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 26 октября 2005 года № 1069 «Об утверждении норм снабжения метрологической техникой, вспомогательным имуществом и оборудованием Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан» следующее изменение:


      Нормы снабжения метрологической техникой, вспомогательным имуществом и оборудованием Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, утвержденные указанным постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.


      2. Соответствующим государственным органам осуществлять закуп материальных средств и имущества поэтапно в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующий год.


      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Приложение           

к постановлению Правительства

Республики Казахстан     

от 19 января 2012 года № 141

Утвержден           

постановлением Правительства 

Республики Казахстан     

от 26 октября 2005 года № 1069

Нормы снабжения метрологической техникой, вспомогательным

имуществом и оборудованием Вооруженных Сил, других войск и

воинских формирований Республики Казахстан

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Положено по норме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | БИТ 1 разряда | БИТ 2 разряда | БИТ 3 разряда | ЛКИП-Ж | МИТ (ЛИТ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Средства измерений геометрических величин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Прибор для поверки угловых мер | от 0 до 360о | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Прибор поверки индикаторов часового типа | от 0 до 10 мм; | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Прибор для поверки микрометров | от 0 до 600 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Головка электроконтактная | от 0 до 500 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Головка делительная | от 0 до 20 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Длинномер вертикальный | от 0 до 1000 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Индикатор часового типа | от 0 до 25 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Интерферометр | от 0 до 500 мм | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 9. | Интерферометр горизонтальный окулярный | от 0 до 500 мм | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 10. | Калибр-пробка для поверки микрометров | от 0,25 до 180 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Калибры-пробки гладкие для поверки штангензубомеров | от 2 до 6 мм | к-т | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Кольца образцовые | от 3 до 50 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Линейка измерительная | от 0 до 500 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Линейка лекальная с двухсторонним скосом | L=175 мм, класс точности 1 | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 15. | Линейка лекальная трехгранная | L=300 мм, класс точности 0 | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Линейка синусная | расстояния между роликами от 100 до 500 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 17. | Меры длины концевые 2 разряда | от 0,5 до 100 мм | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 18. | Меры длины концевые 2 разряда | от 1 до 1,009 мм | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 19. | Меры длины концевые 2 разряда | от 0,991 до 1 мм | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 20. | Меры длины концевые 3 разряда | от 0,5 до 100 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 21. | Меры длины концевые 3 разряда | от 0,5 до 100 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22. | Меры длины концевые 3 разряда | от 1 до 1,009 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Меры длины концевые 3 разряда | от 2 до 2,009 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24. | Меры длины концевые 4 разряда | от 10 до 100 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25. | Меры длины концевые 4 разряда | от 100 до 1000 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26. | Меры длины концевые 4 разряда | от 125 до 500 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | Меры угловые 1 разряда | от 10о до 100о | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28. | Меры угловые 1 разряда | от 0о до 360о | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29. | Меры угловые 2 разряда | от 1о до 9о | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30. | Меры угловые 2 разряда | от 10о до 90о | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31. | Метр-компаратор | от 0 до 1000 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32. | Микрометр гладкий, класса 0,01 | от 0 до 25 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 33. | Микрометр гладкий, класса 0,01 | от 25 до 1050 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 34. | Микрометр рычажный с ценой деления 0,002 мм | от 0 до 25 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 35. | Микрометр рычажный с ценой деления 0,002 мм | от 25 до 2000 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36. | Приспособление для поверки микрометров | свыше 100 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 37. | Микронивелир | L: 0-100 мм, погрешность 1,9+0,25мкм; L: 0-160 мм, погрешность 3,0±0,4 мкм; L: 0-250 мм, погрешность 4,8±0,62 мкм | к-т | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |
| 38. | Микроскоп большой инструментальный | от 10 до 200 кратное увеличение | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 39. | Машина измерительная (для точных измерений наружных и внутренних размеров мер и изделений по точным линейным шкалам или путем сличения с образцовыми мерами) | внутренняя длина 13,5 – 1900 мм внутренний диаметр 13,5 – 150 мм | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 40. | Наконечник измерительный | диаметр 0,6 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 41. | Образцовая стальная лента для поверки метрштоков | до 10 м, 3-го разряда | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 42. | Образцовая штриховая мера для поверки метрштоков | до 1 м, 3-го разряда | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 43. | Оптиметр вертикальный | от 0 до 300 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44. | Оптиметр горизонтальный | от 0 до 250 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 45. | Стеклянная пластина для опеределения плоскостности и паралельности | верхний диаметр 60 мм нижний диаметр 60 мм | шт. | 5 5 | 4 4 | 3 3 | 1 1 | 1 1 |
| 46. | Пластина стеклянная | диаметр 80 мм | шт. | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 47. | Пластина стеклянная | диаметр 100 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 48. | Пластина стеклянная | диаметр 120 мм | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 49. | Пластина плоскопараллельная | от 15,00 до 16,00 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 50. | Пластина плоскопараллельная | от 40,00 до 41,00 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 51. | Пластина плоскопараллельная | от 65,00 до 66,00 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 52. | Пластина плоскопараллельная | от 90,00 до 91,00 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 53. | Плита поверочная | 250х250 мм, класс точности - 0 | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 54. | Плита поверочная | 400х400 мм, класс точности - 0 | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55. | Принадлежности к концевым мерам длины | от 0 до 320 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 56. | Стойка для измерительных головок, типа С-I | от 0 до 630 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 57. | Стойка для измерительных головок, типа С-II-28-125х125мм | от 0 до 630 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 58. | Стойка для измерительных головок, типа С-IV | от 0 до 630 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 59. | Стойка универсальная, типа 15СТ | диапазон толщин изделий, закрепляемых в стойке от 4 до 20 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 60. | Угломер | от 00 до 3600 | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61. | Угольники поверочные | от 60 до 400 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Установочная мера к микрометрам | 25 мм 50 мм 75 мм 100 мм 150 мм 175 мм 300 мм | к-т | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 63 | Установочная мера к микрометрам со вставками | от 25 до 175 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Шаблон радиусный | от 1 до 6 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Шаблон радиусный | от 7 до 15 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Шаблон радиусный | от 17 до 25 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Штангенциркуль с ценой деления 0,1 мм | от 0 до 125 мм | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 68 | Штангенциркуль с ценой деления 0,5 мм | от 0 до 250 мм | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 69 | Штангенрейсмассы | от 0 до 250 мм, погрешность 0,03-0,05 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | Штатив для измерительных головок | высота колонки не менее 250 мм | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 71 | Щуп пластинчатый | толшина от 0,09 до 0,1 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | Щуп пластинчатый | толшина от 0,04 до 0,5 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | Щуп пластинчатый | толшина от 0,95 до 1,0 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 74 | Щуп пластинчатый | толшина от 0,9 до 1,0 мм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | Бруски для определения просвета | от 150 до 500 мм | к-т | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 76 | Образцы шероховатости поверхности | от 0,025 до 100 мкм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 77 | Приспособление для проверки микрометров | диаметр свыше 100 мм | к-т | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 78 | Приспособление с микрометрической головкой для индикаторных нутромеров | диапазон измерений от 6 до 450 мм, класс точности 1 | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | Приспособление для проверки несоосности микрометрического винта и подвижной пятки микрометра типа МР | диапазон измерений от 0 до 2000 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | Приспособление с дополнительной пяткой для микрометра типа МР и МРЗ | диапазон измерений от 0 до 2000 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | Приспособление для определения погрешности микрометрического устройства типа МК | диапазон измерений от 0 до 600 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Приспособление для определения погрешности микрометрических головок типа МГ | диапазон измерений от 0 до 600 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 83 | Стойки для индикаторов часового типа | диапазон измерений от 0 до 50 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 84 | Стойки для микрометров | диапазон измерений от 0 до 630 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 85 | Стол к стойке СI со сферической вставкой | основа 200х150х50 мм, высота 420 мм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 86 | Шкала штриховая стеклянная | L-125 мм, 5 интервалов по 25 мм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Средства измерений массы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Весы лабораторные Специального класса | до 210 г | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 88 | Весы лабораторные Специального класса | до 410 г | к-т | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | Весы лабораторные Специального класса | до 510 г | к-т | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | Весы лабораторные Специального класса | до 1500 г | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 91 | Весы лабораторные Высокого класса | до 2200 г | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 92 | Весы лабораторные Высокого класса | до 5100 г | к-т | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 93 | Весы лабораторные Высокого класса | до 12000 г | к-т | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 94 | Весы лабораторные Высокого класса | до 24000 г | к-т | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 95 | Весы лабораторные Высокого класса, разъездные | от 200 г до 5 кг | к-т | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 96 | Гири образцовые 1 разряда | от 1 до 500 г | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 97 | Гири образцовые 2 разряда | от 1 до 500 г | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 98 | Гири образцовые 2 разряда (с наименьшей массой 1 мг) | от 1 до 500 мг | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | Гири 3-4 разряда | до 200 кг | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 100 | Гири образцовые 4 разряда | 20 кг | шт. | 110 | 110 | 110 | 50 | 110 |
| 101 | Гири образцовые 4 разряда | от 1 до 500 мг | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 102 | Гири образцовые 4 разряда | от 1 до 500 г | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | Гири образцовые 4 разряда | от 1 до 2 кг | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | Гири образцовые 4 разряда | от 1 до 10 кг | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 105 | Гири образцовые 4 разряда, парные | от 1 г до 100 г | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 106 | Гири образцовые 4 разряда, парные | от 100 г до 10 кг | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 107 | Гири-рейтеры 2 разряда | от 0,1 до 5 мг; от 1 мг до 20 кг | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Средства измерений силы и твердости |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Установка для поверки динамометрических ключей | от 0,2 до 3000 Нм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 109 | Динамометр образцовый 3-го разряда растяжения | от 0,01 до 0,1 кН | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 110 | Динамометр образцовый 3-го разряда растяжения | от 0,1 до 1,0 кН | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | Динамометр образцовый 3-го разряда растяжения | от 0,3 до 3,0 кН | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 112 | Динамометр образцовый 3-го разряда растяжения | от 3,0 до 30,0 кН | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 113 | Динамометр образцовый 3-го разряда растяжения | от 5,0 до 50,0 кН | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 114 | Динамометр образцовый 3-го разряда сжатия | от 0,01 до 0,1 кН | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 115 | Динамометр образцовый 3-го разряда сжатия | от 0,1 до 1,0 кН | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 116 | Балка с лебедкой и тормозным устройством для поверки динамометров | грузоподъем- ность до 1000 кг | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 117 | Динамометр для определения измерительного усилия микрометров | до 12 Н | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 118 | Динамометр для определения измерительного усилия индикаторов часового типа | до 5 Н | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 119 | Установка силозадающая с силоизмерительными приборами | от 0,01 до 50,0 кН, приведенная погрешность от 0,25 до 0,5 % | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 4. Средства измерений давления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Задатчик давления | от 0 до 16 кг/см3 | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 121 | Задатчик давления | от 0 до 60 кг/см3 | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 122 | Задатчик давления | от 0 до 600 кг/см3 | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 123 | Задатчик давления | от 10 до 40 кПа | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 124 | Задатчик давления | от 10 до 250 кПа | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 125 | Задатчик давления | от 10 до 400 кПа | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 126 | Камера переходная | 5,9 х 107 Па | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 127 | Барометр | от 0 до 106 кПа | шт. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | Установка для поверки манометров абсолютного и избыточного давления | пределы измерений от 0 до 3000 мм.рт.ст; погрешность измерений: в диапазоне 0-150 мм рт. ст. не более 0,05 мм рт. ст.; в диапазоне 150-1000 мм рт. ст. не более 0,1 мм рт. ст.; в диапазоне 1000-3000 мм рт. ст. не более 0,01 % от действительного значения измеряемого давления | к-т | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 129 | Манометр абсолютного давления | от 0 до 3000 мм.рт.ст | шт. | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 130 | Манометр грузопоршневой | от 1 до 60 кгс/см2, класс точности 0,02 | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 131 | Манометр грузопоршневой | от 0,4 до 60 кгс/см2, класс точности 0,05 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 132 | Манометр грузопоршневой | от 0,4 до 6 кгс/см2, класс точности 0,05 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 133 | Манометр грузопоршневой цифровой | верхний предел измерений: 6 МПа (60 кгс/см2); нижний предел измерений: 0,04 МПа (0,4 кгс/см2) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 134 | Манометр грузопоршневой цифровой | верхний предел измерений: 10 МПа (100 кгс/см2); нижний предел измерений: 0 МПа (0 кгс/см2) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 135 | Манометр газовый образцовый грузопоршневой | верхний предел измерений: 1,0 МПа (10 кгс/см2); нижний предел измерений: 0,04 МПа (0,4 кгс/см2); | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 136 | Манометр газовый образцовый грузопоршневой | верхний предел измерений: 10,0 МПа (100 кгс/см2); нижний предел измерений: 0,1 МПа (1,0 кгс/см2); | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 137 | Прибор для поверки кислородных манометров | диапазон избыточного давления: 0-250 кгс/см2; предел погрешности манометра: 0,4 кгс/см2 | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 138 | Манометр грузопоршневой | от 1 до 60 МПа, класс точности 0,02 | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 139 | Манометр грузопоршневой | от 10 до 600 кгс/см2, класс точности 0,05 | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 140 | Манометр образцовый | от 0 до 1 кгс/ см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 141 | Манометр образцовый | от 0 до 1,6 кгс/см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 142 | Манометр образцовый | от 0 до 2,0 кгс/см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 143 | Манометр образцовый | от 0 до 2,5 кгс/см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 144 | Манометр образцовый | от 0 до 4 кгс/ см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 145 | Манометр образцовый | от 0 до 6 кгс/ см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 146 | Манометр образцовый | от 0 до 10 кгс/ см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 147 | Манометр образцовый | от 0 до 16 кгс/ см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 148 | Манометр образцовый | от 0 до 25 кгс/ см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 149 | Манометр образцовый | от 0 до 40 кгс/ см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 150 | Манометр образцовый | от 0 до 60 кгс/ см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 151 | Манометр образцовый | от 0 до 100 кгс/см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 152 | Манометр образцовый | от 0 до 160 кгс/см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 153 | Манометр образцовый | от 0 до 250 кгс/см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 154 | Манометр образцовый | от 0 до 400 кгс/см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 155 | Манометр образцовый | от 0 до 600 кгс/см2, класс точности 0,4 | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 156 | Гидропрессы разъездные | до 600 кгс/см2 | к-т | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 5. Средства измерений вакуума |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Мановакуумметр грузопоршневой | 0-1 кгс/см2, 0-2,5 кгс/см2 | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 158 | Мановакуумметр грузопоршневой | от 40 до 600 кПа, класс точности 0,02 | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | Вакуумметр образцовый | от 0 до 1 кгс/ см2 | к-т | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 160 | Универсальный стенд для поверки вакуумметров | от -10 5 до 0 Па | к-т | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 6. Средства измерений параметров движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Установка тахометрическая | от 10 до 60000 об/мин | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. Средства измерений расхода и количества жидкостей и газов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Мерник образцовый | от 0 до 10 л | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 163 | Мерник образцовый | от 0 до 20 л | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 164 | Мерник образцовый | от 0 до 25 л | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 165 | Мерник образцовый | от 0 до 50 л | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 166 | Мерник образцовый | от 0 до 100 л | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 167 | Установка для поверки ручных анемометров | от 0,3 до 20 м/с | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 8. Средства измерений для физико-химических измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Установка для поверки психрометров | от 0 до 50 оС; влажность от 10 до 100 % | к-т | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 169 | Гигростат | диапазон задания: от 35 до 100 % относительной влажности | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 170 | Цилиндры стеклянные | диаметр 50, высота 335 мм; диаметр 67 и высота 335 мм; диаметр 90 и высота 415 мм; диаметр 120 и высота 520 мм | шт. | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 |  |  |
| 171 | Цилиндры измерительные исполнения 1 | вместимостью: 500 мл 1000 мл 2000 мл | шт. | 2 2 2 | 2 2 2 | 1 1 1 |  |  |
| 172 | Мензурка | емкостью: 50 мл, 1000 мл | шт. | 2 2 | 2 2 | 1 1 |  |  |
| 173 | Воронка | 25х6х38 мм 75х11х110 мм | шт. | 4 4 | 4 4 | 2 2 |  |  |
| 174 | Стеклянная бутыль | емкость 10000 мл | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 175 | Спиртомер образцовый металлический, 2-го разряда | от 20 до 110 по объему условных единиц | к-т | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 176 | Спиртомер металлический, рабочий | от 20 до 103,4 по объему условных единиц | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 177 | Набор ареометров для спирта | от 0 до 100 % объемной доли, цена деления 0,1 | к-т | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 178 | Дистиллятор | от 4 до 19 л воды в час, потребляемая мощность 3,5-4 кВт | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 9. Средства измерений для теплофизических и температурных измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | Термометр сопротивления | от -30 оС до +20 оС | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 180 | Термометр сопротивления платиновый | от 77 до 273,15 К | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 181 | Термостат водяной прецизионный | от - 10 оС до + 95 оС | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 182 | Термостат масляный | от 50 до 300 оС | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 183 | Термостат для поверки нормальных элементов | от 15 до 30 оС | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 184 | Установка для поверки термопреобразова- телей | от 0 до +1200 0С | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 185 | Термометр образцовый 2 разряда | от -30 до +20 С от 0 до + 50 С от +50 до +100 С от +100 до +150 С от +150 до +200 С от +200 до +250 С от +250 до +300 С от +300 до 350 С | шт. | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| 186 | Преобразователи термоэлектрические эталонные, 1-го разряда | от 300 до 1200 оС | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 187 | Преобразователи термоэлектрические эталонные, 2-го разряда | от 0 до 300 оС от 300 до 1200 оС от 600 до 1800 оС | шт. | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |  |  |
| 188 | Преобразователи термоэлектрические эталонные, 3-го разряда | от 300 до 1200 оС от 600 до 1800 оС | шт. | 1 1 | 1 1 | 1 1 |  |  |
| 189 | Водяной термостат | от 0 до 95 оС | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 190 | Масляный термостат | от 95 до 300 оС | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 191 | Ртутные стеклянные термометры | цена деления 0,1 оС диапазон: от 10 до 35 оС | шт. | 4 | 3 | 2 |  |  |
| 192 | Поверочная установка, включающая в себя двухрядный или однорядный потенциометр постоянного тока | верхний предел измерений не ниже 100 мВ цена ступени младшей измерительной декады не более 10-6 В, класса точности не ниже 0,01 | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 193 | Паровой термостат с перепадом температуры | в средней части 200 мм не более 0,03оС, с ванной глубиной не менее 300 мм; | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 194 | Горизонтальная трубчатая печь сопротивления | рабочее пространство длиной 500 — 600 мм, диаметр 40 - 50 мм, максимальная температура не менее 1200оС | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 195 | Горизонтальная трубчатая электропечь | воспроизведения температур в диапазоне от 100 до 1100 оС; размеры нагревательной трубы: внутренний диаметр 50 мм, длина не менее 500 мм; температурный градиент в средней части по оси печи при 100 оС не должен превышать 0,05 оС/см и 0,1 оС/см при 600оС на участке не менее 50 мм | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 196 | Вертикальная трубчатая печь сопротивления | рабочее пространство длиной от 400 до 500 мм; диаметр 20 – 30 мм, максимальная температура не менее 1800 оС | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 197 | Малоинерционная трубчатая печь | от 100 до 12000С | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 198 | Ледогенератор | производитель- ность в течение 24 часов от 300 кг | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 199 | Пробирка из кварцевого стекла | длина 500 мм, внутренний диаметр (25,0 ± 0,5) мм, толщина стенки не более 1 мм | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 200 | Теплоизоляционные сосуды | обеспечивают заданную температуру в течение 1 часа с предельным отклонением ±0,1 оС; | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 01 | Стеклянные пробирки | длина 150 ± 10 мм, внутренний диаметр 6,5 ± 0,5 мм, толщина стенки не более 1 мм | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 202 | Никелевый толстостенный стакан | длина 80 - 100 мм, толщина стенки и дна стакана не менее 5 мм | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 203 | Защитные пробирки из кварцевого стекла | длина не менее 300 мм | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 204 | Низкотемпературная поверочная установка | пределы воспроизведения температуры в интервалах: от -253 оС до - 261 оС от - 96 оС до - 219 оС от - 271 оС до 0 оС | к-т | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |  |  |
| 205 | Нулевой термостат | погрешность не более ±0,03 оС; | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 206 | Паровой термостат | погрешность не более ±0,03 оС; | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 207 | Жидкостные термостаты | воспроизведение температур в диапазоне от 0 до 600 оС, глубина рабочей камеры не менее 350 мм, температурный градиент не более 0,002 оС/см | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 208 | Образцовый платиновый термометр сопротивления 2-го разряда | от минус 183 до 0 оС; от 0 до 630 оС | шт. | 1 1 | 1 1 | 1 1 |  |  |
| 209 | Образцовый медь-константановый термоэлектрический термометр 2-го разряда | от – 200 оС до 0 оС; | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 210 | Образцовый платинородий- платиновый термоэлектрический термометр 2-го разряда | от 300 оС до 1200 оС; | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 211 | Образцовые стеклянные ртутные термометры 2-го разряда | от - 30 оС до 360 оС | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 212 | Инспекторский ртутный барометр | погрешность не более ±0,50 мбар | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 213 | Защитные стеклянные пробирки | длина не менее 300 мм и внутренний диаметр: 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм | шт. | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 |  |  |
| 214 | Защитные металлические пробирки | длина не менее 300 мм и внутренний диаметр: 6 мм 8 мм 10 мм 12 мм | шт. | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 |  |  |
| 215 | Металлический сосуд Дьюара | вместимостью 24 л | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 216 | Устройство для дробления льда | минимум 40х80х95 мм/5 сек | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 217 | Эбонитовая трубка | длина не менее 300 мм и внешний диаметр не более 10 мм | шт. | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 10. Средства измерений для оптико-физических измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Лупа измерительная | увеличение 2,5 -кратное | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 219 | Лупа измерительная | увеличение 4-кратное | шт. | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 220 | Лупа измерительная | увеличение 10-кратное | шт. | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 221 | Автоколлиматор 2 разряда | цена деления секундной шкалы 0,5; цена деления минутной шкалы 30; диапазон измерений 20о; увеличение 29-кратное | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 222 | Образцовые средства измерений средней мощности лазерного излучения | от 1х10-4 до 1 Вт | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 223 | Образцовые средства измерений энергии лазерного излучения | от 3х10-3 до 10 Дж | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 224 | Фотометры | 1х10-5 – 1 кд, погрешность 1,2·10-2 –3,0·10-2 | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 225 | Излучатель света | 2х10-4 – 3·10-3 кд погрешность от 3х10-2 до 5,0х10-2 | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 226 | Светоизмерительные лампы и фотометры | 1 – 1000 лк; погрешность от 1,5х10-2 –2,5х10-2; сила света: 35 кд 100 кд 500 кд 1000 кд | шт. | 2 2 2 2 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |  |  |
| 227 | Люксметры | 2 – 500 лк; погрешность 4х10-2 | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 228 | Фотометры для солнечного излучения | 1х103 – 2х105 лк; погрешность 2х10-2 – 4х10-2 | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 229 | Экспозиметры | 0,1 – 1000 лк·с; погрешность 7·10-2 | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 230 | Газоразрядные импульсные источники | 1х105 – 3х106 кд 1 – 1000 кд·с погрешность 5х10-2 –10х10-2 | к-т | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 231 | Светоизмерительные лампы с системой формирования импульса | 35, 100, 500, 1000 кд; 0,1 – 1000 кдхс; погрешность 3х10-2 –6х10-2 | к-т | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 232 | Светоизмерительные лампы | 10 лм; 50 лм; 150 лм; 500 лм; 1500 лм; 3500 лм; погрешность 1,9х10-2 –3х10-2 | шт. | 2 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| 11. Средства измерений электрических величин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | Компаратор сравнения нормальных элементов | от 1,0100000 до 1,0199999 В | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 234 | Мера малой емкости 2 разряда | С:10 пФ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 235 | Меры индуктивности 3 разряда | 0,1 мкГн – 200 мГн, 30 мГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 236 | Образцовая мера емкости 2 разряда | С: 0,001 пФ; С: 0,01 пФ; С: 0,05 пФ; С: 0,4 пФ; С: 0,5 пФ; С: 1 пФ; | шт. | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 1 1 |
| 237 | Образцовая мера емкости 3 разряда | С: 0,1 пФ; С: 0,2 пФ; С: 0,3 пФ; | шт. | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 |  | 1 1 1 |
| 238 | Преобразователь напряжения | U: 0,25 В – 32 В; I:13 А | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 239 | Многофункциональный калибратор для поверки электроизмерительных приборов | эталонное пост./пер. напряжение до 1050 В; погрешность пост. 0,004 % / пер. 0,025 %; полоса 10 Гц - 100 кГц; пост./пер. ток до 20А (погрешность пост. 0,01 % / пер. 0,045 %; полоса 10 Гц - 30 кГц); сопротивление до 400 МОм (погрешность 0,01 %); емкость 500 пФ - 40 мФ (погрешность 0,2 %); частота 0,5 Гц - 10 МГц (погрешность 0,0025 %); | к-т | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 240 | Установка полуавтоматическая для поверки электроизмерительных приборов | I: 0 - 10 А; U: 0 - 750 В, постоянный ток и переменный ток в диапазоне от 40 до 20000 Гц, 2-го разряда | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 241 | Фотоамперметр образцовый | I: 40 мА - 1А; F: 600 Гц – 300 МГц | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 242 | Амперметр | I: 10 мА | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 243 | Амперметр | I: 50 мА | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 244 | Амперметр | I: 200 мА | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 245 | Амперметр | I: 1 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 246 | Амперметр | I: 10 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 247 | Амперметр | I: 15 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 248 | Амперметр | I: 20 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 249 | Амперметр | I: 30 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 250 | Ваттметр | U: 600 В; I: 25 мА и 50 мА | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 251 | Ваттметр | U: 600 В; I: 100 мА и 200 мА | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 252 | Ваттметр | U: 600 В; I: 0,5 А и 1 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 253 | Ваттметр | U: 600 В; I: 2,5 А и 5 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 254 | Ваттметр | U: 600 В; I: 5 А и 10 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 255 | Ваттметр | U: 600 В; I: 5 – 10 А | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 256 | Вольтамперметр | I: 0,75 мА – 750 мА; U: 0,075 В – 150 В | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 257 | Вольтметр | U: 60 В | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 258 | Вольтметр | U: 600 В | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 259 | Высоковольтная измерительная (испытательная) установка | U: 0-5 кВ; I: 0-25 А | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 260 | Делитель напряжения | U:1 – 1000 В | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 261 | Источник регулируемого напряжения | U:2,5-150 мВ | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 262 | Источник калиброванных напряжений | U:10 мВ – 300 В | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 263 | Источник калиброванных напряжений переменного тока | U:100 мкВ - 3 В; F: 0 Гц - 50 МГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 264 | Источник калиброванных напряжений переменного тока | U:10 мкВ - 300 В; фиксированная частота 45, 400 и 1000 Гц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 265 | Калибратор напряжения | U:100 мВ – 1000 В; I:1 мА – 100 мА | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 1 |
| 266 | Калибратор напряжения | U: 0,1 - 1000 В | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 267 | Калибратор тока | U: 1 -10 В; I: 10 мкА – 10 А; | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 268 | Калибратор универсальный | U: 0,1 мкВ-1000 В; F: 0,1 Гц-200 кГц; I: 0,1 нА-30 А; R:10 Ом-10 МОм | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 269 | Калибратор универсальный | U:-1 мВ600 В; U: ~10 мВ600 В; I:-10 мкА50 А; I:~0,1 мкА50 А | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 270 | Катушка сопротивления | R:105 Ом | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 271 | Катушка сопротивления | R:106 Ом | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 272 | Катушка сопротивления | R:107 Ом | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 273 | Катушка сопротивления | R:108 Ом | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 274 | Катушка сопротивления | R:109 Ом | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 275 | Катушка сопротивления | R:0,001-0,01 Ом | шт. | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 276 | Катушка сопротивления | R:0,1-10 Ом | шт. | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 277 | Катушка сопротивления | R:102-105 Ом | шт. | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 278 | Катушка сопротивления | класс точности 0,01 с номинальными значениями сопротивлений: 1,0 Ом 10 Ом 100 Ом 1000 Ом | шт. | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 |  | 1 1 1 1 |
| 279 | Киловольтметр | U:30 кВ | шт. | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 280 | Компаратор напряжений | от 10 нВ до 111,11110 В | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 281 | Компаратор сопротивлений | R: 0,1-106 Ом | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 282 | Компаратор сопротивлений | диапазоны сравнения относительной разницы: -51,00000… + 0,00000100… +210,000 %; пределы измерения абсолютного значения сопротивления: от 20,0000000 мОм до 2,00000000 MОм | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 283 | Магазин сопротивлений | 1-104 Ом | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 284 | Магазин сопротивлений | 0,1-99 999,9 Ом | шт. | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 285 | Магазин сопротивлений | диапазон измерений: 104; 105; 106; 107 Ом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 286 | Магазин сопротивлений | диапазон измерений: 105; 106 Ом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 287 | Магазин сопротивлений | диапазон измерений: 106; 107 Ом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 288 | Магазин сопротивлений | диапазон измерений: 107; 108 Ом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 289 | Магазин сопротивлений | диапазон измерений: 105 - 108 Ом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 290 | Магазин сопротивлений | R: 0,021-111 111,1 Ом | шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 291 | Магазин емкости | C: 0,00001-100 мкФ | шт. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 292 | Магазин емкости | C: 111,0001 мкФ | шт. | 4 | 4 | 4 |  |  |
| 293 | Магазин взаимных индуктивностей | 0,01 - 12,99 мГн | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 294 | Микроамперметр | I:1000 мкА; U:250 В | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 295 | Милливольтмиллиам- перметр | I:– 7,5 А; U:- 750 В | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 296 | Мост переменного тока автоматический | C: 0,1 пФ - 10 мкФ; F: 50Гц, 1 кГц,10 кГц,100 кГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 297 | Мост постоянного тока | R:10-2-1015 Ом; U:10-4-10 В; I:10-13-10-7 А | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 298 | Мост постоянного тока | R:10-8-1010 Ом | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 299 | Нановольтнаноампер- метр | U: 0,5 мкВ - 200 В; I: 1 мА - 2 А | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 300 | Омметр цифровой | R:100 мкОм – 1 ГОм | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 301 | Прибор комбинированный | I:–7,5 А; U: –750 В; I:~7,5 А; U:~750 В | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 302 | Прибор комбинированный | I:– 2,5 А; U:– 1000 В; I:~ 2,5 А; U:~ 1000 В; R: 5 МОм | шт. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 303 | Прибор комбинированный | U:– 900 В; I:– 6 А; U:~ 900 В; I:~ 6 А; R: 3 МОм | шт. | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 304 | Прибор комбинированный | U:- 1 мкВ-1 кВ; U:~ 100 мкВ - 300 В I:- 0,1 нА-1 А; I:~ 0,1 мкА-1 А; R: 0,1 Ом-100 МОм; C: 0,01 пФ-100 мкФ | шт. | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 305 | Прибор комбинированный | U: 1 мкВ-1 кВ. I-: 0,1 нА-1 А; R: 0,1 Ом-100 МOм; С: 0,01 пФ-100 мкФ | шт. | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 306 | Прибор комбинированный | U: 1 мкВ-1 кВ; U: 100 мкВ-300 В; R: 0,1 Ом-100 МOм; С: 0,01 пФ-100 мкФ | шт. | 3 | 3 | 3 |  |  |
| 307 | Потенциометр постоянного тока | U: (0,11111110-11, 111110) В | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 308 | Трансформатор напряжения | U: 3/15 кВ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 309 | Трансформатор тока | I: 50/5 А | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 310 | Установка измерительная | U: - 103 В, 10 мВ; I: 10 А, 10 мкА | к-т | 3 | 2 | 1 |  | 1 |
| 311 | Устройство поверки мостов | диапазон измерений 1, 10, 100, 1000 ГОм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 312 | Установка для регулировки и поверки счетчиков электрической энергии | I: 0 - 120 А; U: 0 - 600 В | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 313 | Установка для поверки киловольтметров | U: 0,1 – 100 кВ; R: 1000 МОм ± 20 | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 314 | Установка для поверки сопротивлений | R: 105 – 1010 Ом | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 315 | Установка пробойная | U: 0 – 1 кВт; 0,3 – 3 кВт; 0 – 10 кВт; I: до 100 мА | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 316 | Элемент нормальный | U: 1,018 В | шт. | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 317 | Реостат высокоомный | R: 5 кОм | шт. | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 318 | Реостат низкоомный | R: 11 Ом | шт. | 20 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 319 | Стенд для поверки прибора И-2 (применяемых для обслуживания авиационной техники) | 0 – 10 нс; от 10 нс до 10 мс; U: 4 - 150 В; F: 10 Гц - 100 кГц | к-т | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 320 | Регулятор напряжения | U: до 10 кВт, пределы регулирования напряжения от 0 до 250 В | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 12. Средства измерений времени и частоты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Преобразователь частоты | от 1,5 до 37,55 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 322 | Преобразователь частоты | от 10 до 78,83 ГГц | шт. | 1 | 1 |  |  |  |
| 323 | Синтезатор частоты | от 10 Гц до 1299,99 МГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 324 | Синтезатор частоты | от 20 Гц до 520 Гц; от 0 до 119 дБ | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 325 | Синхронизатор кварцевый | фиксированная частота 1 МГц и 5 МГц | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 326 | частотомер электронно-счетный | от 10 Гц до 200 МГц | шт. | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 327 | частотомер электронно-счетный | от 10 Гц до 100 МГц | шт. | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 328 | частотомер электронно-счетный | 0,005 Гц-18 ГГц (1х10-8-2х104)с | шт. | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 329 | частотомер электронно-счетный | от 10 Гц до 37,75 ГГц | шт. | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 330 | частотомер электронно-счетный | от 17,44 до 37,5 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 331 | частотомер электронно-счетный | 10 Гц-37,5 ГГц; 50 нс-100 мс | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 332 | частотомер электронно-счетный | 10 Гц-2,5 ГГц; 1 мкс-10 000 с | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 333 | частотомер | 0-20000 Гц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 334 | Стандарт частоты и времени | Fвых: 100 кГц; 1 и 5 МГц; Uвых:1 В; Rн: 50 Ом; относительная погрешность по частоте: (3,7х10-10)- за 1 год; воспроизведения частоты не менее 2х10-11 | к-т | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 335 | Секундомер (электронный) класс точности 2 | от 15х10-6 до 20х10-6 сек. | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13. Средства измерений для радиотехнических измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Установка образцовая для поверки осциллографов | до 1000 МГц; диапазон амплитуд сигналов калибровки коэффициентов отклонения: U: 40 мкВ-200 В на Rн: 1 МОм; U: 40 мкВ-5 В на Rн: 50 Ом; установки амплитуды: 0,25 %; диапазон установки периода следования сигналов калибровки длительности разверток: Т: 400 пс-5 с; установки временных сдвигов: 0,01 %; диапазон деривации: 9,9 %; параметры импульсов для проверки ПХ осциллографов: 140 пс; U: до 10 В | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 337 | Антенна измерительная | от 0,85 до 17,44 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 338 | Анализатор спектра | от 300 Гц до 1500 МГц; от 0 до 90 дБ | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 339 | Анализатор спектра | от 300 Гц до 300 МГц; от 0 до 70 дБ | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 340 | Анализатор спектра | F: 300 Гц-1500 МГц. Побз: (0-1500) МГц; П обз: 3 Гц-3 МГц с кратностью 1 и 3; динамический диапазон: 70 дБ | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 341 | Анализатор спектра | F: 100 Гц-39,6 ГГц; Побз: 500 Гц-20 ГГц (дискретно через 1, 2, 5); Побз: 10 Гц-3 МГц - (дискретно через 1, 3, 10); динамический диапазон: (70-60) дБ на F: (0,01-17,7) ГГц; 90 дБ на F: (1,7-5,7) ГГц; (80-70) дБ на F: (0,01-11,7) ГГц - по гармоническим искажениям; (70-60) дБ на F: (0,01-11,7) ГГц - по комбинационным искажениям | к-т | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 342 | Анализатор спектра | F: 10 Гц-1 МГц; Побз: (0-1) МГц. П: 3,16 Гц-31,6 кГц (дискретно через 1; 3,16; 10); динамический диапазон: 90 дБ - по интермодуляци- онным искажениям; 90 дБ - по гармоническим составляющим | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 343 | Аттенюатор | от 0,5 до 3 ГГц; от 9 до 40 дБ | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 344 | Аттенюатор | от 1 до 3 ГГц; от 9 до 40 дБ | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 345 | Аттенюатор | от 2,8 до 5,64 ГГц; от 9 до 40 дБ | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 346 | Аттенюатор образцовый | от 0,5 до 35 МГц; от 0 до 90 дБ | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 347 | Аттенюатор поглощающий | от 12,05 до 17,44 ГГц; 30 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 348 | Аттенюатор поглощающий | от 8,15 до 15,05 ГГц; 30 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 349 | Аттенюатор поглощающий | от 6,85 до 9,93 ГГц; 30 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 350 | Аттенюатор поляризационный | от 5,64 до 8,24 ГГц; от 0 до 60 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 351 | Аттенюатор поляризационный | от 6,85 до 9,93 ГГц; от 0 до 70 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 352 | Аттенюатор поляризационный | от 12,05 до 17,44 ГГц; от 0 до 70 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 353 | Ваттметр | от 0,01 до 10 мВт; 75, 100, 240, 400 Ом | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 354 | Ваттметр | от 10-7 до 10-2 Вт; от 0,02 до 17,85 ГГц | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 355 | Ваттметр | от 10-4 до 1 Вт; от 0,02 до 17,85 ГГц | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 356 | Ваттметр | от 10-2 до 20 Вт; от 0,02 до 17,85 ГГц | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 357 | Вентиль (принадлежность для однонаправленного прохождения волны) | от 0,9 до 1,8 ГГц; R:75 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 358 | Вентиль (принадлежность для однонаправленного прохождения волны) | от 0,9 до 1,8 ГГц; R:50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 359 | Вентиль (принадлежность для однонаправленного прохождения волны) | от 1,5 до 3 ГГц; R:50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 360 | Вентиль (принадлежность для однонаправленного прохождения волны) | от 2,35 до 4,7 ГГц; R:50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 361 | Вентиль (принадлежность для однонаправленного прохождения волны) | от 4,0 до 7 ГГц; R:50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 362 | Вентиль (принадлежность для однонаправленного прохождения волны) | от 6,8 до 10,4 ГГц; R:50 Ом, 75 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 363 | Вентиль (принадлежность для однонаправленного прохождения волны) | от 9,8 до 12,05 ГГц; R:50 Ом, 75 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 364 | Вольтметр переменного тока | от 0,3 мВ до 300 В; от 10 Гц до 50 МГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 365 | Вольтметр переменного тока | от 0,1 мВ до 300 В; от 10 Гц до 15 МГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 366 | Вольтметр переменного тока | от 5 мкВ до 300 В; от 5 Гц до 5 МГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 367 | Вольтметр переменного тока | от 0,7 до 1000 В; от 10 Гц до 1500 МГц | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 368 | Вольтметр переменного тока | от 0,01 до 100 В; от 10 Гц до 1500 МГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 369 | Вольтметр переменного тока широкополосный | от 0,265 мВ до 300 В; от 10 Гц до 100 МГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 370 | Вольтметр селективный | от 20 Гц до 30 МГц; от - 20 до 140 дБ•мкВ | шт. | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 371 | Вольтметр универсальный | U:– 1000 В; U~ 500 В; R:10 МОм | шт. | 4 | 3 | 2 |  |  |
| 372 | Вольтметр универсальный | U: 10 мкВ - 1000 В; F: 25 Гц - 100 МГц | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 373 | Вольтметр универсальный | U:100 нВ - 1000 В; I:1 нА - 10 А; R:0,1 мОм - 200 МОм; F:10 Гц - 1000 МГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 374 | Вольтметр универсальный | U-: 1 мкВ-1000 В; I-: 10 мкА-2 А; U~: 1 мВ-750 В, c 0,3 % на F: 20 Гц-5 кГц; I~: 10 мкА-2 А на F: 20 Гц-100 кГц c 0,4 %; R: 1 мкОм-2 Гом c 0,06 %; F: 20 Гц-1 МГц c 0,02 %; Cвх: 100 пФ; Т: 10 мкс-50 мс c 0,02 %; измерение температур: от -300 С до +1600С | шт. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 375 | Вольтметр цифровой | U:1 мВ; 10мВ; 100 мВ; 1 В; 10 В; 100 В; 500 В | шт. | 3 | 2 | 1 | 2 |  |
| 376 | Генератор импульсов | T:1 мкс - 1 с; U: 1 мВ до 100 В | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 377 | Генератор импульсов | от 0,1 мкс до 9,9 с; от 0,01 до 9,99 В | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 378 | Генератор импульсов | от 1 кГц до 500 МГц; от 50 мВ до 5 В | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 379 | Генератор импульсов | от 1 мкс до 99,9 с; от 1 до 99 В | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 380 | Генератор импульсов | Т: 10 мкс -200 мс : (0,1-1000) мкс; Uмах: 60 В | шт. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 381 | Генератор импульсов | Т: 1 мкс -100 с : 0,1 мкс -5 с; Uмах: 100 В | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 382 | Генератор импульсов (имеет два независимых выходных канала) | Т: 0,1 мкс -1 с : 10 нс -1 с; Uмах: 10 В | шт. | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 383 | Генератор импульсов кодовых последовательностей многоканальный | 1 кГц-50 МГц; 16 каналов; макс. длина кода – 8192 бит | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 384 | Генератор импульсов (прецизионный) | Т: 0,1 мкс -10 с : 50 нс -1 с; Uмах: 10 В | шт. | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 385 | Генератор импульсов (прецизионный) | Т: 0,1 мкс -10 с : 20 нс -10 с; Uмах: 50 В | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 386 | Генератор импульсов прямоугольной формы (прецизионный) | Т: 0,5 мкс -10 с : 20 нс -50 мс; Uмах: 50 В | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 387 | Генератор испытательных импульсов | от 0,1 до 10 мкс; 10 В | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 388 | Генератор испытательных импульсов | от 0,1 до 10 мкс; от 0,01 до 100 мс; 10 В | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 389 | Генератор испытательных импульсов | от 0,001 до 5 мкс; от 0,01 до 100 мс; 10 В | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 1 |
| 390 | Генератор испытательных импульсов | от 0,1 до 999,99 мкс; от 0,01 до 100 мс; 0 В | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 391 | Генератор испытательных импульсов | от 0,1 до 999,99 мкс; от 0,01 до 100 мс; 10 В | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 392 | Генератор сигналов высокочастотный | от 0,01 до 50 МГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 393 | Генератор сигналов высокочастотный | от 0,01 до 1020 МГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 394 | Генератор сигналов высокочастотный | от 0,1 до 50 МГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 395 | Генератор сигналов высокочастотный | от 0,5 до 512 МГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 396 | Генератор сигналов высокочастотный | от 50 до 1100 МГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 397 | Генератор сигналов высокочастотный | от 0,31 до 1,2 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 398 | Генератор сигналов высокочастотный | от 0,82 до 1,8 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 399 | Генератор сигналов высокочастотный | от 1 до 4 ГГц | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 400 | Генератор сигналов высокочастотный | от 3,2 до 5,8 ГГц | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 401 | Генератор сигналов высокочастотный | от 4 до 5,6 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 402 | Генератор сигналов высокочастотный | от 7,5 до 10,5 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 403 | Генератор сигналов высокочастотный | от 8 до 18 ГГц | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 404 | Генератор сигналов высокочастотный | от 8,49 до 12,185 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 405 | Генератор сигналов высокочастотный | от 12,135 до 16,650 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 406 | Генератор сигналов высокочастотный | от 17,44 до 25,95 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 407 | Генератор сигналов высокочастотный | от 25,95 до 37,5 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| 408 | Генератор сигналов низкочастотный | от 0,01 Гц до 1,9999999 МГц | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 409 | Генератор сигналов низкочастотный | от 1 Гц до 200 кГц | шт. | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 410 | Генератор сигналов низкочастотный | от 10 Гц до 200 кГц | шт. | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 411 | Генератор сигналов низкочастотный | от 20 Гц до 20 МГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 412 | Генератор сигналов специальной формы | от 0,001 до 99,9 кГц; от 0,01 до 10 В | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 413 | Головка детекторная | от 12,05 до 17,44 ГГц | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 414 | Головка детекторная | от 8,24 до 12,05 ГГц | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 415 | Головка детекторная | от 6,85 до 9,93 ГГц | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 416 | Измеритель амплитудно-частотной характеристики | от 0,36 до 1000 МГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 417 | Измеритель амплитудно-частотной характеристики | от 0,5 до 1500 МГц | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 418 | Измеритель комплексных коэффициентов передачи | от минус 60 до 10 дБ; F:1 - 1250 МГц; КСВН от 1,05 до 2 | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 419 | Измеритель коэффициента амплитудной модуляции | от 0,01 до 500 МГц; АМ от 0,1 до 100 % | шт. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 420 | Измеритель КСВН панорамный | от 10 до 1250 МГц | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 421 | Измеритель КСВН панорамный | от 10 до 2.5 ГГц | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 422 | Измеритель КСВН панорамный | от 3,94 до 5,64 ГГц; от 0 до 40 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 423 | Измеритель КСВН панорамный | от 5,64 до 8,24 ГГц; от 0 до 40 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 424 | Измеритель КСВН панорамный | от 6,85 до 9,93 ГГц; от 0 до 40 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 425 | Измеритель КСВН панорамный | от 8,24 до 12,05 ГГц; от 0 до 50 дБ | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 426 | Измеритель малых искажений | диапазон измерений: Кг: (0,003-100)%; Uвх: (0,1-100) В; U: 0,1 мВ-100 В | шт. | 2 | 2 | 1 |  |  |
| 427 | Измеритель модуляции | ЧМ от 0,1 до 1000 МГц; АМ от 10 Гц до 500 МГц | шт. | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
| 428 | Измеритель модуляции | ЧМ от 0,1 до 1500 МГц; АМ от 10 Гц до 500 МГц | шт. | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 429 | Измеритель нелинейных искажений | от 0,2 до 1000 кГц; от 0,03 до 100 % | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 430 | Измеритель нелинейных искажений | от 10 Гц до 600 кГц; от 0,03 до 100 % | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 431 | Измеритель нелинейных искажений | U:0,1 мВ-100 В; F:10 Гц-200 кГц; 0,01-100 % | шт. | 4 | 3 | 2 |  | 1 |
| 432 | Измеритель нестабильности напряжения | от 0,1 до 1000 В | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 433 | Измеритель отношения напряжений | 0,2 - 10000 мкВ; 0,13 - 20 кГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 434 | Измеритель параметров | от 0,001 пФ до 1 Ф; от 0,01 МОм до 10 МОм; от 0,1 мкГн до 1000 Гн | шт. | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 435 | Измеритель полных сопротивлений | от 20 до 150 МГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 436 | Измеритель полных сопротивлений | от 20 до 150 МГц; 75 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 437 | Измеритель полных сопротивлений | от 150 до 1000 МГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 438 | Измеритель полных сопротивлений | от 150 до 1000 МГц; 75 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 439 | Измеритель разности фаз | от 0,5 Гц до 7,5 МГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 440 | Испытатель ламп | U: 1,5 – 300 В; I:0,75 – 150 мкА, 0,75 – 150 мА | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 441 | Испытатель полупроводниковых приборов | I:0,03 – 3 мА; U: 0,1 – 30 В | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 442 | Испытатель полупроводниковых приборов | F: 300 МГц; U:1 - 29,9 В; I:0,5 – 49,9 мА | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 443 | Испытатель полупроводниковых приборов | I: 4 нА – 1 мА | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 444 | Испытатель полупроводниковых приборов | U:0,1 – 30 В; I: 0,3х10-12 – 10-5 А | шт. | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 445 | Источник питания | от 0,1 до 29,9 В; от 0,01 до 2,99 А | шт. | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 446 | Источник питания | от 0,1 до 49,9 В; от 0,01 до 1,99 А | шт. | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 447 | Источник питания | от 200 до 2500 В, 0,05 А; от 10 до 1500 В, 0,07 А | шт. | 12 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 448 | Источник питания | 0,0 – 0,999 А; 0,0 – 0,299 А; 0 – 99,9 В; 0 – 299 В | шт. | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 449 | Источник питания | от 0,1 до 100 В, 0,3 А; от 2,4 до 12,6 В, 4 А; ~2,4 В, 4 А; ~6,3 В, 4 А; ~12,6 В, 4 А | шт. | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 450 | Калибратор для поверки измерителей амплитудной модуляции | Fнес: 10 кГц-425 МГц; Uвых: 10 мВ; Rн 50 Ом; Fм: 30 Гц-200 кГц- для базовой модели; уровень выходного АМ сигнала: 100 мВ; пределы установки калиброванных значений Кам: (0,1-100)% с (0,57-1,15)%; Кг огибающий при АМ 100 %: (0,2-0,5)% | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 451 | Калибратор мощности | от 5,64 до 8,24 ГГц; 240 Ом | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 452 | Калибратор мощности | от 6,25 до 9,93 ГГц; 240 Ом | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 453 | Калибратор мощности | от 8,24 до 12,05 ГГц; 240 Ом | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 454 | Калибратор мощности | от 11,95 до 16,7 ГГц; 240 Ом | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 455 | Калибратор осциллографов | от 10-7 до 10 с; до 100 В | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 456 | Калибратор фазы | от 20 Гц до 10 МГц | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 457 | Компаратор импульсной мощности | от 0,1 до 10 мВт; от 5,64 до 8,24 ГГц | шт. | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 458 | Компаратор частоты | 1 МГц; 5 МГц, 10 МГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 459 | Линия измерительная | от 0,5 до 3 ГГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 460 | Линия измерительная | от 8.24 до 12.05 ГГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 461 | Линия измерительная | от 6,85 до 9,93 ГГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 462 | Линия измерительная | от 2 до 18 ГГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 463 | Линия измерительная | от 1 до 7,5 ГГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 464 | Линия измерительная | от 1 до 3 ГГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 465 | Линия измерительная | от 11,5 до 16,66 ГГц; 50 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 466 | Микровольтметр импульсный | от 1 мВ до 1000 В; от 0 до 700 МГц | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 467 | Микровольтметр селективный | от 20 Гц до 15 МГц; от - 20 до 140 дБ•мкВ | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 468 | Миллиомметр | от 1 мОм до 0,1 кОм | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 469 | Нагрузка | от 2,0 до 10,0 ГГц; 50 Ом; 75 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 470 | Нагрузка | от 2,6 до 3,94 ГГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 471 | Нагрузка | от 3,94 до 5,64 ГГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 472 | Нагрузка | от 5,64 до 8,24 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 473 | Нагрузка | от 8,24 до 12,05 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 474 | Нагрузка | от 12,00 до 16,67 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 475 | Нагрузка | от 0 до 5 ГГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 476 | Нагрузка | от 0 до 3 ГГц | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 477 | Осциллограф | Uс: 10 мВ-100 В с 2,5 %; 8 нс-1 с; полоса пропускания на уровне -3 дБ: (0-250) МГц; Кразв: 10 нс/дел 0,1 с/дел- развертка А; 10 нс/дел-20 мс/дел- развертка Б с (4-5)%; Коткл: 5 мВ/дел-2 В/дел с 3 % | к-т | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 478 | Осциллограф- мультиметр двухканальный | F: 0-250 МГц; U:0,1 мВ-200 В; I:0,1 мА–2 А; R:0,1 Ом–20 МОм | к-т | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 479 | Осциллограф портативный | F: 0-10 МГц | к-т | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 480 | Осциллограф стробоскопический | F: 0 - 5 ГГц | к-т | 4 | 2 | 1 |  |  |
| 481 | Осциллограф универсальный | 1 канал, 350 МГц | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 482 | Осциллограф универсальный | 4 канала, (0-100) МГц | к-т | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 483 | Осциллограф универсальный | 2 канала, 100 МГц | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 484 | Осциллограф универсальный | 4 канала, 100 МГц | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 485 | Осциллограф универсальный | 2 канала, 350 МГц | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 486 | Осциллограф универсальный | 4 канала, 350 МГц | к-т | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 487 | Переход коаксиальный с различными присоединительными приспособлениями | F: 0 - 1 ГГц | шт. | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 488 | Преобразователь падающей мощности | F: 0,02-17,85 ГГц; U:1 мкВт-10 мВт | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 489 | Преобразователь падающей мощности | F: 17,44 - 25,86; U:1 мкВт-10 мВт | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 490 | Преобразователь падающей мощности | F: 25,86-37,5; U:1 мкВт-10 мВт | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 491 | Преобразователь падающей мощности | F: 0-17,85 ГГц; U:0,01-20 Вт | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 492 | Прибор для поверки вольтметров | U:0,01 мкВ - 1000 В; U:10 МОм - 0 ГОм | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 493 | Прибор для поверки вольтметров | U:0,1 мВ -1000 В; F: 0,1 Гц - 100 кГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 494 | Прибор для поверки вольтметров | U:0,1 мВ до 1000 В; I:0,1 мА -1 А; F:0,1 Гц - 100 кГц | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 495 | Прибор для поверки вольтметров | U:3 мкВ - 3 В; F:10 Гц -100 МГц | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 496 | Прибор для поверки девиометров | F:0,1 Гц - 10 МГц; Кг от 0,01 до 0,3 % | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 497 | Прибор для поверки модуляторов | F: 0,1 Гц - 10 МГц; Кг от 0,01 до 0,3 % | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 498 | Приемники | F: 5 - 287,8 кГц, U: 0,1 - 10 мкВ | шт. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 499 | Стабилизатор напряжения | Uст=220 В; Iн = 2,2 А | шт. | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 500 | Стабилизатор напряжения | Uст=220 В; Iн = 3,8 А | шт. | 10 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 501 | Терраомметр | от 1• 105 до 1• 1016 Ом | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 502 | Усилитель высокочастотный | от 50 Гц до 20 МГц; 46 дБ | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 503 | Усилитель высокочастотный | от 50 Гц до 100 МГц; 46 дБ | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 504 | Усилитель низкочастотный | от 10 Гц до 200 кГц, 46 дБ | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 505 | Установка для поверки аттенюаторов | от 100 кГц до 17,44 ГГц; 0-100 дБ | к-т | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 506 | Установка для поверки аттенюаторов | от 17,44 до 37,5 ГГц; 0-75 дБ | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 507 | Установка для поверки аттенюаторов | от 100 МГц до 17,85 ГГц; от 0 до 140 дБ | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 508 | Установка для поверки аттенюаторов | от 0,1 МГц до 17,85 ГГц; от 0 до 120 дБ | к-т | 2 | 2 | 2 |  |  |
| 509 | Установка для поверки измерителей модуляции | Fнес: (0,128-1000) МГц; Fм: (0,02-200) кГц. Rн: 50 Ом; Fдев: 1 Гц-1 МГц с парциальных: (0,4-1)%; пиковых: (0,7-1,7)%; Кг огибающий при ЧМ 10 Гц: (0,07-0,6)%; уровень выходного ЧМ сигнала: 150 мВ | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 510 | Установка для поверки осциллографов | U: 40 мкВ - 200 В; временной интервал 0,4 нс-5 с | к-т | 5 | 5 | 5 | 1 |  |
| 511 | Установка для поверки радиоизмерительных приборов | СВЧ осциллограф: U: 10 мВ-10 В, F:0-18) ГГц; T:10 пс до 10 мкс; НЧ осциллограф: U:10 мВ-40 В: F:0-250 МГц; T:1 нс-104 с; ВЧ генератор: F: 50 МГц-2 ГГц; U: до 1 В; НЧ генератор: F:0,1 Гц-50 МГц; U:10 мВ-10 В; электронно- счетный частотомер: F: 0,005 Гц-3ГГц; генератор сигналов произвольной формы: F: до 50 МГц, U:10 мВ-10 В; многоканальный генератор: 16 каналов, 100 Гц-100 МГц; мультиметр: 1 мВ-1 000 В, 1 мА-2 А, 1 Ом-10 Мом, 20 Гц-1 ГГц; логический анализатор: 16 каналов: минус 10 В-10 В, 10 Гц-100 МГц; измеритель иммитанса: 1 пФ-1 000 мкФ, 1мкГн-1Гн | к-т | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 512 | Установка комплексная для ремонта и поверки радиоизмерительных приборов | от 10-6 до 10 В; от 20 Гц до 200 кГц | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 513 | Установка комплексная для ремонта и поверки радиоизмерительных приборов | U:~300 В; U:-1000 В; от 0 до 5 МГц; от 0.1 до 500 МГц; от 20 нс до 200 мс | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 514 | Установка образцовая для поверки измерителей нелинейных искажений | 200 кГц; 1 МГц; от 0,03 до 100 % | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 515 | Генератор измерительный спецсвязи | от 20 Гц до 200 кГц | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 516 | Измеритель телеграфных искажений спецсвязи | I: 0 - 50 мА; F:30000 - 70000 Гц | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 517 | Измеритель уровня спецсвязи | F:20 Гц - 200 кГц | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 518 | Измерительно- коммутационный пульт спецсвязи | F: 0,2 - 150 кГц; 4 - 620 кГц; 60 - 2100 Гц; 60 - 1500 кГц | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 519 | Комплекс измерительных приборов спецсвязи | от 0,2 до 300 кГц | к-т | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 520 | Магазин затуханий спецсвязи | от 0 до 15,21 нп; от 0 до 300 кГц; 600 Ом | к-т | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 521 | Магазин затуханий спецсвязи | от 2 до 40 дБ; от 0,5 нп до 5 нп; 135 Ом | к-т | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 522 | Магазин полных проводимостей спецсвязи | F: 800 - 1000 Гц | к-т | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 523 | Вольтметр цифровой | U: 500 В | к-т | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
| 524 | Вольтметр цифровой | U:– 1 мкВ-1000 В; U:~ 1 мВ-750 В; I:– 10 мкА-2 А, I:~ 10 мкА-2 А; R: 1 мкОм-2 ГОм; t: 200 оС-1100 оС | к-т | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
| 525 | Генератор кодированных сигналов спецавиации | F:300 Гц; 1-8 мкс, | к-т | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 526 | Генератор кодированных сигналов спецавиации | номинальное значение частоты несущих колебаний 66,(6) кГц; отклонение частоты несущих колебаний от номинального значения ±0,1 Гц | к-т | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 527 | Лабораторный имитатор маяков спецавиации | F: 0 - 10000 Гц | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 528 | Направленный полосковый ответвитель спецавиации | от 31 до 34 дБ на частотах от 600 до 800 МГц | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 529 | Поверочный комплект спецавиации | к прибору ПСО4-315И от 800 до 1000 МГц; период коммутации импульсов типа «Меандр» сигнала посадки 80000 мкс | к-т | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 530 | Прибор для измерения тока антенны и модуляции спецавиации | I: до 5 А, F:100-150 МГц | к-т | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 531 | Самолетная радиостанция | F: 120-390 МГц | к-т | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 532 | Сигнал-генератор спецавиации | F: 1,3-9,3 МГц | шт. | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 533 | Стенд спецавиации | для поверки прибора П-604 от 0,2 до 25 кВт | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 534 | Измеритель параметров антенн | F: 0,484-0,75 ГГц | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 535 | Измеритель параметров антенн | F: 0,624-1,248 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 536 | Измеритель параметров антенн | F: 1,070-2,140 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 537 | Измеритель параметров антенн | F: 2,00-4,00 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 538 | Измеритель параметров антенн | F: 3,86-5,96 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 539 | Измеритель параметров антенн | F: 5,60-8,15 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 540 | Измеритель параметров антенн | F: 8,15-12,42 ГГц | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 541 | Приемник измерительный | F: 12,3-17,44 ГГц | шт. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 542 | Приемник измерительный | F: 16,6-25,8 ГГц | шт. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 543 | Приемник измерительный | F: 26,8-37,5 ГГц | шт. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 544 | Приемник измерительный | F: 6,15-8,7 ГГц, 8,7-12,3 ГГц | шт. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 545 | Трансформаторы согласующие | для диапазонов 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 и 10 метров | шт. | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14. Средства измерений ионизирующих излучений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | Дозиметр индивидуальный | от 0 до 200 мрад; от 0,05 до 2,2 МэВ | к-т | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 547 | Дозиметр образцовый | от 0,03 до 310 мР; от 1,25 до 106 мкР/с | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 548 | Измеритель мощности дозы | от 0,05 мр/ч до 200 р/ч; от 0,08 МэВ (Ти170) до 1,25 МэВ (Со60) диапазон измерений | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 549 | Пульт зарядный | U: 250 В | шт. | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 550 | Образцовые источники гамма-излучения 2-го разряда | от 2х10-1 до 1х107 Дж/кг; погрешность 40 – 60 % | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 551 | Установка для поверки приборов ионизирующих измерений | от 5х10-10 Зв/с до 1х10-3 Зв/с | к-т | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 15. Измерительные комплексы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | Стационарный комплекс автоматизации поверочных работ | 12 автоматизиро- ванных рабочих мест: измерения времени и частоты; радиотехничес- кие измерения; измерения давления; измерения вакуума; измерения электрических величин; 1 рабочее место для ремонта | к-т | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | Преобразователь | выходные параметры: 3 ф., 200 В, 400 Гц, 4500 Вт | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 554 | Преобразователь | выходные параметры: 3 ф., 36 В, 400 Гц, 125 Вт | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 555 | Преобразователь | выходные параметры: 3 ф., 36 В, 400 Гц, 1000 Вт | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 556 | Преобразователь | U:- 20 - 40 В, P:1500 Вт | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 557 | Преобразователь | выходные параметры: 1 ф., 115 В, 400 Гц, 1500 Вт | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 558 | Мини-АТС на 10 абонентов | - распределение входящих звонков; - переадресация; - управление исходящей связью; - набор номера; - конференцсвязь | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 559 | Установка оперативной телефонной связи | на 10 номеров | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 560 | Коврики диэлектрические | до 20 кВ при 50 Гц; не более 16 Ом А/м2 | шт. | 40 | 30 | 20 | 5 | 3 |
| 561 | Приспособление для натяга растяжек электроизмерительных приборов | усилие от 0 до 80 г | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 562 | Приспособление для пайки растяжек электроизмерительных приборов | подвижная часть 5 – 30 мм | к-т | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 563 | Компрессор воздушный низкого давления | до 10 кг/см2 | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 564 | Насос вакуумный для МВП-25 в комплекте с электродвигателем | быстрота действия не менее – 5,5 л/с; мощность 0,75 КВт; число оборотов 1370 об/мин | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 565 | Насос вакуумный пластинчато-роторный для манометров абсолютного давления, в комплекте с электродвигателем | быстрота действия не менее – 5,5 л/с, остаточное давление парциальное – 1·10-5 кПа | к-т | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| 17. Оборудование, инструменты, принадлежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) электростанции, зарядные устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | Зарядное устройство | U:30 В | к-т | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 567 | Зарядное устройство | U:15 В | к-т | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 568 | Силовая электростанция | U:220В; Р: 2,2 - 2,4 кВт | к-т | 2 | 1 | 1 |  | 1 |
| 569 | Силовая электростанция | U:220В; Р: 3,6 - 4,2 кВт | к-т | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 570 | Силовая электростанция | U:220В; Р: 5,1 - 5,7 кВт | к-т | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 571 | Силовая электростанция | 3-х фазная, U:~ 380В, Р:30 кВт | к-т | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 572 | Силовая электростанция | 3 фазная, U:~ 380В, Р:20 кВт | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 573 | Силовая электростанция | 3 фазная, U:~ 380В, Р:10 кВт | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| б) вспомогательное имущество |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | Кондиционер бытовой | Сплит-система | к-т | 15 | 10 | 5 | 8 | 2 |
| 575 | Шкаф металлический (лабораторный) |  | шт. | 20 | 15 | 10 | 1 | 2 |
| 576 | Ящик металлический |  | шт. | 30 | 20 | 10 | 1 | 2 |
| 577 | Лампа шарнирная удлиненная |  | шт. | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 578 | Ножницы канцелярские | длиной до 180 мм | шт. | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 579 | Пылесос | 220B, 1200-2000 Вт | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 580 | Распределительная коробка (удлинитель) | I:15 А | шт. | 30 | 25 | 20 | 10 | 20 |
| 581 | Щетка-сметка | длина ворса 60 мм | шт. | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| 582 | Электрическая плитка | U: 220 В, до 1200 Вт | шт. | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| в) инструмент |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | Машина ручная долбильно- сверлильная (перфоратор) | U-220 В, до 1000 Вт | к-т | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 584 | Ключи торцовые | с карданной рукояткой М9-М22 | к-т | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 585 | Паяльная станция для пайки горячим воздухом | P:500 Вт | шт. | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 586 | Паяльник | на 220 В | шт. | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 587 | Тиски ручные часового типа |  | шт. | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 588 | Тиски настольные | ширина губок 45 мм | шт. | 5 | 3 | 1 |  | 1 |
| 589 | Тиски настольные | ширина губок 90 мм | шт. | 5 | 3 | 1 |  | 1 |
| 590 | Гаечный ключ | 5,5х7 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 591 | Гаечный ключ | 6х8 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 592 | Гаечный ключ | 8х10 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 593 | Гаечный ключ | 10х12 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 594 | Гаечный ключ | 12х13 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 595 | Гаечный ключ | 12х14 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 596 | Гаечный ключ | 14х17 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 597 | Гаечный ключ | 17х19 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 598 | Гаечный ключ | 19х22 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 599 | Гаечный ключ | 22х24 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 600 | Гаечный ключ | 24х27 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 601 | Гаечный ключ | 27х32 мм | шт. | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 602 | Бородок слесарный | 1х 85 мм | шт. | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 603 | Бородок слесарный | 2х90 мм | шт. | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 604 | Бородок слесарный | 3х100 мм | шт. | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 605 | Бородок слесарный | 4х120 мм | шт. | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 606 | Дрель ручная, механическая |  | шт. | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 607 | Дрель электрическая | U:220B, P:750 Вт | к-т | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 608 | Дрель электрическая | U:220B, P:750 -1500 Вт | к-т | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 609 | Резак дисковый электрический (болгарка) | U:220B, P:750 Вт | к-т | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 610 | Резак дисковый электрический (болгарка) | U:220B, P:750 -1500 Вт | к-т | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 611 | Набор зубил |  | к-т | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 612 | Инструмент монтажный для радиомеханика |  | к-т | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 613 | Ключ гаечный разводной | 19х150 мм | шт. | 8 | 5 | 1 |  | 1 |
| 614 | Ключ гаечный разводной | 36х150 мм | шт. | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 615 | Ключ торцовой | М 2 - М 10 | к-т | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 616 | Круглогубцы | 125х150 мм | шт. | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 617 | Круглогубцы | 150х175 мм | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 618 | Кусачки торцовые | 150х150 мм | шт. | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 619 | Кусачки-бокорезы | 125х160 мм | шт. | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 620 | Метчики | М 1,6 – М 8 | к-т | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 621 | Метчики | М 10 – М 20 | к-т | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 622 | Метчики для трубной резьбы | 1/16 – 1/2 | к-т | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 623 | Набор молотков | на 20, 50, 100, 200, 400, 500 г | к-т | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 624 | Набор отверток | длина от 70 до 400 мм | к-т | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 625 | Набор сверл | от 2 до 14 мм | к-т | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 626 | Набор надфилей |  | к-т | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 627 | Напильник | плоский, L: до 250 мм; круглый, L: до 250 мм; полукруглый, L: до 250 мм; трехгранный, L: до 250 мм; квадратный, L: до 250 мм; | шт. | 8 8 8 8 8 | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| 628 | Набор ножей монтерских | L: 50 - 150 мм | к-т | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 629 | Ножницы по металлу | ширина рабочей части 70 мм | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 630 | Ножовка по дереву | длина полотна до 400 мм | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 631 | Набор отверток для настройки выходных контуров |  | к-т | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 632 | Набор отверток, диэлектрических |  | к-т | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 633 | Набор отверток, крестообразных |  | к-т | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 634 | Набор отверток, немагнитных |  | к-т | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 635 | Отвертка специальная для гаек со шлицем: | 4 ммх150 мм; 5 ммх200 мм 6 ммх200 мм 10 ммх200 мм 12 ммх200 мм | шт. | 8 8 8 8 8 | 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 | 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 |
| 636 | Отвертка | часового типа | шт. | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 637 | Пассатижи | 6-8 мм х 200 мм | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 638 | Паяльник | 220 В, до 40 Вт | шт. | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 639 | Паяльник | 220 В, 40 Вт со сменным стержнем | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 640 | Паяльник | 220 В, до 65 Вт | шт. | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 641 | Паяльник | 220 В, до 100 Вт | шт. | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 642 | Паяльник | 42 В, до 65 Вт | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 643 | Паяльник | 42 В, 40 Вт | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 644 | Плашки | М1,6 – М8 | к-т | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 645 | Плашки | М10 – М20 | к-т | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 646 | Плоскогубцы гладкие | 125х150 мм | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 647 | Плоскогубцы гладкие | 150х175 мм | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 648 | Плоскогубцы комбинированные с диэлектриком | 160 мм | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 649 | Плоскогубцы «утиный нос» | 125х150 мм | шт. | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 650 | Стамеска | 6х20 мм | шт. | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 651 | Станок ножовочный ручной | до 200 мм | к-т | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 18. Расходные материалы (на год) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 652 | Вата гигроскопическая |  | кг | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 653 | Канифоль для пайки |  | кг | 5 | 3 | 2 | 0,3 | 2 |
| 654 | Кисть колонковая | диаметр от 2 мм до 4 мм | шт. | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 655 | Кисть флейц | ширина от 30 до 75 мм | шт. | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 656 | Клей универсальный для склеивания резины, металла, дерева, стекла в различных сочетаниях |  | кг | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 657 | Лента изоляционная | ширина от 10 до 20 мм | кг | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 658 | Монтажный провод МГШВ и др. | диаметр 0,1 – 1 мм | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 659 | Нитки Маккей 00 | толшина 0,7 мм | кг | 20 | 12 | 5 | 1 | 5 |
| 660 | Нить капроновая | толшина 1,2 мм | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 661 | Обмоточный провод ПЭВ-1 и др. | диаметр 0,15 – 1,4 мм | м | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| 662 | Паста паяльная | марка ЛТИ-120 | кг | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
| 663 | Перчатки резиновые маслостойкие для работы с агрессивными жидкостями |  | пар | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 664 | Полотно ножовочное по металлу | 310 мм х 25 мм | шт. | 50 | 30 | 10 | 5 | 10 |
| 665 | Припой | ПОС-40, ПОС-60 | кг | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 666 | Припой трубчатый с канифолью | диаметром 1-3 мм | кг | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| 667 | Сетевой кабель двухжильный | на 220 В, сечение до 4 кв.мм | м | 100 | 80 | 60 | 50 | 50 |
| 668 | Кабель трехфазный | на 380 В, сечение на каждую фазу 9 кв.мм | м | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 669 | Текстолит листовой | толщина до 0,5 мм; толщина до 1 мм; толщина до 2 мм; толщина до 4 мм; толщина до 6 мм; толщина до 8 мм; толщина до 10 мм; толщина до 12 мм; толщина до 14 мм; толщина до 16 мм; толщина до 18 мм; толщина до 20 мм | шт. | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| 670 | Трубка изоляционная полихлорвиниловая | диаметр до 5 мм; диаметр до 7 мм; диаметр до 10 мм; диаметр до 12 мм; диаметр до 15 мм; диаметр до 20 мм; диаметр до 25 мм; диаметр до 30 мм | м м м м м м м м | 10 10 10 10 10 10 10 10 | 8 8 8 8 8 8 8 8 | 6 6 6 6 6 6 6 6 | 2 2 2 2 2 2 2 2 | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 671 | Цапонлаки | № 951 бесцветный НЦ-62 № 956 красный НЦ-62 № 959 зеленый НЦ-62 № 864 синий НЦ-62 | кг кг кг кг | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0,2 0,2 0,2 0,2 | 0,2 0,2 0,2 0,2 |
| 672 | Электрокартон типа ЭВ | электрическая прочность – 10 кВ/мм; плотность – 2 г/см3 | кг | 10 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| 19. Специальная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 673 | Вагон-лаборатория измерительной техники |  | к-т | 3 | 2 | 1 |  | 1 |
| 674 | Подвижная лаборатория измерительной техники |  | к-т | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 675 | Контрольная ремонтная измерительная лаборатория |  | к-т | 1 | 1 | 1 |  | 1 |
| 676 | Подвижный контрольно- поверочный пункт |  | к-т | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 677 | Подвижная медицинская лаборатория измерительной техники |  | к-т | 1 | 1 |  |  |  |
| 678 | Контрольная ремонтная автомобильная станция |  | к-т |  |  |  |  | 1 |
| 679 | Машина ремонта техники связи |  | к-т |  |  |  |  | 1 |
| 20. Автомобильная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 680 | Грузовой автомобиль | грузоподъем- ность до 13 т | ед. | 3 | 2 | 1 |  | 1 |
| 681 | Легковой автомобиль | до 8 посадочных мест | ед. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 682 | Автофургон (грузопассажирский) | до 5 посадочных мест и грузоподъем- ностью до 2 т | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 683 | Пассажирский автобус | до 40 посадочных мест | ед. | 1 | 1 |  |  | 1 |

Примечание: 1) БИТ - база измерительной техники;

      2) МИТ, ЛИТ - мастерская и лаборатория измерительной техники;

      3) КПП - контрольно-поверочный пункт;

      4) ЛКИП-Ж - железнодорожная лаборатория контрольно-измерительных приборов;

      5) ЧМ - частотная модуляция;

      6) АМ - амплитудная модуляция;

      7) ПХ - переходная характеристика;

      8) СВЧ - сверхвысокая частота;

      9) НЧ - низкая частота;

      10)Побз - полоса обзора; 

      11) КСВН - коэффициент стоячей волны по напряжению

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан