Об утверждении Положения о порядке согласования ограничений электрической мощности тепловых электростанций и мероприятий по их сокращению

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года № 757. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2015 года № 628

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 10.08.2015 № 628 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Примечание РЦПИ.

      В соответствии с Законом РК от 29.09.2014 г. № 239-V ЗРК по вопросам разграничения полномочий между уровнями государственного управления  см. приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 13 февраля 2015 года № 89.

В соответствии с подпунктом 34) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке согласования ограничений электрической мощности тепловых электростанций и мероприятий по их сокращению.


      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждено        

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 7 июня 2012 года № 757

Положение

о порядке согласования ограничений электрической мощности

тепловых электростанций и мероприятий по их сокращению

1. Настоящее Положение о порядке согласования ограничений электрической мощности тепловых электростанций и мероприятий по их сокращению (далее – Положение) разработано в соответствии с подпунктом 34) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об электроэнергетике» и определяет порядок согласования ограничений электрической мощности тепловых электростанций и мероприятий по их сокращению.


      2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:


      1) группа оборудования – совокупность любых типов турбоагрегатов с одинаковыми параметрами свежего пара, а также всех котлов (как пылеугольных, так и газомазутных), обеспечивающих работу данных агрегатов;


      2) подгруппа оборудования – совокупность пылеугольных или газомазутных котлов и совместно работающих с ними любых типов турбоагрегатов с одинаковыми параметрами свежего пара;


      3) располагаемая мощность электростанции – установленная мощность генерирующей электростанции за вычетом ограничений ее мощности;


      4) ограничение установленной электрической мощности тепловой электростанции – значение вынужденного неиспользования установленной мощности;


      5) технические ограничения электрической мощности тепловых электростанций – вынужденное снижение установленной мощности агрегата из-за технической неисправности его узлов, не устраняемой во время капитальных ремонтов, конструктивных дефектов или несоответствия производительности отдельного оборудования (сооружений) установленной мощности;


      6) сезонные ограничения электрической мощности тепловых электростанций – снижение установленной мощности агрегата из-за действия внешних сезонно повторяющихся факторов (ухудшение вакуума в конденсаторах турбин вследствие повышения температуры охлаждающей воды в летний период, сезонные изменения тепловых нагрузок);


      7) временные ограничения электрической мощности тепловых электростанций – режимные, экологические ограничения, а также ограничения, вызываемые использованием топлива ненадлежащего качества либо вследствие эксплуатации вновь введенного оборудования;


      8) тепловая электростанция – электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в механическую энергию вращения вала электрогенератора;


      9) ожидаемые ограничения мощности – ограничения мощности на предстоящий год;


      10) среднегодовое значение ограничений мощности – среднеарифметическое значение ограничений мощности по месяцам;


      11) номинальная мощность – мощность, установленная паспортом на оборудование или проектом для данного оборудования;


      12) экспертная организация – юридическое лицо, осуществляющее в установленном законодательством порядке энергетическую экспертизу;


      13) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики;


      14) установленная электрическая мощность тепловой электростанции – суммарное значение наибольшей активной электрической мощности турбин в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование;


      15) рабочая мощность электростанции – располагаемая мощность электростанции за вычетом мощности оборудования, выведенного в ремонт;


      16) оптовый рынок электрической энергии – система отношений, связанных с куплей-продажей электрической энергии, функционирующая на основе договоров между субъектами оптового рынка электрической энергии;


      17) экологические ограничения – снижение установленной мощности из-за проведения природоохранных мероприятий;


      18) уполномоченный орган – государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики.


      3. Для согласования ограничений электрической мощности тепловыми электростанциями в уполномоченный орган представляются следующие документы:


      1) по тепловым электростанциям мощностью до 50 МВт и более, не вышедшим на оптовый рынок энергии – по формам, приведенным в приложениях 1 и 3 к настоящему Положению;


      2) по тепловым электростанциям, вышедшим на оптовый рынок энергии, – по формам, приведенным в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению;


      3) отчет о выполнении мероприятий по сокращению ограничений электрической мощности в предшествующем году и перечень таких мероприятий на предстоящий год. Отчет составляется в произвольной форме;


      4) акт энергетической экспертизы, выданный экспертной организацией;


      5) согласование с национальным диспетчерским центром системного оператора по тепловым электростанциям мощностью до 50 МВт и более, не вышедшим на оптовый рынок энергии, в том числе и по тепловым электростанциям, вышедшим на оптовый рынок энергии, вне зависимости от их установленной мощности.


      4. Материалы для согласования ограничений электрической мощности представляются в двух экземплярах и рассматриваются уполномоченным органом в срок не более 20 календарных дней.


      5. По итогам рассмотрения уполномоченный орган согласовывает представленные материалы либо отказывает в согласовании при несоответствии документов предъявляемым требованиям, установленным в пункте 3 настоящего Положения.


      При отказе в согласовании уполномоченный орган письменно с указанием причин отказа информирует об этом организацию.


      6. После устранения причин отказа в согласовании материалы направляются на повторное согласование. Повторное согласование проводится в срок не более 10 календарных дней.


      7. Для сокращения ограничений электрической мощности тепловых электростанций выполняются следующие мероприятия:


      1) при проведении капитальных ремонтов выполняются мероприятия, направленные на увеличение эффективности работы станции;


      2) применяются эффективные теплообменные аппараты для охлаждения циркуляционной (охлаждающей) воды;


      3) применяются эффективные системы золо- и шлакоудаления и очистки дымовых газов;


      4) обеспечивается работа станции на проектном топливе.


      8. Тепловые электрические станции разрабатывают мероприятия по сокращению электрической мощности на основании результатов и рекомендаций по результатам проведенной энергетической экспертизы.


      9. Разработанные мероприятия по сокращению электрической мощности направляются на согласование в уполномоченный орган.


      10. По итогам рассмотрения уполномоченный орган в течение месяца согласовывает мероприятия по сокращению электрической мощности либо отказывает в их согласовании.


      При отказе в согласовании уполномоченный орган письменно с указанием причин отказа информирует об этом организацию.


      11. Установленная мощность тепловых электростанций изменяется в случае ввода в эксплуатацию нового, демонтажа старого или изменения технической характеристики действующего оборудования.


      12. В случаях, когда номинальная мощность электрического генератора меньше номинальной мощности первичного силового агрегата, установленная мощность определяется по номинальной мощности генератора.


      13. Для тепловых электростанций, на которых установлены теплофикационные турбины с отборами пара и двойным значением номинальной мощности (например: Т-120/130-130; Т-80/100-130; ПТ-30/40-29), зависящего от режима загрузки отборов пара, номинальная мощность принимается по минимальному значению мощности турбины, обеспечиваемому в любое время года и при любых расчетных режимах работы.


      14. Расчеты проводятся по тепловым электростанциям, которые имели ограничения электрической мощности в предшествующем году и по которым ожидаются ограничения электрической мощности в предстоящем году.


      15. Ограничения электрической мощности рассчитываются:


      1) по отдельным подгруппам оборудования тепловой электростанции;


      2) для каждого месяца предстоящего года и в среднем за год.


      16. При одновременном действии нескольких факторов, обусловливающих по подгруппе оборудования ограничения мощности, очередность количественной оценки отдельных факторов должна соответствовать следующей приоритетности видов ограничений мощности: технические, сезонные, временные.


      При наличии на котлах подгруппы оборудования конструктивных дефектов, вызывающих снижение их паропроизводительности (технический вид ограничений), расчет ограничений электрической мощности из-за повышения температуры охлаждающей воды в летнее время (сезонный вид ограничений) выполняется не на номинальный, а на сниженный расход пара в конденсатор. Выбросы продуктов сгорания в атмосферу при оценке экологических ограничений рассчитываются с учетом ограничения мощности подгруппы из-за конструктивных дефектов котлов и ухудшения вакуума в летнее время.


      17. Расчеты ограничения мощности выполняются при следующих условиях:


      1) нахождение в работе всех установленных на тепловых электростанциях оборудований;


      2) отсутствие ограничения отпуска тепла потребителям с паром и горячей водой со стороны тепловых электростанций;


      3) соответствие ожидаемых значений отпуска тепла с горячей водой внешним потребителям соответствует средней за последние 5 лет температуре наружного воздуха за часы учета рабочей мощности, принимаемой по данным наблюдений местной метеослужбы или по справочным данным;


      4) принятие прогнозируемых значений отпуска тепла с паром внешним потребителям принимается по их заявкам, а в случае отсутствия заявок – по фактическим данным предшествующего года;


      5) расчеты затрат тепла и электроэнергии на собственные нужды, давление отработавшего пара в конденсаторах турбин и другие необходимые для расчетов показатели по утвержденным в порядке нормативным характеристикам оборудования.


      При расчете не учитываются ограничения мощности из-за недостатка топлива и кратковременного ухудшения эксплуатационного состояния оборудования в период между его профилактическими ремонтами (занос отложениями поверхностей нагрева котлов и конденсаторов турбин, увеличение присосов воздуха в газовый тракт котлов).


      18. Расчеты ограничений электрической мощности тепловых электростанций выполняются с учетом эффективности мероприятий по их сокращению, выполненных в предшествующем году.

Приложение 1        

к Положению о порядке    

согласования ограничений   

электрической мощности тепловых

электростанций и мероприятий 

по их сокращению

Коды групп оборудования тепловой электростанции (ТЭС)

электроэнергетической отрасли Республики Казахстан

| Наименование группы оборудования |  | Код |
| --- | --- | --- |
| полное | сокращенное |  |
| Всего по ТЭС | Всего ТЭС | 97 |
| Конденсационные энергоблоки мощностью, МВт: |  |  |
| 500 | Блоки 500 | 3 |
| 300 | Блоки 300К | 4 |
| 200 | Блоки 200К | 7 |
| 150 | Блоки 150К | 8 |
| Энергоблоки с регулируемым отбором пара мощностью, МВт: |  |  |
| 300 | Блоки 300Т | 54 |
| 200 | Блоки 200Т | 57 |
| 150 | Блоки 150Т | 58 |
| КЭС 90 кгс/см2 | КЭС-90 | 11 |
| ТЭЦ 240 кгс/см2 | ТЭЦ-240 | 5 |
| ТЭЦ 130 кгс/ см2 без промперегрева | ТЭЦ-130 | 10 |
| ТЭЦ 130 кгс/ см2 с промперегревом | ТЭЦ-130ПП | 59 |
| ТЭЦ 90 кгс/ см2 | ТЭЦ-90 | 12 |
| Парогазовые установки | ПГУ | 16 |
| Газотурбинные установки | ГТУ | 17 |
| Прочее оборудование* | Прочее | 21 |
| Пусковые котельные действующих ТЭС |  |  |
| Пиковые водогрейные котлы | КП | 18 |
|  | ПВК | 20 |

Примечание: включается оборудование иностранных фирм на давление пара 60 120 кгс/ см2, конденсационное и теплофикационное оборудование на давление пара до 45 кгс/см2, энергопоезда и дизельные установки, солнечные и геотермальные электростанции.

Приложение 2        

к Положению о порядке    

согласования ограничений   

электрической мощности тепловых

электростанций и мероприятий 

по их сокращению

Коды причин ограничений мощности тепловой электростанции

| Причина ограничений мощности | Коды причин ограничений |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | технических | сезонных | временных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Суммарные ограничения мощности | 100 | 200 | 300 |
| Непроектное топливо, топливо ухудшенного качества |  |  | 301 |
| Износ котлов и котельно-вспомогательного оборудования, отработавших расчетный ресурс | 102 |  |  |
| Конструктивные дефекты котлов | 103 |  |  |
| Конструктивные дефекты котельно-вспомогательного оборудования | 104 |  |  |
| Недостаточная номинальная производительность котельно-вспомогательного оборудования | 105 |  |  |
| Неудовлетворительное техническое состояние поверхностей нагрева котлов |  |  | 306 |
| Неудовлетворительное техническое состояние газовоздушного тракта |  |  | 307 |
| Неудовлетворительное техническое состояние котельно-вспомогательного оборудования |  |  | 308 |
| Неудовлетворительное техническое состояние паропроводов, работа турбин со сниженными параметрами пара |  |  | 309 |
| Недостаточная номинальная паропроизводительность котлов | 110 |  |  |
| Конструктивные дефекты турбоагрегатов | 111 |  |  |
| Неудовлетворительное техническое состояние турбин |  |  | 312 |
| Неудовлетворительное техническое состояние лопаточного аппарата |  |  | 313 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Неудовлетворительное техническое состояние вспомогательного оборудования турбоагрегатов |  |  | 314 |
| Неудовлетворительное техническое состояние оборудования и устройств в системе регенерации |  |  | 315 |
| Износ турбоагрегата, отработавшего расчетный ресурс | 116 |  |  |
| Недостаточная номинальная подача ПТН | 117 |  |  |
| Неудовлетворительное техническое состояние ПТН |  |  | 318 |
| Отсутствие тепловых нагрузок на турбинах типа Р | 120 |  |  |
| Недостаток тепловых нагрузок турбин типа Р |  | 221 | 321 |
| Недостаток тепловых нагрузок турбин, работающих с ухудшенным вакуумом |  | 222 | 322 |
| Недостаток тепловых нагрузок турбин типов Т, П и ПТ (повышенная конденсационная выработка) |  | 223 | 323 |
| Прочие причины, связанные с режимом потребления тепла |  | 224 | 324 |
| Недостаток тепловых нагрузок турбин типов Т, П и ПТ (конструктивные особенности) | 125 | 225 | 325 |
| Повышение потребления тепла |  | 231 |  |
| Отпуск тепла из нерегулируемых отборов |  | 232 |  |
| Дефицит котельной мощности вследствие отпуска тепла от редукционно- охладительного устройства (РОУ) |  |  | 333 |
| Недостаточное количество градирен по проекту | 141 | 241 | 341 |
| Недостаточное количество циркуляционных насосов по проекту | 142 |  |  |
| Неудовлетворительное техническое состояние градирен |  |  | 343 |
| Неудовлетворительное техническое состояние циркуляционных насосов |  |  | 344 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Неудовлетворительное техническое состояние конденсаторов |  |  | 345 |
| Прочие причины, связанные с недостаточной охлаждающей способностью гидроохладителей | 146 | 246 | 346 |
| Повышение температуры охлаждающей воды на входе в конденсатор |  | 247 |  |
| Недостаточная охлаждающая способность прудов-охладителей | 148 | 248 | 348 |
| Ограничения по ГТУ | 149 | 249 | 349 |
| Ограничения по ПГУ | 150 | 250 | 350 |
| Проектное несоответствие мощности генератора | 151 |  |  |
| Работа турбогенератора в режиме синхронного компенсатора |  |  | 352 |
| Недостаточная пропускная способность межсистемных электрических связей (запертая мощность) |  |  | 353 |
| Неудовлетворительное техническое состояние генератора |  |  | 354 |
| Ограничения в период нормативных сроков освоения вновь введенных агрегатов |  |  | 355 |
| Недостаточная производительность топливоподачи | 161 |  |  |
| Строительно-монтажные недоделки на котлах и котельно-вспомогательном оборудовании |  |  | 362 |
| Строительно-монтажные недоделки на турбинах, в тепловых схемах на вспомогательном оборудовании турбин |  |  | 363 |
| Недостаточная производительность общестанционного оборудования и устройств (химводоочистка, дымовая труба, золоотвалы) |  |  | 364 |
| Недостаточная проектная производительность общестанционного оборудования и устройств (химводоочистка, дымовая труба, золоотвалы) | 165 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительно-монтажные недоделки на общестанционном оборудовании |  |  | 366 |
| Ограничения мощности по условиям охраны воздушного бассейна |  |  | 370 |
| Ограничения мощности по условиям охраны водного бассейна |  |  | 371 |
| Прочие причины, не вошедшие в классификатор | 172 | 272 | 372 |
| Недостаток гидроресурсов на гидроэлектростанции (ГЭС), работающих на водотоке (по водотоку) |  | 226 |  |
| Недостаток гидроресурсов в связи с низкой приточностью и сработкой водохранилища |  | 227 |  |
| Ограничения по режиму сброса воды из водохранилища |  | 228 |  |
| Повышенный подпор нижнего бьефа |  | 229 |  |
| Неготовность плотины гидроэлектростанции (ГЭС) |  |  | 367 |
| Работа турбин с учетом их перегрузочной способности | 180 |  |  |

Приложение 3        

к Положению о порядке    

согласования ограничений   

электрической мощности тепловых

электростанций и мероприятий

по их сокращению

| СОГЛАСОВАНО Руководитель______________________ наименование экспертной организации __________ ______________________ подпись фамилия, и.о. «_____»_______________20 __ г. | СОГЛАСОВАНО Министерство индустрии и новых технологий РК __________ _______________ подпись фамилия, и.о. «_____»____________20 __ г. |
| --- | --- |

Ожидаемые ограничения мощности тепловой электростанций

мощностью 50 МВт и более _________________________ в 20 __ г.

    наименование ТЭС

| Показа- тель | Код груп- пы обо- рудо- вания | Код вида про- ект- ного топ- лива | Номер энер- го- блока | Код ст- ро- ки | Код при- чины ог- ра- ни- че- ния | Значение показателя (МВт) по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Сре дне -го дов ое |
| Уста- новлен- ная мощ- ность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распо- лагае- мая мощ- ность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограни- чения мощнос- ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по причи- нам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ТЭС_____________________ _________________________

                       подпись              фамилия, и.о.

Примечание. Данные приводятся по отдельным подгруппам оборудования, отдельным энергоблокам (с разбивкой ограничений мощности по причинам), по каждой тепловой электростанции и в целом по тепловым электростанциям мощностью 50 МВТ и более.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан