О передаче оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения в коммунальную собственность города Астаны

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2013 года № 100

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Передать из республиканской собственности с баланса государственного учреждения «Хозяйственное управление Парламента Республики Казахстан» в коммунальную собственность города Астаны оборудование и внеплощадочные сети электроснабжения согласно приложению к настоящему постановлению.


      2. Хозяйственному управлению Парламента Республики Казахстан (по согласованию) совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан и акиматом города Астаны в установленном законодательством порядке осуществить необходимые организационные мероприятия по приему-передаче объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления.


      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение          

к постановлению Правительства 

Республики Казахстан    

от 7 февраля 2013 года № 100

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и внеплощадочных сетей электроснабжения,

передаваемых из республиканской собственности с баланса

государственного учреждения «Хозяйственное управление

Парламента Республики Казахстан» в коммунальную

собственность города Астаны

| Наиме- нования электрического обору- дования | Месторасполо- жение | Технические характеристики |  |  | Балансовая стоимость в тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип, марка | Мощность | Коли- чество |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кабельные линии | От ПС «Западная» ЗРУ-6кВ до ТП 3611 РУ-6кВ проложен в траншее под землей | АП в Внт- LS1x400/50 L=2400 | 6кВ | 14400 м. | 65424900 |
| Ячейка высоко- вольтная «Siemens» с блоком защиты «Sihroteks» 7SJ6225 и счетчиком А1805 | ПС «Западная» ЗРУ-6кВ | КМ1 Ф |  | 2 шт. | 17180185 |
| Ячейки высоко- вольтные, в том числе ячейки с вакуумными выключа- телями ЗАН-5 на 1250А «Siemens», ячейки с секционными разъедини- телями | ТП 3611 на территории РГП «Автохозяйство ХОЗУ Парламента РК» по улице № Е9-62, дом 9 | КСО2-10 |  | 6 шт. 4 шт. 2 шт. | 17080306 |
| Силовой трансфор- матор | ТП3611 на территории РГП «Автохозяйство ХОЗУ Парламента РК» по улице № Е9-62, дом 9 | ТСЛ-1600 кВа 6/0,4 кВ | 2x1600 кВа | 2 шт. | 10994861 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 110680252 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан