О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2012 года № 1563 "Об утверждении натуральных норм обеспечения государственных ветеринарных организаций, созданных местными исполнительными органами" и от 19 марта 2013 года № 263 "Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2013 года областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 декабря 2013 года № 1335

Примечание РЦПИ!

      Вводится в действие с 1 января 2013 года.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:


      1) утратил силу постановлением Правительства РК от 23.07.2015 № 567 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования);


      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 19 марта 2013 года № 263 «Об утверждении Правил использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2013 года областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций» (САПП Республики Казахстан, 2013 г.,  22, ст. 355):


      в Правилах использования целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета 2013 года областными бюджетами, бюджетами городов Астаны и Алматы на материально-техническое оснащение государственных ветеринарных организаций, утвержденных указанным постановлением:


      в приложении 1 к указанным Правилам:


      строку, порядковый номер 14, изложить в следующей редакции:

      «

| 14. | Термоемкость с хладогентом |  | размеры не более 100 x 100 x 200 см |
| --- | --- | --- | --- |

»;

      приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 23.07.2015 № 567 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).


      2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2013 года и подлежит официальному опубликованию.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. АХМЕТОВ

Приложение            

к постановлению Правительства   

Республики Казахстан     

от 13 декабря 2013 года № 1335

Приложение 2           

к Правилам использования целевых текущих

трансфертов из республиканского бюджета

2013 года областными бюджетами, бюджетами

городов Астаны и Алматы на       

материально-техническое         

оснащение государственных        

ветеринарных организаций

Требования к закупаемым инсинераторам

| № п/п | Тип инсинератора | Характеристика (описание) инсинератора | Область |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Для районных ветеринарных станций |  |  |  |
| 1. | Стационарный инсинератор типа № 1 | Инсинератор предназначен для утилизации медицинских, биологических и других видов отходов методом высокотемпературного сжигания. Экологическая безопасность обеспечивается оснащением инсинераторов вторичной камерой дожига, в которой дополнительно дожигается полученный при сжигании отходов дым, оборудован системой автоматики, которая включает в себя шкаф управления и датчик температуры. Инсинератор должен быть с объемом загрузки до 1 000 кг со скоростью сжигания не менее 150 кг/час с расходом дизтоплива не более 16–17 литров/час | Акмолинская |
|  |  |  | Актюбинская |
|  |  |  | Алматинская |
|  |  |  | Атырауская |
|  |  |  | Восточно-Казахстанская |
|  |  |  | Жамбылская |
|  |  |  | Западно-Казахстанская |
|  |  |  | Карагандинская |
|  |  |  | Кызылординская |
|  |  |  | Костанайская |
|  |  |  | Мангыстауская |
|  |  |  | Павлодарская |
|  |  |  | Северо-Казахстанская |
|  |  |  | Южно-Казахстанская |
| 2. | Стационарный инсинератор типа № 2 | Инсинератор предназначен для утилизации медицинских, биологических и других видов отходов методом высокотемпературного сжигания. Экологическая безопасность обеспечивается оснащением инсинераторов вторичной камерой дожига, в которой дополнительно дожигается полученный при сжигании отходов дым, оборудован системой автоматики, которая включает в себя шкаф управления и датчик температуры. Инсинератор должен быть с объемом загрузки не менее 1 000 кг со скоростью сжигания не менее 50–80 кг/час с расходом топлива не более 10 литров/час. Мощность горелки регулируемая до 160 кВт, КПД-97%. Присоединяется к сети переменного напряжения до 220 В. С габаритами длина х ширина х высота (не более 2 100 х 1 220 х 1 560) | Акмолинская |
|  |  |  | Актюбинская |
|  |  |  | Алматинская |
|  |  |  | Атырауская |
|  |  |  | Восточно-Казахстанская |
|  |  |  | Жамбылская |
|  |  |  | Западно-Казахстанская |
|  |  |  | Карагандинская |
|  |  |  | Кызылординская |
|  |  |  | Костанайская |
|  |  |  | Мангыстауская |
|  |  |  | Павлодарская |
|  |  |  | Северо-Казахстанская |
|  |  |  | Южно-Казахстанская |
| Для ветеринарных пунктов |  |  |  |
| 3. | Стационарный инсинератор типа № 3 | Инсинератор предназначен для утилизации медицинских, биологических и других видов отходов методом высокотемпературного сжигания. Экологическая безопасность обеспечивается оснащением инсинераторов вторичной камерой дожига, в которой дополнительно дожигается полученный при сжигании отходов дым, оборудован системой автоматики, которая включает в себя шкаф управления и датчик температуры. Инсинератор должен быть с объемом загрузки не менее 500 кг со скоростью сжигания не менее 50 кг/час с расходом топлива не более 14 литров/час | Акмолинская |
|  |  |  | Актюбинская |
|  |  |  | Алматинская |
|  |  |  | Атырауская |
|  |  |  | Восточно-Казахстанская |
|  |  |  | Жамбылская |
|  |  |  | Западно-Казахстанская |
|  |  |  | Карагандинская |
|  |  |  | Кызылординская |
|  |  |  | Костанайская |
|  |  |  | Мангыстауская |
|  |  |  | Павлодарская |
|  |  |  | Северо-Казахстанская |
|  |  |  | Южно-Казахстанская |
|  |  |  | Астана |
| 4. | Стационарный инсинератор типа № 4 | Инсинератор предназначен для утилизация медицинских, биологических и других видов отходов методом высокотемпературного сжигания. Экологическая безопасность обеспечивается оснащением инсинераторов вторичной камерой дожига, в которой дополнительно дожигается полученный при сжигании отходов дым, оборудован системой автоматики, которая включает в себя шкаф управления и датчик температуры. Инсинератор должен быть с объемом загрузки не менее 500 кг со скоростью сжигания не менее 80 кг/час с расходом топлива не более 10 литров/час. Мощность горелки регулируемая до 160 кВт, КПД = 97%. Присоединяется к сети переменного напряжения до 220 В. С габаритами длина х ширина х высота (не более 2 100 х 1 220 х 1 560) | Акмолинская |
|  |  |  | Актюбинская |
|  |  |  | Алматинская |
|  |  |  | Атырауская |
|  |  |  | Восточно-Казахстанская |
|  |  |  | Жамбылская |
|  |  |  | Западно-Казахстанская |
|  |  |  | Карагандинская |
|  |  |  | Кызылординская |
|  |  |  | Костанайская |
|  |  |  | Мангыстауская |
|  |  |  | Павлодарская |
|  |  |  | Северо-Казахстанская |
|  |  |  | Южно-Казахстанская |
|  |  |  | Алматы |
| Для районных ветеринарных станций |  |  |  |
| 5. | Передвижной инсинератор типа № 1 | Инсинератор предназначен для утилизации медицинских, биологических и других видов отходов методом высокотемпературного сжигания. Экологическая безопасность обеспечивается оснащением инсинераторов вторичной камерой дожига, в которой дополнительно дожигается полученный при сжигании отходов дым. Инсинератор должен быть с объемом загрузки не менее 500 кг со скоростью сжигания не менее 50 кг/час с расходом топлива не более 14 литров/час | Акмолинская |
|  |  |  | Актюбинская |
|  |  |  | Западно-Казахстанская |
|  |  |  | Костанайская |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан