Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 863. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2015 года № 457

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 18.06.2015 № 457 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 51) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам.


      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены         

постановлением Правительства

Республики Казахстан    

от 31 июля 2014 года № 863

Квалификационные требования,

предъявляемые к негосударственным противопожарным службам

1. Настоящие квалификационные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам (далее – квалификационные требования) разработаны в целях определения соответствия негосударственных противопожарных служб на выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах Республики Казахстан.


      2. К негосударственным противопожарным службам предъявляются следующие квалификационные требования:

      1) наличие не менее одного пожарного автомобиля основного назначения, подтвержденного актом технического осмотра его готовности к тушению пожаров, согласно приложению 1 к настоящим квалификационным требованиям*;

      2) наличие здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения *;

      3) наличие штатных работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по нормам, установленным для органов государственной противопожарной службы, согласно приложению 2 к настоящим квалификационным требованиям, численностью:

      не менее 16 человек, из расчета 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену *;

      не менее 8 человек, из расчета 2 работника в дежурную смену**;

      4) соответствие работников негосударственных противопожарных служб квалификации, указанной в приложении 3 к настоящим квалификационным требованиям.

Примечание:

      * - для негосударственных противопожарных служб с выездной пожарной техникой;

      ** - для негосударственных противопожарных служб без выездной пожарной техники.

Приложение 1          

к квалификационным требованиям, 

предъявляемым к негосударственным

противопожарным службам

Акт*

технического осмотра готовности

основного пожарного автомобиля к тушению пожаров

_____________________________________________________________________

                          (наименование НГПС)

Марка, модель __________ на шасси ___________ год выпуска ___________

регистрационный номерной знак ______________ владелец _______________

шасси ________________ кузов ______________ двигатель _______________

1. Наличие и ведение формуляра автомобиля № ________, свидетельство о

регистрации транспортного средства № ______ от ______, свидетельство

о прохождении технического осмотра

_____________________________________________________________________

2. Пробег по спидометру __________ км.

3. Опись и наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на автомобиле:

| № п/п | Наименование оборудования и снаряжения | Единица измерения | Кол-во | Наличие (имеется/ отсутствует) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм | шт. | 2 |  |
| 2 | Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм | шт. | 2 |  |
| 3 | Рукав напорный, для работы от гидранта, длиной 4- 5 м диаметром 77 мм | шт. | 2 |  |
| 4 | Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм | шт. | 10 |  |
| 5 | Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм | шт. | 6 |  |
| 6 | Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм | шт. | 1 |  |
| 7 | Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м | шт. | 1 |  |
| 8 | Разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80) | шт. | 2 |  |
| 9 | Водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками | шт. | 1 |  |
| 10 | Ключ торцевой для открывания гидрантов | шт. | 1 |  |
| 11 | Направляющий трос газодымозащитной службы | шт. | 1 |  |
| 12 | Головка соединительная переходная 66x51 | шт. | 2 |  |
| 13 | Головка соединительная переходная 77x51 | шт. | 2 |  |
| 14 | Головка соединительная переходная 77x66 | шт. | 2 |  |
| 15 | Задержка рукавная | шт. | 4 |  |
| 16 | Зажимы рукавные | шт. | 4 |  |
| 17 | Колонка пожарная | шт. | 1 |  |
| 18 | Ключи для соединения всасывающих рукавов К – 150 | шт. | 2 |  |
| 19 | Ключи для соединения напорных рукавов К - 80 | шт. | 2 |  |
| 20 | Ключ для открывания крышек гидрантов | шт. | 1 |  |
| 21 | Гидроэлеватор Г-600 | шт. | 1 |  |
| 22 | Ствол РСК – 50 | шт. | 4 |  |
| 23 | Ствол РСА | шт. | 2 |  |
| 24 | Ствол РС –70 | шт. | 2 |  |
| 25 | Ствол воздушно-пенный СВП-4 | шт. | 2 |  |
| 26 | Ствол лафетный переносной | шт. | 1 |  |
| 27 | Генератор пены средней кратности ГПС-600 | шт. | 2 |  |
| 28 | Лестница трехколенная | шт. | 1 |  |
| 29 | Лестница штурмовая | шт. | 1 |  |
| 30 | Лестница-палка | шт. | 1 |  |
| 31 | Багор металлический длиной 2,5 м | шт. | 1 |  |
| 32 | Лом универсальный | шт. | 1 |  |
| 33 | Кувалда кузнечная | шт. | 1 |  |
| 34 | Топор плотницкий | шт. | 1 |  |
| 35 | Лопата штыковая | шт. | 1 |  |
| 36 | Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре | шт. | 1 |  |
| 37 | Ножницы для резки арматуры | шт. | 1 |  |
| 38 | Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе: |  |  |  |
|  | ножницы с диэлектрической рукояткой; | шт. | 1 |  |
|  | перчатки диэлектрические; | пара | 1 |  |
|  | боты диэлектрические; | пара | 1 |  |
|  | коврик диэлектрический. | шт. | 1 |  |
| 39 | Веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле | шт. | 1 |  |
| 40 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах (рекомендуется) | шт. | 4 |  |
| 41 | Теплоотражательный костюм | шт. | 3 |  |
| 42 | Сапоги резиновые | пара | 4 |  |
| 43 | Электрический индивидуальный фонарь | шт. | 5 |  |
| 44 | Электрический групповой фонарь | шт. | 1 |  |
| 45 | Аптечка медицинская | комп. | 1 |  |
| 46 | Огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5 | шт. | 1 |  |
| 47 | Лопата совковая | шт. | 1 |  |
| 48 | Комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля | комп. | 1 |  |
| 49 | Автомобильная радиостанция | шт. | 1 |  |
| 50 | Переносная радиостанция | шт. | 4 |  |
| 51 | Сигнально-громкоговорящее устройство | шт. | 1 |  |
| 52 | Домкрат 5 – 10 т | шт. | 1 |  |

4. Состояние сигнального громкоговорящего устройства, сирены, проблесковых маяков _________________________________________________

_____________________________________________________________________

                           (наличие и исправность)

5. Состояние радиостанций ___________________________________________

                           (наличие и исправность)

6. Состояние пожарного насоса, газоструйно-вакуумного механизма и/или  иных специальных агрегатов (с указанием наименований) пожарного  автомобиля, наработка (мото-часов) _________________________________

   (способность пожарного насоса на подачу огнетушащих средств, забор воды из открытого водоисточника и работа через гидрант)

7. Общее заключение по техническому состоянию пожарного автомобиля и  работоспособности при ведении боевых действий на пожаре _____________

_____________________________________________________________________

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии _______________________________________________

                        (подпись, инициалы, фамилия)

Члены Комиссии ______________________________________________________

                        (подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

* проверка состояния автомобиля и составление настоящего акта возлагается на Комиссию территориального подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по месту дислокации негосударственной противопожарной службы.

Приложение 2          

к квалификационным требованиям, 

предъявляемым к негосударственным

противопожарным службам

Перечень

специального обмундирования и противопожарного снаряжения

на одного работника негосударственной противопожарной службы

| № п/п | Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Боевая одежда пожарного | комп. | 1 |
| 2 | Подшлемник шерстяной | шт. | 1 |
| 3 | Свитер без выреза защитного цвета | шт. | 1 |
| 4 | Рукавицы брезентовые с крагами | пара | 1 |
| 5 | Рукавицы меховые с крагами | пара | 1 |
| 6 | Пояс спасательный пожарный с карабином | шт. | 1 |
| 7 | Каска пожарная (шлем) | шт. | 1 |
| 8 | Сапоги пожарного | пара | 1 |
| 9 | Кобура поясная для топора пожарного | шт. | 1 |
| 10 | Сапоги резиновые | пара | 1 |

Примечание:

      Работники негосударственной противопожарной службы обеспечиваются специальным обмундированием и противопожарным снаряжением, исходя из данных норм с учетом специфики производственной деятельности.

Приложение 3          

к квалификационным требованиям, 

предъявляемым к негосударственным

противопожарным службам

Квалификация работников

          негосударственных противопожарных служб

| Наименование должности | Квалификация |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Начальник службы (отряда) и его заместители, начальник пожарной части и его заместители | Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы. |
| Начальник пожарного поста и его заместитель | Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы*. |
| Начальник караула (начальник смены) | Среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |
| Старший инструктор пожарной профилактики | Среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |
| Инструктор пожарной профилактики | Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |
| Мастер газодымозащитной службы | Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе. |
| Командир отделения | Среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |
| Старший пожарный (спасатель), пожарный (пожарный спасатель) | Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |
| Водитель (старший водитель) пожарного автомобиля | Среднее образование, водительское удостоверение категории «С» с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |
| Радиотелефонист (диспетчер пункта связи) | Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности. |

*стажем работы в подразделениях противопожарной службы считается период работы в органах государственной противопожарной службы либо системе негосударственной противопожарной службы.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан