Об утверждении Правил централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 августа 2014 года № 876. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июня 2015 года № 475

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 23.06.2015 № 475 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 8) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:


      1. Утвердить прилагаемые Правила централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии.


      2. Признать утратившими силу:


      1) постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 70 «Об утверждении Правил покупки электрической энергии у квалифицированных энергопроизводящих организаций» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 24, ст. 337);


      2) постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2012 года № 756 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 70 «Об утверждении Правил покупки электрической энергии у квалифицированных энергопроизводящих организаций» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 55, ст. 756).


      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        

постановлением Правительства

Республики Казахстан   

от 5 августа 2014 года № 876

Правила централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым

центром электрической энергии, произведенной объектами по

использованию возобновляемых источников энергии

1. Общие положения

1. Настоящие Правила централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» (далее – Закон) и определяют порядок централизованной покупки и продажи расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии электрической энергии, произведенной энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии (далее – ВИЭ), на территории Республики Казахстан.


      2. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:


      1) прибор коммерческого учета – техническое устройство, предназначенное для коммерческого учета электрической энергии, разрешенное к применению в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;


      2) месяц поставки – календарный месяц фактической поставки электрической энергии от объектов по использованию ВИЭ, начинающийся первого числа соответствующего месяца;


      3) расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии (далее – расчетно-финансовый центр) – юридическое лицо, создаваемое системным оператором и определяемое Правительством Республики Казахстан, осуществляющее в порядке, предусмотренном Законом, централизованную покупку и продажу электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан;


      4) фиксированный тариф – тариф на покупку расчетно-финансовым центром в порядке, установленном Законом, электрической энергии, производимой объектами по использованию ВИЭ;


      5) договор покупки электрической энергии расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии (далее – договор покупки) – типовой договор купли-продажи электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ, заключаемый между расчетно-финансовым центром, выступающим в качестве покупателя, и энергопроизводящей организацией, выступающей в качестве продавца;


      6) договор продажи электрической энергии расчетно-финансовым центром по поддержке возобновляемых источников энергии (далее – договор продажи) – типовой договор купли-продажи электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ, заключаемый между расчетно-финансовым центром, выступающим в качестве продавца, и условным потребителем, выступающим в качестве покупателя;


      7) условные потребители электрической энергии от возобновляемых источников энергии (далее – условные потребители):

      энергопроизводящие организации, использующие уголь, газ, нефтепродукты и ядерное топливо;

      субъекты рынка электрической энергии, приобретающие электрическую энергию из-за пределов Республики Казахстан;

      гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной мощностью свыше тридцати пяти мегаватт;


      8) газ – сырой, товарный, сжиженный нефтяной и сжиженный природный газ;


      9) гидроузел гидроэлектростанции (далее – гидроузел) – комплекс гидротехнических сооружений гидроэлектростанции, объединенных по расположению и целям их работы, который может функционировать как самостоятельный объект по использованию ВИЭ;


      10) объект по использованию возобновляемых источников энергии (далее – объект по использованию ВИЭ) – технические устройства, предназначенные для производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ, и взаимосвязанные с ними сооружения и инфраструктура, технологически необходимые для эксплуатации объекта по использованию ВИЭ и находящиеся на балансе собственника объекта по использованию ВИЭ;


      11) уполномоченный орган – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области поддержки использования ВИЭ;


      12) энергопроизводящая организация, использующая возобновляемые источники энергии (далее – заявитель) – юридическое лицо, осуществляющее производство электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ;


      13) зона потребления электрической энергии – часть единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, в которой отсутствуют ограничения технического характера, препятствующие потреблению электрической энергии, произведенной объектом по использованию ВИЭ;


      14) тариф в технико-экономическом обосновании (далее – тариф в ТЭО) – отпускная цена электрической энергии, не превышающая уровня, установленного в утвержденном и согласованном с уполномоченным органом по реализации государственной политики в области поддержки использования ВИЭ или местным исполнительным органом технико-экономическом обосновании проекта строительства объекта по использованию ВИЭ.


      3. Иные понятия, использованные в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


      4. Положения настоящих Правил не распространяются на:

      1) энергопроизводящие организации, имеющие объекты по использованию ВИЭ, срок эксплуатации которых превысил срок окупаемости, установленный в технико-экономическом обосновании проекта строительства объекта по использованию ВИЭ, утвержденном и согласованном с уполномоченным органом по реализации государственной политики в области поддержки использования ВИЭ или местным исполнительным органом до 21 июля 2013 года;

      2) гидроэлектростанции с установками, расположенными в одном гидроузле, суммарной мощностью свыше тридцати пяти мегаватт и (или) с водохранилищами, обеспечивающими более чем суточный срок регулирования.

      Водохранилище гидроэлектростанции считается обеспечивающим более чем суточный срок регулирования, если его емкость превышает суточный объем стока реки расчетной обеспеченности, впадающей в водохранилище.


      5. Финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии от объектов по использованию ВИЭ осуществляет расчетно-финансовый центр по тарифу на поддержку ВИЭ в соответствии с Правилами функционирования балансирующего рынка электрической энергии, утвержденными Правительством Республики Казахстан.


      6. Объекты по использованию ВИЭ классифицируются на следующие виды:

      1) вновь вводимые (новые) объекты по использованию ВИЭ – объекты по использованию ВИЭ, вводимые в эксплуатацию после 21 июля 2013 года, для которых до 21 июля 2013 года не было утверждено и согласовано с уполномоченным органом по реализации государственной политики в области поддержки использования ВИЭ или местным исполнительным органом технико-экономическое обоснование проекта строительства объекта по использованию ВИЭ;

      2) действующие объекты по использованию ВИЭ – объекты, введенные в эксплуатацию до 21 июля 2013 года, имеющие заключенные договоры купли-продажи электрической энергии с региональными электросетевыми компаниями и (или) системным оператором, для которых до 21 июля 2013 года было утверждено и согласовано с уполномоченным органом по реализации государственной политики в области поддержки использования ВИЭ или местным исполнительным органом технико-экономическое обоснование проекта строительства объекта по использованию ВИЭ;

      3) объекты по использованию ВИЭ с ТЭО – объекты по использованию ВИЭ, для которых до 21 июля 2013 года было утверждено и согласовано с уполномоченным органом по реализации государственной политики в области поддержки использования ВИЭ или местным исполнительным органом технико-экономическое обоснование проекта строительства объекта по использованию ВИЭ, и введенные в эксплуатацию после 21 июля 2013 года;

      4) реконструированные объекты по использованию ВИЭ – объекты по использованию ВИЭ, реконструированные после 21 июля 2013 года с заменой существующего основного генерирующего оборудования, при условии, что стоимость вводимого нового оборудования на реконструируемом объекте составляет не менее пятидесяти процентов величины балансовой стоимости объекта реконструкции на момент начала работ по реконструкции этого объекта, подтвержденной аудиторской организацией.

2. Порядок централизованной покупки расчетно-финансовым

центром электрической энергии, произведенной на

вновь вводимых объектах по использованию ВИЭ

7. Заявитель подает заявку расчетно-финансовому центру на заключение договора покупки не ранее даты включения его и его соответствующего объекта по использованию ВИЭ в перечень энергопроизводящих организаций, использующих объекты ВИЭ, опубликованный на интернет-ресурсе уполномоченного органа (далее – перечень), и не позднее чем за тридцать календарных дней до начала поставки электрической энергии.


      8. Для заключения договора покупки с расчетно-финансовым центром заявителем, являющимся резидентом Республики Казахстан, представляются следующие документы:

      1) заявка на заключение договора покупки электрической энергии с расчетно-финансовым центром согласно приложению к настоящим Правилам;

      2) копия устава, копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии);

      4) документ, дающий полномочия на подписание договора.


      9. Для заключения договора покупки с расчетно-финансовым центром заявителем, являющимся нерезидентом Республики Казахстан, представляются следующие документы:

      1) заявка на заключение договора покупки электрической энергии с расчетно-финансовым центром согласно приложению к настоящим Правилам;

      2) легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

      3) копия свидетельства о постановке заявителя на регистрационный налоговый учет и учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии);

      4) документ, дающий полномочия на подписание договора.


      10. Документы, указанные в подпунктах 2) - 4) пункта 8 и подпунктах 2) - 4) пункта 9 настоящих Правил, представляются в виде нотариально засвидетельствованных копий либо с приложением оригиналов для сверки, которые после сверки подлежат возврату.


      11. Расчетно-финансовый центр рассматривает заявку и представленные документы в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента их получения. В случае непредставления заявителем какого-либо из документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 настоящих Правил, расчетно-финансовый центр в течение 5 (пять) рабочих дней со дня их поступления возвращает заявку с указанием причин возврата.


      12. Расчетно-финансовый центр заключает с заявителем договор покупки электрической энергии при выполнении следующих условий:

      1) заявитель представил все документы, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил для резидентов Республики Казахстан и пунктом 9 настоящих Правил для нерезидентов Республики Казахстан;

      2) объект по использованию ВИЭ и заявитель включены в перечень;

      3) между расчетно-финансовым центром и заявителем нет действующего договора покупки электрической энергии, произведенной на объекте по использованию ВИЭ, указанном в заявке.


      13. Расчетно-финансовый центр на основании представленных заявителем документов составляет договор покупки в соответствии с типовой формой договора на покупку, утвержденной Правительством Республики Казахстан. В договоре покупки указывается фиксированный тариф, утвержденный Правительством Республики Казахстан, действующий на момент подписания договора. Фиксированный тариф, указанный в момент подписания договора применяется с момента начала поставок электроэнергии от объекта по использованию ВИЭ в течение 15 (пятнадцать) лет с последующей индексацией по годам.


      14. Расчетно-финансовый центр направляет заявителю по адресу, указанному в заявке или передает уполномоченному представителю заявителя нарочно по месту нахождения расчетно-финансового центра два экземпляра проекта договора покупки в течение 10 (десять) рабочих дней со дня поступления документов, необходимых для заключения договора покупки с расчетно-финансовым центром, указанных в пунктах 8 и 9 настоящих Правил.


      15. Заявитель в срок не более 30 (тридцать) календарных дней после получения от расчетно-финансового центра двух экземпляров договора покупки подписывает их и направляет в расчетно-финансовый центр.


      16. Расчетно-финансовый центр в срок не более 3 (три) рабочих дней с момента получения двух экземпляров договора покупки, подписанных заявителем, подписывает их и направляет заявителю один подписанный экземпляр договора покупки по адресу, указанному в заявке или передает уполномоченному представителю заявителя нарочно по месту нахождения расчетно-финансового центра.


      17. После подписания договора покупки заявитель направляет в расчетно-финансовый центр следующие документы:

      1) копию уведомления о начале строительно-монтажных работ объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки, направленную в государственный орган, осуществляющий государственный архитектурно-строительный контроль – в течение 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания договора покупки;

      2) копию акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию нового объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки – в течение 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания договора покупки;

      3) копию акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, подписанного между энергопередающей организацией и заявителем для объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки – в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и до начала комплексных испытаний объекта по использованию ВИЭ;

      4) копию акта приемки схемы коммерческого учета электрической энергии, подписанного между энергопередающей организацией и заявителем для объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки,– в течение 10 (десять) рабочих дней с даты подписания акта приемки схемы коммерческого учета электрической энергии и до начала комплексных испытаний объекта по использованию ВИЭ;

      5) копию технического паспорта на объект по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки – в течение 42 (сорок два) месяцев с даты подписания договора покупки.


      18. В случае нарушения какого-либо из сроков, предусмотренных подпунктами 1)-2) пункта 17 настоящих Правил, более чем на 6 (шесть) месяцев и подпункта 5) пункта 17 договор покупки прекращает свое действие.


      19. Датой начала покупки электроэнергии, выработанной объектом по использованию ВИЭ, является дата начала комплексного испытания электроустановок объекта по использованию ВИЭ заявителя, при котором электроэнергия выдается в электрические сети энергопередающей организации.

      Электроэнергия, выработанная вновь вводимым объектом по использованию ВИЭ в период проведения комплексных испытаний, оплачивается расчетно-финансовым центром на основании сведений об объемах поставленной электрической энергии, представленных заявителем и энергопередающей организацией.


      20. Заявитель уведомляет расчетно-финансовый центр и энергопередающую организацию, к сети которой подключен объект по использованию ВИЭ, о дате проведения комплексного испытания электроустановок объекта по использованию ВИЭ за 30 (тридцать) календарных дней до начала проведения соответствующего испытания и представляет прогнозный объем выработки, отпуска в сеть электрической энергии на период до конца текущего года с разбивкой по месяцам.


      21. Договор покупки и соответствующий фиксированный тариф, прекращают свое действие по истечении 15 (пятнадцать) лет с даты начала покупки электрической энергии, выработанной объектом по использованию ВИЭ в соответствии с договором покупки.


      22. Расчетно-финансовый центр оплачивает заявителю за весь объем электрической энергии, произведенной и отпущенной в электрическую сеть энергопередающей организации вновь введенным объектом по использованию ВИЭ в течение 15 (пятнадцать) лет с даты начала комплексного испытания электроустановок объекта по использованию ВИЭ в соответствии с договором покупки.


      23. Если фактические параметры объекта по использованию ВИЭ, введенного в эксплуатацию, отличаются от параметров, указанных в договоре покупки, расчетно-финансовый центр и заявитель составляют соответствующее дополнительное соглашение к договору покупки для приведения описания объекта по использованию ВИЭ в соответствие с фактическими обстоятельствами в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты представления расчетно-финансовому центру копии акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ.


      24. Заявитель, заключивший договор покупки, после завершения комплексного испытания электроустановок объекта по использованию ВИЭ регулярно направляет расчетно-финансовому центру следующую информацию:

      1) прогнозные объемы выработки, отпуска в сети электрической энергии, месячные посуточные часовые графики поставки электрической энергии на предстоящий месяц поставки – ежемесячно за десять календарных дней до месяца поставки;

      2) прогнозный объем выработки, отпуска в сети электрической энергии на предстоящий год с разбивкой по месяцам – ежегодно к двадцатому декабря;

      3) прогнозные суточные графики поставки электрической энергии на предстоящие сутки – ежедневно до 11 часов 00 минут по астанинскому времени;

      4) фактический месячный ежесуточный почасовой объем отпуска в сети электрической энергии – не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем поставки.


      25. Заявитель, заключивший договор покупки, после завершения комплексного испытания электроустановок объекта по использованию ВИЭ регулярно направляет региональной электросетевой компании и (или) системному оператору суточные (ежедневно до 11 часов 00 минут по астанинскому времени на предстоящие сутки) и месячные (за десять календарных дней до начала месяца) графики поставки электрической энергии.


      26. Энергопередающие организации, к сетям которых подключены объекты по использованию ВИЭ, ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за месяцем поставки, направляют в расчетно-финансовый центр сведения об объемах электрической энергии, поставленной объектами по использованию ВИЭ в их сети, определенные на основании показаний приборов коммерческого учета.


      27. Расчетно-финансовый центр оплачивает заявителю, заключившему договор покупки, за электрическую энергию, поставленную в электрическую сеть энергопередающей организации, не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней после истечения 30 (тридцать) календарных дней с момента окончания месяца поставки на основании соответствующего счета заявителя.


      28. Расчетно-финансовый центр не оплачивает за электрическую энергию, произведенную объектом по использованию ВИЭ в период отсутствия или неисправности приборов коммерческого учета у данного объекта.


      29. Заявитель, заключивший договор покупки, не несет ответственность за отклонения между фактическими и прогнозными объемами выработки, отпуска в сеть электрической энергии и графиками поставки электрической энергии.


      30. В случае, если заявленные в суточном графике величины поставок электрической энергии не соответствуют фактическим данным по отпуску в сеть более чем на 10 %, системный оператор формирует суточный график заявителя согласно фактическим данным по отпуску в сеть данного заявителя, зафиксированным приборами коммерческого учета.


      31. Заявитель, заключивший договор покупки, не препятствует в рабочее время доступу уполномоченных работников расчетно-финансового центра и энергопередающей организации, к электрическим сетям которой подключен объект по использованию ВИЭ, к объекту по использованию ВИЭ и приборам коммерческого учета электрической энергии для снятия показаний приборов коммерческого учета и проверки схемы их присоединения при условии соблюдения соответствующими работниками требований к технике безопасности, действующих у соответствующего заявителя, и согласования даты и времени посещения объекта ВИЭ с заявителем.


      32. Расчетно-финансовый центр и заявители производят сверку взаиморасчетов не менее одного раза в год.


      33. Заявителю, заключившему договор покупки, не допускается в рамках действующего договора покупки:

      1) изменять объект по использованию ВИЭ, в отношении которого был заключен договор покупки, путем увеличения суммарной установленной мощности генерирующего оборудования, предусмотренной договором покупки;

      2) продавать расчетно-финансовому центру электрическую энергию, выработанную не от использования ВИЭ;

      3) продавать расчетно-финансовому центру электрическую энергию, произведенную не на объекте по использованию ВИЭ, указанном в договоре покупки, за исключением продажи ему электрической энергии по другому договору покупки.


      34. Расчетно-финансовый центр не вправе отказаться от исполнения договора покупки или расторгнуть договор покупки в одностороннем порядке.

3. Порядок централизованной покупки

расчетно-финансовым центром электрической энергии,

произведенной на действующих объектах по использованию ВИЭ

35. Заявитель, имеющий действующие объекты по использованию ВИЭ и выбравший схему реализации электрической энергии расчетно-финансовому центру, представляет ему заявку на заключение договора покупки с приложением следующих документов:

      1) заявки на заключение договора покупки электрической энергии с расчетно-финансовым центром согласно приложению к настоящим Правилам;

      2) копии устава, копии справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      3) копии свидетельства о постановке заявителя на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии);

      4) документа, дающего полномочия на подписание договора;

      5) копии акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки;

      6) копии технического паспорта на объект по использованию ВИЭ;

      7) копии акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, подписанного между энергопередающей организацией и заявителем для объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки;

      8) копии акта приемки схемы коммерческого учета электрической энергии, подписанного между энергопередающей организацией и заявителем для объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки;

      9) прогнозного объема выработки, отпуска в сеть электрической энергии на период до конца текущего года с разбивкой по месяцам.


      36. Документы, указанные в подпунктах 2) - 8) пункта 35 настоящих Правил, представляются в виде нотариально засвидетельствованных копий либо с приложением оригиналов для сверки, которые после сверки подлежат возврату.


      37. Расчетно-финансовый центр рассматривает заявку и представленные документы в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента их получения. В случае непредставления заявителем какого-либо из документов, предусмотренных пунктом 35 настоящих Правил, расчетно-финансовый центр в течение 5 (пять) рабочих дней со дня их поступления возвращает заявку с указанием причин возврата.


      38. Расчетно-финансовый центр заключает с заявителем договор покупки электрической энергии при выполнении следующих условий:

      1) заявитель представил все документы, предусмотренные пунктом 35 настоящих Правил;

      2) заявитель выбрал схему реализации электрической энергии расчетно-финансовому центру и письменно уведомил уполномоченный орган в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после 21 июля 2014 года;

      3) между расчетно-финансовым центром и заявителем не существует действующего договора покупки электрической энергии, произведенной на объекте по использованию ВИЭ, указанном в заявке.


      39. Расчетно-финансовый центр и заявитель подписывают договор покупки в соответствии с типовой формой договора на покупку, утвержденной Правительством Республики Казахстан, в порядке, предусмотренном пунктами 14 – 16 настоящих Правил. В договоре покупки указывается тариф в ТЭО, утвержденный Правительством Республики Казахстан.


      40. Расчетно-финансовый центр покупает и оплачивает заявителю за весь объем электрической энергии, произведенной и отпущенной в сеть в течение оставшегося срока окупаемости, установленного для объекта по использованию ВИЭ в технико-экономическом обосновании, в соответствии с договором покупки.


      41. Договор покупки и соответствующий тариф в ТЭО прекращают свое действие по истечении оставшегося срока окупаемости, установленного для объекта по использованию ВИЭ в технико-экономическом обосновании.


      42. На заявителей, имеющих действующие объекты по использованию ВИЭ и выбравших схему реализации электрической энергии расчетно-финансовому центру, распространяются положения пунктов 24-34 настоящих Правил.

4. Порядок централизованной покупки

расчетно-финансовым центром электрической энергии,

произведенной на объектах по использованию ВИЭ с ТЭО

43. Заявитель, имеющий объект по использованию ВИЭ с ТЭО или планирующий строительство объекта по использованию ВИЭ с ТЭО, выбравший схему реализации электрической энергии расчетно-финансовому центру, подает заявку расчетно-финансовому центру на заключение договора покупки не ранее даты уведомления уполномоченного органа о выборе схемы реализации электрической энергии и не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала поставки электрической энергии.


      44. Для заключения договора с расчетно-финансовым центром заявителем, являющимся резидентом Республики Казахстан, представляются следующие документы:

      1) заявка на заключение договора покупки электрической энергии с расчетно-финансовым центром согласно приложению к настоящим Правилам;

      2) копия устава, копия справки или свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

      3) копия свидетельства о постановке заявителя на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии);

      4) документ, дающий полномочия на подписание договора;

      5) копия уведомления о выборе схемы реализации электрической энергии, направленного в уполномоченный орган.


      45. Для заключения договора с расчетно-финансовым центром заявителем, являющимся нерезидентом Республики Казахстан, представляются следующие документы:

      1) заявка на заключение договора покупки электрической энергии с расчетно-финансовым центром согласно приложению к настоящим Правилам;

      2) легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющий, что заявитель является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

      3) копия свидетельства о постановке заявителя на регистрационный налоговый учет и учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии);

      4) документ, дающий полномочия на подписание договора;

      5) копия уведомления о выборе схемы реализации электрической энергии, направленного в уполномоченный орган.


      46. Документы, указанные в подпунктах 2) - 5) пункта 44 и подпунктах 2) - 5) пункта 45 настоящих Правил, представляются в виде нотариально засвидетельствованных копий либо с приложением оригиналов для сверки, которые после сверки подлежат возврату.


      47. Расчетно-финансовый центр рассматривает заявку и представленные документы в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента их получения. В случае непредставления заявителем одного из документов, предусмотренных пунктами 44 и 45 настоящих Правил, расчетно-финансовый центр в течение 5 (пять) рабочих дней со дня их поступления возвращает заявку с указанием причин возврата.


      48. Расчетно-финансовый центр заключает с заявителем договор покупки электрической энергии при выполнении следующих условий:

      1) заявитель представил все документы, предусмотренные пунктом 44 настоящих Правил для резидентов Республики Казахстан и пунктом 45 настоящих Правил для нерезидентов Республики Казахстан;

      2) объект по использованию ВИЭ и заявитель включены в перечень;

      3) расчетно-финансовый центр не имеет договора покупки в отношении электрической энергии, произведенной на объекте по использованию ВИЭ, указанном в заявке;

      4) заявитель уведомил уполномоченный орган о выборе схемы реализации электрической энергии расчетно-финансовому центру в течение 30 (тридцать) календарных дней после введения в действие акта Правительства Республики Казахстан об утверждении фиксированных тарифов.


      49. Расчетно-финансовый центр и заявитель подписывают договор покупки в соответствии с типовой формой договора на покупку, утвержденной Правительством Республики Казахстан, в порядке, предусмотренном пунктами 14 – 16 настоящих Правил. В зависимости от схемы реализации электрической энергии, выбранной заявителем в договоре покупки указывается тариф в ТЭО или фиксированный тариф, утвержденный Правительством Республики Казахстан, действующий на момент подписания договора. Фиксированный тариф, указанный в момент подписания в договоре применяется с момента начала поставок электроэнергии от объекта по использованию ВИЭ и применяется в течение 15 (пятнадцать) лет с последующей индексацией по годам.


      50. На заявителей, имеющих объекты по использованию ВИЭ с ТЭО или планирующих строительство объектов по использованию ВИЭ с ТЭО, выбравших схему реализации электрической энергии расчетно-финансовому центру, распространяются положения пунктов 17-18 и 24-34 настоящих Правил.


      51. Если на момент подачи заявки объект по использованию ВИЭ с ТЭО заявителя уже введен в эксплуатацию, заявитель направляет в расчетно-финансовый центр одновременно с заявкой следующие документы:

      1) предусмотренные подпунктами 2) - 4) пункта 17 настоящих Правил, а также прогнозный объем выработки, отпуска в сеть электрической энергии на период до конца текущего года с разбивкой по месяцам – одновременно с заявкой на заключение договора покупки;

      2) предусмотренные подпунктом 5) пункта 17 настоящих Правил – в течение 6 (шесть) месяцев с даты подписания договора покупки.


      52. Датой начала покупки расчетно-финансовым центром электроэнергии, выработанной объектом по использованию ВИЭ с ТЭО, является дата начала комплексного испытания электроустановок объекта по использованию ВИЭ заявителя, при котором электроэнергия выдается в электрические сети энергопередающей организации, если комплексное испытание не было проведено до заключения договора покупки или дата, указанная в договоре покупки, если комплексное испытание было проведено до заключения договора покупки.

      Электроэнергия, выработанная объектом ВИЭ с ТЭО в период проведения комплексных испытаний, оплачивается расчетно-финансовым центром на основании сведений об объемах поставленной электрической энергии, представленных заявителем и энергопередающей организацией.


      53. Заявитель уведомляет расчетно-финансовый центр и энергопередающую организацию, к сети которой подключен объект по использованию ВИЭ с ТЭО, о дате проведения комплексного испытания электроустановок объекта по использованию ВИЭ за 30 (тридцать) календарных дней до начала проведения соответствующего испытания, если оно не было проведено до заключения договора покупки и представляет прогнозный объем выработки, отпуска в сеть электрической энергии на период до конца текущего года с разбивкой по месяцам.


      54. Если заявитель выбрал схему реализации электрической энергии расчетно-финансовому центру по фиксированному тарифу, то договор покупки и соответствующий фиксированный тариф, прекращают свое действие по истечении 15 (пятнадцать) лет с даты начала покупки электрической энергии, выработанной объектом по использованию ВИЭ с ТЭО в соответствии с договором покупки.

      Расчетно-финансовый центр оплачивает заявителю за весь объем электрической энергии, произведенной и отпущенной в электрическую сеть энергопередающей организации объектом по использованию ВИЭ с ТЭО в течение 15 (пятнадцать) лет с даты начала покупки расчетно-финансовым центром электроэнергии, выработанной объектом по использованию ВИЭ с ТЭО в соответствии с договором покупки.

      Если заявитель выбрал схему реализации электрической энергии расчетно-финансовому центру по тарифу в ТЭО, то расчетно-финансовый центр покупает и оплачивает заявителю за весь объем электрической энергии, произведенной и отпущенной в сеть в течение оставшегося срока окупаемости, установленного для объекта по использованию ВИЭ в технико-экономическом обосновании в соответствии с договором покупки.


      55. Договор покупки и соответствующий тариф в ТЭО прекращают свое действие по истечении оставшегося срока окупаемости, установленного для объекта по использованию ВИЭ в технико-экономическом обосновании.

5. Порядок централизованной покупки

расчетно-финансовым центром электрической

энергии, произведенной на реконструированных объектах

по использованию ВИЭ

56. Заявитель, имеющий реконструированный объект по использованию ВИЭ, подает заявку расчетно-финансовому центру на заключение договора покупки после завершения реконструкции объекта по использованию ВИЭ не ранее даты включения его и его соответствующего объекта по использованию ВИЭ в перечень энергопроизводящих организаций, использующих объекты ВИЭ, опубликованный на интернет-ресурсе уполномоченного органа (далее – перечень) и не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала поставки электрической энергии с направлением следующих документов:

      1) заявки на заключение договора покупки электрической энергии с расчетно-финансовым центром согласно приложению к настоящим Правилам;

      2) копии устава, копии справки или свидетельства (справки) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица (для резидентов Республики Казахстан) или легализованной выписки из торгового реестра или другого легализованного документа, удостоверяющего, что заявитель является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки и копии свидетельства о постановке заявителя на регистрационный налоговый учет (для нерезидентов Республики Казахстан);

      3) копии свидетельства о постановке заявителя на учет по налогу на добавленную стоимость (при наличии);

      4) документа, дающего полномочия на подписание договора;

      5) копии заключения аудиторской организации, подтверждающей величину балансовой стоимости объекта реконструкции на момент начала работ по его реконструкции;

      6) информации о стоимости вводимого нового оборудования на реконструируемом объекте;

      7) копии акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию реконструированного объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки;

      8) копии акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, подписанного между энергопередающей организацией и заявителем для реконструированного объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки;

      9) копии акта приемки схемы коммерческого учета электрической энергии, подписанного между энергопередающей организацией и заявителем для реконструированного объекта по использованию ВИЭ, в отношении которого заключается договор покупки;

      10) прогнозного объема выработки, отпуска в сеть электрической энергии на период до конца текущего года с разбивкой по месяцам.


      57. Документы, указанные в подпунктах 2) - 5), 7) - 9) пункта 56 настоящих Правил, представляются в виде нотариально засвидетельствованных копий либо с приложением оригиналов для сверки, которые после сверки подлежат возврату.


      58. Расчетно-финансовый центр рассматривает заявку и представленные документы в срок не более 10 (десять) рабочих дней с момента их получения. В случае непредставления заявителем одного из документов, предусмотренных пунктом 56 настоящих Правил, расчетно-финансовый центр в течение 5 (пять) рабочих дней со дня их поступления возвращает заявку с указанием причин возврата.


      59. Расчетно-финансовый центр заключает с заявителем договор покупки электрической энергии при выполнении следующих условий:

      1) заявитель представил все документы, предусмотренные пунктом 56 настоящих Правил;

      2) объект по использованию ВИЭ и заявитель включены в перечень;

      3) расчетно-финансовый центр не имеет договора покупки в отношении электрической энергии, произведенной на реконструированном объекте по использованию ВИЭ, указанном в заявке;

      4) стоимость вводимого нового оборудования на реконструируемом объекте составляет не менее пятидесяти процентов балансовой стоимости объекта реконструкции на момент начала работ по реконструкции этого объекта, подтвержденной аудиторской организацией.


      60. На заявителей, имеющих реконструированные объекты по использованию ВИЭ, распространяются положения пунктов 13-16 и 24-34 настоящих Правил.


      61. В течение 6 (шесть) месяцев после подписания договора покупки заявитель направляет в расчетно-финансовый центр копию технического паспорта на реконструированный объект по использованию ВИЭ.


      62. Датой начала покупки электроэнергии, выработанной реконструированным объектом по использованию ВИЭ, является дата, указанная в договоре покупки.


      63. Договор покупки и соответствующий фиксированный тариф, прекращают свое действие по истечении 15 (пятнадцать) лет с даты начала покупки электрической энергии, выработанной реконструированным объектом по использованию ВИЭ в соответствии с договором покупки.


      64. Расчетно-финансовый центр оплачивает заявителю за весь объем электрической энергии, произведенной и отпущенной в электрическую сеть энергопередающей организации реконструированным объектом по использованию ВИЭ в течение 15 (пятнадцать) лет с даты начала покупки электроэнергии в соответствии с договором покупки.

6. Порядок централизованной продажи расчетно-финансовым центром электрической энергии, произведенной объектами ВИЭ условным потребителям

65. Условные потребители:

      1) ежемесячно за 10 (десять) календарных дней до месяца поставки направляют расчетно-финансовому центру информацию о прогнозных месячных объемах выработки, отпуска в сети, поставки энергопередающим организациям и потребителям или приеме из-за пределов Республики Казахстан электрической энергии;

      2) ежегодно до двадцатого декабря направляют расчетно-финансовому центру информацию о прогнозных объемах выработки, отпуска в сети, поставки энергопередающим организациям и потребителям электрической энергии на предстоящий год.


      66. На основании данных, полученных в соответствии с подпунктом 1 пункта 24, расчетно-финансовый центр ежемесячно за 7 (семь) календарных дней до месяца поставки направляет каждому условному потребителю прогнозный месячный посуточный почасовой график поставок электрической энергии от объектов по использованию ВИЭ.


      67. Затраты на поддержку использования ВИЭ распределяются расчетно-финансовым центром между условными потребителями электрической энергии пропорционально доле их отпуска в сети с учетом их зоны потребления электрической энергии.


      68. Расчетно-финансовый центр составляет договор продажи с условными потребителями в соответствии с типовой формой договора продажи, утвержденной Правительством Республики Казахстан.


      69. Договор продажи с условным потребителем, подписывается первым руководителем расчетно-финансового центра или иным лицом, уполномоченным подписать договор покупки, в двух экземплярах и направляется условному потребителю на подписание не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала года.


      70. Первый руководитель условного потребителя или иное лицо, уполномоченное подписать договор покупки от имени условного потребителя подписывает договор продажи, подготовленный расчетно-финансовым центром, в двух экземплярах в срок не более 5 (пять) рабочих дней после его получения.


      71. Условный потребитель направляет в расчетно-финансовый центр один экземпляр подписанного договора продажи, в течение 7 (семь) рабочих дней с момента его получения.


      72. Условный потребитель, планирующий начать деятельность на рынке электрической энергии Республики Казахстан, заключает договор продажи с расчетно-финансовым центром не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до начала своих поставок электрической энергии в сеть.


      73. В случае не подписания условным потребителем подписанного расчетно-финансовым центром договора продажи и (или) неполучения расчетно-финансовым центром подписанного со стороны условного потребителя договора продажи в течение 20 (двадцать) календарных дней с момента его отправки расчетно-финансовым центром, договор продажи считается заключенным и подлежит исполнению в соответствии с Законом.


      74. Системный оператор до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем поставки, предоставляет расчетно-финансовому центру фактический баланс производства-потребления электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии Республики Казахстан, в соответствии с которым расчетно-финансовый центр формирует и направляет условным потребителям счета на оплату.


      75. Условный потребитель оплачивает расчетно-финансовому центру за поставленную электрическую энергию по тарифу на поддержку ВИЭ определенному и утвержденному расчетно-финансовым центром не позднее 30 (тридцать) календарных дней после завершения месяца поставки.


      76. В случае, если по итогам расчетного периода, сумма денег, полученная расчетно-финансовым центром от продажи электрической энергии от энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ, окажется меньше или превысит величину, необходимую для возмещения затрат на поддержку использования ВИЭ в текущем месяце, расчетно-финансовый центр производит перерасчет и перераспределяет затраты между условными потребителями электрической энергии на следующий месяц.


      77. В случае недополучения денег от условного потребителя по причине его выхода из рынка, ликвидации расчетно-финансовый центр распределяет соответствующую долю электроэнергии, которая была рассчитана на вышеуказанного условного потребителя, на всех условных потребителей пропорционально их объему потребления (отпуска в сети) по отношению к общему объему потребления (отпуска в сети) электрической энергии в Республике Казахстан.

      При этом выходом условного потребителя из рынка признается приостановление или прекращение деятельности условного потребителя на рынке электрической энергии Республики Казахстан на временной или постоянной основе.


      78. Расчетно-финансовый центр и условные потребители производят сверку взаиморасчетов не менее одного раза в год.

Приложение             

к Правилам централизованной покупки и

продажи расчетно-финансовым центром

электрической энергии, произведенной

объектами по использованию возобновляемых

источников энергии

форма

ТОО «Расчетно-Финансовый центр»

                                   от _______________________________

                                     (наименование юридического лица)

                                      _______________________________

Заявка на заключение договора покупки электрической энергии с

расчетно-финансовым центром

_____________________________________________________________________

              (наименование и адрес юридического лица)

просит заключить договор купли-продажи электрической энергии,

произведенной объектом по использованию возобновляемых источников

энергии (далее – ВИЭ).

      Место нахождения юридического лица (его филиалов,

представительств, при наличии):

      Почтовый адрес: _____________________________________________

      Номера телефонов ____________________________________________

      E-mail ______________________________________________________

      Факс ________________________________________________________

      Наименование объекта по использованию ВИЭ ___________________

      Вид ВИЭ, используемых для выработки электрической энергии

(нужное подчеркнуть): ветровые электростанции; фотоэлектрические

преобразователи солнечной энергии; гидроэлектростанции, биогазовые

установки.

      Месторасположение объекта ВИЭ ______________________________.

      Суммарная установленная мощность генерирующего оборудования

объекта ВИЭ, с разбивкой по видам используемых ВИЭ

____________________ МВт.

      Прогнозный объем электрической энергии, который планируется

выработать на объекте ВИЭ в течение всего срока действия договора

покупки, с разбивкой по годам ______________________ тыс. кВтч

      Дата ввода объекта ВИЭ в эксплуатацию (фактическая или

планируемая) ________________________.

      Прилагаемые документы

      (с указанием количества листов):

      1. _____________________________

      2. _____________________________

      3. _____________________________

      4. _____________________________

      5. _____________________________

      6. _____________________________

      Руководитель организации (должность)

      ___________________________________

             (подпись) (Ф.И.О.)

      МП «_____»_______________20___г.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан