О порядке пользования водами для противопожарных нужд

Утративший силу

Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 19 августа 1994 г. N 930. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

В соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 г. N 2062 "О введении в действие Водного кодекса Республики Казахстан" Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет: 

      Установить, что: 

      забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водоемов без особого на то разрешения при обеспечении охраны вод от загрязнения; 

      выбор мест забора воды для указанных целей должен осуществляться местными органами пожарной охраны Министерства внутренних дел Республики Казахстан с соблюдением условий, предъявляемых государственными органами управления водными ресурсами, охраны природы и здравоохранения, а их обустройство (пирсы, подъезды, световые указатели и др.) - главами местных администраций; 

      забор воды из водопроводных сооружений и сетей, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, для противопожарных нужд осуществляется в соответствии с действующими нормативными актами; 

      юридические лица, имеющие на своем балансе водопроводные сооружения и сети, обязаны обеспечить содержание сооружений и устройств пожаротушения в исправном состоянии. 

Премьер-министр Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан