О подготовке объектов электpоэнеpгетики и электpопотpебителей pеспублики к устойчивой pаботе в осенне-зимний пеpиод 1995/96 года

Постановление Кабинета Министpов Республики Казахстан от 6 июня 1995 г. N 783

Кабинет Министров Республики Казахстан отмечает, что 
энергообеспечение страны в прошедший осенне-зимний период проходило
крайне неустойчиво и сопровождалось глубокими ограничениями
потребителей.


          По причине резкого снижения уровня эксплуатации из-за
несвоевременного выполнения намеченных предзимних мероприятий имело
место значительное недоиспользование установленных энергетических
мощностей, особенно на Экибастузской ГРЭС-1, и потребность 
республики покрывалась за счет перетоков дорогостоящей
электроэнергии из-за пределов республики.


          В целях своевременной и качественной подготовки объектов 
электроэнергетики к устойчивой работе в предстоящий осенне-зимний
период 1995/96 года Кабинет Министров Республики Казахстан
постановляет:


          1. Принять к сведению, что Министерством энергетики и угольной
промышленности Республики Казахстан разработаны и осуществляются
мероприятия по подготовке энергоисточников и сетей к работе в
осенне-зимних условиях 1995/96 года.


          Утвердить задания по величине нагрузки для блочных
электростанций на период осенне-зимнего максимума нагрузок 1995/96
года, ремонту энергоблоков этих электростанций и капитальному
ремонту основных электрических сетей напряжения 500 и 1150 кВ
согласно приложениям 1,2,3.


          2. Министерствам, ведомствам, главам областных и Алматинской
городской администраций с целью устойчивого и бесперебойного 
электроснабжения, эффективного использования электрической и
тепловой энергии и своевременной подготовки к работе в
осенне-зимних условиях 1995/96 года:


          разработать и утвердить организационно-технические
мероприятия по подготовке до 15 ноября т.г. промышленных и
непроизводственных объектов к работе в зимних условиях с выдачей
паспортов их готовности;


          организовать работы по своевременному финансированию, 
материально-техническому обеспечению и качественному выполнению
предзимних работ в установленные сроки;


          предусмотреть плановый вывод в ремонт энергоемкого оборудования 
промышленных предприятий по согласованию с энергоснабжающими
организациями на осенне-зимний период 1995/96 года;


          принять меры и установить контроль по погашению задолженности 
потребителей энергоснабжающим организациям за использованную ими 
электрическую и тепловую энергию.


          3. Создать при Министерстве энергетики и угольной
промышленности Республики Казахстан республиканский штаб по
оперативному управлению потреблением электрической мощности и
энергии в зимний период 1995/96 года во главе с Министром энергетики
и угольной промышленности Республики Казахстан Храпуновым В.В.


          Решения республиканского штаба обязательны к исполнению всеми
потребителями энергии, независимо от их ведомственной подчиненности
и форм собственности.


          4. Министерству энергетики и угольной промышленности Республики
Казахстан:


          до начала отопительного сезона организовать работу по созданию
нормативных запасов топлива на энергоисточниках и поставку топлива
в объемах, необходимых для выполнения утвержденных диспетчерских
графиков нагрузок;


          обеспечить ввод в эксплуатацию запланированного объема
энергетических мощностей, линий электропередачи и сетей;


          в целях стимулирования увеличения рабочей мощности
электростанций, своевременного и качественного выполнения
ремонтных работ ввести за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
предприятий, дополнительное премирование
промышленно-производственного персонала энергообъединений,
предприятий по ремонту и наладке энергетического оборудования,
энергокомпании, объединенного диспетчерского управления
энергосистемами Казахстана, Казэнерготехинспекции за выполнение
заданий по рабочей мощности в IV квартале 1995 года и в I
квартале 1996 года.


          5. Министерству энергетики и угольной промышленности совместно
с Министерством экономики и Министерством промышленности и торговли
Республики Казахстан на основе баланса интересов между 
энергоснабжающими организациями и потребителями энергии разработать
и ввести в действие с III квартала т.г. инструкцию о порядке
ограничения электрической и тепловой энергии потребителей в
соответствии с имеющейся задолженностью за использованную ими
энергию.


          6. Главам областных и Алматинской городской администраций:


          оказывать всемерную помощь энергосистемам в проведении ремонта
обрудования энергоисточников, сетей, зданий, коммуникаций и
сооружений для подготовки к работе в осенне-зимний период 1995/96
года, заключении ими договоров с промышленными предприятиями региона
по изготовлению запасных частей к оборудованию и механизмам;


          не привлекать к выполнению сельскохозяйственных и других
сезонных работ персонал и автотранспорт предприятий Министерства
энергетики и угольной промышленности Республики Казахстан, занятых
на работах по ремонту и подготовке к зиме;


          до начала отопительного сезона обеспечить заготовку
нормативного количества топлива для коммунальных, отопительных
котельных и населения.


          7. Министерству промышленности и торговли Республики Казахстан
по заказам энергетических предприятий организовать изготовление на
подведомственных заводах запасных частей для энергооборудования.


          8. Комитету по водным ресурсам при Кабинете Министров
Республики Казахстан совместно с Министерством энергетики и угольной
промышленности Республики Казахстан и другими заинтересованными
министерствами и ведомствами обеспечить в осенне-зимний период с
1995/96 года работу Капчагайской ГЭС и каскада Иртышских ГЭС в
оптимальном энергетическом режиме при условии соблюдения
экологической безопасности.


          Обеспечить накопление водных ресурсов Большого Алматинского
озера к началу осенне-зимнего периода 1995/96 года до отметки
нормального подпорного уровня 2507 метров.


          9. Министерству энергетики и угольной промышленности по
согласованию с Министерством экологии и биоресурсов Республики
Казахстан и главами областных администраций при невозможности
обеспечения энергоисточников топливом проектного качества 
предусматривать в соответствии с действующим законодательством
компенсационные меры по возмещению ущерба для регионов с высоким 
уровнем загрязнения окружающей среды и соответствующую корректировку 
проектов предельно допустимых выбросов в атмосферу.


          Министерству экологии и биоресурсов Республики Казахстан
обеспечить оперативную экологическую экспертизу проектов предельно
допустимых выбросов и своевременную выдачу разрешений на
природопользование.


          10. Главам Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кзыл-Ординской,

Павлодарской, Семипалатинской, Шымкентской областных администраций
обеспечить вывоз запасов кормов из возможных зон затопления рек
Иртыш, Или и Сырдарья до 1 октября 1995 года.
     11. Министерству энергетики и угольной промышленности
Республики Казахстан ежемесячно, начиная с 1 августа т.г., 
представлять информацию в Кабинет Министров и Министерство экономики
Республики Казахстан о ходе выполнения заданий, установленных 
настоящим постановлением.
         Первый заместитель
          Премьер-министра   
        Республики Казахстан                 
                                              Приложение 1
                                 к постановлению Кабинета Министров
                                         Республики Казахстан
                                      от "6" июня 1995 г. N 783
                           З А Д А Н И Е
              по величине рабочей мощности для блочных 
     электростанций (ГРЭС) на осенне-зимний период 1995/96 года
                                                         (МВт)
----------------------------------------------------------------------
  Наименование     !__________1995 год______!_________1996 год________      
     ГРЭС          !октябрь! ноябрь! декабрь!январь! февраль !март
----------------------------------------------------------------------
Экибастузская N 1    2000    2100     2100    2100    2000      2000
Экибастузская N 2     700     800      800     800     800       800        
Ермаковская          1700    1700     1850    1700    1700      1600
Жамбылская            900     940      990     990     990       950

Приложение 2


                                 к постановлению Кабинета Министров
                                      Республики Казахстан
                                    от "6" июня 1995 г. N 783

З А Д А Н И Е

на ремонт энергоблоков электростанций в 1995 году 
----------------------------------------------------------------------
                      !Мощность!Номер!    
  Электростанция      !  блока !блока!         Срок ремонта
                      !   МВт  !     !
----------------------------------------------------------------------
Экибастузская            500     1       с 15 июня по 1 сентября         
   ГРЭС                  500     2       с 26 марта по 20 июля
                         500     8       с 15 мая по 2 июля
----------------------------------------------------------------------
Экибастузская            500     1       с 15 мая по 15 июня
   ГРЭС-2                
----------------------------------------------------------------------
Ермаковская              300     4       с 12 сентября по 30 января
      1996 г. 
   ГРЭС           300     5       с 1 марта по 29 марта
    300     7       с 3 апреля по 7 сентября
----------------------------------------------------------------------
Жамбылская               200     3       с 28 августа по 6 декабря
   ГРЭС                  210     4       с 26 июня по 30 июля
                         210     5       с 24 апреля по 31 мая
----------------------------------------------------------------------

Приложение 3


                              к постановлению Кабинета Министров 
                                    Республики Казахстан
                                 от "6" июня 1995 г. N 783

З А Д А Н И Е

на капитальный ремонт основных электрических
            сетей напряжением 500 и 1150 кВ в 1995 году
----------------------------------------------------------------------
   Класс напряжения,         !  Объем    !         Срок
  наименование линий         ! ремонта   !        ремонта                                 
   электропередачи           !  (км)     !
----------------------------------------------------------------------
         1150кВ
      -----------
Экибастуз-Кокшетау               297             май, июнь
Кокшетау-Кустанай                100             июнь, август
Кустанай-Челябинск                 9             июль
Экибастуз-Барнаул                120             июль
           500 кВ
        ----------
Агадырь-Жезгазган                 40             июнь, июль
Экибастуз-Нура                    35             июль
Нура-Агадырь                      20             август
Экибастуз-Акмола                  35             май
Акмола-Есиль                      37             май, октябрь
Агадырь-ЮКГРЭС                    50             август
Алматы-Бишкек                     75             июль, август
---------------------------------------------------------------------

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан