О внесении дополнения и изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 мая 1999 года N 616. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 30 июня 2005 г. N 662.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 30.06.2005 № 662.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 ноября 1996 года "О пожарной безопасности" Z960048_  Правительство Республики Казахстан постановляет:

1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие дополнение и изменения:

1) (исключен)

2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 22 июля 1997 года № 1143 P971143_  "О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 апреля 1997 г., № 3465 "О мерах по дальнейшему реформированию системы правоохранительных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., № 33, ст. 305):

в пункте 3:

абзац второй исключить;

в абзаце третьем слова "Министром внутренних дел Республики Казахстан" заменить словами "Председателем Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям";

в абзаце четвертом слова "Председателем Комитета Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям" заменить словами "начальниками Государственной противопожарной службы областей, городов Астаны и Алматы". <*>

Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 февраля 2004 г. N 239  .

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

| Премьер-Министр |  |
| --- | --- |
| Республики Казахстан |  |

|  | Приложение к постановлению Правительства Республики Казахстан от 22 мая 1999 года № 616 "Приложение 4 к постановлению Кабинета Министров Республики Казахстан от 22 апреля 1994 года № 430 |
| --- | --- |

Перечень

организаций, на которых в обязательном порядке

создается противопожарная служба

______________________________________________________________________ № ! Организация ! Помещение, нормативы !Вид противопожар ! ! ! ной службы __!________________________!_________________________!________________ 1_!___________2____________!__________3______________!_______4________

1 !Промышленные организации!                         !

! 1)производственные     !имеющие производственные !противопожарная

!   здания               !помещения категории "В"  !служба с выездной

!                        !площадью 700кв.м и более,!техникой

!                        !имеющие производственные !

!                        !помещения категории А, Б,!

!                        !В по взрывопожарной и    !

!                        !пожарной опасности,      !

!                        !шириной 60 м и более     !

! 2) энергетические      !независимо от площади    !противопожарная

!объекты: атомные        !                         !служба с выездной

!электростанции ,        !                         !техникой

|тепло-энергоцентраль,   |                         |

государственная         !                         !

!районная электростанция,!                         !

!теплоэлектростанции,    !                         !

!гидроэлектростанции     !                         !

!и т. д.                 !                         !

! 3)деревообрабатывающие,!здания и помещения       !противопожарная

!цеха по производству    !площадью 1500 кв.м и     !служба с выездной

!мебели, фанеры,         !и более                  !техникой

!древесностружечных или  !                         !

!древесноволокнистых     !                         !

!плит,столярных изделий, !                         !

!деревянных конструкций и!                         !

!деталей, лесопильные и  !                         !

! и так далее            !                         !

! 4) предприятие         !независимо от площади    !противопожарная

!литейного производства  !                         !служба с выездной

!(чугунного, стального и !                         !техникой

!цветного литья)         !                         !

! 5) объекты             !независимо от площади    !противопожарная

!нефте-газодобывающего и !                         !служба с выездной

!нефте-                  !                         !техникой

!газоперерабатывающего   !                         !

!комплексов              !                         !

! 6) нефтебазы,          !независимо от площади    !противопожарная

!газонаполнительные      !                         !служба с выездной

!станции                 !                         !техникой

!                        !                         !

2 !Организации, имеющие    !                         !

!складские здания        !                         !

! 1) склады из легких    !складские помещения для  !***

!металлических           !хранения горючих грузов  !

!конструкций с полимерным!и негорючих в горючей    !

!горючим утеплителем     !упаковке площадью 500кв.м!

!(1Vа степени            !и более                  !

!огнестойкости)          !                         !

! 2) склады высотные     !складские помещения для  !***

!механизированные        !хранения горючих грузов  !

!назначения высотой до   !площадью 1000 кв.м и     !

!18 метров               !более или негорючих      !

!                        !грузов в горючей         !

!                        !упаковке площадью 1500   !

!                        !кв.м. и более со         !

!                        !стеллажами высотой 5,5   !

!                        !метров и более           !

! 3) склады для          !независимо от размеров   !***

!взрывчатых веществ (ВВ) !занимаемой площади       !

! 4) склады одноэтажные  !  складские помещения для!***

!                        !горючих грузов площадью  !

!                        !1000 кв.м и более        !

!                        !  складские помещения для!

!                        !негорючих грузов в       !

!                        !горючей упаковке         !

!                        !площадью 1500 кв.м. и    !

!                        !более                    !

!                        !  складские помещения для!

!                        !горючих и негорючих      !

!                        !грузов, в горючей        !

!                        !упаковке, расположенные в!

!                        !подвальных этажах,       !

!                        !площадью 300 кв.м. и     !

!                        !более                    1

!                        !   Склады площадью:      !

!                        !  1200 кв.м в зданиях V  !

!                        !степени огнестойкости    !

!                        !  1600 кв.м и более IV   !

!                        !степени огнестойкости    !

!                        !  2000 кв.м и более III  !

!                        !степени огнестойкости    !

!                        !  3000 кв.м и более I и  !

!                        !II степени огнестойкости !

3 !Организации             !                         !

!сельскохозяйственного   !                         !

!комплекса               !

животноводческие,  !здания площадью 1500 кв.м!противопожарная

!птицеводческие          !и более                  !служба с выездной

!хозяйства и племенные   !                         !техникой

!станции                 !                         !

4 !Организации научно-     !                         !

!исследовательские и     !                         !

!финансовые              !                         !

! банки, биржи, офисы и  !здания высотой 30 м и    !противопожарная

!научно-исследовательские!выше от планировочной    !служба без

!институты               !отметки земли до отметки !выездной техники

!                        !пола последнего этажа    !

!                        !независимо от площади    !

5 !Организации торговли и  !все двухэтажные здания с !противопожарная

!общественного питания   !общей торговой площадью  !служба с выездной

! магазины, универмаги,  !3500 кв.м и более        !техникой

!универсамы, гастрономы, !                         !

!крытые рынки, базары,   !                         !

!ярмарки, супермаркеты и !                         !

!другие  торговые        !                         !

!предприятия             !                         !

6 !Организации транспорта, !                         !

!предназначенные для     !                         !

!непосредственного       !                         !

!обслуживания населени   !                         !

! вокзалы:               !здания с расчетной       !***

!железнодорожный,        !вместимостью пассажиров  !

!автобусный, речной,     !более:                   !

!морской                 ! 1000 человек в          !

!                        ! аэровокзалах, аэропортах!

!                        ! 700 человек в           !

!                        ! железнодорожных и       !

!                        ! морских вокзалах        !

!                        ! 600 человек в городских !

!                        ! аэровокзалах            !

!                        ! 400 человек в речных    !

!                        ! вокзалах                !

!                        ! 300 человек в           !

!                        ! автовокзалах            !

!                        ! независимо от плащади   !

7 !Организации образования,!                         !

!воспитания и подготовки !                         !

!кадров                  !                         !

! профессионально-       !здания высотой 30 м и    !***

!технические и средние   !выше от планировочной    !

!специальные учебные     !отметки земли до отметки !

!заведения, академии,    !пола последнего этажа    !

!университеты.           !независимо от площади    !

8 !Организации             !                         !

!физкультурно-           !                         !

!оздоровительные,        !                         !

!спортивные, культурно-  !                         !

!просветительные,        !                         !

!культовые и зрелищные   !                         !

! 1) церкви, мечети и    !независимо от площади    !противопожарная

!другие культовые здания !                         !служба без

!и сооружения            !                         !выездной техники

! 2) стадионы, ипподромы !с трибунами              !противопожарная

!                        !вместимостью 3000 человек!служба с выездной

!                        !и более                  !техникой

! 3) дворцы спорта,      !крытые спортивные сооруже!противопожарная

!крытые спортивные       !площадью 500 кв.м и      !служба без

!манежи, бассейны, катки,!более вместительностью   !выездной техники

!тиры                    !800 человек и более      !

! 4) здания выставочных  !                         !

!павильонов:             !                         !

! одноэтажные            !при площади здания 1000  !противопожарная

!                        !кв.м и более             !служба без выездной

|                        |                         |техники

! двух  и более этажные  !независимо от площади    !противопожарная

!                        !                         !служба без

!                        !                         !выездной техники

! 5) театры              !независимо от площади    !противопожарная

!                        !                         !служба без

!                        !                         !выездной техники

! 6) клубы, дома         !с залами вместимостью 800!противопожарная

!культуры, концертные    !мест и более             !служба без выездной

!залы, филармонии        !                         !техники

!                        !                         !

9 !Организации бытового    !                         !

!обслуживания            !                         !

! 1) дома быта, бани,    !общей площадью 150 кв.м  !***

!прачечные, химчистки,   !                         !

!ателье, мастерские по   !                         !

!ремонту бытовой техники !                         !

! 2) гостиницы, отели,   !здания высотой 30 м и    !***

!кемпинги                !выше от планировочной    !

!                        !отметки земли до отметки !

!                        !пола последнего этажа    !

!                        !независимо от площади    !

10!Организации Резиденции  !                         !

!Президента,             !                         !

!Правительства и         !

!Парламента Республики   !                         !

!Казахстан               !                         !

! административные здания!независимо от этажности  !противопожарная

!Резиденции Президента,  !и площади здания         !служба с выездной

!Парламента и            !                         !техникой

!Правительства           !                         !

!Республики Казахстан    !                         !

11!Организации             !                         !

!здравоохранения и отдыха!                         !

! 1) санатории, дома     !здания высотой 30 м и    !***

!отдыха и туризма,       !выше от планировочной    !

!санатории-профилактории !отметки земли до отметки !

!                        !пола последнего этажа    !

!                        !независимо от площади    !

! 2) национальные парки и!независимо от площади    !противопожарная

!заповедники             !                         !служба с выездной

!                        !                         !техникой

! 3) диспансеры:         !здания высотой 30 м и    !***

!туберкулезные,          !выше от планировочной от-!

!онкологические,         !метки земли до отметки   !

!кожно-венерические и    !пола последнего этажа    !

!другие лечебно-         !                         !

!профилактические        !                         !

!учреждения:             !                         !

!больницы, госпитали,    !                         !

!психиатрические,        !                         !

!туберкулезные,          !                         !

!инфекционные, глазные и !                         !_

!прочие                  !                         !

!специализированные      !                         !

!больницы, клиники вузов,!                         !

!стационаров             !                         !

___________________________!_________________________!______________________

Примечания:

1. Количество автоцистерн и автонасосов определяется по СНИПу 2,04,02-84 "Водоснабжение и наружные сети и сооружения" из расчета необходимого количества воды на пожаротушения.

2. Численность противопожарной службы определяется в каждом конкретном случае по согласованию с Департаментом Государственной противопожарной службы, управлениями противопожарной службы областей, городов Астаны и Алматы Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

3. *** - устанавливается в каждом конкретном случае по согласованию с Государственной противопожарной службой Агентства Республики Казахстан по чрезвычайным ситуациям.

4. Организации в области противопожарной безопасности могут обслуживаться на договорной основе с органами противопожарной службы."

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан