Об утверждении ветеринарных нормативов производственных помещений и набора технологического оборудования

Утративший силу

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 января 2003 года № 5. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 16 января 2003 года № 2122. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 декабря 2010 года № 766

Сноска. Утратил силу приказом Министра сельского хозяйства РК от 20.12.2010 № 766 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

Во исполнение подпункта 1) пункта 1 постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2002 года N 1347 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан", приказываю:

1. Утвердить прилагаемый ветеринарный норматив производственных помещений, набора технологического оборудования, необходимых для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного происхождения на рынках.

2. Департаменту ветеринарии совместно с областными территориальными управлениями, городов Астаны и Алматы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в установленном законодательством порядке, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

 

            Заместитель Премьер-Министра 

      Республики Казахстан - Министр

Утвержден       

приказом Министерства  

сельского хозяйства   

Республики Казахстан  

от 9 января 2003 года N 5

Ветеринарный норматив 

       производственных помещений, технологического оборудования, необходимых для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и 

сырья животного происхождения на рынках

| N п/п | Наименование производственных помещений и набора технологического оборудования | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комната или отделение для осмотра и отбора проб мяса, мясных продуктов и рыбы (смотровой зал) | 1 |
| 2 | Комната или отделение для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясопродуктов, рыбы | 1 |
| 3 | Комната или отделение для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока, молочных продуктов, меда и яиц | 1 |
| 4 | Комната для персонала | 1 |
| 5 | Комната или отделение для обезвреживания проб, продуктов и сырья животного происхождения, оборудованные варочными котлами или автоклавом | 1 |
| 6 | Дистиллятор | 1 |
| 7 | Холодильник бытовой | Не менее 4 |
| 8 | Прибор для определения водородных ионов (иономер, рН-метр) | 1 |
| 9 | Камера проекционная для трихинеллоскопии или трихинеллоскоп | 1 |
| 10 | Компрессорий | (не менее 10 шт) |
| 11 | Микроскоп биологический | Не менее 2 шт |
| 12 | Осветитель для микроскопа | Не менее 2 шт |
| 13 | Лампа (облучатель) бактерицидная | В каждом отделении по одной |
| 14 | Прибор для определения степени чистоты молока | 1 |
| 15 | Центрифуга лабораторная | 1 |
| 16 | Аппарат для определения влажности творога | 1 |
| 17 | Баня водяная лабораторная | 1 |
| 18 | Баня электрическая для подогрева жиромеров | 1 |
| 19 | Жиромер | Не менее 5 шт |
| 20 | Рефрактометр | 1 |
| 21 | Редуктазник | 1 |
| 22 | Ареометр | Не менее 5 шт |
| 23 | Овоскоп | 1 |
| 24 | Шкаф сушильный стерилизационный | 2 |
| 25 | Шкаф втяжной пристенный химический | 1 |
| 26 | Весы лабораторные с разновесами (гирями) | В каждом отделении по одному набору |
| 27 | Весы технические с разновесами (гирями) + | В каждом отделении по одному набору |
| 28 | Лупа бинокулярная | Не менее 2 шт |
| 29 | Лупа складная | Не менее 5 шт |
| 30 | Стерилизатор электрический для инструментов | Не менее 3 шт |
| 31 | Горелка спиртовая | Не менее 2 шт |
| 32 | Мясорубка лабораторная или гомогенизатор | Не менее 2 шт |
| 33 | Термометр водяной | Не менее 5 шт |
| 34 | Термометр для мяса с металлическим стилетом | Не менее 2 шт |
| 35 | Термометр комнатный | В каждом производственном помещении по одному |
| 36 | Термометр лабораторный химический | Не менее 5 шт |
| 37 | Термометр молочный | Не менее 5 шт |
| 38 | Часы песочные | Не менее 5 шт |
| 39 | Часы сигнальные | Не менее 2шт |
| 40 | Электроплита | В каждом отделении по одной |
| 41 | Радиологические средства измерения: (Дозиметры ДРГ-01Т1 или ДРГ-06Т, СРП-68-01, СРП-88 или Радиометр-спектрометр универсальный РСУ-1 "Сигнал-Гамма" или портативный спектрометр "Прогресс-Спектр") | 2 шт |
| 42 | Шпатель металлический | Не менее 10 шт |
| 43 | Микробюретки и капельницы | Не менее 10 шт |
| 44 | Колбы (25, 50, 100, 250 см 3 ) | В зависимости от объема проводимых исследований (не менее 10 шт) |
| 45 | Скальпели остроконечные, брюшистые | Не менее 10 шт |
| 46 | Мерные цилиндры (5, 10, 25, 50, 500, 1000 см 3 ) | В зависимости от объема проводимых исследований (не менее 10 шт) |
| 47 | Лабораторные стаканы (50, 100, 250, 500, 1000 см 3 ) | В зависимости от объема проводимых исследований (не менее 10 шт) |
| 48 | Пипетки градуированные (0,1-25 см 3 ) | В зависимости от объема проводимых исследований (не менее 15 шт) |
| 49 | Эксикатор (разных размеров) | В каждом отделении по одному |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан