Об утверждении Правил применения контрольных приборов учета, обеспечивающих автоматизированную передачу уполномоченному органу информации об объемах производства и реализации нефтепродуктов

Утративший силу

Приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 17 сентября 2003 года N 277. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 ноября 2003 года N 2549. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 276

Сноска. Утратил силу приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.12.2014 № 276.

СОГЛАСОВАНО 

  Министр финансов 

Республики Казахстан 

  3 октября 2003 г.

В соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения контрольных приборов учета, обеспечивающих автоматизированную передачу уполномоченному органу информации об объемах производства и реализации нефтепродуктов.

2. Комитету по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить: 

      1) государственную регистрацию в Министерстве юстиции Республики Казахстан настоящего приказа; 

      2) опубликование настоящего приказа в официальных средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан Кусаинова А.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

И.о. Министра

Утверждены                          

приказом Министра                      

индустрии и торговли                    

Республики Казахстан                    

от 17 сентября 2003 года N 277              

"Об утверждении Правил применения             

контрольных приборов учета,               

обеспечивающих автоматизированную             

передачу уполномоченному органу             

информации об объемах производства            

и реализации нефтепродуктов"

Правила применения контрольных приборов учета, 

обеспечивающих автоматизированную передачу 

уполномоченному органу информации об объемах 

производства и реализации нефтепродуктов

Настоящие Правила применения контрольных приборов учета, обеспечивающих автоматизированную передачу уполномоченному органу информации об объемах производства и реализации нефтепродуктов (далее - Правила), разработаны во исполнение Закона Республики Казахстан "О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов" (далее - Закон) в целях осуществления контроля над производством и реализацией отдельных видов нефтепродуктов.

1. Общие положения

1. Производство и реализация нефтепродуктов производителями нефтепродуктов допускается при наличии контрольных приборов учета, обеспечивающих автоматизированную передачу информации уполномоченному органу об объемах производства и реализации нефтепродуктов (далее - приборы учета). 

      2. Уполномоченным органом является государственный орган,  определяемый Правительством Республики Казахстан, осуществляющий государственное регулирование производства и оборота нефтепродуктов в пределах компетенции, определенной Законом.

3. В качестве приборов учета используются специальные приборы, производящие непрерывное измерение и дистанционную передачу, обработку, хранение и выдачу (индикацию) необходимой информации об объемах производства и реализации нефтепродуктов.

2. Порядок применения приборов учета

4. Установку приборов учета осуществляют производители нефтепродуктов.

      5. При установке приборов учета соблюдаются следующие требования нормативных документов уполномоченного органа по стандартизации, метрологии и сертификации: 

      1) прибор учета должен пройти процедуру испытаний с целью утверждения типа или метрологическую аттестацию и его тип должен быть зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан; 

      2) прибор учета должен быть поверен в установленном законодательством порядке. 

      6. Производителям нефтепродуктов необходимо обеспечить автоматизированную передачу уполномоченному органу информации об объемах производства и реализации нефтепродуктов. 

      7. Информация, полученная с приборов учета, вносится в единую электронную базу данных производства и оборота нефтепродуктов уполномоченного органа.

      8. В случае отсутствия и (или) неисправности приборов учета производство и реализация нефтепродуктов производителями нефтепродуктов не осуществляется.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан