Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм по эпидемиологии

Утративший силу

Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 ноября 2004 года № 811. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2004 года № 3295. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 августа 2010 года № 636

Сноска. Утратил силу приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 13.08.2010 № 636 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 10)  статьи 7 Закона Республики Казахстан «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить прилагаемые санитарно-эпидемиологические правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам, реализующим медицинскую технику и изделия медицинского назначения». 

     2. Комитету государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Байсеркин Б.C.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан. 

     3. Административному департаменту Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Акрачкова Д.В.) направить настоящий приказ на официальное опубликование после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

     4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра здравоохранения, Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан Белоног А.А. 

     5. Настоящий приказ вводится в действие со дня официального опубликования.

И.о. Министра

Утверждены                

приказом и.о. Министра здравоохранения 

Республики Казахстан          

от 15 ноября 2004 года N 811      

"Об утверждении санитарно-       

эпидемиологических правил и норм  

"Санитарно-эпидемиологические     

требования к объектам, реализующим   

медицинскую технику и изделия     

медицинского назначения"

Санитарно-эпидемиологические правила и  

нормы "Санитарно-эпидемиологические  

требования к объектам, реализующим   

медицинскую технику и изделия     

медицинского назначения" 

 

  1. Общие положения

1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормы (далее - санитарные правила) предназначены для физических и юридических лиц, независимо от формы собственности, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией объектов, реализующих медицинскую технику и изделия медицинского назначения (далее - объект). 

     2. Физические и юридические лица должны обеспечивать соблюдение требований настоящих санитарных правил. 

     3. Основные понятия, используемые в настоящих санитарных правилах: 

     1) объекты, реализующие медицинскую технику и изделия медицинского назначения - магазины, склады по реализации изделий медицинского назначения и медицинской техники, магазины оптики; 

     2) медицинская техника - приборы, аппараты, инструменты, устройства, комплексы, оборудование, а также расходные материалы к ним в виде контрольных материалов и образцов, реагентов. 

     Сноска. Пункт 3 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 21.05.2008  N 293 (порядок введения в действие см.  п. 5 ).

2. Санитарно-эпидемиологические требования  

к размещению объектов

4. Размещение объектов для розничной и оптовой реализации медицинской техники и изделий медицинского назначения, представление земельных участков, утверждение проектной документации на строительство и реконструкцию, ввод в эксплуатацию допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

     5. Магазины могут размещаться: 

     1) в отдельно стоящих зданиях; 

     2) в изолированных помещениях первого этажа в структуре административного здания или жилого здания с отдельным входом; 

     3) в помещениях аптечной организации в виде самостоятельного отдела, при наличии площади, соответствующей требованиям настоящих санитарных правил. 

     6. Склады могут размещаться: 

     1) в отдельно стоящих зданиях; 

     2) в изолированных помещениях первого этажа в структуре административного здания и должны иметь отдельный вход; 

     3)  исключен приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 21.05.2008  N 293 (порядок введения в действие см.  п. 5 ). 

      Сноска. Пункт 6 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 21.05.2008  N 293 (порядок введения в действие см.  п. 5 ). 

     7. Состав и площади основных и вспомогательных помещений складов должны соответствовать приложению к настоящим санитарным правилам. 

     8. Погрузочно-разгрузочные площадки и платформы следует проектировать с учетом требования защиты грузов и погрузочно-разгрузочных механизмов от атмосферных осадков.

3. Санитарно-эпидемиологические требования  

к помещениям и оборудованию

9. Объемно-планировочные решения складских зданий должны обеспечивать возможности их реконструкции, изменения технологии складирования грузов. 

     10. Следует в одном здании объединять помещения для хранения, экспедиции, приемки, сортировки и комплектации грузов, а так же бытовые, административные помещения в соответствии с требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

     11. Водоснабжение, канализация, освещение должны соответствовать требованиям действующих СНиП. 

     12. В складских помещениях и объектах предусматривается воздушное отопление или воздушное, совмещенное с местными нагревательными приборами. В складских помещениях допускается предусматривать кондиционирование воздуха в связи с технологией хранения грузов, если заданные параметры воздушной среды в них не могут быть обеспечены общеобменной вентиляцией и вентиляцией с испарительным охлаждением воздуха. 

     13. На объектах и складских помещениях предусматривается естественная общеобменная вентиляция, обеспечивающая однократный воздухообмен в один час. 

     14. В складских помещениях с кондиционированием воздуха предусматриваются воздушные или воздушно-тепловые завесы у наружных дверей, ворот и технологических проемов. 

     15. В качестве отделочных материалов для стен и потолков должны использоваться водостойкие материалы, разрешенные к применению в Республике Казахстан. 

     16. Полы должны покрываться материалами, разрешенными к применению в Республике Казахстан. Покрытия пола складских помещений должны выполнятся с учетом нагрузки складируемых грузов, вида и интенсивности используемых механизмов. 

     17. Помещение, оборудование и мебель должны содержаться в чистоте и ежедневно подвергаться влажной уборке. 

     18. Медицинские изделия должны храниться на стеллажах и подтоварниках, которые должны размещаться на расстоянии от стен не менее 80-100 сантиметров (далее - см). 

     19. Объем продукции должен занимать не более 70 % площади склада. С увеличением объема и ассортимента реализуемой продукции, площади должны быть увеличены для обеспечения условий хранения и реализации изделий. 

     20. На объектах, реализующих медицинскую техники и изделия медицинского назначения, должны быть бытовые помещения для персонала в соответствии с действующими СНиП. 

     21. Персонал должен проходить медицинские осмотры, в соответствии с  приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 октября 2003 года № 766 "Об утверждении Правил проведения обязательных медицинских осмотров декретированных групп населения", зарегистрированных в Министерстве юстиции Республики Казахстан за N 2556, 12 ноября 2003 года.

Приложение 1             

к санитарно-эпидемиологических    

правил и нормам           

"Санитарно-эпидемиологические     

требования к объектам, реализующим   

медицинскую технику и изделия     

медицинского назначения"

Состав и площади складов и магазинов для 

       хранения и реализации медицинской техники и  

             изделий медицинского назначения

Сноска. Наименование с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 21.05.2008  N 293 (порядок введения в действие см.  п. 5 ).

| Наименование помещений | Магазин по реализации изделий медицин- ского назначения, м 2 | Мага- зин оп- тики, м 2 | Отдел меди- цинской техники и изделий медицин- ского назна- чения аптечного склада | Склад оптовой реали- зации изделий медицин- ского назна- чения, м 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Зал обслу- живания насе- ления, в т.ч. | 22 | 18 | - | 12 |
| 1) зона разме- щения обору- дования и рабочих мест персонала | В зависи- мости от ассорти- мента и объемов реали- зуемой продук- ции, но не менее 12 | 12 | - | - |
| 2) холл для посетителей | 10 | 6 | - | 12 |
| 2. Складские помещения: |  |  |  |  |
| для хранения изделий меди- цинского наз- начения; | Не менее 30 |  | Не менее 10 | Не менее 50 |
| для хранения запасных частей и расходных материалов | - |  | - | 6 |
| 3. Комната проверки качества, комплектности и работо- способности оборудования, аппаратуры | 12 |  | - | 16 |
| 4. Админист- ративно- бытовые помещения: 1) кабинет заведующего; 2) комната персонала; 3) гарде- робная; 4) кладовая хранения уборочного инвентаря; 5) санузел | 20 | Общие с апте- кой | - | 30 |

Сноска. Приложение 1 с изменениями, внесенными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 21.05.2008  N 293 (порядок введения в действие см.  п. 5 ).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан