Об утверждении Правил электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр

Утративший силу

Приказ и.о. Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 января 2005 года № 14. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2005 года № 3435. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 28 сентября 2012 года № 350

Сноска. Утратил силу приказом Заместителя Премьер-Министра РК - Министр индустрии и новых технологий РК от 28.09.2012 № 350 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования).

В целях реализации Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить прилагаемые Правила электронного учета данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в государственный научный метрологический центр. 

     2. Управлению технического регулирования и метрологии Комитета по техническому регулированию и метрологии обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан. 

     3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     4. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

И.о. Председателя

Утверждены приказом     

Председателя Комитета по   

техническому регулированию   

и метрологии Министерства   

индустрии и торговли     

Республики Казахстан     

от 20 января 2005 года N 14

Правила  

электронного учета данных  

о поверяемых средствах измерений и их передачи  

в государственный научный метрологический центр  Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок электронного учета юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке на право поверки средств измерений (далее - Поверяющие субъекты), данных о поверяемых средствах измерений и их передачи в Государственный научный метрологический центр (далее - ГНМЦ). 

     2. Электронный учет данных о поверяемых средствах измерений осуществляется с целью оперативного анализа технической основы государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан, состояния и уровня измерений, осуществляемых в республике.

Глава 2. Порядок электронного учета данных  

о поверяемых средствах измерений

3. Поверяющие субъекты по мере проведения поверок обеспечивают своевременность и полноту заполнения данных о поверяемых средствах измерений в программном обеспечении, разработанном в соответствии с требованиями приложения 1 к настоящим Правилам. 

     4. За достоверность данных ответственность несут Поверяющие субъекты, предоставляющие информацию.

Глава 3. Порядок передачи данных о  

поверяемых средствах измерений в ГНМЦ

5. Поверяющие субъекты должны осуществлять электронный учет данных о поверяемых средствах измерений и их передачу в ГНМЦ ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

     6. Сведения, предоставляемые Поверяющими субъектами, ГНМЦ аккумулирует в единой базе данных. 

     7. ГНМЦ организует разработку, внедрение и сопровождение программного обеспечения для электронного учета данных с целью предоставления Поверяющим субъектам. 

     8. Передача данных осуществляются в рамках программного обеспечения следующими способами: 

     по электронной почте с использованием формы заполнения электронного письма согласно приложению 2 к настоящим Правилам; 

     по почте на электронном носителе; 

     нарочным на электронном носителе. 

     9. Факт передачи данных должен быть подтвержден ГНМЦ в течение трех дней. Для подтверждения получения данных ГНМЦ выдает квитанцию по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.  

     В случае передачи данных по почте или по электронной почте, квитанция о подтверждении получения высылается по электронной почте.  

     При передаче данных нарочным способом, квитанция выдается уполномоченному на это лицу, передавшему данные, по факту получения данных.

Глава 4. Государственный метрологический надзор  

за учетом и передачей в ГНМЦ данных о поверенных средств измерений

10. При осуществлении государственного метрологического надзора проверяется: 

     ведение поверяющими субъектами электронного учета данных о поверяемых средствах измерений в объеме, необходимом для передачи в ГНМЦ; 

     своевременность передачи данных; 

     достоверность электронных данных о поверяемых средствах измерений; 

     документы или другие подтверждения передачи клиентами данных в ГНМЦ в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил.

Приложение 1 к Правилам  

электронного учета данных  

о поверяемых средствах 

измерений и их передачи  

в государственный научный  

метрологический центр

Требования полноты к данным о поверяемым средствам измерений

Данные о каждом из поверяемых средствах измерений должны содержать следующие сведения: 

     номер сертификата о поверке (извещения о непригодности) и (или) номерной код самоклеящегося лейбла; 

     наименование средства измерений (эталона); 

     тип, обозначение; 

     заводской номер (при наличии данных); 

     пределы измерений; 

     изготовитель (при наличии данных); 

     дата изготовления (при наличии данных); 

     пользователь (при наличии данных); 

     обозначение и наименование нормативных документов по поверке; 

     обозначение эталона и вспомогательного оборудования, использованного при поверке; 

     класс или другие точностные характеристики; 

     разряд; 

     дата поверки; 

     срок действия сертификата или самоклеящегося лейбла; 

     фамилия, имя, отчество руководителя отдела (лаборатории); 

     фамилия, имя, отчество поверителя.

Приложение 2 к Правилам  

электронного учета данных  

о поверяемых средствах 

измерений и их передачи  

в государственный научный  

метрологический центр

Форма заполнения электронного письма

1. Поле "Кому" ("To") должно содержать адрес электронной почты ГНМЦ; 

     2. Поле "Копия" ("Copy") должно содержать альтернативный адрес электронной почты ГНМЦ; 

     3. Поле "Тема" ("Subject") должно содержать наименование Поверяющего субъекта, отправляющего данные, и не должно оставаться пустым; 

     4. В тексте письма указывается следующая информация: «архив базы данных о бланках сертификатов поверки и извещений о непригодности с "_дата_" по "_дата_"»; 

     5. К письму должен быть прикреплен архив файла с данными о поверяемых средствах измерений. Архив не должен содержать никаких других файлов; 

     6. К письму не должно быть прикреплено никаких других файлов, кроме указанного архива.

Приложение 3 к Правилам  

электронного учета данных  

о поверяемых средствах 

измерений и их передачи  

в государственный научный  

метрологический центр

Форма квитанции с подтверждением о получении данных 

 

                        КВИТАНЦИЯ №___

Выдана __________________________________________________ в том,  

                     (наименование поверяющего субъекта) 

что данные о поверенных средствах измерения за период  

с ____.____20___г. по ____.____20___г. получены  

___________________________ на __________________________  

     (наименование ГНМЦ)                   (вид носителя информации)

в количестве: 

поверенных средств измерений _________; 

извещений о непригодности    _________; 

сертификатов                 _________; 

пломб                        _________; 

лейблов                      _________; 

клейм                        _________.

Фамилия, имя, отчество, подпись представителя 

     поверяющего субъекта             ___________________________ 

 

       Фамилия, имя, отчество, подпись лица, 

     получившего данные               ___________________________

___________________________ 

                                                               (дата) 

                                                    МП

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан